政府采购文件

采购编号：JSZC-320506111-JJXG-G2025-0003

采购项目：临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改

采购单位：苏州市吴中区临湖镇人民政府

类    别：服务

江苏筠汇项目管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  拟签订合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市吴中区临湖镇人民政府 地 址：苏州市吴中区临湖镇东山大道3988号 联 系 人：沙晨斌 联系方式：66297997 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320506111-JJXG-G2025-0003 |
| 3 | 采购内容 | 临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏筠汇项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼 邮编：215000 电话：0512-69351282 联系人：黄妍 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 2025年5月29日 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上报名相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年6月11日13：30（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年6月11日13：30（北京时间） 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 13 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例差额定率累进法的70%计算服务费，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。本项目采购代理服务费300*1.1%+100*1.5%=4.8万元*0.7=3.36万元 100万元以下部分1.5% 100万元（含）~ 500万元部分1.1% 500万元（含）~ 1000万元部分0.8% 1000万元（含）~ 5000万元部分0.5% 服务费交纳账户：江苏筠汇项目管理咨询有限公司 账号：513169911433 开户银行：中国银行苏州万达广场支行 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （四）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况

临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年06月11日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506111-JJXG-G2025-0003

项目名称：临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改

预算总金额：人民币肆佰万元整（¥4000000.00）

最高限价：无

采购需求：

根据《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指[2020]1号）工作要求，为进一步补齐临湖镇城镇排水治理短板，加快城镇排水处理设施建设，完善排水收集管网，提升处理能力，减少污染物排放，高水平推进城镇排水治理工作，实现全收集全处理。以提升方庄港的河道水质，改善片区水环境为主要目标，对我镇方庄港周边 1.2km2 区域的排水系统开展 “五位一体”的排查设计工作。

合同履行期限：合同签订之日起三个月出具成果报告。

本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）勘察设计资质:投标人具备工程设计综合资质甲级或工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业(排水工程)专业乙级及以上资质且工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。

工程排查、评估资质:乙级及以上测绘资质证书(专业类别包含工程测量、地理信息系统工程)。

本次招标接受联合体投标，联合体不得超过两家且牵头方必须为勘察设计单位，联合体双方(包括牵头方及联合体成员)不得再单独或组成联合体参与本项目投标，且符合国家、省、市有关规定。

（2）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：网上报名

售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-11  13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-65283947

3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

名    称：苏州市吴中区临湖镇人民政府

地    址：苏州市吴中区临湖镇东山大道3988号

联 系 人：沙晨斌

联系方式：66297997

2.代理机构信息

名 称：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

地 址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼

联系人：黄妍

电　话：0512-69351282

3.项目联系方式：

项目联系人：黄妍

联系电话：0512-69351282

江苏筠汇项目管理咨询有限公司

2025年05月22日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于江苏筠汇项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的服务及与提供服务有关的辅助服务，比如咨询、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。

2.8 天：日历日。

2.9 服务地点：合同中约定的地点。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目接受联合体投标。

7.本项目选取1家中标候选人。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

11.6联系电话：0512-69351282

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1联合体协议书（如为联合体响应）

14.1.4.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）或联合体响应授权委托书（如为联合体响应）；

14.1.4.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.7合格投标人资格证明材料（如为联合体响应，联合体各方分别提交资格文件）：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

14.1.4.9其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1技术服务方案

14.1.6.2拟投入项目人员情况

14.1.6.3投标单位的履约能力

14.1.6.4类似业绩能力

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，无对应模块的附件可以上传至“其他资料”模块。《中小企业声明函》上传至“企业报价折扣证明”端口。

联合体响应除联合体协议书、联合体响应授权委托书需双方盖章外，其它证明文件由牵头单位盖章即可。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17、投标保证金：本项目不收取投标保证金

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云电子招投标平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间对应标段投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2信用记录评审

（1）根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（2.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

第2.1条的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

第2.2第二项失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网）的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

（1）查询渠道：中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（2）查询截止时点：在投标文件递交截止时间之后。

（3）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.3不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供审计服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同，如为联合体中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4在中标合同履行中，如因政策、不可抗力等原因有中标服务项目被取消，则视为自动取消。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、公开分项报价

公开分项报价表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

1、分项报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

2、若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

格式2、投标函

投标函

我方收到贵公司                            号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供以上项目的所有内容。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

9、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费。

与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

开户银行：                                 银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）               年     月     日

格式3、法定代表人(负责人)授权委托书

法定代表人(负责人)授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人(负责人)（负责人），现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加                       组织实施的编号为             号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人(负责人)：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

- 联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据         、            与             签订的《联合投标协议书》的内容，牵头方               的法定代表人（负责人）            现授权               为联合投标代理人，以本公司的名义参加江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织实施的编号为                  号                   竞争性磋商。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。

联合体牵头单位盖章：

联合体成员单位1盖章：

授权人（法定代表人）签字或盖印鉴章：

被授权人签字：

日期：     年   月   日

格式4、拟投入项目人员情况

（1）项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 负责人业绩情况： 1、 2、 3、...... |  |  |  |  |  |

注：需随此表附上项目负责人的证书、业绩等相关资料的复印件加盖公章。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

（2）投入项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商签章：

日    期：    年   月   日

格式5、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附：提供证明材料详见评分标准。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

格式6、偏离表

服务（技术）偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、对照采购文件要求，所提供的服务与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为投标人对所投服务要求详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

（2）商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：投标文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

格式7、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）投标单位情况表

基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

格式8、中小企业声明函

中小企业声明函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式9：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日            期：

格式10、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位： （盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：   邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

格式11、联合体响应协议书（如为联合体响应）

- 联合投标协议书

联合体牵头单位：

联合体成员单位1：

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行响应事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行响应，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、根据《中华人民共和国政府采购法》 第二十四条规定，以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

本次联合投标中，联合体牵头单位承担的工作和义务为：

联合体成员单位1承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议联合体签约各方各持一份，另交政府采购管理部门及招标机构各一份。

联合体牵头单位：          （公章）

法定代表人：（签章）

联合体成员单位1：           （公章）

法定代表人：（签章）

签订日期：

- 附件12：政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

江苏筠汇项目管理咨询有限公司受苏州市吴中区临湖镇人民政府的委托，就 临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320506111-JJXG-G2025-0003

二、项目名称：临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改

三、预算金额：人民币肆佰万元整（¥4000000.00元）

四、最高限价：无

五、合同履行期限：合同签订之日起三个月出具成果报告

六、招标内容：

（一）项目背景

根据《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指[2020]1 号）工作要求，为进一步补齐临湖镇城镇排水治理短板，加快城镇排水处理设施建设，完善排水收集管网，提升处理能力，减少污染物排放，高水平推进城镇排水治理工作，实现全收集全处理。以提升方庄港的河道水质，改善片区水环境为主要目标，对我镇方庄港周边1.2km2区域的排水系统开展“五位一体”的排查设计工作。

（二）工作依据

1、国家相关法律法规、技术标准规范和指导性文件

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《中华人民共和国水法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《中华人民共和国环境保护法》

（5）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（8）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2015）

（9）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）

（10）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）

（11）《住房和城乡建设部生态环境部发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）的通知》（建城〔2019〕52 号）

（12）《住房城乡建设部关于印发城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）的通知》（建城函〔2016〕198 号）

（13）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61；

（14）《城市测最规范》CJJT8；

（15）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181；

（16）《城市工程地球物理探测规范》CJJ7；

（17）《排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（18）《卫星定位城市测量技术规范》CJJT73；

（19）《市政工程勘察规范》CJJ56-94。

2、江苏省相关法规、技术标准规范、规划文件

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划》

（2）《关于深入推动江苏省长江经济带高质量发展走在前列的实施意见》（苏发〔2018〕17 号）

（3）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24 号）

（4）《关于印发<江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）>的通知》（苏建城〔2019〕220 号）

（5）《江苏省城市污水处理提质增效三年行动实施方案编制大纲》（苏建函城〔2019〕486 号）

（6）关于印发《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的通知苏污防攻坚指[2020]1 号

3、临湖镇相关法规、技术标准规范、规划文件

（1）《苏州市吴中区镇村布局规划》

（2）《临湖镇污水规划》（2022-2035）

（3）《苏州市吴中区临湖镇总体规划局部修改(2013-2030)》

（4）《临湖生物医药科教创新集聚区规划》

（5） 临湖镇地形图

（6） 其他相关调查资料

（三）服务范围

基于以“333”为标准，对临湖镇方庄港周边1.2km2区域（包含塘桥路以东，腾飞路以北、木东路以西、苏东运河以南区域）的排水系统开展“五位一体”的排查和设计。建安费暂定5400万元。具体内容包括以下：

1、1.2km2区域的排水系统的排查成果评估及设计工作，其中包含：

（1）小区：银藏一村、花漫四季花园、禾盛花苑、莲湖小区及周边、欧润花园帕提、悠步临湖田渡里；

（2）道路：莲湖路、银藏路、腾飞路、新市街、塘桥路；

（3）河道：方庄港；

（4）企事业单位：临湖第一中学、临湖镇社区卫生服务中心；

（四）工作内容

1、测绘

对排查区域内的包括道路、小区、企事业单位、沿街商铺、工业企业等地块无现状雨污水管网基本信息资料或资料不完整的，进行雨污水管网测绘；对排查区域内现状雨污水管网基本信息资料有偏差的，进行测绘并修正，为整改工作提供依据。测绘数据可纳入纳入排水数据信息系统，便于后期长效管理。

2、调查

按照“查一片，成一片”的原则对排查区域内的河道排水口、雨污水管网和排水户（包括小区、企事业单位、沿街商铺、工业企业等）进行雨污水管网调查工作，及时发现截流设施倒灌、检查井破损渗漏、雨污错接混流及管道堵塞等问题并提出相应整改要求。

3、检测

对排查区域内的包括道路、小区、企事业单位、沿街商铺、工业企业等地块的雨污水管网进行视频检测，发现管网内部存在的破损、变形、渗漏、私接暗管等问题。对沿河管道和过河管道与地表水的连通问题、检查井渗漏问题进行重点检查。

4、评估

测绘、调查、检测完成后，及时开展管网评估，评估包括排水口、管网和排水户的评估，最后形成系统评估，并对对排水口溢流、倒灌，管网运行状况，雨污混接情况，外水入渗，排水户接管情况和管网结构性缺陷及功能性缺陷等内容 进行重点评估。

5、勘察设计

根据调查评估报告，依据测绘、检测资料，提出改造清单，对构筑物地质资料实施相应的地质勘察，提供相应的项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及设计概算。其中设计方案经业主确认后进行施工图设计深化。设计成果符合国家相关设计标准。

（五）标准及要求

1、测绘标准及要求

（1）按照《城市地下管网探测技术规程》(CJJ61)和《江苏省城市地下管网探测技术规程》(DGJ32/TJ186)等技术要求开展测绘工作。

（2）测绘主要对井位排水属性、管道拓扑关系、井位平面坐标、井深、井盖高程、管内底高程、管径、管材等信息进行测晕。绘制区域排水管网图(1:500),标明管道性质、管道缺陷类别及位置、排水户基本情况、排水户雨污水支管的来源和方向、接入市政雨污水检查井位置等信息。封堵的无用户支管应在图中注明。

（3）采用统一标准的坐标系统，高程采用85高程；电子版的雨污水管线的实测图分数据库文件和 AutoCAD图形文件(或GIS图层文件);数据库数据提交以MDB的格式存贮，MDB文件与MSAccess2000以上版本兼容；AutoCAD图形数据文件以DWG格式存贮，且与AutoCAD2000以上版本兼容；如果图形数据为GIS图层文件，则文件以ArcGIS兼容的 ShapeFile或 GeoDataBase文件格式存储。

2、调查标准及要求

（1）调查要点详见下图

（2）排水口调查：

调查时应详细记录排水口信息，留存照片和视频资料，并按要求填写排水口调查表。排水口分类可参照《城市黑臭水体整治-排水口、管道及检查井治理技术指南》。

①直排口调查：通过降低水体水位或排空水体等方法，充分暴露所有排水口后进行调查，复核并完善原有排水口信息。对晴天有水排出的排水口以及设有临时封堵设施的排水口，应从排水口开始，由下游到上游进行溯源并填写表 A1直排口调查表。

表 A1 XX 河道直排口调查表

| 所属污水收集系统： |  |  |  | 所属区块： |  |  | 河道常水位： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水口编号 | 排水口类型（污水直排口、雨水口非雨出流、合 流制截留溢流排水口） | 排水类别（生活污水、工业废水） | 排水量 | 坐标 | 排水口 尺寸（mm） | 排口是否设置明显标志 | 内底高程（m） | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 校核人： 日期： 第 页 ，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.每个排水口均应保留电子档的图片和排水视频。 2.表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

②截留设施调查：对设有截流设施的排水口，除按照表A1要求进行直排口调查，还应对截流设施（含截流泵站、截流井等构筑物和鸭嘴阀、拍门、闸门等设备）进行调查，包括截流方式，构筑物尺寸，设备类型、数量、完好程度、运行情况等。运行情况着重开展溢流和倒灌调查。填写表 A2 排水口溢流或倒灌调查表。

溢流调查：雨天溢流调查应根据实际情况开展，应准确记录降雨量、溢流程度等情况（附视频资料）

倒灌调查：摸清截流堰堰顶标高和河道常水位，可通过降低截流管道水位，形成水位差现场验证倒灌情况。调查时应准确记录河湖及截流管道水位。

表 A2 XX 河道排水口溢流或倒灌调查表

| 所属污水收集系统： |  |  |  |  |  | 所属区块： |  |  |  | 河道常水位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水口编号 | 坐标 | 排水口 尺寸 （mm） | 内底高 程（m） | 排水类 别（生活污水、工 业废水） | 排水量 | 截流设 施名称 | 截流设 施堰顶 标高 （m） | 截流方式 | 构筑物尺寸 | 设备类型及数量 | 完好情况 | 运行情况 | 备注 |
| 调查人： 校核人： 日期： 第 页 ，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.每个排水口均应保留电子档的图片和排水视频。 2.表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）  管网调查

Ⅰ 污水管网调查

调查管道的运行状况、雨污混接状况、外水入渗、检查井缺陷情况等。

①运行状况：对管道水位及淤积情况进行调查；对泵站规模、前池水位、开停机情况、水质水量特征及在线监测情况进行调查。水位调查应结合上下游泵站开启情况，考虑时间因素和位置因素，并进行相关信息记录。淤积深度调查应在低水位时进行，检查井内可用测杆测定，管道内应使用管道潜望镜等设备调查。

②雨污混接状况：通过人工目视，必要时配合管道潜望镜、闭路电视等设备进行调查，可通过降低管道水位，判断接入管道其属性。若为雨水管道接入的则判定为混接点，并填写混接点调查表（表 B1）。

排查居民小区或单位庭院等排水户内部排水管网雨污混接时，可先用气囊封堵排水户污水管节点井，在用水高峰期一段时间内观察排水户雨水节点井处水流状态的变化情况；或在非用水高峰期向污水管道注水至管顶以上，并在一定时间内保持水位不变，观察排水户雨水节点井处水流状态的变化。如发现雨水节点井处有明显水流变化，则判定排水户内部排水管网存在雨污混接。为准确找到雨污混接点，可沿排水户雨水节点井向上游进行排查，逐个打开井盖后通过目视或设备辅助检测，确定混接点具体位置。

③外水入渗：优先对过河管道、河底敷设管道、沿河敷设管道进行外水入渗调查。在用水低峰期用封堵上下游检查井，尽可能抽空封堵段，现场观测管道内水位变化，以此判断管道入渗程度。如发现入渗异常，则抽干管段内水后，用电视检测设备或人工观察入渗点位。

④检查井缺陷：通过人工目视、管道潜望镜等设备进行调查，应调查检查井盖缺失、破损、错盖、埋没，无防坠落设施，井室（含井底）破损渗漏情况，井壁与管道连接情况等。在工业企业、医院等排水户的节点井处，如发现水量水质异常的，及时上报。

Ⅱ 雨水管网调查

调查管道的运行状况、雨污混接状况、检查井和雨水口缺陷情况等。

①运行状况：对管道晴天水位、水流及淤积情况进行调查。检查井内淤积深度调查可用测杆测定，管道内淤积深度应使用管道潜望镜等设备调查。

②雨污混接状况：通过人工目视、必要时配合管道潜望镜、闭路电视等设备进行调查。对接入管道判断其属性。若为污水管道或合流管道接入的则判定为混接点，并填写混接点调查表（表B1）和管道混接统计表（表B2）。

③检查井及雨水口缺陷：检查井缺陷调查同污水管网检查井缺陷调查。雨水口调查时应通过人工目视进行调查，应调查雨水篦子缺失、破损、堵塞等情况。

对具备即改条件的问题及时进行改造。

表 B1  混接点调查表

| 所属污水收集系统： | 所属区块： | 图幅编号： |
| --- | --- | --- |
| 混接点编号 |  | 混接点示意图 |
| 混接地点 |  |  |
| 混接状况说明 |  |  |
| 接入水体特征描述 |  |  |
| 混接流量 |  |  |
| 混接原因 |  |  |
| 备注 |  |  |
| 混接处的照片、电视检测截屏等图片 |  |  |
| 调查人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |

表 B2  管道混接统计表

| 序号 | 所在道路名称 | 区块名称 | 市政污水管道接入市政雨水管道（处） | 市政雨水管道接入市政污水管道（处） | 市政合流管道接入市政雨水管道（处） | 小区等雨水管道接入市政污水管道（处） | 小区等污水管道接入市政雨水管道 （处） | 小区等合流管道接入市政雨水管道 （处） | 评定等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1. 表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）排水户调查

①南阳台和单位庭院： a.基本信息，包括小区名称、地址、雨污水管网建设改造年代等。b.排水情况，包括排水体制、内部管网分布情况、化粪池设置及运行情况、节点井数量、位置和水质特征。c.建筑雨水立管分布情况及雨污混接情况，包括顶楼自建阳光房的生活污水、阳台洗衣污水、厨卫污水、地下（半地下）车库污水接管情况等。d.对内部管网进行调查。根据调查，填写南阳台和单位庭院调查表 C1。

表 C1  南阳台和单位庭院排查清单

| 所属污水收集系统： |  |  |  | 所属区块： |  |  |  | 街道名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 名称 | 地址 | 管网建设改造年限 | 联系人及联系方式 | 雨污分流情况 | 污水去向（几 个排 口） | 雨水去向（几 个排 口） | 阳台水是否错接（几户） | 庭院水是 否错接（几户） | 雨污水管网布局图是否 上墙 | 管网及设施（化粪池、隔油池等）养护情况 | 是否有排水许可证 |
| 排水 调查 基本 情况 及存 在问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水 简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1. 表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②“小散乱”排水户：a.基本信息，包括名称、经营类型等。b.排水情况，包括排水许可证办理情况、排水体制、预处理设施的设置及运行情况、污水接管情况、节点井数量、位置和水质特征。其中重点关注施工工地的施工降水排水、生活污水接管、沉淀池等预处理设施设置及运行情况；垃圾中转站的垃圾渗滤液收集设施设置情况、预处理设施设置及运行情况；公共厕所的化粪池设置及运行情况。根据调查，填写小散乱排查调查表 C2。

表 C2  小散乱排查清单

| 所属污水收集系统： |  |  |  | 所属区块： |  |  |  | 街道名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 地址 | 联系 人及 联系 方式 | 小散乱污水接纳 |  |  | 雨污分流 |  |  | 管网 建设 年限 | 是否 有排 水许 可证 | 小散乱 是否侵 占河道 蓝线 |
|  |  |  |  | 是否设置 预处理设 施 | 预处理设 施运行、 养护情况 | 预处理设施养护单位 | 雨污分流情况 | 污水去向 | 雨水去向 |  |  |  |
| 排水调查基本 情况及存在问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1.表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

③工业企业：a.基本信息，包括名称、雨污水管网建设改造建设年代、加工产品的类型及产量、工业用水量、生活用水量等。b.排水情况，包括排污许可证、排水许可证办理情况、内部管网情况、排水体制、预处理设施的运行情况、排水时间规律和水质特征污染因子。

表 C3  工业企业排查清单

| 所属污水收集系统： |  |  |  |  |  | 所属区块： |  |  |  |  |  |  | 街道名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工业企业名称 | 地址 | 联系人及联系方式 | 排水 污染 特征 因子 | 最大日排水量（m3/d） | 工业废水接纳 |  |  | 雨污分流 |  |  |  | 管网及设施是养护情况 | 管网建设年限 | 是否有排污许可证 | 是否有排水许可证 |
|  |  |  |  |  |  | 是否设置预处理设施 | 预处理设施运行情况 | 出水在线监测是否与污水厂共享 | 雨污分流情况 | 污水 去向 （几 个排 口） | 雨水 去向 （几 个排 口） | 雨污水管网布局图是否上墙 |  |  |  |  |
| 排水调查基本情况及存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水简 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1.表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 、检测标准及要求

（1）检测与评估单位应具备相应的资质，检测人员应具备相应资格，现场检测人员的数量不得少于2人。排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2000 的有关规定。

（2）检测时通常先进行管道清疏，保证设备的正常运行。视频检测时原则上DN300以上管道采用CCTV视频检测，DN300以下管道采用内窥摄像系统(QV) 检测，具体检测时根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。现场检测时，应避免对管道结构造成损伤。

（3）在检测过程中发现缺陷时，应将爬行器在完全能够解析缺陷的位置至少停止10s，确保所拍摄的图像清晰完整。录像资料不应产生画面暂停、间断记录、画面剪接的现象。对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读和量测，并填写现场记录表，对无用户污水支管进行封堵。

（4） 管道检测影像记录应真实、准确、连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容，检测成果图中应标明管道性质、缺陷类别及位置和排水流向等信息，宜采用中文显示。检测设备下井前应有周边标志性建构筑物录像。

（5）通过视频，查找缺陷管段，研判结构性缺陷、功能性缺陷级别，出具完整的排查报告，提供完整的排查缺陷平而图，明确漏接错接点的具体位置，确定缺陷管段长度。对检查井防坠网和爬梯缺失、井壁未粉刷、井底存在缺陷等问题 要在检测报告里进行详细描述。并填写管道缺陷问题统计表D1和检查井缺陷问题统计表 D2。

（6）通过常规方法难以判定管道渗漏情况时，宜在雨后地下水位较高时进行进一步检测。对千平面位置较近的雨污水管道，还可采用人工模拟方法提高地下水位进行进一步检测：用气囊等封堵雨污水管道，抽干污水管道，向雨水管道注水至管顶以上，并在一定时间内保持水位不变。观察雨污水管道内水位变化情况，若发现明显水位变化，则判定为管道或检查井渗漏，通过目视或电视检测确定具体渗漏位置。

表 D1  管网缺陷问题统计表

| 序号 | 所在道路名称 | 区块名称 | 管网长度（km） | 脱节 （处） | 结构性缺陷 |  |  |  |  |  | 功能性缺陷 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 破裂 （处） | 胶圈脱落（处） | 错位 （处） | 异物侵入（处） | 其他 | 评定等级 | 管道内淤泥 |  | 建筑泥浆沉积 |  | 评定等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （处） | 长度 （km） | 数量 （处） | 长度 （km） |  |  |
| 统计人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1. 表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 D2  检查井缺陷问题统计表

| 序 号 | 区块名称 | 检查井总 数量（个） | 结构性缺陷 |  |  |  | 功能性缺陷 |  |  | 备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 井室破裂 （个） | 管口连接 脱开（个） | 井底不完 整（个） | 评定等级 | 井底淤泥 沉积（个） | 其他 （个） | 评定等级 | 注 |  |
| 统计人： 校核人： 日期： 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1. 表格内容可根据实际情况进行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、评估标准及要求

以城镇污水收集系统为单元分别编制评估报告书（实施方案），论述现状资料和排查成果，并汇总编制评估报告书（实施方案）。最终形成的评估报告（实施方案）包括下列内容：

（1）项目概况：含项目背景、项目范围、排查目的、排查内容、排查成果等。

（2）区域概况：含城市概况、污水收集系统概况、水环境现状等。

（3）排查情况：含排查范围和要求、技术路径及工作标准、排查对象、区块划分情况、排查类别、设备和人员投入情况、“四位一体”排查工作完成情况和质量评价等。

（4）排查评估：含排水口评估、管网评估、排水户评估和系统评估。

（5）问题清单及整改建议。

（6）附图及附表：

A 达标区详图（达标区路网、水网、地块名称）；

B  达标区水系图（河道蓝线图）；

C  排水体制分布图；

D  河道直排口定位图（污水口、雨水口、溢流口编号、定位、管径、标高）；

E 具体区块管网详图（南阳台及单位庭院、“小散乱”、工业企业等的雨污水管网详图，包括混接点分布图）；

F  排水管网雨污混接、混接点位置图及影像资料；

G  河道直排口统计表（表A1 、表A2）；

H   管道混接统计表（表B1、表B2）；

I   排水户普查信息统计表（表C1、表C2、表C3）；

J   管网缺陷问题统计表（表D1）；

K   检查井缺陷问题统计表（表D2）。

其中，混接点分布图标注时，需满足如下要求：

1)可利用已有的排水系统GIS绘制雨污混接点分布图；数字地形图作为混接点分布图的底图时，底图图形元素的颜色全部设定为浅灰色。

2)图形要素包含：道路名称、泵站、管道、管网材质、管径、标高、流向、混接点编号、混接点位置与标注等。

3)混接点分布图的图层、图例与符号详见下表。

雨污混接点分布图应包含：系统范围，泵站位置，管道管径、流向、交叉点、变径点，混接点。雨污混接点分布图示例如下：

5、设计标准及要求

（1）设计原则

1）设计的可行性与前瞻性；2）经济性。

（2）设计要求

1）对建设的必要性、可行性进行论证；

2）了解和调查现场情况，满足工程可实施性；

3）设计单位应提供初步设计及概算。

4）设计成果应符合住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）等相关要求。

（3）设计服务要求

1）及时做好与其他设计人的沟通、协调与配合工作，及时做好与地方政府有关单位的沟通、协调工作。

2）配合和协助业主完成设计文件的审查、技术评审等项工作。

3）及时做好与其他设计咨询单位的配合与协调工作。

4）整合完成设计及编制概算。

5）协助业主完成设计评审及财政评审。

（六）提交成果要求

1、编制排查方案5套（含电子版）

2、编制检测排查报告2套（含电子版）

3、提交测绘成果2套（含电子版）

4、A3施工图设计（含概算） 8套（含PDF电子版）

七、其它要求

1、为能保证在规定时间内完成项目建设，要求供应商针对本项目配备实施团队，具备相应专业技术能力，须配备至少项目负责人1人，其余项目组人员根据实际情况在投标文件中自行配备。其它所需设备、车辆投标单位自行配备，以便能够顺利开展项目实施工作。若为联合体投标，项目负责人须为牵头方在职员工)。工作人员在岗履行职责期间(包括上下班途中)，发生自身的人身伤害、伤亡或财产损失，均由投标单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购单位不承担任何责任。中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

2、本项目报价包括不限于在服务期内所涉及的服务、人员、管理、技术咨询、保险、利润、税金、报告编制刊印费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费等各项应有费用。

3、中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由服务方承担。

4、若中标单位在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格将被解除服务合同，中标单位被解除服务合同后，本项目重新招标。

5、中标单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，中标单位及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。工作成果署名权归中标单位所有，版权归采购单位所有，采购单位有权在成果审定后公开展示，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价。

6、中标单位须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作。应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购单位有需要中标单位配合属于双方签订合同范围内的服务，中标单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

7、中标单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守企业单位安全管理要求，中标单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标单位承担，采购单位不承担责任。

8、根据采购单位要求，在排水管网整治完成后，对排水管网整治情况进行验收。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网发布的通知为准。

第五章 合同主要条款

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方（中标供应商）：

联系人：

联系电话：

地址：

根据  苏州市吴中区临湖镇人民政府的临湖镇渡村片区方庄港周边管网排查评估、设计整改项目采购文件（编号：JSZC-320506111-JJXG-G2025-0003）、该项目的《中标通知书》、《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述：

| 项目内容 | 合同总价 (元) |
| --- | --- |
| 合同总价：（人民币） 元整（大写） |  |

1.2服务具体范围：按采购内容。

1.3服务交付期限：合同签订之日起三个月出具成果报告。

1.4合同价款的组成：包括不限于在服务期内所涉及的服务、管理、技术咨询、保险、利润、税金、报告编制刊印费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在评审过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1付款方式：

（1）勘察设计费：出具设计图纸后支付至合同额的60%，验收合格合格后付至合同金额的80%，余款1年后付清。

（2）测绘、评估费用：出具报告验收合格后付至合同金额80%，余款1年后付清。

以上最终支付按照临湖整相关工程建设项目支付制度进行支付

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）成果报告

3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、双方权利与义务

4.1甲方权利与义务：

4.1.1协调相关的政府部门和单位，为乙方顺利开展工作提供便利。

4.2乙方权利与义务：

4.2.1乙方应严格遵循磋商文件确定的采购内容开展工作。

4.2.2乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

4.2.3乙方在履行合同过程中，因不可抗拒原因（如地震、疫情等），造成乙方无法履约开展服务工作的，经甲乙双方协商同意，可延期完成合同。

4.2.4没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、不可抗力

5.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

6.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

6.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

6.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4合同的部分和全部都不得转让。

七、违约责任

7.1甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.2乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，直至解除合同。

①乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

②乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

③其他对本协议规定的义务未履行或履行不力的行为。

八、知识产权

8.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

九、其他服务

9.1乙方需要协助相联单位做好联调工作，在服务期内甲方如有需求乙方需无偿提供现场服务。

9.2其它按乙方投标文件中的承诺执行。

十、质量与验收

10.1质量

乙方应向甲方提供符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中各项服务要求和乙方承诺的其它指标。

10.2验收

技术服务工作成果的验收标准：完成服务成果后，甲方对服务的成果进行验收，验收以专家评审形式进行，评审通过视为验收合格；评审不通过视为验收不合格，乙方应在五日内进行整改。乙方承担本项目验收所需费用。

十一、争议解决办法

11.1因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

12.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。合同签订后须送采购代理机构网上备案。

十三、附则

13.1本合同一式 陆 份，甲方、乙方各执 贰 份，政府采购监督管理部门备案 壹份，采购代理机构 壹 份。

13.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

13.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

13.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

乙方：（联合体牵头人）如有：

法定代表人（授权代表）：

乙方（联合体成员）如有：

法定代表人（授权代表）：

（备案方）采购代理机构：

签订日期：

第六章 评标方法与评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的投标单位为成交人。

2、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为投标单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1家中标候选人。

4、针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知要求执行。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

明确本项目相关内容：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当在投标文件中出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（5）采购人认为具备相关条件的，对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面按合同内容执行；

（6）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

（7）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》的投标单位，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

二、评分标准：

(一）价格分（10分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）针对本项目的服务实施方案（50分）

1、对采购项目的理解和认知比较（最高为8分）：（1）对本项目意义及研究背景的理解程度。（2）对本项目所在区域现状土地开发、供排水情况、排涝情况及区域相关规划的了解程度。理解分析准确、深入程度高得8分；理解分析较准确、深入程度较高得5分；整体了解情况一般、深入程度一般得2分；未提供不得分。

2、勘察设计方案（最高为12分）：（1）从总体设计原则、设计思路、建设规模分析等分别评分： 总体设计思路表述清晰、完整、严谨、合理；根据项目实际特点，合理应用技术标准， “适用、经济、安全、美观”，体现精细化、创新性，融入节约、环保理念；在施工及使用期间 尽量减少周边影响。（2）对设计区域现状了解程度比较，须提供对本项目的了解程度的文字说明、介绍等资料，能够结合实际情况，分析存在的问题。（3）工艺的选择、管材选用、管道基础处理（4）成果形式完整，符合任务书要求。编制清晰合理、可操作性高、针对性强的得12分；方案编制较清晰合理、可操作性较高、针对性较强的得8分；方案编制清晰合理性一般、可操作性一般、针对性一般的得4分；具有设计方案，方案贴合度较差得1分；未提供不得分。

3、管网排查方案（最高为8分）：（1）针对本项目提供的排查的工作思路与方法、排查实施方案进行评分：工作思路与方法清晰合理、可操作性高、针对性强的得8分；工作思路与方法较清晰合理、可操作性较高、针对性较强的得5分；工作思路与方法清晰合理性一般、可操作性一般、针对性一般的得2分；未提供不得分。

4、工作进度计划及质量保证措施（最高为8分）：从工作量及计划安排科学性、合理性等方面酌情评分。内容完整，思路清晰得8分；内容较完整，思路较清晰得5分；内容不完整，思路一般得2分；未提供不得分。

5、后续服务的安排及保证措施（最高为8分）：从各投标单位后续服务人员、后续服务安排等方面酌情评分。内容完整，思路清晰得8分；内容较完整，思路较清晰得5分；内容部分完整，思路一般得2分；未提供不得分。

6、其他技术支撑服务工作（最高为6分）：投标单位针对本项目提出有应用价值的其他技术支撑服务工作切合实际，合理可行得6分；技术路线较正确，较切合实际，较合理可行得3分；技术路线模糊，与实际情况有偏差，合理性、可行性较差得1分；未提供不得分。

（三）针对本项目人员配置（20分）

1、响应单位拟派的设计项目负责人（1人）：最高得6分

（1）项目负责人具有高级工程师给水排水专业（以职称或毕业证书专业为准)职称的得1分；研究员级或教授级高级工程师给水排水专业（以职称或毕业证书专业为准）的得2分；同时具有注册公用设备工程师（给水排水专业）得2分；最高得4分。

（2）项目负责人2020年1月1日以来（以获奖时间为准）获得省级优秀工程勘察设计师得2分，最高得2分（提供获奖证书扫描件）。

2、排查测绘负责人：最高得2分

具有行政主管部门颁发的注册测绘师证书的得2分，提供注册证书（同时须提供注册测绘师管理系统内注册有效截图）

3、安全管理负责人：最高得2分

具有行政主管部门颁发的注册安全工程师或具有安全员C3证书得2分，提供注册证书或安全员证书（注册单位为投标单位，时间在有效期内）

4、项目组其他人员（以上负责人除外）：最高得10分

（1）项目组成员每配备一名具有高级及以上工程师职称给水排水专业（以职称或毕业证书专业为准)的人员得0.5分，最高得4分。

（2）项目组成员配备四名具有给水排水专业注册资格的人员得基本分2分，在此基础上每多一名得0.5分，最高得4分。

（3）项目组成员具有行政主管部门颁发的市政公用工程一级注册建造师资质及相应的安全生产B类证书，有一人得1分，最多得2分。

注：投标文件中需提供以上人员评分项中要求的职称证书、毕业证书、注册资格证书。所有人员投标单位为其缴纳近三个月或以上的社保缴纳证明资料，否则不得分。

（四）投标单位综合实力（20分）

1、项目设备配置（8分）

（1）自有清洗吸污车，配备4辆得1分，每增加2辆得1分，最多得2分。

（2）自有检修车，配备2辆得1分，每增加1辆得1分，最多得2分。

（3）自有真空吸污干湿分离功能的吸污净化车，有一辆得1分，最多得2分。

（4）自有无人机设备（含 RTK 功能，提供相关说明），得1分。

（5）自有有限空间安全作业监控系统（能实时监测气体浓度），得1分。

注：以上车辆提供本单位购置发票扫描件、合同扫描件、行驶证扫描件、产权证扫描件、车辆照片；设备提供本单位购置发票扫描件、设备照片，不提供不得分；（车辆及设备发票开票日期需在本项目公告之前）

2、企业业绩（6分）

投标人自2020年1月1日以来（时间以设计合同签订时间为准）承担过给排水管网改造或管网排查设计业绩的，有一个得1分，最高得6分。（提供业绩相关证明材料）

3、企业获奖（4分）

投标人在2020年1月以后承担的排水工程勘察设计项目，有一项获得市级优秀勘察设计奖项的，得1分，有一项获得省级及以上优秀勘察设计奖项的，得2分，本项最高得4分，限评2个，同一工程仅计取最高奖项得分（以建设主管部门颁发奖项为准）

（提供获奖证书扫描件，以获奖证书上标明的时间为准）

4、CMA证书（2分）

投标人具有有效期内的城市排水管道检验检测资质认定（CMA）证书的且检验检测能力范围：
①包含地线管线探测的，得1分。
②包含排水管道检测的，得1分。
（提供证书的扫描件，检测范围有缺失不得分）

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。

（全文完）