无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

采购项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目

采购人：无锡市生态环境监测监控中心

采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

二○二五年三月二十七日

# 目  录

第一部分  投标邀请	3-6

第二部分  投标供应商须知	7-22

第三部分  采购需求	23-33

第四部分  合同条款	34-40

第五部分  附件（投标文件格式）	 41-62

# 第一部分 投标邀请

中力奥工程建设咨询无锡有限公司受无锡市生态环境监测监控中心委托，就其无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目三标段进行第二次公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目 采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购三标段 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境监测监控中心 采购人地址：无锡市滨湖区周新东路123号 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 本文件为三标段招标文件。 1.采购范围：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购三标段 无锡市大气环境网格化微型站监测网络运维。 2.服务期限：自合同签订之日起一年。 3.服务质量要求：全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。 4.本项目采购预算金额： 738.6万元。其中：三标段预算金额98.6万元。 5.本项目投标最高限价： 738.6万元。其中：三标段投标最高限价98.6万元。 6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。 7.本项目是否接受联合体投标：否。 8.本项目是否专门面向中小企业：否。 9.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 注：投标供应商可以参加本项目所有标段的投标，也能同时中多个标段，由评分排名第一的供应商中标。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书一，格式见附件） （3）投标供应商必须提供廉政承诺书；（投标时提供承诺书二，格式见附件） （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） （5）本项目不接受联合体投标； 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为投标供应商自动放弃投标资格或中标资格。 |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件方式：潜在投标供应商如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与。 - 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 招标文件获取地点：供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）进行获取。 - 售价：0元。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年4月7日10:00时前，投标供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年4月7日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金： 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期： 投标截止之日起90天。 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年4月22日13:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年4月22日13:30 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 4.接收地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 开标有关信息： 1.开标时间：2025年4月22日13:30时 2.开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： - 评审时间：2025年4月22日开标结束 2.评审地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），投标供应商应根据所投标段分别制作、上传投标文件，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市生态环境监测监控中心 采购人统一社会信用代码：12320200MB1G79640H 联系地址：无锡市滨湖区周新东路123号 联系人：钱庄 联系电话：0510-81835555 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 统一社会信用代码：91320211MA25JHAE3B 联系人：顾芸、李颂庆 联系电话：0510-85039070 邮政编码：214000 邮箱：zhongliao_2021@163.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |
| 15 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2.其他补充事宜： 2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 2.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

# 第二部分. 投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在无锡政府采购网 （http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/）或登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式发送至中力奥工程建设咨询无锡有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、中力奥工程建设咨询无锡有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

### 1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

  - 承诺书一（格式见附件）

  - 承诺书二（格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

  - 投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）

  - 投标供应商的《中小企业声明函》（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

  - 项目技术人员配备表（格式见附件）

  - 主要业绩一览表（格式见附件）

  - 工具及检测仪器配置表（格式见附件）

  - 承诺书三（格式见附件）

  - 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所需资料）

2.响应函部分：

  - 响应函（格式见附件）；

  - 开标一览表（格式见附件）；

  - 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料；

  - 商务条款偏离表（格式见附件）；

  - 服务要求响应表（格式见附件）；

### 3.报价部分（格式见附件）；

  - 明细报价表；

暗标部分：

三标段技术文件：

（1）运维目标及计划

（2）运维内容

（3）运维工作方案

（4）仪器检修及故障解决方案

（5）运行响应机制及应急预案

（6）质量保证与质量控制措施

（7）本项目的组织机构设置及管理模式

## （六）投标报价说明：

1.本项目报价应包括本次采购范围内无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目服务期间的各项费用报价，包括人员费、交通费、设备费、管理费、利润、税金、保险费等投标供应商所涉及的一切相关费用，请各投标供应商认真考虑其各种风险。投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.所有的技术方案必须符合国家标准或规范的要求。

4.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的服务自主报价。

5.经评审委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标文件处理。

（七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

13.暗标编制要求：

13.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

13.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

## （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定期限上传的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标供应商未按招标文件要求解密投标文件的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

  - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

  - 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

  - 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （九） 开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由中力奥工程建设咨询无锡有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（1.2.1）明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.2）暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.3）符合性审查内容包括但不限于：

- 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

- 未出现经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 三标段投标供应商须满足三标段采购需求标有“▲”的要求，投标文件中提供承诺书三（格式见附件），不满足要求的符合性审查不通过。

- 暗标编制符合要求：不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

- 暗标排版符合要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

- 暗标未出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3.1）投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

（3.2）评标委员会负责对招标文件评分标准内容进行评审。

（3.3）评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

7. 评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，推荐为中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

7.1三标段评分标准：

7.1.1评分项目及分值（总分100分）

（1）价格分              22分

（2）商务分              22分

（3）技术分              56分

7.1.2各项目评分标准

- 价格分（22分）

本项目价格权值为22%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）商务部分（22分）

（2.1）体系认证（3分）

投标供应商具备有效期内的并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分。（投标文件中须上传认证证书及查询该证书截图的原件扫描件并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分）

（2.2）技术能力（3分）

投标供应商自2020年1月1日以来，为环境管理提供技术支撑，有参与国家标准起草修订经验的得3分。[投标文件中上传已发布相关标准文本的扫描件（仅需包含封面、目次、前言所在页）并加盖投标供应商公章，未按要求提供不得分。]

（2.3）业绩（4分）

投标供应商自2020年1月1日起（以合同签订日为准）至今具有类似项目业绩的，有1个得2分，最高得4分。（投标文件中上传相关业绩合同的原件扫描件并加盖投标供应商公章，未按要求提供不得分。）

（2.4）人员配备（12 分）

（2.4.1）投标供应商为本项目配备的项目负责人具有环境保护专业高级工程师及以上职称证书的得2分，最高得2分；

（2.4.2）投标供应商为本项目配置拟派技术负责人具有环境保护专业高级工程师及以上职称证书的得2分，最高得2分；

（2.4.3）投标供应商为本项目配置的运维人员（不含项目负责人和技术负责人）中，具有省级及以上相关部门颁发的环境空气质量自动监测类证书的有1人得1分，最高得5分；

（2.4.4）投标供应商为本项目配置的运维人员（不含项目负责人和技术负责人）中，具有本项目被运维设备的主要仪器制造厂商的培训合格证书（有效期内），每有1项得1分，最高得3分。（注：被运维设备详见招标文件第三部分“三标段无锡市大气环境网格化微型站监测网络运维采购需求”的设备信息。）

注：人员配备以投标文件中填写的《项目技术人员配备表》为准（格式见附件），还需提供技术人员的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为技术人员依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料上传至投标文件中]、职称证书（职称证书上不体现专业的另需提供职称评审表或学历证书）原件扫描件、环境空气质量自动监测类证书原件扫描件、被运维设备的主要仪器制造厂商的培训合格证书原件扫描件，且均需加盖投标供应商公章，未按要求提供证明材料的不得分。

（3）技术标（暗标）部分（满分56分）

（3.1）运维目标及计划（10分）

根据投标供应商针对本项目提供的日常运维计划和实施细则的科学性、完备性进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.2）运维内容（10分）

根据投标供应商提供的运维内容的科学性、完整性等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.3）运维工作方案（10分）

根据投标供应商提供的本项目的运维工作方案：包括对运维目标、运维内容、仪器故障解决方案、运维规范性等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.4）仪器检修及故障解决方案（5分）

根据投标供应商提供的仪器检修及故障解决方案进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.5）运行响应机制及应急预案（8分）

根据投标供应商提供的运行响应机制、服务响应能力、应急处理能力、服务及应急保障方案等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.6）质量保证与质量控制措施（8分）

根据投标供应商提供的质量保证与质量控制措施的详细性、完整性、可操作性、思路合理性等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.7）本项目的组织机构设置及管理模式（5分）

根据投标供应商对本项目的组织机构设置及管理模式的详细性、完整性、可操作性、思路合理性等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

7.2评分说明

7.2.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

7.2.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一，推荐为中标候选人；

7.4.3投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，也能同时中多个标段，由评分排名第一的供应商中标。

7.4.4评分办法的解释权属于采购人。

## （十）定标：

1.1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，也能同时中多个标段，由评分排名第一的供应商中标。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令[第94号]《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由市级政府采购监管部门的监督。

3. 在发布中标公告的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

## （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十二）投标保证金：

本项目无投标保证金。

## （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.本项目无需提交履约保证金。

3.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

## （十五）代理服务费：

代理服务费由成交供应商支付，收费按差额定率累进法，收费标准为：招标代理服务费参考国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（服务类）规定的75%计取。

# （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 采购需求

三标段  无锡市大气环境网格化微型站监测网络运维采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或目标：

为了解无锡市环境空气质量的长期变化趋势，保证无锡市民身体健康，使环境监测更好地为环境管理服务，根据《无锡市大气臭氧污染防治攻坚28条三年行动计划（2020-2022年）》（锡政办发〔2020〕47号），全面加强无锡市大气环境综合监测能力，建设了无锡市大气环境污染立体监测系统大气颗粒物化学组分监测站及大气光化学评估监测站项目系统与无锡市大气环境污染立体监测系统大气旗舰超级站建设项目系统，于2021年建成投运，建设项目中的运维服务即将到期。为保证空气自动监测系统的长期正常安全运行，保证监测数据的有效性、准确性，现将监测系统主要特征因子仪器的运行维护托管给行业内的专业技术公司。通过开展第三方全托管维护及质控服务，确保无锡市大气环境超级站及组分监测网络运维项目的持续稳定运行，为大气污染防治提供有力支撑。

针对我市建立的网格化微型站监测系统，进行全托管运行维护，工作内容包括数据初审、预防性检修、例行巡检、针对性检修、监测设备日常维护（备品备件维修、备件耗材及运行维护）、突发事件的应对、质量控制与质量保障等，确保各项监测仪器正常稳定运行并与平台联网正常，拟对今年我市大气环境网格化微型站监测网络进行第三方运维采购，运维时间为自合同签订之日起1年。

具体情况见下表（表1）。

| 设备名称 | 仪器品牌 | 仪器型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气质量监测固定微站 | 先河 | XHAQSN-812 | 200套 |
| 城市道路空气质量监测移动微站 | 诺方 | SDS019 | 90套 |
| 数据集成系统平台 | 蓝创 | 定制 | 1套 |

2.落实政府采购政策需满足的要求：本项目不专门面向中小企业。

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

（1）对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国大气污染防治法》

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633—2012 ）

《环境监测质量管理技术导则》 (HJ 630-2011)

《大气超级站质控质保体系技术规范》

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。

2.安全要求：服务期间无安全事故，符合相关安全规范要求。

3.总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标供应商必须响应，如不响应按无效标书处理。

3.1对投标供应商公司要求

3.1.1 投标供应商保证资金充足。

▲3.1.2 投标供应商应具备完善的仪表配件供应渠道并在中标后提供相应的证明。（投标文件中提供承诺书）

▲3.1.3投标供应商必须在中标后为本项目在无锡市设立服务及办事机构，主要运维技术人员从事大气环境网格化微型站监测网络运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。投标所提供的运维技术人员队伍必须与正式运维时技术人员队伍一致，如有运维人员变动应提前通知采购人并得到采购人同意方可变更。（投标文件中提供承诺书）

▲3.1.4投标供应商应提供完整的大气环境网格化微型站监测网络系统运维实施方案（含应急情况处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。（投标文件中提供技术方案）

3.1.5投标供应商应列明大气环境网格化微型站监测网络系统运行及管理期间的各项费用预算开支。（投标文件中提供明细报价表）

3.1.6 在大气环境网格化微型站监测网络系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权：不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.1.7不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.1.8不论何时，运维单位无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3.2 对运维单位装备的要求：

3.2.1运维单位应在中标后在无锡市配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。（投标文件中提供承诺书）

3.2.3运维单位为实施本项目，人员和交通工具的配置要求：需保障至少5名专业技术人员与4辆运维保障车辆，同时对特殊情况（人员临时变动，车辆使用冲突等情况）需制定相应的保障措施。（投标文件中提供承诺书）

4. 维护要求

4.1 空气质量监测固定微站

4.1.1 运行维护管理目标

为创新环保监管方式和手段，提升环境监管水平，进一步强化环境监察工作的调理性、高效性、全面性，及时有效切实保障生态环境安全，结合项目实际情况制定运维方案。

4.1.2 参考技术规范和标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633—2012 ）

《中华人民共和国大气污染防治法》

《环境监测质量管理技术导则》 (HJ 630-2011)

《大气 PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》

《大气 PM2.5网格化监测技术要求和检测方法技术指南（试行）》

4.1.3 数据初审

（1）有效数据指网格化微型站监测设备正常运行且监测环境空气质量时获得的数据。网格化微型站监测系统数据在线有效率不低于 90%。

（2）无效数据主要包括以下情况

（2.1）对设备进行检查、校准、维护保养、或设备出现故障等非正常监测期间的数据

（2.2）设备启动至设备预热完成时段内的数据判断为无效数据

（2.3）远程查看设备无明显故障，但经异常值剔除机制剔除的数据判断为无效数据。

4.1.4 预防性检修

预防性检修指在规定时间对系统在用和备用的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器的保障条件时，用备用仪器将正在运行的仪器设备替换下来，送往系统支持实验室进行预防性检修。预防性检修计划根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。

4.1.5 例行巡检

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度检修等。

（1）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

（2）月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

（3）季检查：每季度抽取不少于5%站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

（4）年度检修：将连续运行超过一年的网格化监测设备进行检修，并进行气路清理、数据核查等工作。

4.1.6 针对性检修

针对性检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。针对性检修做到：

（1）根据所使用的仪器结构特点和厂家提供的维护手册规定的要求，制定常见故障的判断和检修方法及程序；

（2）对于在现场能够诊断明确，并且可由简单更换备件解决的问题，如气路堵塞等问题可在现场进行检修；

（3）对于其他不易诊断和检修的故障，将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修；

（4）在每次针对性检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，判断是否对仪器进行校准。

4.1.7 监测设备日常维护

（1）备品备件维修

（1.1）若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经用户同意。

（1.2）运维工程师发现仪器故障，应在1小时内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（1.3）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行比对校验。

（1.4）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（1.5）对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。

（2）备件耗材

（2.1） 网格化微型站监测系统备品备件，为微型站监测系统项目的日常运行提供备品备件服务。

（2.2）备品备件仓库分类管理：易损耗材类、备品备件类、备用机类。

（2.3）编写物料名称、规格、型号、计划数量、价格、库存情况、采购数量等。

（2.4）备品备件应放置有序，库容库貌整齐、清洁。

（2.5）备品备件的领用应严格按照手续办理，先填写借条，根据维修记录表补办出库手续。

（2.6）定期检查备品备件储备量，并做到账单与物品相符。

（2.7） 存储的备品备件，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不损坏，不丢失。

（2.8）根据备品备件存储情况和消耗情况，及时向运维经理提供信息，以便及时补充库存。

（3） 运行维护

设备日常运行维护主要关注以下几方面：

（3.1） 查看系统时间参数，由于系统时钟存在误差或者断电恢复后存在误差，一般对时间要求严格又无自动对时功能的情况下，需每月检查修正一下时钟。

（3.2）无线上网卡的核实，需每月查询一下话费是否充足，不能影响正常的数据传输。

（3.3）外部接口检查，对外接口受环境影响会生锈，一年左右需检查一次线路。

（3.4）定期校准标定，也可根据现场有关规定进行，此项功能可通过后台远程操作，必要时现场校验操作。

4.1.8 突发事件的应对

（1）运维工程师发现仪器故障，应在1小时内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（2）设备故障超过24小时不能排除的，应安装备用仪器，使用备机由运营工程师向运营服务项目经理提出申请，经批准后，方可安装备机。备机必须经过设备性能测试，测试合格，并填写备机测试合格报告，方可送达现场安装。

4.1.9 质量控制与质量保障

（1）检查监测系统各仪器的运行状况和工作状态参数是否正常，若发现问题，查明原因、及时排除故障。

（2）检查数据采集和传输情况是否正常，若发现问题，查明原因、及时排除故障。

（3）定期备份微型空气站网格化系统的监测数据。

（4）检查微型空气站采样系统、排气管路，查看是否漏气或堵塞现象。

（5） 定期清洗微型空气站采样进气管路，每季度至少清洗一次。特别注意：当查询发现某个站点的数据连续走低时，清理进气过滤网。

（6）定期查看并清理颗粒物监测仪采样系统。

（7）定期检查备品备件清单。

（8）记录巡检情况，如果发现影响环境空气质量微型站安全和正常运行的情况，应及时报告管理单位进行处理。

4.2 城市道路空气质量监测移动微站

4.2.1 运行维护总体要求

为切实加强对城市道路空气质量监测移动微站的管理，保证设备的正常连续运行和监测数据的准确性，计划对移动微站监测设备进行运行维护、质量保证和设备维修工作，完善系统维护工作，提高系统维护主动性。

4.2.2 例行巡检

（1）配备专业运维人员和监测仪器备机从事设备运行维护工作。

（2）判断系统的运行情况，随时掌握各监测设备的运行情况，进行监测设备运行故障分析、判断与维护。

（3）建立工作日志，记录设备运行和维护、维修、质保等工作内容。

（4）保证备用设备处于良好的工作状态，以满足站点紧急情况的使用，保证系统的连续运行。

（5）保证满足环保部门对设备故障的响应时间要求，运维工程师发现仪器故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（移动载体车辆停运情况除外，但应及时与相关部门联系积极协调）。

4.2.3 数据校准

每季度至少一次对设备进行数据后台校准：

（1）按时进行数据校准，以保证数据的真实、可靠。

（2）如出现数据异常情况，应及时处理并作好记录。

4.2.4 故障设备维修

（1）建立仪器设备档案，记录其运行、维护、维修及更换状况。

（2）至少每周对设备进行故障诊断一次，并提供周故障统计报表。

4.2.5 系统设备年度维护

每年对运行及备用仪器设备进行一次全面检修、维护和校准。

4.2.6 质量控制与质量保障

严格对系统运行进行质量保证控制工作，并做好相关记录。具体内容如下：

（1）保证耗材和备件符合要求并经市环保局审核并统一按时更换。

（2）及时做好仪器设备的检修、校准、检查记录和质控报表等。

（3）年度检修将连续运行超过一年的监测设备进行检修，并进行气路检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。

4.3 数据集成系统平台

4.3.1 运行维护管理目标

对数据集成系统平台的数据进行动态实时监测

4.3.2 总体运维要求

（1）运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，对数据集成系统平台的数据进行动态实时监测并负责站点数据传输费用，将数据传输费用计算在托管报价中。

（2）运行维护期间，对数据集成系统平台的异常数据及时汇报，并查明原因，及时上报。

（3）对数据集成系统平台的监测数据和账户信息负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

4.3.3 具体运维要求

（1）保证系统正常运行，同时对系统运行状况进行监测和诊断，及时排除各种故障，在必要时对应用软件和系统软件进行升级。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 采购标的数量：本次招标的站点及委托运维的主要监测设备如表1所示；

- 采购项目实施的时间：运维服务周期自合同签订之日起一年。

- 采购项目实施地点：空气质量监测固定微站、城市道路空气质量监测移动微站；

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

质量标准：全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。

- 本项目验收标准：

运维过程中，全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。技术运维要求和设备质控要求还须符合国家、地方规定的相关制度、标准。运维期内国家、地方有相关制度、标准出台或更新的运维内容依据新制度、标准规定执行。采购人每月开展一次运维工作考核，针对运维设备依据上述维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，考核内容以及评分标准见考核得分表。

- 其他技术、服务要求：

- 运维工作还须符合国家、地方规定的相关制度、标准。运维期内国家、地方有相关制度、标准出台或更新的运维工作的内容依据新制度、标准规定执行。

- 派驻1名环境相关专业本科以上学历人员至采购人指定地点开展驻场服务至服务期结束，服务期结束后驻场人员须按采购人要求做好工作交接，交接工作完成并得到采购方认可后方可结束驻场服务。

- 每月向采购人提供数据分析月报一份，每年按采购人要求提供烟花爆竹、冬季污染传输过程、秸秆禁烧分析及PM2.5与臭氧协同管控分析等专项分析报告不少于2份。

- 运维考核

4.1考核要求

采购人每月对运维单位开展一次运营维护工作考核，针对运维设备依据上述维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，70分以下为不合格；大于等于70分小于80分为基本合格，大于等于80分为合格。由招标方组织有关人员进行评审，具体考核内容分别见表1。50%的运维费于考核合格后，2025年按季度支付。合同履约完成且2026年财政资金下达后一次性支付剩余50%的运维费用。

注：本考核方案针对本项目运维设备中单个设备逐一进行考核，考核费用以该设备运维费用的平均月均费用为基础。

4.2考核内容

表2 考核内容及评分标准

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 记录表格 （10分） | 规范性与完整性（6分） | 认真填写记录表格，不规范或不完整的每份扣0.5分，缺失表格的每份扣1分，扣完为止。 |
|  | 上报及时性 （4分） | 定期按要求及时将相关记录表格送至甲方审核，未及时送达的每份扣2分，扣完为止。 |
| 运行维护 （20分） | 运行维护 （20分） | 1、仪器设备按项目要求定期维护仪器，未按计划实施，每缺一项/次扣2分。 2、仪器设备故障无法及时修复（72小时内未修复），且未与甲方及时沟通，每次扣2分，扣完为止。 3、保证辅助设施（进样系统、数据采集和传输系统等）正常运行；认真做好记录。每项不合格扣2分，扣完为止。 4、辅助设施故障无法及时排除（72小时内未修复），且未与甲方及时沟通，每次扣2分，扣完为止。 |
| 监督管理 （5分） | 接受甲方监督管理情况（5分） | 依据表现情况，酌情打分，良好：4-5分，一般：2-3分，差：0-1分。 |
| 质量控制/质量保证 （15分） | 周期性质量控制/质量保证 （15分） | 未按要求定期开展质量控制、质量保证等，每缺一项扣5分，扣完为止。 |
| 数据有效率 （30分) | 数据获取率 （30分） | 按月对数据获取率进行统计，各站各因子设备满足相应数据有效获取率运行指标的得30分；月度单站单因子数据获取率发现低于90%的，扣1分，扣完为止。 |
| 现场考核 （10分） | 现场考核 （10分） | 1、微站仪器应安装规范，配套设施齐全，微站外观保持整洁干净，每项不合格扣2分，扣完为止。 2、现场考核发现仪器出现1个或多项报警的，每项扣2分扣完为止。 |
| 应急响应 （10分） | 应急响应情况 （10分） | 若发生应急情况时：按时出发，不扣分；延迟1小时内出发，扣2分，延迟2小时内出发，扣4分，延迟2小时以后出发扣6分，扣完为止。 |

4.3实施办法

对本次运行维护内容进行综合考核，考核结果在90分以下按比例扣除相应设备运行费，其中：

（1）考核结果在85分（含）以上，90分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的10%。

（2）考核结果在80分（含）以上，85分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的20%。

（3）考核结果在75分（含）以上，80分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的40%。

（4）考核结果在70分（含）以上，75分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的60%。

（5）考核结果在70分（不含）以下的，扣除平均月均运行维护费用的100%。

整体情况考核出现下列情况之一的，采购人有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑，并有权要求运维单位按每个设备年费用的30%至50%进行经济赔偿。

（1）月运行率与月数据有效率持续两个月低于标书要求的有效率目标值（按数据获取率90%计）；

（2）连续一周日有效数据低于标书要求的；

（3）综合考核结果在70分以下；

（4）设备异常情况整改不力或拒不整改；

（5）运维单位制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

合同编号：

无锡市大气环境污染立体监测系统运维

采购项目

合

同

书

甲方（采购人）：无锡市生态环境监测监控中心

乙方（中标方）：

二〇二五年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就  无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目（**标段：    ） （项目编号：  JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005  ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方（采购人）： 无锡市生态环境监测监控中心

乙方（中标方）：

一、采购项目编号：  JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

二、采购项目名称：  无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目（**标段：          ）

三、中标（成交）金额：                 （大写）；            （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，乙方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。甲乙双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、甲乙双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，甲乙双方自行拟定补充条款。

十一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

合同条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称及标段：  无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目（**标段        ）   ；

2、主要服务内容：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价大写：人民币 元整；小写：¥ 元。 |  |  |  |  |  |

3、服务范围：（根据中标标段填写服务范围），详见招标文件；

4、服务期限： 运维服务周期自合同签订之日起一年；

5、其他：无。

第二条　合同总价款及付款方式

1、本合同人民币总价款为¥                     元（小写），    元整（大写）。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付，甲方付款前，乙方应提供相应数额的合法有效的增值税发票；否则，甲方付款期限顺延。

3、付款方式：

（1）甲方每季度对乙方进行考核（详见附件，7.采购标的的验收标准），甲方根据季度考核结果及考核扣款规则，确定乙方该季度运维费用，50%的运维费于考核合格后，2025年按季度支付。合同履约完成且2026年财政资金下达后一次性支付剩余50%的运维费用。

（2）站点因升级改造暂停运行期间，该期间运维费用按实际运维时间支付。

因本项目采用财政资金，合同款的支付还应根据财政实际拨款进度进行。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务，全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足甲方要求。

2、质量保证：详见招标文件和乙方投标文件。

第六条 甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无正当理由拒绝乙方提供服务的，甲方向乙方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方无故迟延支付合同价款的，甲方应按应支付总额每日万分之三向乙方支付违约金。

第七条 乙方违约责任

1、乙方逾期提供服务的，应事前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需要乙方提供服务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付本合同总金额万分之五的违约金；若甲方不再需要或乙方不能提供服务（逾期超过十五天视为不能提供服务），甲方有权据此解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部合同款项，并向甲方支付本合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另行赔偿。

2、如乙方所提供的服务不合格从而对甲方造成任何损失的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、乙方指定由      作为项目负责人并以其下列联系信息作为乙方联系方式：电话           、邮箱           、微信号           、联系地址                 。乙方确认该项目负责人已获得授权且其作出的意见及决定均可视为乙方意见，前述联系信息均为不可改变的联系方式：以邮件方式寄出的文书，寄出三日后均视为已经收到；用手机短信、微信、电子邮件发送的信息，一经发出均视为立即收到。如双方通过诉讼方式解决争议的，项目负责人的电话及收件地址即为乙方确认的法院送达方式，如项目负责人或其联系信息发生改变的，乙方均应及时以书面方式告知甲方，否则引起的不利后果均由乙方承担。

4、乙方派驻现场的工程专业人员应满足项目的需要。乙方依约安排的该驻场人员为：姓名              、手机             、电子邮箱              。乙方应对该驻场人员进行必要的培训并负责驻场期间对该人员的管理，保障该驻场人员依照本合同（含组成部分及不可分割部分）的约定开展各项驻场服务，在驻场期间应：遵守作息时间等相关制度及工作要求；未经甲方书面同意不得将项目物品私自带离或用于非工作事务；未经甲方书面同意不得将含有甲方、相关第三方、项目的纸质和电子信息、资料、记录、计划、报告、台账、档案等自行留存、复制、对外传输或告知任意第三方。如甲方要求或乙方原因需变更该驻场人员的，乙方应配置具备符合约定资质、经验的员工予以接替，并保障不因驻场人员的变动对项目服务和甲方产生不良影响、损失等。双方共同确认甲方不因本合同的履行而与该驻场人员形成雇佣、劳动、劳务等各类法律关系，该驻场人员因提供常驻服务而产生的各项费用、纠纷及责任等均由乙方承担。

5、乙方应对派驻现场的工作人员进行安全、生产管理教育，工作中因非甲方单方原因的错误造成的任何人身、财产损失由乙方负责。

6、乙方派驻本项目的专业人员，必须坚守岗位，未经甲方书面同意，不得随意更换，不得承担或参与其他同期在建项目的工作。

第八条 不可抗力

- 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等（不含雷击）。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第九条 合同的变更和终止

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

（5）整体情况考核出现下列情况之一的，甲方有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑。后续托管方按投标排名递补。

（a）年度综合考核结果在70分以下；

（b）单站点整改不力或拒不整改；

（c）乙方制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十一条 争议的解决

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向无锡仲裁委员会提起仲裁。

- 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

- 本合同由甲乙双方签字、盖章（公章或合同章）后生效。

- 合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

| 甲方（采购人）： 无锡市生态环境监测监控中心 （盖章） | 乙方（中标方）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目负责人： | 项目负责人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 乙方户名： |
|  | 乙方开户银行： |
|  | 乙方账号： |

第五部分．附件（投标文件格式）

# （一）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司  ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司具有本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

# （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目

的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证正、反面 扫描件 |  | 授权代表身份证正、反面 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 承诺书（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1、本公司对本项目所提供的货物/服务均满足招标文件要求。

2、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

4、本公司未出现与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商同时参加本项目的政府采购活动的情形。

5、如所提供之货物/服务不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

承诺书二、廉政承诺书

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标招标文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8、不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三、总体要求承诺函（适用于三标段）

致：无锡市生态环境监测监控中心

我单位参加你方的无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目三标段的投标，现我单位向你方郑重承诺，响应采购需求中标有“▲”的要求，具体内容如下：

▲1. 我方具备完善的仪表配件供应渠道，如我方中标，在中标后提供相应的证明。

▲2. 如我方中标，我方在中标后为本项目在无锡市设立服务及办事机构，主要运维技术人员从事大气环境网格化微型站监测网络运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。投标所提供的运维技术人员队伍必须与正式运维时技术人员队伍一致，如有运维人员变动应提前通知采购人并得到采购人同意方可变更。

▲3.我方在投标文件中提供完整的大气环境网格化微型站监测网络系统运维实施方案（含应急情况处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障，详见投标文件（明确投标文件中具体位置）。

4.我方在投标文件中列明大气环境网格化微型站监测网络系统运行及管理期间的各项费用预算开支，详见明细报价表（明确投标文件中具体位置）。

5.如我方中标，在大气环境网格化微型站监测网络系统运维及管理期间，在合同约束范围内我方拥有管理自主权：不以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

6.如我方中标，不论何时，我方都应承担监测数据的保密责任；我方按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

7.如我方中标，不论何时，我方无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

8.如我方中标，我方应在中标后在无锡市配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

9.如我方中标，我方为实施本项目，需保障至少5名专业技术人员与4辆运维保障车辆，同时对特殊情况（人员临时变动，车辆使用冲突等情况）制定相应的保障措施。

在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

仪表配件供应渠道相应证明、无锡服务及办事机构的房产证明材料（自有房产提供房产证复印件或扫描件加盖公章，租赁用房提供租赁协议复印件或扫描件加盖公章及被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料）、《本地服务人员一览表》（主要运维技术人员从事大气环境网格化微型站监测网络运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%）、运维人员的上岗证及由本企业为运维人员依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）、不少于4辆运维保障车辆的行驶证或租赁协议，所有证明材料加盖公章，同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

# （四）中小企业声明函（服务）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六） 投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

        - （八）项目技术人员配备表（格式）：

- 项目技术人员配备表

项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

标段号：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职称（专业） | 从事本技术 领域年限 | 岗位 | 上岗证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表需体现所有拟派本项目的技术人员（含项目负责人）。

2.备注栏内填写：劳动（合同）关系性质。本表需体现相关的人员职称（专业）、从事本技术领域年限、岗位，并附所有技术人员（含项目负责人）的相关证明材料（详见各标段评分标准要求），表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （九）主要业绩一览表（格式）：

主要业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同主要内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按评分标准要求提供相应证明材料。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （十）工具及检测仪器配置表（格式）

工具及检测仪器配置表

| 序号 | 工具及检测仪器名称 | 生产厂家 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后需附工具及检测仪器的购置发票复印件及照片，表格不够可自行扩展。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

（十一）响应函（格式）：

# 响应函（适用于三标段）

致：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

- 根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标，

投标报价、服务期限、质量要求等响应内容如下：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 三标段投标报价 | 小写金额： 大写金额： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务质量要求 |  |

按照招标文件中的要求、技术规范的条件承担本项目。

二、我方愿意提供中力奥工程建设咨询无锡有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

### 1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函；

  - 投标供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商法定代表人授权委托书；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

  - 承诺书一

  - 承诺书二

1.2补充证明文件

  - 投标供应商简介和经营情况说明表

  - 投标供应商的《中小企业声明函》（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

  - 项目技术人员配备表

  - 主要业绩一览表

  - 工具及检测仪器配置表

  - 承诺书三

  - 投标供应商认为必须提供的其他证明材料

2.响应函部分：

  - 响应函

  - 开标一览表

  - 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料

  - 商务条款偏离表

  - 服务要求响应表

### 3.报价部分

  - 明细报价表

暗标部分：

1.技术文件：

（1）运维目标及计划

（2）运维内容

（3）运维工作方案

（4）仪器检修及故障解决方案

（5）运行响应机制及应急预案

（6）质量保证与质量控制措施

（7）本项目的组织机构设置及管理模式

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

        - （十二）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标段投标报价 | 小写金额： 大写金额： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务质量要求 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

        - （十三）商务条款偏离表（格式）：

## 商务条款偏离表

项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

标段号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

## （十四）服务要求响应表（格式）：

## 服务要求响应表

项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

标段号：

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（十五）明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：无锡市大气环境污染立体监测系统运维采购项目

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0005

标段号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

# （十六）投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

标   段  号：

投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：