竞争性谈判文件

| 项目名称： | 皂河初中餐厅设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321392-JSWB-T2025-0005 |
| （货物类项目，是专门面向中小企业） |  |

| 采购人： | 宿迁市湖滨新区皂河初级中学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏万博工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年07月24日 |

总  目  录

第一章  谈判邀请	1

第二章  供应商须知	3

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	40

第六章  响应文件格式	43

第一章  谈判邀请

受宿迁市湖滨新区皂河初级中学的委托，江苏万博工程项目管理有限公司就皂河初中餐厅设备采购项目（JSZC-321392-JSWB-T2025-0005）项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

皂河初中餐厅设备采购项目竞争性谈判项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年07月31日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321392-JSWB-T2025-0005

2.项目名称：皂河初中餐厅设备采购项目

3.预算金额：50万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为45万元。

5.采购需求（简介）：拟采购皂河初中餐厅设备，详细内容见本谈判文件第四章。

6.合同履行期限：采购合同签订后30日历天安装调试完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体参与谈判。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2. 信用信息。信用信息的使用规则：在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目谈判，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取谈判文件

1.时间：2025年7月25日00:00到2025年7月29日23:59。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取谈判文件。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间：2025年7月31日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84837919。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市湖滨新区皂河初级中学

地址：宿迁市湖滨新区皂河镇街东居委会张庄

联系人：周乾坤

联系方式：13905242047

2.采购代理机构信息

名称：江苏万博工程项目管理有限公司

地址：宿迁市富丽莱佳苑13-203

联系人：童海玲

联系方式：18252078277

八、其他

1.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次谈判不收取谈判保证金。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见竞争性谈判文件第三部分。 谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商。 |
| 7 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交供应商： 1.采购人按照规定在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商； 2.采购人授权谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 9 | 其他 | 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准向采购代理机构支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成招标文件规定所有内容且通过验收并正常运转所必需的有关产品的设计、生产、货物、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、辅材、配件、耗材、培训、售后服务、验收、利润、税费等交付过程中涉及到的其他一切费用。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

13、响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

四、响应文件的递交

18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.1条规定做无效响应处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

23、谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3供应商的最后报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4按以下第  （1）  种方式确定成交供应商：

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.2.5采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市湖滨新区皂河初级中学（或江苏万博工程项目管理有限公司）

联系电话：周乾坤13905242047（或童海玲18252078277）

通讯地址：宿迁市湖滨新区皂河镇街东居委会张庄（或宿迁市富丽莱佳苑13-203）

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

按照以下第 （1） 方式确定履约保证收取方式：

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

33、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1验收

34.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34.2付款

34.2.1按照以下（1）货物类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，验收合格后支付至合同总额的100%。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 / %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                   。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 / %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                   。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

皂河初中餐厅设备采购项目政府采购合同（参考范本）

项目名称：皂河初中餐厅设备采购项目

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

甲、乙双方根据          项目（项目编号：       ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：皂河初中餐厅设备采购项目

1.2标的质量：1）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。2）乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

1.3标的数量（规模）：1项（详见合同清单）

1.4履行时间（期限）：采购合同签订后30日历天安装调试完毕并交付使用。

1.5履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：按照招标文件要求、投标文件内容及合同履行条款履行本合同。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币。

2.2合同清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1）资金支付的方式：预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，验收合格后支付至合同总额的100%。

2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内将资金支付到合同约定的成交人账户或成交人数字人民币账户；

3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到成交人发票；

4）在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8.3收款账户信息

开户名称：          。

开户银行：          。

开户账号：          。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量范围和售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

10.4在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5乙方对所售出的产品实行三包：售后服务期为     年（自项目验收合格之日起计算），即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供应商应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。售后服务期内为采购人提供维修、保养、同质备件及替换等，采购人不承担任何费用，供应商保证设备维保期内有效运行，售后服务期内为客户排除软硬件故障，与原厂商的服务结合起来，使客户方系统得到更好的维护与支持。

10.6售后人员配备情况：本项目的售后服务方式均为成交人上门售后，即由成交人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担。

10.7响应时间：成交人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，成交人在接到甲方通知的2小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，6小时内解决问题，排除故障恢复运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。另根据设备的具体情况，对其进行至少每季度一次的维护服务。如成交人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为成交人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

10.8售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，中标供应商应当提供售后服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

十一、项目验收

11.1在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

11.2货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

11.3货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

11.4乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，如需要随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

11.5甲方依法组织履约验收工作。

11.6甲方在组织履约验收时，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。履约验收方案如下：

1）履约验收主体：甲方成立验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成。必要时，可以从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委。按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

2）履约验收时间：采购合同签订后    日历天安装调试完毕并交付使用，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

3）履约验收方式：根据项目特点，现场组织进行验收。

4）履约验收程序：按甲方要求。

5）履约验收标准：满足采购需求、采购文件要求且与投标文件内容一致。

11.7对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.8如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.9验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值万分之一的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金，总额不超过千分之一的违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之一的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。

三、本项目不接受进口产品。

四、项目概况

（一）采购内容

本次采购内容为皂河初中餐厅设备采购项目

（二）付款的支付方式及进度安排：

1、资金支付的方式：预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，验收合格后支付至合同总额的100%。

2、资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内将资金支付到合同约定的成交人账户或成交人数字人民币账户；

3、资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到成交人发票；

4、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（二）合同履行期限：采购合同签订后30日历天安装调试完毕并交付使用。

（三）供货地点：采购人指定地点。

（四）售后服务期：三年（自项目验收合格之日起计算）。

（五）质量要求：1）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；2）供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

（六）核心产品：单头大锅灶，核心产品必须在投标文件中标明所投产品品牌、型号和产地，不满足此要求的按无效标处理。

五、采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |  |
| A | 收货区 |  |  |  |  |
| A01 | 蓝牙电子秤 | 1.规格：3KG-300KG±0.15KG充电式（达到国标），智能链接互联网，可实现网络控制及记录数据，功能：防抖防动，计数侧重。 2.配1个≥1000mm*700mm不锈钢称重筐，不锈钢壁厚≥1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| A02 | 单星水池 | 1.规格：≥600*600*800mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面： ≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥250mm。 | 台 | 1 |  |
| 男物品室 |  |  |  |  |  |
| A03 | 四门物品箱 | 1.规格：≥600*400*1800mm； 2.采用201不锈钢制作，侧板及背板≥0.8mm，箱内双活动层板，层板厚≥0.8mm，门厚≥0.8mm。 | 台 | 1 |  |
| 女物品室 |  |  |  |  |  |
| A04 | 八门物品箱 | 1.规格：≥1200*400*1800mm； 2.采用201不锈钢制作，侧板及背板≥0.8mm，箱内双活动层板，层板厚≥0.8mm，门厚≥0.8mm。 | 台 | 1 |  |
| 调料库 |  |  |  |  |  |
| A05 | 四层摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1550mm； 2.材质：304不锈钢板制造； 3.层板采用≥1.0m不锈钢板制作；加强筋≥1.0mm； 4.立柱≥Ф38×1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| A06 | 四层摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1550mm； 2.材质：304不锈钢板制造； 3.层板采用≥1.0m不锈钢板制作；加强筋≥1.0mm； 4.立柱≥Ф38×1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| A07 | 四层摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1550mm； 2.材质：304不锈钢板制造； 3.层板采用≥1.0m不锈钢板制作；加强筋≥1.0mm； 4.立柱≥Ф38×1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| A08 | 米面摆放设备 | 1.规格：≥1200*600*300mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作，所用钢管壁厚≥1.0mm； 3.横柱用≥38×25×1.0mm厚不锈钢； 4.立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢。 | 台 | 3 |  |
| 素菜加工间 |  |  |  |  |  |
| A09 | 四层摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1550mm； 2.材质：304不锈钢板制造； 3.层板采用≥1.0m不锈钢板制作；加强筋≥1.0mm； 4.立柱≥Ф38×1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| A10 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1500*700*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| A11 | 双星水池 | 1.规格：≥1700*700*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥250mm。 | 台 | 2 |  |
| 荤菜加工间 |  |  |  |  |  |
| A13 | 四层摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1550mm； 2.材质：304不锈钢板制造； 3.层板采用≥1.0m不锈钢板制作；加强筋≥1.0mm； 4.立柱≥Ф38×1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| A14 | 单星水池 | 1.规格：≥1000*700*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥300mm。 | 台 | 3 |  |
| A15 | 刀具砧板组合消毒柜 | 1.规格：≥600*600*1800mm； 2.优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.0mm； 3.双重防辐射外壳屏蔽设计，外表清洁，具有优良的防腐能力； 4.采用紫外线及高温消毒功能，能有效消灭菜刀和砧板上的细菌； 5.加可调式子弹脚座。 | 台 | 1 |  |
| A16 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1200*700*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| A17 | 油烟净化一体机 | 1.规格：≥7100*1500*500mm； 2.本体采用优质不锈钢201板材，国标0.8mm。设备集烟罩.抽排系统.风幕系统.净化系统为一体的油烟净化设备； 3.设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW； 4.设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率； 5.高清显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。实时工作温度显示；自带缺相检测，可调节过载保护；AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动； 6.烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； 7.后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过两组高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； 8.最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物.蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 | 米 | 7.1 |  |
| A18 | 单头大锅灶 | 1.规格：≥1350*1350*800mm+400mm； 2.采用优质不锈钢板材制作； 3.炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用≥D50不锈钢管，配可调节脚； 4.炉膛：配置耐高温耐火砖，炉膛辅设1600度以上的耐火材料； 5.采用9孔炉头；采用N8控制器，T90油泵，1.0喷嘴； 6.配高速风机,风机前置，便于后期维修更换； 7.配直径≥1000mm加重铸铁翻边锅； 8.精铸铝合金烟帽，实用，美观； 9.防倾斜水龙头座，操作方便实用。 | 台 | 2 |  |
| A20 | 双层工作设备 | 1.规格：≥1800*800*800mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥1.0mm厚304不锈钢； 4.层板：≥1.0mm厚304不锈钢； 5.侧板：≥1.0mm厚304不锈钢； 6.柜门：≥1.0mm厚304不锈钢，内衬≥0.8mm厚304不锈钢； 7.加强筋：≥1.0mm厚304不锈钢加强筋； 8.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 2 |  |
| A21 | 厨房灭火系统 | 1.双瓶组尺寸：≥610*660*210mm； 2.灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 3.系统装置包括：控制箱(机械式)，管路，喷嘴，探测器易熔连接片，金属拉索，滑轮三通，滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构，驱动用高压氮气瓶，水流控制阀，液体药剂罐以及连接软管，单向阀，减压阀等构成； 4.灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性)； 5.连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，采用双卡压的连接方式(避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形.泄漏等情况产生)； 6.灭火剂有效期3年，灭火剂充装质量23升，驱动气体充装压力12MPa，单套最大有效功率18个喷嘴(含上喷.下喷)灭火剂管路有效长度15米； 7.灭火时间≤3-4秒，联动性能≤1.5秒。 | 台 | 1 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| A22 | 食梯 | 1.梯种：交流单速杂物电梯； 2.控制：门外触摸式按钮控制（不锈钢面板）； 3.额定载重：≥300KG（推车式）； 4.额定速度：0.4M/S； 5.停层及服务楼层：2层2站，停止名：1.2； 6.电源：交流50HZ，三相380V、3KW，20A，单相220V、5A； 7.轿厢尺寸：≥1000*1000*1200mm； 8.轿厢装饰：不锈钢； 9.厅门材质：不锈钢； 10.开门型式：上下中分门手动开门。 | 台 | 1 |  |
| A23 | 单门留样柜 | 1.规格：≥560*650*1800mm； 2.内胆采用抗菌不锈钢板制作，外板采用不锈钢板制作，铜管蒸发器，板厚≥1.0mm； 3.有效容积：≥450L； 4.温度范围：+2℃~+10℃； 5.功率：280W±5W； 6.制冷方式：直冷。 | 台 | 1 |  |
| A24 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1500*800*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| A25 | 二层餐车 | 1.规格：≥900*600*900mm； 2.采用304食品级不锈钢拉丝板； 3.层面及四周均为不锈钢板≥1.0mm，层面底加强筋，不锈钢≥38*25方管1.0mm，≥φ25*1.0mm钢管冷弯成型把手； 4.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 台 | 4 |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| A26 | 挂衣钩 | 1.规格：≥410*45*50mm； 2.采用优质不锈钢材质。 | 台 | 1 |  |
| A27 | 洗手星盆 | 1.规格：≥500*400*400mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚≥1.0mm； 4.星盆斗厚≥1.0mm，水斗深≥200mm。 | 台 | 1 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| A28 | 双门蒸饭车(电热) | 1.规格：≥1440*600*1500mm； 2.用材标准：304不锈钢，24盘； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢，加保温层； 4.层板：≥304-1.0mm不锈钢； 5.侧板：≥304-1.0mm不锈钢，加保温层； 6.加强筋宽≥50mm厚度1.0mm不锈钢； 7.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；电压：380v，功率：12kw*2； 8.定时定温功能，确水断电保护。 | 台 | 4 |  |
| A29 | 饼盘车 | 1.规格：≥470*650*1600mm； 2.整体采用不锈钢制作； 3.L片厚度为≥1.5mm； 4.脚管采用≥38*38*1.2mm不锈钢方通； 5.配静音万向轮，带刹车。 | 辆 | 2 |  |
| A30 | 单星水池 | 1.规格：≥1000*700*950mm； 2.用材标准：304 不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥300mm。 | 台 | 1 |  |
| A31 | 油网烟罩 | 1.规格：≥6000*1200*500mm； 2.材质：304不锈钢冷轧板制造； 3.壳体≥1.0mm，配不锈钢接水盒。 | 平方米 | 15.84 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| A32 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1500*600*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| A33 | 压面机 | 1.规格：≥600*500*1000mm； 2.不锈钢壳体，可自动揉面压面，可揉压各种酥性、韧性面团； 3.轧辊间隙1mm-25mm范围内无极调节； 4.功率：3KW/380V； 5.机身采用不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| A34 | 和面机 | 1.规格：≥800*550*900mm； 2.整机不锈钢； 3.面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作； 4.和面量≥100KG/次，效率：900KG/h； 5.电压：380v，功率：3KW±0.7KW。 | 台 | 1 |  |
| A35 | 四层摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1550mm； 2.材质：304不锈钢板制造； 3.层板采用≥1.0m不锈钢板制作；加强筋≥1.0mm； 4.立柱≥Ф38×1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| A36 | 四门碗摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.整体采用304不锈钢制作； 3.顶板.层板.底板.侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4.并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 5.配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 洗碗消毒间 |  |  |  |  |  |
| A37 | 四门碗摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.整体采用304不锈钢制作； 3.顶板.层板.底板.侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4.并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 5.配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| A38 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1500*800*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| A39 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格：≥1300*620*1800mm， 2.材质：内外板采用不锈钢板制作； 3.温度范围：20-125℃； 4.消毒方式：热风循环； 5.容积：≥720L，电压：220v，功率：4.4kw； 6.材质：不锈钢，整体发泡。 | 台 | 2 |  |
| A40 | 三星水池 | 1.规格：≥3000*700*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.5mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.5mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.5mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.5mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥250mm。 | 台 | 1 |  |
| A41 | 双星水池 | 1.规格：≥1400*700*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥300mm。 | 台 | 1 |  |
|  | 大厅 |  |  |  |  |
| A43 | 洗手池 | 1.规格：≥2000*500*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥200mm。 | 台 | 2 |  |
| A44 | 收碗车 | 1.规格：≥900*600*900mm； 2.采用304食品级不锈钢拉丝板； 3.层面及四周均为不锈钢板≥1.0mm，层面底加强筋，不锈钢≥38*25方管1.0mm，≥φ25*1.0mm钢管冷弯成型把手； 4.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 台 | 3 |  |
| A45 | 双孔收餐工作设备 | 1.规格：≥1500*700*800mm+150mm； 2.采用优质304不锈钢板材制作； 3.台面板≥1.0mm加强处理； 4.立柱为≥Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。 5.配两辆推车用于放置垃圾桶。 | 台 | 1 |  |
| A46 | 八人座设备 | 1.规格：≥2400*600*750mm； 2.面板采用304不锈钢材质一次焊接成型，板材厚度≥1.0mm，面板(含包边)采用不锈钢封边一次成型，内衬≥18mm密度板。设备主体材料采用201不锈钢方管≥50mm*50mm1.2mm焊接成型，凳面(含包边)采用204不锈钢板一次拉伸成型，凳面直径≥300mm，脚套采用进口PP塑料经大型注塑机一次性注塑成型，美观，耐磨，抗老化。 | 套 | 22 |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |
| B | 老师就餐间 |  |  |  |  |
| B01 | 五格保温售饭工作柜 | 1.规格：≥1800*800*800mm； 2.用材标准：304不锈钢板制造； 3.台面≥1.0mm，水胆≥1.0mm； 4.层板≥1.0mm不钢锈板制作，加强筋≥1.0mm； 5.立柱≥Ф38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚； 6.配≥525×325×50mm不锈钢份盆5只； 7.优质发热管，220V/3kw×2根。 | 台 | 1 |  |
| B02 | 保温车 | 1.规格：≥700*700*900mm； 2.整体采用 SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 3.设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.容量80-95L。 | 台 | 1 |  |
| B03 | 四人分体座设备 | 1.规格：≥1200*600*750mm； 2.面板：树脂防火板桌面，基材为家具专用颗粒板，树脂防火板贴层，铝合金封边，桌面尺寸≥1200*600*25； 3.底座：底座直径≥450圆形或者≥420*420方形底盘，直径≥76圆管立柱； 4.座板：曲木座板，实木多层板热压成型，树脂防火板贴层； 5.座板架：不锈钢，直径≥22圆管，四腿结构。 | 套 | 12 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| B04 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1500*800*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| B05 | 二层餐车 | 1.规格：≥900*600*900mm； 2.采用304食品级不锈钢拉丝板； 3.层面及四周均为不锈钢板≥1.0mm，层面底加强筋，不锈钢≥38*25方管1.0mm，≥φ25*1.0mm钢管冷弯成型把手； 4.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 台 | 3 |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| B06 | 挂衣钩 | 1.规格：≥410*45*50mm； 2.采用优质不锈钢材质。 | 台 | 1 |  |
| B07 | 洗手星 | 1.规格：≥500*400*400mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚≥1.0mm； 4.星盆斗厚≥1.0mm,水斗深≥200mm。 | 台 | 1 |  |
| 洗碗消毒间 |  |  |  |  |  |
| B08 | 四门碗摆放设备 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.整体采用304不锈钢制作； 3.顶板.层板.底板.侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4.并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 5.配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| B09 | 双层平板工作设备 | 1.规格：≥1500*800*800mm； 2.整体采用SUS304不锈钢制作； 3.台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.下层板厚度≥1.0mm； 5.脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 6.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| B10 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格：≥1300*620*1800mm； 2.材质：内外板采用不锈钢板制作； 3.温度范围：20-125℃； 4.消毒方式：热风循环； 5.容积：≥720L，电压：220v，功率：4.4kw； 6.材质：不锈钢，整体发泡。 | 台 | 2 |  |
| B11 | 三星水池 | 1.规格：≥3000*700*950mm； 2.用材标准：304 不锈钢； 3.台面：≥304-1.5mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.5mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.5mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.5mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥250mm。 | 台 | 1 |  |
| B12 | 双星水池 | 1.规格：≥1400*700*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm 不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm 不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm 圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm 圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥300mm。 | 台 | 1 |  |
| B13 | 二层餐车 | 1.规格：≥900*600*900mm； 2.采用304食品级不锈钢拉丝板； 3.层面及四周均为不锈钢板≥1.0mm，层面底加强筋，不锈钢≥38*25方管1.0mm，≥φ25*1.0mm钢管冷弯成型把手； 4.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 台 | 2 |  |
| 大厅 |  |  |  |  |  |
| B14 | 洗手池 | 1.规格：≥2000*500*950mm； 2.用材标准：304不锈钢； 3.台面：≥304-1.0mm不锈钢； 4.水斗：≥304-1.0mm不锈钢； 5.立柱：≥38×1.0mm圆管； 6.横管：≥ø25×1.0mm圆管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.配不锈钢防臭落水； 9.池深≥200mm。 | 台 | 2 |  |
| B15 | 收碗车 | 1.规格：≥900*600*900mm； 2.采用304食品级不锈钢拉丝板； 3.层面及四周均为不锈钢板≥1.0mm，层面底加强筋，不锈钢≥38*25方管1.0mm，≥φ25*1.0mm钢管冷弯成型把手； 4.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 台 | 3 |  |
| B16 | 双孔收餐工作设备 | 1.规格：≥1500*700*800mm+150mm； 2.采用优质304不锈钢板材制作； 3.台面板≥1.0mm加强处理； 4.立柱为≥Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚； 5.配两辆推车用于放置垃圾桶。 | 台 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| B17 | 水龙头 | 1.摇摆鹅颈型； 2.304不锈钢； 3.陶瓷片阀芯。 | 个 | 25 |  |
| B18 | 感应龙头 | 1.H59黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2.座台式安装，开孔尺寸≥25mm； 3.红外感应距离25cm，感应距离可调； 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 | 个 | 2 |  |
| B19 | 软管 | 规格：1.5米。 | 个 | 40 |  |
| B20 | 三角阀 | 规格：DN15。 | 个 | 40 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 蒸煮排烟 |  |  |  |  |  |
| C15 | 烟箱 | 1.规格：≥500*500*11400mm； 2.采用201不锈钢板制造，板厚≥1.0mm管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 平方米 | 24.3 |  |
| C16 | 烟管 | 1.规格：≥500*500mm； 2.采用201不锈钢板制造，板厚≥1.0mm管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 平方米 | 60 |  |
| C17 | 烟管 | 1.规格：≥600*800mm； 2.采用201不锈钢板制造，板厚≥1.0mm管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 平方米 | 84 |  |
| C18 | 弯头 | 1.规格：≥600*800mm； 2.采用201不锈钢板制造，板厚≥1.0mm管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 只 | 10 |  |
| C20 | 法兰 | 1.规格：≥500*500mm； 2.优质角铁制作，防锈涂层。 | 只 | 8 |  |
| C21 | 法兰 | 1.规格：≥600*800mm； 2.优质角铁制作，防锈涂层。 | 只 | 36 |  |
| C22 | 变径 | 201不锈钢板制造，板厚≥1.0mm管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 只 | 2 |  |
| C23 | 静音风柜 | 1.规格：≥11KW； 2.材质：镀锌板外壳1.0mm； 3.双层高压，流量：29500立方/小时； 4.全压：690Pa。 | 台 | 1 |  |
| C25 | 风柜控制器 | 1.配套静音风柜； 2.可以降低启动电流，减轻它对电网和同一配网中其它电气设备的冲击； 3.配件全部为正品电器；装有缺项及过载保护，配风柜。（不含风机进出电缆线） | 台 | 1 |  |
| C26 | 出风口 | 1.配套静音风柜； 2.201不锈钢板制造，板厚≥1.0mm管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作，管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 只 | 1 |  |
| C27 | 防火阀 | 1.规格：≥600*800mm； 2.阀门结构：阀体-采用厚度≥2mm优质热镀锌低碳钢板制作，防火阀叶片采用≥2mm镀锌板制作，锌层重量不小于80g/m2。阀门主要制作工艺为铆接，少部分位置采用焊接以保证强度，焊接部位采用刷防锈底漆和镀锌面漆的方法防锈处理。叶片与框体之间的密封采用不锈钢弹性钢皮，密封性好。阀门叶片轴采用轴径≥12mm 镀锌圆钢或不锈钢材料制作，轴套为黄铜材质； 3.技术参数：工作状态常开，额定电压：DC24V±10%额定电源：0.7A，动作方法：电磁铁.手动.温感器，动作时间瞬间，复位方法：手柄复位（开启阀门）； 4.动作温度70℃，开启方向逆时针方向开启，驱动形式内置扭簧式，风量调整6档位：0°—30°—45°—60°—75°—90°； 5.额定通电：连续通电（自动切断方式）； 6.信号输出：关闭信号及联锁控制信号； 7.接点容量：380V 3A。 | 只 | 4 |  |
| C28 | 减震器 | 配套净化器风柜 | 套 | 1 |  |
| C29 | 远程控制箱 | 配套净化器风柜 | 项 | 1 |  |
| C30 | 设备辅助材料 | 含密封胶、螺丝、切割片等安装辅材。 | 套 | 1 |  |
| C31 | 材料辅助电缆线 | 1.优质国标3+2铜芯电缆线：其中150米6平方线； 2.150米10平方线。 | 项 | 1 |  |
| C31 | 电缆 | 规格：≥120*4mm；90米。 | 项 | 1 |  |

六、项目实施方案要求

（一）项目实施方案

供应商提供针对本项目的实施计划方案，内容至少包括供货质量保障措施、进度安排、货物的包装和运输、现场管理、安装方案和突发事件处置方案等，以确保按期、保质的交付货物。

1、质量保障措施：供应商应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

2、供货进度安排内容至少包括：根据实际需求，确定设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。

3、货物的包装和运输：a货物名称、详细规格、材质、颜色由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必需是正规厂家新品，不得以次充好；c.成交人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由成交人负责处理；d.成交人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

4、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，施工的人员必须严格遵守规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

5、安装方案：安装时应保证安装稳定、牢固，所产生的垃圾应随时清理出场，保持场地干净，不得破坏已有的设施。

（二）培训方案

1、培训内容：成交人应在设备方面为采购人开设培训课程，使其能够掌握设备的运行、检查、维护工作。

2、培训时间：提供1-2次培训服务，不少于2小时。

3、培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

4、培训目标及方法：成交人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自己工作相关的软硬件的应用及日常维护（一般故障排除、重大故障应急等方面）。

5、成交人应向接受培训人员提供技术资料、图纸（如有）等。

6、成交人负责培训的一切费用包含在本次投标报价内。

（三）售后服务方案

供应商针对本项目提供的售后服务方案，内容包含但不限于服务范围、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1、服务范围：成交人对所售出的产品实行三包：售后服务期为三年（自项目验收合格之日起计算），即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供应商应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。售后服务期内为采购人提供维修、保养、同质备件及替换等，采购人不承担任何费用，供应商保证设备维保期内有效运行，售后服务期内为客户排除软硬件故障，与原厂商的服务结合起来，使客户方系统得到更好的维护与支持。

2、售后人员配备情况：本项目的售后服务方式均为成交人上门售后，即由成交人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担。

3、响应时间：成交人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，成交人在接到采购人通知的2小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，6小时内解决问题，排除故障恢复运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。另根据设备的具体情况，对其进行至少每季度一次的维护服务。如成交人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为成交人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

4、售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，中标供应商应当提供售后服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

七、验收要求及标准：

1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

3、货物进场后供应商继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。采购人应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、供应商货物全部进场安装调试，并向采购人提供相关初步验收资料。验收前，如需要随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经供应商初验合格后，采购人组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人应报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

5、采购人依法组织履约验收工作。

6、采购人在组织履约验收时，供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。履约验收方案如下：

1）履约验收主体：采购人成立验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成。必要时，可以从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委。按照采购合同的约定对中标供应商的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

2）履约验收时间：采购合同签订后   日历天安装调试完毕并交付使用，供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

3）履约验收方式：根据项目特点，现场组织进行验收。

4）履约验收程序：按采购人要求。

5）履约验收标准：满足采购需求、采购文件要求且与投标文件内容一致。

7、对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

8、如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9、验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标供应商支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

十、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

★2、政府强制采购节能产品

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。对照财库(2019)9号、财库(2019)19号文件规定，本项目强制采购节能产品为：水嘴（水龙头、感应龙头），响应文件中须提供上述产品节能产品认证证书电子件。

2、商品包装环保要求

1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

3、快递包装环保要求

1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10）快递应使用电子面单；

11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合谈判文件要求 |
| 联合体谈判 | 本项目不接受联合体参与谈判 |

二、符合性审查。

谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 谈判报价表及投标报价 | 符合谈判文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

三、评分办法—最低评标价法

（一）评标办法。本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2、3、4  。

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第  （1）  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %（工程项目为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价通知书要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。对照财库(2019)9号、财库(2019)19号文件规定，本项目强制采购节能产品为：水嘴（水龙头、感应龙头），响应文件中须提供上述产品节能产品认证证书电子件。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：                     （加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本情况表

三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法定代表人身份证明或授权委托书

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、谈判报价表

七、分项报价表

八、技术响应及偏离表

九、项目组成员

十、项目实施方案

十一、企业业绩

十二、谈判所需其他材料

一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本 （万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：      年      月    日

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-              号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：                          （手机）

授权单位名称：                            （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购代理机构）组织的（单位名称）采购编号为    ***   ，        （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                     （加盖CA电子公章）

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称：                     （加盖CA电子公章）

日期：

六、谈判报价表

谈判报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321392-JSWB-T2025-0005

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 皂河初中餐厅设备采购项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商全称：                （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

七、分项报价表

分项报价表（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：谈判报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括完成招标文件规定所有内容且通过验收并正常运转所必需的有关产品的设计、生产、货物、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、辅材、配件、耗材、培训、售后服务、验收、利润、税费等交付过程中涉及到的其他一切费用。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

八、响应及偏离表

技术响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

十、项目实施方案

（格式自拟）

十一、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十二、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。