苏州时凯项目管理咨询有限公司                                               JSZC-320585-SZSK-G2025-0018 

太仓市政府采购
招 标 文 件
采购编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0018
采购内容：2025年新增道路、功能片区技防视频监控图像服务
采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处
项目类别：服务类 

标的所属行业：（十五）租赁和商务服务业
代理机构：苏州时凯项目管理咨询有限公司

二○二五年十二月
目   录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：招标书
第四章：评标方法与评标标准

第五章：投标文件格式

第六章：合同主要条款
第一章 招标公告

项目概况

2025年新增道路、功能片区技防视频监控图像服务 JSZC-320585-SZSK-G2025-0018 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-12-25 13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0018
项目名称：2025年新增道路、功能片区技防视频监控图像服务
预算金额：75.000000万元
最高限价（如有）：75.000000万元
采购需求：因陆渡街道辖区治安监控工作需要，拟在相关区域采购监控图像服务，内容包括陆渡街道区域范围部分道路面抓拍、路面监控、社会面监控、人脸识别等约90个点位视频监控图像服务，服务期三年。详见招标文件第三章招标书。

合同履行期限：合同签订生效后60天内完成项目交付，组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购。投标人须符合中小企业划型标准，并提供符合要求的《中小企业声明函》,否则视为无效投标。（若为残疾人福利性单位或监狱企业，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

（三）本项目的特定资格要求：
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统 （网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交 

截止时间：2025-12-25  13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、政府采购履约资金扶持政策：

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “政采贷”专栏。

7、本次招标投标保证金、中标服务费

1）投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

2）中标服务费：

中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费标准：以采购预算金额为基数依据，100万元（含）以下部分收取1.5%；100万元—500万元（含）部分收取1.1%；500万元—1000万元（含）部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。

中标服务费缴纳户名：苏州时凯项目管理咨询有限公司

开户行：太仓民生村镇银行股份有限公司

账号：632516381

财务室电话：0512-53980629。
8、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

9、政府采购监督电话：0512-53512539

10、中标单位应在收到中标通知书后将投标文件纸质版（4份）送至招标代理公司存档。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购包1

单位名称：太仓市人民政府陆渡街道办事处
单位地址：太仓市民安路1号

联系人：徐绍桐
联系电话：0512-53308576
2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州时凯项目管理咨询有限公司

单位地址：太仓市经济开发区常胜北路68-1号201室

联系人：居晓静 

联系电话：0512-53980629

3.项目联系方式

项目联系人：居晓静

电话：17625570757

第二章 投标人须知
一、说明和释义

1、说明 

1.1 本招标文件仅适用于苏州时凯项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州时凯项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、合格投标人的特定条件

4.1 详见招标公告规定。
5、投标委托
5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表， 须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标 

7.1 本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明 

8、招标文件

8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。 

9、现场踏勘

9.1 招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。 

10. 招标文件的澄清

10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。 

11.招标文件的修改

11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。 

14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15、投标文件的组成

15.1 报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1 投标函；

15.1.2 授权委托书（如有授权）；

15.1.3 投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.4 投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.5 开标一览表；

15.1.6 投标报价明细表。

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1 资质证明文件部分

15.2.1.1 关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2 投标单位情况表；

15.2.1.3 投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4 投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6 投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

12.2.1.7 投标人参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

15.2.1.8 投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有）；

15.2.1.9 中小企业声明函及相关材料；

15.2.1.10 残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.11 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2 技术部分
15.2.2.1 服务方案（格式自拟）；

15.2.2.2 服务要求偏离表；

15.2.2.3 商务条款偏离表；

15.2.2.4 拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表；

15.2.2.5 企业业绩一览表

15.2.2.6 技术、商务评分标准对应情况表；

15.2.2.7 招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料（如有）； 

15.2.2.8 其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。 

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3 投标文件由 15.1 和 15.2 款规定的内容共同组成。
16、投标文件编制要求

16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17、投标报价（编制）要求的说明

17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18、投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19、投标文件的有效期 

19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、投标文件的递交、撤回和修改

20、投标文件的上传、提交

20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21、投标截止时间

21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2 开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为 15 分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24、评标委员会

24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2 评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4 参与评标报告的起草；

24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审 

26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于诚信记录查询：
（1）根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）查询时间：投标文件递交截止时间。

（3）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7 根据（苏财购〔2025〕62号）关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知。

26.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27、投标的澄清

27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、废标 

28.1 无效投标的具体情形有：

28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较 

29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2 服务配备的人员；

29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

如投标人在参加政府采购活动中存在苏财购字（2013）3号文件中所列的失信或不良行为的，将按照江苏省及苏州市政府采购相关规定进行扣分。

七、签订合同

30、中标单位的确认

30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

31、合同授予

31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、中标通知书 

32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33、履约保证金

33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34、合同的签订

34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉 

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。
36、质疑的提出 

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息： 

接收单位：苏州时凯项目管理咨询有限公司

地址：太仓市经济开发区常胜北路68-1号201室
邮编：215400

联系人：居晓静

电话：17625570757

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。 

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容： 

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项 

39、政府采购政策

39.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
39.2 小微企业的价格分评审
39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

40、中标服务费

40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按采购预算金额计算并支付中标服务费，中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3000 元，按 3000 元收取中标服务费。

40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

41、监督和公证

42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章 招标书
一、项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0018
二、项目名称：2025年新增道路、功能片区技防视频监控图像服务
三、预算金额：75.00万元
四、合同履行期限：合同签订生效后60天内完成项目交付，组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

五、采购需求

（一）采购需求

因陆渡街道辖区治安监控工作需要，拟在相关区域采购监控图像服务，内容包括陆渡街道范围内40个点位监控图像服务，服务期三年。

（二）服务内容

1、采购陆渡街道社会面监控道路治安监控视频图像46项及人员密集场所人脸识别图像服务3项（一类监控）、公共区域400万智能红外网络球机视频图像服务8项（一类监控），2个住宅小区监控视频图像服务共40项（三类监控）（详见点位表）；

2、一类监控图像服务存储方式为云存储，录像保存时间不低于30天；

3、后台应用系统服务，包括视频监控管理平台、人脸抓拍比对系统及存储平台等；

4、网络传输服务，各服务点至采购单位指定机房间VPN视频专网。

（三）服务采购清单：

	序号
	采购内容
	服务功能要求
	数量
	单位

	一、新增重点道路治安监控视频图像服务（46项）

	1
	400万全彩高清图像服务
	含图像集成服务、网络服务、存储等服务。详见下述要求
	46
	项

	二、新增人员密集场所人脸识别视频图像服务（3项）

	1
	400万双舱人脸图像服务
	含图像集成服务、网络服务、云存储等服务。详见下述要求
	3
	项

	三、新增公共区域智能红外网络球机视频图像服务（8项）

	1
	400万智能红外网络球机图像服务
	含图像集成服务、网络服务、云存储等服务。详见下述要求
	8
	项

	四、陆渡村住宅小区监控视频图像服务（40）

	1
	400万全彩高清图像服务
	含图像集成服务、网络服务、存储等服务。详见下述要求
	40
	项


（四）点位清单明细：

	陆渡街道新增监控

	序号
	点位名称
	监控
	球机
	人脸
	经度
	维度

	1
	融沪大道墨香街往北
	1
	
	
	121.2092178
	31.48790289

	2
	融沪大道墨香街往西
	1
	
	
	121.2092178
	31.48790289

	3
	实验高中北门球机向西南
	
	1
	
	121.2070325
	31.48653362

	4
	实验高中北门人脸向北
	
	
	1
	121.2070325
	31.48653362

	5
	实验高中西北门向南
	1
	
	
	121.2055865
	31.48578552

	6
	墨香街娄邑街向南
	1
	
	
	121.2035407
	31.48448022

	7
	墨香街娄邑街向东
	1
	
	
	121.2035407
	31.48448022

	8
	上海路娄邑街球机
	
	1
	
	121.20463301
	31.48312416

	9
	实验高中南门东侧球机
	
	1
	
	121.20765361
	31.48456529

	10
	实验高中南门西侧球机
	
	1
	
	121.20765361
	31.48456529

	11
	中德疗养中心东门球机
	
	1
	
	121.19996291
	31.47645137

	12
	陆渡卫生院南门球机
	
	1
	
	121.20015559
	31.47535285

	13
	陆渡卫生院南门人脸向南
	
	
	1
	121.20015559
	31.47535285

	14
	陆渡卫生院车通道球机
	
	1
	
	121.19962009
	31.47500598

	15
	西花园街商业街向南
	1
	
	
	121.18698410
	31.47149572

	16
	西花园街商业街向北
	1
	
	
	121.18698410
	31.47149572

	17
	金湾名邸北门向东
	1
	
	
	121.18546368
	31.47164497

	18
	金湾名邸北门向西
	1
	
	
	121.18546368
	31.47164497

	19
	苏科外幼儿园西门向东
	1
	
	
	121.16670617
	31.48483990 

	20
	苏科外幼儿园西门人脸
	
	
	1
	121.16670617
	31.48483990 

	21
	苏科外幼儿园西门球机
	
	1
	
	121.16670617
	31.48483990 

	22
	莲花广场东商业街向南
	1
	
	
	121.18417914
	31.47541795

	23
	莲花广场东商业街向北
	1
	
	
	121.18417914
	31.47541795

	24
	陆渡中学北门向西
	1
	
	
	121.17715475
	31.46794472

	25
	陆渡中学北门向东北
	1
	
	
	121.17715475
	31.46794472

	26
	郑和中路桥下南侧向东
	1
	
	
	121.15556892
	31.47532429

	27
	郑和中路桥下北侧向南
	1
	
	
	121.15556892
	31.47532429

	28
	郑和中路桥下北侧向北
	1
	
	
	121.15556892
	31.47532429

	29
	郑和中路万金路口向东
	1
	
	
	121.16680440
	31.48024223

	30
	郑和中路万金路口向南
	1
	
	
	121.16680440
	31.48024223

	31
	郑和中路万金路口向西
	1
	
	
	121.16680440
	31.48024223

	32
	白云渡公寓商业街向南
	1
	
	
	121.18471344
	31.46318937

	33
	白云渡公寓商业街向北
	1
	
	
	121.18471344
	31.46318937

	34
	融沪大道墨香街停车场向东
	1
	
	
	121.20812515
	31.48736465

	35
	融沪大道墨香街停车场向南
	1
	
	
	121.20812515
	31.48736465

	36
	融沪大道墨香街停车场向西
	1
	
	
	121.20812515
	31.48736465

	37
	融沪大道墨香街停车场向北
	1
	
	
	121.20812515
	31.48736465

	38
	墨香街实验高中北门向东
	1
	
	
	121.20776093
	31.48695801

	39
	墨香街实验高中北门向西
	1
	
	
	121.20776093
	31.48695801

	40
	墨香街实验高中西北门向东
	1
	
	
	121.20551685
	31.48556144

	41
	墨香街实验高中西北门向西
	1
	
	
	121.20551685
	31.48556144

	42
	娄邑街向南
	1
	
	
	121.20388335
	31.48392605

	43
	娄邑街向北
	1
	
	
	121.20388335
	31.48392605

	44
	十八港路高速桥下向北
	1
	
	
	121.15344886
	31.47970231

	45
	十八港路快速路桥下向西北
	1
	
	
	121.15523697
	31.47573669

	46
	江南路万金北路向东
	1
	
	
	121.16627754
	31.48091496

	47
	富达路中市路向东1
	1
	
	
	121.16772151
	31.46338605

	48
	富达路中市路向东2
	1
	
	
	121.16829960
	31.46225914

	49
	富达路金湾路向东
	1
	
	
	121.16711126
	31.46416519

	50
	高盟机械门口桥上向东
	1
	
	
	121.16858924
	31.46852828

	51
	金湾路景湖路向北
	1
	
	
	121.17116937
	31.46529257

	52
	执法局（工地门口）
	6
	
	
	
	

	新增住宅小区与停车场高清监控点位清单

	53
	陆渡村
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


六、服务要求
（一）服务总体要求

1.项目建设要求： 

1.1.完成本项目与太仓市政务视频专网接入、网络安全体系（边界接入平台、公安监控内网接入）及市公安局监控中心后台及数字视频存储平台的链接整合等相关工作，并完成数字视频存储平台的安装与调试工作，保证其正常工作；

1.2.配套存储服务及网络传输；

1.3.值守系统软件及运维管理平台；

1.4.运行维护管理。

2.系统组成及结构

2.1.图像服务点包括：以采购人实际需要确定。

2.2.值守系统软件及运维管理平台包括：派出所的值守系统软件平台客户端及监控设备运维管理平台等。

2.3.数据存储及传输服务：包括图像存储服务、数据汇聚总线服务、运行服务管理：包括日常巡逻服务、数据维护服务、机房维护服务、。

3.点位要求

3.1.服务点位数量及位置要求：以采购人实际需要确定。

4.技术标准：

4.1.性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。

《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011及GB/T 28181-2011补充文件。

《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。

《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008。

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。

《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》

《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》

5.服务交付：投标人完成所有服务点位交付，由投标人提出交付申请，由采购人组织项目交付并出具意见，形成《系统交付报告》，交付通过后才可进入服务期。

（二）系统运维要求

1.投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

2.投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

3.投标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。

4.投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

5.投标人应确保整个服务图像完好率不低于97%，图像清洁率达到100%，无遮挡率达到100%。

6.投标人应确保整个系统数据服务具有积极有效的备份和恢复机制。

7.系统升级要求

7.1.在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有服务性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。

7.2.由此引起的原有服务平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

7.3.如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

7.4.投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

8.运行维护机构

8.1.投标人应在本地设立运行维护机构和展示环境。

8.2.投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经备案同意。

8.3.投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

8.4.对报修内容，应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题；投标人在12小时内未能修复排除故障，系统不能正常运行的，视为投标人违约，向采购人交纳违约金（因市政道路建设、供电局停电等不可抗力引起的线路中断除外）。违约金计算方式：系统不能正常运行超过12小时的，违约金每次/点为20元；超过24小时的，违约金每次/点为50元；如出现影响有关部门案件取证的，违约金为每点的年服务费。

8.5.每天对图像服务点位进行一次巡检，并有巡检记录。每周进行镜面一次清洁，每月进行一次清洁服务，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。

8.6.如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

8.7.对点位变更等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7天内完成变更，并交付使用，同时纳入考核。

9.由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

（三）图像服务技术性能要求

1、400万治安全彩高清图像服务技术性能要求

采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)

▲支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）
设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米；

▲支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%）（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）
▲支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）
当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测

▲环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）
▲在补光光源关闭的情况下:

彩色:≤0.0002lx(AGC ON,RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)

黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）

内置MIC

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级

2、400万双舱人脸图像服务技术性能要求

采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

最大可输出400万（2688×1520）@25fps

内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米

▲设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）

支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情

▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（依据Q/TCSP 13.01-2020 安防与警用电子产品与系统检测技术要求和测试方法，出具带有CMA认证的检测报告）

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测（依据GB/T 15211-2013 标准，出具带有CMA认证的检测报告）

支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

▲支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）
▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（依据Q/TCSP 13.01-2020 安防与警用电子产品与系统检测技术要求和测试方法，出具带有CMA认证的检测报告）
▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）
支持报警2进2出，音频1进1出，485，支持不小于512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器

支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送

支持IP67防护等级

3、400万智能红外网络球机图像服务技术性能要求
智能球型摄像机CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸,内置DH-OPT-128SD-30型电动变焦镜头、GPU芯片和风扇,具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个复位按键、7路报警输入、2路报警输出、1个SD卡槽。样机采用AC24V/DC24V供电。

▲设备分辨率不小于2560*1440，帧率不小于60帧/秒（依据GA/T 645-2014 出具带有CMA认证的检测报告）
▲设备抓拍图片分辨率不小于2688×1520（依据GA/T 645-2014 出具带有CMA认证的检测报告）
▲设备休眠时功率应≤0.048W（依据GA/T 645-2014 出具带有CMA认证的检测报告）
设备应支持水平旋转0°~360°,连续垂直旋转-35°~90°

▲设备可通过手机拨打设备内置4GSIM卡的电话号码使设备上/下线,可通过手机向设备发送开/关短信使设备上/下线或重启（依据GA/T 645-2014 出具带有CMA认证的检测报告）
设备可通过IE浏览器显示设备4G无线网络信号强度,并以百分数显示,支持无线网络地址显示

▲设备外壳防护等级应符合IP68（依据GA/T 645-2014 出具带有CMA认证的检测报告）
旋转范围: 水平：0°~360°连续旋转

垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视

人脸检测: 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略

周界防范: 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪

报警输入: 2路，开关量输入（0~5V DC）

（四）系统要求

1.视频要求：

.送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。

.系统以1个服务点位为一个计量单位。

.高清治安监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。

2.网络传输要求：

.网络传输介质按照设计方案要求采用单模光纤作传输介质，基于EPON架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。

.每个点位的传输带宽不小于10M；各汇聚机房到中心机房传输带宽不小于10G；通过适当的QOS策略确保当汇聚交换机处理正常的数据交换业务均能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。

.在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

.网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断，双链路捆绑后满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

.具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

.网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。

3.图像存储服务必须使用云存储，服务要求：

3.1.图像云存储服务部署

应部署于标准机房。

3.2.视频云存储软件

系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；

支持基于硬盘性能和容量的负载均衡，具备一定热备冗余能力。

支持硬盘热插拔，即插即用。

支持前端设备和存储设备之间直接存储

系统支持按需弹性扩容

一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔

支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测；

3.3.视频云存储运维软件

集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。

4.图像存储服务其他要求：

 4.1.存储系统应采用分布式存储数据库，应具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

 4.2.系统采用数据总线结构，预留与其他信息系统的数据共享、交互接口，如智慧城市数据接口、业务数据接口、标准数据接口（SOA\REST）、市公安局数据接口、第三方数据接口、面向主题的数据接口、中介服务接口等，可实现更高层面的集成与联动。

  4.3.网络存储设备主要包括分布式存储数据库服务器，数据总线服务器、网络存储设备和存储硬盘等，设备相关技术参数不低于设备技术性能参数要求。

5.接入要求

5.1.治安监控服务点按属地要求提供派出所网络设备，并在派出所的PC终端上部署监控值守软件，支持64路以上并发访问。

5.2.按设计方案要求，组织实施与视频专网的安全对接。
5.3.接入所需的网络服务、图像存储服务等相关技术参数不低于服务技术性能参数要求。
6.软件系统要求

6.1.派出所值守系统终端软件（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

本项目中配置视频客户端软件，可独立运行于装有Windows操作系统的个人电脑上，实现通过网络实时接收视频图像，完整实现接入本派出所板块的数字视频监控的各项功能，主要功能包括：查看直播图像、录像和回放、收藏夹、打开Web界面和图片文件、多画面分割切换、云台控制、视频颜色调节、巡检、事件、日志、电视墙等。

6.2.值守系统（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

6.2.1用户管理：对于所有用户采用集中式、分区管理的方式进行组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

6.2.2权限管理

6.2.2.1采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。其中管理员可以根据管理内容可分为系统管理员和用户管理员。

6.2.2.2用户管理员的权限包括用户管理权限、设备授权权限。用户管理员可以增加、删除、修改用户。用户管理员可以授权用户对视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等操作行为的权限，同时支持权限优先级，优先级高的用户可以优先占用控制权。权限可以被赋予，也能被收回。用户管理员可以授权下级用户管理员管理权限。

6.2.2.3普通用户的权限包括设备控制权限。普通用户由用户管理员的授权对设备进行控制。权限包括视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等，且普通用户不可更改操作权限。

6.2.3系统校时：具有统一的时间管理体系，对所有联网设备提供时钟同步接口，包括前端编解码器、DVR、NVR、各应用服务器、存储设备等。软件可灵活设置时间校正周期，如24小时、1小时、10分钟。

6.2.4实时监控

6.2.4.1为保证监控范围、图像清晰要求，摄像机采用高清摄像机，分辨率不低于1080P，帧率不低于25fps。

6.2.4.2支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、12画面、16画面等方式；对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。

6.2.4.3能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动。

6.2.4.4软件应提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；操控延时应小于1秒。对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。

6.2.4.5设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位。

6.2.4.6具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些设备在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划。

6.2.4.7画面显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

6.2.5录像回放

6.2.5.1支持录像回放，系统主界面可选择要查询的通道，点播类型、文件类型、开始时间、结束时间等。除了对硬盘录像机以及视频记录设备进行回放，还包括对视频图像的处理：编辑、上传、下载等功能。

6.2.5.2回放的基本功能：单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

6.2.6视频（抓录）功能：操作者在实时监看视频图像、或者在回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违章车辆等情况，支持进行图像（抓录），并填写相关信息说明。

6.3.监控设备运维管理平台（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实战需要）

6.3.1设备管理：软件提供设备管理功能，包括设备入网认证、属性配置、设备注销、启/停用以及设备信息查询。

6.3.2点位信息：可查看点位基础信息，包括点位名称、点位位置、路段走向、所属区域、经纬度坐标、管辖单位、图片保存路径等。

6.3.3设备状态信息：查看设备相关信息，如当前运行状态、维保单位、维保人、联系电话，还可查看设备维保日志，对设备阶段性运行情况全面掌控，支持查询、统计、导出、打印功能。

6.3.4设备运行状态实时检测：软件具备对前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备等设备定时巡检、自动报修的功能，能以不超过十分钟的时间间隔自动巡检设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态等信息；同时在软件界面上动态显示。

6.3.5设备报修：当前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备发生异常，授权用户还可人工报修，填报设备故障发生时间、故障现象等信息，便于运维人员及时、有效处理。

6.3.6设备远程维护：授权用户通过软件对前端设备和中心网络设备、DVR、服务器等进行远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等，实现远程维护。

6.3.7运维人员管理：软件提供运维人员管理功能，可添加运维人员，填报姓名、所属单位、联系电话等信息，并关联负责运维的设备，便于系统运维的正常、高效。

6.3.8统计报表：软件可根据设备的类别、时间段来生成设备运行情况的统计报表，可以对设备的发生故障总数、不同故障的发生次数和发生时间总长度分别进行统计，便于对系统整体运行情况和主要设备运行稳定性准确掌控，进行针对性的措施。

7.安全要求

7.1.根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

7.2.网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

7.4.信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。 

7.5.数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

机房（存储服务）要求：提供的机房应达到国家标准C类以上标准。配备精密中央空调保证机房恒温恒湿。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，可以双路供电。7*24小时保安值守，有严格的安检登记制度。

七、质量要求

1.为保证辖区图像服务质量保障，提供服务设备的稳定运行，投标单位选用产品应至少能满足具备较高的设备成熟度和行业认可程度，且不得低于技术要求，否则直接影响其评标结果。评标小组针对投标单位提供的服务产品情况有权认定其是否实质性响应招标文件要求。

2．投标单位在投标技术文件中必须对所有服务产品的招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对投标单位的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。

采购单位保留在投标单位中标后，委托第三方对服务设备进行测试、检验以及对项目实施交付后检验的权利，在交付后或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

3.所有提供图像服务的产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

4.投标单位明确提供图像服务所需说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确详细的技术参数及性能说明书。

5. 投标单位根据按照招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标单位和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

八、总体要求：

（一）服务交付要求：

1.合同签订生效后60天内完成项目交付，组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

2.投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

（二）人员要求：

	序号
	岗位
	人数下限
	基本要求

	1
	项目经理
	1
	具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势。具有通信、信息安全管理、信息系统项目管理、IT服务项目的综合能力。有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量。

	2
	项目技术负责人
	1
	具有建造、安全施工、信息系统项目管理的综合能力。同时具有广泛的实践经验及解决各类项目问题的能力。

	3
	项目团队人员
	5
	项目团队人员应具备智能化项目综合能力，满足智能化项目中涉及的网络规划设计、网络安全、弱电施工、信息安全保障的需求。确保项目团队具有配套的实施资质，符合项目的安全施工要求及运维服务要求。


（三）培训要求：

本项目设备使用过程中需要对使用方进行培训，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保能够正常、有效地使用，针对培训内容方面进行详细的讲解。培训内容包括：（1）对设备的使用、日常维护、常见问题等提供实践性的操作，旨在使受训者掌握相关操作和维护等。（2）对基于整体设备操作的讲解，旨在使受训者熟悉相关操作。培训方式可以采用线下实操或者线上会议教学的方式，讲解方式可以通过实地教学和平台演示的方法。

（四）售后服务要求：

1.对报修内容，应承诺30分钟内响应，3小时到达现场处理问题，投标人在12小时内修复排除故障； 

2.如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

3.针对本项目中的所有前端设备，投标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。

（五）技术方案要求：

投标人应根据项目需求提供完整设计方案，方案内容包括但不限于：①网络架构设计方案；②前端系统设计方案；③传输系统设计方案；④存储系统设计方案。

项目施工组织方案要求：

投标人所提供项目施工实施方案符合项目实际情况，方案内容包括但不限于①施工进度规划；②施工组织方案；③工期保证措施；④人员部署及分工。

（七）验收要求：

1.项目交付完成后，采购人有权根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由采购单位及相关部门进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2.验收标准：符合相关国家标准、招标文件的各项要求以及投标人承诺的其它指标。

3.招标单位有权核查中标单位提供的投标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由中标单位承担。
九、合同支付方式

1、付款方式：合同签订后，采购单位向中标单位支付合同金额10%的预付款，待服务完成交付合格后，按照实际交付确认的数量进入服务期，服务期共三年，由街道财政每一年根据4个季度的考核结果支付一次服务费用。采购单位在第一期付款中扣除全部预付款，若第一期付款金额不足以全额扣回预付款，则差额部分从后续进度款中继续扣回，直至全部预付款扣清为止。

注：如中标单位明确无需预付款，中标单位以书面形式提出。

2、考核标准：每季度考核一次，考核分数在90分（含）以上为优秀，全额支付该季度服务费，80-89为良好，扣除该季度2%服务费，70-79为合格，扣除该季度4%服务费，70分以下为不合格，扣除该季度6%服务费。连续三次考核不合格的，取消合同。考核标准详见附件。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。
附件：考核标准
	陆渡街道监控考评表

	供应商名称：
	
	  总得分：

	监控

数量
	考评要求
	考核内容（总分100分）
	得分
	备注

	
	对于合同内所涉及的监控设施，乙方需定期进行自查自纠、做好管理维护等工作，以确保监控内容清晰、角度合适、画面稳定；同时做好基础设施保障工作，如相关配套的线缆需绑扎到位，不可存在垂落、杂乱等现象；若网格员上报涉及本次合同内的监控存在周边线缆杂乱问题、工作人员使用平台时发现监控故障不可用等情况，甲方将进行相应惩处：监控设施设备相关问题供应商在3个工作日内完成整改，若超过规定期限仍未落实整改且没有合理原因申请延期的，罚款1000元；监控问题导致甲方相关考核扣分，罚款3000元；若监控及相关配套设施因前期安装、固定工作存在疏忽、导致安全事故，由乙方全权负责。


	监控完好数、平台在线率（40分）
	
	

	
	
	设施设备故障、损坏后是否按合同要求及时进行维修（20分）
	
	

	
	
	是否定期进行维护（10分）
	
	

	
	
	维护信息是否准确、及时记录（5分）
	
	

	
	
	设施设备是否存在杂乱存放、违规搭线、未按规定上锁等情况（5分）
	
	

	
	
	在施工、维护工作中存在疏忽、导致安全事故（10分）
	
	

	
	
	在上级单位巡查时被发现，存在监控问题导致甲方相关考核扣分(10)
	
	

	考核等级：
	

	考评时间：
	考评人：

	备注：每季度考核一次，考核分数在90分（含）以上为优秀，全额支付该季度服务费，80-89为良好，扣除该季度2%服务费，70-79为合格，扣除该季度4%服务费，70分以下为不合格，扣除该季度6%服务费。连续三次考核不合格的，取消合同。


第四章 评分办法及评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）价格部分（满分20分）

 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

（二）技术参数比较（30分）
根据第四部分项目需求中“（三）图像服务技术性能要求”内容，投标单位需提供技术要求偏离表，其中“▲”号项参数共15个，需按照对应采购需求要求提供生产厂商盖章的检测报告、截图等证明材料，否则视为负偏离，打“▲”的为重要技术指标，完全满足或优于招标文件参数要求的得30分，出现一个负偏离扣2分，扣完为止。

（三）技术与服务方案（22分）

3.1、技术方案（8分）：根据投标人提供的技术方案（至少包括：①网络架构设计方案、②前端系统设计方案、③传输系统设计方案、④存储系统设计方案）进行综合评定：方案内对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3.2、项目施工组织方案（8分）：根据投标人所提供的项目实施方案（至少包括：①施工进度规划、②施工组织方案、③工期保证措施、④人员部署及分工）进行综合评定：方案内对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
3.3、售后服务与培训（6分）：根据投标人针对本项目的售后服务及培训方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务机构、②日常维护计划、③培训方案等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（四）企业业绩（6分）

投标单位提供2022年10月01日以来类似业绩，每提供一个得2分，最高得6分。需提供销售合同扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。（最高6分）

（五）投标人综合履约能力（22分）

5.1、项目经理技术能力（6分）

（1）拟投入本项目的项目经理具有IT服务项目经理证书、工业和信息化部教育与考试中心认证的高级网络信息安全工程师、注册信息安全专业人员（CISP）资质证书、与本项目相关的专业职称证书（助理工程师及以上工程师职称证书），每提供一个得1分，最高得4分，未提供不得分；

（2）拟投入本项目的项目经理具有（计算机相关专业）本科学历及以上的得1分，未提供不得分；

（3）拟投入本项目的项目经理具有三年及以上类似项目相关工作经验并提供相关证明材料的得1分，未提供不得分。

5.2、技术负责人技术能力（4分）
拟投入本项目的技术负责人具有中国信息安全评测中心颁发注册信息安全专业人员（CISP）资质证书、网络安全运维（高级）证书，每提供一个得2分，最高得4分，未提供不得分；

5.3、项目组成员技术能力（12分）

（1）拟投入项目组成员具有工业和信息化部教育与考试中心认证的高级网络工程师、数据中心（机房）运维管理工程师、IT运维工程师、高级数据库管理工程师认证证书，每提供一个类型得2分，最高得8分；

（2）拟投入项目组成员具有中国信息安全评测中心颁发注册信息安全专业人员（CISP）资质证书，每提供一个得1分，最高得2分；

（3）拟投入项目组成员具有与本项目相关的专业职称证书，提供一个助理工程师及以上工程师职称证书得1分，最高得2分。

注：响应文件中须提供相关人员证书、证明复印件以及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。同一条评分项，涉及同一人员拥有多张证书的（项目经理及项目负责人除外），不重复计算得分，即一个人员只能对应一张证书。

注：1、报价要求、付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

    2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第五章：投标文件格式

封 面 ：                          
投标文件
采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处
项目名称：2025年新增道路、功能片区技防视频监控图像服务
项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0018
投标人(盖章)：                              

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：    
日期：     年    月    日

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  
 月 
日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

    3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90  天。

    4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

    5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

    6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年     月     日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州时凯项目管理咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：   

投标日期：  年   月   日  

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	                万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                 万元

	股东权益
	 万元
	销售收入
	2024年           万元

	实现利润
	2024年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中
	自有面积         平方米

承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州时凯项目管理咨询有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年   月   日

附：法定代表人身份证复印件 

附：代理人身份证复印件（如有）
6、开标一览表

开标一览表

	采购项目名称
	

	采购编号
	

	投标报价（元）
	

	小微或福利企业
	□中型企业        □小型企业         □微型企业        □福利企业        □监狱企业

	备  注
	


注：1、上述表格中的总价根据投标报价分析表汇总得出，最终价格以开标一览表中价格为准，如出现与投标报价分析表中汇总价格不一致，则单价同比下浮/上浮。

2、报价应包括但不限于服务、人工、耗材、交通工具、设备、薪资、加班费、保险、补贴、税费、劳保、利润等一切为实现本项目而产生的费用。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。
投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

项目名称：
采购编号：                                                              单位：元

	序号
	服务分项名称/标的物名称
	服务说明/生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价
	
	大写：元；小写：元


注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

本表中涉及服务内容根据服务分项名称、服务说明要求填写；涉及货物内容根据标的物、生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能要求填写。

报价包含项目服务期内所有费用，必须含税。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日
（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。
投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日
8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

	序号
	内容
	招标文件

技术要求
	投标文件

响应要求
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。
投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

	序号
	内容
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明
	备注

	1
	服务期限
	
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	其他商务要求
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

10、企业类似业绩一览表
企业类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额

（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）： 

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月    日

11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术职称
	培训证书

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）： 

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

11、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，从业收入为     万元，资产总额为     万元 ¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

4、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在专门面向中小企业采购的服务类项目中，服务人员应当具备《劳动合同》或者中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

12、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         单位名称（盖章）：

                                           日 期：

13、服务方案及其他招标文件要求自行编写格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

第六章  合同主要条款
	甲方（采购人）：
	单位地址： 

	乙方（供应商）：
	单位地址：

	签订日期：      年     月     日
	签订地点：太仓市


按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定，为明确采购单位（甲方）、供应单位（乙方）合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的 （项目名称） 事宜，签订以下条款，共同遵守。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
1、中标通知书；

2、合同书；

3、招标文件、补充通知（如有）；  

4、乙方的投标文件；

5、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、合同内容：
陆渡街道区域范围部分道路面抓拍、路面监控、社会面监控、人脸识别等约90个点位视频监控图像服务。项目具体采购内容如下：

1、采购陆渡街道社会面监控道路治安监控视频图像46项及人员密集场所人脸识别图像服务3项（一类监控）、公共区域400万智能红外网络球机视频图像服务8项（一类监控），2个住宅小区监控视频图像服务共40项（三类监控）；

2、一类监控图像服务存储方式为云存储，录像保存时间不低于30天；

3、后台应用系统服务，包括视频监控管理平台、人脸抓拍比对系统及存储平台等；

4、网络传输服务，各服务点至甲方指定机房间VPN视频专网。

三、价格与支付：
1、合同总金额为人民币       元（大写：    元整），合同总价包括完成本项服务期限内所需的所有费用，包括但不限于软硬件设备费、材料费、安装施工费、运行服务费、人工费、监控点运营电费（含电表申请初装费及安装费）、租赁费、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、结算付款方式： 
1、结算付款方式：合同签订后，采购单位向中标单位支付合同金额10%的预付款，待服务完成交付合格后，按照实际交付确认的数量进入服务期，服务期共三年，由街道财政每一年根据4个季度的考核结果支付一次服务费用。采购单位在第一期付款中扣除全部预付款，若第一期付款金额不足以全额扣回预付款，则差额部分从后续进度款中继续扣回，直至全部预付款扣清为止。

注：如中标单位明确无需预付款，中标单位以书面形式提出。

2、考核标准：每季度考核一次，考核分数在90分（含）以上为优秀，全额支付该季度服务费，80-89为良好，扣除该季度2%服务费，70-79为合格，扣除该季度4%服务费，70分以下为不合格，扣除该季度6%服务费。连续三次考核不合格的，取消合同。考核标准详见附件。
3、付款方式：银行转帐、数字人民币。
四、验收要求：
1、交货并安装调试完成时间：自合同签订之日起60天完成。
2、交付地点：甲方指定地点。
3、标的物的所有权自标的物交付时转移。
4、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
五、履约保证金：无。
六、质量要求： 
1、为保证本项目服务质量保障，提供服务设备的稳定运行，乙方选用产品应至少能满足具备较高的设备成熟度和行业认可程度，且不得低于技术要求。
2、甲方保留委托第三方对服务设备进行测试、检验以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，甲方有权要求乙方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
3、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
4、乙方明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
5、本次采购清单内的拆旧服务，要求原监控拆除后放置于甲方指定位置。
6、本次采购的供货范围，除包括上述清单包含产品外，还应包括使用所必需的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
7、应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方负责。
七、设备的检验和验收
1、验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。
2、甲方根据采购文件、合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
3、验收期限为货到安装调试完成后15个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
4、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
5、对标的物货物提出异议的时间和办法：
（1）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
（2）如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
（3）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
八、技术服务和联络 
1、乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务费用包括在合同总金额内。 
2、乙方需按投标文件中人员配置情况派至现场进行项目实施和技术服务，按技术资料和图纸进行安装、分部调试、启动调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。 

3、乙方需对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。  
九、售后服务及其他要求（按招标文件和投标文件的规定执行）：
1、系统如在使用过程中发生故障，乙方应在2小时内到达报修现场，十二小时内排除故障。特殊情况，由双方协商解决。
2、服务期内，系统（含设备）出现的质量及安全问题，均由乙方负责处理解决，并承担一切费用。
3、每天对设备进行一次巡检，并有巡检记录。每周进行镜面一次清洁，每月进行一次外罩清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。确保整个系统设备完好率达到100%，镜面清洁率达到100%，无遮挡率达到100%。

4、对于合同内所涉及的监控设施，乙方需定期进行自查自纠、做好管理维护等工作，以确保监控内容清晰、角度合适、画面稳定；同时做好基础设施保障工作，如相关配套的线缆需绑扎到位，不可存在垂落、杂乱等现象；若网格员上报涉及本次合同内的监控存在周边线缆杂乱问题、工作人员使用平台时发现监控故障不可用等情况，甲方将进行相应惩处：监控设施设备相关问题供应商在3个工作日内完成整改，若超过规定期限仍未落实整改且没有合理原因申请延期的，罚款1000元；监控问题导致甲方相关考核扣分，罚款3000元；若监控及相关配套设施因前期安装、固定工作存在疏忽、导致安全事故，由乙方全权负责。

十、售后服务
1、乙方提供的设备应确保在甲方使用的三年内（具体自项目验收合格之日起开始计算）无条件更换或修复，保证服务能够正常顺利运行，在服务期内所有产品功能及其形成的系统性能如出现问题，乙方负责在招标文件规定时间内修复，由此导致的损失和责任一律由乙方承担。
2、乙方为本项目提供全年无节假日7*24故障响应服务，故障响应时间30分钟。乙方配有专业售后服务机构和技术支持人员，并配备专用车辆和维修工具，可保证7*24小时服务。接到故障通知后，在30分钟内给予电话或传真解答，在2小时内到达现场并组织人员给与修复。普通故障修复时间为到达现场4小时内，如在4小时内不能解决问题，在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，以保证系统运行不得连续24小时中断。
3、质保期内，乙方安装或更换的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。
4、质保期内，设备出现的质量及安全问题，均由乙方负责处理解决，并承担一切费用。
5、乙方需提供现场技术培训，乙方应给出详尽的培训计划，确保甲方的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供现场技术培训，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。
十一、税费 

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费由乙方承担；
2、本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、进口部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。 

十二、违约责任
1、甲方违约责任及违约金支付：
（1）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
2、乙方违约责任及违约金支付：
（1）乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，或因乙方原因致使合同解除，或因乙方原因导致甲方合同目的无法实现的，乙方应退回甲方已支付的全部款项，且甲方有权向乙方主张合同总金额20%的违约金，若不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
十三、索赔
1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十四、争议的解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
1、请双方在协商基础上进行调解。 

2、在协商基础上进行调解无效时，向项目所在地人民法院提请诉讼。
十五、合同生效及其它：
1、本合同经双方负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关条文规定执行。
3、本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理机构一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                       法定（授权）代表人（签字）：

电话：                                             电话：

开户银行：

帐号：

附件1：
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：
	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	单位公章
年 月  日


附件2：

政府采购履约验收书(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合 格□ 不合格□
	按 时□ 不按时□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□

	存在问题

和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购人意见
经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）


（全文完）


