竞争性谈判文件

项目名称：宿迁市公安局宿豫分局消防维保（含消防控制室值班服务）、常规水电维修服务项目

项目编号：JSZC-321311-XDDL-T2025-0030

（服务类项目，专门面向中小企业）

采购人：宿迁市公安局宿豫分局

采购代理机构：江苏信德工程管理咨询有限公司

2025年12月 18 日

目  录

第一章  谈判邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取谈判文件	4

四、提交响应文件截止时间	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次谈判联系方式	4

八、其他	5

第二章  供应商须知	6

一、总则	6

二、谈判文件	6

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的递交	8

五、响应文件的解密与评审	9

六、授予合同	14

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	28

第五章  评审方法与评审标准	36

第六章  响应文件格式	39

一、响应声明及承诺函	41

二、供应商基本信息	42

三、特定资格要求的证明文件	43

四、法人授权书	44

五、小微企业或残疾人福利性单位声明函	45

六、开标一览表	47

分项报价表	48

七、响应及偏离表	49

八、项目组人员	50

九、谈判所需其他材料	51

# 第一章  谈判邀请

受[宿迁市公安局宿豫分局]的委托，[江苏信德工程管理咨询有限公司]就[宿迁市公安局宿豫分局消防维保（含消防控制室值班服务）、常规水电维修服务项目]([ JSZC-321311-XDDL-T2025-0030])项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

(宿迁市公安局宿豫分局消防维保（含消防控制室值班服务）、常规水电维修服务项目)竞争性谈判项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年12月25日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-XDDL-T2025-0030

2.项目名称：宿迁市公安局宿豫分局消防维保（含消防控制室值班服务）、常规水电维修服务项目

3.预算金额：55万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为55万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市公安局宿豫分局消防维保（含消防控制室值班服务）、常规水电维修服务采购。（详细内容见本谈判文件第四章）

6.合同履行期限：一年

7.本项目不接受联合体参与谈判。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，提供查询记录。

2.项目负责人须具备二级及以上注册消防工程师资格。（提供项目负责人信息及证书）。

### 三、获取谈判文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

### 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间：2025年12月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.谈判公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等

2.财政部门监督电话：0527-84465519。

3.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

4.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市公安局宿豫分局

地 址：宿豫大道110号

联系人：陈欣欣

联系方式：0527-82168155

2.采购代理机构信息

名  称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地　址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

联系人：陆彩霞

联系方式：0527-84355588

3.项目联系方式

项目联系人：陆彩霞

电话：0527-84355588

### 八、其他

1.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次谈判不收取谈判保证金。

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的45%向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

#### 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

### 二、谈判文件

#### 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

#### 7、供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担

#### 8、谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行澄清或者修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子谈判，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

#### 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身、维护、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定费用等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

#### 13、响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

#### 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

#### 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

#### 23、谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3无效响应情形

26.3.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.2供应商不符合谈判文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

26.3.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.4响应文件未通过符合性审查的。

26.3.5响应文件出现重大偏离，不符合谈判文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

26.3.6响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.7响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.8供应商有本谈判文件规定的恶意串通情形的。

26.3.9法律、法规规定的其他情况。

26.4恶意串通情形

26.4.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

26.4.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

26.4.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

26.4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

26.4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

26.4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

26.4.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3供应商的最后报价如相同，由采购人采取随机抽取方式确定。

27.2.4按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.2.5采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4采购活动终止情形

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

27.4.2符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.4.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.4.4因重大变故，采购任务取消的；

27.4.5谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

27.4.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

#### 28、取消成交（候选）供应商资格条款

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

28.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的。

28.6法律、法规规定的其他情况。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对本项目成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：采购人或其委托的采购代理机构

联系电话：0527-82168155、0527-84355588

通讯地址：宿豫大道110号、宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

29.5 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 六、授予合同

#### 31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第/种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取。

#### 33、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1验收

34.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34.2付款

34.2.1按照以下服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的     /    %，合同签订后按规定支付；

进度款：               /                           。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：维保服务费用由采购人按月考核结果进行支付，采购人在收到成交人发票后10个工作日内将上一个月应付费用支付给成交人；支付最后一个月服务费用前，成交人须提交消防设施年度检测及现状情况报告并与接替供应商做好交接手续。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（3）工程类项目

预付款：合同金额的  /   %，合同签订后按规定支付；

进度款：                                。

第三章  合同文本

宿迁市公安局宿豫分局消防维保（含消防控制室值班服务）、常规水电维修服务项目采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               项目相关事项协商一致，签订本合同。

一、合同内容及服务标准、要求

1、服务范围：               。

2、服务期限：    年    月    日至     年   月     日。

3、维护保养目的：根据公安部第106、107号令及GA587-2001《消防设施维护管理》的要求，本着“预防为主，防消结合”的原则，确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行，以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的，有效地预防和减少火灾的危害。

4、维护保养内容范围：

火灾自动报警系统       自动喷淋灭火系统

消火栓系统             消防供配电系统

防火卷帘分隔系统       防排烟系统

应急照明和疏散指示系统 消防通讯设备

其他消防设施

5、值班控制室要求

(1)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；

(2)消防控制室实行24小时值班制度，乙方应按月制定工作人员值班表；

(3)消防控制室工作人员每班不得少于2人，其中一名为领班，负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置；

(4)消防控制室自动消防系统的操作人员，必须经过消防机构培训合格后，持证上岗。

(5)消防控制室工作人员应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；

(6)消防控制室工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、 替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；

(7)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生；

(8)严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备；

(9)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物；

(10)消防控制室内严禁吸烟或动用明火；

(11)乙方人员进场前10天报人员名单。进场以身份证确认，一次性满员， 在合同执行过程中不得随意换人(特殊情况需报经甲方同意后),否则甲方有权解除合同；

(12)乙方严格按照《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》提供服务；

(13)由于消防值班造成的失误而引发的一切损失由乙方承担。

6、常规水电维修要求。

1、对建筑内常规水电进行维修服务。包含照明灯具故障检查修复、低压强电线路桥架故障检查修复、管路渗漏检查维修、配电房水泵房维护检查等等。

2、水电维修需24小时值班，接受采购人工作安排。乙方应按月制定工作人员值班表。

3、员工均需有培训合格上岗证（电工证），能吃苦，无不良嗜好及不良记录。

4、不含材料费用，维修材料费用由甲方承担。

5、水电维修服务人员不少于2人，如消控室服务人员同时具有电工证的，可由其人员兼职。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币        整（¥        ）。本合同金额为执行合同过程中涉及到的所有费用及税费。

三、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1、委派现场代表           ，联系电话：           ，对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督，办理中间维修安装验收手续，负责签证，并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识。负责协调配合乙方维护保养工作。

2、在乙方检查维修间隙期间，甲方人员如发现异常情况，应及时通知乙方，让乙方能及时处理，使消防系统能够正常运行。

3、及时对乙方维保工作质量进行审核，按付款方式及时支付维保费用。

4、不定期抽查乙方的维修保养记录， 如乙方不按维保方案进行维保，发现一次扣除100元维保费。

5、甲方确保合同签订时现有消防系统完整有效且能正常运行，乙方免费配合甲方查找消防系统存在的问题，并提供解决方案，如甲方要求乙方维修的，甲方需支付乙方相应费用，具体费用双方协商确定。

6、甲方应为消防控制室值班人员提供良好的执勤工作环境，关心消防控制室值班人员的生活，提供值班人员工作餐，为消防控制室值班人员提供必要的值班场所和办公设施(办公电话、桌、椅等)、手电筒、防护面罩、 ABC 干粉灭火器及对讲机。

7、 检查监督乙方的服务质量，消防控制室值班人员上岗或变动前，须征得甲方同意，并对其值班人员考勤、考核，对不称职的值班人员有权要求乙方在三天内更换，直至人员合格为止。

8、 按照本合同规定，根据考勤考核结果，按时向乙方支付服务费用。

9、 甲方有权对乙方消防控制室值班人员进行相应的管理和监督，对消防控 制室值班人员违背本合同职责的行为及时批评教育，实事求是向乙方通报，必要时有权利要求乙方更换人员。不得指使消防控制室值班人员从事违法违纪犯罪活动。

10、甲方有权对乙方消防控制室值班人员的渎职行为按公司关于消防安全方面的制度进行处罚并要求乙方进行整改和教育。

（二）乙方责任

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。按合同约定的范围做好维护保养及设备材料的安装调试工作。

2、维修保养质量必须符合甲方要求，确保消防设施可靠正常运行，并且符合消防规范的要求。

3、维保要求按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等维保，定期检查维护各种消防设施，保证系统处于无故障状态。若因维保期间消防设施故障维保方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

4、发现有问题的设备应及时向甲方出具更换或检修报告。

5、维保周期及维保内容必须与投标文件相符，维保前乙方维保人员必须到合同约定的甲方现场代表处签到，维保项目由甲方现场代表见证确认，维保内容记录时必须图文并茂并与实际相符。乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）规定的周期进行维保，并有详细的维保记录提供给甲方存档。

6、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养工作方案，并至少指定2名以上持证执业人员负责实施。乙方联系人姓名：        ，联系方式：          ，在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，紧急情况30分钟内到达，一般故障1小时内到达，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障，确因无配件的问题，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。

7、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提供建议，并出示更换部件报废证明。

8、按市安全生产监督局的有关规定，由于乙方的原因所产生的工伤等安全事故及对甲方财产造成损失的由乙方负全责。

9、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度，乙方故意或过失导致甲方损失的需赔偿。

10、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告，乙方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三人泄露，若有两个无利害关系人证明乙方向第三人泄露甲方的图纸技术资料及属于甲方的检验报告，甲方有权要求乙方按本合同总额的10％赔偿损失。

11、消防维保期结束乙方应确保所有的消防设施正常运行并经甲方所选的有资质的消防检测单位检测合格后，移交给下一维保期的维保单位，乙方不履行正常交接手续的，甲方有权拒绝付款。

12、配合甲方查明消防隐患，同时配合甲方进行消防知识培训及演练等工作，并对维保范围内消防设施进行定期维保。

13、配合指导现场的二次装修，义务提供消防标准方面的咨询，协助施工方二次装修的消防验收，并有偿为甲方提供二次装修消防工程施工的服务。

14、合同履行期间，乙方严格遵守消防法等相关法规，时刻保证甲方消防设施处于合格状态。

15、乙方维护人员持证上岗，合同履行期间，乙方人员在维保场所出现的一切事故纠纷等，由乙方承担所有责任。

16、乙方应免费为甲方相关人员培训消防知识、相关日常保养措施及应急救援措施。

17、乙方必须为甲方提供符合甲方要求的消防控制室值班人员：

(1)具有消防职业技能资格证书；

(2)遵守控制室的各项规章制度；

(3)熟悉和掌握服务 范围内消防系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作，能及时正确处理消防报警信号，掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有 关情况；

(4)应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》;

(5)及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》,做好相关台账，并由甲方主管安全人员 确认；

(6)熟练掌握公安部《消防控制室管理及应急程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作；

(7)有责任心，如果经甲方试用不符合要求，或违反甲方有关管理制度和工作要求，经教育没有改进的，甲方可要求更换消防控制室值班人员，但应提前15天告知乙方，以便乙方调换其他队员，情节严重的甲方可终止合同；乙方值班范围内出现设备人为损坏、人员不在岗、消防系统报警 后不及时处理等情况或乙方消防控制室值班人员行为不当，对甲方造成损失的，乙方承担一切责任并予以赔偿；负责所属范围内消防设施的点检及巡查。

18、消防控制室值班人员在执勤时，必须服从甲方、甲方所在地消防大队和乙方的领导，认真学习业务和法律知识，尽职尽责，为甲方提供优质的消防控制室值班服务；必须按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前或值班时饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向甲方及乙方单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；必须认真维护责任区正常工作秩序，对现场发现的消防系统报警信号及时记录并通知甲方及相关第三方。

19、消防控制室交接班时，带班领导和前后两班人员均应在场，在认真填写完值班交接班记录，确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后，交班者方可离开，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。

20、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生。

21、禁止无关人员进入消防控制室，随意触动设备。消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，禁止与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

22、对本项目消防控制室值班人员进行人事管理及行政管理等，定期对本项目值班人员进行监督，确保人员到岗，并做好必要的记录。

23、履行合同所约定的服务内容，及时足额发放人员工资报酬，依法办理值班人员的各项社会保险，提供必要的劳动保障用品。所发生的劳动争议(工伤事故处理)概由乙方负责。

24、乙方应保证严格遵守有关的法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全生产、劳动卫生等各项指导原则。乙方消防控制室值班人员在工作过程中发生的一切伤、亡事故，一律由乙方自行解决，不得牵涉甲方。

25、所有消防控制室值班人员的工资福利、保险等由乙方确定，凡消防控制室值班人员劳动用工关系归乙方全权管理与甲方无关。

26、合同履行期间，乙方根据甲方的消防控制室值班工作需要定岗、定人员、定任务、定制度并报备甲方，乙方人员做好消防控制室值班服务工作。

27、自消防维保合同签订之日起，乙方保证甲方的消防设施完好有效。

四、违约责任

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

3、甲方无正当理由未按照合同约定期限付款，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

4、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，乙方应向甲方支付合同价5%的违约金。

5、乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：除法律规定的不可抗力原因外，服务正常工作不得中断。如因乙方原因中断运行的，每发生一次，乙方承担相关损失，并支付合同价5%的违约金。出现一般性失误时，第一次由甲方进行口头提醒，第二次甲方将提出书面整改通知，如提出书面整改通知，乙方应支付合同价5%的违约金；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知，出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失的同时应支付合同价5%的违约金。对因上述原因终止合同而造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不给予补偿和赔偿。

6、如因乙方人员操作失误或维保工作不到位造成的消防安全事故，给甲方造成经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

7、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

8、乙方应确保消防系统始终处于正常的工作状态，如因未按约定正常维护，导致消防设施损坏失效的，维护、复检费用应全部由乙方承担，并支付合同价10%的违约金。

9、乙方有转包或分包行为的，甲方有权拒绝支付相关服务费用，以及乙方为完成服务项目所支付的任何材料费用。

五、考核方案

每月考核一次，考核基础分为100分。出现2次考核得分70分以下，即报财政监管部门解除合同。

具体考核内容如下：

| 序号 | 考核内容（包括但不限于） | 标准分值 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作认真负责，统一穿戴工作服，着装整洁。严禁发生争吵、打架斗殴等违规行为；严禁迟到、早退，不得擅自脱岗、睡岗、随意调班；严禁吸烟、酒后上岗，不做与本职工作无关的事情。 | 10分 | 2分/次 |  |
| 2 | 未执行交接班制度或接班人员未到擅自下班的、未按时填写当班日记、记录不详细（字迹模糊）的 | 5分 | 1分/次 |  |
| 3 | 未按国家规定持证上岗的 | 6分 | 2分/次 |  |
| 4 | 因工作差错或未按时完成工作受到领导批评的（含会议批评、书面通报等） | 5分 | 1分/次 |  |
| 5 | 未遵守相关消防法律法规或消防安全管理制度 | 4分 | 2分/次 |  |
| 6 | 未按要求对现场人员进行安全作业培训，并进行安全作业检查、防护和监督等工作 | 4分 | 1分/次 |  |
| 7 | 未按要求及时完成各种设施设备日常保养、维护工作的 | 4分 | 2分/次 |  |
| 8 | 发生火情时，消防系统相关联动装置未动作或动作滞后的 | 6分 | 2分/次 |  |
| 9 | 各类设施设备维护保养未达标的 | 5分 | 5分/次 |  |
| 10 | 未通过相关部门对消防系统检测和考核的 | 10分 | 5分/次 |  |
| 11 | 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常。存在问题即扣分。 | 6分 | 2分/次 |  |
| 12 | 每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴芯上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。未完成扣分。 | 5分 | 1分/次 |  |
| 13 | 发现小隐患在12小时内排除修复，大的隐患在24小时内排除修复，重大隐患在36小时内排除修复，隐患出现后立即采取有效应急措施。未按要求执行即扣分 | 10分 | 5分/次 |  |
| 14 | 对消防水系统进行末端试水，室外消火栓抽查、检查，确保室内外消火栓的完整好用，消防水出水压力、流量不符合消防规范的 | 10分 | 2分/次 |  |
| 15 | 未按要求及时完成照明灯具故障检查修复、低压强电线路桥架故障检查修复、管路渗漏检查维修、配电房水泵房维护检查的 | 10分 | 2分/次 |  |
| 单位： 总分： |  |  |  |  |
| 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

注：1.采购人对供应商每月服务质量的考核结果作为支付服务费的依据。考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

六、付款方式

合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，支付合同价款的10%作为预付款；维保服务费用由甲方按月考核结果进行支付，甲方在收到乙方发票后10个工作日内将上一个月应付费用支付给乙方；支付最后一个月服务费用前，乙方须提交消防设施年度检测及现状情况报告并与接替供应商做好交接手续。

注：1.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

3.每次付款前依据考核标准，扣除应扣款项后支付应付费用，根据考核结果据实支付。考核分数在90（含）分以上的，支付当月全部费用；考核分数在80（含）-90（不含）分的，支付当月应支付金额的90%；考核分数在70（含）-80（不含）分的，支付当月应支付金额的80%；考核分数在70分以下的，支付当月应支付的金额的70%。连续出现2次考评得分70 分以下，将解除合同。

七、验收

1、采购人对供应商考核结果作为验收参考依据。

2、服务期满后，成交供应商可提出验收申请，采购人在收到申请后，根据服务实施情况组织验收，并出具验收报告。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3 、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议的解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向如皋市人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2、合同生效后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

（一）项目简介

根据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施维护保养规程》等法律法规的要求，对本单位建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。消防维保项目主要内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘分隔系统、防排烟系统、消防供配电系统、应急照明和疏散指示系统、消防通讯设备等其他消防设施的维护保养，项目预算为55万元。

（二）付款方式

合同签订后，采购人在收到成交人发票后10个工作日内，支付合同价款的10%作为预付款；维保服务费用由采购人按月考核结果进行支付，采购人在收到成交人发票后10个工作日内将上一个月应付费用支付给成交人；支付最后一个月服务费用前，成交人须提交消防设施年度检测及现状情况报告并与接替供应商做好交接手续。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

3.每次付款前依据考核标准，扣除应扣款项后支付应付费用，根据考核结果据实支付。考核分数在90（含）分以上的，支付当月全部费用；考核分数在80（含）-90（不含）分的，支付当月应支付金额的90%；考核分数在70（含）-80（不含）分的，支付当月应支付金额的80%；考核分数在70分以下的，支付当月应支付的金额的70%。连续出现2次考评得分70 分以下，将解除合同。

（三）合同履行期限：一年。

（四）项目地点：采购人指定地点

二、服务要求

（一）消防维保服务

根据消防设施运行要求，为保证宿迁市公安局宿豫分局消防等设施的正常使用，保护宿迁市公安局宿豫分局人员人身与财产的安全，对宿迁市公安局宿豫分局的消防设施进行正常维护保养。

1、制定消防设施维护保养年度计划；

2、必须确保消防设施正常工作，配备相关检查、维修工具，能及时处置运行过程中的各项问题；

3、每月对下列消防设施进行检查、维护、保养，并且要做好维保记录：①火灾自动报警系统；②消火栓灭火系统；③自动喷淋灭火系统；④消防供配电设施；⑤防火卷帘分隔系统；⑥防排烟系统；⑦应急照明和疏散指示系统；⑧消防通讯设备；⑨其他消防设施。

4、维保要求按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、公安部第106、107号令及GA587-2001《消防设施维护管理》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等维保，定期检查维护各种消防设施，保证系统处于无故障状态。若因维保期间消防设施故障维保方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能，给采购人造成损失的，由消防维保单位承担赔偿责任。消防维保单位每月至少对承担维护保养的消防设施进行一次全面检查测试，并按规定出具维保报告；

5、在维护保养过程中发现消防设施存在问题、故障，或接到通知需要维修的应立即组织维修。维保涉及到的损耗材料、损件及非消防维保单位原因造成的维修配件、材料的费用，提交采购单位审核后，按约定进行维修。

6、如发现有关系统出现故障或损坏，应立即现场处理。对维修需要时间超过一天的，应按相关法律法规，做好相应保护措施后，报采购单位审核批准。维保公司在维修和保养过程中，因责任而造成系统设备损坏的，应负责全部赔偿。

7、因二次装修等人为原因造成报警系统线路故障由装修施工方负责，消防维保单位也应全力进行配合检查，以最快的时间排除消防系统的故障。期间所产生的人工费采购人负责向损害方追偿。

（二）消防控制室值班服务

1、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；

2、消防控制室实行24小时值班制度，供应商应按月制定工作人员值班表；

3、消防控制室工作人员每班不得少于2人，其中一名为领班，负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置；

4、消防控制室自动消防系统的操作人员，必须经过消防机构培训合格后，持证上岗；

5、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；

6、消防控制室工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；

7、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生；

8、严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备；

9、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物；

10、消防控制室内严禁吸烟或动用明火；

11、成交供应商人员进场前10天报人员名单，进场以身份证确认，一次性满员，在服务过程中不得随意换人（特殊情况需报经采购人同意后）；

12、供应商严格按照《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》提供服务；

13、由于消防值班造成的失误而引发的一切损失由供应商承担。

（三）常规水电维修服务

1、对建筑内常规水电进行维修服务。包含照明灯具故障检查修复、低压强电线路桥架故障检查修复、管路渗漏检查维修、配电房水泵房维护检查等等。

2、水电维修需24小时值班，接受采购人工作安排。成交人应按月制定工作人员值班表。

3、本次招标不含材料费用，维修材料费用由采购人自行承担。

四、服务标准

（一）维保单位应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、江苏省消防条例等相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施检测技术服务活动，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求，并对检测质量负责。

（二）严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、公安部第106、107号令及GA587-2001《消防设施维护管理》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对约定范围内的消防设施开展检查、测试等进行维保服务和消防值班。

（三）必须符合《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》。

（四）对消防值班人员要求：

1、持有消防设施操作员证；

2、遵守控制室的各项规章制度；

3、熟悉和掌握服务范围内消防系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作，能及时正确处理消防报警信号，掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况；

4、应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》；

5、及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》；

6、熟练掌握公安部《消防控制室管理及应急程序》，火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

五、考核方案

每月考核一次，考核基础分为100分。出现2次考核得分70分以下，即报财政监管部门解除合同。

具体考核内容如下：

| 序号 | 考核内容（包括但不限于） | 标准分值 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作认真负责，统一穿戴工作服，着装整洁。严禁发生争吵、打架斗殴等违规行为；严禁迟到、早退，不得擅自脱岗、睡岗、随意调班；严禁吸烟、酒后上岗，不做与本职工作无关的事情。 | 10分 | 2分/次 |  |
| 2 | 未执行交接班制度或接班人员未到擅自下班的、未按时填写当班日记、记录不详细（字迹模糊）的 | 5分 | 1分/次 |  |
| 3 | 未按国家规定持证上岗的 | 6分 | 2分/次 |  |
| 4 | 因工作差错或未按时完成工作受到领导批评的（含会议批评、书面通报等） | 5分 | 1分/次 |  |
| 5 | 未遵守相关消防法律法规或消防安全管理制度 | 4分 | 2分/次 |  |
| 6 | 未按要求对现场人员进行安全作业培训，并进行安全作业检查、防护和监督等工作 | 4分 | 1分/次 |  |
| 7 | 未按要求及时完成各种设施设备日常保养、维护工作的 | 4分 | 2分/次 |  |
| 8 | 发生火情时，消防系统相关联动装置未动作或动作滞后的 | 6分 | 2分/次 |  |
| 9 | 各类设施设备维护保养未达标的 | 5分 | 5分/次 |  |
| 10 | 未通过相关部门对消防系统检测和考核的 | 10分 | 5分/次 |  |
| 11 | 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常。存在问题即扣分。 | 6分 | 2分/次 |  |
| 12 | 每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴芯上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。未完成扣分。 | 5分 | 1分/次 |  |
| 13 | 发现小隐患在12小时内排除修复，大的隐患在24小时内排除修复，重大隐患在36小时内排除修复，隐患出现后立即采取有效应急措施。未按要求执行即扣分 | 10分 | 5分/次 |  |
| 14 | 对消防水系统进行末端试水，室外消火栓抽查、检查，确保室内外消火栓的完整好用，消防水出水压力、流量不符合消防规范的 | 10分 | 2分/次 |  |
| 15 | 未按要求及时完成照明灯具故障检查修复、低压强电线路桥架故障检查修复、管路渗漏检查维修、配电房水泵房维护检查的 | 10分 | 2分/次 |  |
| 单位： 总分： |  |  |  |  |
| 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

注：1.采购人对供应商每月服务质量的考核结果作为支付合同经费的依据。考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

六、人员要求

★1、消控室值班人员具备有效期内的中级及以上消防设施操作员职业资格证书（监控方向）；消控室值班人员不少于4名。

注：以上人员须为供应商的正式员工，且2025年7（含）月以来任意一个月供应商为其缴纳社会保险证明。新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供社会保险证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

★2、水电维修人员具备有效期内的特种作业操作证（电工证）。水电维修服务人员不少于2人，每班不少于1人，如消控室值班人员同时具有电工证的，可由其人员兼职。

注：以上人员须为供应商的正式员工，且2025年7（含）月以来任意一个月供应商为其缴纳社会保险证明。新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供社会保险证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

七、项目验收

1、采购人对供应商考核结果作为验收参考依据。

2、服务期满后，成交供应商可提出验收申请，采购人在收到申请后，根据服务实施情况组织验收，并出具验收报告。

八、其他要求

1、总价包括但不限于以下内容：人工费（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）、仪器设备费、测试材料费、辅助材料费、管理费、规费、利润、税金等所有维保、检测所需的一切费用及出具书面报告费用。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。主材由采购人提供，或按约定另计费用。

2、本项目采用固定总价报价方式。

3、为保证服务队伍的整体素质和相对稳定性，投标人应充分考虑管理和服务人员的工资待遇。投标人要综合考虑宿迁劳动市场因素，激发员工积极性，不同岗位合理分配工资。

4、人员工资不得低于宿迁市目前最低工资标准，即按《关于调整全市最低工资标准的通知》（宿人社发〔2024〕1号）政策执行，否则按无效标处理。

九、政府采购政策功能落实：

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第1种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 供应商特定资格 | 符合谈判文件要求 |

二、符合性审查。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

三、评分办法—最低评标价法

（一）评标办法。本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，由采购人采取随机抽取方式确定。

（二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

异常低价投标审查

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

(1)投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%；

(2)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%；

(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第1种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价通知书要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本情况表

三、特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、小微企业或残疾人福利性单位声明函

六、分项报价表

七、响应及偏离表

八、项目组人员

九、谈判所需其他材料

## 一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、小微企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加             （采购代理机构）组织的          （单位名称）采购编号为          ，          （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.           （标的名称），属于       行业；承接企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           （标的名称），属于       行业；承接企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 六、开标一览表

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

投标人全称：（加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日

分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ¥ 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 七、响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。未在此表中列出的视同完全满足谈判文件要求。

## 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

## 九、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。