江苏省政府采购

招 标 文 件

| 项目名称： | 森林防火物资采购（重新招标）（二次） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320707-JHHH-G2025-0002 |

| 采 购 人： | 连云港市赣榆区应急管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏疆泰工程项目管理有限公司 |

2025年03月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	21

第四章 采购需求	21

第五章 评标方法与评标标准	47

第六章 投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受连云港市赣榆区应急管理局的委托，江苏疆泰工程项目管理有限公司就森林防火物资采购（重新招标）（二次） 招标项目（项目编号：JSZC-320707-JHHH-G2025-0002）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 森林防火物资采购（重新招标）（二次）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年03月25日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320707-JHHH-G2025-0002

项目名称：森林防火物资采购（重新招标）（二次）

预算金额：196.448万元

最高限价：196.448万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：根据《全区森林防灭火复盘工作职责分工方案》要求，需采购一批森林防火物资，主要包括手抬头泵、水泵 便携背负式森林消防泵、便携式森林消防水泵、灭火器、防火服等，具体详见第四章 采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023或2024年的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

8.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。”

备注：采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月25日10:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市赣榆区应急管理局

地    址：连云港市赣榆区政府大楼西辅楼4楼

联 系 人：徐科长

联系电话：0518-87181383

2.采购代理机构信息

名    称：江苏疆泰工程项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路22-2号海晟新寓AB号楼B座203室

联 系 人：王工

联系电话：0518-85485990

3.项目联系方式

项目联系人：徐科长

电      话：0518-87181383

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏疆泰工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理服务费：按人民币15000.00元收取，由中标人领取中标通知书时一次性付清并承担。投标单位在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏疆泰工程项目管理有限公司联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内将合同在“江苏省政府采购平台”上公告。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

35.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：

乙方：（卖方）

见证方：

甲、乙双方根据    年   月  日         项目（标段编号：     ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（（自交货验收合格之日起计）。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交货期：            。

9.2 交货方式：          。

9.3 交货地点：          。

十、合同款支付

10.1付款方式：合同签订后付合同总金额的30％；货物验收合格后，付至合同总金额的100％。

每次付款时，中标人必须提供符合税法的等额正规发票，采购人在每次开具的发票日期后10个工作日内付款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

12.3在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

13.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港市赣榆区仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市赣榆区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方 二 份、乙方 二 份、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

签订日期：    年   月   日

见证方：

见证日期：    年   月   日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业。

1、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为： 便携式森林消防水泵。

- 一、项目概况

根据《全区森林防灭火复盘工作职责分工方案》要求，需采购一批森林防火物资，主要包括手抬头泵，水泵，加油器，灭火器等。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 单位 | 数量 | 设备配置参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手抬头泵 | 台 | 8 | 技术参数及功能指标 |
| 2 | 头泵水带20-65-20 | 盘 | 42 | 技术参数及功能指标 |
| 3 | 便携背负式森林消防泵 | 台 | 3 | 技术参数及功能指标 |
| 4 | 二泵水带（20-40-30） | 盘 | 335 | 技术参数及功能指标 |
| 5 | 便携式森林消防水泵 | 台 | 3 | 技术参数及功能指标 |
| 6 | 水带背筐 | 个 | 72 | 技术参数及功能指标 |
| 7 | DN40直流水枪 | 个 | 40 | 技术参数及功能指标 |
| 8 | 加油器 | 套 | 4 | 技术参数及功能指标 |
| 9 | 作训鞋服 | 套 | 40 | 技术参数及功能指标 |
| 10 | 防火隔热服 | 套 | 40 | 技术参数及功能指标 |
| 11 | 手提灭火器 | 个 | 60 | 技术参数及功能指标 |
| 12 | 扫帚 | 把 | 100 | 技术参数及功能指标 |
| 13 | 割灌机 | 台 | 20 | 技术参数及功能指标 |
| 14 | 油锯 | 台 | 15 | 技术参数及功能指标 |
| 15 | 铁锹 | 把 | 50 | 技术参数及功能指标 |
| 16 | 风力灭火机 | 台 | 16 | 技术参数及功能指标 |
| 17 | 背负式森林消防泵 | 台 | 8 | 技术参数及功能指标 |
| 18 | 森林手抬泵 | 台 | 6 | 技术参数及功能指标 |
| 19 | 背负式水驱雾灭火枪 | 个 | 30 | 技术参数及功能指标 |
| 20 | DN40开花水枪 | 个 | 16 | 技术参数及功能指标 |
| 21 | 65-40转换接口 | 个 | 8 | 技术参数及功能指标 |
| 22 | 机动链锯 | 台 | 16 | 技术参数及功能指标 |
| 23 | 森林灭火服 | 套 | 30 | 技术参数及功能指标 |
| 24 | 森林灭火头盔（炭纤维） | 个 | 30 | 技术参数及功能指标 |
| 25 | 森林灭火靴 | 双 | 30 | 技术参数及功能指标 |
| 26 | 对讲机 | 台 | 20 | 技术参数及功能指标 |
| 27 | 红外夜视仪望远镜 | 个 | 2 | 技术参数及功能指标 |
| 18 | 山林马甲 | 件 | 30 | 技术参数及功能指标 |
| 29 | 储水囊 | 个 | 16 | 技术参数及功能指标 |
| 30 | 电动灭火水枪 | 台 | 72 | 技术参数及功能指标 |
| 31 | 防火服 | 套 | 60 | 技术参数及功能指标 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 单位 | 数量 | 产品规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手抬消防泵 | 台 | 8 | 1、发动机：发动机为单缸风冷二冲程汽油机，燃油采用自动混合比例供应。起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。 2、发动机主轴转速≥ 5800转/分钟，输出功率≥10KW。 3、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸65mm，出水口尺寸65mm.配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动90°。带有电子检测系统，可作发动机主部件自主检测 |
| 2 | 20-65-20水带 | 盘 | 42 | - 聚氨酯衬里消防水带，具有耐油、耐腐蚀，轻便，使用柔软，65mm使用之后不会长毛霉烂，在试验压力下，无渗漏现象。 2接口绑扎好后，交付使用，每个接口绑扎不少于3道，测试压力不脱落。 3水带口径直径：63.5mm，标准工作压力：1.3Mpa，爆破压力≥5.0Mpa，延伸率≤3.0%，膨胀率≤3.5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥52N/25mm。 4.长度为每盘20m |
| 3 | 便携背负式森林消防泵 | 台 | 3 | - 1.★启动方式:电启动和手拉启动两种方式，水泵形式:三级离心，铝合金叶轮； 2. ★额定压力≥1.1MPa,额定流量≥1.47L/S, 工况 2：压力≥ 0.84MPa,流量≥1.72L/S, 工况3：压力≥0.44MPa,流量≥3.62L/S； 3. ▲最大工作压力: ≥1.70MPa； 4. ★最大射程：≥ 35.2M； 5. ▲最大扬程：≥ 170M； 6.★吸水深度：≥ 7M； 7. ▲最大流量： ≥5.8L/S； 8. ▲重量: ≤14.5kg； 9. ★冷却方式：闭路循环，强制水冷、风冷； 10. 吸水口:2 寸 BSP 外螺纹； 11. 出水口:1.5 寸 BSP 外螺纹； 12. ＃水泵材质:高强度铝合金并经阳极氧化处理； 13. ▲叶轮:铝合金叶轮； 14. 泵轴密封:碳化硅自调整环； 15. 发动机采用两冲程单缸汽油机，功率: 8 马力(5.88KW)/7000 转,带电子数字超速控制装置，发动机缸体和缸盖为一体式； 16. 油管接头:快插式耦合器； 17. 空气过滤器:不锈钢空气过滤器,保证清洗后反复使用； 18. 水泵背架:采用不锈钢背架,肩带固定位置可调整； 19. 电启动系统:启动电路系统与发动机集成为一体； 20. 启动电池单元:采用轻便型锂电池,电池容量:12Ah(144Wh), 启动电流:65A/峰值电流:75A;； 21. 充电器:自动防过充 DC5521 充电器,12V/3A； 注：所投产品具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告并佐证以上带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效响应。须提供有效检测报告扫描件（检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志）上传至电子投标文件中。 |
| 4 | 20-40-30水带 | 盘 | 335 | 1.直径40mm，水带内径：38＋2mm， 2.爆破压力：≥11.3MPa。 3.聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。 4.水带编织层与衬里之间的附着强度≥56.0N/25mm， 5.轴向延伸率≤0.4%， 6.直径膨胀率≤6.7%， 7.单位长度质量≤200g/m。 8.长度30米，含接口。 |
| 5 | 便携式森林消防水泵 | 台 | 3 | 一、水泵结构与型式 ★1、水泵结构：不低于四级离心泵； 2、背架材质：采用航空铝合金材质，经过防锈处理； ★3、启动方式：手拉启动和一键式电启动； 4、启动电源：可拆卸式可反复充电式锂电池，电池质量≤500g； 5、油箱容积：≥12L； 二、发动机 1、发动机型式：二冲程汽油机，水泵应配高温、超速保护装置； ★2、发动机冷却方式：闭路循环、强制水冷； - ▲3、发动机功率：≥12HP/12000r/min； 4、综合油耗：≤2.4L/h； 三、泵性能 ★1、最大扬程：≥305m（零流量），最大压力：≥3.05MPa，最大射程：≥37m； ★2、吸水深度：≥6.5m，冷启动性能：≤5s； ★3、流量：≥4.7L/s（零压力）； ★4、外形尺寸（长×宽×高）：≤390×340×170mm； ★5、整机净质量：≤12.5kg； 6、水泵入水口尺寸：1.5寸、2寸（双尺寸接口），水泵出水口1.5寸。 四、附件 包括但不限于：启动电源1套、油箱油管组件1套、直流水枪1支、雾枪1把、分水器1个、单向阀1个、止水钳1把、水带扳手2副、吸水管1根（长度≥3米）、移动水池（2000L）1个、水带背包2个、水带（30-40-30）150米。 注：所投产品具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告并佐证以上带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效响应。须提供有效检测报告扫描件（检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 6 | 水带背筐 | 个 | 72 | 1.用于收纳森林消防水带（有：不锈钢、铝合金材质）； 2.用军绿色防水牛津布制作； 3.加宽腰部护垫； 4.水带背包可装3～5条森防水带。 |
| 7 | DN40直流水枪 | 个 | 40 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》的要求。枪体铝合金铸造，接口采用 专用接口，水枪包括枪体、管牙接口及橡胶密封圈等。 |
| 8 | 加油器 | 个 | 4 | 1.汽油桶容量:20L; 2.汽油桶颜色:军绿色; 3.汽油桶材质;铁质汽油桶尺寸【长×宽×高】(主20):420 x200x 440mm内置机油桶容量(±0.1):1L; 4.加油枪:铁质，配有前后手柄、加油时通过往复推拉前后手柄进行加油; 5.输油软管:长度845mm ;直径(±1) : 17mm;净质量:≤5.5kg |
| 9 | 作训鞋服 | 套 | 40 | 作训服 1、材质：迷彩静电丝棉涤面料: 2、防刮耐磨、柔软舒适； 3、各包袋加固设计、不脱线； 4、翻领设计、松紧式袖口； 5、肩部设计贴合胳膊； 6、下摆紧密严实、松紧设计； 经过防尘、防褪色特种工艺加工，特殊的处理还避免了作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨性，可适应高强度训练及恶劣环境作战。 作训鞋 1、颜色：黑色。 正品色泽正、鞋底防滑耐磨、不易开胶,专业用于森林防火灭火作战作训鞋 2、鞋垫:厚实 3、鞋内底:有检验章。 4、鞋面:超纤＋布的鞋面，结实耐穿。 5、内里:网纱内里，户外运动，穿着舒适。 6、车缝线:鞋身车缝线规整流畅，针脚细密扎实，针距控制合理，拼接处结实牢固。 7、鞋带:棉质圆形鞋带，穿插自然，美观实用。 |
| 10 | 防火隔热服 | 套 | 40 | 1、森林防火服采用芳纶面料加工而成；整体标准符合GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准。 2、颜色：藏青色, 3、面料材质；采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能。 4、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》 5、森林防火服面料阻燃、隔热性能、物理化性能为： ▲续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s ▲损坏长度：T≤11mm;W≤10mm ▲断裂强度：经向≥2700N、纬向≥2400N ▲撕破强度；经向≥770N、纬向≥760N ▲热洗涤50次后防护系数TPP（kW.s/m2）≥690 无熔融、滴落现象 洗涤前面料电荷面密度≤3.5uC/m2 甲醛含量：未检出 水洗尺寸变化率：-0.3%～0.2% 热稳定性： 在(260℃±5)：经过5min热稳定实验后,无熔融、滴落 6、耐皂洗色牢度≥3-4级；耐光色牢度≥4级,耐水洗色牢度≥3-4级,耐摩擦色牢度≥3级,耐汗渍色牢度≥3-4级； ▲7、森林防火服成品裤后裆断裂强力≥890N,肩接缝断裂强力≥890N,单衣接缝断裂强力≥880N 8、反光带： ▲续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s ▲损坏长度：T≤10mm;W≤9mm ▲无熔融、滴落现象 ▲反射率系数≥370cd/(lxxm2) 9、衣服中标后印字要求：根据客户要求制作反光字；, 10、款式：根据款式及使用要求，依据GB/T13640选定，超出GB/T13640范围可按用户要求定制，服装上衣和裤子加工有内衬，内衬采用麻灰芳纶内衬面料加工而成；同色面料服装每套（件、条）各部位表面颜色色差不小于4级，非表面部位颜色色差不小于3-4级，差色评定级别应符合GB/T250 规定；不应有对产品美观和牢固有影响的疵点、污渍、断经、断纬和破损。服装臂章和胸前有指挥标识。 - 注：提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告并佐证以上带▲技术参数，不满足要求的视为负偏离。须提供有效检测报告扫描件（检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 11 | 手提灭火器 | 个 | 60 | 1、手提式干粉灭火器 2、适用火灾ABC类初期火情 3、使用温度-20℃~+55℃ 4、瓶身质保碳钢 5、驱动气体干燥压缩空气 6、喷射距离≥3M 7、产品剂量±0.08KG 8、干粉质保保质期≥5年 9、瓶身质保保质期≥8年 |
| 12 | 扫帚 | 把 | 100 | - 材质竹子 2、重量≥6.5KG |
| 13 | 割灌机 | 台 | 20 | - 外形尺寸450*450*1500mm； - 功率2.43kw； - 重量15.73kg； - 排量30.27cc； 转速2800r/min； |
| 14 | 油锯 | 台 | 15 | 1、排量（cm³）:45.0 2、输出（Kw/ps）：2.30/3.10 3、净重（kg）：5.0 4、燃油箱容积（L）:0.48 5、锯链油箱容积（L）:0.33 6、功率时燃油消耗量（L/H）:0.79 7、导板尺寸（cm）：45 8、导板槽宽（inch）：0.058 9、链条节距：0.325 |
| 15 | 铁锨 | 把 | 50 | - 铲头：尖铲材质加厚合金铝板，表面喷涂处理，高强度、耐磨、耐腐蚀、不显磁、防爆、超轻； - 手柄：木柄打磨上漆，强度高； 3、全长≥150cm，头长≥29.5 cm，头宽≥23 cm，厚度≥2.2mm,木柄直径≥3.7cm，重量≤1kg。 |
| 16 | 风力灭火机 | 台 | 16 | 1、有效风力灭火距离：≥2.2m； 2、出风口风量：≥0.5m³/s； 3、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，转速下降小于标定转速的3％。二次启动后正常工作； 4、超速试验：符合GB/T10280-2008规定； 5、叶轮静平衡试验：符合GB/T10280-2008规定； 6、翻转试验：标定转速下自水平位置上、下、左、右倾斜45°均能正常工作； 7、发动机功率≥4.3KW 8、风力灭火机形式：背负式 9、耳旁噪声：≤103dB（A） 10、手感振动：≤1.9m/s²； 11、气缸排量：≥78cm3； 12、燃油箱容量：≥2.4L； 13、末端风管防火接头方式为不锈钢风管或铝合金风管：风管内装有防静电装置； 提供省级及国家级权威机构出具的检测报告进行佐证。 |
| 17 | 背负式森林消防泵 | 台 | 8 | ★1、发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风冷却式发动机，发动机排量≥150cc; ★2、发动机最大功率≥15HP/12000 r/min； ★3、扬程≥305米；出水口压力≥3.05MPa； ★4、最大射程≥39米，最大吸深≥5m； 5、汽油机综合油耗≤3.5L/h； ★6、发动机启动性能≤8s； 7、油箱容积≥12L； ★8、最大流量≥420L/min； ▲9、工况1：额定压力0.5Mpa时额定流量≥330L/min; ▲10、工况2：额定压力1.0Mpa时额定流量≥275L/min; ▲11、工况3：额定压力1.5Mpa时额定流量≥190L/min; ▲12、工况4：额定压力2.0Mpa时额定流量≥115L/min; ▲13、工况5：额定压力2.5Mpa时额定流量≥50L/min; ▲14、工况6：额定压力2.8Mpa时额定流量≥20L/min; 15、最大压力工况时机体应无渗漏; 16、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火； ▲17、10m处噪音≤101dB(A)； 18、启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；电启动马达必须安装主机上（不得分体），电启动马达与主机连接处为整体模具，防止进水，不得后期改装； ★19、水泵净质量≤12kg 20、三级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质； 21、背架材质：采用304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。 22、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包。附件包含：引水泵、启动电池，单独附件背包。 23、标注有“★”参数需提供具有CNAS或CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证，无法佐证或检验报告未体现做无效投标处理。标注有“▲”参数需提供具有CNAS或CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证，无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。 |
| 18 | 森林手抬泵 | 台 | 6 | 1.水泵结构：三缸柱塞液压隔膜泵。 ▲2.启动方式：手电双启动； 3.发动机类型：四冲程强制风冷发动机； ▲4.配套动力：≥6.5HP/3600r/min； 5.启动性能：≤5s； ▲6.水平射程：≥24m；（压力为0.5Mpa时） ▲7.工作压力：≥4Mpa； ▲8.额定流量；≥72L/min（压力在2Mpa时）；额定流量；≥70L/min（压力在4Mpa时）；最大流量；≥80L/min； ▲9.整机质量：≤35kg； ▲10.最大吸深：≥7m； 11.进水口直径：32mm；出水口直径：40/25mm 12.水泵安全性:水泵配备手动放水阀 ▲13.空气增效水枪：水枪净重：≥1000g；水枪出水口直径：≥20mm；枪体长度：≥360mm；枪体最大直径≤48mm；空气增效口：≥8个，每个孔径≥8mm；辅助功能：水中混入泡沫液，可直接喷射泡沫。 14.每套配置包括但不限于：一台主机，一套带过滤网吸水管，一套修理工具及备品备件、一把空气增效水枪，一桶四冲程机油，10个脉动减震器。 注：提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告并佐证以上带▲技术参数，不满足要求的视为负偏离。须提供有效检测报告扫描件（检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 19 | 背负式水驱雾灭火枪 | 个 | 30 | ▲1、气瓶工作容积≥3L； ▲2、气瓶公称压力≥30Mpa； ▲3、贮水桶容积≥12L； ▲4、贮水桶工作压力≥0.8Mpa； ▲5、射程：直流≥12m、细水雾≥9m； ▲6、喷射时间：直流≥35s、细水雾≥36s； ▲7、储液桶、减压器安全阀开启压力：1.1～1.2Mpa； 8、整体含气瓶总重≤15kg，充满灭火剂和压缩空气后≤29kg； 9、可以扑灭 A、B、C 类初期火灾。 10、背带有醒目反光贴，背带与背架连接处采用防割处理，气瓶使用无扣快速阻燃魔术贴固定，防锈铜质喷头，金属部位采用304不锈钢。 注：提供所投产品第三方检验机构出具完整有效的检验报告并佐证以上带▲技术参数（出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定），不满足要求的视为负偏离。须提供有效检测报告扫描件（检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 20 | DN40开花水枪 | 个 | 16 | 枪体由尼龙，橡胶组成，枪芯为铜材质，接口采用DN40铝锻造森林专用接口，可以左右旋转开花和止水功能。 1.接口公称通径mm：40； 2.当量喷嘴直径mm：13.5; 3.额定喷射压力MPa：0.35 4.额定流量L/s:4; 5.流量允差:±8%; 6.射程m:≥26; 7.重量：0.19KG |
| 21 |  | 个 | 8 | 采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和2个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。 1.公称通径：65/40mm； 2.出口通径数量：DN40×2； 3.公称压力：1.6MPa。 |
| 22 | 机动链锯 | 台 | 16 | 1.主要用于与业的木质障碍物切割，自动复位停机开关，可见油标，具有过滤系统；具备链条和链盖，链条与链锯同品牌。 2.功率：≥2.4KW； 3.高功率最大转速：≥9000RPM/min； 4.使用导板长度：330-500mm 5.切割深度：≥400mm 6.整机装备重量：≤7KG； 7.油箱容量：≥0.45L； 8.声音和噪音声级 ：≤105dB(A) |
| 23 | 森林灭火服 | 套 | 30 | 1、颜色：桔红色，色号：16-1462TPx(国际潘通色卡),色差△E<3.5，整体款式如下：必须满足GB/33536-2017标准。 2、面料材质；采用永久阻燃原液染色高强度芳纶纤维布料。森林防火服面料外观质量应符合GB/T17591-2006要求 3、森林防火服面料洗涤50次后阻燃、隔热性能、物理化性能为： 3.1、续燃时间经向≤0s，纬向≤0s，阴燃时间经向≤0s，纬向≤0s。 3.2、损坏长度经向≤34mm，纬向≤27mm，TPP≥348Kw.s/㎡ 3.3、面料断裂强度:经向≥1612N、纬向≥1203N 3.4、面料撕破强度；经向≥270N、纬向≥151N 4、森林防火服的单位面积质量：≤203g/㎡ 5、面料甲醛含量≤51mg/kg：PH值6.2 6、面料热稳定性(260℃±5)：经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤1% 7、水洗50次后尺寸变化率：经向缩水率：≤0.9%纬向缩水率：≤1.0% 8、水洗50次后色牢度:耐光度≥5级，耐洗(变色/沾色)≥4级，耐水(变色/沾色)≥4级，耐汗(变色/沾色)≥4级，耐湿摩擦≥4级 9、反光带：必须使用阻燃反光带，逆反射系数值须符合GB20653-2006要求；反光带热稳定性(260℃±5)℃环境中，经过5min热稳定实验后，表面无碳化、无脱落 10、缝纫线强度≥10.8N阻燃纤维线，缝纫线在(260℃±5)℃环境中,经过5min热稳定实验后,无熔融和烧焦现象 11、森林防火服成品裤后裆接缝强力：≧705N，肩接缝强力≧765N,单衣接缝断裂强力≧376N 12、制作工艺：裤裆内侧缝,袖缝,衣服两侧缝均采用包缝技术工艺制作 13、衣服印字要求：后背印森林防火及使用单位名称 14、全套外挂标牌： a、左手臂处自带2块毛面魔术贴 b、右手臂自带1块毛面魔术贴 c、左前胸带自由收紧式对讲机悬挂袢 15、全套收紧 a、领口紧(采用魔术贴收紧) b、袖口紧(采用魔术贴收紧) c、衣服腰部收紧(采用衣服内部收紧绳调节松紧) d、衣服下口收紧(采用衣服内部收紧绳调节松紧） e、裤腰自由调节松紧(采用魔术贴调节松紧） f、裤口松紧(采用魔术贴及拉链调节松紧) 16、衣服背部:采用风琴折凑方式制作(保证扑火队员运动时宽松） 17、补强处理:肩部应采用磨层加厚处理,耐磨层应柔软且易于清洗 18、全套拉链≦8号 19、上衣至少具备8个包、裤至少有5个包，裤采用外挂风琴包设计。 |
| 24 | 森林灭火头盔（碳纤维） | 个 | 30 | 1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成； 2、盔壳由碳纤维、玻璃纤维复合材料制成； 3、悬挂后部有可调松紧的调节装置； 4、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节； 5、悬挂带可调节长度为 505mm～580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸； 6、导轨：用来固定手电及其他辅件，用阻燃 PC/ABS 树脂注塑成型； 7、防护头盔成品的总重量≤850g。 8、理化性能冲击吸收性能：高温冲击力 3904N，低温 4125N，浸水 4205N帽壳不得有碎片脱落。 9、耐穿刺性能：经高温，低温、浸水预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。 10、电绝缘性能：泄漏电流≦1.2mA。 11、侧向刚性：最大变形≤15mm，残余变形≤2mm，帽壳不得有碎片脱落。 12、阻燃性能： 续燃时间≤4s，帽壳不得烧穿。 13、耐低温性能： 经低温(-10℃)预处理后做冲击测试，冲击力值≤4900N；帽壳不得有碎片脱落； 经低温(-10℃)预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面；帽壳不得有碎片脱落。 |
| 25 | 森林灭火靴 | 双 | 30 | 采用头层细纹小牛皮，纹路细腻，皮质柔软，透气。 1、耐折性能（符合 GB/T3903.1-2017 标准，预割口 5mm，连续屈挠 40000 次）：鞋底裂口长度左 6.4mm，右 5.6mm；鞋面折后未出现裂纹、裂面，帮底结合处未出现开胶现象。 2、外底磨痕长度（符合 GB/T3903.2-2017 标准）：5.4mm。 3、剥离强度（符合 GB/T3903.3-2011 标准，刀口宽度 10mm）150N/mm。 4、外底硬度（符合 GB/T3903.4-2017 标准）72（邵尔 A）。 5、耐穿刺性参照 GB/T12017-1989 标准，屈挠 40000 次后再前掌部位穿刺为左 1074N，右 1063N。 6、隔热性符合 GB/20991-2007 5.12,温度上升 10.1℃，外观无异常现象。 7、外底耐热接触性符合 GB/20991-2007 8.7，外底无熔融，沿圆轴弯曲无龟裂。 8、防滑性能，后跟：0.41；水平测试 0.47 |
| 26 | 对讲机 | 台 | 20 | 1、符合《GA/T 1056-2013 警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》、《GA/T 1366-2017警用数字集群(PDT)通信系统移动台技术规范》等相关标准的要求。 2、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 3、外壳防护等级≥IP68，出具包含符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准。 4、防爆标志：≥Ex ib ⅡB T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃ 5、外壳防护等级≥IP68 6、数字灵敏度≤-122dbm（数字） 7、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 8、支持不少于PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规等工作模式。 9、频率范围 350-400MHz 10、信道容量 ≥1000 11、信道间隔 12.5 KHz/20 KHz /25 KHz 12、发射功率 1~4W可调 13、电池 ≥2000mAh(防爆专用) 14、待机时间 ：模拟:＞10h 数字:＞15h 15、外观尺寸 (标配电池，不含天线)：约高*宽*深≤130*55*45 mm 16、重量 (带标配电池和天线)≤400克 17、频率稳定度 ±0.5ppm 18、内置蓝牙模块，支持北斗、GPS双模式，水平位置精度≤5米 19、配备防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹、线控耳机、肩咪等附件； 20、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 |
| 27 | 红外夜视仪望远镜 | 个 | 2 | 1.探测器：氧化钒 2.帧频：50Hz 3.分辨率：256*192 4.像元尺寸：12um 5.物镜焦距：10mm定焦 6.视场角：17.6°×13.2° 7.激光：有 8.十字光标：有 9.热点追踪：有 10.NETD：≤40mk 11画中画：有 12.WIFI： 有 13.工作时间： 5H 14.电子放大：2-4倍 15.尺寸： 185*70*70mm 16.拍照： 有 17.重量：≤400g 18.录像：有 19.电池：内置锂电池 |
| 28 | 山林马甲 | 件 | 30 | 1、面料：藏青色网格透气面料和凯芙拉硅胶涂层。 2、通用型，可进行调节适用于各类体型，， 3、整体采用黄荧反光设计，腰部采用作战腰带。 4、异味：无 PH 值：4.0-8.5 5、无可分解致癌芳香胺染料 6、甲醛含量：≤25mg/kg 7、断裂强力经向≥1500N，纬向≥1000N 8、起球≥4 级 耐磨≥5000 次 9、耐水色牢度：变色：≥4 级，沾色：≥4 级 10、背心外观缝制质量（含规格测定、外观测定、缝制测定），面料性能：耐洗耐磨、易洗快干、穿着舒适。 11、胸前采用ykk拉链，配备防烟口罩、专用火源、多功能哨子，观测镜、医用包、急救水壶、避火罩。腰部配备切割机固定装置； 12、避火罩尺寸≥2000*1200mm，重量≤500g。 |
| 29 | 储水囊 | 个 | 16 | 1.风格：蓝色 2.材质：PVC 3.承重：抗压承重强 4.容量：≥3吨 |
| 30 | 电动灭火水枪 | 台 | 72 | 1、喷枪结构要求:由往复试容积积泵：电池可拆卸、进水口为单手快插式不锈钢接口，配有≥20L背负式水桶，电池袋；自动水吸方式喷射， 2、配有40AH(20V)锂电池； 3、圆柱形喷射(0°)喷射距离≥9m； 4、喷枪整备质量≤3.5KG 5、充满电单次工作时间≥1.2h 配置包括但不限于：手持式微型电动灭火水枪1把、高压软管1条、背负式水桶1个、快速充电器1个、动力电池1块 |
| 31 | 防火服 | 套 | 60 | - 需提供森林防火服检验报告。 - 应符合国家 GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》标准。 2、技术参数 2.1面料：100%原液芳纶； ★2.2面料阻燃性（洗涤 50 次后）：续燃时间≤0.1S 阴燃时间≤0.1S;不能有熔融滴落现象； ★2.3损毁长度：面料损毁长度性能要求，经向≤22mm 纬向≤23mm； ★2.4面料断裂强力（洗涤 50 次后）：面料断裂强力性能要求，经向≥2300N 纬向≥1700N； ★2.5面料撕破强力（洗涤 50 次后）：面料撕破强力性能要求，经向≥420N 纬向≥650N； 2.6面料水洗尺寸变化率：面料水洗尺寸变化率性能要求，-2.5％～+2.5％； 2.7面料热稳定性：面料热稳定性能要求≤1%； 2.8甲醛含量限量：无 ； ★2.9洗涤50次后热防护系数≥280kW•s/m2， ★3.0缝纫线单线断裂强力≥13N， ★3.1单衣片接缝强力≥520N， ★3.2后档接缝强力≥700N， ★3.3肩缝接缝强力≥700N， ★3.4耐洗色牢度：原样变色≥4-5级，涤布沾色≥4级，棉布沾色≥4级， ★3.5耐水色牢度：原样变色≥4-5级，涤布沾色≥4级，棉布沾色≥4级， ★3.6耐摩擦色牢度：干摩擦≥4-5级，湿摩擦≥4级， ★3.7耐光色牢度≥4-5级， ★3.8耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4-5级，涤布沾色≥4级，棉布沾色≥4级， ★3.9耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4-5级，涤布沾色≥4级，棉布沾色≥4级， 4.外观：熨烫平展，定型充分，无烫黄和水渍，折迭端正，整洁美观；不应有对产品美观和牢固有影响的疵点.污渍.断经.断纬和破损。 5.服装要求做工好，洗后不会出现缩水等现象。 注：所投产品具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告并佐证以上带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效响应。须提供有效检测报告扫描件（检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志）上传至电子投标文件中。 |

★注：中标公告发布后两个工作日内，中标单位须按采购人要求，将以上设备所需的有效检验检测报告原件递交至采购人处备查。若无法提供的，将取消其中标资格并追究责任。若设备验收时有关技术参数不能满足采购人技术要求，采购人有权要求更换符合要求的同类产品，若对采购人造成损失的，其产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位全部承担，并追究其法律责任。

产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证且提供国家强制性产品节能证书。

如检测报告中的设备名称与项目需求中的表述不完全一致，但功能一致的，以功能一致的为准。

四、供货要求

★1.交货期：合同签订后30日历天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能满足采购要求。

5.货物经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

五、安装调试要求

1、运输

货物应在约定时间内送达指定地点，采购人将现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。

2、安装调试

货到时安装、调试所需的专用工具及配件等由中标人自备。中标人在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

- 国家或行业相关规范标准

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

七、人员配备要求

货物到达现场后，应派有经验的安装人员到现场进行货物的安装以及处理货物质量和数量短缺等问题，并对质量全面负责。

八、履约验收要求

1、验收组织：成立由采购人、中标人组成的验收小组，负责对货物进行各项验收。

2、验收通用要求：

（1）验收方案由中标人提出，与采购人讨论协商，报采购人审批后实施。

（2）验收前，中标人应提前5天通知采购人。中标人与采购人在验收过程中应密切合作。

（3）采购人有权拒绝接收有缺陷的产品或要求进行更换，由此引起的费用应由中标人负责。经更换后的产品应重新进行验收。

（4）所有验收结果和结论，都应详细记录并由中标人的当事人签字。验收报告一式四份，其中两份交采购人，两份交中标人。

3、验收依据：招标文件、投标文件、合同及相关的国家标准、行业标准、规范等。

4、到货开箱验收：验收内容主要包括依据招标文件、投标文件要求对全部硬件和软件的名称、版本、数量、外形、包装及资料、文件等进行验收。

5、合同项目完成验收：所有货物试运行期满且符合合同要求，经中标人书面申请，采购人批准后进行项目终验，即合同项目完成验收，确保中标人承担的项目已符合有关标准，文档齐备、需修改项目已完成。在验收过程中，如发现质量、数量、种类、性能或功能不符合合同要求或存在剩余工作，中标人应按采购人规定的时间完成全部工作。

九、培训要求

1、培训对象与内容

应对采购人的技术人员和管理人员进行现场培训。培训内容应包括所提供货物的原理和技术性能、操作方法、安装调测、排除故障及升级等方面。

2、培训目标

通过培训，使受培训人员能独立掌握设备的使用、基础的故障诊断，使之能适应设备正常运行的需求。

十、售后服务要求

质保期不少于1年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

质保期内，应确保设备的正常使用。在接到采购人服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

承担质保期内的全部技术责任。

质保期内，定期对所供产品进行巡检，对巡检中发现的潜在隐患提出改正建议，及时通知采购人。

质保期内，发现由于材料、设备或工艺不良造成设备故障时，应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换。

维修后，如果设备配置与初始状态不一致时(如升级或改版)，应附上相应的配置说明。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、投标报价要求

1、报价币种为人民币。

2、投标报价须包含但不限于设备价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装（升级）、调试、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

十三、付款方式

1、付款方式

合同签订后付合同总金额的30％；货物验收合格后，付至合同总金额的100％。

每次付款时，中标人必须提供符合税法的等额正规发票，采购人在每次开具的发票日期后10个工作日内付款。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

- 技术分（60分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （30分） | 投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术参数及要求的得评审依据满分30分，标注▲号的参数每有一项负偏离扣2分，其余技术指标有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：投标文件中详细填写《技术规格偏离表》，须逐条响应。标注▲号的参数投标人须按清单中的要求提供证明材料，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审；证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 质量保证措施（8分） | 针对本项目各主要工作质量保证措施的有效性、合理性、及时性等进行综合打分。 1.对本项目的质量保证措施合理可行，服务保障及时到位，得分8分； 2.对本项目的质量保证措施基本可行，服务保障基本到位，得6分； 3.对本项目的质量保证措施缺失，服务保障不到位，得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（8分） | 详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间。 1.方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得8分； 2.方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，支撑保障措施较完善的得6分； 3.方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急措施 （7分） | 比较各供应商拟定的应急预案，详细、科学合理、有效性等方面综合评分。 1.方案包含上述全部内容，措施完善，能够很好满足本项目需求的得7分； 2.方案包含上述全部内容，有对应措施，较能够满足本项目需求的得5分； 3.方案内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，基本能够满足本项目需求的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运行维护方案 (7分) | 根据投标人提供运维体系方案及人员配备的合理性综合评分。 1.运维体系包含制度健全、运维措施全面详实、安排合理得当且人员配备合理的得7分； 2.运维体系包含上述部分内容，运维制度相对健全、运维措施基本完善且人员配备较合理的得5分； 3.运维体系方案措施片面、考虑不当，只做简单描述的且人员配备一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

- 商务分（10分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业业绩 （8分） | 2020年1月至今投标人提供类似物资供应的采购业绩，每有一项得2分，满分8分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；时间、内容以合同为准；合同须体现采购清单、时间，未提供或提供不满足要求的不得分；合同中货物名称不一致的，由评标委员会统一认定。 |
| 质保期 （2分） | 供应商在满足1年免费质保期要求的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 注：须提供承诺函并加盖公章，承诺函中须明确免费质保期年限，否则不得分，格式自拟。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- （提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称  参加 项目名称  （项目编号：项目编号 ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：        ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：      年龄：       职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：    ，分包号：     ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：       ，分包号：       ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加  组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。