- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目

- 项目编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

采购单位：无锡市锡山区锡北镇人民政府

采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司

二○二四年十月

目录

一、投标邀请函

二、投标供应商须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书(格式文本)

五、合同条款

六、附件

一、投标邀请函

我单位受无锡市锡山区锡北镇人民政府的委托，对2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目

2.项目编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

3.项目预算：203.5150万元，项目最高限价203.5150万元。投标供应商的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府

6.本项目是否专门面向中小企业：是

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。

8.本项目（ 否 ）接受联合体。

（二）投标供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4. 本项目的特定资格要求：

- （1）供应商应具备城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上资质；

- （2）供应商拟派项目负责人应具有二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）执业资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证书）；

（3）不接受联合体投标；

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

（四）获取招标文件

潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

无锡市中信天成建设工程管理有限公司将以电话咨询、邮箱（642361809@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2024年10月16日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（642361809@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险；由投标供应商自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁，在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我单位人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2024年11月1日 09：00

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年11月1日 09：30 ，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间（网上投标解密时间）：2024年11月1日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标

定标时间：评标结束

定标地点：迎宾南路21号204

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其它

采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司

地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号102室

联系人:朱新宇、杜文渺、陈雪姣

电话：0510-88208423 13771194141

传真：0510-88208423

二、投标供应商须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市中信天成建设工程管理有限公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市中信天成建设工程管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市中信天成建设工程管理有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本次招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市中信天成建设工程管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市中信天成建设工程管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市中信天成建设工程管理有限公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标供应商法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商的授权委托人及项目负责人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

- （11）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之4中前三条要求）。

（12）供应商为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），需提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（13）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5．服务保障承诺(格式见附件)

6．投标偏离表(格式见附件)

7．项目负责人简历表(格式见附件)

8．满足采购文件第三章项目要求和有关说明，提供相关证明材料

9．评分标准中对应的所需证明材料（如：拟投入的人员配置表，格式见附件。如有自拟并自行添加）

10．要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11．其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6. 投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

（七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

7. 特别提醒 ：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同投标供应商的电子投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；

14.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16. 投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.投标供应商的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标供应商在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3） 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市中信天成建设工程管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6．评标标准：

详见附件。

(十) 定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市中信天成建设工程管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市中信天成建设工程管理有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市中信天成建设工程管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市中信天成建设工程管理有限公司、采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市中信天成建设工程管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，协助采购人对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市中信天成建设工程管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市中信天成建设工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3．与采购人、其他投标供应商恶意串通的；

4．向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 本项目不收取履约保证金。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市中信天成建设工程管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

1.本采购项目代理服务费由中标人支付，代理服务费以最终成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算。收费标准为：100万以下费率为1.2%计取，100万-500万（含）部分费率为0.64%。

2.领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

(十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保（本项目不需要）

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

一、项目名称：2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目。范围为道路照明设施维护。投标人中标后开始作业时须将养护范围内的所有运行不正常的照明设施按采购人要求修复完好，损坏数量由投标人自行踏勘考察，并考虑在投标总价中，此部分修复费用不再另行结算。

二、标段划分：本次招标共设1个标段。养护期3年。

三、维护目标：所有照明设施完好率须达到98%及以上，亮灯率须达到99%及以上。

- 四、维护要求：

1、基本要求：

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

1.2投标人应分别建立照明维护档案，并应符合下列规定：

(1)维护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

(2)维护档案资料应装订成册并实行电子化。

1.3所有照明设施完好率须达到98%及以上，亮灯率须达到99%及以上。

1.4维护中使用的材料、元器件等必须使用原品牌并经过检验合格。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维护维修应贯彻国家的技术经济政策，使维护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.5照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

1.6 中标单位必须无条件地接受采购人的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

2、维护职责要求：

2.1按月编制月度维护作业计划，合理做好维护工作，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

2.2配合采购人的各项活动保障任务。

2.3涉及到照明设施的拆除及迁移应积极配合。

2.4对采购人提出的工作要求须积极响应。

2.5维护作业结束后，须保持现场的整洁。

2.6发生偷盗后中标单位应首先对现场作临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购方上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交采购方。如能抓到肇事者，则由肇事者赔偿，不能抓到肇事者，则由中标单位在发生偷盗48小时内无偿恢复。

2.7 及时修复、更换有故障的照明设施，并将修复结果上报采购人。

2.8维护的工作内容应包括本次照明维护项目要求维护的范围内所有设施的正常巡查、维修、维护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

3、巡视、巡查要求：

3.1 中标单位须制定照明巡视计划表，建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。

3.2 中标单位须建立照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

3.3 中标单位须每月初上交上月的巡视台账(成册)。

3.4 中标单位必须每天派维护人员进行巡视，形成每日巡视制度，做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

3.5中标单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

3.5.1每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

3.5.2每年对配电设施进行一次防腐处理。

3.5.3每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

3.5.4每半年实施一次低压架空线路的巡查。

3.5.5每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

3.5.6每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

3.5.7一般路灯每周巡查一次。

3.5.8每年进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

3.5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。

3.5.10景观照明项目应每天夜间巡查一次，每月实施一次全面设施检查。涉及安全隐患的项目或安装部位应每周巡查一次。

3.5.11其他设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）。

4、安全管理要求：

4.1 安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

4.2 中标单位在现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。

4.3 每季度应进行一次安全教育学习。

4.4 维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

4.5 在进行维护作业前，应做好以下工作：

(1) 制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

(2) 维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

(3) 检查施工标志等设置是否规范合理。

(4) 对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

(5) 占道作业期间有必要的导向警示设施。

5、硬件配置要求：

5.1中标单位须向采购方提供维护人员名单及联系方式。

5.2中标单位的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

5.3中标单位的维护人员须具有相对稳定性。

6、对中标单位保护技术资料的要求：

6.1中标单位不得向任何单位和个人提供采购方所提供的各种资料。

6.2 中标单位必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

6.3中标单位在合同期满后须向采购方交回所有由采购方提供的技术资料。

7、档案管理要求：中标单位应加强维护档案管理，每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行电子化管理。维护档案主要内容包括：

7.1月度维护作业计划：指经照明管理机构批准实施的计划。

7.2月度维护技术文件：指中标单位实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

7.3月度维护管理台账：指中标单位自行开展维护管理、考核的台账。

7.4月度巡查、维修台账：中标单位巡查，以及修复结果的台账。

7.5月度安全工作台账：中标单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

8、考核要求：

详见附件照明设施维护考核办法。

9、其他事项说明：

9.1本项目维护单价包括灯具、镀锌钢管、PE管及电缆等的正常损耗的材料费。

9.2有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标单位承担。

9.3由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标供应商承担人工及辅材费进行恢复。

9.4本项目维护单价为全费用单价，已包含管理费、利润、规费等。

9.5维护内容

(1)照明设施日常维护：路灯维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换，表箱、箱变的日常清洁和保养；

(2)线路故障的巡查处理：电缆、表箱故障处理；

(3)灯杆、灯具、线路、窨井、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，照明设施完好安全运行：灯杆校正、灯杆油漆铭牌更换、门盖板补缺；灯具角度调整；电缆、表箱、箱变、门禁、三遥的维修；窨井损坏的更换；

(4)照明设施补盗补损工作（电缆管线被盗补盗）、意外撞灯处理（坏灯拆除、电缆处理）、灾害性天气及其他原因造成的照明设施损坏应急处理及修复工作；

(5)人大、政协提案、人民来信来访维护方案；

(6)照明设施的统计归档配合工作（维修工作量统计、表箱负荷分配、新建或改造工程维护合同的统计归档）；

(7)节假日、政府性活动等综合保障工作。

9.6 本项目维护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号。

9.7本次招标投标人须配备巡查车辆、维修车辆及维修人员，其中巡查车1辆，高空作业车1辆（14米含以上），项目负责人1名，维护人员4名，须持证上岗。投标人需在服务保障承诺书中对此项的最低配置人数和车辆要求作出承诺，且承诺中标之后进场作业前必须全部集中至采购人指定现场核查，若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理。

9.8投标人应在整个项目维护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；为本项目购买公众责任险；还应为其完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由投标人承担，并已包括在工程量单价及总价中。投标人需在服务保障承诺书中对此项作出承诺，且承诺中标之后进场作业前交由采购人现场核查，未作出承诺的，作无效投标文件处理。

9.9中标单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告采购人批准。

9.10禁止中标单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告采购人批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。

9.11中标单位应严格执行社会承诺制度，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出申请并经采购人同意。涉及重大安全运行故障或突发事件，中标单位应在接报2小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

9.12中标单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标单位应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。

9.13中标单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

9.14本项目照明设施维护清单详见以下附件，投标人需自行踏勘现场。

附件：2024-2027年锡北镇路灯养护服务清单

| 序号 | 道路名称 | 范围 | 套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政丰路 | 丰惠路-S228辅道 | 44 |  |
| 2 | 丰惠路 | 斗山中路-泉山大道 | 48 |  |
| 3 | 泾声路 | 锡沙路-木材市场 | 119 |  |
| 4 | 秀泉路 | 景观路-S228辅道 | 44 |  |
| 5 | 花园浜路 | 锡沙路-景观路 | 17 |  |
| 6 | 泉新路 | 景观路-S228辅道 | 42 |  |
| 7 | 锡安路 | 锡东大道-S228 | 17 |  |
| 8 | 润泉路 | 锡沙路-丰惠路 | 40 |  |
| 9 | 泾石路 | 锡沙路-化工路 | 28 |  |
| 10 | 泾辉路 | 泾辉路 | 48 |  |
| 11 | 泾阳路 | 泾阳路 | 51 |  |
| 12 | 泾新路（西） | 锡东大道-西新路 | 41 |  |
| 13 | 泾虹路 | 泾新路-泾达南路 | 149 |  |
| 14 | 泾麟路 | 锡沙路-锡东大道 | 34 |  |
| 15 | 泾祥路 | 泾新路-锡沙路 | 33 |  |
| 16 | 泾霞路 | 锡东大道-泾麟路 | 36 |  |
| 17 | 斗山中路 | 丰慧路-锡沙路 | 22 |  |
| 18 | 翠竹路 | 文八路-西新路 | 76 |  |
| 19 | 张河路 | 张河路 | 36 |  |
| 20 | 茶新路 | 锡东一线-翠竹路 | 88 |  |
| 21 | 新赛路 | 西新路-寨门后街 | 32 |  |
| 22 | 欣宾路 | S228-锡沙路 | 40 |  |
| 23 | 西新路益丰段 | 西新路益丰段 | 20 |  |
| 24 | 西新路 | 锡沙路-蔡桥路 | 46 |  |
| 25 | S228辅道 | S228辅道 | 90 |  |
| 26 | 振新路 | 新南路-锡沙路 | 35 |  |
| 27 | 振达路 | 振新路-锡东二线 | 31 |  |
| 28 | 新富路 | 新富路 | 3 |  |
| 29 | 新学路 | 新学路 | 16 |  |
| 30 | 八士老街 | 八士老街 | 16 |  |
| 31 | 八士老街往中学 | 八士老街往中学 | 3 |  |
| 32 | 朝晖东路 | 朝晖东路 | 20 |  |
| 33 | 通新路 | 通新路 | 9 |  |
| 34 | 通新路往菜场 | 通新路往菜场 | 6 |  |
| 35 | 医院后面到中学 | 医院后面到中学 | 16 |  |
| 36 | 顾家坝路 | 顾家坝路 | 16 |  |
| 37 | 蓉北大街 | 蓉北大街 | 58 |  |
| 38 | 通富街 | 通富街 | 6 |  |
| 39 | 向阳新村对面 | 向阳新村对面 | 8 |  |
| 40 | 东房桥老街 | 东房桥老街 | 5 |  |
| 41 | 杜家桥 | 杜家桥 | 22 |  |
| 42 | 商城路 | 商城路 | 48 |  |
| 43 | 赛门老街 | 赛门老街 | 27 |  |
| 44 | 一支路 | 一支路 | 11 |  |
| 45 | 浜上 | 浜上 | 9 |  |
| 46 | 泾南路 | 泾南路 | 22 |  |
| 47 | 张泾老街 | 张泾老街 | 33 |  |
| 48 | 木器厂 | 木器厂 | 7 |  |
| 49 | 建工路 | 建工路 | 22 |  |
| 50 | 尤长桥 | 尤长桥 | 9 |  |
| 51 | 芙蓉东路 | 芙蓉东路 | 3 |  |
| 52 | 芙蓉西路 | 芙蓉西路 | 3 |  |
| 53 | 七步泾 | 七步泾 | 15 |  |
| 54 | 后西泾 | 后西泾 | 42 |  |
| 55 | 泾新路（东） | 老泾新路 | 61 |  |
| 56 | 斗星路 | 斗星路 | 39 |  |
| 57 | 万昆路 | 万昆路 | 15 |  |
| 58 | 泾达南路 | 泾达南路 | 36 |  |
| 59 | 袁巷 | 袁巷 | 6 |  |
| 60 | 老锡沙线至昆村桥 | 老锡沙线至昆村桥 | 21 |  |
| 61 | 西新路 | 西新路 | 52 |  |
| 62 | 华张路 | 华张路 | 35 |  |
| 63 | 陵园路 | 陵园路 | 15 |  |
| 64 | 泾瑞路（东） | 泾瑞路（东） | 38 |  |
| 65 | 泾瑞路（西） | 泾瑞路（西） | 54 |  |
| 66 | 泾宝路 | 泾宝路 | 21 |  |
| 67 | 红日路 | 红日路 | 15 |  |
| 68 | 泾达南路 | S228～红日路 | 69 |  |
| 69 | 泾南路 | 泾中桥-老锡沙线 | 29 |  |
| 70 | 华夏青城路 | 华夏青城路 | 10 |  |
| 71 | 斗苑路 | 斗苑路 | 14 |  |
| 72 | 东清河路 | 东清河路 | 71 |  |
| 73 | 天富广场 | 天富广场 | 36 |  |
| 74 | 泉山公园 | 泉山公园 | 72 |  |
| 75 | 泾西路 | 泾声路-丰惠路 | 26 |  |
| 76 | 富达新村 | 富达新村 | 8 |  |
| 77 | 向阳新村 | 向阳新村 | 6 |  |
| 78 | 泾皋新村 | 泾皋新村 | 37 |  |
| 79 | 张泾向阳新村 | 张泾向阳新村 | 20 |  |
| 80 | 高更新村 | 高更新村 | 16 |  |
| 81 | 八士芙蓉村 | 八士芙蓉村 | 3 |  |
| 82 | 集贸新村 | 集贸新村 | 14 |  |
| 83 | 团结路 | 老锡沙线至翠竹路 | 193 |  |
| 84 | 泉山路 | S228-锡虞路 | 376 |  |
| 85 | 锡港路 | S228振新路-红旗桥东青河 | 491 |  |
| 86 | 合计 |  | 3661 |  |

照明设施维护考核办法

为进一步提高锡山区照明设施的维修养护水平，建立长效运行管理机制，保证已建成锡山区照明设施长期稳定运行，真正美化城市，结合本地实际情况，制定本办法。

- 考核内容

- 1.1考核内容主要包括亮灯率、设施维护情况、管理、服务四个部分。

- 考核办法

- 2.1亮灯率和设施维护情况考核检查分抽查和重点专项检查。抽查由管理部门决定，每月度1-3次；重点专项检查，一般在重大节假日、政府重要活动以及台风、雨雪等灾害性天气前组织。

- 2.2亮灯率考核：考核人员按当月夜间巡查记录，由项目当月巡查最大灭灯数、本项目总灯盏数计算得出该项目亮灯率。亮灯率达到99%及以上为合格。

- 2.3设施维护情况考核：分为设施完好率、配电箱、电缆管线和灯具灯架四部分进行考核。

- 2.4管理考核：分为管理制度及台账资料、巡查责任、备品备件保障、安全及文明施工四部分进行考核。

- 2.5服务考核：分为交办事项办理及时率、维修及时率、运行故障、活动保障、投诉和媒体曝光、其他直接扣款事项六部分进行考核。

- 考核标准

- 亮灯率：合同履行期间，维护单位负责维护的所有项目亮灯率均须达到99%及以上。

- 设施维护情况：维护单位应根据项目性质、类别建立定期白天设施巡查制度，落实专人检修，每周不少于1次，并建立照明设施检修台账。

- 管理：维护台账应包括下列内容：设施检修台账、夜间运行检修台账、下月维护工作计划、备品备件保障计划、安全教育记录等相关资料。上述资料均需相关人员签字确认。维护台账应装订成册，每月28日上交管理部门备案检查。维护单位应注重安全教育，文明施工，不得发生安全事故和各种投诉。

- 服务：维护单位应经常排查设施隐患，避免运行故障；在巡检过程中发现故障，或接到管理部门故障通知后，一般故障应在24小时内修复，复杂故障应在48小时内修复，如遇特殊情况不能及时修复的，应书面向维护管理单位说明原因并得到认可(维护单位应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由)；在节假日或节庆活动时，维护单位在接到管理部门通知后，应增加巡修频率并做好保障工作；接到故障抢修通知后，应第一时间派专人并在30分钟内到达现场处理，并将处理结果及时回复，同时做好书面台账记录。

- 考核评分

- 每月根据维护合同条款，管理部门按上述考核标准对维护单位的维护工作进行考核打分，满分100分，各项分值及打分格式见附表。

- 考核每月进行一次，每个季度根据考核结果进行一次维护款结算。

4.3养护费用结合养护百分考核表考核。每月度，甲方对乙方进行不定时抽查综合考评，养护经费按《锡山区照明设施维护考核办法》考核，月度考评得分分值为F。90≤F≤100，不扣除本月度养护经费；F<90，每扣1分扣除当月养护经费的1%；F<80，每扣一分扣除当月养护经费的5%。

| 锡山区照明设施维护质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护区域范围： 维护单位 ： |  |  |  |  |
| 考核内容 | 项目 | 考核标准 | 考核办法 | 考核得分 |
| 亮灯率 |  | 亮灯率≥99% | 每下降0.1%，扣0.1分。亮灯率=（1-所查灭灯总数/所查片区灯盏总数）*100%（灯盏总数≥500盏） |  |
| 设施维护 情况 |  | 设施完好率≥98% | 每下降0.1%，扣0.1分。设施完好率=（1-所查缺陷设施数/所查片区设施总数*100%（灯套总数≥500套） |  |
|  | 配电箱 | 箱体无明显积灰、无锈蚀、门锁开关灵活、箱内通风良好；箱体固定牢固、无松动、无倾斜 | 每发现一处不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 各出线开关有挂牌且标明回路 |  |  |
|  |  | 各接触点无烧毛现象 |  |  |
|  |  | 螺丝、螺母等标准件无锈蚀现象 |  |  |
|  |  | 各元器件和导线绝缘良好、连接可靠、排列整齐，导线横平竖直，无交叉、无接头 |  |  |
|  |  | 箱体接地装置完好、测量接地电阻小于4Ω |  |  |
|  | 电缆管线 | 线路上应无裸露接头 | 每发现一处不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的线路应及时更新 |  |  |
|  |  | 电缆保护管固定牢固、无破损，钢管应接地良好 |  |  |
|  |  | 电缆绝缘电阻应大于1.5MΩ |  |  |
|  |  | 未经批准，不得私自更改线路和增减用电设施 | 一经发现扣10分 |  |
|  | 灯具灯架 | 灯具照射角度、方向应及时调正，无眩光 | 每发现一处不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 按规定品牌及时更换灯具内损坏的各元器件、光源等 |  |  |
|  |  | 及时清除灯具蒙尘，清除灯具内部积水、潮湿现象 |  |  |
|  |  | 经常检查灯具固定是否牢靠，及时加固 |  |  |
|  |  | 灯具、灯架应接地良好，接地电阻小于4Ω |  |  |
| 管理 | 管理制度及台账资料 | 对每个照明项目应建立维护档案，配电箱需每月定期进行一次数据实测(电压、电流、电度)，维护档案内容完整，每月28日上交管理部门备查 | 无台账、台账不全、台账造假，得0分；未按时上交（未经管理单位许可）的延迟1天扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 落实专人维修，满足巡检频率要求，有巡修检查、维修养护月工作计划和相应管理制度，每月28日上交管理部门备查 |  |  |
|  |  | 维护作业应满足安全管理要求；每季度进行一次安全教育学习并做好台账；全部参加人员应在安全教育记录上签字盖章；无安全事故发生 |  |  |
|  | 巡查责任 | 建立周期巡查机制，及时上报发现问题 | 未发现问题（未上报问题按未发现处理），一处扣1分；一天3处问题未发现，按未巡查处理，不得分。 |  |
|  | 备品备件保障 | 有常用维修材料和特种光源、灯具备品备件保障计划并报管理部门备案 | 无备品备件保障计划的，得0分；凡因无备品备件而未能按时修复故障的，发现一次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 安全及文明施工 | 须对养护清单内的照明设施购买公众责任保险 | 未购买扣10分 |  |
|  |  | 维护车辆、机械安全设备齐全；维护人员按规范佩戴安全防护用品；现场照明设备无安全隐患；日常养护注意文明施工，工完场清；养护工人持证上岗。 | 1.因管理不善或因安全措施不力造成事故的，不得分； 2.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣2分。 3.维护车辆未按要求随车携带锥筒、三脚架、隔离栏等警示装置以及必需的维护设备，每发现一车次扣2分。 4.维护人员在巡检、维护作业时，未携带资格证，或未佩戴维护上岗工作证的，发现一人次扣1分。 5.作业区未合理设置安全警示标志的，发现一次扣2分。 6.维护人员未按规范使用安全帽、电工鞋、电工手套、安全带的，发现一次扣2分。 7.维护作业时安全员未在场的，发现一次扣2分。 8.维护作业后现场废料、垃圾未清理， 发现一次扣1分。 9.日常养护中未落实文明施工措施，损坏绿化及其他公共设施，一次扣1分。 10.因维护人员不文明施工产生投诉，经查实一次扣5分。 |  |
|  |  | 白天开灯检修须报批，同意后实施 | 未经审批白天私自开灯检修，每发现一次扣5分 |  |
| 服务 | 交办事项办理及时率 | 交办事项办理及时率达100%。 | 认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的一次扣3分；未办理的全扣（超时3天的按未办理处置）。 |  |
|  | 维修及时率 | 接到紧急故障通知，30分钟内赶到现场处理；一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。特殊故障若无法按时修复，应及时出具合理的书面解释并得到管理部门认可 | 1.未能30分钟赶到现场处理的，每次扣5分。 2.一般故障超过24小时修复的，每次扣2分，超过48小时修复的，每次扣5分。如没有特殊原因，72小时以上仍未修复的，本项不得分，同时需书面说明原因。 |  |
|  | 运行故障 | 因电源或线路故障，造成项目全部或部分片灭灯情况 | 发现1次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 活动保障 | 重大节日、活动时，接到管理部门通知后，应增加巡修频率并做好保障工作 | 有任一项不合格，该项得0分 |  |
|  | 上级领导批评、市民投诉和媒体曝光 | 没有不良反映和市民投诉 | 1.因养护不到位导致被领导批评、市民投诉、上级部门通报的每次扣3分。 2.因养护不到位导致新闻媒体曝光的每次扣5分。 3.在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分，未及时上报的一次扣1分。 |  |
|  | 其他直接扣款事项（与以上条款并存） |  | 1.未完成管理部门交办事项的，每次扣1000元。 2.未购买照明设施意外保险的，每月扣1000元。 3.发现一处私拉乱接现象，扣1000元。 4.擅自更改电器及灯具、光源规格的，每处扣500元，并由维护单位承担全部经济法律责任。 5.被市照明处考核通报批评的，每次每处扣款500元。 6.文明城市指数测评期间，被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。 7.因养护不到位，被局领导批评的，每次扣款1000元；被区领导批评的，每次扣款2000元；被市领导批评的，每次扣款3000元。 |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |

本月综合得分：

考  核  人：                      日期：

科室负责人:                       日期：

四、合同书(格式)

甲方(采购人)：

乙方(中标供应商)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、项目负责人：

七、服务地点和方式：

八、合同款支付步骤和办法：  本合同养护期三年，按当年考核结果结算（养护单价指路灯养护的综合单价，盏数按灯杆数计，养护费用需根据路灯数量变动情况和考核成绩做相应的调整）

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，招标代理机构一份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章后并经无锡市中信天成建设工程管理有限公司见证后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标供应商)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证单位：         （盖章）

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

合同条款

甲方(采购人)：

乙方(中标供应商)：

由于路灯维护、管养工作中突发、应急抢修事件较多，时间随机性强，临时用工、材料组织将影响维修第一反应时间及增加维修成本，为确保路灯设施养护的规范性、实时性，做好锡北镇区路灯设施日常运行管养工作，就甲方委托乙方进行路灯设施管理及养护等事宜，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致，订立本合同。

一、养护范围

见采购人需求（附件一）

二、养护内容

根据道路路灯设施的标准及配置，确保照明设施正常使用，具体要求如下：

1、锡北镇镇区路灯养护明细中根据道路实际养护要求分为单独养护和养护+保险两类。其中单独养护内容为配电箱（柜）、路灯基础、路灯杆、路灯灯具及附件、灯杆内护套线、接线板的日常检修维护。养护明细中路灯保险的养护内容为地下管线及电缆的自然老化损坏、线路短路损坏、施工开挖、地面下沉、人为偷盗损坏等检修更换维护。

2、养护单位每天必须有专人巡视检查，做好巡查记录台账并定期上报，发现问题及时处理或汇报。

3、定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器等，更换老化的护套线、破损的瓷灯头、灯具；每两个月调整一次时控开关(根据实际情况可适当调整)，确保道路夜间照明顺畅。保证正常亮灯率在99%以上，发现损坏的情况应在2天内及中标承诺期限内及时修复。

4、检修配电板上的电器，确保检修门完好，不缺损。

5、校正灯臂、灯杆，保证正确的透光方向。

6、路灯专用变的维修、保养等。

7、路灯控制柜：测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，窗和门锁检修，清扫灰尘等。

8、地下套管和电缆的测试、维护、更换等，加强巡查，防止植树、打桩、开挖、重压、偷盗、施工地陷等因素造成路灯设施破坏。

9、路灯基础的维护及更换等。

10、灯杆、灯罩、配电箱等照明设施要保持清洁美观，及时清除乱张贴、乱涂写，设施表面脱漆、颜色蜕变等要及时翻新。

11、因发生碰撞、台风、人为破坏等导致偏斜、移位的灯杆，应在3天内扶正和恢复原状，如需重做灯杆、灯具、基础等在10-15天内完成。

12、节假日悬挂彩旗灯笼、设置路灯杆广告等必须由甲方审批，乙方配合做好管理工作。

13、防盗：加强巡查，一旦发生盗窃，应第一时间报警，并通知甲方，做好记录的同时，在10天内恢复原状，如遇特殊情况无法按时完成，需提前告知甲方。

三、考核办法

（附件）《锡北镇镇级管养道路路灯养护质量考核表》

四、双方权利和义务

1、指派       为甲方代表，具体负责合同的履行，协调、处理在养护管理工作中出现的问题。指派         为乙方代表，负责合同履行，按照承诺的路灯养护方案组织养护工作，保质、保量完成各项养护任务，协调、解决由乙方负责的各项事宜。

2、甲方综合考核评分结果及季度审核情况，按照约定的时限和方式将应付款项支付给乙方。

3、乙方根据甲方要求以及上级相关规定进行养护，甲方有权对乙方管养行为进行指导、监督。甲方按照《锡北镇镇级管养道路路灯养护质量考核表》对乙方进行考核。

4、严格按电力安全操作规程规范，操作人员在操作时必须穿反光服和绝缘鞋、戴安全帽等；上杆作业人员必须做好安全措施，规范操作；作业维修场地应规范且应设置安全防护警示标志，并有专人看管；设置漏电安全保护设施。若违反操作规程，造成的人员伤亡及财产损失等责任全部由乙方承担。

5、工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方的管理制度和工作人员的工作守则，甲方有权要求乙方调换不合格的人员。

6、及时巡查路灯设施紧固情况，防止灯杆倾斜或倾倒，防止灯具器脱落，防止线路短路、断路或漏电等。编制路灯设施应急抢险方案，对灾害性天气、交通事故等突发事件，造成灯杆倾斜、倾倒或损坏及灯罩、灯具掉落等事项，应按照甲方要求及时做好应急抢险工作，由于未及时做好应急抢险工作造成的损失，由乙方全部承担。

7、施工时应保持路灯现场卫生环境，不影响交通，同时上杆操作应注意杆下及作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯，由于未按规范操作而导致人员伤亡及财产损失，由乙方全部承担。

8、配件的更换应按原设备标准更换，保证各零部件与原配件相匹配，禁止使用假冒伪劣商品。乙方要有相应的灯杆、灯具、电线等配件的库存。

9、每逢节假日如元旦、五一、国庆、春节及政府要求的特别日子，甲方需要在主要路口、路段另安装灯饰时，乙方应积极配合；乙方不得私自同意他人悬挂彩旗灯笼、设置路灯杆广告等，审批权为甲方所有；若乙方施工，应按甲方要求施工、管理。

10、养护期内发生的城市公共照明设施损坏与盗窃(机动车撞损与盗窃的要及时报110备案)，乙方要及时向甲方书面报告后清除并负责恢复原状，甲方不再另行增加费用

11、对乙方承包范围内的养护工作，如乙方不能及时保质保量地完成，甲方有权组织安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方养护经费中扣除。

12、养护单位不得拖欠工人工资，由此造成的损失、纠纷等由乙方承担，甲方概不负责。

13、未尽事宜由甲乙双方协商后，再签订补充协议。

五、养护费用及支付方式

养护总价：大写：                             整；小写：          元。每年为：          元/年（养护单价指路灯养护的综合单价，盏数按灯杆数计，养护费用需根据路灯数量变动情况和考核成绩做相应的调整）。

支付方式：本合同养护期三年，按当年考核结果结算。

六、违约责任

甲方指派专人对合同范围内的照明设施养护情况根据《锡北镇镇级管养道路路灯养护质量考核表》按月度进行考核，扣分情况直接与养护费用挂钩，考核得分≥90分的，当月养护费用全额计取；考核得分＜90分的，当月养护费用根据考核得分同比例下降计取；连续2次考核得分低于80分为考核不合格，甲方有权终止合同。

合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

七、因规划调整和上级要求，需对乙方养护的城市公共照明设施进行改造调整时，甲方有权调整与乙方签订的养护合同中相应的条款内容，具体事宜由甲乙双方协商解决，并签订补充协议。

八、养护期为三年，起始日期为           ，终止日期为                。在合同有效期内，任何一方违约需要承担相应的违约责任。

九、争议解决办法

在履行、终止本合同中若发生争议时，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向无锡市锡山区人民法院起诉裁决。

十、其他

本合同附件《锡北镇镇级管养道路路灯养护质量考核表》均为本合同附件，具有同等法律效力。

十一、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，见证方壹份，并报采购中心备案。本合同自养护起始日起生效。未尽事宜按照国家有关政策规定执行，也可另订补充协议。

甲方(采购人)：(盖章)                      乙方(中标供应商)：(盖章)

法定(授权)代表人：                        法定(授权)代表人：

2024年   月    日                       2024年   月    日

合同附件：

锡北镇镇级管养道路路灯养护质量考核表

为了加强路灯设施养护管理，确保锡北镇镇区夜间照明，落实路灯设施承包养护责任，特制定本细则。

一、考核方式

由锡北镇综合行政执法局对合同范围内的照明设施养护情况进行考核，督查人员在巡查过程发现问题并进行记录，作为扣分依据（另外，市民投诉、媒体曝光等情况也计入考核范围），扣分情况直接与养护经费挂钩；考核得分低于90分的，养护费用根据考核得分同比例下降结算；连续2次考核得分低于80分为考核不合格，采购人有权终止合同。

二、考核细则

| 考核 内 容 | 项目 | 分值 | 考核标准 | 考核办法 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率 |  | 20 | 亮灯率大于98% | 亮灯率每低0.01%，扣0.01分 |  |
| 设施维护情况 | 配电箱 | 5 | 箱体无明显积灰、无锈蚀、门锁开关灵活、箱内通风良好；箱体固定牢固、无松动、无倾斜 | 1、每低0.01%，扣0.01分； 2、未经批准擅自拆移、变更现有设施，每处扣0.1分； 3、私拉乱接其他用电设施，每处扣0.1分。 |  |
|  |  |  | 各出线开关有挂牌且标明回路 |  |  |
|  |  |  | 各接触点无烧毛现象 |  |  |
|  |  |  | 螺丝、螺母等标准件无锈蚀现象 |  |  |
|  |  |  | 各元器件和导线绝缘良好、连接可靠、排列整齐，导线横平竖直，无交叉，无接头 |  |  |
|  |  |  | 箱体接地装置完好、测量接地地阻小于4Ω |  |  |
|  | 电缆管线 | 5 | 线路上应无裸露接头 | 以整个维护区域计算， 每发现一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的线路应及时更新 |  |  |
|  |  |  | 电缆保护管固定牢固、无破损，钢管接地良好 |  |  |
|  |  |  | 电缆绝缘电阻应大于1.5MΩ |  |  |
|  |  |  | 未经批准，不得私自更改线路和增减用电设施 | 以整个维护区域计算， 一经发现本项得0分 |  |
|  | 灯具灯架 | 10 | 灯具照射角度、方向应及时调正，无眩光 | 以整个维护区域计算， 每发现一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 按规定品牌及时更换灯具内损坏的各元器件、光源等 |  |  |
|  |  |  | 及时清除灯具蒙尘，清除灯具内部积 水、潮湿现象 |  |  |
|  |  |  | 经常检查灯具固定是否牢靠，及时加固 |  |  |
|  |  |  | 灯具、灯架应接地良好，接地电阻小于4Ω |  |  |
| 管理 | 维护台账 | 5 | 对每个照明项目应建立维护档案，配电箱需每月定期进行一次数据实测（电压、电流、电度），维护档案内容完整，每月28日上交管理部门备查 | 无台账或台账造假，得0分；未按时上交，扣2分 |  |
|  | 管理制度 | 10 | 落实专人维修，满足巡检频率要求，有巡修检查、维修养护月工作计划和相应管理制度，每月28日上交管理部门备查 | 未及时上报月工作计划、 私自更换工作人员、巡修频率未达标、无管理制度有一项扣5分，扣完为止；不得转分包，一经发现，本项得0分 |  |
|  | 备品备件保障 | 4 | 有常用维修材料和特种光源、灯具备品备件保障 计划并报管理部门备案 | 无备品备件保障计划的， 得0分；凡因无备品备件而未能按时修复故障的，发现一次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 安全 | 5 | 维护作业应满足安全管理要求；每月进行一次安全教育学习并做好台账；全部参加人员应在安全教育记录上签字盖章；无安全事故发生 | 有任一项不合格，该项得0分 |  |
|  | 文明施工 | 10 | 文明施工，工完场清，没有业主、市民或其他投诉 | 检查发现1次扣2分；如有投诉，一经查实，本项得0分 |  |
|  |  |  | 白天开灯检修未报批 | 未经审批白天私自开灯检修，每发现1次扣5分 |  |
| 服务 | 运行故障 | 6 | 因电源或线路故障，造成项目全部或部分片灭灯情况 | 发现一次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 维修及时率 | 15 | 自行巡查或接到故障报修，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，特殊故障若无法按时修复，应及时出具合理的书面解释并得到管理部门认可 | 未派员处理货维护台账中未体现，该项得0分；未按要求按时修复，一次扣3分，扣完为止 |  |
|  | 活动保障 | 5 | 重大节日、活动时，接管理部门通知后， 应增加巡修频率并做好保障工作 接管理部门故障抢修通知后，半小时内到达现场处理故障，次日书面上报管理部门 | 有任一项不合格，该项得0分 |  |
| 本月综合得分： |  |  |  |  |  |
| 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 科室负责人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 分管领导： 日期： |  |  |  |  |  |

六、附件

附件一：评标标准：

评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                 36分

（2）投标供应商评价                           18分

（3）技术标                                   46分

各项目评分标准

（1）投标报价（36分）

1）本项目采购人设最高限价，高于最高限价的按无效报价处理。

2）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×36

注：经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）投标供应商评价（18分）

1）投标供应商业绩（3分）

投标供应商自2021年8月1日以来 (以合同签订时间为准)承担过同类项目的，每提供1个得1.5分，最高得3分。投标文件中须附中标通知书、网上中标公示的截图（含网址）、合同原件扫描件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

- 2）体系认证（3分）

- 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。投标文件中须附证书原件扫描件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

- 3）人员配备（12分）

- ①拟派的除项目负责人外的项目组管理人员（6分）

- A.【具有机电高级技术职称证书并同时具有城市照明专业中级及以上工程师职称证书的得3分】或者【具有电气高级技术职称证书并同时具有城市照明专业中级及以上工程师职称证书的得3分】，最高得3分；

- B.具有专职生产安全管理员，有1人得1分，最高得3分；

- ②除项目组管理人员外的一线养护人员（6分）

- A.同时具有电工证（高压与低压电工作业）和高处作业证，有1人得1.5分，最高得6分；

- 注：1、上述人员不可兼任，其中电工证、高处作业证是指由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部颁发的证书。

- 投标文件提供上述人员的相关证书及由法定的社保收缴部门出具的投标供应商本企业为上述人员依法缴纳的2024年07月-2024年09月的社保证明原件扫描件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

（3）技术标（46分）

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，服务方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，是否有创新元素；磋商供应商编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。以下各部分如未见阐述则不得分：

1）照明设施日常养护计划（10分）

①日常巡视方案（养护巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）（4分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得4分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②具体施工方案措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

③提供合理的巡视管理、平台服务、资料材料保障（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

2）节假日保障计划（6分）

①人员及车辆保障措施（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分;

以上内容存在1处瑕疵得1分;

以上内容存在2处瑕疵得0.5分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②重点保障期间巡查及巡修措施（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分;

以上内容存在1处瑕疵得1分;

以上内容存在2处瑕疵得0.5分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

③综合信息上报措施及其他必要的保障措施（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分;

以上内容存在1处瑕疵得1分;

以上内容存在2处瑕疵得0.5分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

3）应急抢修方案（6分）

①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案。（1.2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。（1.2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

③城市快速道路、滨水桥梁等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。（1.2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案。（1.2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

⑤平时各自应急演练措施方案。（1.2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

4）安全文明管理及保障措施（6分）

①现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。（1分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1分;

以上内容存在1处瑕疵得0.5分;

以上内容存在2处瑕疵得0.2分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②快速道路上方等重大隐患部位巡查计划措施。（1分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1分;

以上内容存在1处瑕疵得0.5分;

以上内容存在2处瑕疵得0.2分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

③安全规章制度。（1分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1分;

以上内容存在1处瑕疵得0.5分;

以上内容存在2处瑕疵得0.2分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

④维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容。（1分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1分;

以上内容存在1处瑕疵得0.5分;

以上内容存在2处瑕疵得0.2分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

⑤机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账；（1分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1分;

以上内容存在1处瑕疵得0.5分;

以上内容存在2处瑕疵得0.2分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

⑥安全教育记录、安全工作台账管理制度；（1分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1分;

以上内容存在1处瑕疵得0.5分;

以上内容存在2处瑕疵得0.2分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

- 5）内部管理制度方案（6分）

①针对本项目的接管移交管理方案（1.2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②工具车辆管理方案（1.2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

- 未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

③员工管理方案（1.2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

- 未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

④备件管理方案（1.2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

- 未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

⑤考核奖惩管理方案（1.2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得1.2分;

以上内容存在1处瑕疵得0.7分;

以上内容存在2处瑕疵得0.3分;

- 未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

- 6）车辆巡查及故障报修方案（6分）

①具备详细的车辆巡查方案（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②具备故障的及时信息报送和现场取样反馈方案（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

- 7）进退场交接方案和其他服务承诺（6分）

①响应时间及方式，后续服务人员安排（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

②服务期间联络、维护服务保障（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分;

以上内容存在1处瑕疵得2分;

以上内容存在2处瑕疵得1分;

未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

- 说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

采购项目名称：2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目

投标供应商：

二○二四年 月 日

- (一)(投标供应商)投标函(格式)：

投标函

致   采购人   ：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市中信天成建设工程管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市中信天成建设工程管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

六、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如我方在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

九、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

十、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺来履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，则我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方绝不以任何形式转包、分包。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- (二)(投标供应商)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

日期：

致：     （采购人）

我公司(单位)愿针对本次项目2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目进行报价。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

(三)(投标供应商)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

日期：

致：     （采购人）

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目的投标、参与开评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- (四)承诺书(格式)：

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：以上内容由投标供应商根据采购要求自行完善。

- (五) 开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标供应商名称(盖章)               政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

| 项目名称 | 2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目 |
| --- | --- |
| 项目报价（1年） | 人民币(大写)： 元， 人民币(小写)： 元。 |
| 项目总报价（3年） | 人民币(大写)： 元， 人民币(小写)： 元。 |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)报价明细表 (格式)：

- 报价明细表

供应商名称（盖章）                  政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（1年） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 总报价（3年） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

（1）投标供应商应当根据“项目采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长、添加或修改；

（3）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的风险因素（包括完成本项目所需人工、材料、设备、交通运输、食宿、差旅、管理、保险、利润、税金、办公设备、器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至全部交付并正常使用的一切费用以及最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，单价及总价将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，

4.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

(八) 项目负责人情况表(格式)

项目负责人情况表

投标供应商名称(盖章)               政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

| 职务 | 姓名 | 主要相关工作经历 |  |  | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原服务单位 | 时间 | 负责工作内容 |  |

（九）人员配置表（格式）：

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.根据评分点要求附相关证明文件于表后。

（十）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标供应商(盖章)：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的2024年-2027年锡北镇路灯养护服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）报价偏离表（格式）

- 报价偏离表

政府采购编号：JSZC-320205-ZXTC-G2024-0028

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）技术方案（格式）：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。