总 说 明

工程名称：南京农业大学实验小学卫生间改造工程

- 一、工程概况： - 本项目为南京农业大学实验小学卫生间改造工程，位于江苏省南京市玄武区小卫街1号，总改造面积约350m2。 - 二、工程招标范围： - 建设内容包括：行政楼一至五层厕所改造、教学楼厕所改造和操场厕所改造，具体详见招标文件及工程量清单。 - 工程量清单编制依据： 1、建设单位提供的设计图纸《南京农业大学实验小学卫生间改造工程》及甲方要求。 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 3、苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见； 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）《江苏省修缮工程计价定额》（2009版）； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及营改增后调整内容等； 6、相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 7、对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。 8、江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178 号）和江苏省南京市关于工程造价的相关文件及规定。 四、工程量清单编制说明： 1、工程质量要求：详见招标文件。 2、专业工程暂估价：详见工程量清单，以工程量清单为准。 3、本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。 4、本工程甲供材： 详见工程量清单，以工程量清单为准。 5、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调、现状路面保护以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。 图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。 6、措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 7、投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。 8、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。 9、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。 10、本工程砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标报价综合考虑，结算时不另增加费用。 11、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但2014计价表中注明的工作内容，承包人在报价是应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在投标报价中，清单中未描述但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在投标报价中。 12、本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 13、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 14、请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 15、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。设计图纸与工程量清单不一致的以工程量清单为准。 16、本工程施工外部协调工作（如涉及）由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。 17、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。 18、工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。 19、本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。 20、所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整； 21、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按设计图纸完成所有工作内容。 22、投标人须自行考虑材料的采购、保管费，中标后不再调整。 23、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及设计图纸等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单项目特征内容描述不详的，以招标图纸及清单计价规范为准，同时如有疑问应在规定时间内向招标人（或招标代理机构）提出，一旦中标后一律不调增。 24、材料检测等费用均有承包人承担，投标人综合考虑报价，结算时不再另行增加费用。 25、施工时，加强对施工区域内现有物品、设备及消防设施等进行成品保护，不得有任何损坏，否则，按上述物品或设备原价2倍赔付给招标人，成品保护所需费用含在投标报价中，结算时不再调整。 26、由于本项目工期要求较紧，各投标人在招标文件要求的工期期限内，可根据企业自身情况，合理组织施工，确保安全施工，尽量缩短工期，为确保本工程如期完成所需的赶工措施费由投标人在投标报价中自行考虑，结算时不另调整。为确保整体工期的开展，投标人一旦中标，在招标人发出开工令后必须按合同约定的工期完成，否则，招标人将对中标人进行工期延误的罚款，详见合同条款。 27、施工单位离场前，须提供干净整洁的完成面，投标人自行考虑保洁费用计入报价，结算时不再另行增加费用。 28、主要装修等材料需报验甲方及监理确认后方可施工，所用工序隐蔽工程需报验验甲方及监理确认后方可进行下道工序、并如实记录检查记录，并做好隐蔽验收记录。 29、本项目为改造工程,现场情况复杂，投标人在领取招标文件后务必进行详细现场勘察, 应派遣专业人员结合招标人提供的施工图、工程量清单对现场进行详细核对，充分了解其施工环境及其他足以影响承包价及工期的因素。如有任何问题，应在规定时间内向招标人提出答疑。投标人结合现场情况进行报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内。 - 五、工程量清单编制中需说明的其他事项： - 1）、本次主要改造内容：行政楼一至五层厕所改造、教学楼厕所改造和操场厕所改造等；具体详见招标文件及工程量清单。 - 2）本改造项目中关于墙面防水：蹲台向上300mm、其余部位为装饰完成面向上300mm； - 3）本项目中所涉及的水管电管明敷的支架吊架已综合考虑在清单内，投标报价时需综合考虑计入相应子目中，结算时不另增加任何费用。 - 4）本次改造范围内的所有附着物、设备、设施及现状路面等，请各投标单位做好成品保护，如有损坏或施工不便需要拆装的，由中标单位自行考虑相关费用计入报价，结算不另增加任何费用。 六、报价的补充说明： 1、对于所有墙面、吊顶、地面等阴阳角、中间接缝的处理，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。 2、天棚吊顶吊筋高度投标人须根据建筑层高及各区域吊顶面层标高，自行测算，综合考虑，此部分竣工结算不做调整。 3、投标单位应自行考察现场，充分考虑设备现场布置调整，墙面阴阳角垂直度、平整度偏差以及门洞局部偏位，水电局部管道绕行增加量均在投标报价中，结算不予调整。 4、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，由投标单位自行完善后报价，中标后不得要求增加费用，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，综合考虑施工各项措施工费用，并根据图纸进行深化设计，特别是装修设计图与水电暖通等设计不符合处理，与建筑墙面地面、幕墙（如有）、空调、消防系统衔接，包封处理、收口收边等均包含投标报价中，结算不予调整。 5、投标人应充分考察施工现场，如图示找平层厚度不够或图示找平层现场厚度不足，应根据现场实际厚度进行补足或凿除，投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 6、墙地砖、石材的磨边、倒角、圆弧切口等费用含在相应报价中；所有墙砖阴阳角处理，请各投标单位自行考虑处理费用（如阳角条等方式）计入相应墙砖子目中，结算时不另增加任何费用。 7、所有墙地砖等墙地面因安装开关、插座、接线盒、地漏等需要开孔（洞）的费用，以及石材倒角、开槽、磨边等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 8、本项目主要材料，包括但不限于装饰面层材料（石材、墙地砖等）、开关面板、灯具、洁具、五金、不锈钢、钢板（管）、石膏板、铝板等，除满足设计要求、物料表中的规范要求及国家、地方、行业有关规范要求外，其外观、颜色、文理、光泽、花纹、外形尺寸等须经设计设计师认可。以上材料的采购前，须提交小样经设计师认可后方可进场，如果实际采购和安装的材料不能满足要求，甲方有权要求施工单位更换，并由施工单位承担一切责任。 9、工程量清单描述不全时，应结合设计图纸、招标技术要求及招标文件要求，并应当综合考虑施工规范，地方规章、功能等要求，所产生的费用计入报价中。 10、本工程量清单依据设计图纸及结合现场情况计算的，部分特征根据常规工艺进行描述，施工单位报价时除依据清单外，还应参照设计文件（包括设计说明中的施工规范）及施工规范等报价，施工单位也可根据本单位常规工艺报价并施工，但必须符合有关规范及验收标准，施工节点及细节做法还须满足设计师要求。施工单位报价时自行考虑以上风险，除设计师修改骨架规格型号和面层材料外（参照变更处理），否则不因特征描述与实际施工工艺不同，或设计文件约定的工艺做法不明确等原因而调整综合单价，（墙柱面、吊顶的钢龙骨，若实施过程中其规格型号发生变化，视为设计变更，结算时按规格型号的做法差进行调整价格）。 11、天棚面灯孔需开孔时，费用综合考虑在天棚吊顶综合单价中，结算时不调整。 12、所有基层木材均应满足防火要求，表面三度防火涂料。 七、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求； 2、施工所使用的材料满足设计的环保要求，并为正规厂家合格的环保产品，环保等级达到E0级。投标人应在《发包人推荐品牌一览表》牌中选择其中一种品牌进行报价。如进场材料与投标时不符，招标人可要求中标人另行采购，中标人承担由此造成的所有损失；各投标人自行考虑价格涨落，自主报价，自报材料单价结算时不作调整；本说明未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用发包人推荐产品。 《发包人推荐品牌一览表》 序号; 材料名称; 质量等级或 档次; 品牌要求; 备 注. 1; 水泥; 优质; 海 螺、双 猴、中 联、江南; 满足设计与规范要求. 2; 防水材料; 优质; 东方雨虹、卓宝、科顺、金雨伞; 满足设计与规范要求. 3; 墙砖、地砖; 优质; 冠珠、萨米特、东鹏、马可波罗; 满足设计与规范要求. 4; 铝合金方板; 优质; 西南铝、美伦、阿姆斯壮; 满足设计与规范要求. 5; 抗倍特成品隔断; 优质; 露水河、大亚、富美家、威盛亚; 满足设计与规范要求. 6; 银镜; 优质; 弘丰、奥蓝或同品质; 满足设计与规范要求. 7; 不锈钢面板（304）; 优质; 宝新、太钢、酒钢; 满足设计与规范要求. 8; 配电箱、插座箱; 优质; 主要元器件：西门子、ABB、罗格朗; 满足设计与规范要求. 9; 电线电缆; 优质; 远东、宝胜、上上; 满足设计与规范要求. 10; 开关插座; 优质; 西蒙、西门子、松下; 满足设计与规范要求. 11; 灯具; 优质; 飞利浦、松下、雷士; 满足设计与规范要求. 12; 金属软管、JDG管; 优质; 上海申捷、廊坊盛宝、成龙管业; 满足设计与规范要求. 13; 排气扇; 优质; 奥普、美的、格力; 满足设计与规范要求. 14; 阀门; 优质; 江苏花山、庐江阀门、力牌; 满足设计与规范要求. 15; 卫生洁具; 优质; 九牧、箭牌、TOTO; 满足设计与规范要求. 16; 水龙头; 优质; 艾美特、上海龙尔、九牧; 满足设计与规范要求. 17; PVC管材; 优质; 公元、中财、金牛; 满足设计与规范要求. 18; 地漏、地面扫除口; 优质; 公元、中财、金牛; 满足设计与规范要求.