- 竞争性磋商文件

第二次

（全流程电子化不见面开标）

- 项目名称：2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保项目

项目编号：JYZC-2025112

- 采购人:泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处

- 代理单位：江苏建威建设管理有限公司

2025年09月

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 参加磋商供应商须知	5

第三章 合同条款及格式（参考）	19

第四章 项目需求	33

第五章 评审方法和评审标准	37

第六章 响应文件格式	32

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况:

2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载磋商文件，并于2025年10月11日下午14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-2025112

项目名称：2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2399590.20元（3年，约799863.40元/年；其中巡检人员2人，年费100000元）

最高限价：2399590.20元（3年，约799863.40元/年；其中巡检人员2人，年费100000元）

采购需求：本项目为2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保项目，具体详见竞争性磋商文件第四章项目需求

合同履行期限：实际服务期限为叁年，合同一年一签。合同满一年，经甲方考核合格，可再次续签。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

备注：以上评审项评审方式为承诺制，未提供的作资格审查不合格。如查实供应商在《资格承诺函》中虚假承诺，按弄虚作假处理，格式详见“资格承诺函”。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业对应的中小企业划分标准，所属行业为建筑业（注：中小企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文件规定），符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，未提供的将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有有效城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质；

2.供应商须具有有效建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3.项目负责人已在供应商单位注册并具备有效机电工程二级建造师及以上执业资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；

4.除项目负责人外的其他人员要求：电工2名，具有特种作业操作证（电工）且需提供响应截止时间前6个月中任意一个月（不含磋商当月）供应商为其缴纳的养老保险证明文件。

5.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件。

方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。

四、响应文件提交

响应文件提交截止时间：2025年10月11日 14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”

五、开启

时间： 2025年10月11 日14:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日

- 其他补充事宜

（1）磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 现场踏勘

潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）。

- 在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

- 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、对本次磋商有任何意见或建议，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处

地 址：姜堰区科技路199号

联系人：周鑫

联系方式：13775793648

2.采购代理机构信息

名  称：江苏建威建设管理有限公司

地　址：泰州市姜堰区罗塘东路296号

联系人：章洁

联系方式：15896016416

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保项目采购。

- 定义

2.1“供应商”、“响应人”是指参加本项目竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人或其他组织。

2.2采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

2.4“★”是指实质性要求条款。

- 项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

4、合格的磋商供应商

4.1满足本磋商文件第一章竞争性磋商采购公告中申请人的资格要求。

4.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

5、参加磋商费用

5.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2招标代理服务费参照苏政采协[2024]20号收取。上述费用由成交供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

| 中标或成交金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |

6、磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

7、磋商文件的澄清及修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

8、付款方式：

维保合同签订后，接到采购人工作任务委托单，供应商进场维保。采购人每季度可支付供应商上季度已完成工程量的 40%（《工作任务委托单》汇总），但供应商必须提前一个月以书面形式进行申请，便于采购人责任部门上报付款计划。维保合同期满且本年度结算审核结束后，支付至结算价的97%，3%质保金按规定返还。（每次支付维保款都包含采购人已支付的农民工工资，本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

合同签订后，巡检单位按采购需求正常巡检，每个月月底经采购人按照考核细则考核计分后，支付应付款项（支付金额为成交每年巡检费/12-考核扣款）。

二、磋商响应文件的编制和磋商保证金

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3 响应文件构成（格式见第六章）

2.3.1 资格证明文件

（1）★提供独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（2）★供应商提供响应文件截止之日前三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度、2024年度其中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（3）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（4）★供应商提供响应文件截止之日前三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）★供应商提供响应文件截止之日前三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（6）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）★供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（8）★供应商法定代表人身份证扫描件；

（9）★供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（10）★供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（11）★提供有效的供应商资质证书及安全生产许可证扫描件；

（12）★项目负责人证书及安全考核合格证书（B证）扫描件；

（13）★电工操作证扫描件；

（14）★资格承诺函；

（15）本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件；

如上述资格证明文件第（2）、（4）、（5）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。

2.3.2商务文件

（1）★磋商响应函；

（2）★磋商报价表（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（3）★首次响应报价表（总报价金额与磋商报价表金额一致）；

（4）★磋商报价明细表；

（5）★服务及商务响应偏离表；

（6）评审方法和评审标准中应当提供的用于评审的文件；

（7）本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件；

2.3.3技术文件

（1）评审方法和评审标准应当提供的用于评审的技术文件；

（2）本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件。

响应文件提供扫描件的均需要加盖供应商公章。

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定。

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价表（含分项报价，如有）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用的处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有服务，且响应的服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，包含但不限于供应商人工费用（包括人员的交通、伙食、住宿以及根据需要外聘专家）、办公费用（含项目人员办公车辆费用、办公设备费等）、管理费用、利润、税费以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

3.6最高限价：

本项目供应商的投标报价最高限价不得超过2399590.2元（每年度最高限价不得超过799863.4元），超过最高限价的，作为无效标处理。

4、磋商保证金

本项目无须缴纳磋商保证金。

三、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

1.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

2、提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。

2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何电子响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

5、磋商有效期

5.1磋商有效期为磋商文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

5.2在特殊情况下，采购人或其委托的代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商要求

1.1被邀请参与磋商的供应商需按磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

1.2供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

1.3磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

1.4未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

1.5未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

1.6被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

1.7一次评审结束后，代理机构或采购人代表将通过苏采云系统提示符合要求的供应商进行最后报价(二次报价)，一次评审的时长不确定，请供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的规定时间（20分钟内）提交最后报价(二次报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标；

2、磋商小组

2.1采购人或代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间作出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖CA电子公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）供应商未在规定时间内使用CA证书对电子投标文件进行解密的；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（3）响应文件未按照招标文件要求加盖电子签章的；

（4）供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备磋商文件中规定的资格要求的，资信证明文件不全或无效导致资格审查时无法评判的；

（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（7）最终磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（8）磋商单价超过磋商文件中规定的相应的最高单价的；

（9）响应采购清单改变数量、参数、计量单位的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未实质性响应磋商文件要求和条件或未通过符合性检查的；

（12）磋商有效期、项目完成时间、缺陷责任期等不能满足磋商文件要求的；

（13）响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等资格证明文件）；

（15）响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

（16）磋商小组认定响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，且响应人不能应磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求响应人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（17）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目其他采购活动的；

（18）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（19）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（20）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（20）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的；

（21）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（22）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将按照电子标书解密先后时间（解密时间相同的，不分先后顺序）确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须加盖CA电子公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。若得分相同，按磋商报价（最后报价）由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

七、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)的规定。

属中小微型企业的，供应商须提供《中小企业声明函》，并由供应商加盖CA电子公章，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。提供其他中小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的中小企业声明函。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《[中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第三章  合同条款及格式（参考）

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

根据           项目招标（项目编号：         ）采购的结果，为了明确双方的权利义务，经协商，一致同意订立本协议，双方共同遵守执行。

一、服务（工作）内容：详见磋商文件

二、合同金额

本合同金额为（人民币大写）：                  元。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部已收款项外，还应向甲方支付合同价款20%的违约金，造成甲方损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：具体时间要求以甲方要求的时间为准。

2、履行地点：甲方指定地点。

七、款项支付

- ***********

八、履约保证金

中标金额的5%。采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函，签订合同前向甲方提交，验收合格后甲方扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

九、质量保证及后续服务

1、乙方应按磋商文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1、甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、因甲方原因造成乙方停工、返工、造成项目延期及合同终止所发生的费用，由甲方负担。因甲方原因造成项目延期完成，责任由甲方负责，甲方单方无故解除合同的，甲方应向乙方支付合同总值1%的违约金，如造成乙方损失超过违约金的，由甲方继续承担赔偿责任。

3、乙方未能如期提供货物的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供货物的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提供货物或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除退还甲方全部已收款项外，还应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，由乙方继续承担赔偿责任；乙方在接到甲方维修保养通知后，如维修保养不及时，扣除2000元/次作为惩罚性违约金。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向泰州仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同生效及其它

1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，均具有同等法律效力。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人：                    法定代表人：

经办人：                        经办人：

签订日期：         年       月      日

第四章 项目需求

一、项目简介

开发区（三水街道）市政路灯因长期使用,出现不同程度的老化、破损，需要及时更换、维修照明，解决开发区（三水街道）片区出行人员安全问题，现邀请潜在供应商参加本次市政路灯维保项目的采购活动。

二、采购内容

2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保，包括不限于路灯系统的巡检、维护、保养、更换、维修等。（区域范围：宁靖盐高速以东、姜堰大道以南；宁靖盐高速以东、姜堰大道以北；宁靖盐高速以西、新通扬河以南至快速路；原桥头区域（含原桥头集镇、工业园区市政基础设施））。

三、服务要求

1、成交供应商需在维保期开始一个月内提供2025年度开发区（三水街道）市政路灯线路图。

2、成交供应商在维保期内必须做到项目负责人全程现场管理，并配备至少一名安全员。

3、日常巡检：每周检查路灯、控制仪、计时器运转是否正常,每月检查杆件焊接、检查更新杆件螺栓、更换保险丝、弹簧垫片等小型材料配件；及时排除接线井积水。巡检人员日常用工问题排查、质证资料、安全隐患排查、偷电排查、时控调整等不另算用工；工程量清单未列的其它小型维修，供应商在投标报价时自行考虑，不再支付费用，如遇应急处置不产生工程量的按实结算人工费。

4、供应商对服务区域内路灯、灯箱、灯杆等需及时巡检（采购人派单）到位，若在同样的实施部位（检修完成3个月内）出现二次报修（人为、不可抗力除外），供应商除检修到位外对采购人给予本年度合同价1%的赔偿，赔偿费用从当期应支付服务费中扣除，三次检修（不含）以上的采购人将取消供应商服务资格。若因电线断线悬挂在外或灯具悬空不及时修复与处理而引发事故，所产生的一切费用与责任均由供应商承担，且对采购人给予本年度合同价2%的赔偿，赔偿费用从当期应支付服务费中扣除。

若遇突发事件（交通事故破坏杆线等）接到通知后需第一时间赶到现场紧急维修，按成交供应商最终所报单价测算服务费，其维修费用经采购人确认后，费用由肇事方一次性支付。

5.每项维保工程经甲方现场负责人确定后，经甲方审批通过后下发工作任务委托单交乙方组织进场施工。施工过程中甲方委托第三方进行全过程跟踪管理，最终以实际完成的工作量及中标综合单价作为送审、结算依据。

6.单项维保工程（含临时交办的突击任务），乙方应具备承载应急工程的能力和责任。所有工程由甲方现场确定方案后，下发零星工程工作任务委托单，乙方必须在规定的时间内完成。如逾期（1次）未完成，双倍扣除工程款；逾期（3次及以上）未完成，甲方可单方终止合同，并报相关部门计入不良记录。

7.接到12345热线、数字城管、市政管理科交办单必须及时响应，1小时内采取安全警示措施，在24小时内组织队伍进场维修。每逢法定节日（含不限于元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成分配任务。乙方在接到维修通知后需在2小时内到达现场进行维修，非路灯杆件问题3天内予以修复，需更换路灯杆件的2周内予以修复，确保路灯正常运转，并确保亮灯率96%以上。

8.乙方应做好主材备用库存，常用电器元件不少于50套数量库存。

9.电缆设备维修安装应符合国家相关技术规范要求，电缆规格不得低于原电缆规格标准。

10.路灯维护单位负责人及项目负责人必须确保电话24小时畅通，如发生突发事件及时到现场处置。

11.明确详细的服务方案：（包括项目具体实施方案、人员配备方案、拟投入的设施设备方案、服务相应方案、质量保证体系、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等），成交供应商可在签订合同时提供。

12.为了掌管路灯设施的完好状况，实时察觉和消除缺陷，预防事故，确定检修周期、内容，保证正常运行，务必对路灯设施定期举行巡检。

四、巡检规定

第1条巡检的周期:

1、高压钠灯路灯、LED路灯、太阳能路灯、景观路灯、智能路灯每周巡回检修一次;

2、配电箱(柜)每季初巡检一次;

3、路灯架空线路每半年巡检一次;

4、地埋路灯电缆线路每年巡检一次;

5、接地(或接零)装置每年在枯燥季节举行一次检查，测试其接地电阻不大于10Ω;

6、灯具、灯架、引下线每年巡检一次，每半年做一次清洁工作;

7、每年在雷雨、台风季节，应增加巡检次数，大风、首雨、雪和冰雪后等特殊自然苦难性气候，应举行特殊巡检。如遇不可抗力造成直接经济损失一次性达到20万元及以上或者正常维修金额达到20万元及以上的，采购人另行招标，维保单位可以参与竞标，不再纳入合同价结算。

第2条 一切路灯设施的巡检工作，设立专职班组和专职人员负责日常的修理和运行工作，并建立和保管以下技术资料和原始记录台帐，保持资料的完整、正确性。

1、路灯线路、开关、操纵线、路灯灯盏系统分布。

2、配电值班开、关灯时间，故障和电流、电压、负荷测试等原始记录;

3、路灯式样、编号、装置地点、电杆型号、灯泡容量等处理的原始记录和变更记录簿;

4、地下管线等隐蔽设施的路径分布图和其他有关资料;

5、巡检结果和故障缺陷修复处理要作细致的台帐记录。

第3条 维护养护质量的总要求:

1、路灯的灯架、灯柱都要定期修理，设施部件做好防腐蚀工作，外观侵蚀大于10%的均要大修或更新。

2、灯罩和灯架、灯柱与灯架，及有关部件连接处锈蚀深度不得超过10%。

3、悬吊灯具的吊线、电杆拉线锈蚀度超过25%以上时，均要更新。

灯具、灯罩要完整、灯罩内要除掉虫、污等物，不得有裂缝或伤痕，有可能掉落的要更新。

4、路灯巡检分片包干落实到人，定期巡检，亮灯率均保持在96%以上，亮灯率抽查每月不少于一次。

五、维护和检修

第1条 根据本章节巡检内容和运行维护保养周期和质量要求，举行全面的巡检工作。

第2条 配电箱(柜)的大修周期为五年。

巡检务必达成以下要求:

1、配电室门窗清洁无破损、房屋无渗漏现象;

2、配电箱 (柜)体养护完整无缺、不渗水、无积灰、无锈蚀;

3、接触器(可控硅元件)，熔断器等电气元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损;

4、各触点如有烧毛现象，应调换或用细砂皮打光，间隙要调理至符合要求;

5、熔丝(芯)察觉烧热变色，应实时更换;

6、柜体仪表完好，指示正确，各部件连接头搭接无松动。

第3条 架空线路巡检应达成以下要求:

电杆应垂直不歪斜，察觉歪斜应予以实时调整，对杆根举行培土，夯实;

导线弧垂有明显变化应予调平，察觉干线断股应更换或按规定绑扎，处理接触不良的接头;

瓷瓶完整无缺，无裂纹，更换松脱的瓷瓶绑线;拉线无锈蚀、无松弛现象;

架空线路周边无影响线路正常运行的树木;

所要横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。

第4条 电缆地埋线路巡检应达成以下要求:

1、电缆线路的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品;

2、电缆线路地面上，电缆钢带、养护管、固定设备无锈蚀、桩完整无缺；

3、接头紧固螺母无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好;

4、分段的绝缘电阻不低于0.5兆欧；

5、灯座箱、人孔、手孔井内明净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清晰;

6、巡检对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆(穿管导线)线路应分段或全部更新。

7、电缆、路灯质保期限从施工完毕之日起，不得少于2年。

8、路灯灯头光源推荐品牌：亚明、飞利浦、欧斯朗；电缆推荐品牌：江扬、远东、双登；供应商需提供同等档次材料设备。

第5条 照明器具巡检应符合以下要求:

1、灯具、灯架保持完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安好的器件应予整修更换;

2、灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮，塑料绝缘开裂等现象，引下线不能超过有二个接头;

3、通明罩或玻璃灯罩无破碎和裂纹，但对不影响安好的裂纹(长度不超过50毫米)、穿孔、缺边(直径不超过20毫米)可视处境处理;

4、灯罩内反光器要保持其光亮。已经积污而不起反光作用应予清扫除污，如察觉变形断裂不能再用的即更换;

5、悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断保险完整无缺损，全体紧固螺母牢靠无松动。

六、服务标准

服务应达到《高杆照明设施技术条件》CJ/T 457—2014、《城市照明管理规定》（建设部令第4号）、《城市道路照明设施管理规定》（建设部令104号）、《道路照明灯杆技术条件》CJ/T 527-2018、《城市照明节能评价标准》JGJ/T 307—2013、《城市照明设施维护标准》T/JSZX 001—2020等相关国家、行业标准及规范，并参照市政路灯日常管理与养护巡检考核细则内容进行管理。

| 市政路灯日常管理与养护巡检考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 评分标准 | 扣分分值 | 得分 | 检查方法 | 扣分原因 |
| 亮灯率 （30分） | ≥96%，得满分 |  |  | 每月不定期随机抽取部分路段的路灯进行检查，抽查数量不小于路灯养护单位所管辖设施量的15%。 |  |
|  | 95.5%≤亮灯率＜96%，每下降0.1%扣1分 |  |  |  |  |
|  | 95%≤亮灯率＜95.5%，每下降0.1%扣2分 |  |  |  |  |
|  | ＜95%，每下降0.1%扣5分 |  |  |  |  |
| 完好率 （15分） | ≥95%，得满分 |  |  | 每月不定期随机抽取部分路段的路灯进行检查，抽查数量不小于2个路段 |  |
|  | 94.5%≤设施完好率＜95%，每下降0.1%扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 94%≤设施完好率＜94.5%，每下降0.1%扣1分 |  |  |  |  |
|  | ＜94%，每下降0.1%扣2分 |  |  |  |  |
| 设施巡检 （10分） | 对被上级部门、领导发现、媒体曝光的事件，但巡检未发现上报的，每次每处扣1分；检查考核发现设施缺失、损坏，但巡检未发现上报的，每次每处扣0.1分；对于弄虚作假的，每次扣5分。 |  |  | 查看相关台帐，现场抽取2个路段查看 |  |
|  | 巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全，应及时采取相应维护措施，特殊情况要设专人看护，并应立即向主管部门报告。发现一次未按要求采取措施、看护、报告的一次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 对巡检的情况应定期整理归档，未整理归档扣2分。归档不完整的，每漏一处扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 路灯电源被私自接用，但巡检未发现、上报的，每发现一处，扣2分。 |  |  |  |  |
| 及时率 （15分） | 及时按计划完成每月维护任务和临时性任务，确保任务完成率98%以上，每降低0.5%扣0.5分。 |  |  | 查看相关台帐 |  |
|  | 路灯设施故障和投诉处理的时效性，每超一天扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 每周报送查询信息台账，每超一天扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 日常管理 （10分） | 每月责任范围内的区长热线投诉件积累不得大于所辖灯数的千分之二，每增一件扣0.1分；责任范围的投诉件要求处理率100%，每有一件未处理或处理不及时扣0.1分。 |  |  | 查看相关台帐 |  |
|  | 维护生产及管理中应严格遵守城市道路管理单位制定的各项规章制度，每违反一次扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 按合同、签证、结算的管理及时完成情况，每违反一次扣0.1分。 遇到突发情况（天气等）应主动巡查，或接收到采购人指定及时巡查，出现一次巡查不到位扣1分。 |  |  |  |  |
| 安全生产 （10分） | 安全管理体系考核，按要求每缺一项扣0.5分。 |  |  | 查看相关台帐 |  |
|  | 施工项目安全管理考核，每违反一项扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 消防、治安等责任制考核，每违反一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 投诉、举报 （10分） | 有老百姓上访，12345举报路灯、杆线故障，有一次扣1分；同一问题被上访或举报2次扣3分，上访或举报3次及以上扣10分。 |  |  | 查看举报记录 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

考核月份：                                      考核时间：

考核人：

注:实行月度百分制考核，得分90分（含）以上为优秀，不扣款;得分85分-89分为合格，对维修单位提出警示、约谈并扣款，扣款额为[90-考核得分（85～89）]×500元;84分及以下为不合格，视为重大违约并扣款，扣款额为[90-考核得分（0～84）]×800元;累计两次考核不合格，发包人有权单方面解除合同并扣除合同总价的10%。扣款从人员巡检费中扣除。

七、服务期限和地点

服务期限：实际服务期限为叁年，合同一年一签。合同满一年，经甲方考核合格，可再次续签。

地点：采购人指定地点。

- 考核方案

以采购单位考核打分为准。

九、其他要求

（一）报价要求：

响应供应商报价应包含人工（包括工资、奖金、社保、服务期内最低工资上调等费用）、设备材料（采购文件规定由采购人提供的除外）、专用设备、工器具、易耗品、办公设备、巡检器材、巡检车辆、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、规费、措施费、管理费、利润、风险、招标代理费及责任等的费用。本项目未尽服务内容及具体岗位工作职责，采购方可根据本单位实际情况及采购项目特点另行增加，响应供应商须充分考虑相关费用，涵盖在报价内。

响应供应商的报价应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

- 成交供应商需月末上报当月维保数量及金额，一月一上报，上报内容列入月度考核。

合同期满，成交供应商须确保配套设施设备完好率达100%，具体交接时间以采购人通知为准。

十、报价说明：（此次采购清单只作参考，结算时按实际发生量进行结算，磋商报价表填写三年服务期总价）

1.承包人的投标价，应是完成全部采购清单的投标价，并以承包人在采购清单报价表中提出的单价或总额价为根据。承包人所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同项目所需的包括工资、奖金、社保、服务期内最低工资上调等费用）、设备材料（采购文件规定由采购人提供的除外）、专用设备、工器具、易耗品、办公设备、巡检器材、巡检车辆、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、规费、措施费、管理费、利润、风险、招标代理费及责任等的费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、采购清单中承包人没有填入单价或价格的单项，其费用视为已分摊在采购清单中其他相关的单价或价格之中，发包人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在采购清单其他细目或单价、总额价中。承包人应按照采购人指令完成工程量中未填入单价或价格的单项，但不能得到结算与支付。

3、结算方式：

（1）结算工程量：按实际实施的采购清单结算为准；

（2）结算单价：

有单价的按第一轮报价清单单价×K，K=最终总报价／第一轮总报价×100%。

无单价的按《江苏安装工程计价定额》(2014年版)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 、《江苏市政工程计价定额》(2014年版)、《江苏省施工机械台班费用定额》（2008年版）编制原则，编制清单单价×K，K=最终总报价／采购预算价×100%。

（3）成交供应商在项目审计时必须按采购人委托的审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。竣工结算审计时，成交供应商提供的结算书如核减额超过送审结算总价的10%（不含 10%）时，则超出部分的审计费用由供应商承担。

十一、采购清单附后

第五章 评审方法和评审标准

本次采购采用综合评分法，即磋商供应商最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家成交候选单位。若得分相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 |  | 10 |
| 1 | 报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 | 10 |
| 二 | 商务部分 |  | 24 |
| 1 | 投入项目工作人员情况 | 拟投入本项目作业人员具有建设工程类中级及以上职称的，有一人得3分，最高得6分。（提供相关证书原件扫描件，同时提供响应截止时间前6个月中的任意一个月单位为其缴纳的社保证明材料并加盖公章） | 6分 |
| 2 | 综合实力 | 供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，最高6分。（提供相关认证证书原件扫描件，未按上述要求提供材料不得分） | 6分 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日至投标截止时间内具备路灯照明维保服务业绩或路灯照明施工业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得12分。 注：业绩证明材料须同时提供中标通知书（或成交通知书）、合同，二者缺一不可。业绩有效时间以合同签订的时间为准。响应文件中提供相关证明材料复印件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。 | 12分 |
| 三 | 技术部分 |  | 66分 |
| 1 | 响应单位针对本项目现状的分析和了解，提出切实可行的重难点分析及解决方案 | 重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得9分； 重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得6分； 重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性一般的得3分； 未提供方案不得分。 | 9分 |
| 2 | 路灯及配套设施养护服务方案 | 主要是指为本项目提供相关的维护保养方案，包括日常巡检与维护内容、运行情况记录、日常卫生保洁、设施维修、设施定期检测（含路灯箱变）、维护车辆配备等工作方案，以及维护检查计划与内容比较： 方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得9分； 方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得6分； 方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得3分； 未提供方案不得分 | 9分 |
| 3 | 人为损坏恢复方案 | 对管理范围内的照明设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案： 方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分； 方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分； 方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
| 4 | 安全管理方案及安全责任承诺 | 主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书： 方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分； 方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分； 方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
| 5 | 维护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度 | 主要包括企业针对本项目的维护管理工作标准（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）以及针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性， 方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分； 方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分； 方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
| 6 | 应急抢险处理预案 | 评委根据响应单位针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性： 方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分； 方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分； 方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
| 7 | 综合协调方案 | 工作人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案：包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；实施维修作业期间与其它相关单位、部门综合协调处理方案 方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分； 方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分； 方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
| 8 | 维护质量保证承诺及措施方案 | 方案符合项目特点和要求，针对性强，全面、系统、科学，具体可行的得8分； 方案较详细清晰，较为全面、系统，有一定的可行性的得5分； 方案不够清晰、全面、系统，可行性一般的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |

- 响应文件的格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称（加盖CA电子公章）：

XXXX年XX月XX日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                         （项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

授权期限：            。

供应商名称（加盖CA电子公章）：__________________

法定代表人（签字或盖章）：_______________________

委托代理人（签字或盖章）：_______________________

地址：___________________________________________

联系电话：

日期： 年 月  日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于建筑业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖CA电子公章）：

日期：

注：

（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

（2）本项目所属行业：建筑业

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月   日

磋商响应函

致：         （采购人名称）：

根据贵方的           号磋商文件，正式授权  (姓名和职务)  代表我方（供应商的名称），全权处理  （项目名称） 项目磋商采购的有关事宜。

据此函，我单位宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

供应商开户行：

账 户：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：    年    月    日

项目组成人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后按评分标准附项目组配置成员相关证书及社保证明（如有）。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月   日

供应商近年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目合同价 | 项目概况 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附合同、中标通知书(成交通知书或直接发包证明)等扫描件。

其他

（1）评审方法和评审标准中应当提供的用于评审的文件；

（2）本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件。

资格承诺函

致：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处

我单位参与              的采购响应活动，现承诺如下：

1.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有独立承担民事责任的能力。

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我单位参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中选、成交的法律责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日