无锡市新吴区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-SZZH-G2025-0027

采购项目名称：新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

二〇二五年十月

目     录

一、投标邀请函------------------------------------（2）

二、投标供应商须知--------------------------------（7）

三、采购需求--------------------------------------（23）

四、合同书（格式）--------------------------------（27）

五、合同条款（格式）------------------------------（28）

六、附件 -----------------------------------------（36）

# 一、投标邀请函

江苏正华新工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，对新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加报价并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目

2.项目编号：JSZC-320214-SZZH-G2025-0027

3.项目预算：98.283万元

4.最高限价：98.283万元，投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

7.服务期：三年（具体以合同签订日期为准），若服务质量未达到采购人要求及考核不合格的，采购人有权终止合同。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业） ；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册的独立企（事）业法人单位；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标。

注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼CA办理窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）完成项目报名，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏正华新工程咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（362390434@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年11月3日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-SZZH-G2025-0027 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（362390434@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

注：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的招标中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年11月20日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年11月20日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）对本次招标提出询问，请按以下方式联系

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购人统一社会信用代码: 11320214014033276Q

采购人地址：无锡市新吴区长江南路35号

联系人：朱工

联系电话：0510-85228558

采购代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：913205057527314479

联系人：朱婷婷

联系电话：13861606247

联系地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦A栋708室

电子邮件地址：362390434@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（4份：一正、三副）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

5）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

4.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

5.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按投标邀请的要求在规定的时间前送达。

2.采购人、江苏正华新工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第五项规定的时间对投标供应商针对招标文件提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或者采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正华新工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正华新工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出疑问。对招标文件提出疑问的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏正华新工程咨询有限公司

地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦A栋708

邮编：214000

联系人：朱婷婷

电话：13861606247

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）中小企业声明函（格式见附件；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件）；

（11）承诺书（格式见附件）；

（12）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“报价邀请函”-“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.细目报价表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目人员配备表（格式见附件）

7.技术文件（内容参照评标办法）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 上述1-7项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标费用自理。

## （八）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明上传至政府采购交易管理一体化系统证明其报价合理性的；投标供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## （十）开标、评标：

  - 1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6.评标程序

评标工作由江苏正华新工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明部分等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 8.评分标准

详见附件。

## （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人；采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。江苏正华新工程咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏正华新工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正华新工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正华新工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

2.在发布中标公告的同时，江苏正华新工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。提交的纸质投标文件（如有）将作为存档依据，不予退回。

## （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- （3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- （7）采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

- （8）中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

投标供应商有上述（1）至（8）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏正华新工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏正华新工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2.中标方非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书后、签订合同前，向采购人支付中标金额的5%作为履约保证金。

3.1履约保证金的形式：银行汇票、支票、本票、电汇、保函等非现金形式。

3.2履约保证金的有效期：设备通过最终验收合格之日。

3.3履约保证金的退还：履约保证金在本项目验收合格并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。中标供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明文件（加盖公章）、履约保证金收据原件到采购人财务处办理保证金无息退还手续。

3.4履约保证金不予退还的情形：

1）经查实，中标供应商属虚假响应，或经权威部门检测认定提供的设备不能满足采购要求，或是由于中标供应商的过错造成合同无法继续履行的；

2）除不可抗力情况外，中标供应商放弃或拒绝履行合同的；

3）签订合同后，中标供应商将合同标的进行转包，或未经采购人同意，中标供应商采用分包的形式履行合同的；

4）其他损害采购人利益的情形。

## （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

## （十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2.政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏政府采购网查询联系。

## （十七）采购代理服务费：

1. 本项目招标代理服务费（服务招标）按差额定率累进法计算，以中标金额为计费基础，中标金额100万元以内1.5%；在此基础上打七折计取；由中标供应商支付。

2.中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

## （十八）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 三、采购需求

- （一）项目概况

- 根据《江苏省大气污染防治条例》要求，油烟净化装置需要定期清洗附着油污以确保净化效率，定期维护检修，以确保正常运行。为保障污染物净化效率稳定达标和设备持续稳定的无故障运行，为此拟对定制的25000~50000m³/h风量不等的复合式油烟净化设备和排烟主管道进行定期养护、巡查和维修服务项目。

- 新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目，主要内容包括：1、二次净化设备清洗（37台）。一年4次，每季度一次。（包含：高低压电场、风机盘、集油盘和设备内部残留污染物清洗，设备调试）。2、主管道清洗（4270m2）。一年2次，每半年一次。（包含管道接缝检修、管道接缝补胶）。3、设备设施维修和损坏配件更换。4、设备日常运行巡查和检修。

- （二）采购清单

| 序号 | 服务类项 | 服务范围 | 数量 | 频率 | 年限 | 工程量合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合式油烟净化设备清洗养护 | 包含高低压静电电场、风机盘、集油盘和设备内部油污和油垢的清洗和养护；设备养护完毕后运行调试。 | 37台 | 4次/年 | 3年 | 444 | 3年维护服务期内包含：设备日常巡检和检修，设备损坏配件的更换或维修。 |
| 2 | 二次净化排烟主管道清洗养护 | 管道内油污和油垢的清洗；管道连接接缝处检修及管道接缝补胶和养护。 | 4270㎡ | 2次/年 | 3年 | 25620 |  |

- （三）服务要求

- 1、养护服务要求

- 1.1供应商所提供的设备设施的养护服务需满足《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范（DB32/T3424-2018）》的要求。

- 1.2供应商应充分了解设备设施的结构和电气控制系统，养护作业前必须确认设备设施在停机断电状态下，并且在电源开关处悬挂施工警示标志后方可进行养护作业；设施的拆解工作需严格按照设备生产厂家拆装规程要求进行。对于养护过程中由于供应商原因造成采购人的设备设施或物品损坏，供应商需负责恢复原状（原厂配件）或照价赔偿。

- *注：复合式油烟净化设备为特殊定制设备，非常规设备。

- 1.3供应商的养护作业安排需提前3个工作日向采购人报备，经采购人同意后方可进行，清洗作业时间由采购人指定，清洗作业不得干扰采购方的正常经营活动。

- 1.4供应商在养护工作前应做好周边设备、设施和物品的防护；养护时严禁在管道上私开养护口；清洗完成后应当确保接缝处无漏风，确保所有相关设备设施正确复位（包括但不限于：变频联动智能控制系统、运行状态和排放数据监测系统等），及时恢复原状并将现场的垃圾和杂物清理干净。

- 1.5供应商在完成养护作业后，应在3个工作日内将养护台账上传至采购人指定的监管系统中；按要求向使用人和采购人提供完整的养护报告档案。

- 1.6对于养护服务过程中，供应商未按要求执行或因自身技术能力问题造成的设备设施及物品损坏，供应商照价赔偿采购人损失，并承担相应的违约责任。

- 2、巡查和维修服务要求

- 2.1维修内容包括电源模块、静电电场、电机、管道、防火阀、软连接等，电器类元件需采用原厂配件，非电器类元件需严格依照设计标准执行，维修完成后设备设施运行和排放的各项指标应满足设计要求，且产生的配件和维修费用含在服务项目内。

- 2.2紧急故障需2小时内到场（例如：设备完全停机、引发消防隐患、电气故障等已造成设备无法运行故障）；一般故障12小时内到场（例如：净化效率异常下降、非紧急机械问题、电气故障代码等不影响设备正常运行故障）。

- 2.3供应商需常备高低压电源模块、静电电场以及电机等主要应急配件，每类应急配件库存不低于5套。

- 2.4供应商需每15天对项目内所服务的设备设施进行巡查，每30天对项目内所服务的设备设施进行巡检。每次巡检内容包括：设备设施整体运行状况、控制系统运行状况、监测系统运行状况、关键核心部件是否正常及其他存在的问题。并按照维修故障处理时间要求自行解决后形成包含巡检和问题处理的巡检记录报告交予使用人和采购人。

- 2.5对于巡查和维修服务过程中，供应商未按要求执行造成的环境污染和安全事故，供应商照价赔偿采购人损失，并追究其违法和违约责任。

- 3、人员配置要求

- 供应商需为本项目配置满足项目实施要求的服务团队，团队服务人员至少6人，并对服务团队合理分工，分工应当满足下表要求：

| 序号 | 岗位要求 | 数量 | 岗位职责及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（负责人） | 1人 | 负责整个项目的管理协调以及和采购人的沟通对接等工作。熟练项目的整体流程，具有良好的组织协调能力。 |
| 2 | 质量安全管理员 | 1人 | 负责制定和实施安全管理制度以确保养护、巡查和维修服务工作安全进行。并对服务质量进行监督和检查，确保服务效果符合采购人需求。 |
| 3 | 设备维修人员 | 至少1人 | 熟悉所服务设备设施的电气结构，负责设备设施电气部分、控制系统和线路隐患的排查和维修，以及养护后参数设定和运行调试工作。持证上岗。 |
| 4 | 专业技术、服务操作等人员 | 至少3人 | 熟悉设备设施的结构、原理、养护方法和安全注意事项等；需经过专业培训，熟悉养护、巡检和规范操作流程，能够熟练进行养护、巡检作业。持证上岗。 |
|  | 合计 | 至少6人 |  |

- 注：（1）上述服务人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

- （2）上述服务人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

- 4、设备配置要求

- 4.1供应商需配备必要的服务设备和工具，如高压水枪、清洗液、检测仪器、电动清洗设备、悬吊作业设备、专业清洗容器、清洗剂喷洒工具和拍摄设备等，并负责定期进行维护和更新。

- 4.2供应商需配备适用安全保障设备，在服务过程中，供应商的所有现场作业人员应穿戴适当的防护装备，如手套、护目镜等以防清洗剂等伤害，并进行定期检查、维护和保养。

- 5、勘查现场要求

采购人不集中组织踏勘，投标供应商应自行勘查现场，由于未勘查现场造成的一切责任和损失由投标供应商自行承担。

- 6、商务要求

6.1合同履行期限：三年（具体以合同签订日期为准）；

6.2服务地点：新吴区长江北路8号（新地假日广场），由采购人指定地点

6.3服务及验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、投标文件以及合同约定的内容组织验收。具体验收办法详见《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）。

6.4本合同为固定单价合同，结算费用按最终核定的清洗工作量*单价结算。

6.5付款方式：合同签订后按采购人指令进场服务，先做后付，每季度结算一次，支付每季度应付款的70%；服务期满，项目最终验收合格且审计结束后，付清余款。

6.6供应商安排的所有服务人员需遵守国家法律法规并遵守采购单位的相关规定。

6.7供应商需对所有服务人员在作业期间的安全生产负责，对于非采购人原因造成的作业期间的安全事故，由供应商承担责任。

6.8本项目考核要求见合同附件。

# 四、合同书（格式）

需方（采购人）： 无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

住所：

供方（中标方）：

住所：

- 政府采购编号：

- 采购内容：新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目

- 中标总金额（含税）：（大写）             ；（小写）

- 服务质量：

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执两份，采购代理一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏正华新工程咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：            （盖章）     供方（中标方）：       （盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年      月       日                  年      月     日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：                      （盖章）

时间：   年  月  日

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

# 五、合同条款（格式）

甲方（采购人）：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

地址：

乙方（中标方）：

地址：

经双方友好协商，为保障甲、乙双方的利益，双方在自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本项目现场的具体情况，签订本合同。

## 一、工程概况

1.项目名称： 新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目

2.项目地点： 新吴区长江北路8号（新地假日广场），由甲方指定地点

3.服务内容： 主要内容包括：1、二次净化设备清洗（37台）。一年4次，每季度一次。（包含：高低压电场、风机盘、集油盘和设备内部残留污染物清洗，设备调试）。2、主管道清洗（4270m2）。一年2次，每半年一次。（包含管道接缝检修、管道接缝补胶）。3、设备设施维修和损坏配件更换。4、设备日常运行巡查和检修。

4.清洗服务清单

| 序号 | 服务类项 | 服务范围 | 数量 | 频率 | 年限 | 工程量合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合式油烟净化设备清洗养护 | 包含高低压静电电场、风机盘、集油盘和设备内部油污和油垢的清洗和养护；设备养护完毕后运行调试。 | 37台 | 4次/年 | 3年 | 444 | 3年维护服务期内包含：设备日常巡检和检修，设备损坏配件的更换或维修。 |
| 2 | 二次净化排烟主管道清洗养护 | 管道内油污和油垢的清洗；管道连接接缝处检修及管道接缝补胶和养护。 | 4270㎡ | 2次/年 | 3年 | 25620 |  |

## 二、合同期限及清洗周期

1.合同服务期限：三年（ 2025 年   月   日至   年   月   日）

2.服务范围：新地假日广场油烟二次净化设备清洗养护和主管道清洗养护。油烟清洗服务分为二次净化设备清洗，每季度一次（包含：包含高低压静电电场、风机盘、集油盘和设备内部油污和油垢的清洗和养护，设备调试）；主管道清洗，一年两次（夏冬季来临前各一次），包含管道内油污和油垢的清洗，管道连接接缝处检修及管道接缝补胶和养护。

## 三、合同价款及款项支付

- 1.合同价为人民币（大写）：     ，即小写：￥       。

- 2.款项支付

2.1本合同中各清洗项目的单价为固定单价，结算费用按最终核定的清洗工作量*单价结算。

2.2付款方式：合同签订后按甲方指令进场服务，先做后付，每季度结算一次，支付每季度应付款的70%；服务期满，项目最终验收合格且审计结束后，付清余款。

2.3支付方式：对公转账

乙方对公账户：

开   户   行：

账        号：

## 四、服务要求

1.养护服务要求

1.1乙方所提供的设备设施的养护服务需满足《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范（DB32/T3424-2018）》的要求。

1.2乙方应充分了解设备设施的结构和电气控制系统，养护作业前必须确认设备设施在停机断电状态下，并且在电源开关处悬挂施工警示标志后方可进行养护作业；设施的拆解工作需严格按照设备生产厂家拆装规程要求进行。对于养护过程中由于供应商原因造成甲方的设备设施或物品损坏，乙方需负责恢复原状（原厂配件）或照价赔偿。

*注：复合式油烟净化设备为特殊定制设备，非常规设备。

1.3乙方的养护作业安排需提前3个工作日向甲方报备，经甲方同意后方可进行，清洗作业时间由甲方指定，清洗作业不得干扰使用人的正常经营活动。

1.4乙方在养护工作前应做好周边设备、设施和物品的防护；养护时严禁在管道上私开养护口；清洗完成后应当确保接缝处无漏风，确保所有相关设备设施正确复位（包括但不限于：变频联动智能控制系统、运行状态和排放数据监测系统等），及时恢复原状并将现场的垃圾和杂物清理干净。

1.5乙方在完成养护作业后，应在3个工作日内将养护台账上传至甲方指定的监管系统中；按要求向使用人和甲方提供完整的养护报告档案。

1.6对于养护服务过程中，乙方未按要求执行或因自身技术能力问题造成的设备设施及物品损坏，乙方照价赔偿甲方损失，并承担相应的违约责任。

2.巡查和维修服务要求

2.1维修内容包括电源模块、静电电场、电机、管道、防火阀、软连接等，电器类元件需采用原厂配件，非电器类元件需严格依照设计标准执行，维修完成后设备设施运行和排放的各项指标应满足设计要求，且产生的配件和维修费用含在服务项目内。

2.2紧急故障需2小时内到场（例如：设备完全停机、引发消防隐患、电气故障等已造成设备无法运行故障）；一般故障12小时内到场（例如：净化效率异常下降、非紧急机械问题、电气故障代码等不影响设备正常运行故障）。

2.3乙方需常备高低压电源模块、静电电场以及电机等主要应急配件，每类应急配件库存不低于5套。

2.4乙方需每15天对项目内所服务的设备设施进行巡查，每30天对项目内所服务的设备设施进行巡检。每次巡检内容包括：设备设施整体运行状况、控制系统运行状况、监测系统运行状况、关键核心部件是否正常及其他存在的问题。并按照维修故障处理时间要求自行解决后形成包含巡检和问题处理的巡检记录报告交予使用人和甲方。

2.5对于巡查和维修服务过程中，乙方未按要求执行造成的环境污染和安全事故，乙方照价赔偿甲方损失，并追究其违法和违约责任。

3.人员配置要求

乙方需为本项目配置满足项目实施要求的服务团队，团队服务人员至少6人，并对服务团队合理分工，分工应当满足下表要求：

| 序号 | 岗位要求 | 数量 | 岗位职责及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 负责整个项目的管理协调以及和采购人的沟通对接等工作。熟练项目的整体流程，具有良好的组织协调能力。 |
| 2 | 质量安全管理员 | 1人 | 负责制定和实施安全管理制度以确保养护、巡查和维修服务工作安全进行。并对服务质量进行监督和检查，确保服务效果符合采购人需求。 |
| 3 | 设备维修人员 | 至少1人 | 熟悉所服务设备设施的电气结构，负责设备设施电气部分、控制系统和线路隐患的排查和维修，以及养护后参数设定和运行调试工作。持证上岗。 |
| 4 | 专业技术、服务操作等人员 | 至少3人 | 熟悉设备设施的结构、原理、养护方法和安全注意事项等；需经过专业培训，熟悉养护、巡检和规范操作流程，能够熟练进行养护、巡检作业。持证上岗。 |
|  | 合计 | 至少6人 |  |

注：（1）上述服务人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

（2）上述服务人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

- 4.设备配置要求

4.1乙方需配备必要的服务设备和工具，如高压水枪、清洗液、检测仪器、电动清洗设备、悬吊作业设备、专业清洗容器、清洗剂喷洒工具和拍摄设备等，并负责定期进行维护和更新。

4.2乙方需配备适用安全保障设备，在服务过程中，乙方的所有现场作业人员应穿戴适当的防护装备，如手套、护目镜等以防清洗剂等伤害，并进行定期检查、维护和保养。

- 五、双方责任

1.严格按合同要求，保证质量，按时完工并交付使用。

2.乙方在服务期间，应做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃及乙方人员健康安全负责。

3.服务验收经甲方指定责任人：    ，手机号：     ，组织人员按质量标准验收后签字确认。双方约定服务质量合格的验收标准是：油烟净化器表面清洗洁净度达到95%以上；风机、横烟管道表面清洗洁净度达到90%以上。

4.做好文明施工、在夜间施工中杜绝一切违法、违纪行为，禁止员工斗殴、吵架、辱骂、偷窃、吸毒等一切违法行为，禁止乙方员工带病上岗，禁止吸烟及高声喧哗。清洗养护所需清洗剂、清洗工具、设备均由乙方提供并应符合施工安全的需要。养护完毕后做到干净撤场。

5.若乙方未按合同约定时间或质量等要求向甲方提供养护服务，应向甲方支付违约金1000元并负责无偿按照甲方要求修理、更换、调整直至符合合同约定及甲方要求。

6.在服务场所内，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，否则造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

7.乙方应合法用工，应录用身体健康的，具有专业技能和劳动能力的员工往返甲方完成合同约定的清洗义务。乙方应与乙方施工人员签订劳动合同，支付人员工资与加班费用。双方约定：乙方所派员工在往返甲方清洗途中发生的交通事故或其他意外伤害、身故等或乙方员工在完成甲方清洗任务之前、清洗过程中或清洗结束后发生的所有意外伤害、疾病、身故等，均由乙方承担全部的法律责任，乙方承担由此对员工的经济赔付和处理由此产生的纠纷，乙方与乙方施工员之间产生的劳动争议自行解决，与甲方无涉。

8.清洗养护作业期间，乙方应对现场的财物或设备等有保护责任。在乙方作业过程中，乙方应该对现场的财物或设备采取适当的保护措施，避免在施工期间引致现场的财物或设备损失或损坏。除合同中约定应由甲方承担风险的情况外，如因乙方或乙方人员的原因，导致现场的财物或设备出现任何损失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

9.现场从风道中清理的尘土或垃圾， 乙方应及时封闭及清运，费用由乙方支付。

10.施工完毕后，乙方应从现场清除并运出乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时保护措施，并保持现场清洁整齐，达到使甲方满意的状态。如乙方不清理，甲方另派人员清理，费用从乙方结算款中扣除。

11.除不可抗力的原因外，甲、乙双方应遵守本合同约定。否则，违约方须承担相应违约责任。

- 六、质量与验收

服务及验收标准：甲方根据国家有关规定、招标文件、投标文件以及合同约定的内容组织验收。具体验收办法详见《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）

- 七、争议的解决

甲、乙双方发生争议时，可以通过友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 八、合同效力与份数

1.本合同自双方签字、盖章之日起生效。

2.甲、乙双方均不得擅自变更或解除合同。任何一方违约，违约方应向守约方支付违约金人民币1000元并赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

3.本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份、采购代理机构执壹份，每份均具有同等法律效力。

4.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

（签字）                                    （签字）

年   月    日                                  年     月     日

假日广场油烟净化设备维护保养2025年度考核要求

一、目的：

为深入贯彻落实省、市关于大气污染防治工作的部署和要求，坚决打赢大气污染防治攻坚战，强化源头控制，有力组织实施大气污染治理各项措施，确保完成旺庄国控点2025年度考核目标，特制订本考核要求。

二、考核标准：

（一）二次净化设备清洗维护标准

二次净化设备清洗要达到清洗质量标准，清洗维保达到的排放效果需要严格达到相关标准，油烟排放浓度不得超过2mg/m³，非甲烷总烃类（NMHC）不得超过10mg/m³，颗粒物（PM10）不得超过5mg/m³。质量未达到标准情况扣1分/处，发现未及时处理扣2分/处。（清洗质量标准：各设备及部件的清洗面无油垢油膜，并拍照记录；需悬挂安装的设备和部件无液体滴落，并拍照记录；管道接缝处以及密封后的工作口无漏风现象；正确复位设备，无因清洗工作造成设备损坏的情况）

（二）设备巡查情况

一次净化设备和二次净化设备要定期巡查，巡查发现的问题及时通知甲方，二次净化设备问题及时整改，一次净化设备问题及时上报。巡查质量未达到标准情况扣1分/处，发现未及时处理扣2分/处。（如设备被商户私自改装、拆除等）

（三）响应情况

甲方提出设备维修整改事宜，乙方需在1小时内响应，不及时响应扣2分。

（四）通报考核

如被上级部门警示片通报假日广场油烟设备、油烟在线监控问题情况，扣3分/次；如被上级部门纸质通报假日广场油烟设备、在线监控问题情况，扣2分/次；如被市、区级微信（QQ）群连续2次通报假日广场油烟设备、油烟在线监控问题情况，扣1分/次；如被连续投诉三次未能及时整改到位的情况，扣2分/次。

三、考核办法

甲方成立考核小组，委托技术单位协同甲方每季度对乙方进行一次考核。考核内容包括设备清洗维护质量，设备巡查质量，响应情况、通报考核情况作为季度考核扣分依据，扣分按照考核标准经甲方确认后进行最终扣分。

（注：扣1分即罚款1000元）

# 六、附件

## 附件一：评分标准

1、价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2、投标供应商综合评价（22分）

- （1）企业业绩（3分）

供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的，有一个得1.5分，最高得3分。（提供合同原件扫描件上传至系统中，不提供不得分）

- （2）企业管理体系认证（6分）

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全管理体系认证证书，每有一项的得2分，最高6分。（提供证书原件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章上传至投标文件中，无扫描件不得分）

- （3）服务认证（3分）

供应商具有中国环境服务认证证书的得3分。（提供证书原件的扫描件及国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，未提供不得分）

- （4）服务团队（10分）

1、项目负责人具有排油烟设施清洗从业人员培训合格证书（培训类别：项目经理）的得2分。

2、项目组成员（除项目负责人外）具备环保类专业技术高级职称的得1分/个，具有环保类专业技术中级职称的得0.5分/个，最高得1分。

3、项目组成员（除项目负责人外）具有贰级及以上机电安装工程注册建造师证书的得1分；

4、项目组成员（除项目负责人外）具有排油烟设施清洗从业人员培训合格证书的得1分/个，最高得3分；

5、项目组成员（除项目负责人外）中具有特种作业操作证（电工作业）得1分，具有特种作业操作证（焊接、热切割作业）得1分，具有特种作业操作证（焊接、热切割作业）得1分，最高得3分，同一人员不可兼得。

注：投标文件中附《项目人员配备表》（格式见附件），（提供上述人员有效证书及由社保机构出具的本企业的2025年07月~2025年09月的缴费证明原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

3、技术文件（48分）

- （1）总体方案（8分）

供应商需根据本项目的招标需求提供总体方案，内容包括但不限于对项目需求的理解、项目实施过程中的重难点分析及对策等。论述全面具体，对需求理解清晰准确，重难点分析切中要害且对策切实可行的得8分；论述基本完整，对需求理解较准确，重难点分析较为合理且有具体的对策的得5分；论述一般，对需求理解和重难点分析没有明显不合理的得3分；论述不全面，对需求理解和重难点分析明显不合理的得1分；其余不得分。

- （2）人员管理与培训方案（6分）

供应商需根据本项目招标需求提供人员管理与培训方案，内容包括但不限于项目组的管理结构、管理制度和有效执行的保障措施、服务人员的培训计划等。项目组管理结构清晰合理，管理制度科学详细且保障措施切实可行，培训计划科学详细的得6分；项目组管理结构较清晰，管理制度和保障措施较合理，培训计划较科学的得3分；提供具体的项目组结构、管理制度及保障措施以及培训计划的得1分；其余不得分。

（3）设备管理与维护方案（6分）

供应商需根据本项目招标需求提供设备管理与维护方案，内容包括但不限于项目涉及的设备清单、设备的管理维护计划等。设备清单中设备信息及相关资料详细，设备配置充分满足项目实施的需求且管理维护计划科学具体的得6分；设备清单较详细，设备配置基本满足项目实施需求且管理维护计划较合理的得3分；有具体的设备清单及管理维护计划的得1分；其余不得分。

（4）服务质量保证措施（6分）

供应商需根据本项目招标需求制定服务质量保证措施，内容包括但不限于供应商拟提供服务的服务标准和具体保证措施。服务的质量标准完全满足甚至优于本项目招标需求，措施科学合理的得6分；服务的质量标准满足本项目招标需求，措施较合理的得3分；有明确的服务质量标准和具体措施的得1分；未提供具体内容不得分。

（5）安全保障措施（5分）

供应商需根据本项目招标需求制定安全保障措施，内容包括但不限于供应商对本项目的安全管理要求和具体保证措施。安全管理要求严格规范，措施科学合理的得5分；安全管理要求较规范，措施较合理的得3分；有明确的安全管理要求和具体措施的得1分；未提供具体内容不得分。

（6）环境保护措施（6分）

- 供应商需根据本项目招标需求制定环境保护措施，内容包括但不限于供应商对本项目的环保管理要求和具体保证措施。环保管理要求严格规范，措施科学合理的得6分；环保管理要求较规范，措施较合理的得3分；有明确的环保管理要求和具体措施的得1分；未提供具体内容不得分。

- （7）应急预案（5分）

- 供应商需根据本项目招标需求制定应急预案，内容包括但不限于项目实施过程中的风险及应急预案。风险分析全面科学，应急预案具体完善、切实可行的得5分；风险分析基本合理，应急预案较合理可行的应急预案的得3分；有具体的风险分析和应急预案的得1分；未提供具体内容不得分。

- 数字化管理方案（6分）

- 供应商需根据本项目招标需求制定数字化管理方案，内容包括但不限于供应商对本项目中涉及设备的照片和基础信息记录、排放数据记录和预警、养护周期记录和倒计时预警及运行状况记录等；同时至少具备PC端和微信小程序端两个或以上进入端口。方案科学合理，可行性强的得6分；方案一般，可行性一般的得3分；有明确的数字化管理方案的得1分；未提供具体内容不得分。

注：1、技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于60页的），按无效响应文件处理。

2、评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。无相应评分内容描述的，该项为零分。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：新地假日广场餐饮油烟绿岛系统2025~2027年清洗养护服务项目

投标供应商：

二〇二五年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏正华新工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号          招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者江苏正华新工程咨询有限公司恶意串通、决不向采购人、江苏正华新工程咨询有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处：

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

我公司（单位）参加本次项目（    ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（   ）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（   ）的报价，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附法人和被授权代表身份证复印件（正反面）

### （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（七）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二

致：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三 不拖欠农民工工资承诺书

致：      （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

承诺书四（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日

### （五）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

### （六）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表盖章或签字：                  日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

### （八）细目报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                       政府采购编号：

| 序号 | 服务类项 | 服务范围 | 数量 | 频率 | 年限 | 工程量合计 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合式油烟净化设备清洗养护 | 包含高低压静电电场、风机盘、集油盘和设备内部油污和油垢的清洗和养护；设备养护完毕后运行调试。 | 37台 | 4次/年 | 3年 | 444 |  |  | 3年维护服务期内包含：设备日常巡检和检修，设备损坏配件的更换或维修。 |
| 2 | 二次净化排烟主管道清洗养护 | 管道内油污和油垢的清洗；管道连接接缝处检修及管道接缝补胶和养护。 | 4270㎡ | 2次/年 | 3年 | 25620 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  | 大写人民币： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，中标单价不予调整（政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。

### （九）投标偏离表

投标供应商名称：（盖章）                      采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十）项目人员配备表

供应商名称（盖章）                               政府采购编号：

| # 序号 | # 姓名 | # 项目组 # 岗位 | # 职称 | # 证书 | # 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

### （十一）技术文件（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。