更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：　JSZC-320612-NTDZ-G2025-0026　
原公告的采购项目名称：通州区县域心电中心建设项目
首次公告日期：　2025-09-15　
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：

更正事项一：

技术部分正负偏离表

	3
	
	心电图机一体化设计，采集仪模块、热敏打印机内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式
	
	
	

	(6
	采样率： 
	≥32000Hz/通道/秒
	
	
	

	(8
	频率响应:
	≥0.01〜350Hz
	
	
	

	(15
	共模抑制比(CMRR)默认交流滤波关闭：
	≥105dB
	
	
	


更正为：

	(3
	
	心电图机一体化设计，采集仪模块、热敏打印机内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式
	
	
	

	▲6
	采样率： 
	≥32000Hz/通道/秒
	
	
	

	▲8
	频率响应:
	≥0.01〜350Hz
	
	
	

	▲15
	共模抑制比(CMRR)默认交流滤波关闭：
	≥105dB
	
	
	


更正事项二：

三、商务技术文件
（一）符合技术要求的相关证明材料
招标文件技术要求中的参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，投标人须提供制造商公开发布的印刷资料、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求、软件截图等证明材料佐证产品技术性能参数，未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效投标处理。

更正为：

三、商务技术文件
（一）符合技术要求的相关证明材料
招标文件技术要求中的关键技术条款（标注“★”号）为产品的基本技术要求，不允许负偏离，投标人须提供制造商公开发布的印刷资料、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求、软件截图等证明材料佐证产品技术性能参数，未按照要求提供证明材料或者关键技术条款（标注“★”号）存在负偏离的，按照无效投标处理。

更正日期：　2025年9月28日　
其他补充事宜：
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：　南通市通州区卫生健康委员会　      
地    址：　南通市通州区金新街道清河路528号　
联系方式：　       18118651312　            　
2.采购代理机构信息
名    称：　　南通东洲工程项目管理有限公司  　
地    址：　　南通市通州区上源时代2幢302室　  
联系方式：　　　　  15106286688           
3.项目联系方式
项目联系人：      曹先生          
电　　 话：　　  15106286688　 　　
