泰顺路周边河道、生活污水综合治理工程编制说明

一、工程概况：

本工程为泰顺路周边河道、生活污水综合治理工程，工程地点位于泰州市京泰路街道若涛河周边区域，工程主要包新建泵站及配套管网设施，河道清淤同时对泰顺路管涵和泰祥路管涵进行清掏处理。

二、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸以及现场环境；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

3、泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知；

4、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；《2013江苏市政设施养护维修定额》；

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省施工机械台班定额》（2007）等；

6、税金执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2025]2号；

7、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号，省住房城乡建设厅关于增加建筑工人实名制费用计取方法；

8、材料价格参照《泰州工程造价管理》（2025年第9期）及相关市场价；

9、人工指导价按苏建函价（2025）273号执行。

三、其他说明：

土建市政部分

1、现场土壤类别综合考虑，开挖土方的堆放、翻挖、倒运、等一切费用已列入各综合单价中，投标单位自行报价，余方弃置运距投标单位自行考虑，结算时不调整；

2、本工程大型机械设备进出场及安拆费只计取一次；

3、工程量为暂估量，以现场确认的工程量为准；

4、中标人在施工前须认真核实地上、地下管线资料，调查清楚分布管线的类型、规格、埋深，做好详细的管线保护方案，对可能破坏的各类管线，结合施工现场及工程施工阶段分别制定相应的应急处理措施，并取得相应管理单位的认可。复杂管线部分的土方开挖投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再支付任何费用；

5、石挡墙修复按现场实际情况考虑，施工方法及工程量施工单位需报建设单位审批同意之后，方可施工；

6、绿植移栽面积约1600㎡，施工单位施工完成后需要按原样恢复；

7、暂列金额按分部分项清单费用的10%计取；

安装部分

1、JX箱进线引至低压电网电缆预留长度暂按100米计入，结算时按实调整；

2、经与设计单位确认泵站信息化成套装置不计入预算；

3、潜水型轴流泵含泵、钢制井筒、控制柜、安装附件等，包含安装、接线、调试等所有工作内容；

4、暂列金额按分部分项工程费的10%计取；