江苏大学附属医院

综合维修服务外包项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0211（JG06602589ZC00109）

采购人：江苏大学附属医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年5月28日

目录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 拟签订合同的主要条款	25

第六章 附件	34

# 第一章 招标公告

江苏大学附属医院综合维修服务外包项目的潜在供应商应在在江苏招采平台（https://www.jsygjy.cn）获取招标文件，并于2025年6月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1 项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0211（JG06602589ZC00109）

1.2 项目名称：江苏大学附属医院综合维修服务外包项目

1.3 预算金额：人民币224万元/三年。

1.4 最高限价：人民币224万元/三年。

1.5 采购需求：江苏大学附属医院院区全部建筑物及公共区域（包括行政2号楼、新CT4磁共振楼、图书馆楼等）、老门诊全部建筑物及公共区域、院区外辅助性用房（太平寺巷集体宿舍、江奎集体宿舍、绿竹苑集体宿舍、江滨新村集体宿舍、医政路五号大院公房、东吴路2号集体宿舍、第一楼街停车场）等范围内的综合维修。（维修服务范围不包含手术室、血液科层流病房、产房及供应室净化区域）。

1.6 合同履行期限：三年

1.7 行业划分：其他未列明行业

1.8 本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章）；

（2）供应商须提供法人代表授权书（原件），法定代表人、授权代表身份证复印件及供应商2024年12月-2025年5月任意一个月为其缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明材料）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间一年内（2024年6月-2025年5月）任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前一年内（2024年6月-2025年5月）），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（5）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内（2024年12月-2025年5月）任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（6）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内（2024年12月-2025年5月）任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（8）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1 时间：2025年5月28日至2025年6月5日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

3.2 方式：

（1）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。

（2）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“费用管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者可在”费用管理--发票管理”下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（6）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.3纸质采购文件服务费每套500元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间：2025年6月18日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室

4.3开标时间：2025年6月18日9点30分（北京时间）

4.4开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室

4.5 投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网发布公告。

6.2供应商应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.3勘察现场或答疑：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名称：江苏大学附属医院

地址：江苏省镇江市解放路438号

联系方式：张老师0511-80820337

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系方式：吴宏、颜丽、徐鑫磊025-83315832、83311056、13913931305

7.3项目联系方式

项目联系人：吴宏、颜丽、徐鑫磊

电话：025-83315832、83311056、13913931305

# 第二章 供应商须知

## 一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体投标（本项目不适用）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《采购需求条款偏离表》逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件、非法人组织自然人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；（格式见附件）；

（3）供应商资格资信证明文件：

第一章招标公告中2.1规定的资格条件证明文件；

第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务方案；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次招标，按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%收取，单个项目的招标代理服务费最高不超过￥2.30万元(贰万叁仟圆整)、最低为￥2500.0元(贰仟伍佰圆整)。本项费用无需在投标报价表中单列。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商可委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

21.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依照规定报批后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件采购需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照（3）确定中标候选人顺序为：

（1）随机确定；

（2）上一年度主营业务收入高的优先；

（3）采购人确定；

（4）其他方法。

23.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

## 六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按本招标文件23.2条款规定确定中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2 | 企业实力 | 1、供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目内容相似(至少包含日常水电维护维保)且持续服务两年及以上业绩的，每提供1份合同得3分，最多得6分。（提供相关合同复印件加盖公章） | 6 |
| 3 | 用户评价 | 供应商提供自2022年1月1日以来具有与本项目内容相似(至少包含日常水电维护维保)用户评价证明，每提供一份评价优秀的计3分，最多得6分（需附评价证明材料复印件，原件备查），证明材料需注明用户联系人及电话，并加盖用户单位公章或部门章，否则不计分。 | 6 |
| 4 | 项目负责人 | 项目负责人具有有效期内机电工程专业注册建造师二级及以上证书、具有工程类中级职称及以上证书、同时具有安全生产考核合格证书（B证）的，得2分。 提供项目负责人履历和供应商自2024年12月以来任意1个月为其缴纳的社保证明材料以及相关专业证书并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 项目组成员 | 1）项目组成员具有应急管理部门颁发的《特种作业操作证》(低压电工作业证），在3人基础上，每增加一名得2分，最多得6分。 2）项目组成员具有安全生产考核合格证书（C证），有一名得1分，最多得3分。 提供项目组成员自2024年12月以来任意1个月为其缴纳的社保证明材料以及相关专业证书并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 9 |
| 6 | 维保方案 | 评委根据供应商提供的维保方案进行评分，维保方案包括： 1.维修工程施工方案； 2.维修工程质量保证措施； 3.维修工程安全保证措施； 4.每月向管理部门提供排查、管理报告(各类问题处理、维修保养记录等)； 方案全面、可行性高的得10分， 方案较全面、可行性较高的得7分， 方案一般、可行性一般的得4分， 未提供或方案不符合要求的不得分。 | 10 |
| 7 | 服务方案 | 评委根据供应商提供的服务方案进行评分，服务方案包括： 1.配合医院的各项检查及会务活动； 2.服务承诺(含应答时间、排除故障时限) 服务方案全面、应答时间及排除故障时限短的得10分， 服务方案较全面、应答时间及排除故障时限较短的得7分， 服务方案一般、应答时间及排除故障时限较长的得4分， 未提供或方案不符合要求的不得分。 | 10 |
| 8 | 项目维保人员配备及管理经验 | 评委提供项目维保人员配备及管理经验情况说明进行评分 人员岗位分工明确、专业性强、经验丰富的得10分； 人员岗位分工较明确、专业性较强、经验较丰富的得7分 人员岗位有分工，经验满足项目实施要求的得4分； 未提供或方案不符合要求的不得分。 注：须提供维保人员自2024年12月以来任意1个月为其缴纳的社保证明材料以及相关专业证书并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 10 |
| 9 | 规章制度 | 评委根据供应商提供的项目规章制度（包含但不限于各类管理规章制度、维保服务标、检查验收等）进行评分 根方案全面、可行性高的得6分， 方案较全面、可行性较高的得4分， 方案一般、可行性一般的得2分， 未提供或方案不符合要求的不得分。 | 6 |
| 10 | 应急预案 | 评委根据供应商提供的突发事件的应急预案（可结合实际案例进行相应阐述）进行评分 应急预案全面、可行性高的得6分； 应急预案较全面、可行性较高的得4分； 应急预案一般、可行性一般的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
| 11 | 增值服务 | 评委根据供应商结合本项目情况提供的增值服务具体内容进行评分 内容有针对性、可行性高的得5分； 内容有一定的针对性、可行性较高的得3分； 内容一般、可行性一般的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |

说明：

1、所有证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2、政府采购政策功能：

2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4本项目对监狱、戒毒企业、残疾人福利单位的报价评审参照本说明2.1条执行。

2.5监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

- 一、项目概况及总体要求

江苏大学附属医院院区全部建筑物及公共区域（包括行政2号楼、新CT4磁共振楼、图书馆楼等）、老门诊全部建筑物及公共区域、院区外辅助性用房（太平寺巷集体宿舍、江奎集体宿舍、绿竹苑集体宿舍、江滨新村集体宿舍、医政路五号大院公房、东吴路2号集体宿舍、第一楼街停车场）等范围内的综合维修。（维修服务范围不包含手术室、血液科层流病房、产房及供应室净化区域）。

- 采购需求一览表

（一）维修服务项目分强弱电类、水暖类、综合类、木工类、油漆工类5类服务项目

| 序号 | 类别 | 维修项目 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强 弱 电 类 | 灯具开关插座 | 各类灯具、开关、插座、排风扇(含排气管道及止回阀)及悬挂式紫外线消毒灯的维修。 |
|  |  | 配电箱、配电柜 | 各类配电箱、配电柜巡检及维修（配电房、锅炉房设备配电柜除外）、楼层配电箱至室内灯具及电器设备线路维修。 |
|  |  | 小型电气设备 | 有线及无线门铃安装、电风扇组装及维修等 |
|  |  | 路灯及发光字 | 室外配电箱至所有路灯、展牌灯及发光字（本体除外）的维修，包括时控开关时间调整、电源板更换及室内外线路的整理等。 |
|  |  | 电话 | 弱电机房交换机出线至所有电话机线路检查及维修。 |
|  |  | 电视 | 电视机调换及安装,所有电视机信号调试。 |
|  |  | 病床呼叫系统 | 病区呼叫系统主机、走廊显示器及分机板维修调试，（母婴楼呼叫系统除外）。 |
|  |  | 电动门及门禁 | 全院电动门和门禁涉及电源部分的维修（开门开关的更换）。 |
|  |  | 小型安装 | 每组电源（单相或三相）长度50米内（含灯具、开关、插座）及50米内电话、呼叫系统的小型安装（10平方及以上电缆铺设除外）。 |
|  |  | 强、弱电间 | 定期检查，紧固接线端子、检查电线、接触器、电池组工作状况及温度是否正常等项目，要有详细记录。 |
|  |  | 发电机房 | 按要求每周定期巡查发电机，每月对发电机进行带负荷试验，确保发电机突发停电时能正常工作，做好巡查及试验记录，保证发电机房卫生整洁。 |
| 2 | 水 暖 类 | 供水管道及阀门 | 医院所有供水支管及阀门维修【含门诊地下室所有自来水供水管道；外科楼地下室出恒压供水机房的自来水供水、补水管道到冷、热机房第一个阀门（补水不含阀门，供水含阀门）出冷热机房所有热水、自来水、蒸汽管道；内科地下室供水主阀门前管道，恒压供水水泵出口所有自来水管道；母婴楼地下室所有自来水管道。】（室外市政供水管网、消防系统除外）。 |
|  |  | 排水管道及阀门 | 室内排水管道及阀门的维修（室外雨污水管网除外)。 |
|  |  | 卫生洁具 | 各类卫生洁具维修，含小便池感应器更换。 |
|  |  | 压缩空气、氧气、负压等各类医用气体管道 | 医院所有氧气、压缩空气及负压等各类医用气体管道和末端的维修，含出氧气房、地下室医用气体机房和负压机房外至末端的所有医用气体管道的维修（室外管网除外）。 |
|  |  | 楼层管道井 | 各楼层管道井内阀门、水表等每月巡查一次，并作好记录，发现问题及时维修 |
|  |  | 小型安装 | 焊接管道15米以内；安装上、下水管道及龙头、阀门（包括管道保温）各20米内；室外管道（管道直径50mm以内）保温，20米内。 |
|  |  | 电开水箱 | 电开水箱巡查及更换 |
| 3 | 综 合 类 | 杂类 | 钢架、铁椅、平板车、铁床、花圃护栏、隔离桩、立柱、铁艺护栏等铁制品维护及维修，以及金属制品的焊接（不含不锈钢材质）。 |
|  |  | 院区喷泉池 | 定期清理清洗，保持喷泉池清洁及喷头完好。（每年至少4次，特殊情况必须满足医院要求）。 |
|  |  | 院区灯笼 | 每年逢节日（五一、国庆、元旦、春节）及特殊需求时对院区装饰灯笼的安装（含拆除），登高设备自备。 |
|  |  | 雨水篦子 | 定期清理院区内雨水篦子，保证雨水篦子畅通。 |
|  |  | 候诊椅、陪护椅 | 院区内候诊椅、陪护椅的维修 |
| 4 | 木 工 类 | 木制品 | 木门、木窗、木椅、木沙发等木制品的维修。 |
|  |  | 门 | 木门及铝合金门的维修。 |
|  |  | 窗 | 木窗户及铝合金窗户的维修。 |
|  |  | 天花板 | 纸面石膏板、集成吊顶（300*300、600*600mm）天花板的维修。 |
|  |  | 玻璃 | 普通单层玻璃的更换。 |
|  |  | 锁具 | 普通门锁、桌锁、柜锁的维修及更换。 |
|  |  | 杂项 | 扶手、托架、挂钩、镜子等的安装与维修。 |
| 5 | 油漆类 | 墙面、顶面 | 墙面、顶面油漆、涂料维修（单位工程60㎡以内）。 |

- （二）人员及工具

1、供应商根据医院工作实际，自行察勘现场，做出详细的人员配置方案和服务方案。维修人员均需按规范要求持证上岗，其中，电工人员至少配备3人，电焊工至少配备1人，可一人持多证。（维修人员须持有效期内应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（含低压电工作业证、熔化焊接与热切割作业证）。

2、供应商必须派人驻点院方单位并24小时值班（人员相对固定，如有调整需征得采购人同意），周一至周五工作时间内维修人员不少于5人，双休日和及节假日白天维修人员不少于3人，中午及夜间维修人员不少于2人（另有1人备班），另外必须配备1名管理人员。

3、维修工具和维修设备：维修使用的维修工具和维修设备电锤、手枪钻、磨光机、电锯、疏通机、万用表、接地摇表、电焊机、绞管机、热熔器、不锈钢管液压钳、各类人字梯等工具均由供应商自行配备满足维修需要。

- 三、★商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 三年 |
| 2 | 服务标准 | 1）保证医院的水电正常运转，确保医院的安全运行。 2）供应商应根据医院实际使用特点，制定详细的年度计划，严格按计划实施维修，维修工作结束后，应及时对工作内容进行详细记录并向甲方汇报。 3）须保证在接到电话通知后15分钟内赶到现场处理，并以最快的时间完成应急处理及正常维护。 4）凡维修的项目必须确保质量，并保证48小时内质量完好。 5）维修过程中如遇需拆除装饰、饰板部分的自行拆除、自行恢复。 6）按要求做好日常台账资料，并能经受上级的检查和考评。 7）注意服务态度，接听报修电话时使用文明用语，做到耐心解答。 |
| 3 | 验收标准 | 详见合同附件《综合维修外包单位考核》 |
| 4 | 付款方式 | 按季度结算。每季度经医院考评合格后，支付合同总价的8.3%，合同期结束前最后一季度结算剩余部分价款。 |
| 5 | 其他 | 1）供应商需承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候采购人的调遣，积极参与突发事件的抢险和抢修。 2）供应商工作时间内所有人员必须按国家有关操作规程及规范，穿戴劳动保护用品，挂工号牌上岗，禁止玩忽职守，擅自离岗，遇有解决不了的问题，应立即上报，不得私自瞒报。 3）供应商服从采购人管理，遵守采购人各项规章制度，保持采购人提供的驻点班组整洁卫生。 4）供应商必须做好日常的巡检工作，服务范围内所有场所每周至少巡检一次，并做好记录且接受采购人的满意度调查和服务质量及服务效率的检查和考核，考核结果与外包费用挂钩。 - 5）供应商须严格按照《劳动法》和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷和劳务补偿等事宜。 - 6）因为供应商的维修人员工作中操作失误，造成采购人财产损失及人身伤害等事故，所造成的人身伤害、经济损失均由供应商承担赔偿责任。 7）采购人提供维修服务范围内所需购置或更换的维修材料和设备。 |

四、投标报价要求

所有投标响应均以人民币报价。本项目为固定总价，该报价包含日常维修、巡查、维护保养的服务费、人工费、税费、交通费、安全费等一切可能发生的费用。(不含购置或更换的维修材料和设备）

# 第五章 拟签订合同的主要条款

合同编号：

甲    方：  江苏大学附属医院

乙    方（维保单位）：

住所地：                        ，联系电话：

法定代表人，职务。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，在平等自愿的基础上，本着公平、诚实守信和互惠互利的原则，经充分协商签订本协议。

第一条 服务内容

甲方委托乙方对江苏大学附属医院院区全部建筑物及公共区域（包括行政2号楼、新CT4磁共振楼、图书馆楼等）、老门诊全部建筑物及公共区域、院区外辅助性用房（太平寺巷集体宿舍、江奎集体宿舍、绿竹苑集体宿舍、江滨新村集体宿舍、医政路五号大院公房、东吴路2号集体宿舍、第一楼街停车场）等范围内的综合维修。（维修服务范围不包含手术室、血液科层流病房、产房及供应室净化区域）。

第二条 服务标准

（一）维修服务项目分强弱电类、水暖类、综合类、木工类、油漆工类5类服务项目

| 序号 | 类别 | 维修项目 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强 弱 电 类 | 灯具开关插座 | 各类灯具、开关、插座、排风扇(含排气管道及止回阀)及悬挂式紫外线消毒灯的维修。 |
|  |  | 配电箱、配电柜 | 各类配电箱、配电柜巡检及维修（配电房、锅炉房设备配电柜除外）、楼层配电箱至室内灯具及电器设备线路维修。 |
|  |  | 小型电气设备 | 有线及无线门铃安装、电风扇组装及维修等 |
|  |  | 路灯及发光字 | 室外配电箱至所有路灯、展牌灯及发光字（本体除外）的维修，包括时控开关时间调整、电源板更换及室内外线路的整理等。 |
|  |  | 电话 | 弱电机房交换机出线至所有电话机线路检查及维修。 |
|  |  | 电视 | 电视机的调换及安装,所有电视机信号调试。 |
|  |  | 病床呼叫系统 | 病区呼叫系统主机、走廊显示器及分机板维修调试，（母婴楼呼叫系统除外）。 |
|  |  | 电动门及门禁 | 全院电动门和门禁涉及电源部分的维修（开门开关的更换）。 |
|  |  | 小型安装 | 每组电源（单相或三相）长度 50 米内（含灯具、开关、插座）及 50 米内电话、呼叫系统的小型安装（10平方及以上电缆铺设除外）。 |
|  |  | 强、弱电间 | 定期检查，紧固接线端子、检查电线、接触器、电池组工作状况及温度是否正常等项目，要有详细记录。 |
|  |  | 发电机房 | 按要求每周定期巡查发电机，每月对发电机进行带负荷试验，确保发电机突发停电时能正常工作，做好巡查及试验记录，保证发电机房卫生整洁。 |
| 2 | 水 暖 类 | 供水管道及阀门 | 医院所有供水支管及阀门维修【含门诊地下室所有自来水供水管道；外科楼地下室出恒压供水机房的自来水供水、补水管道到冷、热机房第一个阀门（补水不含阀门，供水含阀门）出冷热机房所有热水、自来水、蒸汽管道；内科地下室供水主阀门前管道，恒压供水水泵出口所有自来水管道；母婴楼地下室所有自来水管道。】（室外市政供水管网、消防系统除外）。 |
|  |  | 排水管道及阀门 | 室内排水管道及阀门的维修（室外雨污水管网除外)。 |
|  |  | 卫生洁具 | 各类卫生洁具维修，含小便池感应器更换。 |
|  |  | 压缩空气、氧气、负压等各类医用气体管道: | 医院所有氧气、压缩空气及负压等各类医用气体管道和末端的维修，含出氧气房、地下室医用气体机房和负压机房外至末端的所有医用气体管道的维修（室外管网除外）。 |
|  |  | 楼层管道井 | 各楼层管道井内阀门、水表等每月巡查一次，并作好记录，发现问题及时维修 |
|  |  | 小型安装 | 焊接管道 15 米以内；安装上、下水管道及龙头、阀门（包括管道保温）各 20 米内；室外管道（管道直径 50mm 以内）保温，20米内。 |
|  |  | 电开水箱 | 电开水箱巡查及更换 |
| 3 | 综 合 类 | 杂类 | 钢架、铁椅、平板车、铁床、花圃护栏、隔离桩、立柱、铁艺护栏等铁制品维护及维修，以及金属制品的焊接（不含不锈钢材质）。 |
|  |  | 院区喷泉池 | 定期清理清洗，保持喷泉池清洁及喷头完好。（每年至少4次，特殊情况必须满足医院要求）。 |
|  |  | 院区灯笼 | 每年逢节日（五一、国庆、元旦、春节）及特殊需求时对院区装饰灯笼的安装（含拆除），登高设备自备。 |
|  |  | 雨水篦子 | 定期清理院区内雨水篦子，保证雨水篦子畅通。 |
|  |  | 候诊椅、陪护椅 | 院区内候诊椅、陪护椅的维修。 |
| 4 | 木 工 类 | 木制品 | 木门、木窗、木椅、木沙发等木制品的维修。 |
|  |  | 门 | 木门及铝合金门的维修。 |
|  |  | 窗 | 木窗户及铝合金窗户的维修。 |
|  |  | 天花板 | 纸面石膏板、集成吊顶（300*300、600*600mm）天花板的维修。 |
|  |  | 玻璃 | 普通单层玻璃的更换。 |
|  |  | 锁具 | 普通门锁、桌锁、柜锁的维修及更换。 |
|  |  | 杂项 | 扶手、托架、挂钩、镜子等的安装与维修。 |
| 5 | 油 漆 类 | 墙面、顶面 | 墙面、顶面油漆、涂料维修（单位工程60㎡以内）。 |

（二）服务周期： 3年

（三）维修服务标准：

1.保证医院的水、电、木工、油漆工的正常运转，确保医院的安全运行。

2.维保单位应根据医院实际使用特点，制定详细的年度计划并获得甲方确认，严格按计划实施维修，维修工作结束后，应及时对工作内容进行详细记录并向甲方汇报。

3.须保证在接到电话通知后 15 分钟内赶到现场处理，并以最快的时间完成应急处理及正常维护。

4.凡维修的项目必须确保质量完好。

5.维修过程中如遇需拆除装饰、饰板部分的自行拆除、自行恢复（包括地砖、墙砖）。

6.按要求做好日常所有的台帐资料，并能经受医院的检查和考评。

7.注意服务态度，接听报修电话时使用文明用语，做到耐心解答。

（四）人员及工具：

1.维保单位根据医院工作实际，自行察勘现场，做出详细的人员配置方案和服务方案。水电维修人员均需按规范要求持证上岗，（维修电工必须持有效期内应急管理部门签发的《特种作业操作证》，含至少一名持证电焊工）。

2.维保单位必须派人驻点院方单位并 24 小时值班（人员相对固定，如有调整需征得招标人同意），周一至周五工作时间内维修人员不少于 5 人，双休日和及节假日白天维修人员不少于 3 人，中午及夜间维修人员不少于 2人（另有一人备班），另外必须配备一名管理人员。

3.维修工具和维修设备:维修使用的维修工具和维修设备电锤、手枪钻、磨光机、电锯、疏通机、万用表、接地摇表、电焊机、绞管机、热熔器、不锈钢管液压钳、各类人字梯等工具均由维保单位自行配备满足维修需要。

第三条 义务与责任

1.维保单位需承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候院方的调遣，积极参与突发事件的抢险和抢修。

2.维保单位工作时间内所有人员必须按国家有关操作规程及规范，穿戴劳动保护用品，挂工号牌上岗，禁止玩忽职守，擅自离岗，遇有解决不了的问题，应立即上报，不得私自瞒报。

3.维保单位服从甲方管理，遵守院方各项规章制度，保持院方提供的驻点班组整洁卫生。

4.维保单位必须做好日常的巡检工作，服务范围内所有场所每周至少巡检一次，并做好记录且接受院方的满意度调查和服务质量及服务效率的检查和考核，考核结果与外包费用挂钩。

5.维保单位须严格按照《劳动法》和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷和劳务补偿等事宜。

6.维保单位应当采取各种切实可行的措施，预防各类安全事故的发生并承担与此相关的所有义务和费用以及责任。因为维保单位的维修人员造成院方或第三方财产损失及人身伤害等事故，所造成的人身伤害、经济损失均由维保单位承担赔偿责任，并将处理进程和结果通报甲方，且甲方有权暂停支付应付款项或者直接扣减应付款项，直接扣减的维保单位应提供对应款项的合格票据。如有违反或如发生安全事故，则甲方有权追究乙方违约责任，包括要求乙方赔偿损失以及解除合同等。

7.乙方不得转包和分包，一经发现，甲方有权解除本服务合同。

8. 乙方人员必须身体健康、仪容端正、品德良好，无违法犯罪纪录。乙方须遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规和镇江市的有关规定，切实保障乙方人员的合法权益。乙方人员不与甲方形成任何劳动、劳务关系。

9．院方提供维修服务范围内所需购置或更换的维修材料和设备。

第四条 服务期限、付款方式

1.合同期限：叁年。2025年__月__日至2025年___月_日。

2.合同总价：本合同价款总计_       _元/叁年（大写：_             元整），含税金、佣金等费用, 本合同以外的增加工作内容根据江苏省单位估价表、现行收费标准及镇江市工程造价信息的相关规定按实际签证另行结算。

3.付款方式：按季度结算。每季度经医院考评合格后，支付合同总价的8.3%，合同期结束前最后一季度结算剩余部分价款。

4.考核：甲方每月由专人对水电外包服务进行考核。

（1）月考核总分为 100 分，得分低于 90分，甲方扣罚乙方当月服务费总额 5%。

（2）连续 2 个月（包括 2 个月以上）月度考核总分低于 90 分，扣罚当月服务费 10%。

（3）月度考核总分在 80 分以下，甲方有权拒付当月服务费。

（4）两个月考核总分在 80 分以下，甲方有权终止本服务合同。

注：考核表详见附件：《综合维修外包单位考核》

5.特别强调的是，甲方支付前述款项的前提至少还包括乙方无任何存量的违约行为，且提前向甲方提供对应金额的正式票据。

第五条 其他要求

- 乙方服务存在严重问题整改无效，或者存在明显违约且对甲方利益造成影响，或者存在其他违约行为且未能按照甲方要求全部整改完毕，甲方均有权解除本合同。

- 如基于乙方违约而解除合同，则甲方除无需再向乙方支付任何款项之外，还有权根据实际情况，要求乙方立即无条件退回从甲方处收到的相应款项，并向甲方承担违约金、赔偿损失。

- 甲方为追究乙方违约而发生的所有费用以及损失均由乙方承担，前述费用包括诉讼费、保全费、保全担保费、律师费用等，前述损失包括直接损失和间接损失。

- 合同到期或者解除后三日内，乙方应向甲方交还设施、设备及物品；迁出自己的设施、设备及物品；逾期迁出的，甲方有权视情况予以处理（包括但不限于抛弃等）由此产生的费用由乙方承担。

- 乙方因签订和履行本合同而涉及的所有安全义务以及对应的费用，均由乙方自行承担，由此产生的所有法律责任(包括民事\行政\甚至刑事)均由乙方承担。

- 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖章(包括骑缝处)之日起生效；

- 本合同签署地为镇江；本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地人民法院解决。本合同载明的乙方住所地以及联系方式，既可作为甲方向乙方送达使用，亦可作为法院向乙方送达使用，且据此所作的前述送达均为有效；

- 根据甲方招标要求及乙方中标承诺，产品清单、服务要求等内容为本合同附件。甲方的相关制度亦对乙方具备对应的约束力，构成乙方在本合同项下的义务来源并应得到乙方的全面遵守。

甲方(盖章)：江苏大学附属医院   乙方(盖章)：

甲方代表(签字)：               乙方代表(签字)：

______年______月______日       ______年______月______日

附件：

综合维修外包单位考核表

为了加强对医院综合维修外包单位的管理，确保医院各项工作的正常开展，定期对外包单位进行考核。（逐项扣分，上不封顶）

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度管理 | 1.不遵守医院的各项规章制度，每出现一次扣2分； 2.工作期间酗酒，每出现一次扣10分； 3.工作期间不按规定执行国家有关操作规程及规范，穿戴劳动保护用品，挂工号牌等，每出现一次扣3分； 4.严禁私自领用维修材料，每出现一次扣10分； 5.工作期间玩忽职守，擅自离岗，发现解决不了的问题，不逐级上报，私自瞒报， 影响医院正常运行的，每出现一次扣10分； 6.乙方维修人员不服从甲方人员管理每出现人/次扣2分； 7.按要求做好日常台帐资料，并根据医院的实际情况，制定详细的年度计划，严格按计划实施维修，及时做好记录，以备检查。未制定计划、做好台账资料记录的，发现一次扣10分。 | 30 |  |
| 及时性 | 在接到故障报修后，要维修及时迅速，不按合同规定时间（15分钟）到场，每出现一次扣5分； | 20 |  |
| 故障处理 质量 | 凡维修的项目必须确保质量，同一处的相同故障若出现重复维修(材料质量问题除外)，每出现一次扣5分。 | 10 |  |
| 维修巡查 | 1. 做好维修服务范围内的日常巡检工作，每周至少巡检一次，发现问题及时处理，各类巡查记录要详细、完整。记录不完整每项扣2分；未按时巡检，发现一次扣5分。 2. 每次维修工作完成后，不及时清理工作现场，发现一次扣2分。 | 20 |  |
| 卫生环境 | 保持甲方提供的驻点班组整洁卫生，甲方检查不合格每发现一次扣5分。 | 10 |  |
| 服务质量 | 1. 接报修电话，文明用语，耐心解答，热情服务，出现不文明现象每人/次扣5分； 2. 维修过程中,维修操作不当,如工具等高空掉落伤人、维修后电箱配电间门未上锁造成不良后果等，造成甲方人员设备的经济损失，除全额赔偿甲方损失外，扣除10分。 | 10 |  |
| 考核结论 | 得分： 监管评价： 监管人： 年 月 日 |  |  |

注：

(1)月考核总分为 100 分， 得分低于 90分， 甲方扣罚乙方当月服务费总额 5%。

(2)连续2 个月(包括 2 个月以上)月度考核总分低于 90分，扣罚当月服务费 10%。

(3)月度考核总分在 80 分以下，甲方有权拒付当月服务费。

(4)连续两个月考核总分在 80 分以下，甲方有权终止承包合同。

江大附院招投标工作廉政协议书

项目名称：江苏大学附属医院综合维修服务外包项目

甲方：江苏大学附属医院

乙方：

为进一步规范我院的招、投标工作，防止违纪违法事件的发生，根据医院廉政建设的有关规定，在医疗器械、药品，基建项目等招投标时，与各投标单位签订廉政协议，明确廉洁经商的义务，约束双方交易行为，特制订本协议如下：

一、甲方的廉政责任

（一）甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉政情况进行监督。

（二）甲方工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

（三）甲方工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣或变相收受贿赂。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方工作人员负责在招标及执行合同过程中，召开廉政会议，通报情况，解决廉政建设问题。

（六）甲方工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的廉政责任

（一）乙方有权了解甲方在廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（二）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

（三）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方工作人员报销任何费用；不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（四）乙方有责任对本单位工作人员进行廉政教育，按时参加甲方的廉政会议。

（五）乙方发现甲方工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方工作人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人视情况予以通报批评、警告、记过等处分。情节严重者将追究其经济与法律责任。

（二）乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方不再考虑与乙方的合作。

四、协议的生效

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。

（二）本协议一式两份，双方各执一份。

（三）本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。

甲方： 江苏大学附属医院

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

乙方：

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

## 评审索引表

| 评审项目 | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）      元人民币。

3、本项目服务时间为：。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

## 附件二、报价表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 三年投标总报价 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 是否由小微企业提供服务 | （填写“是”或“否） |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“是否由小微企业提供服务”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件三、分项报价表格式

分项报价表

（如果有，格式自拟）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件四、采购需求偏离表表格

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

注：1、供应商应对招标文件第四章采购需求的内容给予逐条响应，缺项漏项视为负偏离。以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投的应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

## 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商如对包括服务期、服务标准、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

## 附件六、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

## 附件七、供应商类似业绩情况表

供应商近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

## 附件八、服务方案

## 附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期 ：

1:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

### 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十、资格资信证明文件

- 1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章）；

- 2、供应商须提供法人代表授权书（原件），法定代表人、授权代表身份证复印件及供应商2024年12月-2025年5月任意一个月为其缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明材料）；

## 法定代表人授权委托书（各供应商根据实际情况填写）

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我单位委托进行现场书面答辩的人员为[姓名]（身份证号：）

本授权书于年月日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

日期：年月日

法定代表人、委托代理人身份证复印件：

- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间一年内（2024年6月-2025年5月）任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前一年内（2024年6月-2025年5月）），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

- 5、有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内（2024年12月-2025年5月）任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

- 6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内（2024年12月-2025年5月）任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月 日

附件十一、其他

- 1、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站（www.jscredit.cn）等渠道查询的在招标公告发布之日起到投标截止时间前的信用记录网页截图并加盖公章

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 2、供应商认为其需要提供的其他文件。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：