招　标　文　件

项目名称：香山小学实验室建设项目                                            项目编号： JSZC-320582-JZCG-G2025-0013

项目属性：货物

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年4月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	50

第六章 投标文件格式	55

第一章  投标邀请

香山小学实验室建设项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-06-12 09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0013

项目名称：香山小学实验室建设项目                                    预算金额：150.941万元

最高限价（如有）：150.941万元

采购方式：公开招标

采购需求：香山小学各个实验室项目，包含：物理综合实验室、物理电学实验室、物理力学实验室、物理仪器准备室、上通风化学实验室2间、化学准备室、危化品室、生物综合实验室2间、生物准备室等。

合同履行期限：合同签订后60天内交货并安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.资格证明文件的书面承诺；

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：

(1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（四）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-6-12    09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省张家港保税区城乡发展局

单位地址：江苏省苏州市张家港保税区镇山路218号

联系人：黄勇

联系电话：0512-58339528

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：欧心怡

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：欧心怡

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

- 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

- 一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理实验台 | 3 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 化学实验台 | 2 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 生物实验台 | 2 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 实验室教师电源1 | 2 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 实验室教师电源2 | 3 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 办公椅 | 10 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 学生试验桌 | 75 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 学生实验台 | 100 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 实验室多功能柱 | 181 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 实验室分电源1 | 25 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 实验室分电源2 | 25 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 学生电源 | 125 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 圆凳（学生凳） | 350 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 实验室高压电源 | 6 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 试验桌 | 1 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 教学试验台 | 2 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 仪器柜 | 34 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 陈列柜 | 12 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 安全设备 | 4 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 20 | 教师总电源 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 21 | 实验室台式洗眼器 | 4 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 22 | 水槽柜 | 62 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 23 | 万向吸风罩 | 52 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 24 | 实验室上风管 | 2 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 25 | 风机1 | 2 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 风机风帽 | 3 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 27 | 隔声罩1 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 28 | 减振器 | 12 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 29 | 消声管 | 3 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 30 | 废气净化塔 | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 31 | 实验室试剂架 | 1 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 药品柜 | 7 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 药品储物柜 | 14 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 全钢结构通风演示操作柜 | 1 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 35 | 实验室毒害品储存柜 | 1 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 36 | 实验室易燃品储藏柜（防火柜） | 1 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 37 | 实验室强酸强碱储存柜 | 1 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 38 | 实验室通风管道 | 1 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 39 | 风机2 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 40 | 风机变频调速控制器 | 1 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 41 | 隔声罩2 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 42 | 室外风管抱箍 | 6 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 43 | 防爆灯及控制开关 | 4 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 44 | 展示柜 | 8 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 45 | 展览柜 | 2 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 46 | 实验室综合废水处理系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 47 | 辅材 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 48 | 集成服务 | 1 | 项 | 无 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 药品储物柜 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 物理实验台 |
| 2 | 化学实验台 |
| 3 | 生物实验台 |
| 4 | 办公椅 |
| 5 | 学生试验桌 |
| 6 | 学生实验台 |
| 7 | 圆凳（学生凳） |
| 8 | 试验桌 |
| 9 | 教学试验台 |
| 10 | 仪器柜 |
| 11 | 陈列柜 |
| 12 | 药品柜 |
| 13 | 药品储物柜 |
| 14 | 展示柜 |
| 15 | 展览柜 |

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

其他注意事项：

1.图片作为参考，产品的款式及颜色需经采购人确认后方可制作。如招标文件中的文字表述与图案出现不一致时，以文字表述为准。

2.在不影响功能使用情况下，允许外观略有偏差。

3.CAD格式图纸详见附件。

二、技术要求

| 项目概述 | 本项目是香山小学新建学校实验室设备安装实施项目。项目分为：物理综合实验室、物理电学实验室、物理力学实验室、物理仪器准备室、上通风化学实验室1、上通风化学实验室2、化学准备室、危化品室、生物综合实验室（2间）、生物准备室、实验室综合废水处理等。包含里面所有设备的安装、调试、试运行、培训等。 |
| --- | --- |
|  | 系统中所有相关软件应具有自主版权或正式版权。因投标人提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任而引起招标人的损失，由投标人承担。 |
| 物理实验台 | - 尺寸：2400×700×850mm （±10mm） - 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 - 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体，采用优质铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |
| 化学实验台 | 1、尺寸：2400×700×850mm（±10mm） 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用优质铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |
| 生物实验台 | 1、尺寸：2400×700×850mm（±10mm） 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用优质铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |
| 实验室教师电源1 | 1、教师端主控，含主机，主机采用钢制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶工业10寸触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、有刷卡自动关机时间设置功能。 5、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 6、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，220v分组或者单个控制。 7、教师无线控制学生三种模式，一、教师控制学生低压交直流学生不可调节，二、教师控制学生交直流低压最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节，三、教师解除控制学生自己调节低压交直流，教师演示电源通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率0.1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流可设定0-8A高于过载保护功点则自动保护。 8、交流低压加载特性，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 9、直流大电流20S（时间可设定）自动关断功能。 10、电源主控台与化学实验台一体化。 11、教师交流空载电压特性（输入电压在198-242V之间变化，输出电压0-30V,保持稳定，误差保持在0.1v）。 12、教师直流纹波电压，输入电压保持220v不变，达到额定电流时纹波电压小于5mv。 |
| 实验室教师电源2 | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关。 2、实验用总电源开关带漏电保护功能。 3、液晶显示刷卡定插孔时开关。 4、可设置关机时间。 5、控制四路插座和四路光源开关。 6、五孔交流220V插座输出。 7、5V充电USB插孔。 |
| 办公椅 | 1、尺寸：≥740×300×620mm 2、面料采用国产双层网抗耐磨，防阻燃定型海绵。 3、PA黑色背框。活动升降腰靠，PU升降扶手。 4、3档倾仰锁定底盘，340黑色GT尼龙高脚，φ60mm黑色PU轮。 |
| 学生试验桌 | 尺寸：1200×600×780mm（±10mm） 1、桌面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，桌面立面倒角、打磨，各处光滑。台面底的矩形托架采用规格为30×20×1.0mm带喷塑涂层的钢部件加工制作； 2、立腿采用40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。桌子通过300kg承重、500H盐雾测试化专业检测； 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398×465×125mm，整体壁厚≥4mm。 |
| 学生实验台 | 尺寸：1200×600×780mm（±10mm） 1、台面参数：采用≥12mm厚实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面底的矩形托架采用规格为30×20×1.0mm带喷塑涂层的钢部件加工制作； 2、立腿采用40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。桌子通过300kg承重、500H盐雾测试化专业检测； 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398×465×125mm，整体壁厚≥4mm。 |
| 实验室多功能柱 | 尺寸：300*180*760mm 1、产品结构：全钢结构 。 2、壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 3、功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |
| 实验室分电源1 | 1、ABS塑制书斗镶嵌可翻转结构，PC材质触摸面板， 2、可自行设置地址无限频率信道防止与学校网络冲突。 3、可自己分组，液晶显示低压交直流电压及汉字显示工作过载，触摸按键调节。 4、交直流低压输出三种模式。一，在教师控制最高电压以下调节。二，教师控制电压不可调节。三，教师解除控制自行任意调节。 5、直流稳压低压输出范围【0—24V】精度0.1V,电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 6、交流低压稳压输出范围【0—24V】精度0.1V,电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 7、当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 8、五孔交流220V插座。 9、usb、Type-c充电插口。 |
| 实验室分电源2 | 1、ABS塑制桌面镶嵌结构,PC材质触摸面板。 2、可自行设置地址无限频率信道防止与学校网络冲突。 3、可自己分组，液晶显示低压交直流电压及汉字显示工作过载，触摸按键调节。 4、交直流低压输出三种模式。一，在教师控制最高电压以下调节。二，教师控制电压不可调节。三，教师解除控制自行任意调节。 5、直流稳压低压输出范围【0—24V】精度0.1V,电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 6、交流低压稳压输出范围【0—24V】精度0.1V,电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 7、当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 8、双五孔电源输出，额定电压220V，额定电流2A，每组五孔插座有独立的电源保护盖。 9、usb、Type-c充电插口、网口输出、电源运行故障指示灯。 10、壳体面板（塑铜结构，阻燃PC+ABS材质，燃烧性能等级不低于B2,垂直燃烧性能不低于V-1级，瓷白高光。 |
| 学生电源 | 1、ABS塑制桌面镶嵌结构，PC面板。 2、额定电流2A，两组五孔交流220V插座或一组五孔交流220V插加一个光源开关。 3、面板包含usb、Type-c充电插口。 |
| 圆凳（学生凳） | 尺寸：≥φ300×450mm A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：300×30mm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D:凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5CM，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计。 |
| 实验室高压电源 | 1、全钢塔式电源底座。 2、内置二、三孔插座2个，10A 250V。 |
| 试验桌 | 尺寸：1200×1200×780mm（±10mm） 1、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，桌面立面倒角、打磨，各处光滑。台面底的矩形托架采用规格为30×20×1.0mm带喷塑涂层的钢部件加工制作； 2、台身参数：立腿采用40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。桌子通过300kg承重、500H盐雾测试化专业检测； 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398×465×125mm，整体壁厚≥4mm。 |
| 教学试验台 | 尺寸：1200×1200×780mm（±10mm） 1、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面底的矩形托架采用规格为30×20×1.0mm带喷塑涂层的钢部件加工制作； 2、台身参数：立腿采用40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。桌子通过300kg承重、500H盐雾测试化专业检测； 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398×465×125mm，整体壁厚≥4mm。 |
| 仪器柜 | 尺寸：1000×500×2000mm（±10mm） 框架：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚带喷塑涂层的钢部件加固支撑。 |
| 陈列柜 | 尺寸：1200×500×2000mm（±10mm） 框架：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 安全设备 | 1、灭火器套装一套：2支6L的水基灭火器灭火器，1个灭火器箱； 2、消防铁锹2把：材质：铁、木柄 尺寸：≥1050*220mm 用途：铲沙扑救，拍打小火，用于消防抢险等； 3、消防黄沙桶2个：产品形状：半圆形 材质：铁（表面烤漆） 产品尺寸：≥高210*长260*宽160mm 产品用途：装黄沙灭火； 4、消防沙箱2个：产品规格：≥900*450*450mm 采用优质加厚钢铁加工而成，高硬度耐用，采用优质的五金铰链，箱盖开启操作轻便灵敏，无卡阻现象。箱内装有黄沙。 |
| 教师总电源 | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关， 2、实验用总电源开关带漏电保护功能， 3、液晶显示刷卡定插孔时开关， 4、可设置关机时间， 5、控制四路插座和四路光源开关， 6、五孔交流220V插座输出， 7、5V充电USB插孔。 8、可调节风量大小开关。 |
| 实验室台式洗眼器 | 1、加厚铜质 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 |
| 水槽柜 | - 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 - 2、水槽尺寸为585×440×230mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355x100x1.5mm； - 3、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 - 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 - 5、双联可折叠铜制水龙头，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 - 6、开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。 |
| 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、关节链接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质。 7、伸缩导管：不小于Φ75mmPP。 8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm。 9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 |
| 实验室上风管 | 1、通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道。 2、实验室主管道φ300㎜,支管管道φ200㎜,塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。主管道壁厚≥4㎜。 |
| 风机1 | 1、6#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带电机。电动机功率4KW。 2、5.5KW变频器，具备过流，过压，缺项，过热保护功能，显示电压，转数，频率等各项参数。 3、数码显示，操着简单易懂，精确保证电机的转数。 |
| 风机风帽 | 软连接φ400/软PP板制作、方形风帽。 |
| 隔声罩1 | 降低风机噪声,外壳材料采用1.5-3 mm 厚的钢板，内衬吸声材料（如玻璃棉、岩棉等）。 吸声材料的密度一般为 32-48 kg/m³。 |
| 减振器 | 强力弹性橡胶减振，铸铁，橡胶材质，用于消除专用通风机引起的微量震动。 |
| 消声管 | φ400PP分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 |
| 废气净化塔 | 对废气(甲苯、氯气、酸雾、氨氮等去除)进行吸附处理,净化率‌：≥95%‌,对污染物的去除率，要求达到95%-99%。塔体材质需耐腐蚀. |
| 实验室试剂架 | 1、尺寸：≥2200×300×690mm 2、专用喷塑铝合金型材（90×45×1.5㎜）表面喷涂高温固化乳白环氧树脂静电粉末喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能。 3、上下带ABS模具堵头。8㎜玻璃隔板（双层） |
| 药品柜 | 尺寸：1000×500×2000mm（±10mm） 柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 |
| 药品储物柜 | 尺寸：900×450×1800mm（±10mm） 柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 |
| 全钢结构通风演示操作柜 | 1、柜体：外壳采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂采用环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。立柱釆用模块化设计, 便于安装和维修。 2、台面板：≥12mm 实芯理化板，耐腐蚀、内衬板、导流板：独立内胆，采用实芯抗倍特板，导流板四周环流吸风结构四周吸风结构，能使不同比重的气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接，清洁维护时，装卸方便。同时，专用pp固定连接件上还可方便的安装拆卸网架。 3、含有节能环保12瓦 LED的防水，防尘灯一支。 4、集气罩：采用PP材质集气罩，耐酸碱腐蚀性能强。 5、移动滑门：采用框架结构，内嵌5mm钢化玻璃，结构结实、滑动流畅，挤压成型一字拉手,移门：采用同步带设计原理，同步带是以钢丝为强力层，外覆以聚氨酯，带的内制成齿状，使其与齿形带轮啮合，并设有一根钢同步传动轴，保障移门两侧同步滑动，不偏移。同步带的优点是传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好。 6、电源设计：每台通风柜配置4个多功能三孔带防水盖插座，下柜配置一个空开配电箱。 7、控制面板：配置一个彩色液晶屏控制面板，开启照明和风机，调节风阀角度等。 |
| 实验室毒害品储存柜 | 尺寸：900×510×1800mm（±10mm） 颜色：黄色 1、壳体全部采用1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ60mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 3、 柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板最大层设有10MM的通气孔。 4、 柜顶部中间有Φ150mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5、防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉，岩棉为致癌物，只能用于工业用途。） 6、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度 达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 7、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁。 8、通风控制装置: a柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 b柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 c应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。d通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 9、安全性: 配置机械锁钥匙、电子密码锁密码分别保管、同时使用才能打开。 10、静电夹:防静电装置,防止静电火花造成火灾事故。 |
| 实验室易燃品储藏柜（防火柜） | 尺寸：900×510×1910mm（±10mm） 1、外壳：全部采用厚度为1.2mm 的一级冷轧钢板，底座采用厚度为 2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化光面环氧树脂粉末喷涂，高温固化处理。 2、内胆：全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、白磷、黄磷等的易自燃化学品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的可移动耐腐蚀的尼龙脚轮，便于易燃品毒害品柜移动。 3、柜体设3块瓷白色模具一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔，便于柜内通风。 4、隔热材料： 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维，质量轻、耐高温、热稳定性能优、无毒环保。 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存化学品的安全性。） 6、柜体内所有零部件包括门把手螺杆全部采用尼龙PP材质，设计美观，耐用防腐蚀。 7、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和后续保养。 8、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁。 9、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。 a. 防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b.PSC风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。 c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 10、安全性：配置机械锁钥匙、电子密码锁密码。 11、静电夹：防静电装置，防止静电火花造成火灾事故。 |
| 实验室强酸强碱储存柜 | 尺寸：900×450×1800mm（±10mm） 1、规格：分上下柜。 2、柜体采用瓷白色8mm厚优质阻燃PP（聚丙烯）板材，PP原材料中添加增强剂、稳定剂、抗老化剂、阻燃剂等提升PP材料性能组分，提高PP板使用性能；表面平整，光泽度高；具有良好的耐强酸、强碱腐蚀的性能；柜体经同色焊条无缝焊接处理；可预留进出风风道。 3、柜门采用柜体同材质板折边制作；边框加厚至16mm，板材采用贴膜保护，经焊枪无缝焊接；双挂锁结构，门上配警示标识。 4、配层板3块：组合抽拉式PP（聚丙烯）盛漏液层板，一体注塑成型，层板上有规律密布漏液通风孔，可起漏液、通风功能；层板下部内嵌抽拉式一次注塑成型托盘，托盘有盛漏液功能，可以从层板抽出，方便漏液清理。层板外沿镶装有约48.5×16.5（mm）PVC一次成型护栏，护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄三种可选）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分药品的种类。层板承重30KG以上，高度上下可调。 5、锁具：每个柜门均可配耐腐蚀双挂锁； 6、绞链及把手：塑胶射出一体成型，耐酸碱腐蚀； 7、配漏液收集托盘2块，采用5mm瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，深度不小于45mm； 8、柜门须贴有醒目的警示标识，包括“腐蚀性”及佩戴防护设备警示标识。 |
| 实验室通风管道 | 主管Φ300PVC管/PP管或方管，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接，具有耐腐蚀、防火防潮等功能;胀管φ110上大下小，连φ110套管;支管φ110PVC管。 |
| 风机2 | 5#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求＜55分贝，材质采用玻璃钢制作。电动机功率2.2KW |
| 风机变频调速控制器 | 1、3KW变频器，具备过流，过压，缺项，过热保护功能，显示电压，转数，频率等各项参数。 2、数码显示，操着简单易懂，精确保证电机的转数。 |
| 隔声罩2 | 降低风机噪声。外壳材料通常采用 1.5-3 mm 厚的钢板，内衬吸声材料（如玻璃棉、岩棉等）。 吸声材料的密度一般为 32-48 kg/m³。 |
| 室外风管抱箍 | φ300(内径)采用不锈钢材料制作。 |
| 防爆灯及控制开关 | 1、额定电流：10A，电压220V； 2、外壳材质：采用铝合金高压铸造成型； 3、防爆等级：EXdeIICT6； 4、防护等级：IP65； 5、扣板式60-60/功率40W |
| 展示柜 | 尺寸：1000*500*2000mm 下柜采用全木结构，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类。 上部高1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，板式对开门。 耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |
| 展览柜 | 尺寸：1000*1000*2000mm 下柜采用全木结构，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类。 上部高1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，板式对开门。 耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |
| 实验室综合废水处理系统 | - 用途 ：用于学校实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。 - 2、技术要求 2.1 处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网 2.2 处理水量：≥5吨/天 2.3 水质标准：处理后应达到国家最新的污水综合排放标准三级排放以上或者按地方的排放标准。 2.4 电压：220V 2.5 控制模式：全自动控制，同时可手动操作 2.6 处理工艺：“集水箱→水解酸化调节→混凝沉降→高效氧化→终端处理→消毒处理→达标排放”。 3. 主机 3.1 壳体材质：室外一体成型，防腐耐用 3.3 环保：设备为环保型污水处理装置，污水处理内部安装有过滤板，采用防腐蚀材质，污水中的杂质得到有效过滤，不易造成管道堵塞，保证了污水处理效率。 4、系统功能 4.1废水设备具备处理无机物（包括汞、铅、镉、氯化物、强酸强碱）有机物（包括有机溶剂、有机酸、醚类、酚类）病原微生物等废水的能力，具备远程在线监测与故障诊断功能。 4.2 通过在线PH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 4.3 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4.4 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 4.5 系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音小；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染； 4.6系统稳定安全：稳定的控制系统，可靠的硬件平台和软件管理系统，对模块结构、网络通讯、服务器设备等方面进行安全的设计和运用，通过软件管理为系统稳定运行提供完善的管理机制、控制手段和报警监控等技术措施； 4.7收集池采用新型复合材料，防腐耐酸碱材质。 4.8设备可以根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机； 4.9 设备系统具备自动保护运行能力，以确保设备系统元器件的可靠性及寿命。 4.10设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；要求为无土建的实验室综合废水处理一体化成套设备。内置装置耐酸碱，防腐蚀，专业切割和焊接。可根据实地量身定做，安装移动方便，外形美观。 4.11废水设备采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。同时系统具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。以确保实验室的环境及实验人员的健康。 5.控制系统功能 5.1设备自动化程度高：中央集中控制系统，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。 5.2报警功能：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、数值超标异常等情况下的自动报警功能。 5.3 远程控制功能：远程监控：只需有WIFI，就能①远程访问系统；②远程管理；③远程控制等。 6、安全性能： 6.1多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行。通过特制电桥技术，改良水体沉淀过滤效率，以达到高效处理流程，减少整体停留时间，降低设备占地面积等技术改良特性。 6.2系统具备应急备用功能，具备水路紧急疏导功能；多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式。 6.3设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。 6.4开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位；保护并处理。 6.5各种用电设备均按照国家有关标准做好保护。各设备均设必要的防护措施，以确保安全运行。电气设备及所有传动机械和传动机械设备的布置留有足够的安全操作距离及设置安全防护罩。 |
| 辅材 | 胶带、胶布、焊锡丝、玻璃胶、扎带、定位片、PVG管、弯头、接头、胀管、电源线等。 |
| 集成服务 | 整个项目项目包含物理综合实验室、物理电学实验室、物理力学实验室、物理仪器准备室、上通风化学实验室1、上通风化学实验室2、化学准备室、危化品室、生物综合实验室（2间）、生物准备室、实验室综合废水处理等。 1.投标单位提供的硬件以及软件在数年内不应落后，选用成熟的技术，符合国标或行业标准的设备，确保设备的兼容性。 2.完成本项目的开槽、布管、放线、回填、设备安装、调试等工作。 |

三、商务条款

1 质保期

质保期  自物品验收合格，物品的免费质保期为3年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。使用期内每半年免费保养、巡检一次。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

售后技术要求服务供应商在接到采购单位维修函电后，30分钟内响应，4小时到达现场处理问题，24小时内修复排除故障。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

合同签订后60天内交货并安装调试完毕。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3、交货地点

采购方指定地点。

3.4验收标准及要求：（1）验收时间：交货并完成安装调试后。（2）验收内容：项目全部完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后10个工作日内，支付货款总价的30%预付款。

（2）乙方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后10个工作日内一次性付清剩余货款。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

对于质保期内的产品出现质量问题，在修复期间，需用同样的产品提供给采购人使用，直到修复好交付使用为止。

- 其他部分

（一）检测报告要求

投标人或所投产品的生产企业提供由第三方检测机构出具的针对所投产品的检测合格的原材料检测报告，且检测报告带有CMA标志。

1、PP材料：抗菌效果：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌；抗真菌效果：孢子悬液浓度、霉菌生长情况；

2、ABS材料：抗菌效果：大肠杆菌、黄色葡萄球菌；抗真菌效果：孢子悬液浓度、霉菌生长情况；

3、多层板：抗霉菌性能0级(霉菌菌种至少包含:黑曲霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌；

4、双面膜实芯理化板：防霉性能0级（霉菌菌种至少包含:黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉）；表面耐污染性能5级（通过氯乙烯、氢氧化钾、乙酸丁酯、氯甲苯等不少于48种试剂检验）；抗细菌性能：不少于9种的菌种检测；甲醛释放量小于0.0124mg/㎡）；

5、带喷塑涂层的钢部件：锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒等重金属检测；

（请在投标文件中提供检测合格的检测报告，每份检测报告应全部包含要求的检测内容，缺项或检测不合格均不得分；如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。

（二）产品成品检测报告

投标人承诺中标后提供由第三方检测机构出具的针对所投产品的检测合格的检测报告，，且检测报告带有CMA标志，每份检测报告应全部包含要求的检测内容。

1、学生试验桌：台面理化性能、阻燃性、操作台力学性能、耐盐雾（500h）、产品有害物质检测；

2、圆凳（学生凳）：金属件外观要求、金属喷漆（塑）涂层、力学性能、重金属含量检测；

3、仪器柜：翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性检测；

4、水槽柜：金属件外观要求、安全性要求、金属喷漆（塑)涂层、储物柜力学性能、耐盐雾（500h）、邻苯二甲酸酯、重金属、多溴联苯、多溴二苯醚、多环芳烃；

（三）产品工艺比较

投标人应提供序号2化学实验台、序号7学生试验桌、序号17仪器柜、序号22水槽柜的三视图、装配图、用材配置表，效果图，产品结构需合理、使用便捷，图纸清晰易辨识，用材配置表详细、清晰明了。

（四）房间设计方案

投标人应根据物理综合实验室、物理电学实验室、物理力学实验室、上通风化学实验室1、生物综合实验室清单、平面图，结合产品项目需求，提供相应房间的整体摆放效果图(含场地平面布置图)。提供的整体摆放效果图应全部包含清单产品，且清楚易辨析；房间色彩搭配应协调、温馨；空间布局应整齐、美观；整体设计效果应与房间功能、特点相吻合。

图1：物理综合实验室

物理综合实验室清单：

| 1 | 物理实验台 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实验室教师电源2 | 1 | 套 |
| 3 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 4 | 学生试验桌 | 25 | 张 |
| 5 | 实验室分电源1 | 25 | 个 |
| 6 | 实验室多功能柱 | 25 | 套 |
| 7 | 圆凳（学生凳） | 50 | 张 |

图2：物理电学实验室

物理电学实验室清单：

| 1 | 物理实验台 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实验室教师电源2 | 1 | 套 |
| 3 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 4 | 学生试验桌 | 25 | 张 |
| 5 | 实验室分电源2 | 25 | 个 |
| 6 | 实验室多功能柱 | 25 | 套 |
| 7 | 圆凳（学生凳） | 50 | 张 |

图3：物理力学实验室

物理力学实验室清单：

| 1 | 物理实验台 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实验室教师电源2 | 1 | 套 |
| 3 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 4 | 学生试验桌 | 25 | 张 |
| 5 | 学生电源 | 25 | 个 |
| 6 | 实验室多功能柱 | 25 | 套 |
| 7 | 圆凳（学生凳） | 50 | 张 |

图4：上通风化学实验室1

上通风化学实验室1清单：

| 1 | 化学实验台 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实验室教师电源1 | 1 | 套 |
| 3 | 实验室台式洗眼器 | 1 | 套 |
| 4 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 5 | 学生实验台 | 25 | 张 |
| 6 | 水槽柜 | 17 | 套 |
| 7 | 实验室多功能柱 | 25 | 套 |
| 8 | 学生电源 | 25 | 个 |
| 9 | 圆凳（学生凳） | 50 | 张 |
| 10 | 万向吸风罩 | 26 | 个 |
| 11 | 实验室上风管 | 1 | 套 |

图5：生物综合实验室

生物综合实验室清单：

| 1 | 生物实验台 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 教师总电源 | 1 | 台 |
| 3 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 4 | 实验室台式洗眼器 | 1 | 套 |
| 5 | 学生实验台 | 25 | 张 |
| 6 | 水槽柜 | 14 | 套 |
| 7 | 实验室多功能柱 | 25 | 套 |
| 8 | 学生电源 | 25 | 个 |
| 9 | 圆凳（学生凳） | 50 | 张 |

（五）项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，方案应包含实施进度计划、技术力量及人员配置、文明作业、成品保护、安全管理等内容。

（六）售后服务实施方案

投标人应提供售后服务实施方案，方案应包含详细售后服务联系负责人、联系电话、地址；故障解决方案；专业售后人员保障；家具维护保养培训计划方案等内容。

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术质量分14.0 分

2.1原材料检测报告（10分）

投标人或所投产品的生产企业提供由第三方检测机构出具的针对所投产品的检测合格的原材料检测报告，且检测报告带有CMA标志。每提供一份得2分，本项最高得10分。

1、PP材料：：抗菌效果：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌；抗真菌效果：孢子悬液浓度、霉菌生长情况；

2、ABS材料：抗菌效果：大肠杆菌、黄色葡萄球菌；抗真菌效果：孢子悬液浓度、霉菌生长情况；

3、多层板：抗霉菌性能0级(霉菌菌种至少包含:黑曲霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌；

4、双面膜实芯理化板：防霉性能0级（霉菌菌种至少包含:黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉）；表面耐污染性能5级（通过氯乙烯、氢氧化钾、乙酸丁酯、氯甲苯等不少于48种试剂检验）；抗细菌性能：不少于9种的菌种检测；甲醛释放量小于0.0124mg/㎡）；

5、带喷塑涂层的钢部件：锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒等重金属检测；

（请在投标文件中提供检测合格的检测报告，每份检测报告应全部包含要求的检测内容，缺项或检测不合格均不得分；如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。

2.2成品检测报告4.0 分

投标人承诺中标后提供由第三方检测机构出具的针对所投产品的检测合格的检测报告，且检测报告带有CMA标志，每份检测报告应全部包含要求的检测内容。每有一份承诺得1分，本项最高得4分。

1、学生试验桌：台面理化性能、阻燃性、操作台力学性能、耐盐雾（500h）、产品有害物质检测；

2、圆凳（学生凳）：金属件外观要求、金属喷漆（塑）涂层、力学性能、重金属含量检测；

3、仪器柜：翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性检测；

4、水槽柜：金属件外观要求、安全性要求、金属喷漆（塑)涂层、储物柜力学性能、耐盐雾（500h）、邻苯二甲酸酯、重金属、多溴联苯、多溴二苯醚、多环芳烃；

### 3.产品工艺比较 16.0 分

3.1产品一（4分）

投标人提供序号2 化学实验台的三视图、装配图、用材配置表、效果图进行评分：产品结构需合理、使用便捷，图纸清晰易辨识，用材配置表详细、清晰明了，优于项目要求的，得4分；完全满足、符合项目要求的，得3分；基本符合项目要求的，得1分；未提供或完全不符合项目要求的不得分。

3.2产品二（4分）

投标人提供序号7学生试验桌的三视图、装配图、用材配置表、效果图进行评分：产品结构需合理、使用便捷，图纸清晰易辨识，用材配置表详细、清晰明了，优于项目要求的，得4分；完全满足、符合项目要求的，得3分；基本符合项目要求的，得1分；未提供或完全不符合项目要求的不得分。

3.3产品三（4分）

投标人提供序号17仪器柜的三视图、装配图、用材配置表、效果图进行评分：产品结构需合理、使用便捷，图纸清晰易辨识，用材配置表详细、清晰明了，优于项目要求的，得4分；完全满足、符合项目要求的，得3分；基本符合项目要求的，得1分；未提供或完全不符合项目要求的不得分。

3.4产品四（4分）

投标人提供序号22水槽柜的三视图、装配图、用材配置表、效果图进行评分：产品结构需合理、使用便捷，图纸清晰易辨识，用材配置表详细、清晰明了，优于项目要求的，得4分；完全满足、符合项目要求的，得3分；基本符合项目要求的，得1分；未提供或完全不符合项目要求的不得分。

### 4.服务方案分 20.0 分

4.1物理综合实验室设计方案 4.0 分

投标人应根据物理综合实验室清单、平面图，结合项目需求，提供整体摆放效果图(含场地平面布置图)，优于项目需求的得4分；完全满足、符合项目需求的得3分；未完全符合项目需求的得1分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

4.2 物理电学实验室设计方案 4.0 分

投标人应根据物理电学实验室清单、平面图，结合项目需求，提供整体摆放效果图(含场地平面布置图)，优于项目需求的得4分；完全满足、符合项目需求的得3分；未完全符合项目需求的得1分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

4.3物理力学实验室设计方案 4.0 分

投标人应根据物理力学实验室清单、平面图，结合项目需求，提供整体摆放效果图(含场地平面布置图)，优于项目需求的得4分；完全满足、符合项目需求的得3分；未完全符合项目需求的得1分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

4.4上通风化学实验室1设计方案 4.0 分

投标人应根据上通风化学实验室清单、平面图，结合项目需求，提供整体摆放效果图(含场地平面布置图)，优于项目需求的得4分；完全满足、符合项目需求的得3分；未完全符合项目需求的得1分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

4.5生物综合实验室设计方案 4.0 分

投标人应根据生物综合实验室清单、平面图，结合项目需求，提供整体摆放效果图(含场地平面布置图)，优于项目需求的得4分；完全满足、符合项目需求的得3分；未完全符合项目需求的得1分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

### 5.服务方案（8分）

5.1实施方案 （5分）

实施方案应至少包含：实施进度计划、技术力量及人员配置、文明作业、成品保护、安全管理等内容。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分，方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺少量小于等于2项上述内容的得3分；方案内容缺少量大于等于3项上述内容得1分,未提供方案说明的不得分。

5.2售后服务方案（3分）

售后服务方案应至少包含：售后服务联系负责人、联系电话、地址；故障解决方案；专业售后人员保障；家具维护保养培训计划方案等内容等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分，方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺少量小于等于2项上述内容的得2分；缺少量大于等于3项上述内容基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

6. 履约能力分 2.5分

6.1业绩分（0.5分）

投标人提供2022年1月以来（以合同签订时间为准）相关项目业绩的，有一份得0.25分，本项最多得0.5分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

6.2相关证书1

投标人或所投产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具，有1项得0.5分，最高得1分；（提供相关证书的证明材料，不提供的不得分）。

6.3相关证书2

投标人或所投产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具，有1项得0.5分，最高得1分；(提供相关证书的证明材料，不提供的不得分）。

7.其他分（4.5分）

7.1环境分

评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.3分，最多得4.5分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

- 一、封面

- 二、投标函

- 三、开标一览表

- 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 六、投标配置及分项报价表

- 七、常用零件及耗材报价表

八、核心产品品牌表

- 九、服务方案

- 十、投标人情况介绍

- 一、封面

﻿

- 投 标 文 件

- 项目名称：

- 招标编号：

- 投标人名称：

- 日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

- 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等。

﻿

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 供应商名称（加盖公章）：

﻿

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

中小企业声明函等

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4、若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

七、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

八、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

九、服务方案

- 服务方案

- （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……