政府采购谈判文件

| 采购编号： | JSZC-320583-LHZX-T2024-0043 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 昆山市中西医结合医院 |
| 采购内容： | 核磁升级包项目 |
| 采购类别： | 货物类 |

苏州乐慧招投标咨询有限公司

2024年12月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320583-LHZX-T2024-0043 |
| 2 | 采购内容 | 核磁升级包项目 |
| 3 | 谈判有效期 | 响应文件有效期为响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 4 | 谈判保证金 | 本项目不收投标（响应）保证金 |
| 5 | 代理服务费 | 服务费：成交单位在领取成交通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 服务费账号：155189060 账户名：苏州乐慧招投标咨询有限公司 开户行：民生银行苏州相城支行 |
| 6 | 履约保证金 | 无。 |

目 录

第一章 谈判邀请函

第二章 谈判供应商须知

第三章 谈判响应文件格式

第四章 谈判采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 评审办法

# 第一章 谈判邀请函

项目概况 昆山市中西医结合医院关于核磁升级包采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年01月09日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-LHZX-T2024-0043

2.项目名称：核磁升级包项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：人民币叁佰陆拾万元整（￥3600000.00）

5.最高限价：人民币叁佰陆拾万元整（￥3600000.00）

6.采购需求：昆山市中西医结合医院采购核磁升级包一套。

7.合同履行期限：合同签订之日起30个工作日内交货、安装及调试完成。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证。

三、报名及采购文件的获取

1.时间：自本公告发布之日起至2024年12月31日；

2.地点：苏采云系统；

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年01月09日10点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年01月09日10点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.昆山市财政局政府采购管理科电话：0512-57310854。

2.为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

3.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位

名称：昆山市中西医结合医院

联系人：周佳浚

电话：0512-57699387

地址：昆山市花桥镇金城路1号

2. 采购代理机构信息

名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司

地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室

联系方式：0512-69223600

3.项目联系方式

项目联系人：陈浩、王佳静

电话：0512-69223600

# 第二章 谈判供应商须知

一、 说明

1、本次谈判采购文件仅适用于苏州乐慧招投标咨询有限公司组织的采购活动。

2、本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本次谈判采购文件的解释权属于苏州乐慧招投标咨询有限公司。

二、 词语释义

1、招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

3、响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。

6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

7、货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8、服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

9、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

10、天：日历日。

11、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

12、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

13、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

14、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

15、进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

16、书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

17、实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

18、进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

19、书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

三、 谈判供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

四、 谈判费用

6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

五、 联合谈判

本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判。

六、 谈判采购文件

谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该谈判响应文件有可能被拒绝。

- 谈判采购文件的澄清或修改

1、谈判采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判响应单位提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

2、对于补充通知（包括更正公告），供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为谈判采购文件的组成部分，对所有谈判响应单位有约束力。

3、为使谈判响应单位有足够的时间按谈判采购文件的修改要求考虑修改谈判响应文件，或出于其他原因，谈判采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

4、谈判采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

八、 提示与要求

1、谈判供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。

2、无论是否递交谈判响应文件，谈判供应商都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

九、谈判响应文件计量单位和使用文字

1、谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、谈判响应文件应使用中文编制，谈判响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的谈判响应文件可能引起的对谈判供应商不利的后果，采购代理机构概不负责。

十、 谈判响应文件的组成

1、封面

2、谈判报价表

3、资格审查响应文件：

3.1合格供应商的基本条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证；

3.3《中小企业声明函》（格式见第三章）。

4、符合性审查响应文件

4.1谈判报价分析表（格式见第三章）；

4.2谈判响应函（格式见第三章）；

4.3关于资格文件的声明函（格式见第三章）

4.4谈判响应单位基本情况表（格式见第三章）；

4.5谈判响应单位法定代表人身份证扫描件；

4.6法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

4.7谈判响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.8《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

4.9《售后服务承诺书》（格式见第三章）；

4.10《技术要求偏离表》（格式见第三章）；

4.11提供响应产品的技术参数表或彩页（加盖公章）；

4.12响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、付款方式、交货期（格式见第三章）；

4.13产品质量验收标准及质量承诺（格式见第三章）；

4.14远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

4.15响应单位针对本项目培训计划（格式自拟）；

4.16谈判采购文件中要求的其他有关符合性审查证明文件。

注：①以上3.为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

②以上4.为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为未实质性响应。

③制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

④谈判响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

⑤谈判过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号谈判当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

十一、报价（编制）要求的说明

1、除非合同中另有规定，谈判响应单位对《谈判报价分析表》 中的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。谈判响应单位未填单价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。

2、谈判响应单位应按全部货物和服务计算单价。《谈判报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价。

3、谈判响应单位应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其采购文件将被拒绝。但如果谈判文件要求分标段响应的，则谈判响应单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价。

4、 一项响应内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的响应报价。

5、谈判响应文件报价中的单价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

十二. 谈判响应文件的有效期

1、自谈判响应文件提交截止之日起60天内，谈判响应文件应保持有效。谈判响应文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，谈判响应文件无效。

十三、截止时间

1、谈判响应文件必须在递交截止时间前上传系统。

2、谈判采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面形式，通知所有谈判供应商。在这种情况下，谈判采购单位和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、至响应截止时间止招标代理机构收到的响应文件少于三家的，招标代理机构有权宣布本次采购流标。

十四、响应文件的拒收

1、代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

十五、响应文件的撤回和修改

1、响应文件的撤回

1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

2、响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

3、 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4、 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 十六、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

2、谈判小组

2.1代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交人。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应谈判文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的报价超过了采购预算。

5.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。）

5.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

5.5机器码一致的响应文件按无效响应处理。

5.6如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组认为有必要与供应商进行谈判的，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.1.3二次报价时间为15分钟，供应商应当在电脑前时刻保持关注，如未在规定时间内完成二次报价，该结果都由供应商自行负责并承担。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

6.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交人。

6.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

6.2.4 采购人确定成交供应商后，代理机构将在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

6.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的采购政策

6.3.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。小、微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】 300 号）。对符合小、微企业价格扣除要求的，对小、微企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3.2残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位且所投货物制造商均为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖CA电子公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

6.3.3监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

6.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

6.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

6.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

十七、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1、提供虚假材料谋取成交的。

2、与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

3、向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

4、恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

5、不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

6、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

7、将政府采购合同转包的。

十八、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7投标供应商确认函（苏采云系统）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3、供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4、采购代理机构名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司

联系地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室

联系电话：0512-69223600  联系人：陈浩、王佳静

十九、成交通知书

1、成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

二十、签订合同

1、成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2、谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

二十一、标的物的追加

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

二十二、 代理服务费

1、成交单位按前附表规定计算并支付服务费，该费用在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

2、成交单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

二十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章 谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、谈判报价表

谈判报价表（总报价）

项目编号：

| 项目名称 | 报价（小写） |
| --- | --- |
| 报价（大写金额） |  |

供应商公章：

日    期：     年     月    日

格式2、谈判报价分析表

谈判报价分析表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。谈判响应单位未填单价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。

2.谈判报价分析表中的总报价应与谈判报价表总价金额一致；否则，以谈判报价表为准。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式3、谈判响应函

谈判响应函

苏州乐慧招投标咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320583-LHZX-T2024-0043号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。谈判响应单位未填单价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日

起60天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中“合格谈判供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式4、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-LHZX-T2024-0043号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式5、谈判响应单位情况表

谈判响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2023年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

格式6、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名+身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州乐慧招投标咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-LHZX-T2024-0043号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　年　　  月　　  日

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

供应商的谈判响应文件（除技术要求部分）与谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... | ...... |  |  |

注：1.上述1、2、3、4条请明确期限；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式9、技术要求偏离表

技术要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照谈判采购文件技术要求等，所响应的物与谈判采购文件的规定有偏离的，应在此表中声明与技术要求条文的偏差和例外。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式10、响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、付款方式、交货期

响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、付款方式、交货期

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 付款方式 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应单位应对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应单位必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应谈判文件的规定。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

## 格式11、产品质量验收标准及质量承诺

产品质量验收标准及质量承诺

提示： 谈判供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的产品质量验收标准及质量承诺进行详细的说明与描述。

供应商：（单位盖章） 法定代表人或代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

格式12、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加                 （项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1.在招标文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

格式13、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策。

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第四章 谈判采购内容

苏州乐慧招投标咨询有限公司受昆山市中西医结合医院的委托，就其所需核磁升级包项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次谈判采购。

一、采购编号：JSZC-320583-LHZX-T2024-0043号

二、采购预算：人民币叁佰陆拾万元整（￥3600000.00）

三、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁升级包 | 3600000 | 1套 | 3600000 |  |

四、技术参数要求

| 序号 | 技术参数名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目总体要求 | 为磁共振提供迭代算法及软硬件更新，提升图像质量和提高病人流通量，满足临床的精确诊断需求，减少病人等待预约及检查时间，增加设备使用率，增加医院绩效以及新项目新技术开展 |
|  | 高性能硬件及智能重建引擎 |  |
| 1.1 | 高性能主机 | 具备 |
| 1.1.1 | 中央处理器 | 总核心数≥8个，主频≥3.9GHz |
| 1.1.2 | 内存容量 | ≥128GB |
| 1.1.3 | 存储设备容量 | ≥3.8TB |
| 1.1.4 | 图像储存 | ≥1920万幅（256×256矩阵） |
| 1.2 | 高性能智能重建引擎 | 具备 |
| 1.2.1 | 中央处理器 | 总核心数≥52个，主频≥2.0GHz |
| 1.2.2 | 内存容量 | ≥192GB |
| 1.2.3 | 存储设备容量 | ≥1TB |
| 1.2.4 | 重建速度 | ≥100,000幅/秒（256×256矩阵） |
| 1.2.5 | 最大重建矩阵 | 2048 × 2048 |
| 1.2.6 | 操作系统 | Linux，64-bit |
| 1.2.7 | 并行重建 | 具备 |
| 二、 | 智能深度学习重建系统软件 |  |
| 2.1 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于神经系统成像 | 提供，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化，改善图像质量。智能深度学习重建技术支持神经系统部位检查，保真模块设计，可在不延长扫描时间甚至缩短扫描时间的前提下获得更高信噪比、更高分辨率的图像。 |
| 2.2 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于脊骨系统成像 | 提供，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化，改善图像质量。智能深度学习重建技术支持脊骨系统部位检查，保真模块设计，可在不延长扫描时间甚至缩短扫描时间的前提下获得更高信噪比、更高分辨率的图像。 |
| 2.3 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于关节系统成像 | 提供，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化，改善图像质量。智能深度学习重建技术支持关节系统部位检查，保真模块设计，可在不延长扫描时间甚至缩短扫描时间的前提下获得更高信噪比、更高分辨率的图像。 |
| 2.4 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于体部系统成像 | 提供，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化，改善图像质量。智能深度学习重建技术支持体部系统部位检查，保真模块设计，可在不延长扫描时间甚至缩短扫描时间的前提下获得更高信噪比、更高分辨率的图像。 |
| 2.5 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于腹部FSE，实现单次屏气的腹部T2扫描 | 提供，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化，改善图像质量。智能深度学习重建技术支持腹部FSE，实现单次屏气的腹部T2扫描，保真模块设计，可在不延长扫描时间甚至缩短扫描时间的前提下获得更高信噪比、更高分辨率的图像。 |
| 2.6 | 基于深度学习技术的卷积神经网络磁共振图像深度重建技术可以用于全身部位，实现降噪保真成像 | 提供，能够智能识别并去除噪声，实现图像细节优化，改善图像质量。智能深度学习重建技术支持全身部位，保真模块设计，可在不延长扫描时间甚至缩短扫描时间的前提下获得更高信噪比、更高分辨率的图像。 |
| 三、 | 智能定位与规划应用系统部分 |  |
| 3.1 | 肩关节智能定位系统 | 具备，提供基于深度学习的智能肩关节定位工作流，可进行自动片层定位，优化全套扫描流程，通过软件智能控制、算法智能计算和评估、智能线圈识别等技术，实现了肩关节一键式检查，化繁为简，提高检查效率，减少出错概率，提供高稳定性、一致性的图像。 |
| 3.2 | 腹部智能定位系统 | 具备，提供基于深度学习的智能腹部定位工作流，可实现片层、MRCP及膈肌导航条的自动定位，优化全套扫描流程的同时，提高检查效率，减少出错概率，提供高稳定性、一致性的图像。 |
| 3.3 | 心脏智能定位系统 | 具备，自动生成≥7个标准平面。 |
| 3.4 | 智能多协议扫描规划系统 | 具备，提供扫描定位时可以一次进行整体床位规划和整体扫描范围定位，整体调节床位、扫描范围、重叠区大小，同时可视化显示重叠区，方便调整，一次确认后就可以进行多床位多协议扫描，不需要多次打开单个协议分别进行定位和确认，大大简化了全身体部大范围扫描的工作流程。 |
| 四、 | 高级智能降噪序列应用系统部分 |  |
| 4.1 | 降噪专用序列软件 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.2 | SE及FSE降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.3 | GRE降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.4 | DWI弥散降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.5 | WFI水脂分离降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.6 | TOF血管成像降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.7 | MRS波谱成像降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.8 | SWI磁敏感降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.9 | Scout定位像降噪专用序列 | 具备，有效降低磁共振扫描噪音，提升患者舒适度，减少噪音污染。 |
| 4.10 | 支持预扫描校准降噪 | 具备 |
| 五、 | 高级心脏应用系统软件 |  |
| 5.1 | 高级心脏成像技术应用 | 具备，提供全面的心脏影像工具，包括心肌活性及心脏灌注等分析手段，为临床心脏疾病诊断提供重要诊断依据。 |
| 5.2 | 时空加速成像技术应用 | 具备，提高时间分辨率。适用于动态成像 |
| 5.3 | 心脏Tagging技术应用 | 具备，可使用直线或网格显示心肌运动，在全心动周期中同时显示心肌收缩及异常运动的状况，是分析局部心壁运动 |
| 5.4 | 心脏参数图技术应用 | 具备，采用MOLLI反转恢复采集，可在线定量心肌组织的T1值；可在线定量心肌组织的T2值； |
| 六、 | 高级波谱系统软件 |  |
| 6.1 | 前列腺波谱成像技术应用 | 具备，配合波谱后处理软件获得更多参数信息 |
| 6.2 | 肝脏波谱成像技术应用 | 具备，用于研究人体内肝脏代谢物含量分析 |
| 七、 | 高级血管及水成像应用软件 |  |
| 7.1 | SWI黑血技术 | 具备 |
| 7.2 | 高级非增强血管成像技术 | 具备 |
| 7.3 | 流动定量成像技术 | 具备 |
| 7.4 | 三维屏气胰胆管水成像技术 | 具备 |
| 八、 | 高级扫描应用扫描软件 |  |
| 8.1 | 高级在线参数定量分析 | 具备，膝关节T1/T2 Mapping扫描协议与全自动在线参数定量图生成 |
| 8.2 | 螺旋式K空间填充FSE弥散成像 | 具备 |
| 8.3 | 超短回波成像 | 具备 |
| 九、 | 高级后处理工作站及高级应用后处理软件 |  |
| 9.1 | 血管分析高级后处理软件 | 具备，自动提取血管中心线：自动提取血管中心线和血管轮廓，也可根据医生具体需求管理、编辑、校正相应的中心线；对目标血管异常区域自动检测，并标记血管上狭窄点高亮显示提醒；双滑片或三滑片对于进行狭窄处、远端参考面、近端参考面对比分析； |
| 9.2 | 心功能分析高级后处理软件 | 具备，心功能计算： EDV、ESV、射血分数、心输出量、每搏输出量；BSA标准化心功能参数；牛眼图：提供AHA和扇区两种，计算参数：舒张末期室壁厚度、收缩末期室壁厚度、室壁位移、室壁增厚率；心室体积曲线：心室容积在整个心动周期的变化； |
| 9.3 | 心流量分析高级后处理软件 | 具备，血管ROI绘制：支持圆形和自由笔ROI绘制，支持轮廓编辑；流量曲线：绘制ROI，自动生成相应的流量/流速曲线； |
| 9.4 | 高级心肌灌注分析软件 | 具备，磁共振高级心肌活性应用支持心脏延迟增强序列图像显示和浏览。用户可勾勒左心室内外壁轮廓结果，自动/半自动检测心肌梗死或瘢痕组织，量化心肌梗死程度。结合以上分析结果，辅助医生更好的评估心肌活力以及坏死心肌的范围。 |
| 9.5 | 高级心肌活性分析软件 | 具备，高级心肌活性分析软件：通过计算心肌灌注参数和牛眼图，辅助诊断心脏类疾病特别是心肌缺血性疾病。矩阵导航：以矩阵的形式索引显示不同时间点及不同片层的心肌灌注图像；运动校正：对心肌灌注数据执行非刚性运动校正，支持自定义运动校正区域，重置后图像可恢复原始状态；心肌轮廓绘制：支持用户手动勾画心肌内膜/外膜，并自动计算内外膜间中心轮廓以及血池；勾画的轮廓支持拖拽编辑和小球编辑，编辑结果支持撤销和恢复；轮廓传播：在一个时间点上勾画的心肌轮廓，可传播到同片层其余所有时间点；支持手动传播和自动传播两种模式；心肌分段：根据绘制好的轮廓自动定位前壁参考点和下壁参考点，并将每个片层的心肌划分为6个分段； |
| 10 | 技术先进性 | 为保持软件技术更新的兼容性、稳定性及先进性，须提供与原厂相关证明材料：原厂项目授权或原厂支撑的证明材料或原厂工程师技术支持能力的证明等材料。 |

五、服务要求

1、全部货物到达项目现场后，采购人将进行验收并有权对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保证明、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2、验收标准：符合相关国家标准、货物本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

3、投标人须保证所投货物的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

六、综合说明及其它要求：

1、响应单位所投产品应能够至少达到以上技术参数要求（若采购文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考），凡是等于或优于上述技术参数要求的产品均可参与响应。同时必须明确所投产品的品牌型号，响应文件中提供彩页或技术白皮书或厂家技术参数表等证明材料，否则将导致其谈判响应文件被谈判小组拒绝。供应商所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。谈判响应单位必须承诺谈判采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、谈判总报价应包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。谈判响应单位未填单价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。

3、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等因此而产生的任何损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

4、验收：

4.1产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

4.2验收时成交方须出具外购件的原厂质保的证明；

4.3符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

4.4采购货物的验收时间：交货并完成安装后三十天内；

5、伴随服务：按国家行业标准规定和采购文件执行。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发出的更正公告为准。

七、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网所发布的公告为准。

# 第五章 合同主要条款

# 合同主要条款

（项目编号：JSZC-320583-LHZX-T2024-0043）

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据苏州乐慧招投标咨询有限公司采购编号JSZC-320583-LHZX-T2024-0043号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购核磁升级包项目。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

①成交通知书；

②乙方的响应文件；

③乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及其附件；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币：

（报价应包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。乙方未填单价的项目，在实施后，甲方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。）

2.2付款方式：合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经安装验收合格，并向甲方提供合格发票后三个月内，由甲方按合同总价支付60%的货款，使用满一年按合同总价支付30%的货款，余款10%在使用满二年后无质量问题一次性支付完成。

乙方应向甲方提供以下材料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

2.3合同签订后，乙方在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件（原厂盖章的原件）等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，甲方有权拒绝验收，并向乙方索取因投标方造成废标、延误装机等相关经济损失。

2.4安装设备时如涉及到的基建改造费用由乙方承担（如电箱改动等）。

2.5设备如需接入信息系统的端口接入费用及其他涉及到接入信息系统的费用由乙方承担。

2.6安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用由乙方承担。

2.7包含人员外出培训费用。

2.8支付方式：银行转账等。

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、售后服务要求

4.1整机免费质保期≥3年，终身维护，定期对设备进行维护保养。免费质保期自经验收合格之日起计算，免费质保期内提供免费培训、保养、维护、检验或检定，免费质保期外不收取人工费用。设备一旦发生故障，接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，2小时内响应，4小时内到达；24小时内解决问题，如24小时内无法修复，须提供备用设备。3个月内连续出现同样的故障问题时，卖方负责免费更换同型号全新产品。

五、服务要求

5.1全部货物到达项目现场后，采购人将进行验收并有权对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保证明、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

5.2验收标准：符合相关国家标准、货物本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

5.3投标人须保证所投货物的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

六、包装

6.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

六、标的物的交付

7.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

7.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

7.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

7.4合同履行期限：合同签订之日起30个工作日内交货、安装及调试完成。

7.5交付地点：昆山市中西医结合医院内，甲方指定地点。

八、伴随服务

8.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

8.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督；

8.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

8.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

8.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

8.1.5标的物的详细配置清单作为附件，在签订合同时递交给采购单位，采购单位验收根据配置清单进行验收。

8.2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

8.3.现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

8.3.1基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

8.3.2能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

九、检验和验收

9.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明甲方可作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较采购文件技术参数部分进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，如有疑问，甲方有权要求乙方出具技术白皮书进行核对，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4如甲乙双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

十、标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

10.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

11.1 甲方违约责任

11.1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

11.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

11.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

11.2 乙方违约责任

11.2.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

11.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十二、不可抗力

12.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔

13.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

13.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、合同的解除和转让

14.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

14.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

14.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

14.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.3 合同的部分和全部都不得转让。

14.4如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。

十五、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式叁份，甲乙双方各壹份，采购代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 第六章 评审办法

一、评审办法

1、评审标准：采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则，将在响应最终报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确认为成交供应商。

2、评审委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定谈判响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。评审方法如下：

（1）评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判响应文件评审合格；如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，并确定每个项目条款内容的最终合格性。如在某一项目条款内容是否合格出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审内容条款评审意见汇总后有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商。如果两个或两个以上满足上述要求的谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则优先选择使用节能产品、环境标志产品较多的响应单位，若该项也一致，则将优先采购交货期短者，如交货期也相同，则由采购方以抽签方式在提出最低报价、节能环保产品最多、交货期最短的供应商中确定成交侯选供应商。

（3）评审委员会认为，响应报价由低到高排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、谈判响应产品的性能、数量、规格、技术要求等是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3、售后服务要求、交货时间、付款方式等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

（全文完）