招标文件

项目名称：南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目

项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2024-0024

江苏睿博工程技术有限公司

二〇二四年九月

# 目  录

第一部分  招标公告………………………………………………  3

第二部分  投标人须知……………………………………………  7

第三部分  项目需求………………………………………………  19

第四部分  合同文本………………………………………………  30

第五部分  评标方法与评标标准…………………………………  35

第六部分  投标文件格式…………………………………………  39

# 第一部分：招标公告

受南京市浦口人民医院的委托，江苏睿博工程技术有限公司就智慧药房系统项目（JSZC-320111-RBGC-G2024-0024）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2024年09月30日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2024-0024

2、项目名称：南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1562万元人民币

5、最高限价（如有）：1500万元人民币

6、采购需求：详见招标文件

- 7、合同履行期限：合同签订后45天内交货

- 8、本项目是否接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求

1.通用资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2022或2023年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明，（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要提供相应的声明函或证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标人提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣除优惠政策。依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

3、特定资格要求：本项目无特定资格要求。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年09月10日至2024年09月16日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间

1.2024年09月30日14时30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。（不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准）

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”参与开标过程）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。

6.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7.投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

1.本项目免收投标保证金；本项目不接受进口产品投标；本项目不接受转包和分包。

2.本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.本招标公告在江苏政府采购网和南京公共采购信息网公示发布，敬请各投标人关注；若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

4.投标人对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

5. 政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的投标人应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.禁止投标的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

9.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

10.“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

11.投标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

12.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的投标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

13.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

14.中标人须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：南京市浦口人民医院

地  址：南京市浦口区江浦街道上河街166号

联系方式：025-5853 2914

联系人：夏老师

2、采购代理机构信息

名  称：江苏睿博工程技术有限公司

地　址：南京市鼓楼区中央路19号金峰大厦1909室

联系方式：025-8556 5188/181 129 58491

联系人：杜淑娴

3、项目联系方式

项目联系人：潘永刚

电话：025-8556 5188

八、附件

1.招标文件

2.CA数字证书及电子签章办理指南

3.“苏采云”系统供应商操作手册

江苏睿博工程技术有限公司

2024年09月

# 第二部分：投标人须知

## 前附表

注：前附表作为本次招标文件的重要内容，招标文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以本前附表为准。

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：南京市浦口人民医院 项目名称：南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目 |
| 2 | 项目属性 | RA货物类 R单品目采购 £多品目采购，核心产品为： £B服务类 £C工程类 |
| 3 | 采购方式 | RA电子标 £B线下标 RA公开招标 □B邀请招标 □C竞争性谈判 £D竞争性磋商 □E单一来源 □F询价 □G框架协议 □H合作创新 |
| 4 | 评标方法 | RA综合评分法 □B经评审的最低投标价法 □C其他： |
| 5 | 报价要求 | 投标报价：固定总价 报价币种：人民币（元） 预算：1562万元 最高限价： 1500万元 |
| 6 | 分包要求 | RA本项目不允许分包。 £B允许将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 进口产品 | RA本项目不接受采购进口产品。 £B可以采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 £C本项目为服务类采购，不涉及进口产品采购。 £D本项目为工程类采购，不涉及进口产品采购。 |
| 8 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购：RA是 £B否 采购标的所属行业：工业（制造业） （从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 9 | 节能环保 | 属于节能、环保目录产品：£A是 RB否 投标人所投产品属于政府采购 节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 标前答疑 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 11 | 现场勘察 | RA不统一组织 £B统一组织 - 勘察时间： （2）勘察地点： （3）勘察联系人： （4）联系号码： |
| 12 | 产品演示 | £A无 RB有 使用录播上传形式 （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 8 分钟。 |
| 13 | 样品要求 | RA不要求提供 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 |
| 14 | 投标保证金 | RA无 £B有，投标人须提交投标报价 %的投标保证金 |
| 15 | 履约保证金 | RA无 £B有，投标人须提交合同金额 %的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。 |
| 16 | 代理服务费 | 承担人：£A采购人 R中标人 金额：£A固定金额,为人民币 元； £B固定比例,按£中标/£预算金额的 %； RC参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准。 £D其他方式： 。 |
| 17 | 特别说明 | 无 |

## 一、总  则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一部分：招标公告》第二条“申请人的资格要求”。

2.2满足本招标文件的实质性条款要求。

3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.1.7根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据根据江苏省财政厅、中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）《中国人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》的精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。（对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南京公共信息采购网首页--中小企业融资--小企业融资平台。）

3.1.8根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理，保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。（中标人如需获得履约保证金支持，可在南京公共信息采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南京公共信息采购网首页--履约保证金电子保函融资--供应商入口。）

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.相关费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标服务费：

- 招标代理费收取方式：由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构将上报财政主管部门纳入不良记录，并保留诉讼的权利；中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

- 中标服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准。

- 服务费汇款地址：

开户名：江苏睿博工程技术有限公司

开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

账号：0156240000002888

- 4.3投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 4.4履约保证金：本项目不收取履约保证金，涉及履约保证金的条款均不适用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件构成

6.招标文件包括：

6.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标方法与评标流程

第六部分：投标文件组成

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

7.招标文件的询问或者质疑

7.1潜在投标人已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2潜在投标人已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

7.3投标人提出的询问或质疑超出采购人对采购代理机构的委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

7.4由于潜在投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在投标人自行承担。

8.招标文件的澄清或者修改

8.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人，并在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.2采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.5招标文件的澄清或修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布， 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

8.6如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注；招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

13.3招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标服务的技术规格及要求。投标人在投标中可以选用替代内容，但这些替代内容实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足招标人的要求。

13.4投标厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，评委会有权做负偏离处理。

13.5投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.4接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五部分规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人在同一互联网协议地址（IP地址）或使用同一MAC地址编制、上传、解密投标文件。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一部分。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三部分：项目需求

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（1）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（2）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

## 一、项目名称：南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目

## 二、项目属性：工业（制造业）

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 三、落实政府采购政策需满足的要求：

本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣除优惠政策。

## 四、采购需求

- 4.1项目概况

| 序号 | 品名 | 数量 | 预算 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门诊药房 |  | 1562万元人民币 | 合同签订后45天内交货 | 3年 |
| 1 | 快速发药系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机器人补药系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 嵌入式高频次用药发药系统 | 1 |  |  |  |
| 4 | 独立高频次用药发药系统 | 2 |  |  |  |
| 5 | 智能化二级库 | 1 |  |  |  |
| 6 | 地面直发传输系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 地面预配传输系统 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智能调配机 | 1 |  |  |  |
| 9 | 智能药筐 | 100 |  |  |  |
| 10 | 整处方传输系统 | 1 |  |  |  |
| 11 | 智慧药房管理软件 | 1 |  |  |  |
| 12 | 智能发筐机 | 1 |  |  |  |
| 13 | 智能毒麻柜 | 1 |  |  |  |
| 二 | 急诊药房 |  |  |  |  |
| 1 | 急诊发药机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能毒麻柜 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能调配机 | 1 |  |  |  |
| 4 | 发药窗口视觉复核系统 | 1 |  |  |  |
| 三 | 住院药房 |  |  |  |  |
| 1 | 智能单剂量分包药品核对机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能病区管理柜 | 3 |  |  |  |
| 3 | 智能毒麻柜 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高频次用药发药系统 | 1 |  |  |  |
| 四 | 电子标签货架系统 |  |  |  |  |
| 1 | 货架（钢制） | 200 |  |  |  |
| 2 | 电子标签管理软件 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电子标签 | 1000 |  |  |  |

- 4.2技术参数

一、门诊药房

1.快速发药系统

1.1.基本功能：整机能够接收处方分发指令信息，按照要求自动分发盒装药品。同时能够通过人工授权干预，智能分发所需药品。

1.2.储药储量：整机存储不少于18000盒药品和不少于950个药品品规。

1.3.储药形式：整机储药形式为倾斜式密集储药槽位存储药品方式。前端发药与后端补药可同时进行。

▲1.4.储药位结构：为利于药品发药顺滑，单个储药槽位表面（与药品接触面）选择密集滚动助力方式。（提供设备实际使用的照片和用户相关信息）

▲1.5.盘点功能：补药机械手具备多个盘点装置。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

1.6.盘点时效：发药机自动库存盘点小于30分钟。

1.7.发药方式：每个储位槽具备发药机构和核对机构，对实时分发的药品进行核对分发。设备接收处方信息后，涉及到的所需药品的每个储位（不同层和列）能够同时同步分发。

1.8.发药效率：发药典型处方平均处理时间应不大于10秒钟。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

1.9.发药核对：响应式电磁铁自动计数和光电传感器双重计数方式与自动盘库功能结合。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

1.10.药品维护：设备具备对药品的基本信息的维护管理，包含批号、效期、库存等基本信息。超期药品自动锁定。

1.11.处方管理：设备能够实时接收处方信息，按照拟定的处方顺序进行分发药品，同时可以实时记录处方分发过程，数据留存和记录。

2. 机器人补药系统

2.1.整体功能：设备与发药机无缝链接，为发药机实时补药。设备接收装载药品的药箱，将药箱自动运载传输至无人补药工位，通过机械手装置自动识别，自动补充发药机缺少的药品。

2.2.设备组成：药箱缓存装置、药箱提升装置、无人补药机械手装置和系统操作单元。

2.3.药箱缓存装置：不少于8个缓存药品周转箱的工位，每个药箱容积不低于30L.（提供现场使用照片和用户信息）

2.4. 药品存储方式和药箱识别方式：药箱存储药品，条码扫描核对。（提供现场使用照片、用户信息及省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

2.5.药箱周转提升：能够连续不间断的运载药箱传输至无人补药工位。

▲2.6.无人补药方式：多组机械手自动拣选药品。（提供现场使用照片、用户信息及提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

2.7.补药核对方式：批量自动补药，视觉核对药品品规。

2.8.补药检测方式：自动计数、光电检测计数和3D核对功能与自动盘库功能结合应用的模式。

▲2.9.补药过程传输：独立的药品传输技术。（提供现场使用照片、用户信息及省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

2.10.补药数据：具备数据热备份，服务器能够在特殊情况下自动切换至备用服务器。

▲2.11. 无人加药速度：不低于1400盒/小时。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

3. 嵌入式高频次用药发药系统

3.1.基本要求：镶嵌在快速发药系统中，可以两机合机同时使用方式。用于高频次用量大的盒装药品，系统接收处方信息自动分发。提供图片说明。

3.2.储存量：单个储位实际放置常规药品数量50盒以上，储药通道不低于45，常规储存药品数量不少于2500盒

3.3.存储层数：2层

3.4.出药速度：单通道≥3盒/秒

3.5.单处方速度：3秒/张

3.6.上药速度：100-150盒/分钟/人

▲3.7.发药检测：光电传感器检测发药数量状态。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

3.8. 发药预警：当出现异常，缺药或是卡药，智能指示装置亮给予异常提示。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

▲3.9.电气安全性：耐压强度：应能经受交流不低于1000V, 50Hz试验电压，连续1分钟，无击穿或闪络现象。动力电路导线和外壳材料之间绝缘电阻不小于400MΩ. （提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

4. 独立高频次用药发药系统

4.1.基本要求：用于高频次用量大的盒装药品，系统接收处方信息自动分发。

4.2.储存量：单个储位实际放置常规药品数量50盒以上，储药通道不低于45，常规储存药品数量不少于2500盒

4.3.存储层数：2层

4.4.出药速度：单通道≥3盒/秒

4.5.单处方速度：3秒/张

4.6.上药速度：100-150盒/分钟/人

4.7.发药检测：高精度光电传感器检测发药数量状态。

4.8. 发药预警：当出现异常，缺药或是卡药，智能指示装置亮给予异常提示。

4.9.电气安全性：耐压强度：应能经受交流不低于1000V, 50Hz试验电压，连续1分钟，无击穿或闪络现象。动力电路导线和外壳材料之间绝缘电阻不小于400MΩ.

5. 智能二级库

5.1.基本功能要求：设备能够对药品进行批量密集存储管理，能够接收指令需求，自动批量存取药品，保障药品的及时供应。

5.2.网络信息化：设备能够与药房的管理软件系统或HIS系统无缝链接，实时接收存取药品信息，存取过程采集的药品信息与上下级系统交互，实现药品精细化管理。

5.3.设备组成：储药位单元、存取出入口单元、存取机械手单元和操作控制单元。

5.4. 储位形式：储位模块化布置在存取机械手两侧。可选择周转药箱批量存储和针剂拆零单支存储模式。其中针剂单支可密集有序竖直摆放在插盘储位，插盘储位多种规格，适用包装规格：2ML-50ML针剂药品。（提供储位箱和不同规格针剂存储插盘的实际应用的照片和用户信息）

5.5. 存储量要求：根据需求配置相应的储位数量，不低于350位，盒装药品最小单位储量不低于5万盒。

▲5.6. 药品存取方式：为保障存取药品的时效性和现场环境的限制，选择直线轨道运载机械手（非移动小车装载机械手方式）根据指令自动存取药品的方式。（提供实际应用的视频和用户信息）

▲5.7. 核对和分配储位：机械手条码扫描核对，机械手自动识别入库品规，自动寻找储位。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

▲5.8. 存取药箱效率：存取效率不低于180箱/小时（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

5.9. 存取机械手数量：可选择多个机械手同机使用（提供多个机械手实际应用的照片和用户信息）

▲5.10. 温度控制：为保障药品运行环境，整机为密封外壳设计，可选择满足阴凉库或冷库控制内部环境的控制模块。（提供不同温度环境的应用视频、用户信息及提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

5.11. 药品管理：实现出入库药品和存储环节药品的批号、效期和库存信息的管理，批号效期和库存预警提示。

5.12. 设备安装要求：启动后分拣涉及的传输装置无抖动，不影响外观的永久变形，杜绝操作人员接触的部件或表面具有锐角、棱角和毛边等现象对操作影响。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

5.13. 库存盘点要求：具备自动盘点功能，机械手自动将药箱或装载药品的储位自动存放在盘点装置工位上，实现药品库存盘点。盘点装置不少于3个。（提供实际应用的照片和用户信息）

▲5.14占地面积：密集型存储，占地面积不大于25平方米。（提供方案平面图及说明）

6. 地面直发传输系统

6. 1.基本功能：通过地面轨道模式，与发药机连接，通过传输带把设备内药品传送到药房发药前台。（提供实施案例照片说明和用户信息）

6.2.出药口：根据医院处方量和药品使用情况配置1个或多个直发窗口通道。

6.3.传送方式：快速发药系统的辅助设备，将处方药品直接传输至发药窗口，无需人工取药。

7. 地面预配传输系统

7.1.基本功能：通过地面轨道模式，与发药机连接，通过传输带把设备内药品传送到药品调剂区域。

7.2.传输速度：0.5-1m/s。

8. 智能调配机

8.1.无缝链接HIS信息，在门诊药房根据指令与其他发药设备同步调剂。

8.2.基本要求：系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，每个储药位均配备独立的指示灯。

8.3. 存储药盒不少于100个；可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、西林瓶安瓿瓶等）。

8.4.具备药品批号效期盒库存信息的智能化管理需求。

▲8.5.结构形式：采用上下垂直运止结构，单台采用4组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分，为节省使用场地面积，节省空间。（提供照片说明）

8.6.射灯定位：直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。

▲8.7.安装功能性要求：上下存取药口采用保护装置进行检测，以保护操作人员及设备的安全，如有物体卡住应立即自动停机。同时配备急停按钮装置。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

9. 智能药筐

▲9.1.基本要求：智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。

9.2.自动匹配功能：智能药筐与发药机可实现信息同步，在处方药品放入智能药筐后，智能药筐自动录入处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。

9.3.自动提示功能：发药口收方后，系统自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。

9.4.摆放要求：智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。

▲9.5.智能药筐性能要求：正常使用情况下，药框载重5公斤，无任何损坏；具有低电量报警功能。（提供省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）。

10.整处方传输系统

10.1.系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐传送到指定窗口。整套系统采用地轨传送方式。

10.2.基本功能：起动正常工作后，输入模块，分选皮带线模块，缓存模块运行平稳，无抖动，无卡滞。

10.3.能够将装载药品的智能药筐传输至该药筐信息匹配的发药窗口（满足3个窗口），每个发药窗口配置药筐的缓存储位，可缓存不少于20个药筐/发药窗口。设备配置实时监控药筐传输状态的显示功能。

10.4.传送速度：传送系统在连续工作中，运筐速度每个10-15秒。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

▲10.5.满筐预警：在缓存模块内药筐数量达到满筐时，相应台面上的报警指示灯亮闪报警，同时系统自动停止运行。（提供相应的省、市级以上质监局出具的使用现场检测报告并加盖红章）

10.6.自动匹配功能：药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口。

11.智慧药房管理软件

11.1.工作量监控：根据员工发药操作留痕统计个人月度门诊配发量、平均量，并将汇总数据转化为图表或直观数字模式以供参阅。

▲11.2.处方总览监控：系统内接收处方数据，汇总并监控当日总量、已报到量、已调配量、待发放量、已发放量等信息。（提供实际应用的照片以及显示用户名称）

11.3.处方实时监控：系统内实时接收处方数据，实时更新并监控当日总量、已报到量、已调配量、待发放量、已发放量等信息。

11.4.窗口排队管理：系统内根据处方信息向前台智能分配发药任务，并根据员工的操作留痕实时监控各窗口待配量、待发量。

11.5.处方配发效率监控：系统根据员工操作留痕计算出调剂平均时间、窗口发药平均时间，并在患者等候时间过长时对发药员工发出提示。

11.6.处方科室分布监控：系统根据抓取的处方信息统计来源的科室并汇总后以科室形式展现，处方信息实时更新。

11.7.处方设备分布监控：系统监控各设备处理的处方量，统计后可查阅实时更新的数据。

11.8.设备出药监控：系统监控每个设备每个储位（超过15天、超过30天、超过90天、超过180天）未出药提示

11.9.设备实时运行监控：系统可监控全盘设备运行情况，也可监控单个设备处理单处方的实时工作情况。

12.智能发筐机

12.1.无缝链接HIS信息，接收发药指令后驱动盒装药品发药机和其他设备联机使用，能够接收调配指令后自动发筐，自动打印调配和用药指引单据并自动裁剪落筐。

12.2.自动发药筐时，驱动物联网装置将发药窗口、调配和发药人员和患者信息绑定在智能药筐中。

▲12.3.多通道缓存待发药筐，不少于40个缓存药筐存储。（提供用户实际使用照片和用户信息）。

13. 智能毒麻柜

13.1.基本功能：麻精药品管理机能够根据用药指令，双人权限登录后，智能存取麻精类药品的设备。

13.2. 满足不限于3种以上的权限登录操作，并执行双人登录操作存取该类药品的流程，符合满足在麻精药品的“五专”管理规定下进行操作使用。

13.3.存取方式：接收所需麻精药品的存取指令，涉及所需麻精药品的储药抽屉自动弹开，所需的麻精药品储位对应的管控密闭板自动弹开，智能指示存取所需药品的相应数量，存取药品后，设备自动计数，并设备自动更新库存信息，无需人工参与计数和更改库存数量。

13.4.存储位规格：不少于7层，每层容积不少于15L。每层智能存储抽屉可选择6个储位抽屉，可选择9个储位抽屉，可选择12个储位抽屉。

13.5.药品信息显示：每个存储抽屉中的每个储位配置显示屏，显示该储位麻精药品的基本信息：品名、规格、库存数量等（提供设备实际使用的照片和用户相关信息）

13.6.取药提示和预警：取药准确状态提示，误操作多取药品自动预警提示，误操作少取药品自动预警提示，空包装放入自动预警提示。（提供设备实际使用的各种状态的提示和预警的视频截图）

13.7.麻精药品管理：批号、效期、库存等信息的记录和管理，具备批号、效期和库存预警功能。支持定制化形式的专账、专册、交接班记录等常用报表导出。

二、急诊药房

1. 急诊发药机

1.1.信息化链接：整机设备与医院HIS系统无缝链接，自动接收处方信息，设备根据信息指令自动分发药品。

1.2. 储药单元形式：储药单元模块化，可根据需求定制储药位数量和储药模块数量。

1.3. 存储药品量：盒装药品不低于3000盒或针剂药品（10ml西林瓶）不低于6000支

1.4. 存储位要求：单体储药模块密集配置存储位，每个存储位整体机构位抽拉式，每个存储位可隔离多个储药通道，满足不同规格药品的存储。（提供设备实物照片和用户信息）

▲1.5. 存储分发的药品适用性：设备适合：瓶装药品（糖浆类、输液可立瓶）、口服铝塑板状药品、西林瓶针剂（2ML-50ml）、安瓿瓶针剂、标准盒装药品以及袋装药品的智能存储和自动分发。（提供参数要求的各类型药品的存储和分发的实地应用视频和用户信息）

▲1.6. 发药模式：360度旋转机械手自动拣选所需药品，机械手并将单一处方分发汇总后，分发至设备出药口（提供实际使用的视频和用户信息）

1.7. 存储位安装：抽拉式安装方式，方便更换储位规格和批量补充药品。

1.8.处方管理：能够授权后人工干预，实现处方的排序分分发原则制定以及人工选择所需药品的自动分发。

2. 智能毒麻柜

2.1.基本功能：麻精药品管理机能够根据用药指令，双人权限登录后，智能存取麻精类药品的设备。

2.2. 满足不限于3种以上的权限登录操作，并执行双人登录操作存取该类药品的流程，符合满足在麻精药品的“五专”管理规定下进行操作使用。

2.3.存取方式：接收所需麻精药品的存取指令，涉及所需麻精药品的储药抽屉自动弹开，所需的麻精药品储位对应的管控密闭板自动弹开，智能指示存取所需药品的相应数量，存取药品后，设备自动计数，并设备自动更新库存信息，无需人工参与计数和更改库存数量。

2.4.存储位规格：不少于7层，每层容积不少于15L。每层智能存储抽屉可选择6个储位抽屉，可选择9个储位抽屉，可选择12个储位抽屉。

2.5.药品信息显示：每个存储抽屉中的每个储位配置显示屏，显示该储位麻精药品的基本信息：品名、规格、库存数量等。

2.6.取药提示和预警：取药准确状态提示，误操作多取药品自动预警提示，误操作少取药品自动预警提示，空包装放入自动预警提示。

2.7.麻精药品管理：批号、效期、库存等信息的记录和管理，具备批号、效期和库存预警功能。支持定制化形式的专账、专册、交接班记录等常用报表导出。

3. 智能调配机

3.1.基本要求：系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，每个储药位均配备独立的指示灯。

3.2. 存储药盒不少于100个；可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、西林瓶安瓿瓶等）。

3.3.结构形式：采用上下垂直运止结构，单台采用4组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分，为节省使用场地面积，节省空间。

3.4.射灯定位：直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。

3.5.安装功能性要求：上下存取药口采用保护装置进行检测，以保护操作人员及设备的安全，如有物体卡住应立即自动停机。同时配备急停按钮装置。

4. 发药窗口视觉复核系统

4.1.核对速度：发药核对速度要在3秒以内（10盒）

4.2.识别面积：药品可摆放识别的面积不小于1800mm²

▲4.3.状态提醒：设备需要采用三种颜色表示核对结果，绿色-核对正确；黄色-缺少药品；红色-有错误药品（提供现场实物图片和用户信息）

4.4.语音播报：设备需自带语音播报核对的结果，提醒缺少的药品名称以及数量

4.5.药品错误提示; 可通过语音、LED灯光、图片对错误药品进行提示，并且图片中勾画出非法药品位置并提示

4.6.图片存档：具有图片自动存档功能，可以针对药品溯源管理；

三、住院药房

1 .智能单剂量分包药品核对机

1.1.基本功能：系统采用视觉核对技术方式用来复核药品分包的正确性，根据HIS处方信息针对单剂量分包机包装完成药品进行正确性核验，以确保药品发放的安全。

1.2.信息采集：根据来源于HIS的信息，系统通过条形码自动地核对药品包装上所有打印信息，包括药品容量、大小和形状与患者药品是否匹配。自动分辨药袋信息并完成过滤，信息内容包含医院名称、科室信息、患者信息、药品信息、条形码等

1.3.核对速度：具有外置的独立药品影像自动检测系统，检测速度不低于1秒/包，速度可调。

1.4.定位功能：具有独立的双编码器定位功能，确保双视像头取照的同步性，杜绝药袋分割错误（要求提供图片说明）

▲1.5.抚平功能：具有智能展平装置，在检测前将药袋中药品均匀抚平，保证不损伤药品，以便检测装置可以清晰和准确的识别药品；同时装置可以设置顺时针、逆时针自由旋转，多挡位速度可以选择（提供设备使用照片和用户信息）

1.6.核对次数：多重视觉核对，分析多次采集的图片数据分析处理，提高识别率 （提供设备使用照片和用户信息）

▲1.7.结果查看：设备的状态及药袋药品的检查结果均可通过设备触摸屏幕查看，同时也支持多台计算机查看。能够实时自动圈画标识疑问药品位置和品规。（提供设备使用照片和用户信息）

2. 智能病区管理柜

2.1 .基本要求：IC卡、用户密码、指纹等多级安全防护，摄像监控。权限登录智能或自动调剂药品。针剂自动分发和记录，其它包装类型药品通过管控模块智能权限管控存取。

2.2.可扩展针剂发药抽屉，无需打开抽屉，医嘱信息指令对应针剂或粉剂时，自动出药，可做到单剂量定量发放，保证药品安全;储存数量：每层大约10~15个品规，每个品规约20~30瓶。

2.3.标准配置：为2层针剂自动发送模块，6层管控发药模块的模式和1层普通药品存取抽屉。

2.4.针剂自动发药出药方式：单支计数出药，无需人工取药，根据输入的取药数量，自动出药，自动计数。出药时落入自动给药抽屉自动弹出，取药后自动回收。出药装置每个品规发药通道配置双重计数装置。

2.5.管控发药模块为每层每工位为独立盖板,根据处方信息指定药品，智能提示取药位置，非此处方药品管控禁开。对取药工位会LED亮灯提示，确认打开。确保药品发放和保管安全。

2.6.辅柜基本要求：与主柜链接使用，也需要在主柜上进行IC卡、用户密码、指纹等多级安全防护。

2.7.辅柜操作方式：通过主柜上操作使用，特有物品查询与LED定位指示系统，可以帮助使用者准确快速取得所需要的耗材。全触屏的操作界面直观高效。

2.8.辅柜存放规格：28种及以上。

3. 智能毒麻柜

3.1.基本功能：麻精药品管理机能够根据用药指令，双人权限登录后，智能存取麻精类药品的设备。

3.2. 满足不限于3种以上的权限登录操作，并执行双人登录操作存取该类药品的流程，符合满足在麻精药品的“五专”管理规定下进行操作使用。

3.3.存取方式：接收所需麻精药品的存取指令，涉及所需麻精药品的储药抽屉自动弹开，所需的麻精药品储位对应的管控密闭板自动弹开，智能指示存取所需药品的相应数量，存取药品后，设备自动计数，并设备自动更新库存信息，无需人工参与计数和更改库存数量。

3.4.存储位规格：不少于7层，每层容积不少于15L。每层智能存储抽屉可选择6个储位抽屉，可选择9个储位抽屉，可选择12个储位抽屉。

3.5.药品信息显示：每个存储抽屉中的每个储位配置显示屏，显示该储位麻精药品的基本信息：品名、规格、库存数量等。

3.6.取药提示和预警：取药准确状态提示，误操作多取药品自动预警提示，误操作少取药品自动预警提示，空包装放入自动预警提示。

3.7.麻精药品管理：批号、效期、库存等信息的记录和管理，具备批号、效期和库存预警功能。支持定制化形式的专账、专册、交接班记录等常用报表导出。

4. 高频次用药发药系统

4.1.基本要求：用于高频次用量大的盒装药品，系统接收处方信息自动分发。

4.2.储存量：单个储位实际放置常规药品数量50盒以上，储药通道不低于45，常规储存药品数量不少于2500盒

4.3.药品储存形式：药品采用垂直叠加式储存。

4.4.存储层数：2层

4.5.出药速度：单通道≥3盒/秒

4.6.出药方式：上下两层储药通道可以同时出药，配置不少于两个出药机械手，同时具有独立的检查计数传感装置。

4.7.单处方速度：3秒/张

4.8.上药方式：根据使用量和库存信息单通道批量上药

4.9.上药速度：100-150盒/分钟/人

四、电子标签货架系统

1.货架（钢制）

1.1.货架尺寸：长900*深560*高2080（MM）

1.2.货架结构：立式，存储板可拆卸式

1.3.货架立柱：配置卡槽，方便设置层高储位。

1.4.智能指示装置：支持智能指示电子标签安装

2. 电子标签管理软件

2.1基本功能：智能货架管理系统应用在药房内，该系统能够接收药品拣选信息，根据指令和智能指示拣选所需药品，能够通过管理软件实现药品的补充和药品信息的管理。

2.2.补充药品：在操作工作站，设置待补充药品的数量，启动补充药品功能，所涉及的所有待补药品的指示标签自动闪灯提示。

2.3.拣选药品：自动接收发药指令，待发药品对应的储位智能指示标签，自动闪灯提示拣选。

2.4.发药确认：支持电脑操作确认和货架一键确认

2.5. 与HIS对接，自动更新药品信息；软件负责控制货架电子标签变色取药、效期管理、库存管理，可扩展多个货架；

3. 电子标签

3.1.标签尺寸：2.4寸及以上

3.2.分辨率：240*320及以上

3.3.与HIS对接，单个有源标签，实现药品名称、规格、厂家、二维码，取药变色、效期管理。

## 五、商务要求

★1、交货要求

  - 1.1、交货期：合同签订后45天内交货

  - 1.2、交货地点：采购人指定地点。

★2、付款方式

2.1自合同签订后支付合同金额的30%，货物调试验收合格后支付合同金额60%，验收合格满一年，付清尾款10%。

2.2预付款支付：

2.2.1预付款比例：合同金额的30%；

2.2.2资金支付时间：乙方应当自合同签订之日起按约定时间开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10日内完成预付款支付。

2.3 进度款支付：乙方完成设备合同交付进度后，应向甲方开具进度款发票，甲方自收到该进度款发票之日起30日内完成款项支付。

2.4 发票开具：乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间通过信函或当面送达至甲方项目负责人手中。因乙方未及时开具或送达发票，甲方有权拒绝支付合同款项，由此产生的损失由乙方自行承担。

3、包装和运输

3.1、投标人提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。

3.2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

3.3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3.4、设备（货物）的装卸、就位均由投标人负责。

3.5、投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4、设备到货、安装和验收要求：

4.1、投标人确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

4.2、投标人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

4.3、如投标人提供的设备设有维修软件密码，应保证无条件地为采购人永久免费打开。

4.4、设备安装、调试、培训结束，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作，填好相应的安装、调试、培训及验收等相关表格并签字。

4.5、投标人应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

4.6、投标人提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

4.7、验收标准：现行国家/行业标准，企业标准及上述技术规格。

5、技术培训

5.1 在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人用户单位工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答用户单位人员提出的问题。

5.2 投标人应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

★6、质保期

上述设备免费原厂保修叁年；为了保证设备的售后服务质量，中标人在签定合同时，须提供有效的质保证明材料；投标人应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务且只收取维修材料成本费，免收其它一切费用。

7、售后服务

7.1、投标人负责装机调试，并为需方操作人员和维修人员进行至少2个小时的现场培训，指导需方人员掌握设备的使用方法、程序、步骤，并掌握日常维护保养方法。

7.2、投标人提供设备的使用说明和相关要求及注意事项，协助采购人制定设备操作规程。

7.3、投标人确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。

7.4、保修期内，投标人免费提供至少2次/年的现场回访及设备性能检测和维护，并提供检测维护报告。

7.5、如设备发生故障，投标人在接到需方设备故障报修，维修响应时间8小时内，上门维修时间在24小时以内。否则用户可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。如有特殊情况，投标人应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，方可推迟响应时间。

7.6、保修期结束后，乙方提供维修服务，只收配件费用。

7.7、无论在保修期内还是保修期外，投标人必须上门维修，投标人工程师来用户单位维修设备，必须事先与用户单位取得联系；在维修过程中与用户单位工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由投标人负责。

## 六、其他说明

1、上述采购需求 中（如有）加注“★”符号为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号为重要指标，其他为一般指标，所有指标应提供佐证材料，佐证材料必须清晰、准确（详见招标文件第六部分格式五）。

2、上述商务要求中（如有）加注“★”符号为关键条款，其他为一般条款；关键条款不接受负偏离，否则投标无效。

# 第四部分：合同文本

（注：本合同文本仅为通用条款，中标后需按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定，结合招标文件及投标文件情况进行细化，但不得修改实质性的中标内容，招标文件、投标文件均作为本合同的重要组成部分）

合同编号：xxxxxxx

南京市政府采购合同

项目名称：南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目

项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2024-0024

采购单位：南京市浦口人民医院

中标单位：

南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目

二○二四年XX月XX日

项目名称：南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目

项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2024-0024

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据《中华人民共和国民法典》以及南京市浦口人民医院智慧药房系统采购项目（项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2024-0024）的公开招标的结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              圆（              元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（本项目不适用）

6.1、投标人须提交合同金额 10 %的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

6.2合同签订后10日内，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3如果乙方出现不能按期交货、交货质量不符合国家标准情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

6.4 甲方在项目通过验收后10个工作日内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付每日0.1%的违约金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

8.2预付款支付：预付款比例：合同金额的    ；资金支付金额：________；资金支付方式：电汇；资金支付时间：乙方应当自合同签订之日起按约定时间开具预付款发票，甲方自收到发票之日起_______完成预付款支付。

8.3 进度款支付：乙方完成设备合同交付进度后，应向甲方开具进度款发票，甲方自收到该进度款发票之日起_______完成款项支付。

8.4 发票开具：乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间通过信函或当面送达至甲方项目负责人手中。因乙方未及时开具或送达发票，甲方有权拒绝支付合同款项，由此产生的损失由乙方自行承担。

8.5 甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

8.6当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为叁年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

16.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

16.3甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

16.4本合同一式贰份，甲方、乙方各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                              地址：

签约日期：2024年  月  日            签约日期：2024年  月  日

# 第五部分：评标方法与评标标准

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查和符合性检查），且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，得分且投标报价相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定推荐顺序。

1.资格审查

1.1采购人依据本部分第三条《评标标准》第一条的规定，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。

2.符合性审查

2.1评标委员会依据本部分第三条《评标标准》第二条的规定，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.投标文件的澄清

3.1在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.综合评分

4.1 评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5.评标结果

5.1评标委员会按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 二、政府采购政策功能落实（本项目为专门面向中小企业的，以下条款均不适用）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评标标准

- 1、资格审查标准（由采购人或代理机构审查）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022或2023年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要提供相应的声明函或证明材料）。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。 |
|  | 法律行政法规规定的其他条件。 |

### 2、符合性审查标准（由评标委员会审查）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价不得超过预算和最高限价。 |
| 商务要求 | 标书制作：须按采购文件的内容、格式、签章等要求提交完整标书 |
|  | 授权委托：须提交有效的法人代表授权委托书（法人亲自参与投标的无须提供） |
|  | 不接受情形：不接受进口货物、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件 |
|  | 其他无效情形：没有法律、法规和竞争性投标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 关键条款：加注“★”符号的关键商务条款，不允许有任何一项负偏离。 |
| 技术要求 | 加注“★”符号的关键技术条款，不允许有任何一项负偏离。 |

- 3、综合评分标准（由评标委员会独立评审）

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | 35分 | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。 1、投标人完全响应或正偏离于招标文件第三部分项目需求中采购需求的，得35分。 2、加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效；加注“▲”符号的重要指标每负偏差一项扣3分； 3、一般指标每负偏差一项扣1分，扣完为止。 - 注：打“★”或“▲”的指标须提供有效的证明材料（设备彩页、技术白皮书或检测报告等），否则评委小组有权做负偏离处理。 |
| 业绩 | 8分 | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审。 投标人提供近三年来与本次所投产品同类的销售业绩合同。每提供1份有效合同得2分，最多得8分。合同内容应至少包含快速发药系统、机器人补药系统及智能化二级库且清晰可见，不可涂改，否则无效，投标人须在业绩一览表里注明采购单位、联系人、联系方式，便于评委需要时予以验证。 |
| 投标人承诺 | 4分 | 投标人出具加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟），得4分： 1、承诺投标型号非生产厂家临近停产或已停产的产品； 2、承诺每项投标响应的参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，投标人将采购人已付合同价款全部退回；并承诺按投标价的10%作为违约金向采购人进行赔偿，在采购人退还仪器设备后，合同自动终止。 |
| 质量认证 | 3分 | 所投设备制造商具有中国合格评定国家认可委员会认可认证的第三方检测机构出具的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每提供一种认证证书的得1分，最高得3分，不提供的不得分。（提供加盖公章的证书扫描件和官网查询为有效状态的网站页面截图）。 |
| 方案设计要求 | 5分 | 评委根据各投标人提交的方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审。方案设计包括但不限于：①配置需求设计②功能区域的设计③工作效率的设计。 - 1、方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； 2、方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； 方案完整性、合理性、针对性、可行性差，与采购人实际需求存在较大差距得1分。 - 3、未提供方案设计的不得分 |
| 项目实施方案 | 5分 | 评委根据各投标人提供的项目实施方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审。包含但不限于：①产品运输②产品安装③人员配置④时间进度安排⑤验收方案。 1、方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； 2、方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； 3、方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分； 4、未提供实施方案的不得分。 |
| 售后方案 | 5分 | 评委根据各投标人提交的售后方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审，包括但不限于质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。 1、方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； 2、方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； 3、方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分； 4、未提供售后方案的不得分。 |
| 培训方案 | 5分 | 评委根据各投标人提供的培训方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审。包括但不限于①拟培训内容②培训人员安排③培训计划实施④培训效果考核。 1、方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； 2、方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； 3、方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分； 4、未提供培训方案的不得分。 |
| 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的分项报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/分项报价）×30%×100（小数点保留两位） 因落实政府采购政策和价格修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和分项报价。 |

注：1、以上评分办法中要求提供的材料需加盖投标人公章，投标人对材料的真实性负责。

2、采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

# 第六部分 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 投标文件目录

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

二、技术、商务标

1.投标函（格式见附件2）；

2.法人授权委托书（格式见附件4）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件5）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

5.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标方案、货物（服务）清单。包含设备名称、数量、品牌、型号、配置性能等；

7.业绩一览表（格式见附件9）；

8.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）；

3.中小微企业声明函（格式见附件10）；

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

### 附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

### 附件2

投标函

致：江苏睿博工程技术有限公司

根据贵方的 （项目名称及项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期90天期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本招标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

### 附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

### 附件4

法人授权委托书

本授权书声明：_______（供应商名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就                   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

（4）被授权委托人不得为同一或关联单位的员工，须后附被授权委托人的社保证明凭证或提供不为同一或关联单位的员工的承诺函，否则投标无效。

### 附件5

技术部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

（由投标人据招标文件第三部分“项目需求”中的采购需求填写，应逐条填在偏离表中，表格不够自行添加。）

注：

（1）招标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术规格表、第三方检测文件、官方宣传资料），招标小组将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，招标小组有权做负偏离处理。

（2）投标人需确保提供佐证材料的真实性，投标人如被认定虚假响应，提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

（3）加注“★”技术参数不接受任何一项偏离，否则投标无效。

（4）投标人须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，招标小组有权做负偏离处理。

（5）投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

全称（加盖CA电子公章）：

日期：

### 附件6

商务部分正负偏离表

（投标人据招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分和第四部分“合同条款”的要求填写）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.投标人如完全响应招标文件所有的商务条款，本表格可以空白打印，加盖投标人CA电子签章即可，如有偏离，请将偏离的内容在上述表格中一一响应。

2.投标人如虚假响应，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### 附件7

开标一览表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（万元） |
| 招标总报价 | （大写） （小写¥ ） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.属于落实政府采购政策的请在本栏中予以说明，并提交“中小企业/残疾人福利单位等声明函”；2.如不属于，则无须提交。 |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：如苏采云标书编制系统初次报价表与此表格有区别，请按苏采云系统编制。

附件8

分项报价明细表（货物类）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与初次报价表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2. 投标人须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件9

类似业绩一览表

| 序号 | 合同项下服务项目 | 用户名称 | 用户单位联系人 | 用户单位联系方式 | 签订时间或服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标文件《第五部分：评审方法和评审标准》中综合评审因素涉及的业绩证明材料请附在本表后。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期

### 附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为        万元，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为        万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标人须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件13

联合体协议（参考格式）（本项目不适用）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

### 附件14

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为    （项目名称及项目编号）   项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人全称(加盖CA电子公章)：

日期：

### 附件15

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为           的公开招标采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人全称(加盖CA电子公章)：

日期：

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 附件16

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | ¨小微 ¨中型 ¨大型（请确认好后务必勾选） |  |  |

### 附件17

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》，载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

### 附件18

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购投标人：

欢迎贵公司参与南京市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）人，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。