编 制 说 明

一、工程概况：

本工程为新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目工程。

二、工程量清单编制依据:

1、建设部GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》及相应的计量规则；

2、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014 年《江苏省建设工程费用定额》（增值税调整后）和有关计价文件；

- 建设单位提供的施工图电子版；

- 人工费按苏建函价（2024）83省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知执行，即2024年3月最新人工指导价。

- 截止到2024年4月底之前现行规范及文件。

- 材料价格参照2024年镇江造价信息第5期扬中地区并结合市场价。

- 工程类别、安全文明施工费及规费：

| 工程名称 | 工程类别 | 安全文明施工费基本费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） | 社会保险费 （%） | 住房公积金 （%） | 环境保护税 （%） | 税金 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装 | 安装二类 | 1.5 | 0.21 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |

- 其他项目费：

1)暂列金额：350000元

2）、专业工程暂估价：活性炭除臭装置 20000元

活性炭净化装置  20000元

空气质量检测装置  10000元

回风口处安装空气净化器  20000元

新风采集口空气净化器   30000元

洞口封堵               5000元

环境检测在线系统        20000元

运行状态监控、温度上下限设定、空调权限管理、建筑整体能耗统计及计量、火警及新风的连锁控制         35000元

穿防火墙风管采用防火保温    10000元

合计：170000元

- 其他说明：

- 设备基础暂未计价；

- 屋顶水箱间散流器规格暂按500*200计取；

- 分体空调为成套型（含内外机、铜管、空调支架）；

- 热回收新风机组、直膨式新风空调机成套型（含图纸中设备参数表中所有内容）。

5、报价明细结合图纸、编制的清单及采购需求。

6、中标人为经销商的，供货时须提供所投产品制造商针对本项目的授权，否则视为未实质响应招标文件要求，取消其中标资格。本项目安装单位须具有安装本次采购货物的相关能力。