## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 木栈道木平台维修项目 |  |  | 1
|  | A 太平门至植物园木栈道 |  |  | 1
1 | 011603001001 | 原木栈道拆除 | 1、包括并不限于基层及面层拆除 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑 | m2 | 1950
2 | 050201015001 | 非洲菠萝格防腐木栈道 | 1、5cm厚非洲菠萝格木栈道，包括并不限于基层、龙骨、面层，颜色及样式同周边，综合考虑在报价中 2、不同长度综合考虑在报价中 3、油漆处理综合考虑在报价中 | m2 | 1950
3 | 011503002001 | 混凝土栏杆破损修复、刷漆 | 1、现有混凝土栏杆破损处清理、恢复与周边做法一致； 2、对栏杆整体刷漆出新； | m | 540
4 | 011404014001 | 木栈道防护漆 | 1.木栈道防护漆 | m2 | 7800
|  | A 陵园路、东沟停车场至中山陵商业街、博爱路 |  |  | 1
5 | 011603001002 | 原木栈道拆除 | 1、包括并不限于基层及面层拆除，局部点状拆除的费用综合考虑在报价中； 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑； | m2 | 200
6 | 050201015002 | 塑木栈道维修恢复 | 1.塑木栈道，含基层清理、龙骨、面层，颜色及样式同周边，综合考虑在报价中 | m2 | 200
7 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、栏杆、栏板拆除 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑； | m | 100
8 | 011503002002 | 塑木栏杆 | 1、塑木栏杆，样式与现有周边统一； | m | 100
|  | A 美龄宫木栈道平台及美龄宫至紫岚里木栈道 |  |  | 1
9 | 011603001003 | 原木栈道拆除 | 1、包括并不限于基层及面层拆除 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑 | m2 | 100
10 | 050201015003 | 非洲菠萝格防腐木栈道 | 1、5cm厚非洲菠萝格木栈道，包括并不限于基层、龙骨、面层，颜色及样式同周边，综合考虑在报价中 2、不同长度综合考虑在报价中 3、油漆处理综合考虑在报价中 | m2 | 100
|  | A 灵谷寺票口木平台 |  |  | 1
11 | 011603001004 | 原木栈道拆除 | 1、包括并不限于基层及面层拆除 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑 | m2 | 350
12 | 050201015004 | 柳桉防腐木防腐木 | 1、柳桉防腐木配镀锡钢管龙骨，包括并不限于基层、龙骨、面层，颜色及样式同周边，综合考虑在报价中 2、不同长度综合考虑在报价中 3、油漆处理综合考虑在报价中 | m2 | 350
|  | A 明孝陵4号门木栈道 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011603001005 | 原木栈道拆除 | 1、包括并不限于基层及面层拆除 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑 | m2 | 20
14 | 050201015005 | 非洲菠萝格防腐木栈道 | 1、5cm厚非洲菠萝格木栈道，包括并不限于基层、龙骨、面层，颜色及样式同周边，综合考虑在报价中 2、不同长度综合考虑在报价中 3、油漆处理综合考虑在报价中 | m2 | 20
|  | A 房屋维修项目 |  |  | 1
|  | A 明孝陵博物馆序厅 |  |  | 1
15 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、阳光顶周边的防水层拆除，拆除至满足后续施工； 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑 | m2 | 20
16 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.细石砼找坡，最薄处30厚； | m2 | 20
17 | 010902004001 | 集水槽及PVC排水管排水 | 1.安装集水槽并通过PVC管道导入最近雨水井口 | 项 | 1
18 | 011606003001 | 石膏板吊顶拆除 | 1.石膏板吊顶拆除，吊顶、龙骨、面层综合考虑在报价中 2、拆除建筑垃圾集中打堆，临时堆放地点由投标人自行综合考虑 | m2 | 30
19 | 011302001001 | 石膏板吊顶恢复 | 1.龙骨自行结合现场考虑，需与原做法一致 2.9.5mm厚石膏板吊顶，需结合现场考虑吊顶造型； 3.2遍腻子2遍乳胶漆； | m2 | 30
|  | A 明孝陵博物馆二楼 |  |  | 1
20 | 010902004002 | 挑檐空调排水管收集、疏导 | 1.挑檐空调排水管收集、疏导排至西侧雨水落水管 | 项 | 1
21 | 011608002001 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 40
22 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5mm厚JS防水 | m2 | 40
23 | 011406001001 | 外墙涂料 | 外墙涂料，含腻子层 | m2 | 40
24 | 011406001002 | 登高车 | 1.登高车 | 台班 | 1
25 | 011609002001 | 内墙石膏板墙面拆除 | 1.内墙石膏板墙面拆除 | m2 | 30
26 | 011207001001 | 石膏板墙面修复 | 1.石膏板墙面新做 2.2遍腻子2遍乳胶漆； | m2 | 30
|  | A 暗香阁主殿二楼 |  |  | 1
27 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1、拆除细石砼保护层 2、拆除卷材防水层 | m2 | 320
28 | 011607001001 | 屋面瓦拆除 | 1.屋面瓦保护性拆除； | m2 | 320
29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3mm厚SBS防水卷材热 熔满铺。 | m2 | 320
30 | 010902003002 | 屋面刚性层 | (C30非泵送商品砼)普通细石混凝土防水层30mm厚 | m2 | 320
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010901001001 | 筒瓦屋面恢复 | 1.筒瓦屋面恢复，座浆安装 2.筒瓦的利旧程度自行综合考虑 | m2 | 320
|  | A 中山陵所管理用房 |  |  | 1
32 | 010902003003 | 空调冷凝管孔洞更换 | 1.对原有空洞封堵 2.重新打外倾空调口 | 个 | 1
33 | 011608002010 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 20
34 | 011406001003 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 20
|  | A 明孝陵所绿化队 |  |  | 1
35 | 011607001002 | 木屋面拆除 | 1.木屋面拆除 | m2 | 30
36 | 010901001002 | 铺望砖 | 1.屋面下面椽子破损腐烂的进行更换，然后铺望板 | m2 | 30
37 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 3mm厚SBS防水卷材热 熔满铺。 | m2 | 30
38 | 010901001003 | 铺橡胶瓦 | 1.铺橡胶瓦 | m2 | 30
39 | 011606003002 | 石膏板吊顶拆除 | 1.石膏板吊顶拆除 | m2 | 30
40 | 011302001002 | 石膏板吊顶新做 | 1.龙骨自行结合现场考虑，需与原做法一致 2.9.5mm厚石膏板吊顶，需结合现场考虑吊顶造型； 3.2遍腻子2遍乳胶漆； | m2 | 30
|  | A 紫霞湖东侧开林绿化队 |  |  | 1
41 | 011607001003 | 屋面瓦拆除 | 1.屋面瓦保护性拆除； | m2 | 30
42 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1、拆除细石砼保护层 2、拆除卷材防水层 | m2 | 30
43 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 3mm厚SBS防水卷材热 熔满铺。 | m2 | 30
44 | 010902003004 | 屋面刚性层 | (C30非泵送商品砼)普通细石混凝土防水层30mm厚 | m2 | 30
45 | 011608002011 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 30
46 | 011406001004 | 顶棚油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 15
|  | A 明孝陵所办公室 |  |  | 1
47 | 010508904003 | 墙面裂缝维修 | 1.裂缝处灌防水处理； | m | 20
48 | 011608002012 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 20
49 | 010607005002 | 墙面贴网格布 | 1.墙面贴网格布 | m2 | 20
50 | 011406001007 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 20
|  | A 灵谷寺所管理用房 |  |  | 1
51 | 010508904004 | 墙面裂缝维修 | 1.裂缝处灌防水处理； | m | 25
52 | 011608002013 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 25
53 | 010607005003 | 墙面贴网格布 | 1.墙面贴网格布 | m2 | 25
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 011406001008 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 25
55 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 15
56 | 010101002001 | 挖土方 | 1、人工挖土方 2、挖土深度：投标人综合考虑 3、土壤类型：投标人综合考虑 | m3 | 8.06
57 | 010103001001 | 回填方 | 1、回填方 2、原土回填 3、密实度满足规范要求 | m3 | 1.72
58 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板 | m3 | 0.51
59 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋，不同规格综合考虑 | t | 2.25
60 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 1.73
61 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 4.1
62 | 010505001001 | 有梁斜板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 10.8
63 | 010401008001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砂加气砌块 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 25.6
64 | 011201001001 | 墙面水泥砂浆抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 246.4
65 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 3mm厚SBS防水卷材热 熔满铺。 | m2 | 50
66 | 010902003007 | 屋面刚性层 | (C30非泵送商品砼)普通细石混凝土防水层30mm厚 | m2 | 50
67 | 010901002001 | 波形瓦屋面 | 树脂波形瓦屋面瓦脊瓦 | m2 | 50
68 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚细石砼楼地面 | m2 | 1
69 | 011406001011 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 92.4
70 | 011406001012 | 外墙涂料 | 外墙涂料，含腻子层 | m2 | 92.4
71 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢质防盗门 | m2 | 9.45
72 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1、铝合金窗 2、6+12A+6中空玻璃 3、包含铝合金纱窗 4、满足规范要求及业主需求 | m2 | 8.1
|  | A 下马坊所办房屋 |  |  | 1
73 | 011101003001 | 沉降裂缝处理 | 1.沉降出现的裂缝进行修补 | m | 25
|  | A 园容处中门所瓦房 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
74 | 011210001001 | 檐口板修复 | 1.原有破损檐口板，根据拆除情况对房屋檐口进行整体檐口板封堵； 2.含垃圾清理、外运； | 项 | 1
75 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 内墙铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面及涂料面层 | m2 | 100
76 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5mm厚JS防水 | m2 | 100
77 | 011406001009 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 100
78 | 011608002014 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 100
79 | 011406001010 | 外墙涂料 | 外墙涂料，含腻子层 | m2 | 100
|  | A 科普馆二楼漏水 |  |  | 1
80 | 010902002001 | 屋面漏点查找 | 1.屋面瓦漏点查找 | 项 | 1
81 | 010903002005 | 漏水点进行涂刷防水涂料 | 1.1.5mm厚JS防水 | m2 | 15
82 | 011607001004 | 屋面瓦拆除 | 1.屋面瓦保护性拆除； | m2 | 15
83 | 010901001004 | 屋面瓦换新 | 1.屋面瓦恢复 2.瓦规格、样式与现有做法统一，投标人自行综合考虑 | m2 | 15
|  | A 森林处东区所 |  |  | 1
84 | 011607002005 | 防水层拆除 | 1、拆除细石砼保护层 2、拆除卷材防水层 | m2 | 20
85 | 011607001005 | 屋面瓦拆除 | 1.屋面瓦保护性拆除； | m2 | 20
86 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 3mm厚SBS防水卷材热 熔满铺。 | m2 | 20
87 | 010902003006 | 屋面刚性层 | (C30非泵送商品砼)普通细石混凝土防水层30mm厚 | m2 | 20
88 | 010901001006 | 屋面瓦换新 | 1.屋面瓦恢复 2.瓦规格、样式与现有做法统一，投标人自行综合考虑 | m2 | 20
89 | 011503001001 | 院内钢制栏杆更换 | 1、院内钢制栏杆更换，样式需满足业主选型 | m | 15
90 | 011108003001 | 块料零星项目更换 | 地砖楼地面干硬性水泥砂浆 | m2 | 5
91 | 011210001002 | 木檐口更换 | 1.包括并不限于檐板修复、更换 | m | 6
|  | A 中山陵商业街6号楼 |  |  | 1
92 | 010903002006 | 天棚涂膜防水 | 1.1.5mm厚JS防水 | m2 | 20
93 | 011606003003 | 石膏板吊顶拆除 | 1.石膏板吊顶拆除 | m2 | 20
94 | 011302001003 | 石膏板吊顶新做 | 1.龙骨自行结合现场考虑，需与原做法一致 2.9.5mm厚石膏板吊顶，需结合现场考虑吊顶造型； 3.2遍腻子2遍乳胶漆； | m2 | 20
|  | A 安全保卫处 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
95 | 010508904002 | 墙面裂缝维修 | 1.裂缝处灌防水处理； | m | 15
96 | 011608002015 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 15
97 | 010607005001 | 墙面贴网格布 | 1.墙面贴网格布 | m2 | 15
98 | 010901004001 | 窗口雨棚搭建 | 1.窗口雨棚搭建 | m2 | 4
99 | 011608002017 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 15
100 | 011406001013 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 15
101 | 011406001006 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 15
|  | A 机关院落 |  |  | 1
102 | 011607002004 | 防水层拆除 | 1、拆除细石砼保护层 2、拆除卷材防水层 | m2 | 180
103 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 3mm厚SBS防水卷材热 熔满铺。 | m2 | 180
104 | 010902003005 | 屋面刚性层 | (C30非泵送商品砼)普通细石混凝土防水层30mm厚 | m2 | 180
105 | 011608002016 | 涂料铲除 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.综合考虑内墙、外墙、天棚 | m2 | 180
106 | 011406001005 | 内墙面油漆 | 白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍 | m2 | 180
|  | A.6 其他基础设施维修 |  |  | 1
107 | 011603001006 | 音乐台门头拆除 | 音乐台门头拆除、外运等一切费用 | 项 | 1
108 | 020501007001 | 牌坊柱 | 1.构件名称、类别:牌坊方木柱 2.木材品种:非洲菠萝格防腐木 3.刨光要求:四面 4.防护材料种类、涂 | m3 | 1.08
109 | 010702002001 | 木梁 | 1.木材种类:非菠萝格防腐木 2.刨光要求:四面 3.防护材料种类:聚氨酯清漆刷2遍 | m3 | 0.6
110 | 020508010001 | 雀替 | 1.构件尺寸:按设计要求 2.木材品种:非菠萝格防腐木 3.刨光要求:四面 4.雕刻纹样:按甲方要求 5.防护材料种类、涂刷遍数:聚氨酯清漆刷2遍 | 块 | 4
111 | 011508003001 | 木质字 | 1.基层类型:防腐木 2.镌字材料品种、颜色:阴刻 3.字体规格:500*500 | 个 | 3
112 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 2
113 | 011503002003 | 防腐木栏杆更换 | 1、防腐木栏杆 2、高度：1.2m 3、圆木直径50 4、满足规范要求及业主需求 | m | 100
|  | A.7.2 陵园人行栈桥维修工程 |  |  | 1
114 | 011603001007 | 木构件拆除 | 1、木构件拆除 | m3 | 2
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
115 | 010702001001 | 木柱 | 1、木柱 | m3 | 6
116 | 010702005001 | 其他木构件 | 1、其他木构件 | m | 72
|  | A 其他 |  |  | 1
117 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.五小工程车外运 2.项目整体综合考虑 | 车 | 10
118 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、混凝土井 | 座 | 2
119 | 020406001001 | 水电管线标识桩 | 1、水电管线标识桩 | 根 | 15
120 | 040602011001 | 中山陵商业街广场直饮水机养护 | 1.中山陵商业街广场直饮水机养护 | 台 | 3
121 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm厚沥青面层 | m2 | 30
122 | 011707007001 | 白马山庄项目维修 | 1.本项费用暂定1万元，最终按照实际结算，若此项投标单价价≥1万元时，则结算时按照结算原则组价；若投标单价＜1万元时，则结算时需按照结算原则组价并考虑“投标单价/1万元“的比例同比下浮 | 项 | 1
123 | 011707007002 | 板仓街49号维修 | 1.本项费用暂定1万元，最终按照实际结算，若此项投标单价价≥1万元时，则结算时按照结算原则组价；若投标单价＜1万元时，则结算时需按照结算原则组价并考虑“投标单价/1万元“的比例同比下浮 | 项 | 1
124 | 011707007003 | 苜卫路3号维修 | 1.本项费用暂定1万元，最终按照实际结算，若此项投标单价价≥1万元时，则结算时按照结算原则组价；若投标单价＜1万元时，则结算时需按照结算原则组价并考虑“投标单价/1万元“的比例同比下浮 | 项 | 1
125 | 011707007004 | 其他零星维修 | 1.本项费用暂定1万元，最终按照实际结算，若此项投标单价价≥1万元时，则结算时按照结算原则组价；若投标单价＜1万元时，则结算时需按照结算原则组价并考虑“投标单价/1万元“的比例同比下浮 | 项 | 1
分部分项合计
126 | 011701003002 | 相关措施费 | 1、包括并不限于脚手架、多次临时围挡、节假日加班加点等所发生的相关费用，综合报价 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 3.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:全部元器件 3.端子板外部接线材质、规格:无端子接线 | 台 | 1
2 | 030412005001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 3
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 10
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗敷 | m | 10
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配/吊顶内敷设 4.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 50
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配/吊顶内敷设 4.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 10
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:穿管敷设 | m | 100
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4.0 3.配线部位:穿管敷设 | m | 10
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 10
10 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配 | 个 | 10
11 | 030404035001 | 二极/三极单相插座 | 1.名称:二极/三极单相插座 2.安装方式:暗装 | 套 | 10
12 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 10
13 | 030404034002 | 暗装双极开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 10
14 | 030404034003 | 暗装三极开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 10
15 | 030412001001 | 铝扣板灯 | 1.名称:铝扣板灯 2.型号:300*600 3.:嵌入式安装 | 套 | 10
16 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿槽补槽 2.规格:规格不限、综合考虑 3.填充（恢复）方式:开槽后管道敷设完成后的补槽 4.混凝土标准:包含开关盒、接线盒开凿及修补 | m | 10
|  | 给排水系统 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.蹲便器 2.带水箱 3.节水型卫生洁具 4.含本体、水箱、排水栓、金属软管等 | 组 | 2
18 | 031004007001 | 小便器 | 1.小便器 2.壁挂安装 3.节水型卫生洁具 4.含本体、排水栓、金属软管等 | 组 | 2
19 | 031004008001 | 蹲便器水箱 | 1.蹲便器水箱 2.安装至已有蹲便器上，使其配套使用 | 组 | 3
20 | 031004007002 | 小便器拆除 | 1.小便器拆除 | 组 | 2
21 | 031004008002 | 蹲便器水箱拆除 | 1.蹲便器水箱拆除 | 组 | 3
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 2.按压出水龙头 3.包含本体、龙头、金属软管、三角阀、排水栓等全部配件安装及供应 4.成套洁具 | 组 | 4
23 | 031001006001 | PVC排水塑料管 | 1.安装部位:埋地敷设 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水塑料管，DN100 4.连接形式:零件粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 10
24 | 031001006002 | PVC排水塑料管 | 1.安装部位:埋地敷设 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水塑料管，DN75 4.连接形式:零件粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 10
25 | 031001006003 | PVC排水塑料管 | 1.安装部位:埋地敷设 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水塑料管，DN50 4.连接形式:零件粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 10
26 | 031004014001 | 地漏 | 1.地漏 2.DN50 | 个 | 5
27 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管,DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 10
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管,DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 10
29 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管,DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 10
30 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿槽补槽 2.规格:规格不限、综合考虑 3.填充（恢复）方式:开槽后管道敷设完成后的补槽 4.混凝土标准:包含开关盒、接线盒开凿及修补 | m | 10
31 | 031004010001 | 花洒 | 1、花洒 | 套 | 1
32 | 010401011002 | 水表井 | 水表井 | 座 | 1
|  | A 安装工程 |  |  | 1
33 | 030505010001 | 电话维修更换 | 1、电话维修更换 | 台 | 3
34 | 030502005001 | 电话线 | 1.电话线 2.电话线敷设 3.1对线缆 | m | 10
35 | 030502005002 | 电话线 | 1.电话线 2.电话线敷设 3.10对线缆 | m | 10
36 | 030411004003 | 塑料线槽安装 | 1、塑料线槽50mm宽以内 | m | 10
37 | 040805001001 | 更换照明设备 | 1、包括原损坏灯具拆除、更换照明设备 | 套 | 5
38 | 030502005003 | 网线 | 1.网线 2.六类网线 3.含测试 | m | 30
39 | 030502010001 | 配线架 | 1.配线架 | 个 | 2
40 | 030502007001 | 光缆 | 1.光缆敷设 2.12芯 | m | 30
41 | 030502007002 | 光缆 | 1.光缆敷设 2.36芯 | m | 30
42 | 030502007003 | 光缆 | 1.光缆敷设 2.72芯 | m | 30
43 | 031004006002 | 马桶盖更换 | 马桶盖更换 | 个 | 2
44 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层 | m2 | 15
分部分项合计
本页小计
合 计

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计