锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0031

采购项目名称：厚桥街道道路交通设施养护项目

采   购   人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	2

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	35

五、附件	36

- 一、投标邀请函

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处的委托，对厚桥街道道路交通设施养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1、项目名称：厚桥街道道路交通设施养护项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0031

3、项目投标预算价：787.2445万元，最高限价：787.2445万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4、服务期：三年

5、采购方式：公开招标

6、采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8、本项目是否专门面向小微企业：是

9、本项目不接受联合体投标

- （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业/监狱企业/残疾人福利企业；

4、本项目的特定资格要求：/。

- （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1915688621@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年5月19日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-THGC-G2025-0031项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1915688621@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年6月5日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年6月5日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

- （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

- （九）投标有效期：开标之日起90天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其他

采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

联系人：马贤春

采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

地址：无锡市锡山区万马广场59-102

联系人：刘燕

电  话：0510-88226300

邮  编：214000

- 二、投标人须知

- (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。

- (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（必须提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺书（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8．主要人员配置表及项目负责人简历表（格式见附件）

9．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）

10．技术服务方案（详见评分标准）

11．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- (六)投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

- (七)网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业〔2011〕300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 (由网上直接查询，供应商无需提供证明材料) | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | - 投标供应商情况表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | - 主要人员配置表及项目负责人简历表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | - 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | - 如有，格式自拟并自行添加 |
| 9 | - 投标文件内容 | - 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

- (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十二)中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- (十六)服务（包含与服务相关的货物）的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- (十七)代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元以内费率为0.8%，500万元-1000万元以内费率为0.45%，按以上规定的70%计取，以中标价作为计算基数。

- (十八)其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、项目范围及内容

1、项目范围：工程量清单范围内的道路交通设施养护项目。

2、项目内容：对厚桥街道区域内的交通设施进行养护，养护周期三年。主要内容为：标志标线等交通安全设施的维修和更换、信号灯及监控等智能交通安全设施的维修和更换、交通设施的巡查等。

3、偷盗设施如发现肇事者，则由养护单位协同发包人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同发包人解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

4、服务期：3年。

5、本项目收取履约保证金，详见合同条款。

二、沿线安全设施养护人员、设备及材料要求

1、常年设一组巡查养护队伍：配备一名巡查车驾驶员、至少两名专业的技术人员（至少其中一人为市政专业）、至少五名应急抢修人员。

2、设备：（1）投标人配备一辆自有或租赁巡查车；（2）投标人配备自有或租赁的折边机（折弯机）、剪边机（剪板机）、电焊机、发电机、刻字机；（3）投标人配备自有或租赁热熔标线漆划设备一套（含装载卡车、热熔釜、手推划线机）；（4）投标人配备一台自有或租赁登高车（高空作业车），总质量3吨及以上；（5）投标供应商配备自有或租赁一辆防撞缓冲车，总质量3吨及以上；

注：提供[若为自有车辆设备提供自有车辆购车发票、车辆登记证、行驶证、交强险保单、含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）；若为租赁车辆设备则提供租赁合同（租赁期限不得少于本项目养护期）、车辆登记证、行驶证、交强险保单及含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）]；或者提供承诺书（格式自拟，承诺在中标后配备以上车辆或设备，在收到中标通知书7个工作日内，提供上述机械设备至招标人指定地点供招标人检查核验，如检查核验不通过，招标人有权取消中标单位的中标资格），所有材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

3、材料要备足一个月库存，本项目的沿线设施材料要求参照《公路交通安全设施施工技术规范》(JTGF71—2006)实施。

三、沿线安全设施养护时间及质量要求

l、及时性要求

(1)—般维修任务要求接到任务通知后24小时内完成；

(2)加急维修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

(3)紧急抢修任务要求接到任务通知后立即赶赴现场（45分钟以内到达）维修；

(4)施工结束后应在及时报《厚桥街道道路交通安全设施维修结算表》至监理单位核实，再报至管理部门；

(5)施工单位项目负责人需每月组织养护人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料。

2、质量要求

(1)安全设施的养护维修质量必须符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80／l—2004)及其他有关工程养护技术规范；

(2)修复、更换的护栏板和立柱需线型顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。

立柱更换的工作内容包括拔桩、插新桩，对护栏立柱进行维修时，断裂或歪斜严重的立柱必须更换，为使修复后的立柱达到要求的强度，路侧的立柱在换桩后都必须用水泥砂浆对桩基进行加固，换桩的水泥砂浆加固体积应为60cm×60cm×50cm；

边桩立柱整修的工作内容包括对轻微歪斜的立柱进行拉桩矫正，斜桩捡直的水泥砂浆加固体积为25cm×25cm×30cm；

(3)因更换立柱和标志设施等需要浇筑砼基础的要符合强度要求；

(4)标志标牌养护维修要规范、齐全、醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，清洁、无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；

(5)标线(含导向箭头、文字标记)等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果；

(6)护栏维修应完整、无破损、无歪斜；

(7)所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。

四、安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》(JGJH30—2004)执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、施工现场要求佩戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从城管、交警等部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在高速公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

4、施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括的工程量单价及总额价中。

5、遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从城管、交警等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6、招标方按照IS09001—2000《质量管理体系要求》、IS014000《环境管理体系要求》、OHSASl 8001《安康管理体系要求》三项标准进行全面管理。为此施工方道路清扫日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

五、日常养护要求：

交通养护人员须每天早7点开始巡视与维护，18点结束当天基本巡视与维护任务。巡视须配备一辆巡查车，且每辆车配一名驾驶员及至少两名工人，其中一名须为市政专业的技术人员。

(一)交通标志养护

1.日常巡视，发现标志有污损、腐蚀或贴广告、启事等情况，应及时清洗，并将影响标志可视性的一切遮蔽物体予以排除或移到规定范围内；

2.对反光材料、油漆局部脱落，褪色的应修补或重漆；

3.当公路情况、交通条件有变化时，应进行相应的变更和增补；

(二)交通标线养护

路面标线磨损严重或脱落、影响辨认性能的标线在该路段中占一半以上时，应重新喷刷或修复，并注意避免与原标线错位；

(三)偷盗或因交通肇事发生的设施损失如发现肇事者，则由养护单位协同业主、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同业主解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

六、计量考核方式及工程结算

1、考核方式：由养护相关人员及施工单位相关负责人现场共同考核，对巡查情况、工程量、施工质量等进行定期与不定期考核。考核内容根据城管要求可做相应调整，具体考核办法见下表：

厚桥街道道路交通设施养护项目考核表

(    年)

养护单位：                                                             考核时间段：  年  月——  月

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 原因 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量、 巡查、维修及时性 | 45 | 标志标牌养护维修或更换要做到：边框齐全、标识醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；否则发现一次扣3分。 标线(含导向箭头、文字标记)等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果。否则发现一次扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离护栏维修应完整、无破损、无歪斜：否则发现一次扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工程量发现一次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不符合以上及其他《公路工程质量评定标准》或业主要求的，相应扣分，并及时按标准进行返工。对于未按时、按标准整改的，以及存在以次充好、偷工减料等行为的（如冷镀锌材质代替热镀锌材质、低级反光膜代替三级反光膜、拼接材料代替整材等）每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般性维修任务要求发现问题后24小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分；加急维修任务要求接到任务通知后，在8小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分；紧急抢修任务或业主要求的，在接到任务通知须立即赶赴现场（45分钟内到达）维修，否则每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12345、市容、数字城管等市、区平台存在的问题，未按时处理，每次扣3分，每超时一天再扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未及时办理养护车辆上路作业手续而影响养护工作正常进行的，每车每天扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每日按时正常巡查，如抽检不在责任区内按未巡查处理，每次扣15分。巡查不力，未能发现问题的，每处扣2分，一天内连续3处问题未发现的作为当天未巡查处理，按未巡查进行扣分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡查人员、设备必须齐备，无特殊原因且未经管理方同意，少一人每次扣2分，少一辆车每次扣3分。巡查工作期内，每人每月请假最多一次，再有请假每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工废料应及时清理，不得随地抛洒， 未按要求处理的每次扣5分，未按时进行整改的，每次每天再扣5分。 |  |  |  |  |
| 2 | 施工安全 | 20 | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一人一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分；施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启警示灯和双跳灯，并在车后方合理摆放警示圆锥筒，不规范的一次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全人员指导的，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，施工安全这一项不得分。 |  |  |  |  |
| 3 | 台账资料 | 10 | 按要求上报各类报表、资料，未按要求上报的每次扣2分，超时的每次每天扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每月30日上报当月结算资料(含施工现场照片)，未能及时上报的扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好台账资料（巡查、维修、每月安全例会记录），台账不全、作假的每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 4 | 交办事项及投诉 | 25 | 推脱、拒绝接受管理单位的工作任务安排，每次扣25分；拖延超时的每次每天扣2分。 未按管理单位要求进行施工，每次扣5分；未按时整改的，按拒绝接受管理单位工作任务安排处理，每次扣20分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上12345、市容、数字城管等市、区平台的投诉以及媒体曝光有责的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重大事项、活动保障不力的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因养护不到位，被市、区领导批评督办的，每次扣25分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |

说明：

(1)管理方按照考核的结果及审计后的实际工程量结算养护费（含巡查费）；

(2)养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度养护考评得分分值为F：90≤F≤100，不扣除月度养护经费；F<90，每扣1分就扣1000元，以此类推。连续两个月得分在80分以下或单月得分在60分（含）以下，管理方有权终止合同。

养护单位(签章)：                                考核评分人：

2、养护清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 完税单价 （元） | 完税合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换或安装项目(标志标线等交通安全设施) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示桩Φ114 | 根 | 50 |  |  |  |
|  | 1、类型:更换警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材料品种:钢管立柱Φ114，长度1.2-1.4m，荧光绿,黑色相间反光膜。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础:C25砼基础250*250*300mm，含破碎、拆除及拆除物外运等 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础深度需满足顶面覆土20cm |  |  |  |  |  |
| 2 | 警示桩Φ76 | 根 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:更换警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材料品种:钢管立柱Φ76，长度1.2-1.4m，荧光绿,黑色相间反光膜。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础:C25砼基础250*250*300mm，含破碎、拆除及拆除物外运等 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础深度需满足顶面覆土20cm |  |  |  |  |  |
| 3 | 软桩 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:软桩,高度90cm以下综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土基础 | m3 | 5 |  |  |  |
|  | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含砼原有基础拆除、废料外运及砼浇筑等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土基础 | m3 | 5 |  |  |  |
|  | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含砼原有基础拆除、废料外运、铁制预埋件、钢筋安装及砼浇筑等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 油漆 | m2 | 500 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:涂漆出新 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含人工、材料、除锈，1年内不褪色、不粉尘化(颜色由业主指定） |  |  |  |  |  |
| 8 | 高空作业油漆 | m2 | 200 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:涂漆出新,高空作业,高度3m以上 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含人工、材料、除锈，1年内不褪色、不粉尘化(颜色由业主指定）；品牌要求：华润，宝嘉丽，万年青 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含登高费用 |  |  |  |  |  |
| 辅助类交通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 橡胶缓冲块 | m | 50 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:高强度抗老化橡胶 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:长100cm高10cm |  |  |  |  |  |
|  | 3、含钢钉等配件及安装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶挡车器 | 组 | 20 |  |  | 一组两个 |
|  | 1、材质:橡胶挡车器 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:560*160*100mm（长*宽*高） |  |  |  |  |  |
|  | 3、含钢钉等配件及安装 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢管车挡 | m | 20 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:黄黑反光漆钢管，直径76*2mm，安装高度100-200mm综合考虑，钢管壁厚1.5-2.0mm综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按车挡延长米计量 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度:含基础及安装等全部费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 塑料防撞桶 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:橡塑防撞桶 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:φ580mm,高800m, |  |  |  |  |  |
|  | 3、装水或沙量500kg |  |  |  |  |  |
| 11 | 橡胶锥形帽 | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:橡胶锥形帽 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:高70CM,带反光 |  |  |  |  |  |
| 12 | 限高架 | m | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:限高架 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、规格尺寸:立柱、横杆采用φ200×6钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：混凝土另计，含法兰及基础预埋件 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，立柱、横梁表面涂刷黄黑相间漆，满足GB5768-2009的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6、按限高架延长米计量 |  |  |  |  |  |
| 13 | 陶瓷防滑面层 | m2 | 50 |  |  |  |
|  | 1、右转弯危险区陶瓷颗粒面层 |  |  |  |  |  |
|  | 2、透明面层涂料 |  |  |  |  |  |
|  | 3、撒布2mm厚彩色陶瓷颗粒面层摊平，颗粒粒径约2mm，颜色须经甲方确认后施工 |  |  |  |  |  |
|  | 4、刮涂2mm厚陶瓷颗粒专用粘合剂 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含热熔字体，字体按甲方要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6、余详设计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 视线诱导器 | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 1、铸铝反光道钉100*100mm |  |  |  |  |  |
|  | 2、采用300g铸铝制作，每侧带有一个43玻璃珠反光片，反光片颜色与标线颜色一致 |  |  |  |  |  |
| 标志板更换安装 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新国标路名牌（含杆件及基础） | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:QB235钢,铝合金板 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质、规格尺寸:1500×360mm路名牌,牌板底部距地面2.5m |  |  |  |  |  |
|  | 3、板面反光膜等级:Ⅱ类反光膜，双面制作 |  |  |  |  |  |
|  | 4、立杆材质、规格尺寸:φ89热镀锌钢管立杆标志杆经热浸锌处理后涂2道银灰油漆。 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含C25混凝土基础、模板、铝合金龙骨、角铝、铆钉、不锈钢包边、标志板制作、安装及立杆制作、安装等 |  |  |  |  |  |
|  | 6、土方开挖、回填、余土弃置、钢筋制作及安装、立柱制作及安装等全部工序 |  |  |  |  |  |
|  | 7、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 16 | 更换标志板 | m2 | 30 |  |  |  |
|  | 1、类型:更换标志版面 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格尺寸:综合考虑各种版面、尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3、材质:标志板采用3003型铝合金板，厚度2-3mm，中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板龙骨及角铝之间采用铝合金铆钉连接 |  |  |  |  |  |
|  | 4、板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含标志板拆除,制作、安装费用 |  |  |  |  |  |
| 17 | 新建标志板 | m2 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:新建标志版面 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格尺寸:综合考虑各种版面、尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3、材质:标志板采用3003型铝合金板，厚度2-3mm，中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板龙骨及角铝之间采用铝合金铆钉连接 |  |  |  |  |  |
|  | 4、板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含标志板制作、安装 |  |  |  |  |  |
|  | 反光膜 | m2 |  |  |  |  |
| 18 | 1、二级反光膜 |  | 10 |  |  |  |
| 19 | 2、三级反光膜 |  | 10 |  |  |  |
| 立杆更换安装 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 单柱立杆更换 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:单柱立杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用焊接钢管Φ78*2mm，高度投标人综合考虑报价 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础400*400*600mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 21 | 单柱立杆更换 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:单柱立杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用焊接钢管Φ89*3mm，高度投标人综合考虑报价 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础400*400*600mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 22 | 单悬臂立杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:单悬臂立杆更换 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用热轧无缝钢管Φ159*6mm，立杆高度投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础800*800*1500mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 23 | 双悬臂立杆 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:双悬臂立杆 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用热轧无缝钢管Φ273*10*mm，二根横杆采用焊接钢管Φ140*10mm，立杆高度、横杆长度投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础1300*1300*2000mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 24 | 双悬臂立杆 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:双悬臂立杆 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用热轧无缝钢管Φ299*10mm，二根横杆采用焊接钢管Φ159*10mm |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础1300*1300*2000mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 道路标线 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 热熔标线 |  |  |  |  |  |
|  | 1、材料品种:交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6~1.8mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m2 | m2 | 30000 |  |  |  |
|  | 2、工艺:标线涂料应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等特点，并具有良好的视认性，宽度一致，间距相等，边缘整齐，线形规则，线型顺畅 |  |  |  |  |  |
|  | 3、线型:综合各种线型，投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
| 26 | 震荡线 |  |  |  |  |  |
|  | 1、材料品种:交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线厚度：底漆1.2mm，凸起部分6mm | m2 | 300 |  |  |  |
|  | 2、线型:综合各种线型，投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
| 27 | 立体标线（人行横道标线） |  |  |  |  |  |
|  | 1、材料品种:交通标线材料采用反光热熔型标线漆 | m2 | 200 |  |  |  |
|  | 2、工艺:蓝、黄、白三色立体标线 |  |  |  |  |  |
|  | 3、线型:用于学校周边人行横道线 |  |  |  |  |  |
| 28 | 热熔标线除线 |  |  |  |  |  |
|  | 1、原有热熔标线清除（水洗） | m2 | 2000 |  |  |  |
| 电子设施 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 太阳能警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:太阳能警示桩（单面） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、基础:C20砼基础600*600*600 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含基础土方开挖、安装等全部工序 |  |  |  |  |  |
|  | 4、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 30 | 太阳能警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:太阳能警示桩（双面） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、基础:C20砼基础600*600*600 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含基础、安装等全部工序 |  |  |  |  |  |
|  | 4、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 31 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:违停显示屏 | m2 | 5 |  |  |  |
|  | 违停显示屏：1、规格、型号3072mm（长）×384mm(高)，分辨率：192列×24行；物理像素点间距：16mm;模组尺寸：256mm×128mm;像素点颜色：1R1G;模组分辨率：16×8；模组外壳：聚碳酸酯；最佳视距： |  |  |  |  |  |
|  | 10m-200m:最佳视角：水平70°,垂直35°换帧频率：≥60帧/s;含系统 |  |  |  |  |  |
| 护栏更换 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新型城市护栏（中心隔离护栏） |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:新型城市护栏（中心隔离护栏） | m | 900 |  |  |  |
|  | 2、材料品种:热镀锌方管、玉飞凤 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 33 | 新型城市护栏（机非护栏） |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:新型城市护栏（机非护栏） | m | 900 |  |  |  |
|  | 2、材料品种:热镀锌方管、玉飞凤 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 34 | 新型城市护栏（中心隔离护栏）立柱更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱(配套以下护栏使用：新型城市护 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 栏（中心隔离护栏）材料品种:热镀锌方管、玉飞凤)2、立柱120*120*2.0热镀锌管，底板150*180*8.0热镀锌，反光标架45*250*2.0，插片式反光标 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 35 | 新型城市护栏（中心隔离护栏）立柱柱帽更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱上盖(配套以下护栏使用：新型城 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 市护栏（中心隔离护栏）材料品种:热镀锌方管、玉飞凤) |  |  |  |  |  |
|  | 2、柱帽120*120*80玉飞凤，图案外凸，模具一体成型，材料厚度2mm |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 36 | 新型城市护栏（机非护栏）立柱更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱(配套以下护栏使用：新型城市护 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 栏（机非护栏），材料品种:热镀锌方管、玉飞凤)2、立柱100*100*2.0热镀锌管，底板150*180*8.0热镀锌，反光标架45*250*2.0，插片式反光标 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 37 | 新型城市护栏（机非护栏）立柱柱帽更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱上盖(配套以下护栏使用：新型城 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 市护栏（机非护栏），材料品种:热镀锌方管、玉飞凤) |  |  |  |  |  |
|  | 2、柱帽100*100*80玉飞凤，图案外凸，模具一体成型，材料厚度2mm |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
|  | 维修或更换项目(信号灯及监控等智能交通安全设施) |  |  |  |  |  |
| 38 | 信号灯 | 次 | 50 |  |  |  |
|  | 1、信号灯应急抢修 |  |  |  |  |  |
| 39 | 信号灯 | 处 | 20 |  |  |  |
|  | 1、信号灯清洗 |  |  |  |  |  |
| 40 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø300箭头灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 41 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø300满灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 42 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø400箭头灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 43 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø400满灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 44 | 信号灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:ø300组灯更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、信号灯规格、型号、组数:ø300组灯（3个灯头+灯框+帽檐) |  |  |  |  |  |
|  | 3、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 45 | 信号灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:ø400组灯更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、信号灯规格、型号、组数:ø400组灯（3个灯头+灯框+帽檐) |  |  |  |  |  |
|  | 3、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 46 | 信号灯安装 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 47 | 信号灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯带倒计时更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 48 | 管内穿控制电缆 | m | 1000 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号控制电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:KVV-4*1.5 |  |  |  |  |  |
| 49 | 管内穿控制电缆 | m | 1000 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号控制电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:KVV-3*1.5 |  |  |  |  |  |
| 50 | 管内穿电源线 | m | 1000 |  |  |  |
|  | 1、类型:电源线 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:VV-2*4 |  |  |  |  |  |
| 51 | 电缆保护管 | m | 250 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:塑料管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:VG50 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电缆保护管 | m | 250 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:塑料管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:DN110实壁PE管 |  |  |  |  |  |
|  | 3、牵引施工 |  |  |  |  |  |
| 53 | 接线工作井(小工井) | 座 | 8 |  |  |  |
|  | 1、规格尺寸：400*600*800 |  |  |  |  |  |
|  | 2、盖板材质、规格：钢纤维砼井圈盖400*600，应设置有交通设施或公安专用标记窨井盖 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度：详见设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 54 | 交通信号控制机安装 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:交通设施信号机（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、配置要求:信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》 |  |  |  |  |  |
|  | (GBT20999-2007），要求支持对象占对象总数≥99.4%，且提供国家权威机构出具的测试报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 应与现有信号系统（或总体规划的信号系统）保持一致，能够连入指挥中心进行远程遥控，相关接入事宜投标人负责，提供对接说明和无缝对接承诺。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
|  | 4、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 55 | 信号机灯驱板更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号机灯驱板更换（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
| 56 | 信号机主控板更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号机主控板更换（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
| 57 | 信号机黄闪器更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号机黄闪器更换（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
| 58 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:9m长挑臂信号灯(箭头灯+满屏灯，2组三联灯) |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*9m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。热浸锌后喷涂水灰色户外塑。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础 |  |  |  |  |  |
|  | 1500*1500*2000mm |  |  |  |  |  |
|  | 4、信号灯规格、型号、组数:满屏+左转三联灯 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 59 | 交通信号灯安装 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:9m长挑臂信号灯杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*9m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。热浸锌后喷涂水灰色户外塑。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 60 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:6米长挑臂交通信号灯(箭头灯+满屏灯，2组三联灯) |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*6m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础1500*1500*2000mm |  |  |  |  |  |
|  | 4、信号灯规格、型号、组数:左转+满屏 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 61 | 交通信号灯安装 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:6米长挑臂交通信号灯杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*6m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 62 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:一体式信号灯安装(左转灯+三色满屏信号灯2组3联灯) |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:方钢管（Q235钢），立杆方钢管100x100x4*4000mm |  |  |  |  |  |
|  | 3、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 63 | 交通信号灯安装 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:一体式信号灯杆安装 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:方钢管（Q235钢），立杆方钢管100x100x4*4000mm。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 64 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:组合人行灯一杆二灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:Q235钢，钢管∅140*3000mm，杆件热镀锌后喷塑。详见行人信号灯杆设计图 |  |  |  |  |  |
|  | 3、信号灯规格、型号、组数:一杆双灯2组3联灯 |  |  |  |  |  |
|  | 4、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 65 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯一杆单灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:Q235钢，钢管∅140*3000mm，杆件热镀锌后喷塑。详见行人信号灯杆设计图 |  |  |  |  |  |
|  | 3、信号灯规格、型号、组数:一杆单灯 |  |  |  |  |  |
|  | 4、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 67 | 交通信号灯安装 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:Q235钢，钢管∅140*3000mm，杆件热镀锌后喷塑。详见行人信号灯杆设计图 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 68 | 交通信号灯安装 | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号灯装饰边、遮阳更换及安装 |  |  |  |  |  |
| 69 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、规格、型号:（500*400*200）导轨壁装不锈钢机箱、含交流及网络避雷器、空气开关等供电设施 |  |  |  |  |  |
| 70 | 高清电子警察系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:高清电子警察系统 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:900万像素抓拍单元，含高清镜头、前端设备、连接线缆（光缆、RVV3*1.5、RVVP2*1）、闪光灯（1台）、频闪灯（3台）、光纤接发器（千兆工业级导轨安装）、工控机等附件及调试、平台接入 |  |  |  |  |  |
| 71 | 高清电子警察杆 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:高清电子警察杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*9m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。热浸锌后喷涂水灰色户外塑。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有立杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 72 | 高清电子警察相机 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:高清电子警察相机2、规格、型号:900万高清一体机单元、含高清镜头、类型：能兼容接入交警数字平台，高清，含安装及调试。 |  |  |  |  |  |
| 73 | 电子警察闪光灯 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:电子警察闪光灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、型号:快闪型回电时间<80ms、光斑调节亮度调节功能、IP65防护等级 |  |  |  |  |  |
| 74 | 电子警察频闪灯 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:电子警察频闪灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、型号:自动光感传感器、平均功率<40W、多级亮度可选、IP67防护等级、补光距离20米亮度等级 |  |  |  |  |  |
|  | 20时光斑照度<401x |  |  |  |  |  |
| 75 | 光纤接发器 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、光纤接发器 |  |  |  |  |  |
|  | 2、千兆工业级导轨安装（一收一发） |  |  |  |  |  |
| 76 | 电子警察控制机(含相关组件) | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、视频终端机、8个百兆口、2个千兆口支持双网卡、2TB硬盘、4路单路码率4Mbps模拟接口、12路网络相机接口（支持单路码率10Mbps的视频和图片同时接入）、图片合成等交通应用功能 |  |  |  |  |  |
| 77 | 监控杆件 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:9m摄像机立杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、杆件更换，含原有杆件拆除 |  |  |  |  |  |
| 78 | 监控摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:200万星光级云台摄像机，附着安装 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:枪式一体机摄像机，集成解码器、云台及一体化光学组合器件（IOP)，摄像机有防风雨、防尘的功能，能自动聚焦，手动优先，可由控制中心进行控制调试，不锈钢小机箱、电视监控设备机箱及安装等 |  |  |  |  |  |
|  | 3、支架形式:立杆1m附着电子警察杆法兰安装 |  |  |  |  |  |
|  | 4、能兼容接入交警数字平台，高清，含安装及调。 |  |  |  |  |  |
| 79 | 信号灯控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号机（智能），智能控制系统单元（电磁锁、智能识别、手机开锁） |  |  |  |  |  |
|  | 2、配置要求:信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。应与现有信号系统（或总体规划的信号系统）保持一致，能够连入指挥中心进行远程遥控 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含相关智能套件、底座、基础、接地安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 80 | 开关电源 | 个 | 25 |  |  |  |
|  | 1、规格:DC12V5A |  |  |  |  |  |
| 81 | 开关电源 | 个 | 25 |  |  |  |
|  | 1、规格:DC5V5A |  |  |  |  |  |
| 82 | 光缆 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:室外铠装单模四芯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、敷设方式:穿管 |  |  |  |  |  |
| 83 | 检查井井盖 | 座 | 3 |  |  |  |
|  | 1、拆除原有破损500*600检查井圈盖，更换为现状同规格钢纤维砼料井圈盖，其承载力需达到C250级 |  |  |  |  |  |
| 84 | 检查井井盖 | 座 | 3 |  |  |  |
|  | 1、拆除原有破损500*500检查井圈盖，更换为现状同规格钢纤维砼料井圈盖，其承载力需达到C250级 |  |  |  |  |  |
| 85 | 检查井井盖 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 1、拆除原有破损φ900检查井圈盖，更换为现状同规格钢纤维砼井圈盖，其承载力需达到C250级 |  |  |  |  |  |
| 86 | 电力电缆 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号灯供电电缆YJV-3*16 |  |  |  |  |  |
|  | 2、敷设方式、部位:穿管铺设 |  |  |  |  |  |
| 87 | 电力电缆 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号灯供电电缆YJV-3*10 |  |  |  |  |  |
|  | 2、敷设方式、部位:穿管铺设 |  |  |  |  |  |
| 88 | 空气开关 | m | 25 |  |  |  |
|  | 1、名称:空气开关2P-50A/100A |  |  |  |  |  |
| 89 | 配管 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:电缆保护管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:PE80 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含挖填方及余方处置 |  |  |  |  |  |
| 90 | 电缆保护管 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、材料品种：镀锌钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格：G100 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含挖填方及余方处置 |  |  |  |  |  |
| 91 | 哨兵路口语音喊话系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、杆体2.6m*0.3m*0.4m、 |  |  |  |  |  |
|  | 2、1块LED双色显示屏1280mm*320mm、1个雷达、1个红蓝爆闪、 1个语音提示 |  |  |  |  |  |
|  | 3、3、含相关套件、底座、基础、接地安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 其他零星人工及机械 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 零星人工 |  |  |  |  |  |
|  | 1、普通工与技术工，投标人自行综合考虑 | 工日 | 50 |  |  |  |
| 93 | 零星机械 | 台班 | 4 |  |  |  |
|  | 1、空压机、发电机车辆(含卡车) |  |  |  |  |  |
| 94 | 零星机械 | 台班 |  |  |  |  |
|  | 1、平台升降车，车辆型号等投标人自行考虑 |  | 25 |  |  |  |
| 95 | 零星机械 | 台班 |  |  |  |  |
|  | 1、吊车，吊车吨位等投标人自行考虑 |  | 4 |  |  |  |
| 96 | 零星机械 | 台班 |  |  |  |  |
|  | 1、叉车，车辆型号等投标人自行考虑 |  | 4 |  |  |  |
| 97 | 零星机械 | 台班 | 4 |  |  |  |
|  | 1、运输汽车，车辆型号等投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
| 98 | 日常巡查 |  |  |  |  |  |
|  | 1、含1辆巡查车+2名工人，巡查里程每天不低于50km | 天 | 365 |  |  |  |
|  | 2、按照合同相关要求进行考核 |  |  |  |  |  |
| 99 | 暂列金 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |  |
|  | 一年合计： |  |  |  |  |  |
|  | 三年合计： |  |  |  |  |  |

备注：1、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价（含税价），具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

2、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的养护量清单及其计价格式填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成，并达到甲方验收要求,包括达到竣工完清场、移交竣工验收、保修(养护)期满。

4、护栏维修更换：

(1)护栏更换：工作内容包括损坏及擦伤护栏板拆除、换新板、连接螺栓打毛、九孔板螺栓电焊(每侧不得少于4个)。护栏维修完毕后，要对纵向和横向线形进行调整，必须做到线形平顺、舒适，立柱桩顶的标高必须一致。

(2)护栏线形调整：工作内容包括未损坏护栏板拆除、歪斜轻微的立柱进行捡桩矫正、更换受损托架、安装旧板、连接螺栓打毛、九孔板螺栓电焊(每侧不得少于4个)。恢复护栏线形平顺。

(3)立柱更换(含柱)：工作内容包括拔桩、插新桩、电焊帽盖(不得少于2点／个)。对护栏支柱进行维修时，断裂或歪斜严重的立柱必须更换，为使修复后立柱的达到要求的强度，路侧的立柱在换桩后都必须用水泥砂浆对桩基进行加固，换桩的水泥砂浆加固体积应为25cm×25cm×50cm。

(4)边桩立柱整修：工作内容包括对歪斜轻微的立柱进行捡桩矫正，斜桩拉直的水泥砂浆加固体积为25cm×25cm×30cm。

(5)移动护栏更换：对损坏、遗失的中央开口带移动护栏进行更换。

5、标志养护：

标志标牌及立杆的费用，它包括材料费、制作安装费、机械设备费用、综合费用等所有费用(不单独计量)。主要是更换标志版面和反光膜。

6、其他设施养护：

(1)轮廓标补缺：对遗失、损坏的轮廓标补充、更换。

(2)桥栏杆维修：桥面防撞栏杆维修，包括油漆。

(3)桥栏杆支座维修：桥面防护栏杆支座维修，包括油漆。

(4)压顶维修：更换破损的压顶路面砖。

7、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。

8、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素等所有费用。

9、投标人所报综合单价必须附详细的单价构成分析表。

10、橡胶缓冲块加固维修，增加加固螺丝含打孔。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、采购项目编号：

- 二、项目名称：

三、采购内容：

四、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

五、质量和服务要求及验收标准：

六、服务期限：

七、服务地点和方式：

八、货款支付步骤和办法：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十四、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 合同条款（格式）

(一)词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书(含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料)、中标通知书、投标书及其附件(包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单、施工组织设计。)

2.1业主有权要求承包人按业主要求的份数免费提供上述合同文件中出自投标人的有关文件(如投标文件副本)，承包人应遵守执行。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用                    语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：

(二)双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：

职务：

4、承包人工作

4.1承包人应严格按照交通运输部颁发的《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受甲方监督，维修养护工程质量按合同标准进行验收。每周一由承包人填报《厚桥街道道路交通设施维修审批单》，如有紧急任务待甲方通知后第一时间进行填报，由甲方派员进行质量和数量审核。

4.2为确保养护工程质量，应及时向甲方或其代表提供每周工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由承包人自行完成。

4.3交通养护人员须每天早7点开始巡查与维护，18点结束当天基本巡查与维护任务。养护单位须配备专门的人员、车辆和设备，巡查车辆应安装GPS定位系统并连接至甲方监管部门（综合行政执法和应急管理办公室综合科）。巡查过程中每一到两小时进行水印相机打卡，并将工作照片上传至养护工作群内，每日上传照片不少于八张。非巡查期间内出现交通安全设施问题与故障，养护单位在接到通知后一般任务在90分钟内(恶劣天气情况下经甲方认可后可顺延)赶到事发现场。一般修复任务必须在接到通知24小时内完成；加急维修任务在接到通知8小时内完成；紧急抢修任务接到通知后立即赶赴现场（45分钟到达现场）维修。若承包人有两次及以上未能响应，则甲方有权终止合同。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由承包人负责，承包人应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响路容路貌。

4.5如甲方认为必要，承包人应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4．6更换下来的废旧设施由承包人自行处理，投标报价中应综合考虑处理费及其相关的抵扣。

4．7甲方在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

4．8施工期间服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的工程质量等级。

4．9承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，做到在厚桥街道有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4．10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报甲方审核。工程结束后按甲方要求提交相关资料和决算(一式三份)及相应的电子文档一份，并配合甲方进行工程验收。

4．11严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

4．12承包人应在整个施工期间对其为本合同工程工作的工作人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。甲方不单独支付。

4．13遵守《江苏省公路条例》等有关规定，服从城管、交警等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应按甲方指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得随地抛撒，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、撒、滴、漏污染路面。

4．14双方约定承包人应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

投标人在投标文件中承诺的拟投入本工程的项目负责人目前应没有参加其他在建工程，或必须有目前在建工程的业主书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，该项目负责人能立即撤出目前的在建工程，并能确保在业主规定的时间进场，开展本工程。未事先征得业主同意，承包人不得擅自更换项目负责人，但业主有权根据工程实施情况要求承包人更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

6、检查和返工

承包人应认真按照标准、规范的要求接受业主及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于承包人原因引起的质量问题，由承包人承担责任和发生的费用，赔偿业主的有关损失。

7、质量控制

7．1承包人应严格按照《公路养护技术规范》(JTJ073—96)等有关技术规范、规定及业主下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7．2业主按照《公路养护质量检查评定标准》(JTJ075-94)等规范和规定，对承包人的养护质量进行定期或不定期的监督检查，对于存在问题，由承包人限期整改，整改情况也作为养护经费支付依据。

7．3双方对合同实施有争议，友好协商解决，如无法达成一致决定，则提请无锡市仲裁机构仲裁解决，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

合同价款与支付

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。投标人在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

8.2因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，招标时的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。决算审计以财政审计为准；

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

(1)业主确认的工程量增减；

(2)合同约定的其他增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知业主，业主审查批准后通知承包人。

9、工程款支付

本合同工程款按月计量，半年度支付（实际付款时间以审计局审核及财政局拨款为准），具体方式如下：

根据双方签订的合同协议书，乙方在满足甲方各项考核及检查标准的情况下（具体见《厚桥街道道路交通安全设施养护考核表》），支付的养护经费为半年度的交通设施维护费用（按财政审计结算为准）与日常巡查费用之和。养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度养护考评得分分值为F：90≤F≤100，不扣除月度养护经费； F<90,每扣1分就扣1000元，以此类推。连续两个月得分在80分以下或单月得分在60分（含）以下，管理方有权终止合同。

10、材料设备供应

在合同执行期间，业主对用于本工程的材料采购规定如下：

10．1业主直供材料

除业主特定注明外，本工程所有材料均由承包人自行负责采购。

10．2承包人自购材料

除第10．1条规定的材料外，为完成本合同工程施工所需的其余施工设备(含试验和自检测量等设备)、器材、材料均由承包单位负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包单位自理。

10．3承包单位在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。业主一旦发现上述情况，并出具通知，承包单位应按照业主的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包单位自行负责。

11、书面通知

凡根据合同规定，由建设单位、承包单位发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

12、临时工程和临时设施

除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包单位按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设。

13、施工和管理

13．1承包单位的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和缴纳各种相应费用等。承包单位应交纳的各项规费、附加费用均由承包单位自行负担。

13．2承包单位使用施工场外临时道路(包括承包单位选定，经建设单位批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等工作，均由承包单位负责，并承担其经费。

14、工程数量

工程量清单所列工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，它们不能作为承包单位在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。除另有规定外，本合同以按甲方及乙方两方签认的完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

15、工程进度和工期控制

15．1承包单位需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。

15．2承包单位应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向建设单位和业主递交各项工程的月度计划进度表。

15．3为保证工程质量，并按时实现养护进度的要求，建设单位或业主有权审核并评议承包单位递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包单位根据合同规定所担负的任何责任和义务。

16、变更

16．1如果业主代表认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，业主代表有权指示承包单位进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作(但被省略的工作由建设单位或其他承包单位实施者除外)；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

16．2业主代表认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向业主提出费用补偿。

17、防护

l7．1养护过程中，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包单位应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

17．2承包单位应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

17．3在工程施工期间，承包单位应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包单位的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。

18、安全文明施工

l8．1承包人必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担出于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

18．2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知业主，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。业主为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

18．3承包人在特种设备、高处作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经业主批准后实施。由承包人承担措施费用。

18．4相关作业人员必须购买相关保险，在项目总体开工报告时提供相关证明，否则不具备施工作业条件，采购人有权终止合同并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。

19、环境保护

养护工作过程中不得损坏和污染道的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及工程废弃物要按国家环保要求进行处理，不得污染环境。由承包人承担处理费用。

20、交工资料

工程交工前，承包单位应按业主规定或要求提交相关资料。

21、竣工清场

工程初步验收交付使用前，承包单位应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

22、违约

22．1如无不可抗力的因素，未经甲方同意，乙方不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内(以甲方通知乙方时间开始计)进行修复，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额以示惩罚。如乙方累计三月被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因乙方养护不善而造成甲方被扣分，则甲方每被检查组扣1分，甲方相应扣罚乙方年度合同余额的3％。

22．2甲方将按照《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ074—94)、技术规范中在要求及其他相关规范所规定的要求对乙方所维修的交通安全设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符合要求乙方应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。

22．3在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。

23、不可抗力

23．1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

23．2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部(由双方协商确定)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

23．3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

24、税金和保险

24．1政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

24．2根据国家规定，建设单位要求承包单位参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

25、仲裁和法律

承包单位与建设单位发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商解决不成时，申诉方可提请无锡市仲裁委员会仲裁，也可以直接向法院经济庭提起诉讼，费用先由起诉方支付，但由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国民法典”执行。

26、合同生效与终止

26．1本合同自合同协议书经业主、承包人盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后同时生效。在交工结算、业主支付完毕，承包人将工程交付业主后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。

26．2本合同条款份数同合同协议书份数。

27、工程监理

27．1业主有权自行委托相关单位监理本工程的实施，承包人应服从业主指定监理单位的管理。

28、履约保证金

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；

收取履约保证金金额：合同价的10%；

履约担保期限：在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人；

履约保证金的缴纳时间：中标人在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；

退付办法：与中标人提交履约保证金的方式相同；

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的；

逾期退还履约保证金的违约责任：履约保证金在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人，如采购人未按时退还履约保证金，应当赔偿中标人利息损失。

- 五、附件

- 附件一：

- 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   25分

2、投标供应商综合情况                       25分

3、技术服务方案                             50分

（二)各项目评分标准

- 1、价格分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2、投标供应商综合情况（25分）

（1）企业业绩（2分）

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）承担过类似项目，有1个得1分，本项最高得2分。

注：提供中标通知书和有效的合同、交工证书或验收报告扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（2）企业能力（6分）

投标人提供公安部交通安全产品质量监督检测中心、国家交通安全设施质量监督检验中心出具的有效期内的标线、标志、新型护栏检测报告的，有1个得2分，本项最高得6分。

注：提供相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（3）体系证书（6分）

投标人具备质量管理体系认证证书、应急预案管理能力评价认证证书、安全生产标准化管理体系认证证书的，有1个得2分，本项最高得6分。

注：提供有效证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图（显示证书状态）上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（4）机械设备配备情况（4分）

①投标人配备一辆防撞缓冲车，总质量4吨及以上的，得2分；

②投标人配备一台登高车（高空作业车），总质量4吨及以上的，得2分。

注：提供[若为自有车辆设备提供自有车辆购车发票、车辆登记证、行驶证、交强险保单、含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）；若为租赁车辆设备则提供租赁合同（租赁期限不得少于本项目养护期）、车辆登记证、行驶证、交强险保单及含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）]扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（5）人员配备（5分）

除项目负责人外，投标人拟配备的人员中具备公路现场管理人员（施工员）的，有1个得5分，最高得5分。

注：提供《主要人员配置表》（格式见附件）以及以上人员的相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章，同时提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月（不含开标当月）中任意一个月的社保缴费证明扫描件上传至投标文件并电子签章（必须提交原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件上传至投标文件并电子签章）。

（6）企业实力（2分）

投标人具备交通安全设施养护资质的，得2分。

注：提供资质证书原件扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

- 3、技术服务方案（50分）

（1）养护质量保证措施（12分），包括：

①投标供应商对养护质量的认知和理解（3分）；

②针对本项目提高养护质量的措施方案（3分）；

③针对本项目养护质量措施的落实和执行方案（3分）；

④针对本项目的创优、创新措施（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（2）临时突发任务应急措施（12分），包括：

①针对会发生临时突发情况的预案进行分析和解读（3分）；

②针对临时突发情况的措施方案（3分）；

③针对临时突发情况措施方案的计划安排和落实（3分）；

④针对临时突发情况事后控制（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（3）安全保证及保障措施（9分），包括：

①针对本项目安全保证（3分）；

②针对本项目安全保障方案计划（3分）；

③和交管部门的协调、交通维护方案（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（4）养护进度节点安排及人员设备服务方案（9分），包括：

①养护进度节点安排方案（3分）；

②养护人员及设备的工作安排方案（3分）；

③养护进度各节点的衔接方案（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（5）养护任务实施的重点难点及解决方案（8分），包括：

①提出养护过程中的重点难点（2分）；

②针对各重点难点提出解决方案（2分）；

③养护过程中新材料、新技术实施方案（2分）；

④养护管理中的人员管理方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0031

采购项目名称：厚桥街道道路交通设施养护项目

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方采购项目编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为采购代理机构有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

- （三）(投标人)法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：                                 日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0031

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （六）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目名称：                                 采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 完税单价 （元） | 完税合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换或安装项目(标志标线等交通安全设施) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示桩Φ114 | 根 | 50 |  |  |  |
|  | 1、类型:更换警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材料品种:钢管立柱Φ114，长度1.2-1.4m，荧光绿,黑色相间反光膜。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础:C25砼基础250*250*300mm，含破碎、拆除及拆除物外运等 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础深度需满足顶面覆土20cm |  |  |  |  |  |
| 2 | 警示桩Φ76 | 根 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:更换警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材料品种:钢管立柱Φ76，长度1.2-1.4m，荧光绿,黑色相间反光膜。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础:C25砼基础250*250*300mm，含破碎、拆除及拆除物外运等 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础深度需满足顶面覆土20cm |  |  |  |  |  |
| 3 | 软桩 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:软桩,高度90cm以下综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土基础 | m3 | 5 |  |  |  |
|  | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含砼原有基础拆除、废料外运及砼浇筑等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土基础 | m3 | 5 |  |  |  |
|  | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含砼原有基础拆除、废料外运、铁制预埋件、钢筋安装及砼浇筑等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 油漆 | m2 | 500 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:涂漆出新 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含人工、材料、除锈，1年内不褪色、不粉尘化(颜色由业主指定） |  |  |  |  |  |
| 8 | 高空作业油漆 | m2 | 200 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:涂漆出新,高空作业,高度3m以上 |  |  |  |  |  |
|  | 2、含人工、材料、除锈，1年内不褪色、不粉尘化(颜色由业主指定）；品牌要求：华润，宝嘉丽，万年青 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含登高费用 |  |  |  |  |  |
| 辅助类交通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 橡胶缓冲块 | m | 50 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:高强度抗老化橡胶 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:长100cm高10cm |  |  |  |  |  |
|  | 3、含钢钉等配件及安装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶挡车器 | 组 | 20 |  |  | 一组两个 |
|  | 1、材质:橡胶挡车器 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:560*160*100mm（长*宽*高） |  |  |  |  |  |
|  | 3、含钢钉等配件及安装 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢管车挡 | m | 20 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:黄黑反光漆钢管，直径76*2mm，安装高度100-200mm综合考虑，钢管壁厚1.5-2.0mm综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按车挡延长米计量 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度:含基础及安装等全部费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 塑料防撞桶 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:橡塑防撞桶 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:φ580mm,高800m, |  |  |  |  |  |
|  | 3、装水或沙量500kg |  |  |  |  |  |
| 11 | 橡胶锥形帽 | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:橡胶锥形帽 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:高70CM,带反光 |  |  |  |  |  |
| 12 | 限高架 | m | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:限高架 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、规格尺寸:立柱、横杆采用φ200×6钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：混凝土另计，含法兰及基础预埋件 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，立柱、横梁表面涂刷黄黑相间漆，满足GB5768-2009的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6、按限高架延长米计量 |  |  |  |  |  |
| 13 | 陶瓷防滑面层 | m2 | 50 |  |  |  |
|  | 1、右转弯危险区陶瓷颗粒面层 |  |  |  |  |  |
|  | 2、透明面层涂料 |  |  |  |  |  |
|  | 3、撒布2mm厚彩色陶瓷颗粒面层摊平，颗粒粒径约2mm，颜色须经甲方确认后施工 |  |  |  |  |  |
|  | 4、刮涂2mm厚陶瓷颗粒专用粘合剂 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含热熔字体，字体按甲方要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6、余详设计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 视线诱导器 | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 1、铸铝反光道钉100*100mm |  |  |  |  |  |
|  | 2、采用300g铸铝制作，每侧带有一个43玻璃珠反光片，反光片颜色与标线颜色一致 |  |  |  |  |  |
| 标志板更换安装 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新国标路名牌（含杆件及基础） | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:QB235钢,铝合金板 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质、规格尺寸:1500×360mm路名牌,牌板底部距地面2.5m |  |  |  |  |  |
|  | 3、板面反光膜等级:Ⅱ类反光膜，双面制作 |  |  |  |  |  |
|  | 4、立杆材质、规格尺寸:φ89热镀锌钢管立杆标志杆经热浸锌处理后涂2道银灰油漆。 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含C25混凝土基础、模板、铝合金龙骨、角铝、铆钉、不锈钢包边、标志板制作、安装及立杆制作、安装等 |  |  |  |  |  |
|  | 6、土方开挖、回填、余土弃置、钢筋制作及安装、立柱制作及安装等全部工序 |  |  |  |  |  |
|  | 7、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 16 | 更换标志板 | m2 | 30 |  |  |  |
|  | 1、类型:更换标志版面 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格尺寸:综合考虑各种版面、尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3、材质:标志板采用3003型铝合金板，厚度2-3mm，中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板龙骨及角铝之间采用铝合金铆钉连接 |  |  |  |  |  |
|  | 4、板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含标志板拆除,制作、安装费用 |  |  |  |  |  |
| 17 | 新建标志板 | m2 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:新建标志版面 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格尺寸:综合考虑各种版面、尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3、材质:标志板采用3003型铝合金板，厚度2-3mm，中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板龙骨及角铝之间采用铝合金铆钉连接 |  |  |  |  |  |
|  | 4、板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含标志板制作、安装 |  |  |  |  |  |
|  | 反光膜 | m2 |  |  |  |  |
| 18 | 1、二级反光膜 |  | 10 |  |  |  |
| 19 | 2、三级反光膜 |  | 10 |  |  |  |
| 立杆更换安装 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 单柱立杆更换 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:单柱立杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用焊接钢管Φ78*2mm，高度投标人综合考虑报价 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础400*400*600mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 21 | 单柱立杆更换 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:单柱立杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用焊接钢管Φ89*3mm，高度投标人综合考虑报价 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础400*400*600mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 22 | 单悬臂立杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:单悬臂立杆更换 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用热轧无缝钢管Φ159*6mm，立杆高度投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础800*800*1500mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 23 | 双悬臂立杆 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:双悬臂立杆 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用热轧无缝钢管Φ273*10*mm，二根横杆采用焊接钢管Φ140*10mm，立杆高度、横杆长度投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础1300*1300*2000mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 24 | 双悬臂立杆 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:双悬臂立杆 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、材质:Q235钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3、立柱采用热轧无缝钢管Φ299*10mm，二根横杆采用焊接钢管Φ159*10mm |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础1300*1300*2000mm，含挖填土 |  |  |  |  |  |
|  | 5、油漆品种:立柱、抱箍、底衬、柱帽等进行热浸锌处理，螺栓表面镀锌350g/m2,钢管、钢板等镀锌600g/m2，交通标杆喷塑颜色为灰色 |  |  |  |  |  |
| 道路标线 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 热熔标线 |  |  |  |  |  |
|  | 1、材料品种:交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6~1.8mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m2 | m2 | 30000 |  |  |  |
|  | 2、工艺:标线涂料应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等特点，并具有良好的视认性，宽度一致，间距相等，边缘整齐，线形规则，线型顺畅 |  |  |  |  |  |
|  | 3、线型:综合各种线型，投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
| 26 | 震荡线 |  |  |  |  |  |
|  | 1、材料品种:交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线厚度：底漆1.2mm，凸起部分6mm | m2 | 300 |  |  |  |
|  | 2、线型:综合各种线型，投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
| 27 | 立体标线（人行横道标线） |  |  |  |  |  |
|  | 1、材料品种:交通标线材料采用反光热熔型标线漆 | m2 | 200 |  |  |  |
|  | 2、工艺:蓝、黄、白三色立体标线 |  |  |  |  |  |
|  | 3、线型:用于学校周边人行横道线 |  |  |  |  |  |
| 28 | 热熔标线除线 |  |  |  |  |  |
|  | 1、原有热熔标线清除（水洗） | m2 | 2000 |  |  |  |
| 电子设施 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 太阳能警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:太阳能警示桩（单面） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、基础:C20砼基础600*600*600 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含基础土方开挖、安装等全部工序 |  |  |  |  |  |
|  | 4、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 30 | 太阳能警示桩 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:太阳能警示桩（双面） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2、基础:C20砼基础600*600*600 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含基础、安装等全部工序 |  |  |  |  |  |
|  | 4、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 31 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:违停显示屏 | m2 | 5 |  |  |  |
|  | 违停显示屏：1、规格、型号3072mm（长）×384mm(高)，分辨率：192列×24行；物理像素点间距：16mm;模组尺寸：256mm×128mm;像素点颜色：1R1G;模组分辨率：16×8；模组外壳：聚碳酸酯；最佳视距： |  |  |  |  |  |
|  | 10m-200m:最佳视角：水平70°,垂直35°换帧频率：≥60帧/s;含系统 |  |  |  |  |  |
| 护栏更换 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新型城市护栏（中心隔离护栏） |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:新型城市护栏（中心隔离护栏） | m | 900 |  |  |  |
|  | 2、材料品种:热镀锌方管、玉飞凤 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 33 | 新型城市护栏（机非护栏） |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:新型城市护栏（机非护栏） | m | 900 |  |  |  |
|  | 2、材料品种:热镀锌方管、玉飞凤 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 34 | 新型城市护栏（中心隔离护栏）立柱更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱(配套以下护栏使用：新型城市护 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 栏（中心隔离护栏）材料品种:热镀锌方管、玉飞凤)2、立柱120*120*2.0热镀锌管，底板150*180*8.0热镀锌，反光标架45*250*2.0，插片式反光标 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 35 | 新型城市护栏（中心隔离护栏）立柱柱帽更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱上盖(配套以下护栏使用：新型城 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 市护栏（中心隔离护栏）材料品种:热镀锌方管、玉飞凤) |  |  |  |  |  |
|  | 2、柱帽120*120*80玉飞凤，图案外凸，模具一体成型，材料厚度2mm |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 36 | 新型城市护栏（机非护栏）立柱更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱(配套以下护栏使用：新型城市护 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 栏（机非护栏），材料品种:热镀锌方管、玉飞凤)2、立柱100*100*2.0热镀锌管，底板150*180*8.0热镀锌，反光标架45*250*2.0，插片式反光标 |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
| 37 | 新型城市护栏（机非护栏）立柱柱帽更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1、类型:护栏立柱上盖(配套以下护栏使用：新型城 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 市护栏（机非护栏），材料品种:热镀锌方管、玉飞凤) |  |  |  |  |  |
|  | 2、柱帽100*100*80玉飞凤，图案外凸，模具一体成型，材料厚度2mm |  |  |  |  |  |
|  | 3、技术指标符合锡山区城管局文件要求 |  |  |  |  |  |
|  | 维修或更换项目(信号灯及监控等智能交通安全设施) |  |  |  |  |  |
| 38 | 信号灯 | 次 | 50 |  |  |  |
|  | 1、信号灯应急抢修 |  |  |  |  |  |
| 39 | 信号灯 | 处 | 20 |  |  |  |
|  | 1、信号灯清洗 |  |  |  |  |  |
| 40 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø300箭头灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 41 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø300满灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 42 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø400箭头灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 43 | 信号灯 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、信号灯规格、型号、组数:ø400满灯头更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 44 | 信号灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:ø300组灯更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、信号灯规格、型号、组数:ø300组灯（3个灯头+灯框+帽檐) |  |  |  |  |  |
|  | 3、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 45 | 信号灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:ø400组灯更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、信号灯规格、型号、组数:ø400组灯（3个灯头+灯框+帽檐) |  |  |  |  |  |
|  | 3、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 46 | 信号灯安装 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 47 | 信号灯安装 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯带倒计时更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、原有灯头拆除 |  |  |  |  |  |
| 48 | 管内穿控制电缆 | m | 1000 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号控制电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:KVV-4*1.5 |  |  |  |  |  |
| 49 | 管内穿控制电缆 | m | 1000 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号控制电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:KVV-3*1.5 |  |  |  |  |  |
| 50 | 管内穿电源线 | m | 1000 |  |  |  |
|  | 1、类型:电源线 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:VV-2*4 |  |  |  |  |  |
| 51 | 电缆保护管 | m | 250 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:塑料管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:VG50 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电缆保护管 | m | 250 |  |  |  |
|  | 1、材料品种:塑料管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:DN110实壁PE管 |  |  |  |  |  |
|  | 3、牵引施工 |  |  |  |  |  |
| 53 | 接线工作井(小工井) | 座 | 8 |  |  |  |
|  | 1、规格尺寸：400*600*800 |  |  |  |  |  |
|  | 2、盖板材质、规格：钢纤维砼井圈盖400*600，应设置有交通设施或公安专用标记窨井盖 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度：详见设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 54 | 交通信号控制机安装 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:交通设施信号机（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、配置要求:信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》 |  |  |  |  |  |
|  | (GBT20999-2007），要求支持对象占对象总数≥99.4%，且提供国家权威机构出具的测试报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 应与现有信号系统（或总体规划的信号系统）保持一致，能够连入指挥中心进行远程遥控，相关接入事宜投标人负责，提供对接说明和无缝对接承诺。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
|  | 4、技术指标详见养护规范要求 |  |  |  |  |  |
| 55 | 信号机灯驱板更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号机灯驱板更换（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
| 56 | 信号机主控板更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号机主控板更换（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
| 57 | 信号机黄闪器更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号机黄闪器更换（大为TSC-3000） |  |  |  |  |  |
|  | 2、含设备安装调试等全部工作 |  |  |  |  |  |
| 58 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:9m长挑臂信号灯(箭头灯+满屏灯，2组三联灯) |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*9m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。热浸锌后喷涂水灰色户外塑。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础 |  |  |  |  |  |
|  | 1500*1500*2000mm |  |  |  |  |  |
|  | 4、信号灯规格、型号、组数:满屏+左转三联灯 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 59 | 交通信号灯安装 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:9m长挑臂信号灯杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*9m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。热浸锌后喷涂水灰色户外塑。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 60 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:6米长挑臂交通信号灯(箭头灯+满屏灯，2组三联灯) |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*6m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋砼基础1500*1500*2000mm |  |  |  |  |  |
|  | 4、信号灯规格、型号、组数:左转+满屏 |  |  |  |  |  |
|  | 5、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 61 | 交通信号灯安装 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:6米长挑臂交通信号灯杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*6m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 62 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:一体式信号灯安装(左转灯+三色满屏信号灯2组3联灯) |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:方钢管（Q235钢），立杆方钢管100x100x4*4000mm |  |  |  |  |  |
|  | 3、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 63 | 交通信号灯安装 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:一体式信号灯杆安装 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:方钢管（Q235钢），立杆方钢管100x100x4*4000mm。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 64 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:组合人行灯一杆二灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:Q235钢，钢管∅140*3000mm，杆件热镀锌后喷塑。详见行人信号灯杆设计图 |  |  |  |  |  |
|  | 3、信号灯规格、型号、组数:一杆双灯2组3联灯 |  |  |  |  |  |
|  | 4、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 65 | 交通信号灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯一杆单灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:Q235钢，钢管∅140*3000mm，杆件热镀锌后喷塑。详见行人信号灯杆设计图 |  |  |  |  |  |
|  | 3、信号灯规格、型号、组数:一杆单灯 |  |  |  |  |  |
|  | 4、含砼基础、立杆、悬臂、预埋件、设备安装调试等相关附属设备材料包含在综合单价内 |  |  |  |  |  |
| 67 | 交通信号灯安装 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 1、类型:人行灯杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:Q235钢，钢管∅140*3000mm，杆件热镀锌后喷塑。详见行人信号灯杆设计图 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有灯杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 68 | 交通信号灯安装 | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号灯装饰边、遮阳更换及安装 |  |  |  |  |  |
| 69 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、规格、型号:（500*400*200）导轨壁装不锈钢机箱、含交流及网络避雷器、空气开关等供电设施 |  |  |  |  |  |
| 70 | 高清电子警察系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:高清电子警察系统 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:900万像素抓拍单元，含高清镜头、前端设备、连接线缆（光缆、RVV3*1.5、RVVP2*1）、闪光灯（1台）、频闪灯（3台）、光纤接发器（千兆工业级导轨安装）、工控机等附件及调试、平台接入 |  |  |  |  |  |
| 71 | 高清电子警察杆 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:高清电子警察杆更换 |  |  |  |  |  |
|  | 2、灯架材质、规格:立杆悬臂6.5m*9m，立柱钢管锥度为1：99.7，横梁钢管为锥形管锥度为1：85，由钢板折弯后焊接而成，焊缝高度不低于较薄板厚。基础笼配M20的螺母加宽加厚垫片4套。热浸锌后喷涂水灰色户外塑。基础笼螺纹部位平时须涂好黄油。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含原有立杆拆除 |  |  |  |  |  |
| 72 | 高清电子警察相机 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:高清电子警察相机2、规格、型号:900万高清一体机单元、含高清镜头、类型：能兼容接入交警数字平台，高清，含安装及调试。 |  |  |  |  |  |
| 73 | 电子警察闪光灯 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:电子警察闪光灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、型号:快闪型回电时间<80ms、光斑调节亮度调节功能、IP65防护等级 |  |  |  |  |  |
| 74 | 电子警察频闪灯 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、名称:电子警察频闪灯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、型号:自动光感传感器、平均功率<40W、多级亮度可选、IP67防护等级、补光距离20米亮度等级 |  |  |  |  |  |
|  | 20时光斑照度<401x |  |  |  |  |  |
| 75 | 光纤接发器 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、光纤接发器 |  |  |  |  |  |
|  | 2、千兆工业级导轨安装（一收一发） |  |  |  |  |  |
| 76 | 电子警察控制机(含相关组件) | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、视频终端机、8个百兆口、2个千兆口支持双网卡、2TB硬盘、4路单路码率4Mbps模拟接口、12路网络相机接口（支持单路码率10Mbps的视频和图片同时接入）、图片合成等交通应用功能 |  |  |  |  |  |
| 77 | 监控杆件 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:9m摄像机立杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2、杆件更换，含原有杆件拆除 |  |  |  |  |  |
| 78 | 监控摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:200万星光级云台摄像机，附着安装 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格、型号:枪式一体机摄像机，集成解码器、云台及一体化光学组合器件（IOP)，摄像机有防风雨、防尘的功能，能自动聚焦，手动优先，可由控制中心进行控制调试，不锈钢小机箱、电视监控设备机箱及安装等 |  |  |  |  |  |
|  | 3、支架形式:立杆1m附着电子警察杆法兰安装 |  |  |  |  |  |
|  | 4、能兼容接入交警数字平台，高清，含安装及调。 |  |  |  |  |  |
| 79 | 信号灯控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1、类型:信号机（智能），智能控制系统单元（电磁锁、智能识别、手机开锁） |  |  |  |  |  |
|  | 2、配置要求:信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。应与现有信号系统（或总体规划的信号系统）保持一致，能够连入指挥中心进行远程遥控 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含相关智能套件、底座、基础、接地安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 80 | 开关电源 | 个 | 25 |  |  |  |
|  | 1、规格:DC12V5A |  |  |  |  |  |
| 81 | 开关电源 | 个 | 25 |  |  |  |
|  | 1、规格:DC5V5A |  |  |  |  |  |
| 82 | 光缆 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:室外铠装单模四芯 |  |  |  |  |  |
|  | 2、敷设方式:穿管 |  |  |  |  |  |
| 83 | 检查井井盖 | 座 | 3 |  |  |  |
|  | 1、拆除原有破损500*600检查井圈盖，更换为现状同规格钢纤维砼料井圈盖，其承载力需达到C250级 |  |  |  |  |  |
| 84 | 检查井井盖 | 座 | 3 |  |  |  |
|  | 1、拆除原有破损500*500检查井圈盖，更换为现状同规格钢纤维砼料井圈盖，其承载力需达到C250级 |  |  |  |  |  |
| 85 | 检查井井盖 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 1、拆除原有破损φ900检查井圈盖，更换为现状同规格钢纤维砼井圈盖，其承载力需达到C250级 |  |  |  |  |  |
| 86 | 电力电缆 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号灯供电电缆YJV-3*16 |  |  |  |  |  |
|  | 2、敷设方式、部位:穿管铺设 |  |  |  |  |  |
| 87 | 电力电缆 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:信号灯供电电缆YJV-3*10 |  |  |  |  |  |
|  | 2、敷设方式、部位:穿管铺设 |  |  |  |  |  |
| 88 | 空气开关 | m | 25 |  |  |  |
|  | 1、名称:空气开关2P-50A/100A |  |  |  |  |  |
| 89 | 配管 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、名称:电缆保护管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格:PE80 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含挖填方及余方处置 |  |  |  |  |  |
| 90 | 电缆保护管 | m | 100 |  |  |  |
|  | 1、材料品种：镀锌钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 2、规格：G100 |  |  |  |  |  |
|  | 3、含挖填方及余方处置 |  |  |  |  |  |
| 91 | 哨兵路口语音喊话系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1、杆体2.6m*0.3m*0.4m、 |  |  |  |  |  |
|  | 2、1块LED双色显示屏1280mm*320mm、1个雷达、1个红蓝爆闪、 1个语音提示 |  |  |  |  |  |
|  | 3、3、含相关套件、底座、基础、接地安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 其他零星人工及机械 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 零星人工 |  |  |  |  |  |
|  | 1、普通工与技术工，投标人自行综合考虑 | 工日 | 50 |  |  |  |
| 93 | 零星机械 | 台班 | 4 |  |  |  |
|  | 1、空压机、发电机车辆(含卡车) |  |  |  |  |  |
| 94 | 零星机械 | 台班 |  |  |  |  |
|  | 1、平台升降车，车辆型号等投标人自行考虑 |  | 25 |  |  |  |
| 95 | 零星机械 | 台班 |  |  |  |  |
|  | 1、吊车，吊车吨位等投标人自行考虑 |  | 4 |  |  |  |
| 96 | 零星机械 | 台班 |  |  |  |  |
|  | 1、叉车，车辆型号等投标人自行考虑 |  | 4 |  |  |  |
| 97 | 零星机械 | 台班 | 4 |  |  |  |
|  | 1、运输汽车，车辆型号等投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |
| 98 | 日常巡查 |  |  |  |  |  |
|  | 1、含1辆巡查车+2名工人，巡查里程每天不低于50km | 天 | 365 |  |  |  |
|  | 2、按照合同相关要求进行考核 |  |  |  |  |  |
| 99 | 暂列金 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |  |
|  | 一年合计： |  |  |  |  |  |
|  | 三年合计： |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容详细填写。

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

(投标人)针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数不低于最低要求配置到位。

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

供应商名称（盖章）                        采购项目编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十）主要人员配置表及项目负责人简历表（格式）：

主要人员配置表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                              采购项目编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 | 服务期限 |  | 管理质量 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 3.声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十二）技术服务方案：

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：