询 价 文 件

项目名称：阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购

项目编号：JSZC-320923-XHGL-X2025-0019

采购单位：阜宁县公安局

2025年9月1日

总  目  录

询价公告……………………………………3

供应商须知…………………………………5

合同条款……………………………………19

采购需求……………………………………16

响应文件格式………………………………32

第一部分   询 价 公 告

项目概况

阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取询价文件，方能参与政府采购项目），并于2025 年9月5 日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-XHGL-X2025-0019

2.项目名称：阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购

3.采购方式：询价

4.预算金额：115万元

5.最高限价：115万元

6.采购需求：阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购,主要采购内容为检案扩增试剂盒、纯化试剂盒等耗材的采购、售前、售后等相关伴随服务项目，具体要求及技术参数详见询价文件

7.合同履行期限：合同签订后30日内交货完毕并通过验收。

8.本项目不接受联合体参与招标参与询价。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024年）的财务状况报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取询价文件

1.时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取询价文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年9月5 日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、开启

1.时间：2025年9月5日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载询价文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的询价文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 询价文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的询价文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4. 本次询价不收取询价保证金，不收取质量保证金。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

5.1 政府采购促进中小企业发展

5.2 政府采购支持监狱企业发展

5.3 政府采购鼓励节能、环保产品

5.4促进残疾人就业政府采购政策

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县公安局

地址：阜宁县香港路588号

联系人：林俊任，联系方式：18260322233

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华洵项目管理有限公司

地　址：阜宁县徐州路864号

联系人：王迎华，联系方式：15950278897

3.项目联系方式

项目联系人：林俊任              王迎华

电　话：18260322233           15950278897

2025年9月1日

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性询价(以下简称询价)方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按项目中标价的1.0%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

招标代理服务费收款单位名称：江苏华洵项目管理有限公司阜宁分公司，开户银行：南京银行股份有限公司阜宁支行；帐号：1111270000000469

4.3本次询价招标代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

二、询价文件

6、询价文件构成

6.1询价文件由以下部分组成：

（1）询价公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、询价文件的澄清

7.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期3个工作日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、询价文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对询价文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”上发布书面更正公告形式通知所有获取询价文件的供应商, 更正公告内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开询价前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、询价响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”布的询价文件为准。

11、证明询价响应标的符合询价文件规定的文件

11.1供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据询价文件要求提供询价响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、询价响应函

15.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函。

16、询价有效期

16.1询价有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

17、询价有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子询价响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章第26.6条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

23、询价小组

23.1采购代理机构将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1询价小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4询价小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

26.6出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.6.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.6.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

26.6.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价的。

26.6.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

26.6.5供应商的报价超过了采购预算。

26.6.6不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的（本询价文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.6.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.6.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.6.9投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.6.10响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

26.6.11其他法律、法规及询价文件规定的属无效响应的情形。

26.7如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.8供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及询价小组联系。

27、询价程序及成交原则

27.1询价程序

27.1.1询价小组将对供应商的响应文件进行资格审查和符合性审查。询价小组在询价过程中，不得改变询价文件中所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件中的规定一次报出不得更改的价格。

27.2 成交原则

27.2.1询价小组将从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，询价中在其他条件合格的前提下，报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的询价文件的，可以对询价文件提出质疑。

29.2供应商认为询价文件、询价过程和询价结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者采购询价公告期限届满之日。

29.2.2对询价过程提出质疑的，为各询价程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《询价公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的询价文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：阜宁县农商行营业部；帐号：3209230271010099901762。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

项目名称：阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购

甲方（发包人）：阜宁县公安局

乙方（承包人）：                  （本次招标活动的中标人）

甲方组织的阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购（项目编号：JSZC-320923-XHGL-X2025-0019）招标活动，确认乙方为中标人。现依据《民法典》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切有关阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购等设施、设备、备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3、“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如包装、仓储、出库、运输、安装、验收、检测、培训、提供技术援助和其他类似的乙方应承担的义务。

4、签订合同文件的依据

（1）合同签订后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《阜宁县公安局DNA设备升级及试剂耗材采购》询价文件（项目编号：JSZC-320923-XHGL-X2025-0019）、附件文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的响应文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）合同附件：含乙方响应文件中的《投标函》、《投标报价表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额

1、本合同总金额(人民币大写)∶         ；(人民币小写)               。

注：甲方有权调整项目采购数量，最终按实际采购量结算。

2、上述金额是乙方对本次采购、安装及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成采购文件所确定的采购、安装及服务范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、加工制造、采购、报关手续、运输、供货、安装、调试、验收、检测、取得合格使用许可证、保险、交付、售后服务以及材料、劳务、机械投入、利润、税金、管理费、招标代理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。

3、乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。

4、安装交付使用前的一切费用由乙方承担。

5、采购清单：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIZ 600 |  | 6 | 盒 |  |  |
| 2 | 检案扩增试剂盒 |  | 9 | 盒 |  |  |
| 3 | Pop4胶 |  | 12 | 盒 |  |  |
| 4 | 固体检案扩增试剂盒 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 5 | Y检案扩增试剂盒 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 6 | 缓冲液-阳极 |  | 5 | 盒 |  |  |
| 7 | 缓冲液-阴极 |  | 5 | 盒 |  |  |
| 8 | 32道DNA自动纯化仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 3500测序仪及扩增仪维保服务 |  | 1 | 年 |  |  |
| 10 | DNA仪器设备校准服务 |  | 1 | 年 |  |  |
| 11 | 纯化试剂盒1 |  | 25 | 盒 |  |  |
| 12 | 纯化试剂盒2 |  | 10 | 盒 |  |  |
| 13 | chelex 100生物级树脂 |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 14 | 脱落细胞粘取器 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 15 | 一次性丁腈橡胶手套 |  | 40 | 盒 |  |  |
| 16 | PSA试剂条 |  | 15 | 盒 |  |  |
| 17 | FOB试剂条 |  | 5 | 盒 |  |  |
| 18 | TES缓冲液 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 19 | 10ul TIP头 |  | 120 | 盒 |  |  |
| 20 | 200u1 TIP头 |  | 30 | 盒 |  |  |
| 21 | 1000ul TIP头 |  | 40 | 盒 |  |  |
| 22 | 2ML离心套管 |  | 16 | 盒 |  |  |
| 23 | 生物防化垃圾袋(大) |  | 1000 | 个 |  |  |
| 24 | 生物防化垃圾袋(小) |  | 500 | 个 |  |  |
| 25 | IDX服务器电脑软硬件升级 |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 电泳仪配套电脑软硬件升级 |  | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 8道移液枪 |  | 2 | 个 |  |  |
| 28 | MINI足迹灯 |  | 5 | 台 |  |  |
| 29 | 超宽幅匀光勘查灯 |  | 5 | 台 |  |  |
| 30 | 冰柜 |  | 2 | 台 |  |  |
| 31 | 冰箱 |  | 3 | 台 |  |  |
| 32 | 实验室有害废弃物处理服务 |  | 1 | 年 |  |  |

三、税费

1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。

四、工期

合同签订后30日内交货完毕并通过验收。逾期未完成的，每逾期一天，乙方需承担逾期履行违约金2000元，由甲方直接在乙方应付款中扣除；延误超过7天，仍不能完成安装调试的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付按照合同总价款30%计算的延迟履行违约金。

五、交货地点

甲方指定地点。

六、技术标准

乙方所提供货物的系统规格和技术标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范且符合采购文件第四章“采购需求”所有技术要求。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

七、专利权

乙方应保证甲方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

八、质量保证及售后

1.乙方应按询价文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3.质保期：免费质保期一年(自验收报告签字确认日起开始进入质保期)。供应商接到采购人提出的产品质量问题请求,应在2小时内响应, 48小时内解决问题。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期（有效期）间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

九、验收

（1）验收标准：验收标准参照公安部最新颁布的标准及本次询价、响应文件的相关要求。

（2）验收相关资料：所有验收文件、测试报告、资料需提交备案。

十、付款

付款以人民币通过银行支付，统一汇至乙方的基本银行帐户。具体付款幅度如下：

签订合同后十日内支付合同价的30%预付款，所有货物交货并验收合格后，支付合同价款的60%，余款待验收合格满一年后一次性付清。

十一、索赔

1、甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

2、根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

十二、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

十三、履约保证金

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：阜宁县农商行营业部；帐号：3209230271010099901762。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

履约保证金在项目实施完成并验收合格后，须经甲方签字同意后方可无息退还。

十四、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸、安装、集成及测试过程中的安全问题。如因产品质量不合格、安装不坚固，施工不规范以及一切因素造成的货物损坏和人身伤亡事故，均由乙方承担全部责任；

十五、不可抗力

1.如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目竣工交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十六、仲裁

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，可以申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

十七、投诉

为了保障甲方和乙方的合法权益，保证本合同顺利执行，在合同有效期内将建立投诉监管制度。具体方式为：

1、甲方可就乙方提供货物的质量、价格、售后服务等问题以及其它乙方的违约行为可以向相关行业监管部门投诉；

2、乙方可就甲方的违约行为和违纪事项，可以向相关部门起诉或检举。

十八、其他

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

5.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，财政监管部门执贰份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人                                法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）：           或授权委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：                                联系电话：

传    真                                  传    真：

经营地址：                                经营地址：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

合同签订地点：                            合同签订时间：     年  月  日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、货物清单及技术要求

| 序号 | 品名 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIZ 600 | 用LIZ作为标记荧光，匹配所投检案试剂盒使用，不少于400ul/盒。 | 6 | 盒 | 工业 |
| 2 | 检案扩增试剂盒 | - ★单管同时可扩增25个位点，包括24个常染色体STR位点和1个插入缺失位点：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、 D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、 Penta E、Penta D、Amelogenin、Y-indel。（投标时提供证明材料原件扫描件） - 每试剂盒按标准反应体系25微升不少于200人份/盒。 3．扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 4.采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅 5.内含 11个 mini-STR（扩增长度在 250bp以下），便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息，数据更精确更可靠。 6.试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 7.在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl。 8.采用快速扩增酶和高效缓冲体系，能够缩短PCR扩增时间至90分钟以内。 - 9.★为减少人源性污染，试剂盒需符合ISO18385法医DNA级标签的要求。（投标时提供证明材料原件扫描件） 10.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 11.抗抑制能力强，在250ng/μl腐殖酸或500μM血红素存在情况下仍能得到完整分型。 - 12.★所投试剂盒通过SWGDAM测试认证。（投标时提供证明材料原件扫描件） | 9 | 盒 | 工业 |
| 3 | Pop4胶 | 含4%非交联的二甲基聚丙烯酰胺，高浓度尿素，配套3500遗传分析仪使用。不少于384样/盒。 | 12 | 盒 | 工业 |
| 4 | 固体检案扩增试剂盒 | 1、★试剂盒采用六色荧光技术，可复合扩增25个基因座，包含23个常染色体基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。（投标时提供经由IDX 软件分析出的分型彩色图谱原件扫描件） 2、试剂盒包含1个性别基因座Amelogenin，1个Y染色体插入缺失片段Yindel和2个内控质量参考。 3、试剂盒全部基因座最大扩增片段不超过420bp,且包含16个小于250bp的基因座，提高降解DNA样本中数据信息的获取。 4、★试剂盒为固态试剂形态，可采用全体系扩增，提高极微量样本检出率。（投标时提供产品彩页证明文件原件扫描件） 5、试剂盒适用于各类纯化后的DNA样本，也可接扩增WhatmanFTA血卡/唾液卡、规血卡/唾液卡和口腔拭子等。扩增时间小于90分钟。 6、★试剂盒为符合国家质量标准的全新产品，须具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（投标时提供相应证明文件原件扫描件） 7、所投试剂盒型号已加入全国公安机关DNA数据库试剂盒型号选择菜单，25ul体系不少于200人份/盒。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 5 | Y检案扩增试剂盒 | 1、★单管同时扩增38个Y染色体基因座。DYS19，DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b，DYS389 I，DYS389II，DYS390，DYS391， DYS392，DYS393，DYS437，DYS438，DYS439，DYS444，DYS447，DYS448， DYS449，DYS456，DYS458，DYS460，DYS481，DYS518，DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533，DYS549，DYS557，DYS570，DYS576， DYS593， DYS596， DYS627，DYS635，DYS643，DYS645，GATA H4。（投标时需提供证明材料原件扫描件） - 2、最大检测片段小于550 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。 - 3、扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，可以进行家系的初步排查。 4、扩增产物中至少含有1个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 5、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过70分钟。 6、所投试剂盒包含公安部要求的20个核心基因座的最大扩增产物不超过420bp。 7、所投试剂盒真实Bin和虚拟Bin合计不少于 680 个，其中真实 Bin 超过450个。 8、为减少人源性污染，试剂盒需符合ISO18385法医DNA级标签的要求。 9、★试剂盒特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。（投标时需提供证明材料原件扫描件） 10、★所投试剂盒经过SWGDAM科学方法测试验证。（投标时需提供证明材料原件扫描件） 11、在25μL扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度可达125pg DNA模板量，25ul体系不少于100人份/盒。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 6 | 缓冲液-阳极 | 无线射频识别（RFID RFID）标签，塑粘性盖膜进行热封，内含1倍浓度的阳极缓冲液，配套3500xl 遗传分析仪使用。不少于4个/盒。 | 5 | 盒 | 工业 |
| 7 | 缓冲液-阴极 | 无线射频识别（RFID RFID）标签，塑粘性盖膜进行热封，内含1倍浓度的阴极缓冲液，配套3500xl 遗传分析仪使用。不少于4个/盒。 | 5 | 盒 | 工业 |
| 8 | 32道DNA自动纯化仪 | 通过磁珠法提取、纯化核酸的设备。样品裂解后，释放出来的核酸分子被特异性的吸附在磁珠表面，通过内置磁棒磁吸、转移、洗涤，最后使核酸分子溶解在洗脱液中，搭配不同种类的磁珠核酸试剂，可以快速提取动植物组织、血液、体液、刑事检体等样品中的核酸。 1.单机操作，7寸彩色触摸屏显示，简单易用 2.根据要求自定义温度、程序，满足不同试剂要求 3.操作时间短，15—40min/次，最多可同时提取20/32个样品 4.DNA得率高，磁珠损耗少，结果重复性好 5.紫外消毒功能，减少不同批次间样品的污染 6.丝杆设计，运行精度高；大导轨设计，间隙小，结构更稳定，更可靠； 7.独特的抽屉式进样，方便实验人员放置试剂盒； 8.可以自行设置：混匀速度、吸磁、释放、 9.★含全自动提取仪嵌入式软件，搭配NH新海OEM。（投标人提供承诺书，格式自拟） | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 3500测序仪及扩增仪维保服务 | （1）ABI 3500 基因分析仪整机以及一台Veriti扩增仪的保修，包括但不限于合同期内中标方提供对 ABI3500 基因分析仪上门维护校正服务，更换机内的损耗部件，对仪器内部系统进行调整有效的避免可能产生的故障，减少可能的停机带来的不必要麻烦，使其工作在最优的指标范围内。包含电脑的保修，中标方在无法修复电脑的情况下，由电脑生产厂家进行维修，产生的相关费用由乙方承担。 （2）维护保养工作依据APPLIED BIOSYSTEMS维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告，由仪器使用方现场确认验收，验收合格后由中标方加盖公司公章并递交仪器使用方存档，维护保养工作必须包括但不限于如下内容： 1）系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定； 2）系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认； 3）系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数； 4）光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整； 5）机械臂位置校准：对仪器的机械位置如自动进样器进行校准，必要的进行调整； 6）空间定位和光谱校正：检测各通道空间定位及光谱校正，必要时进行调校。 （3）用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。 （4）服务期内，设备出现故障时，在4工作时内提供电话响应，2工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。 （5）正常使用条件下，一旦发生非人为损坏的维修，以上所有维修费用全免（包括人工费，差旅费，备件费等相关费用），费用由中标方承担。 （6）★对3500测序仪进行维修的工程师须具备由仪器生产厂家出具的培训合格证书（投标时提供工程师培训证书原件扫描件） | 1 | 年 | 工业 |
| 10 | DNA仪器设备校准服务 | 针对所有DNA仪器设备进行校准服务，出具校准报告。 | 1 | 年 | 其他未列明行业 |
| 11 | 纯化试剂盒1 | 1、超微量磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取；不少于48人份/盒。 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用); 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离； 4、样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； 5、★制造商需通过ISO质量管理体系认证，且认证范围必须包含生离纯化试剂类产品的生产。（投标时提供上述证明文件原件扫描件） 6、★纯化试剂盒需搭配全自动纯化仪使用，投标人需提供同品牌的全自动自动纯化仪（自带维保）供采购人使用，直至纯化试剂盒使用完毕。（投标时提供承诺书，格式自拟） | 25 | 盒 | 工业 |
| 12 | 纯化试剂盒2 | 1、磁珠粒径大小：0.1uM-500uM； 2、磁珠浓度：20mg/ml； 3、试剂盒规格：48人份/盒； 4、试剂盒入选公安部“质量合格的产品及制造商名录”，并取得公安部无外源性DNA污染报告； 5、对于载体上最少约50个细胞能够成功提取并分型，能有效去除腐植酸、靛蓝、单宁酸、血红素等抑制剂，提高DNA的回收效率； 6、对于0.5ng/ul标准DNA回收率高于95%； 7、纯化后DNA能在4摄氏度保存1个月仍正常扩增，并有专利证书。 | 10 | 盒 | 工业 |
| 13 | chelex 100生物级树脂 | 一种化学离子螯合树脂,由苯乙烯和苯二乙烯共聚体组成,其悬液在碱性环境( pH10～11)和100℃的条件下,可导致细胞膜的破裂和DNA的变性并释放出来,并且Chelex-100能结合许多可能影响下一步分析的其他外源物质,并能通过结合金属离子,防止DNA降解，100g/瓶。 | 5 | 瓶 | 工业 |
| 14 | 脱落细胞粘取器 | 1.不含DNA、RNA，无金属离子。 2.粘取面积15mm×15mm。 3.≥100个/盒。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 15 | 一次性丁腈橡胶手套 | ≥100个/盒，耐酸碱及有机溶剂。 | 40 | 盒 | 工业 |
| 16 | PSA试剂条 | ≥25条/盒，可快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA）。对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性。 | 15 | 盒 | 工业 |
| 17 | FOB试剂条 | ≥25条/盒，用于快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度，能检测出样本中50ng／ml浓度的人类血红素。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性，对人血液（痕）呈阳性。 | 5 | 盒 | 工业 |
| 18 | TES缓冲液 | 缓冲液(10X, pH7.5, 无菌)由100mM Tris-HCl缓冲液(pH7.5)、10mM EDTA (pH7.5)以及1% (m/V )SDS组成，是常用的pH缓冲液。≥500ml/瓶。 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 19 | 10ul TIP头 | 无色无菌，1-10ul,96支/盒。 | 120 | 盒 | 工业 |
| 20 | 200u1 TIP头 | 无色无菌，1-200ul,96支/盒。 | 30 | 盒 | 工业 |
| 21 | 1000ul TIP头 | 无色无菌，1-1000ul,96支/盒。 | 40 | 盒 | 工业 |
| 22 | 2ML离心套管 | 无色无菌,2ML,100套/盒 | 16 | 盒 | 工业 |
| 23 | 生物防化垃圾袋(大) | 耐高温，承重性强，≥50*70cm | 1000 | 个 | 工业 |
| 24 | 生物防化垃圾袋(小) | 耐高温，承重性强，≥30*60cm | 500 | 个 | 工业 |
| 25 | IDX服务器电脑软硬件升级 | 配套3500电泳仪使用，用于日常案件数据分析。 软件要求：内置最新IDX分析软件（≥1.6版本）。 | 1 | 台 | 工业 |
| 26 | 电泳仪配套电脑软硬件升级 | 配套3500电泳仪使用，用于日常案件数据收集。 软件要求：内置最新DC软件（≥4.0版本）。 | 1 | 台 | 工业 |
| 27 | 8道移液枪 | 1、采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 4、0.1μL－10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求 5、RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 6、多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 | 2 | 个 | 工业 |
| 28 | MINI足迹灯 | 1、外形尺寸：≤142mm×81mm×28mm；整机重量：≤450g； 2、输出功率：≥45W； 3、色温：6500K；亮度：≥4500Lm； 4、0.5米远光斑长度：≥750mm；0.5米远光斑宽度：≥90mm；0.5米远光斑中心照度：≥27000Lx； 5、电量显示：须配备≥1.2英寸圆形显示屏，可显示：电量百分比数字及亮度百分比数字； 6、亮度显示须为： 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%十个等级，可根据不同的地面客体精选适合的亮度，确保提供最大反差的照射； 7、★中标后签订合同之前，供应商须提供实物验证功能配置。（投标时提供承诺书，格式自拟） | 5 | 台 | 工业 |
| 29 | 超宽幅匀光勘查灯 | 1、具有外形小巧、轻便，光束均匀、高纯度的宽幅功能的特点，配备定向腰带灯夹，可固定在腰间皮带上，往返案发现场无须携带光源箱体。 2、光源种类白光强光、白光普通光、白光弱光、 3、在距离白光强光光源0.5m处，基准轴上的峰值光照度≥15000LX（强光）/≥5000LX（普通光）/≥2000LX（弱光），根据不同的照度进行对不同客体进行拍照取证。超宽匀光照明光斑射范围照明距离2米处匀光光斑直径：≥ 90CM，照明距离3米处匀光光斑直径： ≥140CM 4、配备定向腰带夹，将光源固定于腰带上，360°角度旋转可调，可固定投照角度照明，解放双手进行勘查。9、三脚架固定光源中段具有三脚架螺纹孔 5、设备尺寸、重量≤175mm*33mm*33mm、≤310g（含电池） 6、偏振光镜：具备磁吸式偏振光镜，可磁吸在灯头进行偏振光照明。 7、★中标后签定合同之前，供应商须提供实物验证功能配置。（投标时提供承诺书，格式自拟） | 5 | 台 | 工业 |
| 30 | 冰柜 | - 1、升级风冷无霜；黑金净化抗菌 - 2、-38℃细胞级冷冻 - 3、环保PS内胆；智能电子控温 - 4、容量≥300L | 2 | 台 | 工业 |
| 31 | 冰箱 | - 双变频一级能效；变频风冷 - 2、冷藏PT离子净化；冷冻智能恒温 - 3、容量≥600L | 3 | 台 | 工业 |
| 32 | 实验室有害废弃物处理服务 | - 每周上门收取实验垃圾； - 无害化处理。 | 1 | 年 | 其他未列明行业 |

注：

1、上述采购清单中标“★”为主要技术指标，投标人应按要求提供相应证明材料原件扫描件加以证明，未提供的证明材料或证明材料中未体现其技术需求的按未实质性响应处理。

2、投标人在响应文件中承诺在成交后签订合同前提供项目需求清单中1-9,11-12项所投产品生产制造商出具的售后质量承诺书原件并加盖制造商公章（须标明项目名称和项目编号）；如未能提供，取消成交资格并报政府采购管理部门依法处理。

二、其他要求：

1、供货期要求：合同签订后30日内交货完毕并通过验收。

2、交货地点：采购人指定

3、质保要求：免费质保期一年(自验收报告签字确认日起开始进入质保期)。供应商接到采购人提出的产品质量问题请求,应在2小时内响应, 48小时内解决问题。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期（有效期）间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

4、所有产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的质量、规格和参数的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证并提供相关证明材料。

5、供应商按照采购人要求的时间节点及数量完成供货，必要时需产品调剂。

6、供应商所投产品应能够达到所列技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、制造商、规格和外形、尺寸并提供详细的技术参数及性能说明，以及使用的材料清单。供应商所提供的产品必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于询价文件的要求。

7、供应商必须响应采购文件中提出的全部技术规格与参数，如有负偏离，视同无效投标。

三、其他说明

1、投标人必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。

2、本次采购过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标供应商负责。

四、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币115.00万元，采购人不接受高于此限价的响应文件，高于此限价的响应文件为无效投标。

2、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

4、报价中要求包括此次招标采购、安装及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。报价应包括供应商为完成本次采购文件所确定的采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、供货（含运输及保险、送货至指定安装地点的上、下力资等）、验收、检测、售后服务以及利润、税金和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

5、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、供应商应对采购文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

7、要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

五、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、询价响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、采购需求所需的相关服务承诺

十六、售后服务方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度（2024年）的财务状况报表

至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-XHGL-X2025-0019号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、询价响应函

致：阜宁县公安局

根据贵方的JSZC-320923-XHGL-X2025-0019号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司          参加阜宁县公安局组织的，采购编号为 JSZC-320923-XHGL-X2025-0019 的（项目名称）    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的询价文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 货物（设备、材料）名称 | 投标品牌 | 规格型号（如有） | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIZ 600 |  |  | 盒 | 6 |  |  |
| 2 | 检案扩增试剂盒 |  |  | 盒 | 9 |  |  |
| 3 | Pop4胶 |  |  | 盒 | 12 |  |  |
| 4 | 固体检案扩增试剂盒 |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 5 | Y检案扩增试剂盒 |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 6 | 缓冲液-阳极 |  |  | 盒 | 5 |  |  |
| 7 | 缓冲液-阴极 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 32道DNA自动纯化仪 |  |  | 年 | 1 |  |  |
| 9 | 3500测序仪及扩增仪维保服务 |  |  | 年 | 1 |  |  |
| 10 | DNA仪器设备校准服务 |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 11 | 纯化试剂盒1 |  |  | 盒 | 25 |  |  |
| 12 | 纯化试剂盒2 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 13 | chelex 100生物级树脂 |  |  | 盒 | 5 |  |  |
| 14 | 脱落细胞粘取器 |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 15 | 一次性丁腈橡胶手套 |  |  | 盒 | 40 |  |  |
| 16 | PSA试剂条 |  |  | 盒 | 15 |  |  |
| 17 | FOB试剂条 |  |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 18 | TES缓冲液 |  |  | 盒 | 2 |  |  |
| 19 | 10ul TIP头 |  |  | 盒 | 120 |  |  |
| 20 | 200u1 TIP头 |  |  | 盒 | 30 |  |  |
| 21 | 1000ul TIP头 |  |  | 盒 | 40 |  |  |
| 22 | 2ML离心套管 |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 23 | 生物防化垃圾袋(大) |  |  | 个 | 1000 |  |  |
| 24 | 生物防化垃圾袋(小) |  |  | 台 | 500 |  |  |
| 25 | IDX服务器电脑软硬件升级 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 电泳仪配套电脑软硬件升级 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 8道移液枪 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 28 | MINI足迹灯 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 29 | 超宽幅匀光勘查灯 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 30 | 冰柜 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 冰箱 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 32 | 实验室有害废弃物处理服务 |  | / | 盒 | 1 |  |  |
| 合计： | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致。

3、“分项报价表”为多页的，每页均需由加盖投标人公章。

4、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

供应商全称（加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、采购需求中要求的相关服务承诺

(格式自拟）

十六、售后服务方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（盖章或签名）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

询价文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。