苏州市姑苏区政府采购

公开招标采购文件

招标编号：JSZC-320508-CCCC-G2024-0011

采购单位：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局

采购内容：功能区声环境质量监测站（点）

采购类别：货物类

苏州市永诚建设咨询有限公司

二○二四年四月

前附表

| 项号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标内容 | 功能区声环境质量监测站（点） |
| 2 | 招标编号 | JSZC-320508-CCCC-G2024-0011 |
| 3 | 项目预算 | 人民币伍拾肆万元整（¥540000.00元） |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见格式文件） |
| 5 | 招标单位 | 名称：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局 地址：苏州市平川路510号 联系人：姚俊金 电话：0512- 68725610 |
| 6 | 招标代理机构 | 名称：苏州市永诚建设咨询有限公司 地址：苏州市东吴北路221号7楼 联系人：程能之、焦秀丽 电话：0512-65268668*828 |
| 7 | 投标文件制作要求 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间 | 2024年05月20日14点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 2024年05月20日14点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 中标服务费 | 收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。（本项目代理费8100元，由中标单位支付） |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）不同投标人投标文件制作机器码一致的； （二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定的资格要求的； （四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

总目录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：合同文本

第六章：评标办法及评分标准

- 第一章投标邀请函

项目概况：

功能区声环境质量监测站（点）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中获取招标文件，并于2024年05月20日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：功能区声环境质量监测站（点）

3.预算金额：人民币伍拾肆万元整（¥540000.00元）

最高限价：人民币伍拾肆万元整（¥540000.00元）

4.采购需求：

（1）拟对姑苏区新建3个功能区声环境质量自动监测点位(国控)，分别为北园府、江枫园(2类区)和利华酒业有限公司(东汇路)(4a类区)。

设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测站 | 3套 | 核心产品 |
| 2 | 气象自动监测仪 | 3套 | / |
| 3 | 手持式比对声级计（含标准声源） | 1套 | / |
| 4 | 车流量监测仪 | 1套 | / |
| 5 | 运行维护技术服务 | 1年(从验收合格之日起算) | / |

（2）服务期限：合同签订之日起30个日历日内完成备货，待采购单位通知后20个日历日内交货完毕并完成安装调试，并提供为期一年的运维服务（运维期自设备验收合格之日起算）

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本项目不接受进口产品。

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：公告发布之日起至2024年 05月10日。每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统下载

售价：0.00元

四、投标文件提交

1、截止时间：2024-05-20 14:30 （北京时间）

2、地点：苏采云系统

五、开启

时间：2024-05-20  14:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购文件的获取方式：

（1）、供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（3）CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512―69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

（4）未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2、电子投标文件的提交

（1）提交方式：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，供应商不需要到现场参加采购活动。

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（3）逾期上传的电子投标文件恕不接受。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、本次采购的相关信息刊登在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告及项目的澄清、修正亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

5、苏州市姑苏区财政局政府采购监督电话：0512-68728409。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

采购人：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局

联系人：姚俊金

联系电话：0512- 68725610

联系地址：苏州市平川路510号

2.代理机构联系方式

名    称：苏州市永诚建设咨询有限公司

地址：苏州市东吴北路221号7楼

联系人：程能之、焦秀丽

联系电话：0512-69157588-828

苏州市永诚建设咨询有限公司

第二章投标人须知

一、 说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市永诚建设咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市永诚建设咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标单位：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织。

2.3响应：投标单位根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织。

2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切物资、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、 投标单位

3. 合格的投标单位

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

4. 投标单位代表

4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

6.1本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标单位应仔细检查招标文件的所有内容。投标单位同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8. 招标文件的询问与澄清

8.1投标单位在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标单位不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9. 招标文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3为使投标单位有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.3勘察现场（不涉及此条的忽略）

10.3.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.3.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.3.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

（一）、资格审查材料

（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期的财务报告（报表）的证明文件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供基本开户银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供最近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

（6）《中小企业声明函》（格式见采购文件附件）或 残疾人福利性单位声明函（格式见采购文件附件）或 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供“信用中国”网站查询截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）。

注：上述（1）-（7）项为投标人资格审查须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（二）、符合性审查材料

（1）关于资格文件的声明函；

（2）投标函

（3）投标人情况表；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件（如为委托）；

（6）开标一览表(统一格式，用于唱标)；

（7）分项报价明细表；

（8）技术要求偏离表；

（9）投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期、交货地点及方式说明表；（格式自拟）

（10）商务条款偏离表；

（11）投标（响应）保证承诺书；

（12）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

（13）对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

注：上述（1）-（12）项为投标人符合性审查须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

3、综合评审材料

（1）针对本项目的技术方案；

（2）企业类似业绩一览表（如有）；

（3）采购需求及评分标准中所涉及到的其他证明材料。

注：1. 制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2. 投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标是否有效或评分。

3.投标人中标后须提供招标代理公司叁份与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（装订成册）。

13. 投标文件编制要求

13.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

13.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

13.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

13.4电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

13.5. 投标报价（编制）要求的说明

13.5.1投标报价为一次性报定，投标报价应包括但不限于符合采购要求的中标设备及其配套件、运输费、安装与调试费、易损易耗件、工具费、运维费、人员培训费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经采购人与中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。

13.5.2投标单位应按《开标一览表》中的全部内容计算综合总价。并由企业法定代表人或代理人签署。

13.5.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价。

13.5.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

13.5.5投标文件报价中的单价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.5.6最低的投标报价是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

13.5.7报价不得超过预算金额或最高限价，否则投标无效。

14、电子投标文件的签署

14.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

14.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

14.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

15、投标保证金

无

16. 投标文件的有效期

16.1自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。 同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

17.投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

18. 投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

18.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

18.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.4至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件的修改

19.1.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

六、 开标和评标

20. 开标

20.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21. 评标委员会或评标小组

21.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）依法组建。

21.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

21.3评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

21.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3.3对投标文件进行比较和评价；

21.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

21.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.4评标委员会成员应当履行下列义务：

21.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.4.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

21.4.4参与评标报告的起草；

21.4.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.4.6配合招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22. 评标内容的保密

22.1评标将在严格保密的情况下进行。

22.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

23. 对投标文件初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24. 投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.4需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.5接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、无效标的情形

25.1不同投标人投标文件制作机器码一致的；

25.2 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.7未通过符合性审查的。

25.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

25.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26．废标

在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购方不能支付的；

26. 4因重大变故，采购任务取消的；

26.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28. 中标单位的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29. 合同授予标准

29.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位，确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30. 中标通知书

30.1 确定出中标人后在投标有效期截止前，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31. 合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

32.质疑

32.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将投标供应商确认函与质疑函一同递交。

32.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。

接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：焦秀丽

联系电话：0512-69157588-828

通讯地址：苏州市东吴北路221号惠康新地7楼 苏州市永诚建设咨询有限公司

32.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

33. 中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：

账户名称：苏州市永诚建设咨询有限公司

账号： 7066602001120149002568

开户银行：苏州银行苏州分行营业部

34. 监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1:（投标单位）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的            （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州市永诚建设咨询有限公司组织实施的编号为:                        号的招标活动。委托代理人在制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起生效至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月   日

附件2:投标函

投标函

苏州市永诚建设咨询有限公司 ：

我们收到贵公司号的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们中标，我们愿意按前附表规定支付中标服务费；

9、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                      联系人：

联系电话：

地址：                      邮政编码：

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件3:开标一览表

开标一览表

采购编号：                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能区声环境质量监测站（点） |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |

注：本表中的报价为综合报价，投标报价应包括但不限于符合采购要求的中标设备及其配套件、运输费、安装与调试费、易损易耗件、工具费、运维费、人员培训费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件4:分项报价明细表

分项报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、分项报价明表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总报价”一致。否则以开标一览表中的总价为准。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 附件5： 商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 附件6：技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照采购文件技术要求等，所响应的与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件7：项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 健康证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 附件8：企业类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 服务单位 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求提供相关证明材料，时间以合同签订日期为准。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 附件9： 技术方案

技术方案

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投项目的技术方案进行详细的说明与描述； 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件10：其他格式文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市永诚建设咨询有限公司：

本公司拟对由贵公司组织实施的编号为 SZYCZX2022-G-001的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人（签字或盖章）：

投标单位：（盖章）：

日期：    年   月   日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （设备名称），属于 工业；制造商        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，制造商属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （设备名称），属于 工业；制造商        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，制造商属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……………..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（5）投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位名称）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购代理机构支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：电话： 传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（6）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 第四章 招标书

受苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局的委托，苏州市永诚建设咨询有限公司就其所需的功能区声环境质量监测站（点）进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320508-CCCC-G2024-0011

二、招标内容：功能区声环境质量监测站（点）

三、采购需求：

（一）项目概况及项目采购清单

1、项目概况

为进一步完善苏州市姑苏区声环境监测网络，客观全面评价姑苏区声环境质量状况及变化趋势，拟开展姑苏区功能区声环境自动监测系统建设，建成3个声环境监测点位建设噪声自动监测站，并与省市平台联网上传，配合完成苏州市声功能区建设任务，为国家2025年声功能区达标考核准备。

2、采购内容：拟对姑苏区新建3个功能区声环境质量自动监测点位(国控)，分别为北园府、江枫园(2类区)和利华酒业有限公司(东汇路)(4a类区)。

设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测站 | 3套 | 核心产品 |
| 2 | 气象自动监测仪 | 3套 | / |
| 3 | 手持式比对声级计（含标准声源） | 1套 | / |
| 4 | 车流量监测仪 | 1套 | / |
| 5 | 运行维护技术服务 | 1年(从验收合格之日起算) | / |

设备安装站点及配置一览表

| 编号 | 站点名称 | 经度（度） | 纬度（度） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北园府 | 120.4943 | 31.2915 | 噪声、气象 |
| 2 | 江枫园 | 120.5015 | 31.3225 | 噪声、气象 |
| 3 | 东汇路 | 120.5252 | 31.3460 | 噪声、气象、车流量 |

备注：具体站位以上级生态环境部门批复为准。

（二）技术规格要求

1、声环境功能区自动监测站项目应满足《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）等文件要求。

2.1环境噪声自动监测站

2.1.1总体要求

2.1.1.1.环境噪声自动监测站应符合市场监督管理部门的计量器具要求，仪器本身上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等；

2.1.1.2.环境噪声自动监测仪应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）；仪器设备选型中相关要求，所提供仪器设备名称型号应该在中国环境监测总站《环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录》内；

▲2.1.1.3.环境噪声自动监测仪应整体通过型式评价试验，取得整机型式评价证书（型式评价报告中样机照片须包含风罩、传声器、主机、线缆、电源等）；

2.1.1.4.计量要求：环境噪声自动监测仪应符合《环境噪声自动监测仪检定规程》（JJG1095-2014）1级；

2.1.2环境噪声自动监测站环境条件要求

2.1.2.1．环境温度：-30-50℃，环境相对湿度：0-100%（不凝结）；

2.1.2.2.环境压力：70-100kPa。

2.1.2.3.户外传声器具有防风防雨设计，户外风罩的声衰减在风速10米/秒时应≥30dB

2.1.3环境噪声自动监测站稳定性要求

2.1.3.1.在室外连续运行至少30d，数据采集率应大于95%；

2.1.3.2.在相对湿度为0~100%范围内，噪声监测子站在-30~50℃的温度范围内工作时，在任何气温上显示的声级偏离23℃参考气温时显示的声级差值加上0.3dB的测量不确定度后不应超过±0.8dB；

2.1.4环境噪声自动监测站技术指标要求

2.1.4.1.专业户外噪声自动监测设计，非手持式声级计加工控机或数采仪组合产品

2.1.4.2.符合标准：GB/T3785.1-2010/IEC61672-1：2013声级计1级，GB/T3241-2010/IEC61260-1：2014滤波器1级

2.1.4.3.频率范围：10Hz-20kHz

2.1.4.4.传声器灵敏度：在250Hz的声压灵敏度应≥30mV/Pa

2.1.4.5.指向性响应：支持0°和90°入射

2.1.4.6.本底噪声级别：≤20dB（A）

▲2.1.4.7.测量下限：≤30dB（A），测量上限：≥140dB（A）

2.1.4.8.计权方式：频率计权：A、C、Z（可并行）；时间计权：F、S、I（可并行）；可软件远程切换设置；

2.1.4.9.测量参数：Lxyp、Lxeq，T、Lxeq，t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn、Ldmax、Ldmin、Lnmax、Lnmin（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）

2.1.4.10.1/1频谱分析功能，倍频程滤波器：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。

2.1.4.11.1/3频谱分析功能，1/3倍频程滤波器：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz，滤波器输出信号的和符合接国标-1.8~+0.8dB接受限的要求。

2.1.4.12. 系统应具有远程自检功能，自检超过±0.5dB时自动提示；自检时应包括传声器、前置级、噪声监测子站主机，且自检结果应与声校准器校准偏差不超过±0.2dB。

2.1.4.13.具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，录音格式采用无压缩WAV格式，触发限值和录音时间可自定义设置；

2.1.4.14.内置GPS模块，可进行仪器定位、时间同步、跟踪防盗报警。

▲2.1.4.15噪声监测子站核心部件中声级计和传声器部分需与噪声监测子站为同一生产制造商。

2.1.5通信单元

2.1.5.1.应能实时传输噪声自动监测原始数据和录音数据；在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据；

2.1.5.2.应支持无线传输和有线传输两种通信功能，支持蓝牙、4G、5G、WIFI、USB、网口、串口等传输方式。

2.1.6视频监控单元

- 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；

- 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间；

- 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；

- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最高不低于50米；

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

- IP66防护等级防护认证：IP66

- 网络硬盘录像机1台，含6T视频存储硬盘1块。

2.1.7供电及安全

2.1.7.1.蓄电池具备充放电保护功能，容量保证噪声监测子站（含气象参数仪器）正常工作48小时以上；

▲2.1.7.2. 供电电源符合JJF 1681-2017《声级计型式评价大纲》中规定的Y类（公共电源供电）声级计要求。

2.1.7.3.可靠性：电力和通讯出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动上传数据；

2.1.7.4.安装架杆：固定站落地式架杆，传声器距离反射面≥2m，安装高度≥4m，架杆和支架有方便检修和校准的设计，架杆和箱体均为304不锈钢材质

2.1.8声源识别模块

2.1.8.1.噪声监测子站具备声纹图谱数据的采集，采用人工智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源；

2.1.8.2.声源识别系统中应自动识别自然环境的典型声源，至少包含雨风雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣的声音识别能力，具备声源识别软件著作权证书；

▲2.1.9数据接入

投标人负责将环境噪声自动监测站按照要求无缝接入苏州市生态环境局现有环境噪声自动监测平台，按照平台统一规定进行设备管理、数据分析、质量控制和设备远程反控等。

2.2气象自动监测仪技术要求

2.2.1.用途：采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。

2.2.2.风速：测量范围：0～60米/秒；精确度不低于±3%；

2.2.3.风向：测量范围：0～360°；精确度不低于±3°；

2.2.4.温度：测量范围：-40～80℃；精度不低于±0.3℃；

2.2.5.湿度：测量范围：0～100%RH；准确度不低于±3%RH；

2.2.6.大气压：测量范围：750~1000hPa；准确度不低于±0.5hPa；

2.2.7.降雨量：测量范围：0～500mm；准确度不低于±4%；

2.2.8.安装方式：与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响

2.3手持式比对声级计（含标准声源）

2.3.1.符合标准：GB/T3785.1-2010/IEC61672-1：20131级，GB/T23716-2009、GB/T10071-1988、JGJ/T170-2009

2.3.2.传声器和前置级组合灵敏度级：不高于-35dB；振动传感器灵敏度不低于400mV/g；

▲2.3.3.测量范围：20dB（A）-140dB（A）；

2.3.4.频率范围：噪声10Hz-20kHz；振动1Hz-80Hz

2.3.5.噪声统计分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq，T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。噪声24h模式分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq，T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等。

2.3.6.振动测量指标：ap/Wx/Wz/Wm/Wk计权下的VLmax、VLmin、VLeq，T、5个Ln（n可以从1到99之间设定）和SD

2.3.7.统计分析范围和精度：ap/Wx/Wz/Wm：1Hz～80Hz（±1dB）；Wk：1Hz-80Hz（±1dB）/0.5Hz-125Hz（±2dB）

2.3.8.切换功能：主机支持噪声和振动传感器智能切换；提供所投产品分别安装噪声与振动传感器测量时的照片。

▲2.3.9.配置：主机1台（包含统计分析功能、噪声1/1OCT分析功能、振动测量统计功能）、打印机1台和标准声源1个。

2.4微波雷达车流量监测仪

2.4.1.	探测原理：双雷达微波车辆检测

2.4.2.	车道数：≥12车道

2.4.3.	检测范围：0~70米以上

2.4.4.	车流量精度：单一车道流量＞95%，总流量＞98%

2.4.5.	平均车速精度：≥95%

2.4.6.	车道占有率精度：≥95%

2.4.7.	车型分类：按车辆长度可分为4种，参数可自行设置

2.4.8.	数据上报周期最小1秒，可由用户自行设定

2.4.9.	功耗：小于9W，220±20VAC,80mA 12V可充电电池电源

2.4.10.操作温度：-40度~+55度

2.4.11.工作湿度：0~95%RH

2.4.12通讯方式：内置RS-485和RS-232端口

2.5运行维护服务技术要求

声环境功能区自动监测站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

噪声监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合GB/T15173对1级仪器的要求。

每日定时进行噪声监测子站远程自检，仪器自检值与自检基准值偏差不应大于0.5dB，若偏差大于0.5dB则应报警，及时查明原因，自检情况应及时记录。

定期（至少每月一次）进行噪声监测子站现场声校准，将声校准器套在测试传声器上，开启声校准器3秒后，读取声学测量仪器示值。仪器示值与声校准器的声压级偏差不应大于0.5dB，否则监测数据应添加标记并检修仪器，且应视情况增加现场声校准频次。应记录每次现场声校准情况。声校准数据应上传监控系统。

有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到95％以上。

噪声监测子站检定期间，应使用备用监测仪器开展监测，监测数据参与监控系统数据统计。

噪声监测子站检定期间，应具备备用监测仪器开展监测。

2.5.1一般要求

2.5.1.1对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等。

2.5.1.2台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

2.5.1.3检查维护应由具备第三方机构颁发的噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

2.5.1.4保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

2.5.2日常检查

2.5.2.1应每天定时远程自检。

2.5.2.2每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

2.5.2.3每日通过远程监控系统检查各站点运行状况是否正常。

2.5.2.4每日应对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。

2.5.2.5每日应对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源。

2.5.2.6每日应检查数据是否异常，如：数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。

2.5.2.7日常检查情况应每日记录。

2.5.3定期巡检及维护

2.5.3.1应定期（至少每月一次）进行声校准。

2.5.3.2检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

2.5.3.3对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

2.5.3.4检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表1。

表1各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声分析仪 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
|  | 车流量监测仪 | 车流量是否准确 |
|  | 视频监控 | 是否正常运行 |
|  | 声源追踪仪 | 是否正常运行 |

2.5.3.5检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

2.5.3.6采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对。

2.5.3.7做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

2.5.3.8备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量等相关数据。

2.5.4年度维护

2.5.4.1盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

2.5.4.2按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

2.5.4.3视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

2.5.4.4对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

2.5.4.5对维护及更换配件情况进行记录。

2.5.4.6存档原始监测数据。

2.5.5运维报告定期提交每个监测子站的运营维护报告：每月维护结束后5日内提交运维记录报表；每年度维护结束后10日内提交年度维护报告，年度装订成册备案。定期提供投保材料。

（三）服务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、签订合同前采购人有权要求中标人提供投标主要产品的样机进行主要技术指标和功能核查，如发现与招标文件或投标文件响应不符的，将做为虚假响应纳入失信黑名单和政府采购黑名单。

3、交货要求：

3.1交货期：合同签订之日起30个日历日内完成备货，待招标方通知后20个日历日内交货完毕并完成安装调试。

3.2交货地点：送至采购单位指定地点。

4、技术支持

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4.3中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

5、试运行：试运行按照《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）相关要求执行。

6、质保及售后服务：

6.1中标人所投所有货物提供1年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

6.2中标单位须在苏州市区内设有技术服务及维修中心，提供长期技术支持和维修服务，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

6.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须立即响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话2小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

7、培训：

7.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

7.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

7.3培训费用包含在总投标价中。

8、履约验收：

8.1项目验收前中标人应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。

8.2试运行周期10 天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5 dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95 %。

8.3验收比对测试，试运行期间，由乙方采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24 小时的连续比对测试，手工监测数据和自动监测数据各小时等效声级偏差绝对值不得超过1.0 dB。

8.4验收期限：乙方提交试运行申请之日起10天内组织比对测试，比对测试通过后汇总安装调试和测试报告等交付情况形成项目验收报告，验收报告提交采购人后10天内由采购人组织验收。

8.5验收标准：按招标文件及《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字（2023）13号）文件验收要求进行。验收内容至少包括数量、外观、质量、性能。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造厂商。

8.6如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他具有法定资质检验机构的检验结果为准，检验费由中标人承担。

9、知识产权：中标单位应保证采购人免除且中标交单位承担由于采购人在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

四、报价要求

1、投标总价：投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。本项目报价为综合报价。投标报价应包括但不限于符合采购要求的中标设备及其配套件、运输费、安装与调试费、易损易耗件、工具费、运维费、人员培训费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人自行考虑投标报价风险，供应商所报价格不随市场价格的波动而调整，供货期内价格不变，采购人不额外增加费用。

2、中标人实施项目过程中所需的全部工作装备和耗材应自行承担，采购人不额外支付费用。

五、综合说明和其他要求：

1、本项目核心产品：环境噪声自动监测站。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），因配送、搬运等过程中出现人身安全等事故的，中标人独立承担一切刑事、民事责任，采购单位不承担任何责任。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部标准要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的相关通知为准。

第五章 合同文本

甲方（采购人）：

单位地址：

联系人：

联系方式：

乙方（供应商）：

单位地址：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市永诚建设咨询有限公司组织的关于功能区声环境质量监测站（点）项目 （编号：                   ）的招标结果，签订本合同。

一、合同内容：

1、乙方负责提供甲方所需的货物，货物和数量清单见附件。乙方应在合同签订之日起30个日历日内完成备货，待甲方通知后20个日历日内交货完毕并完成安装调试。仪器安装调试完毕，连续正常试运行10天后，乙方开展验收测试，并在完成后向甲方提出验收申请，甲方在乙方提出验收申请后10天内组织验收。

2、下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

①招标文件；

②乙方提供的投标文件和投标报价表；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤甲乙双方商定的其他文件等。

- 合同价格与支付：

(一)合同价格

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币（大写）：      元整，（小写：￥          ）。合同总价款包括但不限于符合采购要求的中标设备及其配套件、运输费、安装与调试费、易损易耗件、工具费、运维费、人员培训费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）支付步骤

1、支付步骤：合同签订后15天内，乙方可以向甲方申请合同金额的30%作为预付款。项目安装调试完毕并经验收合格后，支付至合同金额的90%，免费质保期（1年）满后无质量问题，甲方向乙方支付尾款10%。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。

2、 支付方式：以数字人民币方式支付。乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

账  号：

开户行：

数字钱包ID:

三、交货地点、时间：

1、交货地点：乙方交货至甲方指定地点。且乙方应承担因交付而产生的运输、装卸、人工等费用，设备在交付甲方并通过验收前，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

2、交货时间：乙方应在合同签订之日起30个日历日内完成备货，待甲方通知后20个日历日内交货完毕并完成安装调试。

四、质量保证：

1.乙方应保证所提供的标的物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标文件规定的配置、质量、数量、规格和性能的要求。乙方提供的货物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

2、技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3、乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。设备验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、履约验收：

1、项目验收前乙方应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由乙方提供的必要文件汇集成册交付甲方。

2、试运行周期10 天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5 dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95 %。

3、 验收比对测试，试运行期间，由乙方采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24 小时的连续比对测试，手工监测数据和自动监测数据各小时等效声级偏差绝对值不得超过1.0 dB。

4、验收期限：乙方提交试运行申请之日起10天内组织比对测试，比对测试通过后汇总安装调试和测试报告等交付情况形成项目验收报告，验收报告提交甲方后10天内由甲方组织验收。

5、验收标准：按招标文件及《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字（2023）13号）文件验收要求进行。验收内容至少包括数量、外观、质量、性能。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造厂商。

6、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他具有法定资质检验机构的检验结果为准，检验费由乙方承担。

六、保修服务

1、本项目经甲方验收合格后，乙方对设备提供1年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的设备实行免费维修。

2、如货物出现质量问题，乙方须立即响应，电话响应无法解决，乙方必须在接报修电话2小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，乙方需在24小时内免费提供备品备件供甲方使用。免费质保期内如货物出现质量问题，乙方负责免费修复，对于无法修复的情况，乙方负责免费更换。

七、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通、交流情况，互通信息。

1.2甲方有对乙方工作人员进行安全教育的权利，同时也应积极采纳乙方在项目实施和运维方面的合理化建议。

1.3甲方应当按照合同约定的时间和方式支付合同价款。

2、乙方的权利和义务

2.1乙方应按照国家、省市及行业有关标准、规程和规范开展工作。

2.2乙方应当确保其为履行服务所指派的人员充足和合格，能够胜任本服务项目，未经甲方书面同意，乙方不得擅自调整本项目工作人员。若甲方认为乙方所指派的人员不合格或不符合合同要求的，有权要求乙方更换。

2.3乙方需服从甲方的工作协调和指导，服从其工作检查。

2.4乙方在合同有效期内不得擅自分包或转包。

2.5甲方为履行本合同而提供给乙方的任何材料以及乙方履行本合同过程中产生的信息均为保密信息，乙方及其员工应对本合同履行过程中对相关保密信息履行保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自披露于任何第三方或用于本合同之外目的，如乙方违反上述规定，甲方保留追究乙方责任的权力，由此而造成的一切责任及损失由乙方承担。

八、风险责任

乙方在项目实施期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目实施过程中因管理不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

九、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在发出上述通知后十五日内提供书面证明。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、争议的解决

1、因产品质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向项目所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十一、其他

1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章(合同专用章）后生效。

2、本合同附件与本合同具有同等法律效力。合同一式六份，甲方两份，乙方两份，招标机构一份，政府采购办一份，各份具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                             乙方：

（加盖公章或合同专用章）                          （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                              法定代表人签字或签章：

签约日期：    年  月    日                       签约日期：    年  月    日

开户银行：

账号

合同签订地：苏州市

合同附件：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量/单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的投标人作为中标人。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、综合履约能力、技术方案等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合得分。综合得分最高者为中标人。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

6、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标人。

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，结合《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的文件精神：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》。未在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策，资格审查不通过。

（5）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

7.2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10 号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

7.3、监狱企业

根据苏财购【2019】10 号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受相关政策。

7.4、如提供虚假声明或相关材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予处罚。

8、信用查询：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

8.1、查询时间：投标文件递交截止时间。
8.2、查询渠道：

通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。
     8.3、查询证据留存方式：
     对存在失信信息的供应商，评标委员会填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
     8.4、信用记录使用规则：
    评标委员会在对供应商进行资格性审查时，根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

1、投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的报价为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评标，也不得标。

2、价格得分计算方法：在所有有效投标报价中的最低报价作为评标基准价，其价格分为满分30分。

其投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100（本次磋商报价权值为30%）（保留小数点后二位）。

（二）产品技术参数、技术能力比较（22分）

1、所投产品完全满足或优于招标文件技术参数要求得14分；标“▲”条款有一项不满足扣2分，其他技术参数一项不满足扣1分，扣完为止。

投标文件中需提供《技术要求偏离表》和其他证明材料：其中标“▲”项，投标单位需提供检测报告、型式试验报告或公开发行的设备说明书、产品彩页等技术资料或官网截图等作为证明材料，否则对应项不得分。

2、供应商所投设备或者设备零部件获得过获得过声学或噪声相关专利的，每提供1个得2分，最多得8分；投标文件中需提供专利证书原件彩色扫描件及相关专利应用到设备或设备零部件的证明材料原件彩色扫描件，未按要求提供不得分。

（三）项目技术服务方案：32分

1、评委根据投标人提供的针对本项目设备系统安装实施方案进行打分：

方案科学合理，操作性和针对性强、完全符合相关标准和规范的得10分；

方案基本合理，操作性和针对性较强、基本符合相关标准和规范的得6分；

方案部分合理、操作性和针对性一般、部分符合相关标准和规范的得2分；

方案不合理、不符合相关标准或规范或未提供方案的不得分。

2、评委根据投标人提供的针对本项目的设备运维方案进行打分：具体方案包括但不限于：服务总体内容是否全面、合理，是否具备良好的可操作性，服务内容是否完全满足，对项目实施现场和服务区域的熟悉程度，日常巡点、仪器维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式、数据有效率等：

方案完全满足项目需求，能科学合理的开展工作、针对性和可操作性强的得8分；

方案基本合理、针对性和可操作性较强的得4分；

方案部分合理、针对性和可操作性一般的得1分；

方案太差或未提供不得分。

3、评委根据投标人提供的数据接入方案进行打分：（应包括自动监测站设备的采集数据信息无缝接入生态环境局现有环境噪声自动监测平台的详细方案）

方案科学合理、完整、数据接入的全面、针对性和可行性强的得8分；

方案较科学合理、数据接入较全面、针对性和可行性较强的得4分；

方案基本完整、针对性和可行性一般的得1分；

方案太差或未提供不得分。

4、评委根据投标人提供的针对本项目具体人员培训计划进行打分（培训方案应包括针对供应商派驻到本项目的服务人员培训计划及针对采购人操作人员的培训计划）：

培训计划科学合理、完整周全、针对性强的得6分；

培训计划较科学完整、针对性较强的得3分；

培训计划基本完整、针对性一般的得1分；

方案太差或未提供不得分。

（四）综合实力比较：16分

1、投标人具有有效期内的质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且证书认证内容涵盖与本项目内容相关的噪声内容，投标文件中提供认证证书彩色扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网公示官方网站上查询截图，每提供1项得1分，最高得3分。未按要求提供不得分。

2、投标人或设备制造商获得过行政主管部门或行业协会颁发的环境噪声监测奖项的有一个得3分，投标文件中需提供获奖证明材料原件彩色扫描件，未按要求提供不得分。本项最高3分。

3、项目负责人具有环境类高级工程师或以上职称的的得1分，其他不得分；项目组技术人员具备中国环境监测总站颁发的噪声自动监测运维技术培训合格证的，每配置1人得0.5分，最高为1分。投标文件中需提供培训合格证书、职称证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明原件彩色扫描件，未按要求提供的不得分。本项最高2分。

4、投标单位自2021年01月01日以来完成的类似业绩的，每提供一份得2分，最高8分。（投标文件中需提供完整合同原件彩色扫描件及与合同相对应的任意一期的销售发票原件扫描件，未按要求提供的不得分）

注：评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评标依据。