招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321183-JZCG-G2025-0011

- 项目名称：句容市宝华镇人民政府宝华新城幼儿园智能化采购

句容市公共资源交易中心

2025年6月

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

句容市宝华镇人民政府宝华新城幼儿园智能化采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年7月8日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JZCG-G2025-0011

项目名称：句容市宝华镇人民政府宝华新城幼儿园智能化采购

预算金额：157.80487万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年7月8日 09:30（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

获取方式：操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年7月8日9点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载地址：江苏政府采购网—办事指南—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市宝华镇人民政府

地 址：句容市便民路1号

联系人：许亮

联系方式：15106103161

2.采购代理机构信息

名 称：句容市公共资源交易中心

地 址：句容市隆昌路300号

联系方式：0511-87322017

3.项目联系方式

项目联系人：储尧

电 话：0511-87322017

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 □B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | □A无 □☑B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 □B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 □B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 □B服务类。 本项目核心产品为：一体机 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 句容市宝华镇人民政府宝华新城幼儿园智能化采购 ，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于句容市宝华镇人民政府宝华新城幼儿园智能化采购。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市宝华镇人民政府。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：句容市公共资源交易中心。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：智能化设备。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即系统集成服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过苏采云系统的相关要求编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

18.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.8 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.11 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人在报价时采用选择性报价的，或投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物、服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

- 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第   1.4.1  条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 否（是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的   %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

- 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的 1  %。

- 1.6预付款

乙方      （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 1.6.1          ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.2 | 本项目不收取履约保证金，本项目中标供应商应提交政府采购合同金额/%的约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳约保证金。省财政厅己上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。 |
| 1.6.1 | - 在收到供应商正式发票后 15 日内，支付合同价款30%的预付款； - 设备全部安装调试完毕并经验收合格后15日内，支付合同剩余款项； |
| 1.7.2 | 本合同以人民币付款； |
| 1.8.1 | 采购项目交付或者实施的时间：接招标人通知后，45日历天内到货安装，中标公司应该根据甲方的要求和现场实际的建设速度合理安排提货及安装。 |
| 1.8.2 | 甲方指定地点 |
| 1.8.3 | 设备到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。 |
| 1.9.6 | / |
| 2.3.2 | / |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | / |
| 2.12.3 | 双方约定 |
| 2.12.4 | 1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。 2.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 |
| 2.16.1 | / |
| 2.16.3 | 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 | 1.本合同一式陆份，以中文书写，由甲方叁份、乙方叁份。 2.本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。 3.如需修改(指非主要合同条款)或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和供应商的招标响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，提交见证方壹份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 |
| - 3.1 | 具体其他要求详见招标文件第四部分采购需求 |

第四部分 采购需求

- 项目概况

宝华新城幼儿园总建筑面积15975.18 平方米。建筑整体呈“回”字型，地上三层，地下一层停车场。该项目为宝华新城幼儿园教学楼设备采购及安装，为了满足宝华新城幼儿园教育教学需要，需采购一批弱电智能化设备并提供安装调试服务。

- 设计思想

- 强调系统的有效集成

系统集成是实现学校管理需求的核心技术方法，系统集成的好坏，也直接影响到幼儿园智能化水平的高低。在这里需重点指出的是系统集成是实现智能化建筑的一种技术手段，并不是智能化建筑建设的最终目的；因此在园区智能化系统集成时，不盲目地去追求口号式的系统集成，而是根据校方智能化系统配置的实际情况，提出针对本工程实际情况的智能化系统集成方法，需根据最终确定系统、设备和管理要求修正智能化系统的集成。

本项目的系统集成是建立在新建幼儿园建筑智能化基础上的，需要具备成熟的成套的技术体系和设备体系，建立一个可靠、稳定的系统集成平台。

- 解决好安全防范问题

本项目将建成一个功能齐备、配套完善、目标针对性强的的综合建筑群，其功能特点的与众不同，对安全要求特别高，因此要解决好安全防范问题。在建立防盗报警系统和闭路电视监控的基础上，主要着重于出入口门禁系统的建设和应用管理模式的建立，实现“人防”与“技防”相结合，加强防范。

- 信息服务系统应适度超前

信息服务对网络信息的需求会更高，如网上教育、网上医疗、网上视频会议、网上视频点播、网上信息查询、电子邮件，管理信息传输等，因此信息网络系统不但要做，而且要适度超前，根据幼儿园的实际情况拟采用主干光纤到楼层、六类水平接入的方式为建筑群提供高速的网络，并满足信息高速发展的需求。

- 防雷、接地、供电问题

为保证建成后的智能化系统的正常运行，必须做好系统防雷与接地工作，首先对设备机房的信号线、电源线、电磁干扰等做好防护，其次应对各桥架、管道等做好接地工作；供电问题也需重点考虑，以往的就近取电方式存在着很多隐患，因此本智能化系统的供电设计需根据整个系统的需求进行统一管理。在智能化系统的机房即首层安防控制室内采用UPS集中供电方式；整个弱电系统原则上在条件允许的情况下采用集中统一供电，至少保证从各层配电箱中单独回路取电。为了保证大楼网络系统的安全、稳定，在恶劣的外界环境下能够保持正常的工作，建立一套完整的防雷接地系统。

- 现场施工安全要求

人员管理

施工人员需接受智能化安全施工相关培训，熟悉智能设备与系统的操作及安全规范。对施工人员进行安全意识教育，强调遵守安全制度和操作规程的重要性。

施工现场管理

施工现场的智能设备和系统需定期进行维护和检查，确保其正常运行。利用智能门禁系统，对进入施工现场的人员和车辆进行严格管理。搭建智能照明系统，根据施工现场的实际情况自动调节照明亮度，保证施工安全。

环境管理

通过智能环境监测设备，实时监测施工现场的空气质量、噪声、粉尘等环境参数。利用智能降尘设备，根据粉尘浓度自动启动降尘措施，改善施工环境。

应急管理

建立智能化应急救援系统，当发生安全事故时，能够快速定位事故地点和人员信息。制定智能化应急预案，通过智能通讯设备及时通知相关人员进行救援。定期进行智能化应急演练，提高施工人员的应急响应能力。

- 设计依据

《智能建筑设计标准》                    GB 50314-2015

《安全防范工程技术标准》                GB50348-2018

《综合布线系统工程设计规范》            GB 50311-2016

《入侵报警系统工程设计规范》            GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》        GB50395-2007

《公共广播系统工程技术标准》            GB/T 50526-2021

《民用建筑电气设计标准》                GB51348-2019

《教育建筑电气设计规范》                JGJ/T310-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》        GB50303-2015

《智能建筑工程质量验收规范》            GB50339-2013

《安全防范系统验收规则》                GA 308-2001

《通信管道工程施工及验收标准》          GB/T 50374-2018

《综合布线系统工程验收规范》            GB 50312-2007

《计算机场地通用规范》                  GB/T 2887-2011

《建筑物防雷设计规范》                  GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》      GB50343-2012

《电子工程防静电设计规范》              GB50611-2010

《防静电工程施工与质量验收规范》        GB50944-2013

- 其他要求

（1）项目具体内容包括综合布线子系统、计算机网络系统、校园广播子系统、安防监控子系统、出入口管理系统、多媒体教学系统、信息发布系统、机房装饰装修工程等。

（2）中标人负责各系统设备的安装调试在内的全部工作；

（3）本项目为“交钥匙工程”，中标人必须负责全部工程的安装、调试，交付采购人使用（根据规定必须经相关部门验收的，相关检验费用由中标人承担），除采购人明确提出需要的变更增加外，不再增加任何费用，中标人应确保设备能安全、正常运行并达到采购人的要求，并自行承担安装调试过程中涉及的所有安全责任问题。

项目所属行业：工业

- 采购清单

（一）货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 台 | 1 | 否 |  |
| 2 | 校园网核心交换机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 3 | 24口校园网接入交换机 | 台 | 14 | 否 |  |
| 4 | 设备网核心交换机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 5 | 无线POE交换机 | 台 | 7 | 否 |  |
| 6 | 监控POE交换机 | 台 | 19 | 否 |  |
| 7 | 监控POE交换机 | 台 | 4 | 否 |  |
| 8 | 无线控制器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 9 | 无线AP | 台 | 32 | 否 |  |
| 10 | 光模块 | 台 | 88 | 否 |  |
| 11 | 网络终端管理平台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内彩色半球摄像机 | 台 | 125 | 否 |  |
| 2 | 枪型网络摄像机 | 台 | 69 | 否 |  |
| 3 | 球型彩色高清摄像机 | 台 | 6 | 否 |  |
| 4 | 周界报警摄像机 | 台 | 14 | 否 |  |
| 5 | 防油污摄像头 | 台 | 7 | 否 |  |
| 6 | 64路硬盘录像机 | 台 | 4 | 否 |  |
| 7 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 8 | 监控级硬盘（64路） | 块 | 30 | 否 |  |
| 9 | 监控级硬盘（16路） | 块 | 2 | 否 |  |
| 10 | 入侵报警控制器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 11 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 | 否 |  |
| 12 | 监控显示屏 | 台 | 1 | 否 |  |
| 13 | 视频分配器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 14 | 监控显示屏 | 台 | 1 | 否 |  |
| 15 | 高清线 | 条 | 4 | 否 |  |
| 16 | 配管 | m | 1500 | 否 |  |
| 17 | 双绞线缆 | m | 12000 | 否 |  |
| 18 | 配线 | m | 200 | 否 |  |
| 19 | 摄像机立杆 | 根 | 7 | 否 |  |
| 20 | 设备箱 | 个 | 4 | 否 |  |
| 21 | 插箱、机柜 | 个 | 4 | 否 |  |
| 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 台 | 3 | 否 |  |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 台 | 6 | 否 |  |
| 3 | 雷达 | 台 | 3 | 否 |  |
| 4 | 出入口控制终端 | 台 | 2 | 否 |  |
| 5 | 车检器 | 台 | 6 | 否 |  |
| 6 | 双门门禁控制器 | 台 | 6 | 否 |  |
| 7 | 读卡器 | 台 | 7 | 否 |  |
| 8 | 单门门禁控制器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 9 | IC卡 | 张 | 100 | 否 |  |
| 10 | 门禁发卡器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 11 | 开门按钮 | 台 | 7 | 否 |  |
| 12 | 双门磁力锁 | 台 | 6 | 否 |  |
| 13 | 单门磁力锁 | 台 | 1 | 否 |  |
| 14 | 配线 | m | 200 | 否 |  |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播系统中控主机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | CD播放器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 数字调谐收音机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 5 | 钟声鹅颈话筒 | 台 | 1 | 否 |  |
| 6 | 网络寻呼话筒 | 只 | 1 | 否 |  |
| 7 | IP网络壁挂音箱 | 只 | 1 | 否 |  |
| 8 | 顺序电源启动器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 9 | 前置放大器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 10 | 单通道IP网络编码器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 11 | IP网络广播功放 | 台 | 3 | 否 |  |
| 12 | IP网络壁挂音箱（教室） | 只 | 25 | 否 |  |
| 13 | IP网络壁挂音箱（走廊） | 只 | 44 | 否 |  |
| 14 | 草坪音箱（ABS石头型） | 只 | 7 | 否 |  |
| 15 | 号角喇叭 | 只 | 2 | 否 |  |
| 16 | 配管 | m | 55 | 否 |  |
| 17 | 配管 | m | 1100 | 否 |  |
| 18 | 配线 | m | 650 | 否 |  |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 2 | 否 |  |
| 2 | 加厚壁挂音箱支架 | 只 | 2 | 否 |  |
| 3 | 专业音箱 | 只 | 4 | 否 |  |
| 4 | 壁挂音箱支架 | 只 | 4 | 否 |  |
| 5 | 定阻功放 | 台 | 2 | 否 |  |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 8 | 全自动数字反馈抑制器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 9 | 顺序电源启动器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 10 | 一拖二无线话筒（手持/领夹/头戴） | 台 | 2 | 否 |  |
| 11 | 天线放大器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 12 | CD播放器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 13 | 拎盖式地插 | 个 | 2 | 否 |  |
| 14 | 基本型会议主机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 15 | HDMI矩阵带音频 | 台 | 1 | 否 |  |
| 16 | 中控主机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 17 | PAD | 台 | 1 | 否 |  |
| 18 | 无线路由器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 19 | 集中控制系统软件 | 套 | 1 | 否 |  |
| 20 | 高清录播主机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 21 | 高清摄像机 | 台 | 2 | 否 |  |
| 22 | 灯光横杆 | 米 | 8 | 否 |  |
| 23 | 灯光竖杆（2M外） | 根 | 3 | 否 |  |
| 24 | COB帕灯 | 只 | 8 | 否 |  |
| 25 | DMX专业控制台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 26 | 电源直通箱 | 台 | 1 | 否 |  |
| 27 | 信号放大器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 28 | 配套灯钩 | 只 | 8 | 否 |  |
| 29 | 钢丝保险绳 | 根 | 8 | 否 |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能报告厅条屏 | m2 | 1.8 | 否 |  |
| 2 | 二楼会议室条屏 | m2 | 1.2 | 否 |  |
| 3 | 室外围墙显示屏 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 室内LED显示单元 | 平方 | 19.35 | 否 |  |
| 5 | 二合一处理器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 6 | 安装结构 | 平方 | 20.35 | 否 |  |
| 7 | 配电系统 | 台 | 1 | 否 |  |
| 8 | 电源线 | 米 | 35 | 否 |  |
| 多媒体教学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 台 | 19 | 否 |  |
| 2 | 无线话筒 | 台 | 19 | 否 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 个 | 2 | 否 |  |
| 2 | 双口面板 | 个 | 123 | 否 |  |
| 3 | 网络模块 | 个 | 248 | 否 |  |
| 4 | 双绞线缆 | m | 12500 | 否 |  |
| 5 | 配线架 | 个 | 1 | 否 |  |
| 6 | 配线架 | 个 | 7 | 否 |  |
| 7 | 24芯光纤配线架 | 个 | 7 | 否 |  |
| 8 | 72芯光纤配线架 | 个 | 2 | 否 |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 个 | 6 | 否 |  |
| 10 | 尾纤 | 根 | 24 | 否 |  |
| 11 | 跳纤 | 根 | 68 | 否 |  |
| 12 | 25对大对数电缆 | m | 300 | 否 |  |
| 13 | 理线架 | 个 | 35 | 否 |  |
| 14 | 网络配线架 | 个 | 40 | 否 |  |
| 15 | 光缆 | m | 300 | 否 |  |
| 16 | 光缆 | m | 600 | 否 |  |
| 17 | 跳线 | 条 | 126 | 否 |  |
| 18 | 跳线 | 条 | 98 | 否 |  |
| 19 | 机柜 | 台 | 2 | 否 |  |
| 20 | 机柜 | 台 | 8 | 否 |  |
| 21 | PDU | 个 | 10 | 否 |  |
| 22 | 配管 | m | 1200 | 否 |  |
| 23 | 配管 | m | 40 | 否 |  |
| 24 | 配管 | m | 117 | 否 |  |
| 25 | 地下室桥架 | m | 285 | 否 |  |
| 26 | 教学楼桥架 | m | 680 | 否 |  |
| 27 | 铁构件 | kg | 702 | 否 |  |
| 28 | 套管 | 个 | 2 | 否 |  |
| 29 | 套管 | 个 | 16 | 否 |  |
| 30 | 挖沟槽土方 | m3 | 150 | 否 |  |
| 31 | 回填方 | m3 | 115 | 否 |  |
| 32 | 配管 | m | 760 | 否 |  |
| 33 | 配管 | m | 760 | 否 |  |
| 34 | 配管 | m | 376 | 否 |  |
| 35 | 配管 | m | 320 | 否 |  |
| 36 | 配管 | m | 26 | 否 |  |
| 37 | 配管 | m | 10 | 否 |  |
| 38 | 室外手孔井 | 座 | 8 | 否 |  |
| 39 | 人（手）孔井 | 座 | 3 | 否 |  |
| 机房工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 2 | 总配电箱 | 台 | 1 | 否 |  |
| 3 | 接地铜牌 | m | 62 | 否 |  |
| 4 | 绝缘支撑件 | 个 | 10 | 否 |  |
| 5 | 配线 | m | 24 | 否 |  |
| 6 | 接地铜箔 | m | 15 | 否 |  |
| 7 | 接地端子箱 | 台 | 1 | 否 |  |
| 8 | 配线 | m | 55 | 否 |  |
| 9 | 工业插座 | 个 | 2 | 否 |  |
| 10 | 柜式空调 | 台 | 1 | 否 |  |
| 11 | 顶面防静电漆 | 平方 | 53 | 否 |  |
| 12 | 铝合金微孔吊顶 | 平方 | 53 | 否 |  |
| 13 | 格栅灯 | 盏 | 4 | 否 |  |
| 14 | 墙面涂料 | 平方 | 120 | 否 |  |
| 15 | 地面防尘、防潮漆 | 平方 | 53 | 否 |  |
| 16 | 防静电活动地板 | 平方 | 53 | 否 |  |
| 17 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 28 | 否 |  |
| 18 | 配线 | m | 2 | 否 |  |

（2）本项目核心产品：一体机

- 技术要求

（一）技术指标

★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标，其他为一般指标项。

| 序号 | 名称 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、▲要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；支持≥2个业务扩展槽； | 提供官网截图及链接证明 |
|  |  | 2、支持可插拔1TB企业级硬盘； |  |
|  |  | 3、支持扩展热插拔冗余电源，本次配置双电源电源； |  |
|  |  | 4、三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥600Mbps；最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万； |  |
|  |  | 5、▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告扫描件作为证明文件 |
|  |  | 6、应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告扫描件作为证明文件 |
|  |  | 7、支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况 | 提供产品功能界面截图 |
|  |  | 8、▲支持通过软件授权灵活控制防火墙性能，最大可支持通过授权扩展三层网络吞吐≥10Gbps，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告扫描件作为证明文件 |
|  |  | 9、支持路由模式、透明模式、混合模式； |  |
|  |  | 10、支持对欺骗攻击、注入攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； |  |
|  |  | 11、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过200万； |  |
|  |  | 12、IPS规则数量≥7400条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； |  |
|  |  | 13、配置AV反病毒特征库、IPS入侵防御特征库、APP应用识别特征库升级服务≥3年；配置硬盘容量≥1T；配置电源≥2块 |  |
| 2 | 校园网核心交换机 | 1、▲设备交换容量≥35Tbps，转发性能≥7200Mpps（以官网最小值为准）；提供独立业务插槽≥6个；模块化电源插槽≥2个； | 提供官网截图及链接证明 |
|  |  | 2、支持ARP 防攻击、防内网攻击/外网攻击、支持安全地址绑定、防端口扫描攻击、防止分片报文攻击、防止ICMP flood攻击、防止Teardrop攻击、防止ICMP 重定向攻击、防止ICMP 不可达攻击 |  |
|  |  | 3、支持MAC流、IP流、应用流等多层流分类和流控制能力，实现精细的流带宽控制、转发优先级等多种流策略 |  |
|  |  | 4、设备支持快速部署，实现对网络的业务规划，实现接入交换机即插即用、零配置上线。配合云管理平台支持对设备进行云端管理，远程运维。 |  |
|  |  | 5、▲支持快速检测链路的通断和端口的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并向平台发送端口告警并记录 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 6、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |
|  |  | 7、▲设备支持创建业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 8、配置要求：电源模块≥2个，千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 |  |
| 3 | 24口校园网接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准）；支持10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个；固化≥1个RJ45 Console接口； |  |
|  |  | 2、支持IPv4/IPv6静态路由； |  |
|  |  | 3、支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术； |  |
|  |  | 4、支持主动防御网络中的各种DDoS攻击 |  |
|  |  | 5、支持通过命令行进行配置和管理 |  |
|  |  | 6、零配置上线：交换机支持零配置上线。设备上电后可通过业务模板自动从软件获取相应配置； |  |
| 4 | 设备网核心交换机 | 1、▲设备交换容量≥35Tbps，转发性能≥7200Mpps（以官网最小值为准）；模块化设计，提供独立业务插槽≥6个；模块化电源插槽≥2个； | 提供官网截图及链接证明 |
|  |  | 2、支持ARP 防攻击、防内网攻击/外网攻击、支持安全地址绑定、防端口扫描攻击、防止分片报文攻击、防止ICMP flood攻击、防止Teardrop攻击、防止ICMP 重定向攻击、防止ICMP 不可达攻击 |  |
|  |  | 3、支持MAC流、IP流、应用流等多层流分类和流控制能力，实现精细的流带宽控制、转发优先级等多种流策略 |  |
|  |  | 4、设备支持快速部署，实现对网络的业务规划，实现接入交换机即插即用、零配置上线。配合云管理平台支持对设备进行云端管理，远程运维。 |  |
|  |  | 5、▲支持快速检测链路的通断和端口的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并向平台发送端口告警并记录 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 6、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |
|  |  | 7、▲设备支持创建业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 8、配置要求：电源模块≥2个，千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 |  |
| 5 | 无线POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps/6.7Tbps，包转发率≥100Mpps/120Mpps； |  |
|  |  | 2、千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个 |  |
|  |  | 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W |  |
|  |  | 4、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤； |  |
|  |  | 5、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，防止仿冒设备接入； |  |
| 6 | 监控POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps/6.7Tbps，包转发率≥100Mpps/120Mpps； |  |
|  |  | 2、千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个 |  |
|  |  | 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W |  |
|  |  | 4、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤； |  |
|  |  | 5、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，防止仿冒设备接入； |  |
| 7 | 监控POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥30Mpps；固化10/100/1000M以太网电口≥10个，1G SFP千兆光接口≥2个，要求支持可网管 |  |
|  |  | 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W |  |
| 8 | 无线控制器 | 1、千兆以太网口数≥3，并需提供1个RJ-45 Console管理口，提供USB接口数≥2用于外接硬件设备；本次项目要求配置不少于64个AP license。本项目管理平台须具备不少于100G SSD固态硬盘或1T HDD机械硬盘的数据存储能力 |  |
|  |  | 2、支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； |  |
|  |  | 3、▲支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支AP、用户的在线情况，并实现下属分支AC与中心端平台的垂直网络备份 | 提供功能截图证明 |
|  |  | 4、支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求； |  |
|  |  | 5、▲为了保证内部工作人员及来访人员的上网安全，规避网络安全事件的发生，同时满足公安部151号、以及网络安全法等相关法律法规的政策要求，规范用户无线上网行为，网络管理平台支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用 | 提供实际功能截图及第三方检测报告扫描件证明 |
| 9 | 无线AP | 1、最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，整机采用双射频设计，Radio1最大传输速率≥500Mbps，Radio2最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps； |  |
|  |  | 2、千兆以太网口≥1个，内置智能天线； |  |
|  |  | 3、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；AP满负荷工作功耗＜14W； |  |
|  |  | 4、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32； |  |
|  |  | 5、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； |  |
|  |  | 6、▲无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理 | 提供功能截图证明 |
| 10 | 光模块 | 规格参数：1000M BASE-LX（1310nm），10km |  |
| 11 | 网络终端管理平台 | 为保证无线网络运行稳定，平台需要有网络智能监测分析功能，需要提供监测分析网络运行情况： - 平台支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能； - 平台提供网络性能优化功能，支持一键网优，办公室，室外、宿舍、高密会议等常见场景优化方案 - 平台支持统计不同AP的所有终端的上下线失败次数，平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数，支持排序方便定位问题； - 支持VIP监控告警功能，支持VIP终端的体验指标进行监控告警追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警阈值可自定义，包括包括信道利用率、异常掉线、丢包率、时延、来回漫游、反复关联等指标的阈值设置，告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录 - 一键体检报告功能，快速生成网络总体运行情况报告，包含体验，设备，用户等多维度的网络状况； - 支持AP、AC、网关、交换机、路由器的统一接入和管理维护；提供批量配置、批量升级、建立隧道访问后台等运维功能 - 支持有线无线的整网拓扑一键发现，生成拓扑，并自动完成出口下联设备的管理端注册。支持在拓扑上快速查看设备的CPU、内存、在线状态等设备详情。 |  |
|  |  | 8、▲要求所投产品提供终端全局体验图，可基于时段进行体验覆盖评估，以终端无线参数指标来评估终端对视频业务的体验，分为：优质，良好，有点卡，不活跃四类，该评估非应用识别，而是通过机器学习的算法计算当前网络状况是否适合这类应用 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | 9、平台支持漫游粘滞引导功能，显示漫游粘滞人次，优化人次，支持漫游粘滞引导前后的体验指标对比，包括但不限于（丢包率、时延、下行速率、上行速率、RSSI）对比。 10、支持为建筑批量生成楼层信息，并上传楼层图。通过拖拽放置AP点位到地图上。支持在地图上，呈现AP关联的终端体验分布，AP的状态信息、AP附近的非法WiFi信号、终端的关联履历等信息。可以直接根据终端/设备的MAC、用户名，一键搜索后定位到楼层。 11、支持AP、AC、网关、交换机、路由器的统一接入和管理维护；提供批量配置、批量升级、建立隧道访问后台等运维功能 |  |
|  |  | 12、平台支持短信认证接入功能，用户在需要上网时，通过移动终端（手机、PAD等）接收平台下发的短信验证码，在通过短信认证后方可接入到网络。 认证功能云端实现，无需部署本地认证服务器。 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 室内彩色半球摄像机 | 1、在2560x1440下分辨力可达到1400TVL。 |  |
|  |  | 2、信噪比不小于55dB。 |  |
|  |  | 3、具备红外补光，有效补光距离达到30m。 |  |
|  |  | 4、需具备IP66防尘防水。 |  |
|  |  | 5、具备DC12V或poe供电。 |  |
|  |  | 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 |  |
|  |  | 7、靶面尺寸为1/2.7英寸。 |  |
| 2 | 枪型网络摄像机 | 1、图像最大分辨率不低于2560x1440 |  |
|  |  | 2、信噪比不小于55dB。 |  |
|  |  | 3、具备红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m。 |  |
|  |  | 4、需具备IP66防尘防水。 |  |
|  |  | 5、具备DC12V或poe供电。 |  |
|  |  | 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 |  |
|  |  | 7、靶面尺寸为1/2.7英寸。 |  |
| 3 | 球型彩色高清摄像机 | 1、主码流具备2560x1440，子码流具备704x576，第三码流具备1920x1080 |  |
|  |  | 2、设备靶面尺寸为1/2.8英寸 |  |
|  |  | 3、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； |  |
|  |  | 4、具备水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°。 |  |
|  |  | 5、具备300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。具备预置位视频冻结功能。 |  |
|  |  | 6、具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 |  |
| 4 | 周界报警摄像机 | 1、最大分辨率2560x1440@25fps。 |  |
|  |  | 2、最低照度彩色0.0005lx。 |  |
|  |  | 3、靶面尺寸1/1.8英寸，内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 |  |
|  |  | 4、白光灯开启时，可识别距离设备30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像 |  |
|  |  | 5、▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 6、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 |  |
|  |  | 7、▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 8、▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 9、支持DC12V或POE供电，IP66防护等级。 |  |
| 5 | 防油污摄像头 | 1、最大分辨率为2560x1440，水平分辨力不小1400TVL。 |  |
|  |  | 2、设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。 |  |
|  |  | 3、▲内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。 | 提供含CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检测报告关键页扫描件作为证明文件 |
|  |  | 4、照度适应范围不小于120dB |  |
|  |  | 5、不低于IP66防尘防水等级。 |  |
|  |  | 6、支持DC12V或PoE供电。 |  |
| 6 | 64路硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路具备受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； |  |
|  |  | 2、HDMI1和HDMI2具备最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 |  |
|  |  | 3、具备4路视频流人脸识别，具备16路图片流人脸识别； |  |
|  |  | 4、具备对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作； |  |
|  |  | 5、具备周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大具备64路。 |  |
|  |  | 6、具备最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带256Mbps。 |  |
| 7 | 16路硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、1个CVBS接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置5个SATA接口硬盘。 |  |
|  |  | 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； |  |
|  |  | 3、可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；具备最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps。 |  |
|  |  | 4、设备具有2个HDMI接口，1个VGA接口，1个CVBS接口，具备3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览； |  |
|  |  | 5、HDMI接口最大具备8K输出，当一路输出8K时，另一路最高具备1080P输出；两个HDMI接口可同时具备双4K异源输出； |  |
|  |  | 6、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果具备图片和列表两种展现形式； |  |
| 8 | 监控级硬盘（64路） | 8T监控盘 |  |
| 9 | 监控级硬盘（16路） | 8T监控盘 |  |
| 10 | 入侵报警控制器 | 支持8路开关量输入，4路报警输出支持报警联动输入，事件触发输入支持1路受控警号(DC12V)输出两种模式传输报警数据:网络传输、电话线传输 支持6组独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略支持2组独立的以太网接警中心支持2组独立的电话接警中心支持ContactID protocol,支持话机复用 |  |
| 11 | 入侵报警中心显示设备 | 包含声光报警器一套 |  |
| 12 | 监控显示屏 | 55寸，分辨率：1920*1080；屏幕刷新率：60Hz；接口：HDMI，VGA，USB；屏幕比例：16:9 |  |
| 13 | 视频分配器 | 4进1出 |  |
| 14 | 监控显示屏 | 55寸，分辨率：1920*1080；屏幕刷新率：60Hz；接口：HDMI，VGA，USB；屏幕比例：16:9 |  |
| 15 | 高清线 | 名称：HDMI成品跳线 规格：15米 |  |
| 16 | 配管 | 名称：电气配管 规格：PVC20 配置形式：暗配 |  |
| 17 | 双绞线缆 | 名称：六类屏蔽网线 规格：Cat.6 ftp 4p 敷设方式：桥架内 |  |
| 18 | 配线 | 名称：电源线 规格：RVV3*1.5 |  |
| 19 | 摄像机立杆 | 名称：摄像机立杆 规格：热镀锌钢管4米，管壁厚度3mm,表面烤漆，含钢筋混凝土基础、土方基坑、接地装置； |  |
| 20 | 设备箱 | 名称：网络机柜 规格：12U |  |
| 21 | 插箱、机柜 | 室外弱电柜，500*600*180，含插座、空开 |  |
| 出入口管理系统 |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 |  |
|  |  | 2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 |  |
|  |  | 3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 |  |
|  |  | 4、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 |  |
|  |  | 5、支持遇阻反弹，开优先保护功能 |  |
|  |  | 6、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 |  |
|  |  | 7、事件日志记录、方便操作追踪 |  |
|  |  | 8、支持红外，地感，雷达等多种防砸 |  |
|  |  | 9、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 |  |
|  |  | 10、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 |  |
|  |  | 11、杆子类型：直杆 |  |
|  |  | 12、运行速度：3s |  |
|  |  | 13、机箱材质：冷轧钢 |  |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 1、集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体，，有效节省施工布线成本； |  |
|  |  | 2、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 |  |
|  |  | 3、识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌等 |  |
|  |  | 4、授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 |  |
|  |  | 5、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 |  |
|  |  | 6、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 |  |
|  |  | 7、摄像机：最低照度：彩色0.04Lux@(F1.2,AGC ON) |  |
|  |  | 8、摄像机：黑白0.021Lux @(F1.2,AGC ON) |  |
|  |  | 9、摄像机：快门：1/30秒至1/100,000秒 |  |
|  |  | 10、摄像机：传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS |  |
|  |  | 11、摄像机：自动光圈：DC驱动 |  |
|  |  | 12、摄像机：ICR切换：支持 |  |
|  |  | 13、摄像机：镜头：4mm |  |
|  |  | 14、摄像机：日夜转换模式：ICR红外滤片式 |  |
|  |  | 15、摄像机：数字降噪：3D数字降噪 |  |
| 3 | 雷达 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 |  |
|  |  | 2、功耗≤3W。 |  |
|  |  | 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 |  |
|  |  | 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%） |  |
|  |  | 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 |  |
|  |  | 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） |  |
|  |  | 7、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 |  |
|  |  | 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 |  |
|  |  | 9、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 |  |
|  |  | 10、外壳防护等级：IP67 |  |
| 4 | 出入口控制终端 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用; |  |
|  |  | 2、1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备; |  |
|  |  | 3、2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备; |  |
|  |  | 4、标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强; |  |
|  |  | 5、支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘; |  |
|  |  | 6、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备; |  |
|  |  | 7、屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 |  |
|  |  | 8、分辨率：1080P |  |
|  |  | 9、存储功能：128G SSD |  |
|  |  | 10、配件：标配键鼠套装 |  |
| 5 | 车检器 | 1、具有485接口、2路继电器开关量输出接口； |  |
|  |  | 2、线圈工作频率：28KHz～120KHz； |  |
|  |  | 3、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； |  |
|  |  | 4、最快响应时间：3.5ms |  |
|  |  | 5、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 |  |
|  |  | 6、线圈故障恢复时间：≤100ms； |  |
|  |  | 7、线圈故障检测时间：＜10ms； |  |
|  |  | 8、输出IO方式：继电器开关量输出； |  |
|  |  | 9、工作电压：AC220V； |  |
| 6 | 双门门禁控制器 | 管控门数::2门通讯方式，上行ICR/IP可接读卡器:RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4存储容量:10万张卡和30万记录存储门禁高级功能:支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等输入接口:报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防来1输出接口:开门继电器*2、报警继电器*4其他功能:带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口工作电压:DC 12V(自带开关电源:220V输入，12V/100W输出) |  |
| 7 | 读卡器 | 读码读卡频率:13.56MHz按键方式:触摸按键可认 |  |
| 8 | 单门门禁控制器 | 管控门数:1门通讯方式，上行ICR/IP可接读卡器:RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4存储容量:10万张卡和30万记录存储门禁高级功能:支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等输入接口:报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防来1输出接口:开门继电器*2、报警继电器*4其他功能:带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口工作电压:DC 12V(自带开关电源:220V输入，12V/100W输出) |  |
| 9 | IC卡 | 白卡 |  |
| 10 | 门禁发卡器 | 支持读取查询身份证信息；支持PC联机通讯功能；支持识别身份证真伪功能 |  |
| 11 | 开门按钮 | 86型 |  |
| 12 | 双门磁力锁 | 1、名称：双门磁力锁 |  |
|  |  | 2、规格参数：1、最大直线拉力280KG |  |
|  |  | 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC |  |
|  |  | 3、内置反向电流防护装置(MOV) |  |
|  |  | 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) |  |
|  |  | 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 |  |
|  |  | 6、锁体尺寸：长238x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) |  |
|  |  | 7、工作电流：12V/420mA、24V/210mA |  |
| 13 | 单门磁力锁 | 1、名称：单门磁力锁 |  |
|  |  | 2、规格参数：1、最大直线拉力280KG |  |
|  |  | 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC |  |
|  |  | 3、内置反向电流防护装置(MOV) |  |
|  |  | 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) |  |
|  |  | 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 |  |
|  |  | 6、锁体尺寸：长238x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) |  |
|  |  | 7、工作电流：12V/420mA、24V/210mA |  |
| 14 | 配线 | 1、名称：电源线3*1.5 |  |
| 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播系统中控主机 | 1、IP主机为一台19寸大屏幕的工控级主机，可安装IP网络广播系统主控软件。 |  |
|  |  | 2、通过主控软件，可以实时控制整个广播系统:并可以编辑各种“播控制程序，实现对整个广播系统的网络化操控，实现无人值守广播功能。 |  |
|  |  | 3、▲屏幕：19＂高亮度LCD液晶屏（配四线电阻触摸屏） | 提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，支持二维码扫码查询 |
|  |  | 4、分辨率：1920*1080；主板：工业主板；4核8G；硬盘：128G；电源：AC220V/50Hz350ATX ；扩展：2*PCI，2*PCIE；USB:8*USB口，前置2个，后置6个；键盘/鼠标：机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标；接口：1*音频口,2*网口，1*键盘口，1*鼠标口，1*VGA口，1*DVI口；电源：AC220V/50Hz |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 软件具备智能音箱管理功能： 1、具有音箱终端管理、播放任务管理、音箱权限管理等管理功能，为各语音采集提供数掘接口服务； |  |
|  |  | 2、提供系统运行编程功能； |  |
|  |  | 3、实时监测系统中各个音箱的运行状态； |  |
|  |  | 4、能根据用户密码权限的方式远程登陆主机，并对主机进行有效管理； |  |
|  |  | 5、能通过软件对系统中的设备进行控制； |  |
|  |  | 6、支持TTS文本转语音功能，支持中文和英文； |  |
|  |  | 7、支持对带有led显示屏的设备发布文字信息功能。 |  |
|  |  | 8、完成广播音箱使用者在网上对广播区域的播放功能； |  |
|  |  | 9、通过办公电脑接入的话筒进行直接讲话； |  |
|  |  | 10、可直接在网上选择和屏蔽播放区域； |  |
|  |  | 11、完成网络电台转播、课件资源转换、音频实时采播； |  |
|  |  | 12、将各模拟音频信号转换成数字信号； |  |
|  |  | 13、能够实时将各种外接音源直播至各网络音箱终端。 |  |
| 3 | CD播放器 | 1、轻触式按键操作，荧光高亮度数码显示； |  |
|  |  | 2、兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD等播放多种格式光碟； |  |
|  |  | 3、1路音频信号左右声道（L/R）输出，视频输出（G/Y、 B/U、 COAX、 复合视频，同轴输出、S-端子）； |  |
|  |  | 4、线路输出：1路（L /R）声道，视频输出 |  |
|  |  | 5、频率范围：50~1500Hz |  |
|  |  | 6、信噪比：100dB |  |
|  |  | 7、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 8、电源功耗：12-15W |  |
| 4 | 数字调谐收音机 | 1、接收范围:FM7.5-108.0MHZ、AM522-1511KHZ，自动搜索，存储40个电台，有手动搜索电台功能，有自动搜索电台并存储功能，有断电记忆功能。 |  |
|  |  | 2、灵 敏 度：FM16dB；AM40dB |  |
|  |  | 3、信 噪 比：FM单声道76dB；AM 40dB |  |
|  |  | 4、中频频率：FM10.7MHz；AM450KHz |  |
|  |  | 5、输入电频：0dBV |  |
|  |  | 6、净重：6.5kg |  |
|  |  | 7、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 8、电源功耗：15W |  |
|  |  | 9、换能方式：电容式 |  |
|  |  | 10、频率响应：50HZ-20KHZ |  |
| 5 | 钟声鹅颈话筒 | 1、指向性：心型指向 |  |
|  |  | 2、输出阻抗：500Ω，平衡输入 |  |
|  |  | 3、灵敏度：-52±1db |  |
|  |  | 4、最大声压级参考：124dB |  |
|  |  | 5、参考拾音距离：20-80CM |  |
|  |  | 6、话筒杆长度：435mm |  |
|  |  | 7、有效拾音距离：50cm |  |
|  |  | 8、开关：电子轻触，带音乐提示音 |  |
|  |  | 9、电源：1.5V*2节干电池/幻象48V自动转换 |  |
|  |  | 10、电源功耗：≤3W |  |
|  |  | 11、外观尺寸：Ф130×485mm |  |
| 6 | 网络寻呼话筒 | 1、面板带7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭，触摸自动控制、8个数字／分区快捷按键，一键选择寻呼； |  |
|  |  | 2、采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒； |  |
|  |  | 3、带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮； |  |
|  |  | 4、超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； |  |
|  |  | 5、在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播。可实现话筒之间双向对讲功能； |  |
|  |  | 6、具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； |  |
|  |  | 7、可实时调整终端音量，MIC增益，本地储存终端列表，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； |  |
|  |  | 8、4线电阻式触摸屏，防止误触摸； |  |
|  |  | 9、支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过100万次； |  |
|  |  | 10、▲自带蓝牙功能、自带收音机功能、自带USB接口播放MP3 | 第三方检测机构出具的检测报告扫描件，支持二维码扫码查询 |
| 7 | IP网络壁挂音箱 | 1、网络接口：RJ45、10M/100M |  |
|  |  | 2、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) |  |
|  |  | 3、音频格式：MP3/MP2 |  |
|  |  | 4、支持码流：32K-320K |  |
|  |  | 5、频带宽度：20Hz-20KHz |  |
|  |  | 6、灵敏度：94dB |  |
|  |  | 7、信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88 dB |  |
|  |  | 8、额定功率：10W*2，最大功率20W |  |
|  |  | 9、扬声器阻抗：5"8Ω，2.5"8Ω，分频器分频 |  |
|  |  | 10、扬声器单元：1*5"+1*2.5 |  |
|  |  | 11、待机功率：0.2W |  |
|  |  | 12、安装方式：壁挂式、桌面式 |  |
|  |  | 13、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 14、电源功耗：20W |  |
| 8 | 顺序电源启动器 | 1、8组电源输出，包含16个三眼插座，其中8个复用插座，8个普通插座； |  |
|  |  | 2、顺序延时打开和延时关闭电源输出； |  |
|  |  | 3、支持短路信号触发消防紧急启动； |  |
|  |  | 4、支持485信号输入控制电源开关； |  |
|  |  | 5、电源总输出最大电流：80A（总空开） |  |
|  |  | 6、单路电源输出最大电流：10A |  |
|  |  | 7、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 8、电源功耗：15W |  |
| 9 | 前置放大器 | 1、输入：话筒输入MIC 1.2.3.4.5: 600Ω5mV不平衡； 线路输入AUX 1.2.3:10KΩ350mV不平衡； 紧急输入EMC1.2 200MV-1000MV/10KΩ |  |
|  |  | 2、频率响应：20Hz-20KHz |  |
|  |  | 3、信噪比：MIC输入：50dB AUX输入：80dB |  |
|  |  | 4、音量调节：高音±10dB at 10kHz；低音±10dB at 100Hz |  |
|  |  | 5、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 6、电源功耗：15W |  |
| 10 | 单通道IP网络编码器 | 1、网络接口：1组，RJ45、10M/100M |  |
|  |  | 2、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） |  |
|  |  | 3、音频格式：MP3/MP2 |  |
|  |  | 4、支持码流：32K-320K |  |
|  |  | 5、频带宽度：20Hz-20KHz |  |
|  |  | 6、灵敏度:92dB |  |
|  |  | 7、信噪比线路:≥90dB；话筒: ≥88dB |  |
|  |  | 8、模拟音频输入 |  |
|  |  | 9、MIC输入:10MV6.3mm单声道插座 |  |
|  |  | 10、线路输入频带宽度:20Hz-20KHz |  |
|  |  | 11、LINE输入:立体声1V p-p,10K莲花插座 |  |
|  |  | 12、线路输出:立体声1V p-p,1K莲花插座 |  |
|  |  | 13、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 14、电源功耗：20W |  |
| 11 | IP网络广播功放 | 1、带有温度控制检测装置，散热器温度达55度时自动启动风扇散热； |  |
|  |  | 2、具有显示屏，显示温度与增益更直观检测功放运行状态； |  |
|  |  | 3、具有防空警报触发开关，可定制1路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警； |  |
|  |  | 4、内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级：提高设备使用稳定性； |  |
|  |  | 5、采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； |  |
|  |  | 6、1路网络输入（音量控制），2路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱； |  |
|  |  | 7、故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真； |  |
|  |  | 8、全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性； |  |
|  |  | 9、具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功效的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间； |  |
| 12 | IP网络壁挂音箱（教室） | 1、网络接口：RJ45、10M/100M |  |
|  |  | 2、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) |  |
|  |  | 3、音频格式：MP3/MP2 |  |
|  |  | 4、支持码流：32K-320K |  |
|  |  | 5、频带宽度：20Hz-20KHz |  |
|  |  | 6、灵敏度：94dB |  |
|  |  | 7、信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88 dB |  |
|  |  | 8、额定功率：10W*2，最大功率20W |  |
|  |  | 9、扬声器阻抗：5"8Ω，2.5"8Ω，分频器分频 |  |
|  |  | 10、扬声器单元：1*5"+1*2.5 |  |
|  |  | 11、待机功率：0.2W |  |
|  |  | 12、安装方式：壁挂式、桌面式 |  |
|  |  | 13、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 14、电源功耗：20W |  |
| 13 | IP网络壁挂音箱（走廊） | 1、网络接口：RJ45、10M/100M |  |
|  |  | 2、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) |  |
|  |  | 3、音频格式：MP3/MP2 |  |
|  |  | 4、支持码流：32K-320K |  |
|  |  | 5、频带宽度：20Hz-20KHz |  |
|  |  | 6、灵敏度：94dB |  |
|  |  | 7、额定功率：10W |  |
|  |  | 8、扬声器阻抗：5"8Ω |  |
|  |  | 11、安装方式：壁挂式、桌面式 |  |
|  |  | 12、电源：AC220V/50Hz |  |
| 14 | 草坪音箱（ABS石头型） | 1、额定功率：20W |  |
|  |  | 2、灵敏度：95dB |  |
|  |  | 3、频率响应：120Hz-18KHz |  |
|  |  | 4、防水等级：IP66 |  |
|  |  | 5、喇叭单元：6"×1 |  |
|  |  | 6、定压输入：70V/100V |  |
|  |  | 7、安装孔距孔径：310mm/Ф10mm |  |
|  |  | 8、功率：200W |  |
|  |  | 9、频响：60Hz-18KHz |  |
|  |  | 10、灵敏度：102±3dB |  |
|  |  | 11、安装形式：定向可调节支架式 |  |
|  |  | 12、材料：树脂（铁网） |  |
|  |  | 13、净重：29kg |  |
|  |  | 14、定压输入：70V/100V |  |
|  |  | 15、防水等级：IP66 |  |
|  |  | 16、外观尺寸：490×490×700mm |  |
| 16 | 配管 | 1、名称：电气配管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC25 |  |
|  |  | 3、配置形式：暗配 |  |
| 17 | 配管 | 1、名称：电气配管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC20 |  |
|  |  | 3、配置形式：暗配 |  |
| 18 | 配线 | 1、名称：广播线 |  |
|  |  | 2、规格：FS-RVSP2x2.5mm2 |  |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1、额定功率：300W |  |
|  |  | 2、峰值功率：500W |  |
|  |  | 3、额定阻抗：8Ω |  |
|  |  | 4、频率响应：40Hz-20KHz |  |
|  |  | 5、灵敏度：100dB |  |
|  |  | 6、最大声压级：124dB |  |
|  |  | 7、峰扩散角度：90º×55º（水平×垂直） |  |
|  |  | 8、单元：1x12"低音（75mm音圈），1x1.4高音（52mm音圈） |  |
|  |  | 9、安装方式：壁装支架 |  |
|  |  | 10、▲驱动器采用了抗高温、热退磁效应慢的铁氧体磁钢； | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
| 2 | 加厚壁挂音箱支架 | 1、承重：≥50kg； |  |
|  |  | 2、重量：≥5.9 kg； |  |
|  |  | 3、安装步骤：用包装盒里的膨胀螺丝锁在墙上； |  |
| 3 | 专业音箱 | 1、额定功率：200W |  |
|  |  | 2、峰值功率：400W |  |
|  |  | 3、额定阻抗：8Ω |  |
|  |  | 4、频率响应：65Hz-19KHz |  |
|  |  | 5、灵敏度：97dB |  |
|  |  | 6、最大声压级：120dB |  |
|  |  | 7、峰扩散角度：70º×55º（水平×垂直） |  |
|  |  | 8、单元：10"单元，2"音圈+1.35"号角高音 |  |
|  |  | 9、安装方式：壁装支架 |  |
| 4 | 壁挂音箱支架 | 1、承重：≥35kg； |  |
|  |  | 2、重量：≥1.8 kg； |  |
| 5 | 定阻功放 | 1、输出功率：8Ω/500W*2，4Ω/900W*2、8Ω/桥接1500W |  |
|  |  | 2、信噪比S/N：＞103dB |  |
|  |  | 3、失真度THD：＜0.01% |  |
|  |  | 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v |  |
|  |  | 5、输入阻抗(Ω)： 20KΩ |  |
|  |  | 6、阻尼系数：＞200/8Ω |  |
|  |  | 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) |  |
|  |  | 8、通道分离度：＞95dB |  |
|  |  | 9、冷却方式：智能无极调速风扇 |  |
|  |  | 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温保护 |  |
|  |  | 11、电源：AC 220V/50Hz |  |
|  |  | 12、电源功耗：≤1600W |  |
|  |  | 13、▲采用2.1寸LCD彩色液晶屏显示，显示机内温度，动态电频指示灯，音量大小； | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
| 6 | 调音台 | 1、输入通道：12通道。线路输入：单声道：4，立体声：4；话筒输入：6；输出通道：3 |  |
|  |  | 2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） |  |
|  |  | 3、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） |  |
|  |  | 4、母线：立体声：1；编组：2，AUX |  |
|  |  | 5、电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] |  |
|  |  | 6、幻象电源电压：+48V |  |
|  |  | 7、功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |  |
|  |  | 8、功耗：22W |  |
| 7 | 音频处理器 | 1、通道：4路输入，8路输出（XLR接口） |  |
|  |  | 2、屏幕：2X24LCD背光显示 |  |
|  |  | 3、均衡器：输入31段PEQ，输出10段PEQ |  |
|  |  | 4、混音：矩阵混音 |  |
|  |  | 5、延时器：最大1000ms，支持：毫秒(ms)，米(m)，英尺(ft) |  |
|  |  | 6、采样率：32KHz |  |
|  |  | 7、输出阻抗：100Ω |  |
|  |  | 8、数模转换：24-bit |  |
|  |  | 9、采样率：96KHz |  |
|  |  | 10、频响：20Hz-20KHz(0~-0.5dB) |  |
|  |  | 11、信噪比：＞110dB |  |
|  |  | 12、接口：方口USB*1（免驱），RS485*1，RJ45*1 |  |
|  |  | 13、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 14、电源功耗：≤30W |  |
| 8 | 全自动数字反馈抑制器 | 1、▲具备2寸TFT彩屏，中英文可选； | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
|  |  | 2、反馈加移频设计方案，移频4档可选； |  |
|  |  | 3、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； |  |
|  |  | 4、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； |  |
|  |  | 5、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； |  |
|  |  | 6、▲具备的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。 | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
| 9 | 顺序电源启动器 | 1、电源总输出最大电流：80A（总空开） |  |
|  |  | 2、单路电源输出最大电流：10A |  |
|  |  | 3、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 4、电源功耗：15W |  |
| 10 | 一拖二无线话筒（手持/领夹/头戴） | 1、话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 |  |
|  |  | 2、使用距离：可视距离80-100米 |  |
|  |  | 3、话筒搭配：一拖二设计 |  |
|  |  | 4、载波频率：UHF600-699.75MHz |  |
|  |  | 5、频率稳定度：±25KHz |  |
|  |  | 6、信噪比：>105dB |  |
|  |  | 7、邻频干扰比：>80dB |  |
|  |  | 8、动态范围：≥100dB |  |
|  |  | 9、类型：动圈式（Dynamic) |  |
|  |  | 10、极性模式：单一指向性(One direction) |  |
|  |  | 11、频率响应：40Hz～20KHz |  |
|  |  | 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz |  |
|  |  | 13、接收机电源：DC12V、1000mA |  |
|  |  | 14、电源功耗：≤20W |  |
| 11 | 天线放大器 | 1、天线输入/输出阻抗：50Ω |  |
|  |  | 2、天线输入/输出插座：TNC |  |
|  |  | 3、天线增益：13dB |  |
|  |  | 4、天线带宽：400MHz |  |
|  |  | 5、分配器增益：3dB |  |
|  |  | 6、分配器带宽：40MHz |  |
| 12 | CD播放器 | 1、轻触式按键操作，荧光高亮度数码显示； |  |
|  |  | 2、兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD等播放多种格式光碟； |  |
|  |  | 3、1路音频信号左右声道（L/R）输出，视频输出（G/Y、 B/U、 COAX、 复合视频，同轴输出、S-端子）； |  |
|  |  | 产品参数： |  |
|  |  | 1、线路输出：1路（L /R）声道，视频输出 |  |
|  |  | 2、频率范围：50~1500Hz |  |
|  |  | 3、信噪比：100dB |  |
|  |  | 4、电源：AC220V/50Hz |  |
|  |  | 5、电源功耗：12-15W |  |
| 13 | 拎盖式地插 | 1位模块*6，可更改组合； |  |
| 14 | 基本型会议主机 | 1、频率范围：600-699.75MHz |  |
|  |  | 2、调制方式：FM |  |
|  |  | 3、可调范围：100MHz |  |
|  |  | 4、信道数目：400 |  |
|  |  | 5、信道间隔：250KHz |  |
|  |  | 6、频率稳定度：±0.005%以内 |  |
|  |  | 7、动态范围：>105dB |  |
|  |  | 8、最大频偏：±45KHz |  |
|  |  | 9、频率响应：50Hz-20KHz |  |
|  |  | 10、综合信噪比：>105dB |  |
|  |  | 11、综合失真：≤0.5% |  |
|  |  | 12、有效距离：80M |  |
|  |  | 13、无线接口：BNC/50Ω |  |
|  |  | 14、天线数量：2条 |  |
|  |  | 15、灵敏度：12dBμV (80dBS/N) |  |
|  |  | 16、灵敏度调节范围：12-32 dBμV |  |
|  |  | 17、杂散抑制：≥80dB |  |
|  |  | 18、净重：2.5Kg |  |
|  |  | 19、电源：AC 220V/50Hz |  |
|  |  | 20、电源功耗：≤40W |  |
| 15 | HDMI矩阵带音频 | 1、支持HDMI 1.4、HDCP1.4标准，支持1920*1080/60Hz视频信号传输； |  |
|  |  | 2、集分配、切换、点到点功能于一身，支持音频分离； |  |
|  |  | 3、切换通道处理速度快，可通过设备前面板LCD实时显示当前通道状态，掉电带锁存记忆功能； |  |
|  |  | 4、控制方式多样：面板按键、遥控器（选配）、上位机（RS232/NET）、手机（选配）； |  |
|  |  | 5、设备自带EDID，也可拷贝现场显示设备EDID。 |  |
| 16 | 中控主机 | 1、支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的软件功能； |  |
|  |  | 2、▲具备时间轴多线程事件编辑功能与自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理； | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
|  |  | 3、配置语音终端可支持语音控制功能（智能音箱）； |  |
|  |  | 4、▲云管理：用户可在云服务器注册账号，登陆云系统进行异地远程管理、控制；设置唯一管理员账号，可分配和删除其他账号控制权限；设备安装完成接入互联网，工程师即可配合用户进行系统软件编程与调试；系统功能需要修改时，用户可在账户上授权工程师进行更改，无用户授权第三方无法修改程序；用户程序存储在云服务器，不会因为人员更换导致程序丢失，更换旧设备时在云端下载程序即可； | 提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，支持二维码扫码查询 |
|  |  | 5、支持无线双向Zigbee协议扩展系统，方便无法布线的项目或更新项目施工； |  |
|  |  | 6、基于云端网络通讯型中央控制主机，采用多线程双核处理器，高达1.4GHz组合处理能力； |  |
|  |  | 7、▲云控平台主机提供了CAN、TCP/IP、Wifi、RF四类网络控制协议端口，集成IR（红外）、I/O（数字输入/输出）、RELAY（触点控制）、COM 口、DMX512、以及后续细分市场的终端需求功能协议接口； | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
| 17 | PAD | 1、内存容量：8GB通讯类型：不可插卡 |  |
|  |  | 2、网络类型：WIFI后置摄像头像素：null触摸屏类型：电容屏 |  |
|  |  | 3、是否支持蓝牙：是；分辨率：2800 x 1840像素存储容量：8GB+256GB |  |
|  |  | 4、屏幕尺寸：11.5英寸 |  |
| 18 | 无线路由器 | 1、5G MIMO技术：4x4 MIMO |  |
|  |  | 2、防火墙：支持防火墙 |  |
|  |  | 3、LAN输出口：千兆网口 |  |
|  |  | 4、天线：外置天线 |  |
|  |  | 5、内存容量：512MB |  |
|  |  | 6、无线速率：5400M |  |
|  |  | 7、WAN接入口：千兆网口 |  |
| 19 | 集中控制系统软件 | 1.支持与远程视讯对接，通过SIP协议与MCU对接，直接读取MCU管理的各个视频会议系统的码流；同时也支持分布式管理平台推流给到MCU； 2.服务器对接的协议仅支持SIP协议，最大支持8路 |  |
| 20 | 高清录播主机 | 1、嵌入式LINUX系统； |  |
|  |  | 2、支持2路1080P60帧高清视频信号或者VGA信号任意组合的会议的同步直播和录制； |  |
|  |  | 3、用户权限设置，用户资源管理、行为管理权限、节目下载； |  |
|  |  | 4、直播延时小于500ms； |  |
|  |  | 5、支持CIF、4CIF、XGA、HD720P、1080P等多种视频分辨率，支持VGA分辨率最高1920x1200； |  |
|  |  | 6、支持AAC音频编码，支持H.264、H.265、MP4视频编码； |  |
|  |  | 7、支持2路DVI高清和1路双声道立体声音频组合配置； |  |
|  |  | 8、支持彩色液晶触摸屏操作录制进程； |  |
|  |  | 9、支持30个并发用户的直播和点播。 |  |
|  |  | 10、▲不少于音频4路输入，不少于4路输出音频处理器功能； | 提供体现此功能第三方检测报告扫描件，证书内容可支持二维码查询 |
| 21 | 高清摄像机 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； |  |
|  |  | 2、具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角； |  |
|  |  | 3、支持HDMI、SDI、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米； |  |
|  |  | 4、支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； |  |
|  |  | 5、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； |  |
|  |  | 6、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； |  |
|  |  | 7、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； |  |
|  |  | 8、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； |  |
| 22 | 灯光横杆 | 金属铝材质 |  |
| 23 | 灯光竖杆（2M外） | 金属铝材质，不少于2米 |  |
| 24 | COB帕灯 | 1、光源:1颗*200WCOB LED RGBW(RGB/7CH,RGBA/8CH,W/3CH可选) |  |
|  |  | 2、输入电压: AC100-240V, 50/60HZ |  |
|  |  | 3、3种模式(声控,自走,DMX) |  |
|  |  | 4、8种DMX模式 |  |
|  |  | 5、5种可选调光曲线 |  |
|  |  | 6、光束角度: 40 degree |  |
|  |  | 7、4-Button 3-pin DMX反向连接 |  |
| 25 | DMX专业控制台 | 1、国际标准DMX512信号输出 |  |
|  |  | 2、LED液晶显示 |  |
|  |  | 3、控制12台16通道电脑灯 |  |
|  |  | 4、8个通道推杆，1个渐变推杆，1个走灯速度推杆，1个可设置的摇杆装置 |  |
|  |  | 5、12个走灯程序，每个程序最大20步，240个电脑灯走灯程序步 |  |
|  |  | 6、同置MIC声控输入 |  |
|  |  | 7、净重：4.0kg |  |
| 26 | 电源直通箱 | 1、十二路直通输出，每回路空气开关过流保护和开关装置，每回路输出指示 |  |
|  |  | 2、输入电源有555接线柱、633接线柱、100A压线板、40A胶木座、200A电焊插座可以选择 |  |
| 27 | 信号放大器 | 1、输入电压：AC110V -240V/50-60Hz |  |
|  |  | 2、输出信号接口：采用三芯镀金卡侬母座 |  |
|  |  | 3、输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接 |  |
|  |  | 4、输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 |  |
| 28 | 配套灯钩 | 产品说明： 与灯具配套 |  |
| 29 | 钢丝保险绳 | 1、产品尺寸：长不小于800mm，直径不小于4mm |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能报告厅条屏 | 1、名称：多功能报告厅条屏 |  |
|  |  | 2、类别：含框架、配电、控制系统 |  |
|  |  | 3、规格：LED室内φ3.75双基色 |  |
| 2 | 二楼会议室条屏 | 1、名称：二楼会议室 |  |
|  |  | 2、类别：含框架、配电、控制系统 |  |
|  |  | 3、规格：LED室内φ3.75双基色 |  |
| 3 | 室外围墙显示屏 | 1、名称：幼儿园室外围墙显示屏 |  |
|  |  | 2、类别：含框架、配电、控制系统 |  |
|  |  | 3、规格：LED高清电视机75英寸 |  |
| 4 | 室内LED显示单元 | 1.像素间距：2mm； |  |
|  |  | 2.封装类型：SMD1515；国产铜线，模组参数：尺寸320x160mm；分辨率160x80dots |  |
|  |  | 3.像素密度：250000 dots/m² |  |
|  |  | 4.数据传输采用SIP并行方式，相比传统的SDI串行数据传输方式，芯片之间互不影响、上级芯片损坏不影响下级芯片使用 |  |
|  |  | 5.依据JISK5400标准进行模组表面防护硬度测试，满足3H硬度技术 |  |
|  |  | 6.具有 H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 |  |
|  |  | 7.模组PCB板材采用6层以上电路板结构设计，PCB设计焊盘采 用沉金全彩显示屏工艺HDI处理，充分保证单模块安装的稳 定性和抗氧化性；可以耐CAF 离子迁移达1000H7.亮度均匀性：≥99%； |  |
|  |  | 8.光反射：照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m2； |  |
|  |  | 9.灰度再编码：需支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻；刷新帧率倍频，减少闪烁； |  |
|  |  | 10.灯珠：灯珠外层具备透明哑光保护 层，釆用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度 等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕； |  |
|  |  | 11. 对地漏电流安全：对地漏电流应不超过 1.5mA/m2, LED屏幕的泄露电流 <0.05mA/m2； |  |
| 5 | 二合一处理器 | 内嵌图像增强软件，软件具备以下功能： 1、具有标准、柔和、影院和会议模式等图像增强设置选项;可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。 2、支持输入源一键切换 支持输入分辨率预设及自定义调节 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式 3、最大带载650万像素点、最宽102400、最高8192； 4、低延迟、在低延迟开关开启、输入源同步开启输入源到接收卡之间延迟低至一帧；三个图层、图层大小和位置任意调节 |  |
| 6 | 安装结构 | LED显示屏钢结构均采用钢铝混合结构设计，整体承重部分采用钢材焊接而成，结构表面喷涂防锈涂料，屏体框架安装箱体部分采用专业铝型材结构，单元压铸铝箱四周导热部分与专业开模设计的工字形铝型材紧密贴合，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工，保证产品的安装精度同时又保证整屏的散热效果,黑色无指纹不锈钢包边 |  |
| 7 | 配电系统 | 输入电压为交流 220V±7%，工频 50HZ，功率不低于20KW，输出电压： 220V±10%，安装方式：壁挂式，预埋式，灯杆抱箍式； |  |
|  |  | 系统平台具备用电安全监管功能： 1、首页展示出所有绑定的设备，并以图表和数据的形式，记录与展示设备的状态和故障情况。 |  |
|  |  | 2、系统当有设备故障或过压时，故障信息会及时发出并且展示在平台首页，同时伴随报警声音。可以开启和关闭报警声音。 |  |
|  |  | 3、系统具有查看设备所有的历史报警信息的功能；具有设备管理页面和故障查看页面。 |  |
|  |  | ▲系统具备同步服务器时间功能，可以做到定时开启和关闭前端设备。 | 提供软件截图证明 |
| 8 | 电源线 | YJV5*6 |  |
| 多媒体教学 |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 1、屏幕显示尺寸≥65英寸，红外触控技术，液晶显示屏幕采用工业级液晶面板，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质一体化成型。 |  |
|  |  | 2、图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。 |  |
|  |  | 3、▲采用LED背光源。屏前玻璃厚度≥4mm确保抗撞击性能。圆弧角设计，玻璃无任何边角直接外露。 | 提供第三方检测报告扫描件证明 |
|  |  | 4、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 |  |
|  |  | 5、为方便老师操作，整机具有不少于8个前置实体按键，均为教学高频应用功能，如进入主页、音量+-、电源开关、屏幕锁定、触摸锁定、屏幕录制等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，且所有功能均为一键直达，非通过组合键实现以上功能确保操作简单便捷。 |  |
|  |  | 6、支持自定义设置开机显示通道，包括OPS、Android、HDMI等通道。 |  |
|  |  | 7、内置80pin OPS采用采用模块化设计，方便插拔，CPU主频不小于1.8 GHZ，4核8G，硬盘≥256G，支持有线连接，支持无线WIFI。 |  |
| 2 | 无线话筒 | 防啸叫无线领夹麦，不小于5W |  |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 采用ABS材质耐腐塑料，表面无螺丝孔，面板表面带嵌入式图表配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 |  |
| 2 | 双口面板 | 采用ABS材质耐腐塑料，表面无螺丝孔，面板表面带嵌入式图表配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 |  |
| 3 | 网络模块 | 1.符合TIA/EIA 568C.2-1和ISO/IEC 11801 标准规定； |  |
|  |  | 2.50u镀金层，防氧化，更好的数据传输，磷青铜IDC端子，卡接22-26AWG导体； |  |
|  |  | 3.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 |  |
| 4 | 双绞线缆 | 1.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求，23AWG |  |
|  |  | 2.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,导体采用23AWG优质无氧铜线（99.99%)，外护套PVC（聚氯乙烯）； |  |
| 5 | 110语音配线架 | 满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； |  |
| 6 | 110语音配线架 | 满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； |  |
| 7 | 24芯光纤配线架 | 1.1U24口通用型光纤配线架，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 |  |
|  |  | 2.材料采用厚度1.2低碳钢表面。 |  |
| 8 | 72芯光纤配线架 | 1.72口通用型光纤配线架，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 |  |
|  |  | 2.材料采用厚度1.2低碳钢表面。 |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 8口16芯，单模含熔纤盘 |  |
| 10 | 尾纤 | 名称：1.5米单模LC光纤尾纤 |  |
|  |  | 1.由紧护套9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； |  |
|  |  | 2.产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； |  |
|  |  | 3.物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； |  |
|  |  | 4.光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 |  |
|  |  | 5、外护套：LSZH（低烟无卤）； |  |
| 11 | 跳纤 | 名称：1.5米单模LC-LC双纤 |  |
|  |  | 1.由紧护套9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，出厂前都是端接好的并经过严格检测； |  |
|  |  | 2.产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； |  |
|  |  | 3.物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； |  |
|  |  | 4.光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 |  |
|  |  | 5、外护套：LSZH（低烟无卤）； |  |
| 12 | 25对大对数电缆 | 名称：室内三类25对大对数线缆 |  |
|  |  | 1.优于TIA/EIA 568C，ISO/IEC11801，标准对Cat.3 线缆的要求； |  |
|  |  | 2.传输速率高达10Mbps，传输带宽达16MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号 ； |  |
|  |  | 3.导体采用26AWG优质无氧铜线（99.99%)，绝缘：实心PE，主线带有颜色标识； |  |
|  |  | 4.标称直径：25对：11.5 ± 1.0 mm； |  |
|  |  | 5.外护套：PVC（聚氯乙烯）； |  |
| 13 | 理线架 | 名称：1U金属网线理线架 |  |
|  |  | 1.单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； |  |
|  |  | 2.设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； |  |
|  |  | 3.采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 |  |
| 14 | 网络配线架 | 24口六类网络配线架 |  |
| 15 | 光缆 | 名称：48芯室外单模中心束管式铠装光缆 |  |
|  |  | 1.光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； |  |
|  |  | 2.外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋； |  |
|  |  | 3.衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； |  |
|  |  | 4.色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； |  |
| 16 | 光缆 | 名称：12芯室外单模中心束管式铠装光缆 |  |
|  |  | 1.光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； |  |
|  |  | 2.外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋； |  |
|  |  | 3.衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； |  |
|  |  | 4.色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； |  |
| 17 | 跳线 | 名称：六类非屏蔽网络跳线 |  |
|  |  | 1.符合TIA/EIA 568C.2-1和ISO/IEC 11801 标准规定； |  |
| 18 | 跳线 | 名称：RJ45-110跳线 |  |
|  |  | 1.性能满足TIA/EIA568-C.2和ISO/IEC 11801标准； |  |
|  |  | 2.跳线由110鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； |  |
| 19 | 机柜 | 1、名称：42U网络机柜 |  |
|  |  | 2、规格：2000*600*600 |  |
| 20 | 机柜 | 1、名称：22U网络机柜 |  |
| 21 | PDU | 1、名称：PDU插座 |  |
|  |  | 2、规格参数：性能：额定电压250V，额定电流不小于16A |  |
|  |  | 3、配置：每根 PDU设置不少于8路国标插头，万用孔 |  |
|  |  | 4、输入配置：带插头及配套线缆 |  |
|  |  | 5、材质：黑色铝合金型壳体 |  |
|  |  | 6、安装方式：L型弯板固定安装 |  |
|  |  | 7、带浪涌保护功能 |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：电气配管 |  |
|  |  | 2、规格：pvc20 |  |
|  |  | 3、配置形式：暗配 |  |
| 23 | 配管 | 1、名称：室外进线管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC100 |  |
|  |  | 3、配置形式：埋地敷设 |  |
| 24 | 配管 | 1、名称：室外进线管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC50 |  |
|  |  | 3、配置形式：埋地敷设 |  |
| 25 | 地下室桥架 | 1、名称：桥架 |  |
|  |  | 2、规格：100*80 |  |
|  |  | 3、类型：槽式 |  |
| 26 | 教学楼桥架 | 1、名称：桥架 |  |
|  |  | 2、规格：200*60 |  |
|  |  | 3、类型：槽式 |  |
| 27 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑架 |  |
|  |  | 2、材质：托臂 |  |
| 28 | 套管 | 1、名称、类型：防护密闭套管 |  |
|  |  | 2、材质：RC |  |
|  |  | 3、规格：DN25 |  |
|  |  | 4、填料材质：套管与管道之间应用石棉水泥和油麻填实，端面光滑，含孔洞预留及吊模修补收口 |  |
| 29 | 套管 | 1、名称、类型：防护密闭套管 |  |
|  |  | 2、材质：RC |  |
|  |  | 3、规格：DN80 |  |
|  |  | 4、填料材质：套管与管道之间应用石棉水泥和油麻填实，端面光滑，含孔洞预留及吊模修补收口 |  |
| 30 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 |  |
|  |  | 2、挖土深度：2M内 |  |
| 31 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 |  |
| 32 | 配管 | 1、名称：信号线管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC50 |  |
|  |  | 3、配置形式：埋地敷设 |  |
| 33 | 配管 | 1、名称：电源线管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC50 |  |
| 34 | 配管 | 1、名称：背景音乐线管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC50 |  |
|  |  | 3、配置形式：埋地敷设 |  |
| 35 | 配管 | 1、名称：室外PE管 |  |
|  |  | 2、规格：PVC50 |  |
|  |  | 3、配置形式：埋地敷设 |  |
| 36 | 配管 | 1、名称：室外过路管 |  |
|  |  | 2、材质：焊接钢管 |  |
|  |  | 3、规格：SC100 |  |
|  |  | 4、配置形式：埋地敷设 |  |
| 37 | 配管 | 1、名称：室外过路管 |  |
|  |  | 2、材质：焊接钢管 |  |
|  |  | 3、规格：SC50 |  |
|  |  | 4、配置形式：埋地敷设 |  |
| 38 | 室外手孔井 | 1、规格尺寸：600X600*800mm，水泥、沙、砖等砌筑，定制 |  |
|  |  | 2、盖板材质、规格：600X600mm复合盖板 |  |
| 39 | 人（手）孔井 | 1、名称：弱电井 |  |
|  |  | 2、规格尺寸：800x800x1000mm |  |
| 机房 |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 1、名称：操作台 |  |
|  |  | 2、规格：三联 |  |
|  |  | 3、材质：冷轧钢板，厚度不低于1.2mm，表面防锈，酸洗，磷化，静电喷塑 |  |
| 2 | 总配电箱 | 1、名称：消控室总配电箱 |  |
|  |  | 2、安装方式：壁挂安装 |  |
|  |  | 3、▲当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸， | 投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方机构检验报告扫描件； |
| 3 | 接地铜牌 | 1、名称：接地铜排 |  |
|  |  | 2、规格：40*4紫铜排 |  |
| 4 | 绝缘支撑件 | 1、名称：绝缘支撑件 |  |
| 5 | 配线 | 1、名称：接地跨接线 |  |
|  |  | 2、规格：BRV6mm2 |  |
| 6 | 接地铜箔 | 1、名称：接地铜箔 |  |
|  |  | 2、规格：100*0.3 |  |
|  |  | 3、安装部位：地面 |  |
| 7 | 接地端子箱 | 1、名称：局部等电位联结端子箱 |  |
| 8 | 配线 | 1、名称：配线 |  |
|  |  | 2、配线形式：管内穿线 |  |
|  |  | 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 |  |
| 9 | 工业插座 | 1、名称：工业插座 |  |
|  |  | 2、规格：32A |  |
|  |  | 3、安装方式：地板下或机柜底部安装 |  |
| 10 | 柜式空调 | 1、名称：柜式空调 |  |
|  |  | 2、规格：5匹 二级能效 380V 定频冷暖；制冷量：12010W；制热量：12800W；适用面积：55~88m2 |  |
| 11 | 顶面防静电漆 | 二遍成活 |  |
| 12 | 铝合金微孔吊顶 | 600*600 直排微孔板、防火等级达到A级 |  |
| 13 | 格栅灯 | 600*600，48瓦 |  |
| 14 | 墙面涂料 | 三次成型 |  |
| 15 | 地面防尘、防潮漆 | 二遍成活；环氧防尘涂料 |  |
| 16 | 防静电活动地板 | 800*800 |  |
| 17 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢10CM高 |  |
| 18 | 配线 | 1、名称：接地跨接线 2、规格：BVR16mm2 |  |

- 商务要求

- 因该项目为多个系统集成为保证项目顺利实施，供应商需为本项目配备项目经理1人，涉及到信息系统集成，强电的供配电，后期的服务交付；

- 除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、软件、控制器、线槽、特别接头、插座等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用；

- 本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化以及文明工地所需要的费用。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程特点等因素，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，投标人报价时应全面考量由此对施工成本和施工工期带来的影响，计入报价；

- 全部设备免费质保期不得少于贰年。并且对于业主维护人员进行驻场培训，投标人提供主要设备（防火墙、交换机、监控系统、多媒体会议、出入口管理、公共广播系统）原厂贰年质保承诺；

- 投标人在货物运输、安装调试、交接与验收、培训等工作中应全过程加强安全教育，严格注意人员及设备安全，防止各类事故发生。需要配备专门的安全负责人，履约过程中如发生任何安全事故均由中标方自行负责，甲方无需担责。

- 工期：合同签订后45天内。

★以上1-6内容必须全部响应，投标时提供承诺函，未提供承诺函按无效投标处理。

- 其他要求

1、★投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料（含以安装施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则评委会可做作无效投标处理。

2、★强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目强制节能产品包括但不限于以下清单：

| 序号 | 产品名称 | 类别 | 强制节能标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调 | 机房工程 | 产品须符合国家强制节能要求 |

投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023年度或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |
| 9 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供《资格承诺函》。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 有效的投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 32 | 18 | 50 |

- 技术评估

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 |  |  | 7 |
| 1.1 | 项目理解方案 | 根据供应商提供的项目理解方案，考察本项目系统架构及设备使用分布情况，设备总体配置及部署、整体规划方面进行打分： 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 1分，有缺项或未提供方案的本项不得分； 方案贴合使用单位实际的加 1 分。 | 2 |
| 1.2 | 组织实施方案 | 根据投标人提供的系统组织方案， 评价各投标人是否充分考虑采购人应用系统部署与规划、能否提供合理有效实施方案、应急预案、风险应对措施：方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供方案的本项不得分； 方案贴合使用单位实际的加 1 分。 | 2 |
| 1.3 | 培训方案 | 根据投标文件中提供的培训方案，考察提供的培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训地点、培训时间进行评分；方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 1分，有缺项或未提供方案的本项不得分； | 1 |
| 1.4 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，根据货物的技术服务、售后服务的内容及措施、维修服务的响应时间、响应方式、解决问题是否迅速、设备保障措施、技术支持方案酌情打分。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 1分，有缺项或未提供方案的本项不得分； 方案贴合使用单位实际的加 1 分。 | 2 |
| 技术参数响应 |  |  | 25 |
| 2.1 | 重要参数 响应 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“▲”号要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得21分。 1.负偏离总数≤8条的，得分=21-（1×负偏离总数） 注：21为本项总分值，1为每条负偏离分值； 2.负偏离总数＞8条的，得分=13×“▲”号要求参数响应条数/（“▲”号要求参数总数-8） 注：13为负偏离总数为8条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“▲”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 21 |
| 2.2 | 一般参数响应 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，对所投产品其他参数要求完全实质性响应招标文件要求的得4分。 1.负偏离总数≤6条的，得分=4-（0.5×负偏离总数） 注：4为本项总分值，0.5 为每条负偏离分值； 2.负偏离总数≥6 条的，得分=1×一般参数响应条数/（一般参数总数-6） 注：1为负偏离总数为6条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如其他要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 4 |

- 商务评估

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力 |  |  | 2 |
| 1.1 | 认证体系 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，满分为2分。 注：1.供应商需提供相关证书的扫描件，不提供不得分。 | 2 |
| 业绩 |  |  | 1 |
| 2.1 | 经验 | 供应商具有自2021年1月1日以来具有类似项目的成功案例(日期以合同签订为准)，每提供一个得0.5分，满分1分。 注：1.供应商需提供合同扫描件，不提供不得分。 | 1 |
| 人员配备 |  |  | 5 |
| 3.1 | 项目成员能力 | 投标人对本项目拟派现场项目经理具有信息系统项目管理师、ITSS-IT服务项目经理、注册电气工程师（供配电），每有一个得1分，本项最多得3分。 注：1.提供有效证书扫描件，不提供不得分。 2.提供所配备人员近三个月内任意一个月，供应商为其缴纳的社保证明并加盖公章后扫描上传，不提供不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人对本项目拟派现场安全负责人具备：注册安全工程师证书的得 2分，满分为2分。 注：1.提供有效证书扫描件，不提供不得分。 2.提供所配备人员近三个月内任意一个月，供应商为其缴纳的社保证明并加盖公章后扫描上传，不提供不得分。 | 2 |
| 产品荣誉评价 |  |  | 10 |
| 4.1 | 网络终端管理平台 | 软件平台具有短信认证功能，投标时提供三网短信发送软件著作权证书得2分； 软件平台具有网络智能监测分析功能，投标时提供网络智能监测分析软件著作权证书得2分。 注： 1. 投标人需提供软件著作权证书扫描件。 2. 软件著作权登记证书名称不一致的，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 | 4 |
| 4.2 | 二合一处理器 | 内置软件具有图像增强功能，投标时提供图像增强软件著作权证书的得2分。 注： 1. 投标人需提供软件著作权证书扫描件。 2. 软件著作权登记证书名称不一致的，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 | 2 |
| 4.3 | 网络广播控制软件 | 软件具有音箱管理功能，投标时提供智能音箱软件著作权证书的得2分。 注： 1. 投标人需提供软件著作权证书扫描件。 2. 软件著作权登记证书名称不一致的，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 | 2 |
| 4.4 | 配电系统 | 系统软件具有用电安全监管功能，投标时提供用电安全监管平台软件著作权证书的得2分。 注： 1. 投标人需提供软件著作权证书扫描件。 2. 软件著作权登记证书名称不一致的，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 | 2 |

- 价格评估

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造， 对其价格给予 10%的调减，以调减后的价 格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕 68 号)要求， 监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的， 不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》， 并对声明的 真实性负责。 | 50 |

□8.1 本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

优惠政策性审查内容如下：

（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3-10％的调减。（提醒：需确定调减比例）

注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

（2）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予XXX%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体XXX%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受XXX%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购人）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述声明或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称(公章)：

日期：    年  月  日

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

### （九）本项目的特定资格要求

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表（可编辑）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

## 标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

五、技术部分（与评分标准对应）

1.技术方案

2.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

六、商务部分（与评分标准对应）

（一）综合实力

（二）业绩

（三）产品荣誉评价

（四）人员配备

项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1.项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.项目经理须提供近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件