公 开 招 标 文 件

武墩社区卫生服务中心2025年惠民工程医疗设备采购项目

项目编号: JSZC-320812-WHZX-G2025-0009

淮安万和工程咨询有限公司

二0二五年七月

第一章  投标邀请

受淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心的委托，淮安万和工程咨询有限公司就武墩社区卫生服务中心2025年惠民工程医疗设备采购进行公开招标采购，现邀请符合条件的供应商参加投标。

项目概况:武墩社区卫生服务中心2025年惠民工程医疗设备采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年8月13日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320812-WHZX-G2025-0009

（二）项目名称:武墩社区卫生服务中心2025年惠民工程医疗设备采购

（三）预算金额:壹佰壹拾伍万元整

（四）最高限价:壹佰壹拾伍万元整

（五）采购需求:武墩社区卫生服务中心2025年惠民工程医疗设备采购，详细内容见本招标文件第五章。

（六）合同履行期限: 合同签订后，中标人接到采购人供货通知15日内供货安装调试到位并交付采购人使用。

（七）本项目（¨是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求:

- 1.供应商须具有医疗器械经营许可证。

- 2.供应商所投医疗设备须具有国家医疗器械注册证或备案凭证。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间:2025年8月13日14时30分

投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人联系方式

名    称：淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

地    址: 淮安市清江浦区武墩街4号

联系方式:陆主任      联系电话：13915115151

2.采购代理机构信息

名    称:淮安万和工程咨询有限公司

地    址:淮安市恒盛科技园40幢B座

联系方式:胡工       联系电话：0517-89897068

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安万和工程咨询有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本项目不收取投标保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1 满足第一章投标邀请中供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安万和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购代理服务费参照苏招协[2022]002号文标准的100%计取，无需单独列项。供应商在报价时综合考虑，由中标供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 供应商须知

6.3 合同文本

6.4评标方法与评标标准

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，淮安万和工程咨询有限公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，淮安万和工程咨询有限公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

18.3 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标（响应)审查的情形和具体要求，包括:

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

28.8 供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，淮安万和工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

一、报价得分：30分

满足招标文件要求且报价最低的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

二、技术参数：22分

供应商所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、技术参数要求”中技术参数要求的得22分，每有一项负偏离扣2分，本项目分值扣完为止。

三、商务部分：6分

1.2022年1月1日以来，根据采购需求中列明的产品清单提供相同品牌型号的销售业绩，每个产品业绩最高得1分，本项最高限得4分，未提供不得分。 注：成功案例时间以合同签订时间为准，提供销售合同扫描件上传至电子文件中并进行电子签章。 2.供应商承诺在本项目免费质保三年基础上，每免费延长一年的得1分，本项最高限得2分。（提供质保承诺书，格式自拟，承诺书上传至电子文件中并进行电子签章）

四、服务方案：26分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。 1.项目实施方案（7分） 根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于供货进度安排、安装调试、实施方案、验收方案等）进行综合评定。优于项目需求的得7分；符合项目需求的得4分，基本符合项目需求的得2分。 2.培训方案（6分） 根据供应商提供的培训方案（包括但不限于培训计划安排、培训人员、培训内容等）进行综合评定。优于项目需求的得6分；符合项目需求的3分，基本符合项目需求的得2分。 3.应急处置方案（7分） 根据采购需求，针对本项目提出应急处置方案。方案内容科学合理、完整、切实可行的得7分，内容较完整、可行性较强的得4分，内容完整性、可行性一般的得2分，内容不完整、可行性欠缺的得1分,未提供的不得分。 4.售后服务方案：（6分） 根据供应商提供详细的售后服务方案(包括但不限于售后服务体系、故障解决方案、应急处理措施、质量保证措施、免费质保期后的维护方案等)。方案内容科学合理、完整、切实可行的得6分，内容较完整、可行性较强的得3分，内容完整性、可行性一般的得2分，内容不完整、可行性欠缺的得1分,未提供的不得分。

五、样品：16分

供应商参加投标时需提供样品，评委会根据供应商提供的样品进行评分，未提供样品或者提供样品不全的经三分之二评委认定样品存在重大偏离的各小项不得分。 1.口腔CT扫描架（包含球管、探测器、设备控制组件）1套：（8分） a.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）、结构稳定性高、款式样式、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面最好的得8分； b.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）、结构稳定性较好、款式样式较美观、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面较好的得5分； c.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）结构稳定性、款式样式、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面一般的得3分； d.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）结构稳定性、款式样式、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面最差得1分。 2.牙片摄影装置1套：（8分） a.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）、结构稳定性高、款式样式、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面最好的得8分； b.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）、结构稳定性较好、款式样式较美观、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面较好的得5分； c.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）结构稳定性、款式样式、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面一般的得3分； d.评委会根据供应商提供的样品进行横向比较，样品的整体功能（包括:实用性、功能性等）结构稳定性、款式样式、焊点、细节处理水平、用材无刺激性气味，五金、接头、配件、工艺水平及质量等方面最差得1分。 注: ①供应商须在本项目投标截止时间前将样品送至淮安市恒盛科技园40幢B座，样品安装摆放、展示、保管由供应自行负责。 ②推荐成交供应商提供的样品在中标后由采购人封存作为验收使用，未成交供应商自行带回。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、设备采购合同

甲方：

乙方：

- 一、采购清单详见下表

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |

注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。

二、付款方式

- 全部设备安装、调试并经采购人验收合格完毕后一次性付清。

- 三、交货时间及交货地点

- 交货时间：合同签订后，中标人接到采购人供货通知15日内供货安装调试到位并交付采购人使用。

- 交货地点：甲方指定地点。

- 四、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

- 五、乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，进口设备出厂日期不得早于到货日期   月，国产设备出厂日期不得早于到货日期   月。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

- 六、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托中国有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

- 七、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 八、特别提醒条款一

- a、所提供医疗器械产品注册证及软件著作权证书必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

- 九、特别提醒条款二

- 设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

- 十、服务条款

- 1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

- 2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医疗设备处联系，并与医疗设备处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 3.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

- 4.上述设备免费原厂整机保修    年，保修期自设备验收合格之起计算，保修范围包括合同中所有配置及第三方产品。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。乙方按照招标要求提供中标设备原厂维保服务，如乙方未提供原厂维保服务每年将按照总合同价格8%赔付甲方。

- 5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 6.保修期内每年    次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

- 7.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医疗设备处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

- 8.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

- 9.如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

- 10.乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单、商检合格证明，如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。

- 11.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的承诺书。

- 12.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开，直至最底层维修模式。

- 13.若该设备涉及网络问题，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

- 十一、违约责任

- 1.自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定，应赔偿由此给其他方造成的损失。

- 2.如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，保修期延长十天，人力不可抗因素除外。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

- 3.乙方其他违约行为的，乙方按违约期内甲方向乙方购货总额的10%计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。

- 4.乙方若违反本协议第六和第十任一条均视为对本协议的重大违约，甲方随时有权书面通知乙方立即终止本协议。

- 5.因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

- 6.乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。

- 7.乙方保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

- 8.以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务。

- 9.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 十二、双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决，应提交甲方所在地人民法院裁决。

- 十三、其他

- 1.本项目招标文件、投标文件、合同及其附件、其他承诺为本项目不可分割的组成部分，具有同等法律效力；

- 2.本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执壹份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，未经事宜双方协商解决。

- 十四、合同签署地点：淮安。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

甲方代表：                       乙方代表：

年     月     日                   年     月     日

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、公立医院货物、服务购销廉洁协议

甲方：淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

乙方：

为进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据有关法律法规和单位行风建设规章制度,甲方（公立医院）、乙方（中标人）特订立如下协议：

一、甲乙双方的权利和义务

1、双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和服务对象的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4、双方承诺严格遵守本协议，自觉接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

二、甲方的承诺

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

2、甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训活动。

3、甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4、甲方工作人员有义务宣传、告知本单位已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂甲方管理人员和医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和其他服务。

5、不得要求甲方任何部门、任何个人对设备的使用情况进行统计。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人（签名）：              委托代理人（签名）：

日期：年  月  日                  日期：年  月  日

第五章  项目采购需求

一、口腔中心设备及参数

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机60L | 1.不锈钢变频增压泵 2.进水压力 0.2-0.4Mpa 3.输出压力 0.2-0.3Mpa 4.整机功率 ≥650W 5.水箱材质 不锈钢 6消毒方式 紫外线 + 臭氧 7.水箱容量≥ 88L 8.前置三道过滤尺寸 ≥20寸 9.滤芯材质 PP棉组合活性炭 10.反渗透膜 400G（2套） 11.在线检测 电导率表 12.每小时产水 ≥100L 13.恒压变频泵：管道加装回路增加水循环，同步管路消毒 14.多级过滤系统：设备采用多级过滤，RO膜反渗透、紫外线消毒和臭氧杀菌，出水水质实时监测功能。 | 1 |  |
| 2 | 高速手机 | 1.感控标准：4孔喷水4孔雾化水气分离（防回吸） 2.最大功率：≥23W 3.径向跳动：≤0.03mm 4.手机结构：开放式机芯，四孔接口 5.冷却方式：4点出水 6.换针方式：按压式 7.使用气压：0.22-0.3Mpa 8.工作水压：0.2-0.23Mpa 9.工作转速：≥370000RPM 10.扭力：0.15-0.2N 11.消毒方式：≥135°C高温高压灭菌 | 5 |  |
| 3 | 低速手机 | 1.陶瓷轴承或其他 2.四孔接口符合相关标准 3.弯机、直机径向跳动≤0.05mm 4.工作噪音≤50dB 5.马达转速16000-21000/分钟 6.冷却方式：内置或外置水道 7.工作气压：0.28--0.30Mpa 8.工作水压：0.2--0.30Mpa 10.换针方式：按压或卡片式 11.≥135°C高温高压消毒 | 3 |  |
| 4 | 自动封口机 | - 1.彩色触控屏，具有自动储存功能; 2.可通过自带的彩色触摸控制屏对参数和操作人员、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期批次代码进行设置或更改; 3.自备打印参数数据库，具备封口参数的记录读取。 4.带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数的文字及符号打印。 5.电脑智能温度控制设计，工作温度60~220℃任意设置，温控精度土1%;预设≥4种常用温度，60、120、180、220度等，具备快速切换。 6.自带正倒序数量统计功能。 - 7.高速升温功能。 8.有效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。 - 9.双打印头配置，内置2台24针打印机，具有中、英、数字打印功能，可满足卫生部要求的“灭菌日期、失效日期、批次代码、锅号、锅次、包装物品、操作人员、科室名称”等信息进行双行打印。 10.具备撕毁无效、已经灭菌、CE等图标打印。 | 1 |  |
| 5 | 无线荡洗笔 | - 1.可充电锂电池供电。 - 输入功率：100V-240V～ 50Hz/60Hz 0.4A-0.2A 主机保险：电源适配器 T1AL250V 使用的适配器应满足GB 9706.1和YY 9706.102标准的相关要求。 2.工作尖端参数 输出的尖端主振动偏移：≤150μm 输出的尖端振动频率：40kHz±10Hz | 1 |  |
| 6 | 污水处理器 | 1.整机功率:≥200W 2.进水方式:自吸/自流 3.出水方向: 右/左 4.出水高度:≥180mm自流 5.进水方向: 左右 6.自流进水高度:≥180mm | 1 |  |
| 7 | 气泵一拖四 | 1.排气量:≥ 150L/min 2.最大压力:≥72bar 3.气罐容量:≥60L | 1 |  |
| 8 | 口腔内窥镜 | 1.≥1800万超高清真实像素。 2.自带≥6珠LED光源。高清捕捉动态画面、画质清晰可见。 3.微云台防抖动4GIR全玻璃片主镜头。 4.5mm-50mm大景深工作范围、镜筒式设计超大广角视野 5.自带储存影音多媒体播放功能。 6.智能投屏(手机/笔记本/安卓/苹果/平板/台式电脑/电视等) 7.手柄/显示器可交叉替换测试快速排出故障。 8.扶手可变换距离，靠近患者诊断。 9.标配口腔病例管理软件系统， 10.可连接电脑同步拍照对比、病灶标注软件适用于市场主流系统。 11.内置无线Wi-Fi.连接二维码微信扫一扫功能（患者轻松拥有属于自己的诊断片) 12.屏幕参数:超薄≥17寸 4:3 13.内存容量:可支持u盘 14.分辨率:最高支持≥1920x1080 15.无线网卡:同内置无线WIFI 16.窥镜探头:≥1800万像素微云台主镜头 17.数据接口:≥2xUSB2.0 | 1 |  |
| 9 | 负压机 | - 抽吸口采用快速旋转插拔 - 2.抽吸力过载自动泄压保护内置泄压阀，实现电机自动泄压和冷却 3.内置二级离心式分离系统，实现即抽即排，避免污染产品参数 4.支持牙椅数≥3台 5.真空度:-12 K 6.抽吸口尺寸:≥40 MM | 1 |  |
| 10 | 牙椅 | 1.牙科椅： （1）整体采用金属材质骨架和底座，靠背可调节至低于水平≥12°，座椅后倾角≥10°可用于病患休克时紧急治疗。 （2）靠背及坐垫均有护腰功能。 （3）牙科椅安装机椅互锁装置和防压装置，下降过程中遇阻时，马上停止并且会反向上升，确保工作时的安全性。 （4）座椅升降范围最高≥800 mm，最低≤430 mm；座椅最大承重≥220 kg。 （5）折叠式双关可调节头枕，旋钮调节； （6）头枕俯仰角度≥300°，头枕伸缩范围0-120mm，适用不同年龄和不同身高的患者需求。 2.工作台： （1）下挂式器械盘，器械盘主控操作界面≥12个控键：设置键、水杯加热键、漱口水键、冲痰盂水键、复位键、观片灯键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、急救键。 （2）器械盘主控台配有外置式LED观片灯。 （3）器械盘主控台配有机械气压表。 （4）器械盘具备气刹固定装置，可随意调整器械盘的高度。 （5）器械盘内部水路配备有防回吸装置，可防止交叉感染的发生。 （6）器械盘平衡臂能承受重量≥5kg，上下运动范围≥440mm，转动角度≥160°。 （7）六联手机挂架，配置三用枪一支，国标高速手机管2条，国标低速手机管1条，还可同时加装电马达和洁牙机等，能最大化的满足医生临床需要。 3.侧箱： （1）侧箱机箱采用连体式，灯椅联动，整体可旋转≥60°，有利于四手操作。 4.助手位： （1）助手盘配备≥5个器械挂架，配置三用枪一支，强吸，弱吸各一支，可预留加装光固化机、洁牙机或预留同时安装负压强弱吸和普通强弱吸双抽吸。 （2）助手盘有置物平台，配有硅胶防污垫，可≥135℃高温高压消毒。 5.过滤系统： （1）三级水过滤系统，分别为前置过滤器，过滤精度40um，二级过滤器高精度PP棉通过水量≥1kgf/cm2，三级热水杯过滤器，让水源更洁净，有效降低阀体、手机、洁牙机水路堵塞的风险。 | 2 |  |
| 11 | 台式砂轮机 | 1.电压:220V 2.功率:≥350W 3.频率:≥50Hz 4.转速:800~10000R/min | 1 |  |
| 12 | 光固化机 | ≥24颗LED灯珠，照射更全面镜面推拉挡板，反光性更强光照度≥11000，光照度强，固化速度更快产品应用:用于光照固化材料，与光固化模型材料配套使用 | 1 |  |
| 13 | 无线机括 | 1.往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险； 2.无线手柄操作； 3.≥10种自定义程序和内置多种主流锉系统； 4 .扭矩和速度范围宽，速度：100--1200rpm, 扭矩0.4--5.0Ncm; 5.手柄电池 3.7V/2000mAh可充电锂电池 6.速度 100--1200rpm 7.扭矩 0.4--5.0Ncm | 1 |  |
| 14 | 根测仪 | 1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹； 2.基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3.锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4.电池可充电，不必反复更换电池； 5.可折叠，方便调整视角。 6.设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离 7.电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz 8.输出信号频率：400Hz和8kHz 9.功耗：≤0.5W 10.显示：≥4.5寸LCD屏 11.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 | 1 |  |
| 15 | 口腔CT | 1.扫描架系统 （1）CT平板探测器类型：非晶硅平板探测器或IGZO探测器； （2）探测器有效成像区域：≥15.3cm×15.3cm； （3）探测器像素大小：≤100um； （4）探测器输出数据灰阶：≥16bit； （5）最小重建体素：≤70um。 2.X射线源组件 （1）类型：高频脉冲高压X射线发生器； （2）球管电流：1-10mA； （3）球管电压：60-100kV； （4）球管焦点：≥0.5mm。 3.小牙片组件 （1）球管电压：≤70kV； （3）球管电流：≤5mA； （4）球管焦点：≥0.4mm； （5）扫描时间：0.01s-2s 4.扫描参数和图像质量 （1）CT扫描最大视野：≥16cm×18cm,单次扫描最大视野：≥16cm×10cm；（提供证明文件） （2）CT扫描采集视野范围：可提供包括小视野，中视野，大视野在内的至少5个不同视野，且最小视野不大于5cm×5cm ；（提供证明文件） （3）CT空间分辨率：≥1.0lp/mm； （4）全景空间分辨率：≥1.8lp/mm； （5）全景最短扫描时间：≤14s； （6）CT最短扫描时间：≤8s； （7）CT图像信噪比：≤9.0； 5.临床应用软件： （1）免费提供远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能； （2）以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看； （3）具备口腔数字化影像软件和正畸处理软件各一套，均拥有原厂独立NMPA注册证； （4）AI神经管绘制：具备手动和全自动标记描绘神经管两种模式，全自动模式可一秒着色呈现，能显示三维重建模型，具备自动检测并标注神经管功能； （5）AI自动精确进行双侧颞颌关节切片，方便进行双侧关节影像查看，可以任意调节层厚； （6）骨密度测量分析：单点骨密度测量、线段骨密度测量、区域骨密度测量等多种骨密度测量方式； （7）局部放大功能：可对感兴趣区域进行局部放大（无需调整图像整体尺寸），定向观察此区域三维影像，便于医患沟通； （8）图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；注释(在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记)； （9）切割功能：可针对三维图像进行任一区域自由切割，获取想要观察区域的三维图像； （10）头位矫正功能：可对患者三维影像进行头位调整，俯仰角度调整，以及面部对称性，可通过此调整获取更清晰的曲面断层影像； （11）VTO功能：可通过更改牙位来改变患者照片的侧貌，形成可视化正畸预览； （12）内窥镜功能：可以3D视角内窥观察患者神经管、根管内部情况； （13）金属去伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对CT成像效果的影响，显著提高图像质量； （14）种植体数据库：拥有上百种主流型号种植体，免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型； （15）AI全景片自动诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘。进行患者病情演变动态模拟，无需联网亦可使用； （16）三维正畸：具备CT数据模拟头颅正位、侧位功能；（提供证明文件） （17）小牙片拍摄功能：壁挂式牙片机，支持根尖片拍摄； （18）摆位及扫描：采用侧方开放式摆位，摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计（非面向立柱站立）。使技师可正面观察（非通过镜面反射）定位激光线位置，确保准确定位； | 1 |  |
| 16 | 石膏震荡机 | 1.电源电压:220V/50Hz±10% 2.电源功率:≥150W 3.最大负载:≥3kg | 1 |  |
| 17 | 热牙胶系统 | 1.充电底座可实时监控电池温度，充电更安全； 2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 3.无线热熔牙胶充填机； 4.热熔牙胶充填机有≥四种预设温度可选择：150℃、180℃、200℃、230℃等； 5.配备≥4枚可重复使用的注胶针，≥7款型号可重复使用注胶针； 6.一次性使用注胶针，符合感控要求，≥3种型号； 7.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却； 8.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示； 9.标配≥2颗2000mAh大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管； 10.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度； 11.具备牙胶余量指示窗，直观的显示牙胶余量； 12.有保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机； | 1 |  |
| 18 | 洁牙手柄 | 1. LED 灯照明功能，工作时能够照亮整个口腔便于洁牙， 2. 根管功能、 管荡洗 | 6 |  |
| 19 | 石膏沉淀池 | 1.可过滤清洗工具的时候产生的石膏粉末避免堵塞下水道。 2.透明箱体，可清晰检查箱体里面的石膏沉淀情况， | 1 |  |
| 20 | 铅房施工 | 需通过主管部门双评验收且满足院感要求。含水电改造、电缆辅材等。 |  |  |
| 21 | 计算机（项目配套使用） | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥16GB，DDR4 内存； 3.显卡：独立显卡，显存≥8GB； 4.硬盘容量：≥2TB，系统盘采用≥256G固态硬盘； 5.显示器：≥27″液晶，分辨率为≥1920×1080； | 3 |  |
| 22 | 除湿机 | 1.附带排水管 2.湿度监控，自动除霜，万向轮 3.噪音≤63dB 4.定时功能:支持定时功能 5.日除湿量：≥110L 6.排水方式：下排水 7.除湿原理：压缩机式 8.除湿量：≥2.45kg 9.操控方式：APP操控 10.额定电压：220V 11.额定功率：1350W |  |  |
| 23 | 空气消毒机 | 1.功能：除甲醛，除PM2.5，消毒除菌等 2.滤网等级：H13 3.颗粒物CCM：P4 4.净化方式：等离子式 5.固态污染物CADR：1000m³/h 6.气态污染物CCM：F4 7.气态CADR：1000m³/h 8.电机类型：直流无刷电机 9.额定功率：90W 10.额定电压：220V |  |  |

二、妇儿中心设备及参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式十二道心电图机 | 1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； 2.起搏器采样率≥16,000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.模数转换不低于24位； 5.内置存储容量不低于≥800份； 6.电池单次充电可供打印≥400份报告； 7.屏幕可预览完整的心电图报告； 8.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 9.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 10.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 11.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 12.波形增益：自动； | 2 |  |
| 2 | 体外除颤监护仪 | 1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 5.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量≥20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥360J。 6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J等。 7.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 8.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 9.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。 10.脉率范围：20-300bpm。 11.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 12.标配≥1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 13.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 14.具备防尘防水级别IP55。 | 2 |  |
| 3 | 血气分析仪 | - 检测项目 PH、PO2、PCO2、Na+、K+，CL-,Ca++,*Hct，Lac，Glu检测项目加计算值37项，并且该十项参数无需定标液只需一张测试卡即可完成全部项目检测。（提供证明文件） 2.检测标本可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等。 3.用血量：最低用血量≤120ul。 4.条码识读：二维码自动读取试剂卡信息。 5.检测时间：样本测试时间≤90秒。 6.检测原理：电化学技术。 7.分析方法：电压法、电流法、交流阻抗法。 8.进样方式：自动水平注射或平行进样。（提供证明文件） 9.质控定标：仪器自动实时完成。 10.工作环境：温度:5~32℃.湿度:85%。 11.电源：100-240V~，50/60Hzo。 12.输入功率：50VA。 13.操作界面：≥3寸 ，IPS 高清彩色触摸屏。 14.存储量：仪器可自动存储≥50万个病人结果。 15.打印机：内置热敏打印机。 16.数据接口：Type-C接口，可接入 POCT 数据管理系统。 17.待机时间 仪器电池待机时间≥180天或可连续测量样本数≥55个。 | 1 |  |
| 4 | 多功能监护仪 | 1.≥10寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达≥800*600，≥8通道波形显示 2.监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 3.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 4.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 5.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 6.支持心率变化统计和动态血压分析 7.支持VGA外接拓展显示屏 8.具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. 9.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 10.具备成人、小儿、新生儿等病人配置，支持U盘导入导出配置 11.支持≥3通道记录仪 12.防水等级达到IPX1标准 | 2 |  |
| 5 | 微量输液泵 | 1.可升级肠内营养液输液功能 2.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.快进流速范围：0.1-2000ml/h 4.输液精度≤±5% 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6.≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 7.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 8.≥3.5英寸彩色显示屏 9.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 10.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg 11.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警 | 2 |  |
| 6 | 微量注射泵 | 1.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% 2.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 3.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等； 4.≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 5.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 6.≥3.5英寸彩色显示屏 7.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 8.防异物及进液等级IP44 9.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 | 2 |  |
| 7 | 胎心监护仪 | 1.标配配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池，选配功能：双胞胎、胎儿换醒器 2.超声工作频率：1MHz 3.超声波束声强：Iob<10mW/cm2 4.胎心率测量范围：30bpm～250bpm，精度：±1bpm 5.宫缩压力测量范围0-100单位。 6.具有手动胎动和自动胎动标记功能。 7.≥5.5英寸折叠式液晶屏，0-90°可调。 9.位于正前方的打印机纸仓。 10.内置热敏打印机宽度不小于112mm，并支持USB外置打印机。 11.统一传感器接口（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，可随意插拔。 12.标配高灵敏度防水探头，可进行水中分娩。 13.内置专家评分功能，包括【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】等。 14.具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。 15.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 16.支持回顾120h趋势数据，2000组NIBP测量数据，300次参数报警事件的存储和120min全息回顾冻结波形回顾。支持U盘导出导入病例； 17.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。 | 1 |  |
| 8 | 阴道镜 | 1.高清晰度、≥130万像素、彩色数字CCD 2.图像分辨率≥480TVL 3.镜头景深：8～500mm 4.视野范围：2.5～350mm 5.镜头聚焦距离：200～600mm 6.镜头照度：大于2500Lux 7.镜头放大倍数：光学≥28倍，图像清晰放大≥220倍 8.DSP动态自动聚焦系统，自动白平衡，色彩数字还原，配合手动聚焦调整 9.对采集图片可以加日期标注，对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。 10.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。 11.具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能，能为异常部位活检和拟诊提供智能帮助。 12.具有醋酸反应和碘试验时间显示计时功能。 13.具有DICOM数字接口，可连接PACS系统，发送病人报告。 | 1 |  |

三、疼痛康复中心设备及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波 治疗仪 | 1.输入功率：≥500VA； 2.工作压力：0～500kPa 可调，连续可调，输出最大工作压强：500KPa±10%；治疗参数实时显示； 3.能量密度：输出的能量密度为 0.01-9mJ/mm²；输出频率：3～15Hz 可调；（提供证明文件） 4.一次治疗输出总次数：500～4000 次（步进 500）； 5.有开机密码保护功能，专机专人专用，避免误操作风险； 6.≥7 种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求;准直式治疗探头规格:10mm、15mm、15mm 高能量;发散式治疗探头规格:20mm、20mm 高能量、25mm、30mm;（提供证明文件） 7.三级防滑减震手柄，减少震颤引起医护人员手疲劳； 8.冲击波输出方式：单次、连续；冲击波产生方式：气压弹道式 9.计数功能:具有计数、显示功能，便于记录治疗过程； 10、具备系统自动记忆功能设置； 11 .核心部件：原装空气压缩机；电磁阀，输出稳定性高； 12.有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大； | 1 |  |
| 2 | 超声波治疗仪 | 1.超声工作频率：1MHz 3MHz等 2.脉冲调制频率：100Hz 3.占空比：10%～100%，每步调节10% 4.治疗时间：1～30分钟可调 5.输出功率：≤15W 6.有效辐射面积：有5cm2和1cm2等型号 7.有效声强（le）：小于3.0W/cm2 8.波束不均匀性系数（RBN）：≤8.0 | 1 |  |
| 3 | 中频动态干扰电治疗仪 | 1.液晶显示：≥10 英寸触摸屏，治疗参数实时显示；最大输出电流 32mA，允差±10%； 2.四通道：两路干扰电输出，两路中频输出；吸附式拔罐 3.载波波形：调幅正弦波；允差±10﹪；调制波形为正弦波、指数波、尖峰波、三角波、梯形波、双峰波，方波，梯形波（正玄波二次调制）、三角波（正玄波二次调制）； 4.载波频率：4kHz；调制频率：4～120Hz 允差±10%；脉冲宽度：70µs；差频频率范围：4～120Hz，允差为±10％； 5.调制方式：连续调制、间歇调制；调幅度：低频调制中频的调幅度为 30%、100%，允差±5%； 6.动态节律：4s～9s；差频变化周期：15s～25s； 7、输出幅度：分 99 级可调，最大输出幅度 39V，允差±10%，设有快捷档位， 可实现快速调档；（提供证明文件） 8.治疗处方：治疗仪含 ≥4 种处方；抽吸力：强、中、弱三档可调，吸力分别为 28kPa、18kPa、9kPa等，允差±10%； 9.定时:治疗仪默认时间 20min,时间 20min～60min 可调，步进 5min， 允差±5%，定时时间完毕后，治疗仪有声音提示； | 1 |  |
| 4 | 红光/红外光治疗仪 | 1.安全分类：Ⅰ类 2.使用方式分类：非接触式 3.光谱范围：特殊照射头发射光谱应包含600 nm ～2500 nm； 4.光输出功率：特殊照射头：≥3W； 5.光斑直径： 特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm； 6.时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调， 电子定时器≤±5%。 7.当环境温度25℃，特殊照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩 温度应≤55℃。 8.光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度≥30mw/cm2。 | 1 |  |
| 5 | 多体位康复床 | 1.额定输入功率：不小于230VA。 2.床体载荷：≥225kg。 3.最大升降行程：≥340mm。 4.头部断面调节角度：相对水平面：-60°～+45°范围内任意可调。 5.背部断面调节角度：相对水平面：0°～+60°范围内任意可调。 6.腿部断面调节角度：相对水平面：0°～+35°范围内任意可调。 7.背部与大腿板夹角：120°～180°范围内任意可调。 8.多体位康复床的整机及附件应符合GB 24436-2009和GB/T26340-2010要求。 9.采用三段位设计，方便患者俯卧位和仰卧位不同屈伸体位的治疗。 10.配备直线电机，运行平稳，运行时的噪声不大于60dB(A)。 11.头部断面和背部断面采用气弹簧升降调节装置。 | 1 |  |
| 6 | PT凳 | 治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具≥Φ62×45×44～55cm，铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg |  |  |
| 7 | 超短波治疗仪 | 1.振荡频率：40.68MHz±1.5%。 2.输出功率：200W±20%。 3.输出模式：输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。 ——连续输出模式 ——断续输出模式 ——脉冲输出模式 4.断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。 5.脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 Hz。 6.电子定时：定时精准，0-99分钟（结束治疗自动停机，并发出声音提示） 7,输入功率：≤1000VA。 8.机器类别：I类BF型。 | 1 |  |
| 8 | 红外偏振光 治疗仪 | 1.红外光谱范围 集射头：0.7μm-1.6μm； 散射头：0.4μm-2.5μm。 集射头输出功率：≥1500mw 2.治疗头表面温度 散射头辐射加热器表面最高温度为≤220℃ 3.输出光谱类型 集射头为红外偏振光； 散射头为红外光。 4.输出强度：≥10档可调。 5.输出模式 散射头为连续输出； 集射头为连续—间歇两种输出模式。间歇输出模式下，输出1s～3s可调，间歇1s～4s可调,步距1s，≥13种模式。 6.治疗时间 设置范围1min～30min，步距1min，允差±10s。治疗深度≥7cm 7.功能 a）治疗仪具有输出过程中暂停输出功能； b）治疗仪具有治疗过程可选择有，无声音提示及输出结束声音提示功能； c）治疗仪的机械臂能在180°范围内调节高低和方位，并能固定在需要的位置上； d) 治疗仪应具有显示倒计时时间，实时输出强度及治疗模式的功能。 e）治疗仪在平坦地面放置时，四个脚轮应同时着地，锁止可靠。移动时脚轮转动灵活。 治疗仪具有治疗过程可选择声音提示及输出结束声音提示功能； 治疗仪的机械臂能在180°范围内调节高低和方位，并能固定在需要的位置上； 治疗仪应具有显示倒计时时间，实时输出强度及治疗模式的功能。 | 1 |  |
| 9 | 威伐光治疗仪 | 1.适用范围：用于消肿和缓解疼痛，促进血液循环，辅助消炎。 2.≥10英寸采用彩色触摸屏。 3.红外光谱范围：760～1400nm（0.76µm～1.4µm）。（提供证明文件） 4.工作治疗时间：5~95min 可调，步⻓为 5min。治疗结束时有声音提示功能。 5.治疗强度：1~10 档可调。 6.出光口面积：出光口面积≥100cm2，有效辐射面积≥1200cm2（距离 35cm 时）（提供证明文件） 7.光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm 处光密度≥235mW/cm2.（提供证明文件） 8.电动升降系统，最大治疗高度≥1400mm,. 9.治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转角度≥90°， 竖直旋转角度≥90° 10.三大安全保护： 1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗； 2）设备具有倾倒断电保护功能： 3）设备具有安全治疗距离指示的定距杆： 11.产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。 | 1 |  |
| 10 | 磁振热治疗仪 | 1.额定输入功率：≥370VA 2.磁场强度范围：20mT±7mT 3.振动频率为50Hz±1Hz 4.振动幅度为1mm(p-p) 5.温度控制：开机默认为低温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。 6.治疗定时时间0-99min，可任意设置 7.将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行； 8.输出通道：≥4通道； 9.标配4个温热导子。 10.治疗仪治疗完毕，并有峰鸣器报警提示。 11.双温保护功能，温度高于60℃切断输出电源，并对操作按键锁定。 | 1 |  |
| 11 | 深层肌肉按摩仪 | 1.额定输入功率：80VA 2.振动头振动频率：15-60HZ 3.振动幅度：≥6mm 4.治疗深度：0-60mm 5.治疗时间：1-30min可设定 6.噪声：不大于60dB(A) 7.钛合金探头：15mm、25mm、35mm 8.≥3种规格治疗探头，满足多种临床需求 9.治疗探头由钛合金制成，坚固耐用 10.空载转速：≥7500rpm； | 1 |  |
| 12 | 中医定向透药 | 1.液晶显示：≥10 英寸触摸屏，治疗参数实时显示； 2.载波频率：载波频率 1250Hz～4000Hz；调制频率：调制频率范围为 0.5Hz～150Hz； 3.载波波形：导入模式下为非对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲波；调制波形：调制波形含有方波、尖波、三角波、梯形波、指数波 、正弦波、锯齿波； 4.输出幅度：≥99 档可调，最大输出幅度为 50V，允差±10%；调幅度：波形调幅度为 100%、75%、50%、25%，允差±5%； 5.直流分量：在 500Ω无感负载电阻最大输出时,导入模式下直流分量＜20V；11、输出电流：在 500Ω无感负载电阻下,按摩模式下输出电流＜80mA(r.m.s)，导 入模式下输出电流＜50mA(r.m.s)； 6.定时时间：设定范围 5min～60min，默认 20min，步进值 5min，允差±30s； 7.治疗处方：导入处方 ≥16 个，按摩处方 ≥16 个； 8.温度调节：≥ 13 档可调，调节范围 40℃～53℃，步进 1℃，允差±3℃， 电极片表面最高温度不超过 60℃，大于 60℃时保护装置切断热疗电源；温度保护：两路温度保护装置，实时控制温度； | 1 |  |
| 13 | 特定电磁波治疗仪 | 1.治疗头直径：≥Φ166mm 2.输入功率：≥250W（瓦特） 3.电磁波谱范围：≥2~25（微米） 4.治疗板表明温度：≥280°（度） 5.定时器范围：≥0min~60min。误差不超过正负10% 6.治疗板使用寿命：≥1000h(小时) 7.加热器使用寿命：≥2000h(小时) 8.安全类型：Ⅰ类B型连续运行：≥8小时 9.使用环境：环境温度5~40℃相对湿度≤80%大气压力700hpa—1060hpa | 1 |  |
| 14 | 中频治疗仪 | 输出端口:四独立输出，4路电疗输出，4路热/电疗输出， 热疗温度：36℃～60℃分三档可调 调制波形：连续波，锯齿波、正弦波、方波等数种组合波形 调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制 工作频率：1-10KHZ,单一频率允差±10％ 工作波形：调制脉冲波 调制频率：0.5～150Hz 脉冲宽度：20us～2ms 输入功率: 80VA 设备分类: II类、BF型: | 1 |  |
| 15 | 低频电子脉冲治疗仪 | 电源电压：a.c.100-240v 频率：50Hz/60Hz 2.2.1脉冲频率 1) 模式1： 频率范围44Hz~132Hz，偏差应不超过±10%。 2) 模式2： 频率为1Hz，偏差应不超过±10%。 3) 模式3： 频率为0.83Hz，偏差应不超过±10%。 4) 模式4： 频率为0.83Hz，偏差应不超过±10%。 5) 模式5： 频率范围6.5Hz~7.2Hz，偏差应不超过±10%。 6) 五项自动循环频率 以上5个模式，每个模式工作12S,五项自动循环周期0.0166Hz,偏差不超过±10%。 2.2.2脉冲宽度 脉冲宽度为0.5ms，偏差应不超过±10%。 2.2.3 脉冲幅度 治疗仪在500Ω的负载电阻下，治疗仪的最大输出幅度应不大于30V。 2.2.4 脉冲能量： 在标准负载(500Ω)下测量，单个脉冲最大输出能量为0.784mJ,偏差应不超过±10%。 | 1 |  |
| 16 | 多功能牵引床 | 1.腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10% 2.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20% 3.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s 4.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s 5.牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为允差为±30s 6.牵引床的腰椎纵向牵引速度：7mm±2mm/s 7.腰椎上下成角：+30°～-10°的范围内设定，级差1°，允差为±2° 8.腰椎左右旋转：-25°～+25°的范围内设定，级差1°，允差为±2° 9.牵引床腰部加热温度：55℃，允差±3℃ 10.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10% 11.颈椎牵引力：0～300N（0～30kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～300N时，允差为±20% 12.颈椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s 13.颈椎牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s 14.颈椎牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为允差为±30s 15.床面额定承载：≥1500N 16.熔断器：F3AL 250V，Φ5×20mm；F8AL 250V，Φ5×20mm 17.智能数字显示时间，牵引力 18.具有手动应急放松安全保护功能 | 1 |  |
| 17 | 多体位康复床 | 1.额定输入功率：≥230VA。 2.床体最大载荷：≥225kg。 3.最大升降行程：≥340mm。 4.升降速度：水平升降速度为≥14mm/s。 5.多体位康复床的整机及附件应符合GB 24436-2009和GB/T26340-2010要求。 6.配备直线电机，运行平稳，运行时的噪声不大于60dB(A)。 7.加宽床面，适宜于PT康复训练。 | 1 |  |

二、质保及售后服务

1、按合同定期到货和安装，安装前成交人需把设备资料报采购人审核。

★2、提供 7*24小时售后服务，接到采购人报修电话后及时响应，在1小时之内响应，3小时内到达采购方现场并解决故障，如遇特殊性故障或12 小时内未能排除的故障，成交人须提供不低于同等规格技术指标的备品备件，原厂备件到场后及时更换。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用以及产生的其他直接和间接损失由成交人承担。（提供承诺书，加盖供应商盖章）

★3、承诺本次采购的所供设备需与医院现有平台系统软件兼容，接口已开发好互通衔接，筛查数据可以自动上传，减少院方医护人员的工作量。平台统软对接费用含在本次报价中。（提供承诺书，并加盖供应商盖章）

4、在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，成交人负责对其提供的设备进行免费维修或更换。

5、在保修期满后，备件备品更换维修全部开放；配备专业服务团队，提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

6、供应商所投产品使用的试剂耗材必须在省平台目录中，所有设备通道免费开放。

三、商务部分

1、供货时间:合同签订后，中标人接到采购人供货通知15日内供货安装调试到位并交付采购人使用。

2、质保期限：本项目所有设备免费质保不少于三年。

3、供货地点:由采购人指定。

4、付款方式:全部设备安装、调试并经采购人验收合格完毕后一次性付清。

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

致:淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

供应商名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心产品及品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商须具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照；（提供营业执照扫描件上传至电子标文件中并，进行电子签章）

3、供应商应具有有效的医疗器械经营许可证；（提供扫描件上传至电子标文件中，并进行电子签章）

4、供应商所投医疗设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案凭证；（提供扫描件上传至电子标文件中，并进行电子签章）

5、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三，提供承诺书上传至电子标文件中，并进行电子签章）；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。

示范格式二

授权委托书

致:淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安万和工程咨询有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致:淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致:淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致:淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。