清 单 编 制 说 明

工程名称：产教融合培训大楼报告厅等装修项目

	1、工程概况：本工程为产教融合培训大楼报告厅等装修项目；该工程包含一层报名大厅、三层接待室、三层报告厅及整栋楼的智能化等；报名大厅地面为地砖，墙面为面砖及岩板干挂，顶棚为石膏板吊顶；接待室地面为地砖、墙面为碳晶板及涂料，顶棚为石膏板吊顶；报告厅地面为地胶及木地板地台，墙面为吸音板及木饰面板，顶棚为石膏板及砂岩板造型顶；配套水电、智能化。具体建设规模、工程特征、自然地理条件、环境保护要求、现场实际情况、交通运输情况等详见图纸要求。

2、工程招标范围：包含装饰、安装；

3、工程量清单编制依据：上海传承博华建筑规划设计有限公司设计的如皋市高级技工学校培训大楼局部设计施工图设计文件、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014版)、《江苏省市政工程计价表》(2014版) 、《江苏省建筑工程费用定额》(2014版)营改增后调整内容、江苏省及南通市现行的计价文件及补充计价规定，本工程为一般计税方法。详见财税【2016】36号文、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2021〕193号）的规定，苏建函价[2019]178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知及与本工程项目相关的标准、规范及技术资料，施工现场情况、工程特点及施工方案；

4、工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单；

5、工程类别：按专业分类； 
6、其他需要说明的问题：                                                        6.1 与设计沟通门槛石做法参地砖做法；

6.2 与设计沟通踢脚线基层按12细木工板基层,暗钉钉牢考虑；

6.3  与设计沟通不锈钢门套按木工板基层考虑；

6.4  与设计沟通龙骨L4角钢按L40*4考虑；

6.5  与设计沟通原结构面乳胶漆按腻子乳胶漆各二遍考虑；

6.6  与设计沟通吊筋长度超过1.5米的吊筋设置反向支撑；

6.7  舞台灯光由智能化专业施工，安装专业提供电源；

6.8  会议厅及接待室等处空调及其电源未设计；本预算不含空调系统；

6.9 根据业主要求接待室增加沙发及茶几；
6.10工程材料品牌：  见材料品牌推荐表；
7、暂列金额：15万元；

8、材料暂估价：本工程暂估价额为：0万元；

9、专业工程暂估价：0万元；  

10、实际施工过程中如出现工程量清单范围以外的项目，工程量以现场签证资料为准，结算价格按招标文件要求执行，详见皋政办发〔2020〕82号；

11、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不做任何调整。
南通中江工程项目管理有限公司

2025年11月29日


