无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320205-AWXT-G2025-0013

采购项目名称：云林消防站消防器材设备采购项目（第二次）

采购人：无锡市锡山区人民政府云林街道办事处

采购代理机构：江苏万享通咨询有限公司

二〇二五年五月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

一．投标邀请函

江苏万享通咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府云林街道办事处的委托，对云林消防站消防器材设备采购项目（第二次）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

云林消防站消防器材设备采购项目（第二次）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年7月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：云林消防站消防器材设备采购项目（第二次）

2.项目编号：JSZC-320205-AWXT-G2025-0013

3.项目预算金额：545万元；

4.项目最高限价：363.1250万元；

5.采购需求：主要采购内容为：消防头盔、正压式空气呼吸器、液压破拆工具组等。具体内容和要求详见采购需求；

6.供货周期：合同签订生效后60日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准）。误期违约金：2000元/天；

7.质量要求：达到国家及行业合格标准，满足采购人要求；

8.质保期：一年；

9.本项目是否专门面向中小微企业：是；

10.本项目的所属行业：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；

11.本项目是否缴纳履约保证金:否。

12.本项目 不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月24日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购人：

名称：无锡市锡山区人民政府云林街道办事处

联系人：蒋苏苑

联系电话：0510-88219080

联系地址：江苏省无锡市锡山区春雷路10号

2、采购代理机构：

名称：江苏万享通咨询有限公司

联系人：王乾、张娜娜、徐嘉怡

联系电话：0510-83131355

联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：694999734@qq.com

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏万享通咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

10.5排版要求：使用PDF文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购人、采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.4请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

26.5商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

26.6暗标未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 八、采购代理服务费

- 32.招标代理费

32.1本采购项目代理服务费由中标人支付，代理服务费以最终成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算。收费标准为:100万以下费率为1.5%，100万-500万元费率为1.1%。

32.2领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

32.3中标人如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订，供货完毕验收结束后支付合同金额的 90 %；

8.1.2 供货结束后满一年付清尾款；

8.1.3 结算时须向采购人提供等额的增值税专用发票。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年    月   日

见证方：（盖章）

第四章 采购需求

一：采购清单（以下条款为指导性技术参数，投标人可提供满足或更优于本参数的产品进行应标（须提供报价合理性承诺函））

本项目核心产品为：消防头盔、正压式空气呼吸器、液压破拆工具组。

采购需求中带“★ ”的条款为实质性要求，不满足即为无效标；要求提供检测报告的产品，如报告中不体现数值则须提供说明书或技术白皮书或承诺函佐证。

“实质性要求 ”是指采购需求中带“★ ”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 102 | 顶 | 一、基本描述 1、结构组成：全盔式，由盔壳、缓冲层、帽箍、舒适衬垫、头网、下颏带、面镜等组成，配镀铝防火帘，可扩展照明灯。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GA/XF 44-2015《消防头盔》标准要求，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 三、检验报告内参数 4、材料和结构：帽壳采用耐高温材料。头盔具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能。配备耐热和阻燃反光条。所有材料均对人体无毒、无刺激性；帽壳采用有筋的加强结构。 5、外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象。 ▲6、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3780N；辐射热预处理：最大冲击力≦3780N；低温预处理：最大冲击力≦3780N；浸水预处理：最大冲击力≦3780N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 7、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn，持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 8、耐穿透性能：钢锥不应穿透头盔与头模产生接触。 9、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 10、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦10mm，续燃时间≦0s；披肩：损毁长度（mm）≦25mm，续燃时间≦2s；面罩：续燃时间≦2s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 11、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形；帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩均应无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能；任何部件不应被引燃或熔化；面罩应无明显变形和损坏。 ▲12、电绝缘性能（mA）：帽壳泄漏电流≦3mA。 13、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 14、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm ；卸载后变形≦15mm；帽壳不应有碎片脱落。 15、头盔佩戴装置稳定性：头盔不应从头模上脱落。 16、金属部件的耐腐蚀性：头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层、氨化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 17、面罩抗冲击性能：面罩不应出现破碎现象。 18、面罩抗高速粒子冲击性能：面罩不应出现破碎现象。 ▲19、面罩透光率（%）：浅色≧69%。 20、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 ▲21、质量（g）：≦1600g。 22、标志：每顶头盔帽壳上应具有生产厂名称(或商标)、型号规格、生产日期(批号)等永久性标志。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 112 | 套 | 1、外观为藏蓝色。符合消防救援局最新统型要求，由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 ▲2、整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥28。 3、阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：≤25mm、纬向：≤35mm；防水透气层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤45mm；外层加强材料经向：≤25mm、纬向：≤36mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 4、热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤2.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。 5、缩水率： 外层经纬向：≤2%；防水透气层经纬向：≤2%；舒适层经纬向：≤3%。 6、断裂强力：外层：经向≥1090N、纬向≥1200N；舒适层：经向≥400N、纬向≥400N；救生拖拉带≥12000N。 7、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥180N；接缝断裂强力：经向≥1000、纬向≥800N。 8、色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度4级。 9、防水透气层耐静水压≥50kpa、透湿率≥5000（g/(㎡·24h)）、拒油性能≥3级。 ▲10、质量：≤3kg。 11、符合GA/XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 3 | 消防手套 | 135 | 副 | 1、颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色。款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲。主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构: 由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。手腕处有腕带锁紧设计。 2、阻燃性能： 2.1手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤12mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤12mm，无熔融、滴落现象。 2.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤27mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤32mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 2.3手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 ▲3、整体热防护性能≥28.0cal/cm2。 4、耐热性能：手套收缩率≤2.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 5、力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨≥2000次；割破力：≥15N；掌心撕破强力：≥800N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥80N；背面穿刺力：≥65.0N。 6、符合GA/XF 7-2004《消防手套》标准，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 4 | 消防安全腰带 | 56 | 根 | 1、本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。 2、设计负荷约为1.33KN。 ▲3、带宽70±1mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度7±1.5mm，最大厚度10±1.5mm。 4、静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。 ▲5、质量：≤0.65kg。 6、符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 112 | 双 | 1、采用优质橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 2、靴底耐油性能：-2-10%。 3、防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥16mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥15mm。 ▲4、抗刺穿性能：≥2200N。 5、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.9mA。 6、隔热性能：≤18℃。 7、抗辐射热渗透性能：≤18℃。 8、防滑性能：≥15°。 9、防水性能：不应出现渗水现象。 ▲10、质量：≤2.5kg。 11、符合GA/XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 6 | 正压式空气呼吸器 | 56 | 具 | ★1、产品符合GA/XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，通过国家消防产品监督检验中心质量检测，获得消防产品认证证书。 2、全面罩、供气阀、压力表平视装置、背具均由同一厂家生产。 3、压力平视装置采用无线连接，压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-40℃，最高工作环境温度≥60℃，面罩可直接清洗消毒。 4、压力平视显示装置能根据空呼气瓶压力，通过红、黄、绿三色显示余气状态。电气元件的防爆性能：满足≥ExiaIICT3，防护等级≥IP67。提供HUD和无线压力传感器防爆证书。 ▲5、背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照XF123-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间≤1s。 6、面罩、中压导管、供气阀按照XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间为于0秒。 7、整机气密性：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa。 ▲8、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤420Pa；呼气阻力≤760Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力≤435 Pa；呼气阻力≤610Pa。 ▲9、耐高温性能测试：呼气阻力≤700Pa；耐低温性能测试：呼气阻力≤570Pa。 ▲10、耐辐射热性能测试：气密性试验后压力表指示值在1min内的下降≤1MPa；在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤50Pa；呼气阻力≤900Pa。 11、全面罩视野开阔，采用凯夫拉网状头罩，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。 ▲12、全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量＜1%。 ▲13、减压器输出压力应在0.50MPa~0.90MPa。 14、中压导气管经挤压实验后，空气流量降低应≤1%。 15、肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 16、气瓶阀开启方向为逆时针，气瓶手轮带有自锁功能，开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 17、碳纤维全缠绕式铝制内胆气瓶气瓶水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5，使用环境温度-30～+60℃。 18、产品标示、包装满足 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 54 | 个 | 1、适合公安、消防、部队、应急、电力、化工、煤炭、铁路等行业照明。 ▲2、符合《消防员照明灯具》GB30734-2014标准；防爆性能应符合GB3836.1-2021要求。提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 ▲3、光源功率≥3W，连续放电时间：强光≥4h、工作光≥8h。 4、充电时间：≤4h。 5、重量：头灯含支架≤120g。 ▲6、外壳防护等级：≥IP66。 ▲7、2米处直径150mm光斑内强光平均照度≥700lx，弱光平均照度≥300lx；2米处直径150mm光斑内强光最小照度≥600lx，弱光最小照度≥260lx。 8、本质安全型防爆等级可达到ExibIICT4Gb，可满足I区 II区安全工作的要求。 9、灯具需具有LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 10、充电口采用typeC等充电接口，适用所有USB输出端口进行充电。 11、灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 12、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换。 |
| 8 | 消防员呼救器 | 56 | 个 | 1、技术性能符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求。提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 ▲2、连续开机时间≥24h，连续报警时间≥600分钟；强报警声强≥100分贝；报警指示灯(LED)亮度≥300cd/m2；质量≤230g。 3、外观结构完整，表面无明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，采用二次注塑工艺，壳体采用高强度聚碳酸酯材料坚固抗摔环保无味，振动(正弦)、冲击、自由跌落试验后无机械损伤和紧固件部位松动，且电器性能正常。 ▲4、呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器正常工作，产品符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021国家防爆标准、防爆等级：≥Ex ib IIC T3 Ga，外壳防护等级：≥IP66。 5、本产品由高灵敏的运动传感器、声光报警模块、电源按键、呼救按键等部分组成。本产品通过长按电源按键开机；利用高灵敏的运动传感器实时监测使用人员的运动情况，不妨碍使用人员的正常运动，并且在大的运动幅度下也不影响采集精度和连贯性。具有自动报警、手动报警、方位指示、低电压报警等功能，通过长按电源按键关机。 6、耐气候环境性能和耐机械环境性能符合标准要求。 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 56 | 套 | 1、组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 2、整套套装质量≤1.8kg。 3、安全绳：直径8±0.5mm，长度≥16m；破断强度≥27KN；延伸率≤6.0%（承重达到最小破断强度的10%时）。 4、安全绳抗滑移性能：经抗滑移性能试验，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤1.0mm。 5、安全绳高温环境承载性能：高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃±5℃、1.33KN负荷环境下承载300s，在600℃±℃、1.33KN负荷环境下承载45s，均不应出现断裂现象。 6、安全钩：开口距离21±1mm；长轴开口闭合状态下破断强度≥27KN；长轴开口打开状态下破断强度≥7KN；短轴破断强度≥7KN；采用自动保护锁装置。质量≤100g。 7、下降器：为防慌乱设计，工作负荷≥5KN；适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm。 8、中空连接扁绳规格：横截面周长≥19mm×长1000mm；破断强度≥40KN。 9、绳包：绳包为阻燃面料，经204℃高温试验后无明显变化。 10、排绳器:单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包。 11、安全绳、安全钩、下降器符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 10 | 消防腰斧 | 54 | 把 | 1、斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2、本产品是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。 ▲3、消防腰斧整体尺寸≤325*175mm。 4、质量：≤1.0kg。 5、电绝缘性能：斧柄抓握区域绝缘电阻≥10MΩ。 6、刃部硬度为48-56HRC。 7、抗冲击性能：各刃部经5kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 8、平刃砍断性能：能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 9、尖刃和柄刃凿击性能：能凿击厚度1.5mm的Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 10、耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 101 | 个 | 1、面料为消防头套针织面料，克重（235±20）g/m2。 本产品为双层结构，头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 2、颜色为米白色。 3、阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 4、热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象；水洗尺寸变化率：直向≤2.5%、横向≤2.5%； ▲5、整体性能：接缝强力：≥600N；针距密度：缝制明暗线13针/3cm；质量：≤200g。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 12 | 防静电内衣 | 90 | 套 | 1、由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 2、甲醛含量≤20mg/kg，pH值4.0-8.5之间，无异味。 ▲3、胀破强力：≥600kpa。 ▲4、缝制：缝线针距≥12针/3cm，腋下接缝强力≥180N，后裤裆接缝强力≥200N。 ▲5、防静电性能：带电电荷量≤0.3μC/套。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 13 | 消防护目镜 | 56 | 个 | 1、护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥20mm。 ▲2、质量≤150g。 ▲3、耐磨性能：≥1.6%。 4、抗高速粒子冲击性能：按试验要求做冲击试验，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。 5、镜面做防雾处理。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 14 | 消防员抢险救援头盔 | 90 | 顶 | 1、半盔式头盔，颜色：橘红色或红色。 2、盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。 3、帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。下颏带插扣为快脱插扣。 ▲4、冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤3780N。 5、耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触。 6、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 7、电绝缘性能：≤2.5mA。 ▲8、侧向刚性：帽壳最大变形值≤38mm，卸载后变形值≤15mm。 9、下颌带抗拉强度：延伸长度≤20mm。 10、质量（不含附件）：≤0.8kg。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 15 | 消防员抢险救援手套 | 90 | 副 | 1、分为内层、外层和加强层三层结构设计，外层采用优质反绒头层牛皮，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，在食指指尖增设触屏功能。内层采用芳纶针织布，颜色为黄色。加强层采用芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置缓冲海绵。 2、手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。 3、手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 ▲4、耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2)KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。 5、抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥8N。 ▲6、抗机械刺穿性能：抗刺穿力≥80N。 ▲7、阻燃性能：损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。 8、热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率≤8％，能保持正常穿戴。 9、灵巧性能：徒手控制百分比≤160%，抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥80%。 10、穿戴性能：穿戴时间≤12s。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 16 | 消防员抢险救援防护服 | 101 | 套 | 1、服装款式、型号符合国家消防救援局最新统型要求。 2、服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（210±10）g/m2。 ▲3、阻燃性能: 经纬向损毁长度≤62mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； ▲4、断裂强力：经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥770N； ▲5、撕破强力：面料经向撕破强力≥190N、纬向撕破强力≥150N； 6、接缝强力：≥440N； 7、热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 8、橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度不小于4级； 9、防静电性能：≤0.8μC。 10、质量：≤2.1kg。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 17 | 护膝护肘 | 101 | 副 | 1、用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 2、耐磨次数500-2000次。 ▲3、抗冲击性能：护肘≥620N，护膝≥600N。 ▲4、耐穿刺性能：护肘≥400N，护膝≥400N。 5、耐撕裂性：≥40N。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 18 | 消防员抢险救援靴 | 101 | 双 | 1、由靴底、带舒适层的靴帮（靴帮内中间层为阻燃海绵）、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2、内怀设有快速穿脱功能防水拉链，拉链头需配有牛皮材质的拉手，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 3、从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度170±10mm。主体为黑色，靴帮两侧设有银色反光条，鞋带材质为芳纶。 ▲4、物理机械性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 ▲5、外底：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度不应大于12mm。 6、靴帮耐磨性能：≥20000次。靴帮抗穿刺性能：≥90N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤8℃。 ▲7、靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥15mm，冲击试验后靴头间间隙高度≥15mm。 8、靴底抗穿刺性能：≥1600N。 9、隔热性能：内表面温升≤12℃。防滑性能：始滑角＞15°。电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA。 ▲10、阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤5mm。 11、重量≤2kg。 12、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 19 | 骨传导通话装置 | 22 | 个 | 1、ZXF11H0-5M15VDC骨传导通话装置(骨传导佩戴式受送话器)符合GB/T26129-2010《消防员接触式送受话器》标准要求。 2、设备外观整洁，表面无毛刺、划痕、裂纹、变形，表面涂层无气泡、龟裂、脱落，金属零件无锈蚀和机械损伤。 3、组成构件：设备由耳机单元和PTT套件组成。 4、设备采用骨传导技术体制，通过感知振动拾取和发射话音。不影响消防头盔、防毒面具、呼吸面具、防化服等装备的使用。 5、设备安装拆卸方便，操作简单，符合人体工程学，穿戴舒适。使用独特的臂/带锁扣设计，其不需要借助任何工具便可轻松而且非常牢固地安装在几乎所有的标准头盔里，不影响使用呼吸面具等其他防护装备。 6、设备配备PTT套件，可单手操作按键，佩戴灭火手套仍能灵活操作，适用于各种双手不能离开设备的任务。 7、PTT套件将拾音器的振动信号转换成普通的音频信号，经过噪音滤波处理后，放大至对讲机可匹配的信号，然后传输至对讲机。超大型按钮结构设计，即使间隔厚厚的手套或厚重的防护衣服也能轻松激活。 8、与对讲机采用防水型快速连接插头，对讲机连接线缆具有防拉拽设计，可快速更换不同的对讲机连接线，适配不同型号的对讲机使用。 9、信噪比：≥50dB，频率响应：100~10000Hz。 10、具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在95dB噪声环境下可辨识通话。 11、防护等级：≥IP67。 12、防爆等级：Ex ia IIC T5 Ga。 |
| 20 | 手持电台(数字电台) | 45 | 个 | 1、符合GA/T 1255-2015警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证。 2、性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调； 3、防水防尘等级：≥IP66； 4、信道数量：≥1024个，信道间隔：12.5KHz/25KHz； 5、电池工作时间：不带GPS：≥20h，带GPS：≥18h；电池容量：≥2000mAH； 6、外观要求显示屏：≥2.0英寸，外形尺寸：约132mmX55mm30mm (高X宽X厚) ； 7、内置 GPS及北斗模块，兼容GPS、北斗定位功能； 8、完全符合中国公安部所制订PDT数字集群标准和要求，具备PDT数字集群、数字常规、MPT 模拟集群、模拟常规功能； 9、可自由切换； 10、具有放倒报警功能，人员倒地时，应具有发出报警音等警示功能； 11、通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T155C Db（爆炸性粉尘）； 12、分辨率≥320X240，≥26万色； 13、组群：≥64（每组群≥128个组）； 14、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz； 15、频率稳定度：≤0.5ppm； 16、输出功率：1~3.5W； 17、数字接收灵敏度：≥0.18 V（BER5%）； 18、工作温度范围：-20C~+60C； 19、储存温度范围：-40C~+85C； 20、静电防护等级：IEC 61000-4-2（level4）。 |
| 21 | 消防员隔热防护服 | 47 | 套 | 1、该服装由芳纶铝箔耐高温布、隔热层、舒适层三层组成。 2、由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩(内含消防头盔)、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊。隔热头套视窗为无色阻燃面屏视窗,面屏厚度为5±0.2 mm。 ▲3、外层面料性能： 3.1阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤60mm。 3.2断裂强力：经向≥1300N，纬向≥1300N。 3.3撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N。 4、隔热头罩性能： 耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。 5、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60秒。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 22 | 消防员避火防护服 | 2 | 套 | 1、消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子五个部分组成。 2、外层面料为碳纤维防火材料。整套服装由防火外层、防辐射层、高温保护层、舒适层等多层材料组成，同时在避火服内置空气呼吸器背囊。 3、隔热头罩内配消防头盔，头罩视窗为镀金阻燃面屏，面屏厚度为5±0.2mm。 4、外层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤35mm，断裂强力经向≥900N、纬向≥800N，撕破强力经向≥100N、纬向≥100N。 5、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。 6、隔热层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经向损毁≤45mm、纬向损毁≤45mm。隔热层热稳定性能尺寸变化率经纬向≤2%。 7、舒适层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤100mm。舒适层断裂强力经纬向≥400N。 ▲8、热防护性能：TPP≥40cal/c㎡。 ▲9、接缝强力≥900N。 10、重量≤8.0kg。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 23 | 二级化学防护服 | 8 | 套 | 1、整体要求 1.1整体抗水渗漏性：20min后应无渗漏现象。 1.2贴条的粘附强度：≥0.8kN/m。 2、面料性能 2.1拉伸强度：经纬向≥10kN/m。 2.2撕裂强力：经纬向≥45N。 2.3耐热老化性能：不粘、不脆。 2.4阻燃性能：有焰燃烧时间≤5s，无焰燃烧时间≤5s，损毁长度经纬向≤10cm。 2.5接缝强力：≥600N。 2.6面料抗化学品渗透性能：平均渗透时间≥60min。 2.7面料接缝部位抗化学品渗透性能：平均渗透时间≥60min。 2.8拉链抗化学品渗透性能：平均渗透时间≥60min。 2.9耐寒性能：无裂纹。 3、化学防护手套 3.1耐热老化性能：不粘、不脆。 3.2抗化学品渗透性能：平均渗透时间≥60min。 3.3耐寒性能：无裂纹。 3.4耐刺穿力：≥25N。 3.5灵巧性能：≥4级。 4、化学防护靴 4.1耐热老化性能：不粘、不脆。 4.2抗化学品渗透性能：平均渗透时间≥60min。 4.3耐寒性能：无裂纹。 4.4靴底抗穿刺性能：≥900N。 4.5抗切割性能：不应被割穿。 4.6电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 4.7防滑性能：始滑角≥15°。 4.8防砸性能：静压力试验后间隙高度≥20mm，冲击试验后间隙高度≥22mm。 5、质量：≤5kg。 6、外观：面料表面应平整,无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴应无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐,无部件欠缺。 |
| 24 | 一级化学防护服 | 4 | 套 | 1、整体要求 1.1整体气密性：≤300Pa。 1.2贴条的粘附强度：≥1.3kN/m。 1.3超压排气阀：排气阀气密性为≥15s；通气阻力为78-118Pa。 2、面料性能 2.1拉伸强度：经向为≥15kN/m，纬向为≥10kN/m。 2.2撕裂强力：经向为≥90N，纬向为≥65N。 2.3耐热老化性能：不粘、不脆。 2.4阻燃性能：有焰燃烧时间≤6s，无焰燃烧时间≤6s，损毁长度经纬向均≤10cm。 2.5接缝强力：≥500N。 2.6面料抗化学品渗透性能：平均渗透时间>60min。 2.7面料接缝部位抗化学品渗透性能：平均渗透时间>60min。 2.8拉链抗化学品渗透性能：平均渗透时间>60min。 2.9耐寒性能：无裂纹。 3、化学防护手套 3.1耐热老化性能：不粘、不脆。 3.2抗化学品渗透性能：平均渗透时间>60min。 3.3耐寒性能：无裂纹。 3.4耐刺穿力：≥25N。 3.5灵巧性能：5级。 4、化学防护靴 4.1耐热老化性能：不粘、不脆。 4.2抗化学品渗透性能：平均渗透时间>60min。 4.3耐寒性能：无裂纹。 4.4靴底抗穿刺性能：≥1400N。 4.5抗切割性能：不被割穿。 4.6电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.2mA。 4.7防滑性能：始滑角>15°。 4.8防砸性能：静压力试验后间隙高度≥22mm，冲击试验后间隙高度≥22mm。 5、大视窗的连体头罩 5.1抗化学品渗透性能：平均渗透时间＞60min。 5.2周边接缝部位抗化学品渗透性能：平均渗透时间＞60min。 6、质量：≤6.6kg。 7、外观：面料表面平整,无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条整齐,无部件欠缺。 |
| 25 | 化学防护手套 | 4 | 副 | 1、整体要求：适用于消防员处置化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。 2、性能要求 2.1 阻燃、耐热、绝缘。 2.2 防水防酸、碱、盐及各种溶剂。 2.3 能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。 2.4 耐穿刺力≥20N。 2.5灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径为5mm，性能等级为≥4级。 2.6耐寒性能：在-25℃温度下冷冻5分钟，手套表面无裂纹。 2.7耐老化性能：温度为125℃的老化试验箱经24小时后手套表面无发粘、发脆现象。 |
| 26 | 内置劳动保护手套 | 45 | 副 | 1、采用纯棉材料，各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、松紧适宜，无跳针、开线、断线，洗涤不褪色。 2、防静电、质地柔软，五指式。 3、可与防化装具配套使用。 |
| 27 | 防高温手套 | 4 | 副 | 1、材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。 2、整体耐热性能：在180℃的温度下经5min后或在260℃的温度下经1min后，手套表面无明显变化，无碳化和燃烧现象。 3、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 28 | 消防员防蜂服 | 4 | 套 | 1、衣服整体为白色。连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。 2、面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰。腋下、裆部设计有透气孔。 3、为提高工作人员的舒适性，降低内部温度，在服装背部配备不少于2个风扇，适用于普通充电宝作为电源。 4、面料阻燃性能：经向续然时间≤0.2S，损毁长度≤100mm，纬向续然时间≤0.2S，损毁长度≤100mm。 5、抗蜇刺性能：抗蜇刺力≥0.4N。 ▲6、外层面料撕破强力：经向≥100N，纬向≥50N。 ▲7、外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥760N，接缝断裂强力：≥500N。 8、手套耐切割性能：割破力掌心、掌背＞2.0。 手套撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N，抗蜇刺性能：抗蜇刺力≥0.7N。靴子：靴帮抗穿刺性能最大抗穿刺力≥90N，电绝缘性能 ：泄漏电流≤1.5mA。 9、整套防蜂服重量≤5kg。 10、整套服装需配备一个携行包。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 29 | 电绝缘装具 | 2 | 套 | 1、本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 2、电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 3、电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 4、电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。电绝缘靴采用高压橡胶制成。 ▲5、表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值/平均值的≥94%。 ▲6、表层抗机械刺穿：平均值≥40N，最低值/平均值的≥98%。 ▲7、表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值/平均值的≥97%。 8、电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至10KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 9、绝缘手套耐电压≥10KV。 10、绝缘靴耐电压≥12KV。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 30 | 防静电服 | 4 | 套 | 1、由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。上下分体式结构，上衣前胸设计有反光带。 2、面料甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0-8.5之间，无异味。 ▲3、断裂强力：经向≥1000N，纬向≥500N。撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。 ▲4、点对点电阻：1×10⁵-1×10¹¹Ω。 ▲5、防静电性能：带电电荷量≤0.6μC/套。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 31 | 消防阻燃毛衣 | 56 | 件 | 1、采用芳纶、绵羊毛、锦纶异型纤维、腈纶等材料混纺，采用双缝制。为长袖款，鸡心领设计。肩肘部需用芳纶材料补强。 ▲2、保暖性能：克罗值≥0.3clo。 3、氧指数：主体材料（横向和纵向）≥30%。 4、阻燃性能：续燃时间≤1S。 ▲5、顶破强度：≥800KPa。静电性能：≤0.6μC。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 32 | 消防员降温背心 | 36 | 件 | 1、结构组成：背心、降温片。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火及应急救援作业中降低体温，防止中暑。 3、马甲颜色为藏蓝色。 4、外层面料损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 5、舒适层经阻燃性能试验后不应有熔融、滴落现象。 6、隔冷层经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率应不大于5%，试样表面无明显变化。 7、蓄冷剂相变热不低于200kj/kg。总蓄冷量不应低于300kj。蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激。 8、降温背心贴体温度不应低于5℃。 9、总质量不应大于2kg。 10、保冷时间不应低于2小时。 11、降温背心缝制明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。 12、降温模块前后身各1只。 13、辅料也应具有阻燃性能。 14、应具有永久性标签。 |
| 33 | 移动供气源 | 1 | 套 | 1.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告；用于狭小空间和长时间作业时的呼吸保护。 2.由全面罩、供气阀、减压阀、高压表、中压表、低气报警器、不锈钢移动小推车（万向轮）、器材箱、呼吸软管、Y型三通、救援腰带、6.8L碳纤维气瓶、瓶阀组件、逃生装置等部件组成。 3、气瓶工作压力：≥30MPa。 4、气瓶容积：4×6.8L。 5、配备1套3L紧急逃生装置，用于呼吸及逃生应急供气。 6、整机气密性（MPa）：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤0.4MPa。 7、动态呼吸阻力：吸气阻力≤200Pa；呼气阻力≤900Pa。 8、静态压力：≤350Pa。 9、减压器性能（Mpa）：在气瓶额定工作压力至2MPa范围内，小车减压器输出压力应在（0.6~0.9）Mpa范围内。 10、安全阀性能（MPa)：开启压力和全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 11、全面罩总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，镜片透光率≥85%，吸入空气中二氧化碳含量＜1%。 12、主管长度：≥30M 一根，支管长度：≥10M 二根。 13、可同时使用人数：2人。 |
| 34 | 潜水装备 | 3 | 套 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求； 2、由湿式潜水服、潜水靴、潜水手套、浮力调整背心、潜水调节器、三联表、潜水电脑表、潜水面镜、呼吸管、脚蹼、潜水刀、潜水手电、水面信号浮标、配重系统、潜水气瓶、潜水拉杆箱等15件套组成。 3、湿式潜水服：适合用于赤道水域潜水的潜水衣，提供极佳的耐磨保护，同时也能保证自由潜水和使用调节器所需的热保护。也适合作为任何水上运动的保护服。产品表面平整、无脱层、割伤、撕裂、无渗胶，不溢胶 质量：≤1.8kg。配套潜水靴。 4、潜水手套：超强弹力材料，厚度≥3MM，手掌和手指由结实带弹性的皮革制成，带涂层，耐用，易抓握。织物表面平整、无脱层、割伤和撕裂，无明显渗胶痕迹，无污斑和粘结剂块。手套可防护手部、腕部，各关节活动部位无明显束缚感，穿脱方便快捷。手套为五指形结构，手腕部有固定收紧装置。抓握性能/%(救援手套)：≥90% ，灵巧性能(救援手套)：徒手控制百分比：≥100%。 5、浮力调整背心： (1)气囊布：高强840D尼龙耐磨布； (2)气囊布涂层：单键高稳定性耐水解TPU涂层； (3)口袋布高强1689D PU 涂层布； (4)背板：高强PP+矿物增强剂； (5)塑胶插扣：多耐福； 技术参数： 救生衣肩部强力：浸入水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加900N的作用力，保持30min后卸载，未出现损坏现象。 6、潜水调节器：外观：管身无异色点，无毛边，无裂纹。由一级和二级调节器组成的富氧系统。一级调节器，镀烙黄铜机械加工主体，不锈钢组合活塞，保温系统（TIS），可供应232巴轭式夹头或300巴DIN式螺丝纹接头。二级调节器体积小，结构简单，性能稳定，固定文丘里气阀开关钮，可在下水前预先调整，适合不同潜水员需要。 技术参数： （1）耐弯曲性能：管身弯曲180°后，回正未发生断裂。 （2）质量：≤1100g。配备备用二级调节器。 7、三联表：内含压力计和深度计，方向三种功能。气瓶压力表的范围为0至400巴气压，可检测深度0至60米。 8、潜水电脑表：包括空气（Air）、高氧（Nitrox）和量表（Gauge） 模式； - FO2的调整范围：21% - 50%； - PO2的调整范围：1.2 - 1.6巴； - 中枢神经（CNS）氧气毒性柱状图指标； - 单按钮界面（短按翻动功能，长按选择功能）； - 用户可调节的3档保守设置； - 用户可选深度停止（Deep Stop）功能； - 上升速度报警（每分钟10 m）； - 潜水日志（可记录75小时或60次潜水），20秒采样速度； - 电池寿命指示； - 清楚、容易听到的声音报警； - 用户可自己更换的电池； - 可在公制和英制单位之间切换； - 背光显示屏； - 内置日历和时钟； - 可进行全面的复位； - PC/Mac接口 9、潜水面镜： 产品描述：可旋转镜带扣，方便调整，双密封硅胶裙边，适合不同面形，钢化玻璃镜片。 技术参数： 可见光透射比：无色透明镜片≥0.85 10、呼吸管：符合GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》。 干式呼吸管设计，强力固定卡扣，高强度卡扣设计，能有效固定呼吸管不滑落，顶部浮力设备：遇水关闭呼吸管，管内不会进水，高弹性的硅胶管腹，可180°弯曲，呼吸不受阻。 技术参数：硬度：颜色塑料部分：≥60（邵氏硬度D)/度。 11、脚蹼：符合：GB/T 2411-2008标准。性能良好、省力、经久耐用。技术参数：硬度：脚裸蓝色部位：≥36（邵氏硬度D)/度。 12、潜水刀：不锈钢420SS潜水刀，正面开刃，刀背锯齿，刀体带刻度，具备切割、锯、测量等功能；配有2根硅胶绑带，刃长≥10CM，刃厚≥3MM，展开长度约22CM。 13、水面信号浮标约：长1.2m*宽15cm，带泄气阀,有口吹、低压管打气及备用气源充气功能，底端带沉重铅块，顶端正反均有反光条。 14、配重系统：由压铅和压铅带组成。铅块包塑，安全环保，2公斤每块，≥6块。压铅带不锈钢卡扣，方便使用，长度≥1.45米。 15、潜水气瓶：容积≥12L，潜水专用气瓶，承压范围0-20兆帕，每只气瓶都携带一份合格证明。瓶阀材质为铜镀镍，配有泄压阀。 16、潜水拉杆箱：颜色：黑色 材质：牛津布 尺寸约：宽41cm 高66cm 厚30cm 里料：涤纶 结构：电脑袋、手机袋、证件袋 重量：≤4.5kg 静载荷试验：正立方向悬吊30KG的重物5min，卸载后无破损。 |
| 35 | 消防用救生衣 | 45 | 件 | 1、适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，配备大音量救生口哨等水上救援工具，便于危险时发出求救信号。 2、救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成，固有浮力≥50N，安全气囊浮力≥100N。 3、浮力损失：5小时气囊内大气压：≤0.2KG。 4、总浮力可达到≥180N。 5、救生衣气囊手动充气时间≤5秒。 6、配有适合存放和适合随冲锋舟及随车携带的包装袋。 7、配备哨笛一只，采用环保ABS材质，无核爆音设计，有水分进入也可吹响。 8、配备33g二氧化碳钢瓶1支。 9、前后多处反光条，方便夜间救援。 |
| 36 | 消防坐式半身安全吊带 | 22 | 条 | 1、轻质攀登救援坐式安全带； 2、桥梁连接结构灵活设计，在攀登及救援行动中灵活自如； 3、轻质人体工程学设计，增加舒适度的同时降低重量； 4、腿环上的泡沫可调节，以实现完美定位； 5、可连接胸式安全带； 6、重量≤900g。 |
| 37 | 消防全身式安全吊带 | 22 | 条 | 1、消防安全吊带(救援用安全带)，采用紧凑安全带设计结构，大大降低安全带重量； 2、织带双叠缝收尾技术，收纳及操作更便利； 3、高强力弹性带，收纳便利不松散； 4、超高内芯填充，耐磨尼龙织带作为保护环，提供高强力的同时使操作更加灵活； 5、腿环配备快插安全扣，调整穿戴更轻； 6、6个异型硬挺装备环，高强涤纶编织绳皮护套，使装备整理更方便； 7、织带宽度：(44±2)mm，厚度≥(1.5±0.2)mm； 8、金属拉环厚度：≥(5±0.2)mm； 9、正立方向静拉力(指定试验)：≥20kN； 10、重量≤3kg； 11、配有胸升。 |
| 38 | 消防通用安全绳 | 22 | 根 | 1、直径12.5mm(±3mm) 2、延伸率≤3% 3、破断强度≥35kN 4、绳索经204±5℃的耐高温性能试验后，无熔融、焦化现象，材质芯芳纶皮涤纶。 5、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 39 | 消防防坠落辅助部件 | 22 | 套 | 一、D形二段自动锁 1.尺寸：118×69×19mm(±3mm) 2.重量：≤85g 3.材质：铝合金材质 4.开门距离：≥20mm 5.最小破断强度：长轴开口闭合≥30kN，长轴开口打开≥10kN，短轴≥10kN 6.开门方式：二段自动锁 7.应用：单点连接，D形锁扣的拉力偏向锁身、强度更高 二、O形二段自动锁 1.尺寸：111×62×19mm(±3mm) 2.重量：≤85g 3.材质：铝合金 4.开门距离：≥20mm 5.最小破断强度：长轴开口闭合≥31kN，长轴开口打开≥7kN，短轴≥16kN 6.开门方式：二段自动锁 7.应用：用于绳索系统连接，常用于连接两侧板较宽的器械，如滑轮 三、中号分立板 1.尺寸：180×90×11mm(±3mm) 2.重量：≤250g 3.材质：铝合金材质 4.孔径：19mm(±2mm) 5.工作负载极限：≥13kN 6.最小破断强度：≥80kN 7.应用：锚固系统制作以及搭建绳索系统，分力作用 四、万向单滑轮 1.尺寸：130×55×25mm(±3mm) 2.重量：≤300g 3.材质：铝合金材质 4.绳径：7-13mm 5.轮径：≥35mm 6.工作负载极限：≥22kN 7.最小破断强度：≥36kN 8.效率：≥95% 9.应用：万向节防止绳索缠绕，搭建提拉系统 五、万向双滑轮 1.尺寸：175×55×54mm(±3mm) 2.重量：≤500g 3.材质：铝合金材质 4.绳径：7-13mm 5.轮径：≥35mm 6.工作负载极限：≥22kN 7.最小破断强度：≥36kN 8.应用：万向节防止绳索缠绕，搭建提拉系统 六、无柄手升 1.尺寸：108×69×20mm(±3mm) 2.重量：≤140g 3.材质：铝合金/钢 4.绳径：8-13mm 5.最大额定负荷：≥100kg 6.工作负载极限：≥5kN(上升器承受了5KN 的试验负荷持续作用30s，试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形和绳体的损伤) 7.应用：工作绳索上升设备，体积小，效率高 七、脚升 1.尺寸：72×40×25mm(±3mm) 2.重量：≤160g 3.材质：铝合金/钢 4.绳径：8-13mm 5.最大额定负荷：≥150kg 6.工作负载极限：≥5kN(脚升承受了5KN的试验负荷持续作用30s，试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形和绳体的损伤) 7.应用：工作绳索上升设备 八、胸升 1.尺寸：102×80×30mm(±3mm) 2.重量：≤130g 3.材质：铝合金/钢 4.绳径：8-13mm 5.最大额定负荷：≥140kg 6.工作负载极限：≥5kN(胸升承受了5KN的试验负荷持续作用30s，试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形和绳体的损伤) 7.应用：工作绳索上升设备、配套安全带使用 九、120cm环形扁带 1、不同颜色区分长度； 2、长度120cm； 3、宽度≤20mm； 4、重量≤110g； 5、断裂负荷≥22kN； 6、材质涤纶。 十、60cm环形扁带 1、不同颜色区分长度； 2、长度60cm； 3、宽度≤20mm； 4、重量≤60g； 5、断裂负荷≥22kN； 6、材质涤纶。 |
| 40 | 手提式强光照明灯 | 22 | 具 | 1、LED光源，使用寿命不低于10万小时； 2、灯具需采用脉宽调制技术，必须有强光、工作光、闪光信号随意转换功能； 3、灯具外壳采用高硬度合金，防护等级为≥IP66（1.5m、1h）； 4、强光工作挡位下灯具5米处平均照度≥400Lx，最小照度≥200Lx； 5、连续照明时间：强光≥5h、工作光≥10h； 6、额定功率≥3×3W，额定容量≥4400mAh； ▲7、防爆等级≥ExdiaIICT6Gb； 8、外形尺寸约φ70×165（mm）。 |
| 41 | 消防用荧光棒 | 11 | 根 | 1、外观无明显气泡、黑点、色差、毛刺塑化不良等缺陷。 2、荧光棒长度35CM（±0.5CM），直径1.5CM（±0.5CM）。 3、发光工作时间≥90分钟。 4、最高适用温度65度。 5、弯折按规定实验后无开裂漏夜现象。 6、保存期不少于2年。 |
| 42 | 水域救援漂浮救生绳 | 200 | M | 1、直径9.5mm(±3mm) 2、重量≤100g/m 3、破断强度≥39kN 4、具有荧光，反光功能，经48小时的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上，材质超高分子量聚乙烯。 |
| 43 | 机动消防泵 | 2 | 台 | 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、发动机：双缸、四冲程、风冷汽油机，有自动停机保护装置，用于远程供、排水，手抬机动泵组具有手、电两种启动功能。 3、功率：最大输出功率：≥12.5kW；额定输出功率：≥11kW； 4、流量：≥600L/min，额定压力≥0.55Mpa； 5、最短引水时间：≤25s； 6、进水口口径80mm，球阀式出水阀，可180°旋转；出水口口径65mm； 7、不含油料等整机重量：≤100kg； 8、进水管≥7米； 9、燃油箱容积应能保证在标准要求的工况下，连续运转1h，容积≥6.5L； 10、最大吸深≥7.00m； 11、最高扬程≥68m； 12、真空度：泵设有引水装置，引水装置产生的真空度≥85kPa； 13、横、纵向倾斜：手抬机动消防泵组分别置于横向及纵向倾斜25°的条件； 下，在额定工况下，连续工作1h，泵能正常工作； 14、引水装置：连续500次引水后，工作正常； 15、连续运转：轴封处应密封良好，无线状泄漏现象，功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃； 16、3m吸深工况：额定流量≥10L/s，额定压力0.55MPa；流量≥13L/s，压力≥0.35MPa。 |
| 44 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 2 | 个 | 1、工作电流：DC24V 2、功率：≥200W 3、时间控制：0-60S 4、可连续工作时间：1.5-2h 5、重量：≤18kg 6、可收卷65型与80型水带。 |
| 45 | 移动式消防炮 | 3 | 门 | 符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。该炮具有体积小，重量轻，支撑脚可折叠，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。该炮功能齐全、射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效地避免了对作业人员的危害性。该系统炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。 1、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：≤5s；无线遥控距离≥150米； 2、额定工作压力：0.8Mpa，工作压力范围0.8MPa-1.0MPa； 3、流量：≥60L/S，射程：≥75m； 4、最大喷雾角（°)：≥120，水平回转角（°)：≥90，俯仰角（°)：+30～+70； 5、水炮可实现电动自摆功能，自摆角可以实现40°挡或多挡切换； 6、设有保险带，有2个进水口，可配80卡式或内扣式接口，进水口配有单向阀，可以单条水带使用，重量≤35kg，可以水、泡沫两用。 |
| 46 | 泡沫比例混合器泡沫液桶泡沫枪 | 2 | 套 | 发泡：接上合适的喷嘴，百分比转钮转到所希望的百分比位置上，旋转手柄开始喷水流。不用时：将控制接管从桶中拿出，将帽子直接对准控制接管，将阀手柄推开，前后旋转百分比旋钮。若堵塞时的清理：检查旋转钮下面及控制头的顶部二只孔，确认泡沫通道是干净的，若需要的话清理。 外形尺寸约：345×275×430mm，容量：≥10L，在进口压力为0.68Mpa的情况下约：0.75L/S，总重量：≤16Kg，工作压力：0.3-4Mpa，在进口压力为0.7Mpa的情况下：低倍射程≥10m，高倍射程≥2.5m。 |
| 47 | 二节拉梯 | 3 | 架 | 1、拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材或更优材质。 2、工作长度6±0.2m，最小梯宽300±3mm，梯蹬间距320±20mm。 ▲3、整梯质量≤30kg。 4、水平弯曲残余变形比值≤0.13%。 5、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 48 | 三节拉梯 | 2 | 架 | 1、拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材或更优材质。 2、工作长度15±0.3m，最小梯宽350±4mm，梯蹬间距340±2mm。 ▲3、整梯质量≤75kg。 4、水平弯曲残余变形比值≤0.2%。梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 5、梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm、外弯曲≤2mm。侧摇摆试验残余变形比值≤0.1%。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 49 | 挂钩梯 | 3 | 架 | 1、侧板、梯蹬材质使用6005-T5铝型材或更优材质。 2、工作长度4±0.1m。最小梯宽250±2mm。梯蹬间距340±2mm。 ▲3、整梯质量≤9kg。 4、水平弯曲残余变形比值≤0.2%。梯蹬弯曲残余变形比值≤0.5%。 5、梯节扭转角为：α顺：≤10.5°、α逆：≤10.5°。侧摇摆试验残余变形比值≤0.3%。 6、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 50 | 低压水带 | 2000 | M | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、编织层：织物层编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其他缺陷。 3、编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4、规格65mm，每盘长度20m±0.2。 5、单位长度质量≤320g/m。 6、工作压力(含连接设备)≥1.6MPa，爆破压力≥5.3MPa。 7、延伸率≤3.6%，膨胀率≤4.5%。 8、附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm。 9、需配备铝合金快速接口。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 51 | 中压水带 | 500 | M | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3、编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4、规格65mm，每盘长度20m±0.2。 5、单位长度质量≤350g/m。 6、工作压力(含连接设备)≥2.0MPa，爆破压力≥6.6MPa。 7、延伸率≤5.5%，膨胀率≤5.5%。 8、附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥42N/25mm。 9、需配备铝合金快速接口。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 52 | 有毒气体探测仪 | 1 | 套 | ★1、符合GBIT 32209-2015《多组分有害气体检测报警器》标准相关要求； ★2、测量气体及量程：可燃气体(EX)0-100%LEL、一氧化碳(CO)0-999.99PPM、硫化氢(H2S)0-99.99PPM、氧气(02)0-30%VOL等； 3、≥2.0寸全彩色显示屏；支持PPM 和 mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换； 4、自动存储数据，存储间隔可自定义； 5、采样方式：泵吸采样； 6、报警方式：具有声光及震动报警； 7、工作温度：-10℃至55℃； ▲8、配备可充电电池，工作时长≥8h； 9、防护等级：≥IP66； 10、防爆等级：≥ExiaIⅡCT4Ga； 12、具有永久性标志及产品数据标识； 13、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 53 | 可燃气体探测仪 | 1 | 套 | 1、整体符合GB15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》标准要求； 2、便携式可燃气体检测仪具备泵吸采样功能；用于检测事故现场易燃易爆气体的体积浓度； 3、气体种类：可燃气LEL； 4、气体量程：LEL：0-100%LEL； ▲5、气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒 6、高清彩色屏；≥2.0寸；可查看历史数据、实时曲线图； 7、温度显示功能：内置温湿度传感器，实时显示环境温湿度； ▲8、采样方式：主动泵吸式，气泵流量约500毫升/分钟； ▲9、报警方式：听觉、视觉和振动三种方式； 10、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置； 11、存储方式：自动存储数据，1-4个传感器存储间隔可自定义，可连续存储≥2万组带日期时间数据 ； 12、防爆等级：不低于Exia IICT4；防护等级：≥IP66； 13、单电池使用时间：≥10小时； 14、工作温度≥-40℃-70℃； 15、配置防水、防尘和防摔防护箱。 |
| 54 | 消防用红外热像仪 | 2 | 台 | 1、组成要求：该仪器由镜头、视像频、外壳及电源开关组成。 2、在黑暗、浓烟环境下观测水源及火势蔓延方向，寻找被困人员，监测异常高温及余火，观察消防人员进入火场的情况。对于现场灭火、救生及事后责任事故确认有重要作用。 ▲3、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 4、材料和结构：主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应清洁无污迹。装饰件文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰。 5、重量：≤3kg（包括电池）。 ▲6、空间分辨力：检测型热像仪的空间分辨力不应大于0.5 mrad。 ▲7、测温范围：热像仪的测温范围应在－20℃～+500℃范围内。 ▲8、允许误差：救助型热像仪不应大于±10℃或测量值（℃）的±10％；检测型热像仪不应大于±2℃或测量值（℃）的±2％。 ▲9、特定环境温度持续工作时间。 a）80℃时，30min； b）120℃时，10min； c）260℃时，5min。 10、热像仪应具有以下功能： a）显示功能：在红外方式下，具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，具有温度测量值、电池耗量比例显示功能 b）图像冻结功能；（救助型热像仪可不具备） c）图像存储功能；（救助型热像仪可不具备） d）真实还原所摄热像功能；（救助型热像仪可不具备） e）操作提示功能：具备中文的操作菜单或提示功能；（救助型热像仪可不具备） f）修正功能：输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响。（救助型热像仪可不具备） |
| 55 | 测温仪 | 2 | 个 | 1、主要应用场景：非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。 ▲2、形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能； 3、距离目标比：≥20:1；自动关机；带背光； ▲4、温度范围：-50℃～1100℃； 5、分辨率：0.1℃、0.1′F； 6、准确度：±2%±2℃； 7、响应时间和响应值长：500ms & (8-14)um； 8、重量≤300g。 9、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 56 | 各类警示牌 | 2 | 套 | 1、用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 2、图案黄底黑字。 3、材料为反光材料。 4、尺寸要求约：40*40*40cm。 |
| 57 | 闪光警示灯 | 3 | 个 | 1、闪光要求：灯珠LED*8颗，闪烁灯为红色光。 2、频率要求：闪烁频率60次/分钟。 3、电池款(可换)。 4、尺寸要求约：30cm*10cm。 |
| 58 | 隔离警示带 | 14 | 盘 | 1、操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。 2、色泽鲜艳，可多次重复使用。 3、尺寸约：宽度5cm，长度50米。 4、反光要求：双面反光。 |
| 59 | 液压破拆工具组 | 2 | 套 | 1、至少包含液压机动泵1台、液压扩张器1台、液压剪切器1台、液压撑顶器1台、液压剪扩器1台、液压管2根； 2、液压破拆工具组符合GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》。 3、工具带连接尾管设计位置不影响360°操作使用； 4、工具星状手控阀设计能兼顾左右手操作使用； 5、液压机动泵 ▲5.1 工作压力：≥72MPa； 5.2 具备倍速工作模式； 5.3液压油箱容量≥3L； 5.4可同时接驳两套工具； 5.5双倍流量下，高压流量≥1.2L/min，低压流量≥4.5L/min； ▲5.6 重量：≤25kg； 7、液压扩张器 7.1 工作压力：≥72MPa； ▲7.2 最小扩张力：≥55kN； ▲7.3 最大扩张力≥67kN； ▲7.4 最大扩张距离：≥710mm； 7.5重量：≤17kg； 8、液压剪切器 8.1 工作压力：≥72MPa； 8.2 最大开口距离：≥200mm； ▲8.3 剪切圆钢（Q235A材料）：≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）：≥16mm； ▲8.4 重量：≤15kg； 9、液压撑顶器 9.1 工作压力：≥72MPa； 9.2 撑顶力：≥140KN； 9.3 撑顶长度≥900mm； ▲9.4 撑顶行程≥350mm； ▲9.5 收缩长度：≤550mm； ▲9.6 重量：≤12kg； 10、液压剪扩器 10.1工作压力：≥72MPa； 10.2扩张距离：≥365mm； ▲10.3最大扩张力≥60kN； ▲10.4剪切能力：Q235A圆钢直径≥33mm、Q235A钢板≥16mm； 10.5重量≤15kg； ★11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 60 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 | 1、产品组成：滑动伸缩冲击杆、撬锁拔钉器、金属切割器、长尖凿。 2、长扁凿、短尖凿、长宽铲、短扁铲、铝合金便携箱。 3、冲击行程：≥35cm。 4、V型凿凿击性能：试样能凿裂C20混凝土试块，刃口无明显崩刃和开裂。 ▲5、鹰嘴撬硬度：≥40HRC。 |
| 61 | 机动链具 | 2 | 具 | 1、主要用于专业的木质障碍物切割，自动复位停机开关，可见油标，具有过滤系统；具备链条和链盖，链条与链锯同品牌，符合GB32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件标准； 2、功率：≥2.4kW； 3、高功率最大转速：≥9000RPM/min； 4、使用导板长度：330-600mm； 5、切割深度：≥400mm； 6、净重：≤6.5KG； 7、油箱容量：≥0.40L： 8、声音和噪音声级：≤105dB(A)； 9、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 62 | 无齿锯 | 2 | 具 | 符合GB32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件标准； 1、汽缸排量：≤77cm³ 2、气缸缸管内径：≥51mm 3、功率：≥3.7kW 4、噪声：≤105dB 5、最大锯片直径：≥350mm 6、切割深度：≥125mm 7、动力切割机净重：≤14kg 8、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 63 | 多功能挠钩 | 2 | 套 | 1、挠杆柄采用高强度的绝缘材料。 2、可多节组合。 3、杆头可更换，简便快捷。 4、不少于12件套：包括长挠杆2根、短挠杆1根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 5、配备一个能容纳所有工具的装备箱。 |
| 64 | 绝缘剪断钳 | 2 | 把 | 1、可剪断电线、线缆等； 2、手柄为绝缘材质； 3、耐电压：≥5000v； 4、开口距离：≥2cm； 5、长度：≥90cm； 6、重量：≤6kg。 |
| 65 | 液压开门器 | 1 | 套 | 1、产品符合国家标准《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》(GB/T17906-2021)，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、以手动泵为动力，重量轻，作用力大，效率高，简单的单手操作模式，使救援人员在窄小空间里使用单手更加灵活地使用工具；主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。 3、配备手动泵、开门器、微型扩张器、微型剪切器、速断器、撬棍、1根2米高压软管。 4、手动泵：额定压力：≥63Mpa；质量：≤3kg； 5、撬棍：重量：≤2.5kg；长度：≥450mm； 6、开门器：闭合长度：≤255；开启距离：≥130mm；开启力：≥60KN；质量：≤4kg； 7、微型扩张器：开启距离：≥145mm；扩张力：≥20KN；质量：≤4.5kg。 |
| 66 | 毁锁器 | 1 | 套 | 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告； 2、用于防盗门及汽车锁等的快速破拆。主要由专用特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池2个、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等； 3、充电式电钻：双速调节：一级齿轮≥600转/分；二级齿轮≥1900转/分； (1)最大钻距≥45N/m； (2)钻夹头尺寸约≥13mm； (3)钢材最大钻孔能力≥13mm； (4)木材最大钻孔能力≥45mm； (5)混凝土最大钻孔能力≥14mm； (6)电池类型：锂电池； 4、电池：电压≥18v，容量≥2.0AH； 5、重量：≤20kg。 |
| 67 | 救生缓降器 | 4 | 个 | 1、外观质量：缓降器各部件无变形、损伤等异常现象；金属件的外表面光滑、无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理；绳索端头采用保护物包扎。 2、缓降器采用往复式结构，可以实现多人逃生救援。 3、下降绳索：采用≥9mm的静力绳。 4、安全钩：由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠。 5、绳索卷盘：由塑料、橡胶等非金属材料制成,且无尖锐的棱角和凸起。 ▲6、安全钩开口约25mm，重量≤100g，带有限位销防止钩体翻转；铝合金材质。 7、绳索强度：在绳索使用状态对其施加拉伸负荷；在试验中无明显变形、断裂现象；有芯绳索且无外层与绳芯脱离现象。 8、抗跌落性能：缓降器经坠落试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件无断裂、破损等异常现象；进行标准负荷下降速度试验，其下降速度≤0.75m/s。 9、抗冲击性能：缓降器经冲击试验后,调速器、安全钩、安全带、绳索应无明显变形、破损等异常现象；进行标准负荷下降速度试验,其下降速度≤0.7m/s。 10、逃生缓降器的负荷范围在35-100Kg之间。 |
| 68 | 气动起重气垫 | 1 | 套 | 一、总体要求 ▲1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告； 2、由凯夫拉材料制成，防滑设计，防酸碱，抗尖状硬物挤压；具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化性能；工作压力≥8Bar； 3、配件：6.8L碳纤维高压气瓶1个、脚踏泵1个、双路控制器1个、气瓶减压阀1个、5m充气管3根、开关阀4根。 二、性能要求 气垫包含4种规格： 10T：尺寸约375*375mm，最大举升力≥10T，质量≤4.5kg； 28T：尺寸约576*576mm，最大举升力≥30T，质量≤10kg； 40T：尺寸约745*745mm，最大举升力≥40T，质量≤16.5kg； 54T：尺寸约870*870mm，最大举升力≥55T，质量≤23kg。 |
| 69 | 稳固保护附件 | 1 | 套 | 一、总体要求 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、垫块组套由优质橡胶制成，抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，最大承载力≥100kg/cm²，垫块和楔块可叠放，垫块可锁定并保持稳定。 3、支撑垫块组套用于救援中稳定车辆和支撑负荷。 4、最大承重力：20t 二、性能要求 1、正方形垫块2个，尺寸约为200×200x50mm，内嵌有连接锁凹槽，以备相互锁定； 2、正方形垫块2个，尺寸约为200x200x90mm，内嵌有连接锁凹槽，以备相互锁定； 3、长方形垫块2个，尺寸约为600x200x90mm，内嵌有连接锁凹槽，以备相互锁定； 4、三角形垫块2个，尺寸约为200x200x90mm，坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 5、三角垫块2个，尺寸约为620x200x250mm，坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 6、鞍形垫块2个，尺寸约为200x200x100mm，与快速滑梯配合使用，对上升物体进行稳定承托，内侧坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 7、锁片：10个，连接各垫块使用。 |
| 70 | 支撑保护套具 | 1 | 套 | 一、总体要求 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点，单根轴向承重力≥26t。 3、支撑柱材质：高强度铝合金。 4、安全系数：4：1。 二、性能要求 1、支撑柱。支撑柱不少于2种规格（每种规格2根）；初始长度分别≥900mm、1200mm。 2、延长柱。延长柱不少于2种规格（每种规格2根）；可装于支撑杆两端：长度分别≥300、600mm。 3、工作头：包含但不限于十字型工作头、L型工作头，每种类型数量各2个。 4、底座：包含拉环支撑基座、小刚性基座，每种类型数量各2个。 5、附件：带钩牵引器2个、脚踏充气泵1个、气管1根(长度5m)、包装箱等。 |
| 71 | 消防过滤式自救呼吸器 | 30 | 具 | ▲1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、产品由全面罩1个、防无机气体（根据需要配对应的滤毒罐）滤毒罐1个组成，面罩直接与滤毒罐连接使用。防毒面罩可以根据防护要求分别选用各种型号的滤毒罐，应用在化工、仓库、科研、各种有毒、有害的作业环境； 3、全面罩的过滤件（过滤罐）总质量≤500g。防毒面具的佩戴质量≤1000g； 4、密合框采用反折边结构，动态气密性好。面屏材质不低于增强聚碳酸酯表面镀膜，防雾配套中小型滤毒罐； ▲5、球型镜片内外表面分别经过防雾和硬化处理，防摩擦，透光度高。面罩视野：总视野≥70%，双目视野≥60%，下方视野≥35°。（需提供4种滤毒罐，且滤毒罐生产日期不早于合同签订日期半年）； 7、滤毒罐贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期不低于5年。 |
| 72 | 多功能担架 | 1 | 副 | 一、总体要求 1、适用于地面一般救援、深井及狭窄空间救护、高平面下放救援等转移伤员。 2、采用塑料制成，可在-20℃~45℃温度下工作。 3、由吊升绳索、平行吊带、弹簧钩和担架包等部件组成，可水平或垂直吊运。 二、性能要求 1、产品尺寸(长*宽)：250*86cm(±5cm) 2、自重：≤10kg 3、承重：≥150kg |
| 73 | 救援支架 | 1 | 组 | 1、材质：高强轻型铝材 2、结构特点：由主体、吊索、绞盘、可调节收紧带组成 3、三脚架最大工作状态高度≤3300mm 4、最小工作状态高度≥1000mm 5、额定负载质量≥300kg 6、额定提升高度≥30米 |
| 74 | 救生抛投器 | 1 | 具 | 1、符合 GB/T27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、使用压缩空气，工作压力：≥8MPA，抛投方式：底座式。 3、抛射性能：救援绳或牵引绳 抛投距离≥330米；救援绳或水浮绳抛投距离为≥200米；发射锚钩抛投距离≥100米。 4、破断强度：牵引绳：断裂强度≥2600N；救援绳：断裂强度≥7500N，锚钩抛绳6毫米高分子绳拉力 ≥15KN。 5、救援弹头空中飞行时间：3-5秒钟，发射初速：≥60m/s，救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力。 6、抛投器配有缓冲底座，底座上有调校发射角度的角度仪，能使救援弹抛射的更加接近目的地，且抛射距离更远。设备带有安全按钮保险联锁，安全可靠，操作简捷方便。 7、抛投器采用内置≥1.5L碳纤维气瓶，可快速地进行救援无需再另外接气瓶，加快救援进度，提高救援效率。 8、抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰地看到使用时抛投器内部的充气气压值，避免充入的气压过大或过小从而影响使用效果。同时也保证使用人员安全。 9、抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 10、远距离抛投器标准配置为：基本发射组件一套，内置1.5L气瓶一个，底座一个，陆用弹体2个（内含救援绳索），水用弹体2个（内含救援绳索），训练弹1个，收绳器1个，救援弹发射导管一根，训练弹发射导管一根，绳包3个（其中一个含150m绳索），16克CO2气瓶4个，触发剂4个，水用保护套2套，常用密封圈一套，高尔夫包包装2个，外接充气接头1根，折叠三爪锚钩1个（需选配）。 |
| 75 | 救生照明线 | 2 | 盘 | 能见度较低情况下的照明及疏散导向。防止参加救援的人员和灭火进攻人员在黑暗的火场迷失方向。由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。 1、线体长度：≥100米，线体重量≤10KG。 2、导向装置：线体按照国标5.5要求每隔(2±0.1)m应有清晰可见的夜光方向标志。 3、线盘外置红色方位灯，以显示设备烟雾状态下的具体位置。 4、发光不小于10cd/m²。 5、工作电压：12V，工作电流≤4.5A。 6、直流电供电符合国标5.13要求常亮型连续工作时间不小于8h，闪亮型连续工作时间不小于16h。 7、照明线线体表面温度符合国标要求≤60℃。 8、线体负载拉力：≥300N。 9、配有方便运输的包装箱。 10、工作温度：-25℃+60℃。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 76 | 医药急救箱 | 2 | 个 | 1、尺寸：31cm×20cm×19cm（±5mm） 2、材质：中纤板，内衬420D灰色牛津布，铝合金框架，铜制锁芯，金属包角，医用级PP托盘。 3、套装内容：消毒清创、止血包扎、包扎辅助、急救防护、诊断治疗、应急工具等组成。 |
| 77 | 木质堵漏锲 | 1 | 套 | 1、按照《快速堵漏工具试验大纲》的标准要求，用于较低压力情况下，各类孔洞或裂纹产生泄漏的临时的堵漏作业。 2、材质：进口红松，经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘等处理，具有防裂、不变形、防水、防油功能，可在不同的环境下使用。 二、性能要求： 1、由方三角木楔、圆锥形木楔、棱锥形木楔组成，不少于28种规格。 2、可堵泄漏介质温度范围-50℃-100℃或优于。 3 孔洞状泄漏口，直径≤Ф90mm，堵漏压力-1.0-0.8MPa。 4 线状泄漏口，长*宽≤60*50mm，堵漏压力-1.0-0.8MPa。 5、产品配置：28 件木质堵漏楔、1 把木锤、铝合金工具箱一个。 |
| 78 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 1、用于各种金属管道的孔、洞、裂缝的密封堵漏。 2、外部为金属，工作面粘贴有经高温硫化处理的氯丁橡胶。 3、大于等于 10 种规格，密封管道直径 50-137mm 或优于，配备专用扳手。 4、修复后可承受压力（MPa）:≤20。 5、适用介质温度：-50-120℃。 6、具体组成：φ50mm×75mm，φ55mm×75mm，φ65mm×75mm，φ65mm×150mm，φ72mm×150mm，φ76mm×150mm，φ93mm×150mm，φ114mm×150mm，φ125mm×150mm，φ137mm×150mm，套管专用扳手，铝合金箱个一只。 |
| 79 | 注入式堵漏工具 | 1 | 组 | 一、总体要求 1、适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封。用于阀门或法兰盘堵漏作业。 2、整体由铝合金手动泵、压力表、专用高压油管、注胶枪、注胶 阀、注胶螺套、注胶螺杆、注胶弯头、角向接头、密封胶棒、松动润滑剂、专用扳手和携行箱等组成。 二、性能要求： 1、可堵漏介质温度范围：-200℃-230℃ 2、修复后可承受压力：≤30Mpa 3、主要配置： 3.1、注胶枪 1 把，材质：合金钢； 3.2、堵漏胶 1 盒，（白胶2支、蓝胶3支）； 3.3、手动高压油泵 1 台； 3.4、专用高压油泵（附快速接头）1 根； 3.5、旋塞阀（M12）2 只，材质：合金钢； 3.6、注胶螺母：（M12、M14、M16、M18、M20、M22各一只），材 质合金钢； 3.7、注胶螺杆：（M12、M14、M16、M18、M20、M22 各一只），材 质不锈钢材质； 3.8、便携式铝合金工具箱 1 只； 3.9、注入式堵漏工具使用的密封胶棒经水、液化石油气（试验使用正戊烷液体）、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠溶液、饱和氯化钠溶液和 93#汽油的耐化学试剂和耐油性能试验后，无明显融化和枯焦失效现象。 |
| 80 | 无火花工具 | 1 | 套 | 1、用于在易燃、易爆事故现场的手动作业。在易燃气体空间，冲（撞）击、摩擦、落锤均不产生火花爆炸，并配备工具箱/包。 2、用铜合金制成。 二、配置明细 2.1 活动扳手各≥1 把 2.2 防爆呆扳手≥ 3 把 2.3 防爆梅花扳手≥3 把 2.4 大、小十字螺丝刀各≥1 把 2.5 大、小一字螺丝刀各≥1 把 2.6 防爆管钳≥ 1 把 2.7 F-扳手≥ 1 把 2.8 平口扁铲≥ 1 把 2.9 尖头錾子≥ 1 把 2.10 平头錾子≥ 1 把 2.11 木炳铜丝刷≥ 1 把 2.12 克丝钳≥ 1 把 2.13 尖嘴钳≥ 1 把 2.14 手锯≥ 1 把 2.15 圆头锤≥ 1 把 |
| 81 | 移动排烟机 | 1 | 台 | 1、符合国家GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准相关要求。 2、整套装备由汽油机、风机、安全护网和机架组成，用于灾害现场输送新鲜空气，稀释或抽除有毒有害气体。 3、驱动形式：汽油机。 4、汽油机功率：≥3.0kW。 5、总质量：≤46kg。 6、最大排烟量：≥12000m³/h，风筒角度：≥15° 7、出风口设置安全护网。 8、运行噪声：≤110dB。 9、燃油箱容量：在额定转速下连续工作大于1h。 10、配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。 11、永久性标签要求：标签包括如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 |
| 82 | 移动照明灯组 | 2 | 套 | 1、灯头组件采用高光效LED光源，节能环保，照明亮度高，使用寿命长，可无极调光，调光范围10%-100%； 2、灯头可水平方向、垂直方向旋转调整角度，满足用户多种照明需求； 3、灯杆采用五节伸缩杆来实现灯头高度的调节，最大升起高度≥1.2m； ▲4、照明最大功率（聚光+泛光）≥120W； 5、光源5m处最大初始照度≥900lx； 6、灯具采用大容量高能锂电池，电池自放电率低，连续照明时长≥8h（聚光+泛光模式），灯具有防电池过放、过充和短路保护功能，使用安全可靠； 7、灯具功能多样，集聚光、泛光、聚光+泛光等多种照明模式，同时具备电量指示功能，可让用户更好地使用和保养灯具； 8、设计有标准USB输出接口，可为手机等数码产品充电； ▲9、灯具带有声音播放功能；灯具带有U 盘接口，可以播放U盘的MP3音频文件；有蓝牙连接播放功能，可以使用手机连接蓝牙，播放蓝牙的音频文件，接收距离高达50米；连接外接发克风后，可实现无线喊话，可定点喊话，灯具有录音功能，可通过内置麦克风或连接无线麦克风录音，录音可循环播放，录音和播放功能均可通过控制面板按键控制； 10、灯头防护等级≥IP66； 11、灯具符合GB/T 15211-2013的规定； 12、符合消防移动式照明装置GB 26755-2011的要求； ▲13、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 83 | 移动发电机 | 1 | 台 | 1、类型：单缸、强制风冷、四冲程 2、额定输出功率：≥4.5kW 3、最大输出功率：≥5.0kW 4、额定频率Hz：50Hz 5、额定电压V：230V/400V 6、持续工作时间：10H以上 7、启动方式：手启动/电启动 8、汽油容量L：≥12L 9、机油容量L：≥0.6L(SE15W/40) 10、噪声dB：≤90dB 11、机组尺寸mm：≤700*520*560 12、重量KG：≤85KG |
| 84 | 水幕水带 | 100 | M | 1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准；长度20±0.2m；接口材质：铝合金； 2、聚氨脂材料制成；水带接口：卡扣式或内扣式可选；接口材质：铝合金； 3、设计工作压力1.6Mpa； 4、内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5、喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距≤35cm； 6、具有永久性标志及产品数据标识。 |
| 85 | 空气充填泵 | 1 | 套 | 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、空压机：3级压缩或优于。 3、电机功率：≥5.5KW。 4、供气量：≥315L/min，充气压力：≥330BAR。 5、自动功能：自动停机，自动排污。 6、保护功能：缺相保护，相序接反保护，温度实时显示及超温保护，油位过低保护。 7、具有自行设定停机压力的电子压力表，显示单位可在Psi/MPa/bar三种中选择设定,停机压力通过按键设定，同时具有压差自启动功能。 8、电子计时器可累计记录压缩机运行时间。 9、具有活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统，活性炭滤芯外壳采用透明式设计，具有吸附饱和指示条，方便了解活性炭、分子筛使用情况，空气质量符合国标GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》。 10、带有不少于两只充气接头（充气阀、放空阀、开关一体化设计）的充气管上标注最大工作压力、最小爆破压力，充气管为软性树脂纤维橡胶软管，弯曲半径约：15mm，即使有折弯也不会断裂。 11、能够满足6.8L和9L气瓶的充装需求。 12、能够检测气瓶的合格情况。 |
| 86 | 多功能消防水枪 | 15 | 支 | 执行标准：GB8181-2005《消防水枪》 接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理 枪体：精密锻造铝镁合金A6061，加工中心一体成型 手柄：PL人体工程学防滑抗阻燃尼龙握柄，可耐冲击 阀球：A6061铝合金数控精密加工成型，表面阳极氧化防腐处理 阀芯：铝合金 密封件：高性能耐油、抗老化特氟龙垫圈 紧固件：SUS304不锈钢材质 保护套：高品质阻燃橡胶，耐极限高低温 喷雾轮：尼龙 ▲性能参数： 1、额定喷射压力：0.60MPa；最大压力：1.6MPa 2、档位：2.5/5/6.5/8/FLUSH五档 3、射程：≥32M 4、喷雾角调节范围：0~120° 5、重量：≤2kg 6、枪体长度：≤200mm（不含接口） 7、额定流量：8*（1±8%）L/s 8、操作力矩：≤7.5N.m ▲技术响应：提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 87 | 直流水枪 | 9 | 支 | ▲接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力 ▲技术参数：配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥33mm，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚≤4.0mm，总长度≤505mm，总重量≤1.8kg，耐压强度≥6.0MPa；流量≥7.3L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤8.2N.m；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 ▲采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。 ▲产品重量：≦1.8kg。 ▲提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 88 | 刺穿式破拆水枪 | 1 | 支 | ▲接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理；枪体：水枪执行国家标准生产和检验，枪体采用铝合金制造，T6热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成，水流通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 ▲技术参数：公称压力0.6MPa/最大压力1.2MPa/额定喷射压力0.6MPa/额定流量(≥500L/min)。 ▲产品重量约：≤2.8kg/枪体长度约：1.3M /枪管长度约：≤1.2M（可根据需求定制） |
| 89 | 转角水枪 | 2 | 支 | ▲接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理；枪体：转角式水枪由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 ▲技术参数：公称压力0.5-0.6MPa/最大压力1.2MPa/额定喷射压力0.3-0.6MPa/额定流量(135-260L/min)。 ▲产品重量约：2.2-3kg/枪体长度约：1.18M /枪管长度约：1M（可根据需求定制） |
| 90 | 中压分水器 | 2 | 个 | 产品特性： 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 阀体：采用压铸工艺，选用YL104材质，表面红色喷塑防腐处理。 手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。 球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 把手：不锈钢把手。 密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 重量扭力：FIII80/65х3-2.5K卡式三分水器≥5.5 kg。 阀门开启力（N）≥50。 技术响应：提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 91 | 异型异径接口 | 2 | 组 | 产品配置：同型转换接口16件套：65内扣转65雌、65内扣转65雄、65内扣转80雄、65内扣转80雌、80内扣转80雌、80 内扣转65雌、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80雄转65雌、80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、65雄转50雌、50内扣转65内扣、65内扣转80内扣、65内扣转40内扣。 产品特性： 1、材质与防腐处理工艺： 接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 卡簧：采用不锈钢304材质。 不锈钢滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件。 保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。 2、防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。 3、制造工艺：锻造+热处理工艺。 4、同型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。 5、成套采用铝合金航空箱专用包装，并在每个接口安放处固定名称与型号标牌。 6、成套总重量≤20kg。 技术参数： 公称压力(MPa)：2.5 测试压力(MPa)：4.0 外观要求： 1、接口无外观缺陷与不良。 2、表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。 技术响应：提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 92 | 消防移动储水装置 | 1 | 个 | 1、容积：≥2T；上口直径约90CM；下底直径约180CM，高约110CM。 2、材料：水囊专用材料，尼龙双面涂层加网PVC材质，可折叠。 3、净重：≤8KG。 |
| 93 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 套 | 1、针对消防水带泄漏的现场封堵装置，可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水压力，保证一线灭火装备充分发挥灭火效能。 2、分为抽芯铆钉式和捆绑式，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵。 3、抽芯铆钉式 3.1.封堵压力（MPa）≥1.6； 3.2.封堵尺寸（mm）≤6； 3.3.封堵时间（s）≤10； 4、捆绑式 4.1.封堵压力（MPa）≥1.6； 4.2.封堵尺寸（mm）≤10； 4.3.封堵时间（s）≤40。 |
| 94 | 移车器 | 4 | 只 | 1、主要用于清除路面故障，移走违停、故障车辆。配置要求：移车器每套四台，每台由万向脚轮、油泵、滚筒、回油阀、踏板和安全插销组成； 2、单台额定载荷≥680kg； 3、单台最大拉伸长度≥300mm； 4、单台重量≤22kg。 |
| 95 | 单兵图像传输设备 | 1 | 套 | 1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设； 2、配置天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps； 3、工作频段中心频点可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步； 4、发射功率约：1~2W，支持双发双收； 5、接口要求：提供HDMI视频和3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持接入5G公网； 6、防护等级：≥IP67； 7、重量：≤1.2kg； 8、工作温度：满足-20℃~+60℃； 9、工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时； 10、支持北斗定位； 11、提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能； 12、自组网单兵图传内置音视频编码板，单兵采集的视频可接入消防图像综合管理平台； 13、携行化储运需求，例如分类定制运输箱。 |
| 96 | 战斗服架 | 32 | 套 | 1、尺寸约：800*750*2000； 2、材质：304不锈钢； 3、结构：以实际需求为准。 |
| 总计 |  |  |  |  |

二、报价要求

投标报价包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、综合说明及其他要求

1.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

2.本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.中标供应商应对供货过程中安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。

5.中标供应商提供的相关货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如招标文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

6.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7.验收标准：中标供应商提供的产品必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏万享通咨询有限公司书面通知为准。

四、付款方式：

1合同款项的支付方式及进度安排

1.1 预付款支付时间：合同签订，供货完毕验收结束后付合同金额的 90 %；

1.2 供货结束后满一年付清尾款；

1.3 结算时须向采购人提供等额的增值税专用发票。

五、其他说明

- 1.本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

- 2.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 3.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 5.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）。

- 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

- 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                 35分

2、投标人综合实力             15分

3、技术文件（暗标）           50分

（二）各项目评分标准

1.价格（35分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合实力（15分）

（1）体系证书（6分）：供应商或投标产品厂商通过质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；2分/个，共6分；

注：提供证书扫描件并签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

（2）类似业绩（9分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目的，有1个得3分，最多得9分。需提供中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一项不得分。

注：提供中标通知书、合同、发票、验收报告扫描件签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

技术文件（暗标）（50分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1.针对本项目的实施方案（9分）：包括：①项目采购总体情况概述（包括但不限于采购情况分析、重点难点）（3分）；②项目实施计划（包括但不限于到货时间表、人员配置、资源配置等）（3分）；③进度目标及计划（包括但不限于供货进度目标、供货计划、流程管理）（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2.供货方案（8分）：包括：①运输配送保障措施（包括但不限于运输方式、配送流程、供货保障措施）（4分）；②项目服务及产品质量保证措施（包括但不限于服务方案、产品质量承诺、质量保证措施）（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.设备安装方案（6分）：包括：①安装进度计划措施（3分）；②安装质量保证措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

4.项目设备调试方案（5分）：包括：①设备调试方案（2.5分）；②设备安装调试注意事项（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.培训方案（5分）：包括：①培训内容（包括但不限于设备使用培训）（2.5分）；②培训计划（包括但不限于培训时间安排及培训次数）（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

6.售后服务方案（12分）：包括：①售后响应时间、解决时间（3分）；②售后团队组织（3分）；③质保期内的售后服务方案（3分）；④质保期结束后的售后服务方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

7.故障解决及应急方案（5分）：包括：①使用故障应急措施（2.5分）；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术文件除编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及响应技术文件实际内容酌情评分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- （1）上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- （2）上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- （4）上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 商务条款偏离表（给定格式） |  |
| 4 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 5 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 6 | 技术条款偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 7 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- （1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- （2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- （3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对编号                        项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                         被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏万享通咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目编号                  进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏万享通咨询有限公司：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏万享通咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号              在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、商务条款偏离表(格式)

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

十一、 技术条款偏离表（格式）：

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 十二、项目人员配置考察表（格式）

- 项目人员配置考察表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。