昆山市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320583-PCZX-T2025-0003

项目名称：综保区拖车服务外包（2025年度）项目

采 购 人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

（昆山综合保税区管理局）

采购类别：服务类

江苏品诚咨询管理有限公司

2025年6月

目   录

第一章  谈判邀请函

第二章  供应商须知

第三章  响应文件格式

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  评审方法

# 第一章  谈判邀请函

________________________：

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山综合保税区管理局）的委托，江苏品诚咨询管理有限公司对其所需的综保区拖车服务外包（2025年度）项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-PCZX-T2025-0003号

2、项目名称：综保区拖车服务外包（2025年度）项目

3、预算金额：人民币壹佰叁拾伍万元（¥1350000.00元）

4、采购内容：详见第四章

5、服务期限：壹年（2025年7月10日至2026年7月9日）

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3、本项目的特定资格条件：无；

4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目谈判文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2025年6月18日14:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年6月18日14:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告信息

1、本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；

2、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1、供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；

2、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、注意事项：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山综合保税区管理局）

地址:昆山市新南东路358号

联系人:郭春福

联系电话:0512-57006055

2、采购代理机构名称：江苏品诚咨询管理有限公司

地址：昆山市长江中路177号新都银座A座1505室

联系人：陆黎洋

联系电话：0512-55173153

# 第二章  供应商须知

一、采购说明

1、本谈判文件仅适用于江苏品诚咨询管理有限公司组织的采购活动。

2、本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本谈判文件的解释权属于江苏品诚咨询管理有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1、供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2、供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3、供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5、竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6、竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

1、目录

2、开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

3、资格审查文件

供应商必须提交“3.1-3.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

3.1供应商情况表（格式见第三章）；

3.2响应承诺函（格式见第三章）；

3.3供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.4供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

3.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

3.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

3.4.3监狱企业证明文件；

3.5特定资格条件的证明材料：无。

3.6其它有关资格证明文件：无。

3.7法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）

4、符合性审查文件

供应商必须提交“4.1-4.7”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

4.1报价分析表；（格式见第三章）

4.2技术要求偏离表；（格式见第三章）

4.3商务要求偏离表；（格式见第三章）

4.4人员配置表；（格式见第三章）

4.5类似业绩一览表；（格式见第三章）

4.6项目车辆设备配置表；（格式见第三章）

4.7安全承诺责任书；（格式见第三章）

4.8项目相关的符合性审查证明材料。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求）

5、绿色采购

5.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供产品有效期内的认证证书电子件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求。

5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、注意事项

6.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

6.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

6.3制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

6.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

7、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、谈判文件的澄清和修改

1、供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2、在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3、采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4、供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1、响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子响应文件；

2、在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml》。

3、供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3、供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1、采购代理人按《谈判邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持，买方代表及有关工作人员参加。

2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各谈判响应单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

3、谈判响应单位如不能完成网上投标操作的，请出示证据（若为谈判响应单位自行操作不当原因造成的，不予接受认可），否则为无效响应。

4、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.4开评标过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致开评标终止，该项目将做废标处理。

4.5出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.6供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

4.7因重大变故，采购任务取消的。

5、废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商。

（二）谈判小组

1、谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2、谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.1审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。

2.2可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

2.3推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。

3、评标内容的保密

3.1开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3.3在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。

（三）对响应文件的审核

1、采购人或者采购代理人按资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

2、对价格的计算错误按下述原则修正：

2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

3、与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4、谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

5、下列响应文件为无效投标：

5.1与谈判文件有重大偏离。

5.2供应商的报价是选择性的。

5.3供应商的报价只报了部分内容。

5.4投标报价超过预算的。

5.5不具备谈判文件中规定的资格要求。

5.6不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

5.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

5.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

5.9不同供应商的响应文件异常一致。

5.10不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

5.11不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

5.12没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；

5.13不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

5.14服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

5.15不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

5.16谈判小组认定的其它为无效投标的事项。

（四）响应文件的澄清

1、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（五）响应文件的评价

1、谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

2、评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。

七、授予合同

（一）成交单位的确认

1、谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。

各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

（二）合同授予标准

1、确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

（三）成交通知书

1、成交通知书将成为合同的组成部分。

（四）合同的签订

1、成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

2、签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

3、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、诚实信用

（一）诚实信用

1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

4、供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

（一）成交服务费

以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取中标通知书时付清。请投标人在投标时充分考虑这一因素。（交纳账户名：江苏品诚咨询管理有限公司 ；账号：1102110709007077092 ；开户行：中国工商银行苏州苏站支行）。

（二）监督

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

（三）未尽事宜

1、按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

2、中标后中标人须向招标代理机构提供一正一副书面投标文件，用于项目归档使用。

# 第三章  响应文件格式

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 1、响应承诺函

响应承诺函

致：江苏品诚咨询管理有限公司

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1、我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6、我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7、我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90天；

8、我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9、除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10、我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 2、开标一览表

开标一览表（总报价）

| 项目名称 | 服务时间 | 总报价 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表格式不得修改，否则因响应供应商原因导致无效标的后果自负。

2、总报价为本次服务项目统一折扣率，单位均为%。总报价（折扣率）栏内请直接填数值，不必填%号。例如：折扣率（%）为10%，报价栏内填10即可。结算单价=预算单价×折扣率。

3、若折扣率低于50%，投标人需要提供服务质量承诺书， 格式自拟。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 3、报价分析表

报价分析表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架小轮拖车 | 4420.00 | 辆 | 200.00 |  |  |
| 2 | 不架小轮拖车 | 1950.00 | 辆 | 180.00 |  |  |
| 3 | 二轮摩托车 | 132.00 | 辆 | 60.00 |  |  |
| 4 | 二轮电动自行车 | 126.00 | 辆 | 30.00 |  |  |
| 5 | 三轮摩托车（电动车） | 123.00 | 辆 | 100.00 |  |  |
| 6 | 重要活动以及重要参观考察线路道路通畅保障 | 5.00 | 项 | 5000.00 |  |  |
| 7 | 其他配套服务 | 3.00 | 项 | 72000.00 |  |  |

注：1、结算方式：根据完成工程量，按中标综合单价进行结算，结算单价=预算单价×折扣率。

2、工程量必须由甲方负责人员签字确认，否则不予认可。

3、供应商自主分析判断标底单价水平，自主决定是否参与投标。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （公司名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏品诚咨询管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的采购活动。代理人在在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 5、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、本项目所属行业为商务服务业，中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏品诚咨询管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 7、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | （根据采购内容自行列明） |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 8、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | （根据商务要求自行列明） |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 9、人员配置表

人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据谈判内容自行调整。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 10、项目车辆设备配置表

项目车辆设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 车牌号或其他 | 数量 | 设备性质 （自有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

## 12、供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3. _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 13、安全承诺书

安全承诺责任书

（采购人名称）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  采购需求

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山综合保税区管理局）的委托，江苏品诚咨询管理有限公司对其所需的综保区拖车服务外包（2025年度）项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目编号：JSZC-320583-PCZX-T2025-0003

二、项目名称：综保区拖车服务外包（2025年度）项目

三、服务期限：合同签订后壹年；

四、采购内容和要求

（一）主要工作内容

1、服务范围：负责综保区范围内拖车服务。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、服务期限：壹年（2025年7月10日至2026年7月9日）。

（二）服务内容

1、巡查车辆拖车服务：

1）将综保区范围内（北区严管路段，有关停车场周边以及其他路段违规停放或影响交通通行的车辆运到指定停车场桂林路停车场），（南区因没有设立停车场，南区严管路段，及其他路段影响交通通行的车辆运到郁金香路喜鹊路临时停靠点）。

2）北区停车场将暂扣的车辆进行登记，登记时写明日期，车辆牌号，事由。

3）对暂扣车辆要核对车况并登记台账，车辆暂扣单需交警部门与城管部门签字确认入录。

4）北区桂林路停车场车辆放行时，停车场工作人员要让取车人员签字确认。

5）违停车辆拖移前，需使用水印相机打卡留存照片。

6）如在拖离运输及保管过程中车辆有毁损、灭失、发生交通事故、交通违章、遭到人为破坏等情况，响应人需承担赔偿责任。

7）响应人必须保证开设24小时不间断服务电话。

2、重要活动以及重要参观考察线路道路通畅保障：

遇到重要活动及重要参观考察时需提前对活动路线进行道路考察，保证道路通畅。

3、其他配套服务：提供停车场（拖车指定停车场）24小时看护及非工作时间拖车咨询服务及2人轮流值班保安人员。

（三）项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架小轮拖车 | 4420.00 | 辆 | 200.00 |  |
| 2 | 不架小轮拖车 | 1950.00 | 辆 | 180.00 |  |
| 3 | 二轮摩托车 | 132.00 | 辆 | 60.00 |  |
| 4 | 二轮电动自行车 | 126.00 | 辆 | 30.00 |  |
| 5 | 三轮摩托车（电动车） | 123.00 | 辆 | 100.00 |  |
| 6 | 重要活动以及重要参观考察线路道路通畅保障 | 5.00 | 项 | 5000.00 |  |
| 7 | 其他配套服务 | 3.00 | 项 | 72000.00 |  |

注：本项目清单为暂定工作量，实际根据完成工作量，按中标综合单价进行结算，即结算价=实际完成工作量*中标综合单价。工作量必须由甲方负责人员签字确认，否则不予认可。

（四）项目要求：

1、★人员要求：配备5名及以上工作人员，其中具有A2及以上驾驶证书的不少于2人，具有B2及以上驾驶资格证书的不少于1人，C1及以上驾驶证书的不少于2人，具备良好的身体素质和思想政治品德，通过岗前培训，无违法犯罪记录，提供驾驶证复印件及近期社保证明。

2、★响应时间：成交单位需在接到甲方及交警的通知后10分钟内抵达指定地点，并在规定时间内完成该次拖车内容。注：提供承诺书（自拟）。

3、★成交单位必须在昆山综合保税区辖区域内，配备1名人员及车辆长期驻守，随时等候甲方及交警的通知。注：提供承诺书（自拟）。

4、★车辆要求：至少配备4辆及以上专项作业车，所提供车辆必须为公司自有车辆。自有需提供车辆所有权证或者行驶证扫描件或复印件。

5、★响应供应商需提供自2023年1月1日至今承担过政府服务相关类似业绩；提供带有政府服务业绩的备案证明合同，以合同签订日期为准。

6、★响应供应商自有或者租赁不低于5000平方米的场地；提供场地相关材料证明，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

7、★响应供应商须具备公安联网车辆录入及放行系统。提供相应相关材料证明，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

8、所有车辆须手续齐全、合法有效、车况良好，车辆必须按规定定期年审，保险齐全，定期对车辆进行检查、保养。

9、车辆需配备适应工作需要的警示牌、锥形筒或其它必要的警戒设施。

注：打“★”项为本项目实质性响应项，供应商须在技术要求偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

（五）项目其他要求：

1、上述重要活动及重要参观线路以甲方及其委托单位的认定为准，若无认定的，服务费用仍按实结算。

2、乙方不得随意擅自行动，全部工作必须接到甲方通知后方可进行。因乙方私自拖车而产生的费用甲方不予结算。

3、乙方应服从甲方委托单位的工作安排及要求。乙方对拖运车辆应当进行登记造册，对所有拖运车辆均要保留必要的视频、图片等可追溯的资料，尤其是要防止在车辆原始状况上与车辆所有人/驾驶人产生争议，要在车辆装卸、拖运、看护保管等全过程中落实好各项安全防护措施，确保被托运车辆不受损、不发生交通违章及交通事故等。

4、甲方违反本项目要求的规定，造成乙方损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。如果项目需要办理财政直接支付手续，因财政资金拨款延误而导致甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方暂停服务的理由。

5、违约扣款：

5.1、乙方违反本合同要求的规定，未能达到服务约定(如未按规定配置固定车辆及人员的；停车场管理人员脱岗等)，每次处扣除服务费用2000元，并立即整改；

5.2、乙方接到甲方的拖车通知后，应在规定时间内赶赴相应的地点开展拖车工作。乙方不服从工作安排、工作拖延等原因，每次扣除服务费用3000元；对甲方造成不良影响的，视情节严重性给予扣除服务费用10000元；

5.3、以上行为当累计三次时，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿, 并承担相应的法律责任。

6、成交人发生下列情形或实施行为之一的，经甲方确认后，可解除服务合同：

1）私自对保管车辆偷卖变卖情形的；

2）经营状况严重恶化，难以履行合同的；

3）强行修理被拖车辆的；

4）未经采购人允许而私放暂停车辆；

# 第五章  合同主要条款

甲方（采购人）：                           地址：

电话：                                    传真：

乙方（成交单位）：                         地址：

电话：                                    传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目采购文件、乙方的响应文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方和乙方就 综保区拖车服务外包（2025年度）项目的中标事宜，签订本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的综保区拖车服务外包（2025年度）项目及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目地点：甲方指定地点

三、项目名称：综保区拖车服务外包项目(2025年度)项目

四、货物或服务名称、数量及价格：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架小轮拖车 | 4420.00 | 辆 |  |  |
| 2 | 不架小轮拖车 | 1950.00 | 辆 |  |  |
| 3 | 二轮摩托车 | 132.00 | 辆 |  |  |
| 4 | 二轮电动自行车 | 126.00 | 辆 |  |  |
| 5 | 三轮摩托车（电动车） | 123.00 | 辆 |  |  |
| 6 | 重要活动以及重要参观考察线路道路通畅保障 | 5.00 | 项 |  |  |
| 7 | 其他配套服务 | 3.00 | 项 |  |  |

五、合同金额：合同暂定金额为：         （¥       ）。根据完成工作量，按中标综合单价进行结算，结算单价=预算单价×折扣率。工作量必须由甲方负责人员签字确认，否则不予认可。

六、合同总价范围：

1、包括但不限于人工、通讯、服装、节假日加班、机械设备、停车场看护（含岗亭、道闸设置）、拖车咨询、运输、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、服务期限：壹年（2025年7月10日至2026年7月9日）。

若项目满足以下两个条件之一，则采购服务合同自动终止：

①服务期满；

②服务期内，结算金额累计达到合同金额，其采购服务合同自动终止。

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

七、服务内容：

项目内容:详见第四章。

八、付款方式：甲方根据考核结果按季度付款，具体付款节点与财政统一支付节点一致。

九、售后服务

售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十、权利及义务

1）车辆在违规停车，机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，中标人应及时派人（常驻驻点人员）立即责令驶离。停车辆在保管过程中丢失、发生交通事故、交通违章、遭到人为破坏等情况，成交人须按照有关标准对车辆所有人损失进行赔偿。

2）从业人员或其它人员盗取车辆、或车内汽油、柴油等燃料的，一经发现，将按照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定予以处罚，构成刑事犯罪的，将追究有关人员刑事责任。

3）中标人发生下列情形或实施行为之一的，经甲方确认后，可解除服务合同。

1、私自对保管车辆偷卖变卖情形的；

2、经营状况严重恶化，难以履行合同的；

3、强行修理被拖车辆的；

4、未经采购人允许而私放暂停车辆。

十一、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能完成服务的，乙方必须向甲方支付违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

3、违约扣款：

3.1、乙方违反本合同要求的规定，未能达到服务约定(如未按规定配置固定车辆及人员的；停车场管理人员脱岗等)，每次处扣除服务费用2,000元，并立即整改；

3.2、乙方接到甲方的拖车通知后，应在规定时间内赶赴相应的地点开展拖车工作。乙方不服从工作安排、工作拖延等原因，每次扣除服务费用3000元；对甲方造成不良影响的，视情节严重性给予扣除服务费用10000元；

3.3、以上行为当累计三次时，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿, 并承担相应的法律责任。

4、甲方违反本合同要求的规定，造成乙方损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。如果项目需要办理财政直接支付手续，因财政资金拨款延误而导致甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方暂停服务的理由

十二、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

甲方代表：                           乙方代表：

日期：  年  月  日                   日期：     年  月   日

# 第六章  评审方法

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为10分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价

2、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、谈判小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由使用方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 谈判响应服务的数量、技术要求等是 否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3 | 服务时间、付款方式、服务期限等其 他综合内容承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

（全文完）