南通市中医院

超声诊断系统采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

采购人：南通市中医院

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

二○二四年六月

目  录

第一部分  投标邀请………………………………………………3

第二部分  投标人须知……………………………………………6

第三部分  采购需求………………………………………………13

第四部分  合同条款………………………………………………17

第五部分  评标办法………………………………………………20

第六部分  投标文件组成…………………………………………22

第一部分：招标公告

项目概况：

受南通市中医院的委托，江苏舜天高科有限责任公司就超声诊断系统采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年7月16日15点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称及编号：

（1）项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

（2）项目名称：南通市中医院超声诊断系统采购项目

（3）预算金额：220万元人民币

（4）最高限价：220万元人民币

（5）采购清单：

| 序号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 超声诊断系统 | 1套 | 220 | 接受 |

（6）合同履行期限：以签订合同为准

（7）本项目不接受联合体投标

二、资格审查方法：本项目采用资格后审。

三、申请人的资质要求：

3.1、基本资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（提供书面声明原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无；

（7）本项目不接受联合体投标。

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3、本项目的特定资格要求：

（1）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（3）本项目接受产品经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

（4）投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（复印件）；

四、招标文件发售信息（购买招标文件的方式）：

（1）时间：2024年6月26日至2024年7月2日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

（2）地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

（3）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

投标人如确定参加投标的，请如实填写《供应商参加投标确认函》（见招标公告附件），填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（李雪电子邮箱：lixue@sumex.com.cn，联系电话：025-52875983）邮件标题为企业全称+项目名称+项目编号。代理机构将以邮件回复确认，如未收到回复邮件须电话联系代理机构以确认是否收到。如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息或更正公告。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）投标文件截止时间：2024年7月16日15点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

（2）逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

（3）线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（4）投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目类型：货物类

所属行业：工业

八、本次招标联系事项：

采 购 人：南通市中医院

联系地址：南通市崇川区建设路41号

联 系 人：倪老师

联系电话：13912281356

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联 系 人：祝东昊（标务员）、李雪（标务助理）

联系电话：025-52875724、025-52875928

邮政编码：210012

项目联系方式

项目联系人：吴志叶（项目负责人）、孙艳秋（业务助理）

联系电话：025-52875936、025-52874019

九、其他补充事项：

（1）本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库〔2020〕46号令》、《财库〔2017〕141号》、《财库〔2014〕68号》、《苏财购〔2020〕45号》、《财库〔2004〕185号令》（节能环保）

附件：1、招标文件

2、政府采购采购人信用承诺书

3、南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

4、公平竞争审查二维码

5、供应商参加投标确认函

第二部分：投标人须知

一、总  则

1、适用范围

1.1、本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述超声诊断系统的采购。

1.2、依照财政部《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》以及政府采购相关法律、法规制定本须知。

1.3、参与此次投标的当事人适用本须知。

2、定义

2.1、“采购代理机构”系指受采购人委托组织本次公开招标的江苏舜天高科有限责任公司。

2.2、“投标人”系指接受公开邀请向采购代理机构提交投标文件的单位。

2.3、“采购人”为需要采购本项目超声诊断系统的南通市中医院。

3、合格的投标人

3.1、满足本招标文件《第一部分：招标公告》第三条“申请人的资格要求”。

3.2、满足本招标文件的实质性条款要求。

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项目的采购活动；

3.5、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

4、公平竞争原则

4.1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

4.2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、投标费用

5.1、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，南通市中医院（以下称为采购人）、江苏舜天高科有限责任公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、投标人代表

6.1、指全权代表参加招标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人《授权委托书》。

二、招标文件构成

7、招标文件包括：

第一部分：投标邀请

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

8、招标文件的询问或者质疑

8.1、潜在投标人已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2、潜在投标人已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

8.3、由于潜在投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在投标人自行承担。

9、招标文件的澄清或者修改

9.1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

9.2、采购人视情组织答疑会

9.3、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.4、采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.5、招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.6、在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

9.7、投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

10、投标内容

10.1、投标的最小单位是包。

10.2、采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

10.3、如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

11.2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

12、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件

12.1、投标函格式；

12.2、授权委托书；

12.3、开标一览表；

12.4、投标报价表；

12.5、技术要求响应/偏离表；

12.6、商务要求响应/偏离表；

12.7、售后及服务方案

12.8、资格审查、符合性审查时投标人必须提供的资格证明文件；

12.9、招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料；

13、开标一览表

13.1、投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

13.2、开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

14、投标报价

14.1、投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

14.2、投标报价表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的增值税和其它税费

（2）备品备件

（3）专用工具

（4）安装、调试、检验

（5）培训

（6）技术服务

（7）至目的地的运费和保险

（8）其它（如：投标人管理费及利润，中标后将支付的服务费等）

14.3、报价应以人民币万元或者元为货币单位。

15、技术要求的响应

15.1、投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术要求，在《技术要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

15.2、特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

16、商务要求的响应

16.1、投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求，在《商务要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的偏差和例外。

17、售后及服务方案

17.1、投标人根据招标文件《第三部分：采购需求》中的服务要求和《第五部分：综合评分标准》中涉及的内容自行编制方案。

18、招标服务费

18.1、中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费按计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类计取。

19、投标有效期

19.1、投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2、在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

20、电子响应文件其他要求

20.1、电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

20.2、投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

20.3、投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

20.4、投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

四、投标文件的递交

21、投标文件的递交

21.1、线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

22、投标截止日期

22.1、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

22.2、投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

22.3、采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

23、投标文件的密封（加密）要求：

23.1、投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

23.2、投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

23.3、投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

24、迟交的投标文件

24.1、投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

25、投标文件的修改和撤回

25.1、投标文件的撤回

25.1.1、电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册，可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

25.1.2、投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

25.2、投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

25.3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

25.4、在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

26、开标

26.1、采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

26.2、开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

27、评标委员会

27.1、开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

27.2、评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

27.3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

28.评标过程的保密与公正

28.1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

28.2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3、在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

28.4、采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

28.5、采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

29、投标的澄清

29.1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

29.2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

29.3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30、对投标文件的初审

30.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

30.1.1、资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

30.1.2、符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

30.1.3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

30.2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

30.4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

30.5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

30.6、评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

30.7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.8、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

31、无效投标条款和废标条款

31.1、无效投标条款

31.1.1、投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

31.1.2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

31.1.3、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

31.1.4、投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

31.1.5、投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

31.1.6、未通过符合性检查的。

31.1.7、不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

31.1.8、投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

31.1.9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

31.1.10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过”苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.1.11、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

31.1.12、投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

31.1.13、不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

31.1.14、投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

31.1.15、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

31.2废标条款：

31.2.1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

31.2.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

31.2.3、因重大变故，采购任务取消的。

31.2.4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

31.2.5、因系统故障原因造成开标不成功的。

31.3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

31.3.1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

32、投标文件线上格式要求

32.1、投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

32.2、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

32.3、本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、定标

33、确定中标单位

33.1、中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

33.2、采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

33.3 、采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

33.4、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

33.4.1、提供虚假材料谋取中标的。

33.4.2、向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

33.4.3、恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

33.4.4、属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

33.4.5、与采购人或者其他供应商恶意串通的。

33.4.6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

33.5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

33.5.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

33.5.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.5.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.5.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5.5、不同投标人的投标文件相互混装；

34、质疑处理

34.1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

34.2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

34.2.1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

34.2.2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

34.2.3、对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

34.4、质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

34.5、以下情形的质疑不予受理

34.5.1、内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

34.5.2、超出政府采购法定期限的质疑。

34.5.3、未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

34.5.4、供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

34.6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

34.7、投诉提起路径：南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南”—“投诉办理指南”。

35、中标通知书

35.1、中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

35.2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

36、签订合同

36.l、中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

36.2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

36.3、签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

37、货物和服务的追加、减少和添购

37.1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

37.2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

38、政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

38.1、中标供应商如需获得履约保证金支持，可在江苏政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见江苏政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

38.2、根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

38.3、根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

38.3.1、确定融资意向。中标(成交) 供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

38.3.2、签订采购合同。中标(成交 ) 供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

38.3.3、提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

38.3.4、确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

第三部分：采购需求

一、项目概况

（1）采购清单：

| 序号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 超声诊断系统 | 1套 | 220 | 接受 |

二、技术规格：

品目号：01-1 超声诊断系统 1套

▲1、≥21英寸医用高分辨率液晶显示器，分辨率≥1920×1080

▲2、≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏

3、电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

4、原始数据处理能力，数字处理通道数≥700万

5、超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。动态范围≥320DB

6、智能像素优化技术。

7、具备特殊探头技术

8、数字化二维灰阶成像单元，

9、所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

10、超清斑点噪声抑制技术

11、实时多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。

12、具备心肌成像模式

13、具备二维及三维的心脏造影成像模式

14、具备复合滤波

15、一键式实时自动连续优化图像技术

16、实时宽景成像技术

17、梯形扩展成像技术

18、心尖扩展成像

19、彩色血流成像单元

20、二维及三维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式

21、具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调≥8级

22、二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

23、组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

24、彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号

25、彩色帧频独立调节能力

26、二维灰阶血流显像

27、方向性灰阶血流显像

28、内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流

29、血流斑点追踪成像技术。

30、血流斑点追踪成像定量技术

31、频谱多普勒显示单元及分析系统

32、组织多普勒成像单元

33、组织谐波成像单元

34、编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像，二维及三维心脏造影技术.

35、负荷超声成像单元，支持二维和三维

36、扫描助手功能

37、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式)

38、一般测量功能：直径、面积、体积、

39、心脏功能测量与分析

40、直线解剖M型和曲线解剖M型

▲41、左心室应变定量分析；应变弹性成像及定量；基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性

42、专用左心房定量工具

43、专用右心室定量工具

44、心肌做功定量分析

45、血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

45.1、三维定量分析组件

(a) 面积，长度，左室容积，左室质量，射血分数等。

(b) 三维时序及位移显像 。

46、血管内中膜自动测量

47、图像存储与回放重现单元

48、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，

49、动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介，图像存储 (电影) 回放重显，电影回放重现单元2200帧

50、支持压缩和高清DICOM图像传输

51、参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

52、输入：ECG, USB

53、输出：DVI-D，音频，USB

54、图像管理与记录装置：

55、内置图像管理系统

56、内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB

57、可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

57.1、探头接口：激活探头接口数≥4个

57.2、触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示

57.3、操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

58、探头规格

58.1、频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1-24.0MHz，中心频率可选择≥4种

58.2、二维、彩色、多普勒均可独立变频

58.3、类型：可支持相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道矩阵及术中探头

58.4、B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD

▲58.5、探头需求：成人心脏探头；高频血管探头；腹部探头；成人经食道探头；肌骨专用探头各一把，均支持造影成像，具有造影计时功能和双幅对比成像模式，造影连续采集时间超过5分钟。

▲58.6、三维经食道矩阵探头：超声频率3-8MHZ，抗电刀干扰，加长缆线，支持二尖瓣最新成像分析软件；

58.7、相控阵心脏探头：频率范围1-5MHZ

58.8、凸阵探头（腹部）:频率范围1-6MHZ

58.9、线阵（血管）探头：频率范围2-12MHZ

58.10、高频（肌骨）探头：最高频率≥12MHZ，提供靴形或窄宽探头，可变频

59、二维灰阶显像主要参数

59.1、成人相控阵探头经胸扫描角度≥120°

59.2、成像速率:深度≥17cm，帧速率≥60帧/秒

59.3、二维灰阶成像≥256灰阶

59.4、支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和频率

59.5、回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

59.6、增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节

59.7、所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥3组

59.8、心脏扫描深度≥30cm

59.9、腹部探头扫描深度≥50cm

60、频谱多普勒成像参数

60.1、方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD

60.2、多普勒发射频率：扇：≥八段；线阵：≥三段；凸阵：≥六段

60.3、最大测量速度：PWD：血流速度≥7.6m/s；CWD：血流速度≥18m/s

60.4、最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

60.5、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

60.6、频谱多普勒回放：≥50秒

60.7、零位移动：≥6级

60.8、取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

60.9、显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

60.10、显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

61、实时二同步/三同步显示

62、彩色显示帧频：相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s

63、显示位置调整：线阵扫描图像范围： -30°- +30°

64、显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比

65、彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s

66、实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

67、超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

▲68、所投产品型号要求为各品牌心脏机型里的最高端机型。

★69、免费提供与医院HIS、PACS等系统的网络连接。

三、商务要求

★3.1、交货期：合同签订后一个月

3.2、交货地点：根据买方要求送达指定地点。

★3.3、付款条件：合同签订后，甲方支付合同价30%的预付款；货物验收合格后，甲方支付合同价的60％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

★3.4、本项目设备质保期：≥3年

★3.5、设备使用年限：≥7年

四、服务要求

下列条款中甲方为：南通市中医院，乙方为：本项目的中标投标人

4.1、乙方应提供对机房及电源的要求。

4.2、乙方应在接到甲方通知的2天内派技术人员到现场安装、调试。

4.3、乙方应向甲方提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

4.4、根据该设备特点及技术要求乙方应对甲方的技术、管理人员进行培训。

4.5、乙方应提供设备的出厂检验报告、合格证书。乙方须提供承诺函，必须由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用。

4.6、制造商在国内设有正规维修站，提供维修资料。零配件应保证10年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价。维修响应：接到维修通知后保证1小时响应，专职的技术服务人员到场时间小于4小时，零配件供应最长时间不超过48小时。维修时必须有备用品。并允诺做不到的赔偿条件。

4.7、乙方应填报常用耗材及主要易损件的成交价。

4.8、包含与医院HIS、PACS等系统的网络连接。

五、其他说明：

5.1、上述技术要求中加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足。加注“▲”符号的指标为重要指标，其它为一般指标。

5.2、上述商务要求中加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足。

第四部分：合同条款

医疗设备采购合同

甲   方：南通市中医院

乙   方：__________________

订立日期：    年   月   日                     合同编号：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX年XX月XX日江苏政府采购网（采购编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058）的中标结果、甲方招标文件及乙方投标文件内容，经协商一致，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方销售给甲方货物订立本合同。本合同项目下货物及伴随服务的详细清单见合同附件。下列文件是组成本合同的不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力，甲乙双方共同遵守：

（1）招标代理编号：1214-244106253ZWZ招标文件；（2）乙方投标响应文件；（3）中标通知书；（4）双方商定的其他必要文件。

一、项目（货物）名称、规格型号、数量及价格：

| 序号 | 注册证名称 | 产地、生产商 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 注册证号： |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  |  | ¥ |  |

（配置清单详见附件二，配置清单中未注明第三方产品的所有配置及服务均为原厂提供）

二、合同金额：

本合同金额包括：

- 合同设备从设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、报关检疫、保险、安装、调试直至验收合格交付使用之前所发生的一切含税费用。

- 该合同设备保修期内所发生的配件、人工等一切含税费用。

- 配合该设备使用的所有软件费用。

- 乙方应当提供的与该设备相关的伴随服务、售后服务、培训服务、巡检服务等所有费用。

三、付款方式：

合同签订后，甲方支付合同价30%的预付款；货物验收合格后，甲方支付合同价的60％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

成交总价已经含税，乙方提交正式税务发票及相关申请付款凭证资料进行支付结算流程。

乙方户名：_______________________________________________

开户银行：_______________________________________________

银行账号：_______________________________________________

四、交货时间与地点：

1．交货时间：乙方在合同生效后收到设备科发货通知之日起30天内将设备运抵甲方指定地点。

2．交货地点：甲方指定地点。

五、质保期及相关服务：

- 上述设备质保期为：≥3年。

- 乙方应按生产厂家的保修规定及投标文件中承诺的服务标准做好免费保修等服务，否则视同乙方违约。

- 保修期内，乙方免收配件材料、人工等一切费用。

- 保修期满后，乙方承诺对合同设备提供终身维修服务且仅收取维修配件、材料的成本费，不再收取其他费用。

- 质保期从甲方工程师验收合格之日起开始计算。

六、资质、质量要求及技术标准：

1．针对乙方的特别提醒条款：

a、所提供的医疗器械产品注册证必须真实有效；

b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

e、乙方承诺：甲方对乙方所供设备及设备配套相关应用软件享有软件使用权及终身免费升级的权力（包括配套应用系统、操作系统、数据库、各个系统的维护密码）。

f、装箱单、出厂检验报告、产品质检合格证明、保修单、各类说明书必须齐全。

g、进口商品则乙方需提供进口商品检验检疫证明。

h、设备所发生的保险费用由乙方承担。

i、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

以上条款必须满足，否则视同乙方违约，由此引起的一切责任由乙方负责。

2．乙方保证：向甲方提供的设备满足中国国家（国际）最新标准或相关行业技术规范及标准，同时必须满足招标文件中所列之全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标，并提供上述证书、标记、检测报告等相关资料。随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经甲方确认，可以作为对货物的验收依据之一。

3．如乙方拟提供合同设备的最新型号，且性能、参数等各项指标均高于中标设备型号时，则须在签订合同前告之甲方两者的型号及性能差异，供甲方选择。

4.乙方所提供的产品应符合国际（国内）通行标准，是采用上等材料和精密工艺制成，进口设备严格保持原包装，使用安全可靠。

5．乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

七、设备到货、安装和验收要求：

- 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，根据招标文件要求，完成现场土木工程施工及设备的安装调试工作。

- 乙方完成施工及设备调试后，应将设备现场清扫干净，垃圾清运出甲方区域并提交甲方进行施工现场验收。

- 甲方负责提供设备现场的电力及网络接口。

- 乙方应至少提前一周通知甲方设备的到货时间，以便甲方安排好设备接收工作。

- 设备到货后，甲乙双方人员均需到场一起接收，设备必须送到甲方指定位置。

- 甲乙双方根据配置清单对设备进行开箱清点检查，乙方应根据甲方要求提供产品合格证、三证复印件、进口产品报关单、商检单、保修卡及售后服务条款等相关资料以及招标文件中所要求的相关内容。如发现数量不足、设备有质量或技术问题、资料不全、配套软件缺失等问题，乙方应在15天内按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 设备安装时，乙方必须事先与甲方的临床工程师联系，并与临床工程师共同参与安装及验收。

- 如乙方提供的设备及配套软件设有维护密码或加密信息，乙方应提供密码手册并保证在设备存续期间无条件地为甲方的使用进行解码解密。

- 设备安装、调试、培训结束后，甲方对设备进行试用，试用期为 1 个月。试用结果如符合招标文件中的约定，则组织验收，验收工作应在 1 个月内完成。验收期间，乙方工程师应到达现场协助验收工作，填制相应的安装、调试、培训及验收等相关表格并由相关当事人（含设备使用人员、设备科工程师、设备科科长、分管领导等）签字确认。

- 乙方应派专业技术人员在现场对我院设备使用人员进行培训指导，培训的要求应符合招标文件的要求及投标文件的承诺。培训计划完成后，形成相关文字资料，被培训人员应签字确认，作为验收材料的组成部分。设备验收后，乙方应按培训计划完成后续培训工作，否则视同违约。乙方可根据医院及科室的要求额外另行安排提升培训计划。

- 保修期自甲方对设备验收合格之日算起。

- 乙方提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

- 验收不合格或保修期内反复出现故障，乙方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 超过合同规定日期未将产品送到甲方的，乙方必须按天计价，以设备总价的千分之五赔偿给医院。

八、售后服务要求：

1．乙方确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天发生停机事件），每超过一天，保修期延长一周。

2．乙方提供7*24小时维修电话服务，如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 1小时内予以响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕或提供备用同款设备，如关键配件缺失则允许在48小时内维修完毕。遇特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，方可推迟响应时间，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

3．在设备存续期间，如设备必须乙方上门维修的，乙方工程师必须事先与甲方设备科相关工程师取得联系，与甲方工程师共同完成维修工作。

4．乙方免费提供合同设备的全套技术资料及软件资料（备注：其中维修说明书应包括详细电路图、操作说明书及光盘），如资料不全，甲方有权不支付货款。

5.乙方在江苏 （甲方200公里之内）设有完整的备件仓库，以满足设备 10 年维修、日常检验及应急维修的需要。能确保48小时之内将所需配件送达甲方并维修完毕，每延迟  24 小时，则向甲方支付设备总价的千分之五作为甲方的损失赔偿。

6.乙方承诺该设备最低使用年限为 7 年，否则乙方将承担甲方因此所造成的损失。

7.在质保期及后续的维保期内，乙方保证对所供设备进行不低于每年 2 次的免费保养维护及巡检。

8.本项未尽事宜，乙方保证按本合同附件《附件一:售后服务条款》提供技术支持和服务并承担相应责任。

九、技术培训及支持：

1.在安装过程中及安装结束后，乙方工程师或有关技术人员有义务对甲方工程师和操作人员进行设备维修、日常保养、设备操作等技术类培训，解答甲方人员提出的问题，并向甲方提供设备的操作规范、故障维修、保养等手册，该类手册为验收条件之一。操作培训条款详见合同第7条。

2.乙方为甲方提供长期技术支持和维修服务，包括配套软件的免费升级、保证长期的零配件及试剂耗材供应、终身提供优质服务等。

3.乙方承诺免费将该设备接入医院的信息系统及数据平台中并随着医院系统的升级而免费升级。

十、双方的违约责任：

1．乙方所交物品的品种、数量、规格、质量不符合国际通用标准或不符合国家法律法规和合同规定的，在甲方同意的前提下，由乙方负责换货或退货，并承担由此而支付的所有费用。否则视同乙方违约，乙方应当全额赔偿因自己的行为给甲方所造成的损失，并另外向甲方支付合同违约金。合同违约金为合同金额的 20% 。

2．甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、医药购销廉洁诚信协议

乙方应诚实守信，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。如有违反，甲方则有权终止合同，拒付余款，并由乙方付违约责任。

十二、争议的解决：

- 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方服从该鉴定的结论；

- 如遇国家政策调整，以国家政策为准，合同双方均不承担违约责任。

- 本合同在履行过程中如发生争议由双方协商解决，如协商不成则提交合同签订地人民法院裁决。

- 本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

- 本合同于签订之日起生效。

- 合同附件是合同不可分割的组成部分,与合同具有同等的法律效力。

十三、其它约定事项
1、本合同未尽事宜，以招投标文件为准，如招投标文件不一致，则由甲方确定适用条款。如招投标文件均未确定的事项，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议予以确定。

2、合同签署地：江苏省南通市崇川区。

甲方（盖章）：南通市中医院　               乙方（盖章）：

地址：南通市建设路41号                   地址：

法人代表或授权人（签字）：　　             法人代表或授权人（签字）：

联系电话：0513-85126142                   联系电话：

附件一:售后服务条款                             合同编号：

- 质保期:自货物验收合格之日起 XX 年。

- 质保范围：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。

- 质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,乙方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于 XX 年，软件升级更新免费。

- 乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证十年以上的供应。

- 无论何时，乙方保证有充足的备件确保故障设备在接到甲方报修电话 12 小时内现场修复。如不能在 48 小时内修复，乙方保证提供不低于原设备性能的备用设备给甲方使用。需返厂维修的设备，乙方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。

- 乙方承诺所有的保养维护工作均能认真完整填写相关技术档案并由双方签字确认。

- 乙方应免费提供便于甲方自行维护维修设备所需的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。

- 乙方免费提供所供设备与医院HIS、PACS等相关信息系统的网络连接。

- 重大系统变更现场值守服务：维保服务期内，在甲方出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，乙方或其签约维保单位须对保内设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于保外设备，乙方应现场配合甲方及相关厂商并提供必要的辅助服务。

- 如招标文件内需求参数包含有移机服务，则乙方需依据投标文件响应结果按甲方要求提供一次所供设备的免费整体移机服务。

- 本附件条款需经设备厂商或厂商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给甲方。如涉及其他厂商产品则须得到该厂商的售后服务保证。

售后服务机构：原厂（只写公司抬头）/第三方保修（写公司抬头同时注明）

乙  方(盖章)：        （写乙方抬头）

售后服务电话：原厂电话：          ；乙方电话：

附件二：货物配置清单                         合同编号：

易损件/耗材价格清单

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产商 | 单位 | 单价 （单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

甲方（使用部门）签字：                 乙方授权代表签字：

第五部分：评标办法

- 资格审查标准

采购人或采购代理机构依据下列标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。通过资格审查的合格投标人不足3家的，不进入投标文件符合性审查。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）； |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）； |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（提供书面声明原件）； |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明原件）； |
|  | 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）； |
|  | 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）； |
|  | 本项目接受产品经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）； |
| 信誉要求 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |
| 不存在禁止投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
|  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动 |

- 符合性审查标准

评标委员会依据下列标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。通过投标文件符合性审查的合格投标人不足3家的，不进入综合评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标文件签字、盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |
| 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件组成”的规定 |
| 响应程度 | 投标文件中的《技术要求响应及偏离表》、《商务要求响应/偏离表》按照招标文件要求点对点应答 |
|  | 投标报价表中的设备名称、数量、单位必须与招标文件采购需求一致 |
| 有效期 | 投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求 |
| 投标报价 | 报价没有超过招标文件中规定的最高限价 |
| 重大负偏离 | 投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意 |
| 联合体投标人 | 不接受 |
| 备选投标方案 | 不接受 |
| 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 串通投标 | 投标文件没有招标文件《第二部分：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |
| 其他无效情形 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

三、综合评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术要求响应 （35分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分35分； 加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足。 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣3分；扣完为止。 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣1分；扣完为止。 |
| 商务要求响应 （5分） | 评委根据投标文件中《商务要求响应/偏离表》进行评审： 完全满足招标文件第三部分第三条商务要求的得3分； 质保期每增加一年加一分最多加2分； 一般指标有一项负偏离或不满足扣1分；扣完为止。 付款方式、质保期和交货期限明显不能满足招标文件的要求属重大偏离，投标无效。 |
| 售后及服务方案 （20分） | 1、设备到货、安装、调试方案（最高5分） 横向比较投标人设备到货运输、安装、调试方案。 （1）方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； （2）方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； （3）方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。 （4）其余情况不得分。 |
|  | 2、人员培训方案（最高5分） 横向比较投标人提供人员操作培训、维修保养培训方案。 （1）方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； （2）方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； （3）方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。 （4）其余情况不得分。 |
|  | 3、售后服务实施方案（最高5分） 根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件及耗材价格等）、服务响应（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。 （1）方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分； （2）方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分； （3）方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。 （4）其余情况不得分。 |
|  | 4、服务质量承诺及保障措施（最高5分） 评审委员会对响应文件中项目服务质量承诺及保障措施的完整性、及时性、合理性等方面综合评分。 （1）保障措施周全，服务质量保证体系完善、及时合理的；得5分 （2）保障措施较周全，服务质量保证体系较完善、较及时合理的；得3分 （3）保障措施及质量保证体系不完整，措施不及时、不合理的得1分 （4）未提供方案的不得分 |
| 业绩 （10分） | 投标人提供自2021年1月1 日以来（以合同签订时间为准）完成同型号产品的销售合同，满分10分：（投标人签署盖章的同型号产品合同复印件，每提供一个得2分；有生产厂商同型号产品的合同复印件，每提供一个得1分）。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。 |

四、评审程序

1、资格审查

评标委员会依据本部分第一条规定的标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

2、符合性审查

评标委员会依据本部分第二条规定的标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、投标文件的澄清

3.1、在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2、澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3 、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、综合评分

4.1、评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3、投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、评标结果

5.1、评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.2、评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

五、政府采购政策

1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）（苏财购【2022】45号）要求的小型和微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件1的要求提供《中小企业声明函（货物）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

《中小企业声明函（货物）》中“采购文件中明确的所属行业”为：工业。

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、执行《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

5、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

注：符合上述政策的，请在投标文件中按相关要求的规定自行说明，并提供相应的材料。

第六部分：投标文件组成

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。

投标文件

项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

采 购 人：南通市中医院

项目名称：超声诊断系统采购项目

投 标 人：

投标代表：

联系电话：

二0二四年XX月XX日

资格审查响应对照表

- 项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

- 项目名称：超声诊断系统采购项目

| 序号 | 资格审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）； |  |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（提供书面声明原件）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明原件）； |  |  |
| 6 | 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）； |  |  |
| 7 | 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）； |  |  |
| 8 | 本项目接受产品经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）； |  |  |
| 9 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  | / |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | / |
| 11 | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动 |  | / |

符合性审查响应对照表

- 项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

- 项目名称：超声诊断系统采购项目

| 序号 | 符合性审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称：与营业执照、资质证书一致 |  |  |
| 2 | 投标文件签字、盖章：有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |  |  |
| 3 | 投标文件格式：符合第六部分“投标文件组成”的规定 |  | / |
| 4 | 响应程度：投标文件中的《技术要求响应及偏离表》、《商务要求响应/偏离表》按照招标文件要求点对点应答，投标报价表中的设备名称、数量、单位必须与招标文件采购需求一致 |  |  |
| 5 | 有效期：投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求 |  |  |
| 6 | 投标报价：报价没有超过招标文件中规定的最高限价 |  |  |
| 7 | 重大负偏离：投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意 |  |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 |  | / |
| 9 | 本项目不接受备选投标方案 |  | / |
| 10 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |  | / |
| 11 | 串通投标：投标文件没有招标文件《第二部分：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |  | / |
| 12 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  | / |

评分索引表

- 项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

- 项目名称：超声诊断系统采购项目

| 综合评审因素佐证材料 |  | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 开标一览表 |  |  |
| 技术要求响应偏离表 |  |  |
| 商务要求响应偏离表 |  |  |
| 售后及服务方案 | 设备到货、安装、调试方案 |  |
|  | 人员培训方案 |  |
|  | 售后服务实施方案 |  |
|  | 服务质量承诺及保障措施 |  |
| 业绩 |  |  |

- 目  录

- 格式一、投标函…………………………………………………………（页码）

- 格式二、授权委托书……………………………………………………（页码）

- 格式三、开标一览表……………………………………………………（页码）

- 格式四、投标报价表……………………………………………………（页码）

- 格式五、技术要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

- 格式六、商务要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

- 格式七、售后及服务方案………………………………………………（页码）

- 格式八、资格审查、符合性审查证明文件……………………………（页码）

- 格式九、其它资料………………………………………………………（页码）

格式一、投标函

投标函

致：江苏舜天高科有限责任公司

根据贵方编号为JSZC-320600-STGK-G2024-0058招标文件的邀请，我公司决定参加南通市中医院超声诊断系统采购项目的公开招标。我公司现正式授权(姓名和职务)作为我公司（投标人名称）的全权代表前来参加此次招标并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求向采购人提供所需设备和相关服务。投标总价为XXXX人民币（大写：XXXX）。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（7）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式二、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于2024年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：XXXX    年龄：XXXX

部门：XXXX    职务：XXXX

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

投标日期：2024年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

格式三、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320600-STGK-G2024-0058 |  | 序号 | 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| 总报价 | 大写： |  |  |  |  |
| 制造厂商全称 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

格式四、投标报价表

投标报价表

- 项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

项目名称：超声诊断系统采购项目

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式五、技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

（根据招标文件《第三部分：采购需求》第二条技术规格内容填写，必须点对点应答）

- 项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

项目名称：超声诊断系统采购项目

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术参数表、第三方检测文件、官方宣传资料、实物图片、生产设备图片及购置证明等），评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

（2）投标厂商需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式六、商务要求响应/偏离表

商务要求响应/偏离表

（根据招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求的内容填写，必须点对点应答）

- 项目编号：JSZC-320600-STGK-G2024-0058

项目名称：超声诊断系统采购项目

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标人商务响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式七、售后及服务方案

售后及服务方案

（格式自定）

投标人根据招标文件《第三部分：采购需求》中的服务要求和《第五部分：综合评分标准》中涉及的内容自行编制方案。

1、设备到货、安装、调试方案；

2、人员培训方案；

3、售后服务实施方案；

4、服务质量承诺及保障措施。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式八、资格证明文件

资格证明文件

格式八（1）、具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

格式八（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

格式八（3）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

格式八（4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（提供书面声明原件）；

格式八（5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明原件）；

格式八（6）、投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

格式八（7）、投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

格式八（8）、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（复印件）。

格式八（4）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：南通市中医院

我公司郑重声明：具有履行编号为JSZC-320600-STGK-G2024-0058招标项下超声诊断系统采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

- 投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式八（5）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式九、招标文件要求或者投标人认为需要提供的其它资料；

招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料

1、投标产品技术指标佐证材料

2、投标人认为需要提供的其它资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：