南通市海门区悦来镇人民政府采购全镇农路保洁及生活、生产、工业、建筑垃圾清运，辖区三级河道保洁服务项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2024-0185

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二四年十二月

地址: 南通市海门区长江南路777号        邮政编码：226100

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

第一部分 招标公告

项目概况

南通市海门区悦来镇人民政府采购全镇农路保洁及生活、生产、工业、建筑垃圾清运，辖区三级河道保洁服务项目JSZC-320614-JZCG-G2024-0185招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025-01-07 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2024-0185

项目名称：南通市海门区悦来镇人民政府采购全镇农路保洁及生活、生产、工业、建筑垃圾清运，辖区三级河道保洁服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：1250万元

最高限价（如有）：1250万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月18日 至 2024年12月25日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-07 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：服务

3.本项目所属行业：其他未列明行业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

### 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区悦来镇人民政府

单位地址：南通市海门区悦来镇复兴街12号

联系人：丁先生

联系电话：13813762807

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）其他说明

无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。报价包括管理费、人员工资、社保、加班费、服装、工具、常规保洁耗材、燃油费、税金、办公经费等所有完成本项目招标范围服务所需的费用。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 采购项目内容与技术需求

- 项目概况

对全镇农路保洁及生活、生产、工业、建筑垃圾清运，辖区三级河道保洁服务项目等。

二、项目服务内容

1.采购内容：本次服务范围如下

| 序号 | 名称 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村、悦来镇生活垃圾收集服务 | 35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳） |
| 2 | 三级河道保洁服务 | 悦来镇全区 |
| 3 | 镇区及农村公路保洁服务 (总长645.587 公里） | 35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳） |
| 4 | 全镇工业、 建筑、生产垃圾清运服务项目 | 35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳） |

35个行政村明细表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万中村 | 22 | 裴蕾村 |
| 2 | 悦合村 | 23 | 中圩村 |
| 3 | 悦来村 | 24 | 万盛村 |
| 4 | 松林村 | 25 | 镇兴村 |
| 5 | 凤阳村 | 26 | 延奎村 |
| 6 | 三其村 | 27 | 汉兴 |
| 7 | 信民村 | 28 | 福山 |
| 8 | 袁李村 | 29 | 阳东 |
| 9 | 习正村 | 30 | 同善 |
| 10 | 悦南村 | 31 | 普新 |
| 11 | 安庄村 | 32 | 鲜行 |
| 12 | 匡南村 | 33 | 永平 |
| 13 | 保卫村 | 34 | 友爱 |
| 14 | 云彩村 | 35 | 保民 |
| 15 | 锡祥村 |  |  |
| 16 | 忠义村 |  |  |
| 17 | 启文村 |  |  |
| 18 | 射阳村 |  |  |
| 19 | 耀昌村 |  |  |
| 20 | 仲文村 |  |  |
| 21 | 长征村 |  |  |

三级河道明细表：

| 序号 | 河道名称 | 区域 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四匡河 | 海门河—凤东桥（锡祥中转池） | 5 |
| 2 | 六匡河 | 海门河—通启河 | 8 |
| 3 | 七匡河 | 海门河—老海界 | 7 |
| 4 | 九匡河 | 青东河—老海界 | 8 |
| 5 | 十二匡河 | 青东河—通启河 | 8 |
| 6 | 十五匡河 | 友爱六角亭—临江交界 | 5 |
| 7 | 十八匡河 | 通启河—临江交界 | 9 |
| 8 | 二十匡河 | 通启河—海门河 | 9 |
| 9 | 阳东竖河 | 海门河—正新路 | 7 |
| 10 | 秧池河 | 斜桥—灯杆港河 | 1 |
| 11 | 十一号横河 | 普新社部南侧—灯杆港河 | 2 |
| 12 | 通沙河 | 其林大河—灯杆港河 | 12.4 |
| 13 | 袁悦河 | 九匡河—十二匡河 | 1 |
| 14 | 蔡家港河 | 通启河—长十里河 | 7 |
| 15 | 长十里河 | 坛口河—黄家港河 | 3 |
| 16 | 坛口河 | 通启河—长十里河 | 8 |
| 17 | 五谷河 | 黄家港河—黄毛蟹河 | 5 |
| 18 | 黄毛蟹河 | 三星桥—太阳庙 王川公路—通启河 | 6 |
| 19 | 三和镇竖河 | 通启河—正飞路 | 8 |
| 20 | 青东河 | 九匡河—南九匡路（靠西头） | 1 |
| 合计 |  |  | 120.4 |

2、采购项目服务内容及要求

2.1将悦来镇全镇35个行政村，悦来镇区（老万年、六匡、悦来、三阳）及4个工业园区（万年、六匡、新老两个悦来镇工业园区、三阳），镇区（含小区）及工业园区以外部分企业的所有垃圾箱、桶，农村所有垃圾桶、池内的所有工业垃圾、建筑垃圾、生产垃圾清运到指定中转站并清理干净。

悦来镇全镇区域内所有建筑及装潢垃圾、工业垃圾及农业生产垃圾（不含“夏季油菜秸秆禁烧期间秸秆清运”）必须全区域内、广覆盖巡查及清理，如发现无组织（无主）即找不到责任人或者单位及时清理干净，工业垃圾须运出悦来镇区域到启东或南通指定正规处理点，建筑垃圾处理到正规的建筑垃圾储运消纳场地，不得将建筑垃圾乱倒乱卸，农业垃圾按规范清运至所在村垃圾处理场。其中：老万年镇区、老六匡镇区、老悦来镇区及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳）工业、装潢垃圾清运服务单位需送至悦宏片中转房内，每月2次将中转房内装潢垃圾运出悦来境内到启东或南通有资质的相关收集处理单位。

2.2本次服务生活垃圾清运内容是将35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳）及工业园区以外部分企业，农村生活垃圾收集至指定地点，确保生活垃圾日产日清，垃圾桶边无生活垃圾堆积、四周无漂浮、抛洒物，运输过程中没有抛洒滴漏现象，做到车走地净（垃圾桶的购买、垃圾桶在农户处安放选址及损坏垃圾桶的调换均由所在村、居负责）。农路保洁，将上述35个行政村的农村公路进行保洁，要求：路面干净，道路两侧可视范围内无漂浮、抛洒物，路肩60公分内无高草（不高于15cm）,交叉路口无遮挡行车安全的树枝等。镇区（含小区）保洁,原三阳镇区范围内路面确保干净无杂草，绿化带内无漂浮物。镇区垃圾桶每日清洗，干净整洁，农村垃圾桶每周清洗一次，公厕内外墙面、尿槽、挡板、水池及地面确保干净。

2.3中标单位须与垃圾中转站密切配合，确保生活垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、生产垃圾收集及时、无囤积、无焚烧，中转池场地及四周干净，确保运输过程中无垃圾飘散。

2.4中标单位须做好履约期内的安全防护工作，履约期间所发生的一切安全事故，均由中标方负责。

2.5中标方必须具备完成本项目所需的人员及机械设备。

2.6中标方应充分考虑垃圾处置的实际情况，与垃圾中转站协调好，并服从悦来保洁中心统一调度，同时也要协调好与巡查员及保洁员的关系，确保无投诉现象。

2.7确保运输过程中无垃圾飘散。同时也要协调好与巡查员及保洁员的关系，确保无投诉现象。

3、三级河道保洁服务

3.1水面整洁，无垃圾飘浮物，无动物尸体，无水生植物〖（水花生、青苔、河漂草、野茭白及水草）（暴风雨后对倒伏到三级河道的大树由政府出资清理）〗。

3.2承包人须采取责任河段定人巡查式保洁。

3.3河、岸坡，无漂浮物，不得焚烧树叶、垃圾。

3.4在规定时间内完成清扫打捞任务。

3.5中标人应当依法用工，符合缴纳社保的人员必须缴纳社会保险，为保洁人员办理人身意外伤害等保险，做好岗前培训，抓好安全生产工作，在承包期内所发生的一切事故其责任均由承包人自负。

3.6及时更换工具（扫帚、簸箕、铁锹、抹布、清洁刷、拖把等），不得影响工作质量。

3.7中标人雇佣的保洁人员，作业时必须穿戴统一的工作背心及帽子；

3.8河道打捞出的生活垃圾就近倒入垃圾桶，其他水生植物自行处理，不得入桶或入池

3.9应急响应：自接到招标单位的临时紧急任务（迎检、重大活动等）通知后，项目组相关人员必须在2个小时内赶到指定水域开展河道保洁作业。

3.10主干道两侧200米以内河道、样板河、工业园区及镇区河道无蕰草，两侧岸坡无杂草。

4、考核管理要求：

4.1、生活垃圾收集、保洁考核要求：中标单位按招标方要求认真做好垃圾收集、桶边保洁、收集车辆行驶时无洒落、损坏垃圾桶及时调换、垃圾桶的保洁及禁止焚烧垃圾。若发现中标单位焚烧成员焚烧垃圾的，将按照2000元/次的标准扣款；发现外部人员焚烧垃圾未及时处置（1小时内）的，将按照300元/次的标准扣款；如烧坏，按价赔偿50%。

4.1.1服务片区内垃圾收集必须做到每天上午收集干净，如未能完成，月度第一次检查发现每个点扣10元，第二次检查发现每个点扣20元，月度检查发现三次未完成收集任务的，采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.2服务片区内垃圾桶边10米以内确保无生活垃圾堆积及漂浮、抛洒物，如有生活垃圾堆积及漂浮、抛洒物，第一次检查发现每个点扣30元，第二次检查每个点扣60元，月度检查三次不合格，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.3收集车辆行驶时无洒落现象，一经发现洒落或遭举报，每次罚款200/元。

4.1.4服务片区内垃圾桶须完好，损坏垃圾桶须及时到村部调换，如未及时调换，第一次检查每只桶扣10元，第二次检查每只桶扣20元，月度检查三次未调换的，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.5服务片区内垃圾桶摆放整齐，桶体干净且盖好盖子，月度第一次检查发现垃圾桶摆放不整齐每只扣5元，桶体不干净每只扣10元，未盖好盖子每只扣5元，第二次检查发现垃圾桶摆放不整齐每只扣10元，桶体不干净每只扣20元，未盖好盖子每只扣10元，月度检查出现三次不合格，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.6对服务范围内路面、各小区全方位地打扫保洁，不留任何死角，做到路面及各小区干净、花池内无漂浮、抛洒物及杂草，月度第一次检查发现保洁不到位每个点扣50元，第二次检查每个点扣100元，月度检查三次不合格，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.7严禁焚烧垃圾。若发现中标方焚烧垃圾将按200元/次的标准罚款，如烧坏垃圾桶即按价赔偿。

4.2建筑垃圾、工业垃圾、生产垃圾清运考核要求：

建筑及装潢垃圾、工业垃圾发现0.5（含）立方以内扣100元，0.5-1（含）立方扣200元,1-2（含）立方扣300元，2-3（含）立方扣500元，3立方以上扣2000元，发现乱倾倒的每次扣500元，月度检查仍不到位下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。非夏季秸秆禁烧期间农业生产垃圾发现一处扣100元，同一地点的存在问题3次督办仍未解决的甲方有权终止合同。

4.3三级河道保洁服务考核办法

4.3.1、工作机制。保洁公司应建立健全的保洁队伍，选择思想好、能吃苦、肯负责的保洁人员，并签订保洁合同，落实保洁责任和制度、报酬，及时交纳保洁人员意外险。公司对保洁人员的管理有效，做到统一标识上岗，规范、文明、有序开展保洁工作，及时上交工作计划和工作总结，及时完成甲方交办的台账。

①与保洁员的保洁合同未签订或未交纳意外险的发现一起扣1000元。

②保洁人员因野蛮作业被群众投诉，经核实的发现一起扣100元。

③甲方交办的台账、报表等工作未及时完成的扣100元。

4.3.2、河沟保洁、垃圾处置。达到水面清(无生活垃圾、漂浮物、水生植物)、 水系畅(无淤塞梗阻、无坝头坝梗) ;河坡、坝头无秸秆等柴草，无垃圾、废弃物等倾倒;日常运转正常、集中清运规范、垃圾日产日清、无害化处理率达100%，保持河道整洁。凡被督查发现问题的，在一天内必须整改到位，未及时整改到位的按标准扣款。

4.3.3每条河水花生覆盖水面超1-1.5m2、1.5-2 m2、2 m2以上分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.4每条河河漂草覆盖水面成片超过50㎡、100㎡、200㎡及以上，分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.5每条河野茭白长度超5米、10米、20米及以上分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.6每条河青苔覆盖水面累计超过50㎡、100㎡、200㎡及以上，分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.7护坡及河面有零星漂浮物或带状漂浮物，有一次分别扣每月考核部分金额的3%或5%。

4.3.8凡发现暴露垃圾堆场的每处扣200元，发现垃圾填埋坑的，每处扣1000元，发现焚烧树叶、垃圾的每处扣200元。

4.3.9存在问题通知整改一日内必须整改到位，如整改不到位将翻倍处罚，若不整改，即取消服务合同。

4.4 服务单位考核要求

4.4.1、按照招标人要求认真执行上下班制度，认真做好服务片区内农村公路保洁、道路两侧可视范围内漂浮、抛洒物的清理、路肩草坪修剪与杂草清理、绿化管护、交通标志的扶正及暴风雨雪后的道路清障工作。

4.4.2认真执行上下班制度，春、秋、冬季上午7：30—11:00，下午1:30—5:00，夏季上午6:30—10:00,下午2：00—5:30（如遇特殊情况，按保洁中心通知执行）。第一次检查发现迟到或早退每人扣50元，第二次检查发现迟到或早退每人扣100元，月度第三次检查发现迟到或早退者，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.3.3每日进行服务片区内路面及桥梁的垃圾清理、积土的铲除，如第一次检查保洁不到位，每次扣50元，第二次检查不到位，每次扣100元，月度三次检查保洁不到位，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.4及时修剪路肩草坪、杂草清理，路肩草坪不得高于15厘米，月度第一次检查高草长度少于20米的每次扣50元，大于20米的每次扣100元，月度第二次检查长度少于20米的每次扣100元，大于20米的每次扣200元，月度第三次检查仍不到位，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.5及时修剪侵占道路的树枝以及交叉路口影响行车安全的树木，及时扶正交通标志，如发现未及时修剪占道树枝或交叉路口影响行车安全的树木及扶正交通标志的，第一次发现扣50元，第二次发现扣100元，月度发现三次不到位，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.6暴风雨雪后，中标单位第一时间进行服务片区内农路巡查，对倒伏在农路上的树木及时进行清障，对路面及桥梁积冰要及时清扫铲除，如不及时清障的，每发现一次扣200元，积冰未及时铲除的每发现一次扣50元，造成后果的须追究责任。

4.4.7中标方每日对服务片区内进行巡查，发现有损坏路面及桥梁的须及时上报保洁中心，如不及时上报的，第一次扣200元，第二次扣500元，第三次发现招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.8、按照招标人要求严格执行上下班制度，认真做好服务片区内路面、垃圾桶及公厕内外的保洁。

4.4.9中标方须严格履行保洁职责，如在上述考核以外不符合保洁要求的，第一次扣200元，第二次扣500元，第三次采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.10在工作中因失职导致被12345举报，每次扣200元，在迎接各级检查或各项活动以及节假日等工作需要，在服务区域范围内进行的环境整治突击活动中查出问题而造成较大影响的，第一次扣1000元，中标方须圆满完成区级以上环卫保障重大迎检活动、创文创卫活动，未能及时完成造成重大影响的一次罚款1000元。第二次在市、区考核中查出问题而造成较大影响的采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

5、项目人员及设备需求

5.1人员配备：

5.1.1项目管理员8人（其中1人为项目负责人），所有管理人员需为投标单位的正式人员（提供投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明，未提供的作无效投标处理）。

5.1.2垃圾压缩车驾驶员18人，道板冲洗车驾驶员2人，道路洒水车驾驶员2人，铲车驾驶员2人，清运自卸车驾驶员4人，清运卡车驾驶员1人。

5.1.3跟车辅工40人，年龄不超过65周岁。

5.1.4河道保洁人员26人，其中救生员不少于3人，且为单位正式员工。

5.1.5三十五个行政村保洁人员35人（压缩车收集中不能进埭的农户垃圾收集），年龄不超过65周岁。

5.1.6农路保洁人员70人，年龄不超过65周岁。

5.1.7四个镇区保洁人员45人，年龄不超过65周岁。

5.1.8镇政府门卫3人，年龄不超过65周岁。

5.2.设施配备：

5.2.1垃圾压缩车（国六4T及以上）18辆，道板冲洗车2辆，道路洒水车2辆，铲车2辆。

5.2.2机械割草船1条（宽不低于1.2米，长不低于2.4米），机械保洁船1条（宽不低于2米，长不低于4米），非机械保洁船5条（宽不低于1米，长不低于2米）。

5.2.3清运自卸车4辆，国六总质量4.4吨及以上。

5.2.4清运卡车1辆，总质量18吨及以上。

5.2.5巡查车1辆。

5.2.6中标单位配置的车辆在中标公示截止之日起十天内到场由采购人验收，十天内没有到场或验收不合格的，视同虚假投标，根据政府采购相关法律法规等进行处理。设备使用必须证照齐全，安全性能达标，缴纳设备保险。投标单位承担设备使用过程中的一切费用和风险。

注： 1、报价中聘用的人员工资不得低于海门区最低标准；超过社保缴纳年龄条件的，须购买足额的意外险；所有服务人员的高温补贴必须按照江苏省的相关规定全额计算。

2、中标供应商须在签订合同前提供以上设备的购买发票凭证原件或满足本次招标服务期限时间的租赁合同原件（实际数量以项目需求数量及承诺数量之和为准），经采购人核验通过后方可签订合同，否则甲方有权取消其中标资格。

3、所有驾驶员必须为投标单位的正式人员，与中标单位签订用工合同，并且为其缴纳的基本养老保险。经采购人核验通过后方可签订合同，否则甲方有权取消其中标资格。

6、考核及验收方式：

甲方将根据考核要求及标准对乙方的履约行为进行抽查验收与考核，按每扣款500元/分的标准进行考核。

如发现乙方未按服务标准履约的，甲方将留证纪录，并当日通知乙方确认及整改，并按照相关条款出具罚款通知单，累计罚款金额在本月付款时将在考核部分的服务费中直接扣除。

考核分月考核、季度考核，采取日常巡查、不定时暗访、月（季）末现场检查等形式进行。镇保洁中心和各村不定期对全镇范围内的服务情况进行专项巡查，对在明查暗访和检查中发现的问题直接以《整改通知单》形式或微信工作群交办给中标单位，并限期整改。每月现场考核发现的问题单按标准直接扣款。如中标供应商整改后仍达不到标准，由镇保洁中心外请其他供应商，所产生费用在中标供应商本月的清运服务费中扣除。

每月对承包方考评得分在90（含90分）分以上为优秀，80（含）-90分为良好，考核得70（含）-80分为合格，低于70分（不含70分）以下的，本次考核不合格。承包方每月考评得分在优秀档次90（含）分及以上的考核部分总服务费按100%发放；考核得分良好档次的考核部分总服务费按95%发放；承包方每月考评为合格的考核部分总服务费按85%标准发放。承包方每月考评为不合格（70分以下）的考核部分总服务费按70%标准发放。一年内累计1个月考核不合格的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，甲方有权单方中止合同。

# 7、服务期限：合同签订后一年，服务期满后，甲方在资金保障且服务内容不变的情况下，经双方友好协商，不改变合同金额及考核优的前提下，可续签服务合同，续签合同一年一签，最多续签两次。

服务地点：南通市海门区悦来镇全镇区域内。

8、付款方式：本项目服务费按月支付，时间为第二个月月底前支付上一个月费用。每月服务费分基本部分和考核部分，基本部分为总服务费的1/12的百分之七十；考核部分为总服务费的1/12的百分之三十。甲方收到乙方开具的正式发票后付款。

9、其他相关说明：

9.1.本项目投标有效期为开标后60天。

9.2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

9.3.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

9.4.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

9.5.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

9.6.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

9.7.若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

10、拟签订合同：

服务合同

甲方(需方)：   南通市海门区悦来镇人民政府   签订地点：南通市海门区悦来镇

乙方(供方)：签订时间：

根据招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称

# 二、服务期限： 合同期1年（自年月日至年月日）。服务期满后，甲方在资金保障且服务内容不变的情况下，经双方友好协商，不改变合同金额及考核优的前提下，可续签服务合同，续签合同一年一签，最多续签两次。

三、服务范围及服务要求：

1.采购内容：本次服务范围如下

| 序号 | 名称 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村、悦来镇生活垃圾收集服务 | 35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳） |
| 2 | 三级河道保洁服务 | 悦来镇全区 |
| 3 | 镇区及农村公路保洁服务 (总长645.587 公里） | 35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳） |
| 4 | 全镇工业、 建筑、生产垃圾清运服务项目 | 35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳） |

35个行政村明细表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万中村 | 22 | 裴蕾村 |
| 2 | 悦合村 | 23 | 中圩村 |
| 3 | 悦来村 | 24 | 万盛村 |
| 4 | 松林村 | 25 | 镇兴村 |
| 5 | 凤阳村 | 26 | 延奎村 |
| 6 | 三其村 | 27 | 汉兴 |
| 7 | 信民村 | 28 | 福山 |
| 8 | 袁李村 | 29 | 阳东 |
| 9 | 习正村 | 30 | 同善 |
| 10 | 悦南村 | 31 | 普新 |
| 11 | 安庄村 | 32 | 鲜行 |
| 12 | 匡南村 | 33 | 永平 |
| 13 | 保卫村 | 34 | 友爱 |
| 14 | 云彩村 | 35 | 保民 |
| 15 | 锡祥村 |  |  |
| 16 | 忠义村 |  |  |
| 17 | 启文村 |  |  |
| 18 | 射阳村 |  |  |
| 19 | 耀昌村 |  |  |
| 20 | 仲文村 |  |  |
| 21 | 长征村 |  |  |

2、采购项目服务内容及要求

2.1将悦来镇全镇35个行政村，悦来镇区（老万年、六匡、悦来、三阳）及4个工业园区（万年、六匡、新老两个悦来镇工业园区、三阳），镇区及工业园区以外部分企业的所有垃圾箱、桶，农村所有垃圾桶、池内的所有工业垃圾、建筑垃圾、生产垃圾清运到指定中转站并清理干净。

悦来镇全镇区域内所有建筑及装潢垃圾、工业垃圾及农业生产垃圾（不含“夏季油菜秸秆禁烧期间秸秆清运”）必须全区域内、广覆盖巡查及清理，如发现无组织（无主）即找不到责任人或者单位及时清理干净，工业垃圾须运出悦来镇区域到启东或南通指定正规处理点，建筑垃圾处理到正规的建筑垃圾储运消纳场地，不得将建筑垃圾乱倒乱卸，农业垃圾按规范清运至所在村垃圾处理场。其中：老万年镇区、老六匡镇区、老悦来镇区及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳）工业、装潢垃圾清运服务单位需送至悦宏片中转房内，每月2次将中转房内装潢垃圾运出悦来境内到启东或南通有资质的相关收集处理单位。

2.2本次服务生活垃圾清运内容是将35个行政村，老万年、六匡、悦来、三阳及4个工业园区（万年、六匡、悦来、三阳）及工业园区以外部分企业，农村生活垃圾收集至指定地点，确保生活垃圾日产日清，垃圾桶边无生活垃圾堆积、四周无漂浮、抛洒物，运输过程中没有抛洒滴漏现象，做到车走地净（垃圾桶的购买、垃圾桶在农户处安放选址及损坏垃圾桶的调换均由所在村、居负责）。农路保洁，将上述35个行政村的农村公路进行保洁，要求：路面干净，镇区垃圾桶每日清洗，干净整洁，农村垃圾桶每周清洗一次，道路两侧可视范围内无漂浮、抛洒物，路肩60公分内无高草（不高于15cm）,交叉路口无遮挡行车安全的树枝等。镇区（各小区）保洁,原三阳镇区范围内路面确保干净无杂草，绿化带内无漂浮物。公厕内外墙面、尿槽、挡板、水池及地面确保干净。

2.3乙方须与垃圾中转站密切配合，确保生活垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、生产垃圾收集及时、无囤积、无焚烧，中转池场地及四周干净，确保运输过程中无垃圾飘散。

2.4乙方须做好履约期内的安全防护工作，履约期间所发生的一切安全事故，均由乙方负责。

2.5乙方必须具备完成本项目所需的人员及机械设备。

2.6乙方应充分考虑垃圾处置的实际情况，与垃圾中转站协调好，并服从悦来保洁中心统一调度，同时也要协调好与巡查员及保洁员的关系，确保无投诉现象。

2.7确保运输过程中无垃圾飘散。同时也要协调好与巡查员及保洁员的关系，确保无投诉现象。

3、三级河道保洁服务

3.1水面整洁，无垃圾飘浮物，无动物尸体，无水生植物〖（水花生、青苔、河漂草、野茭白及水草）（暴风雨后对倒伏到三级河道的大树由政府出资清理）〗。

3.2乙方须采取责任河段定人巡查式保洁。

3.3河、岸坡，无漂浮物，不得焚烧树叶、垃圾。

3.4在规定时间内完成清扫打捞任务。

3.5乙方应当依法用工，为保洁人员办理人身意外伤害等保险，做好岗前培训，抓好安全生产工作，在承包期内所发生的一切事故其责任均由承包人自负。

3.6及时更换工具（扫帚、簸箕、铁锹、抹布、清洁刷、拖把等），不得影响工作质量。

3.7乙方雇佣的保洁人员，作业时必须穿戴统一的工作背心及帽子；

3.8河道打捞出的生活垃圾就近倒入垃圾桶，其他水生植物自行处理，不得入桶或入池

3.9应急响应：自接到招标单位的临时紧急任务（迎检、重大活动等）通知后，项目组相关人员必须在2个小时内赶到指定水域开展河道保洁作业。

3.10主干道两侧200米以内河道、样板河、工业园区及镇区河道无蕰草，两侧岸坡无杂草。

4、考核管理要求：

4.1、生活垃圾收集、保洁考核要求：乙方按招标方要求认真做好垃圾收集、桶边保洁、收集车辆行驶时无洒落、损坏垃圾桶及时调换、垃圾桶的保洁及禁止焚烧垃圾。若发现乙方焚烧成员焚烧垃圾的，将按照2000元/次的标准扣款；发现外部人员焚烧垃圾未及时处置（1小时内）的，将按照300元/次的标准扣款；如烧坏，按价赔偿50%。

4.1.1服务片区内垃圾收集必须做到每天上午收集干净，如未能完成，月度第一次检查发现每个点扣10元，第二次检查发现每个点扣20元，月度检查发现三次未完成收集任务的，采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.2服务片区内垃圾桶边10米以内确保无生活垃圾堆积及漂浮、抛洒物，如有生活垃圾堆积及漂浮、抛洒物，第一次检查发现每个点扣30元，第二次检查每个点扣60元，月度检查三次不合格，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.3收集车辆行驶时无洒落现象，一经发现洒落或遭举报，每次罚款200元。

4.1.4服务片区内垃圾桶须完好，损坏垃圾桶须及时到村部调换，如未及时调换，第一次检查每只桶扣10元，第二次检查每只桶扣20元，月度检查三次未调换的，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.5服务片区内垃圾桶摆放整齐，桶体干净且盖好盖子，月度第一次检查发现垃圾桶摆放不整齐每只扣5元，桶体不干净每只扣10元，未盖好盖子每只扣5元，第二次检查发现垃圾桶摆放不整齐每只扣10元，桶体不干净每只扣20元，未盖好盖子每只扣10元，月度检查出现三次不合格，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.6对服务范围内路面、各小区全方位地打扫保洁，不留任何死角，做到路面及各小区干净、花池内无漂浮、抛洒物及杂草，月度第一次检查发现保洁不到位每个点扣50元，第二次检查每个点扣100元，月度检查三次不合格，下月采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.1.7严禁焚烧垃圾。若发现乙方焚烧垃圾将按200元/次的标准罚款，如烧坏垃圾桶即按价赔偿。

4.2建筑垃圾、工业垃圾、生产垃圾清运考核要求：

建筑及装潢垃圾、工业垃圾发现0.5（含）立方以内扣100元，0.5-1（含）立方扣200元,1-2（含）立方扣300元，2-3（含）立方扣500元，3立方以上扣2000元，发现乱倾倒的每次扣500元，月度检查仍不到位下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。非夏季秸秆禁烧期间农业生产垃圾发现一处扣100元，同一地点的存在问题3次督办仍未解决的甲方有权终止合同。

4.3三级河道保洁服务考核办法

4.3.1、工作机制。保洁公司应建立健全的保洁队伍，选择思想好、能吃苦、肯负责的保洁人员，并签订保洁合同，落实保洁责任和制度、报酬，及时交纳保洁人员意外险。公司对保洁人员的管理有效，做到统一标识上岗，规范、文明、有序开展保洁工作，及时上交工作计划和工作总结，及时完成甲方交办的台账。

①与保洁员的保洁合同未签订或未交纳意外险的发现一起扣1000元。

②保洁人员因野蛮作业被群众投诉，经核实的发现一起扣100元。

③甲方交办的台账、报表等工作未及时完成的扣100元。

4.3.2河沟保洁、垃圾处置。达到水面清(无生活垃圾、漂浮物、水生植物)、 水系畅(无淤塞梗阻、无坝头坝梗) ;河坡、坝头无秸秆等柴草，无垃圾、废弃物等倾倒;日常运转正常、集中清运规范、垃圾日产日清、无害化处理率达100%，保持河道整洁。凡被督查发现问题的，在一天内必须整改到位，未及时整改到位的按标准扣款。

如乙方整改后仍达不到标准，由镇保洁中心外请其他供应商，所产生费用在乙方本月的清运服务费中扣除。

4.3.3每条河水花生覆盖水面超1-1.5米、1.5-2米、2米以上分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.4每条河河漂草覆盖水面成片超过50㎡、100㎡、200㎡及以上，分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.6每条河野茭白长度超5米、10米、20米及以上分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.7每条河青苔覆盖水面累计超过50㎡、100㎡、200㎡及以上，分别扣每月考核部分金额的3%、5%及10%。

4.3.8护坡及河面有零星漂浮物或带状漂浮物，有一次分别扣每月考核部分金额的3%或5%。

4.3.9凡发现暴露垃圾堆场的每处扣200元，发现垃圾填埋坑的，每处扣1000元，发现焚烧树叶、垃圾的每处扣200元。

4.3.10存在问题通知整改一日内必须整改到位，如整改不到位将翻倍处罚，若不整改，即取消服务合同。

4.4 服务单位考核要求

4.4.1、按照招标人要求认真执行上下班制度，认真做好服务片区内农村公路保洁、道路两侧可视范围内漂浮、抛洒物的清理、路肩草坪修剪与杂草清理、绿化管护、交通标志的扶正及暴风雨雪后的道路清障工作。

4.4.2认真执行上下班制度，春、秋、冬季上午7：30—11:00，下午1:30—5:00，夏季上午6:30—10:00,下午2：00—5:30（如遇特殊情况，按保洁中心通知执行）。第一次检查发现迟到或早退每人扣50元，第二次检查发现迟到或早退每人扣100元，月度第三次检查发现迟到或早退者，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.3.3每日进行服务片区内路面及桥梁的垃圾清理、积土的铲除，如第一次检查保洁不到位，每次扣50元，第二次检查不到位，每次扣100元，月度三次检查保洁不到位，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.4及时修剪路肩草坪、杂草清理，路肩草坪不得高于15厘米，月度第一次检查高草长度少于20米的每次扣50元，大于20米的每次扣100元，月度第二次检查长度少于20米的每次扣100元，大于20米的每次扣200元，月度第三次检查仍不到位，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.5及时修剪侵占道路的树枝以及交叉路口影响行车安全的树木，及时扶正交通标志，如发现未及时修剪占道树枝或交叉路口影响行车安全的树木及扶正交通标志的，第一次发现扣50元，第二次发现扣100元，月度发现三次不到位，下月招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.6暴风雨雪后，乙方第一时间进行服务片区内农路巡查，对倒伏在农路上的树木及时进行清障，对路面及桥梁积冰要及时清扫铲除，如不及时清障的，每发现一次扣200元，积冰未及时铲除的每发现一次扣50元，造成后果的须追究责任。

4.4.7乙方每日对服务片区内进行巡查，发现有损坏路面及桥梁的须及时上报保洁中心，如不及时上报的，第一次扣200元，第二次扣500元，第三次发现招标人有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.8、按照招标人要求严格执行上下班制度，认真做好服务片区内路面、垃圾桶及公厕内外的保洁。

4.4.9乙方须严格履行保洁职责，如在上述考核以外不符合保洁要求的，第一次扣200元，第二次扣500元，第三次采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

4.4.10在工作中因失职导致被12345举报，每次扣200元，在迎接各级检查或各项活动以及节假日等工作需要，在服务区域范围内进行的环境整治突击活动中查出问题而造成较大影响的，第一次扣1000元，乙方须圆满完成区级以上环卫保障重大迎检活动、创文创卫活动，未能及时完成造成重大影响的一次罚款1000元。第二次在市、区考核中查出问题而造成较大影响的采购方有权单方面终止合同并没收全部履约保证金。

5、项目人员及设备需求

5.1人员配备：

5.1.1项目管理员人（其中1人为项目负责人）

5.1.2垃圾压缩车驾驶员 人，道板冲洗车驾驶员人，道路洒水车驾驶员人，铲车驾驶员人，清运自卸车驾驶员人，清运卡车驾驶员人。

5.1.3跟车辅工人，年龄不超过65周岁。

5.1.4河道保洁人员人，其中救生员不少于3人，且为单位正式员工。

5.1.5三十五个行政村保洁人员人（压缩车收集中不能进埭的农户垃圾收集），年龄不超过65周岁。

5.1.6农路保洁人员人，年龄不超过65周岁。

5.1.7四个镇区保洁人员人，年龄不超过65周岁。

5.1.8镇政府门卫3人，年龄不超过65周岁。

5.2.设施配备：

5.2.1垃圾压缩车（国六4T及以上）辆，道板冲洗车辆，道路洒水车辆，铲车辆。

5.2.2机械割草船条（宽不低于1.2米，长不低于2.4米），机械保洁船条（宽不低于2米，长不低于4米），非机械保洁船条（宽不低于1米，长不低于2米）。

5.2.3清运自卸车辆，国六总质量4.4吨及以上。

5.2.4清运卡车辆，总质量18吨及以上。

5.2.5巡查车辆。

6、考核及验收方式：

甲方将根据考核要求及标准对乙方的履约行为进行抽查验收与考核，按每扣款500元/分的标准进行考核。

如发现乙方未按服务标准履约的，甲方将留证纪录，并当日通知乙方确认及整改，并按照相关条款出具罚款通知单，累计罚款金额在本月付款时将在考核部分的服务费中直接扣除。

考核分月考核、季度考核，采取日常巡查、不定时暗访、月（季）末现场检查等形式进行。镇保洁中心和各村不定期对全镇范围内的服务情况进行专项巡查，对在明查暗访和检查中发现的问题直接以《整改通知单》形式或微信工作群交办给乙方单位，并限期整改。每月现场考核发现的问题单按标准直接扣款。如乙方整改后仍达不到标准，由镇保洁中心外请其他供应商，所产生费用在乙方本月的清运服务费中扣除。

每月对承包方考评得分在90（含90分）分以上为优秀，80（含）-90分为良好，考核得70（含）-80分为合格，低于70分（不含70分）以下的，本次考核不合格。承包方每月考评得分在优秀档次90（含）分及以上的考核部分总服务费按100%发放；考核得分良好档次的考核部分总服务费按95%发放；承包方每月考评为合格的考核部分总服务费按85%标准发放。承包方每月考评为不合格（70分以下）的考核部分总服务费按70%标准发放。一年内1个月考核不合格的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，甲方有权单方中止合同。

7、付款方式：

本项目服务费按月支付，时间为第二个月月底前支付上一个月费用。每月服务费分基本部分和考核部分，基本部分为总服务费的1/12的百分之七十；考核部分为总服务费的1/12的百分之三十。甲方收到乙方开具的正式发票后付款。

八、合同金额

本合同金额为（大写）：              （￥）元人民币。

合同价包含人员工资、五险等社保费用、人身意外伤害保险、劳防福利、原辅材料费、装运费、车辆及燃油费、维修保养费、管理费、安全风险金、税金、合理利润等实施本项目服务所需的全部费用在内。

九、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

十、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接服务，不得转让他人；

2.乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人服务；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收全部履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、合同的解除与终止

(1)甲方在全市年度农环考核排名倒数三名内或累计三个月低于悦来镇月度考核70分的。

(2)乙方不服从甲方领导、监督管理，不遵守相关规章制度的。

(3)乙方无力继续履约的。

(4)乙方在履行本合同过程中存在违法情形的。

(5)本合同“考核管理内容”中约定解除服务合同情形出现的。

(6)如解除、终止本合同的，甲、乙方都提前两个月以书面形式通知对方。

十三、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购（招标）文件和供方应标（投标）文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十六、其他约定：/

十七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

本项目的招标文件是本合同的组成部分。

本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，并自双方签字盖章后生效。

甲方（需方）（盖章）：            乙方（供方）（盖章）：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

2024年  月  日                   2024年  月  日

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 15 | 自2021年1月1日以来具有农村或城（镇）区街道垃圾收集清运服务业绩，有一个得3分，最高得15分。提供相关合同复印件并加盖单位公章。 |
| 投入设备 | 14 | 1、投标人在项目需求的基础上垃圾压缩车每增加1辆4吨及以上（垃圾压缩车驾驶员1人）得3分，最多得6分； 2、投标人在项目需求的基础上铲车每增加1辆2.5吨及以上（铲车驾驶员1人）得3分，最多得3分； 3、投标人在项目需求的基础上清运自卸车每增加1辆4吨（清运自卸车驾驶员1人）及以上得3分，最多得3分； 注：提供所有拟配自有车辆行驶证复印件或租赁车辆行驶证复印件及符合本项目服务期限的租赁合同复印件，并加盖单位公章。 4、投入车辆设备具有车辆监控管理系统（提供监控管理系统界面截图或照片等相关证明材料）的得2分，没有的不得分。 |
| 认证证书 | 6 | - 具有有效期内的质量管理体系认证ISO9001证书、职业健康安全管理体系认证ISO45001证书、环境管理体系认证ISO14001证书，认证范围均需覆盖本项目场所所涉及的环境管理相关活动内容，每提供一个证书得2分，最多得6分。 注：投标人须提供国家认证认可监督管理委员会官网认证认可业务信息统一查询平台(http://cx.cnca.cn)认证结果查询截图，截图内容须含有具体网址和有效期，未提供的不得分。 |
| 管理机制与制度 | 5 | 包括：日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制、人员的使用、考核、淘汰机制，其他相应管理制度。管理制度全面、科学、完善性和可操作性强的得5分；管理制度完善性和可操作性基本满足要求的得3分；管理制度不够全面的得1分；不提供的不得分。 |
| 作业方案 | 8 | 包括：项目负责人、管理人员、作业人员和作业设备合理投入及匹配、作业方案、工作流程设计合理，保持道路、绿化带和公共绿地等干净、整洁、有序的措施；垃圾清产方案设计合理，垃圾分类质量控制方案设计合理。方案全面、科学、完善性和可操作性强的得8分；方案基本满足要求的得5分；方案不合理，操作性不强的得2分，不提供的不得分。 |
| 安全措施 | 7 | 包括：安全制度、安全实施器材配备、安全检查及记录、规范用工及安全文明作业保障措施、劳动保护、安全事故处理措施。安全措施全面、科学、完善性和可操作性强的得7分；安全措施完善性和可操作性基本满足要求的得4分；安全措施不完善可操作性不强的得1分，不提供的不得分。 |
| 应急措施 | 7 | 包括：防汛抢险、抗震救灾、接待迎检等突发事件的处理方案及措施。根据方案的应急预案、应对措施和保障手段是否齐全、完善、科学、可行进行打分。应急措施方案全面、科学、完善性和可操作性强的得7分；应急措施方案基本满足要求的得4分；应急措施方案不合理，操作性不强的得1分，不提供的不得分。 |
| 重难点分析 | 8 | 包括：农村道路保洁，生活垃圾清运，工业、建筑、生产垃圾清运，三级河道保洁等四个项目的主要重点难点分析，每一个项目勘查分析全面的最高得2分，不全面的得1分，不提供的不得分，本项最多得8分。 |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

# 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

3.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价明细表（格式见附件7）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：。

联系方式：。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):。联系方式：。

授权单位名称（盖章）：。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：。

年月日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目编号：

投标人名称：货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件7

分项报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 基本 工资 | 管理人员 |  |  |  |
|  | 压缩车驾驶员 |  |  |  |
|  | 铲车驾驶员 |  |  |  |
|  | 清运自卸车驾驶员 |  |  |  |
|  | 清运卡车驾驶员 |  |  |  |
|  | 道路洒水车驾驶员 |  |  |  |
|  | 道板冲洗车驾驶员 |  |  |  |
|  | 巡查车驾驶员 |  |  |  |
|  | 门卫 |  |  |  |
|  | 辅工人员 |  |  |  |
|  | 河道保洁人员 |  |  |  |
|  | 保洁人员 |  |  |  |
| 五项基本保险 |  |  |  |  |
| 意外伤害保险 |  |  |  |  |
| 高温补贴等 |  |  |  |  |
| 法定节假日加班费 |  |  |  |  |
| 车辆使用费（含设备折旧、维修保养、保险费） |  |  |  |  |
| 油费 |  |  |  |  |
| 劳保用品、服装费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计（服务期1年） |  |  |  |  |

备注：1、人员工资、保险、福利补贴等严格执行国家、省市相关规定。

2、本次报价包括人员工资、职工基本养老保险、意外险、高温补贴、加班费、劳护用品、服装、工具、常规保洁耗材、机械费、设备购置费、管理费、利润、税金等完成本服务项目的全部费用。

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年月日

填写说明：1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。

2、人员最低配置要求详见采购需求，投标报价人员数量、车辆配置不得低于采购需求最低配置要求。本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各投标单位必须按照要求填报，否则作为无效投标处理。

# 附件8

# 中小企业声明函（服务）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区悦来镇人民政府的南通市海门区悦来镇人民政府采购全镇农路保洁及生活、生产、工业、建筑垃圾清运，辖区三级河道保洁服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.南通市海门区悦来镇人民政府采购全镇农路保洁及生活、生产、工业、建筑垃圾清运，辖区三级河道保洁服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件10

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。