招　标　文　件

项目名称：南通市动物疫病预防控制中心物业服务项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0303

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南通市动物疫病预防控制中心的委托，南通市政府采购中心就南通市动物疫病预防控制中心物业服务项目(JSZC-320600-JZCG-G2024-0303)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市动物疫病预防控制中心物业服务项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年1月10日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0303

2.项目名称：南通市动物疫病预防控制中心物业服务项目

3.预算金额：57.39万元。

- 4.本项目最高限价为 51.5万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：1年。合同期满后，甲方根据招标文件的要求、乙方投标文件的响应及甲方的管理规范和相关制度，对乙方的服务质量进行考核，并根据考核情况决定是否续签下一年度合同。如服务质量好，在价格不提高的前提下，可采用1+N年【N﹤3】方式续签合同，一年一签，续签合同按采购相关文件执行。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5. 本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月10日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市动物疫病预防控制中心

地址：江苏省南通市崇川区江海大道989号

联系人：    刘先生

联系方式：  13962932948

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：       徐女士

联系方式：　  59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那工：  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南通市动物疫病预防控制中心物业服务项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0303

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心南通市动物疫病预防控制中心物业服务 项目公开招标的结果，以及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国物业管理条例》和相关物业管理规章，在平等、自愿、协商一致的基础上，签署本合同，以兹共同遵守、全面履行。

一、 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1（××号）招标采购文件

1.2投标文件

1.3乙方在投标时的书面承诺

1.4（××号）中标通知书

1.5合同补充条款或说明

1.6保密协议或条款

1.7相关附件、图纸及电子版资料

二、合同内容

2.1标的名称：南通市动物疫病预防控制中心物业服务项目

2.2标的质量：

2.3物业委托管理范围：南通市动物疫病预防控制中心总占地面积4700㎡，房屋建筑面积4000㎡，场地道路500㎡，绿地200㎡。

2.4履行时间（期限）：1年。合同期满后，甲方根据招标文件的要求、乙方投标文件的响应及甲方的管理规范和相关制度，对乙方的服务质量进行考核，并根据考核情况决定是否续签下一年度合同。如服务质量好，在价格不提高的前提下，可采用1+N年【N﹤3】方式续签合同，一年一签，续签合同按采购相关文件执行。

2.5履行地点：南通市动物疫病预防控制中心

2.6履行方式：物业服务内容：包括保安服务（含消控室值班员）、保洁服务、零星维修服务（电工作业人员兼）、会务服务、食堂服务等物业管理服务。

具体内容详见本项目招标文件及乙方投标文件。

三、合同金额

3.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

3.2 本合同包括但不限于物业服务所涉及的办公设备、税费、人工、保险、劳保、管理、员工工资福利、利润、税金、服装、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及项目需求中有明确条款规定需要包含在报价中的事项及其他应包含的费用等。

3.3合同期内，如果国家（南通市）最低工资标准、社保缴费基数调整等政策变化，服务费用不予调整。

3.4如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

四、商务要求、人员配备及设备物料等投入

4.1物业公司须全面了解采购人物业项目、服务范围、服务对象等情况，根据需求拟定管理方案（实施细则），明确分工，落实岗位职责，有针对性应急处置预案。确定具体物业管理工作的开展，拟定具体管理细则。

4.2加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理宗旨，凡进入采购人工作的人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

4.3所有员工对业主（服务对象）做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服，按行业标准做好服务。

4.4根据物业管理需要，建立健全各项分类分项台账记录。

4.5建立健全管理规章制度。为确保各项规章落实到实处，根据南通市动物疫病预防控制中心的实际情况，拟修订物业管理规章制度如下：

4.5.1员工岗位职责和岗位标准；

4.5.2工作人员礼貌服务守则；

4.5.3卫生保洁管理制度；

4.5.4绿植养护制度；

4.5.5安保管理制度；

4.5.6消防管理制度；

4.5.7维修管理制度；

4.5.8配电间管理制度；

4.5.9垃圾分类及处理管理制度

4.6物业单位人员配备表（详见乙方投标文件及中标后中标单位提供的人员配置表）

特别说明：

4.6.1乙方应按标书文件要求合理配置人员，向甲方提供的从业人员数总数不得低于8人。其中物业经理不可与其他岗位兼岗，物业工作分工不分家，全体物业人员均有参加其他物业工作的义务。

4.6.2甲方可根据实际需求，在保证用工总数不变的前提下，对所需求的岗位进行调整。

4.6.3乙方应向甲方递交服务人员花名册，相关岗位因离职、病假、产假等因素造成的岗位空缺，乙方应及时安排相关专业服务人员接替。接替衔接，包括但不限于临时替代、学习交接等状况存在。乙方服务人员变更时，应书面通知甲方，经甲方批准后方可进行人员调整，并及时更新服务人员花名册。

4.6.4乙方需应根据消防和供电规定，结合甲方工作特点要求安排人员，制定物业人员上下班制度。每天消控室保安人员24小时上班，符合消防要求。

五、技术资料

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1 乙方交纳人民币 贰万元 元作为本合同的履约保证金。

8.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

8.2.1履约保证金退还方式：

8.2.2履约保证金退还时间：

8.2.3履约保证金退还条件：

8.2.4履约保证金不予退还的情形：

九、 双方权利义务

9.1 甲方权利义务

9.1.1协助乙方做好物业服务管理工作。

9.1.2检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

9.1.3检查监督乙方的管理与服务行为，每季度进行一次全面考核，就物业管理存在问题向乙方提出意见和建议，督促乙方提高管理与服务质量。乙方未能达到本合同约定的管理服务标准，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权予以经济考核或解除合同。如因乙方原因造成甲方不良影响或重大损失的，乙方除应当按照合同约定承担违约责任外，甲方有权单方终止合同。对于不能令甲方满意的保安、保洁等人员，甲方有权通知乙方进行更换。

9.1.4免费为乙方提供必要的办公条件，如办公、管理用房等。

9.1.5按合同约定支付物业管理服务费；提供乙方进行物业管理服务所必须的水、电等。

9.1.6法律法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

9.2乙方权利义务

9.2.1根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度、年度管理计划及工作目标。

9.2.2加强员工职业道德教育，确保各项管理服务规范高效有序地进行。

9.2.3接受甲方的检查监督。乙方人员必须遵守甲方内部的管理制度，服从甲方整体管理。

9.2.4做好员工安全教育管理工作，若因乙方管理不善，造成与乙方员工有关的安全事故，则甲方不承担法律责任。乙方员工必须与乙方单位具有劳动合同关系，且乙方已经为该员工依法缴纳了各项保险，乙方人员已具备相应的职业资格。乙方与其工作人员之间的任何纠纷均与甲方无关。

9.2.5每月向甲方征求意见和建议，不断改进工作，提高物业管理质量和服务水平。

9.2.6甲方要求更换保安、保洁等人员的，乙方应当在48小时内无条件进行更换，直到甲方满意为止。

9.2.7乙方提供拖把、扫帚、擦手纸、卫生纸、洗手液、香樟球、垃圾袋等保洁工具和耗材，以及食堂桌布、抽纸等。

9.2.8自主开展各项物业管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益。

9.2.9根据本合同的约定，向甲方收取物业服务费用。

9.2.10建立、保管物业管理台帐。

9.2.11对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

9.2.12因乙方工作人员违章或失职造成甲方财产损失时，根据有关法律、法规由乙方承担相应的赔偿责任。

9.2.13本合同终止或因故提前解除时，乙方必须在15天内向甲方移交相关资料、物品、甲方出资配置的各类物资，并办理交接手续。

9.2.14法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

9.3其它约定

9.3.1为维护甲方、公众的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

9.3.2乙方如遇特殊情况不能继续履约时，应提前一个月以书面形式通知甲方。

十、合同转包或分包

10.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

10.2乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。

十一、合同款项支付

11.1合同款项的支付方式和支付时间

按双方商定，物业服务管理收费标准为       元/季；        元/年。如因物业管理服务工作不到位造成重大影响的，可解除服务合同。以上付款均不计利息。由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。付费时间自收到发票后15日内完成。

11.2费用支付要求

甲方在收到中标人提供符合税务机关规定的正式发票后15日内完成付款。若乙方未能提供符合要求的发票，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。

11.3其他说明

该费用已经包含乙方履行本合同全部义务所必须的成本、利润及税费等。

十二、税费

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、项目验收

13.1 乙方向甲方提供的从业人员数不少于8名（或乙方投标时承诺的配置人数）。

13.2 甲方依法组织履约验收工作。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.5 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  3%  的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额1‰    每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 提前解除合同情形

16.1乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同：

16.1.1乙方工作不能满足甲方合同的要求，甲方有权下达整改通知书，如乙方未能按时整改，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。

16.1.2乙方未按照甲方规定要求足额配置管理和服务人员或擅自减少管理和服务人员，影响甲方的安全、物业管理。

16.1.3乙方未经甲方同意擅自变动或调动人员的。

16.1.4对甲方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离。

16.1.5乙方未按照甲方规定要求按时发放管理和服务人员的工资。

16.1.6因乙方工作失职造成甲方重大安全事故、消防及水电安全事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

16.1.7乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

16.1.8乙方发生有损甲方形象或给甲方声誉造成后果的。

16.1.9发生安全隐患乙方未能及时发现、补救或上报，造成严重后果的

十七、解决争议的方法

17.1因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

17.3经协商不能解决的争议，双方可选择以下第______种方式解决：

17.3.1向甲方所在地人民法院提起诉讼；

17.3.2向南通市仲裁委员会提出仲裁。

17.4在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 物业地址 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市动物疫病预防控制中心大院物业 | 南通市崇川区江海大道989号 | 物业管理 |

南通市动物疫病预防控制中心位于市江海大道989号，占地7亩，现有房屋建筑面积4000平方米左右，场地道路面积500平方米，绿化面积200平方米。中心院内有35人集中办公。

二、物业服务内容及标准

- （一）物业服务概况

- 项目紧紧围绕管理、服务的基本任务，按照科学化、制度化、规范化的总体要求，以高起点、一流的服务水平、科学的管理手段，对动物疫病预防控制中心院内实施专业化的管理，切实为采购人提供一个舒适、整洁、安全、文明、快捷、方便的办公环境。

1.本次采购包括保安服务、保洁服务、零星维修服务、食堂服务等物业管理服务。

2.采购期限：叁年。合同一年一签。第一年合同期为12个月 (2025年1月20日至2028年1月19日），具体进场时间根据采购方通知。

3.服务标准按照物业服务要求由采购人对中标供应商进行考核，本次采购预算为12个月的费用。如发现供应商不能实质性的满足采购人要求，采购人有权终止合同。

（二）服务内容及要求

1.保安服务内容及要求

1.1 门岗值班

1.2 区域内巡逻、外停车场车辆引导管理及大门临时进出管理

1.3 消监控室24小时值班

1.4 消监控室岗位要进行专业培训，人员必须持公安消防机构认可的建（构）筑消防员证（消防设施操作员证书）上岗。监控中心须24小时对各楼层监控点进行监控，协调有力得当，能及时发现可疑情况，预防各类事故案件的发生。

1.5 工作时间内各通道口秩序维护，进出物品管理。

1.6 区域内安全保卫、公共秩序的维护、设施设备看护、财产安全防范及相关事件处理。

1.7 采购方安排的临时性物品运送工作。

1.8 消防管理：物业管理方须严格落实安全防火规章制度，及时消除火灾隐患并对南通市动物疫病预防控制中心办公大楼火灾事故负相应的责任。

1.8.1 具有日常消防检查及维护能力，定期开展消防设施设备及风险隐患的自查，并对自查结果进行分析后报告至采购方；

1.8.2 消防设备设施管理，含设备日常巡检及应急处理等；

1.8.3 消防系统设施、器材的使用及管理，保洁工作；

1.8.4 消防安全管理，含做好与消防主管部门、消防维保单位对接、消防日常安全培训、消防演习等工作；

1.8.5 日常消防管理记录，完备的消防台账管理体系；

1.8.6 制定灭火和各类应急预案；

1.8.7 邮件、报纸的收发。

2.保洁服务内容及要求

2.1 区域内环境卫生的保洁服务和保洁管理工作；

2.2 日常清洁工作：

2.2.1 楼道、楼梯地面及卫生间的清洁工作；

2.2.2 办公室、实验室入室打扫提供相关会议场所的保洁；

2.2.3 洗手间在清洁原则上按照每小时一次检查、清洁打扫的频次的基础上，依据实际情况增加打扫频次，随时确保洗手台无积水、厕纸和洗手液保持常备、地面无水迹，马桶或蹲坑及时清洁、空气无异味、内壁及隔断无污渍和涂鸦；室内幕墙玻璃清洁工作；卫生间易耗品的及时提供与补充，且确保纸品提供的品质达标（卫生间纸品及洗手液由中标人提供）。

2.2.4 相关办公室内地面地毯的定期的专项保洁；

2.2.5 室内及室外灯杆、灯柱等清洁工作，确保无蜘蛛网等；

2.2.6 保证楼栋空气无异味，无苍蝇蚊虫和老鼠等，定期做好院内消杀、灭蚊蝇和灭鼠工作；

2.2.7 大楼外场每日清扫道路，绿化带垃圾、杂物进行拾捡，并做好保洁巡查工作，确保路面清洁、无杂物；做好绿化维护，定期清除杂草等；

2.2.8 垃圾做到日产日清，根据环卫要求垃圾集中堆放至指定地点，做到合理、卫生、四周无散落垃圾；

3.零星维修服务内容及要求

3.1 建筑物管理：定期做好委托管理范围内建筑物的检查、配合做好维修保养工作，防止并及时制止各种对建筑物侵蚀、渗漏、损害现象的发生，使建筑物各部分处于完好状态。

3.2 承担区域内零星维修（相关小修理工作，更换物件的规格、型号、品牌等应与原来的保持一致），包括办公楼、会议室、厕所等零星水、电、门、窗及厨房设备实施的小型修理，下水道清理等等。保证公共设施设备维护良好、正常运行，开通24小时服务热线，维修及时率、维护完好率达95％以上（专业设备保修期内的，由施工单位承担其质保责任）。

3.3 设施设备维护维修服务要求：（以下所列工作周期为服务的基本要求。采购人有重要会议、活动、考试、对外开放等临时性活动必须服从采购人统一安排）

| 序号 | 工作场所 | 工作内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统、 高压配电房、各建筑物配电间 | 1.持证上岗(电工作业证)；熟悉配电房（间）倒闸操作规程及基本的操作程序； 2．每天做好高压值班日用电的检查记录，交接班记录等工作；定期对配电房空调的滤网清洗，外机散热铝片的清洁清洗，保证用电高峰时的有序保障； 3．每年暑期联系高压电力维保单位对配电房的低压柜维护保养并记录； 4.每月1号联系高压维保单位对采购人的总电表定期抄表，形成报告单存档。 5．每天巡查配电间并记录，保证配电间的干净整洁，无杂物堆放，设备完整，标识清楚； | 1.确保持证上岗； 2.配合高压电力维保单位完成规定任务；巡查发现问题立即联系维保单位及时解决，并按照采购人要求认真填写相关表格及记录单； 3.配合高压电力维保单位详细记录每月抄表时间、抄表人、显示用电量、设施设备维护维修时间、内容、地点、出现情况等。 | 配电房 |
| 2 | 供水系统 | 1.每月1号对采购人的总水表定期抄表； 2.每年暑期对采购人供水管网维护保养并记录； 3.配合采购人节水项目改造 | 1.及时完成规定任务 2.按照采购人要求认真填写相关表格及记录单。详细记录抄表时间、抄表人、显示用水量、设施设备维护维修时间、内容、地点、出现情况等； |  |
| 3 | 日常水、电、建筑物维修维护 | 每天7：30水电日常打点巡更巡查检查，现场对全院内水、电、建筑物出现的故障及时排查并现场维修并做好记录； 中小型水、电、建筑物维修安装工作；（做到上水、下水、房屋落水畅通无阻；照明及插座检修维修到位；空调的定期检查；路灯、走道灯的定时设定及定期检查；太阳能的调试及维修维护；建筑物墙面整饰、瓷砖修补、门锁更换、钥匙的修配及五金类的维修更换） | 维修工应按《设备巡检制度》的要求每天进行巡检，2 4小时手机开机待岗，随时受理报修。当班维修工应提前10分钟到岗，并检查所需工具和物品是否齐全。包括：工作服、维修工具及常备零配件等。如有缺损应立即更换或补充。维修工应着装整齐、佩证上岗；2维修工在接到报修后，应迅速准备好所需的工具、材料配件及时到达维修现场。在任务较多时，由部门主管根据具体情况统一安排。 按照采购人要求认真填写《维修登记表》，详细记录报修时间、报修人、电话、报修内容、维修地点等。 |  |
| 4 | 采购人其他工作 | 1.大型活动的保电保水工作； 2.各类活动的设备搬运； 3.完成采购人主管部门交给的其他任务； | 在采购人相关部门的指挥下，协助做好各类活动的保障工作。 |  |
| 维修工作注意点： 1.维修前的准备 A．设立警示牌、划定必要的安全作业区域，维修车辆必须挂牌行使作业； B．如需中断某个区域的电、水供应，应提前向采购人作出说明或公示； C．做好维修方案，切实保护采购人财产，减少不必要的二次损失； 2.以下特殊故障报采购人后勤处拟定维修计划 A．维修时，需大面积中断供电、供水或采购人主要交通要道的。 B．维修时更换的主要设备、配件属采购人大宗物资采购的需后勤处批准的或属特殊材料、特殊配件需要订货的。 属于夜间无法维修或维修量大、技术难度大需请外单位配合、协助的。 3. 项目维修完成后的检查、验收 维修结束后，维修工人必须清理维修现场，将维修后遗留的各废弃材料、建筑垃圾等清理干净，做到工完场清。 A．设备维修工程完成后，及时报后勤处对维修项目进行验收。确认完成后由后勤处负责人在《维修任务单》上签字认可。验收内容为：故障排除、无遗留问题、水电供应恢复正常、维修现场完整复位及维修是否造成了不必要的公共财产损失。 B．零星维修完成后，维修工应进行自查，确认故障排除后，由后勤处负责人在《维修任务单》上签字认可。维修工应认真将维修材料填写《维修任务单》上留存，作为材料消耗的依据。后勤处负责人每月对《维修任务单》进行汇总统计，确保所耗材料和库存材料与《领料单》所领材料相符。并且对《维修任务单》进行随机抽查，分析统计、检验维修质量，并将分析材料存档备查。 C.确保员工人身及采购人财产安全，员工必须树立“安全第一”的思想，做到“不安全不作业，排除安全隐患再作业”；严格执行安全操作规程，明确各种标志，熟悉安全防范知识，未经安全教育的员工，不得上岗。 |  |  |  |  |

4.食堂服务内容及要求

4.1 服务概况

提供中餐，每天供应人数约35人左右餐饮，价格按食品成本价由业主另行定价。

4.2 饭菜基本要求：

项目餐饮服务应满足基本工作用餐需求及接待用餐需求。工作餐应注重营养搭配。午餐要求确保营养搭配合理，菜式选择丰富，并配以水果粗粮。工作餐总体满意率达到98%以上。接待餐要注重经济实惠，具有一定特色，并能根据时令及时调节。饭菜现做现卖，批量制作，份数适当，保证菜品色、香、味、形和温度。

4.3 厨师要求：男女均可，具有初中以上或同等文化程度，25-60周岁，精力充沛。有3年以上厨房工作经验，精通中、西面点的制作，精通中餐烹饪方法，持有中级或以上厨师等级证书。

4.4 食堂工作要求：

4.4.1 每餐饭菜必须在就餐前10分钟准备好，加工后的饭菜要注意保热、卫生。

4.4.2 餐后对厨房、餐厅进行打扫、冲洗；对剩余饭菜进行适当处理。

4.4.3每周六、日前要进行厨具、餐具的清洗及厨房、餐厅及周边环境的大扫除。

4.4.4 食堂人员需持有餐饮业健康证、厨师证亮证操作，并公示于餐厅内。

4.4.5 对餐厅各项管理制度及服务标准公示，并张贴在餐厅明显位置。

4.4.6 服务人员主动做好引导及清理工作。

4.4.7 食品卫生合格率达100%。

4.4.8 餐厅厨房设备、包厢设施、桌椅盘碟等物品由采购方提供，物业入驻前进行清点，做好台帐。中标单位须按规范使用相关物品，严格控制物品损耗率并按规定程序报损。

4.4.9 提供食材采购服务，接受业主方监督。

4.4.10中标人应及时提供与补充食堂的一次性消耗品（纸巾、一次性台布等），且确保品质达标。

5.人员配置要求

| 南通市动物疫病预防控制中心办公大楼人员安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条线 | 岗位 | 人员数量 | 岗位基本需求 |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 | 男女不限，55周岁或以下，大专或以上学历，有相关物业管理经验。 |
| 保安 | 保安队长 | 兼职 | 男性，55周岁或以下，大专或以上学历，退伍军人优先，持有保安证上岗，有保安管理经验。兼职。 |
|  | 门岗、消监控值班 | 3 | 男性，60周岁及以下，持有保安证上岗，持建（构）筑消防员证（消防设施操作员证书）上岗，有消监控服务经验。 |
| 保洁 | 办公楼内及外场保洁 | 2 | 60周岁及以下，身体健康，有保洁经验优先。 |
| 工程 | 零星维修 | 兼职 | 男性，60周岁及以下，高中及以上学历，持有特种作业操作证（电工作业证）上岗，具有相关工作经验。 |
| 厨师 | 厨师 | 2 | 男女均可，具有初中以上或同等文化程度，25-60周岁，精力充沛。有3年以上厨房工作经验，精通中、西面点的制作，精通中餐烹饪方法，持有中级或以上厨师等级证书。 |
| 合计 |  | 8 |  |

5.1 项目经理服务要求

| 项目经理管理内容 | 项目经理管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1．主持日常管理工作。根据管理周期的实际状况，提出改进和提高物业管理工作水平的意见和措施。 2．对公司、采购人双方负责并及时汇报工作，按时向公司和业主提交工作计划 3．负责召集员工每周例会。检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就管理执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司和采购人汇报。 4．每天进行巡视，对设备运行、保养、安保、保洁和绿化等方面的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决。 5．发生紧急事件时，立即组织相关责任人员进行处理，按应急方案制定的措施执行。对发生的紧急事件应在事后组织相关责任人员总结、学习，分析原因并写出报告向公司和业主汇报。 6．每月组织一次对机电设备、建筑物、公共设施和环境等方面的综合性检查，及时解决发现的问题，并书面形式将检查与整改情况报备采购人管理部门 7．采购人重要活动必须能保证本职工作的前提之下，统一协调各员工协助采购人做好活动前后的各项保障工作。 8．负责对分包合同相应条款的审核、修改，并对员工的工作情况进行监督、检查、评定。 9．对员工进行考核，并据实进行奖罚。组织相关部门人员进行业务培训并定期考核存档。 10．组织管理人员做好日检，周检，月评工作并存档定期交付采购人。 | 1．在公司和采购人主管部门的双重领导下，根据公司和采购人总体管理目标的需求，组织物业项目部全体工作人员开展日常管理和服务工作。制定满足采购人物业管理的方案（编制的年度工作计划，月度工作计划、周期工作计划、重点工作计划、难点工作计划、设备维护计划、恶劣气候应急预案、培训工作计划）并做好跟踪、分析计划执行情况出具书面材料。 2．负责督查采购人环境清洁绿化、保安执勤、客户服务、设施设备管理、固定资产管理、维修管理、采购人组织的各类活动管理等工作。确保服务团队服务质量的不断提升，满足采购人服务需求。 3．负责部门人员工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门组织架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公正合理的考评。包括合理安排人员加班、值班，内务检查、培训、团建活动的开展等。 4．联络和管理采购人设施设备（特种设备）的供应商、维护维修的施工方，记录设施设备的维保周期，定期配合采购人对设施设备进行维护维保，确保采购人设施设备的正常运行。 5．做好部门内部服务人员的业务培训及职业安全教育，培养员工人身及采购人财产安全意识，不断提高业务技术素质。 6. 做好相关的服务记录和小结，并按采购人的规范体系文件要求，定期交付到采购人，听取采购人的意见和要求，并在规定期限内落实执行。 |  |

- 5.2 保洁服务要求和检查标准：（以下所列保洁周期为服务的基本要求。采购人有重要会议、活动、考试、对外开放等临时性活动必须服从采购人统一安排）

- 5.2.1服务要求

| 序号 | 保洁场所 | 保洁要求 | 保洁周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道（扶手）、厕所、走廊、楼梯 | 走廊、梯道、地面无沙粒杂物，干净，无乱张贴物，厕所手盆及台面各种设施干净无尘、整洁、无异味。 | 每天 |  |
| 2 | 运动场、道路、停车场、绿化带、垃圾箱 | 保证道路、地面干净。地面无杂物、烟蒂、无漂浮垃圾（季节性落叶除外）、无积水淤泥，墙面无乱张贴物、保持干净。 雨雪天气及时放置各类指示或提醒标志。并迅速清理积水积雪，排除安全隐患。 | 每天 |  |
| 3 | 办公室、会议室、接待室 | 室内整洁，会议桌台面、会议椅子、沙发、文件柜、显示屏无浮灰。 | 每天 |  |
| 4 | 休息室、会议室 | 室内整洁 | 每周 |  |
| 5 | 墙面、天花、照明设施 | 外表无污渍、无沾有物、无蜘蛛网。做到360度无死角 | 每月至少一次 |  |
| 6 | 垃圾桶清洗 | 垃圾桶干净，无污渍、异味 | 每周 |  |
| 7 | 配电房、配电间、消防监控室 | 干净整洁，无杂物堆放，设备完整，标识清楚 | 每月 |  |
| 8 | 屋面垃圾清理 | 清理屋面及排水沟淤泥、垃圾，保持排水道整洁通畅 | 每月（雨季增加清理次数） |  |
| 9 | 下水道盖面 | 清理树叶等杂物 | 每周 |  |

5.2.2保洁管理要求

a.制定详细的清洁工作程序、操作规程、作业指导书、工作考核标准等保障制度。科学安排巡视保洁路线，努力做清洁管理“第一人”，即——到达现场第一人、接到信息第一人、发现问题第一人、处理问题第一人。

b.保洁时做到快速、高效；非服务相关的场所不得随意入内；清洁完毕，物归原位；工作时清洁工具合理规范放置，工作完毕工具规范放置，不影响行人通行和大楼的外观整洁。在服务中要作到“三轻”，即说话轻、走路轻、操作轻，以免影响正常的办公秩序。

c.无人使用时清理洗手间，进去前先叩门询问，完成后不在洗手间里逗留。保洁工作告一段落时，不得到处走动，统一回到休息室；

d.配合实现垃圾分类处理，及时清洗垃圾桶及垃圾堆放场所。

e.确保员工人身及采购人财产安全， 在保洁过程中，要注意用电安全，不能用湿毛巾擦拭电源开关、插座等，以免触电发生事故；注意是否有裸露电线，及时报修处理，以防短路；对于危险电源或地点的清洁，需征求业主的意见，经同意方可进入作业；对办公室内的电脑、打印机等办公自动化物品的清洁，也必须经得相关人员的同意，方可对其进行清洁。

f.不得在消防通道中堆放杂物，定期检查用电、气及防火设施，工作作业严格按规程操作，易燃物品要妥善存放，远离明火，发生火警立即报警，服从指挥人员调动。

5.2.3保洁项目明细和检查标准

a.办公区

| 工作周期 | 保洁工作项目及内容 | 保洁工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 楼内走廊、楼梯道等公共区域 | 保持走廊、梯道、地面无沙粒，干净，无乱张贴物，各种设施干净无尘，垃圾桶干净，无污渍、异味 |
|  | 1.清扫楼内走廊、楼梯基石及梯极垃圾、杂物，巡回保洁 2.地面污渍、油渍、口香糖等用专用保洁剂处理 3.用抹布抹楼梯扶手、防火门、消防栓、应急灯 4.按指定时间每日清倒垃圾桶内垃圾做到日产日清，及时更换垃圾袋 5.清抹公共区域内的指示牌、室牌，楼梯走廊两侧的宣传板 |  |
| 每周工作 | 垃圾桶清洗 | 保持无尘、干净，无异味 |
| 每月工作 | 1.天花板、墙面、照明设施进行扫尘，清抹 2.全面大做保洁一次,部分部位消杀消毒一次 | 保持卫生死角干净 |
| 每日工作 | 卫生间 | 洁具洁净无黄渍,目视无尘积污渍, 漏口无沙泥畅通 |
|  | 1 清洗蹲厕,地面拖抹,巡回保洁 2 低位墙身擦抹上下午各一次 3 洗手池及台面巡回保洁 4 擦抹窗台、窗轨、隔墙板、低位设施上下午各一次 5 厕纸箩清倒多次 |  |
| 每周工作 | 1.蹲厕全面擦洗一次 2.擦洗尿戽凹位一次 3.清洗镜面三次 4.清洗厕纸箩一次 | 无积水,无异味 |
| 每月工作 | 墙身、间隔、门、吊顶、风口、照明灯等部位进行保洁 | 无积尘污渍 |
| 每日工作 | 停车场 | 保持地面干净、无垃圾、无杂物，保持设施干净、无明显灰尘 |
|  | 1.每天巡视停车场，及时用扫把、垃圾铲随时清除地面、楼梯杂物、纸屑 2.抹指示牌、消防栓、栏杆、照明设施 3.清理、清洗去水明渠 4.清理地漏及水沟 |  |
| 每月工作 | 地下停车场地面、墙面、顶面、实施设备全面保洁。 | 全面整洁、地面干净、无蜘蛛网、指示牌干净无涂鸦。 |
| 每日工作 | 生活垃圾及垃圾分类处理 |  |
|  | 每日早、晚收集各垃圾桶（箱）、果皮箱内垃圾，并对垃圾桶（箱）、果皮箱外部进行清洁。对于垃圾超过3/4的，要及时清理。办公楼卫生间垃圾要早、中、晚各清理一次，并做好垃圾分类工作。 | 保持干净、无异味 |

b.生活区

| 工作周期 | 保洁工作项目及内容 | 保洁工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 1．公共卫生间、过道、广场等公共区域及时清扫地面、边角位、死角位垃圾、杂物； 2.及时处理地面污迹； 3.及时处理地面水渍； 4.清扫基石及梯极垃圾、杂物，拖抹楼道； 5.用抹布抹楼道楼梯扶手、防火门； 6.用广场扫清扫外围广场、运动场地面垃圾、纸屑、烟头，用地板铲刀将地面香口胶清除； 7.及时清除外围广场积水； 8.清倒垃圾箱内垃圾，抹拭垃圾箱； 9.按指定时间两次清倒垃圾桶内垃圾，及时更换垃圾袋 10.冲洗便池、尿槽，用湿拖洗擦地面，洗擦洗手盆及台面，擦抹玻璃镜、门等。保持洗手间无异味，每天保洁必须上下午各一次。 | 保持地面、墙面、顶面、楼梯扶手、窗台干净、光亮、无污迹。 |
| 每周工作 | 垃圾桶清洗 | 保持干净 |
| 每月工作 | 1．全面大做保洁一次,消杀消毒一次 2．每月需用酸性清洁剂清洗，宿舍内所有便池、尿槽内的水锈水迹，保持洗手间无异味。 | 保持干净、无异味 |

c.会议室

| 工作周期 | 保洁工作项目及内容 | 保洁工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 大厅地面、卫生间 | 保持地面干净、光亮、无污迹、无烟头、无明显灰尘、无明显印迹，雨天保持地面干爽、防滑 |
|  | 1.用静电尘推循环对地面进行来回推尘；(推尘次数视灰尘污染程度及人流量而定) 2.清扫地面、边角位、死角位垃圾、杂物； 3.用棉布配合全能保洁剂及时处理地面污迹； 4.用棉沙拖把及时处理地面水渍； 5.遇上雨天，在门口既显眼又不妨碍人员出入的位置，摆放"小心地滑"告示牌或防滑毯以防人员滑倒； 6.遇上天气潮湿，员工要坚守岗位，地面水迹勤拖抹，减少人员鞋底的泥沙带进室内； 7.卫生间保洁每天必须上下午各一次； 8.会议及重要活动打扫频率增加。 |  |
| 每周工作 | 用酸性清洁剂清洗，楼内所有便池、尿槽内的水锈水迹，保持洗手间无异味。 |  |
| 每日工作 | 玻璃及玻璃门 | 保持清洁、明亮、无尘、无污印 |
|  | 1.每天用玻璃保洁工具全套配专用的玻璃保洁保养剂对大堂玻璃门全面刮洗一次,发现有硬性污迹,用铲刀铲除； 2.循环跟进玻璃的手印、污渍 |  |
| 每月工作 | 1.每月定时用玻璃保洁工具配合玻璃保洁剂对大堂内外玻璃全面刮洗一次 2.清除玻璃表面的积灰、污渍 | 保持保洁、明亮 |
| 每日工作 | 防火门、墙身、地脚线、花盘、果皮箱 | 保持无尘、无污迹 |
|  | 每天用棉抹布配合专用保洁剂抹净低位墙身(1.5米以下部分)、低位墙身槽缝(1.5米以下部分)、防火门、地脚线、花盘、果皮箱，注意对卫死角 |  |
| 每日工作 | 指示牌、告示牌、宣传栏、其他设施 | 保持各种设施干净、明亮、无尘、无污迹 |
|  | 1.用棉抹布配合专用保洁剂抹净指示牌、告示牌、电子宣传栏及各种设施 2.清抹开关、消防设施、台椅 |  |
| 每日工作 | 门前和电梯地毡 | 保持干净，无杂物，无积尘 |
|  | 1.每天用拖把将门前和电梯地毯拖抹干净，用吸尘器对门前地毡进行吸尘 2.每天将门前地毯清洗一次 3.按时更换电梯地毯 |  |
| 每日工作 | 会议室 | 保持干净、光亮 |
|  | 1. 清扫地面，注意跟进边角位、死角位垃圾、杂物、烟头 2. 每天用棉抹布配合专用保洁剂抹净会议桌、椅和其他设施 3. 墙角、天花每周用鸡毛掸彻底清扫一次 |  |
| 每日工作 | 楼梯间 | 保持走火梯地面无沙粒，干净，无乱张贴物，各种设施干净无尘，垃圾桶干净，无污渍、异味 |
|  | 1．清扫楼梯踏步及踏步垃圾、杂物，拖楼梯踏步； 2．用专用保洁剂处理楼梯踏步面污渍、油渍 3．用抹布抹楼梯扶手、防火门 4．按指定时间两次清倒垃圾桶内垃圾，及时更换垃圾袋 |  |
| 每周工作 | 1. 定期清抹百叶窗一次 2. 定期将垃圾桶清洗三次 | 保持无尘、干净 |
| 每月工作 | 1. 定期对顶面照明设施进行扫尘，清抹 2.全面大做保洁一次,个别部位消杀消毒 | 保持卫生无死角 |
| 每日工作 | 阳台 | 保持地面干净、无垃圾，保持地漏及水沟无杂物 |
|  | 清理地漏及水沟 |  |
| 每月工作 | 风口、管道 | 保持干净、无积尘 |
|  | 1.定期将风口、管道擦拭干净 |  |

d.公共场所、道路、屋面

| 工作周期 | 保洁工作项目及内容 | 保洁工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 道路 | 无垃圾、无杂物、无纸屑、无烟头、无大量积尘 |
|  | 1.清区道路地面垃圾、纸屑、烟头，用地板铲刀将地面香口胶清除,并巡回保洁 2.及时清除道路积水,清理排洪渠和排洪沟淤泥、垃圾 |  |
| 每月工作 | 1.用高压射水机冲洗部分道路地面一次(服从采购人安排)； | 干净、无杂物 |
| 每日工作 | 草皮拾荒 | 保持干净、无垃圾 |
|  | 1.每天巡回检查清理绿化带的垃圾 2.清扫绿化花坛内的垃圾、烟头、纸屑、落叶等 |  |
| 每日(周)工作 | 垃圾箱冲洗消毒和消杀 | 楼道、车库、广场无明显鼠迹。广场绿地、沟渠、垃圾房目视无明显蚊、蝇在飞。室内无蟑迹 |
|  | 清理垃圾箱,并冲洗和用消毒剂喷杀消毒 |  |
| 每月工作 | 1. 配合采购人每月更换鼠药1次 2. 配合采购人每月投灭蟑粉1次 |  |
| 每月工作 | 屋面巡查 | 确保屋面整洁 |
|  | 1.屋面及落水管道的垃圾清理 2. 雨季增加巡查次数 |  |

5.3.设施设备维护维修服务要求：（以下所列工作周期为服务的基本要求。采购人有重要会议、活动、考试、对外开放等临时性活动必须服从采购人统一安排）

| 序号 | 工作场所 | 工作内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统、高压配电房、各建筑物配电间 | 1.持证上岗(高低压操作证)；熟悉配电房（间）倒闸操作规程及基本的操作程序； 2．每天做好高压值班日用电的检查记录，交接班记录等工作；定期对配电房空调的滤网清洗，外机散热铝片的清洁清洗，保证用电高峰时的有序保障； 3．每年暑期联系高压电力维保单位对配电房的低压柜维护保养并记录； 4.每月1号联系高压维保单位对采购人的总电表定期抄表，形成报告单存档。 5．每天巡查配电间并记录，保证配电间的干净整洁，无杂物堆放，设备完整，标识清楚； | 1.确保持证上岗； 2.配合高压电力维保单位完成规定任务；巡查发现问题立即联系维保单位及时解决，并按照采购人要求认真填写相关表格及记录单； 3.配合高压电力维保单位详细记录每月抄表时间、抄表人、显示用电量、设施设备维护维修时间、内容、地点、出现情况等。 | 配电房 |
| 2 | 供水系统 | 1.每月1号对采购人的总水表定期抄表； 2.每年暑期对采购人供水管网维护保养并记录； 3.配合采购人节水项目改造 | 1.及时完成规定任务 2.按照采购人要求认真填写相关表格及记录单。详细记录抄表时间、抄表人、显示用水量、设施设备维护维修时间、内容、地点、出现情况等； |  |
| 3 | 日常水、电、建筑物维修维护 | 每天7：30水电日常打点巡更巡查检查，现场对全院内水、电、建筑物出现的故障及时排查并现场维修并做好记录； 中小型水、电、建筑物维修安装工作；（做到上水、下水、房屋落水畅通无阻；照明及插座检修维修到位；空调的定期检查；路灯、走道灯的定时设定及定期检查；太阳能的调试及维修维护；建筑物墙面整饰、瓷砖修补、门锁更换、钥匙的修配及五金类的维修更换） | 维修工应按《设备巡检制度》的要求每天进行巡检，2 4小时手机开机待岗，随时受理报修。当班维修工应提前10分钟到岗，并检查所需工具和物品是否齐全。包括：工作服、维修工具及常备零配件等。如有缺损应立即更换或补充。维修工应着装整齐、佩证上岗；2维修工在接到报修后，应迅速准备好所需的工具、材料配件及时到达维修现场。在任务较多时，由部门主管根据具体情况统一安排。 按照采购人要求认真填写《维修登记表》，详细记录报修时间、报修人、电话、报修内容、维修地点等。 |  |
| 4 | 采购人其他工作 | 大型活动的保电保水工作； 各类活动的设备搬运； 完成采购人主管部门交给的其他任务； | 在采购人相关部门的指挥下，协助做好各类活动的保障工作。 |  |
| 维修工作注意点： 1.维修前的准备 A．设立警示牌、划定必要的安全作业区域，维修车辆必须挂牌行使作业； B．如需中断某个区域的电、水供应，应提前向采购人作出说明或公示； C．做好维修方案，切实保护采购人财产，减少不必要的二次损失； 2.以下特殊故障报采购人后勤处拟定维修计划 A．维修时，需大面积中断供电、供水或采购人主要交通要道的。 B．维修时更换的主要设备、配件属采购人大宗物资采购的需后勤处批准的或属特殊材料、特殊配件需要订货的。属于夜间无法维修或维修量大、技术难度大需请外单位配合、协助的。 3. 项目维修完成后的检查、验收 维修结束后，维修工人必须清理维修现场，将维修后遗留的各废弃材料、建筑垃圾等清理干净，做到工完场清。 A．设备维修工程完成后，及时报后勤处对维修项目进行验收。确认完成后由后勤处负责人在《维修任务单》上签字认可。验收内容为：故障排除、无遗留问题、水电供应恢复正常、维修现场完整复位及维修是否造成了不必要的公共财产损失。 B．零星维修完成后，维修工应进行自查，确认故障排除后，由后勤处负责人在《维修任务单》上签字认可。维修工应认真将维修材料填写《维修任务单》上留存，作为材料消耗的依据。后勤处负责人每月对《维修任务单》进行汇总统计，确保所耗材料和库存材料与《领料单》所领材料相符。并且对《维修任务单》进行随机抽查，分析统计、检验维修质量，并将分析材料存档备查。 C.确保员工人身及采购人财产安全，员工必须树立“安全第一”的思想，做到“不安全不作业，排除安全隐患再作业”；严格执行安全操作规程，明确各种标志，熟悉安全防范知识，未经安全教育的员工，不得上岗。 |  |  |  |  |

5.4 流感及敏感时期的消毒要求（不规定项目）

| 工作项目 | 使用品名 | 兑水情况 | 使用方法 | 消毒时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑入口地面 | 氯漂粉 | 1：99 | 拖抹地面 | 每周日 |
| 公共区域、走火梯 | 氯漂粉 | 1：99 | 拖抹地面 | 每周日 |
| 公共区域设备设施 | 消毒剂 | 10克兑水4000毫升 | 擦抹 | 每周日 |
| 卫生间 | 消毒剂 | 10克兑水2400毫升 | 清洗擦抹 | 每周日 |
| 蹲厕、尿戽 | 氯漂粉 | 1：10 | 清洗 | 每周三、日 |
| 垃圾中转站 | 消毒剂 | 10克兑水2400毫升 | 喷杀 | 每周一次 |
| 垃圾箱 | 消毒剂 | 10克兑水2400毫升 | 喷杀 | 每日一次 |
| 室内、通道 | 离子消毒剂 | 10克兑水2400毫升 | 离子喷雾 | 每月一次 |

5.5 除“四害”实施要求

协助采购人做好除“四害”工作。

| 指导思想 | 工作安排 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 坚持以防为主，防治结合；坚持综合防治，措施到位；坚持安全第一，合理用药；坚持质量第一，确保除“四害”达标 | 在各功能区放置好防鼠板、防鼠笼、灭鼠屋等设施，定期投饵； 选用先进的施药技术进行灭蟑、灭蚊、灭蝇，并定期消杀； | 达到市爱卫会规定的要求 |

5.6 保安服务要求

5.6.1 做好人、财、物进出大门管理工作，保安人员必须严格执行采购人的各项规章制度，特别是《门卫工作条例》。按规定时间开、关大门及各场馆门，切实加强对人员、车辆、物资进出大门的管理，发现问题应采取必要措施，并及时向采购人报告。

5.6.2 值班人员要热情、主动的接待。对来员询问来访原因，并电话联系院内接访人员，经同意后，做好登记方可入内；严禁无关人员、闲杂人员、不明身份人员（车辆）等进入采购人。非工作日所有外来人员一律禁止入内（施工作业人员除外）。

5.6.3 外来车辆一律禁止入内，联系工作的车辆待确认后方可进入并停放在指定位置。

5.6.4 采购人公物须带出大门的，必须由办公室出具证明，并及时记录出门货物，运货车辆号码。否则一律禁止出门。

5.6.5 及时接听电话，做好传达工作；做好报刊、信件、来函、包裹等邮件的收发工作；对于重要信件或文件资料必须及时登记并送达相关部门；不得拆看，更不得遗失。

5.6.6 维护好保安值班室秩序，保持值班室卫生良好，严禁闲杂人员在保安值班室谈笑、逗留，严禁在保安室打牌、下棋、喝酒、玩游戏、干私活等。确保保安工作规范有序地进行。

5.6.7 做好传达室内外的环境卫生以及门前“五包”工作，保证办公大院区域的整洁、美观。禁止社会人员在采购人门口摆摊设点、买卖物品、食品、发放宣传单。

5.6.8 做好大门内外的交通管理工作，保证大门畅通，引导人车分流，指挥汽车安全进出大门，负责院内和大门口车辆行驶和停放管理。

5.6.9 加强防火、防盗、治安巡逻，维持院内秩序，维护院内稳定，及时发现和消除安全隐患。院内内24小时（尤其是夜间，不得睡觉）定时定点治安巡逻检查，院内公共部位安全隐患检查、排除及上报。及时关锁好各功能楼的大门；对重要安全部位，加强监控与检查；及时妥善处理院内突发事件，采取措施，及时汇报。

5.6.10妥善保管并正确使用采购人提供的与保安业务相关的设施设备，密切关注视频监控设备、消防控制系统等安防设施，按规定做好记录；

5.6.11负责院内内节假日、重大活动以及突发事件的布置、安全警戒与秩序保障。

5.6.12 其它属于保安服务范围内的工作、采购人临时交办的任务以及农村农业局安监处统一部署的保安管理要求。

5.7 全面负责院内消防执勤

具体保安项目明细和检查标准:

（1）保安巡视及值班

| 工作周期 | 保安工作项目及内容 | 保安工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 公共区域巡视 | 采购人相关部门检查打点情况。 |
|  | 每日巡查采购人白天上下午至少各1次，夜间上下半夜各1次，采购人设置若干个巡查点进行巡查打点。发现隐患问题及时做好记录，并对马上须解决的问题及时上报。 |  |
| 每周工作 | 每周分析抽查，遇到有关问题及时处理，不留到下个工作日。 | 检查记录单 |
| 每月工作 | 每月大检查，及时发现不安全因素进行记录，提出有效的建议或者措施。队长每月组织全体保安进行月度例会。 | 会议纪要 |
| 每日工作 | 建筑物巡视 | 及时发现问题减少采购人的损失 |
|  | 检查建筑物是否有破损、外墙面脱落或者漏水，高层附着物是否牢固等现象，如有此类情况，及时通知相关领导，通知施工方及时进行维护或者维修。 |  |
| 每周工作 | 每周对这一周的工作进行检查和核对，如有遗漏及时通知相关人员。 |  |
| 每月工作 | 每月一次大检查 |  |
| 每日工作 | 消防设施及值班 | 防患于未然 采购人检查值班记录单 |
|  | 1.消防控制室的12小时值班。 2.每日巡查消防设施是否处于备用状态，及时发现问题、发现隐患，及时采取得力措施进行整改。每天填写消防值班记录表，填写当天检查的内容和隐患。 3.采购人委派的其他工作 |  |
| 每周工作 | 每周定期进行一次全面的治安消防安全大检查，解决工作中出现的问题和困难。对容易引起火灾的部位进行巡查，加强管理，督促检查。 |  |

（2）报刊邮件

| 工作周期 | 工作项目及内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 每天对邮局收发的报纸进行确认签收，对上级重要信件及时送达各部门，特殊邮件协助邮递员电话通知本人并妥善保管，或交由本人。 |  |
| 每周工作 | 每周定期检查信箱，如果未及时取走的信件，通知本人来取。 |  |

（3）门卫工作

| 工作周期 | 工作项目及内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 每日工作 | 对外来人员必须弄清身份与事由经联系相关部门同意后方可进入。 物资出门必须经相关领导同意放行。 | 通过门楼检查有效控制闲杂人员进入，物资外流，对院内未规定停放车辆，立即通知移位。 |
| 每周工作 | 认真做好每周一小结。 |  |
| 每月工作 | 认真做好一小结。 |  |

5.8 高压电工

（1）严格遵守采购人的各项规章制度。

（2）努力学习技术，熟练地掌握本采购人供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性通讯及实际操作。

（3）努力做好设备的维修保养工作，做好防范小动物工作，确保安全运行。

（4）坚守岗位，定期巡视电气设备及水泵房，密切监视各仪表的工作情况。准确抄录各项数据并填好报表。

（5）对来人来电报修及时登记。

（6）发生事故时，值班人员应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障。

（7）事故未排除不许进行交接班，应上下两班协同工作，一般性设备故障应交代清楚并做好记录。

（8）按规定的时间做好值班室内外清洁工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

5.9 食堂服务人员：按采购人要求提供安全、健康、卫生的伙食服务。

三、采购标的的其他技术、服务等要求

供应商提供的服务应至少能够达到以上要求，同时明确详细的综合管理方案。

供应商必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

人员工资标准必须符合国家及南通市相关规定。工资涨幅及人员社保缴纳费用增加按国家相关要求执行（未缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤五险的员工不得上岗）。

采购人有重大活动，供应商必须配合采购人做好相关设施设备、活动桌椅的搬迁以及重要场合的特殊保洁和安保（含在报价中）。双休日节假日必须安排不少于2个保洁人员在岗，保证院内整洁；如采购人要求乙方增补人员，增补人员由采购人计入加班（加班费单价以采购人指定的加班标准计算），乙方不得以任何理由拒绝加班。寒暑假的工作必须服从采购人的工作安排，一般情况下没有假期。

水电、泥瓦土木维修材料、配件由采购人提供。

中标供应商中标后，必须缴纳履约保证金，作为履约期间不能履行招标文件的处罚金。详见附件具体考核条例。（在报价中考虑成本因素）

四、付款条件

1.本次报价为一次性报定，投标报价包括完成该项工作所需的人工工资、劳动保险、公积金、法定假日的加班费、高温费、员工福利费、服务过程中使用的耗材、所有员工的服装、胸卡、办公设备、劳动设备、保安器械（采购人提供部分设备）各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：经采购人相关部门考核，满足采购人物业管理质量要求的前提下物业费按季度支付。

五、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为2万元，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还。

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

六、采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

七.采购需求中必须满足的实质性要求。

人员要求

投标人需按照第四章第2项中“5.人员配置要求”，提交拟派人员承诺函，并作为商务要求中的实质性要求，填写附件10  实质性要求响应及偏离表，人员数量、岗位需求等不得负偏离，否则作为无效投标处理。

以上所要求的内容，成交人需在中标后20日内向采购人提交相应佐证材料（包括但不限于人员名册、学历证明、工作经历证明、各类资格证书等）供采购人查验。如发现材料与承诺不符的，按照虚假应标处理，取消成交人中标资格，并将此情况上报财政监督部门按规定进行处罚，请各投标人谨慎承诺！

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

- 价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：25分

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 最高分 | - 最低分 | - 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 物业管理整体设想及策划 | 投标人基于对本项目需求的理解和整体设想提供项目整体策划方案。方案设计优秀，能够充分理解本项目基本需求、契合业主方工作性质和特点，准确掌握项目实施难点、并针对性做出整体设计实施方案的，提出有效建议的，得10分；方案设计优秀，但未对本项目做深入分析，提出建议但未能与本项目契合的，得7分；方案未针对本项目做专门设计，操作性差，得4分；不提供不得分。 | 10 | 0 | 主观分 |
| 2.2 | 岗位培训方案 | 投标人针对本项目各岗位（至少包括保安、保洁两个岗位）服务人员制定培训计划方案。以上岗位均包含，且培训方案全面，内容丰富，有针对性、可操作性强的，得5分；以上岗位均包含，且培训方案全面，内容丰富，但未针对本项目做设计和针对性安排，得3分；以上岗位存在缺项，方案未针对各岗位制定专门培训计划，缺乏针对性的，得1分；不提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 2.3 | 服务质量保障方案 | 投标人根据本项目需求及考核办法制定服务质量保障措施，重点围绕以下内容：①日常管理办法；②日常巡查检查措施；③服务质量考核措施；④发现问题后的整改措施；⑤服务质量自我评价完善措施。要求措施全面翔实，有针对性，可操作性强。以上五项措施均包含，且满足要求的，得5分；以上措施满足四项的，得3分；以上措施满足三项的，得1分；其他不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 2.4 | 应急响应预案 | 投标人结合业主单位工作性质和自身物业管理服务经验，对可能遇到的应急状况制定应急响应预案，预案应翔实可操作，重点围绕人员组织、响应时间、指令下达、完成时间等内容。能列举出至少六种以上符合以上要求的应急预案的，得5分；能列举出五种符合以上要求的应急预案的，得3分；能列举出三种符合以上要求的应急预案的，得1分；其他不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |

- 商务分：25分

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 最高分 | - 最低分 | - 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 信誉状况 | 投标单位具有： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证； 提供以上证书且在有效期内的每提供一项得3分，最高9分。 注：投标文件中须提供：（1）有效期内的认证证书的原件扫描件加盖投标单位公章；（2）在国家认证认可监督管理委员会官网查询认证完整页面截图并加盖投标单位公章。（3）原件扫描件有但未盖章、查询截图缺少任意一项，不得分。 | 9 | 0 | 客观分 |
| 3.2 | 项目经理 | 拟派项目经理具有本科及以上学历得3分，具有大专学历的1分。(本项最高得3分) 项目经理类似物业管理经验。拟派项目经理具有三年及以上类似物业管理经历，得7分；具有两年类似物业管理经历，得4分；具有两年以下类似物业管理经历，得1分。（本项最高得7分） （需提供相应证明材料，项目经理的姓名需体现在相关的合同中，若投标人提供的合同中，客观上无法体现项目经理姓名的，可另行提供由业主方盖章确认项目经理的证明材料。没有不得分） | 10 | 0 | 客观分 |
| 3.3 | 关键岗位人员 | 保安、消防监控室值班员、电工、厨师需具相关工作经验。拟派人员具有三年及以上类似工作经历，得6分；全部具有两年类似工作经历，得4分；全部具有两年以下类似工作经历，得2分。（本项最高得6分） （需提供相应证明材料，与任职单位的劳动合同和工资流水，没有不得分） | 6 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-_______号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-__________，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。