招　标　文　件

项目名称：江宁区公共安全视频监控补盲及能力提升

服务项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0080

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区公共安全视频监控补盲及能力提升服务项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0080

2.项目名称：江宁区公共安全视频监控补盲及能力提升服务项目

3.预算金额：三年共4498.44万元

4.最高限价：本项目不设最高限价，但投标人报价不得超出项目预算金额。

5.采购需求（简介）：包括省市区边界通道和农村出入口按照市公共安全视频监控建设指导意见要求提供1533路人脸人体、车辆采集服务，电动车棚监控提供1000路视频采集服务，整合收编10万路社区社会面视频，扩容公共安全和社会治理相关视频解析和大模型能力，公共安全和社会治理视频云平台能力提升，新增匹配解析能力的GPU算力服务，新增1533路视频和采集数据的存储服务，根据公共安全实战需求定制开发相应业务系统等内容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1096天（从合同签订之日起60天内完成项目清单1-15项内容中所有设备及软件系统的采购、安装调试、对接开发及新建软件开发测试等服务，通过采购人与南京市公安局江宁分局联合验收、交付采购人之日起进入合同履行期，持续开展项目清单1-15项内容中的数据采集、数据服务等服务）

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月29日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年12月12日14时30分至15时00分，地址：江宁区秣周东路10号江宁区城市数字治理中心，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。有意向的供应商应准时参加，并现场签署保密协议后领监控点位清单，同时根据监控点位清单自行现场勘察。供应商自行负责在勘察过程中所发生的费用和损失。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：江宁区秣周东路10号江宁区城市数字治理中心

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2.交易中心

名称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：易俊贤

联系电话：025-69613996

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市江宁区城市数字治理中心，联系地址：江宁区秣周东路10号江宁区城市数字治理中心，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方在15个工作日内支付合同总价款的34%作为预付款；项目清单1-15项中所有设备及软件系统的采购、安装调试、对接开发、新建软件开发等内容完成后，采购人组织服务内容验收（甲方与主要服务主体南京市公安局江宁分局共同验收），验收通过交付采购人使用后且服务满一年后，甲方支付第二笔服务款项（总价款的16.5%）；之后剩余款项每半年平均支付一次（每笔为总价款的16.5%，款项支付前，甲方和南京市公安局江宁分局联合出具服务质量考核报告，报告双方盖章；支付款项根据考核系数进行计算考核系数详见附件1）。如因不可抗力导致提前终止合同的，甲方应按照合同实际履约期支付相关费用，乙方应开具等额的增值税专用发票。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日0.5%向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

目前我区广大农村地区及部分重点区域存在监控覆盖率不足、智能化终端占比较少、人工智能等现代化技防手段应用不够等问题，亟需对全区公共安全视频监控盲区进行补盲并加强视频解析和应用能力。根据《公共安全视频图像信息系统管理条例》相关要求和我区公共安全视频监控现状启动江宁区公共安全视频监控补盲及能力提升服务项目招标采购。

江宁区公共安全视频监控补盲及能力提升服务项目采购单位为南京市江宁区城市数字治理中心，主要应用方向为城市治理和公安“打防控”实战，清单中1-10项主要服务用户主体为南京市公安局江宁分局，11-15项服务用户主体为我区各个业务部门及下属街道园区等单位。

（二）项目建设遵循标准

1.政策文件

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发[2014]69号）

《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系(2017版)》中央综治办、国家发改委中综秘[2017]3号

《全省公安机关视频监控系统联网技术指导意见》（苏公传发〔2017〕708号)

《关于规范推进公安视频图像智能化应用建设的通知》（公科信[2019]36号）

《公安视频图像智能化建设应用指南》（公科信[2020]48号）

《智慧版技防城建设标准》（苏公厅〔2021〕704号文）

《全市公安机关创建全国社会治安防控体系示范城市实施方案》（宁公传发〔2021〕611号）

《社会治安防控体系示范城市创建分局层面责任清单》（宁公传发〔2021〕754号）

《全市公共安全视频监控建设指导意见》

2.规范标准

《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T 31000-2015）

《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GB/T 31488-2015）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）

《通信线路工程验收规范》（GB 51171-2016）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

《公共安全人脸识别应用图像技术要求》（GB/T 35678-2017）

《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）

《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）

《安全防范工程技术文件编制深度要求》（GA/T 1185-2014）

《人脸识别设备通用规范》（SJ/T 11608-2016）

《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》(GA/T 1399.1-2017)

《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》(GA/T1399.2-2017)

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》(GA/T 1400.1-2017)

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》(GA/T 1400.2-2017)

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》(GA/T 1400.3-2017)

《公安视频图像信息应用系统第4部分接口协议要求》(GA/T 1400.4-2017)

《安全防范人脸识别应用分类》（GA/T 1470-2018）

《公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求》（GA/T 1756-2020）

《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788-2021）

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 | 数据交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万像素环保卡口采集服务 | 394 | 路 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 2 | 900万像素生态卡口采集服务 | 215 | 路 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 3 | 全景视频监控摄像机采集服务 | 514 | 路 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 4 | 双镜头全要素监控摄像机采集服务 | 410 | 路 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 5 | 警务云扩容服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据工具 |
| 6 | 云存储扩容服务 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据工具 |
| 7 | 图数融合平台能力提升服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 8 | 视频人像大数据平台扩容服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 9 | 公安视频云平台能力提升服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 10 | 新建步态识别大数据系统服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 11 | 电动车棚监控接入服务 | 1000 | 路 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 12 | 社会治理解析设备部署服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据工具 |
| 13 | 社会面监控图像接入及数据治理服务 | 100000 | 路 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 14 | 社会治理江宁区视频联网云平台能力提升服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |
| 15 | 新建社会治理解析及实战服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 | 数据服务 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.900万像素环保卡口采集服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 900万像素环保卡口采集服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 1.900万像素环保卡口采集服务每路供应商至少投入900万环保卡口摄像机1台、三合一红外补光设备1台、终端服务设备1台，以及配套的卡口杆件、点对点裸纤、接入交换机、配套辅材（含RVV3*1.0mm²、RVVSP2*1.0mm²、RVV3*4mm²、室外超五类网线、水晶头、50PE管、抱箍、金属软管等）等材料设备，供应商必须确保服务期内系统正常工作，采购人不另行支付费用。 2.供应商提供的材料设备安装调试完成后，在服务期内持续对所有视频、车辆、人脸人体等感知数据进行采集。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.394路900万像素环保卡口采集服务包括省市边界数量156路，区边界61路，农村出入口177路。 2.部分点位如无法取电，供应商自行申请电表、开户及相关施工及负责承担3年服务期内产生的电费。 二．900万环保卡口摄像机不低于以下要求 ▲1.支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）。 2.图像分辨率不低于4096×2160，像素≥900万。 3.配置2个1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160，抓图分辨率不低于4096×2160。 4.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光。 5.支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置。 6.支持通过视频触发进行车辆抓拍；支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 7.车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 三．三合一红外补光设备不低于以下要求 1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。 2.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。 3.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。 4.LED灯珠数量≥24颗，气体爆闪回电时间＜67ms。 5.气体闪光次数＞2000万次（2S闪一次）。 四．终端服务设备不低于以下要求 1.不低于12路网络高清视频输入。 2.支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成。 3.支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储；本次配置2块3.5寸4TSATA监控级硬盘；如两块硬盘都损坏，供应商立刻提供同样性能硬盘进行替换，损坏硬盘保留在南京市公安局江宁分局进行数据恢复。 4.具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。 五．接入交换机不低于以下要求 1.至少具备2个千兆光口及4个百兆/千兆自适应电口。 2.背板带宽不小于20Gbps，光口单纤双向，传输距离≥20KM。 3.支持快速环网自愈时间不高于50毫秒。 ▲4.需达到高温温度85℃和低温温度-40℃持续时间不低于2h能正常工作；浪涌（冲击）抗扰度试验等级不低于3级；支持WEB、telnet、CLI方式。（提供具有CMA标识的检测报告或技术白皮书或说明手册等证明材料并上传至投标系统）。 |

2.900万像素生态卡口采集服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 900万像素生态卡口采集服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 1.900万像素生态卡口采集服务每路供应商至少投入900万环保卡口摄像机1台、三合一红外补光设备1台、终端服务设备1台，以及配套的卡口杆件、点对点裸纤、接入交换机、配套辅材（含RVV3*1.0mm²、RVVSP2*1.0mm²、RVV3*4mm²、室外超五类网线、水晶头、50PE管、抱箍、金属软管等）等材料设备，供应商必须确保服务期内系统正常工作，采购人不另行支付费用。 2.供应商提供的材料设备安装调试完成后，在服务期内持续对所有视频、车辆、人脸人体等感知数据进行采集。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1. 215路900万像素生态卡口采集服务包括省市边界数量100路，区边界50路，农村出入口65路。 2.部分点位如无法取电，供应商自行申请电表、开户及相关施工及负责承担3年服务期内产生的电费。 二．900万生态卡口摄像机不低于以下要求 1.图像分辨率不低于4096×2160，像素≥900万，配置1个1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160，抓图分辨率不低于4096×2160。 2.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光。 3.支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置。 4.支持通过视频触发进行车辆抓拍；支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 5.车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 6.支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。 7.支持配合雷达对超速行驶的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。 三．生态卡口配套照明设备不低于以下要求 1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。 2. 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪三种补光方式，可通过远程控制切换。 3.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）。 4.LED灯珠数量≥24颗，气体爆闪回电时间＜67ms。 5.气体闪光次数＞2000万次（2S闪一次）。 |

3.全景视频监控摄像机采集服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 全景视频监控摄像机采集服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 1.全景视频监控摄像机采集服务每路供应商至少投入全景视频监控摄像机1台以及配套的杆件、点对点裸纤、接入交换机、配套辅材（含RVV3*1.0mm²、室外超五类网线、水晶头、50PE管、抱箍、金属软管等）等材料设备，供应商必须确保服务期内系统正常工作，采购人不另行支付费用。 2.供应商提供的材料设备安装调试完成后，在服务期内持续对所有视频、车辆、人脸人体等感知数据进行采集。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1. 514路全景视频监控摄像机采集服务包含省市边界数量118路，区边界86路，农村出入口310路。 2.部分点位如无法取电，供应商自行申请电表、开户及相关施工及负责承担3年服务期内产生的电费。 二．全景视频监控摄像机不低于以下要求 1.传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 2.全景和细节摄像机像素≥400万像素。 3.全景2.8mm镜头，细节4.8mm～154mm镜头。 4.支持拌线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测。支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集检测；支持人车分类报警；支持单球跟踪。 ▲5.全景摄像机内置不少于4颗白光灯,细节摄像机内置不少于4颗红外灯。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）。 |

4.双镜头全要素监控摄像机采集服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 双镜头全要素监控摄像机采集服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 1.双镜头全要素监控摄像机采集服务每路需要供应商至少投入双镜头全要素监控摄像机1台以及配套的杆件、点对点裸纤、接入交换机、配套辅材（含RVV3*1.0mm²、室外超五类网线、水晶头、50PE管、抱箍、金属软管等）等材料设备，供应商必须确保服务期内系统正常工作，采购人不另行支付费用。 2.供应商提供的材料设备安装调试完成后，在服务期内持续对所有视频、车辆、人脸人体等感知数据进行采集。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.514路双镜头全要素监控摄像机采集服务包含省市边界数量33路，区边界10路，农村出入口367路。 2.部分点位如无法取电，供应商自行申请电表、开户及相关施工及负责承担3年服务期内产生的电费。 二．双镜头全要素监控摄像机不低于以下要求 1.内置双镜头和图像解析芯片（能实现主通道图像的结构化解析），主通道分辨率≥800万像素，图像传感器≥1/1.2"英寸，内置电动变焦镜头，焦距≥10-50mm；辅通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置定焦全彩镜头，焦距≥4mm。 2.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 3.支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150个。 4.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。（提供具有CMA标识的检测报告或技术白皮书或说明手册等证明材料并上传至投标系统）。 |

5. 警务云扩容服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 警务云扩容服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 本次警务云扩容服务供应商至少投入数据处理服务器Ⅰ型2台、数据处理服务器Ⅱ型4台、数据处理服务器Ⅲ型3台、数据处理服务器Ⅳ型3台、数据处理服务器V型3台、数据处理运算服务器4台、平台应用服务器2台、大模型推理服务器1台、图片流解析管理服务器1台、图片流解析服务器2台、存储调度服务器1台、检索布控服务器2台、车辆大数据平台服务器4台等材料设备。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.南京市公安局江宁分局警务云为华为技术有限公司产品，目前由江苏东大金智信息系统有限公司进行维护。 2. 南京市公安局江宁分局负责协调工作。 二．数据处理服务器Ⅰ型不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.内存：8*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，24*2.4TB SAS HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 三．数据处理服务器Ⅱ型不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.内存：8*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，20*2.4TB SAS HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 四．数据处理服务器Ⅲ型不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(24Core@2.6GHz)； 2.内存：4*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，6*1.2TB SAS HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 五．数据处理服务器Ⅳ型不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.内存：4*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，6*4TB SATA HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 六．数据处理服务器V型不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.内存：4*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，10*2.4TB SAS HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 七．数据处理运算服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.内存：4*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，1*4TB SATA HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 八．平台应用服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(24Core@2.6GHz)； 2.内存：4*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，1*4TB SATA HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 九．大模型推理服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(48Core@2.6GHz)； 2.内存：16*32GB DDR4 3200MHz； 3.AI算力：配置4块算力性能不低于Atlas 300I Duo的AI推理卡，单卡96G显存； 4.硬盘：2*480GB SATA SSD，1*3.84TB NVMe SSD； 5.网卡：1*四端口1Gb电口网卡，1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 7.电源：2*2000W电源。 十．图片流解析管理服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.内存：16*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，3*3.84TB SATA SSD，1*1.92TB NVMe SSD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*900W电源。 十一．图片流解析服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.GPU：配置4块算力性能不低于Atlas 300V PRO 48G(HHHL 72W)的推理卡； 3.内存：16*32GB DDR4 3200MHz； 4.硬盘：2*480GB SATA SSD，2*3.84TB SATA SSD； 5.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10； 6.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 7.电源：2*2000W电源。 十二．存储调度服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(2.4GHz/16-Core)； 2.内存：8*32GB DDR4 3200MHz； 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，2*1.92TB SATA SSD，1*1.92TB NVMe SSD，8*12TB SATA HDD； 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，4G缓存； 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 6.电源：2*1500W电源。 十三．检索布控服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(32Core@2.6GHz)； 2.GPU：配置4块算力性能不低于Atlas 300V PRO 48G(HHHL 72W)的推理卡； 3.内存：16*32GB DDR4 3200MHz； 4.硬盘：2*480GB SATA SSD，4*3.84TB SATA SSD，8*8TB SATA HDD； 5.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 6.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)； 7.电源：2*2000W电源。 十四．车辆大数据服务器不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(48Core@2.6GHz)； 2.GPU：配置4块算力性能不低于4*Atlas 300V PRO 48G(HHHL 72W)的推理卡； 3.内存：6*32GB DDR4 3200MHz； 4.硬盘：2*480GB SATA SSD；12硬盘插槽； 5.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存； 6.网卡：2*千兆电口，2*万兆光口(含光模块)； 7.电源：2*2000W电源。 |

6.云存储扩容服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 云存储扩容服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺（【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 本次云存储扩容服务供应商至少投入视频云存储4台和图片云存储4台，且所提供的云存储设备无需另外增加其它转接设备，能够直接接入现有江宁公安云存储系统。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.现有云存储系统包含视频云存储和图片云存储，视频云存储为海康威视公司产品，图片云存储为华为公司产品。 2.南京市公安局江宁分局负责协调工作。 二．视频云存储不低于以下要求 1.配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余电源；配置≥4个千兆网口。 2.支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 3.配置硬盘≥36块18T SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 4.能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像。 5.可输入车牌号码检索查证出相关图片和视频，可按照报警事件进行检索。 6.支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议。 7.支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出。 ▲8.系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统） 三．图片云存储不低于以下要求 1.分布式云存储系统，分布式集群架构。 2.支持EC纠删码、远程复制等多种冗余保护特性，为用户提供多层级的数据保护及容灾功能； 3.支持业务负载均衡，可以根据轮询、节点连接数、CPU 使用率、节点吞吐量、节点综合负载等均衡策略进行负载均衡；支持数据分片存于不同节点的不同硬盘，具有节点和硬盘级的双层负载均衡； 4.配置：≥2颗处理器，主频≥2.6GHz，单颗处理器核数≥48个物理核；≥256GB内存；≥35块8T SATA硬盘，≥1块1.92T SSD；4个10GE接口。 5.支持前端网络/后端网络双平面组网，支持单节点多VLAN功能。前端网络支持GE、10GE、25GE、InfiniBand等，内部互联网络支持10GE、25GE、InfiniBand等。 6.支持并配置基于用户、用户组、目录的空间配额管理。支持目录级快照功能；支持企业级WORM。 ▲7.支持用户、用户组基于目录的空间配额管理，最大支持8级目录嵌套。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）。 |

7.图数融合平台能力提升服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.本次服务利用视频专网各类数据服务和能力，依托南京市公安局江宁分局正在使用的视图库、智慧警务平台、视频人像大数据平台和南京市公安局的车辆大数据平台进行二次开发，新增数字时空底座、数据资源管理、融合检索系统、全息档案系统、立体防控系统、关系和标签分析系统、战法模型系统、警务模型智能应用、社会治理数据实战赋能等功能模块。 2.视图库、智慧警务平台、视频人像大数据平台等原系统说明：视图库、智慧警务平台由江苏东大金智信息系统有限公司开发，视频人像大数据平台由上海依图网络科技有限公司和江苏东大金智信息系统有限公司联合开发，南京市公安局的车辆大数据平台由杭州海康威视数字技术股份有限公司开发；接口对接、数据推送由南京市公安局江宁分局负责协调，中标人根据南京市公安局江宁分局协调结果进行开发。 二．数字时空底座服务包含以下内容 1.城市底板采集：采集覆盖江宁区范围低精度模型城市底板，进行分层渲染和叠加。 2.自定义配色：支持自定义图层渲染样式，例如植被、水域等面状要素的填充色、边线颜色、粗细度，道路线状要素的粗细度、颜色等。 3.缓冲区分析：支持接入缓冲区分析算法，用于生成某一地理实体周围的一定宽度区域。 4.插值分析：支持由有限数量的采样点数据估计栅格中的单元的值，它可以用来估计任何地理点数据的未知值。 5.空间聚类分析：支持空间聚类算法，含义是将地理空间中的一组对象根据其空间位置和专题属性进行分组，使得同一聚类中的对象在空间上具有较高的相似性，而不同聚类之间的对象具有较大的差异。 6.路径分析算法: 支持路径分析算法，输入起点和终点后，反馈合理的路线坐标串。 7.空间关系分析: 支持分析空间要素之间的位置和距离关联关系 8.自定义兴趣点内容: 支持在地图上自定义区域范围，默认选择该区域的视频资源；支持在地图上选择某个点作为兴趣点。 三．数据资源管理服务包含以下内容 1.数据资源管理：支持对图数融合平台服务一、服务具体说明中的所涉及平台中的各类视图数据资源和组件进行管理，支持对服务运行状态的管控；支持对数据目录进行多层级管理，支持通过标签对数据资源进行筛选查询，支持对本地数据和源表数据进行对账分析等内容。 2.融合资源库：整合现有视频资源应用服务，整合公安业务覆盖江宁范围的地图资源，支持融合人像抓拍数据、人像聚档数据和聚档轨迹数据，支持融合车辆抓拍数据和二次识别结构化数据，整合警务云关系数据、视频专网人人关系数据。 3.数据预警：支持对数据异常进行实时预警，支持查看历史数据报告推送记录。 4.服务器监测：支持对不同操作系统的服务器进行监测，监测网络异常、NTP异常、CPU异常、内存异常、硬盘异常监测。 四．融合检索服务包含以下内容 1.全文检索：支持全文精确检索、模糊检索、组合检索，支持多种日期格式检索、年龄范围检索、拼音检索等更多种复杂的检索规则，支持资源检索分类，支持对检索结果导出本地excel，支持搜索结果查看详细信息，支持查看档案和历史检索记录，支持利用结构化分析后的本地图像文件进行搜档和搜图操作。 2.地图检索：支持检索指定时空范围内出现过的目标，支持在地图中检索并展示车辆照片及附属信息，支持通过标签组合对结果对象进行二次筛选，支持在列表和地图上展示指定结果人员或车辆的详细轨迹记录。 3.图像检索：支持人脸自动识别、人脸轨迹检索、轨迹数据批量导出、轨迹上图展示、轨迹详情展示、相似度排序展示、日期分布统计、地点分布统计、按对象分组统计、人脸特征筛选、地图定位等功能，支持对指定的一条检索结果进行二次以图搜图功能。 4.特征检索：支持利用特征进行混合检索、人脸检索、车辆检索、人体检索、非机动车检索等功能，支持将检索结果导出，支持查看抓拍图片的详细信息和原始图片。 五．全息档案系统服务包含以下内容 1.一车一档：支持对全部车辆归档情况进行统计，支持根据车辆档案查询关联数据，支持以车辆为核心展示档案详情和轨迹，支持归纳车辆相关的违法数据等。 2.一人一档：支持统计档案总量、实名档案和非实名档案的数量，支持人脸图像、相似度查询人员档案；支持根据xx证号、xx编号检索查询人员档案；支持人员档案多维度展示和结合地图展示。 六．立体防控系统服务包含以下内容 1.综合布控：支持人员布控、车辆布控、多目标布控、专题布控、多时段布控功能，支持全域布控、指定辖区布控、自定义范围布控，支持预警推送设置和预警统计，支持布控查询、撤回、删除，支持任务到期提醒、延期申请、审核流程配置，支持在控任务和在控目标统计。 2.报警管理：支持以弹窗的方式实时提醒，支持报警查询、定位和处置反馈。 3.库管理：对人脸库和车辆库进行管理。 ▲4.日志查询：针对日志数据，包括使用方信息（IP、用户名、单位）、系统信息（系统名称、业务种类、数据种类）、操作信息（操作类型、条件、涉及数据）的快速查询检索分析问题，平台设计使用搜索引擎技术，通过对日志信息的索引抽取，建设日志信息的索引检索库。（提供具有CMA标识的检测报告或技术白皮书或说明手册等证明材料并上传至投标系统）。 七．关系和标签分析系统服务包含以下内容 1.关系分析：支持对实体对象进行关系扩展分析，点击图谱中实体之间的关系线后查看关系的详细信息。 2.标签应用：支持对标签进行多层级目录管理，支持对标签的生成规则等进行配置，支持对标签进行生命周期管理，支持系统根据标签规则自动定期对目标进行标签标注，支持在一人一档、一车一档中展示目标标签。 3.视频标签标注：支持通过目录树选择，地图选择及条件检索等多种方式选择需要进行标签标注的点位；支持查看视频时对视频进行标注；支持查看视频当前标注情况。 八．战法模型系统服务包含以下内容 1.人员技战法：支持根据相关人员信息聚档轨迹并形成人员轨迹，支持指定xx证号分析人员频次规律；支持指定xx编号分析人员频次规律；支持根据指定xx信息分析人员落脚点，支持指定xx信息分析指定人员的同行人员，支持根据指定xx信息分析车辆驾乘人员等应用场景。 2.车辆技战法：支持分析车辆轨迹，支持根据指定xx信息进行跟车分析，支持根据多组时空条件进行碰撞分析并进行轨迹展示。 九．警务模型智能应用服务包含以下内容 1.会话管理：支持新建空白对话、会话展示和查看。 2.智能问答：支持通过问答的方式输入关键词查询设备信息，支持通过问答的方式上传图片查询图片分析关联结果，支持通过问答的方式证号查询人员相关信息 ，支持通过问答的方式输入车牌号查询车主信息，支持通过问答的方式检索在某一时空出现符合特征条件的人员、人员关系、名下车辆、某一时空出现符合特征条件的车辆、车辆的驾乘人员等内容。 3：智能交互内容：支持各类问题模板快速生成，点击问题即可在输入框生成对应问题模板，用户可以自行更改；系统根据回答的数据类型，推荐一些针对结果对象可能会问的问题，点击可自动提问。 |

8.视频人像大数据平台扩容服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.本次服务利用视频人像大数据平台进行二次开发，新增1500路图片解析算法、100路实时视频解析算法及50路视频专网大模型行为事件算法功能模块。 2.视频人像大数据平台说明：视频人像大数据平台由上海依图网络科技有限公司和江苏东大金智信息系统有限公司联合开发；接口对接、数据推送由南京市公安局江宁分局负责协调，中标人根据南京市公安局江宁分局协调结果进行开发。 二.1500路图片解析算法服务不低于以下要求 1.扩容的图片解析算法≥1500路，扩容算法解析后的人脸数据能够支持人像检索、布控和聚档功能。 2.戴眼镜人脸检出率≥99%，戴眼镜人脸识别准确率≥99%，支持在露齿的情况下，人脸检出率≥99%，人脸识别准确率≥99%；人体性别检出率≥95%，人体性别识别准确率≥99%；人体行进方向检出率≥95%，人体行进方向拒识率≤5%。 ▲3.单日可支持不少于5000万的实际人体抓拍图片与人体和人脸档案进行实时聚档。（提供具有CMA标识的检测报告或技术白皮书或说明手册等证明材料并上传至投标系统）。 三. 实时视频解析算法服务不低于以下要求 1.动态捕获到人脸、人体，可自动检测和相应人脸、人体特征解析，支持人像数据检索、布控，以及人脸人体关联实时聚档。 2.实时视频解析后人脸解析支持性别、眼镜、有关民族、帽子、帽子颜色、墨镜、口罩、发型、胡须、上衣颜色等特征。 3.实时视频解析后人体解析支持头部属性和身体属性，头部属性支持帽子、帽子颜色、发型、口罩、打电话、眼镜等特征，身体属性支持上身颜色、上身纹理、上衣长度、背包、挎包、下身颜色、抱小孩、拎东西、多人等特征。 4.视频解析后相关数据支持无缝兼容南京市公安局江宁分局现有人像平台，解析后的人脸、人体数据能够支持现有系统的人像检索、布控和聚档功能。 四.大模型行为事件算法服务不低于以下要求 1.包含50路实时视频的任务模型管理、任务模型详情、模型训练的训练服务。 2.包含50路实时视频的场景推理布控服务，服务可实现配置指定算法下发任务。 3.实现视频语义搜索功能，支持输入文本，按时间地点过滤对海量数据进行检索。 |

9.公共安全视频云平台能力提升服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 一．服务具体说明 1.本次服务利用公共安全视频云平台进行二次开发，新增公共安全视频监控接入、与江宁区视频联网云平台对接、视频智能标签应用对接开发、4万路视频质量诊断服务等功能模块或服务。 2. 公共安全视频云平台说明：平台为杭州海康威视数字技术股份有限公司产品，原系统对接工作由南京市公安局江宁分局负责协调，中标人根据南京市公安局江宁分局协调结果进行开发或扩容。 二.公共安全视频监控接入不低于以下要求 本次新增4万路公共视频监控接入，包括点位接入、根据所队的目录进行组织调整、根据采购人出具的权限要求进行操作权限分配、视频流直存视频云存储配置工作、相关数据及信息根据1400标准接口对接视图库等内容。 三.与江宁区视频联网云平台对接不低于以下要求 江宁区视频联网云平台存量视频15万路，对接后实现接入视频后的实时浏览、录像调用和图像上墙。 四.视频智能标签应用对接开发不低于以下要求 江宁区视频联网云平台已经具备视频智能标签应用功能，供应商负责对接江宁区视频联网云平台，将平台已有的视频智能标签数据接收推送至智慧警务平台，实现应用和展示。 五.视频质量诊断服务不低于以下要求 对公安自建的40000路视频点位进行监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能，并且支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；支持诊断结果统计；检测监控点的历史录像是否可以正常播放，确保录像的可用性。 |

10.新建步态识别大数据系统服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.步态识别大数据系统服务是根据公安实战需求定制开发的新应用系统。 2.系统正常工作需要的解析设备由中标人提供、相关费用包含在本次服务报价中。 二．步态采集系统不低于以下要求 可提供标准化的步态特征采集与入库，基于实时视频预览、步态特征视角计算及步态质量分析，实现人员的快速精准采集，建立高质量、全视角的步态特征数据库，功能包括：采集录入、比对检索、步态库、用户中心以及运维开发。 三.步态识别大数据系统不低于以下要求 1.步态识别大数据系统需要实现100路实时视频的同时解析和应用。 2.支持通过图表的形式直观地展示系统的统计数据及状态数据，支持多路摄像机实时步态画面预览，支持按时间段对目标检索和保存底库，支持以指定的嫌疑人步态为目标进行检索，支持查询展示系统全部的预警信息和布控，支持创建和维护案件相关的信息，支持从解析步态结果中选择目标步态添加到嫌疑人，支持案件检索、案件布控和案件串并。 |

11.电动车棚监控接入服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 电动车棚监控系统接入服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 1.本项服务包含在采购人指定区域补盲1000路视频监控、配套的设备箱、立杆、传输线路、存储设备，同时负责三年内上述内容的日常维护、巡检、应急抢修、重大活动安保专项保障、维修更换等工作。 2．本项服务内容包含服务期限内系统正常工作的所有费用，采购人不另行支付费用。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.本项将补盲后的1000路电动车棚监控接入至江宁区视频联网云平台，由采购人负责协调原系统厂家开放接口。 2.电动车棚监视频接入江宁区视频联网云平台后，与电子地图绑定和挂靠，实现在电子地图进行呈现；支持监控设备级联管理；支持视频流加密传输。 3.电动车棚监视频像素≥200万，视频存储时间至少为31天。 4.每路视频不少于10M有线传输带宽。 |

12.社会治理解析设备部署服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 社会治理解析设备部署服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 社会治理解析设备部署服务是为了社会治理解析及实战服务提供硬件支撑环境，本次服务供应商至少投入解析服务设备12台、模型应用服务设备4台、模型训练推理服务设备4台等材料设备。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.模型解析服务设备不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(48Core@2.6GHz)。 2. GPU:2*单卡提供≥140TOPS，显存容量≥16GB。 3.内存：256G。 4.硬盘：2*480GB SATA SSD，4*3.84TB SATA SSD。 5.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存。 6.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)。 7.电源：2*2000W电源。 二.模型应用服务设备不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(16Core@2.5GHz)。 2.内存：256GB。 3.硬盘：2*480GB SATA SSD，5*8TB SAS HDD。 4.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存。 5.网卡：1*双端口10Gb光口网卡(含光模块)。 6.电源：2*900W电源。 三.模型训练推理服务设备不低于以下要求 1.CPU：2*CPU(48Core@2.6GHz)。 2.GPU：4*单卡提供≥140TOPS，显存容量≥32GB。 3.内存：256GB。 4.系统盘：2*480GB SSD RAID1。 5.数据盘1：2*1.92TB SSD RAID1。 6.数据盘2：4*7.68TB SSD RAID1。 7.RAID卡：1*RAID卡,支持RAID 0/1/10。 8.网卡：2*10GE光口(含光模块)。 9.电源：2*2000W电源。 |

13.社会面监控图像接入及数据治理服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一.总体要求 1.本次社会面监控图像接入及数据治理服务对江宁区范围内各类住宅小区、商场、写字楼等区域社会面视频图像合计10万路摸排后按照GB 28181标准接入江宁区视频联网云平台。服务内容包括社会面视频监控摄像头资源摸查和接入服务，对接入的监控摄像头资源进行治理服务，对视频汇聚、分发、通道推送、流媒体服务级联(接入上下级)网关服务，对接入的监控摄像头资源进行巡检服务。由采购人负责协调原系统厂家开放接口，中标人根据采购人协调结果提供服务内容。 二. 社会面视频监控摄像头资源摸查和接入服务要求 1.梳理归纳10万监控摄像头的设备名称、设备编号、厂商型号等设备数据，梳理归纳监控摄像头的监视方位、安装地址、经纬度、监视方位及所属辖区/行业、行政层级等位置数据，梳理归纳监控摄像头的监控画面场景标签、所属维护单位、维护状态、维护联系人员等管理数据。梳理归纳后将视频接入江宁区视频联网云平台。 2.对梳理归纳的设备、位置、管理数据进行归档并负责三年服务期间的实时更新。 三.对接入的监控摄像头资源进行治理服务 1.接入的监控摄像头资源梳理归纳后对缺失数据进行配置补充，对不符合社会治理和联网应用规范要求（比如设备信息不准确，字符标注不符合七行标注规范，时空位置不准确，时间与标准时间不符，画面标签不准确，维护单位和人员不准确等）的进行治理服务。 2.三年服务期限内根据采购人新的应用需求不断调整数据治理服务。 四.对视频汇聚、分发、通道推送、流媒体服务级联(接入上下级)网关服务 1.监控摄像头的设备接入，支持通过国标协议、私有协议和视频网关三种方式进行汇聚接入。 2.监控流媒体转发分发服务，支持多协议转发输出，包含RTSP协议、RTMP协议、HLS协议等多种方式；根据采购人要求支持对视频流进行加密传输服务。 3.根据采购人需求，支持对上级主管部门、区内其它管理部门、下属街道园区的符合国标的平台提供流媒体服务级联(接入上下级)网关服务。 五.对接入的监控摄像头资源进行巡检服务 1.利用江宁区视频联网云平台的现有功能进行人工巡检服务，对接入的视频资源巡检后按照日、周、月等维度出具巡检报告； 2.江宁区视频联网云平台具备监控离线情况预警，可以对离线监控进行系统弹窗预警，巡检服务要求将系统弹窗预警信息通知给对应责任人员/单位； 3.提供离线点位现场确认服务及修复方案。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

14.社会治理江宁区视频联网云平台能力提升服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 1.本次社会治理江宁区视频联网云平台能力提升服务依托南京市江宁区视频联网云平台进行二次开发或扩容，相关内容如下：1.在江宁区视频联网云平台基础上扩容接入授权10万路和视频运维巡查授权10万路；在平台基础上进行二次开发，新增可视化模块、视频运营、AR实景增强、视频质量分级分类点位纠偏反馈、视频异构存储管理、VR全景应用、视频投影应用等功能模块； 2.平台为杭州海康威视数字技术股份有限公司产品，原系统对接工作由南京市江宁区城市数字治理中心负责协调，中标人根据协调结果进行开发及扩容） 二．扩容接入授权及运维巡查服务不低于以下要求 1.本次提供10万路视频接入授权服务，提供本次扩容的10万路视频运维巡查服务。 三.可视化模块服务不低于以下要求 1.可视化模块交互：支持前端框架、增加收藏夹、视频预览弹框的拖动和大小缩放功能，支持多视频同时播放问题优化。 2.可视化模块政务目录：支持将区域边界信息读取到地图服务，支持业务目录中根据点位经纬度关联对应街道、社区，支持可视化界面中同步查询业务目录数据。 3.可视化模块收藏夹管理：支持三级目录结构，支持按照授权进行相应收藏夹操作，支持收藏夹多级账户关系，支持特殊用户下上架街道配置的收藏夹专题。 4.可视化模块低功耗设备管理：支持对低功耗设备唤醒模块能力。 5.可视化模块算法成效管理：针对街道申请的智能分析场景开发对应算法优化策略，针对使用场景开发去重、去误报策略。 四. 视频运营服务不低于以下要求 1.城市地标时光掠影：支持查看视频的视频掠影画面，支持播放、暂停、切换等功能，支持下载导出不同的视频掠影文件。 2.算法推荐能力：支持根据点位已关联的场景标签和经过场景治理的点位进行推荐合适的算法。 3.AI智能分类：支持用户通过AI标签对应的AI算法批量分析识别视频点位画面，对于分析识别成功的视频点位自动打上对应的AI标签。 4.云台自动纠偏：支持多人多任务使用冲突，通过预置点冲突模型，在算法编排中针对预置点巡航路径进行编排检测，出现巡航计划冲突进行提示，保证预置点巡航计划有效可用；针对球机预置点画面进行纠偏分析，保存球机一张图片作为初始图片，然后根据任务计划，定期抓图，跟初始图片比对分析是否出现偏移，如出现偏移，调动云台预置点进根据初始图片进行纠偏。 5.信息自动补充：支持人工治理+智能治理两种治理模式，主要包含设备经纬度、关联场所、设备标签、管理单位、设备厂商、室内外、可视域、采集区域类型、监控方向、区划代码等。 6.事件加工推送：支持根据管理和宣传需求，将典型事件战果通过算法实现自动转化为对外媒体推文。 五. AR实景增强服务不低于要求 1.AR静态视频实景增强能力：支持对高点视频点位进行添加、删除和编辑。 2.AR动态无人机视频多要素叠加：支持在无人机实景视频画面中，结合固定、低点摄像头画面以及地理信息数据实现多源数据融合，在无人机画面上进行AR实时动态标注。 3.AR重点场景视频管理预案：支持重点区域、道路的高点视频进行聚类、检索和跳转支持在二维地图上创建重点区域，并自动关联范围内的高点视频。 4.AR实景视频POI数据上图管理：支持坐标转换算法引擎，支持物联设备标签自动上图，支持地理信息标签自动上图。 5.AR实景视频事件数据接入和展示：支持将接入包括12345、网格数据、AI告警事件、物联设备预警数据等在高空全景画面和无人机画面进行事件展示。 六. 视频质量分级分类点位纠偏反馈服务不低于以下要求 1.基于当前对全量点位的在离线轮巡、视频质量诊断数据，开发按照点位在离线情况进行分级分类的功能，实现自动根据最新轮巡数据，标注“优”“良”“中”“差”等不同视频质量情况。支持视频调阅时屏蔽在线率较低的视频。 2.增加视频点位数据纠偏功能，支持工作人员在使用中发现点位偏移后，进行手动标注并反馈，现场运营人员可在平台端及时接收到反馈信息并进行相应调整，实现问题点位的反馈-修改闭环。 七. 视频异构存储管理服务不低于以下要求 1.支持接入整合IP-SAN、FC-SAN、NAS、对象存储资源，适配异构节点部署在物理服务器或虚拟机环境中。 2.支持至少200T的存储空间管理。 八.VR全景应用平台服务不低于以下要求 1.全景视频可实现720°实景呈现，可实现全方向平滑转动和缩放。支持全景视频的分组的切换及漫游。 2.支持图标、文字、图文、音频介绍、视频、网站链接等热点标记在全景视频画面中，通过点击弹出展示，支持多边形、线段、箭头等矢量标注。 3.支持在全景视频上展示监控点、卡口、门禁等物联感知设备信息，通过点击弹出进行视频播放，并提供回放、截图、云台控制等功能。4.根据全景视频场景配置的热点、标绘信息、物联感知设备等标记，实现全局性的实景搜索，搜索对应的资源后实现全景视频场景自动跳转，并居中定位对应的标记。支持分类查询。 九.国产化升级和迁移服务不低于以下要求 1.完成已有平台和新建模块的国产化软硬件环境适配。 2.将已建平台迁移至国产化服务器或虚拟机上（采购人现有资产设备，硬件设备、操作系统、数据库等均为国产，现场答疑环节提供参数和软件版本），保障新老平台数据迁移、上下级平台视频和数据重新对接、已建任务平滑迁移，保障平台正常运行。 十.视频投影应用服务不低于以下要求 1.基本能力：支持地图浏览、矢量要素编辑与上图渲染，支持矢量瓦片渲染和栅格瓦片渲染，支持三维地图渲染，支持基于三维实景数据和三维仿真数据的分析。 2.空间数据管理：接入和编辑基础底图数据、接入矢量数据集、地理标记文件、栅格瓦片、遥感影像、地图服务代理，并对接入的数据进行合法性校验、脏数据清洗、分流归类、标准化存取、数据预处理、叠加地图服务、地理信息检索服务。 3.三维地图与视频监控信号的联动，可在三维虚拟场景中叠加单个或多个拼接的视频监控图层，实现虚拟与现实结合的视频投影分析模式。在室内外进行视频拼接融合。 |

15.新建社会治理解析及实战服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 社会治理解析及实战服务投标供应商须在投标文件中提供以下承诺【承诺函格式自拟，加盖投标供应商的公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头单位的公章），未提供作无效投标处理】： 提供社会治理解析基础模型平台和不少于2000路社会治理行为事件算法。 |
| 2 | 非实质性要求 | 一.服务具体说明 在社会治理解析设备部署服务完成后，部署社会治理解析及实战服务，包含社会治理解析基础模型平台（成熟平台）、行为事件算法（软件授权及训练服务）、数据实战赋能对接三项内容，是根据社会治理实战需求新增内容。 二.社会治理解析基础模型平台服务不低于要求 1.智能检索：支持根据搜索结果进行极简的标注和训练，包含图片、抓拍时间（告警时间）、点位名称、数据标注状态（正确/错误）等，支持展示图片数据详情。支持后台配置阈值（微模型）、检索数量（大模型初筛数量、微模型精筛数量）等参数。支持点击图片查看数据详情，包含图片、抓拍时间（告警时间）、点位名称、点位ID、目标框、数据标注状态（正确/错误、可后台配置隐藏）等信息。 2.告警数据筛选：社会治理解析基础模型平台支持预警功能，可以在告警信息功能模块中查看预警任务产生的告警。支持通过任务名称、设备范围、预警时间单一或组合查询告警信息。告警信息按时间以卡片形式展示，点击告警图片可以查看告警详情。同时，支持在告警信息界面对告警结果进行快速标注，从而进一步提升模型的实战准确率。 3.算法任务配置：对接入的视频数据（数据来源于江宁区视频联网云平台，南京市江宁区城市数字治理中心负责协调工作）进行人、车等要素的万物布控，对特征进行识别和提取，并存入向量库；支持通过自然语言自动编排算法,下发布控任务操作；支持无需样本数据生成新算法。 4.模型管理：支持社会治理解析基础模型平台中训练微模型且查看详情。在模型管理功能模块中，支持用户对微模型进行多次迭代训练，支持用户查看微模型的详情，包括模型名称、模型版本号、训练状态、训练时长、模型创建时间，还能够查看对模型的标注库。 5.模型训练：对搜索出的样本数据进行正确/错误标注，利用大模型能力进行模型升级，升级进程和状态可实时监测，模型版本同步更新，再一次搜索时，智能推荐训练后的模型。支持对检索结果进行标注，判断图片数据是否匹配（正确/错误），并更新至标注库；支持用推理卡进行算法模型训练；支持依托多模态大模型的零样本算法冷启动与小样本分钟级算法迭代能力；支持通过自然语言零样本生成算法,分钟级调优/训练算法操作。 三.行为事件算法服务不低于以下要求 1.支持从社会治理解析基础模型平台中同步算法，并选择算法添加至行为事件算法服务序列中；支持显示算法详细信息，包含基础信息和算法模型信息；支持删除算法，删除算法后，算法任务将无法使用该算法进行任务的创建； 2.算法任务管理：支持用户按照算法任务运行状态进行筛选算法任务，算法任务状态包含：待运行、运行中、暂停中、已停止、已完成；支持用户按照任务名称、算法名称、创建时间进行筛选算法任务信息；支持新增算法任务，配置算法基础信息包含：任务名称、任务执行时间、算法任务类型、算法平台、算法名称以及描述信息，配置算法执行计划：包含周计划和日计划，配置算法执行设备（支持监控设备和采集设备）和抽帧配置，以及配置监控设备的识别区域；支持对待运行的算法任务进行编辑操作；支持查看算法任务详情；支持对待运行、已停止、已完成的算法任务进行删除操作。 四、数据实战赋能服务不低于以下要求 根据城市治理需要的人车轨迹、布控等需求，利用解析后的视频图像数据与公安审批的业务数据实现共享实战赋能应用。 1.布控赋能：发起人员布控申请，包括人员照片、姓名、身份证号、布控事由、申请人、申请时间等信息；发起车辆布控申请，包括车辆号牌号码、号牌颜色、布控事由、申请人、申请时间等信息；支持发起人查看自己提交的申请，支持通过申请时间、审核状态、布控目标等进行查询。 2.查询赋能：支持发起人员轨迹查询申请和车辆轨迹查询申请，支持申请人查看自己提交的申请记录，支持通过申请时间、审核状态、查询目标等进行查询。 3.数据统计：统计指定时间范围内接收到的布控赋能申请总量、审核通过、审核不通过的数量分布，支持按天、按月对布控赋能申请数进行统计。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目报三年总价（未报三年总价的作无效投标处理）。报价应包含与本次采购项目有关的所有的服务费用，包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

供应商所委派的所有商务、服务、技术、研发人员须签订保密协议，提供无犯罪行为记录证明，严格保守采购人业务和系统内所有数据的相关信息，如有泄漏将追究法律责任。未经采购人书面授权，供应商不得发布与采购人相关任何信息。

（2）服务要求

①系统有效工作时间≥99.9%；当主系统发生故障，系统能切换到备份系统继续运行。

②采用支持H.265、H.264、MPEG4等视频编解码算法的前端设备。编码、传输和存储的视频图像数据不低于1920×1080图像分辨率。实时视频图像及存储视频图像帧率不低于25帧/秒。

③网络时延上限值为150ms；时延抖动上限值为50ms；丢包率上限值为1×10-3；包误差率上限值1×10-4。

④当感知数据（包括视频监控）经由网络传输时，时延指标应满足下列要求：前端设备与接入中心（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms。前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备数据包的时延，应≤2500ms。市区级平台前端设备与用户端设备间延迟时间≤1500ms，控制指令响应时延≤1000ms；前端设备的编码1帧间隔设置应≤1000ms。

⑤在1亿数据规模下，进行人脸、人体、车辆特征比对检索分析，平均响应时间不超过3秒。对人脸、车辆等多维数据进行碰撞分析或聚类分析，平均响应时间不大于5s。

（3）硬件服务验收要求

从合同签订之日起计算，60天内供应商要完成项目清单1-15项中所有硬件的采购、安装调试、试运行等所有工作内容）。验收后进入三年服务期。

硬件验收由采购人和最终用户共同组织，验收通过后，硬件服务进入服务期。

（4）软件服务验收要求

①从合同签订之日起计算，60天内供应商要完成项目清单1-15项中所有软件完成部署和调试（包括定制开发、新建软件开发、在已有平台上进行二次开发等所有软件内容）后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前一周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，软件服务进入服务期。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有10年（含）及以上信息化项目管理工作经验，项目服务期间（通过验收后的三年）须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有5年（含）及以上信息化项目技术管理工作经验，项目服务期间（通过验收后的三年）须驻场服务，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于8人，均具有3年（含）及以上信息化工作经验，项目验收前须驻场服务，项目验收进入服务期后（通过验收后的三年）驻场服务不少于2人。

④运维服务人员：不少于5人，均具有2年（含）及以上信息化工作经验，项目验收前须驻场服务，项目验收进入服务期后（通过验收后的三年）驻场服务不少于2人。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

①采购人拥有本项目产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，将本项目清单7、10、15项软件源代码交付采购人。

②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③中标后合同签订前，供应商须与采购人签订《信息安全保密承诺书》并按照约定严格履行各项保密义务。

（7）建设成果要求

供应商在项目准备期各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③软件：系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。 硬件：硬件服务的深化设计方案、深化设计图纸等。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软硬件安装说明书、软硬件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥三年服务提供阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）信创适配要求

项目涉及的软件、硬件产品服务须符合安全可靠测评要求。

（9）网络安全等级保护测评要求

供应商配合采购人，做好系统通过等保测评（三级）相关准备工作。

（10）网络安全和数据安全要求，网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。

（11）培训要求

本次服务内容一共15项，其中1-10项服务内容主要面向公安实战提供服务，11-15主要向社会治理管理部门提供服务。供应商向采购人及使用单位（含公安）提供培训服务。培训服务包括首次培训，过程中培训。

首次培训在验收前提供，确保管理者、使用者熟悉服务内容（包含软件系统）的操作流程、技术路线、系统功能等。

过程中培训主要是三年服务期内提供的培训，过程中培训每半年提供一次，主要培训采购人和使用单位新的使用者。

（12）本项目服务用户主体的说明

本项目主要应用方向为城市治理和公安“打防控”实战，清单中1-10项主要服务用户主体为南京市公安局江宁分局，11-15项服务用户主体为我区各业务部门及街道园区等单位。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：1096天（从合同签订之日起60天内完成项目清单1-15项内容中所有设备及软件系统的采购、安装调试、对接开发及新建软件开发测试等服务，通过采购人与南京市公安局江宁分局联合验收、交付采购人之日起进入合同履行期，持续开展项目清单1-15项内容中的数据采集、数据服务等服务）

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件1：《江宁区公共安全视频监控补盲及能力提升服务项目》考核要求

采购人和南京市公安局江宁分局联合出具服务质量考核报告，报告双方盖章；支付款项根据考核系数进行计算。

采购人和南京市公安局江宁分局每月定期对服务单位提供的服务内容情况进行考核评分(百分比均保留后两位小数)。考核按照日清、月汇总、半年度归纳计算的方式进行，不重复考核。

备注：半年考核评分=（六个月考核得分相加）/6

1.考核系数计算

（1）半年考核评分≥95分，考核系数为100%。

（2）85分≤半年考核评分＜95分，考核得分低1分扣1%，比如得分90分，考核系数95%。

（3）75分≤半年考核评分＜85分,考核得分低1分扣2%,比如得分84分考核系数88%。

（4）半年考核评分＜75分，解除合同。

2.考核方案

（1）前端采集服务的完好率考核(30分)

对前端监控摄像机完好情况进行考核。

前端摄像机完好的标准：摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。

前端摄像机完好率=(摄像机完好总数／摄像机维保总数)×100%。

考核方式：每天考核，以分局指挥中心每天下发的故障报表作为当天的考核依据。

每月图像完好率=(每日前端摄像机完好率之和／每月天数)×100%。(保留到小数点后两位)

正常评分标准：每月图像完好率≥98%，计30分； 95%≤每月图像完好率<98%，计25分；90%≤每月图像完好率<95%，计15分；每月图像完好率<90%，计0分。

（2）图像画面字符叠加标注考核(10分)

对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。

图像画面字符叠加标注标准：符合公安部 GAT 751标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确。

字符标注准确率=(符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月定期通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据。

评分标准：每月字符标注准确率=100%，计10分；98%≤每月字符标注准确率＜100%，计5分，每月字符标注准确率＜98%，计0分。

（3）网络传输考核(10分)

以发生在系统建设中的网络交换、传输、路由设备故障数来计算网络传输故障并进行考核。

考核方式：每月采用人工考核。网络中断或设备故障及时上报江宁分局并按时修复的，不作为实质故障，不扣分。

评分标准：每月网络传输实质故障数=0次，计10分；每月网络传输实质故障数=1次，计5分；每月网络传输实质故障数2次及以上，计0分。

（4）存储考核(10分)

存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于30天，图片存储不少于365天。

a.图像在线存储率(6分)

图像在线存储率=(在线且能正常调取存储录像的摄像机数／摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)

考核方式：每月考核，每月定期通过平台检查一遍所有维保摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。

评分基准：每月图像在线存储率≥98%，计6分； 95%≤每月图像在线存储率<98%，计3分；每月图像在线存储率<95%，计0分。

b.图像存储时间达标率(4分)

图像存储时间达标率=(图像存储时间不少于30天的摄像机数／摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月定期通过平台检查一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。

评分标准：每月图像存储时间达标率≥98%，计4分；95%≤每月图像存储时间达标率＜98%，计2分；每月图像存储时间达标率＜95%，计0分。

（5）数据质量考核(10分)

数据质量工作包括：每月定期对系统平台内本项目所涉及的前端摄像机的全局20位编码信息、IP地址、通道信息、图片质量等数据进行整理形成电子报表，与视频管家精准资产库内登记上报数据进行核对并形成信息对照表，信息对照表每月定期报江宁分局，对数据不一致的信息标明原因并告知分局。

因服务单位原因造成视频管家精准资产库内登记上报数据与系统平台内数据不一致的，每发现1条计错误数据1条。

考核方法：每月定期核对数据1次，每月数据维护考核得分=10×(1-(错误数据数/摄像机总数))，未及时上报信息对照表的在上述考核的基础上，按每延迟1天扣1分(累计扣完10分为止)。

（6）服务保障响应考核(20分)

a.保障服务考核(10分)

每月分局根据日常保障服务情况进行评估，能完全满足要求的，计10分；基本满足要求的，计5分；不能满足要求的，计0分。

b.响应考核(10 分)

每月根据日常及突发情况保障响应情况进行打分。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按要求及时响应的，未及时响应1次扣1分，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣1分。

每月运维响应考核得分=10-每月运维响应扣分。(10分扣完为止)

（7）软件系统考核(10分)

软件系统正常工作的标准：按采购人和南京市公安局江宁分局需求及时完善、配置系统参数、系统管理日志、用户管理数据、视频和报警数据定期备份、恢复和维护，平台软件、硬件设备 升级包及时更新。

以无法登录系统平台或登录后无法打开和下载视频次数作为故障数来计算系统后台故障并进行考核。

系统后台故障及时上报采购人并按时修复的，不作为实质故障，不扣分；按时修复响应时间参照第四条故障响应等级表。

评分标准：当月发生实质故障=0次，计10分；发生1次，计5分；发生2次及以上计0分。

（8）其他情况扣分

分局各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、球机及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣0.2分，每月最多扣5分(江宁分局认可的客观原因除外)。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.8项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、联合体或分包价格扣除

1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%，用扣除后的价格参与评审。

2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分32分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标有一项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 32 | 客观分 |
| 2.2 | 现场勘测服务方案 | 评委根据投标人提供的现场勘测服务方案综合评分，内容包括：1.前端监控点位摄像机类型选择、安装方式及勘测照片；2.监控杆件式样；3.前端信号线缆走向和汇聚点；4.前端供电线缆走向和接入方式；5.前端机箱式样及安装位置。每项内容逐条阐述。 （1）上述每有1项内容详尽、针对性强、描述清晰的，该项得1.5分； （2）上述每有1项内容较为详尽、针对性较强、描述较清晰的，该项得1分； （3）上述每有1项内容基本完善、有一定针对性、描述基本准确的，该项得0.5分； （4）上述每有1项方案内容不可行或未提供的，该项不得分。 | 7.5 | 主观分 |
| 2.3 | 技术服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目技术服务方案综合评分，内容包括1.需求分析；2.总体技术方案；3.系统组成、4.建设方案；5.系统功能与系统性能。每项内容逐条阐述。 （1）上述每有1项内容详尽、描述准确，涉及技术部分针对性与可行性强的，该项得1.5分； （2）上述每有1项内容较详尽、描述较准确，涉及技术部分针对性与可行性较强的，该项得1分； （3）上述每有1项内容基本完整、描述基本准确，涉及技术部分基本有针对性与可行性，该项得0.5分； （4）上述每有1项方案不可行或未提供的，该项不得分。 | 7.5 | 主观分 |
| 2.4 | 图数融合平台服务方案 | 评委根据投标人提供的图数融合平台方案综合评分，内容包括1.现有警务大数据数量容量和类型的阐述；2.智慧警务平台专用软件的逻辑架构描述；3.警务智能体架构和功能分析；4.应用数据流向与模块对接；5.平台功能描述。每项内容逐条阐述。 （1）上述每有1项内容科学合理、可行性强，能够完全满足采购需求的，该项得1.5分； （2）上述每有1项内容较科学合理、可行性较强，较能满足采购需求的，该项得1分； （3）上述每有1项内容基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，该项得0.5分； （4）上述每有1项内容不科学合理、不可行、不能满足采购人需求或未提供的，该项不得分。 | 7.5 | 主观分 |
| 2.5 | 安全保障及应急响应方案 | 评委根据投标人提供的安全保障及应急响应方案进行综合评分，包括：1.服务内容中的公安数据信息安全保障方案；2.信息系统边界交换数据安全保障方案；3.接口对接过程中的警务数据安全保障方案；4.应急响应组织方案。每项内容逐条阐述。 （1）上述每有1项内容全面、描述清晰，实施性强的，该项得1.5分； （2）上述每有1项内容较全面，描述较清晰，实施性较强的，该项得1分； （3）上述每有1项内容不够全面、描述不够清晰，实施性一般的，该项得0.5分； （4）上述每有1项内容不合理、实施性差或未提供的，该项不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 施工组织方案 | 评委根据投标人提供的施工组织设计方案综合评分，内容包括：1.施工组织总体设想；2.方案针对性及施工任务划分；3.施工现场平面布置和临时设施；4.施工进度计划及保证措施；5.施工过程各阶段质量安全的保证措施；6.劳动力、机械设备和材料投入计划。每项内容逐条阐述： （1）上述每有1项内容科学合理、组织有序，能高效推进项目实施的，该项得1.5分； （2）上述每有1项内容较科学合理、组织较有序，能较好推进项目实施的，该项得1分； （3）上述每有1项内容基本科学合理、组织基本有序，基本能推进项目实施的，该项得0.5分； （4）上述每有1项方案不科学合理、组织无序，不能推进项目实施或未提供的，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.7 | 重点难点分析解决方案 | 评委根据投标人提供的重点难点分析解决方案综合评分，内容包括：1.对项目实施过程中关键施工技术分析；2.工艺及项目实施的重点难点分析；3.相应解决措施。每项内容逐条阐述： （1）上述每有1项分析合理，描述清晰，针对性强的，该项得1.5分； （2）上述每有1项分析较合理，描述较清晰针对性较强的，该项得1分； （3）上述每有1项分析基本合理，描述基本清晰，基本有针对性的，该项得0.5分； （4）上述每有1项方案分析不合理、解决措施不得当或未提供的，该项不得分。 | 4.5 | 主观分 |
| 2.8 | 项目服务期内服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目服务期内服务方案综合评分，内容包括：1.服务期内维护保养内容及要求；2.服务期内维护保养实施方案；3.服务期内维护保养的备品备件配置与管理及维护保养配置的工具、器材、人员及管理；4遇到突发事件以及任务保障方案，每项内容逐条阐述。 （1）上述每有1项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，该项得1分； （2）上述每有1项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，该项得0.7分； （3）上述每有1项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）上述每有1项方案不可行或未提供的，该项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.9 | 履约能力 | 1、投标人或联合体的任意一方拟投入本项目的项目负责人具有计算机技术与软件专业技术资格中信息系统项目管理师证书的得2分；具有计算机技术与软件专业技术资格中系统集成项目管理工程师证书的得1分；本项仅计项目负责人1人，最高得2分。 2、投标人或联合体的任意一方拟投入本项目的技术负责人具有电子或通信领域正高级工程师资格证书的得2分；具有电子或通信领域高级工程师资格证书的得1分；本项仅计技术负责人1人，最高得2分。 3、投标人或联合体任意一方拟投入本项目的团队成员（除项目负责人、技术负责人外），具有通信专业技术人员职业中级 及以上资格证书，每提供一个证书得1分，最高得5分。 投标人或联合体的任意一方须上传项目负责人、技术负责人以及团队成员的相应证书原件扫描件，以及投标供应商（联合体投标的任意一方）为其缴纳2025年6月1日以来至少一个月的社保证明。 | 9 | 客观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日 （含）以来类似项目（公共安全视频监控类）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应对采购文件中的技术要求作出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订时提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。