武进城区转运站提升改造项目（设备更新设备更新配套附属项目）——城南转运站

招标控制价及工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为城南转运站改造工程，主要内容有：

1、土建工程内容主要为地下室和进料区地坪修缮，地下室和进料区污水沟改造，沉淀池安装不锈钢防护栏及热镀锌钢格栅盖板，等等。
2、安装工程是对原排水系统进行改造，内容主要为拆除原有部分排水管、原地沟地漏翻新更换，增加2台排污泵和新增排水管，并与原排水管、沉淀池、污水井接通。排水管分别采用埋地HDPE实壁管，热熔连接，架空镀锌钢管，卡箍连接。管道系统阀门包括闸阀、检修阀、止回阀、电动阀、软连接等。配套电气系统包括控制箱、液位计、浮球开关、H2S气体检测器、CH4气体检测器，以及动力电缆、控制线和穿线保护管等。

二、编制范围：

本工程编制范围主要如下：

1、设计图纸中的工程内容（部分经建设单位调整）以及工程量清单内全部内容；

2、本工程类别：分别为土建三类工程、安装三类工程、。

三、编制依据：

1、委托方提供的设计图纸；
2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；

3、常建（2014）279号文关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2103）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知；
4、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》；

5、常建（2016）94号关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知；

6、常建（2019）1号关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知；

7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018 第 24 号）；
8、苏建函价（2018）298号关于《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；

9、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号文“关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”

10、苏建函价[2025]273号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

11、其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等；

四、工程量清单（招标控制价）编制说明

1、凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；清单描述与设计图纸不相符的，以清单描述为准，清单描述内容未明确或不完善的内容参见设计图纸；

2、本工程所有混凝土均采用商品混凝土，泵送与否由投标方自行考虑，结算时综合单价不调整；
    3、本工程所用砂浆无论是否采用预拌砂浆由投标方自行考虑，结算时综合单价不调整；

4、材料价格按照《常州工程造价信息》2025年11月份除税指导价计算，若11月份未标明的材料价格则采取逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价计算；其中超声波液位计、H2S气体检测器、CH4气体检测器及排污泵控制电箱以材料暂估价计入。
5、本工程施工临时用水、用电或自行发电等费用由投标人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中及结算不再另行计量。若工程施工过程中，使用建设单位提供的临时用水、用电，则按建设单位要求装表计量交费；
6、本工程若涉及需进行设备、仪表、管线等系统的单机及联动调试、负荷试运行等所发生的费用，投标人根据工程量清单在清单综合单价中考虑，不再另行考虑；
7、本工程所采用的机械、人工以及机械进退场等措施项目，投标人根据工程实际情况与施工组织设计综合考虑后进行投标报价，施工过程中及结算不再另行签证或计量；

8、本改造工程施工过程中对施工区域或原生产工作区域采取的隔离、安全防护、设备材料成品、结构保护等措施，投标人根据现场实际情况及安全文明施工的要求，自行考虑搭拆方案和措施并进行投标报价，按项包干计取，各项防护措施应符合施工规范、安全文明施工并满足建设单位管理要求。

9、工程量清单中以“项”为单位计量的为包干价，在结算时费用不作调整；

10、本工程安全文明施工基本费和扬尘污染防治增加费，应提供经地方质量安全监督管理部门或建设单位对安全文明施工进行考核的合格证明为依据进行结算，若未提供或考核不合格，则根据常建[2019]1 号文有关规定，安全文明施工基本费和扬尘污染防治增加费由施工合同双方根据现场实际情况协商计取。

11、总价措施项目费及规费各项费率: 按有关文件规定计取，详见工程量清单。

12、专业工程暂估价及暂列金额：详见其他项目清单。

13、本工程税率为：9%

                                                     江苏武晋工程咨询有限公司

                                                         2026年1月4日

第 3 页 共 3 页

