招 标 文 件

- 项目名称：盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目

项目编号：JSZC-320903-JBGS-G2025-0014

- 盐城市盐都区住房和城乡建设局

江苏建博工程管理咨询有限公司

2025年05月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………20

采购需求……………………………………26

评标方法与评标标准………………………42

投标文件格式………………………………46

- 第一章 招标公告

项目概况

盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-JBGS-G2025-0014

2.项目名称：盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3000000元

5.最高限价：3000000元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目，具体详见招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：中标单位必须在签订合同后90日历天内，按采购人要求，在采购人指定地点完成供货、安装调试等相关伴随服务，并交付采购人使用；质量保修期 五 年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：本项目接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目接受联合体投标。采用联合体投标的，须满足以下要求：

①联合体各成员单位均须符合招标公告规定的资格要求，投标文件中须提供由联合体各方按招标文件提供的格式签订的联合体协议书；

②联合体投标的，只需联合体牵头人对投标文件盖章【其中联合体投标协议必须共同签署、投标文件中有关资格要求须联合体各方（含牵头单位和成员单位）各自盖章（签字）】；

③参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝；

④联合体中标后，其成员不得变更；

⑤联合体成员数（含牵头人）不得多于2家；

⑥若为联合体投标的，联合体任意一方提供的证明材料均予认可进行评分。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 4.售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月29日9:00（北京时间）。

- 2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称：盐城市盐都区住房和城乡建设局

地址：盐城市盐都区新都路628号

联系人：王先生

联系方式：13962009236

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地　址：盐城市世纪大道619号B座6楼

联系人：孙女士

联系方式：13222456210

- 3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　话：13962009236

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

- 8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

- 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

- 12.4其它费用处理

- 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。本项目招标代理费按照苏招协（2022）002号文件规定标准的14.6%计取及专家评审费。该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、投标文件的递交

- 18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

- 21.1投标文件的撤回

- 21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

- 26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

- 27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

- 29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.2.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.2.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.2.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.2.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.2.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.2.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.2.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

- 34、其他

34.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 34.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市盐都区住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市政府采购盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目

1.2 标的质量：

1.3合同履行期限：中标单位必须在签订合同后90日历天内，按采购人要求，在采购人指定地点完成供货、安装调试等相关伴随服务，并交付采购人使用。

1.4 履行时间（免费质保期）：5年。

- 1.5 履行地点：甲方指定的地点。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（合同金额10%）元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例为5%。）

- 6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 6.3履约保证金退还时间及逾期退还的违约金：

- 6.3.1合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 6.3.2退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 6.3.3退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

- 6.3.4退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 6.4履约保证金不予退还的情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款支付及结算方式

- 8.1合同款项的支付方式及进度安排

- 8.1.1、自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

- 8.1.2、项目全面建设内容完成，试运行3个月，终验合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同款的50%；

- 8.1.3、审计完成后甲方按审计价扣除已付款后剩余价，每年12月31日前按剩余价的20%向乙方支付相应金额（以上付款均无息，转账）。

- 注：如合同价为240万，审计价为230万。

- 第一次付款240*30%=72万，

- 第二次付款240*50%-72=48万，

- 第三次付款（230-72-48）*0.2=22万，第四至七次都为22万。

- 8.2结算方式

- 8.2.1项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），工程量按实结算。

- 8.2.2甲方调整项目内容或合同约定调整价款的情况：

- 1）出现采购清单错误时，是否调整合同价格：若无相关设计变更，除本招标文件及采购合同中约定允许调整外中标的综合单价不予调整。供货量按实际完成的供货量结算。最终以甲方委托的有执业资格的工程造价咨询机构审核确认后的项目竣工结算价为准。

- 2）允许调整合同价格的供货量偏差范围：原采购清单的误差、漏项、非乙方原因造成的项目变更（含设计变更）或其它不可预见的供货量。

- 3）合同约定可以调整的价格：本项目结算时若乙方完成了甲方所要求的且为合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的供货量按现场实际完成的供货量经甲方签证确定。

- 8.2.3甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

- 1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

- 2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

- 3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可后执行。

- 8.2.4因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

- 九、税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质保期

- 10.1质保期5年。（自设备安装试运行3个月，终验合格之日起计）

- 十一、项目验收

- 11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方无正当理由逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                          乙方：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

签订日期：   年   月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 项目概况

城市生命线涉及城市道路、桥梁、供水、排水内涝等众多基础设施，与人民群众生产生活密切相关，为保障城市安全运行发挥了重要作用。根据《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）、《国务院安委会办公室关于印发〈城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）〉的通知》（安委办函〔2021〕45号）等文件，以及江苏省《关于进一步推动江苏省城市生命线的安全工程建设试点工作的通知》《关于加强城市生命线安全工程建设试点推进机制建设的通知》《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》等文件及国家、江苏省、盐城市等相关文件精神要求，按照“综合监管+智慧监测”思路，开展道路塌陷、桥梁倒塌、供水爆管、排水内涝等场景应用，提升城市生命线风险预防及处置的规范化、标准化、智慧化水平，提高城市生命线重大风险防控水平和突发事件应急处置能力，提升城市安全韧性。

桥梁场景：随着城市桥梁服役时间的变长、自身结构材料的老化、交通流量的渐增、周边环境的变化等，桥梁病害和安全风险也持续渐增，严重时可能引起桥梁倒塌，对公共安全造成威胁。因此，应在桥梁日常养护、定期检测、维修加固、结构分析和风险评估的基础上，结合病害隐患特征和结构受力特点，选择重点桥梁的重要指标进行智慧监测，提升桥梁安全风险发现、防范、处置、管控的智能化水平，为桥梁养护决策提供技术支撑。

内涝场景：城市排水管网是基础设施的关键组成部分，在维护城市环境和居民生活方面发挥着举足轻重的作用，随着汛期的临近，城市内涝治理工作需重点做好汛前的隐患排查整治、设施日常维护管理、基于降雨预报的积水风险分析、雨中的监测预警、应急抢险、雨后的分析评估等方面，实现防患于未然，保护城市环境和生态健康，保障居民的生命财产安全。

供水场景：城市供水管网是基础设施的重要组成部分，是维系居民生活的重要保障。随着供水管道的服役年限变长、管道材质的老化腐蚀以及管道周边环境的变化等，导致管道漏损严重、水质下降。因此，在日常管养排查的基础上，结合风险评估结果，选择供水系统的重要节点开展智慧监测，实时感知供水系统的运行状态，有助于提高供水行业精细化管理水平，提升风险防控和应急处置能力。

- 项目内容

- 桥梁场景：完成盐靖高速大桥、创新路冈沟河桥、东进路冈沟河桥和青年路跨盐靖高速大桥4座桥梁的监测设备施工安装和联动调试，并将监测数据对接至盐城市生命线平台。

- 内涝场景：完成4个易涝点监测设备(分别1套检查井液位仪及1台视频监控)和3个重点保障对象监测设备(分别1套路面积水仪及1台视频监控的施工安装和联动调试，并将监测数据对接至盐城市生命线平台。

- 供水场景：完成供水监测设备（12套压力计、2套流量计、4套水质监测仪、5套智能消火栓和7套智慧井盖）施工安装和联动调试，并将监测数据对接至盐城市生命线平台。

（4）物联感知设备数据服务：建设内容除了对桥梁、内涝、排水等场景布设相应的物联感知设施，还应提供相应场景（桥梁、内涝、排水等）的数据治理、对接及报送，提供运维服务等。物联感知设备需无缝对接市驾驶舱物联网平台、市驾驶舱视频云平台，系统对接市级城市生命线桥梁专项平台、市级城市生命线排水专项平台、市级城市生命线道路专项平台、市级综合监管平台等。感知设备的数据接入符合平台接入技术规范。

本项目旨在通过智能化传感设施建设，提升桥梁、排水等城市基础设施的安全监测能力，实现与盐城市级生命线平台的实时数据对接，构建城市安全风险预警与应急管理体系。

（5）监测设备的布设需满足《江苏省城市生命线安全工程风险评估指南》、《江苏省城市生命线安全工程监测智慧监测指南》等标准指南要求；数据治理需按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省城市生命线安全建设一期工程省市数据对接规范（2024版）》（城市基础设施安全运行智慧监管系统）的要求执行；除此外，需满足甲方对本项目相关软件系统的功能要求。

- 实施依据

            - 《城市安全风险综合监测预警平台建设指南》（2023版）国务院安全生产委员会办公室，2023年；

            - 《江苏省城市生命线安全工程建设指南》（江苏省住建厅）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》（江苏省住建厅）；

            - 《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》，江苏省住房和城乡建设厅，2022年；

            - 《江苏省城市生命线安全建设一期工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统省市数据对接规范（修订版）》（苏生命线办发〔2024〕3号）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南（试行）》；

            - 《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》（苏生命线办发〔2024〕2号）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程排水防涝监测技术指南（试行）》（苏生命线办发〔2024〕2号）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程供水智慧监测技术指南（试行）》（苏生命线办发〔2024〕2号）；

            - 《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB 32/T 3562-2019）；

            - 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）；

            - 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2019）；

            - 《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

            - 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

            - 《城市生命线工程安全运行监测技术标准》（DB34 /T 4021-2021）；

            - 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）；

            - 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022；

            - 《室外给水设计标准》GB50013；

            - 《安全防范工程技术规范》GB50348；

            - 《信息技术传感器网络》GB/T30269；

            - 《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ58；

            - 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207；

            - 《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271；

            - 《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269；

            - 《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》CJ/T454；

            - 《超声波水表》CJ/T434；

            - 城市桥梁、内涝、供水专业监测设计方案。

- 服务要求

- 4.1 桥梁监测服务

- （1）监测对象

- 盐靖高速大桥、创新路冈沟河桥、东进路冈沟河桥和青年路跨盐靖高速大桥。

- （2）服务内容

- 1）在线监测

在桥梁专项监测方案的基础上，深化完成施工安装方案，并完成桥梁监测设备安装施工、通电组网和联动调试，实现主梁应变、主梁振动、主梁位移、主梁裂缝监测和桥面视频监控。

- 2）数据应用

- 数据对接：按照省、市级生命线数据标准和相关要求，配合盐城市生命线平台完成桥梁监测数据对接；

- 报警阈值：根据监测指标和实际运行情况，完成监测阈值设置；

- 报警预处理：报警信息触发后，及时进行初步预判，排除因设备故障造成的误报错报。初筛后的报警信息推送至属地管养单位，由属地管养单位进行现场问题确认和处置。

- 监测报告：定期提交监测数据分析报告。

4.2 内涝监测服务

- （1）监测对象

清华学仕园东西门9#楼地下车库、文化中心地下车库附近等4个易涝点，西环路青年路高架、世纪大道立交桥等3个重点保障对象。

- （2）服务内容

- 1）在线监测

在内涝专项监测设计方案的基础上，深化完成施工安装方案，完成监测设备安装施工、通电组网和联动调试，实现检查井液位、路面积水等在线监测。

- 2）数据应用

- 按照省、市级生命线数据标准和相关要求，配合盐城市生命线平台完成内涝监测数据对接；

- 报警阈值设置：根据监测指标和实际运行情况，完成监测阈值设置；

- 报警预处理：报警信息触发后，及时进行初步预判，排除因设备故障造成的误报错报。初筛后的报警信息推送至属地管养单位，经属地管养单位进行现场问题确认和处置。

- 4.3 供水监测服务

- （1）监测对象

根据供水风险评估结果，结合水务管理需求，完成12套压力监测、2套流量监测、4套水质监测、5套智能消火栓和7套智慧井盖的在线监测。

- （2）服务内容

- 1）在线监测

在供水专项监测设计方案的基础上，深化施工安装方案，完成12套压力计、2套流量计、4套水质监测仪、5套智能消火栓和7套智慧井盖的安装施工、通电组网和联动调试。

- 2）数据应用

- 按照省、市级生命线数据标准和相关要求，配合盐城市生命线平台完成供水监测数据对接；

- 报警阈值设置。根据监测指标和实际运行情况，完成监测阈值设置；

- 报警预处理。报警信息触发后，及时进行初步预判，排除因设备故障造成的误报错报。初筛后的报警信息推送至属地管养单位，经属地权属单位进行现场问题确认和处置。

- 4.4 物联网感知设备数据服务

中标方建设内容除了对桥梁、内涝、排水等场景布设相应的物联感知设施，还应提供相应场景（桥梁、内涝、排水）的数据对接及报送，提供运维服务等。物联感知设备需无缝对接市驾驶舱物联网平台、市驾驶舱视频云平台，系统对接市级城市生命线桥梁专项平台、市级城市生命线排水专项平台、市级城市生命线道路专项平台、市级综合监管平台等。感知设备的数据接入符合平台接入技术规范。

本项目旨在通过智能化传感设施建设，提升桥梁、排水等城市基础设施的安全监测能力，实现与盐城市级生命线平台的实时数据对接，构建城市安全风险预警与应急管理体系。

监测设备的布设需满足《江苏省城市生命线安全工程风险评估指南》、《江苏省城市生命线安全工程监测智慧监测指南》等标准指南要求；数据治理需按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省城市生命线安全建设一期工程省市数据对接规范（2024版）》（城市基础设施安全运行智慧监管系统）的要求执行；除此外，需满足甲方对本项目相关软件系统的功能要求。

- 4.5 投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍（提供承诺函并加盖投标人公章）。

- 服务时间要求

合同生效后，中标单位必须在签订合同后90日历天内，按采购人要求，在采购人指定地点完成供货、安装调试等相关伴随服务，并交付采购人使用。

自设备安装试运行3个月，终验合格完成后提供5年的服务，在服务期内，投标人应对监测设备进行常规维护，包含设备的校准、检查、维修等；保持监测数据与相关平台正常对接，优化阈值设置；异常报警预处理等。

- 验收

1、验收时间：安装调试试运行3个月后（具体以甲方要求为准）。

2、验收内容：项目完成后，由采购方组织项目验收。

3、验收标准：按本招标技术需求、国家相关标准为准。

- 采购清单

- 桥梁专项场景

| 序号 | 监测内容 | 监测设备选型 | 设备数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐靖高速大桥 |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 6 | 套 |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 3 | 套 |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 8 | 套 |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |
| 1 | 实施期间和运维期间的电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |
| 2 | 实施期间和运维期间的网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| （四）、服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |
| 创新路冈沟河桥 |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 8 | 套 |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 2 | 套 |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 6 | 套 |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |
| 1 | 实施期间和运维期间的电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |
| 2 | 实施期间和运维期间的网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| （四）、服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |
| 东进路冈沟河桥 |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 8 | 套 |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 3 | 套 |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 6 | 套 |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |
| 1 | 电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |
| 2 | 网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| （四）、服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |
| 青年路跨盐靖高速大桥 |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 8 | 套 |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 2 | 套 |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 4 | 套 |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |
| 1 | 实施期间和运维期间的电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |
| 2 | 实施期间和运维期间的网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| （四）、服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |

2、内涝专项场景

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内涝监测服务 |  |  |  |  |
| 1 | 检查井液位监测 | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |
| 2 | 检查井液位监测数据采集、存储和传输 | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |
| 3 | 积水监测 | 定制，详见技术要求 | 3 | 项 |
| 4 | 视频监控 | 定制，详见技术要求 | 7 | 项 |
| （二）施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |
| 2 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| （三）内涝监测数据应用 |  |  |  |  |
| 1 | 平台对接 | 配合盐城市生命线平台完成内涝监测数据对接 | 1 | 项 |
| 2 | 监测数据管理 | 完成内涝各项监测指标报警阈值设定，报警预处理。 | 1 | 项 |
| （四）其他 |  |  |  |  |
| 1 | 通信网络费用 | 根据前端建设需求匹配网络带宽，确保数据稳定上传。 | 1 | 项 |
| 2 | 取电、用电费用 | 现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、电费、配套接电等），必须符合供电规范，如现场无法接电，可以采用太阳能供电方式。 | 1 | 项 |

3、供水专项场景

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）供水监测服务 |  |  |  |  |
| 1 | 压力监测 | 定制，详见技术要求 | 12 | 项 |
| 2 | 流量监测 | 定制，详见技术要求 | 2 | 项 |
| 3 | 水质监测（含pH监测、余氯监测、浊度监测及相关数据传输） | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |
| 4 | 消火栓监测 | 定制，详见技术要求 | 5 | 项 |
| 5 | 井盖监测 | 定制，详见技术要求 | 7 | 项 |
| （二）施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |
| 2 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| （三）供水监测数据应用 |  |  |  |  |
| 1 | 平台对接 | 配合盐城市生命线平台完成供水监测数据对接 | 1 | 项 |
| 2 | 监测数据管理 | 完成供水各项监测指标报警阈值设定，报警预处理。 | 1 | 项 |
| （四）其他 |  |  |  |  |
| 1 | 取电、用电费用 | 现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、电费、配套接电等），必须符合供电规范，如现场无法接电，可以采用太阳能供电方式。 | 1 | 项 |

4、物联网感知设备数据服务

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备支持的协议种类涵盖MQTT、LwM2M、HTTP (S)、TCP、Modbus、T-Link协议、JT/T808协议等，支持提供2/3/4/5G、NB-IoT、WiFi、以太网（有线接入）等不同网络对接方案，支持提供设备直连、网关对接等多种方式对接，解决异构网络数据对接。数据上报到市驾驶舱物联网平台，保证本项目新建设备安装调试正常，接入市驾驶舱物联网平台及市级监管系统。 |
| 2 | 设备需通过指定互联网IP对接盐城物联感知平台，如果指定IP地址变化，支持批量修改IP地址。 |
| 3 | 注册设备指定通过安全协议方式接入（CoAP/MQTT），不允许设备通过非加密端口接入。 |
| 4 | 支持调用物联感知平台应用侧开放的API（Application Programming Interface）接口，快速集成物联感知平台的功能。 |
| 5 | 视频监控设备，支持通过政务外网或互联网等网络接入市驾驶舱舱视频云平台，支持国标协议GB/T28181-2016版本协议接入，保证本项目新建视频设备安装调试正常，接入市驾驶舱视频云平台及市级监管系统。 |
| 6 | 数据汇聚治理，需做好各专项基础数据、监测数据、监管数据的接入汇聚及治理，向市监管平台汇交。 |

- 技术要求

- 1、系统基准

（1）坐标系统：国家2000大地坐标系。

（2）高程系统：1985国家高程基准。

（3）时间基准：日期采用公元纪年，时间采用北京时间。

- 2、桥梁监测服务

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁应变监测 | - 应变传感器量程：≥1000με； - 静应变传感器量程：≥1.2倍被测量预计变化范围； - 动应变传感器量程：≥2倍预测被测量变化范围； - 分辨率：≤ 1με； 5. 温度测量误差：0.3℃； 6. ★基本误差：＜0.2%； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 30 |
| 2 | 主梁振动监测 | 1.量程：＞1.2倍计算分析振动响应最大值，且宜≥±1g 2.横向灵敏度：≤5％ 3.频响范围：0Hz～100Hz 4.★分辨率：0.1mg；精度：≤1mg； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 8 |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 1.测量精度：0.2mm（50米测距） 2.工作温度：-30℃～+80℃ 3.★基本误差：≤0.1mm； 4.★采集频率：＞20Hz； 5.★重复性：≤0.1mm； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 10 （含30个靶标） |
| 4 | 主梁裂缝监测 | - 量程：≥规范容许裂缝宽度的5倍； - ★最大允许误差：≤0.02mm； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 24 |
| 5 | 桥面视频监控 | - 像素：≥400万； - 帧率：≥25FPS - 动态范围：≥55dB - 具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩； | 4 |
| 6 | 振动数据采集 | - 通道数：4、8； - 信号类型：模拟电压； - 采样方式：每通道独立ADC并行同步采集； - 测量范围：电压-10V~﹢10V； - 动态范围：≥120db； - A/D精度：24位； - 采样速率：最高1000hz/通道； - 工作温度：-25℃~80℃ | 4 |
| 7 | 振弦数据采集 | - 通道数：8，可扩展至32； - 工作温度：-20～+65℃； - 工作湿度：5%~95%RH(无凝露)； - 设备工作电压（V）：3.2~4.2； - 频率测量范围（Hz）：400~6000； - ★频率测量精度（Hz）：0.1； - 通频带：300-6000Hz； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 4 |
| 8 | 监测数据采集与解调 | 包含监测系统必要的采集、组网、供电设备和安装辅材（如串口服务器、工控机、交换机、备用电源、路由器等） |  |
| 9 | 监测数据应用 | 详见“4.1 桥梁监测服务” |  |

- 内涝监测服务

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查井液位监测 | 雷达+压力双液位一体监测（含数据采集和传输） 1.测量量程：0m~10m； 2.测量精度：±1cm（其中压力式≤0.5%FS）； 3.液位分辨率：不低于1mm； 4.通讯方式：4G/NB网络； 5.防护等级：IP68； 6.工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式； 7.采集和传输频率：可设置，最高频次可设置为1次/1min。 | 4 |
| 2 | 路面积水监测 | 1）环境温度：-10℃～55℃； 2）相对湿度：10%RH～95%RH； 3）测量量程：0m~2m； 4）测量精度：±1cm； 5）防护等级：IP68； 6）采集、传输频率：可设置，最高频次可设置为1次/1min。 | 3 |
| 3 | 视频监控 | - 分辨率：1080P； - 帧率：10帧/S； - 防护等级：IP66 6000V 防雷、防浪涌、防突波； - 工作温度：-20℃~50℃； - 视角：全方位覆盖监测区域； - 存储：内置256G SD卡，保存30天视频数据及以上。 | 7 |
| 4 | 供电系统 | 根据现场情况选择合适供电方式： - 太阳能供电：12V，100AH蓄电池、100W太阳能板、太阳能控制器、支架、立杆等； - 市电供电：电表、空开、继电器、配电箱、电缆等。 | 7 |
| 5 | 数据应用 | 详见“4.2内涝监测服务” |  |

- 供水监测服务

| 序号 | 服务内容 |  | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力监测 |  | 1.量程：0-1.6Mpa（非二次供水），0~2.4MPa （二次供水）； 2.精度：测量精度不低于±0.5% ； 3.使用寿命：不低于 5 年 ； 4.防护等级：IP68； 5.★投标产品具有省级相关单位出具的计量器具型式批准证书； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 12 |
| 2 | 压力监测数据采集、存储和传输 |  | 遥测终端机（RTU） - 1.供电方式：一次性锂电池组； - 2.电池容量：≥38AH； - 3.供电电压：3.6～7.2VDC，设备对低电压有自检自诊断功能，能按设定的时间间隔对电池电压进行自检,当电池电压过低时能正常报警； - 4.工作电流：待机＜50uA，发送<150mA，瞬态＜2.5A； - 5.通讯方式：NB-IoT或4G； - 6.数据存储容量：16Mb； - 7.★具有反向流检测功能、磁干扰报警功能； - 8.★产品性能：设备功能及性能满足SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》的要求； - 9工作环境：-25℃～+55℃.，符合GB/T 2423.1/2-2008中的高、低试验； - 10.防护等级：IP68； - 11.抗电磁干扰：设备需满足GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度要求的4KV接触放电和空气放电防护等级； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 12 |
| 3 | 流量监测 |  | 1.设备类型：插入式超声波式流量监测，DN500； 2.量程：不超出 0-12m/s，水厂进出水、工艺过程水流量监控精度不低于±0.5%，管网水流量监控精度不低于±0.5% ； 3.测量声路数量：不低于 4 声路 ； 4.重复性：不高于±0.1% ； 5.测量频率：不低于 1 次/0.5s； 6.采集频率：不低于 1 次/5min，采集频率可调； 7.数据传输要求：包含瞬时流量、正负累计流量 ； 8.使用寿命：不低于 5 年； 9.防护等级：IP68。 | 2 |
| 4 | 水质监测 | pH监测（含温度监测） | - 测量参数：pH、温度； 2.检测原理：电位分析法 3.测量范围：pH 介于 0-14，温度介于 0-60℃ 4.测量精度：不高于±0.2pH/0.1℃ 5.重复性：不高于±0.2pH/0.1℃ 6.内存：≥1G | 4 |
|  |  | 游离氯/总氯监测 （余氯） | 1.检测原理：DPD 分光光度法 ； 2.测量范围：0-5.00mg/L ； 3.测量精度：极谱电极法不高于±0.05mg/L 或 ±5%中的较大值；DPD 分光光度法不高于±0.03mg/L 或±5%中的较大值； 4.进样方式：恒流水进样； 5.消泡功能：5 级以上变径、水面提升消泡功能； 6.排污功能：具有水样泥沙或杂质自动析出和排污装置； 7.内存：≥1G。 | 4 |
|  |  | 浊度监测 （低浑浊度） | 1.检测原理：散射法； 2.测量范围：0-99.99NTU； 3.精度：0-1NTU，读数值的±2%或 0.005NTU，取大值；1-10 NTU，读数值的±2%或 0.015NTU，取大值；10-40NTU，读数 值的±5%；40-100 NTU，读数值的±10%； 4.重复性：测量值的±1%或±0.002NTU，取大值； 5.内存：≥1G； 6.测量间隔：连续测量。 | 4 |
|  |  | 水质监测数据采集、存储和传输 | 遥测终端机（RTU） - 1.供电方式：一次性锂电池组； - 2.电池容量：≥38AH； - 3.供电电压：3.6～7.2VDC，设备对低电压有自检自诊断功能，能按设定的时间间隔对电池电压进行自检,当电池电压过低时能正常报警； - 4.工作电流：待机＜50uA，发送<150mA，瞬态＜2.5A； - 5.通讯方式：NB-IoT或4G； - 6.数据存储容量：16Mb； - 7.★具有反向流检测功能、磁干扰报警功能； - 8.★产品性能：设备功能及性能满足SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》的要求； - 9.工作环境：-25℃～+55℃，符合GB/T 2423.1/2-2008中的高、低试验； - 10.防护等级：IP68； - 11.抗电磁干扰：设备需满足GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度要求的4KV接触放电和空气放电防护等级； 带★参数，投标人需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章。 | 4 |
| 4 | 水质监测 | 采配水单元 | 采样水泵，控制模块、水管、机柜等配件 | 4 |
|  |  | 供电系统 | 根据现场情况选择合适供电方式： 1、太阳能供电：12V，100AH蓄电池、100W太阳能板、太阳能控制器、支架、立杆等； 2、市电供电：电表、空开、继电器、配电箱、电缆等； | 4 |
| 5 | 消火栓监测 |  | - 安装方式:消火栓帽、阀杆替换； 功能：可感知阀杆启闭、管道压力，具备防盗防撞报警功能 ； 2.压力测量量程：0-1.6Mpa ； 3.压力监测频率：不低于 1 次/1min ； 4.压力监测精度：不低于±0.5% ； 5.监测频率：不低于 1 次/5min ； 6.电池使用寿命：不低于 5 年 ； 7.防护等级：IP68 ； 9.定位精度：小于 5 m； | 5 |
| 6 | 智能井盖监测 |  | 1.加速灵敏度 V/G：不低于 1 伏/微帕 ； 2.响应频率：覆盖 1Hz~10Hz； 3.电池使用寿命：不低于 5 年 ； 4.防护等级：IP68 ； 5.具备近场数据读取功能，读取方式可采用二维码、NFC（蓝牙）类型 ； 6.防护等级：IP68 ； 7.具备倾斜、意外开启、位移等报警功能，无异常状态下电子器件应处于休眠状态，异常时应立即唤醒，并将异常报警信息报送至在线平台，自动唤醒最低设置时间不高于 1min。 | 7 |
| 7 | 数据应用 |  | 详见“4.3供水监测服务” |  |

- 物联网感知设备数据服务

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备支持的协议种类涵盖MQTT、LwM2M、HTTP (S)、TCP、Modbus、T-Link协议、JT/T808协议等，支持提供2/3/4/5G、NB-IoT、WiFi、以太网（有线接入）等不同网络对接方案，支持提供设备直连、网关对接等多种方式对接，解决异构网络数据对接。数据上报到市驾驶舱物联网平台，保证本项目新建设备安装调试正常，接入市驾驶舱物联网平台及市级监管系统。 |
| 2 | 设备需通过指定互联网IP对接盐城物联感知平台，如果指定IP地址变化，支持批量修改IP地址。 |
| 3 | 注册设备指定通过安全协议方式接入（CoAP/MQTT），不允许设备通过非加密端口接入。 |
| 4 | 支持调用物联感知平台应用侧开放的API（Application Programming Interface）接口，快速集成物联感知平台的功能。 |
| 5 | 视频监控设备，支持通过政务外网或互联网等网络接入市驾驶舱舱视频云平台，支持国标协议GB/T28181-2016版本协议接入，保证本项目新建视频设备安装调试正常，接入市驾驶舱视频云平台及市级监管系统。 |
| 6 | 数据汇聚治理，需做好各专项基础数据、监测数据、监管数据的接入汇聚及治理，向市监管平台汇交。 |

- 成果要求

- 9.1 桥梁监测服务

（1）文本资料

1）施工安装方案；

2）定期监测报告。

（2）电子数据文件

城市桥梁监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

- 9.2 内涝监测服务

（1）文本资料

施工安装方案；

（2）电子数据文件

内涝监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

- 9.3 供水监测服务

（1）文本资料

施工安装方案；

（2）电子数据文件

供水监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

- 9.4 物联网平台服务

（1）通过“统一设备接入、统一物联数据标准、统一设备管理、统一能力开放”，实现相关物联设备的全感知、全管理和全维护，确保物联数据实时采集和推送共享完成，并真实反映桥梁、内涝、供水等场景的运行情况。

（2）物联网平台提供统一的设备接入服务、设备管理能力、设备远程控制能力、OTA升级服务、设备消息接入服务、消息订阅推送服务。

（3）平台为城市生命线平台提供设备数据订阅功能，平台自动根据订阅规则，将消息数据推送给应用平台；平台为应用提供开放的API服务，方便应用对设备的基本信息、物模型、消息数据等进行调用查询，下发控制指令到设备端，远程控制设备。

- 十、投标人投标时应提供以下材料：

- 1、拟监测桥梁监测实施方案：包括①测点布置方案、②安装实施方案、③设备组网、④数据采集与传输方案。

- 2、桥梁监测数据分析与应用方案：包括①监测数据时频特性分析、②报警阈值设定。

- 3、供水监测专项方案：包括①拟监测对象的选择、②设备安装位置分布、③设备调试、④数据报警设置。

- 4、内涝监测专项方案：包括①拟监测对象的选择、②设备安装位置分布、③设备调试、④数据报警设置。

- 5、类似业绩

- 投标人需要具备丰富的城市生命线安全工程建设设备供应安装及伴随服务项目内容经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过城市生命线安全工程建设设备供应安装及伴随服务项目内容实施业绩的优先。

- 6、综合实力

- 6.1为更好地体现企业的综合实力，确保本项目的顺利完成，投标人具有有效的质量管理体系评价认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证的优先。

- 6.2本项目对信息安全高度重视，对企业的信息安全保障能力有明确要求，投标人具有有效的信息安全服务资质（安全应急类）证书的优先。

- 7、项目团队

- 7.1为提升项目管理的专业性、增强团队凝聚力和执行力、‌提升项目质量和效率‌，项目负责人具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书、IT服务项目经理证书的优先。

- 7.2项目组成员（不含项目负责人）具有人社部门和工信部门颁发的信息系统项目管理师证书、中国信息安全测评中心颁发注册信息安全专业人员（CISP）证书、人社部门颁发的网络规划设计师证书的优先。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐都区城市生命线预警传感器设备采购项目 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

- 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分要素 | 分值 | 详细评审项及评分要素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格满分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×40（得分保留两位小数）。 |
| 技术参数评审 | 24分 | 技术参数全部满足要求的得24分，允许正偏离，但不加分。采购需求中标★的技术参数，每有1项负偏离扣2分，扣完为止。（采购需求中要求提供证明材料的，以投标人提供的相关证明材料为准，未提供相关证明材料作负偏离处理。未作要求的以投标人提供的技术要求响应及偏离表为准） 注：1、《技术要求响应及偏离表》中的内容须是供应商投标设备的真实反映，供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 2、如联合体投标的，联合体任意一方提供均认可。 |
| 技术方案 | 20分 | 桥梁监测专项方案（8分）： 拟监测桥梁监测实施方案，包括①测点布置方案、②安装实施方案、③设备组网、④数据采集与传输方案。方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣1.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1.5分扣完为止，不提供不得分。 桥梁监测数据分析与应用方案，包括①监测数据时频特性分析、②报警阈值设定。方案内容完整得2分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 供水监测专项方案（6分）： 拟提供供水监测实施方案，包括①拟监测对象的选择、②设备安装位置分布、③设备调试、④数据报警设置。方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣1.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1.5分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 内涝监测专项方案（6分）： 拟提供内涝监测实施方案，包括①拟监测对象的选择、②设备安装位置分布、③设备调试、④数据报警设置，方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣1.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1.5分扣完为止，不提供不得分。 |
| 业绩 | 6分 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过城市生命线安全工程建设设备供应安装及伴随服务项目内容实施业绩，每有一个得2分，本项最高分得6分。 注：1、投标人须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间、投标人公章等信息，否则不计分。 2、如联合体投标的，联合体任意一方提供均认可。 |
| 综合实力 | 4分 | 1、投标人具有有效的质量管理体系评价认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证，每具备一项认证得0.5分，本项最高得2分（证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖单位公章。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。）。 2、投标人具有有效的信息安全服务资质（安全应急类）证书，等级为1级得2分，2级及以下得1分；本项最高得2分（投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分）。 注：如联合体投标的，联合体任意一方提供均认可。 |
| 项目团队 | 6分 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书、IT服务项目经理证书的，每具有一项得1分，最高得3分（投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章和投标截止时间前3个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分）。 2、项目组成员（不含项目负责人）具有人社部门和工信部门颁发的信息系统项目管理师证书、中国信息安全测评中心颁发注册信息安全专业人员（CISP）证书、人社部门颁发的网络规划设计师证书，每具有1项得1分，最多得3分（投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章和投标截止时间前3个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分，不同人员具有同一种证书的不累加得分，同一人员具有多本证书的按一证计算）。 注：如联合体投标的，联合体任意一方提供均认可。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案

十七、盐都区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

- 投标人成立不满一年不需提供

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号                采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：盐城市盐都区住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都区住房和城乡建设局组织，采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标分项报价表

| 桥梁专项场景 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测内容 | 监测设备选型 | 设备数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 盐靖高速大桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 6 | 套 |  |  |  |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施期间和运维期间的电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| 2 | 实施期间和运维期间的网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| （四）、服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |  |  |  |
| 创新路冈沟河桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 8 | 套 |  |  |  |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 6 | 套 |  |  |  |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施期间和运维期间的电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| 2 | 实施期间和运维期间的网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| （四）、服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |  |  |  |
| 东进路冈沟河桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 8 | 套 |  |  |  |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 6 | 套 |  |  |  |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| 2 | 网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| （四）、服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |  |  |  |
| 青年路跨盐靖高速大桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变监测 | 振弦应变计，详见技术要求 | 8 | 套 |  |  |  |
| 2 | 主梁振动监测 | 加速度计，详见技术要求 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 主梁竖、横向位移监测 | 光电挠度仪，详见技术要求 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 主梁裂缝监测 | 裂缝传感器，详见技术要求 | 4 | 套 |  |  |  |
| 5 | 桥面视频监控 | 高清球机，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 监测数据采集与解调 | 振弦采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 振动采集仪，详见技术要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| （二）、供电组网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施期间和运维期间的电源接入及电费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| 2 | 实施期间和运维期间的网络接入及通信费 |  | 实施期+5 | 年 |  |  |  |
| （三）、施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用（包含串口服务器、工控机、交换机、UPS电源等必要供电组网设备） |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| （四）、服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备数据接口开发，数据接入盐城市生命线平台 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 阈值设定及优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 维保（含报警预处理及定期提交监测报告等） |  | 5 | 年 |  |  |  |
| 内涝专项场景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一）内涝监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井液位监测 | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |  |  |  |
| 2 | 检查井液位监测数据采集、存储和传输 | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |  |  |  |
| 3 | 积水监测 | 定制，详见技术要求 | 3 | 项 |  |  |  |
| 4 | 视频监控 | 定制，详见技术要求 | 7 | 项 |  |  |  |
| （二）施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| （三）内涝监测数据应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台对接 | 配合盐城市生命线平台完成内涝监测数据对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 监测数据管理 | 完成内涝各项监测指标报警阈值设定，报警预处理。 | 1 | 项 |  |  |  |
| （四）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信网络费用 | 根据前端建设需求匹配网络带宽，确保数据稳定上传。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 取电、用电费用 | 现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、电费、配套接电等），必须符合供电规范，如现场无法接电，可以采用太阳能供电方式。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 供水专项场景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一）供水监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力监测 | 定制，详见技术要求 | 12 | 项 |  |  |  |
| 2 | 流量监测 | 定制，详见技术要求 | 2 | 项 |  |  |  |
| 3 | 水质监测（含pH监测、余氯监测、浊度监测及相关数据传输） | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |  |  |  |
| 4 | 消火栓监测 | 定制，详见技术要求 | 5 | 项 |  |  |  |
| 5 | 井盖监测 | 定制，详见技术要求 | 7 | 项 |  |  |  |
| （二）施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| （三）供水监测数据应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台对接 | 配合盐城市生命线平台完成供水监测数据对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 监测数据管理 | 完成供水各项监测指标报警阈值设定，报警预处理。 | 1 | 项 |  |  |  |
| （四）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取电、用电费用 | 现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、电费、配套接电等），必须符合供电规范，如现场无法接电，可以采用太阳能供电方式。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）元整（￥元） |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案

十七、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。