常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：有害气体测试装置（VOC箱）采购项目

项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0047

采 购 人：常州检验检测标准认证研究院

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第七章   投标文件格式	54

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0047

2.项目名称：有害气体测试装置（VOC箱）采购项目

3.项目预算金额：人民币325万元

项目最高限价（控制价）：人民币325万元 （其中 3立方米VOC箱控制价人民币50万元，5立方米VOC箱控制价人民币60万元，12立方米VOC箱控制价人民币95万元，30立方米VOC箱控制价人民币120万元），投标总价及单价均不得超过最高限价(控制价)，否则作无效投标处理。

4.采购需求：本项目为常州检验检测标准认证研究院有害气体测试装置（VOC箱）采购项目，具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。具体内容详见公开招标文件。

5.合同履行期限：在合同签订生效后45日内将仪器设备运至招标单位，安装调试并经招标人验收合格后方可认为交货完成。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至2025年07月11日23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年07月25日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进区西湖路2-18号

联系人：李先生

联系电话：0519-86290019

2.采购代理机构信息

名  称：常州盈泰招标有限公司

地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电  话：0519-89853339

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州盈泰招标有限公司； 联系电话：0519-89853339； 通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 1.收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. ……; ……. 2.代理服务收费按差额定率累进法计算。 3.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 4.缴纳时间：中标人应在领取中标通知书前将代理服务费付至采购代理机构。该费用含在投标报价中。中标人如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼权利。 收款单位：常州盈泰招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行 银行账号：32050162853600001068 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（如有） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标总价最低的

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 2 | 主观分 | 15分 |  |
| 2.1 | 售后服务体系和计量行业经验 | 3分 | 评委根据投标人提供的售后服务体系和计量行业经验进行打分： 投标文件中提供了完整的售后服务体系、丰富的计量行业经验的得3分； 投标文件中对售后服务体系、计量行业经验的描述比较全面的得2分； 投标文件中对售后服务体系、计量行业经验仅有简单描述的得1分； 未提供不得分。 |
| 2.2 | 人员培训计划、时间地点人员等要素 | 3分 | 评委根据投标人提供的人员培训计划、时间地点人员等要素进行打分： 投标文件中提供的人员培训计划、时间地点人员等要素具备完整性、连续性和针对性的得3分； 投标文件中提供的人员培训计划、时间地点人员等要素完整性、连续性和针对性一般的得2分； 投标文件中提供的人员培训计划、时间地点人员等要素缺乏完整性、连续性和针对性的得1分； 不提供不得分。 |
| 2.3 | 项目实施计划及验收方案 | 4分 | 评委根据投标文件中方案描述的完整度和合理性、供货计划和供货周期安排、项目验收方案等内容进行打分： 投标文件中针对以上包含的内容要求提供了完整、合理和可行性的项目实施计划及验收方案的得4分； 投标文件中针对以上包含的内容要求提供的项目实施计划及验收方案完整度、合理性和可行性一般的得3分； 投标文件中针对以上包含的内容要求提供的项目实施计划及验收方案缺乏完整度、合理性和可行性的得1分； 未提供项目实施计划及验收方案的不得分。 |
| 2.4 | 服务承诺 | 5分 | 投标人针对后期设备维保、耗材、易损件、主要维修部件的供应，按照质量保证及售后服务要求制定方案，承诺以低于市场平均价格为招标人提供售后服务，评委根据服务承诺进行综合打分： 投标文件中针对以上包含的内容要求提供了完整、合理和可行性的服务承诺的得5分； 投标文件中针对以上包含的内容要求提供的服务承诺完整度、合理性和可行性一般的得3分； 投标文件中针对以上包含的内容要求提供的服务承诺缺乏完整度、合理性和可行性的得1分； 未提供服务承诺的不得分。 注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 |
| 3 | 客观分 | 55分 |  |
| 3.1 | 技术要求的符合性 | 45分 | 投标人所投产品技术参数完全符合招标文件技术要求的得基本分45分。打★条款必须满足，否则作无效投标处理。非标注“▲”“★”号的技术条款每有一项负偏离的扣2分，扣完为止；标注“▲”号的技术条款每有一项负偏离的扣5分，5项及以上不满足的，本项不得分。 注：投标人提供的技术支持资料包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面、计量证书等正式材料的有效性，由评标小组综合判断是否认可。 |
| 3.2 | 供应商业绩评价 | 5分 | 投标人提供自2023年1月1日至本项目招标公告发布之日承担过的（须提供验收合格报告）与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效业绩合同得1分，本项最高得5分。 注：电子投标文件中提供上述有效业绩（须提供验收合格报告）完整合同复印件并加盖投标人公章，中标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。 |
| 3.3 | 质保期 | 2分 | 投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得2分。 注：电子投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子公章。 |
| 3.4 | 综合实力 | 3分 | 为保证售后服务及时上门，投标人承诺中标后在江苏省有常驻售后服务人员，承诺有1位售后服务人员的得2分；承诺有2位及以上的得3分。 注：电子投标文件中需提供以上常驻售后服务人员相关证明材料和供应商与其签订的劳动合同复印件并加盖投标人公章，中标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供电子扫描件，并加盖电子签章。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

3.便于评审，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码，因未列明所在页码而造成的后果由投标人自行承担。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州检验检测标准认证研究院有害气体测试装置（VOC箱）采购项目。具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。

二、采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害气体测试装置 （3立方米VOC箱） | 1套 | 主要用于家具、木制品中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物的检测和挥发物质研究，满足GB 18584-2024、、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和研究需求。 |
| 2 | 有害气体测试装置 （5立方米箱） | 1套 | 主要用于家具、木制品中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物的检测和挥发物质研究，满足GB 18584-2024、、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和研究需求。 |
| 3 | 有害气体测试装置 （12立方米箱） | 1套 | 主要用于家具、木制品中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物的检测和挥发物质研究，满足GB 18584-2024、、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和研究需求。 |
| 4 | 有害气体测试装置 （30立方米箱） | 1套 | 主要用于家具、木制品中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物的检测和挥发物质研究，，满足GB 18584-2024、、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和研究需求。 |

三、技术参数

有害气体测试装置（3立方米VOC箱）

1、设备满足GB 18584-2024、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和挥发物质研究需求。

2、主要技术参数和性能要求：

▲ 2.1设备容积（舱容）：3m³±2%。

▲ 2.2 密闭性：环境舱以10Pa～20Pa的正压运行；应满足以下密封要求之一：（1）在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min；（2）或者舱内空气泄漏率VL≤5%×供气率VS；

2.3回收率：

★2.3.1环境舱的72h甲苯和正十二烷的回收率应＞80%；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.3.2 根据GB/T 31107-2014中5.2.3条款，本次采购的环境舱需满足72h极性化合物（如四苯基环己烯等）回收率应＞80%的要求；还需满足与GB 18584-2024相同或相近测试时间（±4h）的正十二烷的回收率＞80%的要求。提供符合要求的校准报告或证明材料（如承诺函，承诺达到此项要求，作为验收依据）

▲2.4 空气流速可调范围（0.1～0.3）m/s 。提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.5空气交换率可调范围（0.2～2）次/h（如空气交换率用其他单位测算应换算后满足要求）。调节精度±3%，测量精度±0.01m³/h。

关键零部件：质量流量控制器应选用等于或高于，堀场/七星华创/山武/alicat技术参数的品牌产品,提供符合要求的CNAS校准报告。

产品具有流量补偿和校准功能。

▲2.6 本底浓度：具有清洁空气补给功能，在空载运行时，在采样口测得空气中相关物质含量要求为甲醛含量不得超过0.006mg/m³；TVOC的含量不得超过0.05mg/m³，各个单体含量不得超过0.005mg/m³；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.7 温湿度指标：

温湿度调节范围：20～30℃,40-70%R.H.

温度偏差±1℃

温度波动度±0.3℃

温度均匀度±1℃

设备开机至常温下温度稳定时间≤1h，湿度稳定时间≤1.5h

湿度偏差±2%RH；

湿度均匀度：±3%RH

湿度波动度±2%RH；

控湿方式：干湿空气混合。

提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.8 设备运行时，舱内相对于外界压力：5-25Pa。

▲2.9 噪音：正常运行时的噪声值不大于65dB（A）。提供符合要求的第三方报告。

2.10 环境舱绝缘电阻：带点部位对箱壳的绝缘电阻不小于1MΩ，箱体应设有接地良好、明显的标志。

2.11 耐电压强度：加热器端子（包括引线）与控制系统开路时，对舱壳应能承受电压1500V、交流50Hz、历时1min的耐电压强度试验，其绝缘应无击穿或闪络现象。

★2.12设备具有高温清洁功能。一次正常试验做完取出样品后开启高温清洁应在5h内，背景浓度应达标。

2.13 设备外观：优质冷轧钢板喷塑处理，板厚1.2mm，涂镀层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷；

▲2.14 测试舱内壁采用304不锈钢，不锈钢厚度为2mm，测试舱内壁表面经过表面防吸附处理；内壁外观应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，所有的边、角无死角，可用水洗清洁。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，对检测无干扰，且满足测试舱内背景要求；

▲2.15 设备配备安全保护系统包括但不限于：制冷系统（如压缩机制冷时）高低压保护、过流保护。半导体制冷（如采用半导体制冷时）过流保护。加热器超温保护；缺水保护；电源欠相、相序保护、电源过流、短路保护。

2.16 控制器显示：运行时间、温度湿度、压力、流量等。试验曲线自动记录功能，可真实记录箱内温/湿度环境的变化过程，可连续记录一年的试验数据；

▲2.17舱内不产生任何液态水,有防结露措施，并根据环境温度自动配置制冷量。实现最低能耗控制要求，提供节能方案，设备实际能耗需提供证明资料。此项按能耗高低评分。

2.19设置4个采样口，配备采样平台、配样品架。样品架材质与舱体内壁材质一致，并经过表面处理，样品架材料不应吸附或释放挥发性有机化合物，不影响舱内空气流通；

2.20 含内部风机、电子温度湿度传感器、压力传感器、排气口及压力调节阀。

压力(压力可调节，控制器显示）:10±5pa；

▲2.21温度传感器：满足JJG 229-2010的A级工业铂电阻或符合要求的优质热电偶。

湿度传感器：采用电子湿度传感器，选用等于或高于，E+E/伟拓/rotronic/VAISALA技术参数的品牌产品。

★2.22制冷装置、plc控制器、触摸屏、电子流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气原件中间继电器、接触器、断路器、过载保护器、循环电机和变频器都要求采用符合相应产品标准和满足长期使用的要求。提供的配件清单包括但不限于使用的品牌、生产厂家，还需提供组合配置方案，说明选择该配件组合的适配性、合理性。

★2.23测试舱控制系统采用不低于7英寸彩色触摸屏。配套采用性能稳定可靠的PLC控制器，采用不低于三菱/施耐德/西门子技术参数的品牌产品，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。

▲2.24 提供有害气体测试装置的温湿度、背景浓度、回收率（甲苯和正十二烷）、空气交换率、空气流速、微压差等技术指标符合JJF（建材）182-2021的CNAS校准报告。噪声、环境舱绝缘电阻、耐电压强度等技术指标应提供符合国标的第三方检测报告。

▲2.25密闭门应采用无甲醛和TVOC释放的密封材料、舱内防积聚沉降的圆弧或斜角设计、气源进口应除水雾设计。

★2.26供气接口应能与集中供气系统相连接。具体见配套供气系统要求部分。

★2.27配置要求：每个舱需配置一台20-5000ml的Gilian 气采样器。

2.28如设备体积过大，需要破墙进入实验室，还需完成相关配套。完成外接水电气的相关配套。

▲2.29舱内环境应符合GB/T 18883-2022中化学性的要求，其中可吸入颗粒物PM10应小于等于0.10mg/m³、细颗粒物应小于等于0.05mg/m³。

2.30 提供完善的技术支持方案，包括供应商技术服务团队人力资源配备、设备异常即时响应机制、服务保障体系等。

上述所有技术▲条款的技术要求需提供符合要求的及配套的材料做印证，不按要求提供不得分（备注：要求提供报告/证书的有效期为招标公告发布前2年内，报告/证书封面上需体现清晰的二维码或者可验真伪的条形码、报告/证书编号，首页、内容页、结尾页等完整页面）。中标人签订合同时须携带上述报告/证书原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。★条款必须满足，否则作无效投标处理。

有害气体测试装置（5立方米VOC箱）

1、设备满足GB 18584-2024、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和挥发物质研究需求。

2、主要技术参数和性能要求：

▲ 2.1设备容积（舱容）：5m³±2%。

▲ 2.2 密闭性：环境舱以10Pa～20Pa的正压运行；应满足以下密封要求之一：（1）在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min；（2）或者舱内空气泄漏率VL≤5%×供气率VS；

2.3回收率：

★2.3.1环境舱的72h甲苯和正十二烷的回收率应＞80%；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.3.2 根据GB/T 31107-2014中5.2.3条款，本次采购的环境舱需满足72h极性化合物（如四苯基环己烯等）回收率应＞80%的要求；还需满足与GB 18584-2024相同或相近测试时间（20h±4h）的正十二烷的回收率＞80%的要求。提供符合要求的校准报告或证明材料（如承诺函，承诺达到此项要求，作为验收依据）

▲2.4 空气流速可调范围（0.1～0.3）m/s 。提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.5空气交换率可调范围（0.2～2）次/h（如空气交换率用其他单位测算应换算后满足要求）。调节精度±3%，测量精度±0.01m³/h。

关键零部件：质量流量控制器应选用等于或高于，堀场/七星华创/山武/alicat技术参数的品牌产品,提供符合要求的CNAS校准报告。

产品具有流量补偿和校准功能。

▲2.6 本底浓度：具有清洁空气补给功能，在空载运行时，在采样口测得空气中相关物质含量要求为甲醛含量不得超过0.006mg/m³；TVOC的含量不得超过0.05mg/m³，各个单体含量不得超过0.005mg/m³；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.7 温湿度指标：

温湿度调节范围：20～30℃,40-70%R.H.

温度偏差±1℃

温度波动度±0.3℃

温度均匀度±1℃

设备开机至常温下温度稳定时间≤1h，湿度稳定时间≤1.5h

湿度偏差±2%RH；

湿度均匀度：±3%RH

湿度波动度±2%RH；

控湿方式：干湿空气混合。

提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.8 设备运行时，舱内相对于外界压力：5-25Pa。

▲2.9 噪音：正常运行时的噪声值不大于65dB（A）。提供符合要求的第三方报告。

2.10 环境舱绝缘电阻：带点部位对箱壳的绝缘电阻不小于1MΩ，箱体应设有接地良好、明显的标志。

2.11 耐电压强度：加热器端子（包括引线）与控制系统开路时，对舱壳应能承受电压1500V、交流50Hz、历时1min的耐电压强度试验，其绝缘应无击穿或闪络现象。

★2.12设备具有高温清洁功能。一次正常试验做完取出样品后开启高温清洁应在5h内，背景浓度应达标。

2.13 设备外观：优质冷轧钢板喷塑处理，板厚1.2mm，涂镀层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷；

▲2.14 测试舱内壁采用304不锈钢，不锈钢厚度为2mm，测试舱内壁表面经过表面防吸附处理；内壁外观应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，所有的边、角无死角，可用水洗清洁。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，对检测无干扰，且满足测试舱内背景要求；

▲2.15 设备配备安全保护系统包括但不限于：制冷系统（如压缩机制冷时）高低压保护、过流保护。半导体制冷（如采用半导体制冷时）过流保护。加热器超温保护；缺水保护；电源欠相、相序保护、电源过流、短路保护。

2.16 控制器显示：运行时间、温度湿度、压力、流量等。试验曲线自动记录功能，可真实记录箱内温/湿度环境的变化过程，可连续记录一年的试验数据；

▲2.17舱内不产生任何液态水,有防结露措施，并根据环境温度自动配置制冷量。实现最低能耗控制要求，提供节能方案，设备实际能耗需提供证明资料。此项按能耗高低评分。

2.19设置4个采样口，配备采样平台、配样品架。样品架材质与舱体内壁材质一致，并经过表面处理，样品架材料不应吸附或释放挥发性有机化合物，不影响舱内空气流通；

2.20 含内部风机、电子温度湿度传感器、压力传感器、排气口及压力调节阀。

压力(压力可调节，控制器显示）:10±5pa；

▲2.21温度传感器：满足JJG 229-2010的A级工业铂电阻或符合要求的优质热电偶。

湿度传感器：采用电子湿度传感器，选用等于或高于，E+E/伟拓/rotronic/VAISALA技术参数的品牌产品。

★2.22制冷装置、plc控制器、触摸屏、电子流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气原件中间继电器、接触器、断路器、过载保护器、循环电机和变频器都要求采用符合相应产品标准和满足长期使用的要求。提供的配件清单包括但不限于使用的品牌、生产厂家，还需提供组合配置方案，说明选择该配件组合的适配性、合理性。

★2.23测试舱控制系统采用不低于7英寸彩色触摸屏。配套采用性能稳定可靠的PLC控制器，采用不低于三菱/施耐德/西门子技术参数的品牌产品，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。

▲2.24 提供有害气体测试装置的温湿度、背景浓度、回收率（甲苯和正十二烷）、空气交换率、空气流速、微压差等技术指标符合JJF（建材）182-2021的CNAS校准报告。噪声、环境舱绝缘电阻、耐电压强度等技术指标应提供符合国标的第三方检测报告。

▲2.25密闭门应采用无甲醛和TVOC释放的密封材料、舱内防积聚沉降的圆弧或斜角设计、气源进口应除水雾设计。

★2.26供气接口应能与集中供气系统相连接。具体见配套供气系统要求部分。

★2.27配置要求：每个舱需配置一台20-5000ml的Gilian 气采样器。

2.28如设备体积过大，需要破墙进入实验室，还需完成相关配套。完成外接水电气的相关配套。

▲2.29舱内环境应符合GB/T 18883-2022中化学性的要求，其中可吸入颗粒物PM10应小于等于0.10mg/m³、细颗粒物应小于等于0.05mg/m³。

2.30 提供完善的技术支持方案，包括供应商技术服务团队人力资源配备、设备异常即时响应机制、服务保障体系等。

上述所有技术▲条款的技术要求需提供符合要求的及配套的材料做印证，不按要求提供不得分（备注：要求提供报告/证书的有效期为招标公告发布前2年内，报告/证书封面上需体现清晰的二维码或者可验真伪的条形码、报告/证书编号，首页、内容页、结尾页等完整页面）。中标人签订合同时须携带上述报告/证书原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。★条款必须满足，否则作无效投标处理。

有害气体测试装置（12立方米VOC箱）

1、设备满足GB 18584-2024、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和挥发物质研究需求。

2、主要技术参数和性能要求：

▲ 2.1设备容积（舱容）：12m³±2%。

▲ 2.2 密闭性：环境舱以10Pa～20Pa的正压运行；应满足以下密封要求之一：（1）在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min；（2）或者舱内空气泄漏率VL≤5%×供气率VS；

2.3回收率：

★2.3.1环境舱的72h甲苯和正十二烷的回收率应＞80%；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.3.2 根据GB/T 31107-2014中5.2.3条款，本次采购的环境舱需满足72h极性化合物（如四苯基环己烯等）回收率应＞80%的要求；还需满足与GB 18584-2024相同或相近测试时间（±4h）的正十二烷的回收率＞80%的要求。提供符合要求的校准报告或证明材料（如承诺函，承诺达到此项要求，作为验收依据）

▲2.4 空气流速可调范围（0.1～0.3）m/s 。提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.5空气交换率可调范围（0.2～2）次/h（如空气交换率用其他单位测算应换算后满足要求）。调节精度±3%，测量精度±0.01m³/h。

关键零部件：质量流量控制器应选用等于或高于，堀场/七星华创/山武/alicat技术参数的品牌产品,提供符合要求的CNAS校准报告。

产品具有流量补偿和校准功能。

▲2.6 本底浓度：具有清洁空气补给功能，在空载运行时，在采样口测得空气中相关物质含量要求为甲醛含量不得超过0.006mg/m³；TVOC的含量不得超过0.05mg/m³，各个单体含量不得超过0.005mg/m³；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.7 温湿度指标：

温湿度调节范围：20～30℃,40-70%R.H.

温度偏差±1℃

温度波动度±0.3℃

温度均匀度±1℃

设备开机至常温下温度稳定时间≤1h，湿度稳定时间≤1.5h

湿度偏差±2%RH；

湿度均匀度：±3%RH

湿度波动度±2%RH；

控湿方式：干湿空气混合。

提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.8 设备运行时，舱内相对于外界压力：5-25Pa。

▲2.9 噪音：正常运行时的噪声值不大于65dB（A）。提供符合要求的第三方报告。

2.10 环境舱绝缘电阻：带点部位对箱壳的绝缘电阻不小于1MΩ，箱体应设有接地良好、明显的标志。

2.11 耐电压强度：加热器端子（包括引线）与控制系统开路时，对舱壳应能承受电压1500V、交流50Hz、历时1min的耐电压强度试验，其绝缘应无击穿或闪络现象。

★2.12设备具有高温清洁功能。一次正常试验做完取出样品后开启高温清洁应在5h内，背景浓度应达标。

2.13 设备外观：优质冷轧钢板喷塑处理，板厚1.2mm，涂镀层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷；

▲2.14 测试舱内壁采用304不锈钢，不锈钢厚度为2mm，测试舱内壁表面经过表面防吸附处理；内壁外观应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，所有的边、角无死角，可用水洗清洁。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，对检测无干扰，且满足测试舱内背景要求；

▲2.15 设备配备安全保护系统包括但不限于：制冷系统（如压缩机制冷时）高低压保护、过流保护。半导体制冷（如采用半导体制冷时）过流保护。加热器超温保护；缺水保护；电源欠相、相序保护、电源过流、短路保护。

2.16 控制器显示：运行时间、温度湿度、压力、流量等。试验曲线自动记录功能，可真实记录箱内温/湿度环境的变化过程，可连续记录一年的试验数据；

▲2.17舱内不产生任何液态水,有防结露措施，并根据环境温度自动配置制冷量。实现最低能耗控制要求，提供节能方案，设备实际能耗需提供证明资料。此项按能耗高低评分。

2.19设置4个采样口，配备采样平台、配样品架。样品架材质与舱体内壁材质一致，并经过表面处理，样品架材料不应吸附或释放挥发性有机化合物，不影响舱内空气流通；

2.20 含内部风机、电子温度湿度传感器、压力传感器、排气口及压力调节阀。

压力(压力可调节，控制器显示）:10±5pa；

▲2.21温度传感器：满足JJG 229-2010的A级工业铂电阻或符合要求的优质热电偶。

湿度传感器：采用电子湿度传感器，选用等于或高于，E+E/伟拓/rotronic/VAISALA技术参数的品牌产品。

★2.22制冷装置、plc控制器、触摸屏、电子流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气原件中间继电器、接触器、断路器、过载保护器、循环电机和变频器都要求采用符合相应产品标准和满足长期使用的要求。提供的配件清单包括但不限于使用的品牌、生产厂家，还需提供组合配置方案，说明选择该配件组合的适配性、合理性。

★2.23测试舱控制系统采用不低于7英寸彩色触摸屏。配套采用性能稳定可靠的PLC控制器，采用不低于三菱/施耐德/西门子技术参数的品牌产品，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。

▲2.24 提供有害气体测试装置的温湿度、背景浓度、回收率（甲苯和正十二烷）、空气交换率、空气流速、微压差等技术指标符合JJF（建材）182-2021的CNAS校准报告。噪声、环境舱绝缘电阻、耐电压强度等技术指标应提供符合国标的第三方检测报告。

▲2.25密闭门应采用无甲醛和TVOC释放的密封材料、舱内防积聚沉降的圆弧或斜角设计、气源进口应除水雾设计。

★2.26 供气接口应能与集中供气系统相连接。具体见配套供气系统要求部分。

★2.27配置要求：每个舱需配置一台20-5000ml的Gilian 气采样器。

2.28如设备体积过大，需要破墙进入实验室，还需完成相关配套。完成外接水电气的相关配套。

▲2.29舱内环境应符合GB/T 18883-2022中化学性的要求，其中可吸入颗粒物PM10应小于等于0.10mg/m³、细颗粒物应小于等于0.05mg/m³。

2.30 提供完善的技术支持方案，包括供应商技术服务团队人力资源配备、设备异常即时响应机制、服务保障体系等。

上述所有技术▲条款的技术要求需提供符合要求的及配套的材料做印证，不按要求提供不得分（备注：要求提供报告/证书的有效期为招标公告发布前2年内，报告/证书封面上需体现清晰的二维码或者可验真伪的条形码、报告/证书编号，首页、内容页、结尾页等完整页面）。中标人签订合同时须携带上述报告/证书原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。★条款必须满足，否则作无效投标处理。

有害气体测试装置（30立方米VOC箱）

1、设备满足GB 18584-2024、GB/T 31106-2014、GB/T 35607-2024、 GB/T 31107-2014、JJF（建材）182-2021等标准规程的要求和挥发物质研究需求。

2、主要技术参数和性能要求：

▲ 2.1设备容积（舱容）：30m³±2%。

▲ 2.2 密闭性：环境舱以10Pa～20Pa的正压运行；应满足以下密封要求之一：（1）在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min；（2）或者舱内空气泄漏率VL≤5%×供气率VS；

2.3回收率：

★2.3.1环境舱的72h甲苯和正十二烷的回收率应＞80%；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.3.2 根据GB/T 31107-2014中5.2.3条款，本次采购的环境舱需满足72h极性化合物（如四苯基环己烯等）回收率应＞80%的要求；还需满足与GB 18584-2024相同或相近测试时间（±4h）的正十二烷的回收率＞80%的要求。提供符合要求的校准报告或证明材料（如承诺函，承诺达到此项要求，作为验收依据）

▲2.4 空气流速可调范围（0.1～0.3）m/s （如空气交换率用其他单位测算应换算后满足要求）。提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.5空气交换率可调范围（0.2～2）次/h。调节精度±3%，测量精度±0.01m³/h。

关键零部件：质量流量控制器应选用等于或高于，堀场/七星华创/山武/alicat技术参数的品牌产品,提供符合要求的CNAS校准报告。

产品具有流量补偿和校准功能。

▲2.6 本底浓度：具有清洁空气补给功能，在空载运行时，在采样口测得空气中相关物质含量要求为甲醛含量不得超过0.006mg/m³；TVOC的含量不得超过0.05mg/m³，各个单体含量不得超过0.005mg/m³；提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.7 温湿度指标：

温湿度调节范围：20～30℃,40-70%R.H.

温度偏差±1℃

温度波动度±0.3℃

温度均匀度±1℃

设备开机至常温下温度稳定时间≤1h，湿度稳定时间≤1.5h

湿度偏差±2%RH；

湿度均匀度：±3%RH

湿度波动度±2%RH；

控湿方式：干湿空气混合。

提供符合要求的CNAS校准报告。

▲2.8 设备运行时，舱内相对于外界压力：5-25Pa。

▲2.9 噪音：正常运行时的噪声值不大于65dB（A）。提供符合要求的第三方报告。

2.10 环境舱绝缘电阻：带点部位对箱壳的绝缘电阻不小于1MΩ，箱体应设有接地良好、明显的标志。

2.11 耐电压强度：加热器端子（包括引线）与控制系统开路时，对舱壳应能承受电压1500V、交流50Hz、历时1min的耐电压强度试验，其绝缘应无击穿或闪络现象。

★2.12设备具有高温清洁功能。一次正常试验做完取出样品后开启高温清洁应在5h内，背景浓度应达标。

2.13 设备外观：优质冷轧钢板喷塑处理，板厚1.2mm，涂镀层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷；

▲2.14 测试舱内壁采用304不锈钢，不锈钢厚度为2mm，测试舱内壁表面经过表面防吸附处理；内壁外观应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，所有的边、角无死角，可用水洗清洁。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，对检测无干扰，且满足测试舱内背景要求；

▲2.15 设备配备安全保护系统包括但不限于：制冷系统（如压缩机制冷时）高低压保护、过流保护。半导体制冷（如采用半导体制冷时）过流保护。加热器超温保护；缺水保护；电源欠相、相序保护、电源过流、短路保护。

2.16 控制器显示：运行时间、温度湿度、压力、流量等。试验曲线自动记录功能，可真实记录箱内温/湿度环境的变化过程，可连续记录一年的试验数据；

▲2.17舱内不产生任何液态水,有防结露措施，并根据环境温度自动配置制冷量。实现最低能耗控制要求，提供节能方案，设备实际能耗需提供证明资料。此项按能耗高低评分。

2.19设置4个采样口，配备采样平台、配样品架。样品架材质与舱体内壁材质一致，并经过表面处理，样品架材料不应吸附或释放挥发性有机化合物，不影响舱内空气流通；

2.20 含内部风机、电子温度湿度传感器、压力传感器、排气口及压力调节阀。

压力(压力可调节，控制器显示）:10±5pa；

▲2.21温度传感器：满足JJG 229-2010的A级工业铂电阻或符合要求的优质热电偶。

湿度传感器：采用电子湿度传感器，选用等于或高于，E+E/伟拓/rotronic/VAISALA技术参数的品牌产品。

★2.22制冷装置、plc控制器、触摸屏、电子流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气原件中间继电器、接触器、断路器、过载保护器、循环电机和变频器都要求采用符合相应产品标准和满足长期使用的要求。提供的配件清单包括但不限于使用的品牌、生产厂家，还需提供组合配置方案，说明选择该配件组合的适配性、合理性。

★2.23测试舱控制系统采用不低于7英寸彩色触摸屏。配套采用性能稳定可靠的PLC控制器，采用不低于三菱/施耐德/西门子技术参数的品牌产品，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。

▲2.24 提供有害气体测试装置的温湿度、背景浓度、回收率（甲苯和正十二烷）、空气交换率、空气流速、微压差等技术指标符合JJF（建材）182-2021的CNAS校准报告。噪声、环境舱绝缘电阻、耐电压强度等技术指标应提供符合国标的第三方检测报告。

▲2.25密闭门应采用无甲醛和TVOC释放的密封材料、舱内防积聚沉降的圆弧或斜角设计、气源进口应除水雾设计。

★2.26供气接口应能与集中供气系统相连接。具体见配套供气系统要求部分。

★2.27配置要求：每个舱需配置一台20-5000ml的Gilian 气采样器。30立方气候箱还需另外配置Gilian/Gilibrator-2皂膜流量计一台。

2.28如设备体积过大，需要破墙进入实验室，还需完成相关配套。完成外接水电气的相关配套。

▲2.29舱内环境应符合GB/T 18883-2022中化学性的要求，其中可吸入颗粒物PM10应小于等于0.10mg/m³、细颗粒物应小于等于0.05mg/m³。

2.30 提供完善的技术支持方案，包括供应商技术服务团队人力资源配备、设备异常即时响应机制、服务保障体系等。

上述所有技术▲条款的技术要求需提供符合要求的及配套的材料做印证，不按要求提供不得分（备注：要求提供报告/证书的有效期为招标公告发布前2年内，报告/证书封面上需体现清晰的二维码或者可验真伪的条形码、报告/证书编号，首页、内容页、结尾页等完整页面）。中标人签订合同时须携带上述报告/证书原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。★条款必须满足，否则作无效投标处理。

配套供气系统要求部分

★1 投标人应为四台气候箱配备采用集中供气方式的供气系统，应配置先进的气源，气源设计应科学合理（提供科学合理的设计方案）供气能力能够满足设备正常运行使用。同时满足3m³、5m³、12m³和30m³各种运行工况的供气需求100m³/H  [(3+5+12+30）*2次=100],必须采用低噪音低振动的无油斡旋式空气压缩机，应选用等于或高于日立/阿特拉斯/岩田/GAST技术参数的品牌产品，空气净化不限于高温催化、吸附过滤、微粒过滤，正常状态下空气净化装置使用寿命周期不少于60个月（如净化材料需耗材更换，按照要求，免费提供60个月的耗材更换）。

四、供货要求

1 在合同签订生效后（45日内）将仪器设备运至招标单位，安装调试并经招标人验收合格后方可认为交货完成。中标仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由招标人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经两次次验收未通过（二个月以内），招标人有权要求退货，解除合同，给招标人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。

2 应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

3 所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。

五、技术验收

设备安装调试完毕后，由招标人组织验收，技术参数中的所有条款均需参与验收（需要出具证书的由招标人负责指定机构出具，费用由中标人承担），符合要求则验收通过。

六、质量保证及售后服务要求

投标人需提供厂家或售后服务机构、国内代理商关于本项所要求的质量保证及售后服务书面证明材料。

1 质保期：

质保期12个月。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。

2 售后服务承诺

（1）负责免费安装和调试，对产品承担12个月保修期，终身维护；

（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；

（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；

（4）例行维护保养

如仪器设备需要进行例行维护保养， 投标人需提供仪器设备的例行维护保养服务，包括但不限于：定期上门巡检，检查设备运行状态，进行必要的清洁、润滑、调试校准等维护工作。对于仪器操作人员可以自行进行的维保项目，供应商应提供设备操作培训，确保使用人员能够正确操作和维护设备。免费保修保养期过后，投标人应写明维保收费标准及后续承诺优惠折扣率[例如：按次收费/按年收费/按工时收费等]，并提供详细的维护保养内容收费标准清单（含耗材和人工费用）。

（5）易损件供应

如仪器设备含有平均使用寿命不超过三年的密封、易损耗部件，投标人需承诺长期向使用单位提供仪器设备的易损件，并保证供应的及时性和稳定性。 针对易损件供应，投标人需制定优惠方案，并提供详细的易损件清单价格（含各易损件平均使用时间）及后续承诺优惠折扣率。投标人需保证提供的易损件均为原厂正品，并提供相应的质量保证文件。

（6）维修件供应及维修服务

在产品设计使用寿命期内，投标人应能保证招标人更换到原厂正品的维修件，确保产品的正常使用。投标人需提供仪器设备的维修服务，包括但不限于提供故障报修服务，并在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修。

收费标准: 供应商提供详细的收费标准清单、主要维修备件价格清单及维修优惠折扣率。免费保修保养期过后，投标人应按照 [承诺的维修优惠折扣率，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维修费用，并配备专业的维修工程师，确保及时响应维修需求。

3 技术服务承诺、技术培训承诺

（1）技术服务承诺：

投标人应具有相关人员和能力，保证招标人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购方解决仪器使用中的技术问题，为招标人解决实际样品分析中的难题。

投标人应不断对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为招标人提供软件更新升级服务。

（2）技术培训承诺：

线上培训：仪器到达现场后，保证培训3～4名以上熟练的操作人员，让使用者单独完成样品分析，并能进行简单的仪器维护。

七、付款方式

合同签订并生效后，待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，招标人应在收到中标人开具的合规增值税发票后30个工作日内支付全部合同款项。

八、服务要求

中标人需承担装卸、运输、调试等工作，在装车过程中出现的一切安全事故由中标人承担。

第六章   拟签订的合同文本

招标人（甲方）：                          合同编号：

中标人（乙方）：                          签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。

根据招标编号为JSZC-320400-YTZB-G2025-0047号、常州检验检测标准认证研究院有害气体测试装置（VOC箱）采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，中标人为乙方。

招标文件是构成本合同不可分割的部分：

- 采购文件：

JSZC-320400-YTZB-G2025-0047号、常州检验检测标准认证研究院有害气体测试装置（VOC箱）采购项目招标文件；

乙方提交的投标文件及相关资料。

二、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额

详见JSZC-320400-YTZB-G2025-0047号、常州检验检测标准认证研究院有害气体测试装置（VOC箱）采购项目招标文件。

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 中标总金额含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【合计金额】人民币大写： 元整（小写: 元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 交货和验收

1 在合同签订生效后     日内将仪器设备运至招标单位，安装调试并经甲方验收合格后方可认为交货完成。中标仪器设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由甲方打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经两次验收未通过（两个月以内），甲方有权要求退货，解除合同，给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，乙方将承担相应赔偿。

2 应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

3 所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。

- 质量保证及售后服务要求

1 质保期：

质保期     个月。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。

2 售后服务承诺

1）负责免费安装和调试，对产品承担    个月保修期，终身维护；

（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；

（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；

（4）例行维护保养

如仪器设备需要进行例行维护保养， 乙方需提供仪器设备的例行维护保养服务，包括但不限于：定期上门巡检，检查设备运行状态，进行必要的清洁、润滑、调试校准等维护工作。对于仪器操作人员可以自行进行的维保项目，乙方应提供设备操作培训，确保使用人员能够正确操作和维护设备。免费保修保养期过后，乙方写明维保收费标准，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维护保养费用，并提供详细的维护保养内容收费标准清单（含耗材和人工费用）。

（5）易损件供应

如仪器设备含有平均使用寿命不超过三年的密封、易损耗部件，乙方承诺长期向使用单位提供仪器设备的易损件，并保证供应的及时性和稳定性。 针对易损件供应，乙方制定优惠方案，并提供详细的易损件清单及价格表（见附件1）。乙方保证提供的易损件均为原厂正品。

（6）维修件供应及维修服务

在产品设计使用寿命期内，乙方应能保证甲方更换到原厂正品的维修件，确保产品的正常使用。乙方需提供仪器设备的维修服务，包括但不限于提供故障报修服务，并在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修。

收费标准: 乙方提供详细的收费标准清单。和主要维修备件价格清单。免费保修保养期过后，投标人应按照 [承诺的维修服务收费标准，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维修费用，并配备专业的维修工程师，确保及时响应维修需求。

3 技术服务承诺、技术培训承诺

（1）技术服务承诺：

投标人应具有相关人员和能力，保证招标人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购方解决仪器使用中的技术问题，为招标人解决实际样品分析中的难题。

投标人应不断对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为招标人提供软件更新升级服务。

（2）技术培训承诺：

线上培训：仪器到达现场后，保证培训3～4名以上熟练的操作人员，让使用者单独完成样品分析，并能进行简单的仪器维护。

五、货款的支付

合同签订并生效后，待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，甲方应在收到乙方开具的合规增值税发票后30个工作日内支付全部合同款项。

六、违约责任

1.产品质保期内，如非人为原因造成的商品损坏，由乙方包修、包换、包退，并承担因此支付的费用。

2.乙方拒绝承担违约责任或赔偿甲方损失的，甲方有权扣留乙方未付货款、质保金，直至双方争议处理完毕时止。

3.甲、乙双方任何一方违约，均应赔偿对方的直接经济损失。

4.若乙方未在合同约定的时间内完成交货，则每延迟一天，向甲方支付合同金额的0.5%的违约金，超过15天的，甲方有权解除本合同。

七、解决纠纷的方式：

1．甲、乙双方协商解决。

2．若协商解决不成，则通过下列途径（1）解决：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

八、合同生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。

九、合同份数：本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 代理人： | 代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

采购代理机构（见证方盖公章）：

单位地址：

法定代表人：

代理人：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附：

廉政责任书

招标人（甲方）：                        中标人（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1  投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：       年  月  日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2  落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-3  其它落实政府采购政策的资格要求：/

- 3  本项目的特定资格要求

- 3-3  其他特定资格要求：无。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:           性别:        年龄:       职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：     年  月  日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_____________________

| 序号 | 投标人名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________   项目名称：__________    报价单位：人民币（元）

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.气源无需单独报价，供应商根据每台设备用气量占比将报价含在每台设备中。总报价=四台设备报价总和。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

- 7  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.如无偏离，请在表格中填“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料