南通市海门区政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目

项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2025-0053

采购单位：海门经济技术开发区管理委员会

代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

二○二五年九月

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目JSZC-320614-JSBY-T2025-0053的潜在供应商在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年09月30日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2025-0053

2、项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：200万元

5、最高限价：159.217937万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：详见项目需求。

7、合同履行期限：详见项目需求。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

4.中小企业声明函；

5.供应商信用承诺书；

6.采购人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

①投标单位具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，且具备承装（修、试）三级及以上电力设施许可证；

②投标项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具有行政主管部门核发的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，提供近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料。

注：1.如拟派项目负责人为一级建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求。

- 如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

三、获取采购文件

时间：2025年09月26日至2025年09月29日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月30日09点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025年09月30日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：工程

3.所属行业：建筑业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806。

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　海门经济技术开发区管理委员会

地址：　南通市海门区广州路999号江海商务大厦

联系方式：  施女士，13962746543

2.采购代理机构信息

名称：　江苏本源工程项目管理有限公司

地址：　南通市海门区富江路1055号24号楼301室

联系方式：　王女士，18795717900

3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

第二部分  谈判须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）谈判文件

1.谈判文件构成

1.1谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在投标截止期三个工作日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件，符合性证明文件、谈判响应函、谈判报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

3.投标有效期

3.1谈判响应有效期为谈判文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.投标截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至谈判文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购人将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2 谈判活动的文件解密工作由招标代理机构组织。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，交易中心发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人将组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、招标代理均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统可以从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，招标代理将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、招标代理行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在江苏政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见江苏政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的60%计取，低于3000元按3000元计取。

第三部分  采购项目需求

第一章 采购项目的内容

一、采购项目概况：

海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目，为科美用地红线内有两路电力排管和电缆，需搬迁至用地红线外绿化带内。具体实施内容详见图纸及采购项目清单。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜-对接箱 | 1、名称：10kV高压对接箱柜 2、电压（kV）：10KV | 台 | 3 |
| 2 | 避雷器 | 1、种类：设备 2、名称：避雷器 3、电压等级：10kV | 组 | 14 |
| 3 | 10kV电力电缆(3*400mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*400 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |
| 4 | 电缆试验(3*400mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |
| 5 | 10kV电力电缆(3*240mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*240 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |
| 6 | 电缆试验(3*240mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |
| 7 | 10kV电力电缆(3*120mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*120 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |
| 8 | 电缆试验(3*120mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |
| 9 | 10kV电力电缆(3*70mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*70 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 400 |
| 10 | 电缆试验(3*70mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 8 |
| 11 | 10kV电力电缆头(3*400mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*400，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |
| 12 | 10kV电力电缆头(3*240mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*240，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |
| 13 | 10kV电力电缆头(3*120mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*120，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |
| 14 | 10kV电力电缆头(3*70mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*70，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 16 |
| 15 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 | m | 200 |
| 16 | 接地极 | 1、接地极安装 | 根(块) | 12 |
| 17 | 接地装置调试，分支箱接地 | 1、接地调试 | 系统 | 3 |
| 18 | 10kV电力电缆(3*400mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*400 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 288 |
| 19 | 电缆试验(3*400mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |
| 20 | 10kV电力电缆(3*240mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*240 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 288 |
| 21 | 电缆试验(3*240mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |
| 22 | 10kV电力电缆(3*120mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*120 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 330 |
| 23 | 电缆试验(3*120mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |
| 24 | 10kV电力电缆(3*70mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*70 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 1320 |
| 25 | 电缆试验(3*70mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 8 |
| 26 | 10kV电力电缆头(3*400mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*400，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |
| 27 | 10kV电力电缆头(3*240mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*240，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |
| 28 | 10kV电力电缆头(3*120mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*120，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |
| 29 | 10kV电力电缆头(3*70mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*70，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 8 |
| 30 | 电缆保护管 | 1、名称：电力排管 2、规格：16孔CPVCΦ200B | m | 130 |
| 31 | 电缆保护管 | CPVC6*200 材质：CPVC管，φ200壁厚12mm； | m | 88 |
| 32 | 人（手）孔井 | 1、材料品种：电力手井 2、规格：电力直通井 | 座 | 2 |
| 33 | 分支箱基础 | 1、材料品种：分接箱基础 2、规格：适用于定制式分支箱基础（6门对接箱） | 座 | 2 |
| 34 | 分接箱基础 | 1、材料品种：分接箱基础 2、规格：适用于定制式分支箱基础（2门对接箱） | 座 | 1 |
| 35 | 检查井L22*12-90转角井 |  | 座 | 5 |

二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）及其对应的工程量计算规范；

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年）；

3.《江苏省安装工程计价定额》(2014年）；

4.《江苏省建设工程费用定额》(2014年）；

5.《江苏省市政工程计价定额》(2014年）；

6．省住建厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016)154号；

7.《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价【2019】178号文）以及相应补充规定和现行省、市有关计价方面的规定；

8.建设工程人工工资单价执行人工费按江苏省住建厅文件（苏建函价【2025】273号）文件调整；

9．信息价参照海门区建设工程造价信息2025年7、8月信息价，无信息价的参考市场询价。

三、其他要求

1、复旦复华开闭所后段涉及的用户数共计14家，停电前需提前排定施工计划和停电施工方案，上报至海门供电公司和相关管理单位。停电改接期间，需及时与海门供电公司和相关管理单位办理各项审批手续，包括但不仅限于停电计划、停电申请、异动资料、“两票”等手续，待审批通过后方可进行施工工作。

2、所有用户改接后，需由有资质的单位出具正式的设计图纸，竣工图和相关竣工资料送至海门供电公司备案。

3、本工程项目采用全费用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类材料的市场风险及政策性调整因素。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

第二章 采购项目商务要求

一 、施工工期、地点、质量要求：

（1）施工工期：45日历天（实际开工日期以开工报告为准）

（2）施工地点：南通市海门经济技术开发区复旦复华开闭所。

（3）质量要求：合格。

（4）承包方式：包工包料。

二、质量要求和技术标准：

投标供应商对质量负责的条件和期限：材料质量必须符合国家或相关行业标准要求；工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由投标供应商负责采购，由采购人验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，采购人有权拒绝使用，投标供应商承担一切损失。

三、质保期：

- 本项目工程质量保修期为一年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 四、人员要求：

1、供应商应提供项目组成员不少于5名，其中：项目负责人1名，技术负责人1名，安全员1名，质量员1名，施工员1名。

供应商在中标后所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知招标人，将变动相关人员资料交由招标人审核，并经招标人同意方可变更。

2.投标供应商必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。被采购人在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金。

五、付款方式：

本工程无预付款及进度款，工程验收合格后付至合同价的70%，审计审定价的余款待工程质保期结束后一次性付清（不计息）。

六、履约保证金：

本项目履约保证金为中标价的5%，以银行转账、网银、电汇等现金形式或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后退还。如未按时签订合同，则视为自动放弃成交资格。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

注：履约保证金打款时必须备注项目名称，并且收款单位凭成交通知书开具收据作为退还履约保证金的依据。

七、拟签订合同：

中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。(合同见附件11)

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商在成交结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格标二部分组成。请投标人根据本采购文件的要求在以上二部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.中小微企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）（未提供的按无效投标处理）；

5.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

6.招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

7. 本项目的特定资格要求：详见招标公告。

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、价格标

1.开标一览表（格式见附件5）；

2.全费用单价明细表（格式见附件6）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年___月___日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系方式：

注：提供法定代表人的身份证扫描件。

附件3

法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系                       （授权单位名称）的法定代表人，现委托          （姓名）（身份证号                   ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于        年     月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证扫描件。

附件4：

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：

日期：  年  月  日

附件5

海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目

开标一览表

供应商全称（盖章）：

项目编号：

| 项目名称 | 最高限价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目 | 1592179.37 |  |  |

日期：     年   月   日

- 附件6

- 全费用单价明细表

- 项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目

- 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜-对接箱 | 1、名称：10kV高压对接箱柜 2、电压（kV）：10KV | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 避雷器 | 1、种类：设备 2、名称：避雷器 3、电压等级：10kV | 组 | 14 |  |  |
| 3 | 10kV电力电缆(3*400mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*400 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |  |  |
| 4 | 电缆试验(3*400mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 5 | 10kV电力电缆(3*240mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*240 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |  |  |
| 6 | 电缆试验(3*240mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 7 | 10kV电力电缆(3*120mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*120 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |  |  |
| 8 | 电缆试验(3*120mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 9 | 10kV电力电缆(3*70mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*70 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 400 |  |  |
| 10 | 电缆试验(3*70mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 8 |  |  |
| 11 | 10kV电力电缆头(3*400mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*400，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 10kV电力电缆头(3*240mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*240，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 10kV电力电缆头(3*120mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*120，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 10kV电力电缆头(3*70mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*70，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 16 |  |  |
| 15 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 | m | 200 |  |  |
| 16 | 接地极 | 1、接地极安装 | 根(块) | 12 |  |  |
| 17 | 接地装置调试，分支箱接地 | 1、接地调试 | 系统 | 3 |  |  |
| 18 | 10kV电力电缆(3*400mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*400 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 288 |  |  |
| 19 | 电缆试验(3*400mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 20 | 10kV电力电缆(3*240mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*240 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 288 |  |  |
| 21 | 电缆试验(3*240mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 22 | 10kV电力电缆(3*120mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*120 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 330 |  |  |
| 23 | 电缆试验(3*120mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 24 | 10kV电力电缆(3*70mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*70 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 1320 |  |  |
| 25 | 电缆试验(3*70mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 8 |  |  |
| 26 | 10kV电力电缆头(3*400mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*400，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 10kV电力电缆头(3*240mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*240，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 10kV电力电缆头(3*120mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*120，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 10kV电力电缆头(3*70mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*70，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 电缆保护管 | 1、名称：电力排管 2、规格：16孔CPVCΦ200B | m | 130 |  |  |
| 31 | 电缆保护管 | CPVC6*200 材质：CPVC管，φ200壁厚12mm； | m | 88 |  |  |
| 32 | 人（手）孔井 | 1、材料品种：电力手井 2、规格：电力直通井 | 座 | 2 |  |  |
| 33 | 分支箱基础 | 1、材料品种：分接箱基础 2、规格：适用于定制式分支箱基础（6门对接箱） | 座 | 2 |  |  |
| 34 | 分接箱基础 | 1、材料品种：分接箱基础 2、规格：适用于定制式分支箱基础（2门对接箱） | 座 | 1 |  |  |
| 35 | 检查井L22*12-90转角井 |  | 座 | 5 |  |  |
| 合计:人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

备注： 最终全费用单价=第一次全费用单价报价×（最终总价÷第一次总价报价）。

投标单位：（公章）

法定代表人（授权代表）签名：

2025年   月   日

- 附件7

- 中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加海门经济技术开发区管理委员会的海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1. 电力线路搬迁，属于建筑业；承建（承接）企业为         （企业名称），营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注：成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位的项目编号为___的___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件11

海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目

合同文本

甲方(发包方)：  海门经济技术开发区管理委员会

乙方(承包方)：

根据 海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目 招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、工程名称：海门经济技术开发区管理委员会采购科美地块电力线路搬迁项目

二、工程内容：详见图纸及项目清单。

三、工程承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价：         元（含增值税），详见下表全费用单价明细表。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜-对接箱 | 1、名称：10kV高压对接箱柜 2、电压（kV）：10KV | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 避雷器 | 1、种类：设备 2、名称：避雷器 3、电压等级：10kV | 组 | 14 |  |  |
| 3 | 10kV电力电缆(3*400mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*400 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |  |  |
| 4 | 电缆试验(3*400mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 5 | 10kV电力电缆(3*240mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*240 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |  |  |
| 6 | 电缆试验(3*240mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 7 | 10kV电力电缆(3*120mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*120 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 100 |  |  |
| 8 | 电缆试验(3*120mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 9 | 10kV电力电缆(3*70mm2) | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*70 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV | m | 400 |  |  |
| 10 | 电缆试验(3*70mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 8 |  |  |
| 11 | 10kV电力电缆头(3*400mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*400，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 10kV电力电缆头(3*240mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*240，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 10kV电力电缆头(3*120mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*120，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 10kV电力电缆头(3*70mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*70，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 16 |  |  |
| 15 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 | m | 200 |  |  |
| 16 | 接地极 | 1、接地极安装 | 根(块) | 12 |  |  |
| 17 | 接地装置调试，分支箱接地 | 1、接地调试 | 系统 | 3 |  |  |
| 18 | 10kV电力电缆(3*400mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*400 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 288 |  |  |
| 19 | 电缆试验(3*400mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 20 | 10kV电力电缆(3*240mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*240 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 288 |  |  |
| 21 | 电缆试验(3*240mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 22 | 10kV电力电缆(3*120mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*120 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 330 |  |  |
| 23 | 电缆试验(3*120mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 2 |  |  |
| 24 | 10kV电力电缆(3*70mm2) 回拔再利用 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15KV 3、规格：3*70 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：10KV 6、原有电缆回拔再利用 | m | 1320 |  |  |
| 25 | 电缆试验(3*70mm2) | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 次(根、点) | 8 |  |  |
| 26 | 10kV电力电缆头(3*400mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*400，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 10kV电力电缆头(3*240mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*240，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 10kV电力电缆头(3*120mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*120，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 10kV电力电缆头(3*70mm2) | 1、名称：户内电缆终端头 2、型号：3*70，冷缩，铜 3、电压等级（kV）：10KV | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 电缆保护管 | 1、名称：电力排管 2、规格：16孔CPVCΦ200B | m | 130 |  |  |
| 31 | 电缆保护管 | CPVC6*200 材质：CPVC管，φ200壁厚12mm； | m | 88 |  |  |
| 32 | 人（手）孔井 | 1、材料品种：电力手井 2、规格：电力直通井 | 座 | 2 |  |  |
| 33 | 分支箱基础 | 1、材料品种：分接箱基础 2、规格：适用于定制式分支箱基础（6门对接箱） | 座 | 2 |  |  |
| 34 | 分接箱基础 | 1、材料品种：分接箱基础 2、规格：适用于定制式分支箱基础（2门对接箱） | 座 | 1 |  |  |
| 35 | 检查井L22*12-90转角井 |  | 座 | 5 |  |  |
| 合计:人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

五、项目组管理成员：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  | 不得更换 |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |

项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

六、工期要求： 45日历天（实际开工日期以开工报告为准）

七、质量要求和技术标准：乙方对质量负责的条件和期限：材料质量必须符合国家或相关行业标准要求；工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

八、质保期：本项目工程质量保修期为一年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

九、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用固定单价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十、履约保证金：本项目履约保证金为      元（缴纳方式：      ），项目验收合格后退还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十一、验收：由甲方按采购文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏，乙方负责修复，费用已包含在中标价中，不再另行计算。

十二、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，工程结算审核核减率在5%内的，审计费由甲方承担；核减率等于或超过5%的，审计费由乙方全部承担，并按南通市海门区人民政府办公室文件海政办发[2022]10号文承担相应的违约金，承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

（3）乙方必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。被采购人在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金。

（4）复旦复华开闭所后段涉及的用户数共计14家，停电前需提前排定施工计划和停电施工方案，上报至海门供电公司和相关管理单位。停电改接期间，需及时与海门供电公司和相关管理单位办理各项审批手续，包括但不仅限于停电计划、停电申请、异动资料、“两票”等手续，待审批通过后方可进行施工工作。

（5）所有用户改接后，需由有资质的单位出具正式的设计图纸，竣工图和相关竣工资料送至海门供电公司备案。

十三、合同价格及付款方式：

1、合同价格形式

本工程采用全费用固定单价合同，全费用单价中包括以下风险：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、便桥便道、施工护栏（围挡）、其他措施费（含模板、脚手架拆搭、大型机械进退场等）、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内，以及所有满足本工程施工的全部内容。

⑤所有工程材料检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。

投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2、付款方式：本工程无预付款及进度款，工程验收合格后付至合同价的 70%，审计审定价的余款待工程质保期结束后付清（不计息）。（双方一致确认以政府审定价作为工程量的最终结算依据，承认应付的农民工工资足额发放。）

3、甲方付款前，乙方需开具等额增值税发票，乙方未开具，甲方有权拒绝付款。

十四、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期付款的依法承担逾期付款的违约责任。

2、乙方的违约责任：

（1）发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因乙方原因而延误工期的，每逾期一天按500元/天的标准承担违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方面终止合同，已完成应予计量工程量按80%结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

（4）项目管理组成员进行押证上岗，不得随意更换（经甲方同意的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，由总监理工程师和甲方代表考勤，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，每少出勤1人次按200元/次扣款；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金；

（5）在本工程竣工前，项目管理组成员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价0.05%的扣款，情节严重的，甲方可终止合同，乙方承担一切责任和损失；

（6）乙方若确需更换项目管理组成员，必须经甲方批准，自愿接受合同价0.3%的扣款，并满足以下2个条件：一是符合苏建招[2005]580号文件规定，并提供必要的证明文件向本工程施工合同备案部门备案；二是须提供继任项目负责人的身份证、市政相应专业建造师注册证书、企业为其缴纳养老保险的缴费凭证、类似工程业绩证明材料；

（7）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目负责人，则乙方愿按合同价0.5%的扣款；

（8）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改；

（9）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按合同价0.2%的扣款；

（10）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；

（11）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

（12）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除；

（13）若乙方在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并入下次进度款再支付，并乙方愿接受按当期进度款1%的扣款。

十五、承包人将工程转包、分包的应承担合同价20%的违约责任，该违约金可直接从应付承包人的款项中扣除。承包人出借资质签订合同，已完成的应予计量工程量按80%计算工程款。

十六、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十七、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十九、合同订立时间：2025年   月    日；

合同订立地点：海门经济技术开发区管理委员会 。

合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1：

廉政合同

发包人(全称)：海门经济技术开发区管理委员会

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本肆份，副本肆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件2：

安全生产合同

发包人(全称)：海门经济技术开发区管理委员会

承包人(全称)：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本肆份，副本肆份，共计捌份。

甲方：（公章）                            乙方： 公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日