招标文件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0015

项目名称：盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目

盐城市亭湖区人民医院

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年4月

总目录

- 第一章  招标公告

- 第二章  供应商须知

- 第三章  合同条款及格式

- 第四章  采购需求

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第六章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况 盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年5月12日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0015

2、项目名称：盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币105万元。

5、最高限价：人民币105万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

6、采购需求：盐城市亭湖区人民医院智能化设备的采购、供应、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011〕300 号。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月12日9点00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市亭湖区人民医院在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区人民医院

地    址：盐城市亭湖区中亭路66号

联 系 人：季先生

联系方式：18118683220

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建业工程咨询有限公司

地    址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联 系 人：谢先生

联系方式：13921816170

3.项目联系方式

项目联系人：谢先生

联系方式：13921816170

- 第二章供应商须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购形式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、采购清单报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明设备质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供设备与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表、采购清单报价表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用【含设备（包括主设备、配套设备）、配套软件、辅材、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等】、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、采购费、生产费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、数据和网络的整合费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、采购代理服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

注：本项目设备须与医院现有设备及信息系统兼容对接，如接入第三方系统产生费用，其费用供应商自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付。

2、供应商应按投标设备的内容填写设备单价、合价、总价，并由供应商法定代表人或委托代理人签署。供应商必须填写齐全《采购清单报价表》中所列全部设备的价格，并作为项目最终结算的依据。

3、本项目设定投标报价的最高限价，请各供应商在最高限价人民币105万元以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

4、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

5、本次采购代理服务费按照苏招协（2022）002号文件规定标准×60%计取，由中标人承担，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑。此费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

13.3现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的设备单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中采购清单报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2投标有效期的延长：在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市建业工程咨询有限公司，联系地址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层，联系电话：13921816170。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同条款及格式

项目名称：盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目

采购单位：盐城市亭湖区人民医院（以下简称“甲方”）

供货单位：（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、采购范围及内容：盐城市亭湖区人民医院智能化设备的采购、供应、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见本合同。

二、设备质量与工期

1、质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2、工期：合同签订后30日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

三、合同金额

1、本合同总金额为：     。本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用【含设备（包括主设备、配套设备）、配套软件、辅材、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等】、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、采购费、生产费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、数据和网络的整合费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

注：本项目设备须与医院现有设备及信息系统兼容对接，如接入第三方系统产生费用，其费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

2、乙方已充分考虑人工、材料、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，并考虑甲方要求分批供货而导致设备价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

3、如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

四、付款方式

1、合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

2、设备安装、调试结束并经甲方验收合格后，付至合同总价的60%；

3、设备验收合格一年后且无质量、服务问题，付至结算总价的80%；

4、余款在设备验收合格两年后且无质量服务问题一次性付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

五、结算方式

1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

六、设备的要求

6.1设备应按照招标文件、合同规定要求和投标承诺供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的设备，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

6.2设备标准、规范：所供设备的质量、型号、品牌、技术要求（参数）及性能应满足招标文件、合同规定要求和投标承诺，若招标文件、合同规定要求和投标承诺中无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准。

6.3乙方所供设备品牌必须为投标承诺的品牌型号，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌型号，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

6.4乙方在设备供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因设备原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

七、技术要求：详见招标文件、合同规定要求和投标承诺。

八、专利权和设备相关的更改要求

8.1乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方应保证投标文件及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

8.2本次供应的设备应为完整的设备及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分设备、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分设备及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

8.3在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或设备的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供设备的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

九、交货方式

9.1乙方在接到甲方书面通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的设备安装现场。

9.2根据招标文件、合同规定要求和投标承诺，待合同所供设备由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试（含试运行）完毕，经验收合格之日起开始计算质保期。

9.3供应的设备到本项目安装现场，由甲方组织有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库，并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而设备卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

十、延期交货

10.1乙方应按照甲方规定的时间要求交付和提供服务。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付和提供服务时间。

10.3如果乙方毫无理由地拖延交付和提供服务，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

十一、检验与验收

11.1在交货前，乙方应对设备的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明设备符合合同规定的证明。

11.2设备到现场，甲方可委托具备该设备检测能力的检测机构对其质量进行检测，其检测费由乙方承担。如检测结果不合格，则乙方承担本合同规定的违约责任。

11.3设备运抵现场后，甲方将对设备的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等进行初步检验（或取样送检），如发现设备的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等与招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准不符时（或检测不合格时），乙方应按甲方规定的时间内将设备运出安装场地，重新采购符合要求的设备，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延【如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的设备，其一切费用均在乙方款项中扣除】。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.4设备的检验与验收标准按招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准执行。

11.5本项目安装、调试完毕，并具备正式使用条件后，即可进行试运行。乙方向甲方提交试运行申请，并转入为期1个月的试运行。试运行期间，乙方应有专业技术人员进行现场技术支持；试运行结束后，乙方应向甲方提交试运行报告，如试运行期间设备运行正常，达到甲方要求，则甲方组织有关单位和部门共同负责验收。

11.6 乙方提供技术文件资料的约定：乙方在交付验收合格后15日内，向甲方提供技术文件资料叁套（含电子光盘）。

注：乙方提供的书面技术文件资料应能满足确保设备正常所需的使用、维护及管理有关的全套文件资料。

十二、安装与调试（含试运行）

12.1安装地点：甲方指定位置。

12.2安装人员：乙方应指派有经验的技术人员到现场负责设备安装，甲方对于不能胜任工作者，有权要求乙方调换，费用由乙方负责。

12.3乙方应在准备部署本设备1周前，向甲方提供安装、调试（含试运行）的进度计划表和安装作业措施计划。

12.4安装、调试（含试运行）期间，乙方负责组织专业技术人员进行设备安装、调试（含试运行），甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装、调试（含试运行）工作顺利进行。

12.5乙方负责设备的安装、调试（含试运行），承担与安装、调试（含试运行）项目相关的一切费用（包括食宿等费用）。

12.6安装完毕的设备及其环境应清理干净。

12.7乙方详细进行技术交底，详细讲解操作规程、设备性能及有关注意事项等。

十三、质量保证和售后服务

13.1按合同定期到货和安装，安装前乙方需把设备技术文件资料（含安装说明书及使用说明书）报甲方审核。乙方应保证其提供的设备技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足设备的检验、安装、调试（含试运行）、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

13.2在质量保修期内，除责任事故外，设备实行“三包”，免费质量保修期至少为三年，具体按乙方投标承诺执行（质量保修期自通过验收之日起计算）；乙方对设备出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

13.3乙方须提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受甲方提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。乙方在质量保修期内的工作应包括对所有设备每季度至少1次的常规巡检服务，及时发现和排除潜在问题或系统功能隐患，保证系统的稳定运行。

包括但不限于以下内容：

设备运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持人员7×24小时的售后服务。

各联网接入机构设备运行日常监控，及时发现和排除故障，解决故障。

提供中心端的数据备份与恢复服务。

需要每日对接入机构采集数据质量的监控，每月产生采集数据的质量分析评估报告，并对问题进行跟踪解决，促使数据质量不断提高。

13.4设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

13.5所有设备必须是优质品，要求有厂家出具的质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。乙方均应按投标承诺的品牌及型号进行采购。

13.6乙方应保证所提供的设备、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、性能、型号、技术要求（参数）、数量、品牌的要求。乙方应保证所提供的设备经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期内，乙方应对由于设备的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

13.7如果设备的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

13.8  乙方须具备较高的售后服务能力，设备出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立7*24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在10分钟内作出响应，在1小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时解决。

注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有设备维保（含免费更换零、配、部件）和升级的服务（如软件部分的功能要求需进行适当调整，乙方须无条件完成），在设备维保和升级时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保和升级服务，维保和升级只收取零、配、部件成本费（乙方须提供购买凭据，经甲方确认后方可更换）。如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备。

13.9  由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后12小时内未反应（超过12小时起，即按一天计算），则每推迟一天乙方向甲方支付人民币2000元的违约金。

13.10  若设备在质量保修期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。

13.11  在质量保修期内，如发现乙方提供的设备有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换设备，最长不超过两周，并承担由此产生的设备费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

13.12  乙方为甲方的技术人员、操作人员免费提供培训，并免费提供详细的培训资料。

13.13为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

13.14设备供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。

13.15乙方免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员、操作人员在设备运行地点、安装和调试（含试运行）现场进行技术培训（包括操作、保养、维修等）。

13.16  非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

13.17  所有设备必须都有厂家铭牌，设备必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌设备。如乙方采用贴牌设备，一经发现取消其中标资格、终止合同，履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿），并承担相应的法律责任。

十四、索赔

14.1  如对照国家标准或当地质检部门或第三方机构出具的检验结果证实其设备的质量不合格或达不到招标要求的，则甲方有权要求乙方进行无条件更换，且根据国家标准或当地质检部门或第三方机构出具的检验结果向乙方提出索赔，并从货款中扣除赔偿费，但赔偿费的最高限额为合同价的10%。

14.2  在根据合同规定的质量保修期内，如证实乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回设备所需的其他必要费用。

14.2.2  根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低设备的价格。

14.2.3  用符合质量、型号、品牌、技术要求（参数）和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。

14.3  如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十五、违约赔偿

15.1  除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费（按每拖延一日，承担合同价的0.5%金额赔偿费计算），但违约赔偿费的最高限额为合同价的15%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付和提供服务，甲方可终止合同，且履约保证金不予退还。

15.2  甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给守约方造成的损失。

15.3  若乙方延迟竣工和提供服务时间超过三十日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的设备不能正常使用或达不到乙方设备说明书中的描述的技术功能和技术标准，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。

15.4  除因不可抗力因素外，若任何一方在其他方没有违约的情况下要求终止合同，必须征得其他方的书面同意，否则需向其他方支付合同金额30％的违约金。

15.5如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十六、不可抗力

16.1  如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十七、履约保证金

17.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）】

17.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

17.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

17.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

17.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

17.4履约保证金的退还：

17.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

17.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

17.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

17.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

17.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十八、争议的解决：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

十九、违约终止合同

19.1  甲方在乙方违约的情况下，如果：

19.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成项目安装、调试并交付甲方试运行和验收。

19.1.2  如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

19.2  在甲方根据上述第19.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，乙方应对购买类似设备所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

二十、转包和分包

20.1甲方不允许乙方将本项目转包给任何第三方，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的项目款中扣除。

20.2未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的项目款中扣除。

二十一、其他

21.1设备在安装、调试（含试运行）、整合、正常运行及升级过程中，乙方必须确保信息的安全性和保密性，如因乙方提供的设备在安装、调试（含试运行）、整合，正常运行及升级过程中造成了信息泄密，一切责任（经济和法律责任）均由乙方承担，甲方有权无条件终止合同，由此给甲方造成损失的或其他负面社会影响的，甲方将依法追究乙方的法律责任。

21.2乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到项目现场以充分了解项目位置、情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

21.3本项目乙方必须采用成熟可靠、运行稳定的设备，并提供完善的服务。

21.4乙方在项目交付验收之前所有设备及辅材、配件的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于项目现场或周转场地的设备及辅材、配件，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

21.5安装期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明安装均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。

21.6乙方在安装过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

21.7乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

21.8本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

21.9本项目招标文件和投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

21.10在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付。

A不同意本项目合同条件；

B停工或拖延安装进度或影响安装质量；

C要挟甲方提高合同价款；

D要挟甲方给予某种补偿；

E自认合同付款比例和时间。

21.11所有设备均由乙方自行组织采购，凡由乙方采购的设备，乙方应按照设计和有关标准、招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对设备质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。

21.12本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。

21.13合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方协商一致，并签署书面的合同修改书。若未协商一致并形成书面文件的，则继续履行本合同约定。

20.14 如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

20.15合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

二十一、合同的生效

合同订立时间：2025 年  月  日

合同订立地点：盐城市亭湖区人民医院

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人：（签章）                        法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：

- 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、项目概况

1、项目名称：盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目

2、采购方式：公开招标

3、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 子项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步时钟系统 | 同步时钟系统 | 项 | 1 |  |
|  |  | 子钟（双面时钟） | 台 | 15 |  |
|  |  | 子钟（单面时钟） | 台 | 35 |  |
| 2 | 监控设备 | 存储设备 | 块 | 78 |  |
|  |  | 拼接屏 | 套 | 1 |  |
|  |  | 解码器输出卡 | 个 | 2 |  |
|  |  | 解码器输入卡 | 个 | 1 |  |
| 3 | 机柜 | 冷通道机柜 （含PDU32A） | 台 | 31 |  |
|  |  | 精密配电柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 精密空调 |  | 台 | 2 | 核心产品 |
| 5 | 呼叫系统 | 呼叫系统主机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 呼叫系统终端 | 个 | 100 |  |
|  |  | 护士站显示屏 | 台 | 1 |  |

二、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 子项名称 | 配置要求 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步时钟系统 | 同步时钟 系统 | 包含工作站及软件、中心母钟、传输设备、辅材等 支持GPS/北斗双模卫星输入，跟踪卫星数：≥6颗卫星同时跟踪 | 1、规格：标准19英寸1U机架式设备 2、电源：220V AC，国标三插接口，冗余配置 3、卫星输入：支持GPS/北斗双模卫星输入，标准BNC接口，2路独立卫星输入 4、输出接口：模块化，支持4个板卡槽位 5、单卡4路NTP输出，100/1000M自适应，RJ45接口 6、标配1块输出，最大可扩展16路NTP输出 7、NTP同步精度≤0.3ms 8、NTP请求容量：单端口≥15000次/秒 9、管理接口：网络管理接口×1，RJ45接口 10、本地调试接口×1，RS232接口 11、其他输出接口（标配）：10MHz*1、1PPS*1（SMA接口），NTP输入*1（RJ45接口），可作为二级时间服务器使用 12、终端容量≥20000 13、设备自身精度：1PPS定时准确度≤100ns。 14、1PPS定时稳定度≤10ns。 15、授时精度（PPS精度）≤3us/24h 16、协议：NTP/SNTP V1、V2、V3、V4、SNMP、UDP、Telnet、TCP/IP ★17、电磁兼容：采用良好的电磁兼容设计，符合GB/T 9254-2008、GB/T 17626.2-2018等标准要求，提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件。 18、配置LCD液晶显示屏，显示标准时间信息及告警信息 19、支持远程WEB管理 20、支持菜单按键功能，可查询及配置参数 21、本软件可通过HTTPS协议访问； 22、对母钟和子钟进行配置和管理； 23、具备配置、告警管理、日志管理等功能； 24、软件可查看包括未知、预热、快速跟踪、锁定、守时等运行状态； 25、可以设置开启或关闭防火墙功能； 26、软件可以添加用户、修改密码、删除用户等用户管理操作； 27、软件可设置NTP输入使能并设置强制输出模式； 28、配置网口信息（MGMT(管理口)、NTP INP(NTP输入口)）； 29、软件可查看锁定卫星的卫星编号、仰角、卫星强度（数值越大信号越强）、方位角、卫星状态； 30、软件支持显示闰秒值和闰秒预告。 |
|  |  | 子钟（双面时钟） | 双面时钟 | 1、面板材质：铝合金+PC耐力板 2、自走精度： ≤0.05秒/天 3、电源供电：220VAC/POE 4、工作环境： -25℃～+70℃，湿度： 0%～90% （无凝结） 5、产品功耗：整屏＜单面10W 6、产品寿命：平均使用寿命≥10W小时 7、断电保存：断电保存时长7天 8、尺寸：570mm *170mm（含挂耳203mm）* 33mm |
|  |  | 子钟（单面时钟） | 单面时钟 | 1、面板材质：铝合金+PC耐力板 2、自走精度： ≤0.05秒/天 3、电源供电：220VAC/POE 4、工作环境： -25℃～+70℃，湿度： 0%～90% （无凝结） 5、产品功耗：整屏＜单面20W 6、产品寿命：平均使用寿命≥10W小时 7、断电保存：断电保存时长7天 8、尺寸：570mm *170mm（含挂耳203mm） * 33mm |
| 2 | 监控设备 | 存储硬盘 | 24×7全天候高效稳定运行 | 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA 5、尺寸：3.5英寸 |
|  |  | 拼接屏 | 产品尺寸：55寸（1*3），配电视墙专用支架 | 1、双边拼缝：3.5mm 2、分辨率：1920*1080、亮度：500cd/m2 ★3、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） ★4、LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 5、拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护； |
|  |  | 解码器输出卡 | / | 具有6路HDMI视频接口，支持H264、H265等编码格式解码，支持3MP/5MP/8MP/12MP解码，支持视音频同步解码，支持任意拼接，支持开窗和漫游功能，单屏支持36个窗口，支持高清底图显示，支持高清全景拼接 |
|  |  | 解码器输入卡 | / | 1、4路HDMI编码卡 2、音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 3、编码格式：H.264/MPEG4；编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 |
| 3 | 机柜 | 冷通道机柜（含PDU32A） | 服务器机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，设备安装空间不低于42U | 1、服务器机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，设备安装空间不低于42U，符合ANSI/EIARS-310-D、GB/T3047、2-92、YDT1819－2016、YDT2319-2011标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSL标准。 2、机柜柜体采用一体化组装式结构设计，由前框、后框、横梁、前后门、顶板、底板组成，前后框采用整体焊接结构，侧门为内嵌上下两节式，方便拆卸维护。 ★3、为保证良好的散热条件，前门开孔率不小于80%，前门开孔区域面积比不小于80%（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 4、机柜主框架、方孔条为不小于2.0mm冷轧钢板制作，门板、侧板为不小于1.2mm冷轧钢板制作。 5、机柜顶部配置加强筋，防止顶部钣金变形。 6、每套机柜标准配两条垂直理线板，可安装PDU及理线。 7、机柜前门为平面六角网孔门，后门为平面六角网孔插销铰链式结构，能快速免工具拆卸及组装，前后门铰链侧焊接有加强筋，结构牢固，同时便于转轴插销的安装及灵活的拆卸，前后门均采用弹簧插销铰链结构，前后门采用旋把门锁。 ★8、为保证开启后不妨碍柜内设备安装和维护，机柜门开启角度应≥128°（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 9、安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户快速安装设备。侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架。机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施。 ★10、机柜静态承载能力≥2800Kg、机柜动态承载能力≥1800Kg（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 11、为方便后期运维管理，保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求机柜、通道组件、配电列头柜、精密空调及智能监控等核心系统需采用同一品牌。 12、1.5U黑色，20位10A国标防脱落+4位16A国标防脱落+指示灯+32A接线盒 ★13、为保证产品安全性可靠性，PDU须符合通信用配电设备认证实施规则要求（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 14、PDU需与机柜为同一品牌厂家生产。 |
|  |  | 精密配电柜 | / | 1、4KW双路精密列头柜，W600*D1200*H2000mm，黑色机柜，380V总输入2路250A/3P，220V输出2*36路32A/1P。 2、包含7寸触摸屏，主路监测、支路监测，C级防雷，支持485通讯，断路器，PC后防护板，木包装。 |
| 4 | 精密空调 | 精密空调 | 采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型精密空调 | 1、 机房空调主要技术参数要求，制冷量≥39.8kW，显冷量≥35.8kW，风量≥11500m³/h，加热量≥9kW，加湿量≥8kg/h。上送风，配置风帽。 ★2、机房空调具有高效节能性，采用R410A制冷剂，AEER≥4.5（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 3、 要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4、 机房空调室内机需采用EC风机。压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机，配置电子膨胀阀。 5、 蒸发器采用铜管铝翅片材质，须采用电极式加湿器，采用PTC电加热器。 6、应采用先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有不少于500条故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。 7、标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。必须具有群控功能，群控机组台数不少于32台，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行，实现机组群控不需增加额外的费用。 8、室外机应采用耐腐蚀外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，以适应多种环境条件，室外机组可根据现场情况选择水平或垂直安装方式。室外机冷凝器采用铜管铝翅片，而非全铝微通道，室外风机可根据制冷系统压力无级调速运行。 ★9、精密空调应具有群控功能，提供由国家版权局出具的精密空调智能群控管理软件著作权登记书的扫描件。 ★10、为保证精密空调抗震效果，需满足《电信设备抗震性能认证实施规则》中九烈度要求，提供同系列产品抗震认证实验报告（提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告的扫描件） 11、为保证精密空调售后服务品质，必须提供原厂安装维修服务。 |
| 5 | 呼叫系统 | 呼叫系统主机 | / | 1、大小规格：253*148*33（mm） 2、显示屏：≥7英寸（分辨率1024*600） 3、网络：以太网( Realtek RTL8211E )，WiFi 2.4GHz，支持802.11a/b/g/n协议 4、使用电源：DC12V/1A 5、工作温度：0~35 ℃ 6、内存：1GB DDR3 7、视频：支持HDMI接口 |
|  |  | 呼叫系统终端 | / | 1、大小规格：100×45×18mm 2、材料：ABS 3、电池：≥12V23A电池 4、空旷距离：>1500米 5、按键:100万次 6、防水等级：IPX4 |
|  |  | 护士站显示屏 | / | 1、实时监控设备温度，高温报警 2、内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 3、支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 4、支持7*24 小时工作模式 5、支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 6、支持3840*2160@60Hz超高清显示 |

三、技术方案要求

1.实施方案

1.1项目概述：需包含本次项目建设目标及实施主要内容。

1.2需求分析：对医院机房现状进行分析，并对客户需求进行整理，明确项目功能需求、性能需求及安全需求。

1.3方案设计

总体架构设计：设计项目总体架构。

系统功能设计：详细设计各系统的功能模块。

设备选型：根据设计方案，选择合适的设备型号、规格、数量等。

技术方案：描述项目采用的关键技术、技术路线、技术指标等。

安全方案：制定项目安全策略。

1.4实施计划

时间进度：制定详细的时间进度表，明确各阶段的时间节点。

人员安排：明确项目团队成员及职责分工。

任务分工：将项目任务分解到具体责任人。

1.5项目管理

进度管理：制定项目进度计划，跟踪项目进度，及时调整计划。

质量管理：制定项目质量标准，进行质量控制和质量检查。

沟通管理：建立项目沟通机制，确保信息畅通。

2.安装方案

2.1安装准备

现场勘查：对项目现场进行勘查，了解现场环境、施工条件等。

材料准备：准备安装所需的材料、工具、设备等。

人员培训：对安装人员进行技术培训和安全培训。

2.2安装流程

列出各系统的安装流程，例如：设备安装、线路铺设、系统调试等。

明确每个流程的操作步骤、技术要求、注意事项等。

2.3安装验收

制定安装验收标准、组织安装验收、填写安装验收报告。

3.培训方案

3.1培训内容：包括设备操作、运行维护及常见故障排除等内容。

3.2培训方式：采用现场培训与在线培训相结合的方式进行培训。

3.3培训时间：根据医院要求制定详细的培训时间安排。

4.售后服务方案

4.1服务体系：建立完善的售后服务体系，包括服务人员、服务流程、服务标准等；提供7*24小时全天候服务，快速响应客户需求。

4.2服务内容：提供电话技术支持、远程故障诊断、现场维修服务、定期巡检服务、软件升级服务。

4.3质保承诺说明：质保期内免费维修或更换故障设备。

4.4技术支持

提供专业的技术支持团队，解决客户遇到的技术问题。

提供技术咨询、技术培训、技术方案等服务。

4.5专业技术人员保障：拥有一支经验丰富的专业技术团队，定期对技术人员进行培训，提高技术水平。

5.项目应急预案

5.1风险评估

识别项目潜在风险，例如：火灾、断电、网络故障等。

评估风险发生的概率和影响程度

5.2预防和预警机制

制定风险预防措施，降低风险发生的概率。

建立风险预警机制，及时发现和处理风险。

5.3应急保障措施

制定针对不同突发事件的应急预案。

明确应急响应流程、处置措施、责任人等。

定期组织应急演练，提高应急处置能力。

四、其他要求

1、本项目设备须与医院现有设备及信息系统兼容对接，如接入第三方系统产生费用，其费用供应商自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付。

2、本项目为盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目，为安全防范重点单位，鉴于该项目的重要性，保证项目能够按时交付，同时保证项目的交付质量及售后维护，本项目供应商具有数据安全服务能力评定资格证书、5A服务质量评价体系认证证书、GB/T19039-2009顾客满意度测评认证证书的优先。

3、为保证本项目从启动之日起至维护期满止期间的项目实施及正常有序运行，需要供应商具有较强的团队实力，需提供项目负责人1名，项目组成员若干，负责整个项目的策划、实施和管理，协调各方面的工作，并对项目进度、质量、售后等方面进行控制和管理。本项目供应商项目负责人具有IT服务项目经理(ITSS)、网络通信安全管理员、注册信息安全专业人员认证(CISP)、信息系统项目管理师（高级）、高级工程师（网络安全类）职称证书的优先。本项目供应商项目组其他成员具有信息系统项目管理师、网络规划设计师、售后服务管理师（高级）、高级IT运维工程师、信息系统集成管理（高级）证书的优先。

4、供应商有丰富的类似本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，供应商自2022年1月1日起承担过以上类似案例业绩的优先。

注：采购标的的所属行业为制造业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |
| 技术评审 | 36分 | 供应商所投产品的技术参数及要求完全满足招标文件要求的得满分36分，带★项每有一项不满足的，扣2分，非★项每有一项不满足的，扣0.2分。 注：1、带有标★号的技术参数及要求，须按技术参数及要求中规定的要求提供相关证明材料（加盖供应商单位公章），且需在投标文件《技术条款响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的，视为负偏离。 - 2、未带有标★号的技术参数及要求，须提供《技术参数响应及偏离表》为准，否则视为负偏离。 3、各供应商须保证所填写参数的真实性并对所填参数负责，中标后如采购人发现产品实际参数与填写参数不符合将上报相关监督管理部门，中标无效，终止合同并没收履约保证金，如对采购人造成损失的则赔偿相应损失。 |
| 商务评审 | 11分 | 1、供应商具有有效期内的数据安全服务能力评定资格证书，其中数据安全建设能力等级为二级得2分，能力等级为一级得1分，未提供证书不得分。 2、供应商具有有效期内的5A服务质量评价体系认证证书的得2分，未提供不得分。 3、供应商具有有效期内的GB/T19039-2009顾客满意度测评认证证书的得2分，未提供不得分。 4、供应商拟投入本项目的项目负责人，具有有效期内的IT服务项目经理(ITSS)、网络通信安全管理员、注册信息安全专业人员认证(CISP)、信息系统项目管理师（高级）、高级工程师（网络安全类）职称证书的，每有一个得0.5分，本项最高得2.5分。 5、供应商拟投入本项目的项目组其他成员（不含项目负责人）具有有效期内的信息系统项目管理师、网络规划设计师、售后服务管理师（高级）、高级IT运维工程师、信息系统集成管理（高级）证书的，每有一个得0.5分，本项最高得2.5分。 注：1、投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 2、以上第4、5条款中项目组人员另须提供在供应商所在地社保部门出具的截止开标时间近三月任意一个月内在该单位参保缴费证明（以证相关明文件的扫描件加盖供应商单位公章为依据，否则不得分） |
| 生产厂商评审 | 2分 | 为保证精密空调设备质量，空调主要部件（蒸发器及冷凝器）需要自产，具有生产厂商主要两器生产设备的，每有一个得1分，本项最高得2分。 注：投标时须提供对应的图片及采购设备合同等相关证明材料的扫描件，否则不得分。 |
| 业绩评审 | 4分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似本项目业绩的，每提供1份得2分，最多得4分。 注：投标时须提供合同原件的扫描件，否则不得分。 |
| 技术方案 | 3分 | 1、针对采购需求提供实施方案，内容包括但不限于项目概述、需求分析、方案设计、实施计划、项目管理等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得3分，满足采购需求得1分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 3分 | 2、针对采购需求提供安装方案，内容包括但不限于安装准备、安装流程、安装验收等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得3分，满足采购需求得1分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 3分 | 3、针对采购需求提供技术培训方案，内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训时间等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得3分，满足采购需求得1分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 3分 | 4、针对采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务体系、服务内容、质保承诺说明、技术支持、专业技术人员保障等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得3分，满足采购需求得1分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 3分 | 5、针对采购需求提供项目应急预案，内容包括但不限于风险评估、预防和预警机制、应急保障措施等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得3分，满足采购需求得1分，不满足或不提供的不得分。 |
| 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：

营业执照（副本）扫描件；

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、采购清单报价表

十二、技术条款响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

营业执照（副本）扫描件。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2025-00号盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区人民医院

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2025-00号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区采购代理机构组织的盐城市亭湖区人民医院，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-00，盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-00的盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、采购清单报价表

| 序号 | 设备名称 | 子项名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 供应商投标品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步时钟系统 | 同步时钟系统 | 详见“第四章 采购需求” | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 子钟（双面时钟） | 详见“第四章 采购需求” | 台 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 子钟（单面时钟） | 详见“第四章 采购需求” | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 2 | 监控设备 | 存储设备 | 详见“第四章 采购需求” | 块 | 78 |  |  |  |  |
|  |  | 拼接屏 | 详见“第四章 采购需求” | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 解码器输出卡 | 详见“第四章 采购需求” | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 解码器输入卡 | 详见“第四章 采购需求” | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 机柜 | 冷通道机柜 （含PDU32A） | 详见“第四章 采购需求” | 台 | 31 |  |  |  |  |
|  |  | 精密配电柜 | 详见“第四章 采购需求” | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 精密空调 |  | 详见“第四章 采购需求” | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 呼叫系统 | 呼叫系统主机 | 详见“第四章 项目需求” | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 呼叫系统终端 | 详见“第四章 项目需求” | 个 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 护士站显示屏 | 详见“第四章 项目需求” | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 总 价（元） |  |  | 大写：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用【含设备（包括主设备、配套设备）、配套软件、辅材、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等】、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、采购费、生产费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、数据和网络的整合费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、采购代理服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据招标人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年月日

十二、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市亭湖区人民医院智能化设备采购项目

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-00

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十五、技术方案等

- 十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。