无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-WXSM-G2025-0034

采 购 项 目 名 称：东蕾苑、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑一期二期消防服务外包及消防维保项目

采      购     人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

招 标 代 理 机 构：无锡苏名建设咨询有限公司

二〇二五年十月

目录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	19

四、合同书（格式文本）	19

五、附件	32

附件一：评分标准	32

附件二：投标文件格式	36

# 一、投标邀请函

无锡苏名建设咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处的委托，就东蕾苑、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑一期二期消防服务外包及消防维保项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：东蕾苑、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑一期二期消防服务外包及消防维保项目

2.项目编号：JSZC-320205-WXSM-G2025-0034

3.项目预算：354.186738万元，投标最高限价为354.186738万元。投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.合同履约期限：一年，具体时间以合同签订时间为准

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。

（2）项目负责人具有一级注册消防工程师。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（956490275@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年10月23日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-WXSM-G2025-0034项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（956490275@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年11月11日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年11月11日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1.采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

采购人地址：无锡市锡山区东北塘街道东政路68号

联 系 人：李梁

联系方式：0510-85582070

2.采购代理机构：无锡苏名建设咨询有限公司

联系地址：无锡市锡山区东亭街道东亭中路20-2-2501

联系人：袁工

联系电话：13812022491

邮编：214100

# 二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至无锡苏名建设咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：956490275@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.服务承诺（格式见附件）

7.满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料

8.技术部分（详见评分标准）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7. 技术文件部分（暗标，内容参照评分标准）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评分标准的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标供应商独有的标准名称或编号等，不得出现特殊符号、图案、图片、照片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。

本项目技术方案为暗标，采用暗标形式，须按上述要求编制，否则视为符合性不通过。

（七） 网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标供应商的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的，暗标未按招标文件要求编制的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1.所有投标供应商在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）； |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。

招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）代理服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（服务类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.2%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.64%，由中标供应商支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标人可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

# 三、采购需求和技术有关要求

（一）项目概况

1.项目名称：东蕾苑、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑一期二期消防服务外包及消防维保项目

2.采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

3.服务期限：1年

4.服务范围：对东蕾苑、东顺苑一期、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑二期进行消防服务及消防维保，总建筑面积（㎡）：1089224，其中包含东蕾苑246432㎡，东顺苑一期181168㎡，环翠苑208724㎡，锦旺苑二期170000㎡，东顺苑二期282900㎡。

5.质量要求：定期对服务范围小区进行巡查，发现问题立即修复。

6.验收标准：按照采购人的要求、及时组织消防维保、人员驻点时间满足规定要求，每季度出具相关维保报告，年度出具由第三方消防检测单位针对采购人的消防年检报告。

（二）维保服务内容

A.火灾报警系统的维护和保养

1.各信号线路及线路保护管道；

2.控制器的基本功能实验，包含控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电源的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等；

3.查控制器的点名、报火警、报故障功能；

4.探测器的报警试验，包括烟感、温感等所有类型探测器的试验，试验工具符合检测要求；

5.手动报警按钮的报警试验。

6.巡检频率：根据具体情况而定

B.消防灭火系统的维护和保养

1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

2.试验自动喷水灭火系统管网上的火灾报警装置的声光显示是否正常；

3.试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常；

4.对备用电源进行1~2 次充放电试验；1~3 次主电源和备用电源自动切换试验；

5.用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能。

6.巡检频率：每半年

C.消防疏散系统的维护和保养

1.检查各种消防应急照明，消防应急标志及疏散标志牌的功能，包括正常指示等切换功能，有备电的检查工作电池工作时间；

2.在控制中心手动试验；

3.消防电源的切换；

4.消防广播系统检查，包含检查广播的放音功能，声音的大小，各区域能否正常切换等；

5.检查消防电话的通话功能。

6.巡检频率：每月

D.消防联动系统的维护和保养

1.做好报警联动柜内保洁工作，检查并紧固各接线镖钉；

2.检测报警联动柜内各电源电压（包括蓄电池电压）；

3.楼内巡查探测器、风阀、消火栓、广播、手动按钮、警铃等消防设施是否松动、变形、接触不良等异常现象；

4.弱电房内检查有关消防设备（包括报警分机），做好保洁工作，检查箱门是否关闭及箱体外观情况是否良好；箱外线路有无缺损，有无故障隐患；

5.检查保养中出现的故障缺陷逐一进行修复。

6.巡检频率：每月

E.喷水系统的维护和保养

1.定期对系统进行检查，包括喷头、管路、报警阀组等部件的工作状态是否正常。对于出现问题的部件要及时进行更换或维修。

2.巡检频率：每季度

F.地下车库一键报警装置

地下车库一键报警装置约133套，维保内容如下：

1.检查设备的电源连接是否牢固，电源线有无破损、老化等情况。对于使用电池供电的设备，应检查电池电量是否充足，若电量不足应及时更换同型号、同规格的电池，并记录更换时间；

2.每月进行一次报警功能测试。按下报警按键，观察设备是否能正常发出声光报警信号，报警声音是否清晰、洪亮，光信号是否明显。测试完成后，应及时复位设备。

3.巡检频率：每月

（三）维保服务要求

1.供应商应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，要求消防系统发挥正常功能，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求。

2.每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，并填写详细相关记录，年度出具一份完整的正规检测报告，检查测试报告应当按规定送达采购人。供应商提供每次维保记录及整改前后的记录。

3.供应商应当按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效。

4.供应商在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或者接到采购人通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在商定的时间内或按相关规范要求组织维修，尽快排除故障。

5.对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用，供应商检查出的需要更换、维修的消防维保设施，项目在维保过程中所有配件维修产生费用均由供应商承担，维修、更换的材料由供应商负责采购、维修、更换，供应商提供的所有零配件必须是符合消防使用要求的合格产品，否则，由此造成的损失由供应商承担。

6.开展技术服务应当做出客观、完整的记录，记录表采用《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经采购人确认。

7.必须符合《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》规定的要求。

8.遇特殊情况能配合采购人做好服务工作。

9.在合同期内派驻专业的维保人员24小时持证在岗，负责消防维保事宜，具体服从采购人要求。

（四）维保人员要求

1.维保人员总体要求

| 序号 | 岗位需求 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 一级注册消防工程师，负责总协调工作。 |
| 2 | 初级工 | 15人 | 具备初级消防设施操作员（五级）证书，可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施。 |
| 3 | 中级工 | 15人 | 须具备中级消防设施操作员（四级）证书，可监控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养。 |
| 合计 |  | 30人 |  |

注：以上人员均需年龄在35~55岁之间，以上人员均需持证上岗，采购人有权不定期检查，对检查不符合要求的人员供应商需无条件更换，并对不符合要求人员进行每人每次 1000元罚款。

2.各区域维保人员配置要求

| 序号 | 小区名称 | 维保人员配置 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东蕾苑 | 6人 | 2人为一组（1名中级工、1名初级工），一组工作时间为8小时，共分3个班组。 |
| 2 | 东顺苑 | 6人 |  |
| 3 | 环翠苑 | 6人 |  |
| 4 | 锦旺苑二期 | 6人 |  |
| 5 | 东顺苑二期 | 6人 |  |

（五）违约责任

1.供应商应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若供应商不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，采购人将根据实际情况，每次扣除一年维保费用的 1%，一年发生 3 次抢修不及时的，采购人有权单方面终止合同，全部责任由供应商负责。

2.供应商不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，采购人将扣除当月维保费用，若一年内发生 3 次维保不及时的，采购人有权单方面终止合同，全部责任由供应商负责。

3.若因供应商失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经采购人或公安消防机关检查发现存在严重问题，采购人有权终止与供应商合作关系，视作供应商违约，并追究供应商相关责任。

4.若因供应商失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，供应商应承担所有法律责任及经济赔偿责任（含上级管理部门的经济处罚）。

5.供应商未按要求派人进行消防控制室值班，或值班人员不能按规范要求履职，发现一次罚款 10000元，一年内超过3次采购人有权单方面终止合同，全部责任（含上级管理部门的经济处罚）由供应商负责，因值班问题造成消防安全事故的，一切法律责任由供应商承担。

（六）其他说明

1.本项目投标报价为固定总价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2.本次投标金额包含维保期内所有消防设施维修费用，包括但不限于水泵、水箱、消控主机等大型设备的维修。

3.本次投标金额包含第三方检测费用。

4.该维保项目在合同签订前可能存在因施工、设备及管线老化、现场环境等而导致的各种遗留故障等问题，投标供应商可以现场踏勘进行综合考虑，维修费用由供应商承担。

5.付款方式：每季度按照考核结果支付一次服务费，支付周期根据采购人审批流程和账期执行。中标供应商向采购人开具正式发票后，采购人将款项汇入中标供应商指定银行账户。

6.履约保证金金额：合同价款的5%。

履约保证金形式：履约保函形式缴纳，详见合同条款。

| 消防维保考核细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 扣款与处罚情况 | 扣款及说明 |
| 1 | 维修巡查 | 维修单位必须设立专门办公室，配备1名专职人员，与物业做好配合协作工作。 | 每次检查未发现专职人员每次扣500元。 |  |
|  |  | 维修单位需按照相关职责内容加强日常巡查，做到所辖小区每周巡查1次以上，做好巡查台账记录。 | / |  |
|  |  | 巡查发现的各类设施的缺损情况，第一时间做好安全处理措施，并及时上报采购人审核，按照反馈意见及时修复。 | 设施损坏及违规行为未及时发现造成不良影响的，每处（次）扣500元。 |  |
| 2 | 维修管理 | 维修单位针对日常巡查中发现的问题，以及采购人报送的维修任务，第一时间做好安全处理措施，按要求及时修复，确保无安全隐患。对不能即改即修的，应采取应急处理措施，并及时制定维修方案报采购人审核同意后按要求保质、保量做好维修工作。 | 设施损坏没有按照要求及时修复的，每次扣1000元。 |  |
|  |  | 负责做好群众反映问题、采购人巡查发现问题的整改处置工作。接到通知（微信群内照片）后2小时内到达现场，对反映情况进行实地踏勘，根据实际情况及时做好相关设施的维修处理及反馈答复工作。 | 问题处置不及时，造成群众重复反映投诉，每次扣2000元。若出现2次延时或延期，当年度其余零星工程资格取消。 |  |
|  |  | 采购人交办的其他临时性任务，应按要求保质、保量按时完成。涉及维修用相关原材料、设施设备要求符合相关标准，确保各类设施使用强度，耐久度及使用寿命。 | 没有按要求保质、保量及时完成的，视情况1000-10000元罚款。 |  |
| 3 | 安全、环保及文明施工方面 | 在维修维护作业时应做到措施正当、及时，维修施工时安全措施到位，无安全隐患。 | 维修单位维护、维修不当或不及时或维修过程施工安全防护不到位等存在安全隐患的，每处根据情况处5000-10000元罚款。 |  |
|  |  | 严格按照文明施工和环保要求开展维修建设工作。 | 没有按照文明施工和环保相关要求施工的每处根据情况处5000-10000元罚款 |  |
| 4 | 维保人员管理 | 消防维保人员在工作中应遵守的行为规范包括：不得盗窃财物、侵占损坏公物、酗酒滋事、打架斗殴、赌博、传播观看淫秽资料等行为；不得擅自离岗或脱岗、睡岗，放松保密教育，人员出现泄漏工作秘密的情况；必须遵守国家的法律法规，服从公司和相关主管部门的各项规章制度和行业操作规程；服从部门领导的安排，完成其交给的其他工作；严禁酒后工作。 | 每次检查发现维保人员不符合管理要求每人每次扣1000元。 |  |
| 5 | 解除合同情况（一票否决项） | 未按合同履行的；多次不按相关要求管理的。 | 解除合同，不再支付任何管理费用。 |  |
|  |  | 维修单位维护、维修不当、不及时或维修过程施工安全不到位等原因发生严重安全事故的。 | 所发生的安全事故赔偿及由此产生的一切后果完全由管理养护单位承担。解除合同，不再支付任何管理费用。 |  |
|  |  | 因上述相关情况当年度解除合同的单位直接列入黑名单，影响期1～2年，下一年度不得参与竞标。 |  |  |
| 6 | 合计扣款 |  | 每月汇总考核扣款，按季度结算。 |  |

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                          ；（小写）

- 质量及验收标准：

- 服务期：

- 服务地点和方式：

- 服务费用支付步骤：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份。

- 生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标供应商）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：1.甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

2.本项目收取履约保证金。

合同条款

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、项目名称：

二、维修保养范围：

（一）对东蕾苑、东顺苑一期、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑二期进行消防服务及消防维保，总建筑面积（㎡）：1089224，其中包含东蕾苑246432㎡，东顺苑一期181168㎡，环翠苑208724㎡，锦旺苑二期170000㎡，东顺苑二期282900㎡。维修保养内容包含且不限于：

1.火灾报警系统的维护和保养；

2.消防灭火系统的维护和保养；

3.消防疏散系统的维护和保养；

4.消防联动系统的维护和保养；

5.喷水系统的维护和保养；

6.地下车库一键报警装置的维护和保养。

（二）在合同期内派驻专业的维保人员24小时持证在岗，负责消防维保事宜，具体服从甲方要求。

| 序号 | 小区名称 | 维保人员配置 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东蕾苑 | 6人 | 2人为一组（1名中级工、1名初级工），一组工作时间为8小时，共分3个班组。 |
| 2 | 东顺苑 | 6人 |  |
| 3 | 环翠苑 | 6人 |  |
| 4 | 锦旺苑二期 | 6人 |  |
| 5 | 东顺苑二期 | 6人 |  |

包含维保期内所有消防设施维修，包括但不限于水泵、水箱、消控主机等大型设备的维修。

三、维修保养期限：

一年，自 2025 年   月 日起，至 2026年   月 日止。

四、甲方的权利和义务：

1.甲方根据工作需要委托乙方完成招标文件所列消防维保内容，并及时支付本合同约定的维保费用。

2.甲方指定联系人配合乙方的消防维保工作，为乙方项目实施提供方便（如有必要）。

3.甲方对乙方承诺的消防维保质量执行情况进行监督检查，乙方如有违反，甲方有权取消乙方的消防维保单位资格。

4.甲方就乙方消防维保工作的质量、时效、服务水平等进行监督检查，并根据考核办法对消防维保工作进行考核评估，考核评估结果将与结算费用挂钩。

5.在合同期内派驻专业的维保人员均需持证上岗，甲方有权不定期检查，对检查不符合要求的人员乙方需无条件更换，并对不符合要求人员进行每人每次 1000元罚款。

五、乙方的权利和义务：

1.乙方应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，要求消防系统发挥正常功能，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求。

2.每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，并填写详细相关记录，年度出具一份完整的正规检测报告，检查测试报告应当按规定送达采购人。乙方提供每次维保记录及整改前后的记录。

3.乙方应当按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效。

4.乙方在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或者接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在商定的时间内或按相关规范要求组织维修，尽快排除故障。

5.对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用，乙方检查出的需要更换、维修的消防维保设施，项目在维保过程中所有配件维修产生费用均由乙方承担，维修、更换的材料由乙方负责采购、维修、更换，乙方提供的所有零配件必须是符合消防使用要求的合格产品，否则，由此造成的损失由乙方承担。

6.开展技术服务应当做出客观、完整的记录，记录表采用《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经甲方确认。

7.必须符合《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》规定的要求。

8.遇特殊情况能配合甲方做好服务工作。

9.在合同期内派驻专业的维保人员24小时持证在岗，负责消防维保事宜，具体服从甲方要求。

10.乙方不得将委托项目转包其他单位，加强对从业人员的执业管理，保证检查消防维保结果公正、真实，不得损害甲方利益。

11.合同履行过程中，乙方对涉及的甲方保密信息和隐私负有永久保密义务。在进行消防维保工作时，应严格恪守职业道德，诚实守信。

12.乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

13.乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。

六、维保费用及支付方式、期限：

1.维保费用：       元/年

1.1本项目合同价为固定总价，应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

1.2本项目合同价包含维保期内所有消防设施维修费用，包括但不限于水泵、水箱、消控主机等大型设备的维修。

1.3本项目合同价包含第三方检测费用。

1.4该维保项目在合同签订前可能存在因施工、设备及管线老化、现场环境等而导致的各种遗留故障等问题，乙方可以现场踏勘进行综合考虑，维修费用由乙方承担。

2.支付方式：

2.1、每季度按照考核结果支付一次服务费，支付周期根据甲方审批流程和账期执行。乙方向甲方开具正式发票后，甲方将款项汇入乙方指定银行账户。

2.2、每次付款前乙方向甲方提供相应金额的有效发票，如遇特殊情况，甲方应及时告知乙方。

七、违约责任：

1.乙方应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若乙方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，甲方将根据实际情况，每次扣除一年维保费用的1%，一年发生3次抢修不及时的，甲方有权单方面终止合同，全部责任由乙方负责。

2.乙方不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，甲方将扣除当月维保费用，若一年内发生 3 次维保不及时的，甲方有权单方面终止合同，全部责任由乙方负责。

3.若因乙方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经甲方或公安消防机关检查发现存在严重问题，甲方有权终止与乙方合作关系，视作乙方违约，并追究乙方相关责任。

4.若因乙方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，乙方应承担所有法律责任及经济赔偿责任（含上级管理部门的经济处罚）。

5.乙方未按要求派人进行消防控制室值班，或值班人员不能按规范要求履职，发现一次罚款 10000元，一年内超过3次甲方有权单方面终止合同，全部责任（含上级管理部门的经济处罚）由乙方负责，因值班问题造成消防安全事故的，一切法律责任由乙方承担。

八、履约保证金：

1.收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。

2.收取履约保证金金额：合同价款的5%。

3.履约保证金期限：履约保证金在本项目验收合格后一次性退还。

4.履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

5.退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。

6.履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的；②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

7.逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

九、 合同的变更及终止：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.本合同终止时，乙方应移交相关材料，协助甲方做好移交全部档案资料和善后工作等。

3.合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

十、 合同生效及其他

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后即生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下（1）方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

# 五、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分标准：

（1）报价                                 20分

（2）综合实力                             20分

（3）技术方案（暗标）                     60分

（二）各项目评分标准

1.报价（20分）

用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）》要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.综合实力（20分）

（1）项目业绩（6分）：自2022年1月1日起至今为止承担过的类似业绩，每个得2分，最高得6分。（投标文件中需提供业绩合同、收付款往来证明扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全的不得分。）

（2）技术人员配置（14分）：

① 投标供应商为本项目配置一级注册消防工程师（项目负责人除外），每配置一名得3分，最高得6分；

② 投标供应商为本项目配置的初级消防设施操作员（五级）人员中，每增加一个中级消防设施操作员（四级）证书得2分，最高得8分。

（投标文件中提供人员证书、供应商近3个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份（可不含投标当月）缴纳社保的证明，新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同，以上原件扫描件上传至电子标书中并加盖供应商公章，不提供或提供不全者不得分。）

3.技术方案（60分）（暗标）

（1）人员组织方案（3分）：针对本项目提出的人员配置情况、维保人员、主要物资配备、维保管理制度、培训管理等相关内容描述及具体实施方案。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项最高得3分。

（2）维护保养方案（27分）：

① 针对本项目的维保范围、方式及目的要求、维护保养计划；

② 火灾自动报警系统的方案描述及具体实施措施；

③ 自动喷水灭火系统的方案描述及具体实施措施；

④ 消火栓系统的方案描述及具体实施措施；

⑤ 防火分隔系统的方案描述及具体实施措施；

⑥ 防排烟系统的方案描述及具体实施措施；

⑦ 应急照明及疏散指示系统的方案描述及具体实施措施；

⑧ 智能化系统的方案描述及具体实施措施；

⑨ 视频会议系统的方案描述及具体实施措施。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得27分。

（3）维保管理及资料管理（8分）：

① 维保工作流程；

② 维保接管程序、维保服务监督管理机制；

③ 设备材料更换、故障报告及故障预防措施；

④ 资料档案管理。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项最高得8分。

（4）重点难点和解决方案（6分）：

① 维保过程中可能出现的重点难点；

② 针对此类问题的详细解决方案。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（5）应急预案及措施（3分）：

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项最高得3分。

（6）质量保证措施方案（4分）：

① 维保服务质量保障、设备材料质量保障；

② 质量控制程序全方位监督控制。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项最高得4分。

（7）采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（3分）：

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项最高得3分。

（8）安全管理措施方案（3分）：内容包括针对本项目的安全目标、安全培训、基本技术要求、作业安全保障措施。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项最高得3分。

（9）合理化建议（3分）：

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述针对本项目，提出有针对性、可落地、可执行的合理化建议。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分，以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得3分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

项目

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供无锡苏名建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商 （公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

项目编号：

日期：

无锡苏名建设咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

- 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假的行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商（公章）：                                 项目编号：

| 项目名称 | 东蕾苑、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑一期二期消防服务外包及消防维保项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 人民币（大写）： 元 人民币（小写）： 元 |
| 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 服务期 |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商（公章）：                                 项目编号：

| 序号 | 小区名称 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东蕾苑、东顺苑、环翠苑、锦旺苑二期、东顺苑二期 | 1089224㎡ |  |  | 详见附件一 |
| 2 | 派驻专业维保人员费用 | 30人 |  |  | 24小时持证在岗，详见附件二 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

注：

1.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用

2.投标报价应包含维保期内所有消防设施维修费用，包括但不限于水泵、水箱、消控主机等大型设备的维修。

3.投标报价包含第三方检测费用。

4.该维保项目在合同签订前可能存在因施工、设备及管线老化、现场环境等而导致的各种遗留故障等问题，投标供应商可以现场踏勘进行综合考虑，维修费用由投标供应商承担。

附件一：

附件一

投标供应商（公章）：                                 项目编号：

| 序号 | 小区名称 | 面积（㎡） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东蕾苑 |  |  |  |
| 2 | 东顺苑 |  |  |  |
| 3 | 环翠苑 |  |  |  |
| 4 | 锦旺苑二期 |  |  |  |
| 5 | 东顺苑二期 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

附件二：

附件二

投标供应商（公章）：                                 项目编号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元/月/人） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 员工工资 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 初级工 | 人 | 15 |  |  | 具备初级（五级）证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施 |
| 1.2 | 中级工 | 人 | 15 |  |  | 具备中级（四级）证书的人员可监控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养 |
| 二 | 社保费 | 人 | 30 |  |  |  |
| 三 | 服装费 | 人 | 30 |  |  |  |
| 四 | 高温费 | 人 | 30 |  |  |  |
| 五 | 法定节假日加班费 | 人 | 30 |  |  |  |
| 六 | 人身意外保险 | 人 | 30 |  |  |  |
| 七 | 管理费及利润 |  |  |  |  |  |
| 八 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 九 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日  期：

（九） 服务承诺（格式）：

服务承诺

投标供应商（公章） ：                              政府采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（十） 偏离表（格式）：

偏离表

投标供应商（公章） ：                              项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，但不得改变文本格式。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

（十一）技术部分（详见评分标准）