苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0036

采购单位：苏州市立医院

采购内容：太湖总院变电所运维及预防性试验

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二〇二五年九月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 太湖总院变电所运维及预防性试验 |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2025年10月11日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间 地点 | 2025年10月11日13:30北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 评审时间 地点 | 2025年10月11日13:30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 8 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。单个项目收费不低于3500.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥11100.00；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 开户行：建行苏州何山分理处 账 号：32250198864100000050 |
| 9 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

- 一、竞争性磋商公告

项目概况 太湖总院变电所运维及预防性试验JSZC-320500-HDPY-C2025-0036采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn） 获取采购文件，并于2025年10月11日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0036

2.项目名称：太湖总院变电所运维及预防性试验

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：柒拾肆万元整（￥740000.00）

最高限价：柒拾肆万元整（￥740000.00）

5.采购需求：苏州市立医院太湖院区电力设施的运行、技术管理、定期维护、检修保养、预防性试验以及提供24小时不间断事故抢修等（具体要求详见磋商文件采购需求）。

6.合同履行期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

7.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1响应单位具备电力总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质且具有承装、修、试五级及以上电力设施许可资质；

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：苏采云系统

3.方式：苏采云系统报名后自行下载

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025-10-11 13:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025-10-11 13:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68616651。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作，按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件（《苏采云系统供应商操作手册》网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市立医院

地址：苏州市姑苏区道前街26号

联系人：王俊文

联系电话：0512-62362541

2.采购代理机构信息

名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系人：褚萍

联系电话：0512-65274327

3.项目联系方式

项目联系人：褚萍、姚佳雯

电话：0512-65274327

- 二、供应商须知

1.总则

1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州市立医院。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州惠德普源企业咨询有限公司。

1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件由以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4评审标准

2.1.5合同及响应文件格式：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏（苏州市）政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

2.3响应文件的提交及编制

2.3.1电子响应文件要求

2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作，按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件（《苏采云系统供应商操作手册》网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2.3.1.2电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成

2.4.1封面；

2.4.2磋商响应报价表（开标一览表）；

2.4.3分项报价明细表（如有）；

2.4.4磋商响应函；

2.4.5资格审查响应文件

2.4.5.1供应商关于资格的声明函；

2.4.5.2响应单位法定代表人身份证复印件；

2.4.5.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.5.4具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2.4.5.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报表复印件或银行出具的资信证明原件扫描件）；

2.4.5.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收的凭据复印件和依法缴纳社会保险的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

2.4.5.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

2.4.5.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.5.9《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.4.5.10具备电力总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质且具有承装、修、试五级及以上电力设施许可资质证明；

2.4.5.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4.5.12其他有关资格证明的文件。

2.4.6符合性审查响应文件

2.4.6.1磋商响应单位情况表；

2.4.6.2技术、商务偏离表；

2.4.6.3其他有关符合性证明的文件。

2.4.7综合评审响应文件

2.4.7.1根据磋商文件要求制定本项目详细的项目实施方案；

2.4.7.2服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《项目服务人员配置表》）；

2.4.7.3《类似项目经验一览表》（如有）；

2.4.7.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等评审所需资料（如有）。

注：（1）以上2.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上2.4.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由响应供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通信畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.磋商采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10异常低价响应审查

4.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

4.10.1.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%>；

4.10.1.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%>；

4.10.1.3磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.10.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

4.14响应无效和终止磋商活动条款

4.14.1响应无效条款

（1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格条件的；

（2）响应文件签署不符合要求的；

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（4）响应文件制作机器码一致；

（5）不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.14.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 4.15确定成交、询问及质疑

- 4.15.1确定成交供应商

- （1）采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- （2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（3）若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1）提供虚假材料谋取成交的。

2）与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

3）向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

7）将政府采购合同转包的。

- 4.15.2询问及质疑

（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

（2）本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

质疑递交地点：苏州惠德普源企业咨询有限公司（联系地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；电话：0512-65274327；联系人：褚萍）

5.成交通知书

5.1成交通知书：确定成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

5.2成交通知书将成为合同的组成部分。

5.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

5.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

5.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.授予合同

6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

6.2服务的追加、减少

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7.服务费

7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

- 三、采购需求

受苏州市立医院委托，苏州惠德普源企业咨询有限公司对其太湖总院变电所运维及预防性试验采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0036

二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：柒拾肆万元整（￥740000.00）

最高限价：柒拾肆万元整（￥740000.00）

四、采购内容及要求：

（一）项目背景：苏州市太湖新城医院位于苏州市吴中区太湖新城天鹅荡路80号，用地面积81898.7平方米（123亩），总建筑面积276249.2平方米。

（二）服务内容：苏州市立医院太湖院区电力设施的运行、技术管理、定期维护、检修保养、按国家规定周期开展预防性试验、安全用具检测以及提供24小时不间断事故抢修等。

（三）服务范围：自市供电公司交接点开始，至变配电所低压出线开关下桩头为止的包括高低压开关柜、电缆（母线）、变压器等电气设备的管理维护。

（四）医院变配电系统主要设备表（包括但不限于以下设备，以现场实际情况、数量为准）

| SS1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干式变压器 | 海南金盘、SCB-NX2-1600KVA/10KV | 台 | 4 |
| 2 | 干式变压器 | 海南金盘、SCB-NX2-800KVA/10KV | 台 | 2 |
| 3 | 高压开关柜 | ABB、高压进线开关柜 | 台 | 6 |
| 4 | 高压开关柜 | ABB、高压进线柜 | 台 | 6 |
| 5 | 高压开关柜 | ABB、高压出线开关柜 | 台 | 14 |
| 6 | 高压开关柜 | ABB、计量柜 | 台 | 6 |
| 7 | 高压开关柜 | ABB、互感器柜 | 台 | 6 |
| 8 | 高压开关柜 | ABB、备用柜 | 台 | / |
| 9 | 直流屏 |  | 台 | 2 |
| 10 | 交流屏 |  | 台 | 1 |
| 11 | 信号屏 |  | 台 | 1 |
| 12 | 低压开关柜 | 西门子、馈电柜 | 台 | 63 |
| 13 | 低压开关柜 | 西门子、低压进线柜 | 台 | 6 |
| 14 | 低压开关柜 | 西门子、无功补偿 | 台 | 12 |
| 15 | 低压开关柜 | 西门子、联络柜 | 台 | 3 |
| 16 | 低压开关柜 | 西门子、有源滤波柜 | 台 | 6 |
| 17 | 用电监控 |  | 组 | 1 |
| SS2 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干式变压器 | 海南金盘、SCB-NX2-2000KVA/10KV | 台 | 2 |
| 2 | 高压开关柜 | ABB、高压进线开关柜 | 台 | 2 |
| 3 | 高压开关柜 | ABB、高压出线负荷开关柜 | 台 | 2 |
| 4 | 低压开关柜 | 西门子、馈电柜 | 台 | 23 |
| 5 | 低压开关柜 | 西门子、低压进线柜 | 台 | 2 |
| 6 | 低压开关柜 | 西门子、无功补偿 | 台 | 4 |
| 7 | 低压开关柜 | 西门子、联络柜 | 台 | 1 |
| 8 | 低压开关柜 | 西门子、有源滤波柜 | 台 | 2 |
| SS3 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干式变压器 | 海南金盘、SCB-NX2-2000KVA/10KV | 台 | 2 |
| 2 | 干式变压器 | 海南金盘、SCB-NX2-2000KVA/10KV | 台 | 2 |
| 3 | 高压开关柜 | ABB、高压进线开关柜 | 台 | 4 |
| 4 | 高压开关柜 | ABB、高压出线负荷开关柜 | 台 | 4 |
| 5 | 低压开关柜 | 西门子、馈电柜 | 台 | 30 |
| 6 | 低压开关柜 | 西门子、低压进线柜 | 台 | 4 |
| 7 | 低压开关柜 | 西门子、无功补偿 | 台 | 8 |
| 8 | 低压开关柜 | 西门子、联络柜 | 台 | 2 |
| 9 | 低压开关柜 | 西门子、有源滤波柜 | 台 | 4 |
| SS4 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干式变压器 | 海南金盘、SCB-NX2-1600KVA/10KV | 台 | 2 |
| 2 | 高压开关柜 | ABB、高压进线开关柜 | 台 | 2 |
| 3 | 高压开关柜 | ABB、高压出线负荷开关柜 | 台 | 2 |
| 4 | 低压开关柜 | 西门子、馈电柜 | 台 | 21 |
| 5 | 低压开关柜 | 西门子、低压进线柜 | 台 | 2 |
| 6 | 低压开关柜 | 西门子、无功补偿 | 台 | 4 |
| 7 | 低压开关柜 | 西门子、联络柜 | 台 | 1 |
| 8 | 低压开关柜 | 西门子、有源滤波柜 | 台 | 2 |

（五）项目人员配备及要求：运维服务团队人员不少于10人，另配备机动巡检人员1人。

1、人员配置表

| 序号 | 人员 岗位 | 数量 | 人员资格 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行站长（兼项目负责人） | 1人 | 具有高压电工证，年龄小于55周岁 | 1人（长白班（8:00~17：00）；做5休2，如有突发事件可适当加班） | 对变电所电气设备运行中的异常情况及时分析，并且提出改进措施，同时书面告知采购单位；配合采购单位处理与供电公司的相关业务，接受用监部门的监管，对用监提出的要求，采取合理措施布置和落实；对突发性运行故障，组织人员2小时内提供技术支持服务 |
| 2 | 运行正值 | 3人 | 具有高压电工证，年龄小于50周岁 | （8:00~次日8:00），三班二运转，24小时轮班制。 | 建立和健全各类运行记录，并定期对运行资料进行检查；操作时编写操作票并监护 |
| 3 | 运行值班人员 | 6人 | 具有高压电工证，年龄小于50周岁 | （8:00~次日8:00），三班二运转，24小时轮班制。 | 每日对高压开关柜、母线、变压器、低压柜、低压母线槽、电力线缆等进行日常检查维护；并按采购单位要求提供用电回路的日、月抄表电量。 |
| 注：配备机动巡检人员1名（每半月巡检一次） |  |  |  |  |  |

2、值班人员要求：变电所总容量22400KVA，双回路电源，共6路电源，4个变电所，按供电公司要求安排值班人员现场值守，24小时值班，白班4人（双休日3人），晚班3人，另需专业工程师巡视检查。

3、服务要求

3.1服务员工统一着装，佩证上岗，合理安排工作，文明礼貌，及时，准确获得医疗服务信息，并及时准确下达工作指令。

3.2员工安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修。

3.3变配电系统定期维修护过程中做好相应防护措施，成交单位对自身人员的安全负责，采购单位免责。

3.4所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，服务人员持证上岗，采购单位有权对此进行审核并提出整改意见。成交必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由中标单位承担完全责任。

（六）主要元器件清单

| 元器件名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电容器 | 苏容电气 |  |
| 有源滤波器 | 苏容电气 |  |
| 低压多功能仪表 | 纳宇电气 |  |
| 框架断路器 | 西门子 |  |
| 塑壳断路器 | 西门子 |  |

（七）运维工作内容及要求

1、故障应急抢修：

1.1变配电室停电事故、设备设施故障抢修；通过现场人员和系统双预警，系统提供远端状态监测和预诊断功能，配合故障告警联动，云平台中心指挥就近故障点的服务抢修团队执行抢修任务，抢修团队在30分钟内快速到达现场并投入抢修，抢修完成后，出具事故分析报告。

1.2不计次的及时提供故障及事故抢修，并24小时不间断工作，直至正常修复供电。

2、按国家规定周期开展预防性试验、安全用具检测。

3、定期巡检巡视：每半月巡视一次高、低电气设备。包括一、二线回路、变压器、开柜、继电保护回路、电容柜、母排联接仪表指示等，并做好相关记录交采购单位存档备案。

4、定期维护保养：每年对电气设备的一般性缺陷进行定期维护一次，每年为客户变电所停电大检修一次。

5、定期检修检测：每年为客户变电所提供停电大检修一次。

6、为客户重大活动提供保障用电服务。

7、定期进行清洁：每半月为客户变电所内部环境进行清扫一次。

8、在合同履行期间，成交须严格遵守采购单位各项规章制度和安全管理规范，为本项目配备专职服务团队，制定详细的工作流程和岗位职责，并负责服务人员的安全及专业技能、知识的培训。因服务人员违反安全操作规程所造成一切后果均由中标单位承担。

9、运行维护分析报告：每月提供电力运行维护分析报告，包含但不仅限于维保记录，维修、巡检记录，电力能耗详细分析报告（图、表形式），故障隐患及异常分析等。

10、故障、隐患预警：提供变电所运行期间故障、隐患及异常情况预警；包含但不仅限于设备隐患、电力故障、电气火灾等异常情况提前预警。

11、变电所动态环境管理：提供变电所运行期间温湿度、水浸（积水）管控，人员出入、视频采集录制、电气火灾管控等。

（八）变配电系统日常的管理方案及要求

1、主要管理项目

1.1负责服务范围内的电力设施正常运行管理工作（运行方式由采购单位负责）。

1.2为电力设施正常运行提供技术支持，帮助建立和健全各种运行记录，定期检查各种运行资料，及时掌握设备运行动态。健全设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

1.3每日对高压开关柜、母线、变压器、低压柜、低压母线槽、电力线缆等进行日常检查维护；并按采购单位要求提供用电回路的日、月抄表电量；对运行中的电力设施的异常情况及时分析，并且提出和落实改进措施，同时告知采购单位。

1.4帮助采购单位处理和苏州供电公司的相关业务，接受苏州供电公司用监部门的监管，对用监提出的安全技术要求，采用合理措施布置和落实。

1.5按规程要求周期对管理范围内的电气设备按照国家规定周期进行预防性试验，使设备处于良好状态下工作。

1.6按规程要求周期对管理范围内的电气设备进行清扫、小修和必要的测试，消除缺陷，使设备处于良好状态下工作，根据设备使用情况和老化程度，安排设备中修、大修工作。每年安排实施年度维保工作。

1.7建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；对突发性供电故障，组织人员及时抢修。每半年组织一次事故演练。

1.8由采购单位指定的第三方单位对管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和监管；配合各种国家要求的检查、年检工作。

1.9对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录。

1.10根据负荷情况，在用电高峰期，每年2次做红外成像检测并出具相应报告。

1.11巡检工程师每月2次对管理范围内的电气设备进行巡视检查，提供月度运行报告。

1.12提供7*24小时应急抢修服务，对突发性设备故障组织人员及时抢修，直至恢复正常供电。（紧急情况须在30分钟内响应到场；非紧急情况须在2小时内响应到场）

2、相关责任及赔偿制度

2.1发生操作失误造成的设备损失由中标单位100%赔偿。

2.2当发生因中标单位投入的设备质量造成的设备损失由中标单位按30%的价格赔偿。

2.3由中标单位原因造成配电间内发生因短路、火灾等其他原因造成的设备损失乙方按70%的价格赔偿。

（九）变配变运行维护托管服务考核标准（100分）

运 维 考 核 细 则

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 抢修服务 | 抢修未及时响应扣5分；人员未按规定时间到达现场扣5分。 | 10 |
| 二 | 巡视 | 未制定巡视计划扣2分；未及时做好巡视记录扣2分；未及时发现一类缺陷扣5分；检查发现二类缺陷扣3分；检查发现三类缺陷扣1分。 | 10 |
| 三 | 台账 | 没有按规定建立台账扣3分；台账不真实、不完善、不规范扣2分；未及时更新台账扣2分。 | 10 |
| 四 | 人员管理 | 值班电工未经相关专业考核没有持证上岗扣5分；值班工作时间未在岗位扣2分，不按标准要求操作扣5分。 | 20 |
| 五 | 安全管理 | 不发生人员责任的轻伤及以上事故。 | 5 |
|  |  | 不发生人员责任的设备损坏（经济损失5000元及以上）事故。 | 5 |
|  |  | 不发生人员责任的外人触电死亡和人身伤害事故。 | 5 |
|  |  | 不发生办公及生产场所人员责任的火灾事故。 | 5 |
|  |  | 不发生人员责任、影响较大的盗窃事件。 | 5 |
|  |  | 每月召开安全分析会，未召开扣1分。 | 5 |
|  |  | 安全工器具、消防设备未按期进行检查、校验及未贴合格标签，扣1分。 | 5 |
|  |  | 未按要求开展各类安全生产大检查活动，扣1分 | 5 |
| 六 | 客户服务 | 不积极配合采购单位各类检查扣2分。 | 10 |

五、综合说明：

1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、报价包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

5、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（二）项目实施方案（60分）

1、总体运维服务分析与规划：对项目特点分析透彻、管理设想与规划全面科学，服务整体思路和定位明确、具有针对性的得8分；管理设想与规划合理，内容描写较全面，服务管理方案针对性较强的得5分；管理设想与规划设想片面，服务管理方案模糊，具有一定针对性的得2分；未提供相关方案的不得分。

2、变配电运行维护方案：运行维护方案详细合理、可操作性及实用性强，具有针对性的得9分；运行维护方案内容较全面、可操作性及实用性较强，具有较强针对性的得6分；运行维护方案内容简单、可操作性及实用性一般，具有一定针对性的得3分；未提供相关方案的不得分。

3、重点难点分析、对应解决措施：重点难点分析详细到位、对应解决措施切实可行的得9分；重点难点分析较合理全面、对应解决措施可行性较强得6分；重点难点分析片面、对应解决措施具有一定可行性的得3分；未提供相关方案的不得分。

4、巡检服务方案：方案详细合理完整、可操作性及实用性强，具有针对性的得9分；方案较详细合理完整、可操作性及实用性较强，具有较强针对性的得6分；方案不够详细合理不够完整，可操作性及实用性一般，具有一定针对性的得3分；未提供相关方案的不得分。

5、服务质量保障承诺：保障承诺详细完整、措施切实可行的得9分；保障承诺较合理全面、措施可行性较强的得6分；保障承诺基本合理，措施具有一定可行性的得3分；未提供相关方案的不得分。

6、内部管理制度及考核制度：管理制度详细完整、科学合理，考核办法切实可行的得8分；管理制度较合理全面、考核办法可行性较强的得5分；管理制度内容基本合理，考核办法具有一定可行性的得2分；未提供相关方案的不得分。

7、突发事故应急预案与处理能力：应急方案详细合理完整、可操作性及实用性强，具有针对性的得8分；方案较详细合理完整、可操作性及实用性较强，具有较强针对性的得5分；方案不够详细合理不够完整，可操作性及实用性一般，具有一定针对性的得2分；未提供相关方案的不得分。

（三）服务人员配备：8分

1、拟派运行站长（兼项目负责人）具备大专及以上学历证书同时持有机电工程专业建造师二级及以上证书的得2分。

2、拟派运维服务团队满足采购要求【总持证（高压电工证）10人】的基础上，持高压电工证人员每增加1人得2分，最高得6分。

注：响应文件中需提供以上人员的相关证书扫描件或复印件及响应单位为其缴纳的近期社保缴纳证明，未提供或提供不齐全的不得分。

（四）综合履约能力：22分

1、响应单位具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得4分（响应文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未提供或提供不齐全的不得分）。

2、响应单位提供针对本项目的主要元器件清单中原厂商原品牌技术支持授权，每提供一份得2分，共10分（响应文件中需提供对应的授权原件并加盖响应单位公章，未提供或提供不齐全的不得分）。

3、响应单位具有有效期内商品售后服务评价认证证书，五星级的得3分；四星级的得2分；三星级及以下的得1分（响应文件中需提供证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询的截图证明，未提供或提供不齐全的不得分）。

4、响应单位2022年8月至今承接过的类似项目业绩，每提供一个合同得1分，最高5分（响应文件中需提供完整合同复印件，未提供或提供不齐全的不得分）。

- 五、合同主要条款

甲方（采购单位）：                 乙方（成交供应商）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据苏州市立医院的太湖总院变电所运维及预防性试验采购竞争性磋商文件（编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0036）、该项目的《成交通知书》《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：太湖总院变电所运维及预防性试验。

二、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

服务内容：详见采购文件及乙方的响应文件。

三、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为人民币：大写（            ），小写（          ），包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：管理费每个月为一个结算周期，根据考核打分结果支付管理费。考核成绩（月考核分在90分及以上的全额支付该月费用；低于90分的，按考核分值%为系数发放）；在每个月的月底在乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付当月合同价服务费的款项。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.付款方式：数字人民币支付或银行账户转账。乙方钱包或账户信息如下：

账户开户银行：

账户开户名称：

账户账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

六、验收相关要求：

1.验收时间：根据合同约定，付款前分批验收。

2.验收标准：根据采购文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件、《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定和现行法律、规范。

七、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但此项违约金不超过逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或交付的服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过15日未交付的，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方相应损失。

2.3乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2.4乙方如有其他违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.5乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

2.6甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

八、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十一、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、其他约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十四、合同的生效：

本合同（采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0036）经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后网上备案。

十七、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

- 六、附件格式

格式1：磋商响应报价表

磋商响应报价表

磋商响应单位（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） 小写： |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式2：分项报价明细表（如有）

分项报价明细表

| 序号 | 项 目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |

注：此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式3：磋商响应函

磋商响应函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式4：法定代表人授权委托书

法人授权委托书

采购编号：

日期：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为          号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                         响应单位公章：

格式5：磋商响应单位情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式6：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式7：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：                                     采购编号：             号

| 序号 | 磋商响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期财务审计报告或近期的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明 |
| 7 | 合格磋商响应单位的特定条件（如有，按磋商公告要求） |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式8：偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式10：项目服务方案（参考格式）

项目服务方案

提示： 1、供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取服务方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

注：磋商响应单位可参照上述格式自拟。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式11：类似项目经验一览表

类似项目经验一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式12：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市立医院的太湖总院变电所运维及预防性试验采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 太湖总院变电所运维及预防性试验 ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；注：（企业类型选填一项）

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

备注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4）如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5）成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式13：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（全文完）