询 价 通 知 书

项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057

项目名称：董浜区域医疗中心电缆采购项目

项目属性：货物类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年11月10日

目   录

第一章  报价邀请	2

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

二、询价通知书的说明	5

三、询价响应文件的编制	6

四、询价响应文件的提交	7

五、报价公布与评审	8

六、定标	12

七、授予合同	12

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	28

第五章  响应文件格式	35

附件1 询价报价表	37

附件2 报价明细表	37

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	38

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	38

附件5 法定代表人授权书	39

附件6 报价函	40

附件7 中小企业声明函	41

附件8 残疾人福利性单位声明函	43

附件9 实质性要求响应及偏离表	44

附件10 其他	47

第一章  报价邀请

项目概况： 董浜区域医疗中心电缆采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2025年11月14日13点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057

2、项目名称：董浜区域医疗中心电缆采购项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：人民币2355750.61元。

5、采购需求：常熟市卫生健康委员会所需的董浜区域医疗中心电缆采购及安装。

6、合同履行期限：收到采购人或集中建设单位通知后20天内完成供货并卸货到位，7天内完成安装调试等工作，并确保通过常熟市供电局验收。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日。

地点：苏采云政府采购一体化平台。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载文件。

售价：0.00元。

四、响应文件提交：

截止时间：2025年11月14日13点00分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、开启：

时间：2025年11月14日13点00分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

5、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

6、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

7、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

8、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

9、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市卫生健康委员会（常熟市恒翔建设有限公司集中建设实施）

地 址：常熟市富阳路6号

联系方式：0512-52687866（丁荣）

2、采购代理机构信息

名 称：江苏协诚工程咨询有限公司

地 址：常熟市勤丰路泰慈新村4号

联系方式：0512-52213738（朱淑燕）

3、项目联系方式

项目联系人：朱淑燕

电    话：0512-52213738

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取询价方式，本询价通知书仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次采购的江苏协诚工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “供应商”系指响应采购、参加报价竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格报价供应商的条件

3.1 满足采购公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 报价邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、报价费用

4.1 报价供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。不论报价的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币贰万零玖佰叁拾玖元整，在发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。

5、询价通知书约束力

5.1 供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价通知书中的所有条件、规定和约束。

6、询价采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本询价公告网站上查看到相关终止信息。

二、询价通知书的说明

1、询价通知书的构成

1.1 询价通知书由下列内容组成：

（1）第一章  报价邀请

（2）第二章  供应商须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  响应文件格式

1.2 请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价通知书要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 询价通知书及其更正事项如不是从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对询价通知书及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、询价通知书的澄清、修改

2.1 响应文件提交截止之日前，代理机构可对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对询价通知书作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分，对所有询价通知书收受人均具有约束力。

三、询价响应文件的编制

1、询价响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的询价响应文件以及供应商与代理机构就有关报价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求供应商提供翻译文件。

1.2 除技术性能另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、询价响应文件构成

2.1 供应商编写的询价响应文件应包括资格证明文件、报价函、询价报价表、报价明细表、实质性要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的询价通知书不一致，请以指定媒体发布的询价通知书为准。

3、证明供应商及报价标的符合询价通知书规定的文件

3.1 供应商应按照询价通知书要求提交证明文件，证明其及报价标的符合询价通知书规定。

3.2 询价通知书对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、报价函、询价报价表

4.1 供应商应按照询价通知书中提供的格式完整、正确填写报价函、询价报价表。

5、报价明细表

5.1 供应商应按照询价通知书规定格式填报报价明细表。

5.2 报价货币：磋商响应文件中的单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价通知书中另有规定的按规定执行。

6、实质性要求响应及偏离表

6.1 供应商需对询价通知书中的技术要求与商务要求中的实质性要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 供应商需按照询价通知书要求，在磋商响应文件中提供与技术要求和商务要求中的实质性要求相关的证明材料。

7、其他

7.1 供应商需根据询价通知书要求提供其他材料。

8、报价有效期

8.1 报价有效期为询价通知书规定的响应文件提交截止之日起六十（60）天。报价有效期比规定短的将被视为未实质性响应询价通知书而予以拒绝。

9、报价有效期的延长

9.1 在特殊情况下，代理机构于原报价有效期满之前，可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃报价，同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。同时受报价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、询价响应文件的提交

1、询价响应文件的提交

1.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、询价响应文件提交截止时间

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价通知书第二章中“五、报价公布与评审”第6.1.2条规定做无效报价处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改询价通知书酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、询价响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4、询价响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4.2 响应文件的修改

4.2.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3 在响应文件提交截止时间至询价通知书中规定的报价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价。

五、报价公布与评审

1、报价公布

1.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和报价价格。

1.3 供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、询价小组

2.1 报价公布后，代理机构将立即组织询价小组进行评审。

2.2 询价小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

2.3 询价小组独立开展工作，负责审查所有响应文件、对实质性响应的响应文件进行比较和评价并推荐成交供应商。

3、评审过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效文件。

3.3 代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、询价响应文件的澄清

4.1 评审期间，询价小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。

4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到询价小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

5、对询价响应文件的审查

5.1 询价小组将首先对响应文件进行初审，响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

在进行资格审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备报价资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据询价通知书的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。实质性响应是指与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有负偏离。所谓负偏离是指报价货物的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足询价通知书的要求，或者在实质上与询价通知书不一致，并且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些负偏离将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求也不依据任何外部的证据。如果响应文件没有实质上响应询价通知书的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的负偏离而使其报价成为实质上响应的报价。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 询价小组将对实质性响应的响应文件进行进一步的审核，看其是否有计算上的错误或表述上的不一致，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的价格为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.3 询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的相关内容，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的相关内容应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的内容，则其报价将被拒绝。

5.4 询价小组将允许供应商修正其响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则地方，但这些修正不会对其他实质上响应询价通知书要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

5.5 如属于小微企业，小微企业价格按照报价价格计算，如报价价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的报价价格。

5.6 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由询价小组根据询价通知书规定的方式（询价通知书未规定的采取随机抽取的方式）确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，询价通知书中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及询价小组联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2 供应商未按照询价通知书要求上传电子响应文件的。

6.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的。

6.1.4 供应商不具备询价通知书中规定的资格要求的。

6.1.5 供应商的报价超过了采购预算（预算金额）或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合询价通知书中规定的实质性要求和条件的（本询价通知书中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 供应商在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%。

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（3）询价小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：启动异常低价投标（响应）审查后，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由询价小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而供应商所报产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购范围内，响应文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 响应文件未按照询价通知书要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本询价通知书规定的属无效报价的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加报价的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加报价的供应商或者在评审期间对询价通知书做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定成交单位

1.1 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商；在符合上述要求的情况下，若有两个或两个以上的最低报价，则以按参与投标时间较先的最低报价供应商获得成交。

1.2 采购人授权询价小组根据上述评定成交标准直接确定成交供应商。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、成交通知书

2.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照询价通知书确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，或法律规定被取消成交资格的，采购人可按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

集中建设单位：   常熟市恒翔建设有限公司

乙方（中标人）：

第一部分 合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照董浜区域医疗中心电缆采购项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057）询价结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切设备及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与询价文件规定及响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方应严格执行绿色包装采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。乙方应严格按照包装环保要求，根据货物实际情况进行绿色包装。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

（3）甲方有权要求乙方委托有安装资质的单位进行安装（如需）

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关设备的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙方签署验收单并加盖单位公章。

2、设备验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、询价文件要求和乙方响应文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及询价文件规定、响应文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：详见《合同特殊条款》。

3、本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致，并签订书面补充合同（或签证单）的形式变更合同，所有补充合同（或签证单）的采购金额原则上不得超过原合同价的10%及采购预算且不得违背采购文件确定的事项，否则，甲方有权对乙方变更部分不予认可。乙方未经甲方同意不得擅自变更合同供货内容，否则，甲方有权对乙方变更供货部分不予认可。

第十三条　违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条　合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十九条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条  合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②询价文件；

③乙方中标的投标书；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

- 二、交货及安装调试日期：收到采购人或集中建设单位通知后20天内完成供货并卸货到位，7天内完成安装调试等工作，并确保通过常熟市供电局验收

- 三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，成交金额         元。本合同采用固定总价合同。

2、付款方式：

2.1合同签订后的半个月内，乙方向甲方提供合同总价30%的银行预付款保函，经采购人审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

2.2乙方提供的货物安装调试完毕经甲方验收合格的两个月内，乙方向甲方支付至合同金额的80%，并退回银行保函。

2.3验收合格之日满一周年后的农历年前，乙方向甲方支付合同金额的10%。

2.4验收合格之日满二周年后的农历年前，乙方向甲方支付合同金额的10%。

注：（1）本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。项目实施过程中，乙方应在接到甲方或集中建设单位通知后   小时响应，   小时内配合安装、调试或者验收等工作，乙方无故迟延响应超过   小时的，甲方及集中建设单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给甲方及集中建设单位造成的损失）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在合同余款中直接扣除及追究其责任。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（自安装调试完毕并通过甲方验收合格的日期）起计算。

3、发生故障后，乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过  小时的，甲方有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过  小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方有权在合同余款中直接扣除，若超过合同余款的，甲方有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照询价文件和乙方在响应文件中承诺的服务执行。

五、通知

1、依照本合同作出的任何通知、要求或其他通讯，必须采用书面形式送至本合同列明的收件方的下列通讯地址（或由收件方以五天预先书面通知指定的任何其它地址）。

甲方通讯地址：[                  ]

联系人：   [                     ]

电话号码：[                      ]

传真号码：[                      ]

邮政编码：[                      ]

集中建设单位通讯地址：[ 常熟市藕渠家园四楼]

联系人：   [李宁洋]

电话号码：[17798667094]

传真号码：[                          ]

邮政编码：[215500]

乙方通讯地址： [              ]

联系人：   [                  ]

电话号码：[                   ]

传真号码：[                   ]

邮政编码：[                   ]

2、一方发出的通知、要求或其他通讯应依下列规定视作已经送达对方：

1）如以挂号信件邮寄，在投邮七天后视为收讫；

2）如直接交付，在交付时视为收讫；

3）如以特快专递发送，在发出三天后视为收讫。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定（授权）代表：                     法定（授权）代表：

日期：                                 日期：

集中建设单位（盖章）

法定（授权）代表：

日期：

附件一、标的物明细

附件二、廉洁从业协议

廉洁从业协议

甲方：

（常熟市恒翔建设有限公司）

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

(一)严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

(二)严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

(三)加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

(四)发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

(五)有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

(一)不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

(二)不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

(四)不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供的各种方便。

(五)不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

(六)不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

(八)不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

(九)不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

(十)不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

(一)不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

(二)不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

(四)不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)等提供方便。

(五)不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

(六)不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

(八)不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

(九)不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

(十)甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

(一)甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

(三)乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：(盖章)           乙方单位：(盖章)

代表人：                   代表人：

地址：                     地址：

电话：                     电话：

日期：     年   月   日    日期：   年   月   日

第四章  采购需求

项目名称：董浜区域医疗中心电缆采购项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057

采 购 人：常熟市卫生健康委员会

## 一、项目说明：

1、项目简介：本项目为常熟市卫生健康委员会所需的董浜区域医疗中心电缆采购及安装。

2、交货服务期限：收到采购人或集中建设单位通知后20天内完成供货并卸货到位，7天内完成安装调试等工作，并确保通过常熟市供电局验收。

3、供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：丁荣，联系电话：0512-52687866。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、付款方式：

4.1合同签订后的半个月内，成交供应商向采购人提供合同总价30%的银行预付款保函，经采购人审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

4.2成交供应商提供的货物安装调试完毕经采购人验收合格的两个月内，采购人向成交供应商支付至合同金额的80%，并退回银行保函。

4.3验收合格之日满一周年后的农历年前，采购人向成交供应商支付合同金额的10%。

4.4验收合格之日满二周年后的农历年前，采购人向成交供应商支付合同金额的10%。

注：（1）本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，成交供应商均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

5、本项目采购预算为￥2355750.61元（人民币贰佰叁拾伍万伍仟柒佰伍拾元陆角壹分）。供应商的报价总价不得超过采购预算，否则其报价将作无效报价处理。

6、本项目不接受联合体参加报价，本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆1 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-B1-YJY-4*150+1*70 | m | 1618 | 包括安装 |
| 2 | 电力电缆2 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZBN-B1-YJY-4*150+1*70 | m | 514 | 包括安装 |
| 3 | 电力电缆3 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-B1-YJY-4*120+1*70 | m | 941 | 包括安装 |
| 4 | 电力电缆4 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-B1-YJY-4*95+1*50 | m | 696 | 包括安装 |
| 5 | 电力电缆头1 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作安装 2、规格：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下 | 个 | 28 | 包括安装 |
| 6 | 电力电缆头2 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作安装 2、规格：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下 | 个 | 20 | 包括安装 |

注：1、项目配置清单中的电力电缆1为本项目核心产品。

## 三、货物技术性能参数要求：

1、导体

导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体截面积在6mm2及以下时采用第1种实心铜导体，导体截面积在6mm2以上时采用第2种绞合（紧压）圆形铜导体，其性能符合GB/T 3956标准要求。

2、绝缘

WDZB1N-YJY-0.6/1kV电缆绝缘电缆绝缘采用绕包云母带＋挤包交联聚乙烯（XLPE）复合绝缘结构，WDZB1-YJY-0.6/1kV采用交联聚乙烯（XLPE）绝缘料挤包，绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％-0.1mm。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T 12706.1标准要求。

绝缘分色如下：

1芯：黄。

2芯：红、蓝。

3芯：黄、绿、红。（2+1芯：红、蓝、黑，黑色为小线芯颜色）

3+1、4芯：黄、绿、红、蓝。

3+2、4+1、5芯：黄、绿、红、蓝、黑。（蓝色为中性线芯，黑色为地线芯）

如用户有特殊分色要求，以用户要求为准。

3、填充及内衬层

多芯电缆成缆间隙允许采用非吸湿性材料填充，电缆成缆后外形圆整。填充和内衬层（如有）材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

4、外护套

电缆外护套采用黑色低烟无卤阻燃聚烯烃护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀。

5、成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T 6995标准要求。

6、电缆低烟无卤性能

6.1 无卤特性

电缆的无卤性能满足GB/T 12706.1标准要求。

6.2 低烟特性

电缆燃烧时的低烟性能满足GB/T 12706.1规定的试验条件。

7、电缆阻燃性能

成品电缆阻燃性能满足GB/T 18380标准规定的成束燃烧B类试验要求。

（二）电缆敷设要求：

1、设备安装人员需求：

1.1为保证项目的顺利实施，供应商应为本项目合理配备项目实施团队，供应商需为本项目配备经验丰富的主要对接负责人、现场敷设安装项目负责人、专职安全员及低压电工。

2、设备安装施工要求：

2.1供应商需确保项目供货能够按时稳步完成。成交供应商负责服务过程中的全部设备材料的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

2.2成交供应商严格遵循国家标准和行业规范施工。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。针对安装调试过程，至少配备一名安全负责人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由成交供应商担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由成交供应商负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

3、供应商需明确与招标人及其他施工单位的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。

4、成交供应商须严格遵守《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》。

5、供应商负责所有服务人员的福利、劳保用品、奖金等待遇，同时负责服务人员工作过程（包含上、下班）中的安全责任。如因供应商或相关服务人员等因素引起生产事故，或发生意外伤亡事故，供应商承担全部责任和必要的经济补偿，采购人概不承担任何责任。

## 四、报价要求：

1、供应商应对本项目包含的所有货物及服务进行报价，不得漏报，否则作无效报价处理。

2、供应商应以人民币报价，报价一次报定，报价包括对应货物交付到采购人指定地点并完成撒施服务的价格，包括：货物费、包装费、运输费、装卸费（指装卸至采购人指定地点）、安装敷设费、措施费、人工费、质量保证费、保险费、验收配合费、仓储费、保管费、技术指导费、技术培训费、技术资料费、服务费、合同范围内的风险和责任、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质量保证期内所产生的所有费用。采购人不再为本项目支付其他任何费用。询价通知书未有列明，而供应商认为必需的相关费用也需列入报价中。

3、请供应商根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

## 五、交货及验收：

1、供应商应严格执行绿色包装采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。供应商应严格按照包装环保要求，根据报价货物实际情况进行绿色包装。

2、对应批次货物到达交货地点后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构等进行验收（含抽检）。验收内容包括货物的规格、数量、外观、质量等是否符合规定，包装/货物是否完好，合格证、送货单、运输交接单和到货验收单等资料是否齐全。

3、验收标准：符合物料本身的规格、技术条件、相关国家标准、询价通知书的各项要求以及成交供应商承诺的其它指标。如验收不合格或相关功能达不到询价通知书要求或响应文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并要求成交供应商在规定期限内更换对应货物重新进行验收。如验收仍不合格的，采购人将扣除所有履约保证金，解除项目合同，并上报行政监督部门按相关规定处理，成交供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

4、知识产权要求：成交供应商应能保证所提供的货物或服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。

## 六、质量保证和售后服务要求：

1、本项目免费质保期自项目完成并经验收之日起不少于7年（质量保证时间按照供应商响应文件承诺为准）。项目实施过程中，成交供应商应在接到采购人或集中建设单位通知后1小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等工作，成交供应商无故迟延响应超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因成交供应商未能及时响应给采购人及集中建设单位造成的损失）由成交供应商承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在合同余款中直接扣除及追究其责任。

2、若货物发生故障，供应商应在接到采购人或集中建设单位通知后1小时进行响应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，成交供应商拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因投标人未能及时维修给采购人及集中建设单位造成的损失，采购人及集中建设单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由成交供应商承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在合同余款中直接扣除，若超过合同余款期限的，采购人及集中建设单位有权追溯其责任。

3、自通电运行之日起壹年内，因报价电缆质量原因造成漏电、火灾等事故的全部后果、损失及责任，由成交供应商全部承担。在免费质量保证期内，因电缆制造原因出现的任何质量问题，成交供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由成交供应商承担。免费质量保证期结束后，成交供应商应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

## 七、其他相关说明：

1、供应商须在响应文件中明确报价货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，将作无效报价处理。

## 八、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经询价小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：响应文件提交截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，询价小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商确认。同时，采购代理机构工作人员应根据询价小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：询价小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

## 九、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商需在响应文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

第五章  响应文件格式

封面：

询 价 响 应 文 件

项目名称：董浜区域医疗中心电缆采购项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057

供应商：

日  期：2025年11月   日

目 录

一、基本目录

1、询价报价表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件5）

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

*2、中小企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1、报价函（格式见附件6）

*2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、其他

1、其他（格式见附件10）

备注：其中加“*”项目，供应商必须在响应文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其报价无效。

附件1 询价报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：董浜区域医疗中心电缆采购项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057

报价总价

小写： （人民币：元）

注：报价总价保留两位小数。

### 附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及生产厂家（制造商） | 报价单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆1 |  |  |  | 元/米 | 1618m |  |
| 2 | 电力电缆2 |  |  |  | 元/米 | 514m |  |
| 3 | 电力电缆3 |  |  |  | 元/米 | 941m |  |
| 4 | 电力电缆4 |  |  |  | 元/米 | 696m |  |
| 5 | 电力电缆头1 |  |  |  | 元/个 | 28个 |  |
| 6 | 电力电缆头2 |  |  |  | 元/个 | 20个 |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据本项目货物的报价价格情况，据实填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价（元）与询价报价表中报价总价一致。

4、投标人可根据自身纳税人资质及项目实际情况，在备注列中明确适用的税率，确保符合国家税收法律法规要求，由此产生后期稽查及税务风险及责任由投标人自行承担。

5、以上报价需包含安装费用。

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

### 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

### 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

附件5 法定代表人授权书

本授权书声明：       （供应商全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就董浜区域医疗中心电缆采购项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年11月     日起生效，被授权人无转委权，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与报价的不需要提供法定代表人授权书，但供应商需在响应文件中提供法定代表人亲自参与报价的证明。

附件6 报价函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的董浜区域医疗中心电缆采购项目询价通知书（项目编号：JSZC-320581-CSXC-X2025-0057），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （供应商全称） ，全权处理本次项目报价的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3、我们已详细审核全部询价通知书及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意报价有效期为响应文件提交截止之日起六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的报价有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与报价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价通知书规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、与本项目有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：2025年11月   日

附件7 中小企业声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市卫生健康委员会的董浜区域医疗中心电缆采购项目活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、电力电缆1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、电力电缆2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3、电力电缆3，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

4、电力电缆4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

5、电力电缆头1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

6、电力电缆头2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请供应商在响应文件中提供中小企业声明函。未按询价通知书的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。如供应商提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

附件8 残疾人福利性单位声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请供应商认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件9 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 报价响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体截面积在6mm2及以下时采用第1种实心铜导体，导体截面积在6mm2以上时采用第2种绞合（紧压）圆形铜导体，其性能符合GB/T 3956标准要求。 |  |  |
| 2 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV电缆绝缘电缆绝缘采用绕包云母带＋挤包交联聚乙烯（XLPE）复合绝缘结构，WDZB1-YJY-0.6/1kV采用交联聚乙烯（XLPE）绝缘料挤包，绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％-0.1mm。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T 12706.1标准要求 |  |  |
| 3 | 电缆的无卤性能满足GB/T 12706.1标准要求。 |  |  |
| 4 | 电缆燃烧时的低烟性能满足GB/T 12706.1规定的试验条件 |  |  |
| 5 | 成品电缆阻燃性能满足GB/T 18380标准规定的成束燃烧B类试验要求 |  |  |
| 6 | 设备安装人员需求： 为保证项目的顺利实施，供应商应为本项目合理配备项目实施团队，供应商需为本项目配备经验丰富的主要对接负责人、现场敷设安装项目负责人、专职安全员及低压电工。 |  |  |
| 7 | 设备安装施工要求： 供应商需确保项目供货能够按时稳步完成。成交供应商负责服务过程中的全部设备材料的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。 |  |  |
| 8 | 成交供应商严格遵循国家标准和行业规范施工。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。针对安装调试过程，至少配备一名安全负责人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由成交供应商担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由成交供应商负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。 |  |  |
| 9 | 供应商需明确与招标人及其他施工单位的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。 |  |  |
| 10 | 成交供应商须严格遵守《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》。 |  |  |
| 11 | 供应商负责所有服务人员的福利、劳保用品、奖金等待遇，同时负责服务人员工作过程（包含上、下班）中的安全责任。如因供应商或相关服务人员等因素引起生产事故，或发生意外伤亡事故，供应商承担全部责任和必要的经济补偿，采购人概不承担任何责任。 |  |  |
| 12 | 本项目免费质保期自项目完成并经验收之日起不少于7年（质量保证时间按照供应商响应文件承诺为准）。项目实施过程中，成交供应商应在接到采购人或集中建设单位通知后1小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等工作，成交供应商无故迟延响应超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因成交供应商未能及时响应给采购人及集中建设单位造成的损失）由成交供应商承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在合同余款中直接扣除及追究其责任。 |  |  |
| 13 | 若货物发生故障，供应商应在接到采购人或集中建设单位通知后1小时进行响应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，成交供应商拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因投标人未能及时维修给采购人及集中建设单位造成的损失，采购人及集中建设单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由成交供应商承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在合同余款中直接扣除，若超过合同余款期限的，采购人及集中建设单位有权追溯其责任。 |  |  |
| 14 | 自通电运行之日起壹年内，因报价电缆质量原因造成漏电、火灾等事故的全部后果、损失及责任，由成交供应商全部承担。在免费质量保证期内，因电缆制造原因出现的任何质量问题，成交供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由成交供应商承担。免费质量保证期结束后，成交供应商应按同类货物的优惠价格提供保修服务。 |  |  |

注：1、供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效报价处理。

2、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按询价通知书要求提供证明材料的，该项目作无效报价处理。

- 3、针对“免费质量保证期要求”，供应商在响应的同时，应明确报价货物免费质量保证期的具体时间。

### 附件10 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

- 供应商历史简介。

- 质量保证及售后服务承诺。

2、其他说明。