## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 | 第 1 页 共 1 页
一编制依据： 1.铭扬工程设计集团有限公司设计的图纸（电子稿） 2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500— 2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、 《市政工程计量规范》（GB50857— 2013） 、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855— 2013）、《江苏省建设工程费用 定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007)。 3.《江苏省建设工程费用定额》（2016年营改增调整后）、《关于建筑业实施营改 增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号文），采用一 般计税法。 二、编制范围 1.土建、园林绿化、市政工程，详见工程量清单。 2.砖基础抹灰不在编制范围。 3.除了现状路面划线，水泥路改沥青路面划线不在编制范围。 4.划线停车位、错车道处按新做路牙石考虑，其余路面路牙石均不在编制范围。 三、编制说明： 1.建筑外立面改造一、二，外墙有明显渗漏按20%考虑，最终按实结算。 2.拆除破损路面、C25混凝土回填、贴APP改性沥青油毡按5%考虑，最终按实结算。 3.图纸中二级钢筋按三级钢考虑。 4.毛石景墙按300mm厚考虑。 5.清淤平均深度按1m考虑，最终按实结算。 6.图纸中未描述增加种植土回填，不在编制范围。 7.图纸上草坪下管涵走向不明确，按280m考虑。 8.图纸未明确管涵等级，按钢筋混凝土排水管承插口 RCPⅠ800*2000 9.石材压顶砂浆结合层为20mm1：2.5水泥砂浆结合层
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大型土石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:施工单位自行勘察现场 2.挖土深度:需满足图纸、建设单位的使用要求，综合考虑 | m3 | 190.69
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:施工单位自行勘察现场 2.挖土深度:需满足图纸、建设单位的使用要求，综合考虑 | m3 | 1860.88
3 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:施工单位自行勘察现场 2.挖土深度:需满足图纸、建设单位的使用要求，综合考虑 | m3 | 135.2
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土要求采用粘土回填并分层夯实,分层厚度不大于 300mm,施工含水量宜控制在最优含水量,要求压实系数大于等于 0.94. 2.填方材料品种:需满足规范等要求,综合考虑 3.填方粒径要求:需满足规范等要求,综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 551.43
5 | 040103001002 | 回填方 | 大舞台房心回填 | m3 | 15.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040103001004 | 回填方 | 中粗砂回填 | m3 | 594.11
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖除的土、石方 2.运距:由投标人踏勘现场自行考虑报价 | m3 | 1041.23
8 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:深6m以内 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 | m3 | 3521.09
分部分项合计
措施项目
9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:由投标人根据施工方案，自行考虑 2.机械设备规格型号:由投标人根据施工方案，自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大型土石方】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.42
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【大型土石方】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大型土石方 |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【大型土石方】
计日工表
工程名称：大型土石方 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大型土石方】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
建筑外立面改造一、二
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷外墙弹性涂料(一底二涂) 2.柔性耐水腻子 3.清除现状墙面上的疏松层、油污、灰层、孔洞修补 | m2 | 228
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙弹性涂料(一底二涂) 2.柔性耐水腻子 3.20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂),15厚1:2水泥砂浆修复 4.外墙铲除至基底 | m2 | 57
厕所基础
3 | 010404001002 | 垫层 | 1.碎石垫层 2.素土分层夯实（密实度≥93%） | m3 | 3.56
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.26
5 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.291
大舞台
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 3.墙体类型:直形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.筑脊及下面异形墙体 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 3.墙体类型:直形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5.综合考虑异形造型费用，未详尽事宜详见图纸 | m3 | 0.67
8 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.厚度:240mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 3.墙体类型:直形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 8.66
9 | 010401012001 | 砖台阶 | MU10水泥实心砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.99
10 | 010404001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 2.98
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.44
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.51
15 | 010503003001 | 异形压顶梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.94
16 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.32
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内 | t | 0.348
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:25以内 | t | 0.108
19 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.小青瓦水泥砂浆粘贴 | m2 | 6.47
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 30厚1：3水泥砂浆 | m2 | 55.25
21 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 20.55
22 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.留缝3，白色水泥勾缝 2.涂料品种、喷刷遍数:仿古青砖真石漆 | m2 | 20.55
23 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 2.2遍腻子，2遍面漆 3.需满足建设单位的要求，综合考虑各种颜色费用。 | m2 | 55.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 011605001001 | 破除原混凝土路面 | 1.构件名称:破除原混凝土路面等构件 2.施工单位自行踏勘现场，根据现场及图纸自行决策，需要满足建设单位的使用要求。 3.弃碴运距由报价单位自行综合考虑 | m2 | 64.03
25 | 05B001 | 彩绘 | 1.水墨画需由专业彩绘公司二次深化 2.需满足建设单位的要求，由施工单位综合考虑报价 | m2 | 8.17
26 | 05B002 | 主题标语 | 1.主题标语 专业厂家成品定制安装 2.需满足建设单位的要求，由施工单位综合考虑报价 3.不忘初心 牢记使命，外框尺寸：1.28*0.943m/个 4.见大舞台正立面图 | m2 | 2.41
分部分项合计
措施项目
厕所基础
27 | 011702001001 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 2.82
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 50000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 50000 |  |  | —
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 公厕 | 1.尺寸为长6mx宽3mx高3m,由专业厂家根据方案意向设计成品定制及安装 2.成品厕所均含盖室内装饰、厕具及水电安装，成品后无需再进行二次装修工程，直接达到使用标准 3.具体按甲方要求执行 |  | 50000
合 计 |  |  |  | 50000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【建筑工程】
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
铺装
1 | 040202011004 | 碎石 | 1.部位：花岗岩/PC砖铺装做法 2.100厚碎石垫层 | m2 | 549.86
2 | 040202011005 | 碎石 | 1.部位：透水砖铺装做法 2.100厚级配碎石垫层 | m2 | 183.55
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 70.72
4 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道 | m2 | 733.41
5 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.部位：透水砖铺装做法 2.60厚透水砖面层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 131.11
6 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.名称：200*100*15厚仿芝麻灰通体陶瓷PC砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 84.71
7 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.名称：600*600*15厚仿芝麻白通体陶瓷PC砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 390.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.名称：600*200*15厚仿芝麻黑通体陶瓷PC砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 68.99
路牙石
9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.1000*150*150预制C30混凝土路牙石 | m | 115.27
10 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.Φ10钢销固定@500 L=150 | t | 0.021
水泥混凝土基层、及地基处理
11 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:水泥混凝土路面下方 2.范围:按建设单位要求执行 | m2 | 298
12 | 040202011001 | 碎石 | 1.200厚级配碎石垫层 2.素土夯实，压实度≥93% | m2 | 298
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:20cm 3.含复合木模板 4.需要满足规范的要求 5.详见通用详图三，现状水泥路拓宽1米+改沥青路，沥青另计 | m2 | 298
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 040901001001 | 传力杆 | 1.传力杆、拉杆 2.需满足图纸、规范要求，施工单位综合考虑报价 3.报价需综合考虑钻孔、清孔、注胶等费用 | t | 0.472
土路改沥青路
15 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:水泥混凝土路面下方 2.范围:按建设单位要求执行 | m2 | 1334.83
16 | 040202011006 | 碎石 | 1.300厚级配碎石垫层 2.素土夯实，压实度≥93% | m2 | 1334.83
17 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:洒布量约0.3-0.6L/m2 | m2 | 1334.83
18 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青 2.沥青混凝土种类:AC-16 3.厚度:60mm | m2 | 1334.83
19 | 040303001002 | 混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.报价中含模板费用 | m3 | 240.27
水泥混凝土路改沥青路
20 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:洒布量约0.3-0.6L/m2 | m2 | 17625.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青 2.沥青混凝土种类:AC-16 3.厚度:60mm | m2 | 17625.84
22 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土回填 2.原有的板块分缝、裂缝应重新进行清缝、灌缝 3.含复合木模板 4.综合考虑对于基础勘测为软弱地基、板底脱空、沉陷大于0.6cm的错台可用压浆补强处理 5.报价中含需要切缝的费用，综合考虑报价 | m2 | 881.29
23 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除破碎水泥混凝土路面 2.厚度:20cm 3.报价中综合考虑拆除时需切缝的费用 | m2 | 881.29
24 | 04B001 | 贴APP改性沥青油毡 | 1.于纵缝、横缝于贴0.5m宽贴5mmAPP改性沥青油毡 2.详见通用详图清缝灌缝、贴缝平面示意图6号图 | m2 | 881.29
错车道连同错车道及管涵
25 | 010404001001 | 垫层 | 1.100mm碎石垫层 | m3 | 11.82
26 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C20砼垫层 | m3 | 12.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010501002001 | 带形基础 | 1.管道包封 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 43.49
28 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.11
29 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.250mm厚 | m3 | 14.52
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 1.893
31 | 040202011002 | 碎石 | 1.200厚碎石垫层 | m2 | 10.38
32 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.200厚C30混凝土，含复合木模板 | m2 | 10.38
33 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.规格:钢筋混凝土排水管承插口RCPⅠ800*2000 2.管道检验及试验要求:满足规范要求，综合考虑 | m | 43.73
沥青停车位划线及下排水沟（0.8m水泥管涵）
34 | 010404001002 | 垫层 | 1.100mm碎石垫层 | m3 | 14.3
35 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C20砼垫层 | m3 | 14.3
36 | 010501002003 | 带形基础 | 1.管道包封 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 51.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 010501002004 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.44
38 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.250mm | m3 | 16.83
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 1.659
40 | 040202011003 | 碎石 | 1.200厚碎石垫层 | m2 | 88
41 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.200厚C30混凝土，含复合木模板 | m2 | 88
42 | 040205006001 | 标线 | 1.150宽1.8厚热熔线 2.综合考虑各颜色路面划线费用 | m | 85.53
43 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:直行箭头 2.类型:白色热熔漆 3.规格尺寸:1.4*0.45m | 个 | 10
44 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.规格:钢筋混凝土排水管承插口 RCPⅠ800*2000 2.管道检验及试验要求:满足规范要求，综合考虑 | m | 55
草坪下排水(直径0.8米水泥管涵)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.规格:钢筋混凝土排水管承插口 RCPⅠ800*2000 2.管道检验及试验要求:满足规范要求，综合考虑 | m | 280
沥青路彩色标线做法
46 | 040205006002 | 标线 | 1.150宽1.8厚热熔线 2.综合考虑各颜色路面划线费用 | m | 3908.8
庭院灯
47 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C20砼垫层 | m3 | 0.56
48 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.61
49 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.49
50 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 0.42
51 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | t | 0.145
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:太阳能款 整套庭院灯 2.型号:产品参数-PARAMETERS 3.灯杆材质、高度:3m 4.光源:LED 40W 5.太阳能板:多晶硅 40W 6.锂电池:30000MAH 7.亮灯时间:每天6-10小时 8.电压:3.2V 9.上下口径:76-140MM 10.法兰对角:240*8MM 11.透光灯罩:亚克力 12.材质:优质钢材 | 套 | 10
分部分项合计
措施项目
大型机械设备进出场安拆
53 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:由投标人根据施工方案，自行考虑 2.机械设备规格型号:由投标人根据施工方案，自行考虑 | 项 | 1
长廊
54 | 041102012001 | 柱模板 | 复合木模板 | m2 | 2.31
错车道
55 | 011702001001 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 18.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.管涵包封及矮墙基础模板 2.合木模板 | m2 | 135.36
57 | 011702011001 | 直形墙 模板 | 复合木模板 | m2 | 103.71
沥青停车位划线下排水沟（0.8m水泥管涵）
58 | 011702001003 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 22
59 | 011702001004 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 27.5
60 | 011702001005 | 管涵基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 132
61 | 011702011002 | 直形墙 模板 | 复合木模板 | m2 | 132
庭院灯模板
62 | 011702001006 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 3
63 | 011702001007 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 4.4
64 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 复合木模板 | m2 | 5.6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
9 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
|  |  | 分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
10 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【市政工程】
计日工表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园林绿化
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
仿木护栏及基础
1 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 126.96
2 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1.材料品种:成品水泥仿木护栏 颜色同现有护栏 2.边框及立柱型规格:100*100*800（地下150mm,地上650mm) 3.横栅栏板规格:宽80mm,2道 4.竖板栅栏规格:宽70mm,首尾间距：125mm,中间间距：150mm, 5.综合考虑基础、土方费用 6.具体详见图纸并按甲方要求执行。 | m | 158.7
长廊
3 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 4M12*400地脚螺栓 | t | 0.013
4 | 020501001001 | 方柱 | 1.樟子松防腐木柱200*200 2.具体样式、颜色等按甲方要求执行 3.报价中包含刷油（批腻子）费用 | m3 | 0.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 020502002001 | 矩形梁 | 1.樟子松防腐木梁100*200 2.具体样式、颜色等按甲方要求执行 3.报价中包含刷油（批腻子）费用 | m3 | 0.4
6 | 020503002001 | 方桁(檩） | 1.樟子松防腐木檩条80*180 2.具体样式、颜色等按甲方要求执行 3.报价中包含刷油（批腻子）费用 | m3 | 1.52
7 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.木材品种:樟子松防腐木坐凳，100*50 2.凳面宽度450mm 3.综合考虑与地面支撑部位 4.具体样式、颜色等按甲方要求执行 5.报价中包含刷油（批腻子）费用 | m | 11.2
8 | 020511001001 | 鹅颈靠背 | 1.樟子松防腐木美人靠，50*350 2.工程量按延长米计算 3.具体样式、颜色等按甲方要求执行 4.报价中包含刷油（批腻子）费用 | m | 11.2
9 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含复合木模板 | m3 | 1.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 040303002002 | 垫层基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含复合木模板 | m3 | 0.8
11 | 040305001001 | 垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 0.8
12 | 040406003001 | 混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.含复合木模板 | m3 | 0.77
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:10以内 | t | 0.337
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:12 | t | 0.05
15 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:14以内 | t | 0.037
大井村标识牌及基础
16 | 010403003005 | 石墙 | 1.地下不规则MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑外不露浆 | m3 | 2.98
17 | 010403003006 | 石墙 | 1.不规则MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑外不露浆 | m3 | 4.25
18 | 040305001002 | 垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 0.73
19 | 010404001007 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20 | m3 | 2.57
20 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.62
21 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含C20混凝土包裹柱脚费用 | m3 | 0.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 010606013006 | 304不锈钢造型 | 1.110宽3厚304不锈钢造型 2.电镀香槟金，不发光,专业厂家成品定制安装 3.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 4.外接矩形尺寸：2.38*1.27m | 项 | 1
23 | 010606013007 | 304不锈钢造型 | 1.110宽3厚304不锈钢造型 2.电镀香槟金，不发光,专业厂家成品定制安装 3.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 4.外接矩形尺寸：3.77*0.86m | 项 | 1
24 | 010606013008 | 钢架造型 | 200x200x6厚镀锌方通 | t | 0.786
25 | 011405001003 | 金属面油漆 | 外饰深棕色氟碳漆 | m2 | 17.2
26 | 011508004003 | 金属字 | 1.3厚304不锈钢折弯字体 2.“大井村”,字宽：70mm宽 3.电镀白色，不发光,专业厂家成品定制安装 4.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 011508004004 | 金属字 | 1.55宽3厚304不锈钢折弯字体 2.电镀白色，不发光,专业厂家成品定制安装 3.“魅力水乡 荷开大井” 4.需需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 | 个 | 8
28 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:10以内 | t | 0.04
29 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:12 | t | 0.035
30 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:16 | t | 0.06
荷开浪漫大井村标识及基础
31 | 010606012001 | 钢架造型 | 1.100宽15厚镀锌钢板 2.专业厂家成品定制 3.安装 | t | 1.828
32 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外饰仿木纹氟碳漆 | m2 | 31.05
33 | 010606013001 | 304不锈钢造型 | 1.电镀香槟金，不发光,专业厂家成品定制安装 2.西侧组 3.长1.66m，宽0.723m 4.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 | 组 | 1
34 | 010516002001 | 预埋铁件 | 5厚镀锌钢板 | t | 0.082
35 | 010516002002 | 预埋铁件 | Φ6钢筋 | t | 0.031
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010606013002 | 304不锈钢造型 | 1.电镀香槟金，不发光,专业厂家成品定制安装 2.东侧组 3.长：0.98m,高0.926m 4.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 | 组 | 1
37 | 011204001001 | 石材压顶 | 1.600*300*80厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.20mm1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 7.01
38 | 011508004001 | 金属字 | 1.150宽3厚304不锈钢折弯字体 2.电镀白色，不发光,专业厂家成品定制安装 3.荷开浪漫大井村 4.字体高度0.79m 5.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 050307010001 | 景墙 | 1.垫层材料种类:150厚C20混凝土垫层 2.150厚碎石垫层 3.墙体材料种类、规格:毛石砌筑，外不漏浆 4.墙体厚度:300MM 5.地下200mm,地上450mm 6.需满足建设单位的要求，未详尽事宜详见图纸 7.报价中含模板费用 8.工程量设计图纸尺寸延长米计算 | m | 23.36
入村标识及基础
40 | 010403003001 | 石墙 | 1.不规则MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑外不露浆 2.地下深度400mm | m3 | 1.81
41 | 010403003002 | 石墙 | 1.不规则MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑外不露浆 2.地上 | m3 | 2.33
42 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20 | m3 | 1.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 010606013004 | 304不锈钢造型 | 1.25宽3厚304不锈钢折弯造型 2.电镀白色+橘黄色，不发光,专业厂家成品定制安装 3.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 4.外接矩形尺寸：1.398*0.796m,0.717*0.631m | 项 | 1
44 | 010606013005 | 304不锈钢造型 | 1.50宽 400厚 3厚304不锈钢板造型@150 2.电镀仿木纹色，专业厂家成品定制安装 3.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 4.外接矩形尺寸：2.304*0.853m | 项 | 1
45 | 011508004002 | 金属字 | 1.45宽3厚304不锈钢折弯字体 2.电镀白色，不发光,专业厂家成品定制安装 3.美丽大井 乡村振兴 4.字体高度0.4m 5.需满足建设单位的要求，未详尽详见图纸，综合考虑报价 | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 050307006001 | 不锈钢栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:0.66m 2.50宽 400厚 3厚304不锈钢板造型@150电镀仿木纹色，专业厂家成品定制安装 3.60宽 3厚304不锈钢板盒子 电镀仿木纹色，专业厂家成品定制安装 4.伸入砌体墙内的不锈钢板盒子长度不计入清单工程量，此部分由施工单位综合考虑报价 | m | 3.24
47 | 050307006002 | 不锈钢栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:0.61m 2.50宽 400厚 3厚304不锈钢板造型@150电镀仿木纹色，专业厂家成品定制安装 3.60宽 3厚304不锈钢板盒子 电镀仿木纹色，专业厂家成品定制安装 4.伸入砌体墙内的不锈钢板盒子长度不计入清单工程量，此部分由施工单位综合考虑报价 | m | 2.7
矮墙标识及基础
48 | 010606012002 | 钢架造型 | 1.100宽15厚镀锌钢板 2.专业厂家成品定制 3.安装 | t | 1.318
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外饰仿木纹氟碳漆 | m2 | 22.38
50 | 010516002003 | 预埋铁件 | 5厚镀锌钢板 | t | 0.07
51 | 010516002004 | 预埋铁件 | Φ6钢筋 | t | 0.027
52 | 011204001002 | 石材压顶 | 1.600*300*80厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.20mm1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 3.56
53 | 050307010002 | 景墙 | 1.垫层材料种类:150厚C20混凝土垫层 2.150厚碎石垫层 3.墙体材料种类、规格:毛石砌筑，外不漏浆 4.墙体厚度:300MM 5.地下200mm,地上450mm 6.需满足建设单位的要求，未详尽事宜详见图纸 7.报价中含模板费用 8.工程量设计图纸尺寸延长米计算 | m | 11.87
树池坐凳及基础
54 | 010403003003 | 石墙 | 1.不规则MU30毛石，M7.5砌筑 2.地下深度200mm 3.厚度：400mm 4.最薄处20厚1:2水泥砂浆结合层 5.未详尽事宜详见图纸 | m3 | 0.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 010403003004 | 石墙 | 1.不规则MU30毛石，M7.5砌筑 2.地上0.4mm 3.厚度：400mm 4.最薄处20厚1:2水泥砂浆结合层 5.未详尽事宜详见图纸 | m3 | 1.28
56 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20 | m3 | 0.72
57 | 010404001004 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.96
58 | 010606012003 | 钢支架 | 1.30*30*3镀锌方管,@600 2.综合考虑金属膨胀螺栓费用。 | t | 0.01
59 | 010702005001 | 其他木构件 | 1.樟子松防腐凳面 2.坐面宽：400mm,厚度：50樟子松防腐木，截面100*50樟子松防腐木,留缝4 3.外露边倒圆角R10 | m2 | 3.2
垃圾分类亭基础
60 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20 | m3 | 0.8
61 | 010404001006 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.8
62 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含C20混凝土包裹柱脚费用 | m3 | 0.32
64 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 0.344
绿化
65 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:榔榆 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高:601-650 4.冠幅:351-400 5.分支点:2.0-2.2 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 3
66 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕A 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高:601-650cm 4.冠幅:351-400cm 5.分支点:2.2-2.4m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕B 2.胸径或干径:10-11cm 3.株高:501-550cm 4.冠幅:301-350cm 5.分支点:1.8-2.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 13
68 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:黄山栾树B 2.胸径或干径:10-11cm 3.株高:501-550cm 4.冠幅:301-350cm 5.分支点:1.8-2.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.树冠饱满,三级分枝,树形优美,全冠移植 | 株 | 1
69 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:黄山栾树A 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高:601-650cm 4.冠幅:351-400cm 5.分支点:2.2-2.4m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:榉 树 2.胸径或干径:12-13cm 3.株高:501-550cm 4.冠幅:301-350cm 5.分支点:2.0-2.2m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠,不偏冠,分枝点高度2m以上及树(高差小于50cm),由一级分枝至末级分枝均要保留完好 | 株 | 52
71 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:垂 柳 2.胸径或干径:12-13cm 3.株高:451-500cm 4.冠幅:301-350cm 5.分支点:1.8-2.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:国 槐 2.胸径或干径:10-11cm 3.株高:501-550cm 4.冠幅:301-350cm 5.分支点:1.8-2.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 12
73 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:白玉兰 2.胸径或干径:10-11cm 3.株高:451-500cm 4.冠幅:251-300cm 5.养护期:2年， 一级养护 | 株 | 4
74 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:大叶女贞A 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高:501-550cm 4.冠幅:301-350cm 5.分支点:2.0-2.2m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:大叶女贞B 2.胸径或干径:9-10cm 3.株高:401-450cm 4.冠幅:251-300cm 5.分支点:1.8-2.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠种植,树形优美 | 株 | 15
76 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:早 樱 2.地径:10-12cm 3.株高:301-330cm 4.冠幅:251-280cm 5.分支点:0.8-1.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠,软蓬,三级分枝以上,树形均匀完整 | 株 | 1
77 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:晚樱A 2.地径:10-12cm 3.株高:301-330cm 4.冠幅:231-250cm 5.分支点:0.8-1.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.红花,重瓣,全冠,树形均匀完整,苗圃苗 | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
78 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类:晚樱B 2.地径:6-7cm 3.株高:221-250cm 4.冠幅:181-200cm 5.分支点:0.8-1.0m 6.养护期:2年， 一级养护 7.红花,重瓣,全冠,树形均匀完整,苗圃苗 | 株 | 5
79 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类:红叶石楠树 2.地径:9-10cm 3.株高:351-400cm 4.冠幅:201-250cm 5.分支点:1.4-1.6m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠,树形均匀完整 | 株 | 8
80 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类:枇 杷 2.地径:10-11cm 3.株高:301-350cm 4.冠幅:201-250cm 5.分支点:1.0-1.2m 6.养护期:2年， 一级养护 7.树冠饱满,三级分枝,树形优美,全冠移植 | 株 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫 2.地径:7-8cm 3.株高:251-280cm 4.冠幅:221-250cm 5.养护期:2年， 一级养护 6.全冠种植,树形优美,保留自然蓬形不截枝,苗圃苗 | 株 | 1
82 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1.种类:紫 薇 2.地径:7-8cm 3.株高:251-280cm 4.冠幅:221-250cm 5.养护期:2年， 一级养护 6.红花,全冠,树形均匀完整,4分枝以上 | 株 | 4
83 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1.种类:红花碧桃 2.地径:6-7m 3.株高:251-300cm 4.冠幅:181-230cm 5.分支点:0.6-0.8m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠,软蓬,三级分枝以上,树形均匀完整 | 株 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
84 | 050102001020 | 栽植乔木 | 1.种类:紫叶桃 2.胸径或干径:6-7m 3.株高:251-300cm 4.冠幅:181-230cm 5.分支点:0.6-0.8m 6.养护期:2年， 一级养护 7.全冠,软蓬,三级分枝以上,树形均匀完整 | 株 | 17
85 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:四季桂 2.冠丛高:201-250cm 3.蓬径:201-250cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.丛生,全冠种植,树形优美,亮脚不高于30cm | 株 | 1
86 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:山 茶 2.冠丛高:151-180cm 3.蓬径:121-160cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.重瓣,红花,三级分枝以上,全冠,软蓬,树形均匀完整 | 株 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球HN1 2.冠丛高:130cm 3.蓬径:150cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.球形,饱满,不脱脚,修剪后规格 | 株 | 6
88 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球HN2 2.冠丛高:100cm 3.蓬径:110cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.球形,饱满,不脱脚,修剪后规格 | 株 | 9
89 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:大叶黄杨球HY1 2.冠丛高:130cm 3.蓬径:150cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.球形,饱满,不脱脚,修剪后规格 | 株 | 7
90 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:大叶黄杨球HY2 2.冠丛高:100cm 3.蓬径:110cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.球形,饱满,不脱脚,修剪后规格 | 株 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:海桐球 2.图例:HT 3.冠丛高:110cm 4.蓬径:130cm 5.养护期:2年， 一级养护 6.球形,饱满,不脱脚,修剪后规格 | 株 | 2
92 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:金森女贞球 2.图例:NS 3.冠丛高:100cm 4.蓬径:100cm 5.养护期:2年， 一级养护 6.球形,饱满,不脱脚,修剪后规格 | 株 | 6
93 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类:多花紫藤 2.图例:ZT 3.冠丛高:80cm 4.养护期:2年， 一级养护 5.二年生 | 株 | 11
94 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.种类:毛 鹃 2.冠丛高:30-35cm 3.蓬径:20-25cm 4.密度(株/m2):49 5.养护期:2年， 一级养护 6.矮生品种,满植,植后不露裸土 | m2 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
95 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1.种类:细叶麦冬 2.冠丛高:10-15cm 3.蓬径:10-15cm 4.密度(株/m2):64丛 5.养护期:2年， 一级养护 6.5芽/丛 | m2 | 127
96 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:大花金鸡菊 2.籽播,6-8克/平方,当季成坪,黄土不裸露 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 411
97 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:波斯菊 2.籽播,18-20克/平方,当季成坪,黄土不裸露 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 693
98 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:百日草 2.籽播,6-8g/平方米,成坪厚黄土不裸露 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 1652
99 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:粉花酢浆草 2.籽播,10-15克/平方,当季成坪,黄土不裸露 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 1298
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
100 | 050102008006 | 栽植花卉-紫花地丁 | 1.花卉种类:紫花地丁 2.籽播,约6-8g/m2,成坪后黄土不裸土 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 581
101 | 050102008007 | 栽植花卉-白三叶 | 1.花卉种类:白三叶 2.籽播,约20-25g/m2,成坪后黄土不裸土 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 1819
102 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:矮生百慕大 2.养护期:2年， 一级养护 3.满铺,不露土 | m2 | 664
103 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:狗牙根草籽 2.铺种方式:约10-15g/m2,成坪后黄土不裸土 3.养护期:2年， 一级养护 | m2 | 322
分部分项合计
措施项目
脚手架
104 | 011701006001 | 长廊脚手架 | 1.搭设高度:5m以内 | m2 | 32.72
仿木栏杆模板
105 | 011702001007 | 基础 模板 |  | m2 | 152.4
大井村标识牌模板
106 | 011702001008 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 6.02
107 | 011702001009 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 7.2
108 | 011702002003 | 矩形柱 模板 | 复合木模板 | m2 | 1.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
入村标识模板
109 | 011702001003 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 2.89
树池坐凳模板
110 | 011702001004 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 2.4
垃圾分类亭
111 | 011702001005 | 垫层 模板 | 复合木模板 | m2 | 6.4
112 | 011702001006 | 基础 模板 | 复合木模板 | m2 | 6.4
113 | 011702002002 | 矩形柱 模板 | 复合木模板 | m2 | 4.32
绿化
114 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 372
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园林绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园林绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 28480
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 28480 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 28480 |  |  | —
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【园林绿化工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 垃圾分类亭 | 1.垃圾分类亭尺寸3.0*2.3*1.0m 2.由专业厂家根据方案意向设计成品定制及安装 3.具体按甲方要求执行 |  | 6000
2 | 分类垃圾桶 | 1.尺寸：1.10*0.36*0.96M 2.材质：不锈钢 |  | 8680
3 | 健身器材 | 1.单杠1个 2.骑车机1个 3.肩关节机1个 4.划船器1个 5.跷跷板1个 6.棋牌桌1个 7.三位扭腰1个 8.三级压腿 1个 9.肋木1个 10.腿部按摩1个 11.漫步机1个 |  | 7000
4 | 石桌凳 | 1套：4个石凳，1个石桌 |  | 6800
合 计 |  |  |  | 28480 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【园林绿化工程】
计日工表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园林绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段：海州区新坝镇大井村2025年度宜居宜业和美丽乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13