昆山市政府采购

竞争性谈判

项目编号：JSZC-320583-AFEJ-T2025-0021

项目名称：昆山市人民法院档案密集架

采购单位：昆山市人民法院（本级）

艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章 竞争性谈判邀请

第二章 响应须知

第三章 采购需求

第四章 竞争性谈判程序

第五章 评审方法

第六章 合同文本

第七章 投标文件格式

第八章 《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

# 第一章 竞争性谈判邀请

项目概况

昆山市人民法院档案密集架JSZC-320583-AFEJ-T2025-0021采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-7-22 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： JSZC-320583-AFEJ-T2025-0021

项目名称：昆山市人民法院档案密集架

采购方式：竞争性谈判

预算金额：82.00万元

最高限价（如有）：82.00万元

采购需求：昆山市人民法院档案密集架采购，具体清单及内容要求详见本项目谈判文件。

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 规格mm（W*D*H） | 款式要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 手动密集架 | 固定列： 7180*740*2100-1列 移动列： 7180*600*2100-18列 |  | 立方米 | 174 |
| 2 | A2 | 手动密集架 | 固定列： 7180*740*2100-1列 移动列： 7180*600*2100-16列 |  | 立方米 | 155.9 |
| 3 | A3 | 手动密集架 | 固定列： 4555*740*2100-1列 移动列： 4555*600*2100-18列 |  | 立方米 | 110.4 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |
|  |  | 详细采购清单请获取谈判文件查看 |  |  |  |  |

合同履行期限：合同签订后2个月内安装调试完毕并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小微企业采购。所属行业为工业。投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：苏采云系统

方式：苏采云系统自行下载

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025-7-22 14:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

1.时间：2025-7-22 14:30 （北京时间）

2.地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本采购项目投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆山市人民法院（本级）

地址：昆山市前进东路1258号

联系人：沈俊峰

联系电话：0512-57719762

2.采购代理机构信息

名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

地址：江苏省苏州市高新区玉山路43号1幢203-2室

联系方式：0512-65365735、18013795708

3.项目联系方式

项目联系人：傅建菲

电话：0512-65365735、18013795708

# 第二章 响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价包括全部提供的投标产品及其配套安装服务、劳务、运输、仓储、管理、加工、上架、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应按《谈判报价表》中的填报项目投标报价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内（十分钟）提交最后报价。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

1.基本目录文件（供应商必须提交 “1.1-1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

1.1目录；（格式见第七章）

1.2谈判报价表；（格式见第七章）

2.资格审查文件：（供应商必须提交 “2.1-2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

2.1供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证等证明文件。）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式见第七章）

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式见第七章）

2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式见第七章）

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式见第七章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2.2 本项目的特定资格条件：

2.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （投标文件提供查询截图，查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求（2.3.1-2.3.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）：

2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第七章）

2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第七章）

2.3.3监狱企业证明文件。

3.符合性审查文件：（供应商必须提交 “3.1-3.9”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

3.1投标报价明细表；（格式见第七章）

3.2响应承诺函；（格式见第七章）

3.3供应商情况表；（格式见第七章）

3.4远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第七章）

3.5提供有效的法人授权委托书、双方身份证；（如有授权必须提供，格式见第七章）

3.6商务偏离表；（格式见第七章）

3.7技术偏离表；（格式见第七章）

3.8投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货时间说明表；（格式见第七章）

3.9谈判文件中实质性条款证明材料；

3.10其他可以证明谈判供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

4.响应文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1.供应商应当在在提交响应文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

五、质疑

1.供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已下载文件的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已下载文件的证明材料等。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、其他

1.成交服务费：成交服务费按国家有关文件的收费标准收取，由成交单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；最低叁仟元整。本项目代理费为：12300元。该费用应在领取成交通知书时付清。   账户信息：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

帐号：10548401040029877

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州商业街支行

2.成交后成交单位需提供与网上投标文件一致的书面投标文件叁套，用于项目归档。

# 第三章 采购需求

供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

一、项目清单及相关附件

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 规格mm（W*D*H） | 款式要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 手动密集架 | 固定列： 7180*740*2100-1列 移动列： 7180*600*2100-18列 |  | 立方米 | 174 |
| 2 | A2 | 手动密集架 | 固定列： 7180*740*2100-1列 移动列： 7180*600*2100-16列 |  | 立方米 | 155.9 |
| 3 | A3 | 手动密集架 | 固定列： 4555*740*2100-1列 移动列： 4555*600*2100-18列 |  | 立方米 | 110.4 |
| 4 | A4 | 手动密集架 | 固定列： 4555*740*2100-1列 移动列： 4555*600*2100-16列 |  | 立方米 | 98.9 |
| 5 | A5 | 手动密集架 | 固定列： 4555*740*2100-1列 移动列： 4555*600*2100-18列 |  | 立方米 | 110.4 |
| 6 | A6 | 手动密集架 | 固定列： 4555*740*2100-1列 移动列： 4555*600*2100-18列 |  | 立方米 | 110.4 |
| 7 | / | 密集架防虫装置 | 400mm*190mm*24mm |  | 块 | 2632 |
| 8 | / | / | 304不锈钢导轨 |  | 米 | 275 |
| 9 | / | / | 导轨开槽 |  | 米 | 275 |

（二）手动密集架技术标准及规范要求

2.1投标人在投标文件中需提供以下要求的第三方检测报告。

- 1、立柱：立柱部件各项技术指标依据符合国家标准要。金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥5H，冲击高度800mm：试件表面无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀性能≥100h，附着力0级；化学成分:碳C，%≤0.02%、硅Si，%≤0.007%、锰Mn，%≤0.17%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm²、抗拉强度≥315N/mm²、断后伸长率≥50%；产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检验检测结果均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出；金属表面耐腐蚀：480h乙酸盐雾试验（ASS），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级，涂（镀）层对基体的保护等级为10级。提供具备CMA、CNAS标志的第三方质量监督检验机构出具的立柱抽样检验报告加盖生产厂家公章（注：抽样基数≥1000件）。

2、挂板：挂板部件各项技术指标依据（符合国家标准要求。金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥5H，冲击高度800mm：试件表面无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀性能≥100h，附着力0级；化学成分:碳C，%≤0.02%、硅Si，%≤0.007%、锰Mn，%≤0.17%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm²、抗拉强度≥315N/mm²、断后伸长率≥50%；产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检验检测结果均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出；金属表面耐腐蚀：480h乙酸盐雾试验（ASS），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级，涂（镀）层对基体的保护等级为10级。提供具备CMA、CNAS标志的第三方质量监督检验机构出具的挂板抽样检验报告加盖生产厂家公章（注：抽样基数≥1000件）。

3、托板（搁板）：部件各项技术指标依据符合国家标准要求。金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥5H，冲击高度800mm：试件表面无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀性能≥100h，附着力0级；化学成分:碳C，%≤0.02%、硅Si，%≤0.007%、锰Mn，%≤0.17%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm²、抗拉强度≥315N/mm²、断后伸长率≥50%；产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检验检测结果均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出；金属表面耐腐蚀：480h乙酸盐雾试验（ASS），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级，涂（镀）层对基体的保护等级为10级。提供具备CMA、CNAS标志的第三方质量监督检验机构出具的托板（搁板）抽样检验报告加盖生产厂家公章（注：抽样基数≥1000件）。

4、钢板（涂层）部件各项技术指标依据符合国家标准要求。金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥5H，冲击高度800mm：试件表面无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀性能≥100h，附着力0级；化学成分:碳C，%≤0.02%、硅Si，%≤0.007%、锰Mn，%≤0.17%、磷P，%≤0.012%、硫S，%≤0.003%；力学性能：屈服强度≥250N/mm²、抗拉强度≥315N/mm²、断后伸长率≥50%；产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检验检测结果均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As检验检测结果均为未检出；金属表面耐腐蚀：480h乙酸盐雾试验（ASS），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级，涂（镀）层对基体的保护等级为10级。提供具备CMA、CNAS标志的第三方质量监督检验机构出具的钢板（涂层）抽样检验报告加盖公章（注：抽样基数≥1000件）。

5、提供具备CMA、CNAS标志的第三方质量监督检验机构出具的手动密集架抽样检验报告加盖生产厂家公章（注：抽样基数≧100件），报告带二维码查询。

2.2材料、加工及其工艺必须达到以下标准：（当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有标准均按照最新版本。）

GB/T 13667.3-2013 国家标准和DA/T 7-1992行业标准

GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性与角度尺寸的公差

GB/T 699-2015 优质碳素结构钢技术条件

GB/T711-2017 优质碳素结构钢热轧钢板和钢带技术条件

GB/T11253-2019碳素结构钢冷轧钢板及钢带

GB/T 3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 1720-2020 漆膜附着力测定法

GB/T4357-2009 冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T8162-2018 结构用无缝钢管

GB/T9439-2010 灰铸铁件

HG 2239 1991 H06-2 铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆

2.3结构要求

（1）手动密集架为装配组合式结构，由立柱、搁板、挂板、侧面板、底盘等零部件组合而成；搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距均匀，每孔为50~60mm。

（2）设置防尘、防鼠、防潮和密封装置等。

2.4制造公差

未标零件公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-2000。

2.5制造加工

（1）所有钣金件，机加工后打磨毛刺、无裂缝、无伤痕。

（2）所有焊接件，焊接牢固，焊痕光滑、平整。

（3）在一个组合之间的产品零部件保持互换性。

2.6材料要求

（1）导轨(含轨道座)，材质为304不锈钢板（304实心不锈方钢），轧制成型。

（2）底盘，底盘采用整体焊接，钢性足，不变形；所有种类密集架钢板部件首道工艺镀铬，表面喷塑。

（3）立柱，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。

（4）挂板，高度不低于138mm，每块挂板有四个挂钩。

（5）侧板，门板平整，侧板凹凸花型，款式新颖，表面亚光喷塑。

（6）防尘板，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。

（7）传动轴，精密的链轮结构，足够的传动比使手摇非常省力，运行平稳，性能稳定。传动手柄造型美观大方，手感舒适。

2.7密集架防虫装置

（1）产品外盒材质ABS注塑。外形尺寸：长度400mm×宽度190mm×高度24mm，内置樟木球，木材名称:香樟拉丁名:Cinnamomum spp.科 属 名:樟科 樟属。

（2）为便于气体挥发，防虫装置须留透气孔，透气孔直径小于樟木球直径；整体为可拆装结构，面板为透明可视材质，便于定期观察更换樟木球，维持防虫效果。固定方式采用磁铁吸附安装。

（3）樟木球：规格直径15mm，每套防虫装置樟木球数量应不少于170 个，保障防虫效果。

2.8传动装置

（1）传动机构：转动灵活、平稳。

（2）传动部件：

1）摇手：采用可折叠式摇手。手柄折叠后要避免通道障碍，摇动任意一列架体均不会带动其它手摇柄转动。

2）轴：采用45#钢，经热处理调质HB220~290。，表面冷镀锌处理；

3）链轮：采用45#钢，引用GB10855（3R齿型）标准，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

4）轴承：采用B级。

5）链条：链条采用摩托车链条，12.7节距滚珠链条。按GB/T1243-2006厚度按链条1/2〞国标制成。

6）滚轮：采用HT15-33，铸铁，加工成型，表面防锈处理；

7连接管：采用无缝钢管，表面冷镀锌处理；

8）底部结构要求：中轴带动双轴驱动，保证密集架首尾同步移动。

2.9载重性能要求

（1）搁板均布载重80kg，最大挠度为3mm。24h卸载后，没有裂纹及永久变形。

（2）标准节（五层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。

（3）全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下运行自如，没有阻滞现象。每标准节手动摇力不大于10N。

（4）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的2%，支架、立柱没有明显的变形。

2.10表面喷涂材料要求：

（1）除油、去锈处理工艺：

1）工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物。

2） 酸洗后的工件，没有可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，表面色泽均匀。

（2）磷化处理工艺：

1）磷化处理主要采用浸渍法进行。

2）磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，配制调整后按工艺规程要求进行。

3）磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量。

4）工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后喷塑。

5）经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔不超过24小时。

（3）磷化膜外观：

1）磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

2）膜层厚度一般控制为5微米。

3）磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品入库转入喷塑工序。

（4）静电喷塑技术工艺：

1）塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。

2）颜色统一采用淡银灰色，要求色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。

3）检验标准：

A、厚度：45—50微米 按磁性测厚仪

B、附着力：2级 按GB-1720-2020

C、抗冲击：45-50kg/cm 按GB-1732-2020

D、光泽：亚光≤30% 按 GB—1734—79

E、外观：没有可见的流痕、渍痕、气泡。

9、外观质量

（1）密集架各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。

（2）颜色要求，表面处理采用喷塑工艺，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。

2.11安装

轨道安装后，在任意1M长度内水平偏差不大于1MM，全长不大于2MM，轨道之间对应点水平偏差不大于1MM，每两条轨道之间的平行度偏差不大于2MM。

轨道采用M10膨胀螺丝固定，轨道底面与地面必须紧密着力，不得有虚跨间隙，防止轨道载荷后弯曲变形。

每标准节组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm；

每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于2mm；

门缝间隙应均匀一致，在1MM到1.5MM之间。

2.12材料要求见下表

手动密集架零部件材料规格一览表

| 序号 | 部件名 称 | 零件名称 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 导轨 | 20*20 | 304实心不锈方钢 | GBT3280 | 表面光洁、平整度高 |
|  |  | 轨道座 | 2.3mm | 304不锈钢板 | GBT3280 |  |
| 2 | 底盘底座 | 底梁、轴承档、夹紧块 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 | 底盘整体焊接，刚性强、无变形 |
| 3 | 架体 | 立柱 | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB11253 | 为插入式，坚固结实、设计新颖、安装规范，层数与间距自由调节；立柱截面尺寸不低于48×45mm |
|  |  | 搁板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
|  |  | 挂板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
| 4 | 门面 | 门板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 | 平整、新颖，表面处理细腻 |
|  |  | 门框 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
|  |  | 门锁 |  |  |  |  |
| 5 | 侧面板 | 侧面板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 | 平整美观 |
| 6 | 顶板 | 顶板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
| 7 | 防护装置 | 防震、防尘装置 | 20mm | / | 磁性冰箱门吸条 | 牢固可靠 |
|  |  | 防尘板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
|  |  | 防鼠板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB11253 |  |
| 8 | 传动机构 | 轴承 | 204 E级， | 双排滚珠调心轴承 | GB276 | 配合精密，定位可靠，传动灵活，摇动轻盈，运行平稳 |
|  |  | 实心轴 | Φ20 | 45#精钢 | GB699 |  |
|  |  | 连接钢管 | Φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB8162 |  |
|  |  | 铁滚轮 | 25*45 HT20-40 | 铸铁 | GB9439 |  |
|  |  | 链轮 | ZG45 | 滚齿精制 | GB10855 |  |
|  |  | 摩托车链条 | FR420 Φ8.5节距12.7 | / | / |  |
|  |  | 摇手体总成 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | / |  |
|  |  |  | E级 P205 | 双向超越离合器结构 |  |  |
| 9 | 制动装置 | 侧列锁定装置 | 808锁 |  |  | 安全可靠 |
|  |  | 中列锁定装置 | 808锁 | / | / |  |
| 10 | 表面处理 | 高压静电喷塑 | 热固性粉末 | / | HG/T2006-2006 | 酸洗、去锈、磷化处理后喷塑，色泽均匀一致，表面平整光亮 |
|  |  | 前处理药剂 | ZN系磷化 | / | / |  |
|  |  | 塑粉 | 聚酯与环氧型混合涂料 | / | / |  |

注：1.若采购文件、清单、图纸中有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用不低于推荐产品功能参数要求的货物进行投标。

2.核心产品：手动密集架。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加同一合同项下响应的，按一家响应人计算，评审价格最低的同品牌响应人获得成交人资格。

## ★二、实质性响应条款

1.若本次采购货物为节能产品政府采购品目清单中规定的政府强制采购产品，响应人须在响应文件内提供投标产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则视为无效响应（有效期内）。

2.若本次采购货物为《强制性产品认证目录描述与界定表》中规定的强制性认证产品，响应人须在响应文件内提供投标产品有效期内的强制性产品认证证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则视为无效响应（有效期内）。

## ★三、综合说明

1.所提供货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

2.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至买方工地的货物必须为未拆封的原包装产品。

3.所提供货物质量是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能；

4.成交人须负责其所提供的所有设备的安装调试、以及与之相关的一切必要配套工作。

5.本项目不接受分包及转包。

6.验收标准：

（1）成交供应商在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

（2）所投产品选用的主材、辅材须达到或超过本询价通知书和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或询价通知书中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时成交供应商必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或询价通知书中设定的标准，其检测费由采购人承担。

（3）对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

（4）经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

7.供应商所投产品应能够至少达到采购技术参数要求，同时明确所投产品的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单、主要配件价格清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

## ★四、商务要求

1.付款方式：

1.1所有设备或货物到场验收合格后，付合同金额的30%；

1.2所有设备或货物安装完成，并竣工验收合格后付合同金额的50%；

1.3余款20%（其中需扣除总价款3%作为质保金），如项目不需要审计，则在移交接收后一年内付清；如项目需要审计，则出具审计报告后，一年内付清。质保金待质保期满后一次性返还，不计利息。

2.合同履行期限：合同签订后2个月内安装调试完毕并交付使用。

3.免费质保期及售后服务要求：

（1）质保期：本项目免费质量保修保养期 5 年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。其中金属密集架的质保期为 10 年，保证安全使用 30 年。质保期内的日常维护及保养工作免费。成交供应商须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

（2）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，成交供应商必须及时维修或更换，一切费用由成交供应商承担。

（3）维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。成交供应商必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

（4）在质保期满后，货物出现故障时，成交供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

（5）成交供应商在实施项目过程中的出现的安全事故由成交供应商自行负责。

4.报价说明：

4.1货物进场后的搬运、成品保护、安装布置优化等措施，费用均在响应时自行考虑在内，结算不予增加；如涉及需使用现场的电梯，相关费用与电梯承包单位（或电梯保管单位）自行协商，响应时自行考虑在投标报价内，结算不予增加。

4.2本项目结算时如涉及需财政送审或第三方审核，审核费及审核相关费用均包含在响应报价中，成交后由成交单位承担和支付，结算不再增加。

## 4.3本项目在规定的工期内完成供货、安装、调试及验收工作，响应时将相关费用考虑在响应报价中，成交后不得以任何原因、任何理由增加费用和工期。

# 第四章 竞争性谈判程序

一、开标流程

1.开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内（十分钟）对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节（首次报价解密后不公布报价和投标人名单，如苏采云公示栏界面显示公布投标人名单和报价的，仅为苏采云系统模版），谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

二、对响应文件的审查

1.响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.未实质性响应谈判文件的情形

3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

3.11供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）。

4.未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

5.如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

6.供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

三、谈判程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

四、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3. 谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）评审过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

五、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1. 采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形。

2. 被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

七、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的；

（5）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 评审方法

一、成交规则

1.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，若最低报价相同，则由采购单位在提出最低报价的供应商范围内抽签选择成交供应商。（首次报价解密后不公布报价，最终报价不能超采购预算且不能高于首次报价，否则为无效响应）

若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

2. 谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

1.中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。

如所投货物均由中小微企业提供，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

2.残疾人福利性单位根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

3.监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标符合性审查文件中提交。

5.若投标人提供的《中小企业声明函》 ；《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容

| 指标 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1、谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、响应产品技术参数及性能、功能要求的符合性（技术参数中需要提供的佐证资料） |  |  |
| 3、交货时间、付款方式、质保期、售后服务 |  |  |
| 4、谈判文件所要求的其它条款 |  |  |

备注：

1.响应文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

# 第六章 合同文本

甲方：

地址：

电话：

电子邮件：

微信号：

乙方：

地址：

电话：

电子邮件：

微信号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、文件组成及解释顺序

本项目为适用政府采购法之项目，故组成原合同的各项文件及解释的优先顺序如下：

（1）招标文件；

（2）投标文件及其附录（如果有）；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）合同协议书；

（5）双方的补充约定

解释效力，从先到后顺次，第（1）项为最高，顺次向后效力逐步降低，即当有争议时首先适用招标文件的要求，招标文件没有的以投标文件为准，投标文件没有，则以中标通知书为准，依法展开。乙方基于中标的需要，为此在不低于招标文件的基础上作出的承诺，则此承诺对乙方产生约束力，即如果投标文件的承诺、合同协议书乙方责任约定、补充约定中乙方责任的约定高于招标文件的要求，则以最有利于甲方的方式解释与适用并约束乙方。

《政府采购法》另有规定时除外。

三、项目内容：

1、项目名称：

2、项目地点：甲方指定地点

四、货物或服务名称、数量及价格：

见附件或招标文件要求

五、合同总价款：            元整。

六、合同总价范围：

1、包括完成该项工作所需的一切费用，包含全部货物、服务、工程的报价应包括人工、运输、管理、货物、设备、材料、耗材、安装、调试、维护保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、货物免费质保期：本项目免费质量保修保养期 5 年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。其中金属密集架的质保期为 10 年，保证安全使用 30 年。质保期内的日常维护及保养工作免费。成交供应商须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

七、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

八、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，甲方验收合格之前所发生的运输等费用及货物的损坏、灭失造成的损失由乙方承担。

九、合同履行期限：合同签订后2个月内安装调试完毕并交付使用。

十、货物产地：

十一、付款方式：

1、所有设备或货物到场验收合格后，付合同金额的30%；

2、所有设备或货物安装完成，并竣工验收合格后付合同金额的50%；

3、余款20%（其中需扣除总价款3%作为质保金），如项目不需要审计，则在移交接收后一年内付清；如项目需要审计，则出具审计报告后，一年内付清。质保金待质保期满后一次性返还，不计利息。

十二、颜色、储放和保护

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准，若有不符，乙方免费更换至合格。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收合格交货前存放及保管概由乙方负责。

十三、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十四、质量保证

乙方保证提供的货物及其各部件、备件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时建设单位可委托第三方检测机构对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场并承担相应检测费用。乙方确保供货期内合格产品供货，如不能提供，按合同条款的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、质量验收规范

1、本项目由甲方、监理单位及有关部门按相关文件条款进行质量验收，乙方所供的材料质量必须符合国家质量标准和国家现行质量的有关规定以及本合同约定，且资料齐全有效，产品质量以第三方检测机构出具的检测报告为合格依据，如检测不合格，相关费用由乙方全部承担。。

2、乙方交货时，双方签署货物交接单，甲方收货以项目采购人员及保管人员的签字确认为准。交接单应明确交货的数量、质量并附货物相关证明单证，如甲方人员收货时发现乙方交付的货物数量或质量不符合约定，甲方有权拒绝收货。数量不足的，乙方应在甲方要求的时间内将货物补齐；质量不符合约定的，乙方应无条件退换。因上述原因导致乙方交货时间迟延的，乙方应承担违约责任。

3、甲方仅对货物的外观、数量进行验收，并不代表对货物的隐蔽瑕疵的承认。乙方应承担货物隐蔽瑕疵引起的一切后果。

十六、本合同应为完整货物及功能的提供

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于投标单位自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能，与乙方协商后该部分的价格应在合同总价中扣除。

十七、售后服务

1、乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2、乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3、上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4、所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，成交供应商必须及时维修或更换，一切费用由成交供应商承担。

5、维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。成交供应商必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

6、在质保期满后，货物出现故障时，成交供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

7、成交供应商在实施项目过程中的出现的安全事故由成交供应商自行负责。

8、货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

十八、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十九、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按每日合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格但拒绝更换或无法提供合格产品的从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在 202  年   月    日前（或甲、乙双方另外规定的间内时）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知和相应合格发票并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金（注：因甲方主管部门审核原因造成的付款迟延不认为是违约）。

6、乙方提前交货的，甲方同意验收合格接货后，按合同规定的付款方式付款。

7、乙方违反本合同约定，甲方为维护自身权益支出的所有合理费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、鉴定费等均由乙方承担。

二十、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十一、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样 /  套和安装图 /  套。

二十二、技术培训：甲方认为可以培训的前一周通知乙方，由乙方推荐培训计划、提供资料保证培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十三、通知与司法送达：

双方确认在合同首部注明的联系地址、联系电话、电子邮箱、微信号等均真实有效，并保证能够准确传递、投递、送达、接收、通讯；在合同履行过程中一切联系事宜，包括但不限于合同争议处置过程中涉及之各式通知、律师函、法院一审、二审、执行期间人民法院各类法律文书的正式送达地址以及电子送达的地址。

如上述送达地址、电话、电子邮箱、微信号等发生变化，受送达人应当提前15日且以书面通知 （如进入司法程序，还需通知受案法院），否则不发生变更之效力，如受送达人自己提供或者确认的送达地址不准确，拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知及时通知合同另一方或受案法院的，导致法律文书、各类通知、函件未能被受送达人实际接收的，则文书退回之日视为送达之日，如通过电子邮箱、短信、微信等方式发送，则发出之时即为送达之时。

二十四、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

二十五、其他

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

-----------------------以下无正文--------------------------------

甲方：                              乙方：

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

签约日期：                          签约日期：

开户行：

帐户：

合同签定地：

# 第七章 投标文件格式

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与谈判有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，我方承担一切责任；

2.我方愿意按照采购文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；

4.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

5.我方同意按采购人确定的评审办法由评审专家进行评审。

6.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标日起三个月。

7.我方愿意按谈判文件的规定交纳履约保证金（如有）。

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在响应文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件3：中小企业声明函（若为中小企业）

中小企业声明函（货物）

本公司（单位名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）注：（企业类型选填一项）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）注：（企业类型选填一项）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

注：本次采购项目所属行业为工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）、艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵单位组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：             。职务：        。

被授权人联系电话：（手机）        。

单位地址：             。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件6：谈判报价表

谈判报价表

项目编号：项目编号

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《谈判文件》 | 元 |  |
| 报价（大写） | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

供应商公章：

## 附件7：投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各谈判响应单位根据招标清单进行投标报价。投标报价明细表合计金额应与谈判报价表合计金额一致；否则，以谈判报价表为准。

2.谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件8：商务偏离表

商务偏离表

| 品目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件9：技术偏离表

技术偏离表

| 品目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他技术要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件10：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货时间说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货时间说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件11：远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: （采购人名称）、艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件12：承诺函

承诺函

致：（采购人名称）、艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司：

我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件12：封面

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采 购 单 位：

供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

# 第八章 昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条 政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条 供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条 供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条 供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条 实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条 供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条 在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条 采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条 供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。