招　标　文　件

项目名称：16家乡镇污水处理厂在线监测设备第三方运营服务项目

项目编号：JSZC-320803-HACJ-G2024-0007

采   购   人：淮安市淮安区住房和城乡建设局

采购代理机构：淮安市财建工程咨询有限公司

2024年6月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 7

- 合同文本……………………………………22

- 采购需求……………………………………31

- 评标方法与评标标准………………………35

- 投标文件格式………………………………39

第一章   投标邀请

受淮安市淮安区住房和城乡建设局的委托，淮安市财建工程咨询有限公司就16家乡镇污水处理厂在线监测设备第三方运营服务项目采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况: 16家乡镇污水处理厂在线监测设备第三方运营服务项目招标项目的潜在投标人可在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年7月10日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320803-HACJ-G2024-0007

（二）项目名称：16家乡镇污水处理厂在线监测设备第三方运营服务项目

（三）预算金额：600万元

（四）最高限价：600万元

（五）采购需求：COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析、总氮在线分析仪、数据采集传输仪等设备运营服务，具体要求详见招标文件第四章。

（六）合同履行期限：三年。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予20%扣除，用扣除后的价格参加评审。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式: 在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间: 2024年7月10日上午9点00分

2、电子投标文件上传地址: http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

3、地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：淮安市淮安区住房和城乡建设局

地 址：淮安市淮安区淮城镇西长街220号

联系人：蒋科长

联系方式：15851793529

2.采购代理机构信息

名称：淮安市财建工程咨询有限公司

地址：淮安市国际商城A3楼6楼

联系人: 纪俊

联系方式：0517-85983788

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市财建工程咨询有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和淮安市财建工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费41000元和专家评审费（按实计取）均由成交供应商支付，但不单独计列，供应商报价时自行考虑此部分费用。上述费用由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清（费用需采用数字人民币形式支付）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标由采购人或其委托的代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标及合同签订

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.履约保证金

中标单位应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

七、质疑处理

30.质疑处理

30.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

30.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

30.6 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

30.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市淮安区财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件附件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件附件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  合同文本

注:以下为中标后签订本项目合同的条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同协议书

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）___                   ______

乙方：（卖方）____                  _____

甲、乙双方根据                     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

| 序号 | 服务项目 | 品牌/型号 | 数量 | 年数 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写: 元整 小写:￥ .00（含税价） 备注：以上价款均为人民币。 |  |  |  |  |  |  |

1.4 履行时间（期限）：三年

1.5 履行地点：21家乡镇污水处理厂。

1.6履行方式：

二、技术资料

2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

3.2双方应当对本合同的内容、履行期间获取的商务、财务、技术、产品的信息、产品价款、用户资料保密，未经披露方同意，不得向任何第三方泄露。未经乙方书面允许，甲方不得将乙方提供给甲方的任何资料、文件和技术等透露给第三方， 否则乙方保留追究甲方责任并要求甲方赔偿由此给乙方造成损失的权利。本保密义务应在本协议终止后仍然有效。

四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

5.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

5.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

5.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

七、合同款项支付

本合同按下列方式支付

本次招标委托运营的期限为3年。合同签订，运维开始后，在第二个季度10日前支付上个季度费用，季结季清，季费用计算方式为：中标价（万元）÷3（年）÷4（季）=季度运营费用。

注：①本合同项下所有款项均以人民币支付，支付形式采用数字人民币的形式。

②付款均不计利息，乙方在收取货款时须向甲方提供本项目所在地税务机关认可的等额货款增值税专用发票（出具发票的销售方单位名称必须为乙方名称），因乙方票据提供不及时，以及不符合甲方及项目所在地税务机关相关要求，而导致货款不能支付的责任由乙方承担。

③本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量指标

详见附件“服务标准”

九、标的物维护备件提供范围

在运维期内备件由乙方提供。

十、运维退出机制

10.1 运维期限内，因甲方引起的需单方面退出运营，乙方不退还已支付的运营费用；

10.2 因乙方原因需单方面退出运维，乙方需退还未完成的运营费用，按整月计算退还对应运营费用，不足一月部分不退还。

十一、废弃物处置

11.1使用设备产生的废弃物(含废液)由乙方暂存至设备站房内，由甲方妥善处置。

十二、税费

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、甲方责任

14.1 按照合同规定按时支付乙方合同款项；

14.2 提供设备运行所需公共工程：包括但不限于标的物正常运行所需水、电、气、通讯、站房防火防盗设施、站房运行环境保障设施、桥架、气源等；

14.3 按照乙方提供的用户操作手册和其他操作要求来存储、保管、安装、使用产品并进行必要的日常检查和维护；

14.4 在设备发生故障时及时通知乙方，并在乙方指导下做简易处理，比如关闭电源、清理泄露试剂等，以防止意外发生；

14.5 承担由于非正常使用条件下造成的标的物损坏的，异常工况条件引起的损坏、自然灾害或火灾雷击等造成的损坏、人为外力破坏、失窃被盗造成的损失；

14.6 做好其他相关的配合工作。

十五、乙方责任

15.1 严格按照服务内容及服务指标提供服务，详见附件；

15.2 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

15.3 乙方在服务中加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对垃圾要及时清运，创建环境优美干净整洁环境。对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

十六、不可抗力

16.1 本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括： 战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件

16.2 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后  3  个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、争议解决方式

17.1 凡涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。

17.2 如果争执通过协商不能解决，任何一方均可提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十八、合同效力及其他约定

18.1 本合同自双方加盖公章或合同章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同及技术协议一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同及技术协议传真件有效。

18.4 对本合同条款和附件以及任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后，授权代表签署书面文件，作为本合同的组成部分并具有同等效力。

甲 方 ：（ 盖 章 ）                乙 方 ：（ 盖 章 ）

住 所 ：                        住 所 ：

邮 政 编 码 ：                      邮 政 编 码 ：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的 代 理 人 ：                      的 代 理 人 ：

开 户 银 行 ：                      开 户 银 行 ：

账 号 ：                            账 号 ：

电 话 ：                        电 话 ：

传 真 ：                            传 真 ：

电 子 邮 箱 ：                      电 子 邮 箱 ：

合同附件:运维服务标准

| 水污染源在线监测系统运行维护要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查维护要求 | 检查维护频次 | 参考标准以及依据 | 维护内容 | 实施方式 |
| 日检查维护 | 每天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.1-日检查 维护 | 远程检查：远程平台查看确认，发现异常且有必要时需赴现场检查 | 远程 |
| 周检查维护 | 每 7 天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.2-周检查 维护 | 常规性巡检：配电系统巡检、采样、留样系统巡检、数据采集传输情况巡检、试剂有效期检查等 | 现场 |
| 月检查维护 | 每月 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.3-月检查维护 | 仪器维护：仪器的正常维护保养、实际水样比对试验 | 现场 |
| 季度检查维护 | 每月 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.4-季度检查维护 | 仪器维护：仪器的关键零部件可靠性检查、废液甲方处理 | 现场 |
| 检查维护记录 | 每次现场巡检 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.5-检查维护记录 | 运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录 | 现场 |
| 其他维护性检查 | 每 7 天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.6-其他检查维护 | 站房公用工程情况检查 | 现场 |
| 自动标样核查 | 每天 | 根据 HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 8 部分 8.2.1 自动标样核查 | 设置自动标样核查，周期最长间隔不得超过 24 h | 现场 |
| 自动校准 | 每 7 天 | 根据 HJ 355-2019《 水污染源在线监测系统运行技术规范》第 8 部分 8.2.1 自动校准 | 设置自动校准，周期最长间隔不得超过 168 h | 现场 |
| 故障处置 | 按实际情况 | 根据 HJ 355-2019 水污染源在线监测系统运行技术规范 第 9 部分要求对系统进行检修和故障处理 | 水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护 管理部门报告， 必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于 6 h， 数据报送每天不少于 4 次， 监测技术要求参照 HJ 91.1 执行。 | 现场 |

第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

一、仪表清单

| 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr在线分析仪 | 港能 | 16 | 台 | 2021年 |  |
| 氨氮在线分析仪 | 港能 | 16 | 台 | 2021年 |  |
| 总磷在线分析仪 | 港能 | 32 | 台 | 2021年 |  |
| 总氮在线分析仪 | 港能 | 32 | 台 | 2021年 |  |
| 数采仪 | 港能 | 32 | 台 | 2021年 |  |
| PH计 | 立天 | 32 | 台 | 2021年 |  |
| 混合采样留样器 | 大湖 | 16 | 台 | 2021年 |  |
| 流量计（进、出水） | —— | 32 | 台 | 2021年 |  |
| 已有的监测平台运维 | —— | 1 | 项 | 2021年 |  |

大包运营服务，包含全套药剂的配制及提供，全套配件的更换及维修，数据上传通讯卡费（37张手机卡），上墙资料的制作，运行台账的建立及填写，故障报告，定期巡检，定期标定及校准。有专人维护监控平台，平台专线网络费用（每月800元），修约补约数据，报备故障等。

二、运营维护服务要求

- 水质在线监测设备运营方案

概括：周维护、月维护、季度维护工作开展情况；站房卫生、现场环境情况；监控站房的规章制度、自动监控设备的操作规程、仪器量程、重要参数、运营人员及联系电话的公示情况；采样频次及数据传输情况；药剂使用及更换情况；故障响应速度及维修的时效性；故障期间人工采样报送数据情况；停产、设备检修、故障维修等将停止或者不能正常运行污染源自动监控设备的以及自动监控设备恢复正常运行后是否主动书面上报环保主管部门；季度污染源自动监控设备日常运行自检报告上报情况；运营台帐记录情况；环保部门抽检，合格情况。

- 日常运维服务工作内容

每周工作内容：每周一次对自动监控设备进行现场维护，并更新记录台账。现场维护内容包括：

1、检查各台仪器设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2、检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查管路是否清洁，必要时进行清洗。

3、观察仪器完整的测量流程，检查设备的关键部件有无明显故障，保证设备的正常运行。

4、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

5、检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

6、观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。

每月工作内容：

1、检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

2、氨氮水质自动分析仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

3、对在线监测仪器进行一次保养。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行比对分析。

4、每月至少进行一次质控样试验，可自动校准或手工校准。

5、并更新记录台账。

每季度工作内容：

1、每3个月至少检查水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换。

2、每季度进行实际水样比对实验。

3、并更新记录台账。

4、在线监测设备废液妥善收集并交由采购人处理。

- 预防性工作内容

- 保持机房、实验室、监测用房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- 对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- 仪器检修与应急工作内容

1、发现故障或接到排污单位等故障报修后，维护人员在1个工作日内到现场处理问题。对于一般故障，到达现场后，一般故障维修时间不应超过6 小时。

2、污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，在发生故障后12小时内向业主汇报，协调业主向所在地县级以上环境保护部门书面报告，并及时检修。人员到达现场后，保证在24小时内恢复正常运行。发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。

3、污染源自动监控设施维修停运期间，按照国家有关技术规范规定，中标单位采用手工监测等方式（每天不少于4次，间隔不得超过6小时）对污染物排放状况进行监测，中标单位主动协调业主或污水厂运营单位每日向所在地环境保护部门报送监测数据。

4、如果在到达现场24小时内无法排除故障或者由于污染源自动监控设施更换、停用、拆除等原因将影响正常运行的，安装备用仪器。备用仪器或主要关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关技术规范要对所用在线监测设备重新调试，并经校验和比对监测合格后投入运行。

5、备有满足日常污染源自动监控设施维护所需的耗材、关键部件或备用整机，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

6、如5个工作日无法修复，协议更换备用机器。

- 资源配置要求及规范

中标后，人力、场所及交通工具资源配置要求

1、设置办事处，有固定的办公场所；配备运行维护人员，配备机动车辆。

2、具有化验室，能够进行在线分析仪器及人工分析的药剂配置、标液配置等工作。

- 中标后，备用机器及备品（件）资源配置要求

办事处拥有自动监控设施运行维护所需的易损耗材、仪器主要工作部件（例如阀、电机、蠕动泵、计量装置至少两套以上）；配备备用整机（至少1台COD在线分析仪、1台氨氮在线分析仪、1套总磷在线分析仪、1台数采仪、1台采样留样系统、1台PH仪），进行定期清点，并根据实际需要进行增购，不断调整和补充各种备品、备件的存储数量。

★三、商务部分

（一）服务时间:三年。

（二）服务地点:21家乡镇污水处理厂。

（三）付款方式:

本次招标委托运营的期限为3年。合同签订，运维开始后，在第二个季度10日前支付上个季度费用，季结季清，季费用计算方式为：中标价（万元）÷3（年）÷4（季）=季度运营费用。

注：本项目招标文件中加★的内容为实质性条款，不接受负偏离，否则按无效标处理。

第五章  评标方法与评标标准

一、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标方法与评标标准

| 一、价格部分（10分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 | 10分 |  |
| 二、方案部分（35分） |  |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目提供的实施方案，制定详细完整的质量控制方案（包括但不限于质量控制计划和措施等），结合招标文件的站点情况，从每周、每月、每季度、每年的角度分别阐述质量控制方案。 优（8-13分），良（4-7分），一般（0-3分）。 漏项或重大偏差不得分 | 13分 |  |
| 2 | 运行维护方案 | 提供对站点与系统的运行维护方案，包括但不限于：系统日常维护、检查、耗品耗材更换、预防性维护、故障排除与检修等工作，保障系统的正常运行。 优（6-10分），良（3-5分），一般（0-2分）。 漏项或重大偏差不得分 | 10分 |
| 3 | 档案管理方案 | 投标人根据自身档案管理经验，制定切实可行且完善的档案管理方案，运维活动的记录和存储的形式，包括环境条件、运维巡检、关键参数变化、质控检查/校准、设备维修维护、备机/耗材管理使用与更换、标准物质使用等记录，为运维活动提供客观证据，满足相关规范的要求。 优（4-5分），良（2-3分），一般（0-1分）。 漏项或重大偏差不得分 | 5分 |
| 4 | 安全突发事件应急预案 | 投标人针对本项目可能出现的安全突发事件制定详细、科学、合理的应急预案，充分考虑所投点位的环境条件、气象条件、交通便利性等因素的影响，面对现场检查期间可能出现的突发情况及发现的重大问题，是否具备有效的处置措施和应急方案。 优（5-7分），良（2-4分），一般（0-2分）。 漏项或重大偏差不得分 | 7分 |
| 三、商务部分（55分） |  |  |  |  |
| 1 | 管理体系 | 投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系证书、ISO24001 环境管理体系证书、ISO45001 职业健康安全管理体系证书，ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO2000 信息技术服务管理体系认证证书，有一个得1分，最多的得5分。 注：提供有效期内的证书及国家认监委官网查询截图扫描件加盖投标人电子签章。 | 5分 |  |
| 2 | 企业实力 | 投标人具备自主研发和生产制造本项目内的关键仪表，同时包括COD、氨氮、总磷、总氮在线分析仪、数据采集传输仪五种，并具有合格的环保认证证书。对无法修复的故障，可快速响应，提供备机的得 5 分，其他情形不得分。 （投标人提供中国环境保护产品认证证书扫描件加盖投标人电子签章。） | 5分 |  |
| 3 | 成功案例 | 投标人自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来,承接过与本项目类似的污水处理厂进、出水口包括COD、氨氮、总氮、总氮在线分析仪4种仪表的运维案例， 案例须已成功运营的运维项目，每提供一个得 2 分，本项最多得 6分。（投标人提供合同扫描件加盖投标人电子签章。） | 6分 |  |
| 4 | 评价意见 | 提供县区级以上（含县区级）环保部门出具的投标人运营良好的评价意见，每提供一个得1分，本项最多得5分。 提供运维所在地环保部门出具的证明材料扫描件加盖投标人电子签章。 | 5分 |  |
| 5 | 运维车辆 | 投标人拥有专业的运维机动车辆，保证服务及时性，少于5辆得1分，10辆及以上得3分，15辆以上的5分，本项最高得5分。 提供能代表投标单位的车辆行驶证扫描件加盖投标人电子签章。 | 5分 |  |
| 6 | 运维 负责人 | 投标人拟派的本项目负责人具有环境保护类中级职称的得 3分，高级职称的得5分，本项最高得5分。 提供项目负责人证书及 2023年11月以来任意3个月的缴纳社保证明，如人员采用人事代理，须同时提供投标人与人事代理机构签订的代理协议。 | 5分 |  |
| 7 | 运维人员 | 运维人员须持证上岗，提供带有投标人公司名称的自动监控（污废水）运行工资格证书。少于5人得1分，10人及以上得3分， 15人及以上得5分，本项最高得5分。 提供人员证书及2023年11月以来任意连续3个月社保证明及有效期内的雇主责任险保单。如人员采用人事代理，须同时提供投标人与人事代理机构签订的代理协议。 | 5分 |  |
| 8 | 运维能力 | 投标人取得市级及以上环境保护部门颁发的自动监控运维能力评价证书甲级的，得3分，乙级的得1分，其他不得分（提供证书原件扫描件上传电子投标文件） 投标人具备承担本项目的运维能力，取得中国环境服务认证证书且认证服务项目为水污染源在线监测系统运营服务的得3分。（提供证书原件扫描件上传电子投标文件） | 6分 |  |
| 9 | 质控分析能力 | 为满足新国标要求的每月质控，投标人具备水质 COD、氨氮、总磷、总氮的水样质控分析能力，提供实验室图片，检测分析设备清单（至少包括COD消解装置、原子吸收分光光度计、万分之一电子天平、干燥箱、水浴锅），购买发票以及实验室人员证书及2023年 11月以来任意3个月社保缴纳证明的得3 分，否则不得分。 提供实验室图片、检测分析设备清单、购买发票以及实验室人员证书及社保缴纳证明扫描件加盖投标人电子签章。 | 3分 |  |
| 10 | 售后服务认证 | 投标人取得五星级售后服务认证，且认证覆盖范围包含水环境监测仪器售后服务的，得3分（提供证书原件扫描件上传电子投标文件） | 3分 |  |
| 11 | 运营信息化管理程度 | 投标人具有信息化的运营管理手段，具备污染源在线监控平台建设或运维的成功案例和经验，平台可供甲方实时查阅数据、统计分析存储、异常数据微信推送等功能；投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）与政府部门签订的污染源自动监控平台软件建设或运维合同得 5 分，否则不得分。提供合同扫描件加盖投标人电子签章。 | 5分 |  |
| 12 | 备品和备件保障 | 具备完善的备品、备件（易损易耗件、常用零备件、仪器备件、采配水及控制系统备件等）和至少1套备机（包含COD、氨氮、总磷、总氮在线分析仪，数采仪）得2分。投标人提供仪表采购合同、发票及备件库照片（生产厂家参与投标需提供制造商证明及备件库照片）。 | 2分 |  |

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投 标 文 件 目 录

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件,提供申明函；

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、联合体协议

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、人员配备表

十三、开标一览表

一、符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:         ）     采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：            ；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （加盖CA电子公章）

日期:       年      月      日

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件加盖投标人电子签章）

三、特定资格要求的证明文件（本项目无需提供）

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、投标函

致：淮安市淮安区住房和城乡建设局

根据贵方的            （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

六、企业声明函（服务）

致：淮安市淮安区住房和城乡建设局

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加淮安市财建工程咨询有限公司组织的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

八、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

九、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：     （加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。