
项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2025-0053

昆山市政府采购

[image: image1.png]




公开招标文件

项目名称：2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目
采购单位：昆山市张浦镇人民政府
昆山市中建项目管理有限公司
二O二五年

总目录

3第一章 投标邀请函


6第二章 投标人须知


19第三章 投标文件格式


31第四章 招标书


32第五章 合同一般条款


37第六章 合同主要条款


42第七章 评标方法、评分标准




第一章  投标邀请函

项目概况：2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统）获取招标文件，并于2025年11月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2025-0053 
2.项目名称：2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰肆拾贰万肆仟玖佰贰拾玖元肆角玖分（RMB:4424929.49元）

5.采购需求：张浦镇重点区域及重点小区技防提升，具体内容详见招标文件。
6.工期：合同签订后90天内完成交付使用
二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）联合体：本项目接受联合体投标，每个联合体最多由两家单位组成，联合体投标的须提供联合体协议（联合体协议格式自拟或参考招标文件附件），且组成项目联合体的各成员单位不得再以自身名义单独或作为其他联合体成员参与报名本项目。牵头单位对本项目负总责，其他单位按照合同约定承担相应责任。
三、获取招标文件

1.获取时间:自公告发布之日5个工作日。

2.获取地点：苏采云系统中自行下载。

3.方式

（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月20日9:30（北京时间）；
2.开标时间：2025年11月20日9:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

六、中标单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、联系事项

1.采购人：昆山市张浦镇人民政府
联系人：石超        联系电话： 051236692018
2.招标代理人（机构）：昆山市中建项目管理有限公司

地址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F 

电话：051255210560

联系人：金丽丽、王女容

3.昆山市政府采购监督电话：051257310854

第二章  投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于昆山市中建项目管理有限公司组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本次招标文件的解释权属昆山市中建项目管理有限公司。

二、词语释义

1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。

3.投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
4.投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
5.合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
6.甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
7.乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
8.天：日历日。
9.时间：除特别说明，均指北京时间。
10.知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
11.交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
12.合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
13.服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如提供技术援助、配合措施、投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
14.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
15.实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
16.进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
17.书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
三、投标人
1. 合格投标人的资格条件：详见本项目公告；

2.投标人代表：如投标人非法人代表，须提供法定代表人授权委托书。

3. 联合投标及转包、分包
3.1本项目接受联合体投标。
3.2本项目不接受转包、分包。
3.3本项目不接受进口产品。

四、招标文件说明

1.招标文件
1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2.招标文件的澄清和修改
2.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
3.勘察现场（不涉及此条的忽略）
3.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
3.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
3.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
五、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购人和采购代理机构概不负责。

3. 知识产权
3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
（二）投标文件的有效期

自开标日起90天，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标报价

1.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

2. 投标单位的投标报价包含货物及辅配件、运输、装卸、安装、测试、易损易耗件、工具、检测合格、验收等交付使用前的一切费用。
3.投标人应按《公开分项报价》中的招标项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.投标报价时需明确相应税率。

（四）投标文件的组成

1.投标文件

1.1投标文件封面

1.2开标一览表（格式见第三章）；

1.3公开分项报价（格式见第三章）；

1.4资格证明文件：

1.4.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.4.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
1.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标承诺函或提供相应证明材料）；
1.4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标承诺函或提供相应证明材料）；

1.4.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；
1.4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；

1.4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
注：以上“1.4.1-1.4.2 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
1.5符合性审查

1.5.1投标承诺函（格式见第三章）；
1.5.2偏离表（格式见第三章）；

1.5.3资格文件声明函及投标人情况表（格式见第三章）；
1.5.4其他有关符合性证明的文件；

注：以上“1.5.1-1.5.4”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
1.6技术部分

1.6.1投标人法人营业执照（复印件）及法人身份证复印件；

1.6.2人员配备表（格式见第三章）；

1.6.3类似业绩一览表（格式见第三章）；

1.6.4技术评审所需的相关证明材料；

1.7投标人符合相关扶持政策的证明材料（至少提供一份，方可享受价格扣除政策）

1.7.1中小企业声明函（格式见本招标文件）；

1.7.2残疾人福利性单位声明函（格式见本招标文件）；

1.7.3监狱企业证明文件。
1.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
综上：（1）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（2）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（3）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（五）投标文件的制作、签署、上传

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
2.制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
3. 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
四、投标文件的提交、撤回和修改

1．投标文件的递交

1.1 电子投标文件的递交

1.1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
1.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
2．投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
3.投标文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4．投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活

五、开标与评标

1.开标

1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

2．评标委员会

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.3对投标文件进行比较和评价；

2.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员应当履行下列义务：

2.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 

2.2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.2.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；

2.2.4.3评标方法和标准；

2.2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

2.2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

2.2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

2.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

3.评标内容保密

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
5．对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

5.1.2依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.3 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
5.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格及符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
5.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
5.2.2未按本须知规定提交资格文件；
5.2.3与招标文件有重大偏离；
5.2.4投标人拒绝修正错误；
5.2.5投标人的报价是选择性的；
5.2.6投标人的报价只投了部分内容；
5.2.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
5.2.8其他被评委会认定无效的情况。
5.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

6. 异常低价响应审查

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
6.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
6.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.4启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
7．无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.5投标人的报价超过了采购预算的。

7.1.6未通过符合性审查的。

7.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
7.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
3.2质疑项目的名称、编号；
3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3.4事实依据；
3.5必要的法律依据；
3.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4.根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
七、中标结果

1.中标人的确认

1.1中标候选人的选取原则见招标文件第六章规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 

1.3采购代理机构将在本项目招标公告发布的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
2.中标通知书

2.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
2.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
3.合同的签订

3.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
3.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
3.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.履约保证金

4.1中标的投标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需缴纳）,在签订合同时预付履约保证金。

八、其它事项

1.中标服务费

中标服务费按国家有关文件的收费标准收取，由中标单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整）计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。账户信息：昆山市中建项目管理有限公司 帐号：3220 1986 4430 5150 1399开户行：中国建设银行股份有限公司昆山玉龙分理处。

2.监督和公证

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.未尽事宜
3.1《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1.（投标方）法定代表人授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市中建项目管理有限公司组织实施的编号为号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或签章）
被授权人：（签字或签章）
年  月  日

2.投标承诺函

投标承诺函
昆山市张浦镇人民政府：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，投标单位的投标报价包含货物及辅配件、运输、装卸、安装、测试、易损易耗件、工具、检测合格、验收等交付使用前的一切费用。
2.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
7.我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件；
8.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90天；
9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

11.如果我们中标，我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%）。

12.如果我们中标后未履行以上承诺，我公司愿意接受有关部门的处理：
⑴取消中标资格
⑵列入不诚信企业名录予以曝光
⑶禁止参加本市政府采购活动1-3年
13.所有有关本次投标的函电，请按下列方法联系。
联系人：                                      投标人：（单位盖章）

地址：                                          

联系电话：                   法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

传真：                       

                                                        年     月     日

3.投标人情况表

投标人情况表
单位名称（加盖公章）：

	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	7
	主营范围

1、_____________________________________

2、 ____________________________________
3、____________________________________

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况


注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
4.开标一览表
开标一览表

以苏采云系统为准

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
5.公开分项报价
公开分项报价                                                         

  项目名称：                            项目编号：
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价 
	工期

	1
	2
	3
	
	
	4
	5
	6=4*5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	二
	增值税
	（一）×%
	
	
	
	
	
	

	三
	报价总计
	（一）+（二）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                     元      （¥：              元）
(其中增值税：     元)


投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　
 月 
日

6. 人员配备表

项目名称：                    项目编号：  
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务
与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.附各专业人员相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加
投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　
 月 
日

7. 相关业绩一览表
相关业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	合同内容
	……
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：按照评审因素要求提供相关证明材料。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　
 月 
日

8.偏离表（技术和商务）
偏离表
项目名称：                    项目编号： 
	项目
	招标要求
	投标承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　
 月 
日

9.中小企业声明函

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                               投标人（公章）：

日  期：：      年   月   日
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为建筑业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：   年  月  日

11.资格文件声明函

资格文件的声明函
昆山市张浦镇人民政府：
    本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　
 月 
日

12.联合体协议书（可作参考）
联合体协议书
（牵头单位名称）      （联合体单位名称）             自愿组成联合体，参加　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1.（单位名称）              为联合体牵头人，（单位名称）             为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由牵头人负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体牵头人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责；
（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将该协议书送交业主。
牵头单位名称：（全称）  （盖章）                     成员单位名称：（全称）  （盖章）  
法定代表人：（签字或签章）                          法定代表人：（签字或签章）
日期：   年    月    日                                            年   月    日

第四章  招标书

受昆山市张浦镇人民政府的委托，昆山市中建项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目进行国内公开招标。
一、项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2025-0053号

二、项目名称：2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目
三、工期：合同签订后90天内完成交付使用
四、招标内容及要求

（一）本项目核心产品：400万全彩枪机；
（二）方案、编制说明、清单
   
[image: image2.emf]方案、编制说明、 清单.zip


质保期：系统质量保证期为三年（36个月）,保修期自最终验收之日起计算，质保期内因产品质量问题应给与免费更换，保证系统正常运行工作。应提供全年无节假日7*24故障响应服务，硬件故障响应时间1小时；如属于软件故障，在30分钟内提供电话或网络远程服务（网络远程服务禁止违反专用网络管理规定），在60分钟内到达现场并组织人员给与修复。普通故障修复时间为到达现场4小时内，如在4小时内不能解决问题，在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，以保证系统运行不得连续24小时中断。

五、综合说明
1.投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。
2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.投标单位的投标报价包含货物及辅配件、运输、装卸、安装、测试、易损易耗件、工具、检测合格、验收等交付使用前的一切费用。
4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。
第五章 合同一般条款

一、合同文件
1.合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2.合同文件组成和解释顺序
2.1合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1本合同书

2.1.2中标通知书合同的一般性条款

2.1.3投标书及投标书附件
2.1.4合同特殊条款

2.1.5本合同一般条款

2.1.6标准、规范的其它相关技术资料和技术要求
2.1.7有关图纸
2.2 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.合同文件使用文字
3.1合同文件使用中文书写、解释和说明。
3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 

二、标的物的一般条款
4.完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.质量保证

5.1乙方应保证所供的标的物是全新的（未使用过的、非积压的库存商品），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
5.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，质量保证期在专用条款中规定。
6.包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.伴随服务

7.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
7.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。
7.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具。
7.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
7.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
8.标的物的交付
8.1标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
8.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.检验和验收
9.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为现场监理验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
9.2甲方指派的监理单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
9.3验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
9.4如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：
11.2.1合格的销售发票。
11.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4根据现行税法规定与本合同有关的一切税费对甲方征收的由甲方承担，对乙方征收的由乙方承担。
六、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
12.甲方违约责任
12.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
12.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
12.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
13.乙方违约责任
13.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
13.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
14.不可抗力
14.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
14.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔

15.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
15.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
15.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
15.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
15.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
16.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
15.4甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

八、履约保证金

16.1乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金（如无，则无须提交），保证金的有效期应不低于合同有效期。

16.2乙方如提供履约保函，则应按照所给定格式或甲方可接受的其它格式提供。

16.3如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

16.4履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务后退回。

九、合同的解除和转让
17.合同的解除
17.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
17.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
17.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
17.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
17.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
18.合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十、合同的生效
本合同在双方签字盖章并经政府采购管理机构鉴证后生效。
十一、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、附则
本合同一式陆份，甲、乙方各贰份，各份具有同等法律效力。

十三、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章合同主要条款
甲方：昆山市张浦镇人民政府                                 

地址：                              

电话：                                    

传真：                                     
乙方：                                     

地址：                                     

电话：                                      

传真：
根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
 “服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。
“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
二、交货地点： 

项目地点： 甲方指定地点。

三、货物或服务名称、数量及价格：
四、合同总价款：            元整。
五、合同总价范围：

1.货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格、验收等交付使用前的一切费用；

2.货物的免费质保期：3年，自验收合格之日起计算。

 3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。      
4.甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。
六、交货内容：

1.符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2.保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：
货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3.其他必备材料和必备工具、货物等。
七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
八、工期：合同签订后90天内完成交付使用。
九、货物产地：
十、付款方式：
合同签订后，支付合同价款的30%作为预付款；项目竣工验收合格后再支付合同价款的30%；验收期满一年后支付合同价款的20%；满二年后再付合同价款的10%；质保期满后按照审计金额付清余款。。

乙方单位需提供下列票据：
1.需方签收的送货回单。
2.合格销售发票。

十一、颜色、储放和保护

1.颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2.货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、保修期：3年，自验收合格之日起计算。

十六、售后服务

售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2.延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4.乙方应在甲、乙双方另外规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

十九、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1.乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4.从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样  / 套和安装图 / 套。

二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3.本合同一式陆份，甲、乙双方各贰份、政府采购监管部门和招标代理方各壹份，各份具有同等法律效力。

二十三、其他

1.政府采购项目的采购合同自签订之日起生效。

2.本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
甲方：                                     乙方：                    
法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：   

签约日期：                                 签约日期：               

  第七章  评标方法、评分标准

一、评分方法
1．本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
2．综合评分的主要因素为：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值100分，价格分值30分，技术部分70分。

3．评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。（小数点保留后两位）

4．评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，计算出每个投标人的得分。如名次出现两个或两个以上第一名，取报价最低的单位。得分且投标报价相同的并列，由采购人抽签方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因数的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

特别声明：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
二、采购政策

1.针对小微型企业、残疾人福利性单位及监狱单位的评审：
1.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商给予价格扣除：
如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》及相关证明材料提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
如供应商属于小型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；如供应商属于微型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

1.2残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：
如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

1.3监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：
如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

1.4大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议（文件格式可做参考，投标单位可根据实际合同份额比例自拟填写）约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件提交。
3.若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格分（30分）

1.投标总报价不得高于预算价，否则按无效标处理。
2.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。
3.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分×100%；（计算到小数点后二位）
（二）技术部分（70分）

	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	技术部分（70分）
	1. 整体项目投标方案
	投标人基于对本项目的整体架构及建设情况的认知，详细阐述对本项目需求的理解和分析，包括：①建设背景，符合实际情况且合理完善，2分；②建设依据，符合实际情况且合理完善，2分；③需求分析，符合实际情况且合理完善，2分；
	6

	
	2. 实施方案
	实施方案：①供货计划及进度安排，符合实际情况且合理完善，2分；②工期管理方案，符合实际情况且合理完善，2分；③项目进度控制方案，符合实际情况且合理完善，2分；④质量保障方案，符合实际情况且合理完善，2分；⑤突发事件处置方案，符合实际情况且合理完善，2分。
	10

	
	3. 产品技术指标
	应用产品技术指标（不含★项）应完全满足或高于招标文件技术规格、配置、功能等要求得10分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（提供技术偏离表对照表并加盖公章,偏离表说明：正偏离、负偏离、无偏离）
	10

	
	4.500万生态超卡摄像机
	1.抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片(全彩)，红外路图片(黑白)和融合图片(全彩)，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
2.内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
3.具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
4.具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。
5.具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
注：每符合一项得1分，最高得5分，提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的证明材料，不提供不得分
	5

	
	5. 400万双舱人像摄像机
	1.内置2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片；
2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑；
3.支持电压、功耗异常检测报警；
注：每符合一项得1分，最高得3分，提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的证明材料，不提供不得分
	3

	
	6.培训方案
	①具体培训计划安排的，2分；②具体规范的培训流程的得2分。
	4

	
	7.售后服务实施方案
	①本地化服务方案，含响应时间，2分；②具有完整的售后服务处理流程及保障措施的，2分；③具有应急保障人员不少于4人的得2分；
	6

	
	8. 电子与智能化工程专业承包资质
	投标单位具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上得2分。(提供有效期内证书扫描件)
	2

	
	9.管理体系认证证书
	投标人具有质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书，有一项得1分。(提供有效期内证书扫描件)
	5

	
	10. 信息安全服务资质等级
	投标单位具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成），一级得3分，二级得2分，其他等级得1分，不提供不得分。(提供有效期内证书扫描件)
	3

	
	11.数字化技术应用与创新能力评价
	投标人具有数字化技术应用与创新能力评价证书CN-DETS的得3分。(提供有效期内证书扫描件)
	3

	
	12.信息安全风险
	投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估），一级得3分，二级得2分，其他等级得1分，不提供不得分。(提供有效期内证书扫描件)
	3

	
	13.项目经理
	拟派的项目经理具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、系统规划与管理师证书。提供资质证书扫描件及近期社保证明，有一项得1分。人员不得与项目组成员重复。
	4

	
	14.技术负责人
	拟派的技术负责人具有机电工程专业二级及以上建造师、高级工程师、ITIL证书，提供资质证书扫描件及近期社保证明，有一项得1分。人员不得与项目经理重复。
	3

	
	15.类似业绩
	投标人2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过的类似项目业绩，每有一份得1分，最高3分。（提供合同扫描件）
	3


备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（完）

31
29

_1823252586/����������˵�����嵥.zip


方案、编制说明、清单/2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目-清单.xls

Sheet1


			2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			技术参数			计量单位			工程量


									老小区及自然村监控改造-南林庄村			老小区及自然村监控改造-南林庄村


			1			030507008001			监控摄像设备			400万双舱人像			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
★1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
★2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
★3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			6


			2			030507008002			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			6


			3			030412004001			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			6.000


			4			030507008003			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			12


			5			030507008004			监控摄像设备			三维万向鸭舌			尺寸(长x宽x高)115mmx103mmx100mm
最大承重量20kg(44.1lb)
材质铝合金			台			18


			6			030507008005			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）,高2.5M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			6


			7			030507008006			监控摄像设备			人像卡口安装支架，0.3~1.5m			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			12


			8			030507008007			监控摄像设备			400万全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			54


			9			030507008008			监控摄像设备			小号三维万向鸭舌			三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节
尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm
重0.8kg、最大承重量15kg			台			54


			10			030507008009			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			54


			11			030507008010			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高3.0M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			38


			12			030404017001			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			13


			13			030501001001			输入设备			120W分路电源			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			26


			14			030501012001			交换机			汇聚工业级交换机			千兆智能网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源			台/套			3.000


			15			030501012002			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			13.000


			16			030904008001			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			26.000


			17			030502009001			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			26.000


			18			030502010001			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装。			个/块			3.000


			19			030501001002			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			台			13


			20			030502009002			跳线			LC型耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			条			104.000


			21			030502011001			跳线架			1U封闭滑槽式理线架			1.黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；
2.管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；
3.电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；
4.设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。			个/块			3.000


			22			030502009003			跳线			1米单模LC光纤尾纤			LC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			104.000


			23			030502009004			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			104.000


			24			030502001001			机柜、机架			室外落地机柜800*600*450			800*600*450			台			3


			25			030502005001			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			3080.00


			26			030411004001			配线			防水电源线FS-RVV3*1.0			FS-RVV3*1.0			m			3080.00


			27			030502007001			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			4686.00


			28			030411004002			配线			防水电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			1150.00


			29			030411004003			配线			电源线FS-RVV3*4.0			FS-RVV3*4.0			m			1260.00


			30			030411001001			配管			配管JDG40管，明配			型号、规格：JDG40管			m			432.00


			31			030411001002			配管			配管PE50，埋地敷设			型号、规格： PE50mm			m			3921.00


			32			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			496.00


			33			030404031001			小电器			1.弱电手孔井（含井盖）

2.规格、参数：500*500*600			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：500*500*600			个/套/台			29.000


			34			030411001004			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm			混合路面开挖、回填、绿化修复			m			1254.00


			35			030507018001			供电申请			供电申请，220V挂电表						项			3


			36			030507018002			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年						条			3.000


			37			030507017001			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			38			030507019001			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									老小区及自然村监控改造-北林庄村			老小区及自然村监控改造-北林庄村


			39			030507008011			监控摄像设备			400万双舱人像			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
★1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
★2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
★3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			4


			40			030507008012			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			3


			41			030412004002			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			3.000


			42			030507008013			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			7


			43			030507008014			监控摄像设备			三维万向鸭舌			尺寸(长x宽x高)115mmx103mmx100mm
最大承重量20kg(44.1lb)
材质铝合金			台			10


			44			030507008015			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）,高2.5M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			3


			45			030507008016			监控摄像设备			人像卡口安装支架，0.3~1.5m			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			7


			46			030507008017			监控摄像设备			400万全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			25


			47			030507008018			监控摄像设备			小号三维万向鸭舌			三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节
尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm
重0.8kg、最大承重量15kg			台			25


			48			030507008019			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			25


			49			030507008020			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高3.0M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			19


			50			030404017002			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			7


			51			030501001003			输入设备			120W分路电源			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			14


			52			030501012003			交换机			汇聚工业级交换机			千兆智能网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源			台/套			2.000


			53			030501012004			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			7.000


			54			030904008002			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			14.000


			55			030502009005			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			14.000


			56			030502010002			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装。			个/块			2.000


			57			030501001004			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			台			7


			58			030502009006			跳线			LC型耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			条			56.000


			59			030502011002			跳线架			1U封闭滑槽式理线架			1.黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；
2.管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；
3.电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；
4.设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。			个/块			2.000


			60			030502009007			跳线			1米单模LC光纤尾纤			LC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			56.000


			61			030502009008			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			56.000


			62			030502001002			机柜、机架			室外落地机柜800*600*450			800*600*450			台			3


			63			030502005002			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			1638.00


			64			030411004004			配线			防水电源线FS-RVV3*1.0			FS-RVV3*1.0			m			1638.00


			65			030502007002			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			1787.00


			66			030411004005			配线			防水电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			765.00


			67			030411004006			配线			电源线FS-RVV3*4.0			FS-RVV3*4.0			m			562.00


			68			030411001001			配管			配管JDG40管，明配			型号、规格：JDG40管			m			322.00


			69			030411001002			配管			配管PE50，埋地敷设			型号、规格： PE50mm			m			1720.00


			70			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			256.00


			71			030404031002			小电器			1.弱电手孔井（含井盖）

2.规格、参数：500*500*600			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：500*500*600			个/套/台			16.000


			72			030411001008			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm			混合路面开挖、回填、绿化修复			m			920.00


			73			030507018003			供电申请			供电申请，220V挂电表			220V挂电表			项			2


			74			030507018004			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年			3年			条			2.000


			75			030507017002			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			76			030507019002			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									老小区及自然村监控改造-东林庄村			老小区及自然村监控改造-东林庄村


			77			030507008021			监控摄像设备			400万双舱人像			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
★1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
★2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
★3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			2


			78			030507008022			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			3


			79			030412004003			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			3.000


			80			030507008023			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			5


			81			030507008024			监控摄像设备			三维万向鸭舌			尺寸(长x宽x高)115mmx103mmx100mm
最大承重量20kg(44.1lb)
材质铝合金			台			8


			82			030507008025			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）,高2.5M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			3


			83			030507008026			监控摄像设备			人像卡口安装支架，0.3~1.5m			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			5


			84			030507008027			监控摄像设备			400万全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			31


			85			030507008028			监控摄像设备			小号三维万向鸭舌			三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节
尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm
重0.8kg、最大承重量15kg			台			31


			86			030507008029			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			31


			87			030507008030			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高3.0M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			31


			88			030404017003			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			10


			89			030501001005			输入设备			120W分路电源			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			20


			90			030501012005			交换机			汇聚工业级交换机			千兆智能网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源			台/套			2.000


			91			030501012006			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			10.000


			92			030904008003			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			20.000


			93			030502009009			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			20.000


			94			030502010003			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装。			个/块			2.000


			95			030501001006			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			台			10


			96			030502009010			跳线			LC型耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			条			80.000


			97			030502011003			跳线架			1U封闭滑槽式理线架			1.黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；
2.管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；
3.电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；
4.设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。			个/块			2.000


			98			030502009011			跳线			1米单模LC光纤尾纤			LC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			80.000


			99			030502009012			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			80.000


			100			030502001003			机柜、机架			室外落地机柜800*600*450			800*600*450			台			3


			101			030502005003			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			1764.00


			102			030411004007			配线			防水电源线FS-RVV3*1.0			FS-RVV3*1.0			m			1764.00


			103			030502007003			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			1666.00


			104			030411004008			配线			防水电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			546.00


			105			030411004009			配线			电源线FS-RVV3*4.0			FS-RVV3*4.0			m			610.00


			106			030411001001			配管			配管JDG40管，明配			型号、规格：JDG40管			m			268.00


			107			030411001002			配管			配管PE50，埋地敷设			型号、规格： PE50mm			m			2190.00


			108			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			222.00


			109			030404031003			小电器			1.弱电手孔井（含井盖）

2.规格、参数：500*500*600			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：500*500*600			个/套/台			16.000


			110			030411001012			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm			混合路面开挖、回填、绿化修复			m			1093.00


			111			030507018005			供电申请			供电申请，220V挂电表						项			2


			112			030507018006			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年						条			2.000


			113			030507017003			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			114			030507019003			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									老小区及自然村监控改造-浦西小区			老小区及自然村监控改造-浦西小区


			115			030507008031			监控摄像设备			400万双舱人像			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
★1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
★2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
★3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			4


			116			030507008032			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			1


			117			030412004004			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			1.000


			118			030507008033			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			5


			119			030507008034			监控摄像设备			三维万向鸭舌			尺寸(长x宽x高)115mmx103mmx100mm
最大承重量20kg(44.1lb)
材质铝合金			台			6


			120			030507008035			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）,高2.5M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			1


			121			030507008036			监控摄像设备			人像卡口安装支架，0.3~1.5m			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			5


			122			030501012007			交换机			汇聚工业级交换机			千兆智能网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源			台/套			1.000


			123			030501012008			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			1.000


			124			030904008004			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			2.000


			125			030502009013			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			2.000


			126			030507008037			监控摄像设备			4盘位NVR			1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出			台			1


			127			030501001007			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			1


			128			030507008038			监控摄像设备			400万全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			47


			129			030507008039			监控摄像设备			小号三维万向鸭舌			三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节
尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm
重0.8kg、最大承重量15kg			台			47


			130			030507008040			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			47


			131			030507008041			监控摄像设备			墙面安装支架，0.3米~1.0米可选			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			25


			132			030507008042			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高3.0M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			9


			133			030404017004			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			11


			134			030501001008			输入设备			120W分路电源			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			22


			135			030501012009			交换机			汇聚工业级交换机			网管型千兆24光8复用电4万兆SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源，不含光模块
描述
支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
设备防护等级达到IP40，
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备具有耐腐蚀性
支持通过WEB，CLI，TELNET，SNMP的高级管理；			台/套			1.000


			136			030501012010			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			11.000


			137			030904008005			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			22.000


			138			030502009014			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			22.000


			139			030502010004			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装。			个/块			2.000


			140			030501001009			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			台			11


			141			030502009015			跳线			LC型耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			条			88.000


			142			030502011004			跳线架			1U封闭滑槽式理线架			1.黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；
2.管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；
3.电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；
4.设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。			个/块			2.000


			143			030502009016			跳线			1米单模LC光纤尾纤			LC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			88.000


			144			030502009017			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			88.000


			145			030502001004			机柜、机架			户外一体化机柜2050*900*900mm			单机柜外尺寸：H*W*D 2050*900*900mm
单机柜内尺寸：H*W*D 1800*800*800mm 
机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+层板+柜锁
机柜类型: 1单元1舱，前后开门
机柜材质：机柜框架是镀锌板，内部是20mmPEF保温材料+内板。
隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)
设备：19英寸安装机架；4对托条+1块层板。  
机柜底座：100mm高、2.0mm厚
进线方式：下进下出Φ50*6
防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗锁
防护等级：IP55
含接地铜排、LED灯、行程开关、带温控应急风扇、8位10A PDU、接地			台			1


			146			030701003001			空调器			1500W交流空调			A、制冷量：1500W
B、输入电压：220V 
C、制冷剂：R134a
D、温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节
E、通信功能：RS485、干接点			台/组			1.000


			147			030501001010			输入设备			综合安防管理平台			授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理，视频质量诊断业务 
关键规格：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 
平台子系统： 【硬件规格】 2U标准机架式5盘位双板通用安防一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 
存储子系统： 【硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（总容量可达32TB） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 
产品性能： 输入带宽：160Mbps 存储能力：32路 解码能力：最大支持8×1080P
描述：
支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。
支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行
支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询
支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变			台			1


			148			030507008043			监控摄像设备			8盘位NVR			支持全新UI4.0界面风格
支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议
支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps
支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入
支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放
支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出
支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式
支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份
支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传
支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
描述：
支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截			台			1


			149			030501001011			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			8


			150			030501001012			输入设备			机架式2KV主机			高频机机架式 2K单进单出 主机尺寸：长410:宽438:高88（mm 2U）重12KG  延时半小时
机架式和塔式兼容式设计，19寸机架和塔式安装随心所欲。
全智能型双变换高频在线式结构，ECO模式提供节能效果；
电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数可以达到0.95以上；
无论在市电模式或电与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性；
超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护；
接近90%的满载运转效率，轻松实现节能环保，有效减少电费的支出；
强大的过载能力：110-125％的负载可正常运行10分钟;125-150％的负载可正常运行1分钟，			台			1


			151			030501001013			输入设备			机架式电池包			1组（12V9AH*6节），安德森接口，含开关，含并联接口			台			2


			152			030404017005			配电箱			机架配电单元			含：3U机架空箱、14套63A断路器、电涌保护器、多功能电力仪表、电流互感器及配套辅材			台			1


			153			030404031004			小电器			机柜托盘，加厚，485宽*深500*板厚1.2			485宽*深500*板厚1.2			套			2.000


			154			030404035001			插座			16A三孔插座			16A三孔			个			1


			155			011104003001			金属复合地板			全钢防静电地板600*600			600×600×35mm，背部十字架加强承载；HPL贴面，厚度≥1.2mm；集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω，含墙面不锈钢地脚线			m2			13.00


			156			011201001001			墙面一般抹灰			墙面粉刷处理三遍			墙面粉刷处理三遍			m2			21.00


			157			030409002001			接地母线			接地专用铜排，30*3紫铜带			30*3紫铜带			m			6.00


			158			030409002002			接地母线			其他接地设备：等电位箱、接地线、螺丝、管料等辅材			等电位箱、接地线、螺丝、管料等辅材			项			1


			159			030501001014			输入设备			监控管理终端			CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz)；8核8线程
内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；
固态硬盘：1个256G SSD
机械硬盘：无
扩展接口：支持3个SATA接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，8个USB接口，其中4个USB3.0
显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ
显卡：集显
光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠
操作系统：银河麒麟V10 试用版
电源：200W；机箱大小：21L			台			1


			160			030501010001			收发器			4路高清解码器			解码分辨率：最高3200W像素
视频解码能力：H.264/H.265： 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K			台/套			1.000


			161			030507014001			显示设备			55寸监视大屏			55英寸安防显示器4K塑胶
支持3840*2160@60Hz超高清显示
支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制
实时监控设备温度，高温报警
内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
支持7 × 24 小时工作模式			台			1


			162			030507008044			监控摄像设备			大屏支架			壁挂/吊装支架			台			1


			163			030502009018			跳线			高清数据线，5mHDMI接口			10m~15m HDMI工业高清线缆			条			1.000


			164			030501001015			输入设备			机房操作台600*800			采用平面设计，钢制结构，台面上可安装显示器，键盘，鼠标，电话等设备，台面下部适合放置主机和其他设备。			台			2


			165			030502005004			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			2067.00


			166			030411004010			配线			防水电源线FS-RVV3*1.0			FS-RVV3*1.0			m			2067.00


			167			030502007004			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			1336.00


			168			030411004011			配线			防水电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			1336.00


			169			030411002001			线槽			塑料线槽敷设，型号、规格：100*50			型号、规格：JDG40管			m			4.00


			170			030411001001			配管			配管JDG40管，明配			型号、规格：100*50			m			320.00


			171			030411001002			配管			配管PE50，埋地敷设			型号、规格： PE50mm			m			751.00


			172			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			1117.00


			173			030404031005			小电器			1.弱电手孔井（含井盖）

2.规格、参数：500*500*600			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：500*500*600			个/套/台			5.000


			174			030411001016			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm			混合路面开挖、回填、绿化修复			m			340.00


			175			010501006001			设备基础			户外一体化机柜混凝土基础：基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥参考尺寸：1000*1000*200			基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥参考尺寸：1000*1000*200			m3			0.20


			176			030507018007			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年						条			1.000


			177			030507017004			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			178			030507019004			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									老小区及自然村监控改造-怡荷小区			老小区及自然村监控改造-怡荷小区


			179			030507008045			监控摄像设备			400万双舱人像			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
★1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
★2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
★3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			8


			180			030507008046			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			2


			181			030412004005			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			2.000


			182			030507008047			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			10


			183			030507008048			监控摄像设备			三维万向鸭舌			尺寸(长x宽x高)115mmx103mmx100mm
最大承重量20kg(44.1lb)
材质铝合金			台			12


			184			030507008049			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）,高2.5M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			2


			185			030507008050			监控摄像设备			人像卡口安装支架，0.3~1.5m			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			10


			186			030501012011			交换机			汇聚工业级交换机			千兆智能网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源			台/套			1.000


			187			030501012012			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			3.000


			188			030904008006			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			6.000


			189			030502009019			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			6.000


			190			030507008051			监控摄像设备			4盘位NVR			1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出			台			1


			191			030501001016			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			2


			192			030507008052			监控摄像设备			400万全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			36


			193			030507008053			监控摄像设备			小号三维万向鸭舌			三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节
尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm
重0.8kg、最大承重量15kg			台			36


			194			030507008054			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			36


			195			030507008055			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高3.0M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			26


			196			030404017006			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			8


			197			030501001017			输入设备			120W分路电源			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			16


			198			030501012013			交换机			汇聚工业级交换机			网管型千兆24光8复用电4万兆SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源，不含光模块
描述
支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
设备防护等级达到IP40，
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备具有耐腐蚀性
支持通过WEB，CLI，TELNET，SNMP的高级管理；			台/套			1.000


			199			030501012014			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			8.000


			200			030904008007			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			16.000


			201			030502009020			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			16.000


			202			030502010005			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装。			个/块			3.000


			203			030501001018			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			台			8


			204			030502009021			跳线			LC型耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			条			64.000


			205			030502011005			跳线架			1U封闭滑槽式理线架			1.黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；
2.管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；
3.电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；
4.设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。			个/块			3.000


			206			030502009022			跳线			1米单模LC光纤尾纤			LC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			64.000


			207			030502009023			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			64.000


			208			030502001005			机柜、机架			户外一体化机柜2050*900*900mm			单机柜外尺寸：H*W*D 2050*900*900mm
单机柜内尺寸：H*W*D 1800*800*800mm 
机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+层板+柜锁
机柜类型: 1单元1舱，前后开门
机柜材质：机柜框架是镀锌板，内部是20mmPEF保温材料+内板。
隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)
设备：19英寸安装机架；4对托条+1块层板。  
机柜底座：100mm高、2.0mm厚
进线方式：下进下出Φ50*6
防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗锁
防护等级：IP55
含接地铜排、LED灯、行程开关、带温控应急风扇、8位10A PDU、接地			台			1


			209			030701003002			空调器			1500W交流空调			A、制冷量：1500W
B、输入电压：220V 
C、制冷剂：R134a
D、温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节
E、通信功能：RS485、干接点			台/组			1.000


			210			030501001019			输入设备			综合安防管理平台			授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理，视频质量诊断业务 
关键规格：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 
平台子系统： 【硬件规格】 2U标准机架式5盘位双板通用安防一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 
存储子系统： 【硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（总容量可达32TB） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 
产品性能： 输入带宽：160Mbps 存储能力：32路 解码能力：最大支持8×1080P
描述：
支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。
支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行
支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询
支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变			台			1


			211			030507008056			监控摄像设备			8盘位NVR			支持全新UI4.0界面风格
支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议
支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps
支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入
支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放
支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出
支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式
支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份
支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传
支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
描述：
支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截			台			1


			212			030501001020			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			6


			213			030501001021			输入设备			机架式2KV主机			高频机机架式 2K单进单出 主机尺寸：长410:宽438:高88（mm 2U）重12KG  延时半小时
机架式和塔式兼容式设计，19寸机架和塔式安装随心所欲。
全智能型双变换高频在线式结构，ECO模式提供节能效果；
电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数可以达到0.95以上；
无论在市电模式或电与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性；
超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护；
接近90%的满载运转效率，轻松实现节能环保，有效减少电费的支出；
强大的过载能力：110-125％的负载可正常运行10分钟;125-150％的负载可正常运行1分钟，			台			1


			214			030501001022			输入设备			机架式电池包			1组（12V9AH*6节），安德森接口，含开关，含并联接口			台			2


			215			030404017007			配电箱			机架配电单元			含：3U机架空箱、14套63A断路器、电涌保护器、多功能电力仪表、电流互感器及配套辅材			台			1


			216			030404031006			小电器			机柜托盘，加厚，485宽*深500*板厚1.2			485宽*深500*板厚1.2			套			2.000


			217			030404035002			插座			16A三孔插座			16A三孔			个			1


			218			011104003002			金属复合地板			全钢防静电地板600*600			600×600×35mm，背部十字架加强承载；HPL贴面，厚度≥1.2mm；集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω，含墙面不锈钢地脚线			m2			11.00


			219			011201001002			墙面一般抹灰			墙面粉刷处理三遍			墙面粉刷处理三遍			m2			19.00


			220			030409002003			接地母线			接地专用铜排，30*3紫铜带			30*3紫铜带			m			5.00


			221			030409002004			接地母线			其他接地设备：等电位箱、接地线、螺丝、管料等辅材			等电位箱、接地线、螺丝、管料等辅材			项			1


			222			030501001023			输入设备			监控管理终端			CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz)；8核8线程
内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；
固态硬盘：1个256G SSD
机械硬盘：无
扩展接口：支持3个SATA接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，8个USB接口，其中4个USB3.0
显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ
显卡：集显
光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠
操作系统：银河麒麟V10 试用版
电源：200W；机箱大小：21L			台			1


			223			030501010002			收发器			4路高清解码器			解码分辨率：最高3200W像素
视频解码能力：H.264/H.265： 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K			台/套			1.000


			224			030507014002			显示设备			55寸监视大屏			55英寸安防显示器4K塑胶
支持3840*2160@60Hz超高清显示
支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制
实时监控设备温度，高温报警
内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
支持7 × 24 小时工作模式			台			1


			225			030507008057			监控摄像设备			大屏支架			壁挂/吊装支架			台			1


			226			030502009024			跳线			高清数据线，5mHDMI接口			10m~15m HDMI工业高清线缆			条			1.000


			227			030501001024			输入设备			机房操作台600*800			采用平面设计，钢制结构，台面上可安装显示器，键盘，鼠标，电话等设备，台面下部适合放置主机和其他设备。			台			2


			228			030502005005			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			1510.00


			229			030411004012			配线			防水电源线FS-RVV3*1.0			FS-RVV3*1.0			m			1510.00


			230			030502007005			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			1059.00


			231			030411004013			配线			防水电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			1059.00


			232			030411002002			线槽			塑料线槽敷设，型号、规格：100*50			型号、规格：JDG40管			m			4.00


			233			030411001001			配管			配管JDG40管，明配			型号、规格：100*50			m			150.00


			234			030411001002			配管			配管PE50，埋地敷设			型号、规格： PE50mm			m			1274.00


			235			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			511.00


			236			030404031007			小电器			1.弱电手孔井（含井盖）

2.规格、参数：500*500*600			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：500*500*600			个/套/台			16.000


			237			030411001020			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm			混合路面开挖、回填、绿化修复			m			578.00


			238			010501006002			设备基础			户外一体化机柜混凝土基础：基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥参考尺寸：1000*1000*200			基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥参考尺寸：1000*1000*200			m3			0.20


			239			030507018008			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年						条			1.000


			240			030507017005			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			241			030507019005			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									老小区及自然村监控改造-东庄新村			老小区及自然村监控改造-东庄新村


			242			030507008058			监控摄像设备			400万双舱人像			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
★1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
★2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
★3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			2


			243			030507008059			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			1


			244			030412004006			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			1.000


			245			030507008060			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			3


			246			030507008061			监控摄像设备			三维万向鸭舌			尺寸(长x宽x高)115mmx103mmx100mm
最大承重量20kg(44.1lb)
材质铝合金			台			4


			247			030507008062			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）,高2.5M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			1


			248			030507008063			监控摄像设备			人像卡口安装支架，0.3~1.5m			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			3


			249			030501012015			交换机			汇聚工业级交换机			千兆智能网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源			台/套			1.000


			250			030507008064			监控摄像设备			4盘位NVR			1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出			台			1


			251			030501001025			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			1


			252			030507008065			监控摄像设备			400万全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			13


			253			030507008066			监控摄像设备			小号三维万向鸭舌			三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节
尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm
重0.8kg、最大承重量15kg			台			13


			254			030507008067			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			13


			255			030507008068			监控摄像设备			墙面安装支架，0.3米~1.0米可选			0.3-1.5m的支架，其具体尺寸样式根据现场环境进行定制			台			3


			256			030507008069			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高3.0M			高度为3.0m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			8


			257			030404017008			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			3


			258			030501001026			输入设备			120W分路电源			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			6


			259			030501012016			交换机			汇聚工业级交换机			网管型千兆24光8复用电4万兆SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源，不含光模块
描述
支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
设备防护等级达到IP40，
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备具有耐腐蚀性
支持通过WEB，CLI，TELNET，SNMP的高级管理；			台/套			1.000


			260			030501012017			交换机			8口工业级交换机			千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器
描述
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备防护等级达到IP40			台/套			3.000


			261			030904008008			模块(模块箱)			单模单纤双向光模块			9/125μm单模光纤,双向			个/台			6.000


			262			030502009025			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			6.000


			263			030502010006			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装。			个/块			1.000


			264			030501001027			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			台			3


			265			030502009026			跳线			LC型耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			条			24.000


			266			030502011006			跳线架			1U封闭滑槽式理线架			1.黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；
2.管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；
3.电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；
4.设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。			个/块			1.000


			267			030502009027			跳线			1米单模LC光纤尾纤			LC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			24.000


			268			030502009028			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			24.000


			269			030502001006			机柜、机架			户外一体化机柜2050*900*900mm			单机柜外尺寸：H*W*D 2050*900*900mm
单机柜内尺寸：H*W*D 1800*800*800mm 
机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+层板+柜锁
机柜类型: 1单元1舱，前后开门
机柜材质：机柜框架是镀锌板，内部是20mmPEF保温材料+内板。
隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)
设备：19英寸安装机架；4对托条+1块层板。  
机柜底座：100mm高、2.0mm厚
进线方式：下进下出Φ50*6
防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗锁
防护等级：IP55
含接地铜排、LED灯、行程开关、带温控应急风扇、8位10A PDU、接地			台			1


			270			030701003003			空调器			1500W交流空调			A、制冷量：1500W
B、输入电压：220V 
C、制冷剂：R134a
D、温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节
E、通信功能：RS485、干接点			台/组			1.000


			271			030501001028			输入设备			综合安防管理平台			授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理，视频质量诊断业务 
关键规格：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 
平台子系统： 【硬件规格】 2U标准机架式5盘位双板通用安防一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 
存储子系统： 【硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（总容量可达32TB） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 
产品性能： 输入带宽：160Mbps 存储能力：32路 解码能力：最大支持8×1080P
描述：
支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。
支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行
支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询
支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变			台			1


			272			030507008070			监控摄像设备			8盘位NVR			支持全新UI4.0界面风格
支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议
支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps
支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入
支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放
支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出
支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式
支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份
支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传
支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
描述：
支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截			台			1


			273			030501001029			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			3


			274			030501001030			输入设备			机架式2KV主机			高频机机架式 2K单进单出 主机尺寸：长410:宽438:高88（mm 2U）重12KG  延时半小时
机架式和塔式兼容式设计，19寸机架和塔式安装随心所欲。
全智能型双变换高频在线式结构，ECO模式提供节能效果；
电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数可以达到0.95以上；
无论在市电模式或电与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性；
超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护；
接近90%的满载运转效率，轻松实现节能环保，有效减少电费的支出；
强大的过载能力：110-125％的负载可正常运行10分钟;125-150％的负载可正常运行1分钟，			台			1


			275			030501001031			输入设备			机架式电池包			1组（12V9AH*6节），安德森接口，含开关，含并联接口			台			2


			276			030404017009			配电箱			机架配电单元			含：3U机架空箱、14套63A断路器、电涌保护器、多功能电力仪表、电流互感器及配套辅材			台			1


			277			030404031008			小电器			机柜托盘，加厚，485宽*深500*板厚1.2			485宽*深500*板厚1.2			套			2.000


			278			030404035003			插座			16A三孔插座			16A三孔			个			1


			279			011104003003			金属复合地板			全钢防静电地板600*600			600×600×35mm，背部十字架加强承载；HPL贴面，厚度≥1.2mm；集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω，含墙面不锈钢地脚线			m2			12.00


			280			011201001003			墙面一般抹灰			墙面粉刷处理三遍			墙面粉刷处理三遍			m2			21.00


			281			030409002005			接地母线			接地专用铜排，30*3紫铜带			30*3紫铜带			m			6.00


			282			030409002006			接地母线			其他接地设备：等电位箱、接地线、螺丝、管料等辅材			等电位箱、接地线、螺丝、管料等辅材			项			1


			283			030501001032			输入设备			监控管理终端			CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz)；8核8线程
内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；
固态硬盘：1个256G SSD
机械硬盘：无
扩展接口：支持3个SATA接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，8个USB接口，其中4个USB3.0
显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ
显卡：集显
光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠
操作系统：银河麒麟V10 试用版
电源：200W；机箱大小：21L			台			1


			284			030501010003			收发器			4路高清解码器			解码分辨率：最高3200W像素
视频解码能力：H.264/H.265： 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K			台/套			1.000


			285			030507014003			显示设备			55寸监视大屏			55英寸安防显示器4K塑胶
支持3840*2160@60Hz超高清显示
支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制
实时监控设备温度，高温报警
内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
支持7 × 24 小时工作模式			台			1


			286			030507008071			监控摄像设备			大屏支架			壁挂/吊装支架			台			1


			287			030502009029			跳线			高清数据线，5mHDMI接口			10m~15m HDMI工业高清线缆			条			1.000


			288			030501001033			输入设备			机房操作台600*800			采用平面设计，钢制结构，台面上可安装显示器，键盘，鼠标，电话等设备，台面下部适合放置主机和其他设备。			台			2


			289			030502005006			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			318.00


			290			030411004014			配线			防水电源线FS-RVV3*1.0			FS-RVV3*1.0			m			318.00


			291			030502007006			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			105.00


			292			030411004015			配线			防水电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			105.00


			293			030411002003			线槽			塑料线槽敷设，型号、规格：100*50			型号、规格：JDG40管			m			4.00


			294			030411001001			配管			配管JDG40管，明配			型号、规格：100*50			m			20.00


			295			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			287.00


			296			030404031009			小电器			1.弱电手孔井（含井盖）

2.规格、参数：500*500*600			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：500*500*600			个/套/台			1.000


			297			010501006003			设备基础			户外一体化机柜混凝土基础：基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥参考尺寸：1000*1000*200			基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥参考尺寸：1000*1000*200			m3			0.20


			298			030411001023			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm			混合路面开挖、回填、绿化修复			m			35.00


			299			030507018009			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年						条			1.000


			300			030507017006			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			301			030507019006			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									老小区及自然村监控改造-派出所存储扩容			老小区及自然村监控改造-派出所存储扩容


			302			030501012018			交换机			汇聚工业级交换机			网管型千兆24光8复用电4万兆SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源，不含光模块
描述
支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能
设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V
设备防护等级达到IP40，
恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃
设备具有耐腐蚀性
支持通过WEB，CLI，TELNET，SNMP的高级管理；			台/套			1.000


			303			030507008072			监控摄像设备			8盘位NVR			支持全新UI4.0界面风格
支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议
支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps
支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入
支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放
支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出
支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式
支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份
支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传
支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
描述：
支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截			台			3


			304			030501001034			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB-SATA接口			台			24


									老小区及自然村监控改造-老旧设备拆除			老小区及自然村监控改造-老旧设备拆除


			305			030507008073			监控摄像设备			摄像机及支架（仅计拆除费及搬运）			仅计拆除费及搬运			台			202


			306			030507008074			监控摄像设备			监控立杆（仅计拆除费及搬运）			仅计拆除费及搬运			台			78


			307			030404017010			配电箱			设备箱（仅计拆除费及搬运）			仅计拆除费及搬运			台			38


			308			030410003001			导线架设			架空线路拆除（仅计拆除费及搬运）			仅计拆除费及搬运			km			4.654


			309			030501001035			输入设备			机房设备拆除：已建机房设备（含电视墙、机柜、内部设备拆除）拆除费及搬运			已建机房设备（含电视墙、机柜、内部设备拆除）拆除费及搬运			项			3


									重点区域监控补盲（道路）			重点区域监控补盲（道路）


			310			030507008075			监控摄像设备			400万像素全彩枪机			全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台接入
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135  
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：支持1个内置麦克风
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 
其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 

描述：
1.靶面尺寸不低于1/1.8
2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps
3.最低照度彩色：0.0005 lx
4.内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口			台			13


			311			030507008076			监控摄像设备			400万像素双舱人像卡口			7U双舱一体机
AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件
适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景
全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析
人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能
目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入
道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
支持五码流技术，支持同时20路取流
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量
接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
通道2： 
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
调节角度：通道1：T向 ± 10°
通道2：不支持 
焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 
通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光
补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 
通道2：普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大分辨率：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 
宽动态：120 dB 
定位功能：支持单北斗定位功能 
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）
1个内置扬声器，1路输出（Line out）
报警：3路输入
2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
RS-485：1个RS-485
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：内插线 
产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器
电源接口类型：2芯接口 
防护：IP67 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
在线升级：支持
文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。

描述：
1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑
3.支持电压、功耗异常检测报警
4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)
5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状			台			6


			312			030507008077			监控摄像设备			400万像素8寸高清球机			400万40倍全结构化VR球
海康威视全结构化系列智能VR球机，内置40倍变焦光学镜头
 镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像
 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理
 适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等
 支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全结构化，混合比对
 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息
 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪
 混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
 支持最大2688x1520@60fps高清画面输出
 支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选
 搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式
 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果
 采用高效红外补光，红外补光距离250m
 支持GB35114A级安全加密
 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 
 焦距：6.0-240 mm，40倍光学变倍
 视场角：59.0-2.0度(广角-望远) 
 补光灯类型：红外
 补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m
 防补光过曝：支持 
 水平范围：360°
 垂直范围：-20°-90°(自动翻转)
 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s
 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 
 主码流帧率分辨率：50 Hz：50 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
 60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 
 宽动态：120 dB超宽动态 
 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持1 TB
 报警：7路报警输入，2路报警输出
 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
 RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
 电源：供电方式：DC36V，1.67A
 最大功耗：40 W（其中加热最大功耗5W，红外灯最大功耗15 W）
 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%
 尺寸：Φ266×410mm
 重量：8Kg 
 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准			台			1


			313			030507008078			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			6


			314			030501001036			输入设备			摄像机电源DC12V/3A			DC12V/3A			台			12


			315			030501001037			输入设备			摄像机电源DC12V/10A			DC12V、10A、120W，每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。			台			43


			316			030507008079			监控摄像设备			臂装支架，0.3米~1.0米可选			0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			115


			317			030507008080			监控摄像设备			球机吊装支架，0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			球机吊装支架，0.3m~1.0m的，其具体尺寸根据现场环境进行定制			台			1


			318			030507008081			监控摄像设备			热镀锌喷漆立杆（含基础及接地），高2.8M			高度为2.8m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			6


			319			030507008082			监控摄像设备			监控立杆（含基础及接地），高3.5M			高度为3.5m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			45


			320			030507008083			监控摄像设备			监控立杆（含基础及接地），高6M			主杆高度6米，横臂长度4-6米；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；
表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。
基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.5m×0.5m×1.2m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。
采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线			台			1


			321			030404017011			配电箱			设备箱（含漏保开关、接地、防雷器等），400*500*250			304不锈钢，1.2厚，500高*400宽*250深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			49


			322			030404017012			配电箱			视频网链路联网箱（含漏保开关、接地、防雷器、电源插排等），500*400*300			304不锈钢，1.2厚，500高*400宽*300深
结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；
箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；
在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；
内置活动安装板，安装设备方便快捷；
表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；
配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套
可壁挂/立柱			台			6


			323			030404017013			配电箱			室外机柜（含漏保开关、接地、防雷器、电源插排等），800*600*450			304不锈钢室外机柜，尺寸约800*600*450，含镀锌隔板，散热孔			台			1


			324			030501010004			收发器			1光4电光纤发射机			导轨式千兆光纤收发器发送端
提供4个千兆电口，1个千兆光口，FC接口准工业级设计，工作温度范围可达到–30 °C~70 °C
外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强
单模单纤，传输距离可达20公里
6 kV防雷设计，高可靠性
尺寸（宽×高×深）：32 mm x 138 mm x 87 mm
重量：400 g
工作温度：–30 °C - 70 °C
工作湿度：5% - 95%(非冷凝)
存储温度：–40 °C~85 °C
存储湿度：5% ～ 95%（非冷凝）
安装方式：导轨式安装
电源规格：12 VDC 0.5A
端口：4千兆电口、1千兆光口,FC接口
风扇：无风扇
整机功耗：≤1.7 W 
交换容量：10 Gbps
包转发率：7.44 Mpps
MAC地址容量：2 K
缓存：1 Mbit 
光纤接口：FC
光纤类型：单模单纤双向
传输距离：20 km
			台/套			42.000


			325			030501010005			收发器			1光8电光纤发射机			导轨式千兆光纤收发器发送端
8个千兆RJ45，1个千兆FC光口
单模单纤，传输距离可达20公里
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准
存储转发交换方式
平均无故障时间MTBF≥10万小时
工业级设计,安装简便、即插即用
重量：0.395 kg
存储温度：-40～85˚C
安装方式：导轨式
产品尺寸（宽×高×深）：158 mm × 130 mm × 44 mm
外壳：金属材质，无风扇
操作温度：-30~70 ˚C
供电电源：DC 12V/1A
相对湿度：5～95%（无凝露）
整机功耗：≤12 W
浪涌防护：4KV 
防护等级：IP40
接口：8个千兆RJ45，1个千兆FC光口
交换容量：18 Gbps
包转发率：13.4 Mpps
MAC地址容量：4 K
缓存：2 Mbit 
光纤接口：1个FC接口
光纤类型：单模单纤，9/125um
传输距离：0~20公里			台/套			1.000


			326			030501010006			收发器			1光1电光纤接收机，不插卡式安装			接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 
光纤类型：单模单纤，9/125um
传输距离：0~20公里
波长：Tx1550nm/Rx1310nm
发射功率：-9~-1dB
接收灵敏度：-21dB 
安装方式：DIN卡轨
操作温度：-30~70 ˚C
浪涌防护：4KV 
防护等级：IP40			台/套			34.000


			327			030501010007			收发器			1光1电光纤接收机，插卡式安装			接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 
光纤类型：单模单纤，9/125um
传输距离：0~20公里
波长：Tx1550nm/Rx1310nm
发射功率：-9~-1dB
接收灵敏度：-21dB 
安装方式：DIN卡轨
操作温度：-30~70 ˚C
浪涌防护：4KV 
防护等级：IP40
安装方式：插卡式			台/套			9.000


			328			030404017014			配电箱			光纤接收机机箱			业务槽位数量：21个
整机最大功耗：80 W
工作温度：-30 °C - 70 °C
工作湿度：5% - 95%(冷凝)
存储温度：-40～85˚C
存储湿度：5～95%（无凝露）
安装方式：19英寸宽，2U高机架
供电电源：AC220V
电源数量：单电源			台			1


			329			030501012019			交换机			8口工业级交换机			作温度：-40 °C~75 °C
工作湿度：5%～95%（无凝露） 
存储温度：–40 °C～85 °C
存储湿度：5%～95%（无凝露） 
安装方式：导轨式
供电方式：接线端子（双电源12 V~36 V DC）
端口：8个千兆电口
风扇：无
整机功耗：<5 W
浪涌防护：6 kV
供电电压：12 VDC~36 VDC
供电电流：0.25 A
交换方式：存储转发
网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 
交换容量：16 Gbps
包转发率：11.904 Mpps
MAC地址容量：4 K
缓存：1.5 Mb			台/套			6.000


			330			030501012020			交换机			汇聚工业级交换机			交换容量：128Gbps
包转发率：30Mpps
业务端口：16个10/100/1000BASE-T电口，4个100/1000BASE-X SFP端口
IP防护等级：IP41
电源输入：双路备份冗余输入12~48VDC（12~60VDC）
静态功耗：3.3W
满载功耗：无风扇，自然散热
散热方式
工作湿度：5%~95%（非凝结）
工作温度：-40℃~85℃
存储温度：-40℃~85℃
特性描述
支持基于端口的VLAN
支持10240巨型帧
支持 DHCP Client
支持 DHCP Snooping
支持基本环网检测功能
支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制			台/套			1.000


			331			030502005007			双绞线缆			防水型超五类网线			标准0.51线径			m			1540.00


			332			030411004016			配线			防水电源线FS-RVV2*1.0			FS-RVV2*1.0			m			1540.00


			333			030411004017			配线			室外主干电源线FS-RVV3*2.5			FS-RVV3*2.5			m			8970.00


			334			030502007007			光缆			4芯单模光缆			4芯			m			10430.00


			335			030501001038			输入设备			4口光纤盒			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装，含耦合器、光纤			台			61


			336			030502010007			配线架			24口光纤配线架			适用于光纤连接，适用于机柜内上架安装，含耦合器、光纤			个/块			1.000


			337			030502009030			跳线			LC型耦合器			FC型,适用于光纤连接，适用于设备箱内安装			条			268.000


			338			030502009031			跳线			1米单模LC光纤尾纤			FC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			条			268.000


			339			030502009032			跳线			光纤跳线，单芯单模，9/125um纤芯，1.5米			单芯单模，9/125um纤芯，1.5米			条			86.000


			340			030502009033			跳线			光纤熔接			耗材及熔接			条			268.000


			341			030411001024			配管			配管PE32，埋地敷设			型号、规格： PE32mm			m			8900.00


			342			030411001025			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm						m			9020.00


			343			030507018010			视频网通讯链路			视频网通讯链路,3年						条			5.000


			344			030507018011			视频网云存储			视频网云存储空间租赁3年						T			142.000


			345			030507017007			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			346			030507019007			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000


									杨巷新村高空抛物			杨巷新村高空抛物


			347			030507008084			监控摄像设备			高空抛物摄像机			高空抛物400W变焦智能摄像机
专用于高空抛物监控场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求
专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题
支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）
小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响
支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等
支持抛物轨迹记录，报警图片和小视频中可还原抛物轨迹
最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像
全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181
电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at
支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪
防护等级IP67，支持仰角安装场景下的有效防水
支持双码流技术，支持同时20路取流

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
宽动态：120 dB
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 
焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：98.5°~53.6°，垂直视场角：50.8°~29.9°，对角视场角：120.6°~61.7°
8~32 mm @F1.7：水平视场角：40.3-14.5°，垂直视场角：22.1-8.2°，对角视场角：46.9-16.5° 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持 
包装尺寸：385 × 158 × 155 mm
产品尺寸：206.6 × 104.0 × 102.4 mm
设备重量：1270 g
带包装重量：2050 g
电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.10 W 
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：12.2 W
电源接口类型：3芯电源接口
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Class 4
启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 
防护：IP67			台			154


			348			030507008085			监控摄像设备			万向支架			压嘴万向节			台			154


			349			030507008086			监控摄像设备			硬盘录像机			网络硬盘录像机
2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA

【产品性能】
输入带宽：384Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备			台			3


			350			030501001039			输入设备			8T监控存储硬盘			8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口
转速：5400RPM
缓存：256MB
24×7全天候高效稳定运行
支持3年有限质保服务			台			27


			351			030507018012			视频接入授权			高空抛物视频接入授权			1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；
2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。；
3、支持管理最大人员数量5万；
4、支持管理最大卡片数量5万；
5、支持管理最大车辆数量3万；
6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。
7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；
8、支持联动上墙并发1次/秒；
9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；
10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；
11、支持联动并发发邮件2封/秒；
12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；
短信猫：70字符以下，10秒/条；
70字符以上分条发送，20秒/条；）
13、支持最大事件存储7200万条；
14、支持管理资源上图数量2万个。
备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。			路			154.000


			352			030507018013			高空抛物监测区位数			高空抛物监测区位数			高空抛物监测区位（监控点分组）即为高空抛物监控位置区域，因建筑物高低及监控点位安装距离位置限制，每个监控位置区域最多支持设置3个高空抛物监控点形成一个高空抛物监测区位（监控点分组）。			路			84.000


			353			030507008087			监控摄像设备			500万生态超卡			采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；
输出图片格式：JPEG；
支持车窗人脸检测
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；
 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
摄像机
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 
压缩标准
视频编码格式：H.264/H265/MJPEG
图像
帧率：25fps
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 
抓拍功能
智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。
车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌
车牌识别准确率：≥99%
接口
通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：1路继电器输出
补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光
一般规范
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
尺寸：180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D)
工作环境温度：温度-30℃~70℃ 
工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 
防护等级：IP65
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kG
描述：
★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 
★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。
★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 
★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。
配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。
支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 
支持识别并显示不低于50种车辆类型			台			2


			354			030412004007			装饰灯			生态补光灯			铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好
采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
不含有害金属铅、汞，绿色环保			套			2.000


			355			030507008088			监控摄像设备			抓拍单元及补光灯立杆						台			6


			356			030507008089			监控摄像设备			高速TF存储卡,64G			内存：64G、速度：Class10 100MB/秒			台			2


			357			030501012021			交换机			8口工业级千兆以太网交换机			支持8个10/100/1000Base-X自适应电口和2个1000Base-X SFP光口，
交换容量50G
全线速转发
MAC地址4K
卡轨式波纹型材机壳
双电源冗余输入
5.08mm工业端子电源接口
IP30保护等级
符合EMC工业三级要求
工作温度-40~75℃			台/套			7.000


			358			030501012022			交换机			16口工业级千兆以太网交换机			支持16个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口
交换容量192G
包转发率42Mpps
全线速转发
MAC地址8K
支持SNMP/IGMP/RMON等
协议满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准
支持VLAN
支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、MAC地址绑定、组播、802.1x，支持QOS
支持STP/RSTP/MSTP
支持WEB、CLI配置
卡轨式波纹型材机壳
双电源冗余输入
5.08mm工业端子电源接口
IP40保护等级
符合EMC工业四级要求
工作温度-40~75℃			台/套			11.000


			359			030904008009			模块(模块箱)			光模块			单模千兆			个/台			36.000


			360			030501001040			输入设备			核心交换机机箱			主机箱，共2个业务线卡槽位。			台			1


			361			030501001041			输入设备			核心交换机电源			配套电源，150W交流			台			2


			362			030501001042			输入设备			24光板卡			配套业务线卡，24个千兆光口+2个万兆光口			台			1


			363			030501001043			输入设备			24电板卡			配套业务线卡，24个千兆电口+2个万兆光口			台			1


			364			030501012023			交换机			社会面联网交换机			二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。			台/套			1.000


			365			030501001044			输入设备			高空抛物管理平台：实时告警、行为回溯、事件查询、事件关联、人工核查、手动抓图、告警事件分类			实时告警、行为回溯、事件查询、事件关联、人工核查、手动抓图、告警事件分类			台			1


			366			030501001045			输入设备			平台服务器			主服务器			台			1


			367			030507014004			显示设备			55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏			55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏			台			8


			368			030507014005			显示设备			拼接屏支架：55英寸-新型模块化支架			55英寸-新型模块化支架			台			8


			369			030501001046			输入设备			4路解码器			解码分辨率：最高3200W像素
视频解码能力：H.264/H.265： 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K			台			1


			370			030501005001			插箱、机柜			42U机柜			42U机柜			台			1


			371			030404035004			插座			PDU，机柜插排,16A 8位 3米			机柜插排			个			2


			372			030404017015			配电箱			电源配电柜,含配线			含配线			台			1


			373			030501001047			输入设备			管理电脑：8核3350cpu/32G/1TB/2G独显/键鼠/23.8寸显示器:带操作系统			8核3350cpu/32G/1TB/2G独显/键鼠/23.8寸显示器:带操作系统			台			1


			374			030507008090			监控摄像设备			监控立杆：3.5米，壁厚2.5mm，含基础			3.5米，壁厚2.5mm，含基础			台			103


			375			030507008091			监控摄像设备			L型围墙短立杆：0.4-1.2米，根据现场实际情况			L型围墙短立杆，1.0-1.4米，根据现场实际情况			台			19


			376			030507008092			监控摄像设备			横臂,立杆配套			立杆配套			台			154


			377			030404017016			配电箱			室外设备箱，室外设备箱含插排、空开、理线槽，600mm*800mm*250mm			室外设备箱含插排、空开、理线槽			台			4


			378			030404017017			配电箱			室外设备箱，室外设备箱含插排、空开、理线槽，500mm*600mm*200mm			室外设备箱含插排、空开、理线槽			台			14


			379			030501001048			输入设备			防雷器						台			18


			380			030501001049			输入设备			摄像机电源			开关电源			台			18


			381			030411004018			配线			室外箱主干电源线FS-RVV3*2.5			电源线			m			3000.00


			382			030411004019			配线			摄像机电源线RVV2*1.0			电源线			m			8400.00


			383			030502007008			光缆			室外24芯单模光缆			光缆			m			1000.00


			384			030502007009			光缆			室外4芯单模光缆			光缆			m			3500.00


			385			030502005008			双绞线缆			超五类室外防水网线CAT5e			网线室外防水			m			10500.00


			386			030502009034			跳线			光纤熔接						条			246.000


			387			030502016001			布放尾纤			1米单模SC光纤尾纤			SC型光纤尾纤，单模，单芯，0m，LSZH，OS2/G.65D			根			246.000


			388			030502016002			布放尾纤			耦合器			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			个			246


			389			030502009035			跳线			3米单模光纤跳线			单芯单模，9/125um纤芯，接头类型LC/SC，3米。			条			36.000


			390			030411006001			接线盒			熔接盒24口			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			个			8


			391			030411006002			接线盒			熔接盒4口			适用于光纤连接，适用于设备箱内安装。			个			14


			392			030411001026			配管			配管PE25，埋地敷设			型号、规格： PE25mm			m			7200.00


			393			030411001027			配管			配管PE40，埋地敷设			型号、规格： PE40mm			m			800.00


			394			030411001003			配管			配管PVC25，埋地敷设			型号、规格： PVC25mm			m			100.00


			395			030409002007			接地母线			接地线,6平方			6平方铜芯软线			m			140.00


			396			030409001001			接地极			接地极,40*40角钢			40*40角钢			根/块			140.000


			397			040803001003			电缆井设置			手孔井400*400*400，含井盖			1.弱电手孔井（含井盖）
2.规格、参数：400*400*400			套			18.000


			398			030507008093			监控摄像设备			原电视墙拆除:原铝塑框架结构拆除						台			1


			399			030411001029			配管			混合路面开挖、回填、绿化修复，挖深400mm						m			3300.00


			400			030507018014			云存储			社会面接入服务费：二次接入费用						项			1


			401			030507017008			安全防范分系统调试			安全防范分系统调试,电视监控系统 摄像机						系统			1.000


			402			030507019008			安全防范系统工程试运行			小区智能化系统试运行,小区安防控制系统						系统			1.000












方案、编制说明、清单/2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目方案.doc

2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目





2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目方案


昆山市张浦镇社会治理办公室



2025年8月



目录


4

第一章 总体建设概述



41.1 项目概况




71.2 建设原则




101.3 建设依据




141.4 项目实施要求




15第二章 总体设计




152.1 重点区域监控补盲补漏




152.1.1道路增补监控




162.2 老旧小区及自然村监控改造




162.2.1 架构体系图




162.2.2 总体改造内容




172.3 杨巷新村高空抛物监控系统




18第三章 详细建设方案




183.1 重点区域监控补盲补漏




193.1.1 点位设计




243.1.2 点位图




313.1.3 前端摄像机选型




313.1.4 设备安装及系统管线




323.1.5 视频信号传输设计




333.1.6 视频存储设计




343.1.7 主要设备技术参数




473.1.8 实施重点




523.2 老旧小区及自然村监控改造




523.2.1 各小区目前现状




643.2.2 点位设计




743.2.3 点位图




843.2.4 视频存储设计




863.2.5 施工相关要求




883.2.6 主要设备技术参数




1113.3 杨巷新村高空抛物监控系统




1113.3.1系统概述




1123.3.2点位设计




1143.3.3点位图




1153.3.4技术指标




1173.3.5系统组成




1183.3.6系统功能




1223.3.7中心配套设施




1223.3.8视频存储




1233.3.9施工相关要求




1253.3.10主要设备技术参数




137第四章 售后服务








总体建设概述


项目概况


根据新一代雪亮技防工程建设指导意见，张浦镇以提升对社会稳定、社会矛盾、公共安全、社会治安等各类风险隐患的预知预警能力为目标，围绕圈层查控、单点防控、要素管控等环节，将智能感知分析技术与典型场景进行有机融合。充分运用边缘计算、结构化解析、人车抓拍、特征识别、行为分析等人工智能技术，以后台部署智能算法为主、前端智能改造为辅，对张浦镇的重点区域进行技防补盲和提升建设。自江苏省技防活动开展以来，张浦镇按照“打防结合、预防为主”的总体思路，充分整合人防、物防、技防资源，全面开展了技防镇建设活动。经过多年努力，目前已实现预期目标，社会面治安监控密度增大，在打击和防范实战中取得了显著成效，人民群众安全感明显增强。



为了进一步提升张浦镇的科技防范水平，并充分利用现有的技防资源，对镇区的技防建设进行深度整合与合理完善，本方案对2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目进行了详细深化的设计。



此次技防建设的重点内容包括：


重点区域监控补盲补漏


乡镇辖区道路监控对于维护乡镇治安稳定、保障居民出行安全起着关键作用。张浦镇部分道路存在监控覆盖盲区，在交通事故处理、治安案件侦破、预防违法犯罪、治理垃圾偷倒等方面带来诸多不便。为有效解决这一问题，拟开展乡镇辖区道路监控补盲工作，通过科学规划布点，在关键路口、路段以及偏远区域增设高清监控设备，实现对乡镇道路的全方位、无死角监控覆盖。此举不仅能提升乡镇的治安防控能力，也有助于交通秩序的规范管理，增强居民的安全感和满意度，助力平安乡镇的建设。



该部分主要建设内容如下：



辖区道路监控补盲。在存在监控盲区的道路、路口增设高清球机、枪机、人像卡口，道路上共计增补高清球机1个，高清枪机87个，人像卡口4个，道路增补监控通过原有道路视频网链路传输至运营商机房云存储。



千亩梨园监控增补。千亩梨园场地面积较大，场内已有部分监控，仍存在不少监控盲区，本次拟增补高清枪机22个，新增的监控通过现场联网汇聚箱汇聚后，申请视频网专网链路传输至运营商机房云存储。



小区人像增补。本次对舜江碧水豪园、森隆满园小区重点监管区域增设双舱人像卡口摄像机2个，小区增补的人像卡口通过光纤收发器及光纤传输至小区监控中心社会面联网交换机，通过小区已有社会面联网链路传输至昆山人像综合应用管理平台，小区增补的人像监控存储在小区已有硬盘录像机内，硬盘录像机存储空间足够。



新增视频网联网链路4条。张浦辖区道路监控在不断分期增补过程中，部分视频网链路传输点位过多，存在视频预览不流畅，甚至卡顿情况，本次拟在锦尚路与海虹路口处、京东路与通湖路口处、元丰大道（昆山德力铜业有限公司附近）、金华村停车场4处增设视频网联网链路，配置联网箱。另外千亩梨园新申请1条视频网联网链路。



老旧小区及自然村监控改造



对南林庄村、北林庄村、东林庄村、浦西小区、怡荷小区、东庄新村六个老小区及自然村进行技防建设,为打造技防镇做好坚实的基础，并对预防制止各类违法犯罪、服务民生、打击处理各类违法犯罪嫌疑人提供大力支撑。


该部分主要建设内容如下： 



南林庄村监控新建：66台（54枪+6双仓+6生态卡口）；


北林庄村监控新建：32台（25枪+4双舱+3生态卡口）；


东林庄村监控新建：36台（31枪+2双舱+3生态卡口）；


浦西小区监控新建：52台（47枪+4双舱+1生态卡口）；


怡荷小区监控新建：46台（36枪+8双舱+2生态卡口）；


东庄新村监控新建：16台（13枪+2双舱+1生态卡口）；


拆除老旧及损坏监控：202个；


共计新建监控：248台（206枪+26双舱+16生态卡口）；



高空抛物监控系统建设



高空抛物于2020年5月8日入民法典，2021年3月1日正式入刑，政策频出，管控升级，处置有法可依，关注度空前高涨。高空抛物一旦造成人身伤亡和重大财物损失等严重后果，需对肇事者追究法律责任。然而在高空抛物的行为产生严重后果时，往往因为楼层太高看不清，肇事者提前逃跑等原因，难以追溯到责任人。高空抛物的现状令人堪忧，安全隐患极大，被称为“悬在城市上空的痛”。



根据张浦辖区的实际情况和各区域的防范重点，此次技防改造将重点建设杨巷新村高空抛物监控系统，进一步提升科技防范水平、优化社会治理能力，有效应对高空抛物这一安全隐患问题，为居民创造更加安全、和谐的生活环境。



建设原则


本项目按照“结构的整体性，技术的先进性，运行的可靠性，经济的合理性，操作的友好性，业务的可拓展性，系统的开放性，系统的易维护性，标准性与规范性”为基本原则进行建设。


1）结构的整体性


高性能产品的单纯组合，往往不能达到系统级的最优性能。我们根据系统整体架构的理论特征，结合构成系统的独立设备的自身特性，为达到系统级的功能、性能最优化，对设备的选型进行了仔细的考量，从前端获取图片的能力、清晰度，环境的光照、昼夜长短，到网络传输系统的容量、传输能力，直到后端分析处理设备的负载、中心软件处理能力、存储能力，甚至系统的供电、所处环境温度、湿度等外在因素都进行了研究，站在系统的角度完成设备选型，实现了高性能设备的有机组合，形成了一套成熟的产品方案。


2）技术的先进性


随着科学技术的不断发展，系统未来可能会面临新的需求。因此，在设备选型时，尤其是主要器材的选型，应尽可能采用先进技术，确保操作灵活、功能齐全，使整个系统达到国内先进水平，并预留足够的扩展余地。系统需兼容现有设备，适应用户需求变化及产品更新换代，采用主流的网络化数字视频系统。软硬件均采用模块化结构，界面清晰，易于升级和扩充，预留接口以便扩容时仅需增加相应设备。前端监控点的每一路传输光缆也预留备用光纤，便于未来容量扩展。在满足系统总目标、可靠实用的前提下，应充分考虑信息技术和需求的快速发展趋势，采用国际国内市场主流的先进产品，符合技术发展趋势和计算机、网络通信技术的最新潮流，确保系统集成的操作系统平台具有适度超前性，保障建成后的安防系统在多年内不落后。



3）运行的可靠性


本项目建设是一个牵涉面多、规模大、运行环境复杂、使用率高的复杂系统。可靠性是我们充分考虑的重中之重。可靠性应考虑多方面的因素，从系统的设计、器材的选型，一直到系统工程的安装调试，充分发挥整个系统的应急处理作用。为满足系统全天候实时性需求，确保7×24小时连续不间断运行，系统设计充分考虑高可靠性，选用高质量、高集成设备，如一流品牌的摄像机、网络存储平台和光纤传输设备等，并为露天设备配备防雷、防水、防尘等防护措施，延长设备使用寿命。在设计安装过程中，注重设备间接口匹配，考虑空间距离与环境干扰对信号传输的影响，采用合理冗余技术优化设备搭配与介质选用。同时，网络结构和硬件设计中融入容错、备份技术，确保单台设备故障不影响其他设备正常运行，通过自动检测、监控、报警、单点自愈及负载均衡等技术，全方位保障系统高可用性和可靠性。硬件设备具有防破坏性的安全性功能，整个系统和前端安装防雷、过载、漏电保护设备，监控主机为嵌入式设备，软件不受病毒感染、黑客攻击具有高度的安全和保密性。



4）经济的合理性


以行业标准作为设计依据，充分考虑用户实际需要、具体实际情况和技术发展趋势，在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，实现最优化的系统设备配置，降低系统造价。


5）操作的友好性


系统主要使用人员为治安和有关领导，从满足实战需要出发，系统采用简洁、友好的人机界面，具有多媒体化操作设计，在出现系统故障时，能够简便快捷的进行处理。前端设备支持远程升级和远程故障排除功能，维护便捷，降低系统运维管理成本。同时可自动检测系统中设备的运行状态，并示出详细参数，以辅佐管理人员及时准确地判断和解决问题。使用稳定易用的硬件和软件，完全不需借助任何专用维护工具，即降低了对管理人员进行专业知识的培训费用，也节省了日常频繁地维护费用。


6）业务的可扩展性


考虑到以后的需求会不断增加，系统建设的数量将随之扩大，系统采用灵活、开放的模块化设计，赋予结构上极大的灵活性，为系统扩展、升级及可预见的管理模式改变留有余地，能够很好地随业务系统未来的扩充和变化进行横向或纵向的扩展，并且能够具备动态调整资源的能力，根据业务系统实际运行状况及时地调整和分配有限的系统资源，提高资源的利用率。为保证系统建设的可扩展性，尽量避免设备品牌型号过多、系统过于复杂所带来的操作上和维护上的不便，本次新建项目将基本沿用前序项目高清监控系统架构、产品配置及操作模式，从而实现“零培训，直接上岗”的操作机制。


7）系统的开放性


遵循国际标准、国家标准的通信协议，采用标准化、模块化设计和产品，采用开放的技术与标准，提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络，操作系统和数据库系统等诸方面的接口与协议，保证系统互联或扩展时的无障碍和高效率，使系统具备良好的灵活性、兼容性和扩展性。



系统的易维护性



系统采用简洁友好且多媒体化的人机界面，操作便捷，便于管理人员在系统故障时快速处理。前端设备支持远程升级和故障排除，维护方便，有效降低运维成本。系统可自动检测设备运行状态并显示详细参数，辅助管理人员及时准确判断和解决问题。硬件和软件稳定易用，无需专用维护工具，降低了对管理人员专业技能的要求和日常维护费用。系统开通后，维护工作是长期的，因此设计时充分考虑通用化、模块化和自诊断功能，降低维护工作量和难度。同时，系统将强大功能与简便操作相结合，采用亲和力强、易于使用的操作界面，并增加辅助服务功能，如中心可远程操作控制前端节点设备，通过网络管理工具方便监控系统运行，及时解决问题。



标准性与规范性



为保证系统建成后能够与省、市各级系统之间进行无缝连接，本系统的所有设计和施工方案均遵循国际及国家现行的标准进行，整个系统是一个开放系统，采用通用的标准接口，兼容性好，有利于系统的升级和扩充，以保证系统的标准性、规范性以及开放性。


建设依据


工程的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：



公安部委相关法规



《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强社会治安防控体系建设的意见>的通知（中办发〔2014〕69号）》



《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见（发改高技〔2015〕996号）》



《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB T 28181-2011)及补充文件；



关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》（公科信[2010]30号）



《公安部关于印发<公安发展“十三五”规划（2016-2020年）>的通知（公发〔2015〕5号）》



《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）



《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字）[2011]37号）



《公安部关于印发<关于大力推进基础信息化建设的意见>的通知（公通字〔2015〕18号）》



《公安部关于印发<关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见>的通知（公通字〔2015〕4号）》



《公安部关于进一步加强公安机关内部视频图像信息资源整合与共享工作的通知（公传发〔2015〕582号）》



公安部科技信息化局2012《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》



城市联网监控报警系统设计方面


公安部《交通管理信息系统建设框架》


公安部《公安部报警监控方案设计要素》


公安部《城市报警与监控系统建设指导性文件》


公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》


《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011 


《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）



《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629-2007


《报警图像信号有线传输装置》（GBJ115-87）


安防视频监控系统设计方面


《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-1994）


《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）


《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）



《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）



《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)



《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）



《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）



公安部《警用地理信息系统系列标准规范》



《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）


《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）


《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）


《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）


《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)



《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）


《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）



视频监控图像质量方面


《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）



《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）



视频系统网络设计方面


《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）



《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）


《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）



《计算机软件开发规范》（GB8566-88）



视频系统工程建设方面



《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)



《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)



《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)



《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)



《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-92）


《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ 232-92）


《工业企业通讯接地设计规范》


《视频安防监控系统工程设计规范（含条文说明）》（GB50395-2007）；


《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）；


《全省社会面治安监控系统建设规范（试行）》（江苏省地方标准）



《苏州市社会面治安监控系统建设规范》(地方标准)



《关于进一步加强全省各类图像监控资源联网建设应用工作的指导意见》（省公安厅2013年内部文件）



《关于公安自建视频监控系统建设的指导意见》（苏州市公安局2013年文件）


除上述规范以外的遵循平安城市建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。


项目实施要求


本项目的实施涉及到治安监控系统的发展，根据《苏州市社会面治安监控系统建设规范》、《关于进一步加强全省各类图像监控资源联网建设应用工作的指导意见》、《关于公安自建视频监控系统建设的指导意见》的要求，已经对各个系统的基本情况进行了初步调研。



但本项目在具体实施时涉及到的单位较多，情况较为复杂。因此要求在项目实施时，对各系统的具体情况进行一次全面深入的调研。



1、本系统侧重于前端监控点的安装与调试，因此在实施时需对前端监控点的安装位置、主要监控区域、最近与最远可视距离、链路情况、取电情况进行二次踏勘。


2、本次建设的对象主要为张浦镇辖区内的老旧小区，在前期勘察时需对小区内部原有监控的建设情况有一个详细的了解，对于建设时间久远并且已经损坏无法维修的监控设备，应当予以拆除。



3、本次建设的监控点位均需按照派出所的现有高清网络情况编辑摄像机的数据地址码。



4、本方案中涉及利旧原有链路的应充分考虑该链路的现有带宽，如影响现有监控应用的需增加链路



5、在施工前需通过当地政服务中心及当地绿化所办理好相关的开挖手续相关费用包含在该项目中（开挖证）。



 总体方案


重点区域监控补盲补漏


2.1.1道路增补监控



本次建设增补的道路监控点全部采用治安视频网云存储，云存储方案部署必须结合运营商波分环网结构，合理分布节点机房，以满昆山智慧治安大数据应用服务、网络安全、运维管理、视频管理平台、考核体系等，在此基础上还需要关注系统的可靠性、数据响应服务等技术指标。本次系统由前端摄像机、接入设备、专网链路、5S平台及云存储等设备组成。


传输链路与带宽要求



不同建设单位建设的监控点位和存储节点全部使用治安部门统一分配的视频专网地址，使用的通讯链路要求全部为视频专网专用链路，不得接其他单位网络。不同建设单位在进行网络建设时，要求在物理位置上必须与波分环网的中心节点对接，带宽容量应满足治安及其他单位的应用需求。本项目云存储设备必须纳入治安视频云存储管理平台统一管理；存储中心建设单位需对波分环网进行调研；以满足使用单位对波分环网的带宽要求。



机房位置及环境要求



本次建设的存储设备均放置在运营商云存储中心，方案中涉及的设备，要求使用独立的机柜,机房需要具备先进的环境监测系统，环境达到电信级标准。



(1)互联云管理软件是处于视频云存储系统之上的，对可互联互通的多个云存储系统之间，进行业务故障管理。当云存储系统发生异常时，互联云存储管理软件提供按策略自动或手动业务切换功能，将异常云存储系统中的业务切换到另外一个正常运行的备份云中，以保证录像计划的不间断执行。



(2)视频云存储软件是视频云存储系统中的重要模块，主要负责执行具体的视频数据读写操作。软件集成在视频云存储节点上，每一台存储设备上都必须装载该软件模块。



(3)运维管理软件采集系统数据及程序运行数据，方便平台对整个云存储系统运行状态进行实时监控，如有故障出现，及时报警提醒相关人员进行处理。



老旧小区及自然村监控改造



2.2.1 架构体系图


新建的监控点通过防水网线接入工业级交换机进行联网，并在根据现场项目的特点设置汇聚点，本项目汇聚点一般设置在机房、门卫室。存储采用本地存储的模式，并接入社会面监控专网。


2.2.2 总体改造内容



室外部分：



针对内部道路、村道、出入口、沿河、新建摄像机进行监控；


针对出入口设置双仓人脸识别摄像机，针对进出人员进行拍摄；


针对飞线部分进行改造，进行线缆入地；


链路部分：



自然村部分全部申请视频网链路，小区部分采用社会面视频监控专网；机房部分：



1.配置硬盘录像机对各个自然村的视频进行本地存储，存储时间30天，存储位置为社会事业局机房；



老旧设备拆除部分：



1.监控拆除：包含原有老监控及已损坏停用的监控进行拆除；


2.立杆拆除：对已损坏或倾倒的锈化的立杆进行拆除；


3.机房设备拆除：对机房内布损坏的设备进行拆除，清理；


4.飞线拆除：将架空的线缆及已经损坏废弃进行拆除。



杨巷新村高空抛物监控系统



杨巷新村小区的高空抛物监控系统总体设计旨在通过全数字高清化视频监控技术，有效遏制高空抛物这一危害极大的不文明行为，并为事故发生后的事后取证和责任追究提供有力支持。系统采用高清智能摄像机，覆盖小区18栋住宅楼易发生高空抛物的部位，所有摄像机接入综合管理平台，具备事件告警、报警处理和轨迹回放功能，以实现对高空抛物事件的及时处理和高效溯源。



系统设计满足《视频安防监控系统工程设计规范》等标准，采用1080P及以上像素、H.265压缩标准的摄像机，确保监控区域无遮挡，安装角度合理，图像24小时记录并保存不少于30天。前端摄像机采用防雨、防尘设计，具备宽动态性能，夜间成像清晰，且支持远程升级和故障排除，降低维护成本。



小区内共安装154台高空抛物专用摄像机，采用3.5米立杆或围墙短支架安装，出入口配置超微卡车辆人脸抓拍单元。中心机房配备8块55寸LCD拼接屏，其中4块用于高空抛物系统。摄像机通过以太网和光纤链路将图像传送至后端管理平台，采用智能检测技术，精准记录抛物事件，便于快速检索和定位责任人。



系统具备智能、稳定、易操作的特点，支持24小时无盲点监控，采用本地化存储，具备可扩展性，满足未来监控点增加的需求。通过合理布局和先进技术应用，该系统将有效提升小区的安全管理水平，保障居民“头顶上的安全”。



 详细建设方案


3.1 重点区域监控补盲补漏



根据《苏州市社会面治安监控系统建设规范》、《关于进一步加强全省各类图像监控资源联网建设应用工作的指导意见》、《关于治安自建视频监控系统建设的指导意见》、《关于公共区域治安监控建设指导意见》的标准设计。



2025年张浦镇重点区域监控补盲补漏主要涉及以下几个部分：



辖区道路监控补盲，在存在监控盲区的道路、路口增设高清球机、枪机、人像卡口，道路上共计增补高清球机1个，高清枪机，87个，人像卡口4个，道路增补监控通过治安视频网链路传输至运营商机房云存储。



千亩梨园监控增补，千亩梨园场地面积很大，场内已有部分监控，任存在不少监控盲区，本次拟增补高清枪机22个，新增的监控通过现场联网汇聚箱汇聚后申请视频网专网链路传输至运营商机房云存储。



小区人像增补，本次对舜江碧水豪园、森隆满园小区重点监管区域增设双舱人像卡口摄像机2个，小区增补的人像卡口通过光纤收发器及光纤传输至小区监控中心社会面联网交换机，通过小区已有社会面联网链路传输至昆山人像综合应用管理平台。



新增视频网联网链路4条，张浦辖区道路监控在不断分期增补过程中，部分视频网链路传输点位过多，存在视频预览不流畅，甚至卡顿情况，本次拟在锦尚路与海虹路口处、京东路与通湖路口处、元丰大道（昆山德力铜业有限公司附近）、金华村停车场4处增设视频网联网链路，配置联网箱。另外千亩梨园新申请1条视频网联网链路。



点位设计



以下是补盲补漏监控点位统计表，详细点位布置及安装方式详见图纸



			重点区域监控补盲（道路）点位表





			编号


			安装位置


			点位名称


			光缆


			摄像机类型


			照射方向


			立杆情况


			


			


			


			线材


			开挖


			电源


			设备箱


			


			4口光纤盒





			


			


			


			新建链路


			自放光缆


			400万枪机


			400万球机


			人像卡口


			


			新建小杆件2.8*0.5


			新建小杆件3.5*0.5


			新建杆件6*4


			沿用原杆


			1光4电光纤收发器


			1光8电光纤收发器


			8口交换机


			主电源3*2.5


			摄像机电源线2*1.0


			网线


			4芯光缆


			混合路面开挖回填


			12V3A


			12V10A


			抱杆设备箱


			室外落地汇聚箱


			抱杆联网箱


			





			1


			大吉路、绢欣路


			东苏克路与大吉路路口


			


			


			1


			


			


			西


			


			


			


			借杆


			


			


			


			


			10


			10


			


			


			1


			


			


			


			


			





			


			


			大吉路与绢欣路路口


			


			


			2


			


			


			西、北


			


			1


			


			


			


			


			


			


			120


			120


			


			50


			


			


			


			


			


			





			


			


			大吉路上小路口


			


			✔


			1


			


			


			南


			


			1


			


			


			1


			


			


			345


			10


			10


			345


			345


			


			1


			1


			


			


			2





			2


			慈城路、太阳路口


			慈城路与太阳路交叉口


			


			✔


			3


			


			


			南、北、西


			


			1


			


			


			1


			


			


			130


			30


			30


			130


			130


			


			1


			1


			


			


			2





			3


			慈城路、川皓路口


			慈城路、川皓路口


			


			✔


			2


			1


			


			东、西、全向


			


			


			1


			


			1


			


			


			100


			30


			30


			100


			100


			


			1


			1


			


			


			2





			4


			杨巷路、周巷小学


			杨巷路上浩盛产业园北门处


			


			


			1


			


			


			北


			


			


			


			借杆


			


			


			


			


			10


			10


			


			


			1


			


			


			


			


			





			


			


			周巷路、周东路上展艺苑北侧抓拍立杆处


			


			


			2


			


			


			东、西


			


			


			


			借杆


			


			


			


			


			20


			20


			


			


			2


			


			


			


			


			





			


			


			周东路南到底，周巷小学南靠河旁


			


			✔


			2


			


			


			东、西


			


			1


			


			


			1


			


			


			240


			20


			20


			240


			240


			


			1


			1


			


			


			2





			5


			巍塔路、沪光路口


			巍塔路与沪光路交叉口


			


			


			1


			


			


			南


			


			


			


			借杆


			


			


			


			


			10


			10


			


			0


			1


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			✔


			


			


			4


			东、南、西、北


			4


			


			


			


			


			


			1


			190


			100


			100


			


			190


			4


			


			4


			


			


			





			6


			圣陶路


			圣陶路益智路口


			


			✔


			3


			


			


			东、西、南


			


			1


			


			


			1


			


			


			255


			30


			30


			255


			255


			


			1


			1


			


			


			3





			


			


			圣陶路益智路口向西


			


			✔


			2


			


			


			东、西


			


			1


			


			


			1


			


			


			290


			20


			20


			290


			290


			


			1


			1


			


			


			





			7


			益群路


			古城路、益群路口


			


			


			1


			


			


			西


			


			


			


			借杆


			


			


			


			


			10


			10


			


			


			


			


			


			


			


			3





			


			


			益群路、状元楼路口


			


			✔


			3


			


			


			东、西、北


			


			1


			


			


			


			


			


			60


			160


			160


			


			60


			


			1


			1


			


			


			





			


			


			益群路上益谊农业停车场处


			


			✔


			2


			


			


			东、南


			


			1


			


			


			


			1


			


			208


			20


			20


			208


			208


			


			1


			1


			


			


			





			


			


			益群路、东杨树路口


			


			✔


			3


			


			


			东、西、南


			


			1


			


			


			1


			


			


			412


			30


			30


			412


			412


			


			1


			1


			


			


			





			8


			博伟路


			博伟路、富明路路口


			


			✔


			4


			


			


			东、西、南、北


			


			2


			


			


			1


			


			


			160


			50


			50


			160


			160


			


			1


			1


			


			


			2





			9


			增金路


			机场路、增金路


			


			✔


			2


			


			


			


			


			1


			


			


			1


			


			


			150


			10


			10


			150


			150


			


			1


			1


			


			


			2





			10


			杭上路、老淞沪路


			杭上路、老淞沪路


			


			✔


			26


			


			


			


			


			11


			


			


			10


			


			3


			1820


			280


			280


			1820


			1820


			


			11


			11


			


			2


			14





			11


			银河路增补


			银河路增补


			


			✔


			26


			


			


			


			


			12


			


			


			12


			


			2


			2020


			280


			280


			2020


			2020


			


			12


			12


			


			


			18





			12


			小区增补人像


			舜江碧水豪园40幢1单元


			


			✔


			


			


			1


			


			1


			


			


			


			1


			


			


			80


			10


			10


			300


			80


			1


			


			1


			


			


			1





			


			


			森隆满园14幢4单元


			


			✔


			


			


			1


			


			1


			


			


			


			1


			


			


			100


			10


			10


			400


			100


			1


			


			1


			


			


			1





			13


			张浦千亩梨园


			


			✔视频网链路


			✔


			22


			


			


			


			


			10


			


			


			9


			


			


			2410


			270


			270


			3600


			2410


			1


			9


			9


			1


			


			9





			14


			锦尚路与海虹路口处


			


			✔视频网链路


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			





			15


			京东路与通湖路口处


			


			✔视频网链路


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			





			16


			元丰大道（昆山德力铜业有限公司附近）


			


			✔视频网链路


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			





			17


			金华村停车场


			


			✔视频网链路


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			





			合计


			


			


			


			


			109


			1


			6


			


			6


			45


			1


			


			42


			1


			6


			8970


			1540


			1540


			10430


			9020


			12


			43


			49


			1


			6


			61








新建点位：116个（含109个高清枪机、1个高清球机、6个双舱人像卡口）



设备箱：56个



6米立杆：1根



3.5米立杆：45根



2.8米立杆：6根



新建链路：4条



点位图



1、博伟路富明路



[image: image1.png]I
\ wiESEED =
e
3.5kt i - . EE
________;______-_'_———;—-Oam*m
—"* KA RIRAE ! I R . Bl
o) B ! | —

3.5kire%








慈城路与太阳路、川浩路口



[image: image2.png]




[image: image3.png]







大吉路、绢欣路



[image: image4.png]







杭上路、老淞沪路



[image: image5.png]







千亩梨园



[image: image6.png]







圣陶路



[image: image7.png]\,,,.» . i
1 14 B REHAE —
4T T

‘ r \ M!}E‘F&R#ﬂ

3.5kuHE%









巍塔路、沪光路口



[image: image8.png]







杨巷路、周巷小学



[image: image9.png]1 -~
el
o o
s -_J AR L

x ]
i, l‘.} /

//X









[image: image10.png]







益群路



[image: image11.png]







10、银河南路


[image: image12.png]







[image: image13.png]







[image: image14.png]







前端摄像机选型



枪机选用400万像素低照度全彩枪机；球机选用400万像8寸40倍道路球机，人像卡口选用400万像素双舱人像卡口摄像机。



设备安装及系统管线



本次增补监控采用借杆安装或新建立杆安装，借杆安装的定制安装支架长度应根据现场情况确定，确保安装好后摄像机监视方向没有视线阻挡；没法借杆的道路增补小枪机采用3.5米立杆安装，球机采用6米立杆安装，立杆挑臂长度4-6米根据现场实际情况确定选用，人像卡口摄像机采用2.8米立杆安装。



增补监控用电就近取至室外已有道路监控设备箱处，取电处至设备箱处主干电源线采用FS-RVV3*2.5防水电源线，设备箱至摄像机处分支电源线采用FS-RVV2*1.0防水电源线，网线采用室外防水网线。道路增补部分线缆穿PE32硅芯管保护，绿化带管路埋深不低于400mm，硬质道路管路埋深不低于300mm。



增补监控室外监控设备箱须配置漏电保护开关和电源防雷器，杆件和箱体做好防雷接地。



视频信号传输设计



道路增补监控信号传输部分


本次道路增补的高清监控，原杆加装部分直接通过网线接入道路监控设备箱联网；其它道路沿线、路口增补监控主要通过光纤及光纤收发器接入运营商视频专网链路联网，千亩梨园增补监控通过申请运营商视频专网链路联网，通过视频专网联网后在运营商云存储机房进行视频存储，视频云存储30天，云存储租赁期三年。视频云存储由具有资质的运营商提供云存储空间和通讯链路打包租赁服务，云存储空间租金和通讯链路费合并计价。



千亩梨园增补监控信号传输部分


本次千亩梨园增补的22个高清监控，通过室外防水网线接入设备箱光纤收发器，光纤收发器通过光纤传输至室外汇聚箱光纤接收机，光纤接收机通过网线接入汇聚联网交换机，汇聚联网交换机通过申请的视频专网链路传输至运营商机房云存储。在千亩梨园室外汇聚联网处配置一台室外机柜。



小区增补人像卡口信号传输部分


本次舜江碧水豪园、森隆满园小区增补的2个人像卡口，通过光纤及光纤收发器传输至小区监控机房后直接通过小区已有社会面联网交换机和社会面联网链路传输至市局人像综合应用平台。



视频存储设计



道路增补监控存储


本次道路增补的114个高清监控（不含小区内部增补的2个人像监控），通过公安视频专网传输至运营商云存储机房存储，视频云存储30天，云存储租赁期三年。



以下是存储计算表：


云存储容量统计表


			摄像机类型


			数量


			单个每月所需存储容量


			存储时间（月）


			小计





			400万像素枪机


			109


			1.24


			1


			135.16





			400万像素球机


			1


			1.24


			1


			1.24





			400万像素人像 卡口


			4


			1.24


			1


			4.96





			合计


			114


			　


			　


			141.36








云存储容量取整142T



视频云存储系统要求



视频云存储要求采用租赁运营商服务形式，租用协议为3年，具体要求如下：


具有运营商资质的运营商，提供视频云存储系统存储空间和通讯链路打包租赁服务，云存储容量空间租金和通讯链路费合并计价，按视频云存储容量计算，云视频存储租赁金额单价以TB为计算单位，为保障服务质量及售后维护，要求制定维护考核制度。频云存储系统软件主要由三大软件组成：互联云管理软件、视频云存储软件，运维管理软件；



云存储的功能要求



1.支持视频、图片直写入云存储，无需中间服务器转发，节省流媒体服务器、图片服务器等的开销；支持视频、图片的混合存储，提高存储设备的资源利用率。



2. 存储设备直接加入存储集群内，容量即可为云存储所用；扩展中操作便捷简单，无需更改录像计划、不用担心历史数据的丢失和实时业务的中断。



3. 存储分布式存储在多台设备中，读取时，多台设备并发响应，提供高速的下载速度。



4. 集群化带来系统管理的便捷，用户在一个统一界面对全系统进行管理；虚拟化带来容量管理的便捷，用户只需关注整体容量的分配，无需单台设备去配置；



5. 专有的云存储运维系统，对硬件、软件、实时监控、系统告警进行全面监控，云存储状态实时掌握。


主要设备技术参数


400万像素全彩枪机 




智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测




最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light




宽动态: 120 dB




景深范围:  




2.8 mm：1.7 m~∞




4 mm：3.6 m~∞




6 mm：4 m~∞




8 mm：6 m~∞




焦距&视场角:  




2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°




4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°




6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°




8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°




补光距离: 最远可达30 m




防补光过曝: 支持




补光灯类型: 柔光灯




最大图像尺寸: 2560 × 1440




视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264




网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）




音频: 1个内置麦克风




网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口




启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）




供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护




电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W




设备重量: 615 g




带包装重量: 830 g




防护IP66




描述




具有不小于1/1.8"靶面尺寸。




最低照度彩色：0.0005 lx。




内置暖白光补光灯。




白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。




动态范围不小于106dB。




信噪比不小于62dB。




支持IP66防尘防水。




支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。


400万像素双舱人像卡口 



400万 1/1.2" CMOS AI多摄双舱一体机



上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知



支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件



全结构化模式：



a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别



b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别



c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别



d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别



人脸抓拍模式：



a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸



b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸



c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式



d)支持人脸去重



人脸比对模式：



a)支持前端人脸比对



b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入



c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB



d)支持不同人脸库不同时间布防



e)支持非授权名单比对成功报警输出



f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测



g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置



道路监控模式：



a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌



b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片



Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测



支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用



支持GB35114安全加密



传感器类型: 通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS



最低照度: 



通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light ；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR



通道2： 彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light ；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR



宽动态: 120 dB



调节角度: 通道1：T向 ± 10°；通道2：不支持



焦距&视场角: 




通道1： 10~50 mm：水平视场角：36.0°~13.1°，垂直视场角：20.3°~7.3°，对角视场角：41.0°~14.9° 



通道2： 4 mm：水平视场角：94.9°，垂直视场角：47.4°，对角视场角：115.4°



补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光



补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m ；通道2：普通监控：30 m



最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：2688 × 1520



视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG



网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）



视频输出: 1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）



网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口



音频: 2个内置麦克风，2路输入（Line in）；1个内置扬声器，1路输出（Line out）



报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）



RS-485: 1个RS-485



复位: 支持



电源输出: DC12 V，100 mA，拾音器供电使用



接口类型: 内插线



存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）



启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）



电流及功耗: AC：24 V，2.09 A，最大功耗：31.0 W



供电方式: AC：24 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器



电源接口类型: 2芯接口



防护: IP67



描述



内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。



样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状。（灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。



设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。



支持电压、功耗异常检测报警。



外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。


400万像素8寸高清球机 


400万40倍全结构化VR球



全结构化系列智能VR球机，内置40倍变焦光学镜头



镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像



支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理



适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等



支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全结构化，混合比对



全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息



Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪



混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果



AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净



支持40倍光学变倍，16倍数字变倍



支持最大2688x1520@60fps高清画面输出



支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选



搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式



采用光学透雾技术，极大提升透雾效果



采用高效红外补光，红外补光距离250m



支持GB35114A级安全加密



传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS



最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 



焦距：6.0-240 mm，40倍光学变倍



视场角：59.0-2.0度(广角-望远) 



补光灯类型：红外



补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m



防补光过曝：支持 



水平范围：360°



垂直范围：-20°-90°(自动翻转)



水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s



垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 



主码流帧率分辨率：50 Hz：50 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 



宽动态：120 dB超宽动态 



网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据



SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持1 TB



报警：7路报警输入，2路报警输出



音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%



1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω



RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 



电源：供电方式：DC36V，1.67A



最大功耗：40 W（其中加热最大功耗5W，红外灯最大功耗15 W）



工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%



尺寸：Φ266×410mm



重量：8Kg 



防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准


1光4电光纤发射机 



导轨式千兆光纤收发器发送端



提供4个千兆电口，1个千兆光口，FC接口



准工业级设计，工作温度范围可达到–30 °C~70 °C



外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强



单模单纤，传输距离可达20公里



6 kV防雷设计，高可靠性


尺寸（宽×高×深）：32 mm x 138 mm x 87 mm



重量：400 g



工作温度：–30 °C - 70 °C



工作湿度：5% - 95%(非冷凝)



存储温度：–40 °C~85 °C



存储湿度：5% ～ 95%（非冷凝）



安装方式：导轨式安装



电源规格：12 VDC 0.5A



端口：4千兆电口、1千兆光口,FC接口



风扇：无风扇



整机功耗：≤1.7 W 



交换方式：存储转发



网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 



交换容量：10 Gbps



包转发率：7.44 Mpps



MAC地址容量：2 K



缓存：1 Mbit 



光纤接口：FC



光纤类型：单模单纤双向



传输距离：20 km



波长：Tx1310 nm/Rx1550 nm



发射功率：–9 dBm~–1 dBm



接收灵敏度：≤ –21 dBm



1光8电光纤发射机 



导轨式千兆光纤收发器发送端



8个千兆RJ45，1个千兆FC光口



单模单纤，传输距离可达20公里



支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准



存储转发交换方式



平均无故障时间MTBF≥10万小时



工业级设计,安装简便、即插即用


重量：0.395 kg



存储温度：-40～85˚C



安装方式：导轨式



产品尺寸（宽×高×深）：158 mm × 130 mm × 44 mm



外壳：金属材质，无风扇



操作温度：-30~70 ˚C



供电电源：DC 12V/1A



相对湿度：5～95%（无凝露）



整机功耗：≤12 W



浪涌防护：4KV 



防护等级：IP40



网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 



接口：8个千兆RJ45，1个千兆FC光口



处理类型：存储转发 



交换容量：18 Gbps



包转发率：13.4 Mpps



MAC地址容量：4 K



缓存：2 Mbit 



光纤接口：1个FC接口



光纤类型：单模单纤，9/125um



传输距离：0~20公里



波长：Tx1310nm/Rx1550nm



发射功率：-9~-1dB



接收灵敏度：-21dB



1光1电光纤接收机 



接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 



光纤类型：单模单纤，9/125um



传输距离：0~20公里



波长：Tx1550nm/Rx1310nm



发射功率：-9~-1dB



接收灵敏度：-21dB 



安装方式：DIN卡轨



操作温度：-30~70 ˚C



浪涌防护：4KV 



防护等级：IP40



光纤接收机机箱 



业务槽位数量：21个



整机最大功耗：80 W



工作温度：-30 °C - 70 °C



工作湿度：5% - 95%(冷凝)



存储温度：-40～85˚C



存储湿度：5～95%（无凝露）



安装方式：19英寸宽，2U高机架



供电电源：AC220V



电源数量：单电源



8口千兆交换机 



工作温度：-40 °C~75 °C



工作湿度：5%～95%（无凝露） 



存储温度：–40 °C～85 °C



存储湿度：5%～95%（无凝露） 



安装方式：导轨式



供电方式：接线端子（双电源12 V~36 V DC）



端口：8个千兆电口



风扇：无



整机功耗：<5 W



浪涌防护：6 kV



供电电压：12 VDC~36 VDC



供电电流：0.25 A



出厂是否自带适配器：否 



交换方式：存储转发



网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 



交换容量：16 Gbps



包转发率：11.904 Mpps



MAC地址容量：4 K



缓存：1.5 Mb



汇聚交换机（华三）



			交换容量：128Gbps





			包转发率：30Mpps





			业务端口：16个10/100/1000BASE-T电口，4个100/1000BASE-X SFP端口





			IP防护等级：IP41





			电源输入：双路备份冗余输入12~48VDC（12~60VDC）





			静态功耗：3.3W





			满载功耗：无风扇，自然散热





			散热方式





			工作湿度：5%~95%（非凝结）





			工作温度：-40℃~85℃





			存储温度：-40℃~85℃





			特性描述





			支持基于端口的VLAN





			支持10240巨型帧





			支持 DHCP Client





			支持 DHCP Snooping





			支持基本环网检测功能





			支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制








热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）


高度为3.5m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；



表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。



基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。



采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线


设备箱


304不锈钢，1.2厚，500高*400宽*250深



结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；


箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；


在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；


内置活动安装板，安装设备方便快捷；


表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；


配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套


可壁挂/立柱


电源防雷器


SPD端口 一端口



SPD类别 组合型



电源系统 TT-TN-IT



额定电压 Un 220V



最大持续运行电压 Uc 385V



标称放电电流 In(8/20μs) 20kA



最大放电电流 Imax(8/20μs) 40kA



保护水平 UP(8/20μs) <1.8kV



推荐串接过流保护装置 32A/10kA



响应时间 ≤25ns



尺寸 2mods,DIN43880



失效指示 绿色:正常 红色:失效



安装导线截面积 10-35mm2



安装方式 35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)



工作环境温度 -40/85C0



外壳材料 热塑材料，符合UL94 V-0



外壳保护等级 IP20



认证 CE RoHS



遥信报警 常开/常闭触点端子(可选)



遥信终端的横截面积 最大1.5mm2单股线/软线120W分路电源


DC12V、10A、120W


每路有独立指示灯、独立保险丝，采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。



实施重点


1、摄像机安装要求



1.1、室外枪机安装



室外道路增补小枪机或人像卡口采用原杆加装、借杆安装、或新立2.8-3.5米杆件安装几种方式。施工前施工单位须现场踏勘，明确线路的走向，明确摄像机的安装位置，摄像机监视方向应无明显遮挡物。



原杆加装、借杆安装需根据安装现场情况定制合适长度的支架，支架外观色泽宜与原杆件协调一致，安装力求美观大方，安装要牢固；定制支架须考虑防腐耐蚀和承重要求。



立杆安装的，人像卡口采用2.8米立杆，其余采用3.5米立杆安装，立杆和加长支架使用整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准。符合国家标准GB4054-83及行业标准QB1551-92。抗风等级达12级。



立杆杆、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，支架具体尺寸根据现场环境进行定制。基础应采取地笼安装方式，整体应有效防止图像抖动；防雷接地制作及接地电阻符合规范要求。



安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°，与监控目标形成的水平夹角宜≤45°。



从摄像机引出的网线留有一定的的余量，以便不影响摄像机的转动和方便以后维修。



1.2、室外球机安装要求



室外球机立杆采用主杆6米主干，横臂4-6米，具体需根据道路宽度确定横臂长度，热镀锌钢管，锌层厚度90微米以上，壁厚不小于3.5mm。



监控立杆的预埋件基础施工：



（1）监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平，监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓。



（2）施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。基础浇捣后，基础面必须要高于地平面5MM~10MM；混凝土必须要养护一段时间，以确保混凝土能达到一定的安装强度。



（3）监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m，尽量保持立杆预埋件水平，预埋件法兰盘用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水



（4）监控杆必须有良好接地引线导入地下，其接地电阻小于4欧；



监控立杆的吊装施工：



（1）根据吊装工作内容选择吊车，安排好吊车行车通道及作业平台，保证汽车吊进场后可顺利支设。



（3）汽车吊进场后应通知现场安全员，吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查，满足要求后方可进行吊装作业。



（4）专业工长应对吊装工人、信号工、吊车操作司机进行技术交底。



（6）在吊索具选择时，根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力确定其型号及直径。



（7）起重机进场前，必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。



（8）起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗，身体健康。



（9）起重机吊运重物时，其下方不得有人员停留或通过，更不得在吊起来的重物下面进行作业，严禁起重机吊运人员；



（10）各种起重机械必须按照原厂规定的起重性能作业，不得超负荷作业和起吊不明重量的物件。



（12）起重机在作业或行走时，都不得靠近架空输电线路，要保持安全距离；



（13）起重机在作业时应划定安全作业区域，设置警示标志，专业安全人员现场管理。



2、管线施工注意事项



施工单位管线施工过程中应探明原有管线位置、走向，必要时与原有管线产权单位或管理单位联系，取得原有管线图纸。



室外施工过程中要小心开挖，做好原有管线的保护，开挖深度不小于400cm，开挖前应与绿化等相关部分沟通，取得开挖许可，路面开挖要及时恢复，施工过程中损坏的草坪绿化等要恢复原貌，严禁在下水管道内下穿管线，监控线缆与其它管线及热力设备等的水平距离及垂直交叉距离符合规范要求。



3、室外设备箱安装



室外设备箱内应配置漏电保护开关、电源防雷器，设备箱内设备应排列整齐，固定牢靠，标识清楚。设备箱体应有箱号标识和安全警告标识。电源线、信号线的端接须在设备箱内完成。



实施要求：防水设备箱应安装在立杆或墙壁上的，离地不得低于2米，地面预制基础安装的基础应高出地面20cm以上，下雨天不得箱内不得积水，箱体需接地。



箱内设备有序排列，箱体内设备排列参照示意图如下：



 [image: image15.png]







4、其它事项



本项目涉及道路施工和高处作业等，施工单位应制定相应的安全安全管理措施及方案。道路立杆施工须与交通管理部分配合，做好交通管制；绿化占用、开挖须与绿化管理单位配合，取得开挖许可；项目施工涉及特种作业的须持证上岗；设计文件中其它未尽事宜按国家标准、行业标准或当地规范标准执行。


3.2 老旧小区及自然村监控改造



3.2.1 各小区目前现状



南林庄自然村



[image: image16.png]







自然村整体俯视图



[image: image17.png]







[image: image18.png]







自然村内部



概况：自然村目前为视频网链路，目前大部分监控已经实现线缆入地，但是整体监控布置较少，沿河周界、新北角新建别墅等位置存在较多监控盲区，急需配置视频监控。靠虹新路一部分立杆已经锈化有倾倒趋势，有安全隐患。


北林庄自然村


[image: image19.png]







自然村整体俯视图



[image: image20.png]




 [image: image21.png]







自然村内部


概况：自然村自然村目前为视频网链路，大部分监控线缆为飞线状态，且整体监控布置杂乱，存在较多点位重复的现象，目前由于较多住户正在进行房屋拆除，部分监控线也有缆损坏的情况。



东林庄自然村



[image: image22.png]







自然村俯视图


[image: image23.png]







[image: image24.png]







自然村内部



概况：自然村自然村目前为视频网链路，大部分监控线缆为飞线状态，部分立杆存在腐蚀倾斜的情况，倒是监控角度存在问题；村庄东侧有近350米泥路且监控较少，需要增加监控进行补盲。



浦西小区



[image: image25.png]







小区俯视图



[image: image26.png]







[image: image27.png]







小区内部



概况：小区为封闭式小区，均为多层住宅，小区内部还存在部分老旧且已经停用的监控，相当一部分立杆已经锈化有倾倒趋势存在安全隐患。内部相当一部分监控是飞线敷设，小区中间段飞线负载较大。


怡荷新村


[image: image28.png]







小区俯视图


[image: image29.png]




 [image: image30.png]







小区内部



概况：小区为封闭式，均为多层住宅，相当一部分监控采用飞线方式，且固定在住宅楼楼面上，线缆与强电线缆捆绑敷设，存在安全隐患，当前为视频网链路；部分电瓶车充电位没有监控覆盖，需要增加监控，机房内部设备老旧杂乱，部分监视器已无法使用，缺少UPS。


东庄小区


[image: image31.png]_,ﬁ









小区俯视图



[image: image32.png]







[image: image33.png]







小区内部



概况：小区为封闭式，均为多层式住宅，内部经过前期勘察并未配置监控（弱电管井已经完成）。需要后续进行监控增加，主要针对小区内部停车棚，室外主干道，出入口，公共活动区域，周界等。



3.2.2 点位设计


			老旧小区技防改造-点位表





			编号


			小区/村名称


			点位名称


			摄像机类型


			照射方向


			立杆情况


			新建杆件


			交换机（人像+超卡专用）


			交换机


			线材


			开挖回填





			


			


			


			枪机


			生态卡口


			双仓人脸


			


			


			新建3.0米立杆


			新建2.5米立杆


			汇聚交换机


			8口


			汇聚交换机


			8口


			主电源3*4.0


			主电源3*2.5


			摄像机电源线3*1.0


			防水网线


			4芯光缆


			水泥、砖、沥青路面


			绿化





			1


			南林庄自然村


			南林庄JK01


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			3


			1


			走视频网链路和其他普通摄像机共用交换机


			3


			1


			　


			208


			53


			53


			208


			30


			42





			2


			


			南林庄JK02


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			3


			


			南林庄JK03


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			67


			67


			


			


			





			4


			


			南林庄JK04


			　


			1


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			5


			


			南林庄JK05


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			4


			　


			


			


			1


			　


			


			55


			55


			258


			34


			52





			6


			


			南林庄JK06


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			7


			


			南林庄JK07


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			52


			52


			


			


			





			8


			


			南林庄JK08


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			9


			


			南林庄JK09


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			2


			　


			


			


			1


			　


			264


			40


			40


			264


			56


			35





			10


			


			南林庄JK10


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			11


			


			南林庄JK11


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			52


			52


			


			


			





			12


			


			南林庄JK12


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			13


			


			南林庄JK13


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			3


			1


			


			


			1


			　


			


			62


			62


			328


			40


			45





			14


			


			南林庄JK14


			　


			1


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			53


			53


			


			


			





			15


			


			南林庄JK15


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			52


			52


			


			


			





			16


			


			南林庄JK16


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			17


			


			南林庄JK17


			1


			　


			　


			东南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			18


			


			南林庄JK18


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			19


			


			南林庄JK19


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			5


			　


			


			


			1


			　


			335


			43


			43


			335


			53


			94





			20


			


			南林庄JK20


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			21


			


			南林庄JK21


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			22


			


			南林庄JK22


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			23


			


			南林庄JK23


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			24


			


			南林庄JK24


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			25


			


			南林庄JK25


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			4


			　


			


			


			1


			　


			


			47


			47


			357


			20


			35





			26


			


			南林庄JK26


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			27


			


			南林庄JK27


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			48


			48


			


			


			





			28


			


			南林庄JK28


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			45


			45


			


			


			





			29


			


			南林庄JK29


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			30


			


			南林庄JK30


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			48


			48


			


			


			





			31


			


			南林庄JK31


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			60


			60


			


			


			





			32


			


			南林庄JK32


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			2


			　


			


			


			1


			　


			343


			46


			46


			343


			33


			77





			33


			


			南林庄JK33


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			47


			47


			


			


			





			34


			


			南林庄JK34


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			49


			49


			


			


			





			35


			


			南林庄JK35


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			36


			


			南林庄JK36


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			2


			　


			


			


			1


			　


			


			41


			41


			353


			36


			89





			37


			


			南林庄JK37


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			38


			


			南林庄JK38


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			42


			42


			


			


			





			39


			


			南林庄JK39


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			40


			


			南林庄JK40


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			1


			　


			


			


			1


			312


			　


			42


			42


			312


			32


			55





			41


			


			南林庄JK41


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			42


			


			南林庄JK42


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			43


			


			南林庄JK43


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			44


			


			南林庄JK44


			　


			1


			　


			南


			立杆安装


			4


			1


			


			


			1


			395


			　


			54


			54


			395


			42


			50





			45


			


			南林庄JK45


			　


			　


			1


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			46


			


			南林庄JK46


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			47


			


			南林庄JK47


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			48


			


			南林庄JK48


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			


			　


			55


			55


			410


			22


			102





			49


			


			南林庄JK49


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			50


			


			南林庄JK50


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			52


			52


			


			


			





			51


			


			南林庄JK51


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			61


			61


			


			


			





			52


			


			南林庄JK52


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			2


			　


			


			


			1


			553


			　


			44


			44


			553


			31


			32





			53


			


			南林庄JK53


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			54


			


			南林庄JK54


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			59


			59


			


			


			





			55


			


			南林庄JK55


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			56


			


			南林庄JK56


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			3


			3


			


			


			1


			


			　


			59


			59


			570


			33


			84





			57


			


			南林庄JK57


			　


			1


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			33


			33


			


			


			





			58


			


			南林庄JK58


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			47


			47


			


			


			





			59


			


			南林庄JK59


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			59


			59


			


			


			





			60


			


			南林庄JK60


			　


			　


			1


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			61


			


			南林庄JK61


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			62


			


			南林庄JK62


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			62


			


			南林庄JK63


			　


			1


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			11


			11


			


			


			





			62


			


			南林庄JK64


			　


			1


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			11


			11


			


			


			





			62


			


			南林庄JK65


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			15


			15


			


			


			





			62


			


			南林庄JK66


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			14


			14


			


			


			





			63


			北林庄自然村


			北林庄JK01


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			3


			1


			走视频网和其他普通摄像机共用交换机


			2


			1


			　


			192


			45


			45


			192


			15


			52





			64


			


			北林庄JK02


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			65


			


			北林庄JK03


			　


			1


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			66


			


			北林庄JK04


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			67


			


			北林庄JK05


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			68


			


			北林庄JK06


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			　


			178


			66


			66


			178


			17


			56





			69


			


			北林庄JK07


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			70


			


			北林庄JK08


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			60


			60


			


			


			





			71


			


			北林庄JK09


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			39


			39


			


			


			





			72


			


			北林庄JK10


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			73


			


			北林庄JK11


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			31


			31


			


			


			





			74


			


			北林庄JK12


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			　


			194


			50


			50


			194


			60


			70





			75


			


			北林庄JK13


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			60


			60


			


			


			





			76


			


			北林庄JK14


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			70


			70


			


			


			





			77


			


			北林庄JK15


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			78


			


			北林庄JK16


			　


			1


			　


			西


			立杆安装


			4


			1


			


			


			1


			　


			201


			75


			75


			201


			66


			101





			79


			


			北林庄JK17


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			80


			


			北林庄JK18


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			30


			30


			


			


			





			81


			


			北林庄JK19


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			82


			


			北林庄JK20


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			264


			　


			56


			56


			264


			70


			112





			83


			


			北林庄JK21


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			84


			


			北林庄JK22


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			56


			56


			


			


			





			85


			


			北林庄JK23


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			60


			60


			


			


			





			86


			


			北林庄JK24


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			68


			68


			


			


			





			87


			


			北林庄JK25


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			1


			　


			


			


			1


			298


			　


			42


			42


			389


			42


			86





			88


			


			北林庄JK26


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			31


			31


			


			


			





			89


			


			北林庄JK27


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			90


			


			北林庄JK28


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			2


			1


			


			


			1


			


			　


			70


			70


			369


			52


			121





			91


			


			北林庄JK29


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			92


			


			北林庄JK30


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			75


			75


			


			


			





			93


			


			北林庄JK31


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			36


			36


			


			


			





			94


			


			北林庄JK32


			　


			1


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			33


			33


			


			


			





			95


			东林庄自然村


			东林庄JK01


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			4


			1


			走视频网链路和其他普通摄像机共用交换机


			2


			1


			　


			90


			43


			43


			90


			31


			56





			96


			


			东林庄JK02


			　


			1


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			97


			


			东林庄JK03


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			98


			


			东林庄JK04


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			48


			48


			


			


			





			99


			


			东林庄JK05


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			45


			45


			


			


			





			100


			


			东林庄JK06


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			2


			　


			


			


			1


			　


			101


			46


			46


			101


			33


			50





			101


			


			东林庄JK07


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			51


			51


			


			


			





			102


			


			东林庄JK08


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			45


			45


			


			


			





			103


			


			东林庄JK09


			　


			1


			　


			东


			立杆安装


			4


			1


			


			


			1


			　


			121


			52


			52


			121


			33


			61





			104


			


			东林庄JK10


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			52


			52


			


			


			





			105


			


			东林庄JK11


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			48


			48


			


			


			





			106


			


			东林庄JK12


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			2


			　


			


			


			1


			　


			114


			55


			55


			114


			　


			74





			107


			


			东林庄JK13


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			108


			


			东林庄JK14


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			109


			


			东林庄JK15


			　


			1


			　


			南


			立杆安装


			4


			1


			


			


			1


			　


			120


			54


			54


			120


			　


			61





			110


			


			东林庄JK16


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			111


			


			东林庄JK17


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			112


			


			东林庄JK18


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			113


			


			东林庄JK19


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			165


			　


			47


			47


			165


			　


			136





			114


			


			东林庄JK20


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			115


			


			东林庄JK21


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			54


			54


			


			


			





			116


			


			东林庄JK22


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			55


			55


			


			


			





			117


			


			东林庄JK23


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			213


			　


			49


			49


			213


			　


			155





			118


			


			东林庄JK24


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			119


			


			东林庄JK25


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			120


			


			东林庄JK26


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			45


			45


			


			


			





			121


			


			东林庄JK27


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			


			　


			52


			52


			253


			　


			121





			122


			


			东林庄JK28


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			42


			42


			


			


			





			123


			


			东林庄JK29


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			124


			


			东林庄JK30


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			125


			


			东林庄JK31


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			232


			　


			55


			55


			232


			　


			141





			126


			


			东林庄JK32


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			46


			46


			


			


			





			127


			


			东林庄JK33


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			51


			51


			


			


			





			128


			


			东林庄JK34


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			3


			　


			


			


			1


			


			　


			50


			50


			257


			　


			141





			129


			


			东林庄JK35


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			50


			50


			


			


			





			130


			


			东林庄JK36


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			45


			45


			


			


			





			131


			浦西小区


			浦西小区JK01


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			1


			　


			1


			1


			1


			1


			　


			70


			44


			44


			70


			15


			20





			132


			


			浦西小区JK02


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			133


			


			浦西小区JK03


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			134


			


			浦西小区JK04


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			135


			


			浦西小区JK05


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			1


			　


			


			


			


			1


			　


			110


			36


			36


			110


			8


			15





			136


			


			浦西小区JK06


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			45


			45


			


			


			





			137


			


			浦西小区JK07


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			138


			


			浦西小区JK08


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			139


			


			浦西小区JK09


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			


			


			





			140


			


			浦西小区JK10


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			141


			


			浦西小区JK11


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			142


			


			浦西小区JK12


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			墙面安装


			　


			


			


			


			1


			　


			115


			35


			35


			115


			18


			30





			143


			


			浦西小区JK13


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			39


			39


			


			


			





			144


			


			浦西小区JK14


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			38


			38


			


			


			





			145


			


			浦西小区JK15


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			39


			39


			


			


			





			146


			


			浦西小区JK16


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			36


			36


			


			


			





			147


			


			浦西小区JK17


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			42


			42


			


			


			





			148


			


			浦西小区JK18


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			墙面安装


			　


			


			


			


			1


			　


			115


			39


			39


			115


			11


			16





			149


			


			浦西小区JK19


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			39


			39


			


			


			





			150


			


			浦西小区JK20


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			151


			


			浦西小区JK21


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			152


			


			浦西小区JK22


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			38


			38


			


			


			





			153


			


			浦西小区JK23


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			1


			　


			


			


			


			1


			　


			136


			45


			45


			136


			9


			19





			154


			


			浦西小区JK24


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			155


			


			浦西小区JK25


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			39


			39


			


			


			





			156


			


			浦西小区JK26


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			157


			


			浦西小区JK27


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			1


			　


			


			


			


			1


			　


			122


			35


			35


			122


			12


			18





			158


			


			浦西小区JK28


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			36


			36


			


			


			





			159


			


			浦西小区JK29


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			42


			42


			


			


			





			160


			


			浦西小区JK30


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			161


			


			浦西小区JK31


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			162


			


			浦西小区JK32


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			2


			　


			


			


			


			1


			　


			126


			35


			35


			126


			11


			21





			163


			


			浦西小区JK33


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			39


			39


			


			


			





			164


			


			浦西小区JK34


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			37


			37


			


			


			





			165


			


			浦西小区JK35


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			166


			


			浦西小区JK36


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			167


			


			浦西小区JK37


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			168


			


			浦西小区JK38


			　


			1


			　


			西


			立杆安装


			1


			1


			


			


			


			1


			　


			134


			44


			44


			134


			13


			14





			169


			


			浦西小区JK39


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			38


			38


			


			


			





			170


			


			浦西小区JK40


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			171


			


			浦西小区JK41


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			172


			


			浦西小区JK42


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			2


			　


			


			


			


			1


			　


			154


			45


			45


			154


			13


			21





			173


			


			浦西小区JK43


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			174


			


			浦西小区JK44


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			175


			


			浦西小区JK45


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			176


			


			浦西小区JK46


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			墙面安装


			　


			


			


			


			1


			　


			119


			43


			43


			119


			11


			16





			177


			


			浦西小区JK47


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			37


			37


			


			


			





			178


			


			浦西小区JK48


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			179


			


			浦西小区JK49


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			墙面安装


			　


			


			


			


			1


			　


			135


			40


			40


			135


			14


			15





			180


			


			浦西小区JK50


			　


			　


			1


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			181


			


			浦西小区JK51


			　


			　


			1


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			43


			43


			


			


			





			182


			


			浦西小区JK52


			　


			　


			1


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			183


			怡荷小区


			怡荷小区JK01


			　


			1


			　


			东


			立杆安装


			3


			1


			1


			3


			1


			1


			　


			231


			31


			31


			231


			15


			89





			184


			


			怡荷小区JK02


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			36


			36


			


			


			





			185


			


			怡荷小区JK03


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			25


			25


			


			


			





			186


			


			怡荷小区JK04


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			4


			　


			


			


			


			1


			　


			131


			36


			36


			131


			13


			60





			187


			


			怡荷小区JK05


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			32


			32


			


			


			





			188


			


			怡荷小区JK06


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			28


			28


			


			


			





			189


			


			怡荷小区JK07


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			29


			29


			


			


			





			190


			


			怡荷小区JK08


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			191


			


			怡荷小区JK09


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			5


			　


			


			


			


			1


			　


			156


			33


			33


			156


			13


			55





			192


			


			怡荷小区JK10


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			193


			


			怡荷小区JK11


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			26


			26


			


			


			





			194


			


			怡荷小区JK12


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			28


			28


			


			


			





			195


			


			怡荷小区JK13


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			196


			


			怡荷小区JK14


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			28


			28


			


			


			





			197


			


			怡荷小区JK15


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			3


			　


			


			


			


			1


			　


			182


			44


			44


			182


			57


			60





			198


			


			怡荷小区JK16


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			31


			31


			


			


			





			199


			


			怡荷小区JK17


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			31


			31


			


			


			





			200


			


			怡荷小区JK18


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			201


			


			怡荷小区JK19


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			28


			28


			


			


			





			202


			


			怡荷小区JK20


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			2


			　


			


			


			


			1


			　


			183


			34


			34


			183


			68


			55





			203


			


			怡荷小区JK21


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			29


			29


			


			


			





			204


			


			怡荷小区JK22


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			29


			29


			


			


			





			205


			


			怡荷小区JK23


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			3


			　


			


			


			


			1


			　


			86


			26


			26


			86


			12


			29





			206


			


			怡荷小区JK24


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			42


			42


			


			


			





			207


			


			怡荷小区JK25


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			208


			


			怡荷小区JK26


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			209


			


			怡荷小区JK27


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			31


			31


			


			


			





			210


			


			怡荷小区JK28


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			38


			38


			


			


			





			211


			


			怡荷小区JK29


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			44


			44


			


			


			





			212


			


			怡荷小区JK30


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			2


			　


			


			


			


			1


			　


			60


			22


			22


			60


			10


			30





			213


			


			怡荷小区JK31


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			25


			25


			


			


			





			214


			


			怡荷小区JK32


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			37


			37


			


			


			





			215


			


			怡荷小区JK33


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			25


			25


			


			


			





			216


			


			怡荷小区JK34


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			2


			1


			


			


			


			1


			　


			30


			32


			32


			30


			10


			2





			217


			


			怡荷小区JK35


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			41


			41


			


			


			





			218


			


			怡荷小区JK36


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			33


			33


			


			


			





			219


			


			怡荷小区JK37


			　


			1


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			25


			25


			


			


			





			220


			


			怡荷小区JK38


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			1


			　


			


			


			


			与JD05合用


			　


			　


			27


			27


			　


			　


			　





			221


			


			怡荷小区JK39


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			与JK40合用


			　


			


			


			


			与JK40合用


			　


			　


			20


			20


			　


			　


			　





			222


			


			怡荷小区JK40


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			33


			33


			


			


			





			223


			


			怡荷小区JK41


			　


			　


			1


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			31


			31


			


			


			





			224


			


			怡荷小区JK42


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			与JK34合用


			　


			


			


			


			与JK34合用


			　


			　


			34


			34


			　


			　


			　





			225


			


			怡荷小区JK43


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			34


			34


			


			


			





			226


			


			怡荷小区JK44


			　


			　


			1


			东


			立杆安装


			与JK04合用


			　


			


			


			


			与JK04合用


			　


			　


			39


			39


			　


			　


			　





			227


			


			怡荷小区JK45


			　


			　


			1


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			33


			33


			


			


			





			228


			


			怡荷小区JK46


			　


			　


			1


			西


			立杆安装


			1


			　


			


			


			


			与JD22合用


			　


			　


			43


			43


			　


			　


			　





			229


			东庄小区


			东庄新村JK01


			　


			　


			1


			北


			立杆安装


			4


			1


			1


			　


			1


			1


			　


			15


			20


			20


			105


			20


			15





			230


			


			东庄新村JK02


			　


			1


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			20


			20


			


			


			





			231


			


			东庄新村JK03


			1


			　


			　


			北


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			20


			20


			


			


			





			232


			


			东庄新村JK04


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			34


			34


			


			


			





			233


			


			东庄新村JK05


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			8


			8


			


			


			





			234


			


			东庄新村JK06


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			61


			61


			


			


			





			235


			


			东庄新村JK07


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			2


			　


			


			


			


			1


			　


			90


			16


			16


			


			


			





			236


			


			东庄新村JK08


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			37


			37


			


			


			





			237


			


			东庄新村JK09


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			8


			8


			


			


			





			238


			


			东庄新村JK10


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			35


			35


			


			


			





			239


			


			东庄新村JK11


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			2


			　


			


			


			


			1


			


			


			15


			15


			


			


			





			240


			


			东庄新村JK12


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			6


			6


			


			


			





			241


			


			东庄新村JK13


			1


			　


			　


			东


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			6


			6


			


			


			





			242


			


			东庄新村JK14


			1


			　


			　


			南


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			6


			6


			


			


			





			243


			


			东庄新村JK15


			1


			　


			　


			西


			立杆安装


			


			


			


			


			


			


			


			


			6


			6


			


			


			





			244


			


			东庄新村JK16


			　


			　


			1


			南


			立杆安装


			与JD03合用


			　


			


			


			


			与JD03合用


			　


			与JD03合用


			20


			20


			　


			


			





			合计


			　


			　


			206


			16


			26


			　


			　


			131


			16


			3


			4


			8


			52


			2432


			4961


			10377


			10377


			10639


			1234


			2986








3.2.3 点位图


[image: image34.png]







南林庄自然村


[image: image35.png]







北林庄自然村


[image: image36.png]







[image: image37.png]







东林庄自然村


[image: image38.png]







[image: image39.png]




浦西小区


[image: image40.png]







怡荷新村[image: image41.png]







东庄新村


3.2.4 视频存储设计


建设的视频监控支持H.265技术标准，400万像素摄像机按4M码流；400万像素摄像机按5M码流具体计算公式如下：



高清监控存储量计算



按照400万像素摄像机按4M码流，30天存储容量1.24T/路


按照500万像素摄像机按4M码流，30天存储容量1.55T/路


本次建设的400万高清摄像机的数量+本次建设的500万高清摄像机的数量=本次建设高清摄像机存储所需的总量


南林庄村监控：54*1.24=66.96≈67TB；人像+超卡：6*1.24+6*1.55=16.74≈17TB



北林庄村监控：25*1.24=31TB；人像+超卡：4*1.24+3*1.55=9.61≈10TB



东林庄村监控：31*1.24=38.44≈39T；人像+超卡：2*1.24+3*1.55=7.13≈8TB


浦西小区监控：47*1.24=58.28≈59T；人像+超卡：4*1.24+1*1.55=6.51≈7TB


怡荷小区监控：36*1.24=44.64≈45T；人像+超卡：8*1.24+2*1.55=13.02≈14TB


东庄新村监控：13*1.24=16.12≈17T；人像+超卡：2*1.24+1*1.55=4.03≈5TB


本地存储总容量：


南林庄村、北林庄村、东林庄村部分监控通过视频网链路至张浦派出所，根据派出所现有存储情况进行扩容：增配3台8盘位64路网络硬盘录像机，24块8T硬盘； 



浦西小区：配置1台8盘位64路网络硬盘录像机，8块8T硬盘；1台4盘位32路网络硬盘录像机，1块8T硬盘；存储方式为本地存储。



怡荷小区：配置1台8盘位64路网络硬盘录像机，6块8T硬盘；1台4盘位32路网络硬盘录像机，2块8T硬盘；存储方式为本地存储。



东庄新村：配置1台8盘位64路网络硬盘录像机，3块8T硬盘；1台4盘位32路网络硬盘录像机，1块8T硬盘；存储方式为本地存储。



3.2.5 施工相关要求


本次摄像机机主要采用2.5-3.0米立杆或定制加长支架安装。



所有立杆和加长支架使用整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准。符合国家标准GB4054-83及行业标准QB1551-92。抗风等级达12级。



立杆、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，支架具体尺寸根据现场环境进行定制。


基础应采取地笼安装方式，整体应有效防止图像抖动。



安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°，与监控目标形成的水平夹角宜≤45°。



摄像机避免逆光安装，摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标，镜头应避免受强光直射。



摄像机通道图像字符标识符合治安技防相关要求。



从摄像机引出的网线留有一定的余量，以便不影响摄像机的转动和方便以后维修。


施工前施工单位须现场踏勘，明确线路的走向，明确摄像机的安装位置，摄像机监视方向应无明显遮挡物。



室外设备箱内应配置漏电保护开关，设备箱内设备应排列整齐，固定牢靠，标识清楚。设备箱基础高度应合理设置，防止大雨或洪水从底部进入箱体，设备箱体应有箱号标识和安全警告标识。 



监控管线埋深要符合规范要求，路面开挖要及时恢复，施工过程中损坏的草坪绿化等要恢复原貌，严禁在下水管道内下穿管线，监控线缆与社区其它管线的水平距离及垂直交叉距离符合规范要求。部分项目监控线缆采用架空方式实施的时候，线缆必须采用套管方式。


机房内设备安装牢固、排列整齐、间距合理；设备、线缆标识清楚、正确、完整。


3.2.6 主要设备技术参数


500万生态超卡 


图像相关


采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；



抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，支持LED频闪灯同步补光；



输出图片格式：JPEG；



支持车窗人脸检测



深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测



支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；



 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；



防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题



黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行



摄像机



传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2) 



压缩标准



视频编码格式：H.264/H265/MJPEG



图像



帧率：25fps



图像格式：JPEG



最大图像尺寸：2448(H)*2048(V) 



抓拍功能



智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别



车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型



人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。



车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌



车牌识别准确率：≥99%



接口



通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口



触发输出：1路继电器输出



补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光



工作环境温度：温度-30℃~70℃ 



工作环境湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 



防护等级：IP65



功耗：＜20W



重量：5.2±0.5kG



描述：



抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 



内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出



具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。



具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 



具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。



配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。



支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 



支持识别并显示不低于50种车辆类型


生态补光灯 


铝合金灯体，可靠散热，面罩采用特殊处理的钢化玻璃，透光效果好



采用5颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高



气体灯管采用高功率定制灯管，质量可靠，寿命长



经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染



采用步进电机功能，实现红外滤片的切换



LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰



气体光源回电时间小于500ms，支持连拍，



气体补光控制具有峰值抑制功能



支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪



支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复



灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便



结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘



不含有害金属铅、汞，绿色环保


400万双仓人脸相机 


7U双舱一体机



AI多摄青春双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知



全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用



支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件



适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景



全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析



人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能



目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入



道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式



Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测



最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB



支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2022，ISUP5.0，视图库



支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密



支持五码流技术，支持同时20路取流



支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能



设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量



接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出



传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS



通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS



最低照度：通道1：



彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light



黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR



通道2： 



彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light



调节角度：通道1：T向 ± 10°



通道2：不支持 



焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：39.4°~8.8°，垂直视场角：22.0°~5.1°，对角视场角：45.5°~10.1° 



通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 



补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光



补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 



通道2：普通监控：30 m



防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 



最大分辨率：通道1：2688 × 1520



通道2：2688 × 1520



视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 



宽动态：120 dB 



定位功能：支持单北斗定位功能 



视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）



网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口



音频：2个内置麦克风，2路输入（Line in）



1个内置扬声器，1路输出（Line out）



报警：3路输入



2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）



RS-485：1个RS-485



复位：支持



电源输出：DC12 V，100 mA



接口类型：内插线 



产品尺寸：395.2 × 166.7 × 153.3 mm



存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）



启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）



电流及功耗：DC：36 V，0.88 A，最大功耗：31.4 W



供电方式：DC：36 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器



电源接口类型：2芯接口 



防护：IP67 



恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复



在线升级：支持



文件系统双备份：支持 网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。



描述：



1.内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片



2.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑



3.支持电压、功耗异常检测报警



4.外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)



5.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状


4盘位NVR （海康）


1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源



【硬件规格】



存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘



视频接口：2×HDMI，1×VGA



网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口



报警接口：16路报警输入，4路报警输出



串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口



USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0



【产品性能】



输入带宽：256Mbps



输出带宽：160Mbps



接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入



解码能力：最大支持12×1080P



显示能力：最大支持4K+1080P异源输出


400万全彩枪机 （海康）


全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入



最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像



支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测等10种



支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态



支持萤石平台接入



支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m



支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储



1个内置麦克风



1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出



支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电



符合IP67防尘防水设计，可靠性高



传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS



最低照度：彩色：0.0005 Lux 



宽动态：120 dB 



焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°



4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°



6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 



8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°



景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞



4 mm：2.8 m~∞



6 mm：6.8 m~∞ 



8 mm：8.8 m~135  



补光灯类型：柔光灯



补光距离：最远可达30 m



防补光过曝：支持 



最大图像尺寸：2560 × 1440



视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265



子码流：H.265/H.264/MJPEG 



网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口



SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB



音频：支持1个内置麦克风



1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡



1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡



报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）



复位：支持



电源输出：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 



产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 



其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm



启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）



恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复



电流及功耗：DC：12 V，0.64A，最大功耗：7.5 W



PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W



供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护



PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3



电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 



防护：IP67 



描述：



1.靶面尺寸不低于1/1.8



2.最大分辨率2560 × 1440 @25 fps



3.最低照度彩色：0.0005 lx


内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出



室外设备箱


304不锈钢，1.2厚，400高*500宽*250深



结构完美做工精致，槽型箱边结构，门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条；



箱体两侧透气孔外置防水盖，有效防的防水、防尘、通风降温等功能；



在两侧和顶部有散热孔，保证良好散热要求；



内置活动安装板，安装设备方便快捷；



表面经过严格前处理再静电高温喷塑处理，高防锈；



配备智能温控散热风扇、带漏保开关及强电理线槽、接地等配套


室外落地机柜


304不锈钢室外机柜


尺寸约800*600*45


含镀锌隔板，散热孔


热镀锌喷漆立杆（含基础及接地）


高度为3.5m；整体热镀锌，锌层厚度90微米以上；



表面采用喷塑处理，能抗紫外线照射，外观应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致标准，其厚度不得小于35um。



基础采用C20混凝土制作，灌浇水泥尺寸0.4m×0.4m×0.5m。基础顶部预埋螺栓露出基础高度约100mm，螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm；控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。



采用1.5米以上角铁埋入地下，配置接地引线


小号三维万向鸭舌（国产）


三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节



尺寸(长x宽x高)800mm*800mm*105mm



重0.8kg、最大承重量15kg



120W分路电源（国产）


DC12V、10A、120W


每路有独立指示灯、


独立保险丝


采用自恢复式限流设计,无需更换保险丝。



汇聚工业级交换机（PH）


网管型千兆24光8复用电4万兆SFP/千兆网管型16千兆光12千兆电SFP，工业级交换机


宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-机架式安装-铝壳，含电源，不含光模块



描述



支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能



设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V



设备防护等级达到IP40，



恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃



设备具有耐腐蚀性



支持通过WEB，CLI，TELNET，SNMP的高级管理；


8口工业级交换机（PH）


千兆非网管2光8电SFP，工业级交换机-宽温零下40℃-85℃-防雷4KV-导轨安装-金属外壳，含外置电源适配器



描述



设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V



恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃



设备防护等级达到IP40



8盘位NVR （海康）


支持全新UI4.0界面风格



支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器



支持WEB、本地GUI界面操作



可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机



支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议



支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps



支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入



支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放



支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出



支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式



支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份



支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲



支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式



支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）



支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余



支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；



支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看



支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式



支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能



支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR



支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像



支持预览图像与回放图像的电子放大



采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作



支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作



支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上



支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放



支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储



支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能



支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式



支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传



支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR



支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）



支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入



支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球



支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示



支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片



描述：



支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。



支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。



支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。



支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息



支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理



支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码



支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR



支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截


8T监控存储硬盘 


硬盘容量:6TB



尺寸:3.5英寸



接口类型:SATA


户外一体化机柜（艾福瑞斯）


单机柜外尺寸：H*W*D 2050*900*900mm



单机柜内尺寸：H*W*D 1800*800*800mm 



机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+层板+柜锁



机柜类型: 1单元1舱，前后开门



机柜材质：机柜框架是镀锌板，内部是20mmPEF保温材料+内板。



隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)



设备：19英寸安装机架；4对托条+1块层板。  



机柜底座：100mm高、2.0mm厚



进线方式：下进下出Φ50*6



防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗锁



防护等级：IP55



含接地铜排、LED灯、行程开关、带温控应急风扇、8位10A PDU、接地


1500W交流空调（艾福瑞斯）


制冷量：1500W



输入电压：220V 



制冷剂：R134a



温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节



通信功能：RS485、干接点


综合安防管理平台 


授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理，视频质量诊断业务 



关键规格：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 



平台子系统： 【硬件规格】 2U标准机架式5盘位双板通用安防一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 



存储子系统： 【硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（总容量可达32TB） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 



产品性能： 输入带宽：160Mbps 存储能力：32路 解码能力：最大支持8×1080P



描述：



支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。



支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行



支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询



支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变


机架式2KV主机（艾福瑞斯）


高频机机架式 2K单进单出 主机尺寸：长410:宽438:高88（mm 2U）重12KG  延时半小时



机架式和塔式兼容式设计，19寸机架和塔式安装随心所欲。



全智能型双变换高频在线式结构，ECO模式提供节能效果；



电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数可以达到0.95以上；



无论在市电模式或电与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性；



超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护；



接近90%的满载运转效率，轻松实现节能环保，有效减少电费的支出；



强大的过载能力：110-125％的负载可正常运行10分钟;125-150％的负载可正常运行1分钟。


机架式电池包（艾福瑞斯）


1组（12V9AH*6节）


安德森接口，含开关，含并联接口


全钢防静电地板（国产）


600×600×35mm，背部十字架加强承载；


HPL贴面，厚度≥1.2mm；


集中荷载≥363kg；


基层板防火等级：A级；


表面电阻值：1*106~1*109Ω，含墙面不锈钢地脚线



监控管理终端（海康）


CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz)；8核8线程



内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；



固态硬盘：1个256G SSD



机械硬盘：无



扩展接口：支持3个SATA接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，8个USB接口，其中4个USB3.0



显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ



显卡：集显



光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠



操作系统：银河麒麟V10 试用版


电源：200W；机箱大小：21L



4路高清解码器 （海康）


解码分辨率：最高3200W像素



视频解码能力：H.264/H.265： 



单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 



音频输入接口：2路HDMI内嵌 



视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 



视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K


55寸监视大屏 （海康）


55英寸安防显示器4K塑胶



支持3840*2160@60Hz超高清显示



支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制



实时监控设备温度，高温报警



内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入



支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放



支持7 × 24 小时工作模式


机房操作台（定制）


采用平面设计，钢制结构，台面上可安装显示器，键盘，鼠标，电话等设备，台面下部适合放置主机和其他设备。



1U封闭滑槽式理线架（国产）


黑色，适用任何19英寸标准机柜，材料：碳钢,高度1U，结构紧凑；防静电喷塑处理；提供快速安装；



管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线；



电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求；



设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。


3.3 杨巷新村高空抛物监控系统



3.3.1系统概述


为解决高抛面临的现状和痛点，亟须借助视频监控智能检测的方案快速发现，高效溯源，既能震慑随意抛物的行为，也能在事故发生后取证追责。


高空抛物监控设计，主要需要监督人在高空抛洒杂物的不文明行为，从而回溯可能对地面车辆、人员、公共财物等造成的伤害。



通过摄像机录像追溯方案设计，需要有效获取抛物者的楼层信息和人员外貌，一定程度上遏制此不文明行为的发生。



杨巷新村小区对其18栋住宅楼易发生高空抛物事件部位进行高空抛物摄像机的覆盖，并将所有摄像机接入到一个具有事件告警、报警处理、轨迹回放的综合管理平台，以实现所有高空抛物事件的及时处理，任务反馈，事件回溯，增强对高空抛物事件的预警及管理。


此外，在满足以上监控点位全面覆盖的基础上确保视频图像清晰、稳定；录像视频调度查询方便；网络传输安全，稳定；系统管理操作简单方便；同时整体系统维护简单、扩充方便。


本项目安装摄像机的最大视频探测范围应满足现场监视覆盖范围的要求，监视和记录图像效果应满足有效识别目标的要求，安装效果宜与环境相协调。摄像机监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求。


监控图像要达到稳定、清晰，所有监控摄像机全部采用静态全实时录像方式，回放图像达到实用要求，所有监控图像录像保存时间不少于30天。


具体需求：


要求系统智能、稳定、易操作；


系统要具有可扩展性，为以后增设监控点作预留扩展；


要求二十四小时监控，全方位，无盲点；


采用本地化存储，存储时间30天；


3.3.2点位设计



杨巷新村小区位于张浦镇永记路959号，于2010年建成，建筑面积约为85416平方米。小区总户数约1102户。


小区共有小高层、高层住宅楼18栋、共43个单元。其中，11层住宅楼13栋、32个单元；17层住宅楼5栋、11个单元。每栋建筑南北两面均匀窗户或阳台，东西侧墙均有窗户。中心机房位于小区西面进出口旁的物业用房一层，场地较为宽阔。



小区为成熟小区，现场绿化较多，树木遮挡情况较为突出。根据杨巷新村小区楼栋及现场绿化遮挡实际情况，在小区内安装高空抛物专用摄像机系列，共计154台；采用3.5米立杆或围墙短支架安装，另在小区出入口配置超微卡车辆人脸抓拍单元，具体配置如下表：



			楼号


			单元数


			高/低层


			高空抛物摄像头


			区位数


			超微卡





			1#


			3


			低


			8


			4


			　





			2#


			2


			高


			12


			6


			　





			3#


			3


			高


			16


			8


			　





			4#


			3


			低


			8


			4


			　





			5#


			3


			低


			8


			4


			　





			6#


			3


			低


			8


			4


			　





			7#


			2


			低


			6


			4


			　





			8#


			2


			高


			12


			6


			　





			9#


			3


			低


			8


			4


			　





			10#


			2


			低


			6


			4


			　





			11#


			2


			高


			12


			6


			　





			12#


			3


			低


			8


			4


			　





			13#


			2


			低


			6


			4


			　





			14#


			2


			低


			6


			4


			　





			15#


			2


			低


			6


			4


			　





			16#


			2


			低


			6


			4


			　





			17#


			2


			低


			6


			4


			　





			18#


			2


			高


			12


			6


			　





			小区出入口


			　


			　


			　


			　


			2





			合计


			　


			　


			154


			84


			2








小区中心机房原有老旧电视墙已大部损坏，本次高空抛物系统建设计划对原有电视墙拆除，并新建一套每块55寸、4*2共计8块的LCD拼接屏。其中4块屏幕为高空抛物系统专用，剩余4块屏幕给小区原有视频监控使用。


3.3.3点位图



[image: image42.jpg]i

SEE L
e LGRS IR

7 \ ] wbiimes £ s
W REMMENRES IR (F

,ﬁ“L ) @ sk W SRR

ETF s
LA aAve









3.3.4技术指标


根据《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2019），《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018），2018年综治办和公安局联合发文《昆山市老旧住宅小区安全防范系统技术要求》等相关规范标准和相关公安技防要求，本系统需要满足以下技术指标：


数字视频信号应符合以下规定：


单路画面像素数量：≥1080P


单路显示基本帧率：≥25fps


视频压缩标准H.265格式，宽动态范围不得小于105dB；


监控区域应无遮挡，室内摄像机逆光安装的，应充分发挥摄像机宽动态性能；


固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°，与监控目标形成的水平夹角宜≤45°


摄像机应采用稳定、牢固的安装支架，安装位置及高度应不易受外界干扰、破坏，且应不影响现场设备运行和人员正常活动； 



所有摄像机图像应进行24小时全天候记录，保存帧速应≥25 帧／秒，保存时间应≥30天；录像设备应具有视频丢失、网络掉线、硬盘错误等报警提示功能。


嵌入式NVR存储设备要求支持双千兆以太网口，存储编码H.265格式，帧率不小于25帧，存储码流H.265编码不得低于2M


此外，高空抛物产生原因很多，人为因素占主导，比如小孩因为无知好奇或是大人未正常引导而高空抛物，成人因为偷懒顺手高空抛物，家庭矛盾的发生甚至也是高空抛物的起因。此前一方面是缺少明确的法律法规约束（未导致严重后果的）抛物行为及管理主体的责任义务，另一方面，管理方也缺少成熟的技术手段来进行有效管理及事后追责佐证。而目前政策法规层面，已经将抛物行为定义为违法行为，并会进一步明确建筑管理主体的相关义务，以及不幸出现抛物伤人事件时，因未采取必要措施而出现责任界定不清的情况下，管理方将承担一定责任。


因此在法律法规逐步完善以后，一套可以有效记录事件过程、事件回溯从而辅助管理及事故定责的抛物监控、布控系统是必不可少的，且产品及系统必须要满足以下特点：


成像清晰度高：画面清晰是回溯定责的前提条件，需要能够辨别抛物物体出现的楼层；


环境适应性佳：考虑隐私问题，抛物监控摄像机需要从地面仰角拍摄，需应对长期暴露室外环境下防雨侵蚀；


场景适配性好：建筑的规划设计、周围环境布局各不相同，摄像机需要具备可调节视角，从而适配不同高度、距离情况下达到拍摄画面最佳，且夜间时抛物多发时间段，需要在不做补光（光线过强易造成扰民）情况下，保障夜间画面成像清晰；


实施维护便捷：抛物监控布控系统实施的项目多为已建成社区，因此系统架构、设备通讯连接要在稳定可靠的前提下，尽可能简单，减少实施难度及维护成本；


智能化可拓展：在常规监控的基础上，抛物事件智能布控应用也日渐成熟，可以较好的对抛物事件进行智能告警；但各个社区项目可投入建设资金、建设目标各不相同；因此系统需要具备拓展性，供不同预算项目在常规监控、局部智能监控、全部智能监控等方案中自由适配及后续叠加，避免过渡投入或重复建设。


3.3.5系统组成


视频监控系统主要由前端摄像机、传输系统、图像视频存储、控制设备、显示设备等几个部分组成。


前端摄像机


摄像部分是网络视频监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”，它把监视的内容变为图像信号，传送网络视频存储服务器上，摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。


在图像质量上，视频图像质量是摄像机的灵魂，是视频监控系统最重要的指标，没有好的图像质量，任何其他丰富的功能都失去意义，要求监控图像质量不低于400万像素。


在编码压缩算法上，编码压缩算法和效率作为IPC图像质量的一个关键因素，高清摄像机尤为重要，对于海量的数据信息，编码压缩算法的不同直接影响着网络带宽及存储空间占用，要求所选用的监控摄像机应支持H.265压缩格式。


视频信号传输


本项目视频监控系统传输链路采用光纤+网线的方式：


小区：机房至各个室外设备箱之间的主干信号线采用单模光纤，室外设备箱至前端监控摄像机之间的分支信号线采用超五类防水网线。


主干管路利用昆山有线原有管路，减少主干管路室外开挖。


前端设备供电


稳定的供电是保障设备正常运行的前提，因此前端设备的供电显得格外重要。本项目监控采用分级供电主干电源线采用RVV3*2.5；分支电源线采用RVV2*1.0，分支电源线从室外设备箱引至前端监控摄像机。


防雷接地保护




对于监控点来说遭到直接雷击破坏的可能性很小。随着现代电子技术的不断发展，大量精密电子设备的使用和联网，破坏大量电子设备的罪魁祸首主要是感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压，安防监控系统因受到雷击引起设备损坏，自动化监控失灵的事件也常有发生。本次均为室外安装的摄像机，必须设计安装防雷电系统，同时室外监控立杆应安装接地线，与大地连接良好，接地阻值满足规范要求。


3.3.6系统功能


本地界面——预览轨迹+事件联动


实时预览画面，发生高空抛物事件时，可展示物体下落的延迟轨迹框和摄像机规则信息、楼层信息等，左边框显示该报警事件列表。



本地界面——事件小窗


快速点击报警事件，可弹窗查看事件发生前后10S关联视频。


本地界面——事件录像快速检索


文件管理-录像检索，选择相应时间、通道、高空抛物事件，可以快速检索出相关高空抛物事件录像。


本地界面——事件图片轨迹


文件管理-图片检索，选择相应时间、通道、高空抛物事件，可以快速检索出相关高空抛物事件图片，形成轨迹，并关联前后录像。


本地界面——快速导出（图片、视频）


文件管理-图片（录像），选择相应时间、通道、高空抛物事件，可以快速检索出相关图片（录像），选中多个视频或者图片，点击备份，选中U盘文件夹即可快速导出。



客户端——预览轨迹


在客户端界面，发生高空抛物事件时，可以实时显示物体的检测信息与规则框轨迹。


客户端——回放轨迹


在客户端界面，回放高空抛物事件时，可以显示物体的检测信息与规则框轨迹。


客户端——报警弹图


发生高空抛物事件时，客户端报警弹图，显示报警点位、时间、事件、带轨迹图片和关联视频。



客户端——实时报警查询



在实时报警事件中显示报警点位、时间、事件、带轨迹图片和关联视频，进行报警事件的确定处理。



客户端——历史报警事件查询



在历史报警事件中显示报警点位、时间、事件、带轨迹图片和关联视频，并可导出。



高空抛物溯源组件功能介绍



实时监测


通过高空抛物全天候实时监测，能实时发现高空抛物行为并告警，监控中心能及时进行确认和处置；


视频回溯


平台可配置高抛点及其关联环境点位，在高抛事件发生后，可便捷查询轨迹图片、高抛点位录像、关联点位录像，确认事件是否真实发生以及导致的人、物损伤情况，快速定责；


在回溯事件过程确认事件情况后，可将轨迹图片、轨迹录像数据锁定到取证资源池里面，避免被存储设备覆盖；


高空抛物事件功能介绍



智能事件预警界面，事件检索即进入待处理事件界面，默认展示全部违规、热成像、城管违规、社区安全预警分类，包含高空抛物事件，具体分类可以根据配置文件进行调整。



点击对应事件卡片项，即可进入处理页面，展示详细事件信息，展示带有抛物轨迹的图片和视频。填写相关处理意见后即可提交事件处理



3.3.7中心配套设施



本项目中心配套设施包含55寸液晶监视器、高清解码器、平台服务器、管理电脑、核心交换机，集中供电电源配电箱接入中心机房原有电源输出柜。


3.3.8视频存储



视频本地存储


为防止前端摄像机由于故障视频图像丢失，特设计30天的本地存储。



前端录像设置的定码率全部设置为1080P 4Mbps，摄像机全部支持h.265模式，带入海康官网公式计算一个摄像头1天全天候录像文件大小约为46.5G。小区摄像机录像存于本地NVR硬盘录像机中；


总容量≈46.5G×30×156=217620G ，以8TB硬盘为准，则需要硬盘217620÷1000÷8≈27块。


3.3.9施工相关要求



摄像机安装要求


立杆杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并能够适当考虑道路车辆通行情况，避免被车辆碰撞，立杆距道路距离根据现场环境确定。


监控立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求：


监控立杆及其主要构件高度允许偏差±200mm；


监控立杆及其主要构件垂直允许偏差为杆件高度的1/1000；


监控立杆及其主要构件基础的型式和尺寸应根据摄像机监控安装处具体情况而定，基础采用C20混凝土制作，基础顶部螺栓露出基础高度约100mm。


3.5米杆采用直缝钢管；立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接，焊接加强板钢板保护；立杆表面颜色应与小区原有监控杆和环境协调，并采用配套地垄安装。地垄在现场水泥浇筑基础时，内嵌至基础内。3.5米杆地笼尺寸不小于170mmX170mmX500mm，基础开挖尺寸不小于400mmX400mmX600mm，基础浇筑后应进行养护，凝结强度足够后再立杆件。基础内预埋走线管道管径32mm，转弯半径不小于200mm。


实施要求：立杆配件应做好防锈及安全防护处理；配置接地线埋入地下，接地电阻符合规范要求。


综合管路


杨巷新村小区建成时间较久，小区内原有弱电管路数量缺乏、走向不明、大部分损毁，不能满足新建高空抛物监控系统的要求。小区内柏油路面及硬质铺装路面较多。


新建高空抛物监控系统主干管路，由中心机房引出，根据实际情况采用路面开挖和经由昆山有线原有管路的方式，主干线路采用24芯光缆及RVV3*2.5电源线链接至前端室外弱电箱。


分支管路由室外弱电箱至前端高空抛物摄像机，路面开挖埋管。分支线路为防水CAT5e及RVV2*1.0



其他施工要求



摄像机避免逆光安装，摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标，镜头应避免受强光直射



摄像机通道图像字符标识符合公安技防相关要求从摄像机引出的网线留有一定的的余量，以便不影响摄像机的转动和方便以后维修。



施工前施工单位须现场踏勘，明确线路的走向，明确摄像机的安装位置，摄像机监视方向应无明显遮挡物。


监控管线埋深要符合规范要求，路面开挖要及时恢复，施工过程中损坏的草坪绿化等要恢复原貌，严禁在下水管道内下穿管线，监控线缆与小区其它管线的水平距离及垂直交叉距离符合规范要求。


室外设备机柜应充分考虑防水、防潮、防晒，确保设备正常运行。


3.3.10主要设备技术参数



高空抛物专用摄像机


[image: image43.png]HIKVISION









产品参数：


专用于高空抛物监控场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求；


专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题；


小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响；


支持镜头玻璃加热，通过智能感知芯片，感应玻璃温度，自动加热，解决玻璃表面起雾问题；


全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑；


支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；


支持隐私遮盖，最多支持8个遮盖区域；隐私遮盖功能不影响算法检测，也不影响报警图片，录像和预览为马赛克覆盖；


支持抛物轨迹记录，报警推图中可还原抛物轨迹；


宽动态: 超宽动态范围达120 dB；


最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；


焦距&视场角: （变焦）2.8~12 mm @F1.2，水平视场角：100.0°~39.8°，垂直视场角：52.0°~22.4°，对角线视场角：120.0°~45.7°；


最大图像尺寸: 2688 × 1520；


视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；


网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测；


网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；


复位: 支持；


包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm；


产品尺寸: 206.6 × 104.0 × 102.4 mm；


带包装重量: 2100 g；


电流及功耗: DC：12 V，0.65 A，最大功耗：7.8 W; PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.24 A~0.18 A，最大功耗：9.8 W；


电源接口类型: 三芯电源接口；


供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4；


启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；


设备重量: 1350 g；


防护: IP67。


硬盘录像机


[image: image44.png]







支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台


支持9个SATA接口，1个eSATA接口


支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。


支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能


支持H.265、H.264编码前端自适应接入


支持重要录像文件加锁保护功能


支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备


可接驳符合开放型网络视频接口协议、RTSP协议、GB28181协议的网络摄像机


2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出


支持最大16路同步回放及多路同步倒放


支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期


支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放


支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览


系统参数


视频接入路数64


网络输出带宽256Mbps


录像分辨率32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF


视频参数


视频输出2路HDMI，2路VGA


VGA输出2路，VGA1/VGA2分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz


预览分屏1/4/6/8/9/16/25/32/36/64


解码能力24*1080p


同步回放16路


音频参数


音频输出2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）


语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）


硬盘管理


单盘最大容量最大支持12TB


扩展存储1个eSATA接口


网络管理


网络协议IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE


远程连接数128


外部接口


网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口


USB接口2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）


一般规范


电源ATX电源


电源规格100~240VAC


工作温度工作：0℃～50℃， 储藏：-10℃～70℃


高清解码器 


[image: image45.png]







超高清解码器


视频输入


支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频


支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入


视频输出


支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W


支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出


视频编解码


采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码


支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换


最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙


支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示


电视墙功能


支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组


支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙


支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作


支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作


平台服务器 



[image: image46.png]







技术规格：1U单路标准机架式服务器



CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3350处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz



内存：配置64G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB



硬盘：配置2块4TB 7.2K 3.5英寸 SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘



阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)



PCIE扩展：支持2个PCIE插槽



网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口



其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部



1个VGA口，位于机箱后部



电源：配置350W高效单电源



机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深)



设备重量：约15KG（不含导轨）


核心交换机 



[image: image47.png]wi








产品特点


盒式交换机支持双槽位，四种板卡，端口配置灵活


RG-NBS6002万兆交换机模块化交换机拥有2个槽位，4种光电口板卡，可实现十几种端口组合类型。


高规格防雷设计，保障产品稳定性


RG-NBS6002万兆交换机端口防雷能力达到6KV，降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。


交换机自组网，一步完成项目创建


RG-NBS6002万兆交换机支持从网关自动获取IP地址，无需配置即可连接外网。同时支持交换机间自组网，通过睿易 APP扫描网络中任意一台交换机序列号即可自动添加网络中所有交换机到项目中。


支持睿易APP云平台远程管理的框式交换机，运维更简单


RG-NBS6002万兆交换机不仅支持WEB界面管理，还支持睿易APP、MACC云平台远程管理，在家即可进行网络状态查看、参数配置修改以及故障排查。


绿色节能


RG-NBS6002万兆交换机响应国家绿色节能的号召，采用多种绿色节能的设计理念，针对传统交换机在噪音及能耗方面存在的问题进行深入研究探索，充分解决了交换机部署在办公环境噪声大、以及接入设备大批量部署后带来的能耗过大的问题。


RG-NBS6002万兆交换机支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。


			技术参数


			参数描述





			产品型号


			RG-NBS6002





			模块插槽


			2个





			电源插槽


			2个





			交换容量


			758Gbps





			包转发速率


			252Mpps





			设备虚拟化


			不支持





			MAC地址


			支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤





			MAC表项


			32K





			VLAN数量


			4094个





			链路聚合


			支持





			端口镜像


			支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口





			生成树


			支持STP、RSTP





			路由


			支持静态路由





			DHCP


			支持DHCP SERVER/DHCP RELAY





			IPV6


			开发中





			RLDP


			支持





			自组网


			支持





			硬件CPP


			支持





			保护口


			支持





			防环路


			支持





			交换机/AP统一管理


			支持最大300台





			绿色节能


			支持802.3az节能以太网





			尺寸（宽x深x高）(mm)


			442*460*44mm (1U)





			电源


			RG-PA150I-FS：100-240V~ 功率：150W；





			MTBF


			> 200,000 hours





			温度


			工作温度：0℃到50℃





			


			存储温度：-40℃到 70℃





			湿度


			工作湿度：10% 到 90% RH（无冷凝）





			


			存储湿度：5% 到95% RH





			防雷


			6KV





			工作高度/海拔


			0~5000M








接入交换机 



[image: image48.png]







MIB12G-8EG-2G-EIR：


支持8个10/100/1000Base-X自适应电口和2个1000Base-X SFP光口，


交换容量50G


全线速转发


MAC地址4K


卡轨式波纹型材机壳


双电源冗余输入


5.08mm工业端子电源接口


IP30保护等级


符合EMC工业三级要求


工作温度-40~75℃


MNB28G-16EG-4G-MIB：


支持16个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口


交换容量192G


包转发率42Mpps


全线速转发


MAC地址8K


支持SNMP/IGMP/RMON等


协议满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准


支持VLAN


支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、MAC地址绑定、组播、802.1x，支持QOS


支持STP/RSTP/MSTP


支持WEB、CLI配置


卡轨式波纹型材机壳


双电源冗余输入


5.08mm工业端子电源接口


IP40保护等级


符合EMC工业四级要求


工作温度-40~75℃


 售后服务


施工方需为本项目提供技术支持和完善售后服务，具体要求如下：


维护服务


在遇到任何故障或应用问题时，需在48小时赶到现场进行维修。具体要求如下：



1、为保障施工单位能够及时响应，须为客户提供全方位的本地化服务。



2、施工单位需要提供24小时维护热线。



3、项目完成后，对新系统进行日常的维护和指导。



4、施工单位具有治安监控管理平台搭建及维护经验，充分掌握监控管理平台的搭建原理及功能情况。



5、为保障售后的快速响应，须在昆山地区有专业的售后服务机构，售后服务机构须有一定数量的专业安防技术人员。


提供的质量及应用保证


施工方应在工程验收之日起对全部的设备进行三年的免费保修，免费保修期结束以后再协商签署维护合同。



所提供的主要摄像机、终端处理设备等必须满足功能及性能指标要求，并具有原厂授权或现场培训服务。所有系统必须全部满足评审方案中要求。



设备安装现场培训


为充分发挥系统的性能，配合本项目中各种材料的安装施工，施工方将培训与该项目有关的技术人员，并提供完整的技术培训资料，使相关技术人员完全掌握设备的安装和软件的应用设置。今后用户可以独立地对系统进行维护、设置和故障诊断。


服务期及保修期



保修期自最终验收之日起计算，系统质量保证期为三年（36个月）,质保期内因产品质量问题应给与免费更换，保证系统正常运行工作。


故障响应时间



要求在本地有系统备件和易损件。当系统出现故障时，可及时更换，恢复系统正常运行工作。



应提供全年无节假日7*24故障响应服务，硬件故障响应时间1小时；如属于软件故障，在30分钟内提供电话或网络远程服务（网络远程服务禁止违反专用网络管理规定），在60分钟内到达现场并组织人员给与修复。普通故障修复时间为到达现场4小时内，如在4小时内不能解决问题，在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，以保证系统运行不得连续24小时中断。





  
-23-









方案、编制说明、清单/编制说明.doc




编制说明



一、工程概况：



工程名称：2025年张浦镇重点区域及重点小区技防提升项目



建设地点：昆山市张浦镇


   4、编制范围：技防改造项目


5、招标工期：90日历天


6、招标质量等级：合格



7、建设单位：昆山市张浦镇人民政府


二、编制依据：



1、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、招标文件及江苏省及苏州市有关现行文件规定。



2、工程类别划分：安装二类。



3、本工程预留金不计取。



4、本工程风险费不计取。



5、材料价格按苏州市信息指导价2025年8月份执行，指导价没有的按信息价或市场价；



6、人工费调整按苏建函价(2025)66号文执行；



7、招标控制价主材价格依据招标时的指导价及市场价确定，在结算过程中，材料调差依据苏住建价[2012]19号文执行。



8、本工程所提供的清单工程量按清单计价规范计算所得；措施项目费用根据投标单位施工组织设计、图纸、施工现场及相关规范要求自行考虑。



9、根据昆政发【2007】8号文，对于新增工程、签证及变更项目等按相关条款需重新组价的项目，如仍由原中标单位施工的，结算应执行中标下浮率优惠下浮。



三、各项规费取定如下（不得优惠或调整）：



（一）现场安全文明施工措施费（不可竞争费用）



			分项工程名称


			基本费率（%）


			省级标化增加费率（%）


			扬尘污染防治增加费


			备注





			安装


			1.55


			


			0.21


			








（二）、相关规费（不可竞争费用）:



			分项工程名称


			环境保护税（%）


			社会保障费率（%）


			住房公积金率（%）





			安装


			不计


			2.4


			0.42








（三）、本工程税金按9%（不可竞争费用）。



五、其他说明：



投标单位投标前应充分踏勘现场，所有费用自行考虑报价，结算时不再增加任何相关费用；施工中如有损坏应相应赔偿及修复。



本工程如有清单描述不详之处及未描述的请参照图纸做法，投标单位不能以清单不详要求调整造价。








