招　标　文　件

项目名称：南通市第一人民医院物业管理服务采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0066

（全流程电子化-服务类项目）

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………37

- 评标方法与评标标准………………………81

- 投标文件格式………………………………93

第一章  投标邀请

受[南通市第一人民医院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市第一人民医院物业管理服务采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2025-0066])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市第一人民医院物业管理服务采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月11日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0066

2.项目名称：南通市第一人民医院物业管理服务采购项目

3.预算金额：3000万元

- 4.本项目设定最高限价，最高限价为2800万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月11日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：本项目需提供视频文件，具体见项目需求。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市第一人民医院

地址：南通市崇川区胜利路666号

联系人： 朱老师

联系方式：0513-81111077

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：陈露

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那工  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方：南通市第一人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，和南通市第一人民医院物业管理服务采购项目的招标文件及乙方的投标文件、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就甲方委托乙方从事医院物业管理服务工作，签订本合同。

- 一、项目概况：

1、物业服务范围包含但不限于下列内容: 门急诊、医技、住院综合楼、科研楼、行政楼、感染楼、高压氧、垃圾暂存点、污水处理站、液氧站等楼内外（含道路、绿化区域、部分外墙等）的保洁服务、全院的运送服务、医疗废物及生活垃圾等收集运送暂存管理、太平间管理、工程维护服务、接驳车、院内公交、盆景养护、院外集体宿舍等物业服务。

2、服务标准：《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》、《医院物业服务规范》（T/CPMI012-2020）、《医疗废物管理条例》等。

3、服务期限：3年，合同一年一签。本合同自签订之日起计算。试用期3个月，试用期间由甲方按照合同内考核细则进行考核，月考核如有2次80分以下，甲方有权终止合同，并组织重新招标。合同到期根据甲方对乙方的考核情况，决定是否续签下一年度服务合同。

- 二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：（大写）     ，人民币（小写）¥    元/年。（合同价格明细详见综合单价报价表）

以上价格为一年服务期的费用，包括但不限于：乙方为甲方提供服务的所有员工工资（含个人缴纳社保、个人及单位缴纳公积金）、津补贴、夜班费、节日福利费、加班费（包括执行国家法规所有法定节假日的加班费）、病假人员等替班人员工资、夏季高温费、人员体检费、物资耗材费用、培训费、工具、设备购置、折旧及维护费用、服装与装具费、离职补偿费、办公区域所消耗水电费、管理费、营业利润、应缴的税费、乙方所投入的信息系统运行所涉及的全部费用、及其它协助甲方会场布置、会议服务，以及各项突发性活动费用（包含创文创卫、等级医院复审、参观来访、上级检查、清扫积雪、消防演练和救火救灾、防汛等）。

2、价格的调整

2.1本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准等时，乙方应按规定作出调整，甲方仍按《综合单价报价表》中综合月单价支付，不予调整。但出现以下情况除外：

2.1.1本项目三年服务期内，甲方如新增病区或新增服务范围的，甲方将依据本项目各工种综合月单价（不包含单位缴纳社保费）标准，并依据甲方核定增加的人员数量支付增加部分的物业服务费。该部分物业费用不在本合同价中。

2.1.2本项目三年服务期内，除新增病区或新增服务范围外，本章“物业服务人员配置人数”表中的人员数量不予调增；如遇甲方根据实际情况需要减岗的，乙方应无条件配合采购人减少相应岗位。

3、费用的结算

3.1结算方式。甲方的付款方式为季付，即物业服务运行每满三个月，乙方于次月提交前三个月的结算申请资料给甲方，甲方根据前三个月乙方人员的实际在岗情况结合考核情况对结算申请资料进行审核，乙方根据甲方审核确定后的结算资料开具正式税票，甲方收到发票等完整结算资料一个月内支付应付费用的95%，剩余5%根据年终考核结果支付（应付费用指考核后应付的费用）。结算申请资料包含但不仅限于排班表、考勤表、结算表等。

3.1.1支付物业服务费用。由甲方按照乙方提供服务的实际在岗人数和综合月单价，结合考核情况，按实结算。乙方在原服务范围和岗位配置内未经甲方同意增加人员所产生的费用甲方不予支付。

3.1.2社保费用结算。在三年服务期内，物业服务人员单位缴纳的社保费根据劳动保障部门规定，按乙方实际在岗人数、劳动合同、在岗时间凭缴纳凭证（社保部门开具）由甲方审核后支付。

3.1.3乙方承担办公费用的结算。乙方自行承担办公费用。如由甲方代购（代维、代修），从当月应付的服务费中扣除，包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮），办公水电（乙方每月须承担物业用水电费500元/月）及其他相关费用。

- 三、考核

1、甲方每月对乙方履约情况、服务质量等进行考核，考核分为月度考核和年度考核。

2、月度、年终考核由总务处和护理单元负责。

3、物业服务质量考核由扣费标准及扣分标准组成，详见附件考核细则。

- 四、甲、乙双方的责任与义务

1、甲方责任与义务：

1.1甲方审定乙方拟定的管理制度，并根据实际情况提出合理化修改意见，乙方应予遵守。

1.2甲方检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改；有权对不能胜任岗位工作和不符合用人标准的服务人员进行限期更换。因乙方原因，造成重大经济损失或重大管理失误，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，且甲方有权解除合同。

1.3甲方有权对乙方服务工作质量进行监督检查和考核考评，对达不到采购文件的服务要求和标准的，有权按本合同考核条款进行经济处罚，并提出限时整改意见。

1.4甲方负责提供办公场所，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方的沟通，交流情况，互通信息。

1.5甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

1.6甲方有权根据实际运行状况调整岗位及运行方式，乙方应在接到甲方书面通知后在甲方要求的时间内完成调换。

1.7甲方有权审核乙方就本服务项目招录员工的工资性收入发放及员工社保费用缴纳的情况，包括但不限于员工工资性收入、按国家规定上缴的员工社会保险等，乙方须予以积极配合。

1.8乙方所使用的物资设备、卫生器材、耗材等数量、质量均需得到甲方的认可且乙方承诺定期更换更新。甲方有权对乙方所供工具、物资、消耗品不符合标准的提出更换，乙方必须无条件响应。

2、乙方责任与义务：

2.1乙方接受甲方的委托事项，进行物业管理，接受甲方和其上级部门的监督、检查和指导，并持续改进；进场后，应根据甲方实际情况及要求，再次对岗位制度、工作流程、质量标准、后勤服务等应急方案和管理措施进行深化调整，经甲方同意后方可公布实施。乙方在从事服务工作中应当遵守国家法律法规和甲方的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序。

2.2乙方应须履行安全培训和教育的责任及义务，落实岗位责任考核，督促员工文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，按规范流程提供服务，服务期内确保不发生安全责任事故。如发生工伤和因工死亡的一切责任及费用全部由乙方负责。如因乙方管理不当及安全责任或义务履行不到位，发生医院院内感染、仪器设备损坏、送验错误等导致甲方及第三方人身伤害或财产损失等，乙方承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及需消除由此对甲方、第三方造成的影响等。

2.3乙方应保证员工工资、工作时间不得违反南通市相关工资标准、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）关于每月最高工作时间的相关规定，并按照《劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律、法规缴纳相应社会保险，合法用工。乙方需为员工购买商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），按期支付员工的所有工资、福利、加班、夜班等待遇。如有劳资纠纷由乙方自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，费用由乙方承担；如因乙方原因造成不良舆情，由乙方负责消除并承担由此产生的一切后果。

2.4乙方应保证所有服务人员身体健康，没有明显的身体缺陷，并保证每年一次的基本体检，体检报告留档备查。所有上岗人员必须经过严格的岗前培训以及不同科室有针对性的培训，且培训合格后上岗。乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。

2.5乙方提供的配备人员一经确认不得随意更换，乙方不得因任何原因造成岗位人员缺岗，如需更换人员需经甲方确认，所更换的人员必须具备和投标文件同等资格条件，其中项目经理和部门经理共计年流动不超过2人次，在提交更换时提供人员证书等证明材料经甲方审核后方可上岗试用。

2.6乙方及时将上岗人员名单及相关台账资料报甲方指定管理部门备案，如有人员变动，于1个月内补齐相关资料。乙方须建立本项目的物业管理档案并作如实记载，每区每组要有相应台账资料，按规范操作，每季整理提交给甲方留存。乙方应对提供物业服务过程中获取的甲方商务、财务、技术、产品的信息、病患资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经甲方书面事先同意，不得向任何其他方披露。乙方可仅为提供物业服务目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本款规定的保密及不披露义务。乙方应仅为提供物业服务目的而复制和使用保密资料。乙方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。在合同终止时，乙方必须移交委托管理的物业及其各类管理档案和相关物品设备资料。乙方保密义务应在合同期满、解除或终止后仍然有效。

2.7乙方须承诺按甲方要求时间进行交接，交接方案必须经甲方认可。中标公示后3天内按甲方的需求开展交接工作，合同签订一周内完成交接。交接过程中确保人员队伍稳定，业务平稳过渡。

2.8乙方承诺在本项目提供的智能化设备、机械类设备、软件、工具及物资耗材等，均提供详细的配置清单，清单内容包括但不限于名称、规格、品牌、单位及数量。乙方在合同签订后一个月内设备、软件、工具及物资必须配备并到场。乙方在投标时所响应的智能化软件系统应保证在合同签订后3个月内运用到本项目中，所涉及的各项费用均由乙方承担。同时应保证全套系统的阅读、核查权限开放给甲方，若未实施则扣除全部履约保证金（甲方原因除外）。

2.9乙方配置项目相关装备并承担费用，包含对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等，甲方可提供一部分通讯设备供乙方使用，但产生的对讲机公共频道占用费及维修费、固话月租费由乙方承担。

2.10乙方须妥善使用甲方提供的用房、档案资料和甲方所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，乙方应按甲方该毁损物资账面价值向甲方进行赔偿。合同终止后15日内，乙方应向甲方移交全部管理用房、档案资料和归属甲方的所有资产，并办理交接手续。如因乙方原因，延迟移交甲方财产物资的，每延迟1天，计收2000元/天的滞纳金。乙方自购的设备或者物品由乙方在终止服务时搬出自行处置。

五、违约责任

1、甲乙双方按照本合同规定索取违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付违约金或经济赔偿；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后七个工作日内书面通知对方，双方应在收到对方的书面通知或书面答复后尽快协商明确违约责任。

2、甲乙双方应全面履行合同，不得无故终止和解除，单方违约应赔偿对方的经济损失，赔偿金额为终止和解除前三个月的物业服务费。

3、合作期间，甲乙双方均应严守商业秘密，任何泄露本协议内容的一方均应承担由此给对方造成的直接经济损失及相应的法律责任。

4、甲方违约责任

4.1在合同生效后，甲方违反合同规定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

4.2如因甲方原因导致逾期30天以上支付物业服务费用的，乙方有权要求甲方按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

5 、乙方违约责任

5.1乙方无正当理由，未按时足额支付服务人员的工资及办理各种社会保险等福利的，逾期15日以上的，甲方在服务期限内第一次发现，有权扣除乙方合同总金额3%的违约金（从物业服务费中扣除）并督促乙方及时足额补发工资及办理社保等福利；乙方未及时整改、或引起罢工闹事等事件、或者甲方第二次在服务期限内发现乙方不能及时发放工资及办理社保等福利的，视为乙方根本违约，甲方有权扣除全部履约保证金并单方解除合同，甲方有权将当期应当支付给乙方的服务费用参考物业服务人员提供的真实可信的上月工资明细，结合当期考勤，以打卡形式补偿给在甲方工作的物业服务人员。

5.2因乙方原因未能按甲方要求时间完成进场交接的，每逾期一日应当向甲方承担违约金2万元。因乙方原因未按交接方案进行履约，给甲方带来影响并造成损失的，由乙方承担相应的损失并扣除全部履约保证金。

5.3若合同终止后乙方不配合退场交接的，自合同终止次日起，乙方每天支付给甲方2万元违约金（从履约保证金中扣除），直至完成交接。

5.4项目正式履约后乙方提供与投标文件一致的经甲方认可的持证技术人员到场服务，未经甲方同意擅自更换的或更换人员不符合要求的，该岗位费用不予结算，直至更换人员取得甲方的认可，超过1个月未到岗的，另外每月每个岗位支付1万元违约金。

5.5项目正式履约后乙方提供与投标文件一致的管理人员到场服务，未经甲方同意擅自更换项目经理及部门经理或项目经理和部门经理共计年流动超过2人次，每更换1人次扣除乙方当月服务费的3%，按月扣除，直至更换人员取得甲方的认可，如有特殊情况需要更换的（违法犯罪等不可抗力原因离岗），更换人员必须符合同等资格条件，同时提交更换人员证书等证明材料经甲方审核后方可上岗。

5.6乙方虚报上岗人数，一经发现扣除虚报人员服务费用，并须支付虚报人员服务费用5倍的违约金。

5.7乙方承诺提供智能化设备、机械设备、工具、物资耗材未按照规定时间提供，每延迟1日扣除服务费100-500元，直至提供为止。如因上述物资未完全到场引起日常工作不能开展的，视为乙方未实际进场履约。

5.8乙方违反本协议中除上述以外的保证、承诺或其他条款，均构成违约，乙方应在甲方发出表明违约的书面通知后30日之内补救该违约行为(简称“违约宽限期”)。

5.9如果乙方的补救行为未能在上述违约宽限期实现，则自甲方发出表明违约的书面通知之日起第31日，乙方除了纠正其违约行为外，甲方有权要求乙方支付违约金，其违约金按照违约当月（自违约书面通知发出起）甲方应支付给乙方服务费用3%计算；如果违约宽限期后壹拾（10）日，乙方仍不就违约行为采取补救措施，致使违约行为持续，并对甲方造成损失，则甲方有权扣除乙方全部履约保证金并解除合同关系。

5.10除本合同另有约定之外，乙方应当完全赔偿甲方因违约所遭受的所有实际的直接和间接损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及因维权而产出的诉讼费用、保全担保费、律师费、差旅费等一切费用)。如违约金不足以支付甲方的全部损失，甲方有权要求乙方继续赔偿相应的损失，同时有权继续追究乙方相应的法律责任。乙方支付违约金、赔偿金并不影响甲方要求乙方继续履行本合同要求及解除本合同的权利。

5.11乙方与任何个人和单位发生的争议或卷入的诉讼与甲方无关，由乙方负责解决，不得影响甲方正常工作的开展，否则乙方将赔偿甲方由此所受到的一切损失（甲方对该争议或诉讼的发生负有责任除外）。

5.12未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的全部权利义务转让给任何第三方。否则甲方有权终止合同，并扣除全部履约保证金。造成甲方经济损失的，乙方还应给予甲方经济赔偿。

六、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后15天内将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

七、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

1.2 因合同一方违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同并要求违约方承担赔偿等相关法律责任。

1.3有权解除合同的一方，应当按照合同解除相关情形，根据合同约定书面通知对方以解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、发生下列情形之一的，甲方有权解除合同并扣除乙方全部履约保证金：

2.1服务过程中乙方不能提供投标响应的全部设备、工具、物资耗材或所提供的设备、工具、物资耗材不符合甲方要求而不愿意整改的。

2.2在投标时所响应的智能化软件系统在合同签订后3个月内未能运用到本项目中，未能对甲方开放全套系统的阅读、核查权限(因甲方原因未能实施的除外)。

2.3试用期3个月，试用期间由甲方按照合同内考核细则进行考核，月考核如有2次80分以下。

2.4服务期内中标人连续2个月考核得分低于70分或当年合同(或协议)期内累计3次考核得分低于70分的。

2.5乙方发生工作人员罢工、重大服务质量问题、重大安全事故等。

八、履约保证金

1、本项目履约保证金为合同价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、乙方第一年度履约后，经考核后续签第二年度合同的，第一年度履约保证金不退还，自动转为第二年度履约保证金，以此类推，如果乙方未能续签或三年期满后，履约期间无违约行为且符合合同约定退还条件的，在一个月内无息退还。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

3.1签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

3.2乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的乙方另外补齐。

九、合同的生效

本合同在甲乙双方的法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

十、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、招标文件及其附件；

3、乙方的投标文件；

4、合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

十一、争议解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南通仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十二、附则

1、合同份数

本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定解释。

附件：考核细则

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

地址：                                地址：

法定代表人:                           法定代表人：

授权代理人 ：                         授权代理人：

年   月   日                          年   月   日

附件：具体考核细则

1、考核扣费标准：

发生以下情形的，甲方可开具违约单，写清扣款原因并附上相应的凭证(如照片、视频等),由乙方项目经理签字确认，待下季度服务费款结算时由财务统一扣减。

1.1垃圾篓满溢、床单元有污迹等，警告一次，第二次以后扣物管费100元/次。

1.2工作过程中态度不端正，上班时间发生员工聚岗、串岗或脱岗，在休息室闲聊、闲坐或做与工作无关的事情：上班玩手机或打瞌睡、睡觉，警告一次，第二次以后扣物管费200元/次。

1.3员工间发生矛盾影响工作，扣物管费200元/次。

1.4员工与病人或病人家属或医院职工发生争吵等，扣物管费500元/次；如发生肢体冲突等产生严重影响，扣物管费5000元/次；若涉及赔偿，由乙方负责承担，并追究相关法律责任。

1.5根据工作需要，不服从领导、科室指派的工作，扣物管费200元/次。

1.6病人、标本、药品、物品等运送服务过程中，如出现失误、操作不当等影响病人诊断、治疗的(如：病人从轮椅或病床滚落造成肢体受损的，标本运送不及时或遗漏的等等),一旦发生即实行违约扣款，扣物管费1000元/次，若涉及对病人赔偿，由乙方负责承担，并追究相关法律责任。

1.7工人工作中私自回收废纸废物，扣物管费100元/次，工人私自向病人及家属额外收取费用等，如有发现，扣物管费1000元/次。

1.8若发现同一区域内，工人屡次因类似原因受罚，甲方有理由认为乙方对物业服务人员管理不善，在当月支付的物业服务费用中直接扣物管费5000元/次。

1.9工人在非吸烟点吸烟，扣物管费500元/次并辞退当事人；引发烟感报警，扣物管费5000元/次；造成不良影响和后果的，扣物管费10000元/次，并追究相关法律责任。

1.10违规将电动车、电瓶带入楼道、室内停放充电，扣物管费5000元/次并辞退当事人；造成不良影响和后果的，扣物管费10000元/次，追究相关法律责任。

1.11员工泄露工作秘密、患者隐私和个人信息，在微信、微博、抖音、QQ等网络平台发布与党的理论路线和方针政策相违背，与国家法律法规、制度、政策相抵触的言论，或擅自发布、泄露和传播不宜公开的文件、信息，恶意编造、散布不实信息的扣物管费1000元/次，情节严重者加重加倍处罚。

1.12如发生盗窃行为，要求开除当事人，扣物管费2000-20000元/次，情节严重的移交司法机关处理并赔偿经济损失。

1.13乙方各区域每个月至少组织一次会议，对护士长或区域负责人提出的问题，进行分析与整改，并汇总后形成书面材料上报总务处，如发现同一问题屡次不改或无任何改进措施，对乙方进行违约扣款500-2000元/次。

1.14将A工作区域内辞退的工人安排至B 工作区域内等不按医院或科室规定执行的相关行为，违约扣款2000元/人次。

1.15新招聘的员工未经培训考核，安排独立上岗，该岗位工资不予结算。

1.16甲方接到医院职工或病员及家属对物业服务质量、管理等方面的投诉，经核实后视情节轻重，扣物管费50-500元/次；网络反映或各类回访出现不满意信息，经核查属实，扣物管费500元/次；市级检查中出现不满意信息，扣物管费1000元/次；省级检查出现不满意信息，扣物管费2000元/次；接受国家级检查出现不满意信息，扣物管费5000元/次。

1.17乙方主管或经理对每周或每日工作重点不督促、不检查，扣物管费500元/次。

1.18如发现岗位缺编，乙方应补充到位，如缺编五个工作日以上，每缺编1人，甲方按该工种(岗位)服务费的日单价（人员综合月单价/当月天数）乘以缺岗天数予以扣除，并扣物管费500元/月/人，直至人员补充到位为止。

1.19乙方及时将上岗人员名单及相关台账资料报甲方指定管理部门备案，如有人员变动，于1个月内补齐相关资料，否则从下个月起扣除物管费500元。

1.20对于需要持证上岗的岗位人员，若未持有相应证件进行工作，扣除本岗位的薪资并另扣除物管费500元/人/月。

1.21乙方必须确保所有员工遵守医院的各项规章制度，包括但不限于工作时间、工作纪律等，如有违反，将视情节轻重扣除物管费200-1000元/次，情节严重者加倍处罚。

1.22乙方需建立健全应急预案和响应机制，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行处理，如未能及时响应或处理不当，视情节轻重，扣除物管费500-10000元/次。

1.23第三方满意度中有提及到物业服务方面的不满意，可作为甲方考核的违约扣款依据。

注：扣款情况及原因包含但不限于上述所列事项，甲方秉承实事求是、对事不对人的原则，酌情开具违约扣款单。

2、考核扣分标准

2.1护理单元每月对本区域物业服务进行考核，总务处每月对考核情况进行汇总，形成百分制的考核汇总表(占60%)。

2.2总务处每月对物业服务进行考核，形成百分制的考核汇总表(占40%)。

2.3每季度及每年总务处对考核分值进行汇总，按分值比例形成总考核表，作为物业服务费支付的依据。

①得分≥80分，全额支付当月物业服务费用。

②70分≤得分<80分，每少1分扣除当月物业服务费用的1%。

③得分<70分，则不予以支付当月服务费。

④乙方连续2个月考核得分低于70分或当年合同(或协议)期内累计3次考核得分低于70分的，甲方有权终止合同，乙方须无条件办理移交、退场手续。

⑤年终考核实行百分制，其中全年(连续12个月)的考核汇总占比60%,全年违约扣款次数占比重40%,由此汇总出年终考核分。最终得分在80分及以上为年度考核合格，全额支付年终考核费用；考核在80分以下的，每低1分，考核减少10000元。年终考核费用由每月应付费用的5%合计组成。

- 附表1:《南通市第一人民医院总务处物业服务质量考核表》

物业服务质量考核表（总务处）

签名：      日期：      得分：

| 项目 | 序号 | 考核标准 | 标准分 | 扣分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 服 务 质 量 | 1 | 工勤人员着装规范，佩戴工号牌，干净整洁。 | 5 | 着装不规范 | 1 |  |
|  |  |  |  | 未佩戴工号牌 | 1 |  |
|  |  |  |  | 工作服不干净、整洁 | 1 |  |
|  | 2 | 工作主动、热情，及时、准确，文明用语，动作轻柔，服从医护人员指挥，不得干扰医护人员工作。 | 10 | 工作不及时、不准确 | 1 |  |
|  |  |  |  | 语言不文明、高声喧哗 | 1 |  |
|  |  |  |  | 不服从安排及干扰医护人员工作 | 1 |  |
|  | 3 | 不得迟到早退、擅自离岗或一人多岗 | 5 | 迟到、早退 | 1 |  |
|  |  |  |  | 串岗、离岗 | 1 |  |
|  |  |  |  | 一人多岗 | 5 |  |
|  | 4 | 保洁工具按要求规范、定点摆放，分类分色使用。 | 5 | 保洁工具未定点摆放 | 1 |  |
|  |  |  |  | 缺乏定点标识 | 1 |  |
|  |  |  |  | 地巾未分色使用 | 1 |  |
|  |  |  |  | 毛巾未分色使用 | 1 |  |
|  | 5 | 每月末提前一周，将各岗位次月工作计划、排班表等以书面形式呈报医院主管部门。 | 5 | 工作计划提交不及时 | 1 |  |
|  |  |  |  | 排班表提交不及时 | 1 |  |
|  |  |  |  | 计划落实不到位 | 1 |  |
| 保 洁 服 务 质 量 | 6 | 诊疗区域病房、诊室、卫生间、值班室、辅助用房以及办公、科研区域等按规定的保洁频次规范执行，无灰尘、血渍、水渍、垃圾残留等。 | 5 | 物表有污渍、水渍、积灰等 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 地面湿滑 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 清洁频次不足 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 卫生间异味重，便池有尿垢 | 0.5 |  |
|  | 7 | 全院外环境地面、绿化区、花盆、车棚、广场等循环清扫，保持整洁。 | 5 | 地面有纸屑、杂物、积水、泥浆、油水污、痰迹、烟头、瓜皮、果壳等 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 公共设施有积灰、污渍 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 外楼道、扶手卫生不到位 | 0.5 |  |
|  | 8 | 垃圾分类、收集规范，日产日清，垃圾桶区域周围无污渍、异味、无烟头等杂物，环境整洁。 | 5 | 未按规范分类收集 | 1 |  |
|  |  |  |  | 未日产日清、有污渍残留 | 1 |  |
|  |  |  |  | 垃圾桶卫生差 | 1 |  |
|  |  |  |  | 环境不整洁、有异味 | 1 |  |
|  | 9 | 医疗垃圾每日按规范收集、称重，专线专梯密闭转运，出入库数据准确，暂存点、各类转运工具终末消毒处理规范。 | 5 | 未及时清运 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 收集、称重不规范 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 不按指定路线转运 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 超载、未密闭转运 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 出入库数据错误 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 消毒、登记不规范 | 0.5 |  |
| 运 送 服 务 质 量 | 10 | 运送调度中心合理派工，实行“首接责任制”，各项运送任务记录齐全。 | 5 | 接听电话不使用文明用语 | 1 |  |
|  |  |  |  | 出现责任推诿 | 1 |  |
|  |  |  |  | 派工不合理影响诊疗 | 1 |  |
|  |  |  |  | 任务记录不齐全 | 1 |  |
|  | 11 | 患者、标本、药品、物品等转运及时、准确完成，无延误或错误。 | 10 | 发生运送延误 | 2 |  |
|  |  |  |  | 标本、药品、物品等发生损坏、遗失等 | 2 |  |
|  | 12 | 与患者、家属及医护人员沟通良好，交接到位，积极配合需求。 | 5 | 与患者、家属及医护人员未交接 | 1 |  |
|  |  |  |  | 与患者或家属发生口角 | 1 |  |
|  | 13 | 标本等运送记录登记清楚，交接准确。 | 5 | 登记不详细 | 1 |  |
|  |  |  |  | 无交接 | 1 |  |
|  |  |  |  | 交接不准确 | 1 |  |
| 工 程 维 修 服 务 质 量 | 14 | 维修响应及时，完成质量和问题解决能力佳，与科室沟通顺畅。 | 5 | 维修响应不及时 | 1 |  |
|  |  |  |  | 维修效果不佳 | 1 |  |
|  |  |  |  | 与科室沟通不佳 | 1 |  |
|  | 15 | 全院下水道、厕所、水池畅通，无堵塞，厕所无异味，定期定时专人巡查。一旦堵塞10分钟内到现场疏通。 | 5 | 维修不及时 | 1 |  |
|  |  |  |  | 卫生间堵塞、异味 | 1 |  |
|  |  |  |  | 没有按时巡检 | 1 |  |
|  |  |  |  | 维修、疏通效果不佳 | 1 |  |
|  | 16 | 根据医院要求的清洁频次拆卸过滤网及窗帘、床帘等，并在清洁完成后安装。 | 5 | 不按规定频次清洁 | 1 |  |
|  |  |  |  | 过滤网清洁不到位 | 1 |  |
|  |  |  |  | 不能协助拆卸、安装帘子 | 1 |  |
| 其 他 | 17 | 接驳车文明用语、按时接驳，不得迟到早退，不得与乘客发生争吵，按既定路线行驶，安全行驶。 | 5 | 迟到早退 | 1 |  |
|  |  |  |  | 不使用文明用语，与乘客发生争吵 | 1 |  |
|  | 18 | 电梯服务人员文明用语、专梯专用，响应及时，负责电梯的清洁保养工作。 | 5 | 无人值守 | 1 |  |
|  |  |  |  | 响应不及时 | 1 |  |
|  |  |  |  | 不使用文明用语，与乘客发生争吵 | 1 |  |

注：每项扣分标准当日累计考核扣分，直至扣完为止。

附表2:《护士长/科室负责人物业保洁服务质量考核表》

物业保洁服务质量考核表（护理单元）

护理单元:                              签名：        日期：     得分：

| 序号 | 考核内容 | 标准分 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工着装规范、仪表整洁，佩戴工号牌， 按时上下班，在岗在位，不聚众聊天或干私活，不私带公物离开岗位。 | 15 | 未规范着装、佩戴工号牌 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 脱岗、聚众聊天或干私活 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 私自携带公物离开岗位 |  | 2 |  |  |
| 2 | 工作主动、热情，及时、准确，文明用语，动作轻柔，服从医护指挥，不得干扰医护人员工作。 | 15 | 工作不及时、不准确 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 语言不文明、高声喧哗 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 不服从安排及干扰医护人员工作 |  | 2 |  |  |
| 3 | 工作人员与科室病人、家属、医护人员沟通畅通。 | 10 | 与患者、家属、医护等发生口角 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 服务态度不好 |  | 2 |  |  |
| 4 | 诊室、病房的墙、地面卫生(含门、窗、设备带等设施)清洁、终末处理符合要求。 | 10 | 地面有垃圾、污渍 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 诊室、病房等地面潮湿，未放置小心地滑牌 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 床单元有污渍、床头柜、衣橱卫生差 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 门、窗、设备带等物表不清洁 |  | 1 |  |  |
| 5 | 治疗室、处置室、库房、开水间、晾晒间地面清洁干燥，物表无污渍、积灰。 | 10 | 物表有污渍、积灰 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 地面湿滑，未放置小心地滑牌 |  | 1 |  |  |
| 6 | 公共部位环境卫生(含楼梯、扶手、就诊椅、休息厅、垃圾箱、玻璃橱窗等 )清洁干燥无积灰、污渍等。 | 10 | 走廊、扶手、楼梯等有污渍、积灰 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 地面湿滑，未放置小心地滑牌 |  | 1 |  |  |
| 7 | 卫生间及时打扫，保持清洁，无异味。 | 10 | 卫生间清洁频次不够 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 有异味 |  | 1 |  |  |
| 8 | 保洁工具按规定摆放，并有不同区域标识，做到分色管理并集中消毒清洗、烘干备用。 | 10 | 保洁工具不按规定摆放， |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 区域标识不清晰 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 不能分色使用 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 地巾、毛巾不能集中清洗、消毒、烘干 |  | 1 |  |  |
| 9 | 垃圾收集、运送规范、及时，无抛洒滴漏；垃圾袋使用颜色、大小符合要求。 | 10 | 垃圾袋使用颜色、大小不符合要求 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 垃圾收集、称重不规范， |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 收集不及时 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 收集不能专车专线 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 不能密闭转运，有抛洒滴漏 |  | 1 |  |  |
| 备注 |  |  |  | 爱护公物，因工作不慎造成公共财产损坏能修复者承担修理费，不能修复者则照价赔偿。 |  |  |  |

注：每项扣分标准当日累计考核扣分，直至扣完为止。

附表3:《护士长/科室负责人物业运送服务质量考核表》

物业运送服务质量考核表（护理单元）

护理单元:                                  签名：日期：  得分：

| 序号 | 考核内容 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工着装规范、仪表整洁，佩戴工号牌，按时上下班，在岗在位，不聚集聊天或干私活，不私带公物离岗。 | 10 | 未规范着装、佩戴工号牌 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪容、仪表不整洁 | 1 |  |  |
|  |  |  | 私自携带公物离开岗位 | 1 |  |  |
|  |  |  | 脱岗、聚众聊天或干私活 | 1 |  |  |
| 2 | 遵守劳动纪律。 | 10 | 迟到、早退 | 2 |  |  |
| 3 | 对病人态度和蔼，文明礼貌，不和病人及家属发生顶撞、冲突，与科室病人、家属、医护沟通畅。 | 15 | 不文明用语，在病区、诊区高声喧哗 | 2 |  |  |
|  |  |  | 与患者、家属、医护等发生口角 | 5 |  |  |
|  |  |  | 服务态度不好 | 2 |  |  |
| 4 | 护送病人检查及时、正确、安全、规范。 | 15 | 陪检不及时 | 2 |  |  |
|  |  |  | 使用不合适的陪检工具 | 2 |  |  |
|  |  |  | 发生带错患者、送错科室等差错 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未与患者、家属等做好沟通、交接工作 | 2 |  |  |
| 5 | 标本、药品、物品送检及时、正确。 | 15 | 标本运送不及时，延误诊疗 | 2 |  |  |
|  |  |  | 保管不善，发生损坏或遗失 | 2 |  |  |
|  |  |  | 中途转手给他人 | 2 |  |  |
|  |  |  | 未交接、登记到位 | 2 |  |  |
| 6 | 调度即时、规范，指派工作及时合理。 | 15 | 接听电话不使用文明用语 | 2 |  |  |
|  |  |  | 出现责任推诿 | 2 |  |  |
|  |  |  | 派工不合理影响诊疗 | 2 |  |  |
| 7 | 对讲机回复及时，准确完成临时任务。 | 10 | 对讲机回复不及时 | 1 |  |  |
|  |  |  | 未能完成临时任务 | 1 |  |  |
| 8 | 晚值班人数满足临床需求，有应急备班。 | 10 | 晚值班人数不足 | 2 |  |  |
|  |  |  | 无应急备班 | 2 |  |  |
| 备注 |  | 爱护公物，因工作不慎造成公共财产损坏能修复者承担修理费，不能修复者则照价赔偿。 |  |  |  |  |

注：每项扣分标准当日累计考核扣分，直至扣完为止。

附表4:《工程维修服务质量考核》

物业维修服务质量考核表（护理单元）

护理单元:                                  签名：日期：  得分：

| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工按规定着装、仪表整洁按时上下班，在岗在位，不聚会聊天或干私活，不私带公物离岗。 | 违反一次扣1分 | 10 |  |  |
| 2 | 按规定巡视检查。 | 违反一次扣1分 | 10 |  |  |
| 3 | 不擅自进入与自己工作无关的区域；严格执行无菌技术及消毒隔离制度。 | 违反一次扣1.5分 | 15 |  |  |
| 4 | 对各自岗位的各类应急预案掌握好；遇到突发事件或紧急情况，能在规定时间内到场处理。 | 违反一次扣1.5分 | 15 |  |  |
| 5 | 工作人员满编、在岗。 | 缺编一人次扣1分 | 10 |  |  |
| 6 | 维修结束即时清理现场，恢复原貌。 | 违反一次扣1分 | 10 |  |  |
| 7 | 工作场所环境整洁，物品放置规范有序。 | 违反一次扣0.5分 | 5 |  |  |
| 8 | 各项维修记录、交接班记录及时、正确、完整。 | 违反一次扣0.5分 | 5 |  |  |
| 9 | 维修响应即时率100%,派 工接单10分钟内响应。 | 每低1%扣0.5分 | 10 |  |  |
| 10 | 维修完成、合格率达到95% 以上。 | 每低1%扣0.5分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 备注 | 爱护公物，因工作不慎造成公共财产损坏能修复者承担修理费，不能修复者则照价赔偿。 |  |  |  |  |

注：每项扣分标准当日累计考核扣分，直至扣完为止。

附表5:《南通市第一民医院物业服务考核汇总表》

南通市第一人民医院物业服务

(月)考核汇总表

汇总日期

| 内容序号 | 部门 | 月考核分值 (百分制) | 汇总比例 (%) | 比例分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理 |  | 60% |  |
| 2 | 总务处 |  | 40% |  |
| 总分 |  |  |  |  |

考核汇总人员：

科室负责人：

备注：此表作为物业服务公司每月结算费用的依据之一。

附表6:《南通市第一人民医院物业服务年度考核汇总表》

南通市第一人民医院物业服务项目

采购人年终考核汇总表

(全年应付费用的5%作为年度考核费用)

| 内容 序号 | 考核明细 | 汇总比例(%) | 比例分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年连续12个月考核的平均分 | 60% |  |
| 2 | 全年物业服务项目的总违约扣款次数，在5次以内的得100分，每增加2次扣1分，以此类推 | 40% |  |
| 合计得分 |  |  |  |

考核汇总人员：

后勤分管院长：

院 长 ：

备注：此表作为物业服务公司年终考核结算费用的依据之一。

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第一人民医院物业管理服务 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、项目基本情况

南通市第一人民医院物业服务项目位于胜利路666号，总建筑面积约41.42万平方米，目前开放床位约2130张。医院配置了中型物流系统、气动物流系统、生活垃圾收集系统、脏被服收集系统。

2、服务内容

物业管理内容所有相关服务，包含但不限于下列内容:

本次招标包含门急诊、医技、住院综合楼、科研楼、行政楼、感染楼、高压氧、垃圾暂存点、污水处理站、液氧站等楼内外（含道路、绿化区域、部分外墙等）的保洁服务、全院的运送服务、医疗废物及生活垃圾等收集运送暂存管理、太平间管理、工程维护服务、接驳车、院内公交、盆景养护、院外集体宿舍等物业服务。

项目需设置24小时工程运维中心（使用医院现有平台）、24小时运送调度中心（由供应商提供，实现自主接单、工作量统计等）、人事考勤全员信息化管理。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目以《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》、《医院物业服务规范》（T/CPMI012-2020）、《医疗废物管理条例》等为执行标准。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、服务人员岗位汇总

本项目须配备服务人员共569人，人员必须全部到岗，其中项目经理和部门经理共计年流动不超过2人次。

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 50周岁以下 |
| 2 | 保洁经理 | 1 | 55周岁以下 |
| 3 | 工程经理 | 1 | 55周岁以下 |
| 4 | 运送经理 | 1 | 55周岁以下 |
| 5 | 领班 | 保洁领班6 | 55周岁以下 |
|  |  | 运送领班2 | 55周岁以下 |
|  |  | 工程领班2 | 55周岁以下 |
| 6 | 一类运送 | 88 | 男性年龄原则上不超过65周岁，女性年龄原则上不超过60周岁。 |
|  | 二类运送 | 90 |  |
| 7 | 一类保洁 | 59 | 原则上不超65周岁 |
|  | 二类保洁 | 177 |  |
|  | 三类保洁 | 56 |  |
| 8 | 技术人员 | 85 | 男性年龄原则上不超过60周岁，女性年龄原则上不超过50周岁 |
| 总计 |  | 569 |  |

说明：上岗前中标人需将人员配置要求中的相关材料提供给采购人核查，待采购人确认后方可上岗。上岗后所有人员调整必须书面报告采购人，新进人员需符合岗位配置等采购需求，并经采购人书面同意后方可进行调整。

2、人员整体要求

2.1项目经理，要求50周岁以下，大专及以上学历，至少有3年医院物业项目管理经验，熟悉医院管理的重点和难点，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

2.2保洁经理要求55周岁以下，大专及以上学历，至少有2年医院物业行业管理经验（含医疗垃圾或医疗废弃物处理），熟悉医院保洁管理的重点和难点，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

2.3运送经理要求55周岁以下，大专及以上学历，至少有2年医院物业行业管理经验，熟悉医院运送管理的重点和难点，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

2.4工程经理要求55周岁以下，大专及以上学历，至少有2年医院工程管理经验，能够配合医院做好各项后勤运维保障工作。

2.5保洁领班要求中专及以上学历，55周岁以下，至少有1年的保洁管理经验，熟悉保洁工作的流程和标准，能够协助保洁经理做好日常保洁管理工作，确保医院环境的整洁和卫生。

2.6 运送领班要求中专及以上学历，55周岁以下，至少有1年的运送管理经验，熟悉运送工作的流程和标准，确保医院物资和病人的及时、安全运送，能够协助运送经理做好日常运送管理工作。

2.7工程领班要求中专及以上学历，55周岁以下，有相应执业资格证书，至少有1年的维修项目管理经验和工程系统、设施设备（如暖通、压力容器、锅炉、空调等）的监督管理经验，能协助工程经理做好项目的内部管理工作。

2.8保洁人员要求：年龄原则上不超过65周岁。

2.9 运送人员要求：男性年龄原则上不超过65周岁，女性年龄原则上不超过60周

岁。

2.10技术人员要求：男性年龄原则上不超过60周岁，女性年龄原则上不超过50

周岁，有相应的专业工作经验。

3.服务整体要求

3.1根据专业服务的要求，服务人员要统一着装、佩戴工号牌，工作服装由中标人自行配备，费用自理；服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，样式需经过采购人认可。

3.2 所有工作应符合规范：如医院感染防控制度、医疗诊疗常规、环保规范、生活垃圾清运规范、医疗废弃物管理规范、可回收垃圾管理规范等。

3.3 所有服务人员必须经过投标人岗前培训，培训合格方能入职。注重医院感染防控制度及消毒隔离制度的培训质量，严格遵守采购人消毒隔离等规章制度，提高服务人员手卫生的依从性以及个人防护、消毒的规范性等。

3.4物业服务人员岗位须固定，工作时间不得兼职非本职工作。普通病区白班上班时间上午06：30-11：30，下午13：30-16：30，连班06：30-14：30，特殊情况可进行微调。特殊科室（包含但不限于输液室、急诊、EICU、新生儿、ICU、供应室、手术室等）有中夜班的，按科室要求进行排班。

3.5必须服从护士长（或护士长委托管理的护士）、科主任的安排。严格执行上下班时间，不得迟到早退，不随意换班；上班期间坚守岗位，不得脱岗、串岗等。

3.6严格执行请假制度，若有请假缺岗情况，投标人需从培训合格的人员中调配补充，以免影响日常工作。

3.7投标人必须制订详细的工作流程、各类人员岗位职责，并承诺能按采购人的要求接受考核。

3.8严禁在工作场所内大声喧哗，严禁与患者、家属、工作人员等发生争吵。

3.9服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱、物，不得泄露病人隐私，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等。

3.10 中标人应在物业服务项目正式实施前，提供本项目物业服务的交接及实施方案，方案在取得采购人的认可后方可进行具体的实施工作。任何由于供应商的原因，造成本项目进度滞后从而给采购人带来影响并造成损失的，由中标人承担相应的责任。

4、服务内容

4.1保洁总体内容

4.1.1保持服务范围内的清洁与美化，随时净化环境卫生、清运垃圾，防止院内交叉感染等。

4.1.2制定每日保洁重点，便于落实并监管。

4.1.3各类毛巾专用，有明显使用标记（采用色标管理）并有文字提示，各类用品、用具分类摆放、分区使用，整齐有序。所有保洁用尘推、地巾、毛巾必须每日进行集中清洗、保证数量充足，消毒并烘干后使用。

4.1.4各地面拖前必须清扫,拖布以湿水后不滴水为宜，拖地时、后及时摆放“小心地滑”的黄色安全警示牌并主动提醒该区域人员防跌倒。

4.1.5 多重耐药感染区域的保洁最后完成，保洁工具需要专人专用，按规定使用特定配比的消毒液，不少于2次/日的清洁消毒。

4.1.6做好生活垃圾、医疗废弃物、未被污染的输液瓶（袋）、废纸盒等的分类收集、清运（运送到采购人指定区域）、暂存等，并填写交接记录。生活垃圾和医疗废弃物、输液瓶（袋）等必须集中上门收集。生活垃圾、医疗废弃物及未被污染的输液瓶（袋）在运送过程中封口紧密，不得遗洒、不得流失, 符合采购人感染控制要求。生活垃圾和医疗废弃物收集，垃圾不能超过垃圾桶的3/4（严禁合并）。运送各类垃圾须走专用通道、电梯。防止院内传播和交叉感染病菌。

4.1.7生活垃圾站和医疗废物站点按采购人管理规范设专人负责管理，每日至少两次清洁、消毒，消毒隔离工作必须符合医院感染防控的要求。

4.1.8特殊感染区域保洁必须经过专项培训并考核合格，保洁人员在清洁时需穿隔离衣、佩戴口罩和手套、严格执行手卫生；消毒物品专人专用，并有明确的标识分开放置。病房开窗通风，地面消毒液拖拭。病房物表、病人周围物品、环境和医疗设备等需每日清洁消毒。（包括但不限于病房门把手、卫生间门把手、水龙头、窗户把手、床单元、呼叫器、床头柜等）

4.1.9不锈钢物品：无污渍、积灰，清洁频次不少于1次/日擦拭及1次/半月保养。

4.1.10根据医院要求逐步开展机器人清扫工作。

4.1.11完成其他临时突发性任务，如未详尽事宜以实际操作情况为准。

4.2运送总体要求

4.2.1成立24小时的运送调度中心，按医院布局分设运送岗，必须在规定时间（急诊10min内、病区20min内）内给予应答，运送岗所有人员均由运送调度中心统一调配。

4.2.2配备现代化的通讯工具和调度设备，如：对讲机、耳机、固定电话等，保证数量充足、性能正常。（如使用院方的通讯设备办公的，该类设备公共频道占用费及维修费用由中标人承担）

4.2.3所有运送人员必须进行规范转运流程及转运工具使用方法的培训，知晓平车、轮椅转运安全相关要点及突发事件处理预案，经考核合格后上岗，运送工具定时维护保养，保证性能完好。

4.2.4运送标本途中不可泼洒，不可打破，更不可转手代送，需当面交接并签字或扫描确认。如果因违规操作或责任心不强导致标本、药物损坏、丢失等，应及时上报主管或经理，并告知医护人员。严禁隐瞒、推诿或用他人的标本代替。

4.2.5物资、药品运送过程中，运送人员需确保物资、药品的安全，避免破损、污染等情况发生。对于特殊药品须按医院要求进行运送。

4.2.6 医院配置了中型物流系统、气动物流系统、生活垃圾收集系统、污被服收集系统，中标人根据医院需要，做好物流系统配合工作，同时需要做好物流系统突发故障情况下的应急预案。

4.2.7完成其他临时突发性任务，如未详尽事宜以实际操作情况为准。

4.3技术工作总体要求

4.3.1技术工根据医院的使用需求，持有相关工种的有效证书，并具备丰富的实践经验。其中液氧站、汇流排（含氧气瓶间）、正负压机房、蒸汽发生器值班人员须持相关管理技术部门颁发的有效压力容器特种作业证书；电工维修人员须持有效特种作业低压电工上岗证书；技术工种中至少有一人持有效焊接与热切割作业特种作业证书等；接驳车驾驶人需持有效N2特种作业证上岗，上岗前需经采购人审核同意。

4.3.2为确保服务质量和安全，技工必须接受定期的培训和考核，以提升其专业技能和安全意识。

4.3.3需严格遵守医院的规章制度，服从管理人员的调度和指挥。同时，技工应具备良好的沟通能力和团队协作精神，与其他岗位人员密切配合，共同为医院提供优质的服务。

4.3.4完成其他临时突发性任务，如未详尽事宜以实际操作情况为准。

5.服务标准

5.1保洁服务

5.1.1 外环境保洁服务标准

5.1.1.1外环境地面（院内硬化路面、绿化带、下沉广场、医廉广场等）：无杂物、无垃圾，每100㎡内痰迹、烟头、纸屑平均不超过10个，每日清扫，循环保洁。

5.1.1.2 公共设施（休闲椅、党政长廊等）：无灰尘、明亮清洁，保洁频次不少于2次/周。

5.1.1.3 吸烟亭：无烟灰、烟蒂，灭烟筒清洁，每日清扫，循环保洁。

5.1.1.4垃圾桶：垃圾桶周围地面无散落垃圾、表面无灰尘，垃圾堆积不满3/4，保洁频次外部不少于1次/日，内部不少于1次/周。

5.1.1.5非机动车车棚：地面无垃圾、无积水，循环保洁，标识、指示牌无灰尘、明亮清洁。

5.1.1.6垃圾暂存点：门前三包，无垃圾、无积水、无明显油污，保洁频次不少于1次/日，投递结束后清扫。

5.1.1.7其他（外平台、空中花园、停机坪）：无杂物、灰尘，保洁频次至少1次/周，外楼道、楼梯等无杂物、烟头、痰迹、积水，门窗、扶手无灰尘，保洁频次至少2次/日清扫或拖拭。

5.1.1.8临时性、突击性的任务服从医院安排。

5.1.2 普通病区保洁服务标准

5.1.2.1公共区域：

（1）办公室、示教室、值班室、库房、卫生间等保持整齐、清洁，无水迹，无异味，无杂物，水池清洁无污垢，清洁频次不少于1次/日。绿植盆景内无烟蒂，花盆外清洁。

（2）办公橱柜、墙面、查房车等保持干净清洁无积尘、脚踢印、黑色痕迹，电脑及其他管线干净无缠绕，电脑键盘无积尘,清洁频次不少于1次/周。

（3）墙面：清洁无尘, 及时清理小广告。

（4）地面：循环清扫，保持地面无烟头、杂物、纸屑、痰迹，保洁频次不少于2次/日湿拖，1次/周移位清扫(能移动的设备)，地面湿滑时有警示标志，并及时处理。

（5）垃圾桶：垃圾袋更换频次不少于2次/日，如垃圾量超出3/4时及时倾倒。

（6）配餐间：环境干净整洁无异味，地面无水渍，清洁频次不少于2次/日，垃圾桶每天擦拭一次，每周清洗一次，有污染及时清洗。

（7）卫生间（含病房、值班室及公共卫生间）：无异味，地面无积水，淋浴房、墙面无污渍，台面镜面龙头光亮无水迹，马桶内无尿垢、外围底盘无积垢，保洁频次不少于1次/日，垃圾袋更换不少于2次/日，如量超出3/4袋时及时倾倒。

（8）配餐间：开水炉、微波炉：无积水、无污渍，清洁频次不少于2次/日擦拭，2次/日协助患者冲开水。

（9）处置间、污洗间：保持干燥无水迹、无异味、无杂物堆放，各种垃圾规范收集。

（10）协助病员服、患者被服、医务人员工作服、值班室被服的清点、交接和整理。

5.1.2.2病房：

- 床单元：擦拭时一床一巾，表面清洁无污渍，保洁频次不少于1次/日， 终末处置要求移位清扫、消毒擦拭包括床头柜、壁橱等。

（2）病房地面：无垃圾、积水、污渍、无卫生死角，保洁频次不少于2次/日湿拖，1次/周移位清扫(能移动的设备)。

（3）物表（门、把手、橱门、窗台、设备带等）：无污渍、积灰，保洁频次不少于1次/日擦拭消毒。

（4）每天协助病员冲开水，保证病人饮用水的供应，检查热水瓶的性能，确保使用安全。

（5）完成科室交代的其他保洁工作。

5.1.3特殊科室保洁服务内容

5.1.3.1手术室保洁服务内容

5.1.3.1.1手术床各部位：无灰尘、无污渍 、无血渍 、无水渍，每次术后即清洁，终末处置要求移位清洁。

5.1.3.1.2 无影灯、无影灯臂、吊塔、器械台、仪器车、踏脚凳等：无灰尘、无污渍 、无血渍 、无水渍，清洁频次不少于1次/日擦拭清洁，1次/周擦拭除尘。

5.1.3.1.3 移动式负压吸引器（吸引器袋，瓶间连接管，架体及车轮）：无灰尘、无污渍、无血渍 、安装正确，确保负压存在，术后即更换，血污染及时处置，清洁频次不少于1次/日擦拭清洁。

5.1.3.1.4手术间地面：无灰尘、无污渍 、无血渍 、无水渍、无卫生死角，术后即清洁。

5.1.3.1.5物表（门、橱柜、操作面板、书写台、设备带等）：无灰尘、无污渍 、无血渍 、无水渍，清洁频次不少于2次/日擦拭清洁，1次/周擦拭除尘。

5.1.3.1.6垃圾桶、污物桶：无满溢、外围无污迹，术后即更换，1次/周彻底清洁。

5.1.3.1.7器械传递间、污处理区、外走廊（污物走廊）：一日至少两次彻底清洁，随时清理污物，保持清洁卫生（含氯消毒剂进行拖地，再用清水拖地）。

5.1.3.1.8其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.3.2急诊室保洁服务内容：

5.1.3.2.1抢救室地面：无污渍、积灰，不少于2次/日清洁，湿拖。

5.1.3.2.2抢救室床头柜、患者物品置物柜：台面无积水、无污渍，不少于1次/日清洁擦拭。

5.1.3.2.3卫生间及抢救室坐便器、面盆、排气扇、量杯等及时清洗，不少于1次/日消毒擦拭，容器晾干备用。

5.1.3.2.4库房货架、收纳箱每周擦拭，输液杆、轮椅、转运车清洁不少于1次/日，使用后使用消毒液擦拭。

5.1.3.2.5开水炉每日擦拭，随时保持清洁。每日至少清洁3次（三餐后），每周至少彻底清洁1次。

5.1.3.2.6家属等待区座椅及物品柜：至少每2小时巡视1次,保持清洁，污染及时处理，每周至少彻底清洁1次。

5.1.3.2.7病人出院，及时做好终末处置。

5.1.3.2.8其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.3.3重症监护室（ICU及EICU）保洁服务内容：

5.1.3.3.1床单元：擦拭时一床一巾，表面清洁无污渍，不少于2次/日清洁，终末处置要求移位清扫、消毒擦拭包括床头柜、壁橱等。

5.1.3.3.2地面：无垃圾、积水、污渍、无卫生死角，不少于2次/日湿拖，1次/周移位清扫(能移动的设备)。

5.1.3.3.3物表（门、门把手、开关、水龙头等）：不少于2次/日清洁，污染及时处理。

5.1.3.3.4 吊塔、设备带、治疗车（床边）、病历夹、护理文件夹、床旁桌、物品柜等：不少于1次/日清洁，污染及时处理。

5.1.3.3.5治疗室及各角落：不少于2次/日清洁，污染及时处理。

5.1.3.3.6处置室、污物处理间：不少于1次/日清洁，污染及时处理。

5.1.3.3.7辅助用房（办公区、值班室、会议室等）：不少于1次/日清洁，污染及时处理，每周一次彻底清洁。

5.1.3.3.8其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.3.4产房保洁服务内容

5.1.3.4.1床单元：擦拭时一床一巾，表面清洁无污渍，不少于2次/日清洁，分娩回房产床终末处置。

5.1.3.4.2床头柜、床尾桌、陪客凳使用含季铵盐消毒巾擦拭，清洁不少于2次/日，有污染及时处理。

5.1.3.4.3地面：无垃圾、积水、污渍、无卫生死角，待产室、产房用含氯消毒液拖地，不少于2次/日清洁，每月1次移位清扫(能移动的设备、产床等)。

5.1.3.4.4物表（门、把手、橱门、窗台、吊塔、设备带、设备、仪器、开关、面板等）：无污渍、积灰，不少于2次/日擦拭消毒。输液杆、胎心监护仪、血压计袖带、血氧饱和度传感仪等，终末处置时用含季铵盐消毒巾擦拭，有污染及时处理。

5.1.3.4.5其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.3.5新生儿保洁服务内容

5.1.3.5.1地面：无垃圾、积水、污渍、无卫生死角，用含氯消毒液拖地，清洁不少于2次/日，每月1次移位清扫(能移动的设备)。

5.1.3.5.2物表（操作台、门、把手、吊塔、设备带、开关等）：无污渍、积灰，不少于2次/日擦拭消毒。

5.1.3.5.3暖箱、蓝光箱等：按科室清洁消毒规范进行日常清洁和终末处置。

5.1.3.5.4沐浴间、配奶间等：每次使用后擦拭消毒，不少于2次/日，每日紫外线消毒，不少于1次/日。

5.1.3.5.5其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.3.6 CSSD保洁服务内容

5.1.3.6.1设备设施：无灰尘、无污渍，不少于2次/日清洁，保持性能完好。操作台抽屉整理保洁不少于1次/周。设备轮子去线、保洁、上油不少于1次/周。

5.1.3.6.2电脑：无灰尘、无污渍，不少于1次/日擦拭消毒。

5.1.3.6.3垃圾桶、敷料篓：无满溢、外围无污迹，不少于2次/日换垃圾袋，1次/日清洗垃圾桶、敷料篓。

5.1.3.6.4其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.3.7 血透室保洁服务内容

5.1.3.7.1候诊区冲开水，在护士的指导下发放透析相关辅助耗材，打扫治疗大厅（包括护士站）、走廊、办公室、公用活动室、更衣室、卫生间、接诊室；清理被服、整理垃圾，与相应科室做交接。

5.1.3.7.2清理治疗室环境，整理污洗间，协助办公班护士更换处置间浸泡红桶、体温表浸泡盒内消毒液。

5.1.3.7.3配合护士做好透析患者的生活护理，在护士的指导下补充治疗车内生理盐水、血路管、透析器，应答患者通道门禁，随时关闭大门。

5.1.3.7.4协助护士领取设备科、总务处物资，协助整理一、二级库房，拆封血路管、透析器、A液、B粉，按要求放置；协助治疗班护士定时进行集中供液间的A、B粉投放。

5.1.3.7.5下机前准备，配合护士下机，收下机垃圾桶、更换床单元、消毒液拖地、整理并打包垃圾，放于指定位置，消毒床单元；与下一班进行交接。

5.1.3.7.6周事：

- 每周一大扫除（整体卫生），完成各自包干区卫生；领取设备物质；整理大输液；消毒毛巾擦拭透析床。

- 每周二 更换值班室床上用品；更换透析床第一层床罩及中单；设备带除尘；消毒毛巾擦拭机器底座。

- 每周三 所有治疗车下层整理箱清洗；消毒毛巾擦拭透析床。

- 每周四 中午完成透析单元移位打扫；消毒毛巾擦拭机器底座。

- 每周五 浸泡消毒吸液杆、做好消防物品的保洁；消毒毛巾擦拭透析床。

- 每周六 清洁并消毒血压计袖带；浸泡消毒内瘘保护罩；设备带除尘；消毒毛巾擦拭机器底座。

5.1.3.7.7节假日，所有正常排班的工人不能休息。

5.1.3.7.8每逢季度地板维护，需要工人协助搬运床铺及机器，同时进行血透机背面的保洁。

5.1.3.7.9若遇大型检查，需要全员加班，协助护士进行全方位的保洁、整理。

5.1.3.7.10每天最后一班的工勤人员，下班离开科室前，关闭并检查所有门窗、空调、水、电等，确保科室安全，做好节能。

5.1.3.7.11其他区域清洁范围及频次按科室具体要求进行。

5.1.4 其他保洁服务标准

5.1.4.1生活垃圾转运标准

（1）生活垃圾清运人员需着装整洁，佩戴好防护用品，如手套、口罩等，在清运过程中要注意个人卫生和防护，明确本院关于生活垃圾的管理要求，熟练掌握生活垃圾的分类运输、运送路线等要求。

（2）严格按照院方规定和环保部门的要求对生活垃圾进行收集、清运至医院指定的垃圾暂存处。对有毒有害垃圾、建筑垃圾等按规定存放。清运过程要专人负责，及时清理各楼层、病区产生的垃圾。垃圾清运车要每日清洗，垃圾中转站的场地要定期清洗消杀，防止产生异味、孳生蚊蝇等。

（3）按规范正确使用生活垃圾投递装置，防止堵塞投递管道，投递完成后及时清理地面及垃圾投递口，关闭投递箱门，确保无垃圾遗漏和异味散发。

（4）临时性、突击性的任务服从医院安排。

5.1.4.2可回收垃圾转运标准

（1）可回收垃圾清运人员需着装整洁，佩戴好防护用品，如手套、口罩等，每日定时收集各区域的可回收垃圾，并使用专用收集工具进行运输，熟练掌握可回收垃圾的分类运输、运送路线等要求。

（2）将分类后的可回收垃圾运送到指定的回收站点，与回收站工作人员做好交接，并记录清楚重量。

（3）定期对回收车辆进行清洗和消毒，保持车辆干净整洁，避免异味和病菌滋生。

（4）在运输过程中，注意防止垃圾散落和造成环境污染，确保运输安全。

（5）积极配合医院和相关部门做好可回收垃圾的回收利用工作，提高资源利用率，减少环境污染。

（6）临时性、突击性的任务服从医院安排。

5.1.4.3保洁布草洗涤服务标准

5.1.4.3.1预清洁

（1）使用后的布草应先进行去污处理，去除明显污渍。

（2）洗涤池应分类使用，感染性区域布草消毒后使用专用水池清洗。

（3）预清洁后的布草应用含氯消毒液500-1000mg/L浸泡消毒，作用30分钟。

（4）消毒液需现用现配，每日使用试纸验证有效氯浓度。

5.1.4.3.2洗涤

（1）洗涤过程应严格按照WS/T 508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》执行，确保洗涤质量。

（2）洗涤设备应分类专用，将清洁区域布草与感染性区域布草分类洗涤，并保持设备清洁和定期消毒，防止交叉污染。

（3）洗涤过程中应根据布草的种类和污染程度选择合适的洗涤程序和洗涤剂，控制洗涤时间和温度，确保洗涤效果。

（4）每日工作结束后用500mg/L含氯消毒液擦拭设备内壁及门封，每周拆卸清洗滤网。

5.1.4.3.3烘干

（1）烘干设备应分类专用，并保持清洁和定期消毒，确保烘干过程中不会造成二次污染。

（2）烘干温度和时间应根据布草的种类和洗涤消毒要求进行合理设定，以达到彻底烘干和消毒的效果。

（3）烘干后的布草应立即存放于清洁区内，避免再次接触污染源。

5.1.4.3.4其他工作要求按医院规定执行。

5.2运送服务

5.2.1运输服务标准：

5.2.1.1完成医院各科室所需运送服务（包括病人、血、药、标本、医疗设备、各类单据等），保证24小时/日，365天/年的连续服务，运送员工必须配戴对讲机。

5.2.1.2设置运送调度中心，保障24小时/日，365天/年随时有人接听电话，处理服务需求。

5.2.1.3运送调度中心应提供工作量时段分析报表、工作延迟报表等，对相关工作流程调整提供数据基础。

5.2.1.4各种检查申请单及会诊单要亲自送达，并由对方科室人员签收，不可中途转手，以防漏送或遗失。

5.2.1.5送化验单及标本要及时；化验结果正确与否和标本的采集及时送检有着密切的关系，而化验结果又是医生诊断及治疗的依据，因此标本送检工作非常重要，要及时送检，以免影响结果。

5.2.1.6标本要按照相关规定运送，使用符合要求的运送标本箱。途中不可泼洒，不可打破，更不可转手代送，需当面交接并签字或扫描确认。如果因违规操作或责任心不强导致药物损坏、丢失或标本破坏、遗失等，应及时上报主管或经理，并告知医护人员，严禁隐瞒、推诿或用他人的标本代替。

5.2.1.7护送病人做医技检查时，需在医务人员的指导下正确使用运送工具，做好安全措施，按照流程规范护送，以病人为中心，以病人满意为目标，如途中发生意外情况，及时通知医护人员。

5.2.1.8运送中心管理人员需定期调研临床工作的需求，不断修订和完善相关流程和服务内容。

5.2.1.9完成病区、医技科室的所需物资配送，行政后勤相关物料的临时搬运。

5.2.1.10完成医院桶装水、营养液、氧气瓶等运送。

5.2.1.11医院配置了中型物流系统、气动物流系统、生活垃圾收集系统、脏被服收集系统，投标人自行踏勘，根据医院需要，做好物流系统配合工作，同时需要做好物流系统突发情况的应急预案。

5.2.1.12其他工作要求按医院规定执行。

5.2.2特殊区域运送服务标准

5.2.2.1影像科驻守运送服务标准

- 与病区运送工人及患者做好交接工作。                                                                         （2）协助患者签到，维持候检现场秩序。                                                           （3）协助患者安全转移至检查床。                                                                 （4）协助患者安全返回病区。

（5）其他工作要求按医院规定执行。

5.2.2.2检验科运送服务标准

- 接收临床科室送来的各类标本。                                                                  （2）协助检验科人员录入电脑 。                                                   （3）协助检验人员完成标本分类等其他工作。

（4）其他工作要求按医院规定执行。

5.2.2.3急诊绿色通道运送服务标准

（1）急诊绿色通道工人在急诊护士的指导下负责急诊患者的搬运及转运工作，接诊患者。

（2）每日晨间清洁急诊转运工具，包括转运床、转运平车、轮椅，如后续有明显污渍时及时处理。

（3）转运过程中听从急诊护士指导，做好患者转运，待护士交接完毕后共同返回急诊。

（4）转运后立即整理转运床单元，并将整理好的转运床放置到集中区域，不可随意乱放。

（5）转运患者时，站在患者头侧，关注患者状态，与对方护士交接后，带回所有物品，如棉被、大单等物品，返回急诊室，转运过程中保证患者、仪器、物品安全。

（6）做好自身防护及手卫生，接触不同患者间做好手卫生或更换手套。

（7）不得私自调换班次，不得迟到早退。就餐时间轮流交替进行。

（8）不得私自离岗、串岗，休息地点在预检分诊台旁，如出任务需告知预检处护士，返回后报道。如有急事离开抢救室时需告知急诊护士，以及后续有无人员替代。

（9）其他工作要求按医院规定执行。

5.2.2.4 电梯运送服务标准

（1）挂牌上岗，坚守岗位，集中精力，开好电梯。

（2）所有电梯工上岗前需经过严格且专业的培训，培训合格才可上岗。

（3）管好电梯，不得随意让人代班，运行时不得超载，并注意防止推车或重物将梯门撞坏。优质服务，合理导乘，优先安排和照顾急危重症患者和老幼孕残。保持轿厢、轿门、按键、厅门及其滑槽的清洁卫生，做到无杂物、污渍、灰尘、手印，不少于2次/日擦拭，不锈钢养护不少于1次/周，运载传染病病人或尸体后，做到及时消毒。

（4）操作工为坐班制，电梯不运行时，应停在指定楼层待命，打开安全键停放，以免事故发生。

（5）遇到电梯发生故障或停电时，能有处理特殊情况的应急方案和能力，首先将电梯内的乘客安定好，然后通知电梯检修人员进行检修。修理时要放置“电梯故障暂停使用”的警示牌，表示电梯正在修理，以免发生意外。

（6） 其他工作要求按医院规定执行。

5.2.2.5其他运送服务标准

（1）氧气运送：根据科室需求向各病区安全转运氧气瓶，了解氧气的基本安全知识。

（2）被服运送：在规定时间完成相应的被服的上收下送工作，数量清点交接准确。

（3）病历运送：在规定时间完成病历的收取转运工作，数量清点交接准确，确保病历资料的安全性与完整性。

（4）其他工作要求按医院规定执行。

5.3技术服务

5.3.1工程服务标准

（1）水电工、瓦木工及维修用工标准

1）负责全院水暖、管道等工作的维修，保证及时清除各类用水故障；负责对院内各处的自来水管、水龙头、厕所、水箱、水池的保养与维修工作，冬季做好供水设备的防冻保护工作。

2）院内水网的控制阀每周巡检一次，上下水设施每月大检查一次，消防设备定期检查。

3）对各科的水表每月抄表一次，及时掌握院内各科室的用水情况，发现问题及时处理，减少开支。

4）对院内损毁的供水设备，应及时修理，杜绝出现跑、冒、漏、滴现象。

5）负责维护、巡查工作责任区内的配电房及线路、电缆、桥架、母线，包括强弱电各类线路维护管理。

6）定期对院内外地砖、门窗、地毯、墙面及各类木制品的整修、补漆等所有维修工作。

7）听从总务处等相关科室的安排调度，外协施工配合。

8）建立合理的24小时值班制度，及时排除故障，要求一般故障排除时间不超过2小时。

9）配合总务处做好院内改造、维修项目现场安全监管工作。

10)总务处交办的其他工作。

（2）液氧站、汇流排（含氧气瓶间）、正负压机房、蒸汽发生器值班人员标准

1）做好运行管理，定时巡检，确保使用安全。

2）持证上岗，人员定期培训，做好相关应急预案及相应演练。

3）保持环境整洁，严格按照医院相关制度做好消防安全工作。

4）压力容器管理

① 检查设备的基本信息。包括设备的型号、规格、制造单位、出厂编号、使用单位、使用地点等基本信息，以便于准确评估设备的安全状况。

②检查设备的安全附件。包括防护装置、安全阀、压力表、报警器等安全附件的安装和运行情况，确保特种设备的安全措施齐全。

③ 检查设备的压力和温度。包括设备的工作压力、工作温度和压力容器等。

④ 按照安全技术规范的要求，在安全检验合格有效期届满前一个月提出定期检验要求。

⑤ 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

⑥ 应当建立特种设备安全技术档案，包括定期检验和定期自行检查记录表等。

5）医用气体管理

① 医用气体系统必须安排24小时专人值班。操作值班人员应严格执行安全操作规程、按照巡视流程定时检查设备运行状况，发现异常立即处理，并做好记录；

② 应根据医用气体管道系统的运行特点，定期对医用气体管道进行安全检查。值班人员每小时一次对液氧系统、二氧化碳供应系统、压缩空气供应系统、负压吸引系统等中央气体供应系统进行定时巡查，巡查内容包括进出气体压力是否在正常范围内，设备运转是否正常，管道有无泄漏等内容；巡检时发现隐患和故障应立即处理并记录；无法处理时，应即刻向管理负责人报告，并记录存档。

检查应包括医用气体温度、压力、流量、纯度是否正常，有无漏气现象。

③ 医用气体管道井门应保持锁闭，进入管道井前，应先打开管道井门，保持空气流通，确认无误方可进入。

④ 医用空气气源应远离污染源，室内进气应确保空气质量等于或优于室外。进气口应采取防止异物进入措施。机组应设置过滤除菌设备。

⑤ 建立医用气体设备和系统的维护管理档案。

⑥ 医用气体设备和系统中的压力容器、压力管道及附件应在合格有效期满前，向特种设备检验检测机构申请检验。

⑦ 气瓶库房应为专用空间，储存区域应通风良好，有防盗措施。气瓶运送人员应熟练掌握气瓶运输、存储与使用流程和应急处理措施。

⑧其他工作。

（3）后勤设施设备运行维护管理

服务范围及内容：中央空调系统，生活热水系统，给、排水系统运行和日常维护

①24小时运行值班

②VRV机组及热泵机组运行操作

③中央空调末端（约5000个）滤网、过滤器定期清洁

④中央空调末端风机盘管应急维修

⑤定期检查各类水泵添加轮滑油

⑥定期检查阀门、管道、接口、保温层情况

⑦定期清洗风机盘管，确保新风的畅通，预防病毒在辖区内的传播。

⑧定期放水冲洗管道，检查补充水箱情况

⑨定期检查接口、阀门、管道腐蚀、渗漏情况

⑩定期检查各类水箱情况

⑪定期检查各类水泵及控制柜运行情况

⑫定期清洁各类潜水泵防止堵塞

以下情况及时汇报院方：出现运行数据异常、设备异响等隐患或故障时

1）服务考核标准：

①设备管理做到“三好”、“四会”、“五定”。

②制定各系统的应急处理方案。

量身订做一套经济运行方案，提高运行效率，节能降耗，节约运行成本。

2）设备管理的原则和目标

①预防为主，坚持日常保养与计划性维修保养并重，使设备时刻处于良好状态。

②对设备做到“三好”、“四会”和“五定”。“三好”即用好、修好和管理好设备；“四会”即维修人员会使用、会保养、会检查、会排除故障；“五定”即对主要设备的清洁、润滑、检修做到定量、定人、定点、定时和定质。

③实行操作人员维护与专业人员维修相结合。以操作人员进行日常维护保养为主，同时要求专业维修人员对出现的问题及时维修处理。

④完善设备管理和定期检查、维修制度。制定科学的保养规程，完善设备资料和维修登记卡片管理，合理制定定期维修计划。

⑤规范设备设施运行与维修保养管理工作，确保设备设施正常运行。推行科技型物业管理模式，采用科学的管理方法和手段，如采取冗余策略，即在设备备件储备、技术支援服务等方面实现冗余，以备设备出现故障时能迅速处理。

3）设备管理的目标

①通过经常性养护与及时性维修，使设备设施时刻处于最佳的运行状态，延长设 备设施使用寿命，提高运作效益，确保机电设备完好率99%以上，设备设施零修、急修及时率100%。

②设实行设备的动态管理，设立24小时值班维修服务电话，随时满足各种维修服务需要。

③利用先进的监控设备，推行例行巡视抄表检查制度，对设备运行状态实行动态 技术监控。

④工程部除实行日常巡查、设备的例行保养工作外，配备对讲机移动电话等通讯工具，在24小时内随叫随到，以便于开展应急抢修工作，实行动态管理，积极实现与公司工程部在技术指导和质量监督、信息反馈等方面的相互支持和动态协作

⑤建立方便、畅通的沟通渠道，积极主动与医院相关部门沟通，提前了解有关活动、会议、的安排时间，充分做好各项准备工作。

⑥组建一支由专业技术人员组成的应急队伍，制定应急程序和方案，并备齐各种应急物品，经常进行各种应急演练。

（4）其他要求:

①后勤设施设备运行节能减排降低运行成本，提高供配电系统的节能效果，做好暖通设备水处理工作节约燃料，节约用水；

②后勤设施设备运行管理各机房，各设施定期清洁环境标准以箱体及地面无灰尘为准；设施设备摆放整齐、有序；

③发生异常情况时，需确保1分钟有人员达到异常部位，3分钟通报院方知晓。制定应急预案，每季度进行演练并记录。

5.3.2其他技术工种服务标准

5.3.2.1医疗废弃物转运服务标准

（1）规范：严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行收集、转运。为了防止生活垃圾混入医疗垃圾增加处置成本，更防医疗垃圾放入生活垃圾造成社会危害，应严格分类放置。医疗垃圾装满3/4需打包封口，并按类派专人下收、就地称重，集中装车运送。运送医疗垃圾时工作人员需穿戴个人防护用品，使用专用推车通过污梯运送，运送中严防泄漏；运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。

（2）每天定时装上市医疗废物专运车，并填写好医疗废物转移联单，认真做好医疗废物的分类收集、存储及称重交接工作，定时报送感染管理科。医疗废物收转做到日产日清，发现医疗垃圾流失、泄漏、扩散等意外事故，应按紧急预案进行处理并及时汇报医院相关职能部门。

（3）接受其他单位转运至本院暂存点的医疗垃圾，按照本院与其签订的合作要求，仔细检查医疗垃圾是否满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，若满足则允许回收，做好分类、包装、计量，并记录准确，双方签字确认；若不满足则不予以回收，并汇报医院相关职能部门。

（4）每天对收集间、转运车进行消毒，并注意防火。

（5）锐器物单独收集，单独存储于医疗废物暂存间的锐器物收集箱，由医疗废物处置单位收集处理。

（6）收集员做好自身防护。在工作时，必须穿戴隔离衣、隔离帽及手套，收集锐器时，做好防针刺伤防护措施。每次工作结束后要洗手消毒。

（7）严格执行重大疫情期间院感办对医疗废物处置的特殊要求。认真做好医疗废物暂存地的消杀工作，出现意外事件时，按照应急预案处理流程处理。

（8）在发生医疗危险物品泄露、丢失、被盗等意外情况时，及时汇报主管部门负责人，并保护现场，疏散无关人群，防止次生灾害发生。

（9）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.2 打蜡保养服务标准

5.3.2.2.1PVC、橡胶养护

（1）按照院方要求定期清洗、起蜡、打蜡；打蜡前需发放打蜡须知，征询各科室负责人的意见安排具体时间，每半年公区覆盖一次。

（2）不能影响科室的正常工作，一切以为临床服务为宗旨；注重安全生产，防止摔倒滑到等事故的发生。

（3）按合同要求采取打蜡的方式，选用适合医院使用的蜡液品牌；严格按标准完成各个打蜡程序。

（4）质量：地面光洁透亮，蜡面均匀，不留缝隙，内无污迹，无死角；感官效果好。

（5）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.2.2石材养护

（1）晶面处理：根据石材磨损的情况，每3个月进行一次晶面处理，使用专业的晶面机和晶面剂，通过摩擦使石材表面形成坚硬、光亮的晶面层，增强耐磨性和光泽度。

（2）打蜡：每半年进行一次打蜡保养，打蜡前彻底清洁地面，均匀涂抹优质石材蜡，待干燥后用抛光机抛光，形成保护膜，防止污渍渗透。

（3）深度清洁：每年进行一次深度清洁，使用高压水枪、蒸汽清洁机等设备，配合专用的石材清洁剂，清除石材孔隙内的污垢和细菌。

（4）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.3接驳车运行服务标准

（1）接驳车驾驶员需持有有效的特种作业证，并经过专业的培训，熟悉车辆的性能和操作流程，确保安全驾驶。

（2）接驳车应按照规定的时间和路线运行，不得随意更改。

（3）车辆需保持整洁，内外干净无污渍，座椅、扶手等设施完好无损，为乘客提供舒适的乘坐环境。

（4）驾驶员需礼貌待人，热情服务，耐心解答乘客的疑问，协助乘客上下车，特别是老弱病残孕等特殊群体。

（5）接驳车应定期进行检查和维护，确保车辆处于良好的运行状态，及时发现并排除安全隐患。

（6）在遇到紧急情况或突发事件时，驾驶员需保持冷静，按照应急预案进行处理，并及时向上级汇报。

（7）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.4洗地机作业服务标准

- 要求不能破坏地面标识、人流量大的区域错峰清洁，降低车速（＜15公里/小时）。

- 具体区域保洁频次如下

|  | 保洁区域 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗地机 | 门急诊一层/国际医疗一层/体检中心一层/二期会议中心大厅地面 | 无灰尘、无垃圾、地面无水渍残留 | 不少于2次/日 |
|  | 门急诊2-3层/国际医疗2-3层 |  |  |
|  | 住院二部病房通道/连廊地面（502东ICU除外） |  |  |
|  | 住院三部病房通道/手术室大通道地面 |  |  |
|  | 地下室负一、负二层（不含车库） |  |  |
|  | 一部四楼夹层 |  | 不少于1次/周 |
|  | 二部四楼夹层 |  |  |
|  | 住院一、二、三部病房/手术室小通道/体检中心二层地面 |  |  |
|  | 三部四楼夹层 |  |  |
|  | 住院一部病房通道/连廊地面（501西新生儿、501东临产室 、1301西血液科层流病房除外） |  | 不少于2次/周 |
|  | 二期行政楼、科研楼、发热门诊/门诊负二至三层候诊厅及通道 |  | 不少于2次/周 |
|  | BM夹层 |  | 不少于4次/周 |

（3）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.5 CSSD器械清洗服务标准

5.3.2.5.1手术器械回收清洗标准

- 严格执行CSSD的消毒隔离制度与职业防护制度，做好个人防护和手卫生，保护周围环境，防止污染源的传播。

- 严格执行查对制度，负责做好手术室再生物品的回收、清点、分类、清洗，发现回收物品的数量与功能异常时应及时沟通反馈。

- 检查特殊感染、精密贵重物品的标识、包装是否规范。

- 协助贵重精密手术器具的清洗、消毒、干燥并与检查包装区相应人员做好书面与口头交接工作。

- 收集交接过程中存在的问题并及时反馈，配合共同解决，不断提高工作质量。

- 协助区域组长做好去污区各项工作的监督指导工作，保证区域工作质量。

5.3.2.5.2腔镜清洗服务标准

- 严格遵守消毒隔离制度和标准预防技术，做好环境维护和自身防护，防止污染源的传播。

- 负责正确回收手术室使用的腔镜器械，做好分类清点，根据污染种类和器械性质选择合适的清洗方法。

- 执行各项清洗流程、清洗技术，按照清洗消毒器、超声波清洗机、高压水枪和气枪等仪器设备的操作规程及使用注意事项，做好腔镜清洗的工作。

- 根据物品性质及污染程度选择合适的清洗方式和流程，避免器械损坏和确保清洗质量。

- 完成清洗消毒器、纯化水设备、超声波清洗机等设备的日常维护与保养，保证机器的正常运转。

- 负责清洁剂、消毒剂、润滑剂、除锈剂的配制并随时保持其有效浓度。

- 严格执行腔镜器械配备、查对、包装复核制度，掌握各种腔镜手术包的用途，包内器械的数目、规格及包装注意事项。

- 按质量标准完成腔镜器械的检查、保养、组装与包装。

- 发现清洗不合格物品，及时退回去污区，每日记录和统计不合格器械数量和名称，对器械清洗质量进行综合评价，并反馈给组长/质量管理员，参与质量分析会提出建议性意见。

- 协助腔镜低温灭菌工作。

- 做好区域的物品和环境管理，保持清洁、整齐。

5.3.2.5.3手术器械包装服务标准

- 严格执行器械配备、查对制度，掌握各种手术诊疗包的用途，包内器械的数目、规格及包装注意事项。

- 按质量标准完成器械的检查与保养及各类常规器械包、专科器械包及手术器械包的组装。

- 发现清洗不合格物品，及时退回去污区，每日记录和统计不合格器械数量和名称，对器械清洗质量进行综合评价。

- 严格执行器械复核制度，按照手术器械的包装方法和质量标准进行器械的复核包装。

- 熟悉不同包装材料的特点，根据待灭菌物品的性质及灭菌方法选择适宜的包装材料。

- 正确执行包装的操作技术，熟悉包内化学指示物的放置要求、封包要求、灭菌标识的要求及密闭完好性的检查。

- 每天对医用热封机在使用前进行参数的准确性和闭合完好性检查，观察记录相关信息。当热封机发生参数不准确、闭合不良时，及时分析，必要时联系厂家维修并做好记录。

- 按要求配合完成外来器械的检查核对、组装与包装工作。

- 每日记录清洗质量问题，对器械清洗质量进行综合评价，并反馈给组长/质量管理员。

- 做好区域的物品和环境管理，保持清洁、整齐。

（11）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.6消化内镜器械清洗服务标准

（1）严格按照《2016年软式内镜清洗消毒规范》进行清洗消毒内镜，如有差错，必须及时向上级报告，不得隐瞒。

（2）做好个人的防护，如佩戴护目镜、手套、帽子、口罩，穿防水鞋等。

（3）负责内镜及附件的清洗、消毒工作，并确保无任何差错事故的发生。

（4）负责可重复使用内镜附件的清洗、干燥，由专人送至消毒供应中心消毒。

（5）每天监测消毒液的浓度，出现异常及时向上级汇报，协助科室及感控科做好内镜的生物学监测。

（6）负责每天内镜的消毒登记工作，严格执行刷卡等工作，不得遗漏。

（7）保持消毒区域地面、桌面的干爽，无污迹，环境的整洁、保持盛装内镜的容器干燥，无污迹。

（8）每天诊疗结束后，负责消毒机器的清洗并擦干备用，需用消毒溶液刷洗清洗槽。

（9）每天诊疗结束后负责将内镜吹干并送至镜库，镜库每日消毒、通风。

（10）每日工作结束后，关好所在区域水、电、气、空调。

（11）各种登记本必须定位放置，专人保管。

（12）其他工作要求按医院规定执行。

5.3.2.7盆景养护要求：

①供应商负责对医院托管的所有盆景根据养护要求，包括季节的变化、树种的不同，在盆景的剪扎季节，进行每年不少于1次的修剪剪扎，施肥一年不少于7—8次，病虫害防治一年不少于5-6次（剪扎施肥所需材料由供应商负责）。

②供应商应对盆景及时进行剪扎，翻盆，防治病虫害，清除枯枝、枯叶、杂草等工作，确保盆景、花木的生长状况良好，枝叶繁茂，无病虫害；各类盆景植物的规格剪扎形状等均要符合行业惯例或医院要求，使盆景植物始终处于良好的生长和观赏状态。

③双方在合同生效前，应及时确认盆景的数量、规格、品种，并保留照片、编号作为附件，便于对号入座。

④供应商保证盆景植物在正常养护情况下不死亡，如因养护不当造成死亡的，根据第三方评估公司出具的评估价进行赔偿。如因其他不可抗拒的原因(地震、火灾等)供应商不作赔偿。

⑤医院应提供盆景安全的放置点，在设置门禁、护栏、安装防盗摄像头，纳入院内监控系统。

⑥盆景放置点的维修，供应商应在盆景进出花房两个月前提出，便于医院及时安排人员对盆景的放置点设施的维修。

⑦院内盆景布置需办理交接手续，养护及安全归供应商负责；如盆景外借，需到总务处办理相关手续，责任归借方负责。

⑧其他工作要求按医院规定执行。

三、商务要求

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、保洁岗及运送岗分类标准

根据工作内容、工作强度、技术要求、责任大小，将保洁岗分为三类，运送分两类，建议薪资待遇要体现每类岗位之间的差距,分类标准如下：

1.1一类保洁：

①工作岗位：急诊、手术室、ICU、EICU、新生儿、产房、垃圾转运、地巾洗涤中心及部分专项保洁等。

②工作时间：24小时轮班制，或配合急诊及手术室等高强度工作节奏。

③工作要求：感染防控要求高、危重病人多、专业性强、技术要求高等。

1.2二类保洁：

①工作岗位：普通病区、部分门诊辅助诊疗科室、外环境保洁等。

②工作时间：白班+中午连班工作制。

③工作要求：病区病人周转快、入出院病人多、移床病人多，垃圾产生量大等。

1.3三类保洁：

①工作岗位：大部分门诊诊区及公区、行政楼、科研楼等。

②工作时间：白班工作制。

③工作要求：诊区、办公区日常地面清拖，物表擦拭等。

1.4一类运送：

①工作岗位：急诊、供应室、手术室、心导管、司梯、担架工等

②工作时间：24小时轮班工作制，或配合急诊及手术室等的高强度工作节奏。

③工作要求：手术病人、危急重病人、耗材等转运，体力要求高，感染控制高，应急能力强。

1.5二类运送：

①工作岗位：普通病区、诊区驻守及调度中心运送等。

②工作时间：白班工作制

③工作要求：掌握基本运送流程规范，熟悉医院科室布局，遵守医院规章制度，注重患者隐私保护及服务态度等。

2、岗位人员配置表

| 岗位 | 病区 | 科室 | 保洁 |  |  | 运送 |  | 技术 | 管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 |  |  |
| 病区 | 301西 | 急诊科 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 302西 | 日间手术病房 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 501西 | 新生儿室 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 501东 | 临产室 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 502西 | 烧伤科 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 502东 | ICU | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 503东 | 放疗科 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 601西 | 产科特需病房 |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 601东 | 产科/妇科 |  | 5 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 602西 | 胸外科 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 602东 | 心脏大血管外科 |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 603西 | 心血管内科一 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 603东 | 心血管内科二 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 701东 | 妇科 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 701西 | 妇/产科/儿外 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 702西 | 神经外科一 |  | 2.5 |  |  | 1 |  |  |
|  | 702东 | 神经外科二 |  | 2.5 |  |  | 1 |  |  |
|  | 703西 | 介入科 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 703东 | 肾内科 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 801西 | 儿内科一/儿外科 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 801东 | 儿内科二 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 802西 | 神经内科一 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 802东 | 神经内科二 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 803东 | 老年医学科一 |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 901西 | 呼吸与危重症医学科一 |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 901东 | 呼吸与危重症医学科二 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 902西 | 骨三（手外和足踝外科） |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 902东 | 骨四（关节和运动医学科） |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 903东 | 老年医学科二/皮肤科/疼痛科 |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 1001西 | 康复科 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 1001东 | 中医科/肛肠科 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 1002西 | 骨一（创伤骨科） |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1002东 | 骨二（脊柱外科） |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1003西 | 耳鼻咽喉科/口腔科 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1003东 | 预留病区 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1101西 | 内分泌代谢科 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 1101东 | 风湿免疫科 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1102西 | 消化内科 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1102东 | 综合病房（外科） |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1103西 | 眼科 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1103东 | 全科医学科 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1201西 | 产科特需病房2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1201东 | 产科特许病房3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1202西 | 泌尿外科 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1202东 | 肿瘤科 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1203西 | 预留病区 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1203东 | 特需病房二 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1301西 | 血液内科一 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1301东 | 血液内科二 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1302西 | 肝胆外科 |  | 3 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 1302东 | 胃肠外科 |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 1303西 | 甲乳外科 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1303东 | 特需病房一 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 12连廊 | 日间化疗 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 门急诊一楼 | 101区 | 儿童医学中心 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 102区 | 心脑中心 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 103区 | 药房、收费处 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 104-105区 | 骨科/疼痛科/风湿免疫科/预住院 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 106区 | 急诊室 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 107区 | 急诊重症监护病房 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108区 | 影像科CT/MR/X射线 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 109区 | 血透中心 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一楼 | 静配中心（药剂） |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 健康管理中心 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 国际医疗中心 | 1楼 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 公区 | 大厅、102-103、2个楼梯、公厕 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 104-107、急诊辅助科室后3个过道 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 108-3至医廉长廊-消控室通道 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 门急诊二楼 | 201区 | 口腔科 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 202区 | 耳鼻咽喉科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 203区 | 眼科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 204区 | 标准化代谢性疾病管理中心 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 205区 | 多学科诊疗中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206区 | 血液/肿瘤中心/全科医学科/老年病科/营养科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 207区 | 消化中心/甲乳外科/普外科/麻醉科/烧伤整形外科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 208区 | 护理门诊/大厅/公厕 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 209区 | 输液室 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210区 | 功能检查 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
|  | 211区 | 门诊检验 |  |  | 1 |  | 5 |  |  |
|  | 212区 | 病理科 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 213区 | 消化内镜 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |
|  | 215区 | 消毒供应室 |  | 1 |  | 16 |  | 8 |  |
|  | 国际医疗中心 | 2楼 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 公区 | 201-209 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 210、211、一部电梯厅 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 213-三部电梯、外平台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 门诊三楼 | 301区 | 产前诊断中心 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 302区 | 产科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 303区 | 妇科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 304区 | 计划生育 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 305区 | 皮肤美容中心 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 306区 | 中医科/针灸科/理疗科/肛肠科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 307-308区 | 医学检验中心、输血科 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 309区 | 门诊手术室 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 手术室（含麻醉复苏室、日间、DSA、门手） |  |  |  | 47.5 |  |  |  |
|  | 国际医疗中心 | 3楼 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 公区 | 301-301西 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 308-住院三部 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 负一、二层 | B106区 | 心导管室 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | B2 | 放疗科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | B2 | 核医学科 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 公区 | B1地铁-住院处厕所 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | B1住院处至沟通办内走廊 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | B1二部南侧通道 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | B1二部北侧通道 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | B1药房至三部 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | B2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 外环境 | 外环境 | 门诊室外楼梯 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 急诊-儿童医学中心 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 急救中心-静配中心 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 静配中心-1号门 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国际医疗-体检中心 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 体检中心-儿童医学中心 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下沉广场、医廉广场 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 行政楼外围及一楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发热门诊、室外垃圾箱、职工活动中心 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 医废暂存点 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 轮岗/兼机动 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 行政楼 | 行政楼 | 2、5层 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6层 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、4、7层 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接待会务 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 高压氧 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 科研楼 | 科研楼 | 报告厅（1楼）/兼机动 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 教育培训 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 生殖医学中心（2楼） |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 免疫科研延伸平台（5楼） |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 中心实验室（6、7楼） |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 实验室（8楼） |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 垃圾转运 | 垃圾转运 | 可回收垃圾 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗垃圾 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 连廊 |  | 病案室 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 连廊及楼梯/兼机动 | 5、6 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、13 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 病区楼梯 | 一部、二部、三部 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 保洁 |  | 洗衣房、地巾、抹布洗消 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 运送 | B1楼 | 收发室 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 运送 | 负一层 | 设备处、总务处仓库 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 技术 |  | 地面养护 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 保洁 |  | 玻璃清洁 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 保洁 |  | 不锈钢养护 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  | 洗地机、扫地 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 运送 | 急诊 | 120担架工/医务 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 运送 | 4楼 | 被服仓库 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 运送 |  | 小车班司机 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 运送 |  | 电梯工 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 技术 |  | 液氧、医用气体、锅炉 值班 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 技术 |  | 中央空调 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 技术 |  | 层流值班 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 技术 |  | 智能化维修 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 技术 |  | 电工 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 技术 |  | 瓦工 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 技术 |  | 木工 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 技术 |  | 油漆工 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 技术 |  | 水工 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 技术 |  | 接驳车 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 保洁 |  | 学生宿舍（黎明、紫琅、世纪广场） |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 运送 | 负一层 | 运送调度中心 |  |  |  |  | 46 |  |  |
| 管理 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 管理 |  | 保洁经理 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 管理 |  | 保洁领班 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 管理 |  | 运送经理 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 管理 |  | 运送领班 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 管理 |  | 工程经理 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 管理 |  | 工程领班 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 保洁 |  | 仓管 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 保洁 |  | 药房 药剂科 |  |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 技术 | 盆景养护 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 保洁 | 太平间管理 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 保洁 | 夜间保洁 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 59 | 177 | 56 | 88 | 90 |  |  |
| 总合计 |  |  | 292 |  |  | 178 |  | 85 | 14 |

注：投标人针对本项目所投物业服务人数如上表，表中人员包括工程运维中心及24小时运送调度中心人员，由供应商统筹协调安排，且物业人员中已包含做六休一替岗人员。物业服务人员配置数量569 人，相关人员必须根据医院实际需求及面积进行安排。其中表格中出现0.5的，为两个科室合并使用1人。

如投标人未经采购人同意超出此款规定设置岗位的，视作投标人的投标让利，相关费用由投标人自行支付，同时未来合同期内该部分成本支出不计入本项目人员成本计算。

2、设备、工具、物资耗材配置

本次招标供应商承担包含但不限于以下智能化设备、机械类设备、工具及物资耗材，均由中标人自行采购，所配备设备、工具及物资耗材，所需费用均应列入投标报价之中。供应商提供的各类设备、工具及物资耗材等，均需保证其质量和功能符合采购人要求，并且要求提供设备、工具及物资的品牌、型号、数量等汇总表，提交由采购人确认。若采购人发现供应商所供工具、物资、消耗品不符合标准，有权提出更换，供应商必须无条件响应。在合同签订后一个月内相应的设备、工具及物资必须配备到场。若供应商无法履行以上所有的设备、工具及物资耗材在规定时间内到场承诺或所提供的设备、工具及物资的品牌、型号、数量未经采购人同意就投入使用的，采购人有权扣除供应商履约保证金并有权单方解除合同。

2.1设备类(含智能化设备)清单（包括但不限于）

| 机械类设备清单（包括但不限于） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机器名称 | 数量（个） | 参考图片 |
| 1 | 驾驶式自动扫地机 | 1 |  |
| 2 | 驾驶型洗地机 | 3 |  |
| 3 | 手推式洗地机 | 5 |  |
| 5 | 加重单擦机 | 4 |  |
| 6 | 单擦机 | 1 |  |
| 7 | 干/湿两用吸尘器 | 5 |  |
| 8 | 肩背式式吸尘器 | 2 |  |
| 9 | 吹地机 | 10 |  |
| 10 | 高压水枪 | 2 |  |
| 11 | 高速抛光机 | 2 |  |
| 12 | 扶梯清洗机 | 1 |  |
| 13 | 垃圾车（带盖）大号 | 1 |  |
| 14 | 25公斤洗涤机 | 3 |  |
| 15 | 25公斤烘干机 | 3 |  |
| 16 | 对讲机 | 80 |  |
| 17 | 其他 |  |  |

| 智能化设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机器名称 | 功能要求 | 数量（个） |
| 1 | 全自动智能清洁机器人及配套充电柱 | 至少具备3D激光导航、行走速度调节、安全触边、防跌落、自动换水、自动充电等功能，洗地续航时间不少于3小时，尘推续航时间不少于5小时，清洁效率不少于2000m2/h | 1 |
| 2 | 智慧卫生间环境管理系统 | 含厕位占用、显示屏引导、异味检测保洁联动、人流与保洁频率监测、报警监测等功能 | 3 |

注：全自动智能清洁机器人及配套充电柱须在合同签订后1个月内提供。3套智慧卫生间环境管理系统须合同签订后1个月内货到现场，3个月内在采购人场所正式运行。以上设施设备、系统、现场配套改造费用及数据接口费用，均由中标人负责，并保证在采购人单位长期运行，除合同到期外未经采购人同意不可撤离采购人单位。

2.2特殊耗材：包含但不限于PVC地板及橡胶地板保养起蜡水，PVC地板及橡胶地板养护地面蜡，石材养护晶面剂、石材养护地面蜡等及配套使用耗材。

PVC、橡胶地板（约9万平方米）及石材地面（约1万平方米）保养养护耗材配置表

| 序号 | 作业内容 | 配套耗材 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PVC、橡胶地板及石材地面保养养护清洁剂 | 封底剂 |
| 2 |  | 超级硬光蜡 |
| 3 |  | 清洁剂 |
| 4 |  | 除油剂 |
| 5 |  | 除蜡水 |
| 6 |  | 封地剂 |
| 7 |  | 黑垫 |
| 8 |  | 结晶剂 |
| 9 |  | 上光剂 |
| 10 |  | 抛光垫 |
| 11 |  | 抛光蜡 |
| 12 |  | 石材翻新碟片 |
| 13 |  | 钢丝棉 |
| 14 |  | 白垫 |
| 15 |  | 精钢釉 |
| 16 |  | 云石坚固剂 |

2.3普通工具、耗材清单（包含但不限于）：多功能保洁车，榨水车，扫把粪箕套装，分色拖把头、拖把杆，分色毛巾，防水手套，围裙，套袖，空气清新剂，熏香，洁厕灵，洗洁精，告示牌，玻璃清洁工具套装，伸缩杆套装，地板刷，小便池香球，全能清洁剂，静电除尘剂，不锈钢光亮剂，地板刮水器，玻璃清洁剂，尘推杆套装，外环保洁车，管道疏通工具，剪扎施肥所需材料、雨靴，雨衣、铁锹，喷壶，小据子，火钳，大竹扫把，小竹扫把，消毒喷雾器，绳子，除胶剂，铁丝，蓝色水桶，刻度桶，圆头刷，软毛刷，方头刷，云石铲刀，保洁药水瓶，鸡毛掸，护目镜，标本盒、垃圾袋（生活、医疗废弃物等）、口罩，帽子，手套，消毒用品等必须满足采购人使用需求的工具及耗材（品种类别最终解释权归采购人所有）。

2.3.1服务过程中根据采购人实际需求提供的普通工具及耗材包括不限于以上品种，且数量和质量及更换频次需得到采购人的认可。

2.3.2投标人提供保洁用的清洁消毒剂、洗涤剂等必须符合医院感控的要求，并且要求提供优质的产品。所使用的清洁车辆必须是静音手推车。

2.3.3根据国家最新保洁消毒规范，以上物资的配备须满足采购人所有规范消毒和保洁工作实际所需的“一室一地巾”、“一室一毛巾”、“一床一巾”、“一厕一巾”，以及专用盛装收纳等物资。

2.3.4垃圾袋要求：医疗垃圾袋按《医疗废物管理条例》规范使用。

| 一次性塑料包装袋使用要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 规格 | 用途 |
| 白色 | 中、小 | 清洁物品 |
| 黄色 | 大、中、小 | 医疗废弃物及特殊感染患者使用后所有物品器具 |
| 黑色 | 大、中、小 | 生活垃圾 |
| 绿色 | 大、中 | 可回收输液瓶 |
| 蓝色 | 大、中 | 污染器械 |
| 橘红色 （推荐水溶性） | 大 | 感染性织物 |

3、由中标人承担的办公费用包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所水电费（按500元/月收取）、办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮）。中标人配置项目相关装备并承担费用，包含对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等，采购人可提供一部分通讯设备供中标人使用，但产生的对讲机公共频道占用费及维修费、固话月租费由中标人承担。

4、采购人应提供的场地

采购人提供的物业服务场地，由采购人与中标人根据采购人实际场地协商提供。

（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

物业管理服务期限：

本项目要求中标人在合同签订后一周内完成交接手续。服务期为三年，合同一年一签。试用期3个月，试用期间由采购人按照合同内考核细则进行考核，月考核如有2次80分以下，采购人有权终止合同，并组织重新招标。合同到期根据采购人的考核情况，决定是否续签下一年度服务合同。

（三）采购标的验收标准及考核要求

1、考核

1.1采购人每月对中标人履约情况、服务质量等进行考核，考核分为月度考核和年终考核。

1.2月度、年终考核由总务处和护理单元负责。

1.3物业服务质量考核由扣分标准及扣费标准组成详见合同附件考核细则部分。

（四）采购标的其他技术、服务等要求

1、关于投标报价

1.1供应商参与本项目的投标报价包括但不限于：供应商为采购人提供服务的所有员工工资（含个人缴纳社保、个人及单位缴纳公积金）、津补贴、夜班费、节日福利费、加班费（包括执行国家法规所有法定节假日的加班费）、病假人员等替班人员工资、夏季高温费、人员体检费、物资耗材费用、培训费、工具、设备购置、折旧及维护费用、服装与装具费、离职补偿费、办公区域所消耗水电费、管理费、营业利润、应缴的税费、供应商所投入的信息系统运行所涉及的所有费用、其它相关费用等。

1.2供应商应保证员工工资、工作时间不得违反南通市相关工资标准、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）关于每月最高工作时间的相关规定，供应商必须按照《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等有关法律、法规为员工交纳相应社会保险，合法用工。供应商劳资纠纷由供应商自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，该费用由供应商承担。

1.3本项目服务区域内工作时间为每周七天，相关区域为24小时服务。请各投标人认真调研，相关费用按此工作时间要求测算。

2、投标报价的调整

2.1本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准等时，供应商必须按照要求做出相应调整，供应商报价时请考虑以上因素所带来的报价风险,采购人仍按《综合单价报价表》中综合月单价支付，不予调整，但出现以下情况除外：

2.1.1本项目三年服务期内，采购人如新增病区或新增服务范围的，采购人将依据本项目各工种综合月单价（不包含单位缴纳社保费）标准，并依据采购人核定增加的人员数量支付增加部分的物业服务费。该部分物业费用不在报价中。

2.1.2本项目三年服务期内，除新增病区或新增服务范围外，本章“物业服务人员配置人数”表中的人员数量不予调增；如遇采购人根据实际情况需要减岗的，中标人应无条件配合采购人减少相应岗位。

3、投标报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障该物业服务正常运行应当具有的物资和服务。除本招标文件规定的相关内容外，还包括协助采购人会场布置、会议服务，以及各项突发性活动费用（包含创文创卫、等级医院复审、参观来访、上级检查、清扫积雪、消防演练和救火救灾、防汛等）。对物业服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4、物业费用的结算

4.1结算方式。采购人的付款方式为季付，即物业服务运行每满三个月，中标人于次月提交前三个月的结算申请资料给采购人，采购人根据前三个月中标人人员的实际在岗情况结合考核情况对结算申请资料进行审核，中标人根据采购人审核确定后的结算资料开具正式税票，采购人收到发票等完整结算资料一个月内支付应付费用的95%，剩余5%根据年终考核结果支付（应付费用指考核后应付的费用）。结算申请资料包含但不仅限于排班表、考勤表、结算表等。

4.1.1支付物业服务费用。由采购人按照中标人提供服务的实际在岗人数和综合月单价，结合考核情况，按实结算。中标人在原服务范围和岗位配置内未经采购人同意增加人员所产生的费用采购人不予支付。

4.1.2社保费用结算。在三年服务期内，物业服务人员单位缴纳的社保费根据劳动保障部门规定，按中标人实际在岗人数、劳动合同、在岗时间凭缴纳凭证（社保部门开具）由采购人审核后支付。

4.1.3中标人承担办公费用的结算。中标人自行承担办公费用。如由采购人代购（代维、代修），从当月应付的服务费中扣除，包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮），办公水电（乙方每月须承担物业用水电费500元/月）及其他相关费用。

4.2中标人应按时如数按月给服务人员结算当月劳务费用，不能以任何理由拖欠工资。一经发现，采购人有权立即终止合同并扣除履约保证金。

5、其他要求

5.1中标人须承诺按采购人要求时间进行交接，不得延误。中标公示后3天内按采购人的需求开展交接工作，与在管公司协商相关事宜。

5.2中标人进场后，应根据采购人实际情况及要求，再次对岗位制度、工作流程、保洁质量标准、后勤服务应急方案、和管理措施进行深化调整，经采购人总务处同意后方可公布实施。

5.3中标人应保证所有服务人员身体健康，没有明显的身体缺陷，并保证每年一次的基本体检，体检报告留档备查。所有上岗人员必须经过严格的岗前培训以及不同科室有针对性的培训，且培训合格后上岗。中标人应及时调整不适应工作需求的服务人员。采购人也有权对中标人使用的人员进行审核，有权要求调换不能胜任岗位工作和不符合用人标准的服务人员。

5.4中标人提供的配备人员一经确认不得随意更换，中标人不得因任何原因造成岗位人员缺岗，如需更换人员需经采购人确认，所更换的人员必须具备同等资格条件，其中项目经理和部门经理共计年流动不超过2人次，在提交更换时提供人员证书等证明材料经甲方审核后方可上岗试用。

5.5中标人及时将上岗人员名单及相关台账资料报采购人指定管理部门备案，如有人员变动，于1个月内补齐。中标人须建立本项目的物业管理档案并作如实记载，每区每组要有相应台账资料，按规范操作，每季整理提交给采购人留存。

5.6信息化服务要求

5.6.1投标人具有医院后勤服务人员监管系统功能软件，实现对物业人员进行信息化管理，包含但不限于实现员工排班、考勤等功能；具有运送智能管控系统功能软件，包含但不限于信息接收、派单、统计考核等功能。

5.6.2服务期内，中标人在投标时所响应的智能化软件系统应在合同签订后3个月内运用到本项目中，所涉及的各项费用均由中标人承担。同时应保证全套系统的阅读、核查权限开放给采购人，若未实施则扣除全部履约保证金（采购人原因除外）。

5.7中标人对采购人物资的保管使用要求

中标人须妥善使用采购人提供的用房、档案资料和采购人所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，中标人应按采购人该毁损物资账面价值向采购人进行赔偿。合同终止后15日内，中标人应向采购人移交全部管理用房、档案资料和归属采购人的所有资产，并办理交接手续。如因中标人原因，延迟移交采购人财产物资的，每延迟1天，计收2000元/天的滞纳金。

5.8安全责任要求

5.8.1中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购人不承担任何责任；

5.8.2中标人须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。中标人及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因中标人及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由中标人承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。

5.8.3商业保险要求

供应商承诺为供应商及员工购买商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），投标时供应商须提供相应承诺并加盖公章。

5.9信息保密要求

供应商应对提供物业服务过程中获取的采购人商务、财务、技术、产品的信息、病患资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经采购人书面事先同意，不得向任何其他方披露。供应商可仅为提供物业服务目的向其确有知悉必要的雇员披露采购人提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本款规定的保密及不披露义务。供应商应仅为提供物业服务目的而复制和使用保密资料。供应商若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。供应商保密义务应在合同期满、解除或终止后仍然有效。

6、履约保证金要求

6.1本项目履约保证金为合同价的10%，中标人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

6.2中标人第一年度履约后，经考核后续签第二年度合同的，第一年度履约保证金不退还，自动转为第二年度履约保证金，以此类推，如果中标人未能续签或三年期满后，履约期间无违约行为且符合合同约定退还条件的，在一个月内无息退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

6.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.3.1签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

6.3.2中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的中标人另外补齐。

6.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

4.1.1项目需设置24小时工程运维中心（使用医院现有平台）、24小时运送调度中心（由供应商提供，实现自主接单、工作量统计等）、人事考勤全员信息化管理。（提供承诺函）

4.1.2管理岗位人员配置要求；

4.1.2.1项目经理，要求50周岁以下，大专及以上学历，至少有3年医院物业项目管理经验（提供身份证扫描件、学历证书扫描件、医院盖章的经验证明材料）

4.1.2.2.保洁经理要求55周岁以下，大专及以上学历，至少有2年医院物业行业管理经验（含医疗垃圾或医疗废弃物处理）。（提供身份证扫描件、学历证书扫描件、医院盖章的有以上经验的证明材料）

4.1.2.3运送经理要求55周岁以下，大专及以上学历，至少有2年医院物业行业管理经验。（提供身份证扫描件、学历证书扫描件、医院盖章的经验证明材料）

4.1.2.4工程经理要求55周岁以下，大专及以上学历，至少有2年医院工程管理经验。（提供身份证扫描件、学历证书扫描、医院盖章的经验证明材料）

4.1.3技术工根据医院的使用需求，持有相关工种的有效证书，并具备丰富的实践经验。其中液氧站、汇流排（含氧气瓶间）、正负压机房、蒸汽发生器值班人员须持相关管理技术部门颁发的有效压力容器特种作业证书（4个人）；电工维修人员须持有效特种作业低压电工上岗证书（7个人）；技术工种中至少有一人持有效焊接与热切割作业特种作业证书等；接驳车驾驶人需持有效N2特种作业证上岗（6个人），上岗前需经采购人审核同意。（投标时提供承诺函，承诺在合同签订后正式上岗前将所派人员的身份证扫描件、相关岗位证书原件交采购人审核同意。

4.1.4物业服务人员配置数量569 人。相关人员必须根据医院实际需求及面积进行安排。配置表中人员包括工程运维中心及24小时运送调度中心人员，由供应商统筹协调安排，且物业人员中已包含做六休一替岗人员。另外，采购人要求：投标人未经采购人同意超出此款规定设置岗位的，视作投标人的投标让利，相关费用由投标人自行支付，同时未来合同期内该部分成本支出不计入本项目人员成本计算。提供承诺函

4.1.5本次招标供应商承担包含但不限于智能化设备、机械类设备、工具及物资耗材，均由中标人自行采购，所配备设备、工具及物资耗材，所需费用均应列入投标报价之中。供应商提供的各类设备、工具及物资耗材等，均需保证其质量和功能符合采购人院感要求，并且要求提供设备、工具及物资的品牌、型号、数量等汇总表，提交由采购人确认。若采购人发现供应商所供工具、物资、消耗品不符合标准，有权提出更换，供应商必须无条件响应。在合同签订后一个月内相应的设备、工具及物资必须配备到场。若供应商无法履行以上所有的设备、工具及物资耗材在规定时间内到场承诺或所提供的设备、工具及物资的品牌、型号、数量未经采购人同意就投入使用的，采购人有权扣除供应商履约保证金并有权单方解除合同。提供承诺函

4.1.5.1供应商提供1台全自动智能清洁机器人及配套充电桩须在合同签订后1个月内提供。3套智慧卫生间环境管理系统须合同签订后1个月内货到现场，3个月内在采购人场所正式运行。以上设施设备、系统、现场配套改造费用及数据接口费用，均由中标人负责，并保证在采购人单位长期运行，除合同到期外未经采购人同意不可离开采购人单位。提供承诺函

4.1.5.2服务过程中根据采购人实际需求提供的普通工具及耗材包括不限于采购人所列的普通工具耗材清单品种，保洁用的清洁消毒剂、洗涤剂等必须符合医院感控的要求、所使用的清洁车辆必须是静音手推车，所有工具耗材的数量和质量及更换频次需得到采购人的认可。（提供承诺函）

4.2商务部分实质性要求

4.2.1供应商参与本项目的投标报价包括但不限于：供应商为采购人提供服务的所有员工工资（含个人缴纳社保、个人及单位缴纳公积金）、津补贴、夜班费、节日福利费、加班费（包括执行国家法规所有法定节假日的加班费）、病假人员等替班人员工资、夏季高温费、人员体检费、物资耗材费用、培训费、工具、设备购置、折旧及维护费用、服装与装具费、离职补偿费、办公区域所消耗水电费、管理费、营业利润、应缴的税费、供应商所投入的信息系统运行所涉及的所有费用、其它相关费用还包括参与采购人会场布置、会议服务，以及各项突发性活动费用（包含创文创卫、等级医院复审、参观来访、上级检查、清扫积雪、消防演练和救火救灾、防汛等）等。提供承诺函

4.2.2服务期内，中标人在投标时所响应的智能化软件系统应在合同签订后3个月内运用到本项目中，所涉及的各项费用均由中标人承担。同时应保证全套系统的阅读、核查权限开放给采购人，若未实施则扣除全部履约保证金（采购人原因除外）。提供承诺函

4.2.3中标人应须履行安全培训和教育的责任及义务，落实岗位责任考核，督促员工文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，按规范流程提供服务，服务期内确保不发生安全责任事故。如发生工伤和因工死亡的一切责任及费用全部由中标人负责。如因中标人管理不当及安全责任或义务履行不到位，发生医院院内感染、仪器设备损坏、送验错误等导致甲方及第三方人身伤害或财产损失等，中标人承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及需消除由此对采购人、第三方造成的影响等。提供承诺函

4.2.4中标人按照《劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规为员工缴纳相应社会保险，合法用工。中标人需为员工购买商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），按期支付员工的所有工资、福利、加班、夜班等待遇。如有劳资纠纷由中标人自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，费用由中标人承担；如因中标人原因造成不良舆情，由中标人负责消除并承担由此产生的一切后果。提供承诺函

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：45分

| 序号 | 评审项 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务理念及组织架构 | 投标人根据本项目特点，制定下列内容： 1.服务管理工作目标与定位 2.管理模式、服务理念； 3.整体运作流程质量保证措施； 4.组织架构及内部管理机制健全； 以上每项最高得分1.5分，合计最高得6分，每项评分标准如下： 上述每项应逐条叙述，由评标委员会进行综合评价，方案内容完整详实，思路清晰，重难点把握准确，理念新颖有特色且切实可行的，每项得1.5分； 方案中有重难点分析但不够全面，服务预期目标基本满足采购需求、工作设想及策划简单，每项得0.5分； 叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，每项不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 2 | 管理服务制度 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务制度： 1.环境清洁管理制度； 2.设施设备维修养护管理制度； 3.安全管理制度； 4.人力资源及财务管理制度； 5.档案管理制度； 6.运送管理制度； 7.人员培训制度; 以上制度齐全，制定合理，内容完整，条理清晰，便于落实，针对性强，得5分； 制度制定不齐全，内容不够详实，管理模式基本能满足服务要求得3分； 叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，得1分。 未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 3 | 管理服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案： 1.保洁服务方案； 2.运送服务方案； 3.设施设备运行、维修和养护方案； 4.能耗管理方案； 5.党建方案； 上述方案逐条叙述齐全，内容完整，条理清晰，操作规程符合规范要求和实际工作，得5分； 上述方案叙述不够齐全，方案基本能满足采购需求，方案内容不够详实，和实际工作结合度一般的得3分； 每小项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，得1分。 未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 4 | 管理保障方案 | 投标人根据本项目特点，制定以下物资类保障方案及相关管理类保障方案： 1、物资类保障方案：共8分 （1）设备（含智能化设备）配置4分：针对本项目特点，投标人提供设备类配置方案（包含品牌、性能参数、实物图片、数量等内容，以上内容提供不齐全不得分，品种及数量低于采购人配置清单不得分） 投标人根据设备（含智能化设备）配置清单填报使用品牌、数量，性能参数，所配置的设备规格档次高，功能及性能强，配置齐全，完全满足项目使用需求的得4分，设备功能较简单，配置较齐全，基本满足项目使用需求的得2分，叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 （2）特殊耗材配置4分：针对本项目特点，投标人提供特殊耗材配置（提供品牌、性能参数、实物图片等内容，以上内容提供不齐全不得分，） 投标人根据PVC、橡胶地板及石材地面保养养护耗材配置表填报使用品牌，所配置的耗材规格档次高，性能及针对性强，能完全满足养护质量标准得4分，基本满足养护质量标准的得2分，不符合不得分。 2、管理保障方案：共计4分 （1）重大活动保障方案：根据采购人需要提供会议、庆典、节日、学术、义诊等活动的保障服务，主要完成相关会议室的会议室卫生及物品管理等，针对医院各类检查、参观、创建评审等事件提供相应服务，提出可操作性方案，方案内容完整详实，服务响应及时，服务标准规范，措施扎实有效的，得2分；服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 （2）应急预案：投标人提供物业服务区域内各级各类应急预案。应包括各类纠纷、消防、台风、暴雨、冻雪等灾害性天气、突发公共卫生事件（如传染病防控措施等）、设施设备故障及医院其他突发事件，提供相应的措施，重点说明如何快速调配所需人员、具体操作流程、长效措施等，说明所需人员岗位安排分配明细情况（包括人员数量配置，公司支持力度等），方案内容完整详实，服务响应及时，服务标准规范，措施扎实有效，符合院感要求的得2分；服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分，叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 12 | 0 | 主观分 |
| 5 | 医院专项服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定以下专项服务方案： 1.防止交叉感染管理方案：提供符合本项目特点的防止交叉感染作业规程方案，作业方案详细完整有针对性的得2分；服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分，每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 2.医废收集转运方案：提供符合本项目特点的方案，应包括收集与运送、分类、暂存、消杀、污水处理排放等内容，方案内容完整详实，服务响应及时，服务标准规范，措施扎实有效，符合院感要求的得2分；服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分，每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 6 | 服务创新 | 投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供提质增效或节能减排等方面的创新服务，每提供一项符合采购需求的服务创新的得1分，最高得3分，提供的服务创新与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 7 | 智能化管理平台及运用 | 投标人提供信息化管理系统，能体现服务人员监管、运送、保洁智能管控功能（该软件系统投标人自主开发和向第三方购买均可。自行研发的提供软件著作权，向第三方购买的提供软件授权使用证明、购买发票和软件著作权，未按要求提供证明的此项不得分），以下每个功能每提供一个全流程视频演示到最终效果，得0.5分，最多得2.5分。（每个视频时间不超过5分钟，单个视频文件不超过50M，总共不超过300M） 1.有医疗后勤运送管理功能，且终端能够识别医院在标本等使用的条形码以及在病人腕带上使用的各类识别码的，全流程视频演示到最终效果得0.5分。 2.医疗后勤运送管理功能能够实时记录配送服务数据信息，能支持抢单、派单多种模式，实现系统优化派单，科学高效管理且配送服务信息能够反馈给院方的，全流程视频演示到最终效果，得0.5分。 3.医疗后勤运送管理功能能够实时接收统计被服务对象的评价，能清晰反映医院各部门职工、对运送员工服务满意度的评价，全流程视频演示到最终效果，得0.5分。 4.保洁管理功能需具备智能化监控功能，能够监管到重点区域保洁频次，并通过系统实时跟踪保洁任务完成情况，确保保洁工作的高效执行。全流程视频演示到最终效果，得0.5分。 5.人员考勤系统能够实现排班、考勤管理，能够体现迟到、早退、请假等异常情况的记录，确保考勤数据的准确无误。同时，系统应提供便捷的考勤查询功能，监管部门可随时查看任意时间段内的考勤数据并支持考勤数据的导出。全流程视频演示到最终效果，得0.5分。 | 2.5 | 0 | 客观分 |
|  |  | 根据在类似医疗机构服务项目中有利用以上功能的实例，每个功能提供一个对应的成功运行的案例得0.5分，最多得2.5分。 (每个功能案例须出具使用医院的证明和有实际管理运行的数据截图,提供1个月的实际运行数据中连续3天截屏，软件界面需体现投标供应商名称，未提供业主方证明或数据截屏不全或软件界面不能体现投标供应商的，此功能项对应的案例不得分)。 | 2.5 | 0 | 客观分 |
| 8 | 交接过渡方案 | 针对本项目采购人需求，提供与采购人原有物业服务单位的具体衔接方案及与下一轮中标供应商交接方案。主要从总体工作思路、不同点位不同岗位人员的配置、衔接过程中可能发生的矛盾冲突、具体衔接需要的时间等等方面详细提供具体的方案。提供详细切实可行的工作思路、考虑的突发情况全面、解决矛盾冲突切实有效的得5分，提供方案达到以上列明内容但缺乏实际操作性的得3分，提供方案未全部包含以上列明内容的得1分，不提供方案不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |

- 商务分：25分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 1.具有质量管理体系标准认证得1分。 2.具有职业健康安全管理体系标准认得1分。 3.具有环境管理体系标准认证得1分。 得1分 注：供应商需要同时提供①认证证书在“国家认证认可监督管理委员会”官网（http://www.cnca.gov.cn/)的截图并加盖供应商公章；②认证证书原件的扫描件。原件扫描件（或复印件）或有但未盖章、查询截图缺少缺任意一项，则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 本项目组成员 | - 项目经理： （1）具有本科及以上学历的，得1分； （2）拟派项目经理具有3年以上（不含3年）医院物业项目管理工作经验的，得2分。 2.工程经理： （1）具有政府主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（证书代码A）得1分。 （2）具有2年以上（不含2年）医院物业工程管理工作经验的，得1分。 3.保洁经理： 具有2年以上（不含2年）医院物业管理工作经验的，得1分。 4.运送经理： （1）具有红十字会或急救中心颁发的救护员证书的，得1分； （2）具有2年以上（不含2年）医院物业运送管理工作经验的，得1分。 注：以上人员提供相关证书电子扫描件，工作经验证明材料加盖业主单位公章（需体现人员姓名、岗位及工作年限）及投标前6个月任意一个月供应商为其缴纳社保的证明，所服务医院等级证明的官网截图，证明材料缺项或未提供的不得分。 5.工程人员（含工程领班） （1）焊接与热切割作业证不少于1人，增加1人得1分，此项满分1分。（提供投标前6个月任意一个月供应商为其缴纳社保的证明）； （2）持有人社部门颁发的建筑、水电、工程、消防类的中级职称证书的人员有1个得1分，此项满分3分；（提供投标前6个月任意一个月供应商为其缴纳社保的证明） （3）工程领班具有政府主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（证书代码A）得1分，此项满分1分；（提供投标前6个月任意一个月供应商为其缴纳社保的证明，未按上述人员证书要求提供或证书无效者该项不得分） | 13 | 0 | 客观分 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来与本次采购医疗机构物业类似项目业绩【同一项目业绩中必须至少保洁、运送、工程运维或综合维修或工程维护】。每个业绩得3分，本项最高得9分。每个业绩须同时提供有效服务合同复印件加盖公章（合同内必须体现合同的签约主体、项目名称、以上三项服务内容、合同日期等相关内容，否则将不予认可）。 | 9 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.综合单价报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 综合单价报价表

| 岗位 |  | 人员数 | 综合月单价（不含单位社保费） | 总价（综合月单价*人员数*12月） | 配置要求、资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 |  |  | 详见采购需求 |
| 保洁经理 |  | 1 |  |  | 详见采购需求 |
| 工程经理 |  | 1 |  |  | 详见采购需求 |
| 运送经理 |  | 1 |  |  | 详见采购需求 |
| 领班 | 保洁领班 | 6 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 运送领班 | 2 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 工程领班 | 2 |  |  | 详见采购需求 |
| 保洁 | 一类保洁 | 59 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 二类保洁 | 177 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 三类保洁 | 56 |  |  | 详见采购需求 |
| 运送 | 一类运送 | 88 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 二类运送 | 90 |  |  | 详见采购需求 |
| 技术 | 液氧、医用气体、锅炉值班 | 4 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 中央空调 | 9 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 层流值班 | 5 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 智能化维修 | 3 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 水电工 | 14 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 瓦、木、油漆 | 7 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 接驳车 | 6 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 洗地机、扫地、地面养护 | 15 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 医疗垃圾 | 5 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 接待会务 | 2 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 消化内镜、消毒供应室 | 14 |  |  | 详见采购需求 |
|  | 盆景养护 | 1 |  |  | 详见采购需求 |
| 合计 |  | 569 |  |  |  |

注：

1.“综合单位报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.本项投标人须报各岗位综合单价。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。