招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0035

项目名称：江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设

中轩项目管理有限公司

二0二五年十二月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合 同	25

第四部分  采购需求	40

第五部分  评标办法和标准	61

第六部分  投标文件（格式）	70

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-12-29 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0035

2.项目名称：江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设

3.预算金额：人民币90万元

4.最高限价：人民币90万元

5.交货期限：合同签订后60天内完成安装调试并通过验收

6.采购需求:江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设及其配套设备。详细内容及要求见《采购需求》。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受

8.本次采购确定的成交供应商数量：1名.

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类项目，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，货物应全部由符合政策要求的中小企业生产（提供中小企业声明函）。

2.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除 的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2025-12-12，17:30（北京时间）。

2.获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025-12-29 09:30（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：

（1）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

（3）“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，镇江地区联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

3.在投标截止前，请关注江苏政府购买服务信息平台http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/cggg_search.html?lmid=cggg&qh=notic_c2&_t=1690254465376网站是否有变更公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省镇江技师学院

地 址：镇江市高校园区长香西大道538号

联系人：黄老师

联系方式：15952864101

2.采购代理机构信息

# 名称：中轩项目管理有限公司

地　址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼

联系人：刘同胜

联系方式：0511-85032899-8008

3.项目联系方式

项目负责人：闫晓颖 刘同胜 魏工 张逸星 吉丽君 许飞

联系方式：0511-85032899-8001 17321616986

中轩项目管理有限公司

2025年12月05日

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不组织 £B组织 时间： 如投标人自行踏勘，相关信息如下： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | □A无 ☑B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 演示方式及相关要求： 演示总时长不超过10分钟。评审委员会根据录播视频进行评分，如未进行录播视频演示的不得分；使用PPT、图片等非原型演示的，不得分。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 £B要求提供 （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与 核心产品 | RA货物类。 £B服务类。 本项目核心产品为：。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设，属于 工业 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 本产品不属于 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 |  |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省镇江技师学院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：中轩项目管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设所需的一切设备、备件、工具、手册及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即根据合同规定供应商必须承担与供货有关的辅助服务以及其它的伴随服务，比如运输、保险、安装、调试、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的供应商应承担的义务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ☑综合评分法

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品： ☑否

3.5转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑数字认证证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：按照苏服采比选签订的合同收取，金额9000元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：中轩项目管理有限公司镇江分公司

收款账号：3211020331010000009273

开户银行：镇江农商银行北府路支行

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目不专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过镇江市公共资源交易中心提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1投标文件提交

16.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于30分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23.串通投标的情形

23.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼综合部，联系电话：0511-85032899-8001。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/index.html），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中轩项目管理有限公司所有。

第三部分  合 同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物、服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和JSZC-321100-ZXXM-G2025-0035（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                               ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　     ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                               ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　     ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

# 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

# 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 1.6.1 ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

# 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

# 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

# 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.1 | 本项目为总价合同 |
| 1.5.2 | 本项目不适用 |
| 1.6.1 | 合同签订后，1、在收到供应商正式发票后10个工作日内，支付合同价款30%的预付款； |
| 1.7.2 | 2、设备全部安装调试完毕并经验收合格后30日内，支付合同60%款项； 3、设备验收合格一年后，支付合同剩余款项。（以上均不计息） |
| 1.8.1 | 签定合同后60天内送达采购人指定地点，并完成安装调试及验收。 |
| 1.8.2 | 江苏省镇江技师学院 |
| 1.8.3 | 供货方承担送货、运输保险等相关费用，免费送货至江苏省镇江技师学院，并负责免费安装培训。 |
| 1.9.6 | 其他违约责任：无 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属 |
| 2.4.1 | 成交供应商所提供的硬件货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 |
| 2.8 | 货物的风险负担：由中标或成交供应商承担 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力事件发生后30日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在14日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 采购人在全部货物交付调试后双方协商组织验收 |
| 2.16.3 |  |
| # 2.21 | 合同份数：一式四份，甲乙双方各执两份 |

第四部分  采购需求

一.项目概况

本项目为江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设，拟建设飞机制造与装配专业实训室，面向航空产业需求，推动飞机制造与装配专业的课程体系、教学方法和师资队伍建设，提高专业建设水平和教学质量，促进专业的可持续发展，打造一个集教学、实训、科研、创新于一体的高水平专业基地。项目拟采购固拆装与保险实训平台2套、管路拆装实训平台2套、密封拆装实训平台2套、控制系统拆装实训平台2套、航空电气部件拆装实训平台1套、电气实训设备升级改造21套（设备需满足电工技术与飞机制造装配技术融合，满足教学与训练要求），配套完整教学资源及师资培训等服务。

项目所属行业：工业。

二.采购预算（最高限价）及清单

2.1 采购预算（最高限价）：人民币90万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧固件拆装与保险实训平台 | 2 | 套 |
| 2 | 管路拆装实训平台 | 2 | 套 |
| 3 | 密封件拆装实训平台 | 2 | 套 |
| 4 | 控制系统拆装实训平台 | 2 | 套 |
| 5 | 航空电气部件拆装实训平台 | 1 | 套 |
| 6 | 电气实训设备升级改造 | 21 | 套 |

三、详细配置要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紧固件拆装与保险实训平台 | 1.实训设备数量要求 ①“航空紧固件拆装与保险”练习架， 2 台； ②“航空紧固件拆装与保险”练习面板，8个。 2、练习架要求 ①符合民航局相关培训要素要求，拆装更换方便、牢固性好、维护保养方便、外形美观。尺寸合适、符合学校规划场所的面积要求和培训要求，整体外观尺寸长*宽*高不低于2100mm*800mm*1550mm。 ②设备主体框架应为钢架结构，表面进行烤漆处理，结构各部分设计合理，能在训练过程中保证变形量控制在2mm以内，整体台架具有高强度、高硬度，强韧性、强氧化性。 ③每台训练台架应同时提供4个练习工位，每个实训面板采用7075航铝合金板，且长宽厚不小于800mm*600mm*3mm,并可实现多角度调节。在每侧两个工位中间设置临时工具、耗材存放平台，上面铺设耐腐蚀黑色或绿色橡胶垫。临时存在平台下方设置两个隔层用于临时存放工具箱，需提供工具箱实物图。 ④训练架重心处于底座位置，座底需要配备带刹车的万向轮，确保安全稳固。 ⑤训练台架上所有紧固件采用航材件或标准件，投标人需提供完整的台架配件清单，清单需明确配件名称、件号、数量，配件清单应考虑台架易损件的备用件。投标人需提供台架的安装图和实物图。 ⑥每个训练工位的训练项目应以满足《AC-66-FS-002R1航空器维修基础知识和实作培训规范》的教学大纲M7.1.1和M7.1.2涉及的紧固件拆装和保险培训要素，并提供台架相应的、符合147的实训工卡。具体要求如下： (1) 螺帽、螺栓拆装模块。至少包括6角螺栓，12角螺栓、自锁螺帽、非自锁螺帽、托板螺帽等以及装配力矩训练等。 (2) 螺钉拆装模块。至少包括一字螺钉、十字螺钉、内六角螺钉、方形和圆形盖板拆装；装配快卸型螺钉的盖板拆装等。 (3) 螺纹紧固件特殊拆卸训练模块。至少包括震动拆卸法（塑料榔头敲击、气动铆枪震动）、压扳拆卸法、大力钳法。 (4) 摩擦类保险训练模块。至少包括弹簧垫片、双螺帽、自锁螺帽、簧板式垫圈等实训。 (5) 机械类保险模块：保险丝保险，包括单股保险、双股保险（涵盖双联保、三联保、管路保险、松紧螺套保险、电插头保险）；锁片保险、开口销保险（横向、竖向）、卡环保险、别针保险。 3、练习架能完成的训练项目; 展示模板应包括以下展示功能： ⑴航空螺栓展示模块：通用型螺栓（普通六角头、十二角头、100°埋头、环眼头、槽形头、内六角头、特殊头型等）、发动机螺栓、轴销螺栓。提供对应的标准件号； ⑵航空螺钉展示模块：结构用螺钉、机械用螺钉和自攻型螺钉。提供对应的标准件号； ⑶航空螺帽展示模块：非自锁型（普通螺帽、城型螺帽、承剪螺帽、普通六方头和薄形六方头螺帽）、自锁型（低温自锁螺帽、高温自锁螺）、托板螺帽。提供对应的标准件号； ⑷转角拧紧式紧固件展示模块：宙斯（DZUS）型紧固件、CAMLOC型紧固件、AIRLOC型紧固件。提供对应的件号。 ▲注：1.紧固件拆装与保险实训平台台架需注明具体材料的件号和零部件规格；2.除个别零部件可使用仿制件，零件只能使用航空件；3.所有实训面板的耗材的航材比率不低于90%，需提供耗材清单；4.要求提供符合CCAR147规章的实训工卡。为确保产品质量，投标人需提供以上4点内容的提供相关证明材料。 |
| 2 | 管路拆装实训平台 | 1、实训设备数量要求 ①“管路拆装”练习架， 2 台； ②“管路拆装”练习面板，8个。 2、练习架要求 ①符合民航局相关培训要素要求，拆装更换方便、牢固性好、维护保养方便、外形美观。尺寸合适、符合学校规划场所的面积要求和培训要求，整体外观尺寸长*宽*高不低于2100mm*800mm*1550mm。 ②设备主体框架为钢架结构，表面进行烤漆处理，结构各部分设计合理，能在训练过程中保证变形量控制在2mm以内，整体台架具有高强度、高硬度，强韧性、强氧化性。 ③每台训练台架应同时提供4个练习工位，每个实训面板采用7075航铝合金板，且长宽厚不小于800mm*600mm*3mm,并可实现多角度调节。在每侧两个工位中间设置临时工具、耗材存放平台，上面铺设耐腐蚀黑色或绿色橡胶垫。临时存在平台下方设置两个隔层用于临时存放工具箱，需提供工具箱实物图。 ④训练架重心处于底座位置，座底需要配备带刹车的万向轮，确保安全稳固。 ⑤训练台架上所有紧固件、相关管路管件采用航材件或标准件，每工位面板配备进气开关、单向活门、气压表、软管、硬管、管接头（包含接头、衬套、接头螺母）、管夹、支撑架等，管路可实现闭环控制。经测试无渗漏。 ⑥投标人需提供完整的台架配件清单，清单需明确配件名称、件号、数量，配件清单应考虑台架易损件的备用件。投标人需提供台架的安装图和实物图。 ⑦每个训练工位的训练项目应以满足《AC-66-FS-002R1航空器维修基础知识和实作培训规范》的教学大纲M7.1.1和M7.1.3的培训要求，硬/软管拆装实训台架的训练功能模块要求如下： (1) 扩口式、非扩口式航空硬管接头拆装； (2) 管路三通接头和两通接头拆装； (3) 航空软管拆装； (4) 接头和接头螺母可做力矩及保险实训点，并包含双扳手操作实训点； (5) 管卡拆装、航空管路检查与润滑等练习； （6）台架可实现气源系统渗漏测试。 3、练习架能完成的训练项目 每个训练工位的训练项目应以涵盖CCAR-66R3 规定的M7 教材中硬/软管路标准施部分的全部内容及要求，并提供台架相应的、符合147的实训工卡。具体如下： ①两种规格的航空硬管管路，和两根航空软管管路拆装； ②扩口式航空硬管接头拆装、非扩口式航空硬管接头拆装（接头至少 2 套） ③管路三通和两通接头拆装、航空软管拆装（各接头至少 2 套）； ④管卡拆装、管路保险丝保险、航空管路检查与润滑等练习。 ▲注：1.管路拆装实训平台台架需注明具体材料的件号和零部件规格；2.除个别零部件可使用仿制件，零件只能使用航空件；3.所有实训面板的耗材的航材比率不低于90%，需提供耗材清单；4.要求提供符合CCAR147规章的实训工卡。为确保产品质量，投标人需提供以上4点内容的提供相关证明材料。 |
| 3 | 密封件拆装实训平台 | 1、实训设备数量要求 ①“密封件拆装”练习架， 2 台； ②“密封件拆装”练习面板，8个。 2、练习架要求 ①符合民航局相关培训要素要求，拆装更换方便、牢固性好、维护保养方便、外形美观。尺寸合适、符合学校规划场所的面积要求和培训要求，整体外观尺寸长*宽*高不低于2100mm*800mm*1550mm。 ②设备主体框架为钢架结构，表面进行烤漆处理，结构各部分设计合理，能在训练过程中保证变形量控制在2mm以内，整体台架具有高强度、高硬度，强韧性、强氧化性。 ③每台训练台架应同时提供4个练习工位，每个实训面板采用7075航铝合金板，且长宽厚不小于800mm*600mm*3mm,并可实现多角度调节。在每侧两个工位中间设置临时工具、耗材存放平台，上面铺设耐腐蚀黑色或绿色橡胶垫。临时存在平台下方设置两个隔层用于临时存放工具箱，需提供工具箱实物图。 ④训练架重心处于底座位置，座底需要配备带刹车的万向轮，确保安全稳固。 ⑤训练台架上所有密封用零件均需采用航材件或者标准件，涂胶天线可以是报废航材件或自制件，天线至少两个，一个是刀型天线（DME或VHF），一个为平板天线（RA或GPS），投标人需提供完整的台架配件清单，清单需明确配件名称、件号、数量，配件清单应考虑台架易损件的备用件。投标人需提供台架的安装图和实物图。 3.每个训练工位的训练项目应以满足《AC-66-FS-002R1航空器维修基础知识和实作培训规范》的教学大纲M7.1.1和M7.1.6的培训要求，并提供台架相应的、符合147的实训工卡。密封实训台架的训练功能模块要求如下： (1) 不可拆卸的缝隙密封； (2) 可拆卸的贴合面密封； (3) 注射密封； (4) 填角密封； (5) 孔与沟槽密封； (6) 航空紧固件的密封； (7) 气动光滑密封，包括天线封胶、盖板密封； (8) 密封（PACKINGS）封严件密封（O型圈）拆装。 ▲注：1.密封件拆装实训平台台架需注明具体材料的件号和零部件规格；2.除个别零部件可使用仿制件，零件只能使用航空件；3.所有实训面板的耗材的航材比率不低于90%，需提供耗材清单；4.要求提供符合CCAR147规章的实训工卡。为确保产品质量，投标人需提供以上4点内容的提供相关证明材料。 |
| 4 | 控制系统拆装实训平台 | 1、实训设备数量要求 ①“飞行控制系统拆装”练习架， 2 台； ②“飞行控制系统拆装”练习面板，8个。 2、练习架要求 ①符合民航局相关培训设备要求，采用双侧立式台架，整体外观尺寸长*宽*高不低于1650mm*1000mm*1550mm，拆装更换方便、牢固性好、维护保养方便、外形美观，尺寸合适、能符合学校规划场所的面积要求，符合培训要求。 ②台架采用方钢型材制作，型材壁厚不低于3mm，表面烤漆防腐处理，整体台架具有高强度、高硬度，强韧性、强氧化性。 ③台架底座安装4个可锁定万向轮，可实现360度旋转,方便台架移动。 ④模拟飞机副翼操纵系统，通过推拉操纵杆组件实现两个副翼的差动偏转，以模拟飞机副翼的角度调整过程。钢索连接采用松紧螺套连接，以实现张力调节及保险施工。 ⑤飞机传动系统模拟实训台架结构可靠、操作便利、训练台架上关键部件应为航材件，若所采用的非航材件需要进行单独说明，并得到需求方认可； ⑥每台训练台架应同时提供4个练习工位，并布局合理，4个工位提供的培训项目包含钢索调教、推拉杆调节、钢索、推拉杆等传动部件的检查的培训要素； ⑦投标人需提供完整的台架配件清单，清单需明确配件名称、件号、数量，配件清单应考虑台架易损件的备用件。投标人需提供台架的安装图和实物图。 ⑧台架上传动部件结构能够满足对其典型部件的结构与功能的讲解与介绍，其传动机构部件应包括软、硬式操作系统，且至少包含（但不限于）以下部件：操作杆组件、推拉杆组件、模拟副翼及指示盘、滑轮、航空钢索、松紧螺套、螺柱钢索接头、带孔钢索接头、位置指示盘、摇臂、轴承、螺帽、螺栓、开口销、弹簧垫、梅花垫。 3.每个训练工位的训练项目应以满足《AC-66-FS-002R1航空器维修基础知识和实作培训规范》的教学大纲M7.1.1和M7.1.4的培训要求，并提供台架相应的、符合147的实训工卡。飞机控制系统模拟实训台架的训练功能模块要求如下： (1) 软式传动部件的检查模块，包括钢索、滑轮、钢索接头检查； (2) 钢索拆卸（更换）、安装及张力调节； (3) 推拉杆的拆装与调节； (4) 模拟副翼调整； (5) 松紧螺套保险。 ▲注：1.控制系统拆装实训平台台架需注明具体材料的件号和零部件规格；2.除个别零部件可使用仿制件，零件只能使用航空件；3.所有实训面板的耗材的航材比率不低于90%，需提供耗材清单；4.要求提供符合CCAR147规章的实训工卡。为确保产品质量，投标人需提供以上4点内容的提供相关证明材料。 |
| 5 | 航空电气部件拆装实训平台 | 1、实训设备数量要求 ①“航空电气部件拆装”练习架，1 台； ②“航空电气部件拆装”练习面板，2个 2、练习架要求 ①实训台架采用双侧蒙皮型台架，台架工位满足四位学员同时实训，整体外观尺寸长*宽*高不低于2100mm*800mm*1550mm； ②台架主体框架采用2mm厚方钢按现代化工业工艺加工而成，要求结构可靠、操作便利、强度高、韧性强、机械性能良好，且表面做烤漆防腐防刮处理； ③台架底座安装4个可锁定万向轮，确保安全稳固,方便台架移动； ④蒙皮长*弧长*高不低于1650mm*900mm*1000mm，按真实航空器蒙皮结构定制，蒙皮结构采用3mm厚7075合金铝板按航空器结构铆接成型，正常施工变形量不大于2mm，蒙皮表面采用航空底漆喷涂处理，可模块化快速安装于蒙皮台架上； ⑤训练台架上所有导线和导线终端采用航材件或标准件，若有少数设备为替代件需经需求方认可。投标人需提供完整的台架配件清单，清单需明确配件名称、件号、数量，配件清单应考虑台架易损件的备用件（如连接器）。投标人需提供台架的安装图和实物图。 ⑥涉及培训要素的航空电气组件均连入电路系统，可实现标准线路施工的通电测量、模拟排故实训功能；训练台架模拟的各个培训模块应与波音或空客飞机的线路图手册能够对应，包括但不限于导线标识、件号以及导线终端设备、跳开关面板的设备号和件号等。 ⑦每个实训台架配备一个符合行业标准的防静电工作台，满足： (1) 防静电工作台尺寸≥1800mm（长）×750mm（宽）×800mm，要求承载重量不低于500Kg；防静电工作台为整体防静电工作台，由框架支撑、防静电耐磨台面、挡板、电源线盒、五孔插座、接地插座组成；工作台上面铺设绿色防静电垫，边框为PVC封边设计，在对面挡板上设五孔220V交流电源插座4个，防静电接地插孔2个（左右工位均等）,工作台上配备至少两个吊抽屉。 (2) 颜色：桌面：绿色，其他部位：白色所有电气组件均需符合国家安全标准。 (3) 工作台与地面接触位置增加防静电软橡胶支撑垫，避免金属圆垫直接接触地面，容易损伤地面。 (4) 工作台应该具备权威机构认证的防静电检测报告。 ⑧每侧蒙皮的训练项目应以满足《AC-66-FS-002R1航空器维修基础知识和实作培训规范》的教学大纲M7.1.1和M7.1.8的培训要求，标准线路施工实训台架的训练功能模块要求如下： (1) 导线和电缆的施工模块。训练架的导线种类应包括常见航空器使用的单根导线、多绞线、屏蔽电缆、同轴电缆、导线上应有对应线路图手册标识号； (2) 导线的终端施工模块。包括连接器的种类：前退式和后退式电插头，高温电插头、接线片、跳开关航空件、继电器的底座和继电器本体、接线块（邦迪块）、接地桩等。所有终端设备需明确提供件号，并为波音SWPM或空客ESPM内可以获取的标准件号。实训台应布置焊接型航空连接器、焊接终端，可实现焊接实训功能，满足147焊接连接器与终端培训要求，此焊接型终端设备件号可以不满足波音SWPM或空客ESPM手册； (3) 导线修理模块。包括增压区域、非增压区域、高温区域的导线修理；屏蔽线修理、同轴电缆修理； (4) 导线束的困扎、铺设、防护模块。主导线束的长度按蒙皮面积合理铺设，增压区、非增压区导线的困扎、导线束固定、导线防磨等。 3.线路施工台架上的航材应至少包括以下配件。 序号; 参考航材配件名称; 参考件号; 数量; 单位. 1; 电源; 标准件; 1; EA. 2; 电源控制盒组件; 定制; 1; EA. 3; 跳开关; 波音标准; 按需; EA. 4; 电门; 标准件; 按需; EA. 5; 前解锁连接器（插头和插座）; MIL-C-26500系列（BACC45FN与BACC45FT或MS24266与MS24264系列）; 2; 对. 6; 尾附; 第5项连接器配套; 4; EA. 7; 后解锁连接器（插头和插座）; MIL-C-83723系列; 1; 对. 8; 尾附; 第7项连接器配套; 2; EA. 9; 焊接电插头; 标准件; 1; EA. 10; 焊接插头尾夹; 标准件; 1; EA. 11; 接地桩; 标准件; 1; EA. 12; 接地桩支架; 标准件; 1; EA. 13; AN螺栓(支柱); AN3-5A; 按需; EA. 14; AN螺母(支柱); AN364-1032; 按需; EA. 15; 垫片（支柱）; AN960-10; 按需; EA. 16; 邦迪块; BACM15C系列或YHLZD-（）; 3; EA. 17; 邦迪块滑轨; 定制; 1; EA. 18; 继电器; BACR13CG2AE; 1; EA. 19; 继电器座; BACS16W1A; 1; EA. 20; 继电器支架; 定制; 1; EA. 21; 销钉; 满足台架上插头件号对应销钉件号; 按需; EA. 22; 导线; 台架上应有航空18-22#单根导线，双绞线、屏蔽线、同轴电缆等导线; 按需; 米. 23; 金属线卡; 模拟非增压区导线束固定; 按需; EA. 24; 塑料线卡; 模拟增压区导线束固定; 按需; EA. ▲注：1.航空电气部件拆装实训平台台架需注明具体材料的件号和零部件规格；2.除个别零部件可使用仿制件，零件只能使用航空件；3.所有实训面板的耗材的航材比率不低于90%，需提供耗材清单；4.要求提供符合CCAR147规章的实训工卡。为确保产品质量，投标人需提供以上4点内容的提供相关证明材料。 |
| 6 | 电气实训设备升级改造 | 一、项目总体需求 应采用网孔板结构设计，在实训中，只需将所用的模块安装在网孔板上，检查挂接牢固即可。要求可提供两个工位，配备两套实训模块、电工套件及航空套件，可供至少两名同学同时做实训。升级改造设备需满足以下要求： 1）电气控制线路和元器件应能都安装在网孔板上，操作方便，易于更换。使学生对元器件有直观明了的认识。 2）器件选择，实训电路连接完全由学生自己动手完成。可以充分发挥学生的动手能力和问题思考能力，使学生实际操作技能迅速得到提高。 3）操作台只需要三相四线制电源即可使用，安装方便，适合于实训基地建设用。 4）实训中用到的电机及线路经过特殊设计，可模拟工厂各类电机的电力拖动系统，并可满足维修电工的安装调试、故障分析及排除故障等技能训练的要求。 5）应具有完善的安全保护功能，确保操作者的安全。输入部分装有电流型漏电保护器，各种电源输出端均有监视及短路保护功能，各测量仪表均有可靠的保护功能，使用安全可靠。 6）实训台中所用到的元器件均采用国内名优、军工企业、外资企业、合资企业的产品，产品性能稳定可靠。 7）外形美观大方，有较好的视觉效果。 8）电路直观，利于教学,电子线路和实训模块都设计在网孔板上，一目了然，可提高学生对电子线路和电气结构的认识，加深基本原理的理解。 9）应能满足电工初级、中级工考核要求，同时能够完成航空电气控制基础实训。 10）实验装置需满足机电一体化竞赛设备训练需求，串联了机电一体化基础学科训练提升，满足学校进行机电一体化世界技能大赛训练需要。需提供证明材料，还需提供满足机电一体化竞赛的相关训练方案。 二、技术参数要求 序号; 名称; 主要参数; 数量. 1; 航空电气核心控制系统; –CPU不低于1214C DC/DC/DC –≥14DI、10DO、2 AI； –中低端紧凑型控制器； –应集成 PROFINET IO接口的控制器； –应可用于单机模式、网络以及分布式结构； –应集成式 Web 服务器； –强大的集成工艺功能，如计数、测量、闭环控制和运动控制； –内部应设有保护电路，易于维修。; 1. 2; 人机交互触摸屏模块; 功能要求：应是一套以先进的不低于Cortex-A7 CPU为核心（主频≥800MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率≥800×480）。 技术数据： –液晶屏：≥7寸TFT –背光灯：LED –显示颜色：≥262K –分辨率：≥800×480 –显示亮度：≥250cd/m² –触摸屏：四线电阻式 –额定电压：24±20％VDC –额定功率：≥5w –处理器：Cortex-A7,800MHz –内存：≥128M –系统存储：≥128M –串口：COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485) –USB接口：1主1从 –以太网口：10/100M自适应 –机壳材料：工业塑料 –面板尺寸（mm）：≥226×163mm –机柜开孔（mm）：≥215×152mm –产品认证：CE/FCC –防护等级：IP65（前面板） –电磁兼容：工业三级 –直流输入：DC24V；; 1. 3; 变频器模块; –0.37KW 1AC200-240V； –I/O:模拟量2/1 数字量4/2 晶体管+继电器； –基本操作面板(内置)可实现基本操作； –通讯：USS、MODBUSRTU通讯，预设参数定义在连接宏中； –控制模式：V/fV²/fFCC多点V/f；; 1. 4; 低压电气套件; –AC220V指示灯≥2个； –AC220V 按钮(1NO+1NC) ≥3个； –AC220V交流接触器≥3个； –热继电器≥1个； –时间继电器≥1个 –行程开关2个 –3P空开≥1个 –2P空开≥1个 –1P熔断器≥4个 –DC24V中间继电器及座≥3个； –按钮安装支架≥5个; 1. 5; 电源模块; 输入AC220V,输出DC24V/4.5A; 1. 6; 网孔板套件; 包含网孔板安装支架、网孔板手柄，网孔板采用加厚设计，要求与现有实训平台配套。为保证产品质量投标人需提供网孔板设计图纸，应明确标注框架尺寸。所提供的产品配件应能完整合理的安装在网孔板上，投标人需提供设计图和布局图（至少包含航空电气核心控制系统，人机交互触摸屏模块，变频器模块，低压电气套件）。; 2. 6; 航空标准施工线路套件; 一、功能要求： 1、标准线路实训平台可以完成：导线/电缆种类、结构与特性、导线束的捆扎、分线、支撑、敷设和防护，导线束标记含义与安装、捆扎和分线练习，夹接、绝缘去除、热缩、连接器退/送及接触力测量工具，接线片夹接、防护与安装，连接器及其装配，绝缘去除、热缩工具的使用，接线片夹接、防护和接地桩安装，导线/电缆的修理、屏蔽地线的制作和防护，连接器、接线块、继电器、跳开关、指示灯及开关组件的分类与更换等操作；所有安装导线、电气组件和耗材均使用航材件，且所有航空电气组件均连入电路系统可实现标准线路施工的通电测量、模拟排故实训功能。具有拓展功能，可根据实际培训要求进行改装。 二、配置清单（需包含但不限于以下内容） 名称; 参考规格; 数量. 线缆压接工具; 压接范围0.5-10 mm2，22-8 AEG。; 1. 剥线钳; 带刃口剥线钳≥6寸; 1. 接线片压接钳; HS-10A; 1. 同轴电缆/屏蔽线剥线工具; 6PK-332; 1. 销钉; M39029/58-363; 按需. 销孔; M39029/56-351; 按需. 航空导线; M22759/16-16-9 16AWG; 按需. 接线片; BACT12A C3; 按需. 扎带; 4*150mm; 1. BNC转接头; BNC-KKF; 1. BNC母头; BNC-Q9; 1. 同轴电缆; RG400度银双编织; 1. 蓝色接线端子; BACT12AC8; 按需. 红接线端子; BACT12AC2; 按需. 绝缘接线管/死接头; D-436-37; 按需. 热缩管; 5mm; 1. 跳开关; 波音空客跳开关; 按需. 跳开关安全夹; 标准线路施工维修排故使用; 按需. 三、训练内容： 3.1 导线和电缆的认识、结构特性的了解，线束标记的认识及线路施工的要求的介绍。 3.2 导线束的捆扎、分线、支撑、敷设和防护。 3.3 接线片的夹接、防护和安装。 3.4 导线和电缆的修理。 3.5 屏蔽地线的制作和防护。 3.6 接线块的种类与更换。 3.7 继电器和继电器座的种类和更换。 3.8 同轴电缆的连接器的分类和制作方法。 3.9 跳开关的分类与更换。; 1. 7; 多功能端子; 端子既可以快速拔插4mm安全护套导线，也可以采用螺钉压接的方式连接线路，功能性强，也可以用作转接端子使用。投标人需提供多功能端子实物图。; 若干. 8; 三相鼠笼式异步电动机; - ≥AC380V 180W 1400rpm 4极 - 安装铝板尺寸：约350*240mm; 1. 9; 步进电机及丝杠模组; 不低于1204丝杆模组， 有限行程≥300mm，搭配不低于57系列步进电机及配套驱动器套件。要求滑台产品材质为加厚铝型材，≥12/16mm滚珠丝杠，工作台尺寸≥60*70mm，≥12mm线轨滑块，带铝合金防尘保护罩。投标人需提供产品设计图。; 1. 10; 附件; 应提供配套实训指导书，编程电缆，实验导线等; 1. 11; 配套教学资源; 一、实验室教学管理系统 1）、智能化教学仿真及考核平台采用CS架构，要求提供多元化及个性化的专业教学方式，系统中要求包含专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能（要求投标现场演示以上配置的功能），为了使每个参与教学培训的学生更系统深入的掌握相关专业的知识，拓展专业实践能力。借助理虚实一体化学习环境，学生能够更加透彻的领略专业的魅力。平台可提供多专业的教学需要，可满足气动，液压，机电一体化，电工电子，传感器，机电一体化，工业机器人，过程控制，运动控制，机器视觉，人工智能等相关专业的教学需求。（投标文件中需提供相关演示视频或者界面截屏）。 2）、投标现场需提供不少于3种专业的教学内容演示界面截图，演示内容需包含电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源等。 3）、平台可根据不同专业的需求自由选择资源内容，无论是哪一个专业或者是关于专业的哪一个技术的实验实训系统，都完整配备了内容丰富的多媒体课程，包含动画演示，视频演示等内容，帮助学生进行理论知识的自主学习，实验步骤动画演示指导学生循序渐进完成所有实验实训项目，并可以通过平台自带的考核系统进行学习效果检查。（投标文件中需提供相关演示视频或者界面截屏）。 4）、所有实验硬件都配有相关课程资源，课程标准的包含文字、图片和动画展示的多媒体课程软件，课程软件与实训硬件能够实现实时交互。软件上的理论学习紧密联系硬件上的实验操作，硬件上的实验操作能够随时反馈到软件上的理论基础。（投标文件中需提供相关演示视频或者界面截屏）。 5）、功能详细要求; 平台由加密保护，交付时需提供加密介质，平台终身免费维护升级及系统内容更新。标书内需提供下列要求界面图片及中标后提供演示视频： （1）平台资源具有2D和3D效果及视频资源，资源至少包含文档、视频、动画仿真、教学资源等文件。 （2）平台资源集成与设备配套的实验指导书，需含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。 ▲（3）平台包含动画和视频教学资源，平台内所显示的设备图片，元器件图片等内容必须跟投标实物一致，以及视频内设备操作视频需与项目供货实物保证一致，保证理实虚一体化教学的效果。 （4）平台包含设备追溯内容，可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容需包含设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备合格证，设备出厂测试视频等内容。 ▲（5）定制化服务，平台登录页面及教学资源页面可根据用户需求增加文字及图片内容，标书内提供平台页面截图，需包含学校名称及LOGO。 （6）平台可选配虚实控制器，可通过虚实控制器实现仿真系统与实际设备的连接及通讯，平台仿真系统可通过虚实控制器进行设备的控制，提供虚实控制器操作视频。 ▲备注：为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供实验室课程管理软件平台软件著作权证书扫描件并加盖版权所有人公章和软件产品登记测试报告证书扫描件并加盖版权所有人公章。 二、电工电子虚拟仿真软件 1.电工电子虚拟仿真软件 软件界面清晰简介应包含元件介绍、布线原则、手动布线、自动布线、运行演示等功能。基础电工实训电工电拖实训部分不少于12个试验内容；电工照明部分不少于12个试验内容；元件介绍不少于14种。运行演示功能应具有提示区和操作区两种功能，清晰分辨原理图和接线图。电工仪表的使用：包含（指针万用表、数字万用表、兆欧表、直流电桥）；照明电路安装包含（荧光灯安装、白炽灯两地控制安装）；电机与变压器包含（三相异步电机、单项异步电机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器）；低压电器的使用包含（交流接触器、继电器、熔断器、空气开关等）；电机控制包含不少于18种电机控制线路，具有实物讲解动态连接功能。配套电工教程不少于10种包含且不限于：电工基础控制电路接线教学、初中高级电工教程大全、电动机维修教程、家电维修教学等。 2.数字化教学资源软件 电子技术仿真教学系统，系统需满足能够分析、设计和实时测试模拟、数字、VHDL和混合电子电路。投标现场演示软件的以下主要内容： （1）电子技术原理图符号和封装编辑器的功能； （2）原理图3D视图功能； （3）电子技术瞬时分析功能； （4）多项数字仿真功能； （5）常规的测试分析仪器的虚拟仿真功能； （6）3D电路板，面包板的虚拟交互功能； （7）根据实验平台的实训项目，能够实现完整仿真过程。 （8）可实现连接硬件设备，监测硬件设备各种数据的功能，可实现频谱分析仪，网络分析仪等功能； 三、配套课程资源及教材 ▲需配套专业出版的教材要求基于智能制造与PLC技术实训台设备编著。教材配套PPT、教学视频不低于24个。配套智能制造与机电一体化视频教程不低于18个。教材每个课程章节配置1个二维码（可通过手机扫码观看）。投标文件需提供满足上述要求的页面截图。（截图数量≥5张） 需配套辅助教学资源主要内容应为≥21种PLC编程案例，要求同时提供案例的样例程序、课程视频及实验指导书，为保证真实性投标文件内需提供不少于≥10种案例的对应样例程序、对应课程视频及对应实验指导书证明材料，案例应包含但不限于以下几种（①电机星三角启动控制②电机正反转控制③机械手控制④十字路口交通灯控制⑤数码显示控制⑥四层电梯控制⑦天塔之光控制⑧温度PID控制⑨装配流水线控制⑩自动配料装车系统控制）; 1. |

演示要求：

1. 电工电子虚拟仿真软件

软件界面清晰简介应包含元件介绍、布线原则、手动布线、自动布线、运行演示等功能。基础电工实训电工电拖实训部分不少于12个试验内容；电工照明部分不少于12个试验内容；元件介绍不少于14种。运行演示功能应具有提示区和操作区两种功能，清晰分辨原理图和接线图。电工仪表的使用：包含（指针万用表、数字万用表、兆欧表、直流电桥）；照明电路安装包含（荧光灯安装、白炽灯两地控制安装）；电机与变压器包含（三相异步电机、单项异步电机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器）；低压电器的使用包含（交流接触器、继电器、熔断器、空气开关等）；电机控制包含不少于18种电机控制线路，具有实物讲解动态连接功能。配套电工教程不少于10种包含且不限于：电工基础控制电路接线教学、初中高级电工教程大全、电动机维修教程、家电维修教学等。

2.数字化教学资源软件

电子技术仿真教学系统，系统需满足能够分析、设计和实时测试模拟、数字、VHDL和混合电子电路。投标现场演示软件的以下主要内容：

（1）电子技术原理图符号和封装编辑器的功能；

（2）原理图3D视图功能；

（3）电子技术瞬时分析功能；

（4）多项数字仿真功能；

（5）常规的测试分析仪器的虚拟仿真功能；

（6）3D电路板，面包板的虚拟交互功能；

（7）根据实验平台的实训项目，能够实现完整仿真过程。

（8）可实现连接硬件设备，监测硬件设备各种数据的功能，可实现频谱分析仪，网络分析仪等功能；

3. 实验室教学管理系统

1）智能化教学仿真及考核平台采用CS架构，要求提供多元化及个性化的专业教学方式，系统中要求包含专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能。投标现场演示软件的以下主要内容：

专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能。

四、服务标准、期限、效率等

1）质保期：三年免费质保，终生技术支持和维修。

2）在保修期内应向采购人免费提供与设备相关的技术支持和服务，方式包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持等，技术支持。服务具体内容包括但不限于：排除缺陷、障碍，使设备的功能、性能符合合同约定并能够正常运行。

3）现场服务响应时间须小于 24 小时；

4）所有产品送货到采购方指定的地点，并负责安装、架设，直至投入正常使用；

5） 成交供应商所提供的硬件货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

五、验收标准

1）货物必须送达采购人指定地点，现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证所供货物满足招标文件要求、能正常使用。

2）货物送到并安装调试完毕后，采购人将组织有关人员对货物的质量、规格、数量、性能等按合同规定的要求进行验收，并出具验收合格证明，该验收合格证明将作为付款依据。若货物的质量、规格、性能达不到合同要求，或与供应商提供的投标文件不相符，则视为验收不合格，采购人将拒收，由此造成的交货期延误及损失由供应商承担。

六、付款方式

1、在收到供应商正式发票后10个工作日内，支付合同价款30%的预付款；

2、设备全部安装调试完毕并经验收合格后30日内，支付合同60%款项；

3、设备验收合格一年后，支付合同剩余款项。

七、供货期及供货地点

1、签定合同后60天内送达采购人指定地点，并完成安装调试及验收。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；    （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理 机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并做书面并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查（审查内容应对应资格要求）

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报表），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、的查询结果：未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的查询截图。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

R8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 67分 | 3分 | 30分 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 67.0 |
| 1.1 | 技术要求的响应程度 | 根据投标供应商对采购文件采购需求中技术参数的响应程度进行评审：投标供应商对“技术标准与要求”中所有带“▲”条款完全响应或正偏离的，得40 分；带“▲”条款每有1项未响应或负偏离的扣3分，一般条款（非带“▲”条款）每有1项未响应或负偏离的扣1分，扣完为止。注：参数中要求提供相关证明材料条款必须按要求提供相应的证明材料；若采购需求未明确的，投标人须提供所投产品有效的彩页、产品性能技术参数介绍资料或相应技术参数的厂家使用说明书、质量认可材料等作为技术证明文件，否则评审委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为外文版，请同时提供中文版）不提供不得分。 | 40.0 |
| 1.2 | 技术能力 | 1.响应供应商应提供与电气设备对应的教材，教材内容包含本次采购模块的详细使用方法及教程（至少包含可编程控制器模块、人机交互触摸屏模块、变频器模块等），提供教材对应界面图片得2分，不提供不得分。 2.响应供应商应提供电气实训设备升级改造中网孔版套件设计图及模块实物布局图，提供得2分，未提供不得分。 3.响应供应商提供实训工卡与CCAR147规章符合性，得2分，不提供不得分。 （注：响应文件中提供相关佐证材料复印件加盖响应供应商公章，未提供不得分。） | 6.0 |
| 1.3 | 服务组织方案 | 根据响应供应商编制的维护服务组织方案（包括且不限于实施步骤、进度安排、质量保证措施及售后服务措施等方面）与项目实际情况结合的程度以及可行性进行综合评分： 方案完全包含上述要点的得4分，有缺项不得分，未提供方案的不得分。 方案切合项目需求、针对性的加2分； 方案可操作性的加2分； | 8.0 |
| 1.4 | 培训方案 | 根据供应商的培训方案，其中内容包含但不限于①培训目标；②培训计划；③培训内容④培训成果转化，能将培训成果转化为活页式教材或定制任务书等方面。方案完全包含上述要点的得4分，有缺项不得分，未提供方案的不得分。 方案切合项目需求、针对性的加2分； 方案可操作性的加2分； | 8.0 |
| 1.5 | 视频演示 | 为了保证响应供应商提供的设备符合学校需求，在投标时要求响应供应商在投标现场提供符合用户需求的视频演示，包含电工电子虚拟仿真软件、数字化教学资源软件及实验室教学管理系统功能演示以证明其产品符合要求。 1.演示功能齐全，流程连贯，拓展后的设备运行视频满足项目要求得5分。 2.演示整套设备对工件加工过程基本齐全，流程部分不连贯，拓展后的设备运行视频基本满足项目要求得3分。 3.演示整套设备对工件加工过程不齐全，流程不连贯，拓展后的设备运行视频不满足项目要求得1分。 4.无演示不得分。 （注：演示时间不超过10分钟，结合用户需求书的演示要求操作，演示相关产品及设备由响应供应商自行准备） | 5.0 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 3.0 |
| 1.1 | 类似业绩 | 根据投标供应商2022年1月1日以来同类项目业绩进行评审，每提供一项业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件作为证明资料（以合同签订日期为准)，不提供不得分（注：响应文件中提供合同复印件及中标公示网站截图，否则不得分。） | 3.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价 |  |  | 30分 |
| 1.1 | 投标报价 | 计算价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且报价价格最低的响应报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 30分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0035

项目名称：江苏省镇江技师学院飞机制造与装配专业国基地建设

投标人（公章）：

## 目录（自行编制）

## 一、资格部分

## (一)投标函

致  （招标组织方）   ：

根据贵方关于 （项目名称） （项目编号：             ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地　　址：                           电　　话：

传　　真：                            邮政编码：

投标人（公章）：                 法定代表人签章：

日　　期：

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)法律、行政法规规定的其他条件

### (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

### (八)本项目的特定资格要求

- 法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明      同志，性别      ，居民身份证号         ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公   章 ：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称） 法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

### (十一)资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 二、技术部分

### (一)技术要求的响应程度

### （二）服务组织方案

### （三）培训方案

### （四）视频演示

### （七）技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 采购要求 | 供应商响应 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

## 三、商务部分

### (一)业绩

## 四、开标一览表

﻿

（一）开  标  一  览  表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价 | 大写 小写 元 |
| 免费质保期 | 年 |

法定代表人签章：

日　　期：

（二）明细报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、管理费、税金等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |

注：

1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

## 五、其它部分

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，设备全部由符合政策要求的中小企业生产。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### (二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件