竞争性谈判

采购文件

采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2025-0060

采购单位：苏州工业园区服务外包职业学院

采购内容：外包学院2025年度教学实训设备

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

2025年7月

- 一、竞争性谈判公告

项目概况： 外包学院2025年度教学实训设备的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年7月30日14：00（北京时间）前递交谈判响应文件。

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，就外包学院2025年度教学实训设备进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZYX-T2025-0060

项目名称：外包学院2025年度教学实训设备，其中：

一标段：金融实训设备

二标段：商务实训设备

三标段：生物实训设备

四标段：数字艺术实训设备

五标段：信息工程实训设备

六标段：智能管理实训设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币叁佰零壹万叁仟陆佰元整（￥3013600.00），其中：

一标段：人民币贰拾叁万元整（￥230000.00）

二标段：人民币叁拾肆万肆仟肆佰元整（￥344400.00）

三标段：人民币陆拾捌万元整（￥680000.00）

四标段：人民币伍拾肆万陆仟元整（￥546000.00）

五标段：人民币伍拾万叁仟贰佰元整（￥503200.00）

六标段：人民币柒拾壹万元整（￥710000.00）

最高限价：详见采购需求采购清单中单价最高限价

采购需求：

一标段采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析实战训练平台 | 1 | 台 |
| 2 | 商务数据分析大赛设备 | 1 | 台 |

二标段采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式云桌面管理软件 | 43 | 点 |
| 2 | 多媒体教学管理软件 | 43 | 点 |
| 3 | 数智企业经营管理沙盘（认知实践教学平台） | 1 | 套 |
| 4 | 数字营销理实一体化实训系统 | 1 | 套 |

三标段采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备型色谱仪 | 1 | 台 |
| 2 | 火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪 | 1 | 台 |
| 3 | 蛋白纯化仪 | 1 | 台 |
| 4 | 恒流泵 | 5 | 台 |
| 5 | 台式匀胶机（真空吸附性） | 1 | 台 |
| 6 | 一体式氙灯光源 | 1 | 台 |
| 7 | 太阳光模拟器 | 1 | 台 |

四标段采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元宇宙3D内容创作实训系统 | 1 | 套 |
| 2 | 次世代模型制作与渲染套件 | 1 | 套 |
| 3 | 虚拟交互蓝图项目开发套件 | 1 | 套 |
| 4 | 虚幻引擎地编项目实训套件 | 1 | 套 |
| 5 | 实时VFX特效项目实训套件 | 1 | 套 |
| 6 | 智能激光刀切一体机 | 3 | 台 |

五标段采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络攻防单兵竞技虚拟仿真堡垒机 | 1 | 台 |
| 2 | 数字取证虚拟仿真实训平台 | 1 | 套 |
| 3 | 内核漏洞操作资源库 | 1 | 套 |
| 4 | 工业大数据集成与应用综合装置实训箱 | 2 | 套 |
| 5 | 开发套件 | 10 | 套 |
| 6 | 车机开发套件 | 1 | 套 |
| 7 | 智能机器狗套装 | 1 | 套 |
| 8 | 增强版多场景巡检开发平台 | 1 | 套 |
| 9 | 多场景巡检开发平台配套地图 | 1 | 套 |

六标段采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式功能电路开发板套件 | 3 | 套 |
| 2 | 嵌入式国产芯RISC-V综合实验箱 | 4 | 套 |
| 3 | 物联网综合教学实验平台 | 12 | 套 |
| 4 | 直流稳压电源 | 20 | 套 |
| 5 | 低频任意信号发生器 | 20 | 套 |
| 6 | 数字双踪示波器 | 20 | 台 |
| 7 | 数字万用表 | 20 | 台 |
| 8 | PLC计算装置 | 2 | 台 |
| 9 | 工业传感器装置 | 2 | 台 |
| 10 | 工业控制装置 | 2 | 台 |
| 11 | 工业可视化装置 | 2 | 台 |
| 12 | 视觉检测实训装置 | 2 | 台 |
| 13 | 视觉检测训练工作站 | 2 | 台 |

合同履约期限：合同签订之日起30天内交付并安装调试完毕。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目所属行业为：工业。本项目除五标段为非专门面向中小企业采购，其余标段均专门面向中小企业采购。供应商（除五标段）参加本项目采购活动时应在响应文件中出具《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取谈判采购文件：

1.时间：自本采购公告发布之日起三个工作日

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月30日14：00（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）,响应文件网上递交，无需至现场参加采购活动。

- 开启

时间：2025年7月30日14：00（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

评标地点：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他相关事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态

9.本项目支持政府采购合同信用融资。

10.政府采购监督电话：0512-66681110

11.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：苏州工业园区服务外包职业学院

地址：苏州工业园区松涛街208号

联系方式：13862177740

联系人：程老师

2. 采购代理机构信息

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

- 谈判文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，就外包学院2025年度教学实训设备进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。

- 采购内容：外包学院2025年度教学实训设备

- 采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2025-0060

- 采购需求：

- 采购内容及要求

一标段

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析实战训练平台 | 1 | 台 | 140000.00 |
| 2 | 商务数据分析大赛设备 | 1 | 台 | 90000.00 |

- 详细技术参数、指标要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数、指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析实战训练平台 | 一、总体要求 数据分析实战训练平台依托云服务、大数据和人工智能等新一代信息技术赋能银行、证券、保险等领域，打造全方位职业一体化、智能化场景，构建具有开放、共享和可持续发展的新型职业教育专业内核平台体系。 数据分析实战训练平台是面向高校专业学生，围绕新经济、新技术、新职业、新专业，聚焦改革发展新方向，集教学、训练、测评等功能为一体的专业技能综合训练平台。通过多门专业核心课程与相关技能专项训练结合，将竞赛技能融入到课程中，让竞赛成果转化为教育教学资源，真正实现以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促融。遵循产业规律和教学规律，真正做到工学结合、知行合一，助力职业院校在数字经济时代培养专业高素质技术技能人才，实现院校专业的数字化智能化升级，快速提升院校专业建设水平。 本项目“数据分析实战训练平台”需提供软件安装程序并进行本地化部署，并另外提供3年免费云服务版本。 本项目不限注册用户数，限同时在线用户数200。 二、技术规格 （一）平台技术要求 - 要求系统采用B/S架构，无需安装客户端，可支持的第三方插件及版本Adobe Flash Player，可支持的浏览器及版本Chrome61/Safari 9/Firefox40以上 32位/64位，使用时只要打开chrome浏览器即可轻松实现所有操作。 - 要求使用mysql开源数据库，可通过水平扩展来达到高可用性和高性能。 - 要求采用当前流行的SpringBoot,SpringCloud,Mybatis技术框架，展现层需要通过vue和相关标签实现，实现前后端分离；模型层通过Java接口及实现类来实现；与数据库的接口采用轻量级封装Mybatis提供的接口；系统所有操作都具备系统日志与业务日志级别。 - 要求系统可以抵御常用攻击手段，如sql注入，CSRF、XSS等。 - 要求使用redis缓存数据库来进行用户数据的缓存，增加系统响应速度并优化用户的体验。 - 要求使用多用户的统一登录口，系统管理员、教师、学生统一登陆口，只需输入各自的用户名及密码即可登录。 - 系统可在线升级，在联网情况下支持系统功能远程升级和题库的更新升级，无需现场升级更新。 - 系统采用混合云服务器部署。 （二）教学平台 - 教务管理 - 学生管理 系统管理员可创建管理学生账号，可进行查询、添加、批量导入、批量导出、批量删除等操作。系统可记录学生姓名、身份证号、入学年份、手机号、班级等信息，便于管理员进行学生管理。 - 教师管理 系统管理员可创建管理教师账号，可进行查询、添加、批量导入、批量删除等操作。系统可记录教师姓名、身份证号、手机号等信息，便于管理员进行教师管理。 - 课程管理 - 备课 教师可在课程目录中上传自己的课件素材，可创建作业任务。添加的素材可设置是否允许下载，创建的作业支持上传附件。 - 开班课 教师可用编辑好的课程进行开班课操作，开班后可以把学生添加到班课中。支持直接在系统中导入学生。 - 课程学习 学生和教师可在系统中进行教学互动，学生学习课程过程系统可记录统计。学生可看到学习记录和学习进度。 - 教学工具 - 讨论答疑 话题讨论功能模块，让老师与学生频繁互动，项目进行过程中遇到问题、难点及时交流、反馈，让问题落地解决。 - 笔记 学生在学习过程中随时可以记录想法、问题等，可根据章节目录进行查询。老师可以查看学生笔记，学生之间、师生之间可以互评笔记。 - 课程通知 教师在课程教学当中可以向所教班级发布课程通知，学生可查看课程通知，达到师生之间信息互通的目的。 - 实训 - 实训 教师可使用实训课程进行学生培训，通过实训课程可进入业务实操系统进行实操训练。 - 答案对比 支持学生端答案显示与否的教学控制，配合老师对于课堂的教学管理。学生完成任务后可查看任务答案，和自己操作的数据进行对比。 - 业务系统 系统提供 设计、 供应链 、 跨境融资、 资产证券化、 航空意外、延误险。 - 数据统计 - 学生 任务完成量、课程进度及班级排名； 讨论数，包括发布主题总数、回复主题总数及评论主题总数； 笔记数，包括课程内公开笔记总数； 课程学习记录，包括参与学习及互动的详情轨迹及时间。 - 教师 在学情况，包括班级人数、在学人数、未学人数； 课程总体进度，各学员课程进度； 每个学生完成任务情况，及每个任务学生完成情况。 最近学习人数，按周和月展示； 班级讨论数及参与度； 班级公开笔记总数及今日公开笔记数。 （三）训练平台 - 银行业应用 - 供应链 将供应链上的核心企业以及与其相关的上下游企业看作一个整体，以核心企业为依托，以真实贸易为前提，运用自偿性贸易融资的方式，对供应链上下游企业提供的综合性 产品和服务。 具体包括：建链、创建智能合约、E票出票、E票承兑、收票、申请E票融资等。 - 跨境融资 跨境融资将 技术应用在跨境融资和支付领域，通过利用分布式账本、数据不可篡改、可湖源等技术特性，实现资金流和信息流的共享和流转，快速地建立汇款人和收款人的信任路径。 具体包括：创建智能合约、跨境融资试点申请、审批试点申请、备案融资信息、接收备案材料、申请融资、审批融资申请、签署贷款协议、跨境融资签约备案、报送融资各类信息、申请开立外债专用账户、审批开立外债账户、放贷注资、提取贷款金并信息报送、提醒还款、还付本息并信息报送、注销登记、发起采购订单、接受订单、付款、发货、确认收货、发放提单、确认收款等。 - 保险业应用 - 航空意外险 基于智能合约的网络，通过扫描数据来源获取航班意外信息。当航班符合保险合同中所规定的偿付条件时，保险公司审核案件后实现赔付，降低投保的道德风险，提高风险管控能力。 - 航空延误险 基于智能合约的网络，通过扫描数据来源获取航班延误信息。当航班符合保险合同中所规定的偿付条件时，自动触发赔付，实现投保、承保、核保、理赔的全流程服务。 - 证券业应用 - 企业/信贷ABS的发行 通过模拟组建资产池、准备申报材料、信用增级、委托信用评级、创立SPV/SPT、ABS发行、发行成功等步骤的业务，认知ABS发行业务的复杂性，实现真实资产转让和风险隔离管控的方式，领悟 的可信任数据的共享协同应用的方式和价值。 通过模拟价款支付、资产池管理、证券清偿等步骤的业务，理解基于 的可信数据以及智能合约对于支持ABS业务的提高经营效率、控制经营风险、降低运营成本的重要意义和价值。 具体包括：创建智能合约、组建企业/信贷资产池、设立特殊目的机构SPV/引入SPT、企业/信贷资产转移、企业/信贷资产支持证券信用增级、信用评级、上传准备阶段资料、上传申报阶段资料、审批资产证券化项目、发售企业/信贷资产支持证券、SPV/SPT支付向发起人支付购买证券化资产的价款、SPV/SPT分配资产所产生的现金流、分配资产池收入剩余资金等。 - 设计 - 平台的搭建。 通过机构认证、创建 等操作，完成 的设计和搭建，掌握 的基本结构。 具体包括：机构认证、创建 、选择匹配的密码算法、隐私保护协议及对应的配置等。 - 管理 通过联盟链的节点部署、邀请成员加入 、节点调整、冻结成员等操作，了解 的基本运行模式，进一步加深对于 的理解。 具体包括：邀请其他机构入链、冻结成员、节点调整，创建智能合约等。 （四）测评系统 测评系统包含随堂测验、课程考试以及课程成绩三个模块，可以全方位检测学生学习效果，并及时查漏补缺。 - 随堂测验 完成每一个课程单元的学习后，学生可进行随堂测验，支持练习模式，每次提交后都显示正误和答题解析。教师可看到学生学习进度、测验提交情况，班级提交人数，以及每一题的班级整体正误情况。 - 课程考试 教师可对所教班级设置课程考试，可单独或批量进行设置。可手动触发公布答案，也可以在考试时间结束后自动公布答案。教师发布考试信息后，学生即可在规定的考试时间内完成作答。教师公布答案后，学生可查看个人得分以及每一题的正误情况。 教师可看到学生考试提交情况，班级交卷人数，每个人的分数，以及每一题的班级整体正误情况。 - 课程成绩 学生可以在成绩模块下，随时查看个人当前成绩明细，包括每一项考核指标的成绩、课件学习的状态以及随堂测验的完成情况。教师在成绩模块下，可查看班级每一个学生的当前个人成绩明细。 （五）数字课程 - 课程简介 课程是面向专业，依据《“十四五”数字经济发展规划》、《 科技发展规划（2022-2025年）》、《高等职业教育专科 科技应用专业教学标准》等政策标准，以 平台为载体，立足于数智时代 科技人才需求，培养学生掌握 技术在银行、证券、保险等行业中的主要应用，通过理实一体的教学设计以及相关 实训项目，培养学生具备从事 相关岗位工作的核心职业能力，同时培养学生“ +”创新思维，提高在数字经济时代的创新实践能力。 - 课程结构 1. 技术基础 1.1 基本概念 1.1.1什么是区块链 1.1.2 区块链的分类 1.1.3 区块链的特征 1.1.4哈希函数 1.1.5区块链 1.2 技术原理 1.2.1数据层-时间戳 1.2.2数据层-梅克尔树 1.2.3网络层 1.2.4共识层 1.2.5激励层 1.2.6合约层 1.2.7应用层 1.3搭建 2.初识 2.1 认知 2.2 商贸交易 3. 票据 3.1传统票据业务 3.1.1传统票据业务的流程 3.1.2传统票据业务的痛点 3.2 票据业务 3.2.1 票据业务的优势 3.2.2 票据业务解决方案 4. 供应链 4.1传统供应链 业务 4.1.1传统供应链 业务的流程 4.1.2传统供应链 业务的痛点 4.2 供应链 业务处理 4.2.1 供应链 业务的优势 4.2.2 供应链 业务解决方案 5. 跨境 5.1 跨境融资 5.1.1跨境融资的概念 5.1.2跨境融资的业务流程 5.1.3 跨境 业务流程 5.2 跨境支付 6. 资产证券化 6.1 资产证券化资产组建 6.1.1资产证券化的概念 6.1.2资产证券化的基本流程 6.1.3资产组建的注意事项 6.2 资产证券化信用评级 6.2.1信用评级的原则 6.2.2信用评级的基本思路 6.3 资产证券化证券清偿 7. 保险业务 7.1 航空意外险业务处理 7.2 航班延误险业务处理” - 资源组成 课程资源丰富，包含PPT、视频等课程资源： 电子教案PPT数量不少于50个； 视频微课数量不少于50个，每个微课时长5-10分钟； 情景动画数量不少于20个； 富媒体、PDF等文件资源数量若干； 随堂练习客观题数量不少于100道，总计不少于200道； 提供课程简介、课程大纲、课时安排等教学文件及参考资料。 | 1 | 台 |
| 2 | 商务数据分析大赛设备 | - 总体要求 商务数据分析竞赛平台是面向财经商贸大类相关专业学生开发的，以商务数据分析技能训练为主要内容，集教学、训练、测评等功能于一体的训练平台。平台综合运用大数据、人工智能、移动互联网等新一代信息技术，借助Python、BI工具、Excel等工具真实还原业务场景。可同时满足学校教学需求和商务数据分析转型升级需求，使教学内容与真实岗位需求相融合，真正实现专业人才培养目标与职业岗位要求相统一。 （一）平台技术参数要求 - 要求系统采用B/S架构，无需安装客户端，可支持的第三方插件及版本Adobe Flash Player，可支持的浏览器及版本Chrome61/Safari 9/Firefox40以上 32位/64位，使用时只要打开chrome浏览器即可轻松实现所有操作。 - 要求使用mysql开源数据库，可通过水平扩展来达到高可用性和高性能。 - 要求采用当前流行的SpringBoot，SpringCloud，Mybatis技术框架，展现层需要通过vue和相关标签实现，实现前后端分离；模型层通过Java接口及实现类来实现；与数据库的接口采用轻量级封装Mybatis提供的接口；系统所有操作都具备系统日志与业务日志级别。 - 要求系统可以抵御常用攻击手段，如sql注入，CSRF，XSS等。 - 要求使用redis缓存数据库来进行用户数据的缓存，增加系统响应速度并优化用户的体验。 - 要求使用多用户的统一登录口，系统管理员、教师、学生统一登陆口，只需输入各自的用户名及密码即可登录。 - 系统可在线升级，在联网情况下支持系统功能远程升级和题库的更新升级，无需现场升级更新。 - 系统采用混合云服务器部署。 - 本项目不限注册用户数，同时在线用户数50。 （二）技能训练管理系统 - 技能训练管理 （1）选取训练包。 支持教师选取一套训练包，进行训练。 （2）学生分组 对报名的学生进行分组、设置队长。 （3）训练管理 系统中已经存在的训练分为进行中、已结束两种状态。 新建训练时，可以设置开始时间、结束时间、开通时间、练习次数、开放成绩、答案模式等信息。 - 实操练习 （1）学生登录系统后选择存在的训练项目，学生根据创建训练时分配的账号进入系统答题。 （2）训练过程中如果遇到突然断电关机、误操作关闭浏览器等非正常结束训练，考生可以重新登录系统进入答题，答题记录自动恢复到关闭前的最后一道已保存的试题。 （三）训练包 学生采用个人训练方式，通过“单项实训+综合案例”，展开任务驱动式训练。提供贴近实务的实践训练课程，还原业真实工作场景，培养学生思维和视角，以及运用专业知识及方法解决工作中实务问题的综合能力。 - 训练内容 训练1：搭建联盟链 通过机构认证、创建操作，完成设计和搭建，掌握基本结构。具体包括机构认证、创建、选择匹配的密码算法、隐私保护协议及对应的配置等操作。 训练2：邀请节点 邀请其他成员加入，扩大联盟链的规模。 训练3：联盟链管理 通过联盟链的节点调整、冻结成员等操作，了解基本运行模式，进一步加深理解。 训练4：供应链 将供应链上的核心企业以及与其相关的上下游企业看作一个整体，以核心企业为依托，以真实贸易为前提，运用自偿性贸易融资的方式，对供应链上下游企业提供的综合性产品和服务。具体包括建链、创建智能合约、E票出票、E票承兑、收票、申请E票融资等操作。 训练5：跨境融资 跨境融资将技术应用在跨境融资领域，具体包括创建智能合约、跨境融资试点申请、审批试点申请、备案融资信息、接收备案材料、申请融资、审批融资申请、签署贷款协议、跨境融资签约备案、报送融资各类信息、申请开立外债专用账户、审批开立外债账户、放贷注资、提取贷款金并信息报送、提醒还款、还付本息并信息报送等操作。 训练6：跨境支付 跨境融资将技术应用在跨境支付领域，通过利用分布式账本、数据不可篡改、可湖源等技术特性，实现资金流和信息流的共享和流转，快速地建立汇款人和收款人的信任路径。 训练7：资产证券化资产组建 通过模拟组建资产池，认知ABS发行业务的复杂性，实现真实资产转让和风险隔离管控的方式。具体包括创建智能合约、组建企业/信贷资产池、设立特殊目的机构SPV/引入SPT、企业/信贷资产转移等操作。 训练8：资产证券化信用评级 通过信用增级、委托信用评级的操作，领悟可信任数据的共享协同应用的方式和价值。 训练9：资产证券化证券清偿 通过模拟准备申报材料、ABS发行、价款支付、资产池管理、证券清偿等步骤的业务，理解基于可信数据以及智能合约对于支持ABS业务的提高经营效率、控制经营风险、降低运营成本的重要意义和价值。 训练10：航空意外险 基于智能合约的网络，通过扫描数据来源获取航班意外信息。当航班符合保险合同中所规定的偿付条件时，保险公司审核案件后实现赔付，降低投保的道德风险，提高风险管控能力。 训练11：航空延误险 基于智能合约的网络，通过扫描数据来源获取航班延误信息。当航班符合保险合同中所规定的偿付条件时，自动触发赔付，实现投保、承保、核保、理赔的全流程服务。 - 训练包容量 每套训练包不少11项训练试题。 （四）试题包 试题包与测评系统深度集成，学生答题进度跟踪，答题结果自动评分。3套题目紧密结合教学内容，通过训练测评，提高学生应用大数据工具及方法进行分析的能力，灵活运用新工具、新方法，适应新技术、新业态背景下的岗位工作内容。 每套试题题量大约在100-120分钟之间。 - 试题包内容 - 技术基础 - 初识 - 票据 - 供应链 - 跨境融资 - 资产证券化 - 保险业务 - 试题包容量 - 客观题类型与数量 客观题分为单选题10道、多选题5道、判断题10道。 - 实操题类型与数量 实操题3道。 | 1 | 台 |

二标段

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式云桌面管理软件 | 43 | 套 | 1000.00 |
| 2 | 多媒体教学管理软件 | 43 | 套 | 80.00 |
| 3 | 数智企业经营管理沙盘（认知实践教学平台） | 1 | 套 | 197960.00 |
| 4 | 数字营销理实一体化实训系统 | 1 | 套 | 100000.00 |

- 详细技术参数、指标要求：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数、指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式云桌面管理软件 | - 管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； - 支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有学校，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面统一管理平台，满足教育局区域云桌面建设； - ★支持多区域资源汇总分析，可统计所有学校（区域）的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使用情况；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - 支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收； - 终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署； - 系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率； - 系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性； - 支持软件方式实现跨VLAN环境下的终端网络唤醒，无需第三方硬件设备； - 能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。 - 为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化； - ★支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - 支持将服务器映射到公网，可将服务器运维托管于DC机房，解决跨校区分散终端环境的统一管理； - 支持服务器数据的迁移功能，可将旧服务器上的数据全部同步到新服务器上，保障数据的统一性； - 支持控制服务器HA，配置两台控制服务器时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改，HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置； - 平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面； - ★支持教学桌面和个人桌面两种登录方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - 针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求； - 当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用； - 支持VOI教学桌面、个人桌面个性化数据漫游，桌面更新后个人数据包括桌面、浏览器、输入法、文件夹、文件、注册表等可保留不被还原，保障教学软件的个性化定义信息及数据，在每次系统下发之后仍能保留，不用重复设置； - 个人桌面支持还原点功能，当个人桌面损坏时，可通过还原点快速恢复环境，同时不丢失用户个性化配置及个人数据； - 个人桌面支持数据找回功能，当学生个人桌面出现蓝屏或系统故障时，可通过组合快捷键或数据找回功能菜单，迅速生成一个桌面，并将存储教学数据的磁盘挂载到该桌面中，帮助学生快速查询和找回数据； - 支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端； - 支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； - 支持模板管理，可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作； - 支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用； - ★支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - 支持设定公共的硬件模板，包括CPU核数、内存、系统盘容量、数据盘容量，便于创建虚拟机搭建考试服务等应用系统； - 可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件； - 支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，系统场景切换等操作； - 单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； - 具备共享磁盘功能，支持每周，每月自动清理，开启共享磁盘后，指定的教师机桌面和学生教学桌面可自动挂载“资料共享区”，教师可上传资料（可读可写），学生可读取资料（只读）；可自动挂载“资料上传区”，学生可以上传资料，无法访问他人资料，教师可读取所有人资料，便于教学数据存储和资料共享； - 支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方显示。 - 为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图。 - 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； - 针对终端可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的范围所对应的终端教室； | 43 | 套 |
| 2 | 多媒体教学管理软件 | - 支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； - 教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； - ★屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - 支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。 - ★在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - ★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具产品功能测试报告复印件或扫描件） - 教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； - 支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 | 43 | 套 |
| 3 | 数智企业经营管理沙盘（认知实践教学平台） | - 技术指标 - 基于微服务模式，应用主流的Spring Cloud框架进行系统划分。 - 核心业务逻辑采用JAVA语言实现，数据库采用MySQL。 - 支持私有云部署，兼容Windows和Linux等主流操作系统，程序提供了Windows快速安装程序。 - 前后端完全分离，数据通信时要保证数据安全。 - 技术平台先进，采用B/S架构，有良好的可扩展性。 - 内置算法，能自动采集数据，输出指定的模型数据以及计算过程。 （二）教学总体内容指标 数智企业经营管理沙盘通过沙盘模拟经营的方式，帮助学生理解企业经营管理以及数字化技术为企业带来的场景变革。 1.通过分岗经营的方式来学习企业经营，分别担任项目总监、运营总监、人力资源总监、营销总监四个岗位了解企业管理过程中的主要流程，学会管理的方法。 2.PDCA理论融入模拟中。学生在经营初期需根据PDCA工具的引导，填写包含盈利目标、运营目标和预算目标在内的3个类型，多个参数的计划（P），经营计划包含根据经营计划进行经营（D）。每个会计年完成后，系统会根据计划进行复盘，将经营结果和计划目标按百分比进行对比（C），学生根据复盘信息探究改进策略（A）。 3.展现大数据技术。数智模式下，支持查看财务大数据看板。看板可自由调整展示的参数内容，可调参数都不少于50个，且包括企业自身实时数据和其他企业的实时数据，可根据需要DIY配置看板内容。学生可通过数据大屏直观感受人力资源管理、财务管理、营销管理、生产管理中的各项实时经营数据，辅助经营决策。 4.AI+辅助教学。支持AI智能学习助手，可通过问答式交互方式辅助学生经营，学生输入问题，助手给出数据解答。支持市场分析、人力资源分析、设备分析、融资复盘、财务复盘、营销复盘等不少于6个数据分析场景不低于500个问答词条，提升教学过程的科技属性。 5.实时数据。支持教师端实时查看学生数据，学生每一步操作都可以从教师端实时看到资产负债表、利润表、费用表、流量表的数据变化。 6.课程思政化。课程中含有多种思政元素，包括创办一流企业、勇于创新、诚信守法、社会责任、国际视野、依法纳税课程设计，让学生在学习企业经营的同时，学习法律法规、学习社会主义企业家精神。支持与系统设定的不少于10家国际一流企业竞争，并在每个经营年的年末进行权益对比，激发经营动力；支持企业提供自身的技术能力，通过技能的创新提升企业的创新评价；经营过程的违约行为会降低企业的信息度，通过评价企业的信誉度来提升学生的诚信经营思维，通过开展乡村振兴活动来让企业进行资金的捐助，并给捐款企业进行公示，以此提升企业的社会责任；支持实时评价企业在国际市场的销售占比，以此来评价企业的国际视野。 7.碳达峰与碳中和。模拟企业经营中学生的每次生产都将产生碳排放，并且需要进行碳中和将碳排放抵消才可能获得成绩。课程引入碳达峰与碳中和知识，提高学生对双碳的认知，做可持续发展的战略规划。 8.教学管理平台功能指标 8.1平台无缝集成：教学管理平台与沙盘系统实现无缝衔接，同一平台，单点登录（同一网址）。教师可通过教学管理功能实时掌握学生的经营数据。 8.2理实结合：平台提供三个标准案例和25+相关理论PPT，具备理论知识和实践平台，满足学生同时进行理论和实践学习。 8.3多维度评分：平台内置多维度评分模式，教师可以在【实践得分】、【总结得分】、【主观评分】三项内容范围内自由设定比例，系统会根据学生的学习情况以及教师的打分情况，自动计算出学生的最终得分。 8.4实训组织形式：针对院校教学计划及学生基础不同，支持选择集中实训或按照周课时进行实训，支持学生单人全岗、多人分岗的实训方式，教师可随时掌控学生整体进度。 8.5产业案例：课程提供汽车制造、单车制造、大设备制造这三种不同的规则参数，使学生得以充分学习不同类型企业经营重点之间的区别。 8.6教学内容：提供超过20个模拟企业经营相关的知识点PPT课件，并可在线查看。 8.7案例自定义：为教师提供自编案例的工具，教师能够借助案例开发功能，自主编辑案例。案例编辑支持对沙盘模型、经营时间、经营规则进行更改，提供包括产品名称、材料bom、资质参数、订单数量、订单价值、初始资产负债表等超过100个参数的自定义能力，支持实训过程中随时更改参数，更改后立刻在沙盘模拟中呈现，让沙盘切实成为教师组织实践教学的得力工具。 8.8规则导入：支持教师自行将规则文件使用导入功能导入到系统中，并可以立即使用。 8.9教师工具台：为教师提供二十项实践控制功能，包括订单控制、突发事件、数据调整、注资、补单工具、PDCA管理工具、数智平台、材料订单处理、报表核验等，提升实践教学过程中的流畅度和趣味性。 8.10AI智能助手：支持AI智能学习助手，可通过问答式交互方式辅助学生经营，学生输入问题，助手给出数据解答。支持市场分析、人力资源分析、设备分析、融资复盘、财务复盘、营销复盘等不低于6个数据分析场景超过500个问答词条，提升教学过程的科技属性。 8.11单组还原：支持在不影响其他企业经营进度的情况下，将个别小组数据回退至上一节点，强化课堂组织的灵活性。 9.数智企业经营管理沙盘系统功能指标 9.1对生产制造业的经营管理流程进行模拟，通过人财物产供销的计划及执行，系统地感受经营管理。 9.2提供数字化场景的管理方式，体验从传统管理升级到智能化管理后的管理理念变革。使用智能算法推动智能生产。结合时下最先进的“熄灯工厂”理念，构造“产研供”一体的生产结构，学生操作后，自动购买原材料、自动配置最优的工人进行全自动生产，大幅地提升生产效率。产品包括两个阶段的经营模拟： 9.2.1企业信息化经营模拟阶段 企业信息化经营模拟阶段主要考察团队在信息化环境中企业运营管理能力和管理工具的应用能力。 - 考查学生分析市场需求与经营参数，制定未来两年经营规划的能力。依据市场需求和竞争态势开展市场营销，获取订单。根据订单以销定产，通过人力资源招聘、营运资金管理、供应链生产管理、生产产品、交付订单、获取利润，推动企业发展，检验团队的企业经营管理综合能力； - 在沙盘模拟中运用管理工具：学生在经营初期需根据PDCA工具的引导，填写包含盈利目标、运营目标和预算目标在内的3个类型，11个参数的计划（P），经营计划包含根据经营计划进行经营（D）。每个会计年完成后，系统会根据计划进行复盘，将经营结果和计划目标按百分比进行对比（C），学生根据复盘信息探究改进策略（A）。 9.2.2企业数字化经营模拟阶段 企业数字化经营模拟阶段主要考察团队数字化技术应用能力及企业经营综合决策能力。 - 在沙盘模拟中进行数字化转型：①RPA技术：通过配置RPA所支持的场景来使用自动任务处理，提升操作效率，包含收款、付款、缴费三个场景②人力数字化升级：支持在薪资优先、效率优先、比率优先三种智能之间选择一个，设定智能筛选简历的关键指标及排序逻辑，设定后可根据生产岗位的需求，按照该逻辑智能筛选人才市场的工人；③生产数字化升级：设定智能生产算法的关键环节以及判断逻辑，实时查看生产大数据信息；④大数据看板：看板可自由调整展示的参数内容，可调参数都不少于50个，且包括企业自身实时数据和其他企业的实时数据，可根据需要DIY配置看板内容。学生可通过数据大屏直观感受人力资源管理、财务管理、营销管理、生产管理中的各项实时经营数据，辅助经营决策。 - 企业数字化经营模拟：运用数字化技术推动营销管理、生产管理、人力资源管理、财务管理对竞争对手企业的各类信息进行实时分析，挖掘数据，并依据数据进行经营，以数字技术和数字意识驱动企业的数字化变革，展现团队的协作意识与创新意识。 10.支持多人多岗，单人多岗的协作模式，学习方式更加灵活. 11.实时AI智能助手和随身智能助教，随时可查询大量知识点。 （三）管理员功能 - 账户设置：管理员自主维护自身信息，包括昵称、头像、密码。 - 教师管理：管理员可新增教师，并进行基本信息的维护，包括姓名、密码、使用时间期限等。同时也支持删除过期教师信息。 - 标准案例管理：管理员可查看当前学习平台下标准案例的使用状态，并可点击链接快速激活。 - 规则导入：管理员可以导入教师所使用的标准规则，导入后所有教师均可使用。 5.案例库管理：可支持导入拓展案例，并可点击链接快速激活。 （四）教师教学功能 1.案例开发 1.1模型设定：支持26个经营模块的自由组合，通过简单勾选，可创造全新的沙盘案例，创建案例后，即可立即使用，并且使用的沙盘模型与勾选的模型一致。系统支持数智经营、体验教学、标准赛事三种快捷设置模版。 1.2时间轴设定：支持调整实践的经营时长，调整范围2-6个会计年。 1.3规则维护：支持对沙盘模型、经营时间、经营规则进行更改，提供包括产品名称、材料bom、资质参数、订单数量、订单价值、初始资产负债表等超过100个参数的自定义能力，支持实训过程中随时更改参数，更改后立刻在沙盘模拟中呈现；支持一键导出规则文件并形成图片文件，图片文件完整展示规则表中的各项参数。 1.4导入规则：支持教师自行导入规则，并支持编辑和使用，导入后仅教师自己可见。 2.教学班管理 2.1课程学习：支持在线播放学习课件。 2.2考评设置：支持教师设置考评规则，多维度地考查学生的学习成果。 2.3教案管理：支持教师自行上传教案，支持在线播放。 2.4课堂总结：支持浏览学生上传的总结，以及对上传的课堂总结进行在线打分。 2.5教学评分：支持教师通过主观评价对学生上课情况进行打分。 2.6学情分析：对班级的每个学生综合分析，展示各方面的成绩以及学习记录详情。 3.实践管理 3.1实验介绍：展示本次实践的课程介绍，包含实验目标、实验原理、实验步骤。 3.2AI智能助手：支持AI智能学习助手，可通过问答式交互方式辅助学生经营，学生输入问题，助手给出数据解答。支持市场分析、人力资源分析、设备分析、融资复盘、财务复盘、营销复盘等不少于6个数据分析场景不少于500个问答词条，提升教学过程的科技属性。 3.3实践信息显示：展示实践信息，包括实践ID、规则名称、案例名称。 3.4时间轴展示：展示实践的时间轴，包括节点数量、节点时间、节点操作按钮。 3.5教师工作台：教师对实践的控制台，包括订单控制、突发事件、数据调整、注资、补单工具、破产处理、PDCA查看、数字化转型数据查看、材料订单处理等。 3.6实践工作台：支持教师导入学生信息。 3.7成绩查看：可实时查看学生成绩情况，并进行导出。 3.8单组还原：支持教师单对某一组还原到上季度初状态，同时不影响其他小组的经营过程。 （五）学生学习功能 1.账号管理 1.1登录平台：支持通过专属地址登录平台。 1.2账户设置：支持用户进行个人资料设置、修改登录密码、昵称变更、头像变更。 2.沙盘教学班 2.1课程学习：支持在线选择学习课程。 2.2沙盘实训 2.2.1实训列表 - 支持按照时间、名称筛选实训、支持选择实训加入。 2.2.2实训控制台 - 展示实训信息，包括案例名、规则名。 - 展示规则明细，支持点击查看。 - 展示经营时间信息，包括季度数、每季度剩余时间。 2.2.3支持成绩查看，每个季度可以查看实时的成绩，支持导出Excel - 考评设置：支持学生查看教师对该教学班的考评设置和明细权重。 - 课堂总结：支持学生根据实训结果自行上传课堂总结，上传后可预览。 - 学情分析：支持实训成绩、考评成绩双维评价，并记录学生的学习过程，包括实训次数、所担任的岗位、每次实训的得分等。 2.3进入实训 2.3.1实验介绍 展示本次实训的课程介绍，包含实验目标、实验原理、实验步骤。 2.3.2AI智能助手 支持AI智能学习助手，可通过问答式交互方式辅助学生经营，学生输入问题，助手给出数据解答。支持市场分析、人力资源分析、设备分析、融资复盘、财务复盘、营销复盘等不少于6个数据分析场景不少于500个问答词条，提升教学过程的科技属性。 2.4主页面 2.4.1智能小助教 支持关键字搜索，可通过文本模糊查询知识点。 2.4.2财务状况查询 点击后，查询当前企业的财务状态。 2.4.3系统公告 查看下载教师下发的资料。 2.4.4经营排行 每年结束后，展示经营成绩的排行，包含得分的细项分数。 2.4.5市场调研 展示经销商市场的市场需求量概况。 2.4.6交易市场 支持进行实时产品、原料等交易。 2.4.7碳中和 支持学生通过支付钱款，购买碳汇对碳排放进行抵消，实现碳中和。支持实时查询碳配额、碳排放、碳中和率。 2.4.8数据咨询 企业可支付一定费用，去查看其他企业的实时数据。 2.4.9社会责任 支持与系统设定的不低于10家国际一流企业竞争，并在每个经营年的年末进行权益对比，激发经营动力；支持企业提供自身的技术能力，通过技能的创新提升企业的创新评价；经营过程的违约行为会降低企业的信誉度，通过优良差评价企业的信誉度来提升学生的诚信经营思维，通过开展乡村振兴活动来让企业进行资金的捐助，并给捐款企业进行公示，以此提升企业的社会责任；支持实时评价企业在国际市场的销售占比，以此来评价企业的国际视野。 2.4.10PDCA管理工具 学生在经营初期需根据PDCA工具的引导，填写包含盈利目标、运营目标和预算目标在内的3个类型，多个参数的计划（P），经营计划包含根据经营计划进行经营（D）。每个会计年完成后，系统会根据计划进行复盘，将经营结果和计划目标按百分比进行对比（C），学生根据复盘信息探究改进策略（A）。 2.4.11数智平台建设 ①RPA技术：通过配置RPA所支持的场景来使用自动任务处理，提升操作效率，包含收款、付款缴费三个场景②人力数字化升级：支持在薪资优先、效率优先、比率优先三种智能之间选择一个，设定智能筛选简历的关键指标及排序逻辑，设定后可根据生产岗位的需求，按照该逻辑智能筛选人才市场的工人；③生产数字化升级：设定智能生产算法的关键环节以及判断逻辑，实时查看生产大数据信息；④大数据看板：看板可自由调整展示的参数内容，可调参数都不少于50个，且包括企业自身实时数据和其他企业的实时数据，可根据需要DIY配置看板内容。学生可通过数据大屏直观感受人力资源管理、财务管理、营销管理、生产管理中的各项实时经营数据，辅助经营决策。 3.财务总监 3.1预算控制 财务总监岗位对其他岗位分配预算，帮助学生认知企业财务的工作流程，并在实践中学习成本控制的原则。 3.2融资管理 财务总监岗位可以通过贷款进行企业的融资，训练学生筹资决策能力。 3.3应收账款管理 财务岗位对企业的应收账款进行管理，对企业的流动资金做收款计划，以及贴现活动，锻炼财务岗位现金流的控制能力。 3.4应付账款管理 财务岗位对企业的应付账款进行管理，制定全年的付款计划，锻炼财务岗位现金流管理、升值流动资产营运能力。 3.5费用管理 财务岗位对企业的一些费用进行管理，包括管理费用以及贷款的本金和利息。锻炼财务履约能力。 3.6报表管理 展示企业的三大报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，锻炼财务岗位查看报表、填写报表和分析报表的能力。 3.7财务RPA 可使用RPA技术自动处理大量的财务工作，根据设定的任务，可支持付款、收款、缴费三个工作的RPA自动处理。 4.人力资源总监 4.1招聘管理 人力资源岗位能够依据用人部门发送的需求，在人才市场中筛选人才并进行招聘。在招聘时，需综合考虑人才的能力、期望薪资以及市场情况来判定薪酬，并发送offer。发送offer后，系统会依据公式判断人才是否入职。通过模拟招聘任务，可锻炼人力资源岗位学生筛选人才、规划和控制人工成本的能力。 4.2岗位管理 人力资源岗位可以这里管理薪酬，查看各岗位的人员工作状态，还可以对不匹配的员工进行淘汰，通过岗位管理，可以训练人力资源岗位学生对企业薪酬设计和薪酬管理的能力。 4.3培训管理 人力资源岗位可以对员工进行管理，对低等级员工进行培训，提升他们的能力，升级为高级员工，承担更高级的工作。通过培训管理，可以锻炼人力资源岗位学生的人力资源规划和成本控制的能力。 4.4激励管理 人力资源岗位可以查看所有员工的工作状态、工作效率，对其中指定的员工进行激励，方式包括奖金激励和涨薪激励。人力资源岗位学生可以通过激励管理锻炼其绩效管理、薪酬设计的能力。 4.5智能人力 通过内置智能算法，智能化系统可以智能地根据企业的人才需求，从人才市场中匹配最适合的人才。有薪资优先、效率优先、比率优先三种算法可供选择。 5.生产总监 5.1工人管理 生产总监可以将企业里的所有员工进行派工，将合适的工人安排到合适的生产线上，以获取最大的产值，通过工人管理，生产总监可以训练计算能力，制作生产计划、制定产能计划的能力。 5.2设备管理 生产总监要统筹企业中的全部生产设备，新增、删减和维修等等。生产线有不同的类型，不同的产能以及价格，需要根据企业的现状挑选生产设备。通过合理排产，支持企业的销售业务。通过设备管理，可以提高学生对生产成本控制、进度控制、生产调度的能力。 5.3库存管理 生产总监肩负着为企业的生产行为提供原材料的责任。根据生产计划制定原料需求计划，根据计划以及采购流程，按期预订原材料，保障生产的进行。当生产完成后，产品将进入到产品库，生产总监也要对其进行管理，对于库存积压或不足的情况，需要予以合理地排产。通过库存管理，生产总监学生可以锻炼其在制品控制、库存控制、生产调度的能力。 5.4设计管理 生产中心包含着设计部门，生产总监可以就产品进行不断地迭代设计。其需要生产总监根据市场需要，根据销售计划去迭代产品，以适应企业的经营计划，适应市场去盈利。通过设计管理，生产总监可以锻炼其产品设计管理的能力。 5.5研发管理 生产总监可以去升级企业的技术，以便让企业的产品在市场中更加具备竞争力。通过研发管理，生产总监可以去锻炼市场分析以及研发管理的能力。 5.6智能生产 开启智能生产后，系统会根据算法，自动以最优的组合给企业里的所有生产线排产，并且系统会自动更新最新的产品BOM表以及自动购买原材料、自动配工、自动排产等。 6.营销总监 6.1渠道管理 营销总监负责开拓企业的销售渠道，他需要制定渠道计划，逐步地拓展更大的销售市场，通过渠道管理，营销总监可以锻炼其市场分析、市场定位、细分市场调研等能力。 6.2产品管理 营销总监负责申报公司的生产资质和质量认证等手续，拓展企业的产品广度与深度。通过产品管理，营销岗位学生可以锻炼营销管理和产品管理的能力。 6.3促销管理 营销总监根据市场分析的结果，选单细分市场，进行广告方式的促销管理。通过促销管理，营销岗位学生可以学习市场营销管理中的广告策略。 6.4竞单管理 营销总监根据企业的战略，选择不同市场进行订单申报。通过竞单管理，营销岗位可以系统地锻炼在营销管理中，营销4P的应用方式。 6.5交付管理 营销总监根据企业申报获得的订单，根据企业的库存情况，进行产品交付，获取利润。通过交付管理，营销岗位可以了解企业获取利润的方法，同时认知履约的重要性。 |  |  |
| 4 | 数字营销理实一体化实训系统 | - 内容要求 数字营销理实一体化系统以计算广告学的算法逻辑为底层依据，定位与搜索和推荐两大工作领域，按照“岗课赛证”综合育人理念和连续三个闭环推广周期螺旋式营销目标上升的思路设计，围绕搜索引擎营销和推荐引擎营销包含数字营销市场分析、数字营销广告投放、广告覆盖率提升、广告精准度提升、营销实战复盘五个项目的实训任务，循序渐进式提升学生的数字营销综合实践能力。 系统需采用理实一体化设计，按照“五步教学法”进行教学设计，内置丰富的教学资源，丰富学生的数字营销原理、方法、策略积累，为学生提供营销依据、拓宽营销思路，扩展问题分析的维度与方法。同时，系统内置大量数据，模拟真实数字营销平台的算法，实时全面、动态化反馈学生营销效果数据，让教学有数可用、可操作、可量化衡量营销效果、可数字化分析竞争优势与不足，做到知其然，并知其所以然。 - 技术要求 - 系统采用B/S架构，支持最新的HTML5标准，兼容火狐、谷歌等主流浏览器。 - 系统采用前后端分离的架构模式，降低系统耦合度，减小服务器压力。 - 系统引入缓存机制，避免数据的重复创建、处理和传输，可有效提高性能。 - 系统前端采用流行的Html5框架layUI、JQuery等，实现跨浏览器和跨屏的兼容支持、响应式布局，实现B/S平台多终端适应。 - 系统支持主流数据库，数据库使用索引，保证数据库数据的唯一性，提高数据的搜索及检索速度，提高系统的性能。 - 系统采用安全处理机制，如：防SQL注入、敏感数据加密处理。 - 功能要求 - 教师账号需具备班级信息和班级学生的管理功能。 - 教师账号可以进行教学管理，能够控制是否将任务公开给学生，能够查看班级的学习情况和评价、问答、笔记、纠错等互动情况。 - 教师账号可以进行学生成绩管理，能够进行课件学习、课堂活动、作业、考试等模块的考核权重设置，能够查看总成绩及课件学习、课堂活动、作业、考试等模块的分项成绩。 - 教师账号可以查看班级实训情况分析、学生实训情况分析、实训情况对比三大方面的实训情况统计 - ★系统学生端应包含数字营销市场分析、数字营销广告投放、广告覆盖率提升优化、广告精准度提升优化四个模块至少16个实训任务。 - 学生账号展示每个实训任务及实训任务的课件、微课、实操视频、任务单元测试等学习资源，针对实训任务和单元测试，依据学生操作反馈任务记录或测试记录。 - 学生账号可以对课件类学习资源进行评价、问答、笔记、纠错等。 - ★每个实训任务都要具有清晰的任务说明，包括任务背景、任务要求、任务分析、任务操作等内容。 - 进入实训任务，系统应提供品牌信息、产品信息等企业资料，搜索词分析、热搜词分析、搜索中心等关键词分析数据或工具，用户画像分析、用户地域时间分析、用户兴趣出价分析等行业用户数据，账户营销报表、现金流量表等账户经营数据，为数字营销决策做支撑。 - ★数字营销市场分析模块，包含行业用户画像分析、受众搜索词分析和营销渠道特征分析等任务，辅助学生进行目标市场定位与选择和数字营销策划。 - ★数字营销广告投放模块，包含广告投放准备、搜索竞价营销、推荐引擎营销和搜索排名信息撰写等任务，辅助学生完成数字营销策略的初步实施。 - 搜索竞价营销任务添加推广关键词时可以按照关键词查询方式查找关键词，提供关键词的搜索量、推荐价格等数据，关键词添加后提供预估排名、质量度，可进行修改出价，对于质量分不为“0”的关键词，其预估排名会随出价的改动发生动态变化，总体趋势是出价越高排名越靠前，直至排名第一位。 - 搜索竞价营销和推荐引擎营销任务结束后，均反馈营销效果数据，包括不同计划的展现量、点击量、点击率、平均点击价格等数据，搜索竞价营销任务还可以看到具体推广关键词的展现量、点击量、点击率等数据，推荐引擎营销任务还可以看到具体定向人群的展现量、点击量、点击率等数据。不同学生账号操作不同，系统会根据学生操作情况反馈不同的效果数据，以此评价学生的营销能力。 - 搜索排名信息撰写任务要能够进行标题和关键词的撰写，系统要能够根据撰写内容实时动态反馈SEO得分，撰写内容不同，反馈其SEO得分不同，以此评价学生的搜索排名信息撰写能力。 - ★广告覆盖率提升优化模块，包含市场竞争分析、搜索竞价营销优化、推荐引擎营销优化、搜索排名优化和优化效果提升分析等任务，辅助学生实现竞争策略分析、数字营销策略优化。 - 数字营销广告投放或广告覆盖率提升优化模块的任务完成后，系统需提供营销报表数据，通过营销报表数据要能够看到班级所有小组的每一期的搜索关键词、推荐人群兴趣、SEO关键词的详细营销效果数据，供学生完成广告覆盖率提升优化或广告精准度提升优化模块的任务。 - ★广告精准度提升优化模块，包含竞价关键词结构优化、目标受众精准定向优化、搜索排名关键词精准优化和整体营销效果数据优化等任务，能够完成数字营销精准实施和数据分析优化。 - 学生账号应具有学情分析功能，可以分析具体实训进度、实训任务练习次数、实训分数等学情数据。 注：上述功能要求中打“★”项须提供软件截图证明，否则视为非实质性响应。 非厂家投标须保证成交后提供该产品制造商针对此项目的授权书原件及原厂售后服务承诺函原件，响应文件中提供承诺函，否则视为非实质性响应。 |  |  |

三标段

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备型色谱仪 | 1 | 台 | 173000.00 |
| 2 | 火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪 | 1 | 台 | 122400.00 |
| 3 | 蛋白纯化仪 | 1 | 台 | 283200.00 |
| 4 | 恒流泵 | 5 | 台 | 2500.00 |
| 5 | 台式匀胶机（真空吸附性） | 1 | 台 | 9400.00 |
| 6 | 一体式氙灯光源 | 1 | 台 | 64000.00 |
| 7 | 太阳光模拟器 | 1 | 台 | 15500.00 |

- 详细技术参数、指标要求：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数、指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备型色谱仪 | 1.高压恒流泵 2台 2.紫外检测器 1台 3.流通池 1台 4.馏分收集器 1个 5.手动制备进样阀 1个 6.静态混合器 1套 7.色谱工作站 1套 8.工具包 1套 流量范围 0.01~100.00 ml/min，增量0.01ml/min 泵头材质 ≥316L 密封件材质 PTFE 排气阀 手动 输液方式 双柱塞并联，浮动柱塞设计 流量精度 ≤±1% 流量重复性 RSD ≤ 1% 压力范围 0-25Mpa 压力脉动 ≤0.2pa 波长范围 190-700nm 灯源 氘灯（质保寿命2000Hrs）； 流通池光程 1～4mm,光程可调 波长重复性 ±1nm 波长精度 ±2nm 基线噪声 ±0.5×10-5 AU,254nm 基线漂移 ±2×10-4 AU,254nm 波长带宽 <8.0nm（250nm，半高处） 流通池 1/16″，1/8″，1/4″，DN15 线性范围 0-2Au 控制 仪器面板控制，或者计算机反控 电源 85～264VAC，功率150W 移动方式 X-Y轴 收集模式 程序模式：接自动进样器触发信号，支持用户按时间模式自定义的收集模式。每个程序最多15段（15个时间段），仪器最多存储8段程序，程序之间可互相跳转。状态有收集、废液、跳转和停止4种； 切换阀 PEEK三通电磁阀 组分转换时间 350-530ms（根据管架大小） 通信接口 数字接口RS485 收集容器 10×10（10mm离心管） | 1 | 台 |
| 2 | 火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪 | 1、光学系统 波长范围 185nm—910nm 自动调整 光栅刻线密度 1800线/mm 单色器 消像差Czerny-Turner型单色器 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm，多档自动切换 波长精确度 ±0.10nm 波长重复性 ≤0.05nm 检测器 宽光谱范围光电倍增管 分辨率 分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线，两谱线间波谷能量应小于20％ 2、光源系统 灯座 8灯座自动切换 灯电源供电方式 400Hz方波脉冲 灯电流调节范围 2-10mA平均电流 3、原子化系统 火焰分析方法 检出限 (Cu) <0.003μg/ml 特征浓度(Cu) <0.015μg/ml/1% 燃烧器 100mm全钛金属燃烧器 精密度 RSD<0.5% 喷雾器 金属套高-效玻璃喷雾器 雾化室 耐腐蚀全塑雾化室 安全措施 具有多种自动安全保护功能：乙炔漏气报警、自动关闭系统等 无火焰（石墨炉）分析方法 检出限（Cd） <0.4*10ˉ12 g 特征量（Cd） <0.5*10ˉ12 g 氢化物发生-原子吸收法 4、火焰分析方法 测量方法 空气-乙炔火焰法 浓度计算方式 标准曲线法，标准加入法，内插法。 重复测量次数 1~99次，自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 结果打印 打印测试数据或*终分析报告。结果可导出成word工作表。 软件环境 中文专业软件 5、无火焰（石墨炉）分析方法 测量方法 石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法 浓度计算方式 标准曲线法，标准加入法，内插法。 背景校正 氘灯背景校正大于60倍，自吸收扣背景大于60倍 重复测量次数 1-30次，计算平均值，给出标准偏差和相 对标准偏差 结果打印 打印测试数据或*终分析报告。结果可导出成word工作表。 二、基础参数要求 电源 AC 220V/50HZ 功率 150VA 工作环境温度 10~35℃ 工作环境湿度 ≤80% | 1 | 台 |
| 3 | 蛋白纯化仪 | 1 材质： 与buffer液接触的流路管道均采用生物兼容性材质PEEK、PTFE、PAF等，多通道阀、柱位阀、混合器、buffer选择阀等与buffer接触处采用peek材质。 2系统泵： 2.1泵的描述：二元柱塞泵，双泵四泵头，泵头材质必须为Peek，应有泵后腔自动清洗设计，并且有过滤头，输液泵应采用高品质柱塞杆泵; 2.2流动相入口：A相入口2个，B相入口2个; 2.3流速 ：0-36mL/min，单泵可设置范围不窄于：0.001–36ml/min；双泵叠加运行模式：流速可设范围不窄于0.001-72ml/min; 2.4流速精度：不低于±1.2%，且系统泵必需是低剪切力的柱塞泵; 2.5系统耐压：4000psi； 3紫外检测器：波长为280/260，实时检测任意2个波长，高品质DAD检测器，紫外吸光度范围：-5到﹢5AU，线性0-2AU范围内±5%。流通池需采用peek材质，生物兼容性好。 4电导检测器：范围不窄于：0.001-999.99 mS/cm；检测池体积20μL,实时自动检测；精度±2%。 5温度检测器：检测范围：0-100°C；精度±1%；可对电导、PH进行温度补偿。 6 PH：检测范围：0-14;精度±0.1。 7背压阀：柱后配备背压阀 ，背压阀具有生物兼容性，防止液体虹吸现象，并可实现在线模式或离线模式。 8动态混合器：泵后含动态混合器；保证A/B两相溶液混合更充分，精度更准确；并能在线控制混合器开/关。 9压力传感器和柱前后压力检测器：系统泵后各1个，柱位处一个可以实时检测柱子压力。 10进样阀：应至少有load， inject， waste三种阀位；支持定量进样。 11柱位阀：单柱位阀，带有旁路功能和正反冲功能。 12柱支架：可放置1ml,5ml,ID：10mm、16mm、26mm、50mm层析柱。 13溶剂托盘：具有配套的溶剂托盘，方便放置储液及流动相等耗材。 14组分收集器：防滴液力臂设计，收集支架可以自动识别，管线不能裸露外面以免有安全隐患，支持不同规格的收集支架，可以升级带自动补液系统。 15工作条件：电源：100-240 V，50-60 Hz；工作温度：4°C－40°C；相对湿度：20%-95%。 16工具包：包括PEEK/PTFE管路，安装手册，用户说明书，管路接头，常用工具等。 17软件： 17.1仪器控制软件界面应简洁；流路状态图应清晰直观；峰型监控界面清晰，能直观的了解目前程序进展的程度；方法编辑、结果分析、仪器控制、报表编辑等界面应简易，直观。 17.2应能通过外接电脑一键连接系统，以用户友好、简单易学的模块化方式编辑、修改层析程序（包括层析步骤组合顺序及每个步骤的相关参数），软件人性化设计，自动化程度高，更适合生物样品的纯化思路。 17.3应能通过程序编辑，实现制品的自动收集，过压保护，上样，洗涤、洗脱、再生、平衡等功能。 17.4层析程序编辑时，应能通过监控UV、电导信号等，实现自动组分收集（包括固定体积收集、阈值型峰收集），峰顶和峰谷自动换管收集等，有应急手工干预和层析过程中运行状态下调整后续程序参数的功能。 17.5方法编辑时，应有Scouting功能，实现自动层析参数筛选（包括上样量、流速、洗脱比例、洗脱梯度等等），软件集成DOE功能。 17.6应能修改泵清洗时的流速、体积；应能修改紫外到收集阀或收集器的延迟体积。 17.7报警及保护功能：可通过检测压力、UV、电导、pH等参数，进行报警设计，一旦达到警戒线，仪器可自行报警并暂停或进入设定的下一阶段。 17.8断电保护功能：意外断电或非正常关闭层析工作站时，当前数据会自动保存；且重启后，可继续之前未完成的操作。 17.9结果处理应包括：积分、不同层析图重叠显示、样品浓度计算、柱效评估等功能，可以使用PDF导出，并具有二维码统计功能，报表编辑需有丰富的模板，直接可以调用市面上已有填料种类和规格，还有部分的纯化方法。 17.10活动流路图与非活动流路图之间使用不同的颜色标记；点击流路图即可进行参数调整；软件需有快照功能，运行过程可以增加或编辑未运行的方法，运行界面有快捷操作。 17.11右下角实现一键切换mL、CV、min。 7.12软件自主研发，中英文双语系统，可以在两种语言之间进行切换，软件不存在侵权相关风险。 | 1 | 台 |
| 4 | 恒流泵 | 转速调节范围 0.1-150RPM 转速分辨率 0.1（＜100RPM）,1(100-200RPM) 显示功能 3 位数码管显示转速 方向控制 运转方向可逆功能 操作方式 薄膜按键操控，方便、快捷、可靠 全速功能 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 掉电记忆功能 重新上电后，按掉电前状态继续运行 外部控制功能 选配不同型号的外控模块，可进行启停控制、方向控制、流量控制， 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4 种外控模块可选 通讯功能 选配通讯模块，可进行 RS485 通讯控制（使用通用 Modbus 规约） 智能温控控制 散热风扇智能温控控制，降低运行噪音 脚踏开关控制 可选配脚踏开关控制启停 功率消耗 <35W 适用电源 宽泛电压 AC90-260V，50Hz/60Hz 工作环境 0-40℃，湿度<80%不结露 防护等级 IP31 | 5 | 台 |
| 5 | 台式匀胶机（真空吸附性） | 1.双转速匀胶机,两档转速及匀胶时间分别连续节,在启动后先低速运转,经几秒钟后转换到高速运转. Ⅰ档 调速范围：500-2500转/分 Ⅰ档 匀胶时间：2-18秒 Ⅱ档 调速范围：1000-8000转/分 Ⅱ档 匀胶时间：3-60秒 2.LED数字显示,转速稳定度：±1% ,胶的均匀性：±3% . 3.电源电压：220V/ 50Hz 4.电机功率：40W 5.适用：Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶. 真空泵抽气速率 ≥60升/分 6.体积小,重量轻，操作简便 | 1 | 台 |
| 6 | 一体式氙灯光源 | 1.灯泡功率：300 W；功率调整范围：150~300 W；最大电流：21 A； 2.工作模式：反馈控制；触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）； 3.均匀方形光斑尺寸：10×10 mm~50×50 mm； 4.辐照强度： 10×10 mm 光强度大于3000 mW/cm2 (调焦筒直接输出) 10×10 mm 光强度大于1000 mW/cm2 （接液芯光纤） 50×50 mm 光强度大于100 mW/cm2（调焦筒直接输出） 50×50 mm 光强度大于30 mW/cm2（接液芯光纤） 5.光谱范围：320~800 nm；配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 6.输出光不均匀性：±1%； 7.长期不稳定性（8小时内）：<2%； 8.工作距离：200~350 mm； 9.光功率调节方式：电流调节，光阑调节； 10.光阑调节具有多能级选择模式及连续可调模式（在原有电流调节基础上，可进一步对输出光进行精细调节）；电控光阑，操作简便； 11.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000 h；（满足光催化正常条件下的光强度要求） 12.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 13.防干扰非金属机箱设计，冷风补偿式轴向散热技术； 14.风扇故障保护，关机风扇延时， 15.过载过流自动断电防护功能； 性能要求： 1.供电管理：基于微型CPU的集中数字管理控制； 2.基于Perfectlight LAB 平台软件搭建，支持升级； 3.基于软件控制下的风扇故障保护，关机风扇延时，过载过流保护功能； 4.数字电流显示； | 1 | 台 |
| 7 | 太阳光模拟器 | 电源工作电压 AC190~240V 50Hz FUSE~5A 额定功率 300W(150~320W) 工作电流 DC21A(10A~22A) 数字显示 工作电压 DC 14V(13~16V) 50W 发光光谱范围 300~2500nm 紫外区输出功率，<390nm(Watts) 2.6W 红外区输出功率 ，>770nm(Watts) 28.8W 可见区输出390-770nm 5000Lu 光功率密度连续可调（1Sun=1000W/m2） 5~15 Sun@50mm(光斑直径) 色温 6500K 工作光斑直径 Ø50mm（可通过光阑调节） 平行光发散角 平均5° 灯泡寿命Life（Hours） 1000H （极限6000H） | 1 | 台 |

四标段

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元宇宙3D内容创作实训系统 | 1 | 套 | 200000.00 |
| 2 | 次世代模型制作与渲染套件 | 1 | 套 | 80000.00 |
| 3 | 虚拟交互蓝图项目开发套件 | 1 | 套 | 80000.00 |
| 4 | 虚幻引擎地编项目实训套件 | 1 | 套 | 80000.00 |
| 5 | 实时VFX特效项目实训套件 | 1 | 套 | 79000.00 |
| 6 | 智能激光刀切一体机 | 3 | 台 | 9000.00 |

- 详细技术参数、指标要求：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数、指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元宇宙3D内容创作实训系统 | - 实训互动教学与资源管理系统 系统服务于AIGC和虚拟仿真内容创作人才的实训实践培养，提供丰富的视频教学资源和实践案例资源，提供便捷的教学管理功能。 【平台功能】 1.平台实现教师和学生的账号统一管理，包括知识库及学习进度情况统一管理，支持教师、学生账号批量导入。 2.平台支持学校管理端、教师端、学生端登录入口，并且三端数据实时互通，学校管理端具备院系管理、专业管理、班级管理、课程管理功能，学校管理端具备教师、学生信息管理功能。 3.学校管理端具备数据中心功能，可以一览（课程数量、课件数量、实训实训知识点数量、教师数量、学生情况、试题数量、验测次数）具体数据情况。 4.教师可以根据课程大纲结构以及知识树自由上传知识库素材和修改知识树结构。5.教师可以通过平台发布作业任务，并且可以查阅责任课程的学生测验情况予以反馈。 6.优秀作品展示墙功能，学生作品可自主选择上传至作品集展示墙。校园用户共享查看。 7.提供课程资源列表，课程目录与课时视频以及对应的实训实训知识点库整理。 8.提供实训教学的大数据分析，包括学生的学习过程数据分析以及测验详情等数据分析。 9.学校知识库管理，管理员和教师可以自主上传图片/文档/视频类素材，校内其他用户可以查看和下载。 10.提供AIGC创作课程，教学实训实训知识点含基础认知、工具使用教学课程、大模型&低秩模型&图像处理课程教学等实训实训知识点，教材含课程教学视频、课程PPT、等内容，能支持100以上课时的教学安排。 11.提供数字人创作课程，教学实训实训知识点含元宇宙基础认知、数字人基础认知、二维数字人制作原理&流程&工具&数据处理和训练、三维数字人制作原理&流程&工具、数字人视频内容合成教学等实训实训知识点，教材含课程教学视频、课程PPT、教学参考案例等内容，能支持48课时的教学安排。 【资源及服务】 1.支持开通学生学习账号≥100个。 2.平台课程视频资源≥350个。 3.AIGC通识：AIGC是什么、AIGC发展史、AIGC的基础介绍、AIGC的工作原理、AIGC有哪些类型、常见的AIGC应用、AI与元宇宙、AIGC中的绘画、AIGC商业应用领域、AIGC未来应用场景与产业结合。 4.AIGC创作工具：初识AI绘画、AI绘画的使用场景、Midjourney基本入门、Midjourney以文生图&以图生图、Midjourney AI绘画的不同风格。 5.AIGC工具浅析：三维建筑白模建设、改变图片风格生图课程、黑白线稿上色生图课程、毛坯房上色生图课程、语义分割增加画面内容生图课程、漫画转真人生图课程、涂鸦转线稿转3D盲盒生图课程、艺术创意字生图课程、创意二维码生图课程、图标转风格化生图课程。 6.AIGC实战案例：真人转漫画、生成油画风格作品、生成黑白线稿图、线稿上色、生成航拍摄影图片、生成写实人像照片、生成炫彩3D动漫作品、生成小清新风格漫画作品、生成创意商业插画、二维码、制作汽车产品广告、立体艺术文字、生成室内效果图参考图、设计杂志海报插画、老照片颜色修复、玉石工艺品、给服装画上AI模特、动漫角色真人化、打造自己的3D盲盒、图片转手绘线稿图、商品图制作、毛坯房图片生成精装房室内装修、照片放大修复、人物多角度一致性、线稿设计图转产品图、给照片人物换艺术照。 7. AIGC应用实操课程（Stable Diffusion）：Stable Diffusion 原理综述、采样方法介绍、Models、Prompt、图像修图Inpainting、云平台上使用Stable Diffusion入门实践、Stable Diffusion XL 云平台应用实践、Segment Anything Model介绍与使用方法、Segment Anything在Stable Diffusion WebUI上的使用、Controlnet 综述、Candy边缘检测在Stable Diffusion中的应用实践、OpenPose在Stable Diffusion中的应用实践、ControlNet inpainting应用实践、使用Controlnet IP adapte rface模型保持人脸一致性、图像升频（upscale）方法、面部修复方法、修改图像背景、综合应用Controlnet进行艺术创作、如何在SDXL中使用ControlNet、如何使用LoRA修改图像风格、如何使用InstantID生成不同风格的人脸、关于快速出图的最新技术。 8.AIGC精品课件（Stable Diffusion）：操作界面、SD1.5生态基于WebUI的学习路径、语法+默认参数、关键词的使用、符号的用法、CFG值、随机种子、采样的作用、参数的选择与使用、宽和高的参数设定、图片的修复、高清修复的参数设置、模型的选择和使用、Lora模型的使用、Embeding模型的使用、VAE模型的使用、ControlNet基础参数、批量处理的使用、ControlNet的5种线稿、涂鸦的使用、线稿艺术的使用、软边缘中hed和pidinet的用法、teed和anyline的对比、MLSD的用法、ControlNet中的深度、深度预处理器的使用、景深的使用、深度预处理器使用的优化、法线的基本概念、法线预处理器的使用、预处理器shuffle的使用、Inpaint的操作使用、Reference的操作与使用、tile的操作与使用、T2i的操作与使用、Adapter模型介绍、linear的介绍、Adapter中的模型和预处理器、faceID模型的介绍、模型Instant ID、控制模式——IP Adapter、OpenPose、模型pulid、XL模型Revision的使用、模型Segmentation的使用、Recolor模型的操作与使用。 9.数字人通识：数字人的发展历史、数字人的基础介绍、数字人的应用、数字人的价值。 10.数字虚拟人拍摄及训练：拍摄要求、素材准备、形象设计、模型推理、声音训练。 11. 数字虚拟人工具及制作：产品概述、基本概念、制作流程、核心功能、产品优势、应用场景、安装及运营环境、界面布局、导入素材、添加背景、添加虚拟人、添加素材、添加文字、添加多镜头、模板功能、导入文稿、AI写稿、音频驱动、自驱动、插入停顿、多音字设置、导入PPT、素材初剪、镜头预览、选择音色、背景音乐、添加字幕、字幕切分、设置导出、菜单功能、常见问题。 12. 全景拍摄与VR虚拟编辑：全景的行业运用与概述、全景图的拍摄与后期、全景视频的拍摄与后期、全景直播、VR全景的展示形式、编辑器教学。 13.AIGC摄影摄像技术：传统摄影摄像技术基础、AIGC技术基础、AIGC与摄影摄像、AIGC工具的使用、影像后期处理与创意制作、AIGC摄影创作实践。 14.AIGC创意短视频制作：短视频概述、AIGC创意短视频策划、AIGC短视频制作文生图、AIGC短视频制作图生图、AIGC短视频制作图生视频、短视频剪辑与特效、短视频运营与发布。 15.AIGC新媒体营销实务：新媒体营销概述、新媒体营销技能、AIGC制作封面图、AIGC制作信息长图、AIGC绘制icon图标、AIGC设计创意字、AIGC设计创意海报。 16.AIGC与农产品市场营销：AIGC与农产品市场营销课程概述、AIGC技术在现代农业中的应用前景、AIGC技术基础、AI大语言模型训练、AIGC农产品市场营销中的应用。 17.AIGC新闻传媒：计算机基础、AIGC技术基础、AIGC与新闻内容制作、AIGC工具与平台、AIGC在新闻传媒中的应用、AIGC新闻传媒项目实践、AIGC新闻播报数字人应用实践。 18.AIGC与电竞：电竞职业基础技能课、AIGC技术基础、AIGC新媒体内容制作、AIGC与电竞栏目二维视觉设计、AIGC与摄影摄像、AIGC与新媒体视觉制作、AIGC与新媒体音视频制作。 19.AIGC影视动画：AIGC生态基础、AIGC赋能影视创作、table Diffusion基础学习、ControlNet基础原理、大语言模型与AI图像生成的结合、AIGC创意动画设计、AIGC赋能影视动画实践案例。 20.AIGC数字媒体：AIGC生态基础、AIGC与数字媒体技术的融合、Stable Diffusion技术基础、AIGC的关键技术、AIGC在数字媒体内容创作中的应用。 21.AIGC现代传媒技术与艺术：AIGC生态基础、常见的AIGC应用、Stable Diffusion技术基础、AIGC的关键技术、Stable Diffusion创意生成与实践。 22.AIGC视觉传达：AIGC基础与视觉传达设计概述、AIGC工具与平台、table Diffusion基础学习、AIGC的关键技术、AIGC在视觉传达设计中的应用、AIGC驱动的视觉创意设计。 23.AIGC环境艺术设计：AIGC生态基础、AIGC工具与平台、Stable Diffusion基础学习、AIGC的关键技术、AIGC环境艺术设计应用。 24.技能测评≥1000题。 25.提供教学实践师资培训课程6学时：教学工具实操运用2学时，AIGC实践教学应用4学时。培训讲师具备AIGC相关专业技术能力，能够胜任对校内老师进行全方位培训工作。 26.工匠班协培服务，支持项目实施落地期间的工匠班协助建设、教学咨询等服务。 27.能够依据国家教育部信息化支撑职业院校校企合作共建等相关项目进行校企合作，项目建设标准满足相关项目落地资格要求，能够实现信息化支撑校企合作共建相关项目的申报，并争取项目立项，验收。 二、订单任务交易社区系统 1.本系统支持学生线上进行模拟订单接单、提交；教师可以通过该系统进行学生模拟订单的线上分发和审查管理。系统以产教融合模式帮助学生在模拟商业订单的实操过程中，提升岗位技能，提升项目化协作能力，提升未来就业竞争力。 2.系统具备委托商、平台方、校方、师生创作者多身份账号，不同入口登录对应不同的操作界面，并且不同身份账号数据互通。平台方具备工单管理、各方身份账号管理、创作者审批管理功能。 3.委托方账号可进行线上发布工单详细信息，完成订单发布操作。 4.委托方账号可进行线上已提交订单的最终审核功能，完成订单的最终审核裁定操作。 5..平台管理方账号具备可帮助指定委托方发布工单功能、为已发布工单指派合作商功能、对已完成订单审核功能，完成订单的创作、指派和审核操作。 6.工单管理中，可以设置工单品质标准，在师生创作者提交订单后将由各方依据品质标准进行审核。需提供委托方在工单设置中，设置工单品质标准的操作演示视频。 7.校方可查看指派给自己的订单详情，可选择接单或拒单 8.校方接单后可派单给指定的师生创作者，校方的工坊老师可查看该工单的完成状态、审核状况，当师生创作者提交后合作方工坊老师可提出意见审批。 9.校方账号可对关联的师生创作者进行账号管理，支持账号新增、修改信息、账号删除、密码重置功能。 10.师生创作者账号可以查看指派给自己的订单详情。 11.师生创作者可在线上传工单作品，支持对工单作品的上传、修改、撤销等操作。 12.师生创作者可查看已完成工单的审核状态，创作者可修改个人信息。 13.支持线上对通过审核的工单进行结算。 三、AIGC云端算力平台 为了解决AIGC实操训练要求中，教学资源成本较高的问题，AIGC云端算力平台对学校的教学设备配置要求不再需要高成本的算力，提供不小于100小时的算力服务，只需要基础的Web网络即可实操训练。 1.AIGC云端算力平台可以做到为学校创设教师用账号，教师通过该账号登录到AIGC云端算力平台可以进行新建预约教学实训云算力设备资源。 2.教师账号登录界面可以查看预约记录、已预约的设备资源状态情况（包含PENDING/RUNNING)、剩余可用时长。 3.教师账号可以新建预约教学实训云算力设备资源，可以手动选择预约时间精确到月/日时/分/秒。 4.教师账号可以新建预约教学实训云算力设备资源，可以手动选择预约资源设备的数量，例如资源数为10即可预约10个学生的实训工具。需提供对应功能操作视频。 5.教师账号可以新建预约教学实训云算力设备资源，可以手动设置学生上机登录账号密码。 6.AIGC云端算力平台部署了完整的StableDiffusion工具包集成。基础功能支持：备文生图、图生图、采样器、采样模型、hires模型、1.4WD标签、提示词翻译功能。 7.需具备脱敏机制，支持敏感词限制、支持图片敏感度检测。 8.AIGC云端算力教学平台需要具备登录职教工场实训教学平台账号的功能，并且可以查看生成作品，选择讲实训平台生成的作品上传至职教工场课程实训平台作品库的功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 次世代模型制作与渲染套件 | - 次世代模型制作与渲染套件硬件配置: 1.内存容量：≥64GB 2.类型：单主机 3.系统：Windows 10 4.处理器核心数：≥ 12核 5.硬盘容量：1TB SSD+1TB HDD 6.售后服务：三年质保 7.显卡型号：RTX 3060 8.屏幕尺寸：无显示器 9.USB接口数：≥8个 10.显卡类型：独立显卡 二、本套件需要包含以下实训课程内容： 需根据主机AAA游戏工业工作技能流程研发实训课程，该套件需要包含3D数字课程和PBR次世代游戏美术整个流程制作和技术讲解，同时也要按照人社部世界技能大赛3d数字游戏艺术项目和教育部数字艺术比赛流程标准进行开发，课程模块必须包含原画设计、3D软件、模型制作、UV分解、贴图绘制、骨骼绑定、动画制作、游戏引擎等7个模块课程，总课时不低于300课时，从基本软件到技法技巧进行了深入浅出的讲解，讲师需具有10年以上的工作经验。且专业能力行业中具有一定的影响力，专业课程设置需要符合学生学习的课时设置和流程习惯，课程需配备该比赛的模拟试题5套，供同学们模拟比赛学习。平台需要具有学校独立域名和名称标识，方便老师对技能选手和该专业学生管理，并可随时随地可以从电脑和手机、PAD访问学习。 ★【开发能力】针对本套件内容拟派的制作团队人员需具备动画、动漫设计与制作或新媒体相关专业的技能等级证书。（响应文件中须提供等级证书复印件并加盖供应商公章，同时提供供应商最近一期为其缴纳社保的证明材料并加盖供应商公章）。 - 3D人体解剖课程: 本课程专为游戏美术师设计，深度解析男女性头部、躯干与四肢的三维解剖结构，结合ZBRUSH等工具，讲授骨骼绑定到肌肉渲染的核心技巧。课程聚焦头部差异（颅骨、五官肌肉动态）、躯干性别特征（胸廓/盆骨比例）、脂肪层与关节活动范围的建模逻辑，通过高模雕刻实战，解决角色体型失真、骨骼肌肉常见问题。不少于30课时。课程内容不少于四章，每章不少于5课时内容。（★提供每章不少于2课时视频截图并加盖公章）。 - 美学疗愈课程 该课程需要集心理康复再生性的美术疗愈课程，以美术为媒介，设计出能够促进参与者心理和生理康复、实现个人成长与再生的课程。“治疗康复”课程具有一定的疗愈功能，可帮助学生缓解心理压力、改善情绪状态、处理创伤等；“再生性”则强调课程不仅能解决当下的问题，还能助力参与者实现自我更新和成长，发掘自身潜力，提升生活质量。该课程需要通过六个以上项目，通过任务分解完成每个项目美术作品，通过不同美术作品工艺体现疗愈目标，原理其实很朴实——当语言难以传达的时候，就用艺术创作这种安全而隐秘的方式，进行宣泄、倾诉与自我梳理，获得生理、心理与情绪上的疗愈。并将该课程按照精品课程进行建设。 - 角色设计课程： 本课程聚焦游戏角色设计核心，通过系统性教学帮助学员掌握从视觉设定到三维实现的完整流程。课程内容涵盖：概念草图与世界观融合，解析角色背景故事、种族文化及性格特征的表达逻辑，风格化设计方法论，强化服装、配饰的叙事功能，动态表情与动作设计。不少于60课时。课程内容不少于六章，每章不少于10课时内容。 - 道具设计课程： 讲解科幻道具和写实冷兵器设计与绘制，通过游戏武器知识点与材质具体绘制流程。不少于12课时，课程总内容不少于两章，每章不少于5课时内容。 - PBR硬表面建模高级流程课程： 本课程专攻高精度硬表面建模，系统讲解从概念图解析、高模雕刻（ZBrush/Maya）、拓扑优化到PBR材质全流程。重点解析机械结构分件逻辑、曲面倒角磨损算法、法线贴图烘焙技巧及Substance Painter金属漆/油渍分层逻辑，融合Marmoset实时渲染验证材质物理属性。课程涵盖工业级案例：科幻枪械（模块化拆解）、载具引擎（曲面布线优化）、装甲战甲（边缘破损算法），同步强化八猴/UE5资产优化规范，解决硬表面接缝漏光、材质平铺重复等痛点。学员将掌握高密度机械资产制作标准，输出符合AAA级项目的PBR资产包。课程不少于20课时。课程内容不少于四章，每章不少于5课时内容。 - PBR次世代场景课程 本课程专注于基于物理渲染（PBR）技术的次世代三维场景开发，涵盖高精度模型制作、材质贴图绘制、灯光布局及实时渲染全流程。学员将学习使用Substance Painter、Marmoset Toolbag等工具实现写实材质表现，掌握UE5/Unity引擎的PBR场景搭建与优化技巧。课程通过案例解析次世代场景美术标准，结合地形雕刻、资产模块化设计及动态光影技术，提升学员对复杂场景的构图与叙事能力。适合具备3D建模基础的游戏美术从业者及爱好者，通过实战项目快速掌握行业主流技术，完成符合3A级标准的场景作品，助力职业竞争力提升。。课程不少于20课时。课程内容不少于四章。（★提供每章不少于2课时视频截图并加盖公章）。 - PBR次世代角色制作： 本课程专注次世代角色全流程开发，涵盖生物解剖雕刻、服装高模拓扑、皮肤纹理映射及PBR材质系统。从ZBrush高模雕刻到Maya拓扑优化，详解Substance Painter智能材质分层、Marvelous Designer动态布料模拟，结合Toolbag渲染测试物理光影。角色案例拆解，掌握AAA级角色从原画到引擎落地的完整管线，适配UE5/Unity项目需求，适合学生从基础到角色进阶学习。不少于35课时。课程内容不少于5章，每章不少于5课时内容。 - 角色绑课程定： 该课程需要系统讲解角色骨骼搭建、权重绘制与控制器逻辑，涵盖双足/四足生物绑定流程，重点突破面部表情混合变形、身体动力学（如肌肉抖动）及FK/IK切换系统。结合游戏/影视案例，教授高级变形器应用与动画测试规范，助力实现自然流畅的角色动画驱动。不少于29课时。课程内容不少于5章，每章不少于5课时内容。 - 3D角色动画课程： 本课程系统讲解角色动画核心原理，涵盖基础运动规律（重心转移、预备缓冲等12法则）到高级性格化表演设计。内容包含人体基础力学身体语言解构，结合驱动关键帧实现细腻动作层次。课程融入影视/游戏案例，拆解动画层叠加、Graph Editor曲线精修及镜头语言适配技巧，教授如何通过动作细节（如衣物飘动、呼吸起伏）强化角色背景设定。学员将掌握从基本动画原理到复杂叙事动画的全流程技能，输出符合行业标准的动画，适配游戏CG、影视预演等职业方向。课程不少于25课时。课程内容不少于5章，每章不少于5课时内容。 三、次世代模型制作与渲染套件配套平台 1.平台功能配置 【学生档案功能】建立学生职业档案，包含学生完成项目情况及作业，平台包含教材相关数字资源； 【移动学习功能】能通过扫教材上二维码及时观看教学视频，必须支持电脑、IPAD、手机等移动平台学习。 【大数据分析功能】具有大数据分析功能，能有效掌握学生学习情况； 【资源管理功能】可对教学视频，项目要求文档，教学文件，项目文件等资源进行管理，形成数字文件与教学资源； 【教学功能】可对学生进行学习行为管理和对学生学习结果评估做针对性个体教学 2.平台技术参数 【系统开源】必须是开源系统，允许二次开发，即可以提供全部代码； 【系统架构】必须是成熟的基于Linux的系统框架（提供数据分析报告）； 【终端支持】前端必须自适应主流移动平台客户端； 【大数据系统】必须提供后期的大数据分析； 【防盗链技术】数字身份识别防盗系统，防止平台课程被翻录和盗版； 【运维支持】提供云平台支撑，方便后期拓展维护； 【用户自定义】支持用户自定义平台logo和平台名称，支持用户自定义登陆网址。 ★【软件著作权】需提供数字资产管理教育平台或软件的中华人民共和国计算机软件著作权登记证书。 3.平台详细功能 - 平台前台功能 ①首页 【顶部导航】可在顶部添加导航和链接,支持二级导航；【顶部轮播图】顶部轮播图可用于活动推广和课程班级宣传等，点击图片可跳转链接；【网站公告】此处展示网站公告，可用于活动宣传、通知等；【底部导航】此处可展示网站的友情链接和导航；【课程展示】课程在首页有多种展现形式：【分类课程、最新课程/直播、推荐课程/直播、热门课程、免费课程、在学课程、课程排行榜、精品课程、近期直播】，可点击课程进入课程详情页。 【班级展示】班级在首页有多种展现形式：【推荐班级/专业、最新班级/专业】【讨论小组】小组在首页有多种展现形式： ②学习侧边栏 【学习中心】展示学习的To Do List，显示学习中的课程和班级的学习任务，点击某个学习任务直接进入学习。【考试/作业】展示我在学课程的考试/作业，包括已提交和已批阅，点击可查看详情页；【通知】展示我在学课程的考试/作业，包括已提交和已批阅，点击可查看详情页；【助教老师】展示我在学课程的考试/作业，包括已提交和已批阅，点击可查看详情页；【手机端】点击进入手机端登录平台的交互界面 ③学生 【注册】学生注册支持【邮箱注册、手机注册、邮箱或手机注册、关闭注册】四种模式；【登陆】学生帐号登录支持【昵称、手机号、Email】消息：【通知】展示与学生有关的所有消息提醒，如话题互动通知、学习币充值消费通知、试卷批阅通知等； ④个人主页： 【个人信息栏】展示与学生有关的所有消息提醒，如话题互动通知、学习币充值消费通知、试卷批阅通知等；【在教课程】展示与学生有关的所有消息提醒，如话题互动通知、试卷批阅通知等；【在学课程】展示与学生有关的所有消息提醒，如话题互动通知、学习币充值消费通知、试卷批阅通知等；【收藏课程】展示该学生收藏的课程，包括普通课程、直播课程、录播公开课、直播公开课。点击课程名进入课程界面。【加入的小组】展示该学生加入的小组，分为【管理的小组】以及【加入的小组】两类。【关注/粉丝】展示其关注的学生和学生的粉丝【在教班级】查看该学生的教学班级，点击班级名进入班级界面，学生身份的学生主页不展示这个模块。【在学班级】查看该学生的学习班级，点击班级名进入班级界面。 ⑤ 个人设置： 【信息输入】学生可在此完善自己的个人信息，可以输入和修改的信息。【实名认证】实名认证需要输入真实姓名，身份证号，身份证正面和反面照片；提交后由系统管理员审核；【手机号绑定】需要先输入账户登录密码以确保修改者是学生本人，通过手机号获取短信验证码，验证码正确才能成功绑定【头像设置】以在此上传在该网站的学生头像，支持2M以内的JPG，GIF，PNG格式。【安全等级】总共有四个设置，设置的数量对应不同的安全等级。【登陆密码】在此进行登录密码的修改，需要先输入旧密码以便确认修改者是学生本人，再进行登录密码修改。【安全问题】设置安全问题，总共三个问题，设置完成后只可查看不可修改【手机绑定】在此进行手机绑定，和基础信息中手机号绑定的设置一致；【邮箱设置】在此进行登录邮箱的修改，需要先输入登录密码以便确认修改者是本人，再进行邮箱设置。【第三方登录绑定】可绑定第三方账户登录：QQ、微博、人人、微信；绑定成功后可用第三方帐号直接登录 - 教学 ①教师端 在教课程 【创建课程】点击进入创建课程的页面，在这里选择创建何种类型的课程，可创建普通课程、直播课程、录播公开课、直播公开课。【直播课程】展示在教的课程可以查看普通课程列表。【班级课程】可以查看班级课程列表，显示字段为：课程封面/课程名称/所属班级/状态，并可进行管理（包括课程管理/计划管理/文件管理）；【录播公开课】展示在教的录播公开课列表，并可进行管理。（包括课程管理/课时管理/文件管理/学生管理）；【直播公开课】展示在教的直播公开课列表，显示：课程名称/封面图片/浏览数/课程状态，并可进行管理（包括课程管理/学生管理）；【所教班级】展示所有在教班级，列表内显示班级的概要信息，点击管理班级进入班级管理界面，内容和班级管理首页相一致；【学生问答】展示在教课程下的所有学生提问，点击问题跳转到问题详细页，可以对题目进行编辑/删除/置顶/加精以及回答问题；【试卷批阅】展示我在教课程的所有试卷批阅情况。【作业批改】展示我在教课程的所有作业。 ②学生端 【我的课程】展示我学习中/已学完/收藏的课程列表，学习中的课程会显示学习进度、相应的教学计划名称；已学完的课程展示总学习时长。【我的班级】展示我加入的所有班级，在该界面中显示班级名称、课程数、已学天数，点击进入班级即可进入学习；【我的直播课表】 可查看我等待开始的直播课表，当课程开始后并可从该界面直接继续学习；【我的问答】展示我提出的问题及浏览/最后回复情况。【我的话题】展示我发表的所有话题，包括课程话题和班级话题，点击进入话题页面可以进行浏览话题最新回复情况；【我的笔记】展示我在教学课程中的笔记，显示最后更新时间，可以点击查看笔记对笔记进行查看；【我的作业】展示我提交的作业，包括批改中和已批改，可以点击进入查看批改结果或者答题结果。【我的考试】展示我参与的考试，包括未批阅/已批阅/未交卷。【我的小组】展示我加入的小组，我发起的话题，我回复的话题以及我收藏的话题，并可点击对相关内容进行操作； - 直播专区 【轮播图】可用于展示直播频道的最新活动和最近更新等内容；【今日直播】 按时间轴展示今日还未开始的直播活动，显示开始时间直播时名称；【推荐课程】展示系统推荐的直播课程（最多 10 门），可点击右上角查看全部直播课程；【直播回放】展示已经结束的直播，显示直播时间和直播名称，可点击直播活动查看回放；【直播列表】展示所有的直播课程，可按照课程分类。 - 录播专区 ①已经在学课程 【课程基本信息】显示课程的分类，课程名称，教学计划名称，课程二维码。【课程目录】展示课程的目录列表，显示课程下各个学习任务的标题、类型、状态，免费内容和可试看内容都有特定的图标；直播活动会提示直播状态【讨论区】展示该课程的讨论内容（问题和话题。【资料区】展示该课程下的所有资料，供学生下载。【评价】展示该课程学生对此课程的星级评价以及文字评价。【笔记】展示该课程学生在学习课程时分享的笔记。【公告】教师和管理员身份可在此发布公告。【所属班级】若该课程属于某一班级，则显示该模块。【授课老师】在此显示该门课程的授课老师，包括教师的头像，学生名和头衔，点击授课老师可进入授课老师个人页面。【最新学生】在此显示加入该课程学习的最新学生，鼠标移动到学生头像可以显示该学生基本信息。【学生动态】可显示该课程学生的学习课程情况，包括开始学习，加入课程，收藏课程等操作。 ②课程学习界面 【标题区】展示该学习任务在课程中的位置，例如第一章第一节。【学习区】这里显示主要的学习区域，展示课件（视频音频播放，图文浏览等）。侧边栏：【目录】展示章/节/任务，学习任务左边的图标展示该任务的学习状态。【问答】展示该学习任务下的问题列表，也可在此进行提问,并且提问时可以上传云附件。【笔记】在此可以撰写自己的上课笔记，并可选择是否分享给学友，若选择分享则该笔记会展示在课程详细页的笔记区。【作业反馈、预约反馈】在此可以给学生上传的作业进行反馈、预约反馈和打分。 8）公开课浏览 【公开课内容】无需登录即可免费观看公开课内容。【相关推荐课程】可查看相关推荐课程，这些课程是在创建该公开课时设置的。【分享】可分享到微信、微博、QQ好友、QQ 空间，可通过扫描二维码快速分享。【微信端浏览】专门为微信端设计的公开课展示页面。【直播提醒】直播公开课可设置参加提醒，在直播开始前学生会收到手机短信提醒。 - 课程管理 ①创建课程 【在教课程列表】可对所有课程进行统一管理；【创建课程】可新创建一个课程，选择创建何种类型的课程。①管理课程【发布课程】未发布的课程的管理页，会有【发布课程】按钮，点击可将课程发布到平台前台，使得学生可看到该课程。【预览课程】可以预览课程，检查以确认课程的显示效果； ②课程信息 【基本信息】可填写课程的标题、副标题、标签和分类，可设置连载状态。【详细信息】可填写课程简介、课程目标、适应人群，并可对课程目标和适应人群进行顺序拖动【封面图片】可上传课程封面图片。 ③课程资源 【课程文件】可批量上传/删除课件或资料。 题目管理 【创建题目】创建题目时，题型有选择题。【题目搜索】可对题型，题目从属作为筛选条件，以关键词进行搜索，选择出最终结果。【题目操作】可进行预览，编辑和删除操作。 - 试卷管理 【创建试卷】创建一张新的试卷，输入试卷名称，试卷说明，时间限制，生成方式。 - 课程设置 计划任务 【添加学习任务】支持 12 种类型的学习任务：视频、音频、图文、直播、文档（doc、xls、pdf）、flash、PPT、讨论、考试、作业、练习、资料。学习任务可设置学习完成条件。【添加章节】添加课程的章/节，需要输入章/节标题。【发布】学习任务有发布状态。【取消发布】已发布的学习任务，可取消发布。【学习任务排序】拖放条目即可对学习任务进行排序。【录播管理】可以浏览直播任务，可选择预览或者录制直播；对于已录制的直播，可以设置是否可以查看录播回放。【教师设置】可设置一位或多位教师共同负责课程的教学答疑，添加后相应教师会得到课程管理的权限并可通过勾选复选框设置教师是否在前台显示。 - 学生管理 【正式学生】课程发布后，教师和管理员均可在此搜索学生（关键词为学生名/邮箱/手机号）。【试卷批阅】可查看该课程中未批阅和已批阅的试卷，未批阅的试卷可直接进行批阅，已批阅的试卷可查看批阅情况【作业批改】可查看该课程中未批改和已批改的作业，未批改的试卷可直接进行批改，已批改的试卷可查看批改情况。 - 课程数据 课程学习数据 【课程数据概览】课程学生数、完成人数、完课率、课程笔记数、课程提问数、话题数，以及学生数、完成数和完课率的人数曲线统计。【任务完成率】统计不同学习任务的完成率，以及完成人数和学习中人数【任务学习详情】任务的平均学习时长等学习数据。【教学计划管理】管理多个教学计划，可在课程下创建多个教学计划，教学计划可预览、可关闭、可删除，也通过复制快速创建新的教学计划。 - 公开课管理 ①课程信息 【基本信息】类似普通课程，可管理维护课程标题、副标题、标签、分类、以及课程简介的信息。【课程图片】可上传课程图片，不超过 2M 的 JPG,GIF,PNG 格式的图片【课时管理（直播时间设置）】添加管理课程内容（即课时），跟普通课程不同，公开课仅支持创建一个课时。 ②课程设置 【推荐设置】设置相应的推荐课程，以便学生在观看公开课时，可以点击观看其他。推荐课程从普通课程当中选取。【教师设置】可设置一位或多位教师共同负责课程的教学答疑，添加后相应教师会得到课程管理的权限。【学生管理】可查看观看了此公开课的学生信息，包括已登录和未登录的学生，对于已登录的学生，可以看到学生名、头像、加入时间、最近进入时间、手机号。 预览【微信端预览】专门用于微信端的页面效果预览，可在 pc 端直接打开页面预览，也可使用微信扫描二维码预览； - 班级浏览 ①未开始学习班级 【课程基本信息】显示班级的 LOGO，班级的名称，班级二维码，班级的评价（0-5星）以及评价数量。【介绍】显示班级的基本介绍课程显示班级内的课程列表，包括课程 LOGO，课程名称，课程评价。【笔记】可按照最新笔记和点赞最多两种形式对笔记进行排序查看，也可分别查看每门课程的笔记。【师资】查看该班级的班主任，教师列表，可在此查看教师的头像，学生名，头衔，自我介绍，在此可以进行关注和私信操作；【公告】教师和管理员身份可在此添加公告和对历史公告的查看，添加公告主要的内容有公告内容，发布时间，结束时间，以及选择是否给学生发系统通知；【教师】在此显示该课程的教师，鼠标移动到教师头像可以显示该教师基本信息，可在此关注或者私信该教师，点击头像后进入该教师个人页面。 ②已开始学习班级 【课程基本信息】同未开始学习班级内容。 - 管理班级 ①班级管理班级 【返回班级】主页已发布的班级的管理页，会有【返回班级主页】按钮，点击可跳转到班级详细页。【预览班级】可分别通过未加入学生，旁听生，正式学生三种不同的状态预览班级页面。【发布班级】未发布的班级的管理页，会有【发布】按钮，点击可将班级发布到平台前台，使得学生可看到该班级。 管理首页【设置】 简介：是否设置了简介；图片：点击进入封面图片界面；学习币：点击进入学习币设置界面【课程】课程数：观看课程数，点击可以进入该班级的课程管理界面。。 班级设置 【基本信息】可编辑班级名称，班级简介，分类；设置班级是否在前台展示和班级加入开关；【封面图片】设置封面图片；【服务设置】班级承诺的服务，包括24小时作业批改，24小时阅卷点评，提问必答，一对一在线答疑，班级活动和就业指导【班主任设置】 在此设置班主任，班主任数量为一个，课程老师可以同时设为班主任。班主任可以由课程老师来担任【教师设置】在此进行教师的排序【助教设置】在此设置助教和排序，助教可在【班级管理】中批改班级作业和试卷，并且可以在班级讨论区创建活动 4.平台后台管理 - 管理中心面板 【公告】可查看官方最新的消息，包括升级信息和其他的信息会在此处发布；【数据统计】查看当前在线/登录人数；详细列表中查看今日/昨日和历史的数据。通过历史选项观察数字的趋势和详情来分析平台运维情况。数据统计字段包括新注册学生数，学生登录数（不含重复登录），新增课程数，新增任务数，加入学习数，加入课程数，加入班级数，完成学习数，视频观看数（含重复打开）（子选项：云视频观看数，本地视频观看数，网络视频观看数），营收额，课程总数，学生总数。【系统状态】主系统版本更新通知、未更新应用通知、新应用安装情况；云视频、移动端、直播是否开通。 - 教务管理 ①学生管理 【添加新学生】后台手动添加新学生，需填写的字段有邮箱地址，学生名，密码，确认密码以及学生权限【批量导入】支持从 Excel 文件导入学生信息，按照实例说明文件进行导入操作；导入前需要设置：遇到系统已存在的学生，忽略跳过或者覆盖更新。 学生管理【学生搜索】通过学生注册的起止时间，学生角色（学生/教师/管理员/超级管理员）。【导出学生】导出学生列表为 CSV 格式文件，可在导出列表中选择输出的字段。【查看学生】点击操作下选项：查看进入个人详细信息。【编辑学生信息】可以修改的学生信息。【设置学生组】超级管理员可以在此分配站内权限，可分配的权限项目主要有：学生，教师，管理员，超级管理员。【修改学生头像】超级管理员可以修改学生头像，可用于上传头像的图片格式为 JPG、GIF 或 PNG 格式，大小不能超过 2M【修改密码】超级管理员可通过修改密码为指定学生重置密码。 - 教师管理 【教师列表】展示字段为学生名，是否为推荐教师，若为推荐教师则显示推荐的时间和序号。【推荐列表】展示字段为顺序号，学生名，推荐时间；可设置序号和取消推荐。【教师搜索】可通过学生名对教师进行精确搜索。 ①实名认证 【审核中】显示待审核学生列表。【审核成功】显示已经通过审核的学生列表。 ②私信管理 【私信查看】列表显示私信内容，列表包含发信人，收信人，内容和发送时间，可进行内容的批量删除【私信搜索】通过起始结束时间，发信人学生名和私信内容作为关键词进行内容搜索。 ③学生数据统计 【学生列表】包含学生名、加入班级数、退出班级数、加入计划数、退出计划数、学完任务数、学习时长、消费总额。【详情】显示单个学生的在学课程、在学计划、任务完成比、笔记数、参与话题、评价数、学习活跃度、学习详情等。 - 课程 ①课程管理 【创建课程】在后台进行课程创建操作，操作流程和前台教师权限的课程创建流程一致。【普通课程查看】查看所有的普通课程。 【普通课程搜索】通过课程分类进行筛选，课程标题和课程创建者（二选一）进行搜索，选择出最终结果。 ②直播管理 【统计、查看】可以查看即将开始的/当前进行中/已结束的直播列表，显示字段为：任务名称和课程名称，直播开始时间，直播时长（分），最大参与人数，点击刷新按钮可以查看最新消息【搜索】通过直播的起始时间进行筛选，通过课程名或者任务名作为关键词进行搜索。 ③公开课管理 【公开课管理】查看所有的录播公开课和直播公开课，可按课程分类、标题关键字等搜索，可管理课程内容，可推荐、发布/关闭、删除课程。【公开课推荐】查看所有已设置推荐的公开课，可按课程分类、标题关键字等搜索，可设置推荐序号、取消推荐。 【公开课统计】查看来源分析、加入转化分析、观看统计。可按时间段查询分析结果。 - 班级管理 【创建班级】只有后台可以创建新班级，创建时需要输入设置班级名称，班级展示开关(开启后在前台可查看。 班级管理：【班级列表】展示所有的班级。【班级搜索】通过班级名称进行搜索；【班级操作】班级管理：进入前台的班级管理页面，权限和班主任一致。； - 笔记管理 【笔记列表】显示字段为：笔记内容和笔记所属课程和任务，作者，创建时间【笔记搜索】通过内容/课程编号/课程名（三选一）和作者作为关键词进行搜索【笔记管理】可对笔记进行删除操作，也可以批量删除笔记。 - 评价管理 课程评价 【课程评价列表】显示字段为：评价内容及所属课程，评分，作者及评分时间【评价管理】可对评价进行删除操作，也可以批量删除评价。 - 标签管理 【新增标签】标签可用于课程详情页提取相同标签的课程进行推荐，在前台点击某一个标签可查看该课程下的所有课程内容；添加标签时只需要设置标签名称。【标签列表】显示的字段为：标签 ID，标签名称，添加时间【编辑标签】可以修改标签和删除标签【标签组管理】可以添加、编辑和删除标签组，标签组可以用于班级或者课程的列表页内容筛选。 - 平台公告管理 【新增公告】 需设置字段有：公告内容，公告链接，公告展示的起止时间。【网站公告列表】显示字段为：公告信息，发布时间，结束时间，状态，发布人【公告操作】编辑：可以对公告的所有信息进行修改；删除：删除该公告。 - 全站站内通知 【创建站内通知】在此编辑全站站内通知，需设置的字段有：通知标题，正文；编辑完毕之后可以选择直接发布或者保存后待发。 - 自定义页面管理 【添加自定义页面】在此添加自定义页面，可通过可视化编辑器和 HTML 编辑器对页面进行编辑；需设置的内容有：标题，编辑器类型，正文，URL 路径，模板（默认模板/无导航栏）；保存成功后即发布。【自定义页面列表】显示字段为：标题，类型，状态(已发布/回收站），发布的人和时间。【自定义页面管理】编辑：可以修改自定义页面的全部内容；移至回收站。 - 移动端内容管理 【轮播图设置】最多可设置 5 张轮播图片，每张轮播图有三种不同的跳转方式：无触发动作，跳转到某链接地址，跳转到某课程；【每周精选设置】所选择的课程将会在客户端【每周精选】栏目中显示，最多选择三门。客户端【每周精选】栏目中默认显示的是网站中学生数最多的课程，默认显示三门。 - 数据统计 【数据统计查询】可指定时间段（本月/上月/近三月），或指定起止时间观察某一指定数据类型的走势和明细。【数据统计——趋势】通过折线图进行数据分析，纵轴为数量，横轴为时间点，通过折线反映出某段时间内的整体走势，用于分析网站的具体运维情况【数据统计——明细】以列表的形式，展示详细数据。 - 敏感词管理 敏感词 【敏感词列表】显示字段有：编号，敏感词，类型（屏蔽/禁用），屏蔽次数，添加时间；可对已有敏感词进行删除和切换类型（删除不会删除屏蔽记录）。【添加敏感词】可批量或单个添加敏感词，需设置敏感词类型为屏蔽或禁用；屏蔽会将指定敏感词替换为"*"，禁用会禁止含有指定敏感词的内容发布。【敏感词筛选】可对敏感词类型进行筛选，展示对应类型的敏感词列表【敏感词搜索】通过敏感词和编号对敏感词进行精确搜索。 | 1 | 套 |
| 3 | 虚拟交互蓝图项目开发套件 | - 虚拟交互蓝图项目开发套件硬件配置: 1.内存容量：≥ 4GB 2.核心数；≥ 四核 3.类型：网络存储 4.USB-A3.0接口数：≥ 1个 5.网口数量：≥ 2个 6.数据保护：支持数据保护 7.硬盘类型：机械硬盘 8.标配硬盘：≥ 2块 二、需要包含虚拟交互蓝图项目及实训课程如下： - 动画介绍，需包含以下实训实训知识点： - 了解不同的子编辑器是如何相互作用并形成一个动画资产的 - 导入FBX动画和骨骼网格体，创建新的骨架或添加到现有的骨架上 。 - 连接不同的动画资产（骨架、骨骼网格体、动画和动画蓝图） - 将静态网格体添加到附带插槽的骨架上 - 本章项目实训案例 - 控制绑定，需要包含以下实训实训知识点： - 使用控制绑定构建IK/FK、查看和变换绑定 - 为绑定的骨骼网格体制作动画，然后在Sequencer中创建动画 - 使用控制绑定和Sequencer创建新的动画资产，然后把它用到动画蓝图中 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 动画重定向和人群，需要包含以下实训实训知识点： - 对不同的骨架应用不同的动画 - 利用重定向将网格体重新分配到不同的骨架上 - 使用基本的AI创建随机的人群动画 - 通过合成将动画组合成一个单元 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - Sequencer-动画制作流程，需要包含以下实训实训知识点： - 了解虚拟制片的工作流程、制作管线以及在引擎中制作动画的最佳实践 - 掌握Sequencer工具的使用方法，了解虚幻引擎中的各种动画功能，例如子场景、骨骼匹配、动画混合以 - 及变换轨迹 - 将动作捕捉动画应用到角色上，使用混合、变换轨迹、骨骼匹配、逆向求解等功能，体验在Sequencer中 - 制作电影级动画的工作流程 - 使用控制绑定和曲线编辑器制作关键帧动画和控件 - 生成LOD - 导入骨骼网格体 - 使用FBX完整场景导入选项导入完全组合好的场景 - 本章项目实训案例 - 动画-蓝图和镜头试拍录制器，需要包含以下实训实训知识点： - 利用镜头试拍录制器创建载具表演镜头 - 了解如何利用镜头试拍录制器记录演员的身体运动表演 - 利用Live Link Face和镜头试拍录制器记录面部捕捉和对话表演 - 将面部捕捉添加到动画角色上 - 将表演组合成一个完整的镜头序列 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 动画-Alembic导入和Live Link需要包含以下实训实训知识点： - 利用Live Link VCam或Unreal Remote 2应用程序启动虚拟摄像机 - 操作虚拟摄像机界面 - 使用镜头试拍录制器创建虚拟摄像机镜头 - 使用曲线编辑器操纵关键帧 - 将录制的镜头编辑成影片序列 - 动画-游戏运行时动画介绍，需要包含以下实训实训知识点： - 了解动画蓝图事件图表和动画蓝图之间的关系 - 利用事件图表和实时游戏数据驱动动画 - 使用混合空间和输入数据将一个动画无缝转换成另一个动画 - 本章项目实训案例 三、虚拟交互仿真系统实训项目 1.虚拟交互实训项目系统运行平台需要兼容WINDOWS 7，WINDOWS 10等操作系统。3D引擎技术要求 2.渲染API要同时支持DX9，DX11和RTX 3.有开放完整的渲染接口，支持多线程渲染，资源加载，动态LOD等； 4.开发环境需求：通过C++语言开发，基于Unreal Engine 5引擎进行虚拟仿真开发，确保引擎的先进性和通用性。 5.表现真实3D模型及材质、工艺模拟效果。按照PBR流程进行制作。 二、虚拟展馆交互 6.展馆入口，至少提供1间，模拟真实展厅入口效果，可以看到文传统古代文创虚拟展厅字样的展厅，通过入口处的3D场景设计和灯光氛围突出展厅成陈列的若干件具有传统古代文化特征的文物。 7.通过鼠标或者键盘操作3D角色虚拟进入展馆，可以按照第一人称视角来进入展厅，并在展厅中进行步行模拟参观。手动漫游功能：以第一人称为视角，鼠标点击进行移动。场景采用3D立体地图作为导航，通过点击区域热点快速切换到指定区域位置。鼠标移动到设备上会出现名称或者简短的介绍，说明该设备用途。重点展示设备通过触碰热点会弹出详细介绍面板，通过文字、图片、视频资料、三维动画、互动拆装等方式来了解更多的知识。 8.展台设计，用于展示文物的承载体，该部分具有托盘旋转功能，能够360度展示文物。 9.文物自身动画，如灯彩灯光动画或展示动画。 10.互动设计，具有传统古代文化的文物会在用户触发或者走近的时候触发工艺流程说明和工艺流程模拟、工艺流程工作室等选择。 11.用户走进文物，会有文物的背景文字描述或者语音讲解。 12.可以通过虚拟展馆通往虚拟工作室 13.虚拟展馆至少包含10件以上虚拟文物，并能够体现本仿真系统虚拟文物。 三、虚拟传统工艺流程交互 1.掐丝珐琅工艺流程演示和模拟交互部分，至少提供2间，具体需要体现以下工艺流程和工艺交互模拟： 1)制胎：能够提供铜质（紫铜、青铜、黄铜） 形状：瓶子 罐子 罈子等基本铜胎选择需要体现以下工艺点：瓶座、瓶肚、瓶嘴三段锤接烧焊成型工艺。 2)掐丝：选择3D立体铜丝纹样库选择花瓶匹配纹样，按照传传统焊接工艺进行花纹拼接，纹样形态需要与花瓶表面弧度一致。且可以不同花纹之间进行切换，需要体现掐丝花纹拼花流程模拟。 3)粘丝：需要表现掐丝蘸白芨效果，把铜丝粘上白芨，按照图案粘贴在罐子上面，模拟交互需要体现掐丝使用白芨后方能粘在瓶子表面，否则会有错误提示。 4)烧焊：需要模拟通过银焊药、喷水壶、筛子、火炉等工具，需要用到银焊药。 5)清洗：需要模拟放入清水浸泡12小时，用水枪清晰，将表面杂质全部清理，使用工具清水池、水枪等，需要交互模拟将瓶子放入清水次浸泡，设置时间，且使用水枪金清洗工作。 6)点蓝：使用工具吸管、矿物质釉料。需要交互模拟允许用户使用吸管吸取颜色，点入掐丝花纹空间。可自定义颜色和渐变颜色，同时吸管上有颜色变化，提升吸色色相。 7)烧蓝：可以设置在1-1000度的温度和烧蓝时间调节，模拟通过将表面的釉面绍芝凝固，使用工具为火炉、置物架，需要模拟交互允许用户将铜瓶放入火炉，且设置火炉温度和时间。 8)二次点蓝，模拟二次点蓝工艺流程。 9)工艺：当烧蓝后，釉面会降低，所以需要二次补充。（同第7步） 10)磨光：磨光工作恢复铜丝的金属光泽，同时将表面的釉面磨平，使用工具：粗沙石、西沙石、木炭、抛光机。模拟交互允许用户使用不同精度的打磨沙石，且花瓶的光泽度会随之变亮或者光滑。 11)完成并展示，选择不同的底座，并在展厅空间仿真和开启相应灯光和渲染图像允许用户输出。 2.传统灯彩工艺流程演示和模拟互动部分 1)扎骨架：即绑捆扎竹篾条。竹篾条定型后，把竹篾条依照设计要求，搭建框架造型，需要注意的是从局部到整体的组合，在竹篾条重叠、交叉的部位，用丝线捆绑扎实。需要模拟交互骨架制作工艺。 2)裱糊：要先将扎结成型的灯骨架的竹蔑条或铅，丝用棉纸 条或棉纱布缠绕包裹好，以便于粘贴灯面祛糊丝绸绢纱布时定婓计意均匀、洁 净、用地浆刷在花灯廿架上。需要模拟交互体现本工艺流程。 3)灯彩表面：灯纸表面材料制作，形状匹配骨架。需要模拟本工艺流程。 4)灯彩绘画：对灯纸表面进行染色和喷色、图案绘画，需要模拟表面染色和图案制作工艺。 5)灯光设置：花灯无论大小， 一般都是由一件件部件制成后组合成型的，组装后需检验其安全性能、照明亮度、协调合理性等。 6)灯彩展示，灯彩挂在某个场景下或者特定环境，需要模拟灯彩最终展示场景和效果。 四、传统古代工艺文创设计，至少提供不少于2项工艺流程。 1)掐丝珐琅工艺文创设计模拟交互，提供文创基本体，在基本体进行二次创作。如： 首饰类：耳环、项链、手镯基本素体， 服饰类：包、鞋、腰带 首饰盒：方形盒子、长方形、 需要提供模拟二次创作交互功能。 2)传统灯彩工艺文创设计模拟交互，提供文创基本体，在基本体进行二次创作。如： 服饰类：包、鞋、腰带 家具类：红木家具、红木茶几等 需要提供模拟二次创作交互功能。 五、传统古代文物虚拟素材库 建设内容： 1)掐丝珐琅铜胎库不少于50件 2)掐丝纹样库不少于50件 3)灯彩骨架库不少于50件 4)文创素体库不少于50件，至少需要包含首饰类：耳环、项链、手镯基本素体 服饰类：包、鞋、腰带 首饰盒：方形盒子、长方形 家具类：红木家具、红木茶几等 | 1 | 套 |
| 4 | 虚幻引擎地编项目实训套件 | 一、虚幻引擎地编项目实训套件硬件配置: - 分辨率：≥4K - 类别：VR一体机 - 连接方式：蓝牙；Wi-Fi；USB-C；其他 - 屏幕材质：LCD - 刷新率：≥ 90Hz - 电池：内置电池 - 系统：Android - 运行内存：≥ 8GB - 机身存储：≥ 256GB - 数量：5台 虚幻引擎地编项目实训套件实训内容需包含以下内容： - 地形搭建，需包含以下实训实训知识点： - 使用内置地形工具构建新的地形 - 使用地形工具雕刻地形 - 创建一种材质并利用这种材质绘制地形 - 绘制地形 - 在地形上应用植物 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 水体工具，需包含以下实训实训知识点： - 在虚幻引擎4项目中启用水体工具插件 - 了解确保水体工具能够正常工作的基本关卡设置 - 了解各个工具如何单独发挥作用和组合在一起发挥作用 - 学习如何用浮力Actor来创建能够反映水流运动的对象 - 本章项目实训案例 - 地形创建，需包含以下实训实训知识点： - 了解不同地形大小如何影响内存 - 学习如何使用地形高度图 - 了解高度图的导入和导出过程 - 更好地了解缩放是如何影响地形大小和形状的 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 地形植物和草地，需包含以下实训实训知识点： - 将使用的静态网格体变成植物类型 - 学习只在特定的图层放置植物 - 更好地了解植物的设置及使用方法 - 学习如何将蓝图与植物工具相结合 - 本章项目实训案例 - 地形材质创建，需包含以下实训实训知识点： - 更好地理解什么时候应使用特定的地形材质设置 - 学习如何设置材质才能让它们以程序化方式创建出你想要的地貌 - 探索如何将制作地形材质的各种方法混合在一起 - 更好地了解如何优化地形材质 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 高级地形雕刻与绘制，需包含以下实训实训知识点： - 了解如何使用自定义高度图数据 - 了解如何在地形上使用自定义笔刷 - 了解如何只绘制特定的地形图层 - 本章项目实训案例 | 1 | 套 |
| 5 | 实时VFX特效项目实训套件 | - 实时VFX特效项目实训套件硬件配置： 1.内存容量：≥ 4GB 2.核心数；≥ 四核 3.类型：网络存储 4.规格：双盘NAS 5.网口速率：≥ 2.5Gb 6.USB-A3.0接口数：≥ 1个 7.网口数量：≥ 2个 8.Type-c接口数量 9.数据保护：支持数据保护 10.标配硬盘：≥ 2块 二、实时VFX特效项目实训内容需包含以下内容： - 材质-蒙版和材质函数，需包含以下实训知识点： - 制作材质实例来控制UV - 切换颜色或纹理，还有材质属性值 - 使用材质函数制作自发光材质，并把它添加到光源上 - 创建一个应用蒙版技术的材质 - 本章项目实训案例 - 材质-半透明、位移和视效需包含以下实训知识点： - 使用着色模型和次表面选项创建植物材质 - 使用材质函数创建溶解效果 - 创建一个半透明材质，添加次要效果，如凹凸贴图偏移 - 使用材质设置创建位移材质 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 材质-分层材质、次表面材质和材质参数集需包含以下实训知识点： - 使用视差遮挡贴图模拟3D效果 - 使用分层材质创建中性效果 - 使用材质参数集在Sequencer中制作动画 - 使用三种不同的技术构建次表面材质，增添真实感，优化最终效果 - 了解何时及如何在图层中使用Quixel材质 - 本章项目实训案例 - 材质-合成工具和技术，需包含以下实训知识点： - 使用蓝图构造工具和Megascans资产快速布局 - 使用虚拟纹理等材质技术并进行优化 - 创建世界对齐节点 - 将资产并入地形中 - 本章项目实训案例 ★需提供本章课程内容和授课PPT截图并加盖公章。 - 光照-过场动画基础知识，需包含以下实训知识点： - 在不同的场景中应用不同的光源类型和属性 - 了解光源移动性的三种状态 - 区分静态光照和动态光照 - 有效使用Lightmass将光照信息和着色信息烘焙到几何体上 - 使用光照贴图实现更高的性能 - 利用Lightmass重要体积和后期处理体积 * 理解和使用虚幻引擎提供的不同反射类型 - 本章项目实训案例 - 大气光照，需包含以下实训知识点： - 创建材质，并将它们附加到后期处理效果中，呈现风格化的视觉外观 - 为雾添加大气光照，创建这样的效果 - 本章项目实训案例 - 光线追踪和路径追踪器，需包含以下实训知识点： - 创建一个使用光线追踪效果Actor的场景 - 编辑光线追踪设置，实现最佳效果 - 编辑用于光线追踪的材质，调整光源设置，使用后期处理体积获得最佳效果 - 创建用于优化光线追踪的蓝图 - 使用路径追踪器，以便更好地利用影片渲染队列功能 - 本章项目实训案例 - 后期处理与渲染 - 使用LUT实现色彩分级 - 使用后期处理体积来控制场景色彩 - 了解视口中的后期处理曝光控制 - 使用影片渲染队列渲染图像序列 - 确定哪些控制台变量最适合生产输出 - 了解如何创建自定义渲染通道 - 从虚幻引擎导出数据，用于离线编辑 - 本章项目实训案例 | 1 | 套 |
| 6 | 智能激光刀切一体机 | 功率：0-40W 工作方式：手持式 激光器类型：半导体激光器 工作原理：激光 额定电压：220v 切割厚度：6mm 椴木板3mm 深色亚克力 对焦方式：自动对焦&手动对焦 安全性设计：急停开关 | 3 | 台 |

五标段

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络攻防单兵竞技虚拟仿真堡垒机 | 1 | 台 | 110000.00 |
| 2 | 数字取证虚拟仿真实训平台 | 1 | 套 | 70000.00 |
| 3 | 内核漏洞操作资源库 | 1 | 套 | 20000.00 |
| 4 | 工业大数据集成与应用综合装置实训箱 | 2 | 套 | 99050.00 |
| 5 | 开发套件 | 10 | 套 | 2500.00 |
| 6 | 车机开发套件 | 1 | 套 | 4500.00 |
| 7 | 智能机器狗套装 | 1 | 套 | 7600.00 |
| 8 | 增强版多场景巡检开发平台 | 1 | 套 | 58000.00 |
| 9 | 多场景巡检开发平台配套地图 | 1 | 套 | 10000.00 |

- 详细技术参数、指标要求：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数、指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络攻防单兵竞技虚拟仿真堡垒机 | 支持国产品牌、软硬件一体化架构1台，至少配置2颗CPU（单颗≥20 核，≥2.3GHZ）总内存容量≥416GB；至少配备2个千兆网口，2个万兆网口；至少配置2TB SSD； | 1 | 台 |
| 2 | 数字取证虚拟仿真实训平台 | 1．基础功能 (1)采用 B/S 结构，不需要另行安装插件就可以支持在Edge、Safari、Firefox、Chrome 等浏览器上直接操作； (2)平台需支持X86架构及ARM架构双版本同时使用，既可以在X86架构的服务器进行安装使用，也可以在ARM架构的服务器上进行安装使用，也可以支撑双版本同时使用，平台之间无明显差异； (3)支持资源总览，可展示用户资源，登录记录与学习记录，考场、试卷、题目的数量等考核资源，课程、课件、实验、视频的数量等课程资源，以及节点、实例、网络、路由、防火墙、容器镜像、虚拟化镜像、实验场景的数量等系统资源； (4)系统采用可水平扩展的架构，即可以通过增加计算节点来扩展系统的处理能力。通过分布式部署、集群部署、热扩容等技术，可以实现动态添加计算节点、保障系统高可用性和性能稳定性。 (5)具有先进性、可移植性、开放性和兼容性，支持标准化实验、视频、文档、练习、虚拟仿真等多种类型课件，支持随用户使用量的增大而只需增加相应的硬件即可。 (6)底层虚拟化支撑平台需自主可控，支持KVM虚拟机、vSphere虚拟机、Docker容器节点混合组网编排的高仿真能力； (7)平台支持虚实结合功能，支持VLAN技术和MAC地址转发技术实现实体设备接入、可将虚拟化设备和真实物理设备同时加入到同一个网络拓扑中进行虚实混合组网实验，实体设备支持包含交换机、防火墙、IPS、漏扫、WAF等多种网络与安全硬件设备； (8)支持大文件(虚拟机镜像)断点续传、支持文件上传暂停、取消等操作。 2．学习功能 (1)课程列表中显示所有的课程信息，包含课程名称、上传人员、课时以及课程创建时间。 (2)显示所有的课程体系及分类，可根据课程体、分类对课程进行筛选。 (3)可通过课程名称关键字对课程进行搜索。 (4)进入课程，可查看课程详细信息，包括课程所属体系及分类、课程难度、讲师、课时、课程更新时间、课程包含的视频、作业、实验等信息。 (5)可查看课程章节列表及课程简介信息。 (6)课程详情中显示最新课程及相关课程，方便用户查看及学习相关内容。 (7)章节列表可查看客场所有的章节，并支持对章节的收起及展开。 (8)可查看章节中包含的视频、实验、课件、作业以及考试。 (9)课程学习页面，可查看学习目标、环境、步骤、视频、课件。 (10)系统支持实验步骤与实操环境同屏显示，即在查看实验步骤的同时可在同一页面对虚拟设备进行实操训练，达到边学边练的目的。 (11)支持学习过程中记录笔记、查看及提交作业、提交报告等内容。 (12)支持宿主机与虚拟机之间的复制粘贴与文件上传。 (13)支持实验环境的延时操作以及针对实验环境的录屏与截屏操作。 (14)支持Docker容器的图形化界面与字符终端界面的互相切换，使得资源最大利用化；Docker容器支持在实验界面直接访问，也支持通过服务器Web的IP地址进行端口转发的方式访问。 (15)支持通过浏览器与客户端两种方式使用实验环境，通过客户端连接实验环境时，支持宿主机一键拖拽文件到虚拟机实验环境，支持外接USB设备重定向，支持虚拟机分辨率自适应，即虚拟机桌面可以根据操作机分辨率进行分辨率自适应。 (16)支持自动化录屏，学员在虚拟环境中的操作可自动进行录屏并进行保存，在学员的操作记录中进行录屏回放查看。 3．教学模块 (1)支持教师对所管理的班级进行自定义设置，支持课程表管理、课程分配、学生分配以及岗位规划分配； (2)平台支持课程表管理功能，课程表以日历表的形式展开，课程表支持以月/周/天的形式进行排课设置； (3)支持教师查看教学任务课程、学生学习进度，了解各班级学生正在学习章节、已完成章节、学分、总时长等学习情况，对于课程的学习进度情况支持以excel的格式导出留存，以备查看； (4)可根据课程查看学员的提交的实验报告信息，可根据学员姓名、章节名称、班级名称对实验报告进行筛选。 (5)实验报告信息包括实验报告对应的章节名称、班级名称、学员姓名、报告得分、评语、可在线预览以及下载报告。 (6)不同的角色可查看的班级情况不同，教师可查看该教师管理的班级学员学习情况，管理员可查看所有班级学员的学习情况。 (7)我的班级可查看学员的姓名、性别、在线状态、学分、学习总时长，并可查看学员的学习档案。 (8)教学管理可视化数据可查看当日课程学习人数情况、课程创建及学习人数情况、教学分析、学分排行各班级人数统计信息及学习记录统计信息。 4．教学支撑与服务模块 (1)规格管理：支持自定义云计算资源规格，包括名称、CPU大小、内存大小等，支持对规格进行增加、编辑与删除等操作； (2)系统类型：支持自定义云计算资源操作系统类型，支持对操作系统类型进行增加、编辑与删除等操作； (3)标签管理：支持自定义云计算资源标签，支持多级标签设置(至少5级)，支持对标签进行增加、编辑与删除等操作； (4)虚拟机管理：支持KVM、Vsphere虚拟化技术，支持虚拟机的增加、删除、编辑、复制与导入导出，支持查看虚拟机基础信息与配置，如：名称、用户名、密码、系统类型、规格、大小、是否可以、CPU虚拟化、描述等； (5)容器管理：支持容器虚拟化技术，支持容器的增加、删除、编辑与导入导出，支持查看容器基础信息与配置，如：名称、大小、规格、容器端口、描述等； (6)ISO镜像管理：支持ISO镜像的增加、删除、编辑与导入导出，支持查看ISO镜像的名称、大小、存储路径等； (7)教学场景：支持场景的增加、删除、编辑与导入导出，支持查看场景名称、拓扑图、描述等，支持手动拖拽节点的方式构建网络拓扑环境，各个网络节点元素之间通过直接连线的方式，构建元素间的连接关系。 (8)节点管理：支持集群节点的增加、删除、编辑、停用功能，节点管理页面可直接查看节点的名称、VxlanIP、管理IP、公网IP、最大设备数、内存总数、内存使用百分比、CPU总线程、CPU使用百分比、是否运行等。 (9)支持虚拟机Web控制台接入，支持vnc、rdp、ssh、telnet 等协议接入虚拟机。 5．管理模块 (1)可查看系统中的课程体系分类信息，支持对课程体系的增删改查操作。 (2)支持根据课程体系创建多级课程分类。 (3)可查看系统中的所有课程信息，并可根据关键字、体系、类型进行筛选。 (4)可查看的课程信息包括课程名称、体系、分类、课时、难度、展示情况、是否为公开课、课程描述、更新时间等信息。 (5)可查看并设置课程的基础信息、课程体系、课程目录信息及课程讲师。 (6)可查看并设置课程章节目录中的章节信息及任务信息，可设置任务类型包括视频、实验、课件、作业以及虚拟仿真等。 (7)可查看系统中的所有实验信息，并可根据关键字、体系、类型进行筛选。 (8)可查看的实验信息包括实验名称、体系、分类、难度、创建时间、更新时间等信息。 (9)可查看并管理实验步骤，实验步骤可包含步骤名称、步骤详细内容，支持设置实验问题及答案。 (10)可查看并管理实验环境，实验环境中的虚拟化类型包括虚拟机模板、Vsphere模板、容器或场景等。 (11)系统支持实验的导入及导出。 (12)可查看系统中的所有视频信息，并可根据关键字、体系、类型进行筛选。 (13)可查看的视频信息包括视频名称、体系、分类、描述、创建时间、更新时间等信息。 (14)可对系统中的视频进行管理、预览，并支持全屏播放及倍速播放。 (15)支持对系统中的视频进行导入及导出。 (16)可查看系统中的所有课件信息，并可根据关键字、体系、类型进行筛选。 (17)可查看的课件信息包括课件名称、课程体系、课程分类、创建人、描述、创建时间、更新时间等信息。 (18)可对系统中的课件进行管理、预览，并支持对可见的导入及导出。 (19)实验环境应隔离，包含无隔离、个人隔离、班级隔离三种模式，可选择是否对课程虚拟化资源进行延时操作。 6．系统模块 (1)可查看系统中的所有考场信息，并可根据关键字进行筛选。 (2)可查看的考场信息包括考场名称、开始时间、状态、考试时长、考场说明、创建时间、更新时间等信息。 (3)可考场中的考试试卷及参与考试的考生进行管理。 (4)可查看考场中学员考试成绩，可查看信息包括成绩排名、学生姓名、是否参加考试、成绩、考试开始时间、考试结束时间等。 (5)可查看学生考试成绩详情，可根据考试成绩详情，对学生考试成绩进行人工判定。 (6)可查看系统中所有的试卷信息，并可根据关键字进行筛选。 (7)可查看的试卷信息包括试卷名称、题目体系、成绩等级划分、试卷等级、试卷描述、创建时间、更新时间等。 (8)可对时间中的实体进行管理，包括设置排序、分值等。 (9)可选择以自定义的方式选择考题，也可以根据题目类型，随机设置考题，用于快速组建试卷。 (10)可查看系统中所有的题目信息，并可根据关键字、题目体系及类型进行筛选。 (11)可查看的题目信息包括试题名称、题目体系、题目分类、难度、是否静态flag、虚拟机类型、是否实操、分值、题目解析及更新时间等。 (12)可对试题进行新增及编辑设置，可设置参数包括试题名称、题目体系、难度、虚拟机类型、flag、分值、试题内容、题目解析、题目附件、check_file、exp_file等信息，并可控制是否展示题目解析内容。 (13)系统支持对试题的导入导出。 (14)可查看系统中的题目体系分类信息，支持对题目体系的新增、编辑、删除操作，支持根据题目体系创建题目分类。 7．资源模块 (1)系统支持云镜像资源在线安装更新功能：即在网络互通的情况下，产品能与部署于内网或公网的云资源平台联动，进行虚拟机镜像、容器镜像、ISO镜像、靶场场景等镜像资源的安装与更新； (2)系统支持云课程资源在线安装更新功能：即在网络互通的情况下，产品能与部署于内网或公网的云资源平台联动，进行虚实验资源、视频资源、课件资源、试题资源等课程资源的安装与更新； (3)所有资源的下载、更新均支持多点同传、断点续传等功能； | 1 | 套 |
| 3 | 内核漏洞操作资源库 | (1)《信息系统安全》课程资源包：课程资源包含《信息系统安全》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于25个、视频资源不少于25个，实验资源不少于20个；内容至少包括Windows帐户安全、Windows文件安全、Windows应用安全、Windows应用服务安全、Windows注册表安全、Windows安全模板配置、Linux帐户安全、Linux文件系统安全、Linux网络应用安全、Linux网络应用服务安全、Linux日志与审计等。 (2)《Python安全编程》课程资源包：课程资源包含《Python安全编程》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于40个、视频资源不少于40个，实验资源不少于15个；内容至少包含Python基础、Python爬虫、Python实现网络欺骗、Python编写远程控制工具、Python编写信息收集工具、Python的Web渗透编程、Python的安全工具插件编写、Python之GUI开发等。 (3)《密码学基础》课程资源包：课程资源包含《密码学基础》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于15个、视频资源不少于15个，实验及赛题资源不少于15个；内容至少包括常见加密、文件编码加密、代码混淆加密、趣味编码、 古典密码、替代密码、现代密码、LFSR、椭圆曲线加密、通信领域编码等。 (4)《信息隐藏》课程资源包：课程资源包含《信息隐藏》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于15个、视频资源不少于15个，实验及赛题资源不少于15个；内容至少包括图片信息隐藏、压缩包信息隐藏、音视频信息隐藏等； (5)《逆向工程》课程资源包：课程资源包含《逆向工程》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于12个、视频资源不少于12个，实验及赛题资源不少于12个；内容至少包括寄存器与汇编、函数调用约定、PE文件、静态分析、动态分析、Python逆向、迷宫与异或、壳与脱壳、分析对抗技术等； (6)《二进制安全》课程资源包：课程资源包含《二进制安全》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于10个、视频资源不少于10个，实验及赛题资源不少于10个；内容至少包括ELF文件、基础寄存器、栈溢出、格式化字符串溢出、堆溢出、UAF攻击、off by one攻击、unlink攻击、VMpwn等； (7)《Web应用安全》课程资源包：课程资源包含《Web安全》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于20个、视频资源不少于20个，实验资源不少于30个；内容至少包含Web安全基础、SQL注入漏洞、XSS跨站脚本攻击漏洞、CSRF客户端请求伪造、SSRF服务端请求伪造、文件上传漏洞、文件包含漏洞、命令执行漏洞、业务逻辑漏洞、反序列化漏洞等。 (8)《网络攻击与防御》课程资源包：课程资源包含《网络攻击与防御》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于15个、视频资源不少于15个，实验资源不少于20个；内容至少包含权限提升、隧道代理、内网信息收集、内网横向移动、权限维持等 (9)《IOT安全与漏洞挖掘》课程资源包：课程资源包含《IOT安全与漏洞挖掘》课程大纲、PPT讲义、实验指导书、试题库、视频、实训实验的教学及实操资源。PPT讲义不少于10个、视频资源不少于10个，实验资源不少于5个；内容至少包含、IOT安全概述、固件的获取与解压、IOT逆向分析与常见漏洞模式、IOT主流调试方法、异构程序漏洞利用方法、IOT协议简析及攻击面。 (10)虚拟仿真课程资源包：攻击加固类，数据取证类；课时不少于8课时 (11)《理论赛题》资源包含的知识点：网络安全法律法规、等保测评、网络安全意识、安全攻防、云安全、工控安全、可信安全、网络基础、安全运维、数据安全、应急响应等；内置赛题不少于3000道； (12)《竞赛题目》资源包含：Misc综合包含信息隐藏、取证分析等赛题；数量不少于100个，Crypto加解密包含编码解码、古典密码、现代密码等赛题，数量不少于100个；Reverse逆向工程包含脱壳、反编译、x86逆向分析、mips64固件分析等，数量不少于100个；Web安全包含SQL注入、RCE、文件上传漏洞、文件包含漏洞、业务逻辑漏洞、SSRF、反序列化漏洞、SSTI等，数量不少于100个；PWN溢出包含整数溢出、格式化字符串溢出、栈溢出、堆溢出等，数量不少于100个，工控安全包含Modbus、S7、MQTT协议分析以及ARM架构、MIPS架构漏洞利用等，数量不少于30个，大数据安全包含恶意软件分类、DNS恶意流量检测、人脸识别系统攻击、不少于5个； | 1 | 套 |
| 4 | 工业大数据集成与应用综合装置实训箱 | 自动化生产线单元 原料库单元：工业铝型材搭建，含垂直料筒（容量≥5 个工件）、电动推杆。 检测线单元：400mm 输送流水线（电机驱动），检测传感器（光强度检测 MARK 及颜色自动匹配）。 分拣单元：电动分拣推料装置。 触摸屏：不低于7" TFT，≥480×272 像素，串口打印，10/100M 以太网，RS232/485/422。 PLC：晶体管输出，DC24V，≥12 点 DI、≥8 点 DO，10/100M 以太网，支持 HMI。 扫码模块：白 / 红 LED 光源，支持一 / 二维条码。 高度传感器：反应时间≤1.5ms，感应距离 35-65mm，精度 0.03mm。 工业网络单元 工业互联网网关：支持 Modbus 等协议，边缘计算，RS485 / 以太网接口。 工业级交换机：5 口 RJ45，10/100M 自适应，防反接。 工业级路由器：4 个 RJ45，10/100M。 RS485 集线器：DC10-30V，8 接口，异步半双工。 工业环境单元 温湿度传感模块：12VDC 供电，湿度 0-100% RH（±0.3%），温度 - 10℃-60℃（±0.5℃）。 空气质量传感模块：0-65535μg/m³，RS485，-40℃-85℃，≤95%RH。 电能表：DC24V，数显，1 级精度，≤2W/5VA，RS485 通讯。 | 2 | 套 |
| 5 | 开发套件 | 1.内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统； 2.Soc：Cortex-A55，核心4核、主频2.0GHz、内存2GB、存储空间32GB； 3.算力：1Tops； 4.USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host 1个；USB3.0OTG 1个；HDMI 1个；eDP 1个；以太网接口 2个；支持WiFi和蓝牙； 5.标准系统兼容。 | 10 | 套 |
| 6 | 车机开发套件 | 一、OpenHarmony轻量设备 1、国产操作系统瘦设备1个。 2、支持国产轻量操作系统，支持复杂环境下TPC、自动速率、弱干扰免疫等可靠性通信算法。OpenHarmony核心板获得OpenHarmony生态产品兼容性证书。 3、网络能力支持IPv4 /IPv6 /DHCPv4 /DHCPv6 Client /Server/DNS Client /mDNS /CoAP /MQTT /HTTP /JSON，集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路 3、组网能力支持256节点Mesh组网 4、Wi-Fi基带支持正交频分复用（OFDM）可以实现Wi-Fi IOT功能 二、OpenHarmony标准设备： 1、内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统； 2、Soc：Cortex-A55，核心4核、主频2.0GHz、内存2GB、存储空间32GB； 3、算力：1Tops； 4、USB2.0 Host 1个；USB3.0 Host 1个；USB3.0OTG 1个；HDMI 1个；eDP 1个；以太网接口 2个；支持WiFi和蓝牙； 5、标准系统兼容。 三、车辆模型 1、材质：ABS塑料、电子原件 2、支持Wifi连接国产操作系统瘦设备 3、支持车辆灯光控制、车门控制、车辆前进/后退/左转/右转控制。 | 1 | 套 |
| 7 | 智能机器狗套装 | 1.机身采用铝合金结构，可轻松实现自由行走，上下台阶等基本动作； 2.内置一个6-IMU系统，无论道路如何崎岖，机器狗都可以保持平衡，可实现全向移动、六维姿态控制、姿态稳定、多种运动步态和夹持任务； 3.兼容金手指专属扩展板，还预留了两路传感器扩展接口； 4.全身合计15个高品质数字舵机，为机器狗带来灵活多变的生动体验； 5.搭载3轴机械臂，可实现智能夹取、推移、搬运等动作（选配）； 6.支持图形化编程与Python编程； 7.电池采用:7.4V，2500mAh的锂电池，续航80分钟； 8、开源鸿蒙核心板 1）主板1 块； 2）支持 wifi 无线连接，支持 NFC 无线连接；配置 25pin 金手指接口，配置国产主控 CPU HI3861；内置 OELD 显示屏1 个，可编程按键2 个，复位按键1 个，Type-C 接口1 个，光线传感器1 个，温湿度传感器1 个，陀螺仪传感器1 个，LED 灯、语音识别模块1 个，蜂鸣器1 个 支持运行 OpenHarmony 3.2 以上的版本 | 1 | 套 |
| 8 | 增强型多场景巡检开发平台 | 一、车体性能 （1）离地间隙： 27MM （2）负载：不低于 7KG （3）内置电池：DC12V，12000mAh （4）模块安装：支持通过磁吸方式安装模块，可安装8个模块 （5）车体材质：铝合金 二、车载控制 （1）使用国产M4系列芯片，内核：带有FPU的ARM® 32位的Cortex® -M4 CPU ，最高工作频率 240 MHz，存储器：1024 K字节的内部闪存存储器 （2）车载控制板卡需支持OpenHarmony操作系统 （3）四轮驱动：包含4路直流有刷电机、4路霍尔编码器 （4）自动巡线：包含五路的灰度巡线模块 三、磁吸模块 （1）模块数量：8个模块 （2）模块尺寸：58*58*49MM （3）温湿度传感器模块： 1个 （4）PM2.5检测模块： 1个 （5）GPS定位模块： 1个 （6）光照检测模块： 1个 （7）NB-IOT模块： 1个 （8）Wi-Fi模块： 1个 （9）烟雾检测模块： 1个 （10）气压检测模块： 1个 四、边缘计算模块 （1）GPU：512核 Ampere架构GPU （2）6核ARM A78@1.5GHz （3）显存：4GB （4）摄像头接口：2路 CSI接口 （5）连接：支持千兆以太网、M.2 Key E （6）USB：4个USB3.0， （7）包含GPIO、PoE、DP接口 五、深度相机 （1）数量： 1个 （2）深度测距范围：0.6-8M （3）数据接口：支持USB2.0 六、激光雷达 （1）测量半径：三角测距不低于12米 （2）测量频率：8000次/秒 （3）扫描频率：5.5Hz （4）最小测距：0.15M 七、麦克风阵列 （1）数量： 1个 （2）麦克风数量：6pcs （3）拾音距离：10M （4）多唤醒词：支持 （5）自定义指令词：支持 （6）音频降噪：支持 （7）回声消除：支持 （8）离线识别：支持 八、显示屏 （1）显示尺寸：不低于7寸 （2）分辨率：1024*600 | 1 | 套 |
| 9 | 多场景巡检开发平台配套地图 | 沙盘：ABS材质，厚度约3mm，包含红绿灯装置、路障、赛道、停车位、人脸模型素材、四周围挡。教学赛道可以场景化支持鸿蒙无人驾驶ROS开发平台的学习和研究。 | 1 | 套 |

六标段

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式功能电路开发板套件 | 3 | 套 | 7800.00 |
| 2 | 嵌入式国产芯RISC-V综合实验箱 | 4 | 套 | 19150.00 |
| 3 | 物联网综合教学实验平台 | 12 | 套 | 20000.00 |
| 4 | 直流稳压电源 | 20 | 套 | 2350.00 |
| 5 | 低频任意信号发生器 | 20 | 套 | 2500.00 |
| 6 | 数字双踪示波器 | 20 | 台 | 3300.00 |
| 7 | 数字万用表 | 20 | 台 | 350.00 |
| 8 | PLC计算装置 | 2 | 台 | 19000.00 |
| 9 | 工业传感器装置 | 2 | 台 | 7000.00 |
| 10 | 工业控制装置 | 2 | 台 | 18000.00 |
| 11 | 工业可视化装置 | 2 | 台 | 18000.00 |
| 12 | 视觉检测实训装置 | 2 | 台 | 19000.00 |
| 13 | 视觉检测训练工作站 | 2 | 台 | 19000.00 |

- 详细技术参数、指标要求：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数、指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式功能电路开发板套件 | 符合江苏省2025年职业院校技能大赛高职组嵌入式系统应用开发赛项技术要求，套件包含采用国产自主芯片（RISC-V）作为核心处理单元的可编程嵌入式功能电路核心处理单元、嵌入式电子电路焊接综合实训单元、智能语音交互处理系统及配套的标准电路原理图、电子元器件清单等，学生能够基于此套件完成电子元器件识别、电子元器件检测、电子电路焊接、电路分析、调试与测试及软件程序设计与驱动开发的训练，提高学生的焊接装配工艺，锻炼学生对模拟电路、数字电路技术的应用和对电路调试、测试的实践技能，训练学生的嵌入式系统程序设计及驱动开发能力。套件包含标准化可编程嵌入式功能电路核心处理套件（1套），能够完成嵌入式系统应用程序的开发和设计；嵌入式开发功能板焊接实训单元（2套），提高学生的实操、动手能力；扩展实训应用单元（1套），提高学生对传感器、执行器的认知及驱动开发能力。 （1）处理器：RISC-V国产自主； （2）I/O接口：USB2.0/1.（1）GMAC、I2C、CAN、SPI、NAND、UART、RTC、PWM、GPIO； （3）提供1路DC-044A宽电压供电接口，支持输入电压DC5-12V； （4）提供1路智能语音模块安装接口； （5）提供1路FPC-40P液晶屏接口； （6）提供扩展模块接口，不少于5个，支持IIC、SPI和UART通信，包含PWM、ADC采集和数字I/O接口； （7）4.3英寸（IPS）LCD显示屏； 支持智能语音交互处理系统； 支持扩展实训应用单元。 | 3 | 套 |
| 2 | 嵌入式国产芯RISC-V综合实验箱 | （1）MCU：国产RISC-V微控制器CH32V307； （2）内核：RISC-V 4F处理器； （3）主频：最高144MHz； （4）工作电压：2.5/3.3V； （5）SRAM：64KB； （6）Flash：256KB； （7）对外接口：GPIO、SPI、UART、I2C、18路通用DMA、12位DAC、12位ADC、CAN、USB2.0全速OTG接口、Type-C接口等； （8）LCD显示模块：7寸LCD液晶，分辨率480*800； （9）普通显示模块：TM1637 8段数码管、4*4 RGB彩色LED灯； （10）音频采集与播放：ES8388； （11）传感器：AP3216C环境光传感器、温湿度传感器AHT20、OV2640 模组DVP摄像头、CS-100A超声波传感器、KY-023五向摇杆手柄按钮； （12）通信模组：ESP-WROOM-5V2LWIFI通信模块、CH9141 BLE蓝牙透传模块、HR911105A网络模块； （13）人机交互模块：4*4矩阵键盘； （14）存储模块：（micro-SD）接口TF卡模块。 | 4 | 套 |
| 3 | 物联网综合教学实验平台 | （1）主控芯片：Cortex-A9/A53； （2）主控液晶显示屏：不低于10.1寸液晶触摸屏； （3）物联网节点MCU：国产RISC-V微控制器CH32V307； （4）支持光照强度传感器数据采集； （5）支持人体感应传感器数据采集； （6）支持大气压力传感器数据采集； （7）支持烟雾传感器数据采集； （8）执行机构：舵机； （9）通信模块：Wifi、蓝牙、Zigbee，支持IPv6； （10）其他模块：指纹识别、语音识别； （11）对外接口：CAN、ADC、SPI、GPIO、UART、IIC等。 | 12 | 套 |
| 4 | 直流稳压电源 | （1）CH1/CH2：电压0-32V，电流0-3.2A （2）电源调整率:恒压≤0.01%＋3mV，恒流≤0.2%＋3mA 负载调整率:恒压≤0.01%＋3mV（额定电流≤3A），≤0.02%＋5mV（额定电流＞3A），恒流≤0.2%＋3mA （3）分辨率：电压10mV，电流1mA （4）编程精度：电压≤0.1%＋30mV，电流≤0.5%＋2mA 纹波与噪声（5Hz-1MHz）：电压≤1mVrms，电流≤3mArms （5）CH3：电压：0-6V可调，快捷键1.8V/2.5V/3.3V/5.0V，电流：2A （6）CH4：USB输出电压5V±0.25V，输出电流2A （7）四位电压/电流/功率高精度显示，EBTN超黑底LCD （8）M1~M5五组设置保存与调用,一键调出预置值 （9）可设置过压与过流保护； （10）关机记忆功能、SET VIEW功能,蜂鸣器开关及按键锁定功能 （11）USB 充电接口、USB Device口、RS-232接口、远程控制DIGITAL I/O接口、输出ON/OFF (12) 具有支持数字化实验室建设拓展需求： | 20 | 套 |
| 5 | 低频任意信号发生器 | （1）输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC，6 种标准波形，200 种内置任意波形； （2）输出频率范围：正弦波：1µHz~20MHz，方波/脉冲波：1µHz~10MHz； （3）双通道等性能独立输出； （4）内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz； （5）USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； （6）输出幅值：1mVpp～10Vpp （50Ω）；2mVpp～20Vpp （高阻）； （7）输出阻抗：1Ω至999Ω连续可调； （8）200MSa/s 采样率， 16 bit 垂直分辨率 （9）模拟数字调制类型：丰富的模拟和数字调制功能： AM、FM、PM 、FSK、ASK、 PSK 和 PWM；Sweep、Burst （10）显示：不低于4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，显示频率、幅值等信息； （11）具有支持数字化实验室建设拓展需求： | 20 | 套 |
| 6 | 数字双踪示波器 | （1）100MHz带宽，1GSa/s实时采样率； （2）2个模拟通道； （3）存储深度：32Mpts； （4）波形捕获率高达：30,000 wfms/s； （5）时基范围：2ns/div~50s/div；垂直时基：1mV/div ~20 V/div （6）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、超幅触发、斜率触发、视频触发；34种自动测量参数。 （7）双通道同时测试支持每通道时基独立可调； （8）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz；无需连接任何线缆，一键接入校准信号； （9）FFT带数字滤波：低通、高通、带通、带阻 （10）波形记录器，最大可录制15Mpts波形数据；单通道录制原始数据8000帧，双通道可同时录制原始数据4000帧； （11）内置5MHz DDS信号源，波形类型：正弦波，方波，三角波，脉冲波，锯齿波，幅度：1mVpp~20Vpp， （12）不低于8英寸TFT LCD，WVGA（800×480）； （13）接口： USB-OTG、AUX Out(触发输出、通过/失败)输出； （14）具有支持数字化实验室建设拓展需求： | 20 | 台 |
| 7 | 数字万用表 | （1）交流电压4V/40V/400V/750V±(1.0%+3) （2）直流电压400mV/4V/40V/400V/1000V±(0.7%+3) （3）直流电流40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A±(0.8%+3)， （4）交流电流40mA/400mA/10A±(1%+2)， （5）电阻400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ±(0.8%+2)， （6）电容4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/10mF ±(4%+5) （7）频率(Hz) 1MHz （8）显示数值：最大数值显示不小于 3900 （9）功能：三极管（hFE）/二极管测试/通断测试/超量程OL显示/背光/低电压显示/自动关机 | 20 | 台 |
| 8 | PLC计算装置 | 该装置便携式设计小巧耐用；‌是一款基于国产芯片自主设计的控制计算装置。装置硬件配置采用不低于RK3576处理器的国产芯片架构；主频不低于2.0GHz；该处理器支持多核协同工作，提供强大的运算能力，集成了 NPU ，算力达到6TOPS，支持 Transformer模型 推理，适用于人工智能应用（无人机、机器人、监控等方向）； 具有丰富的接口资源：包括4路Ethernet、3路USB3.（2）2路CAN-FD、2路RS48（5）PCIe 2.1等通信接口，以及MIPI CSI、LVDS OUT、MIPI DSI、DP(DisplayPort)、HDMI OUT、MIC IN、HP OUT、LINE IN等音视频多媒体接口‌，接口并支持三屏异显、4K@60fps H.265/H.264视频编码和8K@30fps H.265/4K@60fps H.264视频解码； 支持选配4G/5G模块、NVMe固态硬盘、PLP断电保护模块等，方便用户根据需求进行扩展。 支持ubuntu、Debian、Buildroot、ROS操作系统。 使用环境：-40℃~85℃； 电源：DC 9~36V； 功耗：3.5W~9W | 2 | 台 |
| 9 | 工业传感器装置 | 整个设备装置采用开放式架构：既可以作为仿真人实验测试使用，也可以以使用人作为载体穿戴进行测试研究；主要技术参数如下： （1）使用方式：手腕式智能穿戴设备；多传感器融合时钟晶振同步技术。数据采集种类：不少于EDA、SpO（2）PPG、SKT/TEMP、HR等生理信号，以及ACC、GYRO、COMP等人体姿态信号。 （2）手腕传感器：≥2000Hz/通道；通道数：≥14通道；EDA测量通道数：≥1；SKT/TEMP测量通道数：≥1；PPG测量通道数：≥1；SpO2测量通道数：≥1；ACC测量通道数：≥3；GYRO测量通道数：≥3；COMP测量通道数：≥3；HR通道数：≥1；分辨率：≥24bit （3）测量范围和精度：EDA测量范围：≥0~30μS；EDA测量精度：≤0.01μS；SpO2测量范围：≥0~100%；SpO2测量精度：≤1%；PPG测量范围：≥0~100%；PPG测量精度：≤1%；SKT/TEMP测量范围：≥20~60℃；SKT/TEMP测量精度：≤0.01℃；HR测量范围：≥0~240bpm；HR测量精度：≤1bpm；ACC测量范围：≥±2g~±16g；ACC测量精度：≤0.06mg；GYRO测量范围：≥±200°/s~±2000°/s；GYRO测量精度：≤0.008°/s；COMP测量范围：≥±4800μT；COMP测量精度：≤0.58μT | 2 | 台 |
| 10 | 工业控制装置 | （1）API二次开发接口：支持Lab Streaming Layer（LSL）协议数据同步。 （2）放大器主机内置至少4种（蓝色、绿色、橙色、红色）LED指示灯自动提示主机工作状态。 （3）使用方式：系统包括一体式手腕组合传感器，并支持外接输入ExG传感器进行扩展。 （4）数据采集方式：支持有线、无线、离线存储方式。有线采集方式：USB有线实时采集、无线采集方式：支持无线射频2.4GHz实时采集；无线传输速率：≥2Mbps、离线采集方式：支持连续离线采集；存储空间：≥240小时数据（存储容量：≥8G）。 （5）电源接口：Type-C包含充电输入、数据采集、插入检测，支持连续工作时间：≥8小时；可充电锂电池：支持电量检测。 无线通讯距离：≥10m 无线放大器重量：≤30g | 2 | 台 |
| 11 | 工业可视化装置 | （1）采集终端软件：支持安卓/鸿蒙APP、Windows、信创国产化麒麟操作系统跨平台软件。提供包含安卓手机与平板电脑移动端APP跨平台数据采集软件安装程序进行数据采集。 （2）支持实时采集所有生理信号数据同时支持同步进行时空行走轨迹数据采集。 （3）系统提供硬件加密和云端加密两种方式，同时系统自带数据备份和数据还原功能，保证数据安全，可导出和复制项目，以保存原始数据和编码后项目。 （4）支持同步采集的生理数据及多模态数据源基于同一时间轴进行浏览，支持播放速度控制以及放大缩小可视化显示。 （5）支持对于HRV、EDA、RESP、EMG以及通用信号批处理，支持提前自定义配置参数或系统默认参数进行多被试数据的批量处理。支持对HRV、EDA、RESP、EMG以及通用信号进行滤波，包括波降噪（高、中、低）、高通滤波、低通滤波、带阻滤波。支持对HRV、EDA、RESP、EMG以及通用信号可视化Chart与导出数据，支持导出数据含原始数据、处理数据、分析数据、整体数据报告、降采样数据、相对时间数据、绝对时间数据等，格式为excel和csv （6）支持手动信号校正：含线性插值、样条插值与复制。波形信号可以自由选择、放大、缩小，便于浏览；在整体呈现数据的基础上，还可以根据片段、事件和场景三种分割方式进行数据呈现与分析。 （7）支持数据时域分析：统计分析指标包括：包括最大值、最小值、均值、标准差、方差 （8）支持数据频域分析，包括中值频率、均值频率以及PSD频谱。 （9）支持对HRV数据进行IBI点检测：支持输入最大心率、心率阈值、异常点检测（Percent方法、MAD方法）、异常值校正（Mean方法、MAD方法），支持自定义参数或保存默认参数。 （10）支持对HRV数据进行庞加莱散点图和差值散点图分析。庞加莱散点图统计指标含：庞加莱截面心动间隔的垂直偏差（SD1）、心动间隔的水平偏差（SD2）、可视化散点图。差值散点图统计指标含：差值散点图第一象限中点的个数（A++）、第三象限中点的个数（B--）、可视化差值散点图。 （11）EDA数据进行SCR皮肤电导反应分析、EDA数据进行ER事件相关分析、EDA数据进行SCR自动识别。 （12）RESP数据进行心动间隔包括R峰值提取和整流2种方法，R峰值提取需要输入最大呼吸速率值和R波幅度阈值2个参数，整流包括滑动均值滤波和滑动均方根滤波2种方式，可自定义取样窗口大小。 | 2 | 台 |
| 12 | 视觉检测实训装置 | 本视检测实训装置包括不少于两个摄像头：可以对称并行放置；也可以前后或纵向高低放置，以完成相应课程教学使用要求；应按照用户实际使用要求进行摄像头的摆放设计；摄像头像素不低于500万像素；包含语音合成器以及播放功能，可以进行语音识别与合成功能；可以与后面的“视觉检测训练工作站”组合成为智能机器装置如：灵巧手臂控制、直立行走控制以及仿人形机器人相关功能实现；具体技术参数如下： （1）具有2种以上的编程语言，并提供相应的API接口 （2）具有语音识别与语音合成的技术；具有语音合成器、LED灯及高品质扬声器；不少于一对红外线发射器及接收器、。 （4）具有ROS系统，以及可扩展为机器人、无人机、无人车进行空地协同 （5）具有图像处理能力：探测视觉图像，面部以及着色特定形状物体识别。 （6）具有有线、无线网络功能，可支持Wi-Fi（2.4G频段网络及稳定5G频段网络）和以太网端口 （7）具有四个独立的计算结构，两个运行Linux系统；另外二个处理运动控制。 （8）单独用锂电池供电也可直接220V交流电供电使用,锂电池供电及待机时常可支持120分钟或以上。 （9）提供系统平台编程语言的基础培训服务，以及专用系统平台的软件专用教学视频。 （10）每套系统提供一个人工智能编程体验软件许可证激活码，提供GPU驱动程序。预装Ubuntu 20.04+ ROS Noetic，Galactic， Humble（源码编译）系统完成与无人机、无人车的空地系统研究。 （11）支持图像化开发界面；多元化操作功能，具有步态行走模块库；语言识别模块库；音频处理模块库；模式识别模块库；动态脸识别模块库等，同时支持Python语言对功能模块进行二次编译源代码。 （12）支持开发语言：系统支持C++/Python编程语言，远程编译支持C++/Python /Java script/Java编程语言。 | 2 | 台 |
| 13 | 视觉检测训练工作站 | 该装置具有不少于两条灵巧手臂控制装置，每条手臂有不少于3个灵巧手指控制；不少于两条步态仿真行走装置；可以进行相关仿生肢态的编程与教学、科研研究；可以与“视觉检测实训装置”快速组合完成实现具有人型机器人步态、人型机器人平衡、路径规划、抓取物体，到视觉研究及人机互动（MMI）、机器人群体协作功能。具体技术参数如下： （1）拥有不少于20个或以上的电机与致动器；完成不少于20 个自由度的装置编程控制与运动传动。 （2）包含多种系列传感器：不少于2对超声波距离传感器、惯性板模块单元、6个触觉传感器及8个压力传感器。 （3）提供不少于1000条的仿生机器人编程函数和不少于50个程序范例。函数和编程范例需涵盖运动控制、视觉、语音、传感器、内核等多个机器人部位。 （4）设备能够给智能硬件扩展编程，含所有API、、相关APP Builder调用互联网功能、Python script、动作编辑器及免费课程，并能够编程调用科大讯飞的语音云，内容包括语音识别、语音合成、AIUI语义分析、机器翻译、语音评测等VI函数和详细程序范例。支持PC、Linux开发板等多款硬件。 （5）可使用该编程环境调用第三方AI接口，如AI语音语义云、AI图像处理云等接口，并与机器人硬件无缝连接。 （6）使用该环境开发的仿生机器人程序需能够运行在PC 上和该装置本体上，且运行在界面上的程序能够提供用户自定义界面。 （7）可以提供用户自行编写算法的接口，并无缝嵌入主程序。 （8）安装软件工具包含机器人开机具备云端人机语音对话功能，科大讯飞云语音库不额外对客户收年费。 （9）智能家居控制功能，可通过机器人控制第三方硬件实现机器人控制电灯、空调、智能插座、窗帘、温湿度度传感器等功能。 （10）通过两个装置的组合可完成具有独立知识产权的类似“孤独症患者情绪识别 AI 技术创新平台”及“基于机器人技术的孤独症儿童社交障碍干预”等课题科研项目的机器人应用场景开发科研能力的技术功能平台；能确保协助学校后续开展相应的应用场景的研究的技术支持保证。 | 2 | 台 |

- 综合说明

- 本项目采购需求中的所有内容及要求均不允许出现负偏离，否则视为未实质性响应采购文件的要求。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 本项目核心产品为：

| 标段 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 一标段 | 数据分析实战训练平台 |
| 二标段 | 分布式云桌面管理软件 |
| 三标段 | 蛋白纯化仪 |
| 四标段 | 虚幻引擎地编项目实训套件硬件配置、实时VFX特效项目实训套件硬件配置、智能激光刀切一体机 |
| 五标段 | 网络攻防单兵竞技虚拟仿真堡垒机 |
| 六标段 | 嵌入式功能电路开发板套件 |

- 项目履约期限：合同签订之日起30天内交付并安装调试完毕。如不能如期供货，采购方有权终止合同，供应商须承担由此对采购方造成的损失。

- 项目交付地点：采购人指定地点。

- 响应单位须保证所投软件必须为正版，因版权问题造成的一切后果均由成交供应商承担。

- 产品测试：

签订合同时采购人有权要求成交单位提供主要产品进行功能测试，如不满足采购要求，采购人有权认定产品不合格，视为虚假响应，并追究其相应责任，承担由此对采购人造成的一切损失并解除合同。

- 免费质保期：自项目验收合格之日起提供不低于一年的免费质保期，产品原厂质保期高于此标准的按原厂质保期限执行。

- 售后服务响应：在免费质保期内提供免费优质的售后服务，如发生质量问题，供应商应在采购人发出通知后于1小时内响应，6小时内到达现场进行维修、更换或退货，遇有紧急情况或发生重大故障时须在4小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题，否则为保障采购人正常使用，应提供满足采购人需求的相应替代产品，否则采购人有权自行采取相应补救措施，产生的一切费用由供应商全权承担。

- 质量保证：响应单位须保证成交后提供的货物均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。响应单位应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。

- 安装调试要求：

- 成交单位安装调试时须遵守学校现场的一切规章制度；

- 成交单位负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方；

- 成交单位负责设备、安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

- 无论调试期间或保修过程中，成交单位负责及时清理垃圾。

- 验收说明：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定,对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

- 其他说明

- 响应单位在投标时应注明所投货物的品牌、型号、详细技术参数、指标等。

- 响应单位所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，其产品是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明。如其中某些条款不能完全满足时，必须在响应文件中逐条列出，未列出的视为完全响应，但不作为判断是否满足采购文件要求的唯一条件。

- 响应单位须负责其所提供的所有设备的安装调试、以及与之相关的一切必要配套工作。

- 本次谈判总报价包括所有货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、安装、调试、技术支持与培训、检测验收、配套服务、包装、运输、售后与维保、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应单位应保证如项目实施过程中有辅助材料缺漏，响应单位负责无条件补齐，费用包含在本次谈判报价中，采购人不再另行支付。

- 响应单位在项目交货及实施过程中须做好安全防范工作，出现一切人身安全事故及财产损失由成交单位全权负责、承担。采购人在此项目中不再就安全问题承担任何责任。

- 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

- 本次拟采购产品中未涉及到节能强制采购产品、优先采购节能产品、优先采购环保产品。

- 针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业价格评审做如下约定：

- 五标段：对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。供应商所响应货物全部由中小企业制造即可享受中小企业扶持政策，其中所响应货物由小微企业、监狱企业、残疾人企业制造的，其价格在评审时给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后成交，成交价格则以实际报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

- 其余标段：因其余专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须按要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 财政部门与法院、市监、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。

- 谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 响应文件封面；

- 谈判报价表；

- 谈判报价分项明细表；

- 其他针对本次谈判的详细说明；

  - 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“四、附件”中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件：

  - 谈判响应承诺书；

  - 关于资格文件的声明函；

  - 供应商法定代表人身份证复印件；

  - 法定代表人授权委托书、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

  - 供应商参加政府采购活动应当具备的条件（提供复印件）：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供响应单位法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（应商参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录（提供书面声明）；

- 符合性审查响应文件：

  - 响应货物的数量、品牌、规格、技术参数、指标、质量要求、偏离说明等；

  - 响应单位须按采购需求“详细技术参数、指标要求”中打“★”项要求提供符合要求的相应证明材料，否则视为非实质性响应。

  - 履约交付、质保、售后、服务响应等的书面服务承诺；

  - 其他需供应商对本次响应作出的详细说明、承诺等；

- 企业报价折扣证明：

  - 属于中型企业或小型企业或微型企业或残疾人企业或监狱企业的相关材料。

（二）电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写。

- 电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 谈判综合说明：

- 本次竞争性谈判分为六个标段，各供应商须对所响应标段内全部内容进行响应，只报标段内其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

- 供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，必须在文件中列出。

- 谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

- 成交服务费按苏财购告【2016】31号规定的收费标准，领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%。

服务费交纳账户：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行南园支行

- 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 潜在响应单位如另有需要的，可参考下述相关政策内容：

根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。

- 具体操作方式详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 知识产权：

响应单位应保证采购单位免除且响应单位承担由于采购单位在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 谈判说明：

- 不符合供应商资格要求的谈判响应文件将被拒绝；

- 参加谈判的供应商必须提供供应商代表的身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人为谈判代表的可不提供）；

- 谈判响应文件密封和签署不符合要求的，谈判响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应谈判文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，谈判采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交（未成交）通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构将以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将本项目政府采购网上报名确认单与质疑函一同递交。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806转8002

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 谈判程序：

- 采购代理机构按规定的时间、地点主持谈判采购活动。

- 开标

供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判采购活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密，并按要求在规定时间内进行其他响应操作。

- 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

- 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

- 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

- 由谈判小组审查供应商提交的响应文件。

- 采购人在对响应文件的资格进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。关于多家供应商提供同品牌同型号产品情形的评审按苏财购告【2018】10号执行。

- 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

- 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 澄清、二次报价

- （1）本项目采用线上澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）

- （2）本项目采用线上谈判

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”（如需），供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

- （3）本项目采用线上二次报价

- 谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如需），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足3家的，谈判采购失败。

- 谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

- 如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关规定讨论决定。

- 谈判成交原则及评审内容：

（一）谈判成交原则：

- 本项目采用最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。如出现最后报价最低的谈判供应商有两个或两个以上的，则由采购人以抽签方式确定成交供应商。本项目允许一家供应商同时兼中多个标段。

- 谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

- 谈判小组为3人及以上单数。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

（二）评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查响应文件是否符合要求 |  |  |
| 2 | 响应货物的数量、品牌、规格、技术参数、指标说明、质量要求、偏离说明等 |  |  |
| 3 | 响应单位须按采购需求“详细技术参数、指标要求”中打“★”项要求提供符合要求的相应证明材料，否则视为非实质性响应 |  |  |
| 4 | 履约交付、质保、售后、服务响应等的书面服务承诺 |  |  |
| 5 | 其他材料（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

- 三、合同主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行外包学院2025年度教学实训设备政府采购（项目编号： JSZC-320591-SZYX-T2025-0060）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 圆整； （￥ .00） |  |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同价格包括所有货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、安装、调试、技术支持与培训、检测验收、配套服务、包装、运输、售后与维保、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方应保证如项目实施过程中有辅助材料缺漏，负责无条件补齐，费用包含在本次合同价格中，甲方不再另行支付。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 标的物交付

  - 履约交付期限：详见招标文件。

  - 交付地点：甲方指定地点。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按招标约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则甲方有权拒绝验收。

  - 乙方保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 验收要求

  - 本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

  - 履约验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列技术参数、指标要求和乙方承诺的其它内容。在验收过程中甲方如发现提供的产品存在质量问题，则乙方必须重新提交直至验收合格，对甲方造成的一切损失由乙方承担。

  - 履约验收主体：由甲方进行验收。

  - 履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

  - 履约验收程序：

- 履约验收时间：本项目在所采购货物全部交付并安装调试完毕后进行验收。甲方对乙方提供的所有产品进行验收。

- 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

- 甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

- 验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的货物、服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

- 履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

- 经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

- 履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。

  - 其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定执行。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订后，全部货物到场，安装调试完毕，验收合格后甲方支付合同金额的95%，余款于验收通过后一年内无重大质量问题一次性付清。

  - 支付方式：银行转账或数字人民币支付。

  - 乙方需提供的单据：

A、合格的发票；

B、《政府采购履约验收书》；

C、其他（若有）。

  - 乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。

  - 乙方应以优良的服务态度，提供优质的售后服务。

  - 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

  - 乙方不履行或拖延履行质保义务、售后服务义务的，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在合同应付款中直接予以扣除。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过七天视为不能交货），或交货不合格的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，金额不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 采购文件规定的其他违约情形及责任。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。

- 转让及分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 招标文件规定的其他可以解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。合同签订后将进行公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 成交通知书；

- 乙方的响应文件；

- 谈判文件；

- 乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交监督管理部门和苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司备存。

  - 经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园釆贷”信用融资的需要，本合同中约定的乙方收款账号可做变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

- 未尽事宜

  - 未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

  - 本合同一式 五 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，采购代理机构一份。

- 附件

合同附件1：政府采购履约验收通知单

合同附件2：政府采购履约验收书

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

附件1：政府采购履约验收通知单

- 附件2：政府采购履约验收书

- 四、附件、格式

- 附件1

谈判报价表

（按投标系统统一格式填写，填报总价）

谈判报价分项明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否小微、监狱、残疾人企业制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《谈判响应报价表》参加谈判。

- 附件2

- 谈判响应承诺书

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司  JSZC-320591-SZYX-T2025-0060号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供提供该项目全部内容。价格及明细见报价表，包含所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 附件3

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZYX-T2025-0060 号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。

后附法定代表人及授权代表身份证复印件。

特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 附件4

技术参数、指标对照表

采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2025-0060

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

- 附件5

售后服务承诺书

采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2025-0060

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：

1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 附件6

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：

本公司愿意就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	    月    	日

(2)谈判供应商情况表

谈判供应商情况表

谈判单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积 | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 单位开票资料 数字人民币账户 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件7、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件8、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

- 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

（全文完）