竞争性磋商文件

项目名称：盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务

项目编号： JSZC-320991-ZCGL-C2025-0007

盐城经济技术开发区住房保障和建设局

2025年5月

总  目  录

竞争性磋商公告……………………………2

供应商须知…………………………………6

合同条款……………………………………19

采购需求……………………………………27

评审方法与评审标准………………………36

响应文件格式………………………………39

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目），并于2025年5月28日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320991-ZCGL-C2025-0007

2.项目名称：盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：150万元。

5.最高限价：人民币150万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：根据城市生命线安全工程风险评估报告和监测布点方案，安装智能物联传感设备对城市桥梁、排水设施运行实时监测，结合监测数据、预警信息、巡查巡检反馈等进行综合分析，及时研判城市桥梁、排水设施运行状态和可能发生的变化趋势，以便提前开展处置响应，具体详见招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：合同生效后，中标方需在90个日历天内全部建设完成并通过采购方组织的验收。验收合格后提供5年的运维服务，在服务期内，投标人应对监测设备进行日常维护，包含设备的校准、检查、维修、更换等；保持监测数据与相关平台正常对接，优化阈值设置；设备异常报警处理；投标单位需承担运维期的用电、用网等费用。

8.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）,采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求

(1)在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年5月28日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、开启

1.时间：2025年5月28日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

地    址：盐城市开发区松江路18号

联系人：陈先生

联系方式：0515-68820159

2.采购代理机构信息

名    称：江苏执策建设管理有限公司

地    址：盐城市盐都区恒荣世家北苑24幢2单元三楼

联 系 人：韦工

联系电话：18105105536

3.项目联系方式

联系人：陈先生

联系方式：0515-68820159

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人不收取标书工本费。

4.3 磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价，招标代理服务费（中标/成交服务费）由中标单位向代理公司支付，招标代理服务费参照（计价格[2002]1980号）标准计取；50万以下项目按照相关标准收取；50万－100万项目按收费标准8折计算；100万－500万的项目按收费标准6折计算。如服务费低于人民币4000元的，按人民币4000元计收。投标人投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠招标人，不另行增加费用。中标后由中标单位在领取中标通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

- 磋商公告

- （2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
   29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

盐城市政府采购合同

项目名称：盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务

委托方：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

受托方：

签订日期：2025年  月  日

政府采购合同

委托方 (甲方) ：

受托方 (乙方) ：

本合同甲方委托乙方就 盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务提供技术咨询，并支付咨询服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表述各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共 同恪守。

第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1、咨询内容：根据城市生命线安全工程风险评估报告和监测布点方案，安装智能物联传感设备对城市桥梁、排水设施运行实时监测，结合监测数据、预警信息、巡查巡检反馈等进行综合分析，及时研判城市桥梁、排水设施运行状态和可能发生的变化趋势，以便提前开展处置响应。

2、咨询要求：详见盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务招标文件第四部分项目需求。

3、实施地点：盐城经济技术开发区

第二条  服务时间要求

合同生效后，中标方需在90个日历天内全部建设完成并通过采购方组织的验收。

验收合格后提供5年的运维服务，在服务期内，投标人应对监测设备进行日常维护，包含设备的校准、检查、维修、更换等；保持监测数据与相关平台正常对接，优化阈值设置；设备异常报警处理；投标单位需承担运维期的用电、用网等费用。

第三条  甲方向乙方支付报酬及支付方式为：

1 、报酬总额为：        万元整（包括设备费用（含全套设备、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、项目调研费、编制费、成果印刷费、 现场费用、交通工具使用费、通信费用、测量费用、组织评审、咨询论证等相关费用、相关资料收集费、法定取费与税金等全部费用 (以上费用如涉及到多次需求，所有费用包含在内)，即完成盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务的全部费用）。

2、本合同采用全费用综合单价、按实际完成工作量结算形式。全费用综合单价含乙方的一切工作成本、利润、以及按规定应由乙方缴纳的税金和规费、人员、机械的设备进退场费等。即：结算价=投标人的投标全费用综合单价×实际工程量。

2、咨询服务报酬支付方式：

1、合同签订后，采购人支付合同价的30%作为预付款；

2、设备安装完成并通过甲方及专家评审验收合格后，支付至合同价的60%，余款按5年平均支付（每年8%）。

注：在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。

第四条 履约保证金

1、本项目履约保证金为合同价的10%，即人民币      元整（¥：    元）,由乙方在签订合同前以转账或电汇、支票、汇票、本票、保函等形式提交至甲方指定帐户。

采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例，本项目履约保证金调整为合同价的5%。

- 2、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

- 3、履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4、不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第五条 验收

1、在货物进场并安装调试后，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

2、甲方组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

3、验收条件及标准：乙方在规定时间内完成设备采购、安装和调试，提出书面申请由甲方组织初次验收。甲方组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，甲方有权拒收，乙方将无条件整改，由此产生的一切后果由乙方承担；售后服务期满乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日组织终验且验收无问题后签署终验单。

4、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在向乙方提出书面意见，不出具验收报告，乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理。

5、双方确定，按下列标准和方式对乙方提交的服务成果进行验收：

(1)验收时间：安装调试后30个工作日内（具体以甲方要求为准）。

(2)验收内容：项目完成后，由采购方组织项目验收。

(3)验收标准：按本招标技术需求、国家相关标准为准。

(4)成果内容：

- 桥梁监测服务

①文本资料1）施工安装方案；2）定期监测报告。

②电子数据文件：城市桥梁监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

- 内涝监测服务

①文本资料：施工安装方案。

②电子数据文件：内涝监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

第六条 售后服务

1、本项目售后服务期为5年（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修均为免费（包括非故意人为损坏），监测设备电费、网络使用费用以及相关配件的维修、保养费用由乙方免费提供，所有的服务产生的费用均不再收取；服务期满后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给，按投标文件承诺的折扣予以保障。

2、售后服务保障不力的，甲方有权终止合同，停止支付项目相关费用。

3、需求调整和完善。售后服务期内乙方应对甲方提出具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访。

4、故障及时响应。乙方须成立专门的本地维护服务和技术支持小组，设备运行异常时，在接到甲方通知后，须全力协助甲方，使系统尽快恢复正常。具体为：乙方必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场，及时解决故障或启用应急措施保证设备正常运行。

第七条 违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的；甲方有权单方解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，同时乙方还须向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

11、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

第八条 双方确定，在本合同有效期内， 甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定：       为乙方项目负责人，       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、及时联系双方，沟通有关情况 。

2、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知 并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条 争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由盐城仲裁委员会仲裁。

第十条 合同生效及其它约定事项

1、本次招标过程中的招标书、招标资料及经招标单位批准的项目需求等有关文件，均为合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效.

3、招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

4、本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

5、本合同一式肆份，合同双方各贰份。

甲方：  (盖章)

统一社会信用代码：

法定代表人/委托代理人(签名)：

所在地：

邮编：

电话：

传真：

乙方：  (盖章)

统一社会信用代码：

法定代表人/委托代理人(签名)：

所在地：

邮编：

电话：

传真：

年  月  日

附件：

保 密 协 议 书

甲方：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在盐城经济技术开发区城市生命线安全工程智能物联传感设备采购安装及伴随服务实施过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1.对于乙方提出的与服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

2.发现乙方在为甲方提供服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：

（1）对相关工作人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议》，该《保密协议》对乙方工作人员的保密义务应不低于本协议书对乙方的保密要求。

（2）乙方在项目实施过程中增加的相关工作人员，乙方应及时按同等要求落实相关措施。

2.乙方工作人员在为甲方服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3.乙方在为甲方服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在将相关保密资料带回使用时，应提前向甲方报告，并应确保携带、使用、存放全过程的安全，保密资料严禁另行复制。

4.乙方在完成甲方某项服务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关工作人员在为甲方服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照服务需要严格控制使用、知悉范围。

6.乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1.由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2.本协议未尽事宜，双方另行商定。

3.双方在相关问题上发生争议无法解决时，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：盐城经济技术开发区住房保障和建设局         乙方：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

一、项目概况

城市生命线涉及城市道路、桥梁、内涝等众多基础设施，与人民群众生产生活密切相关，为保障城市安全运行发挥了重要作用。根据《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）、《国务院安委会办公室关于印发〈城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）〉的通知》（安委办函〔2021〕45号）等文件，以及江苏省《关于进一步推动江苏省城市生命线的安全工程建设试点工作的通知》《关于加强城市生命线安全工程建设试点推进机制建设的通知》《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》等文件精神要求，按照“综合监管+智慧监测”思路，开展桥梁倒塌、排水内涝等场景应用，提升城市生命线风险预防及处置的规范化、标准化、智慧化水平，提高城市生命线重大风险防控水平和突发事件应急处置能力，提升城市安全韧性。

桥梁场景：随着城市桥梁服役时间的变长、自身结构材料的老化、交通流量的渐增、周边环境的变化等，桥梁病害和安全风险也持续渐增，严重时可能引起桥梁倒塌，对公共安全造成威胁。因此，应在桥梁日常养护、定期检测、维修加固、结构分析和风险评估的基础上，结合病害隐患特征和结构受力特点，选择重点桥梁的重要指标进行智慧监测，提升桥梁安全风险发现、防范、处置、管控的智能化水平，为桥梁养护决策提供技术支撑。

内涝场景：城市排水管网是基础设施的关键组成部分，在维护城市环境和居民生活方面发挥着举足轻重的作用，随着汛期的临近，城市内涝治理工作需重点做好汛前的隐患排查整治、设施日常维护管理、基于降雨预报的积水风险分析、雨中的监测预警、应急抢险、雨后的分析评估等方面，实现防患于未然，保护城市环境和生态健康，保障居民的生命财产安全。

- 二、项目内容

- 桥梁场景：完成新都路开发大桥和盐渎大桥2座桥梁的监测设备施工安装和联网调试，并将监测数据对接至盐城市生命线平台。

- 内涝场景：在天山路胜利河南(迎宾馆)、松江路胜利河南（管委会）、黄山路团结河北（涌鑫公寓）和希望大道革新河南（未来科技城）排水口上游检查井各布设1台液位计。在佛吉亚企业、通威太阳能企业、摩比斯二厂、天合光能企业、南环路东环路高架立交和盐城市灭火救援中心各布设1台路面积水仪和1台监控视频。完成监测设备施工安装和联网调试，并将监测数据对接至盐城市生命线平台。

- 三、实施依据

            - 《城市安全风险综合监测预警平台建设指南》（2023版）国务院安全生产委员会办公室，2023年；

            - 《江苏省城市生命线安全工程建设指南》（江苏省住建厅）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》（江苏省住建厅）；

            - 《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》，江苏省住房和城乡建设厅，2022年；

            - 《江苏省城市生命线安全建设一期工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统省市数据对接规范（修订版）》（苏生命线办发〔2024〕3号）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南（试行）》；

            - 《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》（苏生命线办发〔2024〕2号）；

            - 《江苏省城市生命线安全工程排水防涝监测技术指南（试行）》（苏生命线办发〔2024〕2号）；

            - 《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB 32/T 3562-2019）；

            - 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）；

            - 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2019）；

            - 《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

            - 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

            - 《城市生命线工程安全运行监测技术标准》（DB34 /T 4021-2021）；

            - 《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；

            - 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）；

            - 《安全防范工程技术规范》GB50348；

            - 《信息技术传感器网络》GB/T30269；

            - 盐城经济技术开发区城市生命线安全工程—城市桥梁、内涝专项监测设计方案。

- 四、服务要求

- 4.1 桥梁监测服务

- （1）监测对象

- 新都路开发大桥和盐渎大桥。投标人需承担保证监测设备安装运行和数据对接平台传输所需的接网、接电、道路开挖恢复、绿化占用恢复、附属杆件、相关辅材等全部费用。

- （2）服务内容

- 1）在线监测

在桥梁专项监测设计方案的基础上，深化完成施工安装方案，并完成桥梁监测设备安装施工、通电组网和联动调试，实现桥梁桥面风速风向、桥址区环境温度湿度、主梁应变、主梁振动、主梁位移、主梁裂缝等在线监测。

- 2）数据应用

- 按照省、市级生命线数据标准和相关要求，配合盐城市生命线平台完成桥梁监测数据对接；

- 报警阈值设置：根据桥梁实际运行状况和监测数据分析，完成监测报警阈值设置；

- 报警预处理：报警信息触发后，及时排除因设备故障造成的误报错报；

- 提供监测报告：定期提交监测数据分析报告。

4.2 内涝监测服务

- （1）监测对象

监测对象为天山路胜利河南(迎宾馆)、松江路胜利河南（管委会）、黄山路团结河北（涌鑫公寓）、希望大道革新河南（未来科技城）4个排水管渠关键节点；佛吉亚企业、通威太阳能企业、摩比斯二厂、天合光能企业、南环路东环路高架立交和盐城市灭火救援中心6处重要保障对象。

- 投标人需承担保证监测设备安装运行和数据对接平台传输所需的接网、接电、道路开挖恢复、绿化占用恢复、附属杆件、相关辅材等全部费用。

- （2）服务内容

- 1）在线监测

在内涝专项监测设计方案的基础上，深化完成施工安装方案，完成内涝监测设备安装施工、通电组网和联动调试，实现液位、路面积水等在线监测。

- 2）数据应用

- 按照省、市级生命线数据标准和相关要求，配合盐城市生命线平台完成内涝监测数据对接；

- 报警阈值设置：根据监测指标和监测对象实际情况分析，完成监测报警阈值设置；

- 报警预处理：报警信息触发后，及时排除因设备故障造成的误报错报。

- 五、服务时间要求

合同生效后，中标方需在90个日历天内全部建设完成并通过采购方组织的验收。

验收合格后提供5年的运维服务，在服务期内，投标人应对监测设备进行日常维护，包含设备的校准、检查、维修、更换等；保持监测数据与相关平台正常对接，优化阈值设置；设备异常报警处理；投标单位需承担运维期的用电、用网等费用。

- 六、验收

1、验收时间：安装调试后30个工作日内（具体以甲方要求为准）。

2、验收内容：项目完成后，由采购方组织项目验收。

3、验收标准：按本招标技术需求、国家相关标准为准。

- 七、采购清单

- 1、桥梁专项场景

| 新都路开发大桥 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测内容 | 监测设备选型 | 设备数量 | 单位 |
| 一、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变 | 光纤光栅应变传感器 | 12 | 套 |
| 2 | 主梁振动（三向）（含船舶撞击） | 光纤光栅加速度传感器(三向) | 2 | 套 |
| 3 | 桥墩加速度（三向）（船舶撞击） | 光纤光栅加速度传感器(三向) | 2 | 套 |
| 4 | 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |
| 5 | 主梁裂缝 | 光纤光栅裂缝传感器 | 4 | 套 |
| 6 | 视频监控（桥面） | 高清球机 | 1 | 套 |
| 7 | 视频图像（船撞） | 高清球机 | 2 | 套 |
| 8 | 监测数据采集与解调 | 光纤光栅解调仪 | 1 | 套 |
| 二、供电组网 |  |  |  |  |
| 1 | 电源接入 |  | 5 | 年 |
| 2 | 网络接入 |  | 5 | 年 |
| 三、施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 5 | 天 |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| 四、服务 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口开发 |  | 1 | 项 |
| 2 | 阈值设定 |  | 1 | 项 |
| 3 | 维保 |  | 5 | 年 |
| 盐渎大桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测内容 | 监测设备选型 | 设备数量 | 单位 |
| 一、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |
| 1 | 桥面风速、风向 | 风速风向传感器 | 1 | 套 |
| 2 | 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 1 | 套 |
| 3 | 主梁内环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 2 | 套 |
| 4 | 结构温度 | 光纤光栅温度传感器 | 2 | 套 |
| 5 | 主梁（下弦杆）应变 | 光纤光栅应变传感器 | 12 | 套 |
| 6 | 腹杆应变 | 光纤光栅应变传感器 | 20 | 套 |
| 7 | 上弦杆应变 | 光纤光栅应变传感器 | 8 | 套 |
| 8 | 主梁振动 | 光纤光栅加速度传感器(单向) | 2 | 套 |
| 9 | 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |
| 10 | 视频监控 | 高清球机 | 2 | 套 |
| 12 | 监测数据采集与解调 | 光纤光栅解调仪 | 1 | 套 |
| 二、供电组网 |  |  |  |  |
| 1 | 电源接入 |  | 5 | 年 |
| 2 | 网络接入 |  | 5 | 年 |
| 三、施工安装 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 8 | 天 |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |
| 四、服务 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口开发 |  | 1 | 项 |
| 2 | 阈值设定 |  | 1 | 项 |
| 3 | 维保 |  | 5 | 年 |

- 2、内涝专项场景

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内涝监测服务 |  |  |  |  |
| 1 | 液位监测 | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |
| 2 | 积水监测 | 定制，详见技术要求 | 6 | 项 |
| 3 | 视频监控 | 定制，详见技术要求 | 6 | 项 |
| （二）内涝监测数据应用 |  |  |  |  |
| 1 | 平台对接 | 配合盐城市生命线平台完成内涝监测数据对接。 | 1 | 项 |
| 2 | 监测数据管理 | 完成内涝各项监测指标报警阈值设定，报警预处理，定期提交监测数据分析报告。 | 1 | 项 |

- 八、技术要求

- 1、系统基准

（1）坐标系统：国家2000大地坐标系。

（2）高程系统：1985国家高程基准。

（3）时间基准：日期采用公元纪年，时间采用北京时间。

- 2、桥梁监测服务

- （1）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风速风向传感器 | 1、风速量程：＞其安装高度处设计风速的1.2倍； 2、风速精度：±0.3m/s，风向精度：±3°； 3、风向测量范围：0～360° |
| 2 | 温湿度传感器 | 温度： 1、量程：上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，下限宜低于年极小值20℃以上； 2、最大允许误差：±0.5℃； 3、分辨率：≤0.1℃ 湿度： 1、量程：0～100%RH（非凝露）； 2、常温下最大允许误差：±2%RH |
| 3 | 光纤光栅温度传感器 | 1、量程：-30℃～+80℃； 2、最大允许误差：±0.5℃； 3、光栅数量：1 |
| 4 | 光纤光栅裂缝传感器 | 1、标准量程：＞5倍规范容许裂缝宽度； 2、测量最大允许误差；≤0.02mm 3、灵敏度：≥0.15nm/mm； 4、线性度：≤0.3%； 5、工作环境温度：-40 ℃～+120 ℃； 6、防护等级：IP68 7、光栅数量2； |
| 5 | 光纤光栅应变传感器 | 1、标距：80mm±2mm 2、量程：±1500με 静应变传感器量程：≥1.2倍被测量预计变化范围 动应变传感器量程：≥2倍预测被测量变化范围 3、分辨率：≤1με 4、波长范围：1500nm~1590nm； 5、灵敏度：≥20nm/mm； 6、线性度：≤0.3%； 7、精度：0.3％F•S； 8、光栅数量2； 9、工作环境：-40℃～+120℃ 10、温度补偿方式：内部补偿 11、防护等级：IP68 |
| 6 | 光纤光栅加速度传感器(单向、三向) | 1、量程：＞1.2倍计算分析振动响应最大值，且宜≥±1g； 2、频率响应范围：0-120Hz; 3、横向灵敏度：≤5%； 4、频率测量不确定度：0.85%； 5、分辨力：≤1×10⁻⁵g； 6、防护等级：IP68； 7、尾纤类型：尾纤类型为铠装光纤外径大于3mm，内部有金属加强层； 8、出纤形式：双端出纤，可串接； 9、工作环境温度：-40 ℃～+120 ℃。 |
| 7 | 光电挠度仪 | 1、基本误差：≤0.1mm； 2、线性度：≤0.1%； 3、重复性：≤0.1mm； 4、测量不确定度：≤0.2mm； 5、采集频率：＞20Hz； 6、工作温度：－30～+80℃ |
| 8 | 视频监控（桥面）视频图像（船撞） | 1、像素：≥400万； 2、帧率：≥25FPS； 3、动态范围：≥55dB； 4、应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 |
| 9 | 光纤光栅解调仪 | 1、通道数：8/16/32, 2、波长扫描范围：1528-1568nm 3、波长解析精度：≤2pm； 4、分辨率：≤1pm； 5、重复性：≤1pm； 6、动态范围：＞40dB； 7、扫描频率：100Hz； 8、扫描方式：所有通道并行扫描； 9、通道波长差异：0pm; 10、光学接口：FC/APC； 11、通信接口：RJ45*1、HDMI*1、USB*2； 12、功耗：＜50W； 13、工作温度：-5℃~45℃； 14、系统内置windows操作系统； 15、设备具有上电自启动功能，支持远程控制； |
| 10 | 监测数据应用 | 详见“4.1 桥梁监测服务” |

注：在线监测设备的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208的相关规定。可能被水淹没的设备防护等级应达到IP68，室外安装设备的防护等级不应低于IP65。

- （2）采集方式和采样频率要求

| 监测内容 |  | 采集方式 | 采样频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度、湿度 | 桥址区环境温度、湿度 | 连续采集 | ≥1/600 Hz |
|  | 主梁内环境温度、湿度 |  |  |
| 视频监控 | 桥面设施状况 | 连续采集 | ≥25 FPS |
| 风速、风向 | 桥面风速、风向 | 连续采集 | 超声风速仪：≥10 Hz 机械式风速仪：≥1 Hz |
| 结构温度 | 混凝土或钢结构构件温度 | 连续采集 | 1/600 Hz |
| 位移 | 主梁竖向位移 | 连续采集 | 动位移：≥20 Hz |
| 应变 | 主梁关键截面应变 | 连续采集 | 动应变：≥10 Hz |
| 振动 | 主梁竖向振动加速度 | 连续采集 | ≥20 Hz |
| 裂缝 | 混凝土结构裂缝 | 连续采集 | 动态：≥10 Hz |
| 船舶撞击 | 桥墩/梁加速度 | 触发采集 | 触发采集加速度：≥50 Hz |
|  | 视频图像 |  | ≥25 FPS |

- 内涝监测服务

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位监测 | - 雷达+压力双液位一体监测； - 测量量程：0m~10m； - 测量精度：±1cm（压力液位精度≤0.2%FS）； - 液位分辨率：不低于1mm； - 通讯方式：NB/4G无线传输； - 防护等级：IP68； - 供电方式：内置7.4V 58AH锂电池； - 电池续航：1年以上（按采集5分钟/次，上传5分钟/次计算）； - 雷达波束角：6° | 4 |
| 2 | 积水监测 | - 测量方法：液介式超声波测距； - 供电方式：内置锂亚电池（3.6V 76AH）/(3.6V 38AH）； - 续航时间：可连续工作5年以上； - 水位量程：0.02-2m； - 水位误差：≤1cm； - 分辨率：1mm； - 输出信号：lora无线扩频信号； - 外壳材质：304不锈钢； - 防护等级：IP68； - 安装方式：采用地埋式安装方式，地面钻孔安装； - 配置方式：通过手机端APP/小程序以蓝牙链接方式配置参数； - 电池续航：1年以上（按采集5分钟/次，上传5分钟/次计算） | 6 |
| 3 | 视频监控 | - 分辨率：1080P； - 帧率：10帧/s以上； - 防护等级：IP66 6000V 防雷、防浪涌、防突波； - 工作温度：-20℃~50℃； - 视角：全方位覆盖监测目标区域； - 存储：内置256G SD卡，保存30天视频数据及以上； - 供电方式：支持太阳能供电或市电供电两种供电方式； - 视频监测设备应实现监视、录像、回放、备份、报警及浏览等功能，具备存储功能，存储可分为本地存储和后端系统存储：①当采用本地存储时，本地存储时间不应少于30天，后端系统应能随时调取本地存储视频；②当采用后端系统存储时，平台存储时间宜不少于30天、本地存储时间不应少于7天。 - 具有自动控制的红外摄像功能；应采用网络摄像机采集高清视频图；符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395和行业标准《水利视频监视系统技术规范》SL515的相关规定。 - 传输、交换、控制应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181的相关规定。 | 6 |
| 4 | 数据应用 | - 详见“4.2内涝监测服务” | 1 |

- 九、成果要求

- 9.1 桥梁监测服务

（1）文本资料

1）施工安装方案；

2）定期监测报告。

（2）电子数据文件

城市桥梁监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

- 9.2 内涝监测服务

（1）文本资料

施工安装方案。

（2）电子数据文件

内涝监测数据梳理成果，并配合市级生命线平台将监测数据接入市级平台。

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 评分细则 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分（40分）。 其他投标人报价得分：投标报价得分=[评标基准价／投标报价]×40（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 40 |
| 技术方案 | - 1、项目实施方案（30） - 根据投标人提供的针对本项目的实施方案即质量保证、人员配备、岗位职责、安装调试、进度计划及保障等内容进行打分，优于项目需求得30分，满足项目需求得26分，不满足或不提供得0分。 - 2、售后服务方案（9分） - 根据投标人的售后服务方案（包括服务保障体系、响应时间和程度、紧急故障处理预案等）以及质保期外的后续技术支持等相关内容逐项进行对比打分。优于项目需求得9分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 - 3、安全及保障措施方案（9分） 拟提供安全及保障措施方案，包括安全工作方针、安全保证体系、施工安全技术措施、突发事件应急预案及措施。优于项目需求得9分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 48 |
| 类似业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目业绩的，每提供一项得2分，最高得12分。 注：提供中标通知书、合同扫描件，未提供或提供不符合要求者不得分。 | 12 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

十八、根据招标文件“第五章 评审方法与评审标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

根据贵方的    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表（货物类）

- 1、桥梁专项场景

| 新都路开发大桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测内容 | 监测设备选型 | 设备数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 一、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主梁应变 | 光纤光栅应变传感器 | 12 | 套 |  |  |
| 2 | 主梁振动（三向）（含船舶撞击） | 光纤光栅加速度传感器(三向) | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 桥墩加速度（三向）（船舶撞击） | 光纤光栅加速度传感器(三向) | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 主梁裂缝 | 光纤光栅裂缝传感器 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 视频监控（桥面） | 高清球机 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 视频图像（船撞） | 高清球机 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 监测数据采集与解调 | 光纤光栅解调仪 | 1 | 套 |  |  |
| 二、供电组网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源接入 |  | 5 | 年 |  |  |
| 2 | 网络接入 |  | 5 | 年 |  |  |
| 三、施工安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 5 | 天 |  |  |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口开发 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 阈值设定 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 维保 |  | 5 | 年 |  |  |
| 盐渎大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测内容 | 监测设备选型 | 设备数量 | 单位 |  |  |
| 一、传感器及其配件、采集仪、解调仪 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥面风速、风向 | 风速风向传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 主梁内环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 结构温度 | 光纤光栅温度传感器 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 主梁（下弦杆）应变 | 光纤光栅应变传感器 | 12 | 套 |  |  |
| 6 | 腹杆应变 | 光纤光栅应变传感器 | 20 | 套 |  |  |
| 7 | 上弦杆应变 | 光纤光栅应变传感器 | 8 | 套 |  |  |
| 8 | 主梁振动 | 光纤光栅加速度传感器(单向) | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 视频监控 | 高清球机 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 监测数据采集与解调 | 光纤光栅解调仪 | 1 | 套 |  |  |
| 二、供电组网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源接入 |  | 5 | 年 |  |  |
| 2 | 网络接入 |  | 5 | 年 |  |  |
| 三、施工安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材及劳保费用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 工程机械、车辆租赁费 |  | 8 | 天 |  |  |
| 3 | 安装实施、集成联调费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 四、服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口开发 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 阈值设定 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 维保 |  | 5 | 年 |  |  |

- 2、内涝专项场景

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内涝监测服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位监测 | 定制，详见技术要求 | 4 | 项 |  |  |
| 2 | 积水监测 | 定制，详见技术要求 | 6 | 项 |  |  |
| 3 | 视频监控 | 定制，详见技术要求 | 6 | 项 |  |  |
| （二）内涝监测数据应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台对接 | 配合盐城市生命线平台完成内涝监测数据对接。 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 监测数据管理 | 完成内涝各项监测指标报警阈值设定，报警预处理，定期提交监测数据分析报告。 | 1 | 项 |  |  |

投标人全称：                     （加盖公章）

年    月    日

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

- 十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造盐城经济技术开发区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

- 十八、根据招标文件“第五章 评审方法与评审标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。