苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-SZMS-C2024-0001

采购内容：2024年北桥街道路灯维保服务

采 购 人：苏州市相城区人民政府北桥街道办事处

项目类别：服务类

苏州明生建设项目管理有限公司

二零二四年三月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2024年北桥街道路灯维保服务 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 3 | 响应保证金 | 无（招标文件中提供投标（响应）保证承诺书） |
| 4 | 现场考察 | 根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | 质疑 | 投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问及“投标供应商确认函”于法律规定时间前以书面形式递交至苏州明生建设项目管理有限公司（联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路99号华宇星云汇1幢11层1111室，联系人：熊鑫婷） |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 磋商时间和地点 | 时间：2024年4月2日9：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 9 | 成交原则 | 采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 10 | 签订合同 | 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。 |
| 11 | 评审办法 | 详见三评审方法及标准 |
| 12 | 投标（响应）无效因素 | - （一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效： - 1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制； - 2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜； - 3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异； - 5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出； - 6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致； - （二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效: - 1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或投标（响应）保证承诺书的； - 2.未按照采购文件规定要求签名、盖章； - 3.不具备采购文件中规定资格要求； - 4.报价超过采购文件中规定的最高限价的； - 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 13 | 采购无效（废标）因素 | - 出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： - 符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （三）投标（响应）人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； - （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 代理服务费 | 由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算。本项目代理服务费11006.00元。 |

目 录

一、竞争性磋商公告

二、采购需求

三、评审方法及标准

四、合同主要条款

五、附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2024年北桥街道路灯维保服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年4月2日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320507-SZMS-C2024-0001

项目名称：2024年北桥街道路灯维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币柒拾叁万叁仟柒佰叁拾肆元贰角陆分（¥733734.26元）

最高限价：人民币柒拾叁万叁仟柒佰叁拾肆元贰角陆分（¥733734.26元）

服务期限：自合同签订之日起1年。

服务地点：采购人指定地点。

采购需求：本次维保范围为2024年北桥街道路灯维保服务（包括3920套路灯、景观灯、草坪灯、地灯，54台配电箱，8套箱变，具体详见维保清单）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为租赁和商务服务业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上同时具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证五级及以上资质。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件:

1.报名截止时间：自公告发布之日起至2024年3月27日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.报名方式（网上报名）

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年4月2日9：30（北京时间）

2.开标时间：2024年4月2日9：30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购有关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.投标保证金：本项目无需提交响应保证金。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市相城区人民政府北桥街道办事处

地 址：苏州市相城区北桥街道

联系人：蒋平

电 话：0512-65413508

2.采购代理机构信息

名 称：苏州明生建设项目管理有限公司

地 址：苏州市相城区阳澄湖中路华宇星云汇生活广场1幢11层1111室

电 话：0512-66185285

3.项目联系方式

项目联系人：熊鑫婷

电 话：0512-65111130

苏州明生建设项目管理有限公司

2024年3月20日

二、采购需求

苏州明生建设项目管理有限公司受苏州市相城区人民政府北桥街道办事处委托，就其所需2024年北桥街道路灯维保服务采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320507-SZMS-C2024-0001

项目名称：2024年北桥街道路灯维保服务

二、采购方式：竞争性磋商

采购预算：人民币柒拾叁万叁仟柒佰叁拾肆元贰角陆分（¥733734.26元）

最高限价：人民币柒拾叁万叁仟柒佰叁拾肆元贰角陆分（¥733734.26元）

服务期限：自合同签订之日起1年

服务地点：采购人指定地点。

三、采购需求

1、项目概况：

本次维保范围为2024年北桥街道路灯维保服务(包括3920套路灯、景观灯、草坪灯、地灯，54台配电箱，8套箱变)。

- 2、维保清单：

| 序号 | 路灯 名称 | 灯杆 规格（m） | 光源规格 参数 | 灯杆 数量（杆） | 灯盏 数量（盏） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤北公路 (单叉灯) | 10 | LED180W | 166 | 166 | 凤凰泾大桥→广济北路 |
| 2 | 觉林路 （单叉灯） | 10 | LED120W | 17 | 17 | 寺泾路→盛北桥 |
| 3 | 觉林路 （双叉灯） | 10 | LED200W/ LED100W | 7 | 14 | 盛北桥→盛北街 |
| 4 | 南、北贸街 (双叉灯） | 10 | 2*LED120W | 6 | 12 | 北灵路→菜场公园 |
| 5 | 新贸街 | 8 | LED80W | 3 | 3 | 寺泾路→南贸街 |
|  |  | 10 | LED100W+80W | 7 | 14 | 南贸街→盛北街 |
| 6 | 菜场 （景观灯） | 4 | 2*LED120W | 12 | 24 | 环农贸市场 |
| 7 | 菜场 （电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 13 | 老菜场周边 |
| 8 | 菜场 （高杆灯） | 12 | 6*LED150W | 1 | 6 | 菜场公园 |
| 9 | 成美街 （单叉灯） | 10 | LED200W | 9 | 9 | 苏州银行→建设银行 |
| 10 | 康升路 （单叉灯） | 10 | LED120W | 40 | 40 | 广济北路→凤湖路 |
| 11 | 康升路 （补角灯） | 10 | 3*LED120W | 4 | 12 | 广济北路→凤湖路 |
| 12 | 北灵路 (单叉灯) | 10 | LED100W | 79 | 79 | 凤北公路→谈埂路 |
| 13 | 北灵路 (双叉灯) | 10 | 2*LED120W | 6 | 12 | 购物广场东→盛北街 |
| 14 | 未来路 (单叉灯） | 10 | NG250W | 54 | 54 | 凤北公路→冯店路 |
| 15 | 新芮路 (单叉灯） | 10 | NG250W | 50 | 50 | 凤北公路→凤北荡路 |
| 16 | 飞鸟路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 66 | 66 | 未来路→广济北路 |
| 17 | 名扬路 (单叉灯） | 10 | NG250W | 60 | 60 | S228→新芮路 |
| 18 | 盛北街 (单叉灯） | 10 | LED200W | 11 | 11 | 大坝河路→觉林路 |
| 19 | 盛北街 (双叉灯） | 10 | LED200W/ LED100W | 28 | 56 | 觉林路→北灵路 |
| 20 | 盛北街 (高杆灯） | 12 | 2*LED400W | 2 | 4 | 盛北广场 |
| 21 | 石园路 (单叉灯） | 10 | LED120W | 43 | 43 | 凤北路→常熟界 |
| 22 | 石园路 (双叉灯） | 8 | 2*LED100W | 4 | 8 | 石园路绿化带隔离内 |
| 23 | 石星路 （单叉灯） | 10 | LED120W | 17 | 17 | 凤北路农贸市场 |
| 24 | 老街 （电杆灯） | 4 | LED100W | 0 | 13 | 建设银行→庄倪路 |
|  |  | 4 | NG250W | 0 | 24 | 建设银行→庄倪路 |
| 25 | 电影院后面 （单叉灯） | 10 | NG250W | 4 | 4 | 电影院北侧 |
| 26 | 老年活动室 （电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 4 | 农服公司东侧 |
| 27 | 镇干部住宅 区（电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 9 | 成美新村周边 |
| 28 | 老干部住宅区 (单叉灯） | 10 | NG250W | 3 | 3 | 下塘街住宅区 |
| 29 | 教师楼 (电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 6 | 寺泾社区东 |
| 30 | 派出所 （低杆灯） | 4 | NG400W | 7 | 7 | 派出所内 |
| 31 | 盛莲路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 34 | 34 | 广济北路→凤北路 |
| 32 | 南张路 (双叉灯） | 10 | LED200W/ LED100W | 41 | 82 | 寺泾路→凤北荡路 |
| 33 | 沈洋路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 83 | 83 | 凤北路→沈洋老村部 |
| 34 | 永吴路 （单叉灯） | 10 | LED200W | 14 | 14 | 广济北路→北灵路 |
|  |  | 10 | LED120W | 22 | 22 | 北灵路→姚季埂路 |
|  |  | 10 | NG250W | 16 | 16 | 姚季埂路以西 |
| 35 | 聚鑫路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 23 | 23 | 聚鑫路 |
| 36 | 姚季埂路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 32 | 32 | 姚浜路→灵埂路 |
| 37 | 谈埂路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 22 | 22 | 北灵路→御窑金砖厂往北 |
| 38 | 学林路 （单叉灯） | 10 | LED100W | 25 | 25 | 觉林路→大坝河路 |
| 39 | 大坝河路 （双叉灯） | 10 | 2*LED120W | 26 | 52 | 盛北街→思嘉路 |
| 40 | 大坝河路 （单叉灯） | 10 | LED100W | 40 | 40 | 盛北街→寺泾路 |
| 41 | 大坝河路 （补角灯） | 12 | LED400W | 1 | 2 | 盛北街路口 |
| 42 | 荡东路 （单叉灯) | 10 | LED100W | 14 | 14 | 大坝河桥→鹅东路 |
|  |  | 10 | LED150W | 2 | 2 | 大坝河桥→大坝河路 |
| 43 | 荡东路 （补角灯) | 12 | 3*LED150W | 2 | 6 | 大坝河桥→大坝河路 |
| 44 | 兴漕路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 56 | 56 | 南张路→凤北荡路 |
| 45 | 聚峰路 （单叉灯） | 10 | LED100W | 5 | 5 | 广济北路→北灵路 |
|  |  | 10 | LED200W | 52 | 52 | S228→广济北路 |
|  |  | 10 | 太阳能 LED120W | 6 | 6 | S228→聚峰路下穿西 |
| 46 | 冯店路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 44 | 44 | 冯店路→西张家浜路 |
| 47 | 冯店路 （补角灯） | 12 | LED2*200W | 3 | 6 | 未来路口、张家浜路口 |
| 48 | 集宿楼 （单叉灯） | 4 | 节能120W | 12 | 12 | 集宿楼内部 |
| 49 | 张家浜路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 26 | 26 | 冯店路→凤北荡路 |
| 50 | 创新路 （单叉灯） | 10 | 太阳能 LED120W | 31 | 31 | 谈浜路→S228 |
| 51 | 大圩娄路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 95 | 95 | 凤北荡路→北桥中学 |
| 52 | 大圩娄路 （补角灯） | 12 | LED240W | 9 | 27 | 凤北荡路→北桥中学 |
| 53 | 里河海路 （双叉灯） | 10 | LED180W | 55 | 110 | 凤湖路→广济北路 |
| 54 | 里河海路 （补角灯） | 12 | LED240W | 6 | 18 | 凤湖路→广济北路 |
| 55 | 娄沿路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 61 | 61 | 大圩娄路→康升路 |
| 56 | 娄沿路 （补角灯） | 12 | LED240W | 2 | 6 | 大圩娄路→康升路 |
| 57 | 中泾路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 40 | 40 | 石牌泾路→凤湖路 |
| 58 | 中泾路 （补角灯） | 12 | LED240W | 2 | 6 | 石牌泾路→凤湖路 |
| 59 | 石牌泾路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 60 | 60 | 大圩娄路→康升路 |
| 60 | 石牌泾路 （补角灯） | 12 | LED240W | 4 | 12 | 大圩娄路→康升路 |
| 61 | 凤湖路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 4 | 4 | 凤北路→康升路 |
| 62 | 凤湖路 （双叉灯） | 10 | 2*LED180W | 66 | 128 | 康升路→大圩娄路 |
| 63 | 凤湖路 （补角灯） | 12 | LED240W | 12 | 36 | 凤北路→大圩娄路 |
| 64 | 盛北街北侧 （单叉灯） | 10 | LED180W | 7 | 7 | 盛北街→盛北6期 |
| 65 | 寺泾路 (双叉灯） | 10 | LED120W | 105 | 210 | 南张路→广济北路 |
| 66 | 寺泾路 (补角灯） | 10 | LED120W/7W | 7 | 28 | 南张路→广济北路 |
| 67 | 盛桥路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 30 | 30 | 凤湖路→南张路 |
| 68 | 盛桥路 （补角灯） | 10 | LED180W | 5 | 15 | 凤湖路→南张路 |
| 69 | 盛治路 （单叉灯） | 10 | LED180W | 38 | 38 | 凤湖路→南张路 |
| 70 | 盛治路 （补角灯） | 10 | LED180W | 4 | 12 | 凤湖路→南张路 |
| 71 | 下塘街 （景观灯） | 3 | LED36W | 34 | 34 | 广济北路→凤湖路 |
| 72 | 凤北公路 （景观灯） | 3 | LED60W | 6 | 6 | 广济北路→成美桥 |
| 73 | 盛北街 （景观灯） | 3 | LED60W | 42 | 42 | 北灵路→综治中心 |
| 74 | 盛南公园 （景观灯） | 4 |  | 42 | 42 | 中泾路 |
| 75 | 盛南公园 （景观灯） | 0.5 |  | 40 | 40 | 中泾路 |
| 76 | 石牌泾路 （景观灯） | 0.5 |  | 62 | 62 | 大圩娄路→里河海路 |
| 77 | 盛北公园 （景观灯） | 4 |  | 30 | 30 | 盛北公园内 |
|  |  | 6 |  | 18 | 18 | 盛北公园外围 |
| 78 | 友胜路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 53 | 53 | 凤北路→吴开路 |
|  |  | 10 | 太阳能 | 20 | 20 | 吴开路→御窑路 |
| 79 | 五金滩路 （单叉灯） | 10 | NG150W | 38 | 38 | 吴开路→凤北荡路 |
| 80 | 吴开路 （单叉灯） | 10 | LED120W | 36 | 36 | 凤北公路→凤北荡公路 |
|  |  | 10 | NG250W | 60 | 60 | 凤北荡公路路→三佳交通西门 |
| 81 | 徐家观路 (双叉灯) | 10 | LED10W+60W | 48 | 96 | 创新路→鑫汇新型建材有限公司南侧 |
| 82 | 徐家观路 （补角灯） | 15 | 3*LED100W | 1 | 3 | 创新路→鑫汇新型建材有限公司南侧 |
| 83 | 泗荡泾路 (双叉灯) | 10 | LED80W+60W | 34 | 68 | 谈浜路→三佳交通东 |
| 84 | 泗荡泾路 (补角灯) | 15 | 3*LED150W | 6 | 18 | 谈浜路→三佳交通东 |
| 85 | 谈浜路 (双叉灯) | 10 | LED80W+60W | 31 | 62 | 创新路→泗荡泾路 |
| 86 | 谈浜路 （补角灯） | 15 | LED100W | 4 | 12 | 创新路→泗荡泾路 |
| 87 | 思嘉路一期 (双叉灯) | 12 | LED134W+64W | 52 | 104 | 大坝河路→北灵路 |
| 88 | 思嘉路一期 (补角灯) | 15 | 2*LED300W | 2 | 4 | 盛北花园六期北门 |
|  |  | 15 | 3*LED300W | 2 | 6 | 思嘉路一期与北灵路路口 |
| 89 | 思嘉路二期 (双叉灯) | 10 | LED180W+90W | 37 | 74 | 广济北路→北灵路 |
| 90 | 思嘉路二期 (补角灯) | 15 | LED2*180W | 12 | 24 | 广济北路→北灵路 |
| 91 | 石牌泾路二期（双叉灯） | 10 | LED180W+90W | 39 | 78 | 思嘉路二期→盛北街东延 |
| 92 | 石牌泾路二期（补角灯） | 15 | LED360W | 3 | 6 | 思嘉路二期→盛北街东延 |
| 93 | 盛北街东延 （双叉灯） | 10 | LED180W+90W | 42 | 84 | 广济北路→北灵路 |
| 94 | 盛北街东延 （补角灯） | 15 | LED360W | 15 | 30 | 广济北路→北灵路 |
| 95 | 庄南路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 26 | 26 | 广济北路→生态路 |
| 96 | 灵埂路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 20 | 20 | 灵太路→姚季埂路 |
| 97 | 樊店路 （单叉灯） | 10 | NG250W | 25 | 25 | 生态路→广济北路 |
| 98 | 鹅东路 （单叉灯） | 10 | LED100W | 26 | 26 | 寺泾路→荡东路以北 |
|  |  | 10 | NG250W | 9 | 9 | 荡东路以北→苏太猪养殖场门口 |
| 99 | 庄倪路 （电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 2 | 北桥邮政→老成美桥 |
|  |  | 4 | LED80W | 0 | 14 | 老成美桥→南张路 |
| 100 | 莲花庄路 （电杆灯） | 10 | LED100W | 0 | 7 | 庄倪路→南张路 |
| 101 | 海达路 | 10 | NG250W | 16 | 16 | 南张路→北渔礼堂 |
| 102 | 下塘街80号 （单叉灯） | 10 | LED180W | 8 | 8 | 下塘街（兴北公司马路对面） |
| 103 | 盛南生活广场（单叉灯） | 4.5 | LED80W | 15 | 15 | 盛南生活广场篮球场及周边 |
| 104 | 盛南生活广场（景观灯） | 4.5 | LED30W | 22 | 22 | 盛南生活广场 |
| 105 | 盛南生活广场（草坪灯） | 0.8 | LED10W | 0 | 24 | 盛南生活广场草坪 |
| 106 | 盛南生活广场（地灯） | 0 | LED10W | 0 | 11 | 盛南生活广场 |
| 107 | 觉林公园 （景观灯） | 3.5 | LED50W | 35 | 35 | 寺泾路觉林公园内 |
| 108 | 辖区内路灯控制箱 |  |  | 54 |  |  |
| 109 | 辖区内专变 |  |  | 8 |  |  |

3、维保管理范围：

（1）道路照明灯具的维护金额，包含光源及配套附件（包含但不限于灯罩、光源、镇流器、电源模块、太阳能板、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线）的养护、维修和管理；

（2）控制箱的养护包括维修更换断路器及其他附件（包括但不限于测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、断路器、熔芯和接触器、门锁检修、清扫灰尘等）、维修和管理；

（3）设施养护包含路灯、计控箱、电源、电缆的养护，日夜间巡视， 日常时控开关的时间调整，以及单套路灯光源、整流器、变频整流器、 电源模块、电容器、熔芯及计控箱内元器件维修更换；巡视检修，更换 损坏的光源、电源模块、熔断器、补偿电容、灯具、电线电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。

（4）因偷盗、电缆失窃损坏、预埋管线路损坏、灯杆损坏维修、自然老化的照明设施的维修费用综合考虑在报价中，不再另行支付。（因不可抗力损坏的除外）；

（5）维修所用的元器件质量、规格应达到原设计要求；

（6）投标报价根据招标文件的内容、清单，实际维护的各种类型灯具与相应数量在中标后，由双方现场清点确认。若实际维护数量与招标文件相关内容不符，以维护路段实际数量为准进行维护、保养。

（7）建立道路照明设施系统资料、管理档案。

（8）因各类事故、偷盗引起的抢修、报修处理工作。

（9）安排专职值班人员进行24H值班。

（10）配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光等事宜的处理工作。

（11）其他采购方要求实施的工作。

（12）保证养护范围内的设施设备的安全完整，运行良好。接受业主单位的考核监督。

（13）对路灯进行养护后须用铝制的编号牌对每个路灯进行编号，每月递交给甲方的台账明细中需明确养护路灯的地点与编号号码。

4、维保要求

（1）按照《苏州市市政设施管理条例》、《照明设施维护质量考核办法》、《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》要求，每年12月上旬上报次年养护工作计划，每月20日前上报次月养护工作计划及上月养护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展养护工作。特殊情况如需调整上报时间，采购方将提前3个工作日通知成交单位。

（2）建立照明设备养护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

（3）成交单位在成交后的半年内应对合同范围内的养护设施完成一次普查工作（包括控制箱（分支箱）、各类灯具、光源等养护清单中的同类设施位置、数量、规格、型号、走向等），并且制作成电子文档提交采购单位。

（4）设定报修电话，安排专职值班人员进行24H值班，随时接报，方便群众，并做好宣传工作。配合各社区值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

（5）保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响。

（6）定期对箱内元器件进行检查，并收集资料，做好记录备查。每月不少于1次表箱内外清洁，控制箱（分支箱）乱涂（写）贴及时清除，同时做到不伤及表层漆面，保持表箱漆面与原有一致。

（7）建立巡查、养护、抢修管理网络，保证照明设施24小时有人维护和巡查，成交方将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员必须具备相关资质，电工必须有供电部门入网操作资格。

（8）成交方必须自备各类养护设备、工具、车辆等设施，满足照明设施养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

（9）灯具清洁，包括设施上的非法张贴物和有碍观瞻的污迹。对照明器具的管理做到每月进行巡修、清洁，灯具完好清洁、无蛛网、无非法粘贴物无积污，断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换，灯具的清洁率≥85%，灯具的亮灯率≥98%，过境省道、国道亮灯率≥100%。

（10）成交方要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

（11）加强日常巡查，对偷盗、损坏、自然老化的照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同规格、同质量的合格产品，费用含在报价中，不再另行支付。

5、服务人员、设备配置

成交单位必须有各类照明设施养护设备、工具、车辆(包括路灯作业登高车)等设施，满足养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

（1）人员至少满足以下要求：

电工2名（电工持证上岗）投标文件中须提供人员身份证、社保证明、电工证扫描件。

（2）养护车辆要求：路灯作业登高车1辆，日常景观路灯巡视所需机动车辆1辆。投标文件中以上车辆必须提供行驶证扫描件及车辆强制险保险证明。

（3）其他相关设备工具投标单位自行配备。
   以上（1）（2）需要在投标文件中提供相关证明材料扫描件，否则视为不实质性响应，做无效标处理。

6、养护修复时间

（1）日常巡查问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题1小时响应，24小时处理完毕。

（2）因紧急（重大）事故、不可抗力引起的照明设施、控制箱等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇养护单位确实难以及时修复的问题，报采购单位备案，同时明确修复时间。

7、其他要求

（1）日常巡查问题、中控发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题1小时响应，24小时处理完毕。

（2）因紧急（重大）事故、不可抗力引起的照明设施、控制箱等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇养护单位确实难以及时修复的问题，报采购单位备案，同时明确修复时间。

（3）对未经备案且未及时修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

- 四、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1供应商的营业执照副本、资质证书原件扫描件；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

3.4授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

3.5供应商满足条件的资格证明文件：

①具有独立承担民事责任的能力证明。（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

②良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；

④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）（《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业的证明文件，上传资料须加盖响应单位公章，否则视为无效声明函）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见附件）；

4.2报价明细表（格式见附件）；

4.3拟投入项目人员汇总表（格式见附件）；

4.4投入本项目的设备设施清单（格式见附件）；

4.5响应保证承诺书（格式见附件）；

4.6服务要求偏离表、商务条款偏离表（格式见附件）；

5、综合评审响应文件

5.1《类似项目一览表》（格式见附件）；

5.2响应单位针对本项目的实施方案（自拟）；

5.3其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

5.4采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。本项目属于专门面向中小企业的项目，必须提供3.6项资料，否则视为不实质性响应。

（2）以上4.1-4.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。

（二）电子化要求：

本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

1、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2、磋商响应文件编制要求：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、响应文件提交：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、开启：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、综合说明

1、响应供应商提供的服务能够至少达到“采购需求”的要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。采购文件、响应文件是合同的不可分割的部分。

3、报价包含完成本合同项目所有内容所需的全部费用，包括包括维保期内维护服务的需要的耗材、通讯、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、代理服务费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（不可抗力除外）。

4、响应供应商须具备独立完成本项目的能力。因此响应供应商可在磋商前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担前期调研的责任和风险。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

5、采购单位如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。

6、成交服务费：费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算，本项目代理服务费为11006.00.00元。成交单位领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

7、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

8、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

9、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。

10、相关政策

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对小、微型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

11、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后响应报价较低者优先作为成交单位，如果最后响应报价也相同的，则由采购代理机构组织评委以抽签方式确定成交单位。

二、评分标准

（一）价格基准分：10分

第一步：磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×10%×100

（二）管理服务方案（66分）

1、响应单位针对本项目现状的分析和了解，提出切实可行的重难点分析及解决方案（9分）

重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得9分；

重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得6分；

重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性一般的得3分；

未提供方案不得分。

2、路灯及配套设施养护服务方案（9分）

主要是指为本项目提供相关的维护保养方案，包括日常巡查与维护内容、运行情况记录、日常卫生保洁、设施维修、设施定期检测等工作方案，以及维护检查计划与内容比较：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得9分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得6分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得3分；

未提供方案不得分。

3、人为损坏恢复方案（8分）

对管理范围内的照明设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

4、安全管理方案及安全责任承诺（8分）

主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

5、维护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度（8分）

主要包括企业针对本项目的维护管理工作标准（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）以及针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性，

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

6、应急抢险处理预案（8分）

评委根据响应单位针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

7、工作人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案：包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案（8分）

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

8、维护质量保证承诺及措施方案（8分）

方案符合项目特点和要求，针对性强，全面、系统、科学，具体可行的得8分；

方案较详细清晰，较为全面、系统，有一定的可行性的得5分；

方案不够清晰、全面、系统，可行性一般的得2分；

未提供方案不得分。

（三）拟派项目人员配备及企业综合实力（最高为24分）

1、拟投入本项目作业人员具有中级及以上职称的，有一人得3分，最高得6分。（提供相关证书扫描件，同时提供响应单位为其缴纳的社保证明材料扫描件）

2、供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，最高6分。（提供证书扫描件及证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图扫描件，否则不得分）

3、供应商自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一项得3分，最高得12分。(以合同签订时间为准，提供合同扫描件，否则不得分)

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、评分标准中要求的原件资料，须与投标文件在截止时间前同时递交，过时递交视为无效，无原件可用公证件代替。

- 四、合同主要条款格式

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据 苏州明生建设项目管理有限公司 采购编号 JSZC-320507-SZMS-C2024-0001号 政府采购招标文件及中标单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 2024年北桥街道路灯维保服务 事宜，签订本合同书。

一、	合同内容

1、项目名称：2024年北桥街道路灯维保服务项目。

2、采购内容：具体见采购文件采购内容。

3、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 成交通知书；

② 乙方的投标响应文件；

③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

4、服务范围：2024年北桥街道路灯维保服务，具体见采购文件采购内容。

5、服务期限：自合同签订之日起1年。

6、服务地点：苏州市相城区，甲方指定地点。

二、乙方工作职责

负责实施2024年北桥街道路灯维保服务。

三、甲、乙双方的责任义务

（一）甲方责任义务：

1、甲方根据采购文件中的采购服务内容及要求和乙方投标承诺的内容对乙方服务工作进行验收，如有特别要求的，应作具体约定。

2、法规政策规定由甲方承担的其他责任。

（二）乙方责任：

1、乙方及其专业人员不得利用开展业务之便，为自己（包括乙方和乙方人员自己）或者他人谋取不正当利益，不得向甲方或者其他相关当事人索要、收受或者变相索要、收受委托协议约定以外的酬金、财物等。

2、乙方及其专业人员提供服务时，应当保持公正的态度，以客观事实为依据，实事求是地进行分析和判断。

3、乙方及其专业人员提供服务时，应当与甲方进行必要沟通。

4、乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对服务过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐予以保密，不得在保密期限内向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

5、乙方应为其员工提供劳动保障，缴纳社会保险，依法依规安排好休息休假。如其员工发生劳动争议，均由乙方处理和承担责任，与甲方无关。

6、未经甲方书面同意，乙方不得转让合同债权。

（三）违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1因乙方原因，乙方不能提供服务的，或服务不合格，或乙方提供的服务不符合甲方或双方约定的，则甲方有权单方面解除本合同，且乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，甲方有权从未支付的合同价款中扣除违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。甲方单方面解除本合同后，乙方应10天内完成与甲方或甲方指定的第三方进行交接（包括但不限于工作、资料的交接，乙方派驻人员的撤场等）。逾期一天交接，乙方需按照合同总价款的1‰支付逾期交接违约金。

2.2因乙方原因，根据采购文件要求乙方逾期完成采购需求的，应与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应按合同约定时间及时提供服务且按照合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，甲方有权从未支付的合同价款中扣除违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、本项目不接受联合投标，并不得转包。一经发现，甲方有权单方面解除合同，且乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金。

四、费用及结算

1、合同金额为：                。

2、付款方式：

在服务期内按季度分期支付，考核合格后支付至当季度的70%，余款在服务期结束全部考核合格后1年内付清。

服务考核标准（考核总分100分）：每季度结束后7个工作日内采购方组织考评小组按照附表的考核标准进行服务考评。考核总分≥90视为考核合格；考核分<90分，≥80分，扣应付金额的5%；考核分<80分，≥60分，扣应付金额的10%；考核分<60分时，采购方有权拒绝付款并保留索赔权利。

考核明细详见附件《北桥街道路灯养护百分考核细则》

五、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同修改

如须对合同条款进行改动，当事人双方须签字盖章为准。

七、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同;

（3）本合同中的约定。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十五天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均选择   方式二  解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员是 合同履行地仲裁机构 ；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

九、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

十一、附则

本合同一式  陆  份，甲、乙方各执  贰  份，代理机构壹份，采购监管部门壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

五、附件格式

格式1：

磋商响应函

：

我们收到贵单位            （采购编号）的              （采购项目名称）的采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起60  天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我们符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

9、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施：

（2）要求采购方提供的配合：

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明：

（4）其它说明：

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件2：

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

附件3：

报价明细表（格式可自行调整）

| 序号 | 标的物 | 工作内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件4：

响应保证承诺书

致：苏州明生建设项目管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件5：

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件6：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的磋商响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件7：

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州明生建设项目管理有限公司组织实施的编号为          号的采购磋商活动。委托代理人在制作磋商响应文件、磋商会议期间及评审过程中、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签字之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件8： 拟投入项目人员汇总表（须列明满足采购文件中的最低人员配备要求）

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件9：投入本项目的设备设施清单（须列明满足采购文件中的最低设备设施要求）

投入本项目的设备设施清单

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件10：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件11：

项目工作方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。 2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。 3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

附件12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2024年北桥街道路灯维保服务 ，属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元☆，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

☆从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附件13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___        ___单位的___       ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

北桥街道路灯养护百分考核细则

| 北桥街道路灯养护百分考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： 考核单位： 考核日期： |  |  |  |
| 序号 | 考核标准 | 考核办法 | 评分栏 |
| 一、计控箱（20分） | 1.箱体完整无缺，有明显积存垃圾、有锈蚀的。 | 每发现一处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 2.门锁开关不灵活、箱内通风不好。 |  |  |
|  | 3.各种触点有烧毛现象。 |  |  |
|  | 4.螺丝、螺母等标准件有锈蚀现象。 |  |  |
|  | 5.箱体和基础连接不牢固，有松动、倾斜、下沉现象。 |  |  |
| 二、灯具（30分） | 1.灯具、灯杆表面不干净整洁。 | 每发现一处扣1-5分，扣完为止 |  |
|  | 2.灯具、灯杆破裂、倾倒、侧歪、脱落后未及时修复。 |  |  |
|  | 3.灯具、灯杆表面油漆脱落后未及时修补。 |  |  |
|  | 4.连接灯体的标准件松动、损坏。 |  |  |
|  | 5.灯具照射角度、方向未及时调整。 |  |  |
|  | 6.未及时清除灯具内部积水、潮湿现象。 |  |  |
|  | 7.未及时清除灯具上粘帖、涂写的小广告。 |  |  |
|  | 8.因意外损坏（施工、人为、交通事故）灯头、灯杆，15日内未修复的。 |  |  |
| 三、电缆线路（10分） | 1.电缆绝缘电阻大于1.5MΩ。 | 每发现一处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 2.电缆敷设线路上电缆裸露的或电缆敷设路上无电缆标志桩的。 |  |  |
|  | 3.对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆线路没有及时更新的。 |  |  |
|  | 4.发现电缆敷设线路附近有施工作业没有及时制止的。 |  |  |
|  | 5.电缆井中有杂物未及时清理的。 |  |  |
| 四、亮灯率（10分） | 1.亮灯率≥98％（以每季度抽查部分道路路灯亮灯率作为参考） | 95％以下扣10分；95%以上到98%以下扣5分； 98％以上不扣分 |  |
| 五、管理（30分） | 1.每月26日未能提供本区域内景观照明设施的增、减汇总表。 | 每发现一处扣1-3分，扣完为止 |  |
|  | 2.无日常巡视台帐或没有定期上交台帐的。（每季度上交一次）。 |  |  |
|  | 3.不能积极性响应采购方的工作要求，工作推托。 |  |  |
|  | 4.在举行的各项活动中配合保证不得力的。 |  |  |
|  | 5.不能按期完成采购方所安排的各项工作且没有说明适合理由的。 |  |  |
|  | 6.无对照明设施检修、检测台帐的。 |  |  |
|  | 7.和采购方对新建景观照明工程联合验收中配合不得力的。 |  |  |
|  | 8.对景观照明设施维修、更换、抢修、保护、临时处理不及时的。 |  |  |
|  | 9.不按规定落实安全措施的。 |  |  |
|  | 10.被寒山闻钟、数字城管等投诉，未及时整改的；每季度投诉工单超过15个的。 |  |  |
| 得分 |  |  |  |

服务考核标准（考核总分100分）：每季度结束后7个工作日内采购方组织考评小组

按照附表的考核标准进行服务考评。考核总分≥90视为考核合格；考核分<90分，≥80分，扣应付金额的5%；考核分<80分，≥60分，扣应付金额的10%；考核分<60分时，采购方有权拒绝付款并保留索赔权利。

（全文完）