无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0027

采购项目名称：2025-2027年度叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑六个区本级老小区雨污水管网养护服务项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二五年三月

目录

一、投标邀请函-----------------------------------（3）

二、投标人须知-----------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明-----------------------（18）

四、合同书（格式文本）---------------------------（34）

五、合同条款（格式）-----------------------------（35）

六、附件-----------------------------------------（38）

# 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处委托，对2025-2027年度叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑六个区本级老小区雨污水管网养护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2027年度叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑六个区本级老小区雨污水管网养护服务项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0027

3.合同履行期限：两年（以合同签订日期为准）；

4.项目预算：200.00万元

5.最高限价：165.03888万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（4）项目负责人具备市政公用工程注册建造师二级及以上和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》；（5）投标供应商具有有效的安全生产许可证；（6）授权委托人、项目负责人应为投标供应商企业在职员工；（7）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--“江苏省政府采购（苏采云）”平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年3月13日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSZH-G2025-0027项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年4月1日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年4月1日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

采购人地址：无锡市新吴区苏巷路1号

联系人：周晓静

联系电话：0510-82110033

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 投标人如为中小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、报价明细表（格式见附件）

5、投标偏离表（格式见附件）

6、项目管理机构配备情况表（格式见附件）

7、项目负责人简历表（格式见附件）

8、投标单位情况表（格式见附件）

9、技术文件（格式自拟，内容参照评标办法）

10、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

12、其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

一、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《无锡市建设工程文明施工管理办法》《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

二、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）养护的质量标准和要求

1、质量验收标准：

A.依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.排水设施每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

2、考核方法和内容：

A.考核分月度考核、季度考核、年度考核。考核表详见《养护管理考核表》。

B.各排水管理机构（江溪街道）按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费。月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考得分在85～90分（包括85分）则扣除当月养护经费的10%；月考得分在80～85分（包括80分）则扣除当月养护经费的20%；考核分低于80分的则扣除当月养护经费的40%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。（注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费）。

3、中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报（江溪街道环境保护科），并（江溪街道环境保护科）做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《养护管理考核表》处理。

4、中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、泵站的运行、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时缴纳，按《养护管理考核表》处理。

5、养护质量考核要求：中标单位严格按照执行

A.依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.排水设施每日巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

6、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

7、中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。

8、具体考核扣分标准详见《养护管理考核表》。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2、养护单位应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向（江溪街道环境保护科）报告。

3、养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

A.定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B.压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

C.定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D.管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12、倒虹管的养护应符合下列规定：

A.倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

B.过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

C.在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

D.对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

（三）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

A.通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B.在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C.污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D.污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

A.污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B.污泥处置不得对环境造成污染。

（四）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

（五）养护次数要求

详见养护清单中备注要求。

三、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.养护清单：

| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑 |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管网 | 1、范围：养护范围内所有雨水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查等； | m | 46244.6 | 养护范围内管道每年冲洗不小于2次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 2 | 污水管网 | 1、范围：养护范围内所有污水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查等； | m | 37835 | 养护范围内管道每年冲洗不小于4次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 3 | 化粪池养护 | 1、范围：养护范围内所有化粪池，不同型号化粪池费用综合考虑； 2、工作内容：化粪池内粪便、杂物等清掏，化粪池内壁冲洗及污水抽排等； | 个 | 216 | 化粪池清掏、冲洗等养护每年不少于两次。 |
| 4 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运输至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置。 | 吨 | 10 | 符合环保要求 |
| 5 | 井盖更换 | 1、范围：养护范围内所有雨污水检查井及收水井包括化粪池，不同型号尺寸井盖综合考虑； 2、工作内容：拆除破损检查井及垃圾物外运处置，更换新的重型磨塑井盖等； | 座 | 10 | 范围内对行人车辆有安全隐患的井盖 |
| 6 | 小计 | 1-5项小计 |  |  |  |
| 二 | 街道道路 |  |  |  |  |
| 7 | 管网养护 | 1、范围：苏石路（井亭东路-太湖大道）、坊兴路（向阳路-金城东路）、农丰工业园（园区道路）、坊和路（坊广路-锡山大道）、春阳东路（312国道-印刷厂）、坊前路（春华路-312国道）、坊育路（坊前路-泰伯大道）、坊明路（新光路-泰伯大道）、新芳路（坊前路-泰伯大道）、前卫路（叙康里小区内部）养护范围内所有污水主管道及配套检查井，不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查等 | m | 7492 | 养护范围内管道每年冲洗不小于4次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 8 | 井盖更换 | 1、范围：养护范围内所有污水检查井，不同型号尺寸井盖综合考虑； 2、工作内容：拆除破损检查井及垃圾物外运处置，更换新的重型磨塑井盖等； | 座 | 10 | 范围内对行人车辆有安全隐患的井盖 |
| 9 | 小计 | 7-8项小计 |  |  |  |
| 三 | 年度养护费用 | 6+9项总计 |  |  |  |
| 四 | 应急排查及抢修 | 包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等 | 项 | 1 | 100000元，此项不可竞争 |
| 五 | 投标报价 | 第【三】项年度费用×2年+第【四】项 |  |  |  |

2.服务周期：两年；

3.实施地点：江溪街道范围内。

四、项目技术要求：按有关政府及行业标准。

五、采购标的需满足的服务标准等要求：

1、服务标准：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ 6-2009)

2、场地、人员、设备要求：

1）维护期间中标单位每天必须确保有5名工作人员到场备案，并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以5000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。

2）维护期间必须确保有淤泥或垃圾运输车、吸污车、下水道疏通车等养护设备可以调配使用。

3、本次脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。

七、其他说明

1、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，如出现投标供应商故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

3、支付方式：每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。

附件：《无锡市新吴区排水管理中心雨水设施运行维护管理考核办法（试行）》

无锡市新吴区排水管理中心雨水设施

运行维护管理考核办法（试行）

1  总则

为明确雨水管网及附属设施的维护管理目标，量化维护管理工作，无锡市新吴区排水管理中心定期对雨水设施进行考核，考核方式采用日常考核和季度结算相结合，以检查台账资料、雨水设施运行维护质量、应急处置、社会服务等情况。

2  总体要求

2.1  运行管理目标

为确保城市道路雨水设施运行平稳，保障居民正常生活，规范运行雨水设施，按规定对雨水系统进行日常运行维护，加强养护质量，保障雨水排放顺畅和汛期安全。

2.2  一般规定

1、排水设施应定期检查、定期维护，保持良好的使用功能和结构状况。

2、养护作业必须严格执行国家现行标准CJJ68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定。

3  应急保障要求

1、防汛应急响应保持随时待命状态，到达现场时间不超过15分钟，及时疏通排水系统，架设临泵翻水等处置措施，确保畅通。

2、上级部门流转下来以及居民投诉的各类问题，接到通知后30分钟之内赶赴现场进行处置。能立即处置的，2小时内完成；如无法及时处置的，必须采取有效的应急手段及警示标识，确保不发生次生灾害。处置情况要及时反馈。

3、按时处理各平台、来电、来信、来访投诉事件，按照热线办件工作各项要求，规范收件、办理、办结、反馈、回访等办理各环节，确保投诉回复得到有效处理，公众媒体有效负面报道次数全年不多于2次。投诉渠道应保持24小时畅通。

4  考核标准

4.1  考核内容

1、管网巡视

1）巡视计划上报及执行情况

2）井盖掩埋占压情况

3）设施完好情况

2、管网维护

1）检查井及收水井维护情况

2）管道维护情况

3）市政道路雨水积水情况

4）排放口维护情况

3、泵站维护

1）雨水泵站设备运行情况

2）雨水管控系统运行情况

3）雨水泵站附属设施运行情况

4）泵站卫生

4、台账资料

1）日常巡视、维护台账

2）安全管理台账

3）设施基础资料台账

4）应急处置台账资料

5）运维管护工作小结

5、应急工作

1）应急预案的制定和修编情况

2）雨水设施应急演练情况

3）雨水设施相关人员培训情况

4）突发事件应急处置情况

5）降雨期间信息报送情况

6、文明施工

1）现场措施及人员持证上岗情况

2）施工离场处置情况

7、社会服务

1）投诉处理情况

2）其他问题处理情况

4.2  考核检查频次

台账资料：每季度对各养护单位养护台账资料进行检查。

雨水管网：每季度对所有路段进行抽查，每个路段抽查2～3个管段（管道QV检测）、检查井、雨水口、雨水口连接管各3-5个。

4.3  检查要求及评分标准

每月分别对雨水管网、雨水泵站进行考核打分，根据管网巡视、管网泵站维护、台账资料、应急工作、文明施工、社会服务承诺等内容进行考核评分，总分100分。
5  考核细则

| 项目名称 | 序号 | 考核说明 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、管网巡视 | 1 | 根据雨水设施运行情况，每季度制定日常清通检测维护计划，每月报送一次运维管护总结。 | 维护计划未按时上报，扣5分。无特殊原因未按计划实施，每起扣5分，扣完为止。 |
|  | 2 | 发现检查井掩埋、占压等情况，应在1小时内上报，并在24小时内恢复。如遇特殊情况书面报告。 | 未第一时间上报，每起扣1分，未及时恢复，每起扣2分，扣完为止。 |
|  | 3 | 发现雨水设施一、二级防护范围内，建造建筑物、打桩、堆放超过地面限载的重物、进行深度超过管顶的开挖施工和井点降水施工等行为，以及进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等剧烈破坏行为应进行制止，并及时上报。 | 未及时发现、未进行制止、未上报，每起扣2分，扣完为止。 |
|  | 4 | 发现或接到通知检查井盖和雨水收水箅子缺失、破损、盖错、异响等问题，应在1小时内赶到现场、设置围护，回复通知方，并在24小时内完成整改。 | 未及时发现、未及时回复，每起扣1分，未在规定时间内完成整改的，每起扣2分，扣完为止。 |
|  | 5 | 加强巡视及时发现擅自向雨水设施排放污水、改变排水性质，或者工程施工造成雨水设施严重堵塞、损坏、拆卸、移动和穿凿雨水设施的行为，应在1个工作日内书面上报主管部门。 | 未及时发现并上报的，每起扣1分，扣完为止。 |
| 二、管网维护 | 1 | 管道畅通无阻，管道积泥不大于管径的1/5。井内无硬块杂物，井内积泥：有沉泥槽为管底以下50mm，无沉泥槽为主管径的1/5。检查井井壁应无破损、裂缝。 | 不达标的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 井盖无破损，插销完好，雨污水井盖不混盖；盖框不摇动，无缺角、变形及破损；盖框之间高低差不大于±5mm，井框与路面高差不大于±5mm。雨水收水口落底井淤积应低于连接管管底10cm，支管积淤不得超过管径的10%。 井内防坠装置完好，雨水收水口完好。 | 不达标的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 雨水收水口附近不得有积水现象。 | 有积水的每起扣2分，未及时处理积水的每起扣5分，扣完为止。 |
|  | 4 | 雨水收水口孔盖眼不得堵塞，雨水收水口连接管不得堵塞。 | 每发现一起扣1分，扣完为止。 |
|  | 5 | 雨水排放口八字墙或端墙外积淤不得高于出水口管底标高。雨水排放口不得有损坏、倾斜。 | 每发现一起扣2分，扣完为止。 |
| 三、泵站设施设备维护 | 1 | 泵站在降雨期间应及时启动水泵，并根据雨量大小调整启动水泵数量，制定泵站应急预案方案，确保泵站在紧急情况下仍能正常运行，确保公铁立交下穿通道无积水。 | 公铁立交下穿通道出现积水未及时处理的每起扣5分，扣完为止。 |
|  | 2 | 泵站内水泵、格栅、电控柜等设备设施完好，运行正常，出现故障及时发现，及时修复。 | 未及时发现设备故障，每起扣1分；未及时修复，每起扣5分，扣完为止。 |
|  | 3 | 泵站运行的管控系统必须正常，与新吴区排水管理中心监管平台数据传输正常，无正当理由不得出现故障。 | 每发生一起传输故障，数据不能正常读取或影像无法正常显示的，扣1分。 |
|  | 4 | 做好泵站内的环境卫生工作，保持泵站院子地面，泵站建筑物内地面门窗，各配电柜、箱表面，格栅除渣平台等处整洁卫生。 | 卫生不达标发现一起扣1分。 |
| 四、台账资料 | 1 | 应建立健全雨水管网及设施的档案资料管理制度，完善竣工资料，配备专职人员，及时完善和补充GIS管网数据，确保数据的正确性和完整性。 | 未建立雨水管网及设施的档案资料管理制度、未配备专职人员的，每项扣2分。未完善竣工资料，每项扣1分。GIS数据不全或错误，每发现一起扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 雨水管网泵站日常运行、维护维修、巡视巡察、安全管理、设施基础资料台账、应急处置台账、运维管护工作小结等资料应完整清晰、准确、规范，及时汇编成册、归档，每季度汇总至管理电脑中。 | 运行记录等不清楚、资料不齐全的，每项扣1分，扣完为止。 |
| 五、应急工作 | 1 | 应针对应急事故、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订本单位应急预案，并定期开展培训和演练。 | 应急预案未制订或未向主管部门备案的，每项扣2分，未定期开展应急预案培训演练的，扣2分，事故发生时，未按应急预案要求执行，对应条款，每条扣2分，扣完为止。 |
|  | 2 | 正常情况下，在事故发生或接到报障、报修、投诉后，不超过15分钟内到达现场，组织调查和应急处置，并立即向主管部门报告。 | 未及时到达现场、未及时报告，每起扣2分，未做好应急处置造成不良后果，视情节轻重，每起扣5-10分，扣完为止。 |
|  | 3 | 根据不同降雨强度，对市政道路雨水积水情况按要求进行实时信息报送。 | 未按要求实时报送的，每起扣2分。 |
| 六、文明施工 | 1 | 现场人员、设备、车辆统一新吴区标识，并且必须在新吴区使用。检查井井盖开启之后，必须立即采取安全围挡、警戒线、警示灯等安全措施。作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。作业现场应留有影像资料备查。现场作业人员应随身带上岗证复印件备查。 | 现场人员、设备、车辆未统一新吴区标识的，发现一次扣1分；现场人员、设备、车辆存在交叉使用的，发现一次扣5分。安全措施不到位，每发现一次扣1分。未带上岗证复印件，每人次扣1分，非执证人员作业，每人次扣2分。 |
|  | 2 | 在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。施工离场后应冲刷路面，保持路面整洁干净，无遗留杂物或垃圾堆放现场。 | 未设置断绝交通的警示标志发现一次扣1分。离场后仍有垃圾堆放或路面未冲洗，发现一次扣1分。 |
|  | 3 | 由于安全文明施工方面的原因造成的不良后果，由施工单位负责。 | 根据造成的具体后果追加处罚 |
| 七、社会服务 | 1 | 按时处理各平台、来电、来信、来访投诉事件，按照热线办件工作各项要求，规范收件、办理、办结、反馈、回访等办理各环节，确保投诉回复得到有效处理，公众媒体有效负面报道次数全年不多于2次。投诉渠道应保持24小时畅通。 | 未按要求在相关平台及时记录，每一件扣2分；未及时处理各类投诉，每起扣2分；负面报道每次扣1分，超过2次，超过部分每次扣5分，扣完为止。 |
|  | 2 | 执行上级主管部门交办的其他各类任务，切实解决社会问题。 | 延迟执行或拒绝执行的，每起扣5分，扣完为止。 |
| 八、创优激励 | 1 | 在日常工作中能主动担当、敢于作为，解决各类民生问题，或能创新创优，推进雨水设施养护高质量发展，提高市管管网养护管理水平。 | 每起加1分，累计不超过5分。 |

附件：附表1 雨水管网设施运行维护考核表

| 附表1 雨水管网设施运行维护考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 考核人： 维护单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 单项分值 | 单项总分 | 单项得分 | 问题描述 |
| 1 | 管网巡视 | 雨污水井盖不混盖 | 1 | 15 |  |  |
|  |  | 检查井无掩埋、占压 | 1 |  |  |  |
|  |  | 及时发现擅自向雨水设施排放污水 | 1 |  |  |  |
| 2 | 管网养护 | 井盖插销完好 | 1 | 30 |  |  |
|  |  | 井内防坠装置完好 | 1 |  |  |  |
|  |  | 盖框之间高低差不大于±5mm，井框与路面高差不大于±5mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 检查井盖和雨水收水篦子无盖错、异响 | 1 |  |  |  |
|  |  | 管道积泥不大于管径的1/5。井内无硬块杂物，井内积泥：有沉泥槽为管底以下50mm，无沉泥槽为主管径的1/5。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 检查井井壁应无破损、裂缝 | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水收水口完好 | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水收水口孔盖眼无堵塞 | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水收水口连接管无堵塞 | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水收水口落底井淤积应低于连接管管底10cm，支管积淤不得超过管径的10% | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水收水口附近无积水现象 | 2 |  |  |  |
|  |  | 雨水排放口八字墙或端墙外积淤不高于出水口管底标高 | 2 |  |  |  |
|  |  | 雨水排放口无损坏、倾斜 | 2 |  |  |  |
| 3 | 台账资料 | 每季度根据雨水设施运行情况制定日常清通检测维护计划，每月报送一次运维管护总结 | 2 | 10 |  |  |
|  |  | 建立雨水管网及设施的档案资料管理制度 | 2 |  |  |  |
|  |  | 配备档案资料管理专职人员 | 2 |  |  |  |
|  |  | 竣工资料完整完善 | 1 |  |  |  |
|  |  | GIS管网数据完整完善 | 1 |  |  |  |
|  |  | 雨水管网、泵站运行记录等清楚齐全 | 1 |  |  |  |
| 4 | 应急工作 | 制订应急预案并向主管部门备案的 | 2 | 20 |  |  |
|  |  | 定期开展应急预案培训演练 | 2 |  |  |  |
|  |  | 在事故发生或接到报修、投诉后，不超过15分钟内到达现场，组织调查和应急处置 | 2 |  |  |  |
|  |  | 降雨期间，对市政道路雨水积水情况按管理部门要求定期进行实时信息报送 | 2 |  |  |  |
| 5 | 文明施工 | 施工及运维现场必须采取安全围挡、警戒线、警示灯等安全措施 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | 现场人员、设备、车辆统一新吴区标识，并且必须在新吴区专门使用 | 1 |  |  |  |
|  |  | 施工及运维现场在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置警示标志 | 1 |  |  |  |
|  |  | 现场作业人员应随身带上岗证复印件备查 | 1 |  |  |  |
|  |  | 施工离场后应冲刷路面，保持路面整洁干净，无遗留杂物或垃圾堆放现场 | 1 |  |  |  |
| 6 | 社会服务 | 按时处理各平台投诉事件，按照热线办件工作各项要求，确保投诉回复得到有效处理 | 2 | 20 |  |  |
|  |  | 执行上级主管部门交办的其他各类任务，切实解决社会问题 | 5 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 得分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 养护费核减 | 人员、设备和车辆没有在新吴区专用，存在交叉使用的 |  |  |  |  |
|  |  | 检查井盖或雨水收水篦子存在破损 |  |  |  |  |
|  |  | 检查井盖或雨水收水篦子存在缺失 |  |  |  |  |
|  |  | 盖框之间高低差大于2cm，井框与路面高差大于2cm |  |  |  |  |
|  |  | 检查井内淤堵超过井深1/4 |  |  |  |  |
|  |  | 公铁立交下穿通道出现积水 |  |  |  |  |
|  |  | 瞒报积水点情况 |  |  |  |  |
|  |  | 投诉或通报造成一定负面影响 |  |  |  |  |
|  |  | 私自变更设施，擅自停用、迁移或拆除原有设施 |  |  |  |  |
|  | 核减合计 |  |  |  |  |  |
| 维护单位负责人： 时间： |  |  |  |  |  |  |

# 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就     项目（项目编号：    ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ； （小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                  供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                          日期：

# 五、合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

1、每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

第八条　违约责任

1、在履行合同的过程中，如果成交人遇到妨碍未按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到成交人通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费或在对成交人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，向成交人发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

2、

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 六、附件

附件一：评分标准

评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               30分

3.技术文件                                     40分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2、投标供应商评价（30分）

（1）投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最高得3分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类项目的（日期以合同签订日期为准），每有1个得1分，本项最高得3分【提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）投标供应商自2021年1月1日以来获得过市级（地级市）及以上政府主管部门颁发的奖项或表彰，每有1个得1分，本项最高得4分【以证书颁发时间或发文时间为准，提供证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）车辆配备（3分）：拟为本项目配置管道疏通车的，有1辆得0.5分，最高得1.5分；配置封闭式垃圾清运车辆或吸污车的，有1辆得0.5分，最高得1分；配置运输工具车的，有1辆得0.5分，最高得0.5分；本项最高得3分【自有车辆提供发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、行驶证、车辆照片；租赁车辆提供发票（发票抬头必须与出租方名称一致）、行驶证、车辆照片、租赁协议、租赁发票；提供以上证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）设备配备（5分）：拟为本项目配置CCTV检测机器人管网检测设备的，有1台得0.5分，最高得1.5分；配置管道潜望镜管网检测设备的，有1套得0.5分，最高得1分；配置有毒有害气体检测仪设备的，有1台得0.5分，最高得1分；配置150KW及以上发电机的，有1台得0.5分，最高得0.5分；配置1台液压动力站和1台液压渣浆泵，设备齐全得1分，缺一不得分；本项最高得5分【自有设备提供发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、设备照片；租赁设备提供发票（发票抬头必须与出租方名称一致）、设备照片、租赁协议、租赁发票；提供以上证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（6）人员配备（12分）

1）项目负责人：具有市政相关专业高级及以上职称证书得3分，中级工程师证书得1分；本项最高得3分。

2）技术负责人：具有市政相关专业中级及以上职称证书得1分，本项最高得1分。

3）项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）：人员配备齐全（配备施工员，质量员，资料员，材料员，劳务员）的得2分，最高得2分，配备不全的不得分；具有市政工程潜水员证的（提供查询网址、查询截图）和有毒有害有限空间证书的，有1人得2分，最高得2分；具有CCTV检测证的，有1人得1分，最高得2分；具有高级下水道养护工的，有1人得0.5分，最高得2分；本项最高得8分。

【以上同一人员的证书不重复得分，提供以上所有人员的相关证书、证明文件及投标供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（40分）

（1）管网养护方案（10分）：包括但不限于日常养护计划（清淤、维修），作业时间及实施细则，养护中产生的垃圾及淤泥安全处置方案等；方案完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得10分；方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得7分；方案简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得4分；方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（2）养护应急处置方案（9分）：包括但不限于污水外溢，管道沉降损坏，污水泵站停产等各类应急处理方案；方案完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得9分；方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得6分；方案简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得3分；方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（3）安全文明管理保障措施（9分）：包括但不限于正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施等；措施完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得9分；措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得6分；措施简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得3分；措施不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（4）内部管理方案（8分）：包括但不限于安全生产管理，工具和材料管理，员工管理，档案管理，财务管理，考核奖惩管理等制度；制度完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得8分；制度较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得6分；制度简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得3分；制度不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（6）进退场交接方案、其他服务承诺及响应措施（4分）

方案科学合理、响应时间迅速，服务承诺优秀的得4分；方案较科学合理、响应时间稍差，服务承诺一般的得2分；方案基本科学合理、响应时间较慢，服务承诺较差的得1分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0027

采购项目名称：2025-2027年度叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑六个区本级老小区雨污水管网养护服务项目

投标人：

二○二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSZH-G2025-0027招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                         传真：

通讯地址：                     邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0027）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0027）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0027）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：              性别：              电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0027）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0027）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0027

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2025-2027年度叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑六个区本级老小区雨污水管网养护服务项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0027

| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 叙康里、叙成里、叙丰里、景南苑、广南里、锦江苑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管网 | 1、范围：养护范围内所有雨水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查等； | m | 46244.6 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于2次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 2 | 污水管网 | 1、范围：养护范围内所有污水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查等； | m | 37835 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于4次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 3 | 化粪池养护 | 1、范围：养护范围内所有化粪池，不同型号化粪池费用综合考虑； 2、工作内容：化粪池内粪便、杂物等清掏，化粪池内壁冲洗及污水抽排等； | 个 | 216 |  |  | 化粪池清掏、冲洗等养护每年不少于两次。 |
| 4 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运输至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置。 | 吨 | 10 |  |  | 符合环保要求 |
| 5 | 井盖更换 | 1、范围：养护范围内所有雨污水检查井及收水井包括化粪池，不同型号尺寸井盖综合考虑； 2、工作内容：拆除破损检查井及垃圾物外运处置，更换新的重型磨塑井盖等； | 座 | 10 |  |  | 范围内对行人车辆有安全隐患的井盖 |
| 6 | 小计 | 1-5项小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 街道道路 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管网养护 | 1、范围：苏石路（井亭东路-太湖大道）、坊兴路（向阳路-金城东路）、农丰工业园（园区道路）、坊和路（坊广路-锡山大道）、春阳东路（312国道-印刷厂）、坊前路（春华路-312国道）、坊育路（坊前路-泰伯大道）、坊明路（新光路-泰伯大道）、新芳路（坊前路-泰伯大道）、前卫路（叙康里小区内部）养护范围内所有污水主管道及配套检查井，不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查等 | m | 7492 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于4次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 8 | 井盖更换 | 1、范围：养护范围内所有污水检查井，不同型号尺寸井盖综合考虑； 2、工作内容：拆除破损检查井及垃圾物外运处置，更换新的重型磨塑井盖等； | 座 | 10 |  |  | 范围内对行人车辆有安全隐患的井盖 |
| 9 | 小计 | 7-8项小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 年度养护费用 | 6+9项总计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 应急排查及抢修 | 包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等 | 项 | 1 | 100000 | 100000 | 100000元，此项不可竞争 |
| 五 | 投标报价 | 第【三】项年度费用×2年+第【四】项 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目单价为全费用综合单价，即包含直接费、措施费、管理费、规费、利润和税金。相关的（临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费）不再另行计取。

2、应急排查及抢修为不可竞争数值，该项费用在项目服务过程中，超过中标价格按中标价结算，不超中标价按实结算。

3、合同养护期间，人工费、材料费等均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：
（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）     采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0027

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：JSZHCG2023-016

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：
（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。