
编号：JSZC-321000-YDGC-G2024-0050号
扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目
公开招标文件
[image: image6.jpg]3222510k

Nr \// / \//_J

32°20'0"k

32°15'0"]k

P 2 z)
.
e )
5 2SI
R4 sc;m:xsgga) - i AP (=)
17 P sl
Wy T s s (a2 ) i
" ESITETE 6 o T3 (2
3 3z <&y 2 5 O) A F-5T )il 3
SRS [ 1&* &) SF;{I'FISI:?
A 5 SR3T JH
T ( ( QW:,H{E s ()t Roslm) | @A e
- ®
L
( % g (i) # ,,;!% )ssn 35 (=)
PR v a3 I of = w7
2]
. RRE AR ) & 58 & ERL A o |
¢ ST ) ¥ ? o)
)@?9 x5 G % o5
B Ay s () BRI (RN oy e s i 1)
A %
- vl T B R s AT ()
2 -k 5 : Bl 2 e
B NS R T =4 S ETE % e A ss (&
5 KT gy @\# o\ Y L s () A5
S8 L ST P % 52 2548 Byop sy
1L S B 3 (2 o & 3PN () | AR *
B a7 )i o () # \ EHES IS
X T ke 1ok () (e emmps k) -
e X oS B PrIE: c #l
ks N SR 2= 1 b il 3 (% /
=4 — A5 e,
A R = 3 / ST
=T / CHEEFTT A iz 2 S e i
HesHdG Ao s w i i 23] = gk ﬂ:,gsﬁf SO AR HHIE
0
5 = i
P IRER: T 20v] pESE o2 el
: 0 e T % ramsbmes | § sl
EAEHSEE p 3 % YL BT s
AN g & 1 . MESSRR P
o2 G 1SR = o
g/ Hn ) S 1/ H
AL ERS IR TR (2 gy g7 O er 7 g fg
l v & < ) FEOH 58 (S iy T /7134 y5
TR as (im) P y -
AR \gi £4 \
5 : i
,,,/\( P o e 0 shiial 7
R : J e oy
3 E T mss L s 035
ST () Wls F s , B oy, Stas
>
2 AR 3 Sl . # 0 s
: & Fe S I ol He AR A BB 8h ‘i"ﬁ""‘“
™iZ AR I ¥ s
RANE o # E TN
paf, | X B o P b TR s o 1Y e s
S WTTHESIE o sx 3w 0k s
/ 5 4\ g Ny : b .
ol B e gopen - 5 /
'S * T T R - 52 < 0k aa—
~ Lq
ST b A = »‘&,
2 > I T I
239:3 (=) 3 I s i s v i
s (=)
T 05 () 8 sy
P S ) I || S caum wy
) B s
AR RS () GLE F g sy e mawas
T 38 (o ; # . ( Con
oj
Az (=) & F - 1
E T O i
saszs7m () . ? d =z
ot e 57 R 05 () > <IN |
[FRT 1’:55[3)‘3‘
l_.Il_
mrx

119°20'0" %% 119°25'0" %% 119°30'0"7




永道工程咨询（江苏）有限公司
2024年12月10日
目 录
3第一章 采购公告

第二章 投标人须知
7
第三章 合同条款及格式
18
第四章 项目需求
23
第五章 评标方法及评标标准
71
第六章 投标文件格式
75


第一章 扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目采购公告
受扬州市城市河道管理处的委托，永道工程咨询（江苏）有限公司就扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月31日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-YDGC-G2024-0050号
2.项目名称：扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目
3.预算金额：271.37万元
4.本项目设置最高限价：：271.37万元，最终报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：详见采购文件第四章
6.合同履行期限：2025年1月1日-2025年12月31日
7.本项目不接受联合体投标
8.本项目不接受进口产品投标
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（十二）条：软件及信息技术服务业 
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2024年12月31日上午 9:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州市城市河道管理处
地 址：扬州市广陵区太平北路16号
联系人：彭工
联系方式：0514-87015051
2.代理机构信息
名 称：永道工程咨询（江苏）有限公司
地　址：扬州市广陵区大庄路2号（古运洞天花苑7号楼）4楼
联系人：王工
联系方式：0514-87979777、18168279652
第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-YDGC-G2024-0050号项目。
2、投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。 
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知

（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
    21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（服务)（合同编号：  ）
项目名称：扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目               
项目编号：JSZC-321000-YDGC-G2024-0050号
甲方：（买方）扬州市城市河道管理处
乙方：（卖方）
见证方：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照永道工程咨询（江苏）有限公司关于本项目招标结果签订本合同。
一、服务及货物
1.1 服务及货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同总金额为（大写）：     万元（   万元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4 履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期
8.1 服务期：1年（2025年  月  日至2025年  月  日）
8.2甲方每年将组织服务使用部门对中标人本年度服务进行考核评审，若中标人提供的服务不合格，甲方有权终止合同。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：甲方指定时间
9.2 交付方式：甲方指定方式
9.3 交付地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额30%的预付款，第一季度运维完成并经过考核后，支付合同金额的5%，第二季度运维完成并经过考核后，支付合同金额的15%，第三季度运维完成并经过考核后，支付合同金额的25%，第四季度运维完成并经过考核后，支付合同金额的25%。每季度考核完成后，甲方根据考核结果支付上季度的运维费用。第四季度在当年12月底前支付。
除合同另有规定之外，服务期的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。
十三、交付和验收
13.1 乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。
在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。
13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在     工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：     /      。
十四、包装、发运及运输
14.1乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。
14.3乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经永道工程咨询（江苏）有限公司见证盖章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。  
	甲方： 
	乙方： 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日

	见证方：永道工程咨询（江苏）有限公司
	

	日期：      年    月    日 
	


第四章  项目需求
一、项目名称：扬州市城市河道管理处2025年信息化运维项目
二、服务内容
     本信息化维护项目工程包含以下各个系统及运行环境。投标人根据实际情况自行考量是否需要自行勘查现场。现场勘查联系人：裘工， 联系电话：0514-87015080

	序号
	系统或项目名称
	系统所在区域

	一
	计算机网络系统(含视频监控网、水文专网、自动化控制专网、办公网）
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）、39条河道。

	二
	计算机安全防范系统
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）。

	三
	服务器、PC系统
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩管理所、电信IDC托管机房

	四
	数据库、应用软件、操作系统
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）。电信IDC托管机房

	五
	电脑外设产品
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）。不限于目前仅有的清单设备

	六
	视频监控系统
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）及39条河道。不限于目前仅有的清单设备

	七
	会商、会议系统
	主要在河道处B区2楼及A区4楼会议、会商室。不限于目前仅有的区域

	八
	水文在线采集系统
	主要在沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）、以及经开区、邗江区、广陵区部分河道。

	九
	自动化控制系统
	主要在沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）。

	十
	门禁及道闸系统
	主要在河道处、黄金坝管理所、安墩闸管理所。

	十一
	专家咨询技术指导服务
	对河道处智慧水利项目建设提供专家咨询服务，并协助智慧水利科开展智慧水利投资、工程实施全过程技术顾问服务。


二、技术要求

1.运维技术方案要求

技术评分要求前置表
	序号
	技术要求分类
	技术要求子类

	1
	水文监测系统
	（1）水位计

（2）雨量计

（3）ADCP测流

（4）水质监测仪

	2
	自动化控制系统
	（1）PLC机柜及模块

（2）PLC软件

（3）智能仪表

	3
	会商会议系统
	/

	4
	工控信息安全
	/

	5
	办公业务信息安全
	/

	6
	工程视频安全
	/

	7
	信息化防护措施
	/

	8
	业务应用展系统
	/

	9
	汛期保障
	/

	10
	内部管理架构
	/

	11
	服务与响应
	（1）服务承诺


1.1基础设施

1.1.1通信设施

水利部门自建的专用通信系统维护服务宜遵循SL 306的要求，租用公用电信服务宜遵循《电信服务规范》的要求。

其中：

（1）润扬河管理所辖区闸站自建光纤维护服务应做到下列几点：

认真做好技术资料的整理;严格制定光缆线路维护规则;维护人员的组织与培训，及时检修与紧急修复。

此项光纤是润扬河管理所的重要基础网络设施，分别承载工控、视频及水文三类网络数据传输与交换。

（2）沿山河管理所辖区闸站自建光纤维护服务应做到下列几点：

认真做好技术资料的整理;严格制定光缆线路维护规则;维护人员的组织与培训;及时检修与紧急修复。

此项光纤是沿山河管理所的重要基础网络设施，分别承载视频及水文两类网络数据传输与交换。

1.1.2计算机网络

运维要求：

（1）网络运维保障：要求必须保障河道处工控网、监控网、水利专网（视频会商网）、政务外网、管理所独立互联网等信息网络安全；设备分别分布在扬州市范围内河道处及六个管理所42座闸站（考虑日常运维驻点或日常检修交通费用）。

（2）网络安全：网络安全则是重点保障的维护工作之一，需要提前做好2025年网络规划并根据实际情况动态调整。
（3）信息安全：一是确保各个网络中没有病毒、DDOS等攻击；二是保障各个网络严格在防护设备保护下运行，不得跨网私接；三是严查任何原因导致的网络风暴。

1.1.3主机

1.1.3.1服务器

运维要求:

（1）安装、管理、维护采购人计算机的病毒防护系统，及时升级杀病毒软件确保系统运行；培训采购人的工作人员对计算机病毒的防护知识以及防病毒软件的使用，建立用户的防病毒意识；升级、更新、优化用户已有的病毒防治系统；提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新计算机病毒进行及时响应。

1.1.3.2 终端

终端主要包括操作控制主机及办公电脑。

（1）操作控制主机维护服务要求：

1)主要是上位机（含组态软件）及监控电脑（含监控平台客户端软件）。上位机及软件是现地控制泵站的电脑，监控电脑是辅助开关闸站的视频显示电脑。

2)对使用的设备专人专管，上位机未经授权允许，不许他人操作，保持设备的完整性。

（2）电脑（含鼠标、键盘、音箱等）运维要求:

1)匹配采购人的外设产品驱动程序设备的IP地址并保存（如有），汛期提供紧急故障处理服务，对突发的外设产品故障进行及时响应外设和硬件的检测及更换（硬件的成本费或维修费另外收取），定期除尘。

1.1.4存储备份

1.1.4.1 存储

a) 按时修复发生的存储系统故障。

b) 做好存储系统技术资料的收集、整理，宜定期提交存储资源分配使用清单，做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

1.1.4.2 备份

a）
应制定应急恢复预案，并纳入整体应急预案中，宜定期进行本地、异地备份恢复测试

b）
做好备份系统技术资料的收集、整理，宜定期提交备份资源分配使用清单，定期整理备份策略；做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

1.2水文在线数据采集

1.2.1水位计运维要求

本项目中现有水位计主要有三类（激光水位计、雷达水位计、浮子式水位计），主要分布扬州市主城区221.8平方公里范围内闸站以及河道周边。

要求提供水位计资产表，并对现有采集的水位数值提供数据分析，要求对水情数据进行备份。

要求对水位计类型给予相应的维护方案。

要求检查水位计箱体以及设备供电及网络的正常。

要求汛期中每周一次，汛前、汛后每月一次对系统进行定期检查，并校正数值。

1.2.2雨量计运维要求

要求汛期中每周一次，汛前、汛后每月一次对系统进行定期检查，并校正数值、清洁设备。清理积在雨量计承雨器中的杂物，检查电源及设备通信情况。检查设备接地情况。检查有无阻碍雨量测量的因素。检查所有的接头是否接触良好、有无腐蚀。

1.2.3 ADCP运维要求

a）现场勘测设备，多方面了解设备原理及功能，能掌握软件使用方法。

b）设备流量计算输出数值正确，历史数值可正常查看。

c）定期清理设备和监测探头。

1.2.4水质监测仪运维要求

水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。 

总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求：

1、每周工作内容

	序号
	维护内容
	维护周期及目标
	维护要求

	1
	通讯检查
	1次/周，确保控制和数据上传通道畅通
	确保数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固通过现场监控软件测试工控与各个仪器之间是否连接正确VPN网络设备检查，保证通讯畅通视频监控设备检查，监控视角位置

	2
	RTU检查
	
	检查RTU状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 确保取水过程RTU上各个点输入输出状态正确测量

	3
	面板开关检 查
	1次/周，确保各开关功能正常
	检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常

	4
	配电板清扫
	
	清扫配电板上各个元件上的灰尘等

	5
	配电板状态 检查
	
	检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常

	6
	接地检查
	
	确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地

	7
	温湿度仪检 查
	
	检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏

	8
	稳压电源清 扫
	
	断电情况下清扫稳压电源内的灰尘检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换上电测试，确保稳压源工作正常

	9
	UPS检查清扫
	
	断电情况下清扫 UPS各个散热孔上的灰尘检查确保UPS充放电正常

	10
	UPS电池箱清扫
	
	做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘确保箱内各个电池联线接触良好牢固确保各个电池无漏液，外观正常

	11
	机柜台面清 扫及检查
	
	检查机柜台面及玻璃是否清洁检查机柜各门是否完好

	12
	高锰酸盐指数分析仪
	1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格
	1）检查数据传输和报警模块是否正常

2）确保冷却水供应正常

3）确保各个阀门正常

4）检查并更换老化的输送硫酸软管

5）添加参比电极电解液

6）清除ORP电极上污垢

7）检查并更换老化的ORP电极

	13
	总磷分析仪维护
	
	检查数据传输和报警模块是否正常

更换试剂

确保冷却水供应正常

清除水浴锅内水垢，疏通管道

检查并更换老化的UV灯

确保各个阀门正常

	14
	氨氮分析仪维护
	
	1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃

2）检查气敏膜，添加电解液

3）检查并更换老化的氨氮管路系统

4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管

5）检查并更换老化的加热迂回管路

6）检查并更换老化的电极

7）修正液位压力传感器参数

	15
	五参数分析仪
	
	1）检查数据传输和报警模块是否正常

2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污

3）清洗电极更换电极液

4）检查并更换老化的电极

5）确保清洗水供应正常


2、每月工作内容

	序号
	维护内容
	维护周期及目标
	维护要求

	1
	室外取水管路清洗清淤
	1次/月，确保管路无泥沙附着
	将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。

	
	
	
	采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清 洗掉。

	
	
	
	恢复取水管路原状。

	2
	室内管路清洗
	2次/月，确保管路透 明，无泥沙藻类附着
	手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管 刷清洗，清洗后原样装回。检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。

	3
	清洗液位计
	1次/月，确保液位计工作正常
	将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。原样装回液位计。必要的情况更换新液位计。

	4
	清洗样水杯喷头
	1次/月，确保喷头工作正常
	将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。

	5
	液位观察

管清洗
	1次/月，确保液位观察管清洗透明
	拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。拆卸部件原样装回。

	6
	取水系统综合测试
	1次/1月，确保系统取水正常
	完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。

	7
	高锰酸盐指数分析仪
	2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常
	更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。

	8
	氨氮分析仪
	1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常
	更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。

试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。

	9
	总磷分析仪
	
	

	11
	五参数
	1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常
	校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。


光谱水质站运维

每日通过远程登录主机，检查软件运行是否正常，是否有卡顿、bug 出现，在线查看设备在线状态、网络状态、水质监测数据上传状态，根据仪器监测数 据判断监测设备运行情况，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析，日常监视工作必须记录备查。

 技术人员每周定期巡检，每周不低于 1 次对站点进行管理和巡视，内容包括： 

查看周边环境是否有明显变化；及时清理设备或管路周边杂物、水草；

 监测设备是否倾斜或飘离原位，安装支架螺丝是否松动，是否存在安全 隐患等；

 监测设备是否完好无损，供电、接地是否正常，运行是否正常，是否存在人为偷盗破坏；

检查水质检测设备光学窗口及附属配件是否清洁，必要时进行清洗；

在经常出现雷雨的地区，岸边式监测设备应检查避雷设施是否正常； 

冬季注意河面结冰状态，关注监测设备及附件、配套设备等是否结冰；

 检查通讯设备是否正常，确保数据能正常传输至中心平台； 

做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。 

3、 每月定期清洗与维护 1）查看现场在线水质监测系统的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常； 2）根据仪器运行情况，判断是否需要更换耗材、配件，并确保所欲耗材、有库存，可及时进行更换； 3）设备配电箱检查，开箱检查是否有水渍等情况；查看散热系统， 风扇是否正常运行，温度是否正常显示，传感器状态是否在主机中查看到； 路由器检查，查看状态指示灯判断，并在主机看是否可ping通，网络连通正常；检查主机是否通电显示灯常亮。 3）每月进行一次光谱传感器校准； 4）定期对电路连接进行测试，对光路、接头、各插头进行检查加固 5）探头上的余弦矫正器，镜头和采集窗口外表面进行清理，对于一些顽固污垢，用用湿布擦拭，注意不要对外表面造成划痕； 6）每月整理月度运维报告提交采购人。
1.3自动化控制系统

1.3.1 PLC机柜及模块要求

按规定要求，定期清洗或更换PLC柜风机过滤、防尘网。

定期清洁电器柜内部与电器元件的灰尘，保持电器元件处于良好的工作环境与工作状态。

电缆、电线进出口保持密封状态，防止杂物、灰尘侵入。

供电电源的检查。供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性，也是故障率较高的部件，检查电压是否满足额定范围的85%～110％及考察电压波动是否频繁。

检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换。

1.3.2软件要求

按现场实际情况收集闸站现有PLC系统点表。

1.4工程视频

1.4.1摄像头

（1）工程视频维护服务运维要求：

a）根据服务要求按时修复工程视频系统故障。

b）做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

1.4.2硬盘录像机

运维要求:

（1）根据用户需要进行监控网络的优化；协助处理监控平台服务器软硬件故障及进行相关影响工程施工的监控点拆装等。

1.5会商会议系统

a）会商会议系统调试，每次会议前一天安排调试，根据会议议程进行演练。

b）根据服务要求按时修复会商会议系统的音视频设备故障，重要设备应有备件。

c）要求平均每月会议和会商现场保障不低于15次，会议正式开始前，开启会商系统，并对话筒、音响、摄像头等会商系统设备以及相关网络进行再次检查；会议进行时，实时监测会商系统运行情况，及时切换摄像头、大屏显示模式；特别是汛前须对系统设备开展全方位检查。

d）做好操作人员的操作培训以及音视频技术知识的理论基础培训，提高操作人员的操作和应变能力。

1.6工控信息安全运维

要求勘查现场做好2025年网络规划。提供工控信息安全运维方案，可通过网络拓扑图说明。
要求：一是绘制的拓扑图网络配置包含河道处及各个管理所；二要说明各个网络内部及与其它网络的路由策略并如何用安全设备隔离；三是方案中需要统计河道处现有的信息化设备资产（附统计清单表）；四是对河道处（含管理所及闸泵站）的各网络进行IP地址规划并保证不相互冲突。

1.7办公业务信息安全运维

提供办公业务安全运维方案，可通过网络拓扑图说明。

要求：一是绘制的拓扑图网络配置包含河道处及各个管理所；二要说明各个网络内部及与其它网络的路由策略并如何用安全设备隔离；三是方案中需要统计河道处现有的信息化设备资产（附统计清单表）；四是对河道处（含管理所及闸泵站）的各网络进行IP地址规划并保证不相互冲突。

1.8.工程视频安全运维

提供工程视频全运维方案，可通过网络拓扑图说明。

要求：一是绘制的拓扑图网络配置包含河道处及各个管理所；二要说明各个网络内部及与其它网络的路由策略并如何用安全设备隔离；三是方案中需要统计河道处现有的信息化设备资产（附统计清单表）；四是对河道处（含管理所及闸泵站）的各网络进行IP地址规划并保证不相互冲突。

1.9等级保护三级运维

1.9.1等级保护三级标准

等级保护三级标准，作为中国信息安全等级保护制度中的重要组成部分，旨在确保关键信息基础设施的安全性和可靠性。本次运维招标要求构建一个符合等级保护三级要求的运维体系，以应对日益复杂的水利信息化相关的安全威胁和安全挑战。本运维项目的目标不仅在于提升系统安全防护能力，更在于通过规范化的安全管理、系统建设和运维服务，确保水利信息化业务连续性和数据完整性。

根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），三级系统需要具备较为完善的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等多层面的防护措施。在安全管理方面，可依据ISO/IEC 27001信息安全管理体系标准，建立全面的安全策略与制度，确保安全组织和人员管理的有效性。

1.9.2技术要求总览

1.9.2.1 等级保护三级技术要求框架

在等级保护三级技术要求框架下，系统安全设计原则必须遵循国家相关标准和水利行业最佳实践，确保信息系统的安全性和稳定性。根据《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），三级系统应具备较为完善的安全保护措施，包括但不限于物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全（含闸站工控网络）。在物理安全方面，应实施严格的访问控制和监控措施，如采用生物识别技术进行身份验证，确保只有授权人员能够接触关键设备。网络安全层面，应部署防火墙、入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）等多层次防护措施，以抵御外部攻击和内部威胁。此外，应用安全和数据安全的措施也应包括加密技术、访问控制列表（ACL）和数据备份策略，以保护数据的机密性、完整性和可用性。

具体需要安全运维的网络及设备列表如下：

	堡垒机监测安全管理
	套
	2

	防火墙
	台
	2

	web应用防火墙
	台
	1

	运维审计和风险控制系统（堡垒机）
	台
	1

	综合日志审计系统
	台
	1

	入侵检测
	台
	1

	终端检测与响应系统
	台
	1

	工业控制安全网关系统
	台
	1

	工业安全隔离与信息交换系统
	台
	1

	工业安全监测系统
	台
	1

	工业主机安全
	台
	1

	数据库审计
	台
	1

	网闸
	台
	7

	态势感知
	台
	1

	工业安全网关
	台
	20

	防火墙
	台
	9


1.9.2.2 运维服务的技术能力要求

等级保护三级安全运维技术能力是确保整个运维服务质量和安全性的核心。本次招标要求派驻现场的人员及背后的安全团队必须具备水利信息化安全运维专业技能和经验，还包括对运维工具熟悉，还能够对安全平台的先进性、稳定性和扩展性的考量提供建议。例如，水利信息化网络日益增长，运维团队必须具备处理复杂网络架构和高并发系统的能力，这通常需要团队成员拥有丰富的网络管理和故障排除经验。在数据处理方面，运维人员应熟练掌握数据加密、备份和恢复技术，以确保数据在传输和存储过程中的安全。

1.9.3人员配置及基本要求

1.9.3.1总体人员要求

（1）常态驻场人员1名；

（2）汛期启动应急响应时增加1~2人24小时值班；

（3）节假日（含重要会议期间）增加1~2人值班；

（4）部、省、市级网络安全攻防演练期间除值班外，还需要团队在线支持；

1.9.3.2‌等保三级驻场专业运维人员要求

‌等保三级驻场运维人员负责在客户现场进行运维工作的专业人员。主要职责包括不限于对客户的服务器、网络设备及安全设备进行运维巡检，及时处理设备故障，对设备进行维护、升级等；负责客户业务梳理、设备策略配置及优化；进行网络漏洞扫描、等保测评分析，并根据漏洞扫描结果给出加固方案；监测网络中的各种安全事件，及时响应和处理；撰写安全运维工作相关文档；跟踪和挖掘客户安全需求等‌。

（1）职责和技能要求

‌运维巡检和故障处理‌：每周至少两次对服务器、网络设备及安全设备进行巡检，及时发现并处理设备故障。

‌设备维护和升级‌：每周负责设备的维护和升级，确保设备的正常运行和延长使用寿命。

‌业务梳理和策略配置‌：每月对客户业务进行梳理，配置和优化设备策略。

‌漏洞扫描和加固方案‌：每月进行网络漏洞扫描，结合业务现状给出加固方案。

‌安全事件监测和响应‌：每天监测网络中的各种安全事件，及时响应和处理。

‌文档编写‌：每周撰写安全运维工作相关文档。

‌客户需求跟踪‌：每月跟踪和挖掘客户的安全需求。

（2）技能要求

特别指出要求具备水利行业闸站工控安全运维相关经验。
‌技术基础‌：熟悉TCP/IP原理、局域网和广域网工作原理，有企业组网的经验。

‌网络知识‌：熟悉常用路由协议、交换协议，了解常见网络设备、服务器操作系统的配置。

‌操作系统知识‌：熟悉多种服务器操作系统（如Windows Server系列、Linux系列、国产麒麟操作系统等）的安全防护。

‌文档编辑能力‌：能够独立编写运维报告、安全分析报告等。

‌安全设备配置‌：能够独立配置使用防火墙、WAF、漏扫、基线核查等设备。

‌等保测评经验‌：具有等保测评经验、风险评估经验、安全方面驻场运维经验。

1.9.3.3汛期应急响应

每年5月1日至9月30日，在台风、大雨等恶劣天气过程加强值守，在启动应急响应期间24小时值守，为了避免驻场人员疲劳，应增派人员轮流值班，可4小时、8小时轮班值守。

1.9.3.4汛前汛后网络安全专项检查

根据等保三级标准结合水利行业要求进行全面的网络安全检查并形成汛前汛后报告。

1.9.4安全管理要求

1.9.4.1安全策略与制度建设要求

在等级保护三级标准的框架下，安全策略与制度建设是确保信息系统的安全稳定运行的基石。首先，必须制定全面的安全策略，这包括但不限于数据保护、访问控制、加密通信、入侵检测和预防等关键领域。例如，根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），三级系统应具备较为完善的安全策略，以应对复杂多变的安全威胁。其次，制度建设需要明确各级人员的安全职责，建立有效的安全组织架构，如运维单位设立专门的信息安全管理部门，负责日常的安全监控和管理。此外，制度还应包括每月的安全培训和演练，以提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。在制度执行过程中，可以借鉴PDCA（计划-执行-检查-行动）模型，确保安全策略和制度的持续改进和优化。

1.9.4.2安全组织与人员管理要求

在等级保护三级标准的框架下，安全组织与人员管理是确保运维服务质量和系统安全的基石。根据等级保护三级的技术要求，运维公司组织必须建立专门的安全管理部门，配备专业的安全运维人员，以应对日益复杂的网络安全威胁。安全组织的构建应遵循最小权限原则，确保每个成员仅能访问其工作所必需的信息资源。例如，参照ISO/IEC 27001标准，组织应实施基于角色的访问控制（RBAC），以减少内部风险和潜在的滥用行为。

在人员管理方面，拟派驻现场的安全运维人员的选拔、培训和考核是关键环节。选拔过程中，应优先考虑具有相关水利信息化专业背景或相关认证资格的人员，此外，每月的安全意识培训和技能提升是必不可少的，以确保团队能够及时应对最新的安全威胁。

拟派驻现场的安全运维人员需要通过每季度的评估与审计来验证。根据等级保护三级的要求，应建立每季度的安全评估流程，对安全运维人员的工作进行量化分析，确保其符合既定的安全目标。同时，安全审计与合规性检查是确保组织遵守相关法律法规和标准的关键手段。通过这些措施，组织能够持续改进安全运维管理，为等级保护三级标准的实施提供坚实的人力资源保障。

1.9.5安全体系运维建设要求

1.9.5.1系统安全设计原则

在等级保护三级的框架下，系统安全设计原则是构建稳固防御体系的基石。首先，要求必须遵循最小权限原则，确保系统中的每个用户和进程仅拥有完成其任务所必需的最小权限集。例如，根据国家标准GB/T 22239-2019《信息系统安全等级保护基本要求》，三级系统应实现对关键数据的加密存储和传输，以防止数据泄露。其次，系统设计应采用分层防护策略，通过部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等多层次安全设备，形成纵深防御体系。此外，系统安全设计还应考虑冗余和容错机制，确保关键业务的连续性和数据的完整性。在系统设计中，要求有预案应对各种潜在的故障点，重要业务要求通过冗余设计来降低单点故障的风险。最后，安全设计应每月进行风险评估和安全测试，以确保安全措施的有效性，并及时发现和修补安全漏洞。

1.9.5.2系统安全防护措施要求

在等级保护三级标准的框架下，系统安全防护措施是确保信息资产安全的核心。等级保护三级要求，系统安全防护措施必须涵盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全五个层面。例如，物理安全措施应包括对数据中心的严格访问控制，如采用生物识别技术确保只有授权人员能够进入关键区域。网络安全方面，应部署先进的防火墙和入侵检测系统，以实时监控和防御外部威胁。在主机安全层面，应实施最小权限原则，限制用户对系统的访问权限，确保仅能访问其工作所需的信息资源。应用安全措施则要求对所有应用程序进行安全编码审查和漏洞扫描，以减少软件缺陷带来的风险。数据安全方面，应采用加密技术保护数据传输和存储，确保数据在传输过程中的机密性和完整性。此外，每季度的安全评估和审计是不可或缺的，它们能够帮助组织及时发现潜在的安全漏洞，并采取相应的防护措施。

1.9.8评估与审计要求

1.9.8.1配合每季度安全评估流程要求

每季度安全评估流程是确保系统持续安全稳定运行的关键环节。根据等级保护三级标准，安全评估应至少每年进行一次，评估内容包括但不限于系统安全策略的执行情况、安全防护措施的有效性、安全事件的响应机制以及安全运维人员的培训效果。评估过程中安全运维人员必须配合。

1.9.8.2 安全审计与合规性检查要求

安全审计与合规性检查是确保整个信息系统安全稳定运行的关键环节。根据等级保护三级标准，安全审计应涵盖对系统运行状态的实时监控、日志分析、异常行为检测以及每季度的安全评估。合规性检查则要求运维服务提供商必须遵循国家相关法律法规、行业标准以及组织内部的安全策略，确保所有操作符合规定要求。例如，参照《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），审计人员需每周检查系统日志，确保无未授权访问或数据泄露事件发生。此外，采用国际通行的COBIT框架，可以帮助运维团队建立全面的审计和合规性检查流程，通过控制目标和管理指南来指导审计活动，确保审计结果的准确性和全面性。

1.9.6运维服务要求

1.9.6.1 日常运维管理流程
在等级保护三级标准的严格框架下，日常运维管理流程必须遵循一系列精心设计的步骤，以确保信息系统的稳定性和安全性。

（1）要求运维团队需要建立一套全面的监控系统，实时跟踪系统性能和安全事件。例如，通过部署先进的日志管理系统，可以对关键操作进行记录和分析，及时发现异常行为，从而采取预防措施。

（2）要求运维团队应实施每周两次的安全检查和漏洞扫描，以识别和修复潜在的安全漏洞。例如，采用自动化工具进行扫描，可以确保系统及时更新补丁，防止已知漏洞被利用。在运维管理流程中，还应包括变更管理，确保任何对系统的修改都经过严格的审批和测试，避免引入新的风险。

（3）要求运维团队建立一套完善的备份和灾难恢复计划，确保在发生系统故障或灾难性事件时，能够迅速恢复业务连续性。根据国家标准《信息系统灾难恢复规范》，应季度进行灾难恢复演练，以验证备份数据的完整性和恢复流程的有效性。通过这些措施，运维管理流程不仅能够保障信息系统的安全稳定运行，还能够提升整个组织的风险应对能力。

1.9.6.2应急响应与灾难恢复计划要求

（1）等级保护三级运维，应急响应与灾难恢复计划是确保信息系统安全稳定运行的关键组成部分。要求根据等级保护三级标准，应急响应计划必须具备快速反应能力，能够在发生安全事件时，迅速启动预定的应急流程，以最小化事件对业务连续性的影响。例如，参照国际标准ISO 27035，应急响应计划应包括事件检测、分析、控制、恢复和事后处理等环节，确保每个环节都有明确的负责人和操作步骤。

灾难恢复计划则要求制定详尽的策略和流程，以应对可能发生的自然灾害、技术故障或其他导致信息系统瘫痪的事件。根据《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007），灾难恢复计划应包括风险评估、备份策略、恢复点目标（RPO）和恢复时间目标（RTO）的设定。

（2）要求应急响应与灾难恢复计划的制定和执行需要结合水利行业业务需求和系统特点。

（3）要求对应急响应与灾难恢复计划的制定和实施，需要定期进行演练和评估，以确保计划的有效性和适应性。

1.9.7技术支持与培训要求

1.9.7.1 技术支持体系构建要求

技术支持体系构建是确保系统安全稳定运行的关键环节。该体系需涵盖从预防性维护到故障排除的全方位技术支持，以满足等级保护三级标准对技术能力的严格要求。例如，技术支持体系应包括每季度的安全评估流程，以确保系统设计原则和安全防护措施得到持续的验证和优化。此外，技术支持体系还应建立一个多层次的应急响应机制，确保在发生安全事件时能够迅速有效地进行灾难恢复，从而最大限度地减少潜在的损失。

1.9.7.2安全运维人员培训计划要求

安全运维人员培训计划是确保整个系统安全稳定运行的关键环节。培训计划应涵盖从基础安全知识到高级安全技能的全面教育，以适应不同层次运维人员的需求。例如，初级运维人员可能需要接受关于网络安全基础、系统安全配置和日常监控的培训，而高级运维人员则需要深入了解安全事件响应、风险评估和安全策略制定等高级主题。

此外，培训计划应每季度更新，以反映最新的安全威胁和防御技术，确保运维团队能够及时应对不断变化的安全挑战。

1.9.8评估与审计要求

1.9.8.1配合每季度安全评估流程要求

每季度安全评估流程是确保系统持续安全稳定运行的关键环节。根据等级保护三级标准，安全评估应至少每年进行一次，评估内容包括但不限于系统安全策略的执行情况、安全防护措施的有效性、安全事件的响应机制以及安全运维人员的培训效果。评估过程中安全运维人员必须配合。

1.9.8.2 安全审计与合规性检查要求

安全审计与合规性检查是确保整个信息系统安全稳定运行的关键环节。根据等级保护三级标准，安全审计应涵盖对系统运行状态的实时监控、日志分析、异常行为检测以及每季度的安全评估。合规性检查则要求运维服务提供商必须遵循国家相关法律法规、行业标准以及组织内部的安全策略，确保所有操作符合规定要求。例如，参照《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），审计人员需每周检查系统日志，确保无未授权访问或数据泄露事件发生。此外，采用国际通行的COBIT框架，可以帮助运维团队建立全面的审计和合规性检查流程，通过控制目标和管理指南来指导审计活动，确保审计结果的准确性和全面性。

1.9.9信息化防护措施

安全设施维护服务应做到下列几点：

a）安全预警信息发布。

b）根据服务要求按时修复安全设施故障，按时处置计算机病毒爆发、黑客入侵等安全事件。

c）制定应急恢复预案，并纳入整体应急预案中，定期进行演练。

1.9.10资料要求

填写各种安全资料，要求内容规范完整。
	扬州市城市河道管理处项目部     年安全培训计划表

	序号
	月份
	学习内容
	培训对象

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


安 全 学 习 培 训 记 录 表
	培训内容
	

	组织人
	
	日期
	
	培训地点
	

	参加人员
	

	学习内容
	


	安全检查记录表

	检查单位：                                           

	序列
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施。
	
	

	2
	所有服务器和工作站上安装防病毒程序，以确保不会因为个人用户可以访问任何工作站，插入可移动硬盘驱动器或闪存驱动器时引入计算机病毒。
	
	

	3
	机房内设备位置是否摆放合理、整洁、有无占用通道
	
	

	4
	检查网络和安全设备的配置文件是否定期备份。
	
	

	5
	严格控制无线路由器和WIFI网络共享设备的使用。对公众开放的无线服务必须采取认证机制。
	
	

	6
	删除Windows多余的账户，关闭不必要的文件共享，及时升级系统补丁， 安装杀毒软件。
	
	

	7
	检查系统文件其访问权限设定是否有备份。
	
	

	8
	检查UPS设备电源运行状态。
	
	

	9
	在临近带电部分进行电工操作时保持安全可靠距离。
	
	

	10
	检查线缆通讯状态
	
	

	安全总结：

                                                                                               检查人：

                                                                                               检查日期：


1.10业务应用展示系统

要求确保显示软件系统数据库可正常更新， LED屏上显示水质指标数值、工况运行数值（温湿度、电压、电流）、水情数值（水位、流量），可正常读取数值，数据准确（设备故障原因及时报修）。   

1.11数据库系统

1.11.1数据库管理系统

数据库管理系统维护服务应做到下列几点：

a）
监控数据库系统运行状况的维护管理至少包括下列几个方面:

1）数据库运行状态；

2）数据库表空间占用率；数据库健康检査，关键数据库应定期进行包括性能分析、安全审计的全面健康检査；

3）数据库系统登录口令定期修改；

b）
根据需要对数据库系统进行响应式维护，维护内容至少包括下列几个方面：

1）数据库用户权限管理；

2）数据库表空间分配等资源规划及分配；

3）数据迁移等；

4）配合业务应用进行数据库性能监控和优化等。

c）根据服务要求按时修复发生的数据库系统故障。

d）制定应急预案，应急预案可纳入整体应急预案中；应定期进行预案演练。

e )定期进行总结评估，对数据库系统运行状况及运行维护工作情况进行分析，提岀改进意见。

f）做好数据库系统技术资料的收集、整理，宜定期提交数据库资源分配使用清单；做好运行维 护工作过程文档的收集、存档。

1.11.2数据资源

数据资源维护服务主要针对通用基础数据及元数据，业务应用数据的维护服务纳入业务应用系统维护工作中，数据资源维护服务应做到下列几点：

a）数据资源的接收、分发。

b）数据资源的处理：包括校核、编辑、整理等。

c）数据资源的发布。

d）数据资源的入库、存档。

e）定期进行数据清理工作。

f）做好运行维护工作过程文档的收集、存档。 

h）数据资源维护服务周期应满足业务应用的需求。

1.11.3存储备份

数据库的存储备份满足1.1基础设施之“1.1.4存储备份”相关要求；

1.12汛期保障计划

a）制定汛期（5-9月）工作计划

1)由于进入梅雨季节，闸站应做好机房设备及线路供电的检查，避免设备受潮引起故障。

2)设备发生小故障应及时处理；当发生大的故障时，及时上报业主，并立即分析原因，制定抢修方案及处理意见。

3)做好水文设备设施的检查养护工作，确保设备正常运行。

b) 提供汛期保障方案

要求提供应急保障设备，列明详细清单。

要求制定汛期保障人员安排计划，明确人员职务及工作内容。

制定汛期防范预案（提供台风、暴雨、洪涝灾害预案）并按照中标单位承诺的汛期保障方案实施。
1.13内部管理架构

要求提供运行维护项目部人员，明确维护人员工作职能。

要求提供工程维护制度，按制度执行巡查内容。

要求提供运维工具设备清单，为运维项目提供后勤保障。

1.14信息化项目考核管理办法及考核标准制度

1.14.1维护管理制度

运行维护服务机构应建立健全运行维护管理制度。运行维护管理制度应至少包括工作制度、行为规范、操作规程等。

1.14.1.1运行值班制度

（1）值班人员必须在指定的岗位上值班，确保通讯畅通。

（2）做好机房的安全保卫工作，保护好单位的公共财产，搞好环境卫生。

（3）负责做好值班记录（包括天气、上级指示及特殊事项等）。

（4）负责处理当天的基本事务，有特殊情况，立即采取应急措施并及时汇报。

（5）值班期间，必须严格执行值班制度，没有征得负责人的同意，不得自行调班，不得离岗。

（6）值班期间应做到：不准喝酒（含上班前）；不准擅离工作岗位；不准睡觉；不准私事使用调度电话；不准打闹；不准干私活。

（7）交接班时，必须把需要下一班处理的问题和本班已处理的问题向下一班交代清楚。下一班无人接替时，本班应自动延续，并向负责人汇报。

1.14.1.2交接班制度

（1）接班人员应提前10分钟到达，由交接班人员召开班前短会，交待有关注意事项后，到现场交接班。

（2）值班人员应提前做好交班的准备，应将本班重大事项及有关情况记录好，交接班时向接班人员交待清楚，然后双方到现场进行一次巡查。

（3）在事故处理或进行重要操作时，不得进行交接班，交接班人员应相互协助，共同排除故障，或操作后，再进行交接班。

（4）交接班时应做到：看清、讲清、查清、点清。按交接项目进行交接

1.14.1.3巡回检查制度

（1）值班人员对运行设备按巡查要求认真进行巡回检查，以便掌握设备设施的运行状况，做到定时间、定项目、定路线进行巡回检查。

（2）雷雨季节、高温季节、故障跳闸后或设备故障处理后，以及遇到异常情况时，应作特殊巡回检查。

（3）巡回检查中，发现设备异常情况及缺陷应做好纪录，并及时汇报。

1.14.1.4设备缺陷管理制度

（1)异常处理

运行中的设备发生异常，虽能继续使用，但影响安全运行，这些异常称为设备缺陷。设备缺陷管理制度要求全面掌握设备的正常状况，以便及时发现缺陷，分析产生的原因，并尽快予以消除。努力做到防患于未然，保证设备经常处于良好的技术状态，确保系统安全经济运行。

（2)缺陷分类

紧急缺陷：性质严重，情况危急，直接危及安全运行并需立即处理的缺陷，否则，随时可能造成设备损坏，人身伤亡等事故。

重要缺陷：性质较严重，对人身和设备有严重威胁，暂时能坚持运行但需尽快处理的缺陷。

一般缺陷：指性质一般，情况较轻，对安全运行影响不大的缺陷。

（3)缺陷的处理

发现任何缺陷均应记入缺陷记录簿中。对在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷而未处理的，均应做好记录，对当时已处理的也要做好记录。

能自行处理的缺陷均应迅速处理，对不能自行处理的缺陷要及时报告上级，缺陷未处理前要加强运行监视，并采取措施防止发展成事故。

发现紧急缺陷后，应立即采取应急措施，并汇报主管领导。

发现重要缺陷后，应向主管领导汇报，尽可能及时处理或督促安排在近期内计划处理。

一般缺陷应向主管领导汇报，无论是否影响安全，均应积极处理。

1.14.1.5安全保卫制度

（1）建立健全的安全生产领导小组和消防小组。

（2）经常组织项目部职工学习安全技术规程和安全知识，及时上报安全月报。

（3）安全生产领导小组和消防小组每月活动一次，学习有关安全文件，检查安全隐患，学习消防知识，落实消防工作，检查消防器材，落实整改措施。

（4）机房值班人员除按照运行值班制度做好有关工作外，还应负责机房安全保卫，禁止无关人员进入机房。

1.14.1.6事故应急处理制度

（1）事故发生后应立即采取措施，限制事故发展、扩大，消除事故对人身和其他设备的威胁，确保正在运行的机电设备安全运行。

（2）事故发生后，值班人员应尽快向项目经理报告，项目经理立即向管理处职能部门汇报。如遇重大人身伤亡、设备事故，还应迅速向管理处分管领导汇报。

（3）处理事故时，运行人员必须坚守工作岗位，集中注意力保持设备的继续运行，发现对人身安全、设备安全有明显和直接的危险情况时，方可停止其它设备运行。

（4）值班人员处理事故时，必须沉着、冷静，措施正确、迅速。凡是不参加处理事故的人员，禁止进入事故现场。

（5）值班人员应将事故从发生到各阶段的处理情况，包括事故发生时间、操作内容等作详细记录（含音响、闪光、气味、表计指示、开关位置和动作过的保护装置）。

（6）发生事故后，要注意保护现场，将已损坏的设备隔离。

（7）外单位人员参观机房，应遵守有关制度，服从值班人员的指挥，参观人员应在安全区内。 

（8）机房值班人员严格履行交接班手续。对擅自离岗或履行职责不力造成的后果负责。

1.14.1.7事故调查与报告制度

（1）发生重大设备事故、重伤、死亡、重大死亡事故，应立即报告上级主管部门，主管部门在24小时以内应向省水利厅和当地安全生产监督管理部门报告。事故报告内容包括：发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况和事故发生原因的初步分析等。

（2）发生事故的单位应当保护事故现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员、国家财产和防止事故扩大而移动现场部分物件，必须设置标识。清理事故现场时，要经事故调查组同意方可进行。对可能涉及追究事故责任人刑事责任的事故，清理现场还应征得人民检察院的同意。

（3）发生重大设备事故、重伤、死亡、重大死亡事故后隐瞒不报，迟迟不报，故意破坏现场，或者以不正当理由，拒绝接受调查，以及拒绝提供有关情况和资料的，按照有关规定，给予行政处分，情节严重的，追究刑事责任。

（4）事故调查组在查明事故情况后，伤亡事故处理工作应当在90天内结案，特殊情况不得超过180天。如果对事故分析和事故责任人的处理不能取得一致意见时，安全生产监督管理部门有权提出结论性意见。仍不能达成一致意见，应报上一级安全生产监督管理部门会同有关部门处理。伤亡事故结案后，应当公开宣布处理结果。

1.14.1.8信息化系统管理制度

（1）计算机设备管理制度

1）保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2）非本单位技术人员对我处的设备更新、升级、系统等进行维修、维护时，必须相关技术人员现场全程监督进行；计算机设备送外维修，经负责人批准签字，对设备的相关重要数据拷贝清空后方可送修。

3）严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向维护部门上报，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作以避免造成文件、数据丢失。

（2）操作员安全管理制度

登录密码是进入信息化系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的密码。岗位不同，操作权限也不同，权限的设置根据不同的岗位职责要求而设置；项目部门和个人要保存好自己的密码,他人不得使用，以防信息外漏。

（3）密码与权限管理制度

1）密码是保护系统和数据安全的控制密码，密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的密码和标记。

2）密码应定期修改，间隔时间不得超过一个季度，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3）服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人设置和管理，其他人员不得随意设置。

（4）数据安全管理制度

1）管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

2）运行维护单位需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

（5）机房管理制度

1）机房指定专人负责。负责安全、卫生及总体管理工作。

2）加强机房硬件和软件管理，维护好计算机及辅助设备，做好保养工作，确保计算机及设备正常运转。适时编制设备更新计划或提出购置（更新）报告，以保证打证工作不因设备故障而间断。

3）如程序出现故障或发现病毒，应及时报告处理。

4）无关人员未经批准不得进入机房，非信息化管理人员不得上机房操作。门口明显位置张贴告示：“机房重地，非请莫入”。

5）严禁在机房服务器上处理其它文字，保证服务器安全稳定运行。

6）必须保持机房整齐清洁，不准在机房内存放其他无关物品。

1.14.1.9系统软件安全管理制度

（1）信息化操作系统安全管理

操作系统管理员、审计员的任命

操作系统管理员、审计员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则；对每个操作系统要分别设立操作系统管理员、审计员，并分别由不同的人员担任。在多个应用系 统的环境下，操作系统管理员和操作系统审计员岗位可交叉担任；操作系统管理员、审计员的任期可根据系统的安全性要求而定，操作系统管理员、审计员必须签订保密协议书。

操作系统管理员、审计员账号的授权、审批

操作系统管理员、审计员账户的授权由系统运行维护单位填写，经信息系统运行管理部门负责人批准后设置；操作系统管理员和操作系统审计员人员变更后，必须及时更改账户设置。外单位人员需要使用本单位系统时，须经相关业务管理部门主管同意，填写《外单位人员操作系统授权审批表》报信息系统运行管理部门负责人批准后，由操作系统管理员按规定的权限、时限设置专门的用户账号；严禁本单位任何人将自己的用户账号提供给外单位人员使用。

口令的复杂性、安全性要求和检查

系统账户的口令长度设置至少为8位，口令必须从字符（a-z, A-Z）、数字（0-9）、符号@#$%人&*（）_<>中至少选择两种进行组合设置；系统账户的口令必须经常更改，至少每月更改一次，每次更新的口令不得与旧的口令相同，操作系统应设置相应的口令规则；系统用户的账号、口令、权限等禁止告知其他人员；须根据系统的安全要求对操作系统密码策略进行设置和调整，以确保口令符合要求。

系统维护和应急处理记录

应设置《操作系统维护和应急处理记录》,系统管理员记录系统的运行情况：应对系统安装、设置更改、账号变更、组变更、备份等系统维护工作进行记录，以备查阅；应对系统异常和系统故障的时间、现象、应急处理方法及结果作详细的记录。

操作系统软件、资料以及许可证的管理

必须对操作系统软件的介质、资料和许可证进行登记，并设专人负责保管；登记的内容应包括软件的名称和版本、软件出版商、许可证类型和数量、介质的编号和数量、软 件安装序列号、手册名称和数量、购买日期等。

（2）信息化数据库系统安全管理

数据库系统管理员应对数据库系统的配置参数及相关文件进行备份，当配置发生变更时必须重新备份，以便系统故障时能尽快恢复系统配置。

数据库系统数据的备份管理

应制订数据库系统的备份策略，定期对数据库系统进行备份。

数据库备份策略的制订要以尽可能高效地进行备份与恢复为目标，并且与操作系统的备份最好地结合，宜釆用物理备份与逻辑备份相结合；必须对备份权限的设置加以严格控制；必须妥善存放和保管备份介质（包括磁带、从数据库导出的文件等），防止非法访问；对备份的介质应做好标识，存放环境符合要求。

    数据库系统的安全检查

数据库管理员应经常检查数据库系统的安全配置，并确保符合安全配置要求；数据库管理员、审计员应定期查看数据库系统的运行日志和审计日志，以及时发现出现的安全问题。数据库管理员应定期使用最新的安全检查或安全分析工具对系统进行检查，并及时消除存在的漏洞，特别是在新软件安装或软件更新之后。

1.14.1.10 系统运行安全管理制度

（1）所有计算机全部安装和使用网络版防毒软件，未经许可，不得随意禁用或卸载，并设置定期升级和杀毒的安全策略。

（2）对新购进的、修复的或重新启用的计算机设备，必须预先进行计算机病毒检查后方可安装运行。

（3）杜绝病毒传播的各种途径，光盘和U盘等存储介质及经远程通信传送的程序或数据在使用前应进行病毒检测，如工作需要使用共享目录，必须做好有关防范措施。

（4）在接入Internet网时，严格控制下载软件，谨慎接收电子邮件；在接收电子邮件时，不随意打开附件。

（5）当出现计算机病毒传染迹象时，立即拔掉网线，隔离被感染的系统和网络，并进行处理,不应带“毒”继续运行。

1.14.1.11工程网络安全管理制度

（1）建立安全管理制度。并且严格遵照执行，不断提高系统管理员和用户的技术素质和职业道德素养。做好及时备份数据工作，避免造成不必要的损失。

（2）采用网络访问控制策略。它是保证网络安全最重要的核心策略之一。包括入网访问控制、设备权限控制、目录级控制以及属性控制等多种手段。

（3）应用密码技术。数字签名和身份认证是当前保证信息完整性的最主要应用密码技术方法之一。

（4）切断传播途径。对硬盘和计算机进行彻底杀毒处理，养成经常查毒、杀毒的良好习惯。对来历不明的软件和程序拒绝使用，不随意下载网络可疑信息。

（5）提高网络反病毒技术能力。比如安装病毒防火墙，进行实时过滤。对网络服务器中的文件进行频繁扫描和监测，在工作站上釆用防病毒卡，加强网络目录和文件访问权限的设置。在网络中，限制只能由服务器才允许执行的文件。

1.14.1.12信息化运行维护项目管理的考核办法

为规范项目模式，提高项目管理水平，需要强化项目日常管理制度；增强维护水平、维护质量以及维护成本资金的管理，特制订本考核办法。

a考核对象：信息化运维项目维护单位

b考核内容:

认真履行工作职能，树立良好形象，遵守工作纪律，对照相关工作制度规范完成维保工作。

c考核方法

1）由河道处成立考核领导小组，考核领导小组由处领导、智慧水利科工作人员及考核部门负责人组成，采用季度考核的方式进行。

2）日常考核通过运维单位的运维工作单体现实际工作情况，季度考核通过考核小组按考核评分表打分评定。考核综合评分为日常考核占30%，季度考核评分占70%。管理所考核占70%，处机关考核占30%。

3）每季度考核情况共分三个档次，90分及以上为优良，70-90分为合格，70分以下为不合格。

4）年度考核于每年年底进行。考核工作小组根据委托管理项目的季度考核的结果及年度综合表现，草拟年度考核结果报考核领导小组。由考核领导小组根据实际情况，确定项目的年度考核结果。
d考核结果使用

季度考核结果作为季度运维资金支付的依据。季度考核90分及以上予以表扬，并按季度支付运维资金；季度考核70-90分，甲方督促运维公司进行整改，在规定期限内整改到位后支付运维资金；季度考核评分低于70分，视为运维不合格，甲方有权终止合同，并扣减该季度运维资金的30%。

实际结算额是在管护运行项目中标金额的基础上，结合考核的结果，按考核办法《扬州市城市河道管理处信息化运行维护»。

	扬州市城市河道管理处2025年度信息化运维项目
考核评分表（第      季度）

	序号
	考核项
	考核内容
	赋分原则
	扣分
	扣分说明

	1
	机构及人员设置（5分）
	项目部机构健全，运行维护人员数量、技术能力满足工程安全运行要求，维护人员队伍相对稳定，后方技术支撑落实。
	机构不健全，运行人员专业性不强，技术能力不达标，扣1分；

维护人员队伍不稳定，技术支撑不强，无法满足运维要求扣1分。
	
	

	
	
	汛期安排值班人员，严格执行值班制度，杜绝酒后上班、上班喝酒、睡觉、游戏、打牌和离岗现象。
	每发现一人次扣1分。
	
	

	
	
	遇工程抢险、事故处理等突发事件或迎接市、局领导检查时，所有人员应服从统一调配，做好相关工作。
	不服从统一调配，未做好相应工作的每次扣1分。
	
	

	2
	自动化系统（15分）
	解决设备及软件故障的的及时性

解决设备及软件故障的的专业性
	1未能及时响应运维，导致数据传输异常，影响数据有效性、完整性，每次扣3分。

2未能解决故障并不给出合理解决方案扣10分。
	
	

	3
	监控系统（10分）
	每季度定期对监控设备进行除尘清理，包含监控箱内设备。

接到维修的任务单及时响应。

遮挡视频图像的树枝、杂物等修剪处理。


	未定期进行除尘，导致视频监控图像不清晰，每次扣2分；

未及时修复监控设施软硬件故障，每次扣2分；

遮挡视频图像树枝等的修剪处理，每次扣2分。


	
	

	4
	通信及网络安全（15分）
	网络规划或资源分配调整后，及时更新网络拓扑图、网络规划资源分配表以及通信、网络设备及线路清单等发生故障及时修复。

所有安全产品的配置和功能能有效登录使用，并且对配置备份。
	未及时更新网络拓扑图、通信、网络设备及线路清单、网络规划资源分配表等的，每次扣1分；

未及时修复通信、网络故障，每次扣2分。

如遇突发时间未能及时应对解决，并且网络或设备使用功能造成影响，每次扣5分。
	
	

	
	
	对网络攻击保持高度敏感，每周查看防火墙日志，如发现网络攻击或存在病毒，及时上报并做出响应，确保单位网络系统运行正常。不允许擅自开放端口或违规使用远程连接工具。
	未及时检查防火墙，每次扣1分；

发生网络攻击行为未及时上报并响应，每次扣2分；

擅自开放端口或违规使用远程连接工具，每发现一次扣1分。
	
	

	5
	服务器、计算机及外设产品

（10分）
	每周检查一次服务器运行状况，包括病毒防护软件、漏洞扫描、补丁修复、CPU及内存占用率情况、软硬件升级等，发现故障及时修复。
	未及时检查，每次扣1分；

未及时修复故障，每次扣2分。
	
	

	
	
	每月检查一次计算机及外设产品，包括病毒防护软件、漏洞扫描、补丁修复、CPU及内存占用率情况、软硬件升级等，发现故障及时修复。打印机等外设产品半年一次除尘。
	未及时检查，每次扣1分；

打印机等外设产品未及时除尘，每次扣1分；

未及时修复故障，每次扣2分。
	
	

	6
	数据库管理

（15分）
	每月定期备份数据库（水文、PLC、网络安全）

每月定期清理数据库，做好数据清理记录
	数据未及时备份，每次扣3分；

未及时对数据库进行安全检查，查杀漏洞，每次扣3分。
	
	

	7
	机房设备清洁（5分）
	整理设备接线排线，无积灰、破损、松脱现象，并张贴线标。
	河道处或闸站机房设备设备排线凌乱，每发现一处扣1分；

河道处或闸站机房设备未张贴线标的，每发现一处扣1分。

河道处或闸站机房设备线路凌乱或未清洁，每发现一次扣1分。
	
	

	8
	会商会议保障（10分）
	接到一般会议时提前做好开机准备

重要会商会议（市区会或省级会议）提前测试，并且配合省市区做好会商联调测试

汛期会议的全程保障
	接到会议会商通知时，提前做好开机测试工作，并做好保障工作，如发现不保障或因设备未及时开启测试导致会议会商无法正常开展，每次扣2分。

重要会商会议（市区会或省级会议）提前测试，并且配合省市区做会商联调测试工作，如不能按时配合或拒绝配合，每次扣3分。

汛期会议未全程保障配合省市区防汛工作，每次扣3分。
	
	

	9
	水文设施（15分）
	水位计的调试校正

雨量计的调试校长

水质检测仪的调教校正

设备的杂物清理，包括周边遮挡物树枝的清理
	每周安排1次检查，检查数据的准确性，设备的完好性，未按规定实施，每发现一次，扣3分


	
	

	合计扣分（各项扣分分值相加）
	
	

	总得分（100分－合计扣分）
	
	

	 考核部门：                                   考核人：                              考核日期：




2.其他要求

1、中标人必须与驻场人员签订劳动合同或协议，必须给投入项目所有人员按照国家及扬州市有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。

2、服务期限：2025年1月1日至2025年12月31日

3、服务地点：采购人指定地点。

4、如有故障须换新设备（或配件），需报批采购人确认，征得采购人同意后方可更换，所提供的产品需拥有完全的所有权、处置权或获得相关授权，无任何著作权、商标权、或其他知识产权方面的侵权事项，因知识产权发生的风险由中标人自行承担。

5、项目经理要求计算机相关专业，提供本科及以上毕业证书，驻场人员不少于4人。

6、在信息技术安全管理上需遵守内部个人计算机安全使用规范。

7、服务期内维修保养工作中，中标人应按采购人的相关技术要求组织实施，服从采购人管理，并定期接受采购人的安全保密教育。


8、在报修过程中及服务实施结束后必须做好相关的技术保密工作，未经采购人同意不得擅自保留相关资料及数据。


9、投标报价应包括所有的费用：人员工资并充分考虑（包括但不限于）在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素、法定的社会养老保险、节假日福利费、加班费、法定税费、管理费等，为完成投标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

10、投标人在被确定成交后，中标人在服务期间如果调整人员，需要得到采购人同意。擅自调整人员，采购人有权解除合同。

附 图

附图1 雨量站分布图

 [image: image2.jpg]32°25'0"1k

32015I|0u:“:

3202(])10n;”:

119°20'0" %%

119°25'0" %%

&5
@ FEmEl
@ CEwmEl
© FEER
-]

SAE

() wigt—

119°30'0"%





附图2 水位站分布图

[image: image3.jpg]32°25'0"k

32°20'0"k

32°15'0"dk

T = & \
AR R
A
7
W &
Wad ()
~
ST A 35
< Tba s (L)
H L=l S b &
4 ' Lo
JRAreR
ik 2 g oS8T 547 A A
Ry 35
=P
N 2
Sk g
¥ — 5 s
AR ' 5 E
& (L -
s gIA
S g f AT
N end
>
— 4 08 JaE (k) e
. - | e R
(Al Ariss i o \
i S ;
R i - 3
JESE 4 ) 55
B 5o
h A 80901585
BT
TRIZST R b 5
T | g
T jal
]
By *
JE B ST R T 38
iR s
5 35 "
o 3
F N 2 )
E .
ras Y VoK EE)
c Y khns (TE)
&) F
& e 7
A
Brt—X

119°20'0"7%

119°25'0" 7%

119°30'0"%




附图3 水质站分布图

 [image: image4.jpg]——

pr—————

/i

—

Elf51

il

e

= NG

#

¢

¢ CEKENS
et

iE

(] K

119°30'0" %%

119°25'0" %%

OH;J:\

119°20'

T u0.5ToTE

T u0.0ToTE

0. 1oTE





附图4 流速站分布图

[image: image5.jpg]32°15'0"4k

“; Z

)
i
]
‘_I'T
o
o]
[
o
o
on
T HE 93
A
'I_T
o
=)
N
o

119°20'0" %%

119°25'0" %%

—
Elf51
@ FMLFENY
s SRR
E

(] it

119°30'0"2





[image: image1.png]


附图5 闸泵站远控分布

3.项目清单
3.1.项目运维工作量
	序

号
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	数量
	区域

	1
	光缆
	1. 名称:自建光纤运行维护服务

2. 运维要求:认真做好技术资料的整理;严格制定光缆线路维护规则;维护人员的组织与培训;及时检修与紧急修复

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	m
	22500
	主要在润扬河、沿山河沿线 

	2
	交换机
	1. 名称:中端交换机运行维护服务

2.运维要求:

（1）网络运维保障：此项指以交换机（含路由功能的交换机）为基础设施承载设备的网络运维费用；要求必须保障河道处工控网、监控网、水利专网（视频会商网）、政务外网、管理所独立互联网等信息网络安全；设备分别分布在扬州市范围内河道处及六个管理所42座闸站；

（2）网络安全：随着新项目工程的不断实施，水利数字孪生、水质水动力模型等新应用的开发，网络结构需要动态调整，其中网络安全则是重点保障的维护工作之一，需要提前做好2025年网络动态调整；

（3）信息安全：一是确保各个网络中没有病毒、DDOS等攻击；二是保障各个网络严格在防护设备保护下运行，不得跨网私接；三是严查任何原因导致的网络风暴。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	78
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）

	3
	UPS不间断电源设备
	1.名称:UPS电源（含蓄电池）

2.运维要求: 及时响应运维修复，并做好维修记录
3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	51
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）、39条河道。

	4
	控制器
	1.名称:操作控制主机 

2.运维要求:(1)主要是上位机（含组态软件）及监控电脑（含监控平台客户端软件）。上位机及软件是现地控制泵站的电脑，监控电脑是辅助开关闸站的视频显示电脑

(2)对使用的设备专人专管，上位机未经授权允许，不许他人操作。保持设备的完整性，其中包括设备随机配备的各种工、器具，使设备始终处于零件整齐的状态。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	32
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）、39条河道。

	5
	安全防范系统
	1.名称:门禁系统（运行维护服务）

2.运维要求:确保门禁系统软件运行正常；用户权限分配合理，不留越权安全漏洞。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	30
	河道处、河道处、润扬河

	6
	安全防范系统
	1.名称:道闸系统（运行维护服务）

2.运维要求:对接项目工程人员，确保道闸设备正常使用。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	3
	河道处、黄金坝、安墩

	7
	网络服务器
	1.名称:服务器（运行维护服务）

2.运维要求:

（1）安装、管理、维护采购人计算机的病毒防护系统，及时升级杀病毒软件确保系统运行；培训采购人的工作人员对计算机病毒的防护知识以及防病毒软件的使用，建立用户的防病毒意识；升级、更新、优化用户已有的病毒防治系统；提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新计算机病毒进行及时响应。

3.自行探勘现场，综合考虑报价


	台
	11
	主要在河道处管理区大院、沿山河管理所（含管理区及辖区闸站）、润扬河管理所（含管理区及辖区闸站）、黄金坝管理所（含管理区及辖区闸站）、安墩闸管理所（含管理区及辖区闸站）、通运闸管理所（含管理区及辖区闸站）

	8
	存储设备
	1.名称：数据库（运行维护服务）

2.运维要求:

a）数据库用户权限管理；

b）根据要求按时修复发生的数据库系统故障。

c）数据清理工作。

d）数据备份工作。

e）做好运行维护工作过程文档的收集、存档。 

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	6
	河道处

	9
	输入设备
	1.名称:电脑（鼠标、键盘、音箱等）（运行维护服务）

2.运维要求:

(1)匹配采购人的外设产品驱动程序；品的IP地址并保存（如有），汛期提供紧急故障处理服务，对突发的外设产品故障进行及时响应外设和硬件的检测及更换（硬件的成本费或维修费另外收取）定期除尘。

1）终端入网、离网和变更；

2）终端操作系统、办公软件等软件安装、配置、问题解答；

3）终端病毒査杀；

4）打印机等外联设备的安装、配置。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	99
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、河道处

	10
	输出设备
	1.名称:打印机（运行维护服务）

2.运维要求:

（1）确保打印机使用环境的清洁；

（2）保障正常安装打印软件驱动，正常打印文件无卡纸短路现象。

（3）保障打印机正常联网；

（4）防范打印机类病毒，做好漏洞安全防护；

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	28
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、河道处

	11
	监控摄像设备
	1.名称:220V一体化球机（运行维护服务）

2.运维要求:

a）接入前端设备的变化、调整；

b）用户权限的分配。

c）根据服务要求按时修复工程视频系统故障。

d）制定应急恢复预案，并纳入整体应急预案中，宜定期进行演练。

e）做好工程视频系统技术资料的收集、整理，宜定期提交工程视频系统接入图像资源清单；做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

f）排查线路、贴标，整理，保证球机正常生产和机器的使用寿命，保养和维修
	台
	225
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运、古运河管理所

	12
	监控摄像设备
	1.名称:枪机（运行维护服务）

2.运维要求:同上

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	215
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运、古运河管理所

	13
	监控摄像设备
	1.名称:半球（运行维护服务）

2.运维要求:同上

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	40
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运、古运河管理所

	14
	录像设备
	1.名称:硬盘录像机（运行维护服务）

2.运维要求:

a）合理安排采购人的监控网络动态调整需求，考虑线路带宽、IP地址等限制；

b）实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等；对异常情况，进行核查，并进行相关的处理；根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理监控平台服务器软硬件故障及进行相关影响工程施工的监控点拆装等。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	40
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、河道处

	15
	水位计
	1.名称:水位计（运行维护服务）

2.运维要求:本项目中现有水位计主要有三类（激光水位计、超声波水位计、浮子式水位计）

（1）要求提供水位计资产表，并对现有采集的水位数值提供数据分析，要求对水情数据进行备份。

（2）要求对水位计类型给予相应的维护方案。

（3）要求检查水位计箱体含箱体以及设备供电及网络的正常。

（4）要求汛前、汛后对系统各进行一次定期检查，并校正数值。

3、自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	166
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	16
	水位计
	1.名称:闸位计（运行维护服务）

2.运维要求:及时响应运维修复，并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	111
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	17
	显示设备
	1.名称:大屏展示系统（运行维护服务）

2.运维要求:

（1）要求确保润扬河管理所可视化大屏显示软件系统数据库可正常更新，能在LED屏上显示水质指标数值、工况运行数值（温湿度、电压、电流）、水情数值（水位、流量），可正常读取数值，数据准确；

（2）要求确保沿山河闸管理所可视化大屏显示软件系统数据库可正常更新，能在LED屏上显示工况运行数值（温湿度、电压、电流）、水情数值（水位、流量），可正常读取数值，数据准确。

（3）保障大屏展示系统程序运行正常（包括及时更新补丁）；

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	5
	河道处、润扬河、沿山河

	18
	路由器
	1.名称:无线AP（运行维护服务）

2.运维要求:及时响应运维修复，确保信号正常并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	59
	河道处

	19
	辅助单元仪表
	1.名称:PLC控制柜智能仪表（运行维护服务）

2.运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	60
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	20
	防火墙
	1.名称:防火墙（运行维护服务）

2.运维要求:

（1）建立防火墙的安全策略

安全策略也可以称为访问上的控制策略。它包含了访问上的控制以及组织内其他资源使用的种种规定。访问控制包含了哪些资源可以被访问，如读取、删除、下载等行为的规范，以及哪些人拥有这些权力等信息。

（2）监控系统

对防火墙的维护、监视系统是维护防火墙的重点，它可以告诉系统管理者以下的问题：1）防火墙本身是否安全；2）防火墙能否提供用户需求的服务；3）防火墙能否正常运作；4）尝试攻击防火墙的是哪些类型的攻击。

（3）保持最新状态

保持防火墙的最新状态也是维护和管理防火墙的一个重点。在这个侵袭与反侵袭的领域中，每天都产生新的事物、发现新的毛病，以新的方式进行侵袭，同时，现有的工具也会不断地被更新。因此，要使防火墒能同该领域的发展保持同步。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	9
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、古运河

	21
	控制系统
	1.名称:PLC控制系统（运行维护服务）

2.运维要求:

按规定要求，定期清洗或更换PLC柜风机过滤、防尘网。

定期清洁电器柜内部与电器元件的灰尘，保持电器元件处于良好的工作环境与工作状态。电缆、电线进出口保持密封状态，防止杂物、灰尘侵入。

供电电源的检查。供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性，也是故障率较高的部件，检查电压是否满足额定范围的85%～110％及考察电压波动是否频繁。检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换；按现场实际情况收集闸站现有PLC系统点表。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	79
	河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	22
	显示设备
	1.名称:全彩LED显示屏（运行维护服务）

2.运维要求:汛前、汛后对系统各进行一次定期检查。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	m2
	87
	河道处、黄金坝、润扬河

	23
	显示设备
	1.名称:LCD显示屏（运行维护服务）

2.运维要求:汛前、汛后对系统各进行一次定期检查。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	28
	河道处、黄金坝、润扬河

	24
	会议会商保障
	1.名称:会议会商保障（运行维护服务）

2.运维要求:河道处会议、会商保障（含设备测试）；定期调校设备，全程保障视频、现场会议。平均每月会议和会商保障不低于4次。会议正式开始前，开启会商系统，并对话筒、音响、摄像头等会商系统设备以及相关网络进行再次检查；会议进行时，实时监测会商系统运行情况，及时切换摄像头、大屏显示模式；特别是汛前须对系统设备开展全方位检查。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	56
	河道处

	25
	网络安全
	1.名称:网络安全运行维护服务

2.运维要求:随着新项目工程的不断实施，水利数字孪生、水质水动力模型等新应用的开发，网络结构需要动态调整，其中网络安全则是重点保障的维护工作之一，需要提前做好2025年网络规划并根据实际情况动态调整。

信息安全：一是确保各个网络中没有病毒、DDOS等攻击；二是保障各个网络严格在防护设备保护下运行，不得跨网私接；三是严查任何原因导致的网络风暴。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	1
	河道处、河道处、黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运、古运河管理所

	26
	堡垒机监测
	1. 名称:堡垒机监测安全管理运行维护服务

2. 运维要求:严格控制权限，不得随意更换密码

2. 自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	2
	河道处

	27
	传感器
	1.名称:雨量计（运行维护服务）

2.运维要求:

（1）要求现场勘察提供雨量计现场位置图，提供清单明细。

（2）要求汛前、汛后对系统各进行一次定期检查，并校正数值，清洁设备。清理积在雨量计承雨器中的杂物，检查电源及设备通信情况。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	10
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	28
	控制器
	1.遥测终端机（DTU+RTU）运行维护服务

2.运维要求:及时响应运维修复，确保信号正常并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台套
	154
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	29
	太阳能电池
	1.太阳能供电设备运行维护服务

2.运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	组
	117
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	30
	显示仪表
	1. 多功能智能仪表运行维护服务

2. 运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录

3. 自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	103
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	31
	蒸发器
	1. 蒸发器运行维护服务

2. 运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	1
	陆洲泵站

	32
	在线水质检测设备
	1.名称:水质监测仪（运行维护服务）

2.运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录，现场勘测设备，多方面了解设备原理及功能，能掌握软件使用方法

3.自行探勘现场，综合考虑报价校正
	套
	1
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	33
	流量仪表
	1.名称:ADCP流量计（运行维护服务）

2.运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录，汛前进行设备清洁、数值校正。

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	17
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	34
	传感器
	1.名称:开度仪运行维护服务

2.运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录

3.自行探勘现场，综合考虑报价
	台
	63
	黄金坝、安墩、沿山河、润扬河、通运管理所、邗江、经开区、广陵区、景区分控中心闸泵站

	35
	软件
	1. 名称:操作系统（统信+凝思）运行维护服务

2.运维要求:及时响应运维修复并做好维修记录

2. 自行探勘现场，综合考虑报价
	套
	23
	/


	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	01
	扬州市城市河道管理处2025年河道与闸站信息化运维服务
	
	

	02
	备品备件
	
	

	03
	等级保护测评及商用密码应用安全性评估
	
	

	04
	仪扬河流量率定费用
	
	

	05
	
	
	

	
	合计
	
	


                                    分项报价表供参考

第五章  评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	项目
	评分标准

	价格

（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。

	商务

（19分）
	业绩（6分）

2021年12月1日至今具有类似自动化或信息化系统运行维护项目的业绩，有一项得2分，满分6分。（须提供合同、验收（鉴定）证明文件，原件扫描上传，以合同签订时间为准，转包和分包合同无效。）

	
	企业实力（7分）
1、投标人具有GB/T27922售后服务能力认证五星级（认证范围须包含自动化系统、信息化系统、软件开发）得3分，没有不得分；

2、投标人具有信息安全服务资质认证CCRC（安全运维）二级及以上的得2分，具有信息安全服务资质认证CCRC（安全运维）三级的得1分，没有不得分；

3、投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护二级及以上的得2分，没有不得分。（提供证书，原件扫描上传）

技术实力与人员保障（6分）

1、投标人拟派的项目经理具有信息系统项目管理师、电子信息类(或自动化类)高级职称证书、机电工程(或水利水电工程)二级及以上建造师注册证书的，有一个得1分，满分3分。（提供证书及供应商近3个月任意1个月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传）；

2、投标人拟派的技术负责人具有系统集成项目管理工程师、电子信息类(或自动化类)高级职称证书、ITSS服务工程师证书的，有一个得1分，满分3分。（提供证书及供应商近3个月任意1个月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传）。

	技术

（42分）
	1、根据投标人对本项目的水文监测系统运维方案进行评审（5分）：

针对本项目的水文监测系统(水位站、雨量站、ADCP测流、水质站）提供详细的运维方案，要求运维内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得5分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	2、根据投标人对本项目的自动化控制系统方案进行评审（5分）：

针对本项目自动化控制系统（含控制系统软硬件现状、PLC维护注意事项等）提供符合各管理所（主要为润扬河管理所、沿山河管理所、安墩管理所、通运管理所、黄金坝管理所）现场实际情况的详细的运维方案，要求运维内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得5分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	3、根据投标人对本项目的会商会议系统运维方案进行评审（5分）：

针对会商会议系统（系统架构、维护注意事项）提供详细维护方案，要求维护内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得5分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	4、根据投标人对本项目的工控信息安全运维方案进行评审（附河道处含管理所的工控网拓扑图说明）（5分）：

针对河道处含管理所工控网及信息安全提供详细维护方案，要求维护内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得5分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	5、根据投标人对本项目的办公业务信息安全运维方案进行评审（附河道处含管理所办公业务网拓扑图说明）（4分）：

针对河道处含管理所办公业务网及信息安全提供详细维护方案，要求维护内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得4分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	6、根据投标人对本项目的工程视频安全运维方案进行评审（附河道处含管理所工程视频网拓扑图说明）（4分）：

针对河道处含管理所视频监控网及信息安全提供详细维护方案，要求维护内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得4分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	7、根据投标人对本项目的安全信息化防护措施及内容方案进行评审（4分）：

针对安全信息化防护措施及内容提供详细维护方案，要求维护内容表述清晰，方案合理可行:

优于招标文件相关要求的，得4分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	8、根据投标人项目对业务应用展示系统能运维方案进行评审（3分）：
方案符合现场实际情况且描述详细，维护方案可行性及操作性:

优于招标文件相关要求的，得3分；

符合招标文件相关要求的，得1分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	9、根据投标人对本项目现场实际情况制定汛期保障方案进行评审（4分）
要求汛期方案制定的科学、合理、全面:

优于招标文件相关要求的，得4分；

符合招标文件相关要求的，得2分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	
	10、根据投标人对本项目开展内部管理架构方案进行评审（3分）
要求内部管理架构方案制定的科学、合理、全面:

优于招标文件相关要求的，得3分；

符合招标文件相关要求的，得1分；

不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。

	服务与响应承诺（9分）


	1、提供整体维护服务方案（包含但不限于人员培训方案、备品备件等）：方案优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求得1分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。

2、承诺服务期内安排4人驻点（河道处管理区）维护，对采购人提出的需求及时响应，能在3小时内排除解决一般故障，24小时内排除解决疑难故障，得4分；承诺服务期内安排2人驻点（河道处管理区），对采购人提出的需求作出响应，并能在6小时内排除解决一般故障，36小时内排除解决疑难故障，得2分；其他不得分。

3、承诺大雨及以上预报时提供7×24小时服务，得3分，其他不得分。

（须提供承诺函）


第六章 投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）
投标主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	

	3
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	7
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（十二）条：软件及信息技术服务业 


	

	特定资格条件

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：              。
主要专业技术能力有：      。
参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：
                               日期：      年     月     日
供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　     年   月   日
投标函格式
致：永道工程咨询（江苏）有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日
法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：_____________________         __     
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          
被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	响应情况

	1
	中小企业声明函（工程、服务）
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)：                        
	  投标服务或产品名称
	                      投标报价（元）

	
	大写：                       

小写：                            （单位：元）

	备注


                                              日期：       年   月   日
五、分项报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	单项合计价

（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币（大写）：       圆整
￥：           


六、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
七、商务条款响应及偏离表

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	


.
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：

品牌（如有）：

规格型号：

数量：

单价：
	名称：

服务范围：

服务要求：
服务时间：
服务标准：


联合体协议（如有）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：

