无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

采购项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

采   购   人：无锡市惠山区阳山镇人民政府

采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司

2024年12月

目   录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．采购需求

四。 合同书（格式文本）

五。 附件（投标文件格式）

一、 投标邀请

江苏建威建设管理有限公司受无锡市惠山区阳山镇人民政府委托就阳山镇消防应急装备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目 采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0100 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采 购 人：无锡市惠山区阳山镇人民政府 采购人地址：无锡市惠山区人民西路12号 采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室 |
| 3 | 项目概况、要求： - （1）采购内容：本项目为阳山镇消防应急装备采购项目，采购内容为清单范围内的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等；具体内容及要求详见招标文件“三、采购需求”； - （2）供货周期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准），误期违约金：合同价款的万分之五/天； （3）质量标准：符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求；质量违约金：合同价款的5%； - （4）预算价：64.1703万元； - （5）最高限价：60.6703万元； - （6）采购方式：公开招标； - （7）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是； - （8）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业（制造业）”。工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | （一）供应商的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：所投全部货物的制造商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 本项目的特定资格要求： （1）授权代表及项目负责人应为投标供应商的在职职工； （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 （二）本项目不接受联合体参与投标。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 获取招标文件的方式：供应商登录苏采云http：//jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 获取招标文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。 获取招标文件地点：供应商登录苏采云http：//jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年12月13日12:00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送至采购代理机构。 答疑时间：2024年12月13日17:00时前，以书面形式发送给各潜在投标供应商。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止日期之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 投标截止时间：2024年12月31日13:30时，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”（本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件）。 |
| 10 | 开标时间：2024年12月31日13:30时 开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年12月31日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 12 | 投标文件制作： 1.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 3.本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 |
| 13 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http：//jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市惠山区阳山镇人民政府 统一社会信用代码：113202060140355035 联系地址：无锡市惠山区人民西路12号 联系人：钱科、蔡科 联系电话：0510-83959066 采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 统一社会信用代码：91320000466009736D 联系地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室 联系人：吴莹、杜晶晶、孙毓含 联系电话：0510-68107190、13812296852 邮箱：303858724@qq.com 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。 |

二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3．投标供应商应在系统内获取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

- 4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

- 5．本招标文件且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

- 1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建威建设管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。

- 2．采购人、江苏建威建设管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- 3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

- 1．投标截止时间15日前江苏建威建设管理有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏省政府采购网上发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件不符合采购要求而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（5）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；

（6）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明或相关证明材料（如供应商成立时间为2024年09月以后的，则可不提供社保证明材料）（原件扫描件）；

（7）投标供应商2023年度的财务审计报告或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（原件扫描件）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）所投全部货物制造商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。其中（7）、（8）、（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2024年09月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；

（7）投标供应商简介和经营情况说明；

（8）服务承诺（格式见附件）；

（9）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；

（10）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

3.报价文件：

（1）明细报价表（格式见附件）。

4. 技术文件（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2.投标供应商的投标报价应包括但不限于全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、保险费、安装费、调试费、运输装卸、检测费、采购人操作维护人员培训费及售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同单价后期不作调整，数量按实结算。

3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

5.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的要求：

- 1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

- 5.投标费用自理。

- 6.投标文件包括资格文件、商务文件、报价文件、技术文件。

（八）网上投标：

  - 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

  - 投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未在规定期限内提交的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构于开标当日资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。  采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.3.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

本项目核心产品为正压式消防空气呼吸器，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值：

（一）报价分           42分

（二）商务资信分       18分

（三）技术分           40分

3.各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（42分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 42分 | 1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超过采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×42。 |
| （二）商务资信分（18分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 6分 | 投标供应商自2021年01月01日以来（以合同签订日期为准）承担过类似供货项目的，每提供一个得2分，本项最高得6分（投标文件中提供合同原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 2 | 综合实力 | 3分 | - 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分（投标文件中提供以上证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 4 | 投标产品性能 | 6分 | 在满足招标文件采购需求基础上，以下功能满足一条的得2分，最高得6分。投标文件中提供以下产品的正面、背面、侧面45度三张图片，不提供或不符合要求均不得分。 - 头盔：具备可独立调节的通用面罩适配系统； - 消防空气呼吸器：①供气阀具备免工具拆卸功能；②面罩具备免工具拆卸清洗功能。 |
| 5 | 加分因素 | 3分 | ①支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，最高加2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。 ②支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |
| （三）技术分（40分） |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 12分 | 包括（但不限于）：①实施规划；②进度计划；③设备运输方案；④现场安装方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 提供的项目实施方案各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：12分； 提供的项目实施方案各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：9分； 提供的项目实施方案各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：6分； 提供的项目实施方案各项内容基本全面，漏缺3项，有针对性解释说明：3分； 提供的项目实施方案各项内容不全面，针对项目实施方案各项内容没有解释说明：0分。 |
| 2 | 项目验收方案 | 5分 | 包括（但不限于）：①交货措施安排；②检验、测试及验收措施安排等内容。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 提供的项目验收方案各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：5分； 提供的项目验收方案各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：2分； 提供的项目验收方案各项内容不全面，针对项目验收方案各项内容没有解释说明：0分。 |
| 3 | 质量管理方案 | 8分 | 包括（但不限于）：①质量管理制度；②质量保证机制等内容。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 提供的质量管理方案各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：8分； 提供的质量管理方案各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：4分； 提供的质量管理方案各项内容不全面，针对质量管理方案各项内容没有解释说明：0分。 |
| 4 | 培训方案 | 6分 | 包括（但不限于）：①技术培训概况；②培训措施及要求等内容。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 提供的培训方案各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：6分； 提供的培训方案各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：3分； 提供的培训方案各项内容不全面，针对培训方案各项内容没有解释说明：0分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 9分 | 包括（但不限于）：①售后服务承诺；②巡检服务措施；③售后服务响应模式等内容。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 提供的售后服务方案各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：9分； 提供的售后服务方案各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：6分； 提供的售后服务方案各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：3分； 提供的售后服务方案各项内容不全面，针对售后服务方案各项内容没有解释说明：0分。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术方案”。

（1）以上证明材料原件扫描件应附入投标文件中。

（2）每项评分由评委独立评分。各分项的平均分为该供应商各分项的得分，各分项得分合计即为该供应商的总得分。 最终总得分最高者将被推荐第一中标候选人。

（3）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标供应商。江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建威建设管理有限公司。江苏建威建设管理有限公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建威建设管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

3.在发布中标公告的同时，江苏建威建设管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十三）围标与串标的确认：

1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）投标供应商获取招标资料、开标的；

（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标供应商撤回投标文件的；

（4）不同投标供应商的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标供应商的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标供应商除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标供应商的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时上报财政部门，进行相应的处罚。

（十四）投标保证金：

1.响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

- （十五）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十六）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

江苏建威建设管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十七）代理服务费：

1. 本项目代理服务费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：100万元以下为1.5%，并在此基础上按80%计取。本项目代理服务费由采购人支付。

（十八）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购〔2022〕7号）文件执行。

附：无锡市政府采购合同融资政策告知函：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

三、采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 1、采购标的需实现的功能或者目标：本项目为阳山镇消防应急装备采购项目，采购内容为完成清单范围内的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等。

- 2、为落实政府采购政策需满足的要求：

- （1）本项目专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

- （2）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业（制造业）”。工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （二）本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：

1、项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

2、项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

3、采购内容：本项目为阳山镇消防应急装备采购项目，采购内容为清单范围内的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等；

4、供货周期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准），误期违约金：合同价款的万分之五/天；

5、质量标准：符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求；质量违约金：合同价款的5%；

6、实施的地点：无锡市惠山区；

7、本项目核心产品为：正压式消防空气呼吸器

8、付款方式：合同签订后，采购人支付合同价款的30%；货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付合同总价款的60%，余款待验收合格满一年后一次性付清，以上价款均不计利息，付款时中标供应商须出具符合采购人财务要求的正规税金发票。合同履行过程中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，单价按成交单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。

（三）本项目采购标的要求：

1.采购清单及要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能消防腰斧 | 10 | 1.整体性能 1.1符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。 1.2本产品适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。 1.3斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.技术性能 2.1腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC。 2.2质量：0.719Kg。 2.3抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 2.4平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.6耐腐蚀性能：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 3.其他 3.1斧刃上标刻有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期等。 3.2每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。 |
| 2 | 消防手套 | 40 | 1.整体性能： 1.1产品符合国家GA7-2004《消防手套》标准要求。 2.颜色及结构： 2.1颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008标准评判）。 2.2款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲。 2.3主体结构：手背结构：由外向里，分为五层。第一层：反光标识带。手背关节处设 1条阻燃反光标识带，颜色为黄银黄。第二层：芳纶梭织布，克重为（ 195 ±9.75 )g/㎡。第三层：低透防水膜，克重为（38±2 )g/㎡。第四层：阻燃无纺布，克重为（140±25 )g/㎡。第五层：凯夫拉舒适层，颜色为黄色。 手掌结构： 由外向里，分为四层。第一层：芳纶硅胶防割阻燃止滑布，颜色为黑色，克重为（580 ±30）g/㎡。第二层：低透防水膜，克重为（38±2 )g/㎡。第三层：阻燃无纺布，克重为（140±25 )g/㎡。第四层：凯夫拉舒适层，颜色为黄色。 2.4手背部和手指关节处增加设计了符合人体力学功能的伸缩风琴褶结构，具有防撞功能，有利于手指弯曲，长时间佩戴减少束缚和疲劳感。 3.技术性能： 3.1阻燃性能： 3.1.1手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度20mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度18mm，无熔融、滴落现象； 3.1.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度29mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度30mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.1.3手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度11mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度11mm，无熔融、滴落现象，衬里无熔融、滴落现象。 3.2整体热防护性能35.7cal/c㎡。 3.3耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 3.4力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：153.0N；背面撕破强力：159.4N；掌心穿刺力：61.4N；背面穿刺力：73N。 3.5阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。 3.6人体工效要求： 3.6.1灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。 3.6.2握紧性能：拉重力比96.3%。 3.6.3穿戴性能：穿戴时间1.62S。 |
| 3 | 消防头盔 | 5 | - 材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、防护面屏、披肩、其配件均需为同一品牌。 - 2、外观要求：半盔帽壳外帽壳为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边，内帽壳由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成。 3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3300N；辐射热预处理：最大冲击力≦3300 N；低温预处理：最大冲击力≦3300N；浸水预处理：最大冲击力≦3300 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn，持续时间<6ms，加速度>200gn，持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn，持续时间<6 ms，加速度>200gn，持续时间<3 ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn，持续时间<6ms，加速度>200gn，持续时间<3ms。 5、耐穿透性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 6、耐燃烧性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。 7、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦5 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 8、耐热性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 9、电绝缘性能（mA）：帽壳泄漏电流≦3mA。 10、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤20 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 11、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦30mm ；卸载后变形≦5mm；帽壳不应有碎片脱落。 12、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 13、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 14、面罩抗冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 15、面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 16、面罩透光率（%）：浅色≧70%。 17、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17Pa。 18、质量（g）：≦1500 g。 19、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 |
| 4 | 消防腰带 | 30 | 静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm, 而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。 金属部位的耐腐蚀性：经盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微的要求。 |
| 5 | 手持电台 （350M数字集群对讲机） | 7 | 1、防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T155℃ Db（爆炸性粉尘）； 2、防尘防水等级≥IP68； 3、对讲机内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，便于选择多种佩戴模式，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0； 4、对讲机支持喇叭导水功能，在暴雨、消防员高压水枪灭火等工作环境下对讲机喇叭容易进水，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮， 5、对讲机支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，保障每一条声音的清晰传达，提高沟通效率。智能消噪技术经过深度和大量的学习，能够实现毫秒级甚至无延时的消噪，对于不规律的噪声（如汽车鸣笛声、机器捶打声）消除效果比常规消噪技术的效果更好，对于风噪声、近距离啸叫都有很好的消除作用。噪音抑制能力不小于30dB； 6、对讲机支持二维码功能，二维码以图片的形式内嵌在对讲机中，通过菜单打开。二维码是一种流行的信息存储、传递和识别技术，终端二维码可方便快速获取终端信息，包括序列号、对讲机ID、ESN和自定义的其他信息。基于获取的这些信息可拓展更多终端应用，如终端入库。通过扫描二维码得到的字符数不少于50个字符， 规格参数 频率：350-400MHz 信道容量：≥1024 屏幕：≥2.4英寸，分辨率≥320*240，≥26万色 尺寸：≤132*55*32.5mm 重量：≤320g 组群：≥64（每组群≥128个组） 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 频率稳定度：≤±0.5ppm 输出功率：＜3.5W 数字接收灵敏度：≤ 0.18μV（BER5%） 防尘防水：≥IP68 |
| 6 | 多模智能对讲机 | 1 | 1. 对讲机整机尺寸小于140x60x30mm，重量（含天线和标配电池）小于等于330g； 2. 终端具备双高清摄像头，前摄像头像素不低于500万，30帧/秒全高清视频；后摄像头像素不低于1300万，30帧/秒全高清视频； 3. 终端双屏设计；主屏幕尺寸大于3.5英寸，屏幕分辨率不低于1280*720，多点触控功能，且支持戴手套和电容笔操作；小屏幕尺寸不低于0.9寸； 4. 防尘防水等级IP68； 5. 终端支持查询其他终端的相互位置信息； 6. 终端支持多麦降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，保障每一条声音的清晰传达，提高沟通效率，噪音抑制能力不小于30dB； 7. 终端支持根据当前网络质量自动优选单一网络，进行语音业务，用户无感知切换； 8. 终端支持6个可编程按键，可配置17个可编程功能。 规格参数 频率范围：350-400MHz 公网：3GPP LTE、TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA CDMA/CDMA2000/GSM 工作模式：模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网 PoC 集群 操作系统：安卓10.0及以上 AP处理器：不低于八核、1.8GHz主频 SIM卡槽：2个Nano SIM卡槽 存储：大于等于3GB RAM，32GB ROM；支持TF卡扩展内存256G及以上 摄像头：前置摄像头：像素不低于800万，30帧/秒全高清视频；后置摄像头：像素不低于1300万，30帧/秒全高清视频 显示屏：主屏幕尺寸：≥3.5英寸；小屏幕尺寸：≥0.9英寸 蓝牙：内置蓝牙，V4.2 NFC：13.56MHz 电池：标配：2400mAh 音频输入：AI智能消噪，防风噪，回声消除 9. 满足Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130°C Db防爆标准。 10. 标配3200mAh大容量电池，具备防爆/防伪电池双重识别机制。 11. 前置采用800万像素摄像头，支持固定聚焦，支持1080P，30帧/秒全高清视频；后置采用1300万像素摄像头，支持自动对焦，支持1080P，30帧/秒全高清视频，配有LED闪光灯。 12. 终端具有4个卡槽。2个宽带Nano SIM卡用于宽带电话或传输宽带数据；1个宽带SD卡槽用于TF卡硬件加密，存储密钥和加密算法或存储数据，1个窄带SD卡槽用于PDT加密。 13. 支持WLAN/蓝牙/NFC无线连接，PIN口有线连接。终端可灵活适配扬声器话筒、耳机等多种防爆音频配件，提升使用安全性和便捷性。 14. PDC680拥有6个可编程按键，可灵活定义快捷操作，将常用操作定义为快捷按键，长按、短按和双击分别实现不同的功能，用户可快速完成操作。 15. 单旋钮可实现音量调节/联系人切换，按一下旋钮，可切换模式（音量/联系人）。 16. 数字接收灵敏度可达0.14μV。 17. 支持5种工作模式：数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规和公网PoC集群，支持在多种不同网络下使用，适应不同的应用场景。 |
| 7 | 应急逃生自救安全绳 | 30 | - 整体性能 1.1符合《应急自救安全绳（套装）试验大纲》标准要求。 - 1.2 组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 1.4整套套装质量1.52Kg。 2.技术性能 2.1 自救安全绳 直径8mm，长度16m；破断强度30.38KN； 延伸率6.1%（承重达到最小破断强度的10%时）；线密度为44.1g/m。 2.2 轻型安全钩 开口距离21±1mm；长轴破断强度≥27KN；短轴破断强度≥7KN；采用自动保护锁装置。 2.3 下降器 为防慌乱设计，破断强度≥13.5KN；适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm。 2.4 中空连接扁绳 规格：横截面周长：28.3mm×长1000mm；破断强度35.62KN。 2.5 绳包 2.5.1绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化； 2.5.2方便快捷佩戴和拆卸功能； 2.5.3绳包两端设计放置安全钩，取出便捷； 2.5.4绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 2.6 排绳器 2.6.1单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包； 2.6.2排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 |
| 8 | 消防员灭火防护服 | 20 | 消防服符合XF10-2014《消防员灭火防护服》。 整体防护性能：热防护能力TPP值≥33（cal/c㎡），且应无熔融、脆裂和收缩现象。 整套服装重量：≤2.8kg。 外层性能指标： 阻燃性能：经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤30mm，续燃时间≤1s，应无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面应无明显变化。 缩水率：经5次洗涤后，经、纬向缩水率≤1.0％。 表面抗湿性能： ≥3级。 断裂强力：经向断裂强力≥2600N，纬向断裂强力≥3000N。 撕破强力：经、纬向撕破强力≥1100N。 接缝断裂强力：经纬向接缝断裂强力≥1300N。 色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，耐光色牢度符合4级要求。 防水透气层性能指标： 阻燃性能：经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间≤1s，应无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面应无明显变化。 缩水率：经5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1％。 耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压＞50kPa。 透湿率性能：透湿率性能≥9000g/（㎡·24h）。 拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥5级。 舒适层性能指标： 阻燃性能：经纬向损毁长度≤45mm，续燃时间≤1s，应无熔融，滴落现象。 断裂强力：经向断裂强力≥580N，纬向断裂强力≥400N。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤3％，试样表面应无明显变化。 缩水率：经5次洗涤后，经纬向缩水率≤2.0％。 反光标志带性能指标： 阻燃性能：经向损毁长度≤30mm，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间≤1s，应无熔融，滴落现象。 外层加强材料性能指标： 阻燃性能：经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤30mm，续燃时间≤1s，应无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面应无明显变化。 救生拖拉带性能指标： 阻燃性能：经纬向损毁长度≤5mm，续燃时间≤1s，应无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面应无明显变化。 断裂强力：≥18800N。 |
| 9 | 消防员灭火防护头套 | 30 | 消防头套符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》标准。 头套前部与防护服领口内重叠的长度＞200mm。 头套后部与防护服领口内重叠的长度＞200mm。 头套侧部与防护服领口内重叠的长度＞130mm。 面部开口边缘与呼吸防护装具重叠的长度＞10mm。 阻燃性能：经、纬向损毁长度≤10mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。 水洗尺寸变化率：＜2.5%。 单位面积质量：≥202g/㎡。 抗起球性能：≥4级。 甲醛含量：0。 PH值：7.23 接缝强力：≥900N。 面部开口尺寸稳定性：≤2.0％。 整体质量：＜170g。 |
| 10 | 正压式消防空气呼吸器9L | 5 | - 材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 2、外观要求：由9升气瓶、全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成，操作方便。 3、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 4、佩戴质量≤14kg 5，整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa 6、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 7、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 8、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 9、静态压力≤250 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 10、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa，连续声响时间至少90dB(A）的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 11、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 12、减压器输出压力在0.5 MPa ~0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 - 安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.901MPa。 - 设置自动正压机构。 15、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 16、压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h，压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Exia IIC T4 Ga要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 17、连接强度≥250N。 18、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 19、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 20、输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 21、气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合国家相关标准。 22、气瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上，耐疲劳试验达 10000 次以上，气瓶有安全保护膜片。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 23、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和说明书。 |
| 11 | 消防员抢险救援头盔 | 15 | - 基本要求 救援头盔主要是用于日常在执行救助活动、自然灾害救援或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 2.技术要求 1）产品由帽壳、帽衬、可调节帽箍、下颏带、防护眼罩等部件组成。其配件均需为同一品牌。 2）产品需具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 3）颜色应不低于三种，包括白色，红色，黄色，橘红色，蓝色等供选择。 4）帽壳应由增强型热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。同时帽壳上开有透气孔，以提高散热效果，提高舒适性。 5）头盔需带有三档调节功能，能根据头围调节搭扣位置，最大可调节范围达到≥64cm。 - 头盔内部的头箍佩戴高度可调节，可通过头箍的固定位置调节相对应的佩戴高度。通过帽子后部的两个滑动自锁装置来调节帽托的高度 7）采用3点式带下颏托的下颏带系统，能提供最佳的舒适度和稳定性。 8）采用快速调节棘轮系统，可以在佩戴时方便调节帽箍尺寸，轻松调节到位并锁定。其调节方向为左右双向调节，可适应绝大多数头围。 9）采用6点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。同时顶带配有调节搭扣，以方便调节头盔的佩戴深度，满足不同使用者的习惯。 10）应带有高性能反光标志，可以增强在恶劣环境中的能见性。 11）内部周围带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。 12）配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性。 - 13）头盔整体重量≤900g。 14）产品设计有附件接口，可根据实际需要配置安装强光防爆电筒、防噪音耳罩等多种附件。 15 符合国家GA 633-2006《消防员抢险救援服装》标准。 16）产品标识清晰，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 |
| 12 | 消防员抢险救援手套 | 40 | 符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。 由多层织物复合而成，在掌心及手背部位有加层设计，具有阻燃、防滑、防割、摩擦力强等性能 阻燃性能：经、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缩水率：沿经、纬向缩水率≤3％，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 耐磨性能：经9kPa的压力下，经8100次循环摩擦后，未被磨穿。 抗切割性能：≥14N 耐撕破性能：经向≥300N 纬向≥100N 抗机械刺穿性能：≥160N 灵巧性能：徒手控制百分比≤101% 抓握性能：≥100% 穿戴性能：≤5.3S |
| 13 | 消防员抢险救援防护服（夏款） | 20 | 1.整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 款式 2.1服装款式、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/㎡。 2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1阻燃性能： 经向损毁长度37mm，纬向损毁长度40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 3.2断裂强力：经向断裂强力910.7N；纬向断裂强力893.5N； 3.3撕破强力：面料经向撕破强力236.2N、纬向撕破强力206.4N； 3.4接缝强力：径向757.2N，纬向725.1N； 3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥10针/3cm； 3.9防静电性能：上衣为0.3μC，裤子为0.2μC，整套服装为0.5μC。 3.10质量：1.136kg。 |
| 14 | 抢险救援靴 | 30 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.由靴底、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成，靴头材料为碳纤维。 3.内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布。 4.从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥180mm。主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带材料为芳纶，和“消防救援”标志为橘红色。 5.靴帮抗穿刺性能：309N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升4.1℃。 6.靴底抗穿刺性能：≥2600N。 7.防滑性能：始滑角＞25°。 8.电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流0.1mA。 9.阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤40mm。 10.重量≤1.3kg（39码）。 |
| 15 | 佩戴式防爆照明灯 | 20 | - 适合公安、消防、部队、应急、电力、化工、煤炭、铁路等行业照明。 2、符合《消防员照明灯具》GB30734-2014标准；防爆性能应符合GB3836.1-2021要求。 - 3、光源功率≥3W，连续放电时间：强光≥4h工作光≥8h 4、充电时间：<4h 5、重量：头灯含支架≤110g 6、外壳防护等级：IP68（5m 1h） 7、2米处直径150mm光斑内强光平均照度大于1200lx，弱光平均照度大于620lx;2米处直径150mm光斑内强光最小照度大于1100lx，弱光最小照度大于590lx 8、本质安全型防爆等级可达到ExibIICT4G，可满足I区II区安全工作的要求。 。 9、灯具需具有LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 10、充电口采用tvpeC等充电接口，适用所有USB输出端口进行充电。 11、灯具或充电器应设置充、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 12、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换。 |
| 16 | 手提式强光照明灯 | 5 | - LED光源，使用寿命不低于10万小时； 2、灯具需采用脉宽调制技术，必须有强光、工作光、闪光信号随意转换功能； 3、灯具外壳采用高硬度合金，防护等级为IP68（1.5m，1h）； 4、强光工作挡位下灯具5米处平均照度≥800Lx，最小照度≥500Lx； - 5、连续照明时间：强光≥6h、工作光≥10h、弱光≥18h； 6、额定电压≥11.1V，额定功率≥3×3W，额定容量≥4400mAh， 7、防爆等级≥Exdia II CT6Gb； 8、外形尺寸≤φ69X156（mm）。 |
| 17 | 医药急救箱 | 2 | 双开盖全铝合金药箱，含36种救护物资 可提可背，双重锁扣，三层大容量 长30CM 宽22CM 高25CM 全身铝合金材质 内含产品： 1.止血包扎 含各类创可贴、纱布、绷带、敷贴、止血带等伤口处理产品 2.应急防护 含医用口罩、骨夹板铝合金口哨、手电等应急救护产品 3.基础支持 含安全别针、剪刀、镊子、一次性医用手套等支持止血消毒产品 4.冷敷处理 用于关节扭伤冷敷以及发烧中暑等的物理降温 |
| 18 | 舟艇舷外机 | 1 | 机型：30HMHS 净重：53KG 艉板高度：423mm 最大输出功率22.1KW30ps 额定转速：5000r/min、 缸数：2缸 排气量：496cc 缸径×行程：72.0x61.0mm 燃油进气系统：化油器 机油供给：预混机油和汽油 点火系统：CDI 启动系统：手启动 操舵系统：后操 螺旋桨：12寸铝合金 调整和倾斜方式：手动倾斜 交流发电机：80W 油箱：24L |
| 19 | 可燃气体四合一检测仪 | 1 | 防爆设计-通过国家防爆认证，品质保证 采用优质传感器，反应快而准，大容量锂电池满足全天工作所需 三重报警，声、光、震 支持TWA STEL报警功能 采用2.0英寸LCD高清屏 储存报警数据80000条 支持中英文切换 防滑背夹 |
| 20 | 机动链锯 | 1 | 1.主要用于专业的木质障碍物切割，自动复位停机开关，可见油标，具有过滤系统；具备链条和链盖，链条与链锯需为同品牌；符合国家相关标准； 2.功率≥2.4KW； 3.高功率最大转速≥900RPM/min； 4.使用导板长度≥330-500mm 5.切割深度≥400mm 6.净重≤5.9KG； 7.油箱容量≥0.33L； 8.声音和噪音声级 ≥103dB(A) |
| 21 | 无齿锯 | 1 | 适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用，符合GB/T5392-2017要求。 1.风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，取消海绵滤芯；有半自动皮带张紧装置，无需顶针张紧；锯片罩可以无极调整； 2.功率≥4.8KW； 3.锯片直径≥400毫米； 4.切割深度≥145毫米； 5.排量≥74CC； 6.重量≤10.6公斤； 7.金刚石万能锯片1片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等复合材质。 |
| 22 | 液压开门器 | 1 | 微型扩张器：最大分离距离150mm。额定扩张力50KN，质量4.0KG 微型开门器：专用于抢险救援。用于开启金属、非金属门窗，金属护栏，撑顶金属以及非金属等结构，从而解救被困于危险环境中的受害者 工作原理：将支撑插入被开启或支撑对象的缝隙中用液压手动泵供油，在液压力的作用下，两个支撑逐渐被开启，从而将被开启对象分离支撑顶开；闭合高度210mm，开启行程≤230，额定开启力63KN，撑顶高度≤380mm，质量≤3.9KG 微型剪切器：剪切力120KN，最大开口距离38mm，剪切能力≤18mmQ235圆钢，液压油量32cm³，外形尺寸270*103*77，重量≤3.5KG 微型速断器： 最大剪切能力≤18mmQ235圆钢，重量≤3.5KG 手动泵：额定工作压力63±5Mpa，低压输出压力8-10Mpa，高压输出流量1.2ml/次，低压输出流量12.2ml，油箱容量0.9L，重量≤3.5KG。 四合一多用撬棍：材质可撬、劈、弯及其他类似工作。整体淬火钢条锻造，强劲耐用。双材料手柄，舒适耐用，是抢险救援中不可缺少的器材。长度457mm，重量≤2KG |
| 23 | 液压千斤顶 | 1 | 爪式液压千斤顶 加注32号液压油 顶部5T，爪部2.5T 尺寸：210*140*232mm 重量：11KG |
| 24 | 移动照明灯组 | 1 | 1、额定电压≥DC18V、额定容量≥34Ah； 2、额定功率2×60W（LED）； 3、依据GB26755-2011中技术要求进行试验，在灯具充满电的状态下聚光+泛光模式，连续工作时间应不小于8h； 4、灯具配有LCD屏幕，可5段式显示电池电量，可时刻观察电池剩余电量，可无极调光； 5、灯具可连接手机蓝牙（空旷无遮挡连接距离≥50m），可通过U盘连接播放音频； 6、喇叭功率规格为30W，距离20米处最大声音应不小于95db； 7、灯具带有红蓝或红黄交替闪烁警示灯功能，可视距离≥1公里； 8、手动调节升降杆，升降杆5节，整机升起高度≥1.8m； 9、灯具放置在2m处，灯头与地面成90°夹角，灯具聚光+泛光模式时，中心照度应≥35000Lx；灯具放置在5m处，灯头与地面成90°夹角，灯具聚光+泛光模式时，中心照度应≥12000Lx； 10、灯头升起距离地面2m，两灯头平行与地面成90°夹角，距离10m，照射光斑直径≥10m，中心照度应≥2600Lx; 11、外形尺寸：635x350x215±5mm； 12、重量≤19±1kg（不包含充电器和外接设备）； 13、防护等级：灯头IP66、箱体IP65； 14、设备进行雨淋试验，降雨强度24.5L/min±0.5L/min，持续时间5min，喷淋角度45°，检验后应能正常工作； 15、依据GB26755-2011中的技术要求对灯具进行抗弯性能试验，不应产生永久性变形； 16、依据GB16796-2009 中表2的规定进行泄漏电流试验，检验后符合标准。 |
| 25 | 大流量移动消防炮 （65单干线） | 1 | 符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。该炮具有体积小，重量轻，支撑脚可折叠，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。该炮功能齐全、射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效地避免了对作业人员的危害性。该系统炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。 1、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：＜5s；无线遥控距离150米； 2、额定工作压力：0.8Mpa，工作压力范围0.8MPa-1.0MPa； 3、流量：60.5L/S，射程：76m； 4、最大喷雾角（°):120，水平回转角（°)：90，俯仰角（°)：+30～+70： 5、水炮可实现电动自摆功能，自摆角可以实现40°、60°、80°三挡切换； 6、设有保险带，有2个进水口，可配80卡式或内扣式接口，进水口配有单向阀，可以单条水带使用，重量31kg，可以水泡沫两用。 |
| 26 | 20L/S消防机动泵 | 1 | 1产品符合GB6245-2006《消防泵》标准的要求。 2、发动机：发动机类型：双缸、四冲程、风冷汽油机，有自动停机保护装置，可多台串接，用于远程供、排水，手抬机动泵组具有手、电两种启动功能。 3、功率：最大输出功率：≥20kW；额定输出功率：≥13kW； 4、流量：≥1020L/min，额定压力≥0.6Mpa； 5、最短引水时间≤：≤8.5s； 6、进水口口径80mm，球阀式出水阀，可180°旋转；出水口口径65mm； 7、不含油料等整机重量：≤90kg； 8、进水管≥7米； 9、燃油箱容积应能保证在标准要求的工况下，连续运转1h，容积≥10L; 10、最大吸深≥7.00m 11、最高扬程≥108m 12、真空度：泵设有引水装置，引水装置产生的真空度≥90kPa； 13、横、纵向倾斜：手抬机动消防泵组分别置于横向及纵向倾斜25°的条件 下，在额定工况下，连续工作1h，泵能正常工作 14、引水装置：连续500次引水后，工作正常 15、连续运转：轴封处应密封良好，无线状泄漏现象，功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃ 16、3m吸深工况：≥额定流量17.00L/s，额定压力0.60MPa；≥流量20.00L/s，压力0.501MPa |
| 27 | 中压分水器 （三分水）65mm口径 | 5 | 一、基本描述 1、结构组成：包括本体、接口、手柄、阀球、阀杆、密封圈等组件。 2、主要应用场景：该产品用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。它具有一个65雄进水口和三个65雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。 二、标准规范 符合 GA 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 三、性能参数 1、接口材质：锻造铝合金6061。 2、标志：在分水器表面清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。 3、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 4、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 5、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。 6、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 7、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 8、阀门开启力（N)：99 9、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。 10、材料：分水器的材料采用GB/T 1173规定的ZL104。 11、分水器最高耐水压强度高达6.0MPa。 12、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。 13、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。 14、分水器重量：不超过5.4千克。 |
| 28 | 分水器 （二分水）40mm口径 | 2 | 一、基本描述 1、结构组成：包括本体、接口、手柄、阀球、阀杆、密封圈等组件。 2、主要应用场景：该产品用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。它具有一个65雄进水口和二个40雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。 二、标准规范 符合 GA 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 三、性能参数 1、接口材质：锻造铝合金6061。 2、标志：在分水器表面清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。 3、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 4、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 5、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。 6、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 7、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 8、阀门开启力（N)：86 9、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。 10、材料：分水器的材料采用GB/T 1173规定的ZL104。 11、分水器最高耐水压强度高达6.0MPa。 12、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。 13、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。 14、分水器重量：不超过3.6千克。 15、防脱装置：螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间设计了螺纹锁止结构，确保在外力作用下推压环不会意外插入雌接口，从而避免接口脱扣问题。 |
| 29 | 多功能消防水枪 | 10 | 执行标准：GB 8181-2005《消防水枪》 CCCF-CPRZ-26： 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品 》 主要材质及工艺 枪体材质：6061铝合金。 本体制造工艺：锻造工艺。 表面防腐处理工艺：阳极氧化。 手柄材质：PA6尼龙塑料。 阀杆：黄铜。 阀球：精密加工铝球，表面阳极硬质氧化处理。 阀球密封材料：聚四氟乙烯密封圈高温烧结。 固定螺丝：不锈钢或铜。 水枪保护套材质：耐磨尼龙（PA6）。 水枪密封圈：耐磨防老化橡胶。 喷雾齿材质：锻造黄铜表面镀铬处理。 性能参数 表面处理：整体阳极硬质氧化防腐处理。 进水接口：KYKA65Z锻造卡式雄接口。 螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间设计了螺纹锁止结构，确保在外力作用下推压环不会意外插入雌接口，从而避免接口脱扣问题。 操作杆：∩型，控制水流开关，具备直流与全水雾模式。 进水口接口：可360度旋转防止水带扭曲打结。 额定喷射压力：0.60MPa。 Ⅲ类直流喷雾水枪流量刻度值：2.5/4/6.5/8 L/s X（1±8%）。 流量：I档：2.39L/s; 流量：II档：4.29L/s; 流量：III档：6.88L/s; 流量：IV档：直流：7.78L/s;30°喷雾角：7.78L/s;70°喷雾角：7.75L/s；最大喷雾角：7.88L/s; 喷雾角调节范围（°）：0~120。 射程（m)：32.9m。 重量：1.98kg。 操作力矩：7.7N.m。 直流后座力：2.5L/s--35N;4L/s--80N;6.5L/s--122N;8L/s--125N; |
| 30 | 穿刺水枪 | 2 | 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 枪体：转角式水枪由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 技术参数：公称压力0.5MPa/最大压力1.2MPa/额定喷射压力0.5MPa/额定流量（135L/min) 产品重量：3kg/枪体长度：1.3M /枪管长度：1M （可根据采购人需求定制） |
| 31 | 多功能消防水枪（40mm） | 5 | 执行标准：GB8181-2005《消防水枪》 接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理 枪体：精密锻造铝镁合金A6061，五轴加工中心一体成型 手柄：PL人体工程学防滑抗阻燃尼龙握柄，内嵌高强度不锈钢片，可耐冲击 阀球：不锈钢镜面抛光高精度球，球面圆度0.001~0.003毫米，防腐性能优越 阀芯：锻造高纯度黄铜 密封件：高性能耐油、抗老化特氟龙垫圈 紧固件：SUS304不锈钢材质或锻造黄铜 保护套：高品质阻燃橡胶，耐极限高低温 喷雾轮：精密不锈钢，镜面抛光，耐腐蚀 性能参数： 1、额定喷射压力：0.60MPa；最大压力1.6MPa 2、挡位：2.5/4/FLUSH三档 3、射程：≥25M 4、喷雾角调节范围：0~110° 5、重量：≤1.2kg 6、枪体长度：≤170mm（不含接口） 7、额定流量：4L/s 7、操作力矩：7.7N.m |
| 32 | 空气呼吸器面罩 （10个不带供气阀和软管） | 17 | 1、材料要求：阻燃性能：全面罩续燃时间≤5s。 2、全面罩性能：总视野保留率≥85%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥35°，镜片的透光率≥95%，吸入气体中CO2含量≤1%。 3、动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa~2MPa呼吸量40x2.5L/min：全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤500Pa。气瓶压力2MPa~1MPa呼吸量25x2L/min：全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤500Pa。 4、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤600Pa。 5、耐低温性能：低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤500Pa。 6、耐辐射热性能：整机在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa。在气瓶压力30MPa~2MPa呼吸量40x2.5L/min下，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤100Pa，呼气阻力≤500Pa。 |
| 33 | 首车智能指挥终端 | 1 | 1. CPU：麒麟9000S 2. 操作系统：HarmonyOS 4 3. 屏幕类型：OLED 4. 屏幕尺寸：11英寸 5. 运行内存：12G 6. 内存容量：512G 7. 电池：10100mAh 8. 前置摄像头像素：1600w 9. 后置摄像头像素：1300w 10.分辨率：2880*1920 11.产品尺寸：长：192，宽：290，高：5.5mm |
| 34 | 锂电角磨机 | 1 | 功能：切割，打磨，除锈，抛光 额定电压：220-50HZ 磨/切片直径：100MM 空载转速：9000R/min 握柄直径：4CM 升级淬火工艺，强化齿轮，耐磨性，耐冲击性，耐用性。 一体成型铝制头壳，耐用防撞防磕，加强整体牢固性，保护电机日常磕碰不怕坏。 加厚防护罩，阻挡碎屑飞溅。 两边都能装副手柄 |
| 35 | 训练专用假人 | 1 | 环保皮革：环保防爆太空革，防爆，防刮，耐斯，不掉色，超长耐用 加粗尼龙线，尼龙线超有弹力。有光泽，耐高温。耐撕扯，强韧不断。 车工精致，针线均匀，受力均匀，抗摔抗重，经久耐用 加粗PP绳紧密封口，防止漏沙，变形，大大的提高产品承受力 高度170CM 重量60KG |
| 36 | 消防水带 | 30 | - 产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。 - 2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.12MPa，单位长度质量≤319g/m，延伸率≤4.2%，膨胀率≤4.2%，织物层与衬里附着强度≥43N/25MM，扯断伸长率≥513.7%，扯断强度≥52.9MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥85%，爆破压力≥97%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有65口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长（纱）丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据采购人要求定制。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料。印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 37 | 隔离警示带 | 10 | 加厚涤纶布材质 新料外壳，坚固耐用 印刷清晰，不易褪色 重复使用，颜色分明，轻松伸缩，抗拉扯，使用便捷 |
| 38 | 消防锤 | 3 | 锤头：高碳钢 14磅锤红塑防震柄95长 净重4.17千克 PVC手柄，防震抗弯舒适手柄，握感舒适。 锤头加塞：锤头与锤柄之间加塞紧固，结实耐用不掉头 表面喷漆：锤头表面喷漆处理，耐冲击，坚固耐用 |
| 39 | 丁字镐 | 4 | 镐头：高碳钢 双尖镐头 柄厂87CM 镐头长50CM 净重2.48千克 PVC手柄，表面光滑细腻。无毛刺。手感舒适，手柄经过加工打磨处理。 |
| 40 | 空呼背带 | 15 | 1、架组件（含背架、肩带及腰带，压力表和Y型三通他救接口） 2、使用温度-40摄氏度～+140摄氏度，绝缘、阻燃、强度高、韧性好、耐腐蚀 3、承受150Kg重量 4、背带及腰带采用防火聚酯材料，EVA橡塑衬垫，佩戴柔软舒适，腰带采用旋转设计，保持空呼在跑动中的稳定 5、肩带含反光条，易于阴暗中识别 6、压力表荧光设计面板，便于在黑暗处读取 7、0～5.5Mpa压力报警区域为红色标示，报警区域清晰易见 8、胸表可360 度旋转，易于读数 9、测量范围0-40Mpa，精度大于2.5级，最小分格值1Mpa |
| 41 | 40转换接口 | 5 | 产品特性： 1.材质与防腐处理工艺： 接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 卡簧：采用不锈钢304材质。 铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件。 保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。 2.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。 3.制造工艺：锻造+热处理工艺。 4.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。 执行标准：GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006 技术参数： 公称压力（MPa)：2.5 测试压力（MPa)：4.0 外观要求： 5. 接口无外观缺陷与不良。 6. 表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。 |
| 42 | 9米金属消防拉梯 | 1 | - 整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 - 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 3.技术性能 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤28.52kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.13%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°。 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及连接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.9mm、外弯曲≤0.9mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.14抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏 |
| 43 | 隔离网 | 3 | 加粗边绳，方便安装 网面结实，不易变形 配送固定绳或者扎带 多种网边处理方式，加粗锁边/帆布包边 |
| 44 | 移动多抽推车 | 1 | 尺寸616×330×749MM 抽屉数 2个 挂钩 抽屉防护垫 顶部防护垫 防盗锁 侧托盘 有 脚轮 4个万向轮 2个刹车轮 |

注：（1）中标供应商须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。

（2）中标后，中标供应商须提供上述产品的相关检测报告（或相关认证）备查，如发现参数不符、虚假响应等情形的，采购人有权取消其中标资格。

（3）中标供应商须负责其所提供设备的运输、装卸、安装、调试、培训以及与之相关的一切必要的配套工作。

（4）投标供应商所投货物技术参数应达到技术参数要求，若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投品牌。但替代品须实质上相当于或优于招标技术性能参数要求（如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中做出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担）。

2.设备（材料）要求：

（1）投标供应商所投产品必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。

3.安装及调试、验收

中标供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在设备安装期间应充分了解安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

（1）中标供应商负责设备的安装、调试。

（2）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（3）安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4.售后服务要求

（1）伴随服务：免费质量保证期不少于一年，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

（2）投标供应商需在投标文件技术部分中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）故障处理：在货物保修期内，一旦发生质量问题，中标供应商应在2小时以内响应，4小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

（4）质保期：整体质保期不少于一年，自所有货物最终验收合格之日起算。在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。在质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。投标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

5.验收要求

（1）中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中具体配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其他指标。

（2）验收的相关要求：

1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即采购人指定地点。

2）验收时间：货到采购人指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间采购人须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（中标供应商应先用书面、电话等方式通告采购人到货时间，以便采购人安排接货及验收工作）。采购人逾期未验收的，中标供应商应书面告知采购人在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

3）货物验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。供应商应保证向采购人提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，中标供应商负责“三包”，费用由中标供应商负责。

中标供应商所投产品到达采购人目的地后，由采购人随机抽验，如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由中标供应商承担。如出现不符合采购文件参数的产品采购人将该批次货物全数退回更换合格产品，如三次送检出现仍为不达标产品，采购人有权终止合同，由此造成的损失由中标供应商承担。

4）验收标准：中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

5）交货验收时，中标供应商须向采购人提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；

②验收时中标供应商须出具原厂质保证明（如有），否则采购人有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及中标供应商承诺的其他指标。

- 设施设备安装完成后，中标供应商应向采购人提供切实可行的验收方案。

6.培训要求

需派经验丰富的专业技术人员提供技术培训，对采购人主要技术人员提供使用及维护培训；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作。

（五）报价要求：

1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2、投标供应商的投标报价应包括但不限于全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、保险费、安装费、调试费、运输装卸、检测费、采购人操作维护人员培训费及售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同单价后期不作调整，数量按实结算。

3、投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

（六）综合说明及其他要求：

1、中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同或者不缴纳履约保证金的；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

2、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

3、中标供应商工作人员在项目实施期间因正常工作开展或采购人派遣的委托项目任务内或由于提供货物质量和安装存在问题和缺陷造成的任何经济损失、人员伤亡事故，均由中标供应商承担相关责任，采购人不承担任何责任。 项目实施期间，中标供应商的工作人员由中标供应商全权管理，所有的劳务关系、经济关系、安全责任等问题全部由中标供应商承担。

4、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织作业，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

5、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

6、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标供应商负责处理，由中标供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。

7、投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。

9、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

10、根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购〔2022〕7号）文件执行。

11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

13、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏建威建设管理有限公司书面通知为准。

四、合同书（格式文本）

阳山镇消防应急装备采购项目

合      同

需方（采购人）：无锡市惠山区阳山镇人民政府

供方（中标供应商）：

合同签订时间：2024年     月   日

合同书（格式文本）

需方（采购人）：无锡市惠山区阳山镇人民政府

供方（中标供应商）：

- 一、项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

- 二、采购内容：本项目为阳山镇消防应急装备采购项目，采购内容为清单范围内的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等。

- 三、合同价款：（大写）        ；（小写）¥         元。

合同价款应包括但不限于全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、保险费、安装费、调试费、运输装卸、检测费、采购人操作维护人员培训费及售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同单价后期不作调整，数量按实结算。

- 四、交货期或完工期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的采购、安装、调试并经验收合格等工作（具体以需方通知时间为准），误期违约金：合同价款的万分之五/天；

五、质量标准：符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求；质量违约金：合同价款的5%；

六、供货地点和方式：需方指定地点；

七、付款方式：合同签订后，需方支付合同价款的30%；货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付合同总价款的60%，余款待验收合格满一年后一次性付清，以上价款均不计利息，付款时供方须出具符合需方财务要求的正规税金发票。合同履行过程中，需方如需追加与合同标的相同的货物，单价按成交单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。

- 八、售后服务：整体质保期     年，若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。自所有货物最终验收合格之日起算。在收到需方通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

- 九、履约保证金：

- 供方签订合同时，需一次性缴纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10%。

- 供方提供履约担保的形式及期限：

- 履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

- 如果供方未能履行合同规定的任何义务，需方有权从履约保证金中取得补偿。

- 履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在服务期满并验收合格后无息退回。

- 履约过程中供方在服务期限、服务质量、安全作业、现场管理及服务人员配备、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致需方扣缴其部分乃至全部履约保证金。

- 十、违约责任：详见本合同条款。

- 十一、解决争议的方式：详见本合同条款。

- 十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十三、合同备案：

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

- 十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章并经见证后生效。

合同附件《采购需求》、《开标一览表》、《明细报价表》

需方（采购人）：              （盖章）    供方（中标供应商）：       （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证人：             （公章）

日    期：　　年　月　日

合同条款（格式）

根据阳山镇消防应急装备采购项目招标文件和该文件的中标通知书及供方响应文件，供需双方就此次项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买消防应急装备一批，详见清单。

（二）价格及支付：

1. 合同总标的额                 元。

2. 付款方式：合同签订后，需方支付合同价款的30%；货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付合同总价款的60%，余款待验收合格满一年后一次性付清，以上价款均不计利息，付款时供方须出具符合需方财务要求的正规税金发票。合同履行过程中，需方如需追加与合同标的相同的货物，单价按成交单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方响应文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4. 由供方自行负责设备保管直至货物安装调试验收完毕并移交需方使用为止。供方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施。设备保管期间，货物的灭失、受损等风险均由供方承担，由供方及时予以更换，所需费用均由供方承担。如因未及时补齐而导致货物无法按照本合同约定的时间完成安装调试验收的，由此造成的责任由供方承担。

5．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7. 需方不得擅自变更招标文件、响应文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的采购、安装、调试并经验收合格等工作（具体以需方通知时间为准），误期违约金：合同价款的万分之五/天。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件、响应文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方响应文件中的承诺执行。

- 安全责任：供方应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因供方原因造成安全、质量事故或成品损坏，供方承担一切经济法律责任。在安装、搬运过程中由于供方原因所造成的空间设施和地面破损应由供方负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，供方负责及时清理垃圾。由供方负责运输、安装及售后服务中的安全责任，运输、安装及售后服务期间发生安全责任事故均由供方负全责。除自行承担相关经济责任外，需方保留对供方的经济追偿权。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方响应文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、响应文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八）合同生效及其他：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由主管部门协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○二四年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏建威建设管理有限公司

我方收到贵方编号 JSZC-320206-JSJW-G2024-0100招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次阳山镇消防应急装备采购项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供江苏建威建设管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）

（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（5）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；

（6）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明或相关证明材料（如供应商成立时间为2024年09月以后的，则可不提供社保证明材料）（原件扫描件）；

（7）投标供应商2023年度的财务审计报告或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（原件扫描件）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）全部货物制造商及供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。其中（7）、（8）、（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2024年09月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；

（7）投标供应商简介和经营情况说明；

（8）服务承诺（格式见附件）；

（9）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；

（10）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

3.报价文件：

（1）明细报价表（格式见附件）。

4. 技术文件（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权代表情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

授权代表身份证

（正面）

授权代表身份证

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书（格式）

致：无锡市惠山区阳山镇人民政府

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

| 项目总报价 （单位：元） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 供货周期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 | 年 |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

（六）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

（七）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）：

（1）项目管理机构配备情况表

投标供应商名称（盖章）

政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书及证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（2）项目负责人简历表

项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

- 上表内容须提供人员身份证及证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（八）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表 （格式）：

- （1）商务条款偏离表（格式）

项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

项目编号： JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（2）技术要求条款偏离表

项目名称：阳山镇消防应急装备采购项目

项目编号： JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（九）供应商类似业绩一览表（格式）：

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

- （十）服务保障承诺（格式）：

服务承诺

投标供应商（盖章）                                政府采购编号：

内容要求：

投标供应商须针对本招标文件作出实质性响应（内容由投标供应商自行拟定）

1、

2、

3、

...

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十一）质保期满后备品备件、易损件报价表：

质保期满后备品备件、易损件报价表

投标供应商名称（盖章） ：

项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 （如外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- （十二）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商（盖章）                      采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0100

| 序号 | 名称 | 品牌型号、性能参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）表格不够可自行延长。

- （十三）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十四）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

- 日  期：

- （十五）节能环保产品清单及证明材料（如有）

节能环保产品清单及证明材料

（没有则无需填写此表）

项目编号：                   项目名称：                   投标供应商（公章）：

1）节能产品

| 序号 | 标的名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明资料附后。

2）环保产品

| 序号 | 标的名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明资料附后。

- （十六）技术文件：

- （根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。